项目编号：HCGJ18-231R

2018年度日常装备器材采购项目

（C包二次招标）

招

标

文

件

采购方式：公开招标

采购人：三亚市消防支队

采购代理机构：红城国际工程项目管理有限公司

2019年2月

## 目    录

第一章  投标邀请函	3

第二章  投标人须知	5

第三章  用户需求书	10

第四章  合同条款）	20

第五章  评审办法和程序	27

第六章  投标文件格式	33

# 第一章 投标邀请函

红城国际工程项目管理有限公司受三亚市消防支队委托，对2018年度日常装备器材采购项目（C包二次招标）组织国内公开招标。现邀请合格的供应或制造商来参加密封投标。

1. 招标编号：HCGJ18-231R

2. 招标项目及范围

包号：本项目为C包。

2.1、项目名称：2018年度日常装备器材采购项目（C包二次招标）

2.2、项目编号：HCGJ18-231R

2.3、采购内容及要求：

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| C包 | 消防水炮与消防水枪等 | 详见招标文件第三部分详见用户需求书 | 批 |

2.4、技术要求：详见招标文件第三部分用户需求书。

2.5、预算标准：

| 包号 | 货物名称 | 采购预算 |
| --- | --- | --- |
| C包 | 消防水炮与消防水枪等 | 75.38万 |

本包项目预算：75.38万元。

注：超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。

2.6、 C包：供货期：合同签订之日起60日。

3.供应商资格要求

C包

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件）注：如三证合一，只需提供营业执照副本复印件，须具备与本项目相关的营业范围(提供原件现场备查)；

2、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(需提供2018年至今连续3个月的税收和社保记录凭证复印件加盖公章，提供原件现场备查）；

4、本项目不接受联合体投标；

5、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，在政府采购活动中查询及使用信用记录。查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商的信用记录。(投标时提供加盖公章的网上查询截图)；

6、本项目禁止转包或分包；

7、购买本项目招标文件并按时缴纳保证金，提供缴纳保证金凭证的复印件。

4. 招标文件的获取

4.1、发售标书时间：2019-2-19 00:00:00——2019-2-26 00:00:00。

4.2、发售标书地点：http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do。

4.3、标书售价：招标文件每套售价100.00元；投标保证金的金额：10000.00元。 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do。

4.4、投标人提问截止时间：2019-3-1 17:00:00（北京时间）。

5. 投标文件和保证金的递交

5.1、投标文件递交截止时间：2019-3-12 15:30:00（北京时间）。

5.2、投标文件递交地址(地点)：三亚市政务中心公共资源交易大厅第3开标室。

5.3、开标时间：报名成功后于系统的项目信息中查看。

5.4、开标地点：报名成功后于系统的项目信息中查看。

5.5、保证金到账截止日期：2019-3-12 15:30:00（北京时间）。

5.6、公告发布媒介：中国海南政府采购网:www.ccgp-hainan.gov.cn、全国公共资源交易平台（海南省）•三亚市：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/syggzy/。

6. 其他

6.1、必须在海南省市场主体管理系统（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do）下载、购买电子版的招标文件。

6.2、投标截止日期前，非电子标必须在网上上传并保存电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)。

6.3、招标文件费用于开标现场缴纳。

6.4、公告期限：2019-2-19 00:00:00——2019-2-26 00:00:00。

7. 联系方式

采   购  人：三亚市消防支队

地     址：海南省三亚市凤凰路133号消防指挥中心

联   系  人：刘楚权

电     话：18889717429

代理 机 构: 红城国际工程项目管理有限公司

地   址:海口市龙华区玉沙路中盐大厦31楼A1室

邮政 编 码: 572000

联   系  人: 王曼

联系 电 话: 17784670871

红城国际工程项目管理有限公司

2019年2月19日

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | C包 消防水炮与消防水枪等：75.38万元盆； |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 4 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币￥10000.00元 投标保证金的形式：网上支付 支付地址为：http://218.77.183.48/htms 投标保证金截止时间：2019年3月12日15:30前 |
| 5 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 6 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 7 | 投标文件数量 | 正本壹份，副本肆份。 |
| 8 | 评标委员会的组成 | 评标委员会由采购人代表、专家组成，成员人数为5人（采购人代表1人，其他专家4人），其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 9 | 答疑会 | 不召开 |
|  | 需要补充的其他内容 |

## 二、总  则

1. 名词解释

1.1采购人：三亚市消防支队

1.2项目名称：2018年度日常装备器材采购项目（C包二次招标）

1.2招标代理机构：红城国际工程项目管理有限公司

1.3投标人：已从红城国际工程项目管理有限公司招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于红城国际工程项目管理有限公司招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“供应商资格要求”规定的条件。

3.3 本项目不接受联合体投标。

3.4 本项目如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

3.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理，监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6 投标人在本项目招标公告前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体任意成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.7 本章3.5款的信用记录以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上公布的信用记录为准。

3.8在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，并具有相关经营范围。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  评审方法和程序

第六章  投标文件内容和格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向红城国际工程项目管理有限公司提出，红城国际工程项目管理有限公司将以书面形式进行答复，同时红城国际工程项目管理有限公司有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 红城国际工程项目管理有限公司可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以红城国际工程项目管理有限公司最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，红城国际工程项目管理有限公司有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

7.5投澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第六章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 投标保证金金额：人民币￥10000.00元

投标保证金的形式：网上支付；

支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do；

投标保证金截止时间：2019年3月12日15:30前（北京时间）。

10.3 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.4 投标保证金的退还

采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标的投标人，其投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内，由招标代理机构无息退还；

中标的投标人，其投标保证金将在签订合同并将合同原件送至招标代理机构后，5个工作日内无息退还。

10.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件纸质版一式五份（正本一份，副本四份），固定装订（注：胶装）。投标一览表原件一份，独立信封密封，信封外注明“投标一览表”。提供电子文档(PDF和Word格式)1份，并将U盘或光盘（标明公司名称）密封在“投标一览表”中。电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

12.2 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”或“投标一览表”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

12.3投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可视为无效投标。

12.4报价文件的正本和副本由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l投标文件正本、所有副本、另单独提交的开标一览表，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：红城国际工程项目管理有限公司

项目名称： 2018年度日常装备器材采购项目（C包二次招标）

项目编号（如分包则注明包号）：

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，红城国际工程项目管理有限公司不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若红城国际工程项目管理有限公司推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，红城国际工程项目管理有限公司、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3在投标截止时间后递交的投标文件，红城国际工程项目管理有限公司将拒绝接受。

14.4在规定时间内提交投标文件的投标人不足3家，不得开标，本次招标失败。

14.5要求投标人提供样品的，采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

五、开标及评标

15．开标

15.1 红城国际工程项目管理有限公司在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、红城国际工程项目管理有限公司有关工作人员、采购人单位纪检人员、投标人须派授权代表参加开标活动，参加开标的代表报到以证明其出席，评标委员会成员（包括采购人委派的用户评委）不能参加开标活动。

15.2参加开标仪式的投标人代表应携带本人身份证和法定代表人证明（或法定代表人授权委托书）签到，未携带以上证件的人员不得进入会场。每个投标人只能派出壹名代表进入开标仪式现场，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

15.3 开标时，红城国际工程项目管理有限公司请投标人代表对投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读，

15.4开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

15.5投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

15.7 若投标文件未密封，红城国际工程项目管理有限公司将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。评标委员会由5名专家组成，业主专家1名,从三亚市评标专家库中随机抽取4名。

17.评标

17.1 除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

17.2 见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

18．定标原则

18.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。如此类推。

18.2 红城国际工程项目管理有限公司将在指定的网站上公示投标结果。

19. 质疑处理

19.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

20．中标通知

21.l 定标后, 红城国际工程项目管理有限公司应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到红城国际工程项目管理有限公司处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按按照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定标准收取，发放中标通知书前由中标人人向招标代理机构交纳招标服务费，招标代理公司应给予总代费八五折的优惠。

24.其它、本项目不召开答疑会。

第三章 用户需求书

一、项目概况

项目地址：海南省三亚市凤凰路133号消防指挥中心

项目名称：2018年度日常装备器材采购项目（C包二次招标）

二、项目清单

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C包 | 消防水炮与消防水枪等 | 详见技术需求 | 批 | 75.38万 |

（以下参数中带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分）

为保证货物质量，投标人不能恶意低价竞标，如投标人的报价明显低于其他通过资格审查投标人的，采购人有权要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，若投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。

三、技术需求

（见下表）

C包  消防水炮与消防水枪等

| 序号 | 器材名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫一体化多功能水枪 | 是一款直接发泡可调流量多功能消防水枪： 打开一体化发泡管直接发泡，收起发泡管回到水流控制。旋转消防接口，不锈钢球阀，直流/开花/喷雾/冲洗功能快速转换，金属固定雾化齿，金属表面硬质阳极氧化处理涂层，流线形设计流道且内壁光滑无阻，利用通径调节环设定额定工作流量（四档），低倍发泡。流量：110、230、360、470L/min可调,五年质保。(专家建议：需求单位定安和琼海等单位能够选定一家参数购置多功能水枪) | 15 | 把 | 进口 |
| 2 | 五组合穿刺水枪 | 额定流量10升/秒@0.7Mpa；适用水和泡沫；由三接口受力连接件、水带接口旋转开关阀一体件、硬质合金钢穿刺头兼喷射枪头一体件、两根延长枪膛五个部件组成，可以有五种类型的组合，简称五组合穿刺水枪，根据火场情形组合需要的类型 | 2 | 把 | 进口 |
| 3 | 压缩空气泡沫枪 | 水枪是一款压缩空气泡沫射水控制多用枪： 折断状态最大流量喷射压缩空气泡沫（英文简称：CAFS），合起状态控制喷射水流或A/B类泡沫以及CAFS的流量和质量，是多用枪。360度旋转消防接口，入口内置整流器，不锈钢球阀，稳压/固定流量/可调流量的射流控制功能，射水状态的直流/开花/喷雾/冲洗功能快速转换，多种雾化齿配套，加装发泡管又可以打A类和B类泡沫。金属表面硬质阳极氧化处理涂层，流线形设计流道，流道内壁光滑无阻，设计避震，触觉指示器，稳压可调流量 250~570 LPM @7BAR 五年质保 | 12 | 把 | 进口 |
| 4 | 导流式直流喷雾水枪 | 用水枪具有直流、开花、水幕保护功能，喷射距离远，操作简单，当水幕装置开启时，水幕装置形成一层水幕墙，水幕墙将热辐射、有害气体和烟雾有效隔开来，同时水幕墙并不影响消防员使用直流或开花进行主动灭火。有效保护消防员的安全。主要适用于各种火场的灭火和降温，显著提高消防人员的安全，是消防灭火的重要工具。接口公称通径：DN65；额定压力MPa：≥0.6；工作压力MPa：0.3~0.8；流量L/S：≥8；直流射程（m）：≥32；喷雾角°：≤100°。 | 8 | 把 |  |
| 5 | 破拆水枪 | 穿透式破拆水枪。该装备结合了水枪和破拆工具的优点，能直接穿透障碍物进行灭火，为扑灭吊顶夹层以及棉垛、草垛、木垛、粮垛、纸垛等固体阴燃等常规水枪难以直接施展的特种场合火灾提供高效的专用灭火装备，填补了国内该项装置的空白。 工作压力：≥0.35MPA 流量：5（±8％）L/s 喷雾半径：≥5.5 m 射程：≥10 m 工作压力范围：0.2~0.8（MPa） 质量：≤5kg | 4 | 把 |  |
| 6 | 转角水枪 | DN65;额定压力≥0.6MPa；额定流量5L±8%L/s；射程≥22m；工作压力0.2-0.8MPa；喷雾角0-120° | 8 | 把 |  |
| 7 | 超高压液压快换接口转化插排 | 用途：接口转换插排用于不同液压破拆设备接口转换，，可迅速完成63Mpa、70Mpa、72Mpa等不同压力、不同接口的快速转换对接使用。 1. 转换插排带压力保护功能，若管路接错，可以自动泄压报警。 2. 转换插排采用高强度铝合金制造；可快速连接的接口类型：普通接口阴阳口、平接口阴阳口、双管单接口阴阳口和单管单接口阴阳口。 3.所有快速接口带有保护盖，防止灰尘进入； 4.装有提手和减震支脚。 主要技术参数： 额定工作压力：≥72mpa 使用温度：-30℃-55℃ 质量：≤9.5kg 尺寸：≤410×400×150mm | 3 | 个 |  |
| 8 | 浮艇滤水器 | 装置能避免吸水管沉入水底，增加吸水能力和提高效果，有漂浮部件和滤水装置组成，漂浮装置使滤水装置稳定在水面下，距离水面小于40cm，大面积滤水网的过流量能力不小于150mm吸水管的2倍，使用过程中不形成漩涡。 | 2 | 个 | 进口 |
| 9 | 移动炮 | 360°旋转消防接口，口径80mm雄口，进水口上下20°可调。标配紧急自动关断安全阀，内置机械阻尼装置，自动关断时保留阀门10%开度。阀门关闭时可以自锁，炮体正面标识阀门开启ON和阀门关闭OFF的位置。水力自摆装置垂直可调角度不小于（俯仰角） +20°~+60°，水平可调不小于-20°或20°。可折叠式撑脚，碳化钨材料防滑钉，泡沫发泡管装置。炮体材质为经过硬质阳极氧化处理的铝合金材质。额定流量≥1900L/min@7bar，炮体重≤ 19公斤。直流喷雾加装发泡管即打泡沫，五年质保。 | 3 | 座 | 进口 |
| 10 | 稳固保护附件 | 包括各类垫块、止滑器、锁链、紧固带灯，与救生破拆器材配套使用，起稳固保护作用。 | 8 | 个 |  |
| 11 | 移车器 | 移车器由四个部件组成，每个部件带有安全销，拔出安全销后放入汽车轮胎底部，利用液压将车辆顶起，可使汽车任意方向移动。 | 4 | 套 |  |
| 12 | 止水器 | 卡式快速接口，公称通径：DN65，额定压力：≥1.6Mpa；工作压力：0.2-0.8 Mpa | 20 | 个 |  |
| 13 | 多功能水枪 | 主要材质: 枪体：硬质铝合金;球阀：工程ABS;把手：铝合金材质/工程阻燃ABS;胶头：防腐阻燃橡胶; 工作压力: ≥0.6MPa;最大压力:≥2.5MPa; 最大喷雾角:120°; 射程:≥40米，0.6MPa时; 水枪具有开花、直流、水幕保护功能； 接口为65mm卡式公接口。 | 25 | 把 |  |
| 14 | 转换接口 | 产品符合国家有关行业标准，用于消防水带之间的连接，便于办理送水或泡沫混合液进行灭火，由铸造铝合金、铜合金加工而成，使用方便、快捷、可靠、体积小、重量轻。转换接口型号由用户指定。 | 100 | 个 |  |
| 15 | 转换接口（高压型） | 产品符合国家有关行业标准，用于消防水带之间的连接，便于办理送水或泡沫混合液进行灭火，由铸造铝合金、铜合金加工而成，使用方便、快捷、可靠、体积小、重量轻。转换接口型号由用户指定。 | 100 | 个 |  |

三 、交货期及地点

供货期：C包：合同签订之日起60日。

供货地点：采购人指定地点。

四、售后服务及质量保证期

投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）C包质保期为1年。

2）整体项目提供不少于2年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

3）提供1年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

五、其他要求

1、所提供设备必须是全新、完整无缺的，且包含设备的供货、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、试运行、售后服务等；

2、设备的选型以技术先进、性能稳定、可靠性高、性能价格比好、能够满足所需技术指标要求、能够满足现场工作条件要求；

3、提供设备装箱清单、设备质量合格证明文件、设备保修范围卡、设备使用说明和维护手册、设备装配图等，技术文件齐全。

4、中标供应商安装调试完毕并提供商品检验合格证后，由采购人组织按国家相关标准进行验收；

5、中标供应商应向采购人提供中文技术资料，其费用应包括在投标价格内。主要包括：(1)使用手册；(2)技术资料；(3)质量合格证、售后服务条款。

6、中标人所供货物的技术规格应与本采购文件技术规格规定标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国际标准或其原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

7、本项目最终验收后，在质量保证期内，中标供应商应对由于设计、开发、编制、工艺或选型等缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此发生的相关费用。

8、在交付使用之前，中标供应商应对提供的产品质量、规格、性能和数量进行精确和全面的检测，并出具证明产品与投标文件规定相符的证明书和质量检验证书。中标产品的品牌、型号、性能不得变更，如特殊原因确需变更，则要求证明替代品更优更好且价格不得变动。

9、交付使用前出现任何不合格情况，一律退换新品。在质量保证期内发生的软件损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除使用单位同意修复外，应退换新品。

10、培训：中标供应商必须负责在现场对设备使用维护人员进行设备安装、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。

11.投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

12、投标人所投消防产品必须达到国家规定的消防安全使用标准，并达到消防部门的验收要求。所投产品已通过质监部门鉴定，提供国家相关检测机构提供的检验。

# 第四章  合同条款

甲方：

乙方:

为了保护供需各方的合法权益，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》有关条款，根据      年   月   日中国海南政府采购网关于2018年度日常装备器材采购项目（C包二次招标）的招标结果，就乙方向甲方提供的供货及相关服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

一、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的组成部分：

1、合同条款；2、投标文件；3、招标文件；4、投标人提交的开标一览表和规格响应表；5、附件：技术规格参数及配置表；6、所供货物的3C认证书。

二、合同标的

1、本合同标的为辆车,包括设计、货物供应、安装、调试、培训、验收、技术服务，保质期保障等全部内容。

2、供货货物名称、型号、规格、数量及价格：

| 名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 交货期（天） | 单价 （万元） | 单项总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、乙方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合本合同要求。

三、合同价格

1、合同总价：人民币（大写）整（￥元）。

2、合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及乙方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务、保质期保障服务等的全部含税费用。

3、合同总价中包括投标文件和用户需求书中列明所需的配备器材。

4、合同总价中包含安装完后，甲方派驻若干人员到乙方工厂进行培训学习，并进行初步验收。甲方人员驻场培训及初步验收的食宿费用由乙方负责。

四、合同货物的包装、交货、安装、调试及验收

1、合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2、交货时间：合同签订之日起天内交货。

3、交货及安装地点：甲方指定的海南省内的地点。

4、合同货物验收：合同货物安装调试完成并移交所有中文使用说明书等资料文档后进行验收，每件货物须有产品出厂合格证、产品使用说明书（如是进口产品必须提供有效的原产地证明、报关手续及中文使用说明书）、电子文档产品使用说明书（如是进口产品必须同时提供中文版）、产品质量检验报告、CCC证书、型式检验报告和货物有关配件等。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏、不符合招标文件的技术要求或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，甲方有权终止合同，甲方有权要求乙方赔偿由此产生的所有费用。此现场记录或备忘录是本合同的有效组成部分，可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排调换，以保证合同货物安装调试的及时完成，换货的相关费用由乙方承担。合同货物到甲方指定地点安装调试交付并完成最终验收后，须交付甲方以下资料：乙方开具的正式发票；合格证及注册登记表，3C证书及型式检验报告。

5、货物只有在完成安装、调试并验收合格后才移交给甲方。货物毁损、灭失的风险，在货物安装、调试并验收合格交付甲方前均由乙方承担；在安装、调试并验收合格交付后由甲方自身原因或自然灾害造成上述风险由甲方承担。

6．货物的装卸：货物到达甲方指定地点后，由乙方负责货物装卸及发生的一切费用。

7、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

五、付款方式

合同货物到甲方指定地点交付并最终验收合格后，甲方在15个工作日内由甲方向乙方一次性支付合同总额的95%（￥ ），甲方预留合同总金额的5%（￥ ）作为质量保证金，质保期满后产品没有质量问题且售后服务良好的（须提供质保期内每半年给相应装备配备的单位巡检的巡检记录，巡检记录须有甲方支队级单位的盖章），质保金全额（无息）退还乙方。

六、质量保证

1、乙方提供的全部产品符合国家消防产品技术规范和相关产品标准，产品都属于厂家原装且全新产品，并为合法渠道进货的全新产品，其质量、规格及技术特征符合招标和投标文件要求。

因货物的质量问题而发生争议，优先选择国家消防装备质量监督检验中心进行质量鉴定。国家消防装备质量监督检验中心无法鉴定的，经甲乙双方同意，可委托有相关资质的第三方机构进行质量鉴定。鉴定所产生的路费、鉴定费、运费等一切费用由乙方承担。

3、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等所有权瑕疵。如乙方所交货物所有权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同有关款项的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有所有权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负责赔偿甲方由此而产生的一切损失。

4、质保期间实行*个月包换，整车质保期为*年，罐体的质保期为*年，底盘质保期为*年，，整体项目再提供*年的免费维护。（质保期自验收合格之日起计）。

七、售后服务

1、保质期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后即派员到现场维修。

2、乙方提供24小时电话服务热线，30分钟内响应并提供技术资料或处理意见，一般小故障无须更换配件和修复的，由乙方电话指导甲方使用人员自行排除故障；如需现场服务的，乙方须于24小时内派员到达现场维修，并于到达现场后48小时内修复，产品出现问题，故障停留时间不超过24小时，24小时无法排除故障，乙方应提供同款设备供用户使用，直至送修设备修好后换回为止，故障停留超过24小时间由使用单位反应，并由装备管理部门记录，列入年度巡检内容。

3、质保期内，乙方负责对其提供的系统及全部货物进行维修和软件维护、升级，仅收取材料费。质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方负责免费更换同品牌、同型号的零配件或者性能更加高级的替代产品。但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4、保质期内，所有设备和软件保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担，质保期满后，当需要时，乙方对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任，三年内维修只收取零部件成本费。

5、乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点由甲方确定。

6、对出售供应的合同货物，乙方应按照招标文件、投标文件及本合同的要求，进行有效跟踪服务，3年内定期回访每年不少于2次。

八、索赔

1、消防验收2次不合格，甲方有权甲方有权根据验收结果或根据有关政府部门的检验结果或鉴定机构的质量鉴定结果立即解除与乙方签订的合同，并向乙方提出索赔。

2、在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣除或扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

4、如果乙方提供的产品在发动机、制动系统、水泵系统或灭火系统等主要部件存在明显质量问题，甲方有权要求退货并要求乙方重新提供同一型号的整车，质保期和货款支付条款顺延。

九、违约与处罚

1、甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额万分之二每日的违约金，但不超过合同金额的百分之二。

2．乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰作为违约金。如逾期交货超过15天的，甲方有权单方面解除本合同，乙方仍需支付赔付合同价款的10%作为违约金；如逾期交货超过30天，甲方选择继续履行本合同的，甲方将从本合同货款内一次性扣除10%合同款作为乙方的违约金。逾期超过本合同第四条约定供货期限以上的，甲方有权单方面取消合同，并要求乙方立即赔付合同价款的10%作为违约金，同时甲方向采购监管部门申请将乙方列入“黑名单”，禁止乙方在三年内参与甲方及甲方下属机构的任何招投标采购活动。

3、乙方交付的货物不符合合同规定的，或技术性能达不到招投标文件要求的，或不符合国家有关标准和规定的，甲方有权拒收并有权解除合同，乙方向甲方支付合同金额的10%的违约金，并承担因此给甲方造成损失的赔偿责任，同时甲方向采购监管部门申请将乙方列入“黑名单”，禁止乙方在三年内参与甲方及甲方下属机构的任何招投标采购活动。

4、甲方无正当理由拒收乙方按照合同约定提供合格货物的，甲方向乙方支付合同金额的10%的违约金。

5、如乙方在交货时不能提供国家消防装备监督检验中心对本产品出具的定型试验报告和CCC证书的，则视为乙方违约，甲方有权拒收货物并有权解除合同，乙方向甲方支付合同金额的10%的违约金，并承担因此给甲方造成损失的赔偿责任。

6、乙方不得将本合同权利义务全部或部分转让给第三人承担，否则，甲方有权拒收货物并有权解除合同，乙方向甲方支付合同金额的10%的违约金，并承担因此给甲方造成损失的赔偿责任。

7、签约双方中任何一方在履行合同期间由于不可抗力影响无法正常执行合同时，免于追究责任，发生不可抗力一方应在不可抗力发生之日起5天内书面通知另一方。

8．乙方未能按照故障响应时间履行售后维修、培训等服务的，甲方根据使用单位书面反馈情况，经核实属实的，每次可扣留乙方的合同金额的1%，直至扣完质保金。

9．质保期满后，乙方未提供货物使用所有单位每半年巡检记录的，甲方将全部扣除乙方的质量保证金（即合同金额的5%）作为违约金。

十、合同终止与法律诉讼

1、除本合同另有约定外，如果一方发生其他严重违反合同的情形，并在收到守约方违约通知书后在15天内仍未能改正违约的，守约方有权立即终止和解除本合同，守约方并有权处违约方5%-10%的违约金，造成守约方损失的，违约方应当承担赔偿责任。

2、签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，任何一方均应当向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同无争议的其余部分。

十一、其它

1、本合同一式六份，政府采购部门执一份，乙方执一份，招标代理机构执一份，甲方执三份。

2、本合同自甲乙双方签订后生效，本合同未尽事宜，由双方协商解决并另行签订补充协议予以明确。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

甲方法定代表（签字）：	乙方法定代表（签字）：

委托代理人：                            委托代理人：

地     址：	地  址：

邮政编码：	邮政编码：

电     话：	电     话：

传     真：	传     真：

开户银行：	  开户银行：

开户账号：  开户账号：

签订日期：    年    月    日　        签订日期：    年   月   日

招标代理机构声明：本合同标的经红城国际工程项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

采购代理机构：红城国际工程项目管理有限公司

地         址：海口市龙华区玉沙路中盐大厦31楼A1室

经   办    人：

年   月   日

第五章评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行资格审查，再进行初步评审、技术、商务的详细评审。只有通过资格审查的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 招标人以及招标代理机构根据“符合性审查表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“符合性审查表所”列各项作出实质性响应的投标文件才能进行初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，招标人以及招标代理机构将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。合格投标人不足3家的，不得评标。

无效投标的认定：

未按照招标文件规定的格式要求编制，且影响投标文件的资格性的；

投标人未能满足投标人资格要求的；

投标人未提交法人授权委托书的；

投标人未按招标文件要求提交投标保证金的；

投标有效期不足的；

投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

交货期不满足招标文件要求，且采购人无法接受的；

少报、漏报投标内容且不接受评标委员会的修正的；

投标报价超出预算，且采购人无法支付的；

投标技术参数标准严重偏离招标文件要求，且采购人无法接受的；

不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

4. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

4. 价格得分计算公式：

评标基准值=有效投标人的最低投标报价

报价得分=评标基准值/投标报价×30%×100分。

注：价格得分取小数点后两位，四舍五入。

4小微企业（监狱企业视同小微企业价格扣除,监狱企业需提供相关证明材料）投标价格依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件及《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件规定，按6%的优惠折算后计算投标报价得分。

5、签订合同时以小微企业投标价格为准。在《唱标表》中，小微企业需出示有效证明文件，并在《唱标表》备注栏中写明，否则视为无效。

6.政策性加分

6.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

6.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

6.3投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

7.技术、商务及价格权重分配

| 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

8. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

资格性审查表（C包二次招标）

项目名称：2018年度日常装备器材采购项目（C包二次招标）

项目编号：HCGJ18-231R

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查 | 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本复印件、组织机构代码证、税务登记证复印件或三证合一的营业执照副本复印件）须具备与本项目相关的营业范围(提供原件现场备查) |  |  |  |
| 2 |  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(需提供2018年至今连续3个月的税收和社保记录凭证复印件加盖公章，提供原件现场备查） |  |  |  |
| 3 |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函） |  |  |  |
| 4 |  | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，在政府采购活动中查询及使用信用记录。查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商的信用记录。(投标时提供加盖公章的网上查询截图) |  |  |  |
| 5 |  | 购买本项目招标文件并按时缴纳保证金，提供缴纳保证金凭证的复印件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

日期：

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

采购人：

招标代理：

附表2

符合性审查表（C包二次招标）

项目名称：2018年度日常装备器材采购项目（C包二次招标）

项目编号：HCGJ18-231R

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 2 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行响应，漏报其响应文件将被拒绝 |  |  |  |
| 3 | 响应有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 4 | 响应保证金 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 响应文件数量 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 是否无其它无效响应认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

日期：

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表3

### 技术、商务评分表（C包二次招标）

项目名称：2018年度日常装备器材采购项目（C包二次招标）

项目编号：HCGJ18-231R

| 序号 | 评比项目 | 评价细则 | 满分 | 投标人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务及信誉 | 1.在全国主要省（直辖市）设有健全的售后服务网络（不得少于5个不同的省（直辖市）售后服务点），不满足的得0分。 2.售后服务方案合理（包括服务响应时间、服务内容、零备件及易损件供货及价格等），售后服务技术人员实力最强的得2分（仅限1名投标人）,一般的的1分（不限投标人数量）。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.在华南地区设有售后服务网点（或合作伙伴售后服务网点）的得1分（须提供售后服务网点（或合作伙伴）的营业执照及2017年以来任意3个月的纳税、社保等有效证明（如是售后服务网点合作伙伴的还需提供合作协议））； 2.不满足本项条件1的不得分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.在海南设有售后服务网点（或售后服务网点合作伙伴）的得2分（须提供售后服务网点（或售后服务网点合作伙伴）的营业执照及2017年以来任意3个月的纳税、社保等有效证明（如是售后服务网点合作伙伴的还需提供合作协议）） 2.不满足本项条件1的不得分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2016以来，投标人每年至少对5个设有售后服务机构且不同省（直辖市）的消防产品用户开展3次（含）以上巡检的得5分，每少1个售后服务点巡检记录的减1分，减完为止。（核对是否与售后服第一项售后服务网络内的机构是否一致，不一致的不计分）； 注：1.售后服务网点或售后服务网点合作伙伴开展的售后服务等同于投标人； 2.巡检记录须加盖被巡检单位公章。 | 5 |  |  |  |
|  | 质保期 | 1.不满足招标文件要求的不得分 2.仅满足招标文件得1分； 3.优于招标文件要求的，每增加半年加1分，最多得4分。 | 4 |  |  |  |
|  | 交货期 | 1.满足招标文件的得1分； 2.比招标文件要求提前15天的得2分； 3.比招标文件要求提前25天的得3分。 注：不得仅提高部分产品交货期，如有此情况则仍按所有产品最低交货期计。 | 3 |  |  |  |
|  | 业绩 | 2014年以来销售同类产品销售合同金额不小于100万元（含）人民币且达5份（含）以上的得5分，每少1份减1.5份，减完为止。 以上合同业绩均须提供加盖公章的完整的合同复印件，合同复印件中任何部位不得涂抹，否则视为无效合同业绩，所有投标人须现场提供合同原件核对。 | 5 |  |  |  |
|  | 财务能力 | 根据各投标人资产负债率、现金流量等方面进行综合对比，财务能力最优的投标人得3分，次优的得2分，第三名得1.5分，其余的得1分（提供完整的2015、2016年度财务审计报告复印件并加盖公章，任一年度财务审计报告不完整的本项不得分。） | 3 |  |  |  |
|  | 技术性能 | 1.投标人需提供投标的移动式消防炮完整的检验报告或详细技术规格书，通过对比各投标人投标产品各项主要性能参数、结构设计、主要材料等对产品质量和稳定性进行评价，综合性能排名第1的得10分，第2的得7分，第3的得5分，其余的在0-4分之间评分（前3名每个名次各仅限1位投标人） | 10 |  |  |  |
|  |  | 2.投标人需提供投标的转角水枪、破拆水枪、导流式直流喷雾水枪、压缩空气泡沫枪、稳固保护附件、移车器、止水器、超高压液压快换接口转化插排完整的检验报告或详细技术规格书，通过对比各投标人投标产品各项主要性能参数、结构设计、主要材料等对产品质量和稳定性进行评价，综合性能排名第1的得10分，第2的得7分，第3的得5分，其余的在0-4分之间评分（前3名每个名次各仅限1位投标人） | 10 |  |  |  |
|  |  | 3.投标人需提供投标的五组合穿刺水枪、多功能水枪、泡沫一体化多功能水枪、浮艇滤水器、转换接口（高压型）、转换接口完整的检验报告或详细技术规格书，通过对比各投标人投标产品各项主要性能参数、结构设计、主要材料等对产品质量和稳定性进行评价，综合性能排名第1的得10分，第2的得7分，第3的得5分，其余的在0-4分之间评分（前3名每个名次各仅限1位投标人） | 10 |  |  |  |
|  | 样品 | 1.样品提供移动式消防炮、破拆水枪、导流式直流喷雾水枪、压缩空气泡沫枪、五组合穿刺水枪、多功能水枪、泡沫一体化多功能水枪、转换接口（高压型）各1件，通过对样品整体性能、使用效果、做工等方面进行考察，性能优秀的得11-15分，良好得6-10分，一般得1-5分。 2.投标人提交的样品与其投标文件内投标产品不一致的视为未提供样品，未提供样品或提供不全的得0分。 | 15 |  |  |  |
|  | 投标报价 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |  |  |
|  | 评比总得分（100分） | 100 |  |  |  |

评委：

第六章投标文件格式

（正本/副本）

2018年度日常装备器材采购项目

（C包二次招标）

投标文件

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人:            （签名或盖章）

日期：         年     月     日

### 目录

（投标人自行编制目录）

## 一、投标函

致红城国际工程项目管理有限公司：

你们（项目编号：HCGJ18-231R）招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定。

（2）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（3）我们同意按照招标文件第二章“投标人须知”第12条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60  天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

（4）我们同意提供招标代理机构要求的有关本次招标的所有资料。

（5）我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（6）如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

投标人名称：                    （盖公章）

地址：

法人或授权代表签字：            （签名或盖章）

职务：

日期：

## 二、开标一览表

项目名称：2018年度日常装备器材采购项目（C包二次招标）

项目编号：HCGJ18-231R

| 包号 | 项目内容 | 投标报价 （人民币/元） | 交货期 | 是否为小微型企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目本身 | 2018年度日常装备器材采购项目（C包二次招标） | 大写： 小写： |  |  |  |

注：1. 投标报价应包含涉及本项目的所有费用。

投标人名称：                            （盖公章）

法人或授权代表签字：

日期：

## 三.、分项报价明细表

项目名称：2018年度日常装备器材采购项目（C包二次招标）

项目编号：HCGJ18-231R

| 序号 | 产品名称 | 品牌/产地 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计￥ 元（大写：人民币 ） |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：                   （盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：        年   月   日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

## 四、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：   性别：         年龄：        职务：         _系        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：

日期：

## 五、授权委托书

致红城国际工程项目管理有限公司：

兹授权：        先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加红城国际工程项目管理有限公司组织的（项目编号：      ，项目名称（包号）：       ）的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的公开招标，并负责一切投标文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。

有效期限：与采购文件（招标文件）中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：                  （亲笔签名）

联系电话：

职务：          身份证号码：

公司名称：                         （盖公章）

营业执照号码：

法定代表人：               （亲笔签名）

联系电话：

职务：          身份证号码：

生效日期：      年   月   日

附：被授权人身份证复印件

## 六、投标人一般情况表

| 1、简况 |
| --- |
| 企业名称 |  |
| 营业执照发照单位 |  | 编号 |  |
| 上级主管单位 |  | 本届领导班子起始日 |  |
| 企业资质 |  | 资质编号 |  |
| 2、领导人名单 |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 从事业务 |
| 3、企业组织机构（另附一页机构框图） |
| 4、联系方式 |
| 联系人 | 电话 | 手机 | 传真 |

注：本表后需附营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等加盖公章的复印件。

## 七、类似项目情况表

| 业主名称 | 项目名称 | 合同金额 | 交货期 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩证明以签订的合同为准。

## 八、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、没有任何违法行为记录的声明原件

我公司在参加本次政府采购（项目编号：HCGJ18-231R）活动近三年内，在经营活动中没有重大事故，没有任何违法行为记录。

特此声明。

投标人名称：                          （盖公章）

法人或授权代表签字：                  （签名或盖章）

日期：

## 九、交纳投标保证金证明复印件；

十、用户需求响应情况表

项目名称：2018年度日常装备器材采购项目（C包二次招标）

项目编号： HCGJ18-231R

| 序号 | 用户需求书要求 | 投标响应情况 | 正偏离/响应/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、本表“用户需求书要求”应列出第三章“用户需求书”技术要求所有条款，各投标人须对所有条款一一予以描述应答（在本表“投标响应情况”填写）。

2、请各投标人认真填写本表内容，行数可自行添加，但表式不变。

投标人名称：                      （盖公章）

法人或授权代表签字：                  （签名或盖章）

日期：

十一、实施方案、培训计划（格式自拟）

十二、售后服务方案（格式自拟）

十三、其他材料