目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知	4

第三章 采购需求	16

第四章  评标办法	20

第五章  合同文本	23

第六章  投标文件格式	24

# 招标公告

华诚博远工程咨询有限公司受海口市美兰区演丰镇人民政府的委托，对演丰镇敬老院智能养老监控系统进行全国公开招标。有关事项如下：

1、项目编号：HCBYZF-2019-032

2、招标项目及范围：

2.1项目名称：演丰镇敬老院智能养老监控系统

2.2采购人：海口市美兰区演丰镇人民政府

2.3采购需求：采购敬老院智能养老监控系统设备的安装调试、软件部署、软件培训及售后等服务。详细见招标文件第三章“采购需求”

2.4 采购预算：2575059.00元（本项目采购预算即为最高限价，投标报价超过最高限价的，视为无效投标）

2.5 交货期：合同签订之日起30天内完成交货、安装、调试及验收。

3、投标人的资格要求：

3.1、符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

3.2、投标人须在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力，同时营业执照中的经营范围须包含社区养老、居家养老、适老化家具、适老化软件销售；（须提供加载“统一社会信用代码”的有效营业执照复印件加盖单位公章，营业执照须提供原件备查）

3.3、提供2019年1月（含）至今任意一个月社会保障缴费记录复印件加盖单位公章；

3.4、具有依法纳税的良好记录（提供2019年1月（含）至今任意一个月纳税记录复印件加盖单位公章，无营业收入或享受国家税收优惠的投标人需提供相关证明材料）；

3.5、提供2019年任意一个月的企业财务报表（含：资产负债表、利润表、现金流量表）复印件加盖公章；

3.6、企业近三年内参加过的政府采购活动中没有重大违法记录，提供投标人无违法记录声明函；

3.7、是否允许联合体投标：不接受。

4. 招标文件的获取办法

4.1、查看采购公告及下载采购文件。登录海口市公共资源交易网（http://www.hkcein.com）网站主页,选择“交易公告”专栏查看采购公告，免费下载项目采购文件。

4.2、市场主体登记。在海口市公共资源交易网主页,进入“登录区 → 投标人/供应商”专栏，按照要求登记信息，已经在海南省或海口市公共资源交易网登记过的，无须再登记。

4.3、投标申请并获取保证金账号。提交市场主体登记信息后，在海口市公共资源交易网主页,进入交易系统选择“我要投标”，提交项目投标申请，获取投标保证金账号，如未在规定时间内提交投标申请同时获取保证金账号者，视同放弃参与本项目采购活动。

4.4、 招标文件每套售价200.00元。（开标现场缴纳现金，售后不退）

5. 投标文件的递交

5.1、投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为2019年9月9日09:00海口市公共资源交易中心开评标会议室（海口市海甸五西路28号建安大厦副楼202会议室）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.投标保证金

6.1 投标保证金金额：人民币伍万壹仟伍佰元整（￥51500.00元）。

6.2保证金到账截止日期：2019年9月9日09:00前（北京时间），投标申请并获取保证金账号。提交市场主体登记信息后，在海口市公共资源交易网主页,进入交易系统选择“我要投标”，提交项目投标申请，获取投标保证金账号，如未在规定时间内提交投标申请同时获取保证金账号者，视同放弃参与本项目采购活动。

7.公告期限：5个工作日（2019年8月20日至2019年8月26日）

8. 采购信息发布媒体

8.1、本项目采购信息指定发布媒体为中国海南政府采购网（http://www.ccgp-hainan.gov.cn）和海口市公共资源交易网（http://www.hkcein.com）。

8.2、采购文件下载网址海口市公共资源交易网（http://www.hkcein.com）。

8.3、有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

9. 其他

投标截止日期前，必须在网上上传电子投标文件——PDF格式。投标人提供的电子版投标文件（PDF格式）必须与纸质版投标文件的正本保持一致，否则自行承担由此带来的一切风险。

10. 联系方式

采购人：海口市美兰区演丰镇人民政府

地  址：海口市美兰区演丰镇

联系人：卢先生

电话：0898-65743033

采购代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

地  址：海口市美兰区美苑路春江壹号A1201

联系人：黄工

电话：0898-68568122

2019年08月19日

- 投标须知

投标须知前附表

| 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- |
| 采购项目 | 演丰镇敬老院智能养老监控系统 |
| 采购人 | 名称：海口市美兰区演丰镇人民政府 地址：海口市美兰区演丰镇 联系人：卢先生 电话：0898-65743033 |
| 采购代理机构 | 名称：华诚博远工程咨询有限公司 地址：海口市美兰区美苑路春江壹号A1201 联系人：黄工 电话：0898-68568122 |
| 采购预算（最高限价） | 2575059.00元（投标人投标报价不得超过采购预算（最高限价），否则按无效投标处理） |
| 交货期及交货地点 | 交货期：合同签订之日起30天内完成交货、安装、调试及验收。 交货地点：采购人指定地点 |
| 投标人资格条件 | 1、符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件； 2、投标人须在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力，同时营业执照中的经营范围须包含社区养老、居家养老、适老化家具、适老化软件销售；（须提供加载“统一社会信用代码”的有效营业执照复印件加盖单位公章，营业执照须提供原件备查） 3、提供2019年1月（含）至今任意一个月社会保障缴费记录复印件加盖单位公章； 4、具有依法纳税的良好记录（提供2019年1月（含）至今任意一个月纳税记录复印件加盖单位公章，无营业收入或享受国家税收优惠的投标人需提供相关证明材料）； 5、提供2019年任意一个月的企业财务报表（含：资产负债表、利润表、现金流量表）复印件加盖公章； 6、企业近三年内参加过的政府采购活动中没有重大违法记录，提供投标人无违法记录声明函； 7、不联合体投标。 |
| 投标费用 | 1、投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。 2、投标人在投标前，可自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。 |
| 发布媒体 | 中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中国海南政府采购网 （ http://www.ccgp-hainan.gov.cn/ ） 、 海 口 市 公 共 资 源 交 易 网（http://ggzy.haikou.gov.cn） |
| 招标文件的获取时间 | 2019年08月20日00：00至2019年08月26日24：00 |
| 备选方案 | √ 不接受 |
| 投标报价 | 投标报价以总价报价，超出招标控制价的报价均视为无效报价，做废标处理。 |
| 投标保证金 | √ 要求提供， 保证金金额为：人民币伍万壹仟伍佰元整（￥51500.00元）； 2、保证金到账截止日期：2019年9月9日09:00前（北京时间），投标保证金信息：见系统信息。开户行、账户名和账户：见系统信息（缴纳保证金请通过注册帐号汇款）； 3、未按时足额交纳投标保证金的，将被视为无效投标。 |
| 投标保证金的没收 | 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人在本章第23.1款规定的投标有效期内撤回或修改投标文件； （2）投标提供虚假材料谋取中标的； （3）确定中标人后，中标人无正当理由放弃中标资格的； （4）中标后，无正当理由不签订合同或转让项目以及拒绝履行合同义务的； （5）中标人成立项目公司后未按规定递交履约保函的； （6）招标文件规定的其他情形。 |
| 投标有效期 | 60日历天 |
| 封套上应载明的信息 | 演丰镇敬老院智能养老监控系统投标文件 项目编号：HCBYZF-2019-032 投标人名称： 在2019年9月9日9时00分之前不得启封 |
| 签字或盖章要求 | 投标文件应用不褪色的墨水书写或打印，字迹应易于辨认并应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。由委托代理人签字的，投标文件中应附有法定代表人授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 投标文件的递交地点 | 海口市公共资源交易中心开评标会议室（海口市海甸五西路28号建安大厦副楼 开标室会议室）（详见会议室门前标识）,如有变动另行通知； |
| 提交投标文件截止期时间 | 2019年9月9日9时00分 |
| 无效投标的规定 | （1）应交未交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的； （2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的或者行贿犯罪记录的； （4）投标报价超出控制价范围的； （5）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的； （6）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的； （7）投标有效期不足的； （8）投标人提供虚假资料谋取中标的； （9）不符合法律、法规和招标文件规定的； （10）招标文件规定的其他无效投标的情形。 |
| 废标的规定 | （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）投标报价超出控制价范围的； （4）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 推荐的候选中标人数量（顺序） | 3名 |
| 原件备查 | 开标时，各投标人应根据本招标文件《评标办法》中的要求提供（或投标人认为有必要提供的）原件备查 ，发现原件与投标文件内容不一致的，或者无原件的视为无效投标。 |
| 电子/纸质评标 | 本项目采用纸质评标 |
| 招标代理服务费的支付 | 根据采购人与采购代理机构签订《招标委托代理协议》的约定，招标代理服务费由中标人在领取中标通知书时支付，支付金额为人民币叁万贰仟元整（¥：32000.00元） |

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于第二部分第一章“投标须知前附表” (以下简称投标须知前附表)中所叙述的采购项目。

2、定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本项目有关的规划研究编制以及其它类似的义务。

3、投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合投标须知前附表中规定的资格条件要求：

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（3）投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

4.2投标人在投标前，可踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

5、授权委托

5.1 投标人代表不是投标人的法定代表人，应持有授权委托书，并附法定代表人身份证明。

6、联合体投标：本采购项目接受联合体投标。

### 二、 招标文件

7、招标文件的构成

7.1 招标文件共六章。各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  采购需求

第四章  评标办法

第五章  合同文本

第六章  投标文件格式

7.2 本章第11款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

7.3 投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

8、偏离

8.1 本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

8.2 除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定的条款为实质性要求条款，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

9、招标文件的澄清与修改

9.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将通知所有招标文件收受人，并在招标公告指定的媒体上发布更正公告。

9.2 澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表规定的提交投标文件截止时间十五日前发出，不足十五日，将相应顺延投标截止时间。

9.3 投标人提出问题截止时间为2019年08月25日17:30。

10、延长投标截止时间和开标时间

10.1 采购代理机构在提交投标文件的截止时间三日前，可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在招标公告指定的媒体上发布更正公告。

### 三、投标文件

11、投标语言

11.1 投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12、计量单位

12.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

13、投标文件的组成

13.1 投标文件由价格标、商务标、技术标3部分组成。各部分的内容如下：

投标文件应包括下列内容：

- 价格标的组成

（1）开标一览表格式

- 商务标的组成

- 投标函

- 法定代表人身份证明

- 法人授权委托书

- 联合投标协议书（如有）

- 投标保证金缴付凭证

- 投标人诚信承诺书

- 投标人类似项目业绩一览表

- 投标人基本情况

- 项目管理机构表

- 相关证明材料

- 小型、微型企业声明函

- 监狱企业证明文件

- 残疾人福利性单位声明函

- 商务标偏离表

第三部分   技术标的组成

（1）技术标偏离表

（2）技术方案

13.2 投标文件中应有目录，内容及题目的编排顺序按本章第13.1款要求制作。

13.3 投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

14、备选方案

14.1 本采购项目不接受备选方案投标。

15、投标报价

15.1报价应以人民币总价报价；

15.2 超出招标控制价的报价均视为无效报价，做废标处理。

16、投标人的证明文件

16.1 投标人应提交招标文件要求的证明材料。

17、投标有效期

17.1 投标有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18、投标文件的签署

18.1 投标文件正本一份，副本三份（副本可以用正本复印件，但副本封面亦必须加盖投标人单位公章），电子文件（必须为U盘）一份。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。为了便于开标，投标时须提供单独密封的“开标一览表”。

18.2 投标文件应用不褪色的材料打印或书写。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

18.3  投标文件可分册装订，但是须标明分册序号。

19、投标文件的密封和标记

19.1 投标文件按正本和副本分别密封包装(电子文件装入投标文件正本密封袋中)，要求提供的原件单独密封包装，注明“正本”、“副本”、“开标一览表”或“原件”，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

19.2 投标文件封套或外包装上应载明的内容见投标须知前附表。

19.3 投标文件如果未按上述规定密封和标记，采购代理机构应当拒绝接收。

19.4 为方便开标唱标，投标人应将投标报价单独密封，并在密封袋上标明“开标一览表”。

20、投标文件的递交

20.1 投标文件应在投标须知前附表规定的投标截止时间之前送达投标须知前附表指定的地点。

20.2 逾期送达或未送达指定地点的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

21、投标文件的修改和撤回

21.1 在投标须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回己递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

21.2 修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第20、21、22项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

21.3 投标人撤回投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起七日内退还已收取的投标保证金。

22、串通投标行为

投标人有串通投标行为，中标无效，串通投标行为按照相关法律、法规判定。

四、开标、评标和中标

23、开标

23.1 采购代理机构在投标须知前附表规定的投标截止时间(开标时间)和规定的地点组织公开开标，并邀请所有投标人法定代表人或其授权的代理人参加。参加开标的投标人代表应签名以证明其出席。

23.2 开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购代理机构委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标报价并记录在案。

23.3 开标时，如唱标人宣读的内容与投标文件不一致时，投标人代表应当当场提出。

23.4 投标人代表、采购代理机构代表、监督人（如果在现场）、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

23.5 开标时，以标明投标报价的小密封袋中的投标报价为准。

23.6为保证系统平台及软件功能的完整性与稳定性，投标人应针对“政府监管平台、老人能力评估系统、社区和居家养老平台、机构养老平台、家政服务平台、APP功能软件”等采购要求在评标现场进行功能现场演示。（以实际系统环境、视频或PPT形式进行演示讲解，演示时长不超过20分钟）注：演示所需的设备由投标人在投标时自行携带至开、评标现场。

24、评标委员会

24.1 评标由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表和技术、财务、法律等方面的专家组成。项目投标文件由评审委员会进行评审，评审委员会由5人组成，由采购人代表1人和从海南省综合评标专家库中随机抽取的4人共同组成5人评标委员会。

24.2 评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

25、评标

25.1 评标委员会采用综合评分法。

25.2 投标文件的初步评审。

(1)依据招标文件的规定，从投标保证金、投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

(2)投标人不得通过修正或撤销偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

25.3无效投标的情况在投标须知前附表集中列示，投标文件属上述情况之一的，应当在初步评审时按照无效投标处理，

25.4废标的情形在投标须知前附表集中列示，有上述情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人。

25.5 澄清有关问题

（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

（2）投标人不得对下列内容进行澄清或补充：不满足招标文件要求的实质性要求的投标文件内容。

（3）计算错误将按以下方法修正：如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

（4）投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

（5）有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

25.6 比较与评价

评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

25.7 编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告

25.8 详见本招标文件第四章“评标办法”。

26、中标信息公布

26.1 确定中标人

采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第一的为中标人。

26.2 中标结果公告

采购人将中标结果公示于本招标文件指定的媒体，公示期1个工作日。

26.3 在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

27、投标人质疑

27.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。

27.2 投标人若认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

（1）关于招标文件的质疑，应从招标文件发出之日起七个工作日内提出。

（2）关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

（3）关于中标结果的质疑，应在预中标公示信息发布后五个工作日内提出。

27.3 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人签收回执。

27.4 质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

27.5 质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

27.6 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

27.7 投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

28、中标结果通知

28.1采购代理机构将以书面形式向中标投标人发出《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。

29、履约保函（不作要求）

30、签订合同

30.1 采购人应自中标通知书发出之日起三十日内，在中标通知书指定的时间内与中标人签订合同。

30.2如中标人未能按本招标文件规定签署协议，则采购人可以没收其投标保证金，且撤销授标。

30.3如中标人未能按本招标文件的规定签署协议是由于采购人的原因或不可抗力事件，则第30.2款不适用。

30.4如果采购方不按本招标文件规定签署协议，则中标人可以撤回投标文件，其保证金不会被没收。

30.5如中标人未能按本招标文件规定签署协议，或其他原因被取消中标资格，采购人将重新确定中标人。

30.6 中标人应当按照合同约定履行义务。

31、特殊情形

31.1特殊情形是指：在招标文件规定的投标截止时间递交投标文件的不足三家或者经评审实质性响应招标文件要求的投标人不足三家的情形。

32、特殊情形规定

32.1符合本章第31.1款情形的，重新进行公开招标。

# 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：演丰镇敬老院智能养老监控系统

2、本项目预算金额：2575059.00元

3、交货期：合同签订之日起30天内完成交货、安装、调试及验收。

4、交货地点：采购人指定地点

二、采购清单及详细技术规格参数（详见附表）

三、其他要求

1、投标人须根据所投货物或服务的技术规格参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选投标人的相关情况等进行核查，如发现与其投标文件的描述不一致，取消其中标资格，并上报政府采购主管部门严肃处理。

2、本项目不接受超预算报价，投标报价超出预算金额（最高限价）的按无效报价处理。

3、投标人须对文件所列的所有品名、清单及服务内容进行投标，如有遗漏，则视为无效投标。

4、验收方式：采购人组织验收或采购人委托第三方权威机构进行验收，中标人负责提交验收所需文件。（1）采购人应按照国家已出台的相关标准、招标文件及投标文件的相关要求进行验收；（2）中标人须无条件全程配合验收，验收产生的相关费用在合同中具体约定。

5、本项目交货期为合同签订之日起30天内完成交货、安装、调试及验收，交货地点为采购人指定地点，中标人每延迟1天迟交货或未提供服务或提供产品及服务不满足采购需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿金。如果中标人延迟交货或未提供服务时间超过30天，采购人有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

6、合同履约过程中，根据项目实际情况需对采购的内容、数量或相关技术和服务要求进行调整或变更的，由采购人和中标人进行协商，具体内容在合同条款中进行约定。

# 采购清单及详细技术规格参数表

| 序号 | 类别 | 技术规格及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1政府监管平台 | 1） 大屏监控：老人总体状况、机构总体状况、服务总体状况、评估总体状况、报警总体状况综合展示； 2） 补贴发放管理：补贴标准设置、补贴发放申请、审核及查询功能； 3） 政府采购管理：监控服务类政府购买执行情况； 4） 老人档案管理：实现省、市县、区县、街镇、社村五级管理，详细归类老人基本信息、健康信息、服务信息、补贴信息，全方位掌握老人状况； 5） 服务人员管理：掌握辖区内为老服务资源状况； 6） 服务信息管理：实现对各服务工单全流程监控； 7） 统计分析：基于老人信息、服务信息、机构信息，提供多维度、多角度数据分析服务，为政府提供日常决策支持。 | 套 | 1 |
|  | 1.2老人能力评估系统 | 1） 评估档案管理：对负责区域内老人档案信息的收集和管理，包括老人的基本信息，家属信息、居住信息、助补信息、需求情况和健康情况等数据，便于对辖区内的老人进行统一管理和组织老人评估工作； 2） 评估过程管理：针对老人情况制定不同的评估计划，评估人员根据评估计划预约老人并组织上门评估任务； 3） 评估档案管理：用于管理已评估老年人的评估档案信息，便于根据情况组织下次评估预约安排； 4） 评估师管理：用于维护评估师资料信息，并对评估师资质进行审核管理； 5） 评估统计分析：用于对评估报告进行综合的统计分析，根据业务需求及政府要求对辖区内的老人的评估情况.进行各种业务维度的统计分析，为政府制定养老服务政策和购买养老服务提供决策依据，是政府规划和决策养老服务业发展的基础依据； |  |  |
|  | 1.3社区和居家养老平台 | 1） 大屏监控：实现居家养老健康检测信息、定位报警信息、睡眠监测信息、服务信息、服务执行等信息的综合展示； 2） 工作台：展示待处理订单、未分派工单情况，并对服务人员合同到期、保险到期及体检到期进行提醒，同时统计当前订单、功能及话务情况。 3） 档案管理：详细计划老人基本信息、家属信息、居住信息、助补信息、需求状况以及健康状况的记录，并根据不同户籍所辖区域统计建档完成情况； 4） 呼叫中心：建设采用分散式呼叫中心建设方案，各养老驿站独立建设呼叫中心，呼叫中心具备来电弹屏、电话录音等功能，建设硬件详见后续硬件参数（仅需要制定话机及电脑即可）； 5） 工单管理（部分功能需配合服务人员APP完成）工单接入、派发、执行、跟踪、回访全流程管理业务。满足以下处理流程： （1）呼叫中心坐席人员记录老人详细需求，形成服务订单（可包含多种服务）； （2）坐席人员或订单负责人，将订单拆分为工单（工单只能包含一项服务）； （3）将已拆分工单按照一定规则分配给服务人员（当前规则如下：服务评价分数高且接单间期长。可根据要求进行调整） （4）平台自动发送短信给分配的服务人员，提醒服务人员进行进入APP进行处理。 （5）服务人员登录APP查看工单，可拒绝或接受。拒绝工单可重新分配。 （6）服务人员接受工单后，上门进行服务，开始服务前需要刷老人会员卡或扫描二维码方可服务（避免无法监控服务人员是否到位，不采用gps定位是因为社区服务基本在一个小区，很难进行楼层精准定位） （7）服务人员完成服务后同样刷卡或扫描二维码进行签退。 （8）服务完成后平台给微信公众平台发送模板消息，提醒老人及子女对工单进行评价。 （9）平台从开始派单到完成评价全程进行监控，并且后期可针对工单进行回访评价。 6） 会员管理：针对自费老人，打包服务套餐整合养老服务内容提供相关服务，可以支持IC卡或虚拟卡，同时支持充值、退款、团购等业务行为，并且关键业务操作实时通过微信推送给老人及子女； 7） 政府采购管理：居家养老单位针对承接的养老购买服务提供全流程的管理过程，基于档案中维护的政府救助老人信息，自动导入政府购买服务人员，同时针对重复性的政府购买服务提供手工处理流程； 8） 社区驿站管理：支持驿站独立运营同时支持“旗舰店+门店”模式运营，同时提供服务人员基本信息、合同到期、保险到期、体检到期管理； 9） 活动管理： （1）平台设置活动内容，包括但不限于：老年课堂、外出活动、书法活动等； （2）老人基于微信公众平台或线下进行报名，如需支付费用，则按照活动包含的服务项目进行支付； （3）活动过程中涉及签到及签退的管理，用于统计活动实际执行情况； （4）活动分为：报名中、进行中、结束、取消等状态，不同状态对应不同的操作。例如仅有报名中的活动允许报名。 10）物联网管理：实现对接入的物联网设备管理，通过设备与机构、设备与人员的配置，实现数据的自动上传； 11）居家安全管理：实现老人定位报警、围栏报警、SOS报警灯安全信息管理； 12）基础数据维护：支持各机构维护独立运营基础数据项目，包括服务项目、收费等。 |  |  |
|  | 1.4机构养老平台 | 1） 接待管理：用于记录咨询入住信息包括基本信息、需求信息、渠道信息、咨询方式等； 2） 评估管理：系统提供的评估模板为民政部颁发的《老年人生活能力评估标准》，通过调查问卷和辅助机能体验进行测试。 3） 老人档案管理： （1）基础信息：姓名、性别、出生日期、农历生日、家庭住址等； （2）家属信息：姓名、电话、与老人关系、是否第一联系人、是否与老人同属一城市 （3）现病史：疾病类型、确诊时间 （4）用药史：疾病名称、药品名称、剂量及用法 （5）既往史：疾病类型、确诊时间 （6）家族史：疾病类型、亲属关系 （7）生活方式：吸烟、饮酒等 （8）入住资料：入住日期、计费日期、床位等 4） 居住管理 （1）预定办理，支持老人进行入住预定 （2）入住办理：办理老人入住相关内容 （3）换床/换房：支持已入住老人进行换床或换房 （4）请假外出：管理老人请假外出信息 （5）退住管理：退住审核等； 5）费用设置 （1）系统费项目定义：用于支持院方设置个性化收费的费用项目分类及名称； （2）月费用标准：用于设置不同护理等级的月度费用标准。并且同一护理等级的费用标准可以根据时间周期设置多个，满足不同阶段不同促销活动的需求。 （3）入住费用定义：该部分指的是院方要求老人入住前需要交纳的押金及保证金等； （4）仪表收费标准及房间仪表管理：针对需要对水、电、燃气等单独收费的养老院进行设置。 （5）阶段性费用：针对部分养老院会收取空调费及取暖费等项目进行的设置； （6）合并分组设置：对于夫妻、兄弟、姐妹这种共同入住养老院并且由同一子女缴费情况，进行合并分组。在计算费用是仍然会分别计算，但是缴费过程中则会统一缴纳； 6）费用管理 （1）账单管理：月初统一出具当前入住所有老人在上月账单情况，包括床位费、护理费、餐饮费等固定的收费项目，同时也涵盖购买商品的消费类项目，总之记录了老人过去一个月所有的费用项目，并且该账单不允许手工调整； （2）费用调整：针对养老院实际运营过程中，老人针对账单提出的异议或其他原因需要对账单进行的调整，需要通过费用调整进行处理。根据费用调整的操作时间在月度账单中体现。 （3）结算缴费：根据实际结算情况进行缴费； （4）入住缴费：根据设定的初始入住缴费项目； （5）退住缴费：清缴老人入住清缴所有费用及押金情况； （6）抄表管理：对于水电燃气需要单独收费的定期记录表数； （7）缴费通知：费用账单生成后针对每个老人生成缴费通知，可打印。此处可作为与财务进行交接的凭证； （8）消费类服务记录：对于院方提供的不涵盖在固定收费项目中的服务及商品进行消费，包括但不限于：日用商品、康复理疗服务等具体项目可在系统项目设置中进行维护。 （9）预付款管理：预付款缴纳及退款； （10）预交月费用：预交月度固定费用 7）库存管理： （1）维护养老院日常运营过程中需要的物品供应商信息、物品分类信息、物品信息等； （2）实现物品出入库管理单据记录，并且针对不同领用人的物品计入不同的项目。涉及老人领用计入老人费用账单，不涉及老人领用计入运营成本。 （3）定期对库存进行盘点，针对账实不符情况进行调整。 8）配餐管理 （1）维护提供膳食分类，类似高血压餐、高血糖餐等； （2）设置配餐时间 （3）根据老人选择的配餐内容，生成每周配餐计划。并详细记录各类型配餐人员。 9）床位管理 （1）维护楼宇信息，支持同一养老院管理多个楼宇； （2）维护房间信息，针对于每个楼宇维护每层各房间基本属性，包括房间类型、朝向等； （3）床位信息：维护每个房间各床位信息及其床位的收费标准。 10）基础数据维护 （1）房间类型、老人生活记录类型等分类信息维护； （2）护理级别及护理项目维护，定义院方提供的多重护理级别以及每个护理级别包含的免费及收费的护理项目。 |  |  |
|  | 1.5家政服务平台 | 1） 第三方服务平台具备养老驿站运营过程中涉及的工作台、客户管理、工单管理、门店管理、服务人员管理全部功能； 2） 第三方服务平台与居家养老单位定期进行结算，实现养老驿站、第三方服务商、服务人员三方结算功能。 |  |  |
|  | 1.6 APP功能软件 | 1、服务人员APP 1） 服务人员基于APP可以实现工单接收、退回、执行等。管理过程； 2） 执行过程中通过扫描IC卡或二维码确认工单开始时间、结束时间，同时结束后可直接线上扣款或线下收款； 3） 可根据政府购买情况设定服务人员定期工作任务，定期预约上门服务； 4） 详细计划服务人员工作业绩； 5） 基于家政圈提供服务人员学习平台。 2、评估评级APP 评估师利用智能化终端设备（智能手机及平台电脑）及移动互联网技术，借助APP简单方便地完成老人生活能力数据的采集、评估、服务计划制定及数据的自动上传。简化的评估工作流程和提高了工作效率。 养老评估APP借助摄像头拍照技术，将老人身份证拍照并利用图文识别技术（OCR）自动采集身份证的信息，提供的老人信息采集的速度，提升了评估师的工作效率。 同时，养老评估APP借助电子手写签名技术，采集了信息提供者和评估师的手写签名信息，保证了评估结果的可靠性和权威性。 3、护工APP 1） 护理记录：基于护工与老人之间的管理，护工APP中包含每日需要完成对其所服务老人的相关工作记录； 2） 生活记录：记录日常护理工作中发现的不安全行为及不安全状态； 3） 交接班记录：详细记录交接班信息； 4） 生日提醒：提醒老人生日信息。 4、微信公众平台 1） 消息提醒：基于微信公众平台提供充值消费、健康检测、活动组织、工单执行等业务的提供消息提醒功能； 2） 健康档案：可以查看血压、血糖等健康档案情况； 3） 服务工单：可以基于微信进行工单下单、跟踪、评价等； 4） 活动管理：查看驿站相关活动信息，并管理已报名活动信息； 5） 机构相关：账单提醒、健康档案查看等。 |  |  |
| 序号 | 类别 | 技术规格及参数 | 单位 | 数量 |
| 2 | 长者饭堂刷卡系统 | 支付系统 | 套 | 1 |
| 3 | 46寸拼接屏 | 46寸3.5毫米液晶拼接屏，原装三星DID面板；工业级设计，六万小时不间断工作；LED背光源；1920*1080，亮度：500cd/m²，静态对比度：4000：1；支持BNC/VGA/DVI/HDMI各种信号源的输入；支持自动温控系统，定时开关机功能，12组大屏显示预案、矩阵联动；支持RS232远程控制；自由切换拼接模式；像素增补技术实现高清画质处理：实时处理，无失真、无干扰。 | 台 | 12 |
| 4 | HDMI矩阵 | HDMI高清信号矩阵，12路输入，12路输出；内部带有缓冲电路，信号补偿电路，自动增益调节，使图像信号能高保真输出，更加稳定更远距离传输；500M(-3dB),满载带宽；高档蓝光液晶显示屏。支持输入和输出任意无缝切换，可以分屏显示，也可以整屏显示。 | 台 | 1 |
| 5 | 大屏控制软件 | 专用大屏控制软件（中英文界面， 兼容WINXP/WIN7系统），操作显示屏，单屏显示/全屏显示，开窗漫游等功能；可以实现对投影单元、液晶单元、PDP单元、矩阵切换设备、摄像头、云台设备、中控系统、多功能设备、电视墙等大屏幕系统相关外围设备的集中联动控制。在同一个图形操作界面上即可实现对各种信号窗口的切换、调用、控制应用和管理。 | 套 | 1 |
| 6 | 核心智能路由器 | CPU:ARM 双核心网络处理器，最大带机量200人;可管理IP-COM所有AP，最大支持100APs管理，AP即插即用满足企业网络扩容;微信连WiFi认证、PPPoE认证等系统，内置Portal认证，无需额外认证服务器;提供智能流控、手动流控，可自定义对用户限速，提供优质网络环境。路由工作模式、集AC控制器；基于URL行为管理。 | 台 | 1 |
| 7 | 24口网络千兆交换机 | • IP-COM G2024G ,符合IEEE802.3、IEEE802.3u 、 IEEE802.3X、IEEE802.3ab以太网标准24个自适应RJ45端口，支持10/100/1000Mbps链接速率支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能支持网络克隆、关闭全端口流控支持标准共享，全端口协商开启流控;支持端口汇聚，15、16口为一组汇聚组，汇聚算法：源MAC+目的MAC，静态汇聚;支持端口隔离，1-14口相互隔离，只能与15、16口通信;支持端口防护（端口汇聚和端口隔离模式下），防止自环和下联环路 | 台 | 2 |
| 8 | 8口网络千兆交换机 | TENDA 1008D,8口千兆交换机1000M宽带网络分流器,家用八路网线监控分线器,八口交换器集线器,分路器局域网分网达千兆。 | 台 | 1 |
| 9 | 平板IPAD | 苹果IPAD PRO 11寸，WIFI，容量64G | 台 | 1 |
| 10 | 机柜 | 大拼接电视墙机柜 框架结构；铝合金或数控冲压冷轧钢板，采用一级冷轧钢；表皮去锈脱脂、酸洗蹸化、防锈处理、表面静电喷塑等工艺等处理，黑色。3行4列排布。电视墙下部带橱柜门。 | 套 | 1 |
| 11 | 机房不间断电源UPS系统 | 1、不间断电源主机G6KL 6KVA/4.8KW； 单相纯正弦波，直流192V；宽市电输入范围 (110-300 VAC)，输出电压：208/220/230/240VAC；频率范围：46-54HZ或56-64HZ；是运用DSP 技术的高性能机器，真正实现在线双转换，大屏幕LCD液晶显示屏，运行参数一目了然；输入功率因数≧ 0.99 @ 100% 负载，输出功率因数0.8；谐波失真：≦ 3 % THD (线性负载) ; ≦6 % THD (非线性负载)；可通过UPS监控软件接入先进的网络环境，进行UPS本身的监控和安全自动的关闭服务器和PC机，UPS在选择并定义告警条件后可发声或短信告警，支持SNMP管理与网络管理；有自诊断、自检查功能；具有短路保护和 瞬态恢复功能。 2、蓄电池组（16节）：12V100AH 3、电池机柜（丰创）：C16 ,尺寸：780*470*1190 4、.6平方线缆一批 5、PVC线管一批 | 套 | 1 |
| 12 | 400W高清摄像机 | 1/3" 400万CMOS/2560x1440@25fps/IR 50米/2.8mm/3.6mm/6mm/8mm/支持低码流及3D降噪，支持POE供电/内置MIC | 个 | 2 |
| 13 | 网络监控录像机 | 1.支持4K高清接入，解码1×4K/1×6M/1×5M/2×4M/4×1080P/8×720P 2.16路：接入80Mbps,储存64Mbps,转发40Mbps； 3.支持2块硬盘，单盘最大8T 4.1路,支持IPC音频输入/1路,支持语音对讲输出 5。16路：1、4、8、9、16分割； 6. H.265技术 | 台 | 1 |
| 14 | 存储数据硬盘 | 监控专用西数（WD）4TB硬盘，3.5英寸、容量4T、转速7200RPM、接口：SATA3.0. | 块 | 1 |
| 15 | LED单字走字屏 | 1）发光亮度强，在可视距离内阳光直射屏幕表面时，显示内容清晰可见.超级灰度控制 具有1024-4096级灰度控制，显示颜色16.7M以上，色彩清晰逼真，立体感强. 2）静态扫描技术，采用静态锁存扫描方式，大功率驱动，充分保证发光亮度. 3）自动亮度调节 具有自动亮度调节功能，可在不同亮度环境下获得最佳播放效果. 4）全面采用进口大规模集成电路,可靠性大大提高，便于调试维护. 5）先进的数字化视频处理，技术分布式扫描，BSV液晶拼接技术高清显示，模块化设计/恒流静态驱动，亮度自动调节，超高亮纯色象素，影像画面清晰、无抖动和重影，杜绝失真。视频、动画、图表、文字、图片等各种信息显示、联网显示、远程控制. | 套 | 1 |
| 16 | LED控制卡软件 | 播出系统具有多媒体软件，可灵活输入及播出多种信息;可播放文本信息，播放形式可滚点、滚行、引入引出模式、可左移，消息可循环播出。字体、字号可任意选择、可设置播放速度，另外多条消息可同时播出、或与动画、图像同时播出 | 套 | 1 |
| 17 | HDMI高清转换器 | HDMI TO VGA转换器，支持雷电接口 ；3条各15米HDMI高清线 | 套 | 3 |
| 18 | 4G路由器 | 4G无线路由器 三网通CPE转有线移动随身wifi车载无限sim插卡企业级 B315s,支持网络：联通、移动、电信；具有路由功能；尺寸：186*139*46 | 套 | 2 |
| 19 | 无线鼠标键盘套装 | 静音 全尺寸 黑色 自带无线2.4G接收器 | 套 | 2 |
| 20 | 无线鼠标键盘套装 | 104键办公键盘 多功能鼠标 | 套 | 1 |
| 21 | 音箱 | 输出功率：低音24W+副机18W*2=50W;喇叭单元：副机4寸全音，低音：6.5寸； | 套 | 1 |
| 22 | 优盘 | 16GB USB3.0 U盘 DT100G3 黑色 滑盖设计 时尚便利 | 个 | 2 |
| 23 | USB延长线 | 1.5M/3M/10M/15M | 批 | 1 |
| 24 | 大屏专用线材 | 12条HDMI输入信号线 12条HDMI输出信号线;12条网络数据线、 电源线 、控制连接网线、 RS232通用串口线 RS232转RJ45 | 套 | 1 |
| 25 | 物流运输费 | 硬件材料运输费用 | 笔 | 1 |
| 26 | 智能手表 | 双卫星系统极速定位（Gps/北斗+LBS+A-Gps+Wifi）、智能省电算法、4天无忧待机、一键呼救（SOS）、双向通话、运动计步、姿态异常自动预警、行动轨迹、智能巡回导航、远程监听、IP57防水、磁吸式充电 | 个 | 10 |
| 27 | 曲奇呼叫器 | 防跌倒预警器，实现老人照护、定位看护、意外呼救等功能 产品描述：曲奇呼叫器多种照护功能的一体机，大声、超长待机，吃药语音提醒，无屏极简操作老人轻松上手，一键紧急呼叫，跌倒自动预警，家庭圈远程照护，多重卫星定位，电筒。电池可待机4天。 SIM卡：Micro-SIM卡（需自行购买） 电池：1050mAh高密度电池 | 个 | 90 |
| 28 | 睡眠监测 | 实时监测睡眠期间心率、呼吸、体动等；记录入睡时间、睡眠时长、离床时间及次数，浅、中、深、REM睡眠各占比例及具体分布时间段。 | 套 | 2 |
| 29 | 视频设备 | 1/2.7”CMOS萤石互联网摄像机， 移动侦测，背光补偿，数字3D数字降噪，数字宽动态 智能跟踪，云台水平340°，垂直向上105°，向下15°，支持探测器联动，镜头隐私遮蔽 | 台 | 2 |
| 30 | 中国移动SIM卡 | 4G SIM卡，安插在曲奇呼叫器、智能手环，用于定位、通信使用 | 张 | 9 |
| 31 | 呼叫坐席 | 来电显示、呼叫中心系统、电脑拨号、来电弹屏、实时录音、客户资料管理、员工管理、永久免费试用、高清通话、专业降噪耳麦 | 套 | 2 |
| 32 | 控制台长桌 | 定制产品 尺寸：2.8*1.2m 颜色：台面原木色 材质：台面E1级环保实木，烤漆钢制桌脚 设计：适老化圆角封边，86线盒设计 | 个 | 1 |
| 33 | 电脑专业显卡 | 型号：旌宇R7 350专业多屏显示卡，一拖六HDMI高清输出，6HDMI 4G | 个 | 2 |
| 34 | 激光打印一体机 | 搭配长者饭堂刷卡机，打印长者饭堂刷卡数据，1台在长者饭堂、1台安装在监管中心 | 台 | 2 |
| 35 | 电信云主机号 | 自行配置 | 个 | 1 |
| 36 | 网站域名 | 域名购买，解析，备案；用于平台访问的地址。 | 年 | 1 |
| 37 | 网站云服务器 | 服务器配置：4核CPU、８Ｇ内存、２００Ｇ硬盘、网络带宽５Mbps；平台部署，对外提供服务。 | 年 | 1 |
| 38 | 微米 | APP注册，用户更改密码，微信绑定时发送验证码。活动报名，家政服务等信息的接收。 | 年 | 1 |
| 39 | 苹果开发者账号 | 苹果版APP上线 | 年 | 1 |
| 40 | 微信公众号 | 该帐号与QQ账号互通，通过公众号，商家可在微信平台上实现和特定群体的文字、图片、语音、视频的全方位沟通、互动 。 | 年 | 1 |
| 41 | 第三方百度lss |  | 个 | 1 |
| 42 | 无线覆盖 AP | IP-COM 48AP，吸顶式48AP,300M无线速度，支持POE供电，单AP同时支持20-40人在线使用。 | 个 | 1 |
| 43 | POE 交换机 | IP-COM F1105p 交换机，1-4端口，单端口供电80米，符合IEEE802.3、IEEE802.3u 、 IEEE802.3X、IEEE802.3ab以太网标准16个自适应RJ45端口。 | 台 | 1 |
| 44 | 长者饭堂饭卡 | IC卡白卡 | 张 | 200 |
| 45 | 长者饭堂消费机 | 自行配置 | 台 | 1 |
| 46 | 辅材一批 | 自行配置 | 批 | 1 |
| 47 | 铝合金推拉门 | 材质：1.2铝合金边框，1.2钢化玻璃 尺寸：1.6*2.2m | 平方 | 4 |
| 48 | 门洞及周边改造 | 改造：重新定位开凿门洞，原来门洞水泥砖填平修补 修补用材：水泥、砖 尺寸：1.6*2.2m | 次 | 1 |
| 49 | 门槛台 | 材质：大理石 尺寸：0.26*1.6m | 个 | 1 |
| 50 | 门套 | 定制产品 尺寸：1.6*2.2m 材质：烤漆夹板 | 套 | 1 |
| 51 | 铝扣板吊顶 | 材质：铝扣板 规格：60*60mm铝扣板，1.0厚 | 平方 | 44 |
| 52 | 不锈钢防盗网 | 材质：304不锈钢 尺寸：4.4平方米 | 套 | 4.3 |
| 53 | 线路改造 | 根据项目现场进行测算改造 | 批 | 1 |
| 54 | 电线、开关、插座等辅材 | 68线2.5㎡ 多股68线4㎡ 五孔西蒙开关16A | 批 | 1 |
| 55 | 墙面粉刷 | 内墙：立邦乳胶漆 墙面修补：水泥 尺寸：81平方米 | 次 | 1 |
| 56 | 垃圾清运 |  | 批 | 1 |
| 57 | 适老化床 | 定制产品 尺寸：1200*2000mm 材质：实木 颜色：木纹色 | 张 | 40 |
| 58 | 适老化扶手 | 颜色：木纹 尺寸：1.4mm厚 材质：PVC | 米 | 120 |
| 59 | 卫生间适老化扶手 | 颜色：黄色 材质：内置不锈钢，外管尼龙 | 套 | 18 |
| 60 | 消毒除臭空气净化器 | 风量: 250立方米/小时 滤网类型: 复合滤网 除菌率：97% 净化等级：高效级 描述：符合GB/T18801-2015国际规定，配备进口无刷交流电机，4重6层滤网高效过滤高效低阻，噪音仅23分贝 | 台 | 6 |

# 第四章  评标办法

评本项目采用综合评分法，各部分评分分值分布如下：

评审采用百分制，评价小组各成员分别独立对实质上投标文件的投标人进行逐项评价打分，对评价小组各成员每一因素的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人该项的得分。

| 评分因素 | 分值分配 |
| --- | --- |
| 技术部分 | 45分 |
| 商务部分 | 25分 |
| 价格部分 | 30分 |
| 总分 | 100分 |

备注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号】），《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号】）有关文件的规定，本项目投标人若为小型、微型企业，其评审价=投标报价*0.94

中小微企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小微企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小微企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）残疾人福利性单位和监狱企业视同为中小微企业。

（投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的中小微企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。投标人为残疾人福利性单位、监狱企业的，应提供相应的法定性证明材料。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。）

(属于小型、微型企业的按照下列格式填写声明函并装订在投标文件中)

初步审查表

| 审查项目 | 要求 | 投标人 1 | 投标人 2 | 投标人 … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 投标人资格是否符合招标文件的资格要求 |  |  |  |
|  | 按招标文件规定提交的资料是否齐全 |  |  |  |
| 符合性审查 | 投标文件是否符合招标文件的式样和签署要求 |  |  |  |
|  | 投标有效期是否符合要求 |  |  |  |
|  | 投标保证金是否按规定提交 |  |  |  |
|  | 服务内容不低于“采购需求”的要求 |  |  |  |
|  | 技术内容无明显偏离“采购需求”的要求 |  |  |  |
|  | 投标报价是否有效 |  |  |  |
|  | 投标文件实质上响应招标文件的要求，且无评委认定的无效标 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1.投标人分栏中填写 “√ ”表示符合招标文件的要求，“×”表示不符合招标文件的要求。其中有一项不符合要求，则结论为“不通过”。

- 结论栏中填写“通过”表示投标人通过初步审查，可进入下一步评审，“不通过”表示投标人未通过初步审查，不再进入下一步的评审。

- 资格性审查的评审工作应由招标代理和招标人共同完成，并把评审结果提供给评标委员会。

评分表

| 评比项目 | 评分内容 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分45分 | 技术参数响应 | 技术部分基础分15分。 供应商应对招标文件中要求各项技术参数及功能要求进行逐项响应，评标委员会根据投标人所投标技术参数及功能要求与招标文件中采购需求进行点对点比较，技术参数及功能要求一项不满足扣5分，扣完为止； 注：1、招标文件中要求的技术参数为基本参数，供应商投标技术参数优于或等于招标文件中的技术参数均不扣分（参数优于的须提供相关说明或证明材料）。2、供应商须对所投标设备的技术参数真实性负责，提供虚假参数、伪造、变更或虚假响应者，一经查实将没收投标保证金并将上报政府采购主管部门进行严肃处理，如为中标单位的将取消其中标资格。 | 15分 |
|  | 项目实施技术方案 | 供应商应针对本项目编制切实可行的项目实施方案和技术措施方案，评标委员会根据以下几个方面对各供应商项目实施技术方案进行横向比较评审，包括但不限于以下几方面： 针对本项目背景及需求的解读与理解的针对性及准确性。 技术支持、合同实施过程的跟踪服务、技术实施方案及措施； 3、时间进度保证计划及措施、安全管理措施； 4、安装调试、培训计划及措施； 5、备品、备件供应及保障措施； 评标委员会根据投标单位编制的上述方案内容进行横向比对综合评审打分，优：11-15分；良：6-10分；一般：1-5分。无内容或内容差得0分。 | 15分 |
|  | 技术功能现场演示 | 为保证系统平台及软件功能的完整性与稳定性，投标人应针对“政府监管平台、老人能力评估系统、社区和居家养老平台、机构养老平台、家政服务平台、APP功能软件”等采购要求在评标现场进行功能现场演示（以实际系统环境、视频或PPT形式进行演示讲解，演示时长不超过20分钟。），根据投标人演示情况进行综合打分，优：11-15分；良：6-10分；一般：1-5分。无演示或演示功能不能满足采购需求得0分。 注：演示所需的设备由投标人在投标时自行携带至开、评标现场。 | 15分 |
| 商务部分25分 | 专业技术服务团队 | 专业技术管理团队：投标人拟派本项目专业技术管理团队人员，专业、数量、结构配备合理，且不少于以下人员及岗位：项目经理1名、技术负责人1名、财务人员1名、服务负责人1名、应急联系人1名，以上人员配备齐全得满分4分，不齐全不得分。 证明材料：提供上述人员清单（包含姓名、身份证号码及联系方式）复印件并加盖单位公章。 | 4分 |
|  | 投标产品综合实力 | 1、投标主要产品管理平台软件系统生产厂家具有软件著作权证书的，有一个得0.5分，满分5分。 2、投标主要产品管理平台软件系统生产厂家具有双软认证的得3分。 证明材料：提供上述证书复印件加盖单位公章，不提供不得分。 | 8分 |
|  | 售后服务方案及承诺 | 供应商应针对本项目编制切实可行的售后服务方案和服务承诺，售后服务措施具体完整、可行性高、维修响应时间短、保障措施有力，维修能力强，有专业技术人员。明确地提供售后服务机构或厂家、地址、电话、联系人等资料进行评比： 售后服务方案科学合理，适用性强，能够根据实际情况制定，考虑周全，实施过程务实，各项指标均能完成，得6-10分。 售后服务方案基本能够满足采购需求，操作性一般，得1- 5分。 （3）售后服务方案差或售后服务方案不提供者，不得分。 | 10分 |
|  | 本地化服务能力 | 投标人针对本项目应具有较强的本地化服务能力和综合服务支撑能力，在项目所在地设立常驻技术、服务支持机构的得3分。 证明材料：须提供有效的证明材料（工商注册资料或房屋租赁合同等）加盖公章，不提供不得分。 | 3分 |
| 价格部分（30分） | 评标基准价：通过资格性审查和符合性审查且报价最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分：投标报价得分统一按照下列公式计算： 价格分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100 | 30分 |

# 第五章  合同文本

（以最终签订的合同为准）

# 第六章  投标文件格式

目  录

第一部分  价格标的组成

（1）开标一览表格式

第二部分  商务标的组成

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明

（3）法人授权委托书

（4）联合投标协议书（如有）

（5）投标保证金缴付凭证

（6）投标人诚信承诺书

（7）投标人类似项目业绩一览表

（8）投标人基本情况

（9）项目管理机构表

（10）相关证明材料

（11）小型、微型企业声明函

（12）监狱企业证明文件

（13）残疾人福利性单位声明函

（14）商务标偏离表

第三部分   技术标的组成

（1）技术标偏离表

（2）技术方案

投标文件

项目名称：演丰镇敬老院智能养老监控系统

项目编号：HCBYZF-2019-032

采购方式：公开招标

采购单位：海口市美兰区演丰镇人民政府

投标人名称：

年  月  日

## 目录

（投标人须按照投标文件的内容编制详细目录）

## 1、价格标

## 1.1开标一览表格式

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  |  |
| 金额报价(元) |  |  |
| 交货期（日历天） |  |  |
| 投标保证金 |  |  |

投标报价总计：￥

人民币（大写）：

服务期：        日历天

备注：此表一式二份，一份保留在投标文件正本中；另一份单独封装在一个标注“开标一览表”字样的密封袋中。

## 2、商务标的组成

## 2.1、投标函

## 致：

## 根据贵司（项目编号为             ）的投标邀请函，正式授权下述签字人  （姓名） 代表投标人                   （投标单位名称） ，提交投标书正本 1 份，副本 3份，开标一览表 1 份，电子版一份。根据此函，我们宣布同意如下：

## 1. 我方接受招标文件的所有的条款和规定。

## 2. 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

## 3. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

## 4. 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

## 5. 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

## 6. 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

## 7. 如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

## 投标人名称： （公章）

## 地址：                           邮编：

## 电话：                           传真：

## 开户名：                         开户行：

## 账 户：

## 授权代表签字：                   职务：

## 日  期：       年     月   日

2.2、法定代表人身份证明

投标人名称：

统一社会信用代码/注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（单位章）：

年        月        日

2.3、法人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称、采购项目编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

受托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

投标人名称（单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月       日

2.4、联合投标协议书（不适用）

2.5、投标保证金缴付凭证

注：附开户许可证、投标保证金缴付凭证复印件，加盖公章。

2.6、投标人诚信承诺书

致              (采购代理机构)：

我单位在参加                   （项目名称）的投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；

3、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；我方人员针对任何项目没有重大违法记录；

4、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

5、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、措施、项目负责人等内容组织实施；

6、我方一旦中标，将按规定及时与采购单位签订合同。

投标人名称： （盖公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签字）

日期：     年   月   日

2.7、投标人类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 完成情况 | 合同金额 | 签订日期 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 业绩表中所列项目业绩应提供相关业绩合同证明材料复印件，业绩表中应写明联系人及联系方式；

2. 表格长度和内容可根据需要自行调整，投标人根据招标文件要求结合实际情况和自身状况进行填写；

3. 投标人须提供类似项目业绩（不含分包），并附提供合同文本复印件。

2.8、投标人基本情况

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 | 附后 |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  |  | 其 中 | 注册类人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

附：营业执照副本或事业单位法人证书、资质证书副本复印件加盖公章。

2.8.1、无重大违法记录声明函

致              (采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

（一）我单位及其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（二）我单位及其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日期：        年    月     日

2.9、项目管理机构表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 从业时间 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 专业 | 级别 | 证号 |  |

2.9.1、项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |
| 参加工作时间 | 从事 工作年限 年 |
| 拟在本项目中担任的职务 |  |
| 参与项目情况 |
| 业主方 | 项目名称 | 规模 | 项目运营情况 | 业主联系人及方式 |

注：项目负责人应附身份证复印件、2019年1月（含）至今任意一个月社会保障缴纳证明、相关证书复印件（如有）等。

## 2.9.2、项目管理机构主要人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |
| 参加工作时间 | 从事 工作年限 年 |
| 拟在本项目中担任的职务 |  |
| 参与项目情况 |
| 业主方 | 项目名称 | 规模 | 项目运营情况 | 业主联系人及方式 |

注：项目管理机构人员应附身份证复印件、2019年1月（含）至今任意一个月社会保障缴纳证明、相关证书复印件（如有）等。

## 2.10、相关证明材料

其他投标人认为有必要提供的证明材料

2.11、小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，

本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加_____    _单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

2.12、监狱企业证明文件

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.13 、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

2.14、商务标偏离表

说明：请投标人对应招标文件的“投标人须知前附表”、“用户需求书”中有关项目服务期、投标有效期、投标保证金等商务要求以及该项目技术与服务等内容的要求，如实、完整、准确的填写该表。投标文件有正、负偏离均应在下表中列明。若无偏离，请标明“完全响应”。

| 序号 | 招标文件条款 | 招标文件中要求 | 投标文件响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  | ...... |  |  |
|  |  | 未列入本表的条款 | 全部接受 | 完全响应 |

投标单位全称（公章）：                            法定代表人（或授权代理人）：（签字）

注：

1、此表为样表，行数可自行添加，但格式不变。

2、根据投标文件响应情况，分别注明“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”

3、对招标文件无偏离，视为对未列入本表的条款全部接受，注明“完全响应”。

3、技术标的组成

3.1、 技术标偏离表

说明：请投标人对应招标文件的“投标人须知前附表”、“用户需求书”中有关项目技术与服务等内容的要求，如实、完整、准确的填写该表。投标文件有正、负偏离均应在下表中列明。若无偏离，请标明“完全响应”。

| 序号 | 招标文件条款 | 招标文件中技术要求 | 投标文件响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  | ...... |  |  |
|  |  | 未列入本表的条款 | 全部接受 | 完全响应 |

投标单位全称（公章）：                            法定代表人（或授权代理人）：（签字）

注：

1、此表为样表，行数可自行添加，但格式不变。

2、根据投标文件响应情况，分别注明“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”

3、对招标文件无偏离，视为对未列入本表的条款全部接受，注明“完全响应”。

3.2、技术方案

（格式自定）

# Text boxes

本