三亚市政府采购文件

项目名称：三亚中心医院血液净化中心南新分中心、急救站2019年医疗设备购置

项目编号：SYZFCG-2019-55

采购方式：公开招标

采购人：三亚市吉阳区南新医院

三 亚 市 政 府 采 购 中 心

二〇一九年十二月十八日

目   录

第一部分  投标邀请	4

第二部分  投标人须知	7

投标人须知前附表	7

A.说明和释义	9

B.招标文件	10

C.投标文件	11

D.投标文件的递交	13

E.开标、评标和定标	14

F.授予合同	17

G.询问、质疑和投诉	18

H.纪律和监督	19

第三部分  货物技术规范及要求	21

一、货物规格一览表	21

三、交货事项	49

四、商务要求	49

五、其他要求	50

第四部分  合同一般条款	51

第六部分  评标方法和标准	60

评标方法前附表	60

1、现场资格审查登记表	60

2、初步审查表	61

签订合同后30日内交付使用	61

3、 评标标准和方法	62

一、总则	62

二、评标方法	63

（一）评标规则	63

（二）初步评审	63

（三）详细评审	64

招标编号：	68

投标人（盖章）：	68

日期：     年    月    日	68

初步评审表各项页码索引表	69

综合评分表各项页码索引表	70

1、开标一览表格式	71

1.1分项报价明细表	72

法定代表人（或授权代理人）：     （签字或盖章）	72

一、报价文件格式	75

2、货物规格一览表	77

二、商务响应文件	78

1、法定代表人授权委托书格式	78

2、商务条款偏离表格式	79

3、售后服务计划	80

4、投标人基本情况表	81

5、资格证明文件	82

6、信用查询	83

7、无重大违法记录的书面声明	84

8、投标人类似项目业绩一览表	85

10、诚信投标、诚信履约承诺书	87

12、残疾人福利性单位声明函	89

13监狱企业证明文件	90

4、供应商应如实填写企业信息，如有虚假，将依法承担相应责任。	90

三、技术响应文件	92

1、技术规格偏差表格式	92

2、投标产品详细说明	93

3、投标人认为需要提供的其它文件	94

# 第一部分  投标邀请

三亚市政府采购中心受三亚市吉阳区南新医院委托，对三亚中心医院血液净化中心南新分中心、急救站2019年医疗设备购置进行国内公开招标采购，诚邀请合格的供应商前来投标。

一、项目简介

1.1、项目名称：三亚中心医院血液净化中心南新分中心、急救站2019年医疗设备购置(1个包）

1.2、招标编号：SYZFCG-2019-55

1.3、资金来源：财政资金

1.4、采购预算：采购预算金额为：¥2,787,350.00元，最高限价：¥2,787,350.00元；超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。

1.5、采购需求:1.血液透析机5台，2.血液透析滤过机1台，3.麻醉咽喉镜（3套成人，1套儿童）4套，4.多功能楼梯担架（进口）1副，5.脊柱固定板（进口）1副，6.水处理装置（十台血液透析机用水量）1套，7.除颤仪（带起博）3台，8.心电监护仪2台，9.心电监护仪（带有创血压模块）3台，10.电动吸痰器4台，11.轮椅电子体重秤1台，12.医用冰箱（专用药品冰箱）1台，13.药品抢救车2	辆，14.治疗车2辆，15.抢救推车1辆，16.电脑（连外网）2台，17.打印机1台，18.微量泵（国产）3台，19.输液泵（国产）1台，20.空调（5匹）吸顶机2台，21.空调（1.5匹）6台，22.病历车（ABS20格）2	辆，23.小推车1辆，24.三折带轮带护栏透析床（1.8米*0.9米）7张，25.空气消毒机（100立方/H）3台，26.红外治疗仪1台，27.铲式担架（国产）1套，28.电子血压计2台

，29.水银血压计1台，30.轮椅1辆，31.吸氧装置氧气瓶氧气吸入器）2个，32.简易呼吸气囊3台，33.小氧气筒2L1个，34.简易呼吸气囊（儿童）1台 详见招标文件第三章《采购需求》

1.6、项目实施地点：三亚市吉阳区南新医院指定地点

1.7、项目完成时间（服务期限）：签订合同后30日内交付使用

1.8、付款方式：根据双方签订的合同约定执行

二、 供应商资格要求

2.1符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.2在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.3其它要求：

2.3.1、在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书）；

2.3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2018年会计师事务所出具的财务审计报告或2019年以来任意一个季度的财务报表）；

2.3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.3.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2019年任意一个月的纳税凭证和社会保障金缴费凭证）；

2.3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算）；

2.3.6、提供政府采购供应商信用承诺书，在招标文件中附带格式文本，按照信用承诺内容进行承诺，一式两份加盖公章，单独携带一份（三亚市政府采购中心存一份开标现场需要审查），一份放置投标文件里；

2.4、是否允许联合体投标：否

三、 招标文件的获取

1、请于 2020年1月17日00时00分（北京时间，下同） 至 2020年1月27日00时00分，从全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/） 获取采购文件。

本项目:招标文件每套售价：0元；投标保证金的金额：28000元。

四、 投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件截止时间：2020年3月27日9时00分（北京时间，下同）；

2、开标时间：2020年3月27日9时00分；

3、递交投标文件及开标地点：

3.1三亚市公共资源交易中心（三亚市吉阳区新风路259号）开标室1，如有变动另行通知；（适用于现场递交）

3.2投标人应当通过数字身份认证锁登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）上传。（适用于网络递交）

五、采购信息发布媒体

（1）本项目采购信息指定发布媒体为：

全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/syggzy和中国海南政府采购网http://www.ccgp-hainan.gov.cn/。

（2）有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

六、公告期限及保证金到账截止日期

（1）本项目采购公告不少于5个工作日，自2020年1月17日00时00分至2020年1月27日00时00分止。

(2)投标保证金到账截止日期：2020年3月27日9时00分，投标保证金的形式：网上支付或线下银行转账支付，支付地址：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。

七、其他

（1）投标人须在全国公共资源交易平台（海南省）企业信息管理系统(http://zw.hainan.gov.cn /ggzy/)中登记企业信息 , 然后登陆招标投标交易平台(http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/)下载，查看电子版的招标文件及 其他文件；

（2）电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用最新版本的电子投标工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载投标工具）制作电子版的投标文件；

非电子标（招标文件后缀名不是.GPZ）：必须使用电子签章工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载签章工具）对PDF格式的电子投标文件进行盖章(使用WinRAR对PDF格式的标书加密压缩)；

（3）投标截止时间前，必须在网上上传电子投标书——（电子标：投标书为GPT格式；非电子标：投标书需上传PDF加密压缩的rar格式）；

（4）开标的时候必须携带加密锁(CA数字认证锁)和光盘、U盘拷贝的电子版投标

八、联系方式

采购人:三亚市吉阳区南新医院           代理机构：三亚市政府采购中心

地址: 三亚市吉阳区荔枝沟路南新街（南新医院）地址：三亚市河东区新风街259号

联系人：王香兰                        项目联系人：邢美雯

联系电话：13700475976                 联系电话：0898-88250606

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 项目名称 | 三亚中心医院血液净化中心南新分中心、急救站2019年医疗设备购置 |
| 2.2 | 项目编号 | SYZFCG-2019-55 |
| 2.3 | 采购人 | 名称：三亚市吉阳区南新医院 联系人：王香兰 电话：13700475976 |
| 2.4 | 代理机构 | 名称：三亚市政府采购中心 联系人：邢美雯 电话：0898-88250606/88251766 |
| 2.5 | 采购预算 | 采购预算金额为：¥2,787,350.00元，最高限价：¥2,787,350.00元；超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。 |
| 2.6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 2.7 | 投标人资格要求 | 见第一部分投标邀请“3.供应商资格要求” |
| 2.8 | 供货时间、地点 | 签订合同后30日内交付使用；三亚市吉阳区南新医院指定地点。 |
| 4.2 | 须提供的证明文件 | 参加开标仪式的法人代表应单独携带本人身份证原件及法人授权委托书（加盖公章）、没有单独携带以上证件视为无效投标退离会场，法人投标需提供本人身份证原件及营业执照原件或营业执照复印件（加盖公章）到场，没有单独携带以上证件视为无效投标退离会场，每个投标人只能派出壹名代表进入开标仪式现场。 提供政府采购供应商信用承诺书。 属于残疾人福利性单位的还需提供残疾人福利性单位声明函，不提供也能参与投标。属于中小企业或小型、微型企业的还需提供中小企业声明函，不提供也能参与投标。 |
| 4.3 | 委托代表人 的代理权限 | 委托代表人只能代表委托人处置投标活动中的一般事务。提出质疑、投诉等特殊事项，必须经法定代表人特别授权。 |
| 8.1 | 答疑会和现场考察 | 不组织 |
| 13.3 | 是否允许 选择性报价 | 不接受选择性报价 |
| 14.1 | 投标保证金金额 | 人民币贰万捌仟元整（¥28000）； |
| 14.2 | 投标保证金 缴纳账户 | 保证金支付地址默认，保证金支付账号系统自动生成，每个项目每家投标单位账号都不一致; |
| 14.3 | 投标保证金 缴纳方式 | 投标保证金的形式：网上支付或线下银行转账支付，支付地址：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。（关于支付类型【线下支付】的注意事项：（1）请务必在转账到款后点击“支付”按钮进行保证金和项目关联确认，否则开标时以未交保证金处理。（2）必须是企业基本账户转账。） |
| 14.4 | 投标保证金 缴纳时间 | 投标截止前（2020年3月27日09∶00） |
| 15.1 | 投标有效期 | 自开标之日起90天 |
| 16.1 | 投标文件份数 | 正本1份（单独密封）、副本4份、唱标一览表1份（单独密封） |
| 19.2 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
| 21.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成5人，其中采购人代表1人，专家4人。 评审专家从海南省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 25.1 | 中标候选人数 | 推荐3名中标候选人 |
| 26.2 | 评审方法 | 本项目采用综合评分法 |
|  | 其他要求 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； |
|  | 政府采购政策 （小型和微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位） | 1、小型和微型企业：小型和微型企业须提供注册地县级及以上中小企业管理部门出具的小型和微型企业证明文件和《中小企业声明函》。小型和微型企业不能提供证明文件的，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），须提供《中小企业声明函》，否则将不进行价格扣除。 2、监狱企业：根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 3、残疾人福利性单位：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，须提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 4、价格扣除幅度：投标报价给予6%的扣除。供应商同时为小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。 |

## A.说明和释义

- 适用范围

#### 本招标文件仅适用于本次招标活动。

#### 本招标活动及招标结果受中国法律的制约和保护。

- 采购说明

#### 项目名称：见投标人须知前附表。

#### 项目编号：见投标人须知前附表。

#### 采购人：见投标人须知前附表。

#### 采购代理机构：见投标人须知前附表。

#### 采购预算：见投标人须知前附表。

#### 资金来源：见投标人须知前附表。

#### 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

#### 供货时间、地点：见投标人须知前附表。

- 词语释义

#### 响应：投标人根据招标文件的要求，编制投标文件并按规定投标的行为。

#### 合同：采供双方根据招标文件、中标人的投标文件及中标通知书规定的内容签署的、以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

#### 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人、其他组织和自然人。

#### 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人、其他组织和自然人。

#### 伴随服务：合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同规定的乙方应承担的其它义务。

#### 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

#### 天：日历日。

#### 交货地点：由合同约定的乙方提交的货物和服务的最终到达地点。

#### 合同价款：由合同约定的、在乙方完全履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

#### 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

#### 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

- 投标委托

#### 投标人的法定代表人可以委托代表人处理投标事务。

#### 投标人现场须提供的证明文件：见投标人须知前附表。

#### 委托代表人的代理权限：见投标人须知前附表。

#### 委托代表人须持有法定代表人出具的符合格式要求的《授权委托书》（格式见附件）。

- 投标费用

#### 投标人自行承担参加投标的全部费用。

## B.招标文件

- 招标文件的构成

#### 招标文件规定本次招标活动的规则，提供编制投标文件和参加投标的依据。招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）货物技术规范及要求；

（四）合同一般条款；

（五）合同特殊条款；

（六）评标方法和标准；

（七）投标文件格式。

#### 投标人应当仔细阅读、充分关注和正确理解招标文件中陈述的所有事项，遵循格式文件的规定和签署要求。不能对招标文件做出实质性响应的投标将被拒绝。

- 招标文件的澄清和修改

#### 招标采购单位有权在投标截止时间前对招标文件进行澄清或者修改。

#### 澄清或者修改是招标文件的组成部分。澄清或者修改以发布公告的方式通知所有投标人。

#### 投标人要求对招标文件进行澄清的，应在投标截止日10天前，以书面形式向招标代理机构提出。

#### 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。变更的投标截止时间和开标时间，将在原来规定的投标截止时间三日前，以发布变更公告的方式通知所有投标人。

- 答疑会和现场考察

#### 答疑会和现场考察：见投标人须知前附表。

## C.投标文件

- 投标文件计量单位和使用文字

#### 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 投标文件使用中文编制。投标文件部分内容必须使用其他文字的，应当附有该文字的中文译本。投标人承担未附中文译本或中文译本不准确而引起不利后果。

- 联合体投标

#### 不接受联合体投标。

- 投标文件的组成

#### 唱标信封

#### 开标一览表

#### 反商业贿赂承诺书

#### 诚信投标、诚信履约承诺书

#### 退还投标保证金信息

#### 投标文件

    - 投标报价(详见招标文件第七部分投标文件格式)；

    - 商务响应文件 (详见招标文件第七部分投标文件格式)；

    - 技术响应文件 (详见招标文件第七部分投标文件格式)；

    - 投标人认为需加以说明的其他内容。

#### 政府采购供应商信用承诺书

- 投标文件编制说明

#### 投标文件必须按照招标文件要求的统一格式顺序编写。要求投标文件全部内容制作详细的目录（包括页码的编制），为评审时查询作索引。

#### 开标一览表是开标仪式上的唱标内容，投标人应按规定格式填写。

- 投标报价

#### 《开标一览表》中全部货物和服务的报价，应当包括劳务、运输、管理、安装调试、技术培训、维护、保险、利润、税金等费用，以及合同包含的所有风险、责任等。

#### 《开标一览表》中的每一个费用单项，均应填写单价和计算总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

#### 本项目只允许一个报价，不接受任何有选择性的投标报价。

#### 报价全部采用人民币表示。

#### 超出采购预算金额（最高限价）的报价为无效报价。

- 投标保证金

#### 投标保证金金额：见投标人须知前附表。

#### 投标保证金缴纳账户：见投标人须知前附表。

#### 投标保证金缴纳方式：见投标人须知前附表。

#### 投标保证金缴纳时间：见投标人须知前附表。

#### 投标保证金用于保护本次招标活动，防范投标人恶意利用制度缺陷扰乱开标评标秩序，避免投标人投标后随意撤回投标或随意变更应承担的相应义务，给采购项目和招标采购单位造成损失。

#### 投标人未按招标文件要提交投标保证金的，投标无效。

#### 投标保证金的退还：

14.7.1  自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金；

14.7.2  自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

#### 发生下列情况之一，投标保证金不予退还：

    - 中标人不在规定期限内与采购人签订合同的；

    - 投标人在本次投标过程中出现违反法律法规的行为、扰乱开标评标秩序的行为或恶意利用规则谋求不法利益的行为。

- 投标文件的有效期

#### 自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

#### 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。协商应当以信函、传真或电子邮件的形式进行。同意延长有效期的投标人，其投标保证金的有效期也相应延长，但不能修改投标文件。拒绝接受延长有效期要求的投标人，其投标将被拒绝，投标保证金将被退还。

- 投标文件的份数和签署

#### 投标文件份数：见投标人须知前附表。

#### 投标文件正本均须用不褪色墨水书写、打印或印刷，投标文件副本的所有资料，都可以用投标文件的正本复制。投标文件封面的右上角应当清楚地注明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本内容有不一致的，以正本为准。

#### 投标文件正本主要内容（招标文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖投标单位公章）应由投标人的法定代表人或其授权的委托人签字（或盖章）并加盖投标人公章。

#### 全套投标文件应无涂改、无行间插字。除非这些删改是根据招标代理机构的要求实施的，或者是投标人造成的错误且必须修改的。修改处应由投标文件签字人签字证明。

#### 传真或电传的投标文件将被拒绝。

## D.投标文件的递交

- 投标文件的装订、密封及标记

#### 所有投标文件必须装订成册。

#### 投标文件应按以下方法分别装袋密封：

    - 投标人应将投标文件的正本封装为一个密封袋，将所有副本封装为一个或多个密封袋，唱标信封单独密封。在密封袋上，要清楚标明“正本”、“副本”、“唱标信封”字样。

    - 投标文件包装的封口处应加盖投标人公章。封皮上写明项目名称、项目编号、投标人名称。

    - 投标人应按上述要求密封及书写标记。

    - 投标文件的装订做到整齐、干净、牢固即可。过度包装和精美装饰不是加分条件。

- 投标截止

#### 投标截止时间：见投标邀请函。

#### 投标文件必须在投标截止时间前送达投标地点。

#### 招标代理机构推迟投标截止日期或截止时间，将在不晚于原定投标截止日期的前3天发布公告。

#### 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标代理机构拒绝接收。

- 投标文件的修改和撤回

#### 投标以后，投标人不得修改和撤回投标文件。

#### 所有投标文件均不予退还。

## E.开标、评标和定标

- 开标

#### 招标代理机构按招标文件规定的时间、地点公开举行开标仪式。开标仪式由招标代理机构主持，邀请采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。

#### 参加开标仪式的投标人代表应单独携带本人身份证原件及法人授权委托书（加盖公章）现场签到，没有单独携带以上证件视为无效投标退离会场，法人投标需提供身份证原件及营业执照原件或复印件（加盖公章）到场，没有单独携带以上证件视为无效投标退离会场，每个投标人只能派出壹名代表进入开标仪式现场。

#### 由投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后拆封唱标。

#### 唱标人宣读投标人的名称、投标价格、交货期及其投标的修改、投标的撤回等。记录人制作开标记录。

#### 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

#### 唱标以开标一览表中的大写金额为准。当出现大写金额与小写金额不一致或总价金额与按单价计算的汇总金额不一致等法定可修正情形时，由评审委员会在初步审查时进行修正。

#### 投标人如果对唱标内容有异议，应在获得主持人同意后当场提出。不属唱标错误的，应当请异议人核验“开标一览表”并维持原唱标结果；确属唱标人宣读错误的，应当将该“开标一览表”向所有开标仪式参与人公示，当场予以更正。

#### 在开标时，投标文件有下列情况之一者，将被视为无效投标：

    - 投标截止时间后送达的投标文件；

    - 投标文件未按规定的方式密封。

- 评标委员会

#### 评标委员会组成：见投标人须知前附表。

- 评标内容的保密

#### 开标后，至正式授予中标人合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、有关授予合同的信息等，都不能向投标人或与评标无关的其他人泄露。

#### 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致其投标资格被取消。

#### 在评标期间，评标委员会将通过指定联络人与投标人进行联系。

- 对投标文件的初步审查

#### 初步审查内容为投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

#### 初步审查中，对价格的计算错误按下述原则修正：

    - 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

    - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

    - 投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

#### 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指货物和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但评审委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规的不一致或不规则的地方。

#### 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件的内容，不依靠开标后的任何外来证明。

#### 下列投标文件将被拒绝：

    - 投标文件未按照本须知第16条规定签署和盖章；

    - 未按规定提交资格文件；

    - 与招标文件有重大偏离；

    - 投标人拒绝修正错误；

    - 投标人的报价是选择性的；

    - 拆包报价的。

- 投标的澄清

#### 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人必须按照评标委员会通知的时间、地点派技术和商务人员进行澄清。

#### 投标人对投标文件的澄清、说明或者补正应有投标人代表的签署，并作为投标文件的组成部分。

- 定标

#### 招标人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 投标文件的评价和比较

#### 评标委员会将仅对按照本须知第22条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

#### 评审方法：见投标人须知前附表。

#### 最低的投标报价（低于成本价除外）或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

## F.授予合同

- 中标人的确认

#### 评标委员会根据本招标文件第六部分《评标方法和标准》的规定，对投标人的资格进行审查，对投标文件进行评价和比较，按照《评标方法和标准》排序原则推荐中标候选人。

#### 采购人在授标时可以增加中标货物和服务的数量，但增加的数量不得超过中标货物和服务数量的10%。

#### 评标委员会有权按招标文件的要求评定并推荐中标候选人，也有权拒绝任何或所有不符合招标文件要求的投标人的投标。

- 合同授予标准

#### 采购人应当把合同授予评标委员会按本须知第25条规定推荐的第一顺序中标候选人。被授予合同的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

#### 确认中标人之前，采购人有权对中标候选人诚信履约的能力进行最后审查。审查方式包括询问、调查、考察、要求中标候选人作出履约承诺或担保等。如果发现中标候选人提供了虚假材料，在投标响应中有故意隐瞒或虚报的情节，在以往的中标项目中有不诚信履约的情形，不能按采购人要求作出相应的履约承诺或担保等，采购人有权否决其中标资格，按顺序确定排名随后的中标候选人中标。

- 中标通知

#### 确定中标人后，招标代理机构在发布中标公告的同时，以书面形式向中标人发出中标通知书。

#### 中标通知书的领取：中标单位自行前往招标代理机构处领取中标通知书。

#### 中标通知书是合同的组成部分。

#### 招标代理机构没有对未中标人解释落标原因的义务。

- 签订合同

#### 采购人和中标人应当按照中标通知书规定的期限签订合同。中标通知书规定的期限最长不得超过30 天。

#### 中标人拒签合同，或不能在规定的期限内与采购人签订合同，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还。

#### 中标人放弃中标，其投标保证金不予退还。

#### 中标人放弃中标或被取消中标资格后，采购人有权按评标委员会推荐的顺序确定备选中标候选人中标并与之签订合同。所有被确定中标的候选中标人均放弃中标或被取消中标资格，采购人应当重新组织招标。弃标或被取消中标资格的供应商不得参加重新招标。

#### 中标人拒签合同或放弃中标是违约行为，应当依法赔偿违约行为给采购人造成的实际损失。

#### 前款所称“违约行为给采购人造成的实际损失”，是指顺延中标人的中标价格高于违约人中标价格的高出部分。

#### 签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据。

- 验收

#### 中标人与采购人应严格按照招标文件规定的标准和投标文件承诺的条件进行验收。

#### 采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，中标人可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

## G.询问、质疑和投诉

- 询问

#### 供应商对本采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人或招标代理机构提出询问。

#### 询问应当用传真、信函、电子邮件等方式提出。

#### 对询问的答复，将依据是否是重要的共性问题，决定是否同时告知其他投标人。

- 质疑

#### 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构或向采购人提出质疑。

#### 质疑必须以书面形式提出。质疑书必须由提出质疑的供应商的法定代表人亲笔签署，并加盖企业法人公章。

#### 质疑应当用传真、信函或电子邮件送达。信函的邮发地必须是供应商的注册地；发出传真的号码和发出邮件的邮箱必须是供应商以网站或其他形式公布的号码及邮箱。

#### 不符合本章第34.1和34.2款规定的质疑是无效质疑，不予受理。

#### 对于供应商的有效质疑，我们将按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《海南省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》的规定及时予以答复。

#### 供应商应当慎重使用质疑的权利。属于对政府采购活动事项产生一般疑问的，应当根据政府采购法第52条的规定提出询问，本代理机构有义务及时作出答复。

- 投诉

#### 供应商对质疑事项的答复不满意，或者没有在法定期限内得到答复的，可以依法向政府采购监管部门进行投诉。

#### 供应商的投诉，应当符合《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的相关规定。

## H.纪律和监督

- 对采购人的纪律要求

#### 采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益。

- 对投标人的纪律要求

#### 不得提供虚假材料谋取中标；不得采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；不得与招标采购单位、其他投标人恶意串通；不得向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得拒不遵守开标纪律，故意扰乱开标会场秩序或其他无理取闹行为；不得在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

- 对评标委员会成员的纪律要求

#### 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本招标文件第六部分“评标方法和标准”的规定之外的评审因素和标准进行评标。

- 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

#### 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 第三部分  货物技术规范及要求

## 一、货物规格一览表

| 序号 | 采购产品名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析机 | 5 | 台 | 是 |
| 2 | 血液透析滤过机 | 1 | 台 | 是 |
| 3 | 麻醉咽喉镜（3套成人，1套儿童） | 4 | 套 | 是 |
| 4 | 多功能楼梯担架（进口） | 1 | 副 | 是 |
| 5 | 脊柱固定板（进口） | 1 | 副 | 是 |
| 6 | 水处理装置（十台血液透析机用水量） | 1 | 套 | 否 |
| 7 | 除颤仪（带起博） | 3 | 台 | 否 |
| 8 | 心电监护仪 | 2 | 台 | 否 |
| 9 | 心电监护仪（带有创血压模块） | 3 | 台 | 否 |
| 10 | 电动吸痰器 | 4 | 台 | 否 |
| 11 | 轮椅电子体重秤 | 1 | 台 | 否 |
| 12 | 医用冰箱（专用药品冰箱） | 1 | 台 | 否 |
| 13 | 药品抢救车 | 2 | 辆 | 否 |
| 14 | 治疗车 | 2 | 辆 | 否 |
| 15 | 抢救推车 | 1 | 辆 | 否 |
| 16 | 电脑（连外网） | 2 | 台 | 否 |
| 17 | 打印机 | 1 | 台 | 否 |
| 18 | 微量泵（国产） | 3 | 台 | 否 |
| 19 | 输液泵（国产） | 1 | 台 | 否 |
| 20 | 空调（5匹）吸顶机 | 2 | 台 | 否 |
| 21 | 空调（1.5匹） | 6 | 台 | 否 |
| 22 | 病历车（ABS20格） | 2 | 辆 | 否 |
| 23 | 小推车 | 1 | 辆 | 否 |
| 24 | 三折带轮带护栏透析床（1.8米*0.9米） | 7 | 张 | 否 |
| 25 | 空气消毒机（100立方/H） | 3 | 台 | 否 |
| 26 | 红外治疗仪 | 1 | 台 | 否 |
| 27 | 铲式担架（国产） | 1 | 套 | 否 |
| 28 | 电子血压计 | 2 | 台 | 否 |
| 29 | 水银血压计 | 1 | 台 | 否 |
| 30 | 轮椅 | 1 | 辆 | 否 |
| 31 | 吸氧装置氧气瓶氧气吸入器） | 2 | 个 | 否 |
| 32 | 简易呼吸气囊 | 3 | 台 | 否 |
| 33 | 小氧气筒2L | 1 | 个 | 否 |
| 34 | 简易呼吸气囊（儿童） | 1 | 台 | 否 |

- 规格和配置技术参数

一、血液透析机 技术参数

1、总体要求：原装进口血液透析机，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。耗材（含血路管）、原液配方全开放

（1）全中文操作系统，具有报警、治疗等功能自我解释功能。

（2）数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量。

★（3）15英寸彩色液晶触摸显示屏。

2、透析液：

（1）透析液流量: 100～800ml/min, 1ml可调 。

（2）透析液温度控制范围: 33℃～40℃。

（3）透析液导电率监测范围: 12.5～16ms/cm

★（4）反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度。

（5）待机模式时，透析液流量可自动降至0ml/min, 节省透析液。

3、（1）动脉压监测和显示范围:  -400～＋400  mmHg。

（2）动脉压监测精度: ±10  mmHg。

（3）静脉压监测和显示范围: 20～＋390 mmHg。

（4）静脉压监测精度: ±10  mmHg。

4、跨膜压监测

（1）跨膜压监测范围: ﹣100mmHg～﹢700 mmHg。

（2）跨膜压监测精度：±50  mmHg。

5、血泵流量

（1）双针模式: 0,30～600ml/min可调。

（2）血流量调节梯度（步长）10ml/min。

6、肝素注射: 0～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能。

7、漏血检测与报警: 超声或光学原理检测 。

8、超滤控制

（1）超滤方式: 容量式平衡腔控制, 具有平衡腔膜位置传感器，可探测膜位移。

（2）超滤率: 0～4L/h。

（3）超滤精度: ±1.0%。

9、超滤曲线: 可设定。内置曲线，并可存储设定曲线。

10、钠离子曲线功能提供个性化透析方案。

11、碳酸盐曲线功能提供个性化透析方案 。

12、肝素曲线功能提供个性化透析方案 。

13、透析液流量曲线功能提供个性化透析方案。

14、透析液温度曲线功能提供个性化透析方案

15、具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量，便于干体重计算。

16、 配有透析液过滤器及支架，提供超纯透析液。

17、 消毒及清洗: 具备化学方式消毒，热消毒，可脱钙消毒同时完成。

18、 标配充分性监测装置。

19、 可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录。

20、 有数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），能与透析数据管理软件相连。

21、水供应，水压：0.5-6.0bar，入水温度：10-30度。

22、水质: 必须符合当前的国家或国际标准，如ANSI/AAMI。

23、具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断。

24、电源: 交流230V±10%(或220V),频率50～60Hz。

25、后备电池: 标配内置电池,保证机器停电后最少使用≥15分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作。

# 二、血液透析滤过机 技术参数

1、总体要求：原装进口血液透析滤过机，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。耗材（含血路管）、原液配方全开放

（1） 具备中文、英文操作系统，可以自由切换，具有报警、治疗等功能自我解释功能。

（2）数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量。

★（3）具有15英寸彩色液晶触摸显示屏。

2、透析液：

（1）透析液流量: 100～800ml/min, 1ml可调 。

（2）透析液温度控制范围: 33℃～40℃。

（3）透析液导电率监测范围: 12.5～16ms/cm。

★（4）反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度。

（5）待机模式时，透析液流量可自动降至0ml/min, 节省透析液。

3、（1）动脉压监测和显示范围:  -400～＋400  mmHg，监测精度: ±10  mmHg。

（2）静脉压监测和显示范围: 20～＋390 mmHg，监测精度: ±10  mmHg。

4、跨膜压监测

（1）跨膜压监测范围: ﹣100mmHg～﹢700 mmHg。

（2）跨膜压监测精度：±50  mmHg。

5、血泵流量

（1）双针模式: 0，30～600ml/min可调。

（2）血流量调节梯度（步长）10ml/min。

6、肝素注射: 0～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能。

7、漏血检测与报警: 超声或光学原理检测 。                                             8、超滤控制

（1）超滤方式: 容量式平衡腔控制（可探测膜位移）。

（2）超滤率: 0～4L/h。

（3）超滤精度: ±1.0%。                                                9、超滤曲线: 可设定。内置曲线，并可存储设定曲线。

10、钠离子曲线功能提供个性化透析方案。

11、碳酸盐曲线功能提供个性化透析方案 。

12、肝素曲线功能提供个性化透析方案 。

13、具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量，便于干体重计算。

14、配有透析液过滤器及支架，提供超纯透析液。

15、消毒及清洗: 具备化学方式消毒，热消毒，可脱钙消毒同时完成。

16、标配透析充分性监测装置: 显示KT/V值，为临床医生提供有益数据及参考，有效提高患者透析充分性。

17、 可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录。

18、有数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），能与透析数据管理软件相连。

19、置换液流量范围: 20-400 ml/分钟。

20、 最大超滤率: 24L/小时  。

21、水质: 必须符合当前的国家或国际标准，如ANSI/AAMI。

22、具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断。

23、备电池: 标配内置电池,保证机器停电后最少使用≥15分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作。

三、麻醉咽喉镜（3套成人，1套儿童）技术参数

- 光纤喉镜的手柄，采用网纹设计，防止操作者有汗或水导致滑落。

- 喉镜采用冷光源设计，灯泡光源在手柄灯座内，通过光纤光亮，使用疝气灯泡，使光源更亮，麻醉师和医生看的更清楚。

- 可更换光纤叶片（Mc）：可更换光纤导管设计，经济、环保，高品质的不锈钢（表面亚光处理），防止光线反射，强大的光纤线束，放置了不小于5500束极光米以上线束，光纤导管为直径4mm，光纤传导测量距离35mm。                          ★4、可在134℃高压进行4000次以上消毒。

5、配置：叶片	3片，手柄1个，手提箱1个，说明书1本。

四、多功能楼梯担架（进口）技术参数

原装进口楼梯担架可以满足在狭窄空间运送病人的需要。特别适用于：楼梯、山坡、隧道等情况下的病员转运。

★1、由不锈钢材料制成，表面覆以强耐磨涂料。

2、安全易用的折叠装置，防止意外发生。

3、由于急救卫生环境复杂，为方便临床清洁、消毒。该担架背板及座板应由热塑材料制成，并且舒适、耐用。

4、可折叠存放，节省空间。

5、带有4个脚轮，前轮带有两个刹车。

6、有6根扶手，2根可伸缩，适用于不同角度搬运；另有2根人性化支撑杆，满足患者长时间舒适转运。带有可折叠病人脚踏板。

7、带有3条固定带用以固定病人。

8、担架主体免费保修三年。

9、参数：适合狭窄空间通行，宽度小于53CM，承重160KG以上；

五、脊柱固定板（进口） 技术参数

一、脊柱固定板把手的周围及拐角处都加入了碳纤维管并进行了加厚处理，这些措施使担架坚固无比。把手与地面之间留有足够的空间，可以顺利地抓握提起。

★1、实验显示担架可以承受1100kg的重量而不发生断裂。

2、防水而不易污染。

3、固定带的卡针强度很高，可以适用于各类固定带，包括“X”型固定带。

4、X光、MRI、CT穿透效果佳。                                                            5、可以漂浮在水面。

6、重量仅为6.2kg，体积为40x183x6.5cm。

- 产品具有头部固定器的各项功能，可以反复使用，也可以根据需要一次性使用，结实耐用，性能价格比高，在使用时只需4步简单操作就能达到最佳固定效果，使病人达到最大舒适。

- 两侧固定板可进行多向调节。

- 固定的头、颌部绑带使受损部位危险降至最低。

- 安全可靠的手柄卡锁功能，可以快速打开卡锁，确保正确使用。

- 使用一次性气道可快速和容易替换。

- 两侧固定板边缘舒适，适宜2岁以上病人使用。

- 多用途基板配有可更换衬垫，易于清洁。

- 经检验，基板本身抗污效力达99%以上。

- 由经久耐用的HDPE塑料制成，两侧固定板内壁为非吸收性材料。

- 两侧固定板重量仅150克。

- 可进行X光透视，CT 扫描、核磁共振检查，成像清晰。

六、水处理装置（十台血液透析机用水量） 技术参数

一、技术参数

- 产水水质标准：符合YY 0572-2015《血液透析和相关治疗用水》标准。

- 主要工艺：系统采用直供平衡式二级反渗透工艺。

- 适用床位数：15床（按30L/H/床计算）。

- 产水量：   二级≥600L/H（5℃）。

- 系统回收率：约70%（回收率高低和进水水质有关）。

- 主机体积：1200 MM*760 MM *1700 MM（长宽高）。

- 系统排空率：≥99%   无死腔。

- 溶解盐去除率：≥99%。

- 内毒素、细菌去除率：≥99%。

- 设备运行功率：≤5.5KW。

- 设备主机重量≤300KG；设备运行重量：≤1000KG；安装场地面积要求： ≥10㎡。

二、整机性能

1、原水泵控制：采用智能技术控制原水泵启动和停止，可根据原水压力变化自动调节原水泵出水压力，满足国内各种供水环境。

2、系统采用二级反渗透工艺、恒压直供专利技术，避免采用变频技术所带来的水质下降隐患。

★3、循环恒压直供水：血透供水采用循环恒压直供水及平衡供水专利技术，水机和透析机之间无任何储水装置，最大程度保证透用水质量。

4、智能控制系统：采用欧姆龙或施耐德人机界面智能控制系统，安全可靠，操作方便。

5、在线监测：工作压力、流量、电导率等重要参数在线监测，水质采用两级四点监测，在线动态显示主要水路流程。

6、存储记忆功能：对工作参数自动连续记忆，记忆至少保留一周。对重要部件的使用时间进行永久记录。

7、完备的故障报警保护系统和维修系统：拥有欠压、超压、缺水、过流等故障报警和保护功能，有故障提示功能，并且每个自动化控件均可在维修系统内手动测试，便于维修。

8、抑菌功能：设备在（夜晚）停机状态依照设定时间间断运行，自动冲洗。

9、动力系统：全部水泵为知名品牌、配置符合水处理设计流速的过滤器。

10、有节水功能：二级浓水零排放，一级智能回收、排放工艺高效节约用水。

11、应急设置：应急状态一二级无缝切换，前后两级可分别单独使用,实现最大的使用灵活性、安全性、稳定性。

12、电器控制系统：严格按照CE标准设计，电器柜IP防护等级达到IP4级。

★13、全自化学消毒系统：一键全自动消毒功能，消毒时对消毒状态作系统监控，并有声光警示，确保系统的安全稳定性。

14、控制软件：生产厂家设备操作软件获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。

七、除颤仪（带起搏） 技术参数

1、具备手动除颤、起搏、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

2、整机带电极板、电池的重量不超过6kg。

★3、除颤采用双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能。最大除颤能量可达360J，提高除颤成功率和有效性。

4、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

5、除颤充电迅速: 充电至200J<5s，360J<8s。

6、具备体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

7、心电分析:获得过心电多导同步分析的《国家优秀专利奖》，心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

8、可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。

9、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

10、成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

11、支持中文操作界面、AED中文语音提示。

12、彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

13、50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

14、可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

★15、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。

16、可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

17、具备良好的防水性能，防水级别IP44。

18、具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

19、 生产厂家是中国除颤仪国家标准制定者之一。

20、生产厂家在海南注册有分公司,保证售后服务的及时和高效。

# 八、心电监护仪 技术参数

1、一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者。

2、≧12.1寸彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示、可选配触摸屏。

3、360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息。

4、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温。

★5、心电和呼吸采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高。

6、可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况。

7、具有三级声光报警，参数报警级别可调。

8、具备报警集中设置功能

9、具备血液动力学、药物计算功能，氧合计算,通气计算,肾功能计算。

10、具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾。

11、他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息。

12、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

13、具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置。

14、配置锂电池，一块电池连续工作时间不低于4小时。

15、具备有线、无线、有线/无线、有线/无线/遥测混合联网功能。

九、心电监护仪（带有创血压模块） 技术参数

基本要求：

转运监护仪一台，可用于院外（救护车）或院内病人转运过程中监护，并且可以通过无线模式连接至同品牌床旁监护仪作为多参数模块使用。

硬件要求：

1、彩色TFT显示屏为5.5英寸，分辨率不小于480*240，具有环境光线自动检测功能及户外模式。同屏最多显示波形数不少于12道。

★2、仅使用电池供电时支持电池不断电热插拔更换，预留更换时间不小于60秒。

基本参数：

★1、可同时监测心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双体温和双通道有创血压。

2、3/5导联心电测量，心电波形增益不小于6挡可调，扫描速度不小于4档可调。

3、具备ST段分析功能及不少于23种心律失常算法。

系统功能：

可以采用拼音和五笔两种方式输入中文信息。

1、具有掉电数据保存功能。

2、趋势数据可自动上传至目标监护仪和中央站，保证病人数据的连续性。

十、电动吸痰器 技术参数

1、采用大流量无油润滑真空泵，抽气速率高，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养。
2、大口径贮液瓶，配上带密封环的瓶塞，可方便用户开启和盖紧瓶塞，便于清除瓶内污液。
3、设有溢流保护装置可以防止液体进入中间管道和泵内。
4、采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内液体。
5、配备的空气过滤器可以防止负压泵受到污染。
6、手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。
7、整机工作平稳，噪声低，使用寿命长。

8、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)。　　
9、负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg)。
10、瞬时抽气速率：≥40L/min。

11、噪音：≤60dB（A）。
12、贮液瓶：2500ml×2只(玻璃)。
13、电源：AC220V 50Hz。
14、输入功率：250VA。

15、重量：20kg。

十一、 轮椅电子体重称 技术参数

- 量程范围：300kg。

- 台面尺寸：800X800mm。

- 允许误差：50g。

- 标准Q235碳钢秤架。

- 高精度称重传感器。

- 高性能LED数码显示仪表（带打印可与电脑连接）。

- 秤体两边带扶手方便轮椅上下称重。

- 单引坡防滑。

- 交直流两用仪表，不受交流电断电影响。

- 置零、去皮、清除、置皮、等功能。

- 键盘设定与校正。

- 分度值自动切换：显示精度更高。

- 自我诊断功能：多种错误信息提示及告警。

LED,LCD两种显示模式可选。

十二、 医用冰箱（专用药品冰箱） 技术参数

1、样式：立式。

2、容积：316L。

3、净重：92.5kg。

4、额定功率：138W。

5、耗电量：1.78kW.h/24h。

6、噪音值：50dB。

7、气候类型：SN/N。

8、制冷方式：风冷。

9、箱内温度：2～8℃。

10、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

11、外部尺寸（宽*深*高）：640*582*1880（mm）。

12、内部尺寸（宽*深*高）：540*425*1380（mm）。

13、外部材料：喷涂钢板。

14、内部材料：喷涂钢板。

15、隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。

16、门体数量：1扇。

17、门体结构：双层中空保温LOW-E钢化玻璃门。

18、网架：5层，可调高度，浸塑材质，带标识条。

19、脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体；带2个调平脚，可固定箱体。

20、测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪。

21、冷凝器：外挂式钢丝冷凝器，散热效果更佳。

22、蒸发器：铜管翅片式蒸发器。

23、风机类型：采用轴流风机。

24、制冷剂：采用绿色环保制冷剂。

25、压缩机：国际知名品牌压缩机，数量1个。

★26、风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。

27、制冷系统：高效的制冷系统设计，通过强制风冷循环系统实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定；翅片式蒸发器配合独特的循环风冷背吹技术设计，保证箱内无霜。

★28、温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。

29、显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。

30、报警系统：高低温报警、温控器故障报警、断电报警、开关门异常报警。

31、报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。

32、电器安全：

（1）备用电池确保断电后报警48小时；

（2）温控器探头故障安全运行模式。

（3）标配远程报警接口；

（4）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

（5）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；

（6）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。

33.特色功能：

（1）标配1个暗锁设计，防止开关门异常；

（2）内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然；

（3）标配1个测试孔，方便用户选配温湿度记录仪；

（4）可调节的浸塑网架设计。

34.可选配件：温湿度记录仪、热敏打印机、防水插座等。

35.售后质保：整机质保三年。

十三、药品抢救车 技术参数

- 支架立柱，抽屉边框为优质铝合金型材，侧板，抽屉面板，餐拉板为ABS材料，栏杆为不锈钢管，台面板为拉丝抗指纹不锈钢板。

- 不锈钢台面板，2个垃圾桶，5个抽屉（1个大抽屉，2个中抽屉和2个小抽屉）。

- 1个透明文件夹，1块活动抽板（餐拉板）；1个电脑托盘；1根盐水架。

- 增设了CPR板，氧气瓶托架和电用设备，针头处理器。

- 4个脚轮，其中2个脚轮有刹，2个无刹。

十四、 治疗车 技术参数

- 外形尺寸：815*580*900mm（不含盐水架）。

- 底盘尺寸：760*580mm。

- 台面尺寸：653*475mm。

- 大抽屉内尺寸：500*350*110mm。

- 脚轮直径：125mm。

- 盐水架高度：790mm。

- 净重:29kg。

- 承重:台面板≤20KG 抽屉≤10KG。

- 配置:1个小抽屉，2个活动抽板，2个宽大药盒,4个脚轮，2个不锈钢拉手，1套8挂钩盐水架。

十五、抢救推车 技术参数

- 主要材质：整床钢结构，床面板和护栏为PP吹塑一体成型。

- 车体外形尺寸：2050mm长×710mm宽（长至摇手，宽至护栏外侧）。

3、床面尺寸：1900mm长×610mm宽。

4、车体高低调节范围：570mm(Hmin2)—875mm(Hmax2)（±10mm）从地面离床面板的高度。

5、护栏尺寸：1030mm（长）×280mm（高）。

6、背部角度：0-60°±5°。

7、产品净重：82KG。

8、最大承重：175KG。

9、氧气瓶套圈：内径128mm,厚5mm，宽20mm。

10、安全分类：I类。

十六、 电脑（连外网） 技术参数

- CPU：英特尔第八代奔腾处理器G5400。

- 内存:4GB DDR4 2400MHZ。

- 硬盘:1TB 7200转 机械盘。

- 显卡:Intel HD Graphics 集成显卡。

- 光驱:无。

- 系统:win10家庭中文版。

- 显示器:标配19.5寸LED显示器。

- WIFI接收器：150M。

- 保修:3年保修。

十七、打印机 技术参数

- 功能:打印 复印 扫描。

- 处理器:200MHZ。

- 标准内存:16MB。

- LCD显示:2行10字符中文LCD显示。

- 接口类型:Hi-Speed USB延长线2.0。

- 网络功能:无。

- 产品尺寸:385mm*340mm*255mm。

- 产品重量:7.1kg。

- 打印复印速度:20页/分钟。

- 打印复印分辨率:HQ1200，600*600dpi。

- 首页输出时间:<10秒。

- 扫描分辨率:600*1200dpi。

- 纸张标准输入容量150页面，输出容量50页。

十八、微量泵（国产）技术参数

1、技术参数

（1） 注射器规格：20ml 、30ml 、50ml。

（2） 注射速率：50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）

20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）

快速速率 ：1200ml/h (50ml 注射器)

600ml/h ( 30ml注射器)

399ml/h ( 20ml 注射器)

（3） 累计容量：0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）。

（4）限制量：0.1—9999ml。

★（5）精度：精度≤±2% 。

（6）电源：AC220V-230V或110-120V  50HZ-60HZ

DC12V 充满电可用≥4小时（5ml/h）。

（7） 运行条件：温度+5~+40℃   相对湿度  20%---90%。

（8） 运行大气压力：70kPa 到 106kPa (700到1060毫帕）。

（9）运输和存储温度：-40℃~+55℃   相对湿度  不超过95%

运输存储大气压力：50kPa 到 106kPa (500到1060毫帕）。

（10） 重量：≤2.1公斤（包括固定夹），携带方便，轻巧。

2、功能要求

（1）自动识别注射器规格。

（2） 选择注射器品牌：机器出厂时应设有13种以上注射器品牌供选择，无需装机时校准。另具有自校准功能，适用所有注射器品牌。

（3）具有压力限制选择：低压（L）300mmHg±100mmHg  40.0kPa±13.3kPa

中压（C）500mmHg±100mmHg  66.7kPa±13.3kPa

高压(H)  800mmHg±200mmHg  106.7kPa±26.7kPa

（4）出厂值为中压（C）。

（5） 输出总量查询：在输注过程中可以按∑键查询输出总量。

（6） 快速输液控制：注射前排空及其他需要快速输注的场合。

（7） 快速推进键保险。

（8）流量设定键锁定：为了避免误触发，流量设定键只有在STOP状态下才可用。

（9）RS232 电脑接口：方便计算机远程管理，为医院的综合管理系统提供方便。

（10）具有压力控制及释放装置，阻塞后针筒内压力自动释放，避免药液因瞬间压力冲进病人体内而造成危险。

（11） 限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限（12）KVO速率：在药液注射完后，以0.5ml/h的速率注射(连续模式，非限制（14） 各种报警：

1）注射器推杆安装不正确报警。

2)残留报警: 药液剩余3分钟，发出报警（间断声）。

3)注射完毕报警: 注射完毕发出报警（连续声）。

4)低电压二次报警：使用内置电池供电，电池低电压时发出报警声并内置电池指示灯闪烁。第一次报警可用≥30分钟（低速率状态下），提醒请及时充电；第二次报警即停机。

5)电源线脱落报警：电源线意外脱落或接触不良发出报警声。

6)限制量到报警：实际输出量等于预先设置的限制量时停止注射并发出报警声。

7）阻塞报警：管路堵塞时，发出报警声并occlusion指示灯亮。

8）开机2分钟后无操作报警：开机并按过FAST或流量设定键，2分钟之后如没。（15）IP等级：不低于IP×4（防溅水）。

十九、输液泵（国产） 技术参数

1、速度设定范围：0.1ml/h～1200ml/h(最低每级0.1ml/h)。

2、流速精度：≤±5%（优质输液器经校准标定后的精度）。

3、冲洗速率：≥1000 ml/h。

4、输 液 量：1ml～9999ml。

5、累 计 量：0ml～9999ml（每级0.1ml）。

6、阻塞压力范围≥三挡可调: 高：120±26.7kPa，中：66.7±13.3kPa，低：10±6.6kPa。

7、具有KVO（保持静脉开通功能）速率：0ml/h～5ml/h（可调，每级1ml/h）。

8、气泡探测器：超声波探测方式、探测灵敏度≥25ul。

9、输注模式：ml/h、滴/min、时间-总量输注模式。

10、报警功能：包括管路阻塞、输液即将完毕、输液完毕、输注不畅（预报警）、管路气泡、门未关启动报警、市电故障或电源线脱落报警、电池电量耗尽报警、电池欠压报警、遗忘操作报警、系统出错报警、输液量设置提示、快进键可能失灵提示、所选输液器未校准提示、KVO完毕报警。

11、阻塞后系统压力自动释放。

12、压力动态显示及预警系统。

13、可编程输液。

14、卧式设计减少空间。

15、可拆卸式动力盒便于清洗。

16、具有符合国家强制要求的分级报警功能。

17、运行中防止意外关机功能。

18、电源：AC220V，50HZ；内置电池：DC12V充电电池组；电池充电16小时后，可供泵以25ml/h速率运行时，工作时间≥5.5小时。

19、功率：≤39VA。

20、操作历史纪录（黑匣子）：不少于1500条。

21、输液历史纪录：≥1200条（≥7天纪录，可从泵上查询）。

22、双单片机互监控，提高可靠性。

23、输液器：所投产品国内各种合格品牌输液器都可以选用。

24、运行环境条件：a) 温度: +10～+40℃   b) 相对湿度: 20%～90%

25、外形尺寸：≤282mm(宽)×115mm（高）×168mm（深）。

26、机器顶面附有输液器快速安装说明。

27、重量：≤2.2kg(含夹座)。

28、IP等级：不低于IP×4（防溅水）。

二十、空调（5匹）（吸顶机） 技术参数

1、匹数：大5匹。

2、能效比3.08。

3、电源规格：380-3-50。

4、适用空调：制冷：57-88制热：53-71。

5、定频/变频：定速。

6、能效等级：3级。

7、制冷量(W)：12000。

8、制冷功率（W）：3900。

9、制热量（W）:13000。

10、制热功率（W）:4210。

11、电铺加热功率（W）:2700。

12、内机噪音（db）:43-49。

13、外机噪音（db）:58。

14、循环风量（m3/h）:2000。

15、内机尺寸（宽x高x深）：870-887-300。

16、外机尺寸（宽x高x深）：1021-1333-417。

17、内机重量（kg）:37+6。

18、外机重量（kg）:97。

二十一、空调（1.5匹） 技术参数

1、匹数：1.5匹。

2、制冷类型：单冷。

3、能效等级：3级。

4、制冷量（W）：3620。

5、制冷功率（W）：1100。

6、内机噪音（DB(A)）:24-37-42。

7、外机噪音（DB(A)）:50。

8、适用面积：15-20m²。

9、定频/变频：定频。

10、自动清洁：支持。
11、独立除湿：支持。
12、扫风方式：上下扫风。

13、定频机能效比：3.29。

14、循环风量（m³/h）:650。

15、室内机尺寸（宽x高x深）mm:870*275*205。

16、室外机尺寸（宽x高x深）mm:807(857)*555*328。

二十二、病历车（ABS20格） 技术参数

１、规格:20格。

２、采用全新ABS材料制作,安全无毒,高强度｡板面光滑,耐脏耐腐蚀｡

３、单排20格有抽屉,三折静音金锁导轨抽拉自如｡

４、万向静音轮,脚轮材料为高强度聚氨酯｡防静电､防毛发缠绕､移动轻便灵活｡

５、配有安全锁以确保病历夹资料安全｡

二十三、小推车 技术参数

1、规格：630*430*850（mm）。

2、材质：不锈钢。

3、台面承重40KG，双层设计，每层下面均焊有支撑管,三面护栏。

4、配有360度旋转污物桶，方便收纳，不用时可摘离。

5、抽屉选用静音滑轨，推拉顺畅，安静，无噪音。

6、配有医用脚轮，高精度轴承，转动轻便。

7、配置：红桶2个、医用脚轮4个。

二十四、三折带轮带护栏透析床（1.8米*0.9米） 技术参数

1、规格：2080*900*530（mm）。

2、 材质：钢塑。

3、背部上折：≥80°，腿部上折≥40°。

4、整床承重：≥200Kg。

5、床面板采用1.2mm镀锌钢板，由金属激光高标准切割，并冲压透气孔。

6、采用静电喷塑处理，环保粉体涂料。

7、床头床尾板采用优质ABS注塑成型，床尾板设有病历卡。

8、六档铝合金护栏，护栏与床体分体，方管底座通过螺丝固定。

9、豪华带刹轮，脚轮材料为防滑耐磨的高强度聚氨酯，防毛发缠绕，移动轻便灵活。

10、床垫回弹性好，不变形。

11、配置：ABS床头床尾板1对、六档铝合金护栏1对、豪华带刹轮4个、不锈钢杂物架1个、不锈钢输液架1支、六公分床垫1张、流袋挂钩4个。

二十五、空气消毒机（100立方/H） 技术参数

- 主要功能：
1、微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏；
2、UV管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；
3、UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度；
4、整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；
5、主管失效备管自动支援及加强功能；
6、采用进口主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠；
7、程控、遥控、手控多控消毒运行；
8、风速高、中、低可选；
9、双通道立体式出风，循环风量大；
10、带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭及光触媒除菌等辅助消毒手段；
11、内置隐藏式遥控器放置盒，具防丢失功能；
12、外设防滑扶手，推拉移动自如。
二、主要技术参数：
1、适用体积：100m3 。
（1）、外形：移动式。
（2）、外观尺寸：55cm×43cm×93cm。
（3）、循环消毒风量：≥1000m3/h。
（4）、紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.29×103μW/cm2。
（5）、消毒功率：≤430W。
（6）、紫外线管寿命：≥5000h。
（7）、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2。
（8）、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3。
（9）、负离子发生量：≥6×106个/cm3。
（10）、额定电压：AC 220V±22V。
（11）、额定频率：50Hz±1Hz。
（12）、噪音：≤55dB(A)。
（13）、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准。
（14）、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）。
（15）、安全防护分类：I类B型设备。
三、其它：
1、提供消毒产品卫生安全评价报告。
2、提供保修期12个月。

二十六、红外治疗仪 技术参数

1、波长范围:能量主要分布范围0.5μm-30μm，产品峰值波长：0.9～10μm。

2、光谱范围:近红外（含红光）、远红外。

3、显示屏:液晶屏。

4、操作方式:触摸屏操作。

5、出光口面积:≥700cm2。

6、功率档数:三档以上可调。

7、定时模式:电子定时。

8、定时范围:0-99 Min。

★9、治疗模式: （1）、纯远红外治疗 （2）、纯近红外治疗（含红光）            （3）、近红外（含红光）+远红外复合治疗。

10、竖直升降功能:手动升降调节。

11、升降距离:≥40cm。

12、角度调节:二维,±90度。

13、过温保护:有（双温控开关）。

14、倾倒断电保护:有。

15、远红外工作状态指示灯:有。

16、输入功率:800VA。

二十七、铲式担架（国产） 技术参数

1、担架由高强度的铝合金制成；

2、采用分离型刚性结构，转送骨折及重伤病员；

3、两端设有离合装置，可将担架分离成左右两部分，这款新的离合装置确保在使用过程中永不断裂或松开；

4、椭圆形的伸缩杆使担架更坚固，可根据病人的实际身高调节长度；

5、本担架可在原地固定病人，减少对病人的二次伤害；

6、可于头部固定器搭配使用；

7、银色和蓝色可供选择；

8、主要适用于救护车、医院、体育场转运受伤病人。

二十八、电子血压计 技术参数

- 形式：上臂式。

- 测量范围：（20-280）mmHG(2.7-37)(40-160）次。

- 测量误差：静态压力：（+3mmHg）(+0.4KPa)。

- 漏气装置：放气阀门。

- 快速泄气：电子泄气阀门。

- 显示方式：液晶显示。

- 充气方式：自动充气。

- 错误提示：详见图标。

- 电源：4节5号电池。

10、结果显示：高压/低压/脉搏。

二十九、水银血压计 技术参数

1、双刻度显示，清晰读数。

2、表面喷塑处理，防腐、耐磨、美观。

3、试管顶部加阻汞纸，防止使用不当水银漏出。

4、工作原理：由臂带充气压迫测量部位阻断血流，然后通过排放臂带中气体，使血液再次流动。血压测量就是根据血液再次流动时发出的血流声音或血管臂的振动变化而判断的。

三十、轮椅 技术参数

1、重量：19.5Kg。

2、尺寸：98*28*92（cm）。

3、承重：100公斤。

4、材质：镀锌钢管、牛津布。

5、结构特点：喷塑车架及电镀车轮、后刹、包箍式踏板锁紧装置。

6、附件清单：随车工具、说明书、腿带。

三十一、吸氧装置（氧气瓶氧气吸入器） 技术参数

1、流量调节范围：1L/min-10L/min。

2、输入气压：<15Mpa。

3、输出气压：1.2MPa-0.3Mpa。

4、安全阀控制阀门：0.35M±0.05MPa。

三十二、简易呼吸气囊 技术参数

- 由呼吸球、面罩、呼吸阀阀体、呼吸阀活瓣、压气阀、进气阀活瓣、面罩接头、开气阀阀体、储气袋、氧气连接管、口腔通气管、开口器组成。

- 呼吸球材质为：PVC材质。

- 按压体积为：1350ml。

- 呼气阻抗（50L/min时）：＜60cmH2O。

- 安全阀压力设定：当大于60cmH2O时，自动开启。

- 平均死腔逆止阀7ml。

- 球体容积为：1600ml。

- 储气袋容积为:2000ml。

9、呼吸球患者接头内径15mm外径22mm。

10、呼吸球接头25mm内径。

11、接储气袋端为内径29mm。

12、氧气接头外径6 mm。

13、呼吸球操作环境的温度：为 -18℃～ 50℃。

14、操作方式：双手操作。

15、储存条件： -40℃～ 60℃，无腐蚀性气体、阴凉、干燥、通风良好、清洁的环境。

三十三、小氧气筒2L 技术参数

1、贮氧瓶规格：2L。

2、最高工作压力：15mpa。

3、工作环境温度：-10~40℃。

4、工作相对湿度：80％。

5、带有压力表和流量计及氧桥。

6、吸氧方式：采用鼻塞式、鼻吸管式、面罩式。

7、瓶体材质：钢。

三十四、简易呼吸气囊（儿童） 技术参数

1、由呼吸球、面罩、呼吸阀阀体、呼吸阀活瓣、压气阀、进气阀活瓣、面罩接头、开气阀阀体、储气袋、氧气连接管、口腔通气管、开口器组成。

2、呼吸球材质为：PVC材质。

3、呼气阻抗（50L/min时）：＜60cmH2O。

4、安全阀压力设定：在氧气流量为30L/min的条件下，小孩用和婴儿用呼吸。

5、球安全阀的压力应不大于3092kPa（42cmH20)。

6、死腔量：6.8~7.0ml。

7、苏醒球容积：1600mL±150mL(大人）；550±100mL(小孩）；280±50mL(婴儿）。

8、苏星球接头：25mm内径，允差±0.5mm。

9、氧气接头：最小外径6mm，允差±0.5mm。

10、储气袋容积：一次性：1600mL±200mL(大人/小孩）；1000mL±200mL(婴儿）；

一次性：2700m±200mL(大人/小孩）；1000m±200mL(婴儿）。

11、呼吸球操作环境的温度：为 -18℃～ 50℃。

12、储存条件： -40℃～ 60℃，无腐蚀性气体、阴凉、干燥、通风良好、清洁的环境。

## 三、交货事项

1、供货时间：签订合同后30日内交付使用。

2、供货地点：三亚市吉阳区南新医院指定地点。

## 四、商务要求

1、提供2017年以来已完成的同类项目业绩（需提供合同复印件并加盖公章）。

2、在省内设有长期稳定的售后服务维修点（提供固定的联系人、联系方式及地址），承诺7*24小时上门服务。

3、承诺在接到用户关于产品质量的信息(来电、信函、传真等)，供应商需30分钟内响应，4小时内到达现场。

4、质量承诺函：供方按标书的技术要求与标准进行组织供货，应保证合同产品是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。如出现供货的技术参数与招标的要求参数不符，需方完全有权要求供方退换，如由于供方原因对需方造成生产影响，需方有权追究供方的经济赔偿责任（提供投标人加盖公章的承诺）。

5、质保期：1年，自项目验收通过之日起计算；质保期内，因产品自身质量原因导致采购人无法正常使用的，中标人须无条件负责更换。

## 五、其他要求

1、投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

2、法律管辖及仲裁

买卖双方之合同受中华人民共和国法律之管辖并依其进行解释。如有争议，在双方友好交涉无法解决时，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地申请仲裁（应先有约定）或诉讼。

# 第四部分  合同一般条款

## 合同文件

- 合同文件适用法律

本合同文件的适用法律是中华人民共和国现行法律、行政法规及甲方所在地的地方性法规。

- 合同文件组成和解释顺序

#### 合同文件的组成和解释顺序如下：

- 合同的特殊性条款

- 合同的一般性条款

- 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

- 中标通知书、投标文件和招标文件

- 有关图纸

- 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

#### 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

- 合同文件使用文字

#### 1.合同文件使用中文书写、解释和说明。

#### 2.合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

## 标的物的一般条款

- 完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三方不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

- 质量保证

#### 1.乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

#### 2.根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

#### 3.除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于2年。

- 包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

- 伴随服务

#### 1.乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

- 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

- 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

- 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

- 对甲方技术人员的技术指导或培训。

#### 2.除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

## 标的物的交付、检验和验收

- 标的物的交付

#### 1.标的物的所有权自标的物交付时转移。

#### 2.乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

#### 3.乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

- 检验和验收

#### 1.在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

#### 2.甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

#### 3.验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

#### 4.如双方对验收结果有分歧，则以海南省技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

## 对标的物提出异议的时间和办法

- 对标的物提出异议的时间和办法

#### 1.甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

#### 2.如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

#### 3.乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

## 合同价款和支付

- 合同价款和支付

#### 1.本合同的结算货币为人民币，单位为元。

#### 2.乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款：

- 合格的销售发票

- 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明

#### 3.甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

#### 4.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 违约责任

- 违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 甲方违约责任

#### 1.在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

#### 2.甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

#### 3.甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

- 乙方违约责任

#### 1.乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

#### 2.乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 不可抗力

#### 1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

#### 2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

## 索赔

- 索赔

#### 1.甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

#### 2.在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

- 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

#### 3.如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

#### 4.甲方提出索赔的书面材料应报政府招标管理部门备案。乙方同意的索赔方案应报政府招标管理部门审核。

## 履约保证金

- 履约保证金

#### 1.在本合同签订时，提供合同总金额5%的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

#### 2.如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

#### 3.履约保证金将在中标人履行完合同所有义务后，凭缴纳履约保证金收据在5个工作日内无息退还。

## 合同的解除和转让

- 合同的解除

#### 1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

#### 2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

#### 3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

## 合同的生效

- 合同的生效

本合同经双方签字盖章，且采购方收到乙方提交的履约保证金，并报经政府采购管理机构备案后生效。

## 争议解决

- 争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

## 附则

- 合同份数

本合同一式柒份，甲方执叁份，乙方执二份，市政府采购中心一份，采购管理部门一份。

- 未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第五部分  合同特殊条款（范本）

供  方：

需  方：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》，经过双方友好协商，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

- 合同内容

1、货物采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |

2、下列文件为本合同不可分割部分：

① 中标通知书；

② 招标文件；

③ 乙方的投标文件；

④ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

3、交货的时间、地点和方式：

交货时间为    年  月  日至  月  日，供方负责将货物按需方的要求送达（需方指定的地点），需要安装的，按采购文件的相关条款安装。货物送达或完毕并具备验收使用条件后向需方办理移交和验收手续。货物运送产生的费用由供方负责。

- 价格与支付

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币        元，投标总价一次报定，包括完成该标的物的全部设备、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。

2、付款方式与步骤：

中标后，甲乙双方协商确定。

- 货物质量要求及供方对质量负责的条件和期限

供方提供的货物应当满足需方要求的规格、数量及质量（包括各种零部件、附件、备品备件），应当符合国家标准以及本产品的出厂标准，应当达到供方投标文件及澄清中的技术标准。投标时已经提供了样品的，供应货物的品质不能低于所提供的样品。售后服务按采购文件的要求及报价文件的承诺执行。

- 违约责任

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，向供方偿付拒付部分货款总额2％的违约金；需方逾期支付货款，向供方每日偿付欠款总额0.02％的滞纳金。

供方所供的货物品种、规格以及其它外部质量不符合规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。供方逾期交付货物，供方向需方每日偿付逾期交货部分货款总值0.02％的赔偿费。

- 因货物的质量问题发生争议，由具备该类产品质量检测资格的相关部门进行质量鉴定，该鉴定的结论是最终的，供需双方均应当接受。

- 本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

- 合同生效及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同正本一式六份，甲方留存二份，乙方留存二份，报市财政局一份，送市政府采购中心一份。

- 不可抗力

在合同规定的履行期限内，由于受不可抗力事件影响而不能履行合同时，受阻一方在提供合法证明后可免予承担违约责任，本合同自行终止。不可抗力事件系指供、需双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件。

- 纠纷处理

在合同执行过程中发生的与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。经协商在60天内不能达成协议时，按照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

- 合同的修改和补充

欲对合同条款作出任何修改和补充，均须由供、需双方法定代表人或其授权的代表签署书面协议。

需方：(签章)                     供方：(签章)

地址：                           地址：

邮编：                           邮编：

开户行：                         开户行：

账号：                           账号：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

授权代表签字：                   授权代表签字：

签订时间：                       签订时间：

# 第六部分  评标方法和标准

## 评标方法前附表

### 1、现场资格审查登记表

项目名称：三亚中心医院血液净化中心南新分中心、急救站2019年医疗设备购置

项目编号：SYZFCG-2019-55

| 序号 | 投标单位名称 | 联系人 | 法人：法人身份证原件及营业执照原件或营业执照复印件（加盖公章）。 法人代表：法人代表身份证原件及法人授权书(盖章) | 投标文件密封情况 | 唱标一览表密封情况 | 投标保证金是否和系统项目关联 | 提供政府采购供应商信用承诺书 | 审查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三亚市吉阳区南新医院采购人员：

三亚市政府采购中心工作人员：

### 2、初步审查表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供有效的营业执照 |  |  |  |
| 2 | 声明 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |  |
| 3 | 投标文件份数 | 符合招标文件一正四副的要求 |  |  |  |
| 4 | 投标保证金 | 按时、足额缴纳了投标保证金 |  |  |  |
| 5 | 社保及纳税 | 提供2019年任意一个月的缴纳社保凭证及纳税凭证 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 自开标之日起90天 |  |  |  |
| 7 | 投标价 | 投标报价不超预算，并且是唯一的、无选择性的报价 |  |  |  |
| 8 | 供货时间 | 签订合同后30日内交付使用 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |
| 备注：经初步审查，投标人数量须不少于三家，否则项目招标失败。 |

1、表中只需填写“√、通过”或者“×、不通过”。

2、结论采用“一项否决”原则。只有全部审查项目都是“√、通过”的，结论才能是“合格”；只要其中一项是“×、不通过”的，结论只能是“不合格”。

3、只有结论是合格的投标人，才能进入下一轮评审；不合格的被淘汰。

### 评标标准和方法

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |
| 1 | 投标报价 （30分） | 评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 评标委员会应当要求投标报价明显过低，可能低于其成本的投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定以低于成本价竞标，不得被推荐为中标候选供应商。 |
| 商务部分（20分） |
| 1 | 产品彩页（1分） | 提供完整的彩页资料，且能反映所投标产品的主要技术参数及功能者得1分；不提供不得分。 | 1分 |
| 2 | 业绩（3分） | 提供2017年以来已完成的同类医疗设备项目业绩（需提供合同复印件并加盖公章），每提供一份得1分，最高得3分。未提供证明资料不得分。 | 3分 |
| 3 | 资质（2分） | 提供医疗器械注册证得2分，不提供者不得分。 | 2分 |
| 4 | 质量承诺函（2分） | 提供质量承诺函并加盖公章得2分，不提供不得分 | 2分 |
| 5 | 售后服务（6分） | 在海南省设有长期售后服务机构（提供固定的地址、联系人、联系电话），承诺7×24小时上门服务，承诺在接到用户关于产品质量的信息(来电、信函、传真等)，供应商需30分钟内响应，4小时内到达现场的得2分，否则不得分。 | 2分 |
|  |  | 投标人响应招标文件中售后服务要求，并在售后服务方案中对服务内容承诺、响应方式、响应时间、人员分配方案等进行详细说明，满分4分，由专家酌情给分。 | 4分 |
| 6 | 操作培训（6分） | 投标人应针对本项目制定全面、详细、可操作性强的技术培训方案，评审专家比较各投标人的培训方案优劣后，满分6分，由专家酌情给分。 | 6分 |
| 技术部分（50分） |
| 1 | 技术参数要求 （50分） | 完全满足招标技术要求的得50分，带特殊符号★的技术参数一项不响应扣4分，其他技术参数一项不满足要求的扣2分，本项分值扣至0分为止。 | 50分 |

## 一、总则

1、 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律和规章，结合本采购项目特点制定本评标办法。

2、 评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

3、遵循公平、公正、科学、择优的原则，以相同的评审程序和标准对待所有的投标人。

4、反对不正当竞争，反对恶意压低投标价格。

5、评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

6、评标过程严格保密。投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

7、评标委员会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

8、评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。

## 二、评标方法

（一）评标规则

1、本招标项目的评审办法采用综合评分法，满分为100分。

2、综合评分的因素包括以下内容：价格部分、商务部分、技术部分等。

3、评标步骤：先进行初步评审，再进行详细评审。初步评审包括资格评审和形式评审，详细评审是对技术、商务及价格因素的评审。只有通过初步初审的投标人才能进入详细评审。

4、综合评分及其统计：按照评审程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况、对招标文件要求的响应情况等进行评议和比较，赋予技术分和商务分。各评委赋分的算术平均值，即为该投标人的技术得分或商务得分。按综合评分法的报价计算方法计算各投标人的价格得分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出每个投标人的综合得分。

5、综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

6、综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。

（二）初步评审

1、评标委员会根据招标文件要求，对投标人的资格和投标文件的符合性进行评审。只有对《初步评审表》所列各项目做出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对投标是否实质性响应招标文件的要求产生争议的，评标委员会以记名方式票决。得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则被淘汰。

2、评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资料证明文件是否真实有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

3、在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标，应该是符合招标文件重要条款、条件和规格的要求，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留，是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留，将会对其他实质上的响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会认定投标文件是否响应招标文件的要求，只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

4、无效投标的认定

评标过程中，投标文件出现（但不限于）下列情况的，将被认定为无效投标：

- 投标人未提交投标保证金或投标保证金金额不足的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 投标报价明显过低，可能低于其成本，而投标人不能作出合理说明的；

- 评标委员会认为投标未实质性响应招标文件要求的。

（三）详细评审

详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务和价格的评审。

- 价格评审

评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

注：有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。

报价分取小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。

- 商务评审

评标委员会对投标人提供的产品质量保证及服务内容、投标人的资格、信誉和业绩合同等情况进行比较和评价。

- 技术评审

评标委员会将根据投标人所提供的技术资料，对投标货物的技术指标、技术参数、使用功能和产品选用的主要部件质量及其在使用过程中的可靠性、稳定性、操作和维护性能等，逐项分别进行比较和评价。

注：商务评标因素和技术评标因素的分值取小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。

- 编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

- 废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标代理机构应在中国海南政府采购网、全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市上公告，并公告废标的理由。

- 定标

6.1. 定标原则：评标委员会依据评审结论推荐3名中标候选供应商。采购人根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评审情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2 招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，招标代理机构在中国海南政府采购网、全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

6.2.6中标人放弃中标或因故不能履行合同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定处理。

- 评标委员会承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评标报告，并签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府招标代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府招标代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

- 评标委员会应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评标和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评标或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者招标代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评标活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或招标代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系是指三年内曾在参加该采购项目的供应商处任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

8.3 评标或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在现场工作人员陪同下联系。

8.4 评标过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 有关部门规定的其他评审工作纪律。

# 第七部分  投标文件格式要求

（正本/副本）

（项目名称）

# 招标编号：

投标文件

# 投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

## 日期：     年    月    日

## 初步评审表各项页码索引表

| 序号 | 评审项 | 响应情况 | 材料所在页码 （第 页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

## 综合评分表各项页码索引表

| 序号 | 评审项 | 响应情况 | 材料所在页码 （第 页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

## 1、开标一览表格式

项目名称：

项目编号： SYZFCG-2019-55                      包号：

| 列排名 | 列内容 |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |
| 交付期 |  |

交货地点：用户指定地点

投标单位：         （公章）

法定代表人（或授权代理人）：       （签字或盖章）

日期：

注：1.投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容，投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包括运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次，请投标方注意

2.本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

# 1.1分项报价明细表

项目名称：                   招标编号：        包号：  包

| 序号 | 品目名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量/单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |

投标单位：               （公章）

# 法定代表人（或授权代理人）：     （签字或盖章）

日期：      年    月    日

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

② 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

2.联合体投标协议书（不接受联合体）

无

3.投标保证金缴付凭证

注：附投标保证金缴付凭证复印件，加盖公章。

## 一、报价文件格式

1、投  标  书  格  式

三亚市政府采购中心：

我们仔细阅读并全面研究了             （项目名称）                 （项目编号）        招标文件，决定响应招标文件的邀请，参加本项目投标。

1、我们自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及伴随服务。我们提供的《开标一览表》的报价，包括了材料、安装、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保等完成该项目全部内容的一切费用。我们的投标总价为人民币(大写）                 (¥        ）。

2、我们充分理解并完全接受合同专用条款的各项约定，没有任何异议，不附加任何条件。

3、如果我们被授予合同，我们将严格履行合同规定的责任和义务，保证按期、按质、按量完成合同义务。

4、我们同意按照招标文件的要求，交纳人民币（大写）：        元的投标保证金。并承诺如果发生下列情况，我方无权要求退还投标保证金：

（1）我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违反法律法规和相关纪律的行为；

（4）在收到中标通知书后并在投标有效期内，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

5、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后90天。

6、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中明示的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后至投标有效期截止前保持有效，不作任何更改和变动。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

地址：	邮政编码：

联系人：	联系电话：

电子邮件：	传真：

日期：      年     月     日

## 2、货物规格一览表

投标人：（填写名称并盖章）

项目名称：三亚中心医院血液净化中心南新分中心、急救站2019年医疗设备购置

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格参数 | 制造厂商 | 原产地 (国家) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

说明：

1、设备序号应与招标文件第三部分货物需求一览表一致。

2、设备规格参数如有详细描述可另做说明。

## 二、商务响应文件

## 1、法定代表人授权委托书格式

本授权委托书声明：我   （姓名）  系    （投标单位名称）  的法定代表人，现授权委托    （被授权人姓名及身份证号码）  为我公司的代理人，以本公司的名义参加三亚市政府采购中心组织的编号为

SYZFCG-2019-55的招标活动，处理与本招标活动有关的一切事务。被授权人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

与本项目有关的质疑、投诉事项，我将亲自处理或另行特别授权。

本授权委托书的效力自签署日起至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

## 2、商务条款偏离表格式

项目名称：三亚中心医院血液净化中心南新分中心、急救站2019年医疗设备购置

项目编号： SYZFCG-2019-55

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离 程度 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业证件 | 营业执照 （三证合一） |  |  | 见投标文件 页 |
| 2 | 投标保证金 | ¥ |  |  | 见投标文件 页 |
| 3 | 投标文 件份数 | 一正四副 |  |  | / |
| 4 | 投标有效期 | 90天 |  |  | 见投标文件 页 |
| 5 | 供货时间 | 签订合同后30日内交付使用 |  |  | 见投标文件 页 |

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

## 3、售后服务计划

包含内容（仅供参考）：

1、说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点；

2、培训、质量保证措施；

3、项目所提供的其它免费物品或服务；

4、技术人员情况；

5、服务承诺等；

6、其他。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：

## 4、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 普通职工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：

## 5、资格证明文件

- 投标人营业执照（三证合一）（必须放在投标文件中）；

- 法人代表授权书（必须放在投标文件中）；

- 法人及授权委托人身份证复印件（必须放在投标文件中）；

4、提供2019年任意一个月的缴纳社保凭证及纳税凭证（必须放在投标文件中）；

5、提供投标保证金缴纳凭证（必须放在投标文件中）；

6、医疗器械生产（经营）许可证（必须放在投标文件中）；

7、招标文件规定的或其他投标人认为需要提供的内容。

## 6、信用查询

## 投标人信用信息查询渠道

## 1、投标人2016年以来未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。

2、信用记录查询渠道：“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）等网站查询。

3、提供投标人信用信息查询记录页面，并截图打印，加盖公章放于投标文件中。

## 7、无重大违法记录的书面声明

致：

我公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若在采购过程中发现我公司近3年内在经营活动中有重大违法记录的，我公司将承担因此引起的一切后果。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

## 8、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供合同复印件。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：

9、反商业贿赂承诺书格式

我公司郑重承诺：

在                                         招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表：（签字或盖章）

法人授权代表：（签字或盖章）

投标人：（填写名称并盖章）

年  月  日

## 10、诚信投标、诚信履约承诺书

三亚市吉阳区南新医院：

我方就本次投标活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了招标文件规定的所有招标要求、中标条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在投标文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的投标响应在投标有效期内不发生任何变更。

三、我们的投标报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果中标后放弃中标，不论原因何在，都是不诚信投标的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由弃标。

五、我们知道，中标后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有中标后放弃中标、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

签署日期：   年   月

11、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期： 年   月   日

说明：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

中型、小型、微型企业应当符合以下条件：

- 符合中小企业划分标准；

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

## 12、残疾人福利性单位声明函

## 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性复制。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：残疾人福利性单位应当满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县使用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

## 13监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2、本项目对小型和微型企业（且所投产品为小微型企业生产）、监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。扣除后的价格仅用来计算价格得分，成交金额以原报价为准。供应商须按要求提供相关材料（格式文件附后），否则将不进行价格扣除。

3、供应商同时为小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

## 4、供应商应如实填写企业信息，如有虚假，将依法承担相应责任。

14、政府采购供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

管理部门：三亚市财政局

采购项目名称:三亚中心医院血液净化中心南新分中心、急救站2019年医疗设备购置

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序,营造诚实守信的信用环境,共同推进社会信用体系建设完善,树立企业诚信守法形象,本企业对本次采购活动郑重承诺如下:

（一）对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

（二）严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

（三）严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

（四）自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（五）自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

（六）提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

（七）严格遵守信用信息公示相关规定；

（八）同意将承诺内容在“信用三亚”网站公示，接受社会监督；

（九）如违反承诺，将依法依规承担相应责任，并自愿接受部门联合惩戒，纳入行业失信重点关注名单，由财政部门负责管理；

（十）本承诺书自签订之日起生效。

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

## 三、技术响应文件

## 1、技术规格偏差表格式

项目名称：三亚中心医院血液净化中心南新分中心、急救站2019年医疗设备购置

项目编号：SYZFCG-2019-55

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 及要求 | 投标响应 | 偏离值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

## 2、投标产品详细说明

包含内容（不限于以下内容）：

1、货物组成说明，货物主要技术规格、性能和特性的详细描述；

2、主要材料、结构明细表（包括名称、规格型号、需用量、生产厂名）；

3、产品或主要部件的质量鉴定证书；

4、产品图片或彩页；

5、产品详细具体的安装调试、相关验收的实施方案及有关执行标准；

6、其他。

投标人：（填写名称并盖章）

法人代表或法人授权代表：（签字或盖章）

日期：

## 3、投标人认为需要提供的其它文件