**项目概况**

1.1、项目名称：南海大道（台湾大厦前）污水管道非开挖修复项目

1.2、项目编号：HNZY2019-68

1.3、资金来源：财政资金

1.4、招标控制价：1,354,692.95元

1.5、建设地点：海南省海口市南海大道（台湾大厦前）

1.6、建设内容及规模：南海大道（台湾大厦前）污水管道修建于1997年，管道位于道路的南侧，至今已使用超过22年。此次检测发现该段管径为D800mm长150米污水管道，管壁腐蚀、管道接口错位严重，为恢复该段南海大道污水管道正常使用功能，消除道路安全隐患，急需进行修复。南海大道作为海口市城区主干道，交通压力大，若采用传统开挖修复技术往往工期偏长、工作面大、交通影响大。相对而言，非开挖修复技术优势在于修复的负面影响小，占用场地比较少，对地面、交通、环境以及周围地下管线等的影响小，故本项目须采用非开挖技术对南海大道该段污水管道进行修复，同时进行路面空洞探测。

1.7、计划工期：60日历天

1.8、采购范围：南海大道（台湾大厦前）污水管道非开挖修复工程（具体以工程量清单和施工图纸为准）。