## 投-表3 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费 |  | 93692.18
1.1 | 办公室一层电气工程 |  | 52596.39
1.2 | 副楼电气工程 |  | 41095.79
二 | 措施项目费 |  | 10910.06
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费 |  | 10910.06
2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 |  | 3213.07
2.2 | 其中：临时设施费 |  | 6333.87
2.3 | 其中：雨季施工增加费 |  | 1091.92
2.4 | 其中：夜间施工增加费 |  | 271.2
2.5 | 其中：视频监控费 |  |  |  | －
三 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 其中：暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | －
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 其中：其他项目费
四 | 规费 |  | 5870.14 |  | －
4 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  | －
5 | 其中：社保费 |  | 5870.14 |  | －
五 | 税金 |  | 9942.51 |  | －
招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  | 120,414.89

## 投-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：云龙镇中心小学校园建设及教室更新项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 品牌名称 | 其中：暂估价 | 品牌名称 | 品牌名称 | 品牌名称
|  | 整个项目 | [6 empty] | 93692.18
|  | 办公室一层电气工程 | [6 empty] | 52596.39
|  | 办公室一层强电工程 | [6 empty] | 44941.47
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:ALbg 2.安装方式:明装 3.离地高度1.6m |  | 台 | 1 | 1397.33 |  | 1397.33 | 信牌配电箱 |  | 信牌配电箱 | 新华配电箱 | 金炬配电箱
2 | 030412001001 | 灯具 | 1.防水防尘灯 2.安装方式：吸顶 |  | 套 | 4 | 79.78 |  | 319.12 | 卡焰照明 |  | 卡焰照明 | Philips/飞利浦 | 卡焰照明
3 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.双管三基色荧光灯 2.220V ,2*36W 3.安装形式：吸顶 |  | 套 | 24 | 94.77 |  | 2274.48 | 卡焰照明 |  | 卡焰照明 | Philips/飞利浦 | 卡焰照明
4 | 030404033001 | 风扇 | 安装方式：吸顶 |  | 台 | 14 | 244.94 |  | 3429.16 | 钻石牌 |  | 钻石牌 | 钻石牌 | 钻石牌
5 | 030404033002 | 排气扇 | 1.排气扇 2.安装方式：吸顶 |  | 台 | 2 | 144.4 |  | 288.8 | 风优特 |  | 风优特 | 法艺龙 | 风优特
6 | 040801029001 | 照明开关 | 1.单联开关 1.规格：220V，10A 2.距地1.3m |  | 个 | 2 | 31.59 |  | 63.18 | 雷士开关插座 |  | 雷士开关插座 | （szsonbem）开关插座 | HKQSDQ（奇胜）
7 | 040801029002 | 照明开关 | 1.双联开关 1.规格：220V，10A 2.距地1.3m |  | 个 | 3 | 37.96 |  | 113.88 | 雷士开关插座 |  | 雷士开关插座 | （szsonbem）开关插座 | HKQSDQ（奇胜）
8 | 030404019001 | 照明开关 | 1.三联开关 1.规格：220V，10A 2.距地1.3m |  | 个 | 2 | 37.76 |  | 75.52 | 雷士开关插座 |  | 雷士开关插座 | （szsonbem）开关插座 | HKQSDQ（奇胜）
9 | 030404019002 | 风扇开关 | 1.规格：220V，10A 2.距地1.3m |  | 个 | 6 | 70.35 |  | 422.1 | 雷士开关插座 |  | 雷士开关插座 | （szsonbem）开关插座 | HKQSDQ（奇胜）
10 | 030404035001 | 插座 | 1.双联单相二、三极暗装插座 2.规格：220V，10A 3.距地1.3m |  | 个 | 12 | 31.57 |  | 378.84 | 雷士开关插座 |  | 雷士开关插座 | （szsonbem）开关插座 | HKQSDQ（奇胜）
11 | 030404035002 | 插座 | 1.双联单相二、三极暗装插座(安全型) 2.规格：220V，10A 3.地插 |  | 个 | 33 | 138.16 |  | 4559.28 | 雷士开关插座 |  | 雷士开关插座 | （szsonbem）开关插座 | HKQSDQ（奇胜）
12 | 030404035003 | 插座 | 1.单相三极暗装带开关空调插座 2.规格：220V，10A 3.距地2.2m |  | 个 | 4 | 49.93 |  | 199.72 | 雷士开关插座 |  | 雷士开关插座 | （szsonbem）开关插座 | HKQSDQ（奇胜）
13 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：配线管 2：材质及规格：PC20 3.安装方式：暗敷 |  | m | 477.72 | 11.22 |  | 5360.02 | 联塑 |  | 联塑 | 联塑 | 联塑
本页小计 | [8 empty] | 18881.43
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：云龙镇中心小学校园建设及教室更新项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中：暂估价
14 | 030411004001 | 配线 | 1：名称：照明线 2：配线形式：管内 3：型号：BV3*2.5 |  | m | 469.79 | 4.02 |  | 1888.56 | 金华联电线电缆 |  | 金华联电线电缆 | 胜牌电线电缆 | 海南威特
15 | 030411004002 | 配线 | 1：名称：照明线 2：配线形式：管内 3：型号：BV3*4 |  | m | 1027.77 | 4.75 |  | 4881.91 | 金华联电线电缆 |  | 金华联电线电缆 | 胜牌电线电缆 | 海南威特
16 | 030413002001 | 凿（压)槽 70*70 | 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 |  | m | 1088.53 | 17.08 |  | 18592.09 | 联塑 |  | 联塑 | 联塑 | 联塑
17 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒 2.安装方式：暗装 |  | 个 | 106 | 6.58 |  | 697.48 | 联塑管 |  | 联塑管 | 联塑管 | 联塑管
|  | 办公室一层弱电工程 | [6 empty] | 7654.92
18 | 030404017002 | 弱电箱 | 1.弱电配电箱 2.距地0.5m |  | 台 | 1 | 736.41 |  | 736.41 | 信牌配电箱 |  | 信牌配电箱 | 新华配电箱 | 金炬配电箱
19 | 030502012001 | 信息插座 | 1.网线插座 2.安装方式：暗装 |  | 个 | 33 | 27.62 |  | 911.46 | 雷士开关插座 |  | 雷士开关插座 | （szsonbem）开关插座 | HKQSDQ（奇胜）
20 | 030502004001 | 电话插座 | 1.电视插座 2.安装方式：暗装 |  | 个 | 33 | 33.25 |  | 1097.25 | 雷士开关插座 |  | 雷士开关插座 | （szsonbem）开关插座 | HKQSDQ（奇胜）
21 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:具体详见图纸设计 |  | 个 | 66 | 6.58 |  | 434.28 | 联塑 |  | 联塑 | 联塑 | 联塑
22 | 030413002002 | 凿（压)槽 70*70 | 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 |  | m | 99.91 | 17.08 |  | 1706.46 | 联塑 |  | 联塑 | 联塑 | 联塑
23 | 030502006001 | 电话线 | 1.名称:电话线 |  | m | 86.91 | 3.69 |  | 320.7 | 纵胜达电线电缆 |  | 纵胜达电线电缆 | 胜牌电线电缆 | 海南威特
24 | 030502007001 | 超五类网络线8*0.5mm | 1.名称:超五类网络线 2.规格:8*0.5mm 3.敷设方式:PC内穿放 |  | m | 86.91 | 5.73 |  | 497.99 | 纵胜达电线电缆 |  | 纵胜达电线电缆 | 胜牌电线电缆 | 海南威特
25 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：配线管 2：材质及规格：PC20 3.安装方式：暗敷 |  | m | 173.83 | 11.22 |  | 1950.37 | 联塑 |  | 联塑 | 联塑 | 联塑
|  | 副楼电气工程 | [6 empty] | 41095.79
|  | 副楼强电工程 | [6 empty] | 38505.99
|  | 一层副楼强电 | [6 empty] | 27125.87
26 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:AL1 2.安装方式:明装 3.离地高度1.6m |  | 台 | 1 | 1397.33 |  | 1397.33 | 信牌配电箱 |  | 信牌配电箱 | 新华配电箱 | 金炬配电箱
27 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.双管三基色荧光灯 2.220V ,2*36W 3.安装形式：吸顶 |  | 套 | 12 | 94.77 |  | 1137.24 | 卡焰照明 |  | 卡焰照明 | Philips/飞利浦 | 卡焰照明
本页小计 | [8 empty] | 36249.53
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：云龙镇中心小学校园建设及教室更新项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中：暂估价
28 | 030404033003 | 风扇 | 安装方式：吸顶 |  | 台 | 8 | 244.94 |  | 1959.52 | 钻石牌 |  | 钻石牌 | 钻石牌 | 钻石牌
29 | 030404019003 | 风扇开关 | 1.规格：220V，10A 2.距地1.3m |  | 个 | 8 | 70.35 |  | 562.8 | 雷士开关插座 |  | 雷士开关插座 | （szsonbem）开关插座 | HKQSDQ（奇胜）
30 | 030404019004 | 照明开关 | 1.三联开关 1.规格：220V，10A 2.距地1.3m |  | 个 | 4 | 37.76 |  | 151.04 | 雷士开关插座 |  | 雷士开关插座 | （szsonbem）开关插座 | HKQSDQ（奇胜）
31 | 030404035004 | 插座 | 1.双联单相二、三极暗装插座 2.规格：220V，10A 3.距地1.3m |  | 个 | 8 | 31.57 |  | 252.56 | 雷士，森林人，西门子开关插座 |  | 雷士，森林人，西门子开关插座 | （szsonbem）开关插座 | HKQSDQ（奇胜）
32 | 030404035005 | 插座 | 1.单相三极暗装带开关插座 2.规格：220V，10A 3.距地2.2m |  | 个 | 4 | 49.93 |  | 199.72 | 雷士，森林人，西门子开关插座 |  | 雷士，森林人，西门子开关插座 | （szsonbem）开关插座 | HKQSDQ（奇胜）
33 | 030411004003 | 配线 | 1：名称：照明线 2：配线形式：管内 3：型号：BV3*2.5 |  | m | 437.01 | 4.02 |  | 1756.78 | 金华联，广东程通电线电缆 |  | 金华联，广东程通电线电缆 | 胜牌电线电缆 | 海南威特
34 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：配线管 2：材质及规格：PC20 3.安装方式：暗敷 |  | m | 634.71 | 11.22 |  | 7121.45 | 联塑 |  | 联塑 | 联塑 | 联塑
35 | 030411004004 | 配线 | 1：名称：照明线 2：配线形式：管内 3：型号：BV3*4 |  | m | 306.75 | 4.75 |  | 1457.06 | 金华联，广东程通电线电缆 |  | 金华联，广东程通电线电缆 | 胜牌电线电缆 | 海南威特
36 | 030413002003 | 凿（压)槽 70*70 | 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 |  | m | 634.71 | 17.08 |  | 10840.85 | 联塑 |  | 联塑 | 联塑 | 联塑
37 | 030411006003 | 接线盒 | 1.接线盒 2.安装方式：暗装 |  | 个 | 44 | 6.58 |  | 289.52 | 联塑 |  | 联塑 | 联塑 | 联塑
|  | 二层副楼强电 | [6 empty] | 11380.12
38 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:AL2 2.安装方式:明装 3.离地高度1.6m |  | 台 | 1 | 1397.33 |  | 1397.33 | 信牌配电箱 |  | 信牌配电箱 | 新华配电箱 | 金炬配电箱
39 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.双管三基色荧光灯 2.220V ,2*36W 3.安装形式：吸顶 |  | 套 | 12 | 94.77 |  | 1137.24 | 卡 焰，西电照明 |  | 卡 焰，西电照明 | Philips/飞利浦 | 卡焰照明
40 | 030404033004 | 风扇 | 安装方式：吸顶 |  | 台 | 8 | 244.94 |  | 1959.52 | 钻石牌 |  | 钻石牌 | 钻石牌 | 钻石牌
41 | 030404019005 | 风扇开关 | 1.规格：220V，10A 2.距地1.3m |  | 个 | 8 | 70.35 |  | 562.8 | 雷士，森林人，西门子开关插座 |  | 雷士，森林人，西门子开关插座 | （szsonbem）开关插座 | HKQSDQ（奇胜）
42 | 040801029003 | 照明开关 | 1.双联开关 1.规格：220V，10A 2.距地1.3m |  | 个 | 2 | 37.96 |  | 75.92 | 雷士，森林人，西门子开关插座 |  | 雷士，森林人，西门子开关插座 | （szsonbem）开关插座 | HKQSDQ（奇胜）
43 | 030404035006 | 插座 | 1.双联单相二、三极暗 |  | 个 | 7 | 31.57 |  | 220.99 | 雷士，森林人，西门子开关插座 |  | 雷士，森林人，西门子开关插座 | （szsonbem）开关插座 | HKQSDQ（奇胜）
本页小计 | [8 empty] | 29945.1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：云龙镇中心小学校园建设及教室更新项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中：暂估价
装插座 2.规格：220V，10A 3.距地1.3m
44 | 030404035007 | 插座 | 1.单相三极暗装带开关插座 2.规格：220V，10A 3.距地2.2m |  | 个 | 4 | 49.93 |  | 199.72 | 雷士，森林人，西门子开关插座 |  | 雷士，森林人，西门子开关插座 | （szsonbem）开关插座 | HKQSDQ（奇胜）
45 | 030411004005 | 配线 | 1：名称：照明线 2：配线形式：管内 3：型号：BV3*2.5 |  | m | 323 | 4.02 |  | 1298.46 | 金华联，广东程通电线电缆 |  | 金华联，广东程通电线电缆 | 胜牌电线电缆 | 海南威特
46 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：配线管 2：材质及规格：PC20 3.安装方式：暗敷 |  | m | 145.07 | 11.22 |  | 1627.69 | 联塑 |  | 联塑 | 联塑 | 联塑
47 | 030411004006 | 配线 | 1：名称：照明线 2：配线形式：管内 3：型号：BV3*4 |  | m | 303.81 | 4.75 |  | 1443.1 | 金华联，广东程通电线电缆 |  | 金华联，广东程通电线电缆 | 胜牌电线电缆 | 海南威特
48 | 030413002004 | 凿（压)槽 70*70 | 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 |  | m | 69.53 | 17.08 |  | 1187.57 | 联塑 |  | 联塑 | 联塑 | 联塑
49 | 030411006004 | 接线盒 | 1.接线盒 2.安装方式：暗装 |  | 个 | 41 | 6.58 |  | 269.78 | 联塑 |  | 联塑 | 联塑 | 联塑
|  | 副楼弱电工程 | [6 empty] | 2589.8
|  | 副楼一层弱电工程 | [6 empty] | 1294.9
50 | 030502004002 | 电视插座 | 1.电视插座 2.安装方式：暗装 |  | 个 | 2 | 30.58 |  | 61.16 | 雷士，森林人，西门子开关插座 |  | 雷士，森林人，西门子开关插座 | （szsonbem）开关插座 | HKQSDQ（奇胜）
51 | 030502012002 | 信息插座 | 1.网线插座 2.安装方式：暗装 |  | 个 | 2 | 27.62 |  | 55.24 | 雷士，森林人，西门子开关插座 |  | 雷士，森林人，西门子开关插座 | （szsonbem）开关插座 | HKQSDQ（奇胜）
52 | 030502004003 | 电话插座 | 1.电视插座 2.安装方式：暗装 |  | 个 | 2 | 33.25 |  | 66.5 | 雷士，森林人，西门子开关插座 |  | 雷士，森林人，西门子开关插座 | （szsonbem）开关插座 | HKQSDQ（奇胜）
53 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:具体详见图纸设计 |  | 个 | 6 | 6.58 |  | 39.48 | 联塑 |  | 联塑 | 联塑 | 联塑
54 | 030413002005 | 凿（压)槽 70*70 | 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 |  | m | 41.77 | 17.08 |  | 713.43 | 联塑 |  | 联塑 | 联塑 | 联塑
55 | 030502006002 | 电话线 | 1.名称:电话线 |  | m | 10.3 | 3.69 |  | 38.01 | 纵胜达电线电缆 |  | 纵胜达电线电缆 | 胜牌电线电缆 | 海南威特
56 | 030502007002 | 超五类网络线8*0.5mm | 1.名称:超五类网络线 2.规格:8*0.5mm 3.敷设方式:PC内穿放 |  | m | 8.73 | 5.73 |  | 50.02 | 纵胜达电线电缆 |  | 纵胜达电线电缆 | 胜牌电线电缆 | 海南威特
57 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:电视线 |  | m | 4.04 | 3.33 |  | 13.45 | 纵胜达电线电缆 |  | 纵胜达电线电缆 | 胜牌电线电缆 | 海南威特
本页小计 | [8 empty] | 7063.61
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：云龙镇中心小学校园建设及教室更新项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中：暂估价
58 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：配线管 2：材质及规格：PC20 3.安装方式：暗敷 |  | m | 22.96 | 11.22 |  | 257.61 | 联塑 |  | 联塑 | 联塑 | 联塑
|  | 副楼二层弱电工程 | [6 empty] | 1294.9
59 | 030502004004 | 电视插座 | 1.电视插座 2.安装方式：暗装 |  | 个 | 2 | 30.58 |  | 61.16 | 雷士，森林人，西门子开关插座 |  | 雷士，森林人，西门子开关插座 | （szsonbem）开关插座 | HKQSDQ（奇胜）
60 | 030502012003 | 信息插座 | 1.网线插座 2.安装方式：暗装 |  | 个 | 2 | 27.62 |  | 55.24 | 雷士，森林人，西门子开关插座 |  | 雷士，森林人，西门子开关插座 | （szsonbem）开关插座 | HKQSDQ（奇胜）
61 | 030502004005 | 电话插座 | 1.电视插座 2.安装方式：暗装 |  | 个 | 2 | 33.25 |  | 66.5 | 雷士，森林人，西门子开关插座 |  | 雷士，森林人，西门子开关插座 | （szsonbem）开关插座 | HKQSDQ（奇胜）
62 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:具体详见图纸设计 |  | 个 | 6 | 6.58 |  | 39.48 | 联塑 |  | 联塑 | 联塑 | 联塑
63 | 030413002006 | 凿（压)槽 70*70 | 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 |  | m | 41.77 | 17.08 |  | 713.43 | 联塑 |  | 联塑 | 联塑 | 联塑
64 | 030502006003 | 电话线 | 1.名称:电话线 |  | m | 10.3 | 3.69 |  | 38.01 | 纵胜达电线电缆 |  | 纵胜达电线电缆 | 胜牌电线电缆 | 海南威特
65 | 030502007003 | 超五类网络线8*0.5mm | 1.名称:超五类网络线 2.规格:8*0.5mm 3.敷设方式:PC内穿放 |  | m | 8.73 | 5.73 |  | 50.02 | 纵胜达电线电缆 |  | 纵胜达电线电缆 | 胜牌电线电缆 | 海南威特
66 | 030505005002 | 射频同轴电缆 | 1.名称:电视线 |  | m | 4.04 | 3.33 |  | 13.45 | 纵胜达电线电缆 |  | 纵胜达电线电缆 | 胜牌电线电缆 | 海南威特
67 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：配线管 2：材质及规格：PC20 3.安装方式：暗敷 |  | m | 22.96 | 11.22 |  | 257.61 | 联塑 |  | 联塑 | 联塑 | 联塑
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 1552.51
合 计 | [8 empty] | 93692.18

## 投-表6 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：云龙镇中心小学校园建设及教室更新项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 |  | 5.85 | 2087.5
2 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 安全防护、文明施工基本费 |  | 50 | 1043.75
3 | 1.3 | 建施安责险 | 不含建施安责险费*0.001 |  | 68 | 81.82 |  |  |  | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4 | 1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 |  | 17.75 | 6333.87
5 | 1.5 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 |  | 0.76 | 271.2
6 | 1.6 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 |  | 3.06 | 1091.92
7 | 1.7 | 视频监控费 | [7 empty] | 编制预算或
注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：云龙镇中心小学校园建设及教室更新项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计 | [5 empty] | 10910.06
注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

## 投-表7 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：云龙镇中心小学校园建设及教室更新项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  | 0 |  | —

## 投-表8 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：云龙镇中心小学校园建设及教室更新项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额
1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2 |  |  | 5870.14
1.1 | 其中：垃圾处置费
1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 |  | 23.5 | 5870.14
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D |  | 9 | 9942.51
合计 | [6 empty] | 15812.65
编制人（造价员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

## 人材机价差表
单位工程人材机价差表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 单位：元
序号 | 材料名 | 单位 | 实际用量 | 预算价 | 市场价 |  | 价差 | 价差合计
1 | 综合人工 | 工日 | 310.3021 | 115 | 122.53 |  | 7.53 | 2336.57
2 | 水 | m3 | 9.8811 | 4.17 | 4.09 |  | -0.08 | -0.79
3 | 棉纱 | kg | 7.7546 | 12 | 7.01 |  | -4.99 | -38.7
4 | 电 | kW·h | 211.4555 | 0.73 | 0.79 |  | 0.06 | 12.69
5 | 汽油(综合) | kg | 15.979 | 6.24 | 6.9 |  | 0.66 | 10.55
6 | 电气绝缘胶带 18mm*10m*0.13mm | 卷 | 16.796 | 8.5 | 8.85 |  | 0.35 | 5.88
7 | 自粘性塑料带 20mm*20m | 卷 | 0.55 | 2.5 | 15.21 |  | 12.71 | 6.99
8 | 硬铜绞线 TJ-2.5~4mm2 | m | 22.515 | 1.6 | 2.08 |  | 0.48 | 10.81
9 | 酚醛调和漆 (各色) | kg | 0.12 | 15.2 | 11 |  | -4.2 | -0.5
10 | 铜接线端子 DT-6 | 个 | 8.12 | 1.6 | 1.39 |  | -0.21 | -1.71
11 | 冲击钻头 φ10 | 个 | 0.63 | 3.3 | 6.5 |  | 3.2 | 2.02
12 | 塑料胀管 φ6~8 | 个 | 182.16 | 0.04 | 0.26 |  | 0.22 | 40.08
13 | 冲击钻头 φ6~8 | 个 | 1.188 | 3.5 | 3 |  | -0.5 | -0.59
14 | 镀锌铁丝 φ1.1~2.2 | kg | 11.818 | 5.1 | 6.19 |  | 1.09 | 12.88
15 | 半圆头镀锌螺栓 M(2~5)*(15~50) | 个 | 7.28 | 0.04 | 0.045 |  | 0.005 | 0.04
16 | 木螺钉 d(2~4)*(6~65) | 个 | 180.72 | 0.03 | 0.019 |  | -0.011 | -1.99
17 | 塑料吊线盒 | 个 | 4.2 | 2.14 | 0.78 |  | -1.36 | -5.71
18 | 塑料圆台 | 块 | 4.2 | 0.42 | 0.43 |  | 0.01 | 0.04
19 | 膨胀螺栓 M8 | 个 | 91.8 | 0.36 | 0.265 |  | -0.095 | -8.72
20 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 217.05 | 1.79 | 3.41 |  | 1.62 | 351.62
21 | 水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 1.9762 | 273.38 | 495.58 |  | 222.2 | 439.12
22 | 水泥砂浆 1:3 | m3 | 9.8811 | 245.54 | 460 |  | 214.46 | 2119.1
23 | 电 | kW·h | 0.47037 | 0.73 | 0.79 |  | 0.06 | 0.03
| 合计 | [6 empty] | 5289.71
表-15

## 主材表
主材表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称规格 | 单位 | 材料量 | 市场价 |  | 市场价合价
1 | 悬挂嵌入式成套配电箱 半周长1.5m以内 | 台 | 3 | 1145 |  | 3435
2 | 悬挂嵌入式成套配电箱 半周长0.5m以内 | 台 | 1 | 599 |  | 599
3 | 刚性阻燃管 De20 | m | 1541.5474 | 1.88 |  | 2898.11
4 | 刚性阻燃管 De20 | m | 24.3376 | 1.88 |  | 45.75
5 | BV3*2.5 | m | 1426.568 | 2.15 |  | 3067.12
6 | BV3*4 | m | 1720.2465 | 3.2 |  | 5504.79
7 | 接线盒 品种:塑料接线盒;外形尺寸(mm):86×86×50;形状:方形 | 个 | 274.38 | 1.33 |  | 364.93
8 | 双管三基色荧光灯 | 套 | 38.784 | 48.23 |  | 1870.55
9 | 调速开关 品种:风扇调速开关;系列:西门子远景系列金色;规格型号:20-400VA;颜色:金色;额定功率(W):20-400;额定电压(V):250 | 套 | 22.44 | 58 |  | 1301.52
10 | 三开开关 品种:翘板式开关;工作电压(V):220;开关位数:三联;控制方式:单控;系列:西门子灵动系列白色;颜色:白色;额定电流(A):10 | 套 | 2.04 | 26.05 |  | 53.14
11 | 双联开关 品种:翘板式开关;工作电压(V):250;开关位数:双联;控制方式:单控;系列:西门子灵致系列金色;颜色:金色;额定电流(A):16 | 套 | 5.1 | 26.25 |  | 133.88
12 | 防水防尘吸顶灯 产品编码:PAK-D15-122C-CA;功率(W):22;灯罩材质:塑料;系列:防水防尘吸顶灯;规格型号:PAK190315 | 套 | 4.04 | 63.91 |  | 258.2
13 | 单联开关 品种:翘板式开关;工作电压(V):250;开关位数:双联;控制方式:单控;系列:西门子灵致系列金色;颜色:金色;额定电流(A):16 | 套 | 2.04 | 20 |  | 40.8
14 | 三联开关 品种:翘板式开关;工作电压(V):220;开关位数:三联;控制方式:单控;系列:西门子灵动系列白色;颜色:白色;额定电流(A):10 | 套 | 4.08 | 26.05 |  | 106.28
主材表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称规格 | 单位 | 材料量 | 市场价 |  | 市场价合价
15 | 单相连体二、三极插座 品种:面板插座;插座位数:二位二、三极;系列:K4.0系列;规格型号:kg426/10usl;颜色:白色;额定电压(V):250;额定电流(A):16 | 套 | 27.54 | 20.5 |  | 564.57
16 | 空调三极插座 品种:面板插座;插座位数:二位二、三极;系列:K4.0系列;规格型号:kg426/10usl;颜色:白色;额定电压(V):250;额定电流(A):16 | 套 | 12.24 | 38.5 |  | 471.24
17 | 地插 品种:面板插座;插座位数:二位二、三极;系列:K4.0系列;规格型号:kg426/10usl;颜色:白色;额定电压(V):250;额定电流(A):16 | 套 | 33.66 | 125 |  | 4207.5
18 | 光纤插座 | 个 | 37.37 | 22 |  | 822.14
19 | 电视插座 | 个 | 2.02 | 21.43 |  | 43.29
20 | 电视插座 | 个 | 2.02 | 21.43 |  | 43.29
21 | 电视插座 品种:电视插座;插座位数:二位;系列:西门子远景系列金色;规格型号:一位5-850MHz;颜色:金色 | 个 | 37.37 | 22.42 |  | 837.84
22 | 风扇 | 台 | 30 | 180 |  | 5400
23 | 排气扇 | 台 | 2 | 50 |  | 100
24 | 电话线 | m | 109.6602 | 0.8 |  | 87.73
25 | 超五类网络线8*0.5mm | m | 106.4574 | 1.5 |  | 159.69
26 | 同轴电缆 | m | 8.1608 | 1.2 |  | 9.79
合计 | [5 empty] | 32426.15