三亚市政府采购文件

项目名称：赤田水库水质在线检测设备采购

项目编号：SYZFCG-2020-21

采购方式：公开招标

采购人：三亚市环境监测站

三 亚 市 政 府 采 购 中 心

二零二零年九月十八日

目   录

目录

第一部分 招标公告	5

一、项目基本情况	5

二、申请人资格要求：	6

三、获取招标文件	6

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点:	7

五、公告期限	7

六、其他补充事宜	7

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	7

第二部分  投标人须知	9

投标人须知前附表	9

A. 说明和释义	10

B. 招标文件	12

C. 投标文件	13

D. 投标文件的递交	15

E. 开标、评标和定标	16

F. 授予合同	18

G. 询问、质疑和投诉	19

H. 纪律和监督	20

第三部分  货物技术规范及要求	22

采购需求书	22

一、项目建设内容	22

二、采购清单	22

三、技术参数	23

四、交货事项	39

五、商务要求	39

四、其他要求	39

第四部分  合同一般条款	41

一、 合同文件	41

二、 标的物的一般条款	41

三、 标的物的交付、检验和验收	42

四、 对标的物提出异议的时间和办法	43

五、 合同价款和支付	43

六、 违约责任	43

七、 索赔	44

八、 履约保证金	45

九、 合同的解除和转让	45

十、 合同的生效	46

十一、 争议解决	46

十二、 附则	46

第五部分  合同专用条款（范本）	47

1、服务清单	47

2、下列文件为本合同不可分割部分：	47

3、交货的时间、地点和方式：	47

第六部 分  评标方法和标准	50

评标方法前附表	50

1、现场资格审查登记表	50

2、初步审查表	51

3、评标标准和方法	52

评分标准	52

一、总则	52

二、评标方法	53

（一）评标规则	53

（二）初步评审	54

（三）详细评审	54

第七部分  投标文件格式要求	58

（正本/副本）	58

（项目名称）	58

招标编号：	58

投标文件	58

项目名称：                   招标编号：        包号：  包	62

投标单位：               （公章）	62

日期：      年    月    日	62

2.联合体投标协议书（不接受联合体）	63

无	63

3.投标保证金缴付凭证	64

注：附投标保证金缴付凭证复印件，加盖公章。	64

一、报价文件格式	65

1、投  标  书  格  式	65

2、货物规格一览表	67

1、设备序号应与招标文件第三部分货物需求一览表一致。	67

2、设备规格参数如有详细描述可另做说明。	67

二、商务响应文件	68

1、法定代表人授权委托书格式	68

2、商务条款偏离表格式	69

3、售后服务计划	70

4、投标人基本情况表	71

5、资格证明文件	72

6、信用查询	73

投标人信用信息查询渠道	73

7、无重大违法记录的书面声明	74

8、投标人类似项目业绩一览表	75

9、反商业贿赂承诺书格式	76

10、诚信投标、诚信履约承诺书	77

11、中小企业声明函	78

12、残疾人福利性单位声明函	79

13、监狱企业证明文件	80

14、政府采购供应商信用承诺书	81

三、技术响应文件	82

1、技术规格偏差表格式	82

2、投标产品详细说明	83

1、货物组成说明，货物主要技术规格、性能和特性的详细描述；	83

2、主要材料、结构明细表（包括名称、规格型号、需用量、生产厂名）；	83

3、产品或主要部件的质量鉴定证书；	83

4、产品图片或彩页；	83

5、产品详细具体的安装调试、相关验收的实施方案及有关执行标准；	83

6、其他。	83

3、投标人认为需要提供的其它文件	84

第一部分 招标公告

项目概况

赤田水库水质在线检测设备采购招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）获取招标文件，并于2020年11月2日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： SYZFCG-2020-21

招标编号：SYZFCG-2020-21

政府采购计划编号：/

采购计划备案文号：/

项目名称：赤田水库水质在线检测设备采购

预算金额：采购预算金额为：¥2130000.00元，最高限价为¥2130000.00元；超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。

最高限价：

赤田水库水质在线检测设备采购（SYZFCG-2020-21 ）：2130000.00元

采购需求：

赤田水库水质在线检测设备采购 一批  详见招标文件第三章《采购需求》

合同履行期限：

赤田水库水质在线检测设备采购（SYZFCG-2020-21 ）： 签订合同后30日内交付使用

是否允许联合体投标：

赤田水库水质在线检测设备采购不接受联合体投标

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持节能产品、环境标志产品、中小企业（含监狱企业 和残疾人福利性单位）等相关扶持政策。

3.本项目的特定资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

3、其他要求：

（1）在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年会计师事务所出具的财务审计报告或2020年以来任意一个季度的财务报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2020年任意一个月（或者多个月）的纳税凭证和社会保障金缴费凭证，零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表（提供复印件））；

（5）参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录声明函；

（6）近三年内（成立不足三年的从成立之日起计算），在经营活动中没有行政处罚等不良记录（提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果）；

（7）提供政府采购供应商信用承诺书，在招标文件中附带格式文本，按照信用承诺内容进行承诺。

三、获取招标文件

时间：2020年10月11日00时00分至2020年10月19日00时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点： 全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）

方式： 网上下载

售价： 0（元）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点:

2020年11月2日9时00分（北京时间）

地点：三亚市公共资源交易中心（三亚市吉阳区新风街259号）三亚开标室1

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）投标人须在全国公共资源交易平台（海南省）企业信息管理系统(http://zw.hainan.gov.cn /ggzy/)中登记企业信息 , 然后登陆招标投标交易平台(http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/)下载，查看电子版的招标文件及 其他文件； （2）电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用最新版本的电子投标工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载投标工具）制作电子版的投标文件； 非电子标（招标文件后缀名不是.GPZ）：必须使用电子签章工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载签章工具）对PDF格式的电子投标文件进行盖章(使用WinRAR对PDF格式的标书加密压缩)； （3）投标截止时间前，必须在网上上传电子投标书——（电子标：投标书为GPT格式；非电子标：投标书需上传PDF加密压缩的rar格式）； （4）开标的时候必须携带加密锁(CA数字认证锁)和光盘、U盘拷贝的电子版投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：三亚市环境监测站

地址：三亚市吉阳区新月路5号

联系方式：13005003343

2.采购代理机构信息

名称：三亚市政府采购中心

地址：三亚市河东区新风街259号

联系方式：88250606

3.项目联系方式

项目联系人：邢美雯

电话： 88250606

# 第二部分  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 项目名称 | 赤田水库水质在线检测设备采购 |
| 2.2 | 项目编号 | SYZFCG-2020-21 |
| 2.3 | 采购人 | 名称：三亚市环境监测站 联系人：林少苗 电话：13005003343 |
| 2.4 | 代理机构 | 名称：三亚市政府采购中心 联系人：邢美雯 电话：0898-88250606 |
| 2.5 | 采购预算 | 采购预算金额为：¥2130000.00元，最高限价为¥2130000.00元；超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。 |
| 2.6 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 2.7 | 投标人资格要求 | 见第一部分投标邀请“3.供应商资格要求” |
| 2.8 | 供货时间、地点 | 供货时间 ： 签订合同后30日内交付使用 地点：三亚市环境监测站指定地点。 |
| 4.2 | 须提供的证明文件 | 参加开标仪式的法人代表应单独携带本人身份证原件及法人授权委托书（加盖公章）、没有单独携带以上证件视为无效投标退离会场，法人投标需提供本人身份证原件及营业执照原件或营业执照复印件（加盖公章）到场，没有单独携带以上证件视为无效投标退离会场，每个投标人只能派出壹名代表进入开标仪式现场。 提供政府采购供应商信用承诺书。 属于残疾人福利性单位的还需提供残疾人福利性单位声明函，不提供也能参与投标。属于中小企业或小型、微型企业的还需提供中小企业声明函，不提供也能参与投标。 |
| 4.3 | 委托代表人 的代理权限 | 委托代表人只能代表委托人处置投标活动中的一般事务。提出质疑、投诉等特殊事项，必须经法定代表人特别授权。 |
| 8.1 | 答疑会和现场考察 | 不组织 |
| 13.3 | 是否允许 选择性报价 | 不接受选择性报价 |
| 14.1 | 投标保证金金额 | 人民币贰万元整（¥20000）。 |
| 14.2 | 投标保证金 缴纳账户 | 保证金支付地址默认，保证金支付账号系统自动生成，每个项目每家投标单位账号都不一致; |
| 14.3 | 投标保证金 缴纳方式 | 投标保证金的形式：网上支付或线下银行转账支付，支付地址：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。（关于支付类型【线下支付】的注意事项：（1）请务必在转账到款后点击“支付”按钮进行保证金和项目关联确认，否则开标时以未交保证金处理。（2）必须是企业基本账户转账。） |
| 14.4 | 投标保证金 缴纳时间 | 投标截止前（2020年11月2日9 :00） |
| 15.1 | 投标有效期 | 自开标之日起90天 |
| 16.1 | 投标文件份数 | 正本1份（单独密封）、副本4份、唱标一览表1份（单独密封开标一览表）。 |
| 19.3 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
| 21.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成5人，其中采购人代表1人，专家4人。 评审专家从海南省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 25.1 | 中标候选人数 | 推荐3名中标候选人 |
| 26.2 | 评标方法 | 本项目采用综合评分办法 |
|  | 其他要求 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； |
|  | 政府采购政策 （小型和微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位） | 1、小型和微型企业：小型和微型企业须提供注册地县级及以上中小企业管理部门出具的小型和微型企业证明文件和《中小企业声明函》。小型和微型企业不能提供证明文件的，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），须提供《中小企业声明函》，否则将不进行价格扣除。 2、监狱企业：根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 3、残疾人福利性单位：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，须提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 4、价格扣除幅度：投标报价给予6%的扣除。供应商同时为小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。 |

## 说明和释义

- 适用范围

#### 本招标文件仅适用于本次招标活动。

#### 本招标活动及招标结果受中国法律的制约和保护。

- 采购说明

#### 项目名称：见投标人须知前附表。

#### 项目编号：见投标人须知前附表。

#### 采购人：见投标人须知前附表。

#### 采购代理机构：见投标人须知前附表。

#### 采购预算：见投标人须知前附表。

#### 资金来源：见投标人须知前附表。

#### 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

#### 供货时间、地点：见投标人须知前附表。

- 词语释义

#### 响应：投标人根据招标文件的要求，编制投标文件并按规定投标的行为。

#### 合同：采供双方根据招标文件、中标人的投标文件及中标通知书规定的内容签署的、以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

#### 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人、其他组织和自然人。

#### 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人、其他组织和自然人。

#### 伴随服务：合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同规定的乙方应承担的其它义务。

#### 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

#### 天：日历日。

#### 交货地点：由合同约定的乙方提交的货物和服务的最终到达地点。

#### 合同价款：由合同约定的、在乙方完全履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

#### 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

#### 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

- 投标委托

#### 投标人的法定代表人可以委托代表人处理投标事务。

#### 投标人现场须提供的证明文件：见投标人须知前附表。

#### 委托代表人的代理权限：见投标人须知前附表。

#### 委托代表人须持有法定代表人出具的符合格式要求的《授权委托书》（格式见附件）。

- 投标费用

#### 投标人自行承担参加投标的全部费用。

## 招标文件

- 招标文件的构成

#### 招标文件规定本次招标活动的规则，提供编制投标文件和参加投标的依据。招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）货物技术规范及要求；

（四）合同一般条款；

（五）合同特殊条款；

（六）评标方法和标准；

（七）投标文件格式。

#### 投标人应当仔细阅读、充分关注和正确理解招标文件中陈述的所有事项，遵循格式文件的规定和签署要求。不能对招标文件做出实质性响应的投标将被拒绝。

- 招标文件的澄清和修改

#### 招标采购单位有权在投标截止时间前对招标文件进行澄清或者修改。

#### 澄清或者修改是招标文件的组成部分。澄清或者修改以发布公告的方式通知所有投标人。

#### 投标人要求对招标文件进行澄清的，应在投标截止日10天前，以书面形式向招标代理机构提出。

#### 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。变更的投标截止时间和开标时间，将在原来规定的投标截止时间三日前，以发布变更公告的方式通知所有投标人。

- 答疑会和现场考察

#### 答疑会和现场考察：见投标人须知前附表。

## 投标文件

- 投标文件计量单位和使用文字

#### 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 投标文件使用中文编制。投标文件部分内容必须使用其他文字的，应当附有该文字的中文译本。投标人承担未附中文译本或中文译本不准确而引起不利后果。

- 联合体投标

#### 不接受联合体投标。

- 投标文件的组成

#### 唱标信封

#### 开标一览表

#### 反商业贿赂承诺书

#### 诚信投标、诚信履约承诺书

#### 退还投标保证金信息

#### 投标文件

    - 投标报价(详见招标文件第七部分投标文件格式)；

    - 商务响应文件 (详见招标文件第七部分投标文件格式)；

    - 技术响应文件 (详见招标文件第七部分投标文件格式)；

    - 投标人认为需加以说明的其他内容。

11.7 政府采购供应商信用承诺书

- 投标文件编制说明

#### 投标文件必须按照招标文件要求的统一格式顺序编写。要求投标文件全部内容制作详细的目录（包括页码的编制），为评标时查询作索引。

#### 开标一览表是开标仪式上的唱标内容，投标人应按规定格式填写。

- 投标报价

#### 《开标一览表》中全部货物和服务的报价，应当包括劳务、运输、管理、安装调试、技术培训、维护、保险、利润、税金等费用，以及合同包含的所有风险、责任等。

#### 《开标一览表》中的每一个费用单项，均应填写单价和计算总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

#### 本项目只允许一个报价，不接受任何有选择性的投标报价。

#### 报价全部采用人民币表示。

#### 超出采购预算金额（最高限价）的报价为无效报价。

- 投标保证金

#### 投标保证金金额：见投标人须知前附表。

#### 投标保证金缴纳账户：见投标人须知前附表。

#### 投标保证金缴纳方式：见投标人须知前附表。

#### 投标保证金缴纳时间：见投标人须知前附表。

#### 投标保证金用于保护本次招标活动，防范投标人恶意利用制度缺陷扰乱开标评标秩序，避免投标人投标后随意撤回投标或随意变更应承担的相应义务，给采购项目和招标采购单位造成损失。

#### 投标人未按招标文件要提交投标保证金的，投标无效。

#### 投标保证金的退还：

14.7.1  自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金；

14.7.2  自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

#### 发生下列情况之一，投标保证金不予退还：

    - 中标人不在规定期限内与采购人签订合同的；

    - 投标人在本次投标过程中出现违反法律法规的行为、扰乱开标评标秩序的行为或恶意利用规则谋求不法利益的行为。

- 投标文件的有效期

#### 自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

#### 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。协商应当以信函、传真或电子邮件的形式进行。同意延长有效期的投标人，其投标保证金的有效期也相应延长，但不能修改投标文件。拒绝接受延长有效期要求的投标人，其投标将被拒绝，投标保证金将被退还。

- 投标文件的份数和签署

#### 投标文件份数：见投标人须知前附表。

#### 投标文件正本均须用不褪色墨水书写、打印或印刷，投标文件副本的所有资料，都可以用投标文件的正本复制。投标文件封面的右上角应当清楚地注明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本内容有不一致的，以正本为准。

#### 投标文件正本主要内容（招标文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖投标单位公章）应由投标人的法定代表人或其授权的委托人签字（或盖章）并加盖投标人公章。

#### 全套投标文件应无涂改、无行间插字。除非这些删改是根据招标代理机构的要求实施的，或者是投标人造成的错误且必须修改的。修改处应由投标文件签字人签字证明。

#### 传真或电传的投标文件将被拒绝。

## 投标文件的递交

- 投标文件的装订、密封及标记

#### 所有投标文件必须装订成册。

#### 投标文件应按以下方法分别装袋密封：

    - 投标人应将投标文件的正本封装为一个密封袋，将所有副本封装为一个或多个密封袋，唱标信封单独密封。在密封袋上，要清楚标明“正本”、“副本”、“唱标信封”字样。

    - 投标文件包装的封口处应加盖投标人公章。封皮上写明项目名称、项目编号、投标人名称。

    - 投标人应按上述要求密封及书写标记。

    - 投标文件的装订做到整齐、干净、牢固即可。过度包装和精美装饰不是加分条件。

- 投标截止

#### 投标截止时间：见投标邀请函。

#### 投标文件必须在投标截止时间前送达投标地点。

#### 招标代理机构推迟投标截止日期或截止时间，将在不晚于原定投标截止日期的前3天发布公告。

#### 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标代理机构拒绝接收。

- 投标文件的修改和撤回

#### 投标以后，投标人不得修改和撤回投标文件。

#### 所有投标文件均不予退还。

## 开标、评标和定标

- 开标

#### 招标代理机构按招标文件规定的时间、地点公开举行开标仪式。开标仪式由招标代理机构主持，邀请采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。

#### 参加开标仪式的投标人代表应单独携带本人身份证原件及法人授权委托书（加盖公章）现场签到，没有单独携带以上证件视为无效投标退离会场，法人投标需提供身份证原件及营业执照原件或营业执照复印件（加盖公章）到场，没有单独携带以上证件视为无效投标退离会场，每个投标人只能派出壹名代表进入开标仪式现场。

#### 由投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后拆封唱标。

#### 唱标人宣读投标人的名称、投标价格、交货期及其投标的修改、投标的撤回等。记录人制作开标记录。

#### 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

#### 唱标以开标一览表中的大写金额为准。当出现大写金额与小写金额不一致或总价金额与按单价计算的汇总金额不一致等法定可修正情形时，由评标委员会在初步审查时进行修正。

#### 投标人如果对唱标内容有异议，应在获得主持人同意后当场提出。不属唱标错误的，应当请异议人核验“开标一览表”并维持原唱标结果；确属唱标人宣读错误的，应当将该“开标一览表”向所有开标仪式参与人公示，当场予以更正。

#### 在开标时，投标文件有下列情况之一者，将被视为无效投标：

    - 投标截止时间后送达的投标文件；

    - 投标文件未按规定的方式密封。

- 评标委员会

#### 评标委员会组成：见投标人须知前附表。

- 评标内容的保密

#### 开标后，至正式授予中标人合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、有关授予合同的信息等，都不能向投标人或与评标无关的其他人泄露。

#### 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致其投标资格被取消。

#### 在评标期间，评标委员会将通过指定联络人与投标人进行联系。

- 对投标文件的初步审查

#### 初步审查内容为投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

#### 初步审查中，对价格的计算错误按下述原则修正：

    - 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

    - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

    - 投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

#### 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指货物和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规的不一致或不规则的地方。

#### 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件的内容，不依靠开标后的任何外来证明。

#### 下列投标文件将被拒绝：

    - 投标文件未按照本须知第16条规定签署和盖章；

    - 未按规定提交资格文件；

    - 与招标文件有重大偏离；

    - 投标人拒绝修正错误；

    - 投标人的报价是选择性的；

    - 拆包报价的。

- 投标的澄清

#### 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人必须按照评标委员会通知的时间、地点派技术和商务人员进行澄清。

#### 投标人对投标文件的澄清、说明或者补正应有投标人代表的签署，并作为投标文件的组成部分。

- 定标

#### 招标人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 投标文件的评价和比较

#### 评标委员会将仅对按照本须知第22条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

#### 评标方法：见投标人须知前附表。

#### 最低的投标报价（低于成本价除外）或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

## 授予合同

- 中标人的确认

#### 评标委员会根据本招标文件第六部分《评标方法和标准》的规定，对投标人的资格进行审查，对投标文件进行评价和比较，按照《评标方法和标准》排序原则推荐中标候选人。

#### 采购人在授标时可以增加中标货物和服务的数量，但增加的数量不得超过中标货物和服务数量的10%。

#### 评标委员会有权按招标文件的要求评定并推荐中标候选人，也有权拒绝任何或所有不符合招标文件要求的投标人的投标。

- 合同授予标准

#### 采购人应当把合同授予评标委员会按本须知第25条规定推荐的第一顺序中标候选人。被授予合同的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

- 中标通知

#### 确定中标人后，招标代理机构在发布中标公告的同时，以书面形式向中标人发出中标通知书。

#### 中标通知书的领取：中标单位自行前往招标代理机构处领取中标通知书。

#### 中标通知书是合同的组成部分。

#### 招标代理机构没有对未中标人解释落标原因的义务。

- 签订合同

#### 采购人和中标人应当按照中标通知书规定的期限签订合同。中标通知书规定的期限最长不得超过30 天。

#### 中标人拒签合同，或不能在规定的期限内与采购人签订合同，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还。

#### 中标人放弃中标，其投标保证金不予退还。

#### 中标人放弃中标或被取消中标资格后，采购人有权按评标委员会推荐的顺序确定备选中标候选人中标并与之签订合同。所有被确定中标的候选中标人均放弃中标或被取消中标资格，采购人应当重新组织招标。弃标或被取消中标资格的供应商不得参加重新招标。

#### 中标人拒签合同或放弃中标是违约行为，应当依法赔偿违约行为给采购人造成的实际损失。

#### 前款所称“违约行为给采购人造成的实际损失”，是指顺延中标人的中标价格高于违约人中标价格的高出部分。

#### 签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据。

- 验收

#### 中标人与采购人应严格按照招标文件规定的标准和投标文件承诺的条件进行验收。

#### 采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，中标人可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

## 询问、质疑和投诉

- 询问

#### 供应商对本采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人或招标代理机构提出询问。

#### 询问应当用传真、信函、电子邮件等方式提出。

#### 对询问的答复，将依据是否是重要的共性问题，决定是否同时告知其他投标人。

- 质疑

#### 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构或向采购人提出质疑。

#### 质疑必须以书面形式提出。质疑书必须由提出质疑的供应商的法定代表人亲笔签署，并加盖企业法人公章。

#### 质疑应当用传真、信函或电子邮件送达。信函的邮发地必须是供应商的注册地；发出传真的号码和发出邮件的邮箱必须是供应商以网站或其他形式公布的号码及邮箱。

#### 不符合本章第34.1和34.2款规定的质疑是无效质疑，不予受理。

#### 对于供应商的有效质疑，我们将按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《海南省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》的规定及时予以答复。

#### 供应商应当慎重使用质疑的权利。属于对政府采购活动事项产生一般疑问的，应当根据政府采购法第52条的规定提出询问，本代理机构有义务及时作出答复。

- 投诉

#### 供应商对质疑事项的答复不满意，或者没有在法定期限内得到答复的，可以依法向政府采购监管部门进行投诉。

#### 供应商的投诉，应当符合《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的相关规定。

## 纪律和监督

- 对采购人的纪律要求

#### 采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益。

- 对投标人的纪律要求

#### 不得提供虚假材料谋取中标；不得采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；不得与招标采购单位、其他投标人恶意串通；不得向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得拒不遵守开标纪律，故意扰乱开标会场秩序或其他无理取闹行为；不得在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

- 对评标委员会成员的纪律要求

#### 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本招标文件第六部分“评标方法和标准”的规定之外的评审因素和标准进行评标。

- 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

#### 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 第三部分  货物技术规范及要求

采购需求书

# 一、项目建设内容

为满足三亚市水源地水质监管要求，需建设1座水质自动监测站。监测仪器设备主要包含水质常规5项、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、蓝绿藻及生物毒性等12项监测因子以及便携式监测仪。

# 二、采购清单

（一）饮用水水质自动监测系统

| 序号 | 采购品目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、站房设备 |
| 1 | 3匹空调 | 1 | 台 |
| 2 | 1.5匹空调 | 1 | 台 |
| 3 | 电冰箱 | 1 | 台 |
| 4 | 稳压器 | 1 | 台 |
| 5 | 采水系统 | 1 | 套 |
| 二、预处理及配水系统 | 1 | 套 |
| 三、反冲洗系统 | 1 | 套 |
| 四、分析仪器 |
| 1 | 水质五参数自动分析仪（水温、pH、电导率、浊度、DO） | 1 | 套 |
| 2 | 高锰酸盐指数自动分析仪（高锰酸盐指数） | 1 | 套 |
| 3 | 氨氮水质分析仪（氨氮） | 1 | 套 |
| 4 | 总氮水质自动分析仪（总氮） | 1 | 套 |
| 5 | 总磷水质自动分析仪（总磷） | 1 | 套 |
| 6 | 生物毒性水质自动分析仪（生物毒性） | 1 | 套 |
| 7 | 水质叶绿素自动分析仪（叶绿素a） | 1 | 套 |
| 8 | 水质蓝绿藻自动分析仪（蓝绿藻） | 1 | 套 |
| 9 | 水质在线质控仪 | 1 | 套 |
| 10 | 全自动留样器 | 1 | 套 |
| 11 | 便携式监测仪[质控仪器（手工对比）] | 1 | 套 |
| 五、控制系统 |
| 1 | 控制系统 | 1 | 套 |
| 2 | 数据采集、传输系统 | 1 | 套 |
| 六、辅助设备 |
| 1 | 视频在线监控系统 | 1 | 套 |
| 2 | 不间断电源（UPS） | 1 | 套 |
| 七、水质在线监测数据管理系统 |
| 1 | 服务器 | 1 | 台 |
| 2 | 台式电脑 | 2 | 台 |
| 3 | VPN | 1 | 台 |
| 4 | 24口交换机 | 2 | 台 |
| 5 | 8口交换机 | 4 | 台 |
| 6 | 水质在线监测系统软件平台 | 1 | 套 |
| 八、安装与调试 |
| 1 | 系统集成（集成、安装、调试） | 1 | 套 |
| 2 | 仪表机柜 | 9 | 套 |
| 九、其它 |
| 1 | 纯水设备 | 1 | 台 |
| 2 | 办公桌椅 | 1 | 套 |
| 3 | 耐酸碱实验桌椅 | 1 | 套 |

# 三、技术参数

（一）站房设备

1.1 3匹空调

为保证站房内仪器正常工作和试剂质量，仪表间空调要求3P/柜式/冷暖型，带来电启动和独立除湿功能。仪表间室内温度保持在18-28%℃，湿度60%以下。

1.2 1.5匹空调

质控间空调要求：1.5P/壁挂/冷暖型。

1.3 电冰箱

配备三门式冰箱用来保存试剂，零下20度以下，容量：至少160L。

1.4 稳压器

为保障站房用电设备安全，将户外AC380V低压交流输入分配到水质监测站房内的各交流负载前，需要先通过稳压电源；稳压电源额定容量不小于15KVA。

1.5采水系统技术要求

投标人中标后须经过与水站管理部门协商后，根据站点具体水文和地质情况给出合理的采水单元设计方案，保证采样的代表性和科学性。

（1）采水单元技术要求：

1）▲采用双管路设计，可自动或手动实现轮值，一备一用。

2）应具有前置过滤功能，前置过滤网孔径适当，安装位置合理，可有效避免水体垃圾等造成的堵塞。

3）采样泵应选用质量合格的增压泵，满足系统的用水需求量。

4）采水系统应可采用连续或间歇方式工作，能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。

5）采样设施应能方便采样泵的提升与安装，以便进行人工日常维护。

6）采水管应采用磐石胶管、PPR管、UPVC管等材质稳定的材料，避免对水样产生污染。其管路采用可拆洗式，并装有活接头，易于拆卸和清洗。

7）采水主管路应采用串联结构，各仪器并联到管路中。各仪器的压力、流量均可单独调节。

8）应具有必要的防冻措施，采水管路均要安装保温套管等进行保温防冻处理，并在外部套用PVC管材或钢管，管线埋入冻土层下，保证冬季低温（-15℃）时采样管路不被冻裂。确保系统在冰冻期采集到水样，保证系统在低温下能正常稳定运行。

（二）预处理及配水系统

2.1预处理及配水系统技术要求

投标人应提供针对性的配水和预处理方案。

配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗和自动除藻功能。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，常规五参数水质自动分析仪器使用原水直接分析，应根据国家标准分析方法要求对高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷分析仪器提供相应的预处理方法。

（1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

（2）▲预处理单元应具有反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

（3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

（4）具备可扩展功能，水站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

（5）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

（6）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

（7）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

（8）针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能。

▲（三）反冲洗系统

应具备足够的反冲洗能力，保证管道内无泥沙、无藻，管壁无附着物。

应配置泥沙隔离装置和灭藻清洗装置，保证采样管路内部免受泥沙和藻类影响。

应能通过通入自来水或气水混合高压脉冲等对采水管路进行自动反冲洗，所配置的空压机须是无油型空压机，保证不对分析结果造成影响。

系统反冲清洗的操作，应能通过现场或远程进行自动或手动控制。

（四）分析仪器

## 4.1 仪器设备技术要求

（1）应具有仪器基本参数贮存，断电、断水自动保护与来电、来水自动恢复功能。

（2）应具有时间设置功能，可根据需要任意设定监测频次。

（3）应具有仪器故障自动检测自动报警、异常值自动报警及试剂液位报警功能。

（4）应具有自动清洗功能。

（5）应具备智能量程选择功能和远程控制功能。

（6）高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮应具有自动标样核查、加标回收、零点校准、标样校准等功能；

（7）应具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（8）应具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；

（9）应具有试剂余量监控及预警，能够精确到试剂余量可以维持的监测频次；

（10）应具有RS-232或RS-485标准通讯接口；

（11）应具备1小时1次的监测能力；

（12）具有分析仪器过程日志记录功能；

（13）存储不少于1年的原始数据和运行日志；

（14）具有仪器运行周期（连续或间歇）设置功能；

（15）水质自动分析仪（常规五参数除外）及控制单元须具有三级管理权限级。

## 4.2常规五参数水质自动分析仪技术指标要求

功能要求：

▲应具有多参数显示功能、多点标定功能、历史数据查询功能、标定信息查询功能、异常信息自动告警功能及故障记录功能、断电自动复位功能、手自动清洗功能等功能。

具体技术指标要求：

（1）温度技术指标

1)	测定方法：热电阻/热电偶

2)	量程：0～60℃，可调

3)	准确度：±0.2℃

4)	重复性：≤0.3℃

5)	MTBF：≥720 h/次

6)	响应时间：≤30s。

（2）pH技术指标

1)	测定方法：玻璃电极法

2)	量程：0～14pH，可调

3)	准确度：±0.1pH

4)	▲重复性：≤±0.1pH

5)	漂移（pH=4、7、9）：±0.1 pH

6)	MTBF：≥720 h/次

7)	响应时间：≤30s

8)	温度补偿精度：±0.1 pH

9)	实际水样比对试验：±0.1 pH

（3）电导率技术指标

1)	测定方法：电极法

2)	量程：0~200 mS/cm，可调

3)	准确度：±1%

4)	重复性：±1%

5)	零点漂移：±1%

6)	量程漂移：±1%

7)	响应时间（T90）：≤30s

8)	温度补偿精度：±1%

9)	MTBF：≥720 h/次

10)	实际水样比对试验：±1%

（4）溶解氧技术指标

1)	测定方法：荧光法/电化学法

2)	量程：0～20 mg/L，可调

3)	零点漂移：±0.3 mg/L

4)	量程漂移：±0.3 mg/L

5)	▲重复性：≤±0.3mg/L

6)	响应时间（T90）：≤60s

7)	温度补偿精度：±0.3 mg/L

8)	MTBF：≥720 h/次

9)	实际水样比对试验：±0.3 mg/L

（5）浊度技术指标

1)	测定方法：光散射法

2)	量程：0～4000NTU，可调

3)	重复性：±3%

4)	零点漂移：±3%

5) 量程漂移：±3%

6)	线性误差：±5%

7)	MTBF：≥720 h/次

8)	实际水样比对试验：±10%

## 4.3 高锰酸盐指数水质自动分析仪技术指标要求

（1）测量原理：高锰酸钾氧化-ORP滴定法；

（2）测量范围：0～20mg/L，量程可调

（3）零点漂移：±5%

（4）量程漂移：±5%；

（5）葡萄糖试验：±5%（测量误差）

（6）重复性：≤±5%

（7）▲检出限：≤0.1mg/L

（8）MTBF：≥1440 h/次

（9）实际水样比对试验：±10%

（10）▲具备手动/自动24小时零点漂移、手动/自动24小时量程漂移、适用不同盐度水样测量功能、抗浊度干扰功能；

（12）▲具备关键参数界面显示功能、仪表测量倒计时功能、手动、自动跨度核查功能、仪器操作界面远程可视化功能、数据图形显示和历史数据、超标数据查询功能等；

（13）模拟输出及通讯：模拟输出、RS232/ RS485；

（14）远程控制：远程升级、远程质控、标定、标样核查等；

中文界面显示，完善的用户权限管理。

## 4.4氨氮水质自动分析仪技术指标要求

(1)	测量原理：水杨酸分光光度法；

(2)	测量范围：0～50/100mg/L（可扩展）；

(3)	示值误差：± 8.0%（标液浓度为2.0 mg/L时）；± 5.0%（标液浓度为5.0 mg/L时）；± 3.0%（标液浓度为8.0 mg/L时）

(4)	▲检测限：≤0.02 mg/L

(5)	零点漂移：±2%(±2%FS)

(6)	量程漂移：±2%(±2%FS)

(7)	重复性：≤±3%（±2%FS）

(8)	实际废水样品比对试验：≤0.2 mg/L（水样浓度<2.0 mg/L时）；≤10.0%（水样浓度≥2.0 mg/L时）

(9)	记忆效应：± 0.3 mg/L（标液浓度为2.0 mg/L时）；± 0.2 mg/L（标液浓度为8.0 mg/L时）

(10)	pH影响试验：± 6.0%

(11)	最小维护周期：≥168h

(12)	▲具备手动/自动24小时零点漂移、手动/自动24小时量程漂移、适用不同盐度水样测量功能、抗浊度干扰功能；

(13)	▲具备关键参数界面显示功能、智能量程选择功能、仪表测量倒计时功能、手动、自动跨度核查功能、仪器操作界面远程可视化功能、数据图形显示和历史数据、超标数据查询功能等；

(14)	模拟输出及通讯：4-20mA、RS232/ RS485；

(15)	远程控制：远程升级、远程质控、标定、标样核查等；

## 4.5 总氮水质自动分析仪技术指标要求

(1)	测定方法：碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法；

(2）测量范围：0～2/10/50 mg/L（可扩展）；

(3）▲检出限：≤0.05mg/L；

(4）重复性：≤5%；

(5）准确度：±5%；

(6）零点漂移：±3%；

(7）量程漂移：±3%；

(8)	平均无故障连续运行时间：≥1440h/次；

(9)	实际水样比对测试：≤10%；

(10)▲具备手动/自动24小时零点漂移、手动/自动24小时量程漂移、适用不同盐度水样测量功能、抗浊度干扰功能；

(11)▲具备关键参数界面显示功能、智能量程选择功能、仪表测量倒计时功能、手动、自动跨度核查功能、仪器操作界面远程可视化功能、数据图形显示和历史数据、超标数据查询功能等；

(12)模拟输出及通讯：4-20mA、RS232/RS485；

(13)远程控制：远程升级、远程质控、标定、标样核查等；

## 4.6总磷水质自动分析仪技术指标要求

(1)	测定方法：过硫酸钾消解-钼酸铵分光光度法；

(2)	测量范围：0～2/10/50 mg/L（可扩展）；

(3)	▲检出限：≤0.005mg/L；

(4)	重复性：≤±3%；

(5)	准确度：≤±5%；

(6)	零点漂移：≤±5%；

(7)	量程漂移：≤±5%；

(8)	平均无故障连续运行时间：≥1440h/次；

(9)	实际水样比对测试：≤10%；

(10)▲具备手动/自动24小时零点漂移、手动/自动24小时量程漂移、适用不同盐度水样测量功能、抗浊度干扰功能；

(11)▲具备关键参数界面显示功能、智能量程选择功能、仪表测量倒计时功能、手动、自动跨度核查功能、仪器操作界面远程可视化功能、数据图形显示和历史数据、超标数据查询功能等；

(12)模拟输出及通讯：4-20mA、RS232/ RS485；

(13)远程控制：远程升级、远程质控、标定、标样核查等；

## 4.7 生物毒性水质自动分析仪（生物毒性）

（1）测量方法：双光路对照测量

（2）测量原理：发光细菌急性毒性原理

（3）菌种：费氏弧菌或明亮发光杆菌冻干粉

（4）细菌工作温度：15-20℃

（5）温度控制误差：≤1℃

（6）纯水检测光损失：≤±5%

（7）检测精度 EC50Zn2+ ≤5.0mg/L（ZnSO4为标准样） EC50Zn2+ ≤2.0mg/L（ZnCl2为标准样）  EC50Hg2+≤0.1mg/L（汞为标准样） RSD<10%

（8）重复性：≤5%

（9）响应时间：5-30min

（10）平均无故障运行时间：≥720h

（11）信号输出：RS232/RS485/4-20mA

（12）实际水样比对：≤±20%

（13）具备远程标样核查，仪表状态远程监控及软件远程在线升级；

（14）试剂消耗少，试剂余量监控及预警，及时提示客户方便更换试剂；

（15）自动/手动/网络远程测量、清洗与校准；

（16）故障报警、试剂余量预警、上电自检、断电保护功能；

## 4.8水质叶绿素自动分析仪（叶绿素a）

（1）测定原理：荧光法

（2）测量方式：浸入式测量

（3）测量范围：(0～500)µg/L

（4）准确度：≤±3%

（5）重复性：≤2%

（6）检出限：≤0.05μg/L

（7）分辨率：≤0.01 μg/L

（8）零点漂移：≤±1%F.S

（9）量程漂移：≤±1%F.S

（10）响应时间：≤10s

（11）MTBF：≥1440 h/次

## 4.9水质蓝绿藻自动分析仪（蓝绿藻）

（1）测定原理：荧光法

（2）测量方式：浸入式测量

（3）测量范围： (0～2,000,000)Cells/mL

（4）准确度：≤±3%

（5）重复性：≤2%

（6）检出限：≤100Cells/mL(细胞/毫升)

（7）分辨率：≤1Cells/mL(细胞/毫升)

（8）零点漂移：≤±1%F.S

（9）量程漂移：≤±1%F.S

（10）响应时间：≤10s

（11）MTBF：≥1440 h/次

## 4.10水质在线质控仪

应为氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮分析仪等配备质控单元，实现水质在线分析仪的平行样测试、自动标样核查、加标回收率测定等功能。

质控单元应采用模块化设计，可以作为独立的模块进行安装，可兼容各个品牌的水质在线监测仪器。

功能及性能参数要求如下：

(1)加标回收率的标液浓度和标液体积可进行任意设置，同时系统可根据实际水样的测量结果智能调整标液的加入量，确保加标回收率测试过程与实验室保持一致；

(2)标液计量精密度：≤1.0%

（3）▲校准：具备自动实现加标量和加标混样体积校准的功能。扩展：具备 I/0 扩展功能。

## 4.11 全自动留样器

（1）应具备水样冷藏功能，温度在4±2℃；

（2）采样量误差：±8%；

（3）等比例采样量误差：±8%；

（4）系统时钟时间控制误差：Δ1≤0.1%及Δ12≤30s；

（5）机箱内温度控制误差：±2℃；

（6）采样垂直高度：≥6m；

（7）水平采样距离：≥60m；

（8）管路系统气密性：≤-0.05MPa；

（9）绝缘阻抗：≥20MΩ；

（10）留样瓶数≥24个；

（11）留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应在1000mL以上；

（12）留样瓶应具有密封功能；

（13）应具有留样后自动排空的功能；

（14）应具有留样失败报警功能。

（15）应能与在线监测仪器或系统联机实现超标留样。并可实现远程无线控制，根据需要随机发出采样指令，从而获得最真实有效的水样。

（16）采样方式：可实现时间等比、流量等比、外控采样、串口控制等多种采样方式；

（17）应具有断电保护和采样结果记录的功能。

## 4.12便携式监测仪[质控仪器（手工对比）]

（1）可检测参数：温度、pH、浊度、电导率、溶解氧

（2）工作温度：0-50℃

（3）操作方式：触摸屏操作

（4）类型：便携式显示器

（5）基本功能：现场显示、传感器校准、设备地址修改

（6）通讯端口：现场读取、配备至少1个RS485接口，配备至少1个无线模块

（7）主机防护等级：不低于IP45

（五）控制系统

5.1 控制系统

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、留样单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

## 5.1.1 功能要求

（1）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

（2）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

（3）具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试，对采水单元、配水及预处理单元、分析单元等的控制，并将控制点状态信息，以及水泵的开关状态等记录和显示；

（4）具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

（5）具备对留样单元的留样、排样的控制功能；

（6）能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；

（7）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

（8）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

（9）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息；

（10）具有三级权限管理功能。

（11）具有监测数据查询功能、数据分类功能，存储不少于1年的原始数据和运行日志。

## 5.1.2 硬件设备技术参数

（1）工业控制计算机

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥2.0GHz |
| 2 | 内存 | ≥2GB |
| 3 | 硬盘容量 | ≥500GB |
| 4 | 显示器 | ≥12英寸 |
| 5 | 通讯接口 | RS232/485 COM口，不小于8个 |
|  |  | 网口，不少于2个 |

（2）可编程控制器

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扩展能力 | 控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。 |
| 2 | 防雷抗干扰能力 | 符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。 |

5.2 数据采集、传输系统

（1）应能按照采购人指定的传输协议要求(数据采集仪器通信协议和数据传输平台传输协议)，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等，并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

（2）数据采集应完整、准确、可靠，监控现场各设备状态，并以图形化的界面显示其运行状态，同时能够对数据采集和数据质量控制系统的参数进行设置，具备自检和死机自动恢复功能。

（3）应具备自动采集数据功能，包括监测设备数据、传感器数据、集成控制数据等信息，采集的数据应自动加数据有效性标识，异常监测数据能自动识别，并按设定频次定时主动上传至中心平台；

（4）应能采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

（5）应能采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

（6）应能够实时采集视频信息并传输至中心平台；

（7）断电后应能自动保存历史数据和参数设置。

（8）应采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；

（9）应具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

（10）应能按通信协议要求定时主动上传历史数据、日志记录和环境参数记录、异常信息记录如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。

（11）应具有仪器关键参数上传、远程设置、远程校时功能，并能按要求接受、处理和反馈远程控制命令，如远程标定、仪器参数设置、标样核查、加标回收率测试、远程单元控制，远程留样等，配水单元的所有操作均可接受平台端的远程控制。

（六）辅助设备

6.1 视频在线监控系统

视频监控系统应能够保证系统设备和网络7×24小时运行的可靠性，至少可存储1个月的视频资料及1个月的定时抓拍照片（每天6、12、18、24点）。

视频监控系统应具有较强的兼容性，能够与多种系统进行兼容，实现数据与视频的完好结合。提供C/S和B/S两种实现方式，用户既可以使用专用的客户端软件实现，也可以通过IE浏览器实现。

▲水站室内、采水点各安装1台球型网络摄像机，室外安装1台筒型网络摄像机，满足对室内外及采水设施的监控要求。

（1）球型网络摄像机

- 200万像素7寸混合补光网络高清智能球机

- 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS

- 支持最大1920×1080@60fps高清画面输出

- 红外照射距离：150米

- 支持超低照度，0.002Lux/F1.2(彩色),0.0001Lux/F1.2(黑白) ,0 Lux with IR

- 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率

- 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能

- 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放

- 支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR

- 支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90°（自动翻转）

- 支持300个预置位，8条巡航扫描

- 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉

- 支持定时抓图与事件抓图功能

- 支持区域曝光与区域聚焦功能

- 支持中心镜像功能

- 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能

- 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级

- 产品尺寸：约220×353.4mm

- 网络接口：内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据

（2）筒型网络摄像机

- 200万红外防水ICR日夜型筒型网络摄像机

- 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS

- 最高分辨率可达1920×1080@ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像

- 采用ROI等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率

- 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求

- 采用高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离最远50米

- 支持smart IR，防止夜间红外过曝，支持ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控

- 支持双网口，一进一出，实现最多4个摄像机串连组网

- 支持多种智能报警功能，支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析

- 支持GB28181接入,支持EHOME平台接入,支持EZVIZ平台接入

- 符合IP66级防尘防水设计,可靠性高

- 通讯接口：2个RJ45，10M/100M自适应以太网口

（3）硬盘录像机

- 网络视频接入：8路

- 网络视频接入带宽：80Mbps

- 支持接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；

- 支持最大600W像素高清网络视频的预览、存储与回放；

- 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；

- 支持HDMI与VGA同时输出，输出分辨率最高均可达1920×1080；

- 便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能；

- 支持冗余录像和假日录像；

- 支持分时段回放功能，将指定通道一天内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，提升回放效率；

- 支持4个SATA接口；

- 支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽。

- 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能

- 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

6.2不间断电源（UPS）

应为系统配备UPS不间断电源及电池组，其功能技术要求如下：

（1）额定容量：≥3KVA

（2）输入电压：120V－275V

（3）输出电压：220V士1％V AC

（4）频率范围：46－64HZ，50/60HZ自适应

（5）输入功率因素：≥0.9

（6）额定功率因素：≥0.8

（7）后备供电电池容量：不低于65AH DC12V

（七）水质在线监测数据管理系统

7.1服务器

（1）处理器：Intel® Xeon® E3-1200  v5/v6/酷睿6、7代i3系列处理器（TDP 80W）

（2）芯片组：Intel®  C232

（3）内存：4个 DIMM插槽，支持64GB DDR4 ECC 2400 内存

（4）系统存储：512G SSD

（5）数据存储：1T*4 SATA机械硬盘

（6）RAID：RAID5+热备方案

（7）网络：Intel ®i210-AT 双千兆网络

（8）PCIe扩展：PCIe 3.0 x8

（9）显示：Aspeed AST2400

（10）管理：IPMI 2.0

（11）其它接口：VGA、COM、4×USB 2.0, 2×USB 3.0、IPMI

（12）操作系统：Windows Server 2008R2/2012R2/2016/2019

7.2台式电脑

（1）CPU：i7-9700F

（2）内存：8GB*2

（3）硬盘：1T机械+512G SSD

（4）显卡：独显芯片

（5）其它：包含鼠标键盘

7.3 VPN

（1）设备类型：VPN/防火墙网关

（2）接口：3个百兆电口

（3）性能描述：IpsecVPN加密速度≥6Mbps Ips

（4）输入电压：单电源

（5）所购VPN必须要与招标人现有自动监测网VPN设备适配（兼容）

7.4 24口交换机

24个以太网端口，≥100M

7.5 8口交换机

8个以太网端口，≥100M

7.6 水质在线监测系统软件平台

（1）自动标识：基于仪器设备参数、质控考核结果以及自定义规则，对上报数据进行标识。

（2）多级审核：支持多级审核，提供历史数据、上下游数据、质控数据等便捷查询，作为数据审核依据。

（3）GIS总览：在GIS地图上展示站点的实时水质类别、状态等信息，支持查看站点的基本信息、水质变化趋势等详细信息。同时可查看区域的水质类别分布、水质排名等数据。

（4）实时数据：展示站点的实时数据，定期刷新，标识站点的在线、离线、超标等不同状态，标记水质异常数据。

（5）历史数据：查询各站点历史水质数据，支持数据图形化展示。

（6）数据分析：可从站点、区域、流域、监管级别等不同角度对水质进行对比分析，分析日、周、月、季、年等不同维度的同比、环比变化，判定水质类别及水质分布等，并支持可视化展示。

（7）日数据分析：分析每日水质监测结果，是否到达考核目标，有无异常情况（日均值超标、小时值连续超标、小时值超V类标准等），及时掌握水质状况。

（8）数据报表：平台提供单站、多站的水质周、月、季、年报，满足日常工作报告需求。

（9）▲主题分析：可定制各种业务主题，对相关监测数据进行分析评价，结合GIS地图进行展示。

（10）▲水质告警：提供不少于8种水质告警类型，包括但不限于超标告警、站点不在线告警、警浓度小于特定值告警、数据异常告警、数据倒挂告警、机组停运、监测站点上报数据标识告警、监测站点上报状态告警。（提供页面截图证明）

（11）数据发布：提供数据发布接口，为门户网站、公众号等定期推送需要公布的数据，与其它平台间实现数据共享。

（12）工况模拟：模拟站点环境状态与仪器运行状况，同时可下发多种指令，实现远程质控、远程校准、远程清洗、远程诊断等功能

（13）通知告警：可采用APP、微信、短信等多种方法，给用户发送站点离线、仪器故障、试剂余量告警、水质超标告警等信息。

（14）个人工作台	基于用户角色、使用场景配置的导航页面。

（15）资源管理：对各站点运维资源管理，包括：固定资产、备机备件、耗材，以及运维单位、运维人员、运维车辆等。

（16）运维计划：可根据运维要求制定运维计划，自动生成相关任务，并下发。

（17）运维任务：对运维计划任务、应急运维任务、现场运维任务进行全生命周期管理，使任务可跟踪、可溯源。

（18）运维地图：结合GIS查看运维任务的执行情况，直观了解运维任务逾期的总体情况，包括任务的逾期数量和逾期程度，明确逾期任务发生的站点、位置和责任人等。

（19）运维考核：管理部门可从运维任务的执行情况、设备的运转情况等角度对运维进行考核，根据项目的重要性设置权重，实现对运维的定量考核。

（20）▲数据审核：应支持多级审核，包括系统自动审核、人工审核、人工复核，以及自定义审核层级。

（21）▲数据质控：要求能够通过对仪器设备的检验和校准，确保仪器设备能够准确、稳定、可靠的运行。对仪器的检验和校准主要通过以下质量控制项目：零点核查、24小时零点漂移、跨度核查、24小时跨度漂移、五参数核查、集成干预核查、多点线性核查、实际水样比对、加标回收率测试、标液核查等。实现对高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行质控管理功能。

（22）质控总览：综合统计站点选择时段内质控情况完成情况，包括质控执行次数、合格次数、合格率等。

（23）质控查询：查询各个站点，各指标的日、周、月质控情况，并可支持以多种图形展示质控结果。

（24）权限管理：运维人员、运维单位、各级监管部门功能权限及菜单控制等。

（25）测点管理：用于管理各监测点的基本信息，包括名称、测点编码、所属区域、所属流域、监管类型等。

（八）安装与调试

8.1 系统集成（集成、安装、调试）

投标人须参照国家行业标准规范，提供水站的系统成套设计、工程施工和设备安装、分析仪表调试、控制系统及辅助设备的单机调试、水站各组成部分之间的系统联调、现场与中心站之间的系统联调、现场与中心站之间的通讯联调、试运行期间的技术支持和系统维护。

8.2 仪表机柜

应为本项目配备集成式机柜，把分析仪器、管道系统等集成在机柜里，使得系统具有整体性，美观协调。

材质：冷轧钢板并喷塑，主体钢板厚度≥1.2mm；

（九）其它

9.1 纯水设备

（1）采用全自动控制系统，制水量≥5L/h；

（2）出水水质：水质标准符合国标 GB-6682-92 的实验室级纯水和超纯水

（3）系统缺水自动停机、纯水备足后停止制水；

（4）系统具有自动定时冲洗功能。

（5）采用模块式、快接式设计，维护、保养更方便、快捷；

9.2 办公桌椅

（1）仪器间办公桌一张，带有抽屉；

（2）办公椅子3把

9.3 耐酸碱实验台

（1）耐酸碱实验台一张

（2）实验椅子2把

（3）实验洗涤水槽

（4）器皿滴水架

四、交货事项

1、供货时间：签订合同后30日内交付使用

2、供货地点：三亚市环境监测站指定地点。

## 五、商务要求

1、设有长期稳定的售后服务维修点（提供固定的联系人、联系方式及地址），承诺7*24小时上门服务。

2、承诺在接到用户关于产品质量的信息(来电、信函、传真等)，供应商需30分钟内响应，4小时内到达现场。

3、质量承诺函：供方按标书的技术要求与标准进行组织供货，应保证合同产品是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。如出现供货的技术参数与招标的要求参数不符，需方完全有权要求供方退换，如由于供方原因对需方造成生产影响，需方有权追究供方的经济赔偿责任（提供投标人加盖公章的承诺）。

4、质保期：免费保修1年，自项目验收通过之日起计算；质保期内，因产品自身质量原因导致采购人无法正常使用的，中标人须无条件负责更换。

## 四、其他要求

1、投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

2、法律管辖及仲裁

买卖双方之合同受中华人民共和国法律之管辖并依其进行解释。如有争议，在双方友好交涉无法解决时，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地申请法院（应先有约定）诉讼。

第四部分  合同一般条款

## 合同文件

- 合同文件适用法律

本合同文件的适用法律是中华人民共和国现行法律、行政法规及甲方所在地的地方性法规。

- 合同文件组成和解释顺序

#### 合同文件的组成和解释顺序如下：

- 合同的特殊性条款

- 合同的一般性条款

- 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

- 中标通知书、投标文件和招标文件

- 有关图纸

- 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

#### 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

- 合同文件使用文字

#### 1.合同文件使用中文书写、解释和说明。

#### 2.合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

## 标的物的一般条款

- 完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三方不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

- 质量保证

#### 1.乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

#### 2.根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

#### 3.除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于2年。

- 包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

- 伴随服务

#### 1.乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

- 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

- 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

- 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

- 对甲方技术人员的技术指导或培训。

#### 2.除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

## 标的物的交付、检验和验收

- 标的物的交付

#### 1.标的物的所有权自标的物交付时转移。

#### 2.乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

#### 3.乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

- 检验和验收

#### 1.在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

#### 2.甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

#### 3.验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

#### 4.如双方对验收结果有分歧，则以海南省技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

## 对标的物提出异议的时间和办法

- 对标的物提出异议的时间和办法

#### 1.甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

#### 2.如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

#### 3.乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

## 合同价款和支付

- 合同价款和支付

#### 1.本合同的结算货币为人民币，单位为元。

#### 2.乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款：

- 合格的销售发票

- 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明

#### 3.甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

#### 4.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 违约责任

- 违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 甲方违约责任

#### 1.在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

#### 2.甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

#### 3.甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

- 乙方违约责任

#### 1.乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

#### 2.乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 不可抗力

#### 1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

#### 2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

## 索赔

- 索赔

#### 1.甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

#### 2.在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

- 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

#### 3.如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

#### 4.甲方提出索赔的书面材料应报政府招标管理部门备案。乙方同意的索赔方案应报政府招标管理部门审核。

## 履约保证金

- 履约保证金

#### 1.在本合同签订时，提供合同总金额5%的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

#### 2.如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

#### 3.履约保证金将在中标人履行完合同所有义务后，凭缴纳履约保证金收据在5个工作日内无息退还。

## 合同的解除和转让

- 合同的解除

#### 1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

#### 2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

#### 3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

## 合同的生效

- 合同的生效

本合同经双方签字盖章，且采购方收到乙方提交的履约保证金，并报经政府采购管理机构备案后生效。

## 争议解决

- 争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

## 附则

- 合同份数

本合同一式柒份，甲方执叁份，乙方执二份，市政府采购中心壹份，采购管理部门壹份。

- 未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

# 第五部分  合同专用条款（范本）

供  方：

需  方：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》，经过双方友好协商，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

- 合同内容

1、服务清单

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |

2、下列文件为本合同不可分割部分：

① 中标通知书；

② 招标文件；

③ 乙方的投标文件；

④ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

3、交货的时间、地点和方式：

交货时间为    年  月  日至  月  日，供方负责将货物按需方的要求送达（需方指定的地点），需要安装的，按采购文件的相关条款安装。货物送达或完毕并具备验收使用条件后向需方办理移交和验收手续。货物运送产生的费用由供方负责。

- 价格与支付

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币        元，投标总价一次报定，包括完成该标的物的全部设备、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。

2、付款方式与步骤：

（1）本项目合同款项以人民币转账方式支付。

（2）合同签订后，中标方需向采购方提供相关完整的报账材料，采购方于15个工作日内通过银行转账支付合同总价的30%给中标方作为预付款。产品到货完成安装，经试用无质量问题并经过验收合格后，采购方于15个工作日内通过银行转账支付合同总价的65%给中标方。合同总价5%作为履约保证金在质保验收日期满1年后，采购方通过银行转账一次性无息支付给中标方（无质量异议的前提下）。本合同由甲乙双方签字盖章后即生效。

- 货物质量要求及供方对质量负责的条件和期限

供方提供的货物应当满足需方要求的规格、数量及质量（包括各种零部件、附件、备品备件），应当符合国家标准以及本产品的出厂标准，应当达到供方投标文件及澄清中的技术标准。投标时已经提供了样品的，供应货物的品质不能低于所提供的样品。售后服务按采购文件的要求及报价文件的承诺执行。

- 违约责任

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，向供方偿付拒付部分货款总额2％的违约金；需方逾期支付货款，向供方每日偿付欠款总额0.02％的滞纳金。

供方所供的货物品种、规格以及其它外部质量不符合规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。供方逾期交付货物，供方向需方每日偿付逾期交货部分货款总值0.02％的赔偿费。

- 因货物的质量问题发生争议，由具备该类产品质量检测资格的相关部门进行质量鉴定，该鉴定的结论是最终的，供需双方均应当接受。

- 本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

- 合同生效及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同正本一式柒份，甲方留存叁份，乙方留存二份，报市财政局一份，送市政府采购中心一份。

- 不可抗力

在合同规定的履行期限内，由于受不可抗力事件影响而不能履行合同时，受阻一方在提供合法证明后可免予承担违约责任，本合同自行终止。不可抗力事件系指供、需双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件。

- 纠纷处理

在合同执行过程中发生的与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。经协商在60天内不能达成协议时，按照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

- 合同的修改和补充

欲对合同条款作出任何修改和补充，均须由供、需双方法定代表人或其授权的代表签署书面协议。

需方：(签章)                     供方：(签章)

地址：                           地址：

邮编：                           邮编：

开户行：                         开户行：

账号：                           账号：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

授权代表签字：                   授权代表签字：

签订时间：                       签订时间：

# 分  评标方法和标准

## 评标方法前附表

1、现场资格审查登记表

项目名称：赤田水库水质在线检测设备采购

项目编号： SYZFCG-2020-

| 序号 | 投标单位名称 | 联系人 | 法人：法人身份证原件及营业执照原件或营业执照复印件（加盖公章）。 法人代表：法人代表身份证原件及法人授权书(加盖公章) | 投标文件密封情况 | 唱标一览表密封情况 | 投标保证金是否和系统项目关联 | 审查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三亚市环境监测站采购人员：

三亚市政府采购中心工作人员：

2、初步审查表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供有效的营业执照 |  |  |  |
| 2 | 声明 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |  |
| 3 | 投标文件份数 | 符合招标文件一正四副的要求 |  |  |  |
| 4 | 投标保证金 | 按时、足额缴纳了投标保证金 |  |  |  |
| 5 | 社保及纳税 | 提供2020年任意一个月的缴纳社保凭证及纳税凭证 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 自开标之日起90天 |  |  |  |
| 7 | 投标价 | 投标报价不超预算，并且是唯一的、无选择性的报价 |  |  |  |
| 8 | 供货时间 | 签订合同后30日内交付使用 |  |  |  |
| 9 | 投标人信用信息查询 | 提供投标人2017年以来未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单信用信息查询截图并加盖公章 |  |  |  |
| 10 | 政府采购供应商信用承诺书 | 投标人提供政府采购供应商信用承诺书（签字并加盖公章） |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |
| 备注：经初步审查，投标人数量须不少于三家，否则项目招标失败。 |

1、表中只需填写“√、通过”或者“×、不通过”。

2、结论采用“一项否决”原则。只有全部审查项目都是“√、通过”的，结论才能是“合格”；只要其中一项是“×、不通过”的，结论只能是“不合格”。

3、只有结论是合格的投标人，才能进入下一轮评审；不合格的被淘汰。

3、评标标准和方法

评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术评分（40分） |
| 1 | 设备的技术参数 | 18分 | 根据投标人提交的实际技术参数指标进行评审，“▲”为重要技术指标有一项不满足扣2分；其他技术指标有一项不满足扣0.5分，扣完为止。 注：投标人所投的主要设备（水质五参数自动分析仪（水温、pH、电导率、浊度、DO）、高锰酸盐指数自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪、生物毒性水质自分析仪、水质叶绿素自动分析仪、水质蓝绿藻自动分析仪），应提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心或省级、市级或以上检测机构出具的评价报告或性能测试报告。（复印件加盖公章） |
| 2 | 主要设备（自动分析仪）的品牌统一性 | 3分 | 投标人所投标的主要设备（自动分析仪）品牌数量情况评分：（1）主要设备（9参数自动分析仪）的品牌为同一品牌的得3分；（2）主要设备（9参数自动分析仪）有两家品牌的不得分。 注：须提供制造厂商盖章的投标产品型号的省级及以上计量部门出具得计量器具型式评价报告或检测报告。 |
| 3 | 设备的质量性能 | 6分 | 水质五参数自动分析仪（水温、pH、电导率、浊度、DO）、高锰酸盐指数自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪等自动分析仪具有环境环保部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测报告和中环协（北京）认证中心颁发的中国环境保护产品认证证书的，得6分，每少一项扣1分，扣完为止。（须提供相关检测报告和证书复印件并加盖制造厂商公章） |
| 4 | 系统设置与设计的合理性与科学性 | 5分 | 投标人针对技术要求并结合地域、人员、仪器设备和水质等情况提供完整的技术方案，方案包括系统集成方案、仪器设备安装调试和联网方案。 方案需按照技术要求响应，科学合理并遵循先进、实用、专业、安全、经济等原则，并提供相关技术证明文件；仪器设备安装调试方案明确、细致、合理、技术路线清晰，时间进度安排明确；联网方案能实现数据顺利传输至采购人统一的水站管理系统，方案细致合理、完整、科学。 （1）技术方案能够根据实际情况制订，考虑问题周全，合理清晰，符合采购人实际需求，得4-5分； （2）技术方案不完善、基本内容缺项，合理清晰程度一般，操作性不强，得2-4分； （3）技术方案欠缺合理性，适用性差，内容缺项较多，得0-2分。 |
| 5 | 数据质量控制系统的设计方案 | 4分 | 根据制造厂商对水质监测数据质量控制的技术能力进行评审：投标人所投的数据质量控制系统具有（1）数据质量控制实施方案；（2）数据质量控制系统中的质控配样模块的相关检测机构出具的检测报告；（3）相关用户质控体系证明文件。证明具有通过平行样测试、加标回收测试、密码样测试，重复性测试、准确性测试等自动质控功能，以便满足监测数据准确性的要求。 根据投标人提供的质控系统设计方案及相关用户质控体系证明文件，进行横向比较。优3-4分；良1-3分；一般0-1分，最高4分，不提供相关证明文件不得分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 4分 | 根据投标人提供的售后服务方案的合理性和可操作性进行综合评审，方案至少包含售后服务机构、人员设置是否合理，售后服务计划是否详细、合理，培训计划是否详细、合理，是否能够承诺针对本项目提供及时、优质、专业的售后服务： （1）售后服务方案科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，考虑问题周全，实施过程务实，满足客户实际工作需求，得4分； （2）售后服务方案基本能够满足采购需要，操作性不强，得2分； （3）售后服务方案不合理或不提供，得0分。 |
| 二 | 商务评分（30分） |
| 1 | 投标人管理体系认证资质 | 4分 | （1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证、ISO/IEC20000IT服务管理体系认证的，得4分，每少一项扣1分，扣完为止。（须提供相关证书复印件并加盖投标人公章） |
| 2 | 投标人 综合实力 | 3分 | 投标人具有软件能力成熟度模型集成CMMI5级认证的得3分；具有软件能力成熟度模型集成CMMI4级认证的得2分；具有软件能力成熟度模型集成CMMI3认证的得1分，其余不得分。（须提供相关证书复印件并加盖投标人公章） |
| 3 |  | 3分 | 投标人自2017年至今连续三年获得企业资信AAA等级及以上认证证书得3分，其余不得分。（须提供相关证书复印件并加盖投标人公章） |
| 4 |  | 2分 | 投标人具有ITSS-信息技术服务运行维护标准符合性证书（贰级及以上）的得2分，其余不得分。（须提供相关证书复印件并加盖投标人公章） |
| 5 | 主要设备产品业绩 | 7分 | 根据投标人所投的主要设备（自动分析仪）制造厂商提供的自2017年9月1日后建设的固定式地表水自动监测站的项目（至少包含9参数：水质五参数自动分析仪、高锰酸盐指数自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪），须提供项目的合同复印件、验收文件并加盖投标人及产品制造商的公章。（合同须包括合同首页、集成水站名称、系统集成情况页、签字盖章页）： （1）国家级水质在线自动站建设合同，每提供一份合同得1分，最高得3分。 （2）省级及以上水质在线自动站建设合同，每提供一份合同得0.5分；最高得2分。 （3）地市级及以上水质在线自动站建设合同，每提供一份合同得0.5分，最高得2分。 注：须同时提供合同关键页及加盖用户单位公章的验收证明，否则不得分。 |
| 6 | 系统软件业绩 | 6分 | 投标人所投的地表水环境自动监测系统软件产品自2017年9月1日后国内的应用案例业绩合同，包含数据集成整合、运维管理、数据质控管理、数据综合应用、移动应用等功能。地市级及以上系统一个得1分，其他不得分，本项最高得6分。注：1.系统需接入20个以上水站，投标人提供某项业绩不满足20个水站不得分。2.投标人应提供合同复印件（包含但不限于合同首页、与本项目相关的内容页、签字页的复印件）、提供系统软件链接地址、提供功能截图及业绩合同甲方出具的用户证明文件。上述资料须同时提供，如有缺失不予认可。 |
| 7 | 固定式地表水自动监测站运维业绩 | 3分 | 2017年9月1日后，投标人运维的固定式地表水自动监测站且运维工作满1年，须提供运维合同复印件并加盖公章（须包括合同首页、运维水站名称或地址页、主要服务内容页、签字盖章页）。每个合同得分0.3分。 最高得3分。 注：①对于“统一招标，分签合同”的项目，须同时提供中标通知书复印件或中标结果公告截图并加盖公章。中标通知书或中标结果公告能够明确体现水站数量的，该中标通知书项下分项合同可累加。否则，各合同中水站数量不得累计。②运维合同须为投标截止时间之前1年签订，且运维满1年的。 |
| 8 | 服务网点 | 2分 | 在省内设有办事处或分公司得2分，其他不得分。（提供相关证明） |
| 三 | 价格评分（30分） |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |

## 一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律和规章，结合本采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3遵循公平、公正、科学、择优的原则，以相同的评审程序和标准对待所有的投标人。

1.4反对不正当竞争，反对恶意压低投标价格。

1.5评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.6评标过程严格保密。投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.7评标委员会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.8评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。

## 二、评标方法

（一）评标规则

2.1.1、本招标项目的评标办法采用综合评分法，满分为100分。

2.1.2、综合评分的因素包括以下内容：价格部分、商务部分、技术部分等。

2.1.3、评审步骤：先进行初步评审，再进行详细评审。初步评审包括资格评审和形式评审，详细评审是对技术、商务及价格因素的评审。只有通过初步初审的投标人才能进入详细评审。

2.1.4、综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况、对招标文件要求的响应情况等进行评议和比较，赋予技术分和商务分。各评委赋分的算术平均值，即为该投标人的技术得分或商务得分。按综合评分法的报价计算方法计算各投标人的价格得分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出每个投标人的综合得分。

2.1.5、综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

2.1.6、综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。

（二）初步评审

1、评标委员会根据招标文件要求，对投标人的资格和投标文件的符合性进行评审。只有对《初步评审表》所列各项目做出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对投标是否实质性响应招标文件的要求产生争议的，评标委员会以记名方式票决。得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则被淘汰。

2、评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资料证明文件是否真实有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

3、在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标，应该是符合招标文件重要条款、条件和规格的要求，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留，是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留，将会对其他实质上的响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会认定投标文件是否响应招标文件的要求，只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

4、无效投标的认定

评标过程中，投标文件出现（但不限于）下列情况的，将被认定为无效投标：

- 投标人未提交投标保证金或投标保证金金额不足的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 投标报价明显过低，可能低于其成本，而投标人不能作出合理说明的；

- 评标委员会认为投标未实质性响应招标文件要求的。

（三）详细评审

详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务和价格的评审。

- 价格评审

评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

注：有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。

报价分取小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。

- 商务评审

评标委员会对投标人提供的产品质量保证及服务内容、投标人的资格和业绩合同等情况进行比较和评价。

- 技术评审

评标委员会将根据投标人所提供的技术资料，对投标货物的技术指标、技术参数、使用功能和产品选用的主要部件质量及其在使用过程中的可靠性、稳定性、操作和维护性能等，逐项分别进行比较和评价。

注：商务评标因素和技术评标因素的分值取小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。

- 编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

- 废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标代理机构应在中国海南政府采购网、全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市上公告，并公告废标的理由。

- 定标

6.1. 定标原则：评标委员会依据评标结论推荐3名中标候选供应商。采购人根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评审情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2 招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，招标代理机构在中国海南政府采购网、全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

6.2.6中标人放弃中标或因故不能履行合同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定处理。

- 评标委员会承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评标报告，并签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评标情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府招标代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府招标代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

- 评标委员会应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评标和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评标或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者招标代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评标活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或招标代理机构也可要求该评标专家回避。

有利害关系是指三年内曾在参加该采购项目的供应商处任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。

8.3 评标或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在现场工作人员陪同下联系。

8.4 评标过程中，不得发表影响评标公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评标的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评标意见；不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

8.5 有关部门规定的其他评审工作纪律。

# 第七部分  投标文件格式要求

（正本/副本）

（项目名称）

# 招标编号：

投标文件

# 投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

## 日期：     年    月    日

## 初步评审表各项页码索引表

| 序号 | 评审项 | 响应情况 | 材料所在页码 （第 页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

## 综合评分表各项页码索引表

| 序号 | 评审项 | 响应情况 | 材料所在页码 （第 页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

## 1、开标一览表格式

项目名称：

项目编号： SYZFCG-2020-                      包号：

| 列排名 | 列内容 |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |
| 交付期 |  |

交货地点：用户指定地点

投标单位：         （公章）

法定代表人（或授权代理人）：       （签字或盖章）

日期：

注：1.投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容，投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包括运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次，请投标方注意

2.本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

# 1.1分项报价明细表

项目名称：                   招标编号：        包号：  包

| 序号 | 品目名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量/单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |

投标单位：               （公章）

# 法定代表人（或授权代理人）：     （签字或盖章）

日期：      年    月    日

2.联合体投标协议书（不接受联合体）

无

3.投标保证金缴付凭证

注：附投标保证金缴付凭证复印件，加盖公章。

## 一、报价文件格式

1、投  标  书  格  式

三亚市政府采购中心：

我们仔细阅读并全面研究了             （项目名称）                 （项目编号）        招标文件，决定响应招标文件的邀请，参加本项目投标。

1、我们自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及伴随服务。我们提供的《开标一览表》的报价，包括了材料、安装、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保等完成该项目全部内容的一切费用。我们的投标总价为人民币(大写）                 (¥        ）。

2、我们充分理解并完全接受合同专用条款的各项约定，没有任何异议，不附加任何条件。

3、如果我们被授予合同，我们将严格履行合同规定的责任和义务，保证按期、按质、按量完成合同义务。

4、我们同意按照招标文件的要求，交纳人民币（大写）：        元的投标保证金。并承诺如果发生下列情况，我方无权要求退还投标保证金：

（1）我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违反法律法规和相关纪律的行为；

（4）在收到中标通知书后并在投标有效期内，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

5、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后90天。

6、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中明示的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后至投标有效期截止前保持有效，不作任何更改和变动。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

地址：	邮政编码：

联系人：	联系电话：

电子邮件：	传真：

日期：      年     月

## 2、货物规格一览表

投标人：（填写名称并盖章）

项目名称：赤田水库水质在线检测设备采购

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格参数 | 制造厂商 | 原产地 (国家) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

说明：

1、设备序号应与招标文件第三部分货物需求一览表一致。

2、设备规格参数如有详细描述可另做说明。

## 二、商务响应文件

## 1、法定代表人授权委托书格式

本授权委托书声明：我   （姓名）  系    （投标单位名称）  的法定代表人，现授权委托    （被授权人姓名及身份证号码）  为我公司的代理人，以本公司的名义参加三亚市政府采购中心组织的编号为

SYZFCG-2020-  的招标活动，处理与本招标活动有关的一切事务。被授权人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

与本项目有关的质疑、投诉事项，我将亲自处理或另行特别授权。

本授权委托书的效力自签署日起至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

## 2、商务条款偏离表格式

项目名称：赤田水库水质在线检测设备采购

项目编号： SYZFCG-2020-

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离 程度 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业证件 | 营业执照 （三证合一） |  |  | 见投标文件 页 |
| 2 | 投标保证金 | ¥ |  |  | 见投标文件 页 |
| 3 | 投标文 件份数 | 一正四副 |  |  | / |
| 4 | 投标有效期 | 90天 |  |  | 见投标文件 页 |
| 5 | 供货时间 | 签订合同后30日内交付使用 |  |  | 见投标文件 页 |

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

## 3、售后服务计划

包含内容（仅供参考）：

1、说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点；

2、培训、质量保证措施；

3、项目所提供的其它免费物品或服务；

4、技术人员情况；

5、服务承诺等；

6、其他。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：

## 4、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 普通职工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：

## 5、资格证明文件

- 投标人营业执照（三证合一）（必须放在投标文件中）；

- 法人代表授权书（必须放在投标文件中）；

- 法人及授权委托人身份证复印件（必须放在投标文件中）；

4、提供2020年任意一个月的缴纳社保凭证及纳税凭证（必须放在投标文件中）；

5、提供投标保证金缴纳凭证（必须放在投标文件中）；

6、招标文件规定的或其他投标人认为需要提供的内容。

## 6、信用查询

## 投标人信用信息查询渠道

## 1、投标人2017年以来未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。

2、信用记录查询渠道：“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）等网站查询。

3、提供投标人信用信息查询记录页面，并截图打印，加盖公章放于投标文件中。

## 7、无重大违法记录的书面声明

致：

我公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若在采购过程中发现我公司近3年内在经营活动中有重大违法记录的，我公司将承担因此引起的一切后果。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

## 8、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供合同复印件。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：

9、反商业贿赂承诺书格式

我公司郑重承诺：

在                                         招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表：（签字或盖章）

法人授权代表：（签字或盖章）

投标人：（填写名称并盖章）

年  月  日

## 10、诚信投标、诚信履约承诺书

三亚市环境监测站：

我方就本次投标活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了招标文件规定的所有招标要求、中标条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在投标文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的投标响应在投标有效期内不发生任何变更。

三、我们的投标报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果中标后放弃中标，不论原因何在，都是不诚信投标的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由弃标。

五、我们知道，中标后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有中标后放弃中标、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

签署日期：   年   月

11、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期： 年   月   日

说明：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

中型、小型、微型企业应当符合以下条件：

- 符合中小企业划分标准；

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

## 12、残疾人福利性单位声明函

## 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性复制。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：残疾人福利性单位应当满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县使用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

## 13、监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2、本项目对小型和微型企业（且所投产品为小微型企业生产）、监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。扣除后的价格仅用来计算价格得分，成交金额以原报价为准。供应商须按要求提供相关材料（格式文件附后），否则将不进行价格扣除。

3、供应商同时为小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

4、供应商应如实填写企业信息，如有虚假，将依法承担相应责任。

14、政府采购供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

管理部门：三亚市财政局

采购项目名称:赤田水库水质在线检测设备采购

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序,营造诚实守信的信用环境,共同推进社会信用体系建设完善,树立企业诚信守法形象,本企业对本次采购活动郑重承诺如下:

（一）对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

（二）严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

（三）严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

（四）自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（五）自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

（六）提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

（七）严格遵守信用信息公示相关规定；

（八）同意将承诺内容在“信用三亚”网站公示，接受社会监督；

（九）如违反承诺，将依法依规承担相应责任，并自愿接受部门联合惩戒，纳入行业失信重点关注名单，由财政部门负责管理；

（十）本承诺书自签订之日起生效。

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

## 三、技术响应文件

## 1、技术规格偏差表格式

项目名称：赤田水库水质在线检测设备采购

项目编号：SYZFCG-2020-

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 及要求 | 投标响应 | 偏离值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

## 2、投标产品详细说明

包含内容（不限于以下内容）：

1、货物组成说明，货物主要技术规格、性能和特性的详细描述；

2、主要材料、结构明细表（包括名称、规格型号、需用量、生产厂名）；

3、产品或主要部件的质量鉴定证书；

4、产品图片或彩页；

5、产品详细具体的安装调试、相关验收的实施方案及有关执行标准；

6、其他。

投标人：（填写名称并盖章）

法人代表或法人授权代表：（签字或盖章）

日期：

## 3、投标人认为需要提供的其它文件