空气质量指数实时发布平台

# 竞争性谈判文件

# 招标编号：HZ2016-297

甲级政府采购代理机构

采   购   人：澄迈县生态环境保护局

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年六月

目   录

第一章  谈判邀请函	1

第二章  投标人须知	3

第三章 用户需求书	10

第四章 合同条款	18

第五章 报价文件内容和格式	21

第六章  谈判程序	26

初步审查表	28

# 第一章  谈判邀请函

受澄迈县生态环境保护局的委托，海南海政招标有限公司就空气质量指数实时发布平台（项目编号：HZ2016-297）组织竞争性谈判，欢迎合格的国内投标人提交密封报价。有关事项如下：

一、项目情况

1、名称：空气质量指数实时发布平台

2、用途：澄迈县生态环境保护局工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算：￥380,000.00。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件，原件备查）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）；

4、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

5、本项目不接受联合体投标。

三、谈判文件的获取

1、时间：2016年6月6日至2016年6月8日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；购买谈判文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和报价人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）。

3、标书售价：￥100元/套（售后不退），报价保证金为：￥7,000元。

4、投标保证金应在投标截止前一天转入招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。

户  名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐  户：46001003536053003445

四、报价截止时间、谈判时间及地点

1、递交报价文件时间：2016年6月13日下午14：45～15：00；

2、报价截止时间：2016年6月13日下午15：00；

3、谈判时间：2016年6月13日下午15：00；

4、谈判地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002室；

5、中标结果请查询：www.hainan.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005

电话：0898-68500660、0898-68500661     传真：0898-68500661

联系人： 成小姐

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、联 系 人：何发政

2、联系方式：13518010098

3、地址：海南省澄迈县金江镇

海南海政招标有限公司

二〇一六年六月

# 第二章  投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：澄迈县生态环境保护局

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3 投标人：已从招标代理机构购买谈判文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2．适用范围

本谈判文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．谈判文件的约束力

投标人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、谈判文件

6．谈判文件的组成

6.l 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章  谈判邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  报价文件内容和格式

第六章  谈判程序

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 投标人必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．谈判文件的澄清

投标人在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间一工作日前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的投标人。

8．谈判文件的更正或补充

8.l 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使投标人有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的投标人。

三、报价文件

9．报价文件的组成

报价文件应按“第五章 报价文件内容和格式”要求编制。

10．报价

10.1投标人应按开标一览表的要求报价，并且该报价在所有的报价文件中必须是统一的报价。

10.2报价均须以人民币为计算单位。

11．报价保证金

11.1报价保证金是参加本项目报价的必要条件，保证金支付要求见第一章。

11.2若投标人不按规定提交报价保证金，其报价文件将被拒绝接受。

11.3 报价保证金的退还

11.3.l 成交人的报价保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

11.3.2 落标的投标人的报价保证金将在招标代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

11.3.3成交结果公告期满后，报价人应把报价保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到0898-68555187，以便办理保证金退还手续。

11.4 发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：

（1）投标人在报价有效期内撤回期报价书的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

12．报价有效期

12.l 报价有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得投标人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．报价文件的数量、签署及形式

13.1 报价文件一式肆份，固定装订。其中正本壹份，副本叁份。

13.2 报价文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 报价文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

13.4 报价文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

四、报价文件的递交

14．报价文件的密封及标记

14．l 投标人应将报价文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：空气质量指数实时发布平台

项目编号：HZ2016-297

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.2 报价文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对报价文件被错放或先期启封负责。

15．报价截止时间

15.l 投标人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2 若招标代理机构推迟了报价截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，谈判方和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、谈判、评标及签约

16．谈判

16.l 招标代理机构按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对报价文件的处理不承担责任。

16.3 谈判时，招标代理机构或投标人代表将查验报价文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份报价文件中“报价一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

16.4 若报价文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的报价文件。

17．谈判小组

招标代理机构从省综合评标专家库中随机抽取相关专家二名和用户代表一名组成谈判小组，其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有报价文件并确定成交侯选人。

18.关于政策性优惠

18.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价*（1-2%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

18.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价=报价*（1-1%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

18.3报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

18.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

18.3.2具体评审价说明：

1）报价人为小型或微型企业，其评审价=报价*（1-6%）；hzzb

2）报价人为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=报价*（1-2%）。

18.3.3 报价人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料,否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

19.谈判和定标

19.1谈判程序见“第六章 谈判程序”。

19.2谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者排名第一的成交候选人提供虚假材料或存在其它违规行为的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。

19.3招标代理机构将在指定的网站上公示成交结果。

20．成交通知

20.1 成交人收到成交通知后，到招标代理机构处办理有关手续。

20.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21．签订合同

21.l 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则报价保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

七、其它

22．采购代理服务费

本次采购活动采购代理服务费按国家相关规定向成交人收取。

23.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

空气质量指数实时发布平台。

二、项目概述

随着国家环境空气监测网的建成与逐渐完善，环保主管部门以及公众对环境信息自动化的技术要求越来越高。为加强澄迈县空气质量的监测工作，让市民能及时了解澄迈县空气质量，开发澄迈县环境空气质量信息审核管理系统和环境空气质量短信推送系统，具备对现有空气监测分析仪、数据采集仪、气象五参数等硬件设备数据的获取与存储、数据的自动审核、数据的人工审核、监测数据统计分析与管理的功能，及具备实时报送、定时定频报送、报警信息报送、断线报警、接收配置等功能，根据实时报送的流程、报警信息报送及断线报警的功能设计及应用场景，达到提高我县空气监测数据分析和管理水平的目的。

开发澄迈县环境空气质量信息审核管理系统和环境空气质量短信推送系统，通过澄迈县城市空气质量自动监测联网平台获取空气自动监测数据信息，包括澄迈县空气自动监测站现有的城市评价点2个，景区1个，工业园区2个点的空气质量数据，包含6种主要污染物（PM2.5、PM10、CO、O3、SO2、NO2），气象五参数及特征因子（硫化氢、氨气等）24至168小时浓度值和AQI的审核管理和短信推送功能，为实现空气质量达标管理、开展大气重污染应急处置及保障公众健康提供长期基础数据和有力的科技支撑。

建设依据、政策法规：

（1）国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知（国发〔2013〕37号）

（2）关于印发《空气质量新标准第二阶段监测实施方案》的通知（环办〔2013〕30号）

（3）关于印发《空气质量新标准第一阶段监测实施方案》的通知（环办〔2012〕81号）

（4）《大气污染防治行动计划》

（5）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》

（6）《国家环境保护“十二五”规划》

（7）《先进的环境监测预警体系建设纲要（2010-2020年）》

（8）《国家环境监测“十二五”规划》

技术标准：

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

（2）《环境信息分类与代码标准》（HJ/T 417-2007）

（3）《环境信息术语》（HJ/T 416-2007）

（4）《环境保护应用软件开发管理技术规范》（HJ622-2011）

（5）《环境数据库设计与运行管理规范》（HJ/T 419-2007）

（6）《环境信息化标准指南》（HJ 511-2009）

（7）《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T14394-1993）

（8）《信息技术软件维护》（GB/T20157-20060）

（9）《信息安全技术信息系统安全管理要求》（GB/T20296-2006）

（10）《环境监测信息传输技术规定》（HJ 660-2013）

数据标准：

（1）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）

（2）《大气污染物名称代码》（HJ 524-2009）

（3）《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ 633-2012）

（4）《数值修约规则与极限数值的表示和判定》（GB/T 8170-2008）

（5）《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）

三、项目清单及技术要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气质量信息审核管理系统 | 1 | 套 | 无缝对接原有仪器及数据平台 |
| 2 | 环境空气质量短信推送系统 | 1 | 套 | 无缝对接原有仪器及数据平台 |

| 序号 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 一、整体要求 | 1、利用环保局现有的环境空气质量信息数据，通过增加数据展示手段，如结合地图展示监测点位信息及关联展示数据评价信息，后期预设增加负氧离子、臭气数据的显示，城市摄影系统图片显示，实现环保局外网环境质量信息发布功能的升级。 |
|  | 2、无缝对接原有仪器及数据平台，需在服务器、网关等前期原有硬件设备条件上完成本系统的安装运行及所含全部功能的应用，如需额外增加相关硬件设备配套及其系统软件的则由中标人承担所有相关费用。 |
|  | 3、系统能够与澄迈县在用的空气自动监测设备、数据传输设备、发布平台等进行无缝对接，获取所需的相关实时监测数据及历史数据。 |
|  | 4、系统数据接口、数据通讯传输符合《国家空气监测网子站监测数据报送传输协议》、《国家空气监测网审核数据报送协议》内的相关规范要求。 |
|  | 5、发布平台兼容发布实时监测值、日均AQI值，实现常规因子浓度、气象参数等监测项目实时数据上传和分析。 |
|  | 6、短信平台具备数值超限、异常时自动向特定用户短信报警的功能。主要实现系统自动判断是否异常、超标报警等功能，对于超限值数据可实现手机短信智能报送，实时发送，无延迟。报送内容包括监测站点、监测项目、报送指标、发送分钟。可指定发送人。 |
|  | 7、与监测数据同步采集并显示PM10、PM2.5、SO2、NOx、CO、O3等主流仪器设备（满足国家空气网建设要求的仪器设备）所具备的状态信息，生成并记录的状态标识用于实时监测数据的有效性判断。 |
|  | 8、兼容性和扩展性： 兼容原有数据标准，保证数据格式的一致性，方便后期数据传输。 提供与现有平台系统实现数据对接。提供二次开发能力与接口保留。 |
|  | 9、资料要求 项目方案提供不少于下文档资料： （1）需求规格说明书 （2）系统设计说明书 （3）详细设计说明书 （4）系统测试报告 |
| 二、环境空气质量信息审核管理系统 | 1、搭建澄迈县环境空气质量信息审核管理系统，建成后平台将承担系统监测数据的分析、数据管理存储、统计和审核的功能。 |
|  | 2、后台数据的获取与存储 系统具备与澄迈县环境保护监测站在用的环境空气质量监测系统设备无缝对接的能力，对空气质量发布管理所需的监测数据、审核数据、气象参数等等进行获取与存储。 数据获取采用主动方式，通过与在线监控数据库中直接读采监测数据，并存储在本地数据库中。 数据可按时间段查询单个站点多个因子的历史监测数据，包括日数据、小时数据、原始数据；查询结果可导出，结果中显示的因子可配置，支持以列表和图形两种方式展示。 |
|  | 3、数据的自动审核 系统对上传的原始分钟数据进行基于规则的自动审核判定，再将分钟数据和小时数据根据预设的审核规则完成自动审核； 系统自动进行数据有效性校验（根据自定义审核规则自动审核监测数据），通过列表直观展示当天所有站点数据审核状态（数据有效性、审核通过、未通过等状态）。 |
|  | 4、数据的人工审核 基于自动审核后的数据，只有通过审核后的数据才是有效数据，才能参与数据统计分析等应用，进行人工审核操作，系统默认勾选正常分钟数据和小时数据，对异常数据予以特殊标记，供审核人员快速查看并审核，支持审核规则查看； |
|  | 5、监测数据分析与管理 需提供相关污染物监测数据的分析与管理功能。包括：（1）5天以上城市、城市各站点的空气质量污染物历史监测数据、AQI指数分析与查询功能；（2）当日城市、城市各站点的空气质量污染物实况监测数据、AQI指数分析与查询功能。 提供城市小时值（CO、SO2、NO2、O3-8h、PM2.5、PM10浓度）统计查询、日均值（CO、SO2、NO2、O3-8h、PM2.5、PM10浓度）统计查询功能，并以趋势图、统计表等形式展示。 |
|  | 6、业务综合分析对比 提供各数据的准确度对比分析功能，包括月、周等多种模型对比分析功能、统计分析功能，并以统计图、统计表的形式同时展示。 系统按日期生成日报表、周报表、月报表、季报表、年报表。报表支持选择时间、监测因子等条件生成，并可导出为Excel文件。 |
|  | 7、系统管理 系统管理提供站点管理、用户管理、角色管理、角色授权、系统日志、系统配置、监测项目管理等功能。 系统配置包括审核配置、报警配置、质量标准配置、站点管理、设备管理等。 审核配置实现监测因子、编码、单位、最低检出限、负值处理、负值处理系数、是否审核、是否校准、质量浓度与体积浓度转换等的配置管理。报警配置实现仪器报警配置、数据报警配置、报警通知方式设置等的配置管理。质量标准配置对空气质量标准配置，AQI及空气质量级别配置、浓度限值配置等进行配置管理。 |
| 三、环境空气质量短信推送系统 | 1、实时值报送 提供向特定用户报送与国家空气质量发布平台统计规则一致的城市空气质量日报与实时报功能。 |
|  | 2、报警信息报送 当污染物浓度、AQI指数超过设定值、站点仪器断线时，提供向指定用户报送报警信息，提醒特定用户采取处理措施。 短信报送系统中的可设置实时报送、定时定频报送、报警信息报送、断线报警、接收配置等功能、业务流程设计，根据实时报送的流程、报警信息报送及断线报警的功能设计及应用场景。 |
|  | 3、信息报送方式 提供定时报送与人工报送两种短信报送方式。 |
|  | 4、数据统计与查询 提供城市小时值（CO、SO2、NO2、O3-8h、PM2.5、PM10浓度）短信报送历史查询功能。 |
|  | 5、对象管理 对指定接收人信息进行管理，包括增加、编辑、查询、分组、删除等功能。 |
|  | 6、系统管理 提供用户管理、角色管理、权限管理、首页配置、机构信息配置、系统菜单管理功能。 |

四、服务及培训

1、项目服务要求

（1）项目组织与管理：

投标方中标后应与采购人按照项目规划共同组建项目组，项目组的组成人员应具有较为丰富的项目实施经验。同时建立相应的项目管理制度，规范操作。

（2）系统质量保证：

为保证本系统的质量，项目组必须按照CMM标准来完成本系统的应用开发。

（3）项目进度控制：

项目组根据采购人的项目规划进行项目分解，制订项目的主要里程碑时间表，中标人必须严格按照该时间表执行并接受采购人的考察和监督。

（4）系统测试与验收

在项目实施过程中采购人和中标人定期按照项目里程碑对各分项目进行测试，并形成验收测试书面报告，中标人须提供相应的技术文档。

2、技术服务方面

（1）质量保证期技术服务

①质量保证期为1年，自项目验收合格后计算，质量保证期内，中标人应负责对

系统运行中出现的软件故障进行免费处理。

②运行中出现故障时，中标人在接到采购人维修及技术服务要求后应立即作出响应，在远程不能解决问题的情况下，应在48小时内派技术人员赶到现场检查处理，若中标人未能按时派员到现场，采购人有权自行处理，所发生的费用由中标人负责（在合同经费中扣除）。

③ 采购人要求中标人在质量保证期内具备本地化服务措施。

（2）系统升级服务

中标人提供的产品需提供3年免费软件升级服务，自通过采购人验收之日起计，其费用计入总价。

（3）后续技术服务

质量保证期结束后，中标人须能继续提供有偿的本地化技术支持服务。运行中出现故障时，中标人在接到采购人维修及技术服务要求后应立即作出响应，在远程不能解决问题的情况下，应在48小时内派技术人员赶到现场处理。

3、技术培训方面

（1）培训要求

投标人应在投标文件中提交投标培训计划，签订后30天内，中标人应提交详细的培训计划，列出培训课程、时间安排等。

中标人应提供详细的培训教材（含5套用户使用手册），提供的教师应熟悉本专业并应具有同类项目实践及教学经验。

（2）培训内容

① 系统管理员培训要求

熟悉整个系统软件结构、系统的配置； 

熟练掌握系统基本组成及原理； 

熟练掌握系统的操作与运行管理； 

熟练掌握权限、用户配置等系统管理； 

熟练掌握系统的安装、检测、维护； 

熟练掌握排除故障的基本技术。

② 使用人员培训要求

了解系统基本组成及原理；

熟练掌握操作步骤、一般故障及排除； 

熟练掌握软件操作技能。

（3）技术资料

中标人在供货时必须为本系统提供下列正式文件：

① 软件需求规格说明书；

② 系统分析说明书；

③ 系统设计说明书；

④ 测试报告；

⑤ 安装手册；

⑥ 系统管理维护手册；

⑦ 用户使用手册；

⑧ 技术报告；

⑨ 软件资料。

上述文件需符合国家相关规范标准，提供6套纸质件，并提供电子文档。

三、其他要求

1、工期/交货期：合同签订后1个月。

2、投标文件对本项目需求理解全面、清晰、深刻，系统需求分析系统、全面、深入，总体设计方案的合理性、技术路线成熟可靠，项目建设的重点难点分析清晰，要求进行软件演示，所演示的系统必须为真实可运行的系统，不接受ppt和系统录屏演示；

3、报价人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

（1）项目验收合格后，中标人必须提供1年的免费的系统服务技术支持，系统维护、维修及软件升级；

（2）自项目验收合格之日起算1年内，中标人提供不少于3人次的系统安装使用及空气质量预报技术指导培训，培训内容包括系统安装、操作使用、预报业务流与日常预报技术等。

（3）项目的建设成果属于澄迈县环境保护监测站。未经许可，任何人不得应用于商业或其它经济目的。

（4）中标人和相关人员亦不得有对外发布或单方发表等侵权行为。若需使用相关数据，应征得澄迈县环境保护监测站的同意或授权。

4、报价人必须根据所报产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在成交结果公告期间，采购人有权对成交候选人所报产品的资质证书等进行核查，如发现与其报价文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

5、由于本项目根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，因此报价人对本章的技术、功能及资质的要求必须全部满足或优于，否则报价无效。

6、投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按交货期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

# 第四章 合同条款

通用合同条款

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日空气质量指数实时发布平台（项目编号：HZ2016-297）竞争性谈判结果及谈判文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

| 序号 | 项目/产品名称 | 项目内容/品牌、型号 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总额（小写） |  | 大小写应一致 |
| 报价总额（大写） |  |  |

二、付款

中标后与采购人协商

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的15％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁：仲裁机构为海南经济仲裁委员会。

2、提起诉讼：诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与谈判文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括

1.合同通用条款和专用条款；

2.谈判文件及乙方的报价文件及谈判时的承诺文件；

3.成交通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招报价文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 报价文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对报价文件的评价。

1、报价函（表1）

2、报价一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资格证书复印件

6、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、技术部分（包括且不限于技术方案、实施、计划安排、项目难点及应对措施、服务承诺等）

11、投标人认为需要的其它证明材料

表1、报价函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位空气质量指数实时发布平台（项目编号为 HZ2016-297）的谈判邀请函要求，正式授权下述签字人     （姓名和职务）代表投标人     （报价单位名称），提交报价文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照谈判文件第一章“投标人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的 60天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

4、如果我方成交，我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务。

5、如果我方成交，我方将支付本次谈判的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：    （签字或私章）           职务：

日期：

表2、报价一览表

项目名称：空气质量指数实时发布平台

项目编号：HZ2016-297                   工期/交货期：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 报价总额 | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 最终报价 | （小写）： |
|  | （大写）： |

投标人全称：（盖章）       全权代表（签名或私章）：

注: 1、投标报价时，“最终报价”栏请先不要填写，谈判结束后授权代表在报价文件正本的此表格上填写最终报价；

2、报价一览表格式不得自行改动；

3、以上报价已经包含本项目所有服务费用和一切应付的税费。

表3、技术及资质要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能及资质要求条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该报价文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 产品名称 | 谈判文件技术参数、功能及资质要求 | 报价文件响应 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：            授权代表（签字或私章）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“报价文件响应”内容以及相关的资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“投标人技术参数、功能及资质响应”所对应的证明材料在投标人报价文件中的页码。

表4、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的空气质量指数实时发布平台（项目编号为：HZ2016-297）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加报价活动；

2、出席谈判会议；

3、签订与成交事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签字或私章）

受托人  （签字或私章）

年     月     日

### 第六章  谈判程序

一、评审原则

1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法确定成交供应商，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

二、评审程序和评审方法

评审程序分初步评审、谈判和详细评审。

1、初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对投标人的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和附表1的内容，对报价文件进行初步评审。

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

1) 不满足投标人资格要求的；

2) 报价文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；

3) 未按谈判文件要求的金额提交报价保证金的；

4) 交货期、工期或报价有效期不满足谈判文件要求的；

5) 技术参数、功能或资质要求不满足用户需求书的要求或商务有重大负偏离的；

6) 谈判小组认为报价未实质性响应谈判文件的要求的；

7）不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

2、谈判

1）按照评审程序的规定，谈判小组阅读通过初步评审的投标人的报价文件，据此与投标人进行技术、商务内容的澄清、修正和谈判，谈判中发现投标人的报价文件资料不清晰或造成理解有歧义时,谈判小组准许其在规定时间内做出解释说明，如不及时做出合理的说明，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。

2）谈判结束后，各投标人按要求在规定时间内提交本项目的最终报价。

3）谈判小组对投标人的最终形成的报价文件、谈判承诺及最终报价等方面进行详细评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商为成交供应商，并编写评审报告。

4）如报价人满足第二章第18条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对报价人的最终报价价进行调整。

三、谈判、评审过程的保密性

1、接受报价后，直至成交投标人与采购人签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向投标人及与谈判评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交投标人日止，投标人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果投标人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交投标人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果投标人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标代理机构不承担任何责任。

附表1

初步审查表

项目名称：空气质量指数实时发布平台

项目编号：HZ2016-297

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 报价文件的有效性、完整性 | 是否符合谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 技术响应 | 投标人的技术参数、功能或资质是否全部满足（任一项不满足即报价无效） |  |  |  |
| 5 | 谈判保证金 | 是否提交谈判保证金的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 7 | 交货期或工期 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                              日期：