交通信息化运行维护项目

招标文件

招标编号：HZ2016-315

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海南省交通运输厅信息中心

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年六月

目      录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	43

第五章 投标文件内容和格式	46

第六章  评审办法和程序	54

初步审查表	56

技术、商务评分表	57

# 第一章 投标邀请函

受海南省交通运输厅信息中心的委托，海南海政招标有限公司就交通信息化运行维护项目（项目编号：HZ2016-315）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：交通信息化运行维护项目

2、项目编号：HZ2016-315

3、用途：海南省交通运输厅信息中心工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、本项目预算：￥213.2万元/年,签订3年采购合同。

二、投标人资格要求 ：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期社会保障缴费记录复印件）；

4、投标人必须提供近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录的声明（提供声明）；

5、本项目不接受联合投标。

6、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年6月20日至2016年6月24日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：200元/套（售后不退）。保证金金额：￥5,000.00元。

4、投标人提问截止时间：2016年7月5日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期：2016年7月11日前08:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年7月11日上午8：15--8：30；

2、开标时间：2016年7月11日上午8：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼208开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询： www.hainan.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn和http//www.hizw.gov.cn 。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660     传真：0898-68500661

联系人： 白蕾/林嘉嘉

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、联 系 人：陈先生

2、联系电话：66105327

3、地址：海口市新港渡海路16号

海南海政招标有限公司

二○一六年六月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南省交通运输厅信息中心

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：交通信息化运行维护项目

项目编号：HZ2016-315

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

## 项目背景

根据海南省国际旅游岛战略、海南省“信息智能岛”规划，以及海南省公路水路信息化“十二五”规划的建设安排，结合全省交通运输及信息化现状，按照“总体部署，分步实施，整体设计，着重实用”原则，海南省智能交通工程一期建设项目总体已建设完工。为确保全省交通运输信息化发展提供配套支持，目前亟需对本项目进行运维服务。子项目内容包括：智能交通工程基础架构维护、综合应急指挥大厅运行维护、全省EAD维护、智能交通工程软件系统维护、信息中心机房基础环境维护、网络安全设备病毒库升级等。

## 项目概述

### 智能交通工程基础架构运行维护

智能交通工程基础架构基于成熟的虚拟化技术，以高性能服务器为基础，建立内部资源共享池，实现对网络、服务器、数据存储等系统实现一体化管理，为业务系统提供了高效、稳定的运行环境，也为整个海南省交通运输厅的信息化提供了涵盖网络、计算、存储、安全、多媒体等的完善的基础IT框架支撑 。

本项目运维目标为保障整体智能交通工程基础环境的可用性、连续性和稳定性，提供主机系统、虚拟化应用系统、基础应用软件、存储系统等相关内容的技术维护工作。

### 综合应急指挥大厅运行维护

海南省交通运输厅应急指挥中心隶属海南省智能交通工程一期建设项目建设内容之一。其建设范围涵盖了基础装修、大屏幕显示系统、通信调度系统、视频会议系统、中央控制系统、数字会议系统、设备间环境监控系统、音频扩声系统和安防监控系统等土木工程、计算机软硬件在内。

本项目运维目标为保障应急指挥大厅的所有设备设施不但在日常可用，而且在应急事件处置时为领导决策提供相关的信息支持与环境支持，并协助海南省交通运输厅应急管理办公室进行交通运行监测，并为应急事件处置提供支撑服务。

### 行业网络接入可用性及各办公节点EAD认证应用维护

本项目运维目标为海南省交通运输厅全省二三级办公节点行业网络接入可用性及各办公节点EAD认证应用提供保障服务。

### 智能交通工程软件系统维护

本项目运维目标为对运行在智能交通基础架构上的7个业务系统进行运维保障，分别为应急指挥管理系统、高速公路监控和管理系统、交通GIS应用开发一期系统 、交通运输网网站内容管理平台维护、出行信息服务系统、数据融合一期、交通电子政务基础平台一期(SOA)。

### 信息中心机房基础环境维护

本项目运维目标为保障省交通厅信息中心机房基础环境的安全、可靠、连续、稳定运行，提高机房基础设施运行维护的科学化、规范化水平。基础环境包括环境监控、门禁、防雷、气体灭火、机房UPS、精密空调。

### 网络安全设备病毒库升级

本项目运维目标为保障海南省智能交通工程一期建设项目中的涉及到的（H3C T200网络安全设备和深信服AC1800）网络安全设备服务期限内的病毒库升级服务。

## 项目需求

### 智能交通工程基础架构运行维护

本项目维护内容包含服务器、存储、路由器、交换机、磁带机、上网行为管理、虚拟化软件、数据库等相关软硬件，维保清单见下表3.1.3。

#### 服务要求

本维护服务项目服务期限为2016年5月1日起至2019年4月30日，乙方应服从甲方的管理和安排，要做好设备运行维护记录，并每月提交日常运行维护月统计报告。

      - 电话支持服务

乙方设立7*24小时的值班响应电话，并安排有经验的工程师接受报障。当设备出现故障时，甲方通过乙方指定的值班响应电话进行故障报修或技术咨询，乙方应确保15分钟内响应时间、远程或现场配合故障处理。

      - 现场支持服务

乙方应根据故障级别提供相应的电话支持、现场支持服务，安排经验丰富的技术支持工程师赴现场分析故障原因，制定故障解决方案，并最终排除故障。

相关要求：

乙方服务人员在进行现场支持服务前应作好以下准备：

- 查阅甲方用户档案，了解用户设备运行情况及设备以往所发生过的问题及处理办法；

- 准备技术服务工具、技术服务资料等。

乙方服务人员抵达甲方的用户现场，首先出示工作任务单给用户负责人签字确认。服务人员应遵循甲方机房出入管理制度有关规定，履行机房登记手续并在维护管理人员的引导下，进入故障现场。

了解设备运行情况，核实故障现象，并根据故障现象对设备进行故障分析定位、测试、诊断，并制定业务恢复和故障解决技术方案, 乙方须保证在保障甲方数据不丢失的基础上，优先实施业务恢复，在恢复业务的前提下，再进行彻底的故障修复。技术方案经甲方相关主管人员批准后，由乙方的技术人员具体实施方案；或在甲方主管人员允许的情况下，由乙方的技术人员进行具体实施。

如果确定为设备硬件故障，乙方需要配合甲方联系相应设备厂商进行备件更换。若发生软件产品故障，乙方应在合同规定的服务范围内，在保障甲方数据不丢失的基础上，为甲方修复或重装相应软件；如果无法修复，乙方需配合甲方联系相应软件厂商进行技术服务。

乙方的技术人员在处理故障时不能影响到现有网络及其他信息系统的正常运行，并应有甲方相关管理人员在场协同处理；在必须进行系统关闭、启动或系统重新部署等较大操作时，需提供相应操作方案、计划提交甲方相关主管人员批准后方可实施。若因乙方服务人员误操作或擅自行事等主观原因给甲方带来损失的，甲方有权向乙方提出索赔要求。

乙方技术人员在处理完故障后，要向甲方提供《故障处理报告》，并需得到用户签字确认及存档后方可离开，《故障处理报告》同时记入乙方的日常维护月统计报告。

      - 故障处理原则

故障处理以在保障甲方数据不丢失的基础上，先恢复业务运行，再查找问题原因为原则。

服务体系

提交正式的文件，说明其具备专业的支持服务管理机构，管理流程和服务保障体系。乙方应具有专业的服务响应中心，能够7*24小时响应甲方的服务请求，并具有流程化的管理处理能力。

服务指标定义

- 请求受理时间

乙方接受甲方服务申请的时间

- 现场支持响应时间

故障从乙方受理时间开始计算

- 业务恢复时间

从乙方到达甲方现场，到提供的（临时）解决方案达到使系统、业务恢复运行目的的时间

- 请求处理汇报时间

从乙方接受服务请求，到将故障汇报至甲方维护管理部门的时间

各类故障处理完成后，需在2个工作日内提供故障报告到甲方维护管理部门。

      - 技术支撑服务

- 故障案例分析服务

严重级别以上系统故障需定期为甲方相关人员提供典型故障案例分析服务，其他系统故障可按照甲方要求提供典型故障案例分析服务。

      - 现场设备检查服务

- 服务描述

乙方为甲方的设备进行定期的现场检查，及时发现设备运行中出现的隐患，通过系统调整等手段，减少设备发生故障的概率，保证设备稳定、高效运行。

- 服务要求

乙方定期提供设备现场巡检服务，对甲方设备进行细致全面的健康检查，检查的内容包括软件、硬件检查，电源、告警及设备运行环境的检查等，现场进行环境评估与指导。

乙方完成现场设备巡检后需配合甲方相关管理人员填写设备巡检记录表，并提交设备巡检报告以及相应整改建议。

乙方需为甲方建立设备维修档案，并根据设备运行情况向甲方提供设备升级、改造、更换的建议和方案。在设备巡检过程中乙方还应对甲方工程师进行现场培训。

多厂商多平台技术支持服务：乙方应具有多厂商多平台协作支持能力，能够为甲方提供多厂商多平台技术协作支持，以协助甲方迅速确定故障点并排除故障。

乙方需在甲方指定的办公现场提供驻点服务，不得少于2名工程师 。并具有五年以上类似维护经验。

      - 现场软件检查服务

- 服务描述

乙方为甲方的软件系统进行定期的现场日常运行维护，包括系统操作指导、因系统缺陷导致的各种修复、因误操作导致的数据错误维护等。

- 服务要求

数据库维护。乙方要定期加强数据库巡检，及时发现故障和修复故障，从而防止数据被破坏。并从应用系统角度来优化数据库，如建立并优化索引、优化存储过程、数据库参数优化等，提高数据库性能。

虚拟机软件维护。乙方日常要做好虚拟机的定时备份和快照，发生虚拟机系统故障时，乙方应及时到现场检查出现故障的原因并尽快排除。如遇虚拟机系统需要启用备份系统进行恢复时，应报甲方同意后执行恢复操作，并做好恢复记录。

操作系统维护。乙方要定期对磁盘进行碎片整理和磁盘文件扫描，维护系统注册表，通过调整系统设置，合理进行软硬件配置，保证操作系统正常高效运行。

备份软件维护。乙方要协助甲方完成制定完整的备份计划、如虚拟机与数据库备份等日常维护工作，定期检查备份软件运行状态。

网管软件维护。乙方要做好技术维护工作，保证网管软件正常运行，迅速而准确地排除各种告警故障。

      - 专业培训服务

- 服务描述

培训服务是指根据设备维护的需要，乙方为甲方提供设备和技术培训，甲方提供场地和必要的培训设施。

- 服务要求

为了符合甲方的实际情况做到有的放矢，具体培训课程由甲方和乙方协商确定；

对于现场培训，可根据甲方要求，乙方有义务就现场服务中故障发生的原因、处理过程、以及类似故障的预防和处理过程等对甲方 维护人员提供必要的现场培训。

      - 文档管理和信息支持服务

- 支持服务回顾服务

乙方每月对检查系统软件和硬件服务的有关记录进行分析和总结，同时将结果反馈给甲方。要求每月提供一份相关日常运行维护月统计报告。

- 文档管理服务

建立专门的系统维护档案：乙方工程师第一次到现场巡检时，要对所负责维护的设备详细配置清单、所使用的操作系统、版本号、系统的使用情况及系统的配置参数。建立和完善主机系统的技术档案，同时对用户系统提供相应的技术支持的电子文档。

      - 特殊情况支持服务

- 服务描述

特殊情况支持服务，是指甲方根据需要向乙方提出特殊情况支持服务请求，乙方收到请求后与甲方共同制定特殊情况支持服务期间的设备保障方案。

- 服务要求

特殊情况支持服务请求，包括恶劣气候条件或自然灾害、重大节假日、国家军事、政治活动等期间的服务保障工作。在特殊情况支持服务期间，根据甲方要求，乙方需指定技术支持工程师到现场实施特殊情况支持服务。此服务按照现场服务标准，乙方不得向甲方另行收取相关费用。

#### 质量管理

      - 服务队伍

乙方应为甲方设立分管甲方所购买技术服务的专职客户服务经理，负责了解甲方需求、制定服务计划、监督服务执行、跟踪并改进服务质量、提交各类服务报告、处理投诉等。

      - 服务质量跟踪

甲方如对乙方所指派工程师的服务不满意（包括技术能力、服务态度等），有权通过书面形式提出撤换该工程师的要求，乙方应无条件予以执行。

#### 设备清单

| 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投影系统 |
| 巴可 | RLM W8 | 台 | 4 |
| 哈克尼斯 | 软屏 | 块 | 1 |
| 威视讯达 | 视频切换系统 | 台 | 1 |
| 定制 | 投影反射系统 | 套 | 4 |
| 视频会议系统 |
| 宝利通 | 高清MCU | 台 | 1 |
| 宝利通 | 高清视频终端 | 台 | 2 |
| 宝利通 | 统一管理平台 | 台 | 1 |
| 宝利通 | 高清录播服务器 | 台 | 1 |
| 宝利通 | 个人桌面终端 | 台 | 1 |
| 宝利通 | 高清终端 | 台 | 32 |
| 超然 | 电视墙服务器 | 台 | 1 |
| 索尼 | 高清46寸液晶电视 | 台 | 31 |
| 索尼 | 高清47寸液晶电视 | 台 | 1 |
| 中控系统 |
| 快捷 | 中控主机 | 台 | 1 |
| 快捷 | 中控编程 | 台 | 1 |
| 快捷 | RGB矩阵 | 台 | 1 |
| 快捷 | 音视频矩阵 | 台 | 1 |
| 音响系统 |
| BetaThree | 功放 | 台 | 3 |
| DBX | 均衡器 | 台 | 1 |
| 雅马哈 | 调音台 | 台 | 1 |
| 西马克 | 时序器 | 台 | 1 |
| PioneerDV | DVD | 台 | 1 |
| 安度 | 无线麦克风 | 个 | 1 |
| 快捷 | 数字会议系统主机 | 台 | 1 |
| 快捷 | 主席单元 | 台 | 1 |
| 快捷 | 代表单元 | 台 | 12 |
| 快捷 | 会议管理软件 | 台 | 1 |
| BOSE | 会议音箱 | 台 | 4 |
| BOSE | 吸顶音响 | 只 | 4 |
| 网络设备 |
| 华三 | 三层交换机 | 台 | 2 |
| 华三 | 无线路由器 | 台 | 1 |
| 华三 | 核心交换机 | 台 | 2 |
| 华三 | 核心路由器 | 台 | 1 |
| 华三 | 汇聚交换机 | 台 | 1 |
| 华三 | 接入交换机 | 台 | 2 |
| 华三 | 入侵检测设备 | 台 | 1 |
| 华三 | 网管交换机 | 台 | 33 |
| 华三 | 多业务路由器 | 台 | 5 |
| 思科 | 交换机 | 台 | 1 |
| 智联物联 | 车载3G路由器 | 台 | 1 |
| 深信服 | 上网行为管理器 | 台 | 1 |
| 通用服务器 |
| HP | 应用服务器 | 台 | 16 |
| HP | 数据库服务器 | 台 | 4 |
| HP | 虚拟机管理服务器 | 台 | 3 |
| HP | 刀片机箱 | 台 | 2 |
| HP | 存储管理服务器 | 台 | 1 |
| HP | 存储服务器 | 台 | 1 |
| HP | 存储 | 台 | 1 |
| HP | 存储Switch | 台 | 2 |
| HP | 磁盘阵列 | 套 | 2 |
| HP | 磁带机 | 台 | 1 |
| 通用软件 |
| VMware | 虚拟化软件 | 套 | 33 |
| HP | 备份软件 | 套 | 1 |
| Oracle | 企业服务总线软件 | 套 | 4 |
| Oracle | 数据库服务器软件 | 套 | 6 |
| Oracle | 应用服务器软件 | 套 | 4 |
| SAP | 报表工具包+ETL工具包 | 套 | 1 |
| 其他软硬件 |
| APC | UPS | 台 | 1 |
| HP | 液晶显示器 | 台 | 9 |
| HP | 打印机 | 台 | 1 |
| HP | PC | 台 | 7 |
| HP | 22寸液晶显示器 | 台 | 12 |
| HP | 迷你台式机 | 台 | 1 |
| HP | 笔记本 | 台 | 8 |
| 海康威视 | 摄像机 | 台 | 4 |
| 海康威视 | 录像机 | 台 | 1 |
| 华研 | 机房检测器 | 套 | 1 |
| 美的 | 中央空调 | 台 | 1 |
| 定制 | 防雷系统 | 套 | 1 |
| 红叶 | 幕布 | 张 | 1 |
| 霍尼韦尔 | 报警设备 | 套 | 1 |
| 霍尼韦尔 | 安防检测软件 | 套 | 1 |
| 宇视 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 迪沃乐 | 视频信号分配器 | 台 | 1 |
| 友捷 | 定位设备 | 台 | 1 |
| 宇视 | IVS 监控平台 | 台 | 4 |
| 宇视 | 视频智能分析服务器 | 台 | 6 |
| 迈可行 | 通信服务器 | 台 | 1 |
| 迈可行 | 本地网管 | 套 | 1 |
| 迈可行 | 电子传真模块 | 台 | 1 |
| 迈可行 | 调度会议资源 | 个 | 1 |
| 迈可行 | 数字录音系统 | 台 | 1 |
| 迈可行 | 视频会议接口 | 套 | 1 |
| 迈可行 | 调度台 | 台 | 1 |
| 迈可行 | 模拟用户接入网关 | 台 | 1 |
| 迈可行 | 卫星接入网关 | 台 | 1 |
| 迈可行 | 四线音频接入网关 | 台 | 1 |
| 迈可行 | 无线集群接入网关 | 台 | 1 |
| 迈可行 | 短波接入网关 | 台 | 1 |
| 迈可行 | TG中继网关 | 台 | 1 |
| 阿尔卡特 | 模拟电话 | 部 | 5 |
| 华硕 | 笔记本电脑 | 台 | 2 |
| 宏碁 | 笔记本电脑 | 台 | 5 |
| 罗技 | 鼠标 | 个 | 7 |
| 富可视 | 投影仪 | 台 | 1 |
| 佳能 | 打印机 | 台 | 1 |
| 松下 | 传真机 | 台 | 1 |
| 中诺 | 电话机 | 部 | 3 |
| NXTUDY | 激光笔 | 个 | 2 |
| ArcGIS | GIS服务器软件 | 套 | 1 |
| HP | GIS数据编辑工作站 | 台 | 1 |
| 华三 | IMC管理平台软件 | 套 | 1 |
| 特百佳 | 头戴式耳麦电话 | 部 | 5 |
| 联想 | PC | 台 | 2 |
| 展宏 | 可升降液晶架 | 套 | 9 |

### 综合应急指挥大厅运行维护

本项目要求为海南省交通运输厅应急指挥中心提供外包服务，协助海南省交通运输厅应急管理办公室进行交通运行监测，并为应急事件处置提供支撑服务。

#### 服务要求

本维护服务项目服务期限为2016年5月1日起至2019年4月30日，乙方应遵循应急指挥中心相关规章制度，并服从甲方的管理和安排。

      - 电话支持服务

乙方设立7*24小时的值班响应电话，并安排有经验的工程师提供远程服务。在现场支持服务时间以外，当甲方需要乙方提供服务时，甲方通过乙方指定的值班响应电话进行技术咨询，乙方应确保15分钟内响应，了解梳理情况后根据需求安排远程或现场配合故障处理与人员调度。

      - 现场支持服务

乙方需根据甲方相关规章制度要求提供工作日现场5*8小时的现场支持服务。乙方应根据应急指挥中心运行方案的要求安排经验丰富的技术支持工程师和操作员在现场提供支持服务。特殊情况下，按照甲方要求随时提供现场技术支持服务。

相关要求：

乙方现场支持工程师在进行现场支持服务前应作好以下准备：

1)查阅甲方用户档案，了解用户设备运行情况及设备以往所发生过的问题及处理办法；

2)准备技术服务工具、技术服务资料等。

乙方现场支持工程师应熟悉现场设备的操作及普通故障处理，能在要求时间内响应甲方的要求。

乙方现场支持工程师应掌握现场设备的总体运行情况，确保不会由于设备的原因而影响甲方的工作。

乙方现场支持工程师应熟悉甲方业务需求，掌握事件处理流程，并提前准备甲方所需的各项设备。

乙方现场支持工程师和操作员应做好各项记录，并提供日报、周报、月报与节假日报。

服务体系

提交正式的文件，说明其具备专业的支持服务管理机构，管理流程和服务保障体系。乙方应具有专业的服务响应中心，能够7*24小时响应甲方的服务申请，并具有流程化的处理能力。

服务指标定义

- 请求受理时间

乙方接受甲方服务申请的时间，为7*24小时。

- 现场支持时间

乙方在甲方现场提供技术支持的时间，为工作日5*8小时。

      - 技术支撑服务

- 设备操作服务

在甲方需要的时候，操作应急指挥厅内的各项专业设备，为甲方的工作提供支撑。

- 现场设备检查服务

服务描述:

乙方为甲方的设备进行定期的现场检查，及时发现设备运行中出现的隐患，通过系统调整等手段，减少设备发生故障的概率，保证设备稳定、高效运行。

服务要求:

1) 乙方定期提供设备现场巡检服务，对甲方设备进行细致全面的健康检查，检查的内容包括软件、硬件检查，电源、告警及设备运行环境的检查等，现场进行环境评估与指导。

2) 乙方完成现场设备巡检后需配合甲方相关管理人员填写设备巡检记录表，并提交设备巡检报告以及相应整改建议。

4)乙方需为甲方建立设备维修档案，并根据设备运行情况向甲方提供设备升级、改造、更换的建议和方案。在设备巡检过程中乙方还应对甲方工程师进行现场培训。

5)多厂商多平台技术支持服务

乙方应具有多厂商多平台协作支持能力，能够为甲方提供多厂商多平台技术协作支持，以协助甲方迅速确定故障点并排除故障。

      - 应急配合服务

对突发的应急事件，协助甲方做好实时跟踪监测，根据其特点研判发展态势和对交通运行产生的影响，积极协调联动，并做好信息发布及记录工作；突发事件处置完毕后，协助甲方对事件进行分析、总结，并完成相关报告。

      - 专业培训服务

- 服务描述:

培训服务是指根据设备维护的需要，乙方为甲方提供设备和技术培训，甲方提供场地和必要的培训设施。

- 服务要求:

为了符合甲方的实际情况做到有的放矢，具体培训课程由甲方和乙方协商确定；

对于现场培训，可根据甲方要求，乙方有义务就现场服务中故障发生的原因、处理过程、以及类似故障的预防和处理过程等对甲方 维护人员提供必要的现场培训。

      - 检查服务

迎检配合，做好大屏切换、系统操作、视频切换、现场服务等工作，并做好记录。

      - 联网监控服务

做好高速公路日常交通运行和突发事件、极端天气等情况下的实时监测服务工作，充分发挥应急指挥中心的日常监测及协调联动等方面的职能，并针对交通出行高峰、重大活动、突发事件、极端天气等情况开展综合交通运行状况实时监测工作，并做好交通运行监测日报、周报、月报、节假日报、简报的发布。

      - 文档管理和信息支持服务

- 支持服务回顾服务:

乙方每月对检查系统软件和硬件服务的有关记录进行分析和总结，同时将结果反馈给甲方。要求每月提供一份相关报告。

- 文档管理服务:

建立专门的系统维护档案：乙方工程师第一次到现场巡检时，要对所负责维护的设备详细配置清单、所使用的操作系统、版本号、系统的使用情况及系统的配置参数。建立和完善主机系统的技术档案，同时对用户系统提供相应的技术支持的电子文档。

      - 紧急情况支持服务

- 服务描述:

紧急情况支持服务，是指甲方根据需要向乙方提出紧急情况支持服务请求，乙方收到请求后与甲方共同制定紧急情况支持期间的服务方案。

- 服务要求:

紧急情况，包括国家军事、政治活动、恶劣气候条件或自然灾难等期间的支持服务工作。在紧急情况支持服务期间，根据甲方要求，乙方需指定技术支持工程师到现场实施支持服务。此服务相关费用由甲乙双方协商。

      - 应急预案维护服务

- 服务描述

应急预案维护是指根据国家相关法律法规，将应急预案与应急资源录入系统，并维护其正确性。

- 服务要求

乙方应根据甲方提供的应急预案与应急资源，将预案与资源录入系统，并随时根据真实情况进行数据更新。

应急方案设计完成后，甲方应对应急方案进行审核，以确定其是否满足相关法律法规的要求。

乙方应负责对甲方维护人员进行应急方案操作培训以确保需要时可以立即启动。

### 行业网络接入可用性及各办公节点EAD认证应用维护

本项目要求为海南省交通运输厅全省二三级办公节点行业网络接入可用性及各办公节点EAD认证应用提供保障服务。

#### 服务期限

本维护服务项目服务期限为2016年5月1日起至2019年4月30日。

#### 服务模式

除去不可抗拒的因素(如地震、水灾等)以外，所造成的EAD客户端软件及节点相关网络故障由乙方负责提供维护服务。乙方将为本次维护范围涉及的终端用户提供7×24小时的热线电话指导服务和远程技术支持服务以及规定时间的现场响应支持服务。

      - 电话支持服务

提供7×24小时热线技术支持,在接到用户电话后回呼用户；如电话支持仍无法解决问题，将启用另外的服务方式（如远程诊断、现场服务等）。

      - 远程诊断服务

在征得用户同意的前提下，远程登陆到用户的系统，进行远程服务。

      - 现场支持服务

当接到用户的报障电话后，必须在15分钟内做出响应，当用户请求提供现场支持服务（通过电话、远程诊断支持仍无法解决），24小时内（其他市县48小时内）支持服务中心将组织技术人员到达现场解决，因不可抗力未按时到达现场除外。

#### 服务内容

      - 交通行业网络二三级节点接入可用性维护

- 全省共34个（参考下表）二级网节点新增网络设备到视频会议终端之间和36个三级节点到新增网络设备之间的链路故障维护；

- b. 行业网络路由器设备到节点单位原有中心网络设备的故障维护。

      - EAD认证应用维护

- 全省共70个（参考下表）二三级网节点计算机终端上的新装EAD客户端（如系统重装后的情况）、EAD客户端无法正常的拨号、拨号成功后无法连接到信息中心等软件方面的问题处理；

- 维护并实时更新EAD实施相关信息表，内容涵盖每个二三级网节点计算部署的相关信息;

- 中心管理平台的维护操作和日常配置管理，如增加节点license部署，平台管理等。

#### 维护信息点列表

| 节点信息 | 节点数 |
| --- | --- |
| 海南省交通运输厅海府办公区 | 1 |
| 海南省交通规费征稽局 | 1 |
| 海南省交通运输工会 | 1 |
| 海南省交通运输厅老干部活动中心 | 1 |
| 海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室 | 1 |
| 海南省交通运输厅信息中心 | 1 |
| 海南省交通学校 | 1 |
| 海南省道路运输局 | 1 |
| 海南省交通投资控股有限公司 | 1 |
| 海口市交通运输和港航管理局 | 1 |
| 海南省交通运输工会 | 1 |
| 洋浦经济开发区经济发展局 | 1 |
| 海南省公路勘察设计院 | 1 |
| 海南省公路管理局及其下属单位 | 22 |
| 各市县交通局共17个节点 | 17 |
| 海南省交通工程质量监督管理局及其下属单位 | 4 |
| 海南省港务公安局及其下属单位 | 3 |
| 海南省港航管理局及其下属单位 | 11 |

### 智能交通工程软件系统维护

#### 概述

该项目包含了以下几个子系统：

- 应急指挥管理系统

实现监测自动化、资源调配合理化、指挥调度便捷化、应急决策科学化，应急反应速度明显加快，应急处置效率大幅提高，并为应急指挥提供战时会商工具。

功能模块主要包括：

1）应急值守服务：主要完成接警管理、警情初判、信息报送等功能；

2）应急指挥调度：实现利用系统的各类通信方式进行指挥命令的下达，为指挥人员提供单位调度和事件监控功能，记录应急指挥调度全过程；

3）应急资源管理：实现对参与应急处置的各类人员的管理，实现全省公路水路应急救助各类应急物资、装备等信息的建档、查询、更新管理，实现对各类应急相关设施的记录、更新和查询，对各类交通应急预案进行统一管理，实现对各类应急管理信息的设置和记录；

4）应急信息管理：通过短信平台、网站等发布渠道实现各类应急信息的发布功能。

- 高速公路监控和管理系统

高速公路监控管理系统提供统一的外场子系统平台数据接入接口规范，外场子系统将采集到的外场设备信息通过接口传送给高速公路监控系统，实现对100公里示范段和服务区的视频监控；实现高速路视频监控的智能化事件分析；实现示范段高速的路况信息视频化分析；实现外场其他设备的接入和管理；通过信息聚合和发布实现高速路道路事件、道路路况的信息传播和二次利用。

功能模块主要包括：

1）外场设备信息采集：主要完成采集外场的环形线圈车辆检测器数据、摄像机数据、可变情报板数据、交通调查站数据以及治超检测设备数据等功能。

2）信息综合处理与发布：主要将前端采集的数据进行预处理和处理并结合视频分析设备提供的信息，通过外场情报板将信息发布并告知驾驶员。

3）视频监控与视频分析：本系统在高速公路全程布设了视频监控系统，通过视频采集和视频分析交通管理者能够及时发现高速公路上的各种特定交通事件，及时进行预警引导，可以减少交通事故的发生；另一方面能够及时发现道路上交通事故并进行快速反应，缩短事故现场清理时间，降低因事故对道路交通的影响。视频分析平台通过和宇视监控平台对接，实现实时视频分析，异常事件预警，并且实现事件视频自动存储和关联、事件和云台联动、事件分析及存储、路况数据分析及存储等功能。

4）设备及数据展示：本模块通过GIS图层叠加，对所有监控点进行GIS化管理，在GIS图层上进行采集数据的叠加展现，发布信息的展示，实现对指定终端的信息发布和向相关终端管理系统的推送。

5）情报板控制与信息发布：本功能模块可以实现对外场情报板的参数进行设置，并且可以对发布的预案进行编辑。

6）路况信息展示：本功能模块可以在GIS地图上显示路段的实时路况信息，并且进行状态的确认和刷新。

7）事件管理：本功能模块可以实现事件的管理，对事件信息进行录入、处理和以及实现异常事件的应急处置联动（通过推送事件到应急指挥系统实现）。

8）信息查询：通过本功能模块可以查询到发布信息的内容、设备的状态、事件信息的查询以及气象信息的查询。

9）报表统计查询：通过本功能模块可以实现对数据的实时查询和报表的统计，主要满足值班人员查询，系统维护人员分析，后续开发调用等。

10）系统配置管理：可实现系统初始化管理、权限管理、角色管理和日志管理。

- 交通GIS应用开发一期

面向海南省交通运输厅内部用户，以数字海南地理信息为基础，建设交通地理信息数据库、建设交通基础GIS平台、完成应急指挥管理系统、高速公路监控与管理系统、出行信息服务系统和数据融合系统的GIS集成模块开发。融合其它子系统提供的分析数据，统一展示给用户。重点关注与各个系统之间的信息交换和GIS展示。

系统功能主要实现：

1) 对电子地图进行方便快捷的浏览、缩放、对交通专题要素进行图上测量；

2) 迅速判别事故发生地点，指挥中心根据语音系统、电话号码或者移动电话等快速在地图上标绘事故地点；

3）进行快速查询分析和辅助决策，根据数据库和出事地点信息快速查询事故发生地附近的应急资源、交通流量、安防信息；

4）根据应急事故蔓延趋势进行影响范围 分析和区域划定，从数据库中提取各种有用信息，方便地进行分析和制图输出；

5）可以绘制疏散路线，统一指挥受难者迅速撤离；

6）可以将救援计划和战术布置以图形方式迅速传达到每一支救援警备力量，从而迅速准确地执行紧急任务；

7）可以使救援队伍的布置和协助指挥更加指挥、准确；

8）可以以最快的速度准确地到达出事地点，通过路径分析和模拟，用图形方式精确而直观地表示出在多种交通状态下，多个救援方案到达出事地点；

9）可以管理救援物资的分布，将各种救援物资存放点在地图上展示，采用路径分析快速派送救援物资到事故地点；

10）可以根据关键字信息查询交通要素地图位置，也可根据交通要素位置坐标在地图上显示交通要素；

11）可以以行政区划为范围，统计该区域内应急资源、事件信息内容，并以图标形式标注到地图上相应区域。

- 交通运输网网站内容管理平台维护

面向大众用户，提供海南省交通信息服务。

功能模块主要包括：

（1）政务公开--为您及时发布信息公开重大决策、行业规范性文件及权威信息；主要栏目有：交通概况、机构概况、组织人事、文件通知、政策法规、规划计划、交通统计、财务信息、应急管理、交通规费、政务动态、监督监管、工程建设、招标投标、政策解读等；

（2）在线服务--为公众提供行政审批办事指南、网上事务受理、办事状态查询、办事结果公告等服务；主要栏目有：办事指南、表格下载、在线办理、状态查询、出行服务、办理结果等；

（3）公众互动--为您架起与政府部门互动沟通的桥梁。主要栏目有：领导信箱、咨询问答、意见征集、在线访谈、网上调查等。

（4）海南交通--为您提供最新海南交通政务信息。主要栏目有：交通新闻、国防交通、科技教育、廉政建设、党群园地、专题专栏等。

- 出行信息服务系统

提供热点查询、信息接受，利用多种先进技术手段，从用户需求和体验出发，提供交通信息查询、应急事件速递、施工养护信息报送、路况信息查询以及出行信息推送等优质服务。系统围绕出行用户提供多样的综合出行信息服务，包括出行方式选择、出行方案规划、旅游景点查询、交通及路况等信息查询。

系统功能主要实现：

1)	对于道路可查询道路的路线名称、路段里程、路面宽度、路基宽度等详细信息；对于道路附属物可查询附属物名称和桩号等信息。

2)	可查询气象信息的天气、温度、湿度、风力、市县、日期等信息。

3)	可查询旅游景点的景点名称、景点级别、景点所在市县、联系方式、开放时间等属性信息及地理位置信息。

4)	可查询公交站点、公交线路信息，可通过公交班线编码及站点名称查询公交线路。

5)	可查询道路事件、影响交通的路面状况等道路事件信息，并基于GIS电子地图展示道路事件的地理位置和属性信息。

6)	可查询公路的路况（拥堵/通畅）信息: 地点、时间、路况信息分类、路况内容、通行速度、通行流量等，并在电子地图上以不同的颜色直观地展现路况信息。

7)	可查询公路的养护施工路段的施工路线编码、路线名称、施工起点桩号、施工终点桩号、施工时间等信息，并结合GIS电子地图进行施工路段展现。

8)	可查询道路的交通管制信息，包括管制路线名称、路段位置、管制时间以及管制原因等信息。

9)	可查询汽车客运信息，包括班线的起点客运站、终点客运站、发车时间、票价和余票数量等信息。

10) 可查询铁路客运信息，包括车次的起点站名、终点站名、发车时间、票价和运行时间等信息。

11) 可查询航空客运信息，包括航班的始发地、目的地以及飞行时间等信息。

12) 可查询港航客运信息，包括航班的航线、开航时间、船名、船类型、状态等信息。

13) 可规划用户的出行方案，方案包括城市公交、汽车客运、铁路客运和自驾等出行信息。

14) 系统为用户提供相关交通出行常识信息，通过点击相关的常识标题可实现阅览。

- 数据融合一期

实现各类应用数据资源的共享访问和有机融合，打破现有不同部门，下属局的应用系统的信息孤岛格局，实现数据的无缝交换，共享访问和综合利用。

系统功能主要实现：

（1）	实现跨部门数据共享

通过中心数据仓库，将海南省交通运输厅各部门及下属局，不同系统需要共享的数据放在数据仓库的共享资源库中，发挥数据仓库作为一个数据枢纽的作用，有效提高资源的利用率。通过交换和共享平台进行数据的交换和共享，在各个“信息孤岛”间建立起沟通的桥梁和纽带，充分发挥网络的功效，实现各部门之间的信息资源共享。

（2）	实现跨部门数据交换

在海南省交通运输厅数据融合一期的建设中，各部门的业务数据，各省厅下属局的数据分散存储、互不关联，成为了一个个“信息孤岛”，各部门之间形成了一条条“数字鸿沟”。 中心数据仓库的建设就是要将数据仓库作为一个数据枢纽，通过交换平台，实现跨部门、跨业务、跨地域数据交换，实现相关业务系统的互联、互通和互操作，提高数据的利用率。

（3）	保障数据的安全传输，授权访问

海南省交通运输厅中心数据仓库将建立在完善的信息安全平台基础之上，实现身份认证，数据访问授权管理等，为数据共享访问提供一个安全的环境空间。

通过中心数据仓库进行数据流量、来源、目的等信息的监控，保证数据在一个可以控制的环境下安全的流动。

（4）	为跨部门数据利用提供平台

由于分布式数据库存在着查询优化和并发控制等问题，而且还存在多层维护、多层管理、多层同步，多层备份等重复工作，在系统资源的利用上造成了极大的浪费，从系统的发展和行业信息化建设的方向看，系统将逐步走向集中，跨部门的数据共享交换和综合利用将越来越频繁，迫切和重要。目前建立数据仓库可以为跨部门数据利用提供统一的平台。

（5）	满足海南省交通运输厅各成员决策的需要

通过数据采集积累原始数据，使数据积累向数据集中和数据仓库发展，最终形成决策数据库，从而为领导查询、智能分析等决策提供数据源。

根据用户需求，清理、集成各业务应用系统数据资源，建立数据仓库系统，进行数据分析、挖掘，建立面向不同部门，不同用户和管理部门的决策支持系统，满足各部门的监督决策需要。

- 交通电子政务基础平台一期(SOA)

实现海南省交通运输厅业务系统、跨部门系统、异构系统进行业务集成和数据集成，利用ESB服务总线提供的接口功能，将系统进行无缝集成,实现初步的数据共享。

系统功能主要实现：

（1）下属单位系统：港行管理局、交通规费征稽局、公路管理局、道路运输局等在用系统。这些单位系统上报公路、交通、运输等运营数据，通过数据融合子系统收集，统一形成运营报表。

（2）西线外场设备：西线白莲至白马井段的外场监控设备及系统，主要由监控摄像头、LED情报板、交调站、治超站、车检器等设备及其系统组成。这些设备及其系统采集的交通流量、路况、事件等信息，通过高速公路监控和管理系统子系统收集。

（3）客运票务系统：如海汽集团、海航控股等系统，和出行子系统交互客运、票务信息。

（4）应急领域单位系统：省应急办、交通部应急办单位/系统。这些单位/系统和应急指挥管理系统子系统互通应急信息和指挥调度指令。

（5）公共领域单位/系统：如气象台、交通广播电台等，和出行、应急子系统共同组成对公众的交通事件、交通信息服务平台。

#### 应急管理系统维护

      - 服务要求

本维护服务项目服务期限为2016年5月1日起至2019年4月30日。

乙方设立7*24小时的值班响应电话，并安排有经验的工程师接受报障。当系统出现故障时，甲方通过乙方指定的值班响应电话进行故障报修或技术咨询，乙方应确保15分钟内响应时间、远程或现场配合故障处理。

乙方应服从甲方的管理和安排，要做好系统运行维护记录，并按时提交月度运行维护报告。

      - 维护工作范围

维护范围主要包括如下几部分:

- 系统软件RedHat Linux 6.0、Apache Tomcat7、Oracle Service Bus 11gR1的日常维护及技术支持服务（包括系统故障维护、中间件进程重启、应用系统部署等），配合用户检查故障原因并处理故障。

- 系统功能模块维护，包括：应急值守、应急指挥调度、应急资源管理、应急信息管理等模块。

- 系统接口维护，保证应急指挥管理系统与外场设备、GIS等系统接口的正常通信，并能正常提供接口服务工作。

- 数据维护：包括系统数据备份、数据内容的维护（无错漏、无冗余、无有害数据）、数据更新、保证数据逻辑的一致性。

- 网络问题的异常情况跟进和日常技术咨询，NDS解析等问题和IDC机房沟通并跟进处理。

- 安全升级: 完善系统权限控制，完善访问终端认证，增加密码操作强度，敏感信息加密存储，操作员访问身份认证，系统操作全程日志记录，对系统现有功能、UI进行维护升级。

#### 高速公路监控和管理系统维护

      - 服务要求

本维护服务项目服务期限为2016年5月1日起至2019年4月30日。

乙方设立7*24小时的值班响应电话，并安排有经验的工程师接受报障。当系统出现故障时，甲方通过乙方指定的值班响应电话进行故障报修或技术咨询，乙方应确保15分钟内响应时间、远程或现场配合故障处理。

乙方应服从甲方的管理和安排，要做好系统运行维护记录，并按时提交月度运行维护报告。

      - 维护工作范围

维护范围主要包括如下几部分:

- 系统软件RedHat Linux 6.0、Apache Tomcat7、Oracle Service Bus 11gR1的日常维护及技术支持服务（包括系统故障维护、中间件进程重启、应用系统部署等），配合用户检查故障原因并处理故障。

- 系统功能模块维护，包括：外场设备信息采集、信息综合处理与发布、视频监控与视频分析、设备及数据展示、情报板控制与信息发布、路况信息展示等模块。

- 系统接口维护，保证高速公路监控和管理系统与外场设备、GIS等系统接口的正常通信，并能正常提供接口服务工作。

- 数据维护：包括系统数据备份、数据内容的维护（无错漏、无冗余、无有害数据）、数据更新、保证数据逻辑的一致性。

- 网络问题的异常情况跟进和日常技术咨询，NDS解析等问题和IDC机房沟通并跟进处理。

- 安全升级: 完善系统权限控制，完善访问终端认证，增加密码操作强度，敏感信息加密存储，操作员访问身份认证，系统操作全程日志记录，对系统现有功能、UI进行维护升级。

#### 交通GIS应用开发一期系统维护

      - 服务要求

本维护服务项目服务期限为2016年5月1日起至2019年4月30日。

      - 维护内容

交通GIS应用开发一期系统项目维护内容：更新交通GIS应用的天地图•海南的基础地理底图服务，更新内容为：矢量数据瓦片、遥感影像瓦片、电子地图注记、影像地图注记和地名地址数据。保障电子地图系统快捷的浏览、缩放、对交通专题要素进行图上测量、迅速判别事故发生地点、快速查询分析和辅助决策等功能模块正常运行。

乙方应服从甲方的管理和安排，要做好系统运行维护记录，并按时提交月度运行维护报告。

数据要求如下：

1）数学基础：2000国家大地坐标系；

2）矢量数据瓦片、遥感影像瓦片、电子地图注记和影像地图注记的单个瓦片大小：256*256像素；

3）地图瓦片数据格式类型：PNG或JPG格式；

4）地名地址数据格式：CSV格式；

5）导航格式：CSV+SHP格式。

更新交通GIS应用的交通专题数据服务，数据内容为海南省公路局2014年度更新的全省公路及其附属设施数据。

数据要求如下：

1）数学基础：2000国家大地坐标系；

2）数据格式：SHP格式。

维护交通GIS基本应用、集成应急指挥管理系统GIS应用、集成高速公路监控与管理系统GIS应用和集成出行信息服务系统GIS应用，保障各应用系统运行的可靠性。

#### 海南省交通运输网网站内容管理平台年度维护

本项目维护内容为海南省交通运输厅门户网站（http://www.hainanjt.gov.cn/）进行门户网站系列产品年度维护服务。

      - 服务要求

本维护服务项目服务期限为2016年5月1日起至2019年4月30日。

乙方提供每周7*24小时的网站监控、系统突发事件及时现场维护；提供每周5*8小时的网上在线方式和每周5*8小时的电话方式支持网站技术问题诊断。

乙方应服从甲方的管理和安排，要做好系统运行维护记录，并按时提交月度运行维护报告。

      - 服务内容

1）网站平台值班读网服务

维护方网站日常值班读网工作人员按照《海南省交通运输厅政府门户网站值班读网暂行机制》对网站正常运行进行实时监测，保障厅门户网站信息的准确和安全，及时发现不可预见的异常情况并及时处理恢复正常

2）热线电话服务

乙方设立7*24小时的值班响应电话，并安排有经验的工程师接受报障。当设备出现故障时，甲方通过乙方指定的值班响应电话进行故障报修或技术咨询，乙方应确保15分钟内响应时间、远程或现场配合故障处理。

3）现场巡检

乙方承诺在维护期内，提供至少一次的现场巡检服务，现场时间由乙方统筹安排。

4）现场技术支持

根据问题的严重程度及用户的要求，由公司派遣技术支持工程师到用户现场帮助用户解决疑难问题。

乙方安排专业工程师负责用户的门户系统的正常运行和协助用户进行日常管理维护工作。

#### 出行信息服务系统维护

      - 服务要求

本维护服务项目服务期限为2016年5月1日起至2019年4月30日。

乙方设立7*24小时的值班响应电话，并安排有经验的工程师接受报障。当系统出现故障时，甲方通过乙方指定的值班响应电话进行故障报修或技术咨询，乙方应确保15分钟内响应时间、远程或现场配合故障处理。

乙方应服从甲方的管理和安排，要做好系统运行维护记录，并按时提交月度运行维护报告。

      - 维护工作范围

维护范围主要包括如下几部分:

- 系统软件win2003server、SqlServer、RedHat Linux 6.0、Apache Tomcat7、的日常维护及技术支持服务（包括系统故障维护、中间件进程重启、应用系统部署等），配合用户检查故障原因并处理故障。

- 系统功能模块维护，包括系统前端和后端功能模块的维护。

- 系统接口维护，保证出行系统与GIS系统接口的正常通信，并能正常提供接口服务工作。

- 数据维护：包括系统数据备份、数据内容的维护（无错漏、无冗余、无有害数据）、数据更新、保证数据逻辑的一致性。

- 网络问题的异常情况跟进和日常技术咨询，NDS解析等问题和IDC机房沟通并跟进处理。

- 安全升级: 完善系统权限控制，完善访问终端认证，增加密码操作强度，敏感信息加密存储，操作员访问身份认证，系统操作全程日志记录，对系统现有功能、UI进行维护升级。

#### 数据融合一期

      - 服务要求

本维护服务项目服务期限为2016年5月1日起至2019年4月30日。

乙方设立7*24小时的值班响应电话，并安排有经验的工程师接受报障。当系统出现故障时，甲方通过乙方指定的值班响应电话进行故障报修或技术咨询，乙方应确保15分钟内响应时间、远程或现场配合故障处理。

乙方应服从甲方的管理和安排，要做好系统运行维护记录，并按时提交月度运行维护报告。

      - 维护工作范围

维护范围主要包括如下几部分:

  - 系统软件win2003server、CentOS 5.8、Apache Tomcat7、Oracle Service Bus 11gR1的日常维护及技术支持服务（包括系统故障维护、中间件进程重启、应用系统部署等），配合用户检查故障原因并处理故障。

  - 系统功能模块维护，包括：道路运输模块、交通规费征稽模块、港航管理模块、公路管理模块、工程质量监督模块、应急指挥模块、GIS综合统计模块、数据维护模块、系统配置与管理模块。

  - 系统接口维护，包括与各职能单位数据采集接口、GIS系统等系统接口的正常通信，并能正常提供接口服务工作。

  - 数据维护：包括系统数据备份、数据内容的维护（无错漏、无冗余、无有害数据）、数据更新、保证数据逻辑的一致性。

  - 网络问题的异常情况跟进和日常技术咨询，NDS解析等问题和IDC机房沟通并跟进处理。

  - 安全升级: 完善系统权限控制，完善访问终端认证，增加密码操作强度，敏感信息加密存储，操作员访问身份认证，系统操作全程日志记录，对系统现有功能、UI进行维护升级。

#### 交通电子政务基础平台一期(SOA)

      - 服务要求

本维护服务项目服务期限为2016年5月1日起至2019年4月30日。

乙方设立7*24小时的值班响应电话，并安排有经验的工程师接受报障。当系统出现故障时，甲方通过乙方指定的值班响应电话进行故障报修或技术咨询，乙方应确保15分钟内响应时间、远程或现场配合故障处理。

乙方应服从甲方的管理和安排，要做好系统运行维护记录，并按时提交月度运行维护报告。

      - 维护工作范围

维护范围主要包括如下几部分:

  - 系统软件RedHat Linux 6.0、Weblogic、Oracle Service Bus 11gR1的日常维护及技术支持服务（包括系统故障维护、中间件进程重启、应用系统部署等），配合用户检查故障原因并处理故障。

  - 系统接口维护，保证高速公路外场设备接口、外系统接口、交通运输厅下属单位/系统接口、系统内部接口的正常通信，并能正常提供接口服务工作。

  - 数据维护：包括系统数据备份、数据内容的维护（无错漏、无冗余、无有害数据）、数据更新、保证数据逻辑的一致性。

  - 网络问题的异常情况跟进和日常技术咨询，NDS解析等问题和IDC机房沟通并跟进处理。

  - 安全升级: 完善系统权限控制，完善访问终端认证，增加密码操作强度，敏感信息加密存储，操作员访问身份认证，系统操作全程日志记录，对系统现有功能、UI进行维护升级。

### 信息中心机房基础环境维护

本项目要求乙方对甲方机房硬件设施及其他外设（详细见附表）的安全和稳定提供服务保障，以确保设备的正常运行。乙方有责任在维护期内对设备及其它相关外设出现故障时，提供快速恢复服务，使设备正常工作。

需做到以下服务内容：

- 每季度一次的定期巡检并提供巡检报告。

- 每天7*24小时电话技术支持。

- 设备及其他相关外设的调试和设置，出现故障时及时修复。

- 对于保修期内的相关设备，除易耗品的维护，乙方负责全部的部件费及劳务费，并提供必要的现场维护；对于非保修期内的相关设备，乙方负责劳务费及与厂商沟通的技术支持。

维保设备清单:

| 编号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络型数据采集机(8路) | 万联OMM2008 | 2 | 台 |
| 2 | 温度/湿度传感器 | 万联MUTHV DC12 | 6 | 个 |
| 3 | 水浸传感器 | 万联HW-58 | 4 | 个 |
| 4 | GSM短信报警 | 万联NS-20 | 1 | 个 |
| 5 | 电话报警机 | 定制 | 1 | 个 |
| 6 | 声光警号 | 定制 | 1 | 个 |
| 7 | 警号连接器 | 万联RS232-1型 | 1 | 个 |
| 8 | 监控服务器MU212，1U，集显 | P4-2.8/双千兆/2G/320G | 1 | 台 |
| 9 | 硬盘录像机 | 金三立 ST-HD8008 | 1 | 台 |
| 10 | 路由器 | D-LINK DES-1008D | 1 | 台 |
| 11 | 协议转换器 | 万联 SNS-2 1台UPS+2台精密空调 | 3 | 台 |
| 12 | 彩色半球摄像机 | ST-CC4095 | 6 | 台 |
| 13 | 室内宽动态高速球形摄像机 | ST-CC8368 | 1 | 台 |
| 14 | 新风机 | 正野 | 1 | 台 |
| 15 | 门禁读头 | KR102E | 5 | 台 |
| 16 | 门禁控制器 | C3-100 | 5 | 台 |
| 17 | 门禁电源 | ZKPSM300 | 5 | 台 |
| 18 | 七氟丙烷 | HFC-227Dea | 1 | 台 |
| 19 | 精密空调 | STULZ | 2 | 台 |
| 20 | UPS整机 | APC Symmetra PX 40KVA | 1 | 台 |
| 21 | 功率模块 | APC SYPM10K | 5 | 个 |

### 网络安全设备病毒库升级

本项目要求为海南省交通运输厅智能交通一期建设项目中的涉及的网络安全设备服务期限内的病毒库升级服务。

#### 服务要求

本维护服务项目服务期限为2016年5月1日起至2019年4月30日。

#### 服务工作范围

- 每月一次对安全设备进行巡检，设备病毒库是否为当前最新的版本。

- 为安全设备进行病毒库的更新，并向甲方提供病毒库更新报告。

- 定期收集设备厂商最新的资讯，并在甲方有需要的时候提供业务资讯服务。

#### 安全设备列表

| 类型 | 型号 | 厂商 | 设备名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入侵防御系统 | T200 | H3C | HN-HK-JTIDC-T200-01 |
| 上网行为管理 | AC1800 | 深信服 | AC1800-01 |

## 维护响应时间

响应时间是指在从用户提出申告支持请求至乙方技术人员到开始处理用户用户故障所需要的时间。

乙方需要根据不同的响应级别做出相应的响应时间，故障级别与服务响应速度、故障恢复时间定义。

当甲方的设备发生问题时，甲方可以自己确定问题的优先级，从而得到不同的响应速度及故障恢复时间，因不可抗力未按时到达现场除外。

| 故障级别 | 电话响应 | 现场响应 | 业务恢复时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般故障 | 30分钟 | 15分钟响应，2小时内到现场 | <1小时 | <6小时 |
| 严重故障 | 立即 | 立即响应，1小时内到现场 | <2小时 | <12小时 |
| 重大故障 | 立即 | 立即响应，1小时内到现场 | <6小时 | <24小时 |

要求故障处理结束后2个工作日内，提交故障报告。

## 项目管理

### 项目控制

    - 乙方收到甲方服务请求后，根据合同定义的响应及现场支持提供服务，根据本技术规范书的要求，提供签约后最快的服务相应时间表。

    - 乙方收到甲方服务请求后，在技术建议书中提供具体维保实施方案，对组织和维保安排等事宜作出切实可行的建议。

    - 乙方应有专人负责服务规范的落实，负责跟踪维保项目实施的落实。（提供维护管理项目建议书）

    - 乙方应有专人负责系统软件版本控制、系统软件处理配置和系统软件生成管理。并有专人负责系统软件质量的控制。

### 项目人员结构

    - 详细列出项目管理队伍的组织结构、人员的配备、岗位的设置、管理的职能、权力、责任和义务。

    - 主要职位和职责应包括：

1）项目领导小组：由双方的项目管理专家组成，项目领导小组应包括乙方的主管副总以上的领导，严把质量关，保证维保项目人力等资源的落实。完善维保细则描述、验收标准及其他主要职能，对其他计划外的事情作出决议。

2）项目经理：项目管理的总体把关，管理维保项目，监控维保成本，计划和监控项目资源，监督和控制维保质量。

3）维保组成员：常驻现场三人以上，具有相关专业工程师及以上职称（高级项目经理及项目经理证除外）。

4）项目需要的其他成员：若干名。

    - 以上项目成员均应附相应的工作简历。

    - 要求参与本项目的所有人员具有良好的沟通、表达及组织协调能力，逻辑思维能力强，具有良好的团队合作精神。甲方将在项目启动前，对乙方项目组成员进行审查、面试，有权要求乙方更换不符合甲方要求的人员。

    - 对于项目组成人员，须是乙方企业正式员工，且保证人员不应在项目实施过程中发生大的变动。

    - 乙方在技术建议书中须向甲方提供乙方与乙方项目参与人员签订的保密协议。

### 项目管理文档

乙方应向甲方提供全套项目管理文件目录、内部管理流程、及工程师管理办法，甲方有权检查相关文档。

### 项目技术文档

    - 乙方应向甲方提供全套技术文件。包括软件安装调试文件、维护和操作文件、技术规范文件等及甲方认为必要的其他技术文件。文件要求用简体中文书写。

    - 乙方所提供的技术文件，在服务期内由于软硬件的修改而导致文件的任何修改，乙方均应提供三份修改更正或补充的印刷文件，其内容应该包括修改的内容，修改理由和对系统可能带来的影响等。

    - 甲方有权复制乙方提供的技术文件，作为系统的维护管理使用。

    - 可结合提交的技术文件，对采购人需求的服务内容提出详细方案，如有其他建议和意见，请详细说明。

### 赔偿

    - 在规定的服务期限内，如因乙方原因使其提供的服务在技术招标书规定的时限内不能排除故障，或乙方提供的服务达不到本技术招标书所规定的级别标准，或乙方提供的服务不符合招标书的要求时，每出现一次，乙方应向甲方支付相当于合同总价1%的违约金，上述违约金累计不超过本合同总金额的10%。如果因此给甲方造成损失，且违约金不足以弥补损失的，乙方还应就不足部分对甲方予以相应的赔偿。违约赔偿额将相当于因违约所造成的损失，包括甲方本应可以获得的利益，其中包括但不限于：甲方在发生停机、系统故障或数据丢失情况下向用户赔付的实际损失；

    - 如乙方有违约的情况出现，甲方应立即采取措施解决出现的问题，避免违约情况的延续和再次发生。如果乙方在与甲方约定的时限内未能解决问题，在乙方承担违约赔偿的同时，甲方还有权单方解除合同。

    - 由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故除外。

## 其它要求

  - 投标人报价应包括方案、售后服务、培训等费用和一切应付的税费；

  - 投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

  - 中标方每一个运维阶段（一年）期内，如各子系统分项维护出现需根据工作需要暂停本运维阶段维护的，该部分子系统分项维护内容中止，该部分合同根据实际发生支付。

  - 中标方每一个运维阶段（一年）完成之后，业主将组织专家对当年运维工作进行评估审核，审核通过则自动续签下一个运维阶段的服务合同，审核不通过则本合同结束,余下未执行完成阶段重新招标。

  - 投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

  - 本项目服务期限：本次招标服务期分三个阶段执行，第一阶段自2016年5月1日至2017年4月30日，第二阶段自2017年5月1日至2018年4月30日，第三阶段2018年5月1日-2019年4月30日。

  - 本项目控制价金额：每年度项目控制价￥213.2万元，合同实际维护内容根据实际发生进行签署。

  - 根据本次项目招标结果签订三年履行期限的政府采购合同。

  - 每年度项目分项招标控制价如下表，投标人报价不能超过各子系统分项招标控制价。

| 序号 | 项目名称 | 系统名称 | 招标控制价 | 各子系统分项招标控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能交通工程基础架构运行维护 | 智能交通工程基础架构运行维护 | ¥790,000.00 | ¥790,000.00 |
| 2 | 综合应急指挥大厅运行维护 | 综合应急指挥大厅运行维护 | ¥545,000.00 | ¥545,000.00 |
| 3 | 行业网络接入可用性及各办公节点EAD认证应用维护 | 行业网络接入可用性及各办公节点EAD认证应用维护 | ¥118,000.00 | ¥118,000.00 |
| 4 | 智能交通工程软件系统维护 | 应急指挥管理系统 | ¥545,000.00 | ¥153,000.00 |
|  |  | 高速公路监控和管理系统 |  | ¥67,000.00 |
|  |  | 交通GIS应用开发一期系统 |  | ¥123,000.00 |
|  |  | 交通运输网网站内容管理平台维护 |  | ¥48,000.00 |
|  |  | 出行信息服务系统 |  | ¥154,000.00 |
|  |  | 数据融合一期 |  |  |
|  |  | 交通电子政务基础平台一期(SOA) |  |  |
| 5 | 信息中心机房基础环境维护 | 机房环境监控和门禁、防雷、气体灭火系统维护费 | ¥108,000.00 | ¥41,000.00 |
|  |  | 机房UPS、精密空调维护费 |  | ¥67,000.00 |
| 6 | 网络安全设备病毒库升级 | 网络安全设备病毒库升级 | ¥26,000.00 | ¥26,000.00 |
| 合计： | ¥2,132,000.00 | ¥2,132,000.00 |

6.9工期：合同签订后30天内全面展开维护工作。

6.10现场勘查：

本项目现场勘查时间：

联系人及联系方式：

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日交通信息化运行维护项目（项目编号:HZ2016-315）公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

- 合同标的及金额等

| 序号 | 名称 | 内容（规格） | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | （小写） |
|  | （大写） |

- 付款

1.在本合同签订后7个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总金额的40%；

2.乙方在完成所委托的服务工作60%后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在5个工作日内向乙方支付合同总金额的40%；

3.乙方在完成所委托的工作后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在5个工作日内向乙方支付合同尾款。

三、违约赔偿

1.除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括：

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方执两份，乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和投标人资格要求里的相关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、投标人必须提供近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录的声明函

11、同类项目业绩表（表5），包括项目范围内现有数据资料情况说明

12、投标保证金缴纳证明（在保证金单据上必须注明项目名称）

13、组织实施：项目组成人员（表6、表7）、质量保证措施、服务承诺等

14、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对投标文件内容的审核，要求投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码

注：以上复印件需要加盖公章。

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司：

根据贵单位交通信息化运行维护项目（项目编号为HZ2016-315）的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地    址：                               邮编：

电    话：                           传真：

授权代表：  （签字或私章）         职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：交通信息化运行维护项目

项目编号： HZ2016-315        工期：合同签订后  天内全面展开维护工作

| 序号 | 项目名称 | 系统名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 投标总价（每年） | （小写） |
|  | （大写） |
| 投标总价（3年合计） | （小写） |
|  | （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表（签字或私章）：

注: 1、投标总金额包括本文件要求的所有服务和相关的税费。

2、开标一览表格式不得自行改动。

3、投标总价（3年合计）=投标总价（每年）*3。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况，投标人必须如实填写，不得拷贝“招标文件技术参数/功能描述”要求，否则视为不满足。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的交通信息化运行维护项目（项目编号为：HZ2016-315）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受  托  人  （签名或私章）

二0     年     月     日

### 表5、同类项目业绩

项目名称：交通信息化运行维护项目

项目编号：HZ2016-315

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目金额 | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：                 授权代表（签字或私章）：

注：在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件

### 表6、拟派本项目负责人、技术负责人及主要人员情况表

项目名称：交通信息化运行维护项目

项目编号： HZ2016-315

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 主要资历 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |

注：请附主要人员个人资格、学历等证明文件复印件。（此表不足可续）

投标人名称（盖章）：               授权代表（签字）：

### 表7、人员资历

项目名称：交通信息化运行维护项目

项目编号： HZ2016-315

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 毕业院校 |  | 专业 |  |
| 从事同类项目年限 |  | 从事项目经理年限 |  |
| 获得相关资质 |  |
| 已完成项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 规模（金额） | 时间 | 证明人 |

注：请附个人资格、学历等证明文件复印件。（此表不足可续）

投标人名称（盖章）：                授权代表（签字）：

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 工期或交货期不满足的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2.技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3.价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术及商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 75% | 25% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1.1

### 初步审查表

项目名称：交通信息化运行维护项目

项目编号：HZ2016-315

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期/交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 关键性技术要求 | 是否完全满足带★的指标（如有） |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表1.2

### 技术、商务评分表

项目名称：交通信息化运行维护项目

项目编号：HZ2016-315

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护方案(投标人根据现场勘察情况制定维护服务方案。根据维护服务方案的科学性、合理性和可操作性以及维护团队、人员的配备情况进行打分) | 1、对智能交通各系统的理解、维护内容的完整、详尽、清晰, 优得5-7分，良得2-4分，差得0-1分。 | 7 |  |
|  |  | 2、有规范和完善的维护服务体系，包括职责分工、项目经理素质、维护团队安排、项目维护计划等是否合理、完整、详细；具备详细的管理规范，包括：知识管理、质量管理、管理制度等, 优得5-7分，良得2-4分，差得0-1分。 | 7 |  |
|  |  | 3、具备详细的事件处理流程、故障处理流程，包括各个子系统的日常维护、系统故障处理、台风期间突发事件处理等, 优得5-7分，良得2-4分，差得0-1分。 | 7 |  |
|  |  | 4、维护服务总体方案的科学性、合理性、可操作性、解决故障的能力进行打分, 优得5-7分，良得2-4分，差得0-1分。 | 7 |  |
|  |  | 5、对比各投标人的方案满足用户需求的程度，针对本项目提出的合理建议、措施等对比评分，优得5-7分，良得2-4分，差得0-1分。 | 7 |  |
| 2 | 投标人实力 | 投标人应具有以下资质认证： 1、 高新技术企业证书， 2、 ISO9001、ISO27001和ISO20000体系认证证书， 3、 软件行业企业信用等级AAA证书， 4、 诚信经营示范单位等级AAA证书， 以上完全满足得8分，满足3项得4分，满足1-2项得1分，其他不得分。 注：以上所有资质提供证书复印件并加盖投标人公章，原件备查。 | 8 |  |
| 3 |  | 投标人具有系统集成一级（含）以上资质，得4分，具有系统集成二级资质得3分，具有系统集成三级资质得2分；具有系统集成四级资质得1分。 注：提供证书复印件并加盖投标人公章，原件备查。 | 4 |  |
| 4 | 投标人行业专业性 | 近三年来运维项目，300万（含）以上案例一个得4分，满分4分； 200万（含）-300万案例一个得3分，满分3分；80万-200万案例一个得2分，满分4分。 注：以上案例不重复计分，投标人需提供项目中标通知书或项目合同的复印件，加盖公章，原件备查。 | 11 |  |
| 5 | 项目人员能力 | 项目组成员中有信息系统项目管理师（高级）2人（含）以上、高级项目经理3人（含）以上且项目经理5人（含）以上，全部满足得5分，满足2项得3分，其他不得分。 注： 1）上述人员均要求提供相应证书扫描件并加盖公章； 2）上述人员均要求提供在投标单位近3个月社保缴纳证明。 | 5 |  |
| 6 | 投标人本地技术服务支持能力 | 具有较强的本地化服务能力，投标人在海南本地具有分支机构（分公司或子公司）得4分，没有不得分。注：投标书中附分支机构注册营业执照相关证明文件复印件。 | 4 |  |
|  |  | 本地化技术服务人员数量超过20人的，得8分；人数不足的不得分。 注： 1）上述人员均要求提供相应证书扫描件并加盖公章； 2）上述人员均要求提供在投标单位近3个月社保缴纳证明。 | 8 |  |
| 7 | 价格 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×价格分权重 | 25 |  |
| 8 | 总 分 | 100 |  |