澄迈县人民检察院五楼院务视频会议室系统建设项目

# 竞争性谈判文件

# 招标编号：HZ2016-367

甲级政府采购代理机构

采   购   人：澄迈县人民检察院

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年七月

目   录

第一章  谈判邀请函	1

第二章  报价人须知	0

第三章 用户需求书	7

第四章 合同条款	18

第五章 报价文件内容和格式	21

第六章  谈判程序	28

初步审查表	30

# 第一章  谈判邀请函

受澄迈县人民检察院的委托，海南海政招标有限公司就澄迈县人民检察院五楼院务视频会议室系统建设项目（项目编号：HZ2016-367）组织竞争性谈判，欢迎合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下：

一、项目情况

1、名称：澄迈县人民检察院五楼院务视频会议室系统建设项目

2、用途：澄迈县人民检察院工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算：￥796,837.00元。

二、报价人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一的营业执照副本复印件，原件备查）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期纳税证明或者上年度会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期社会保障缴费记录复印件）；

4、具有信息系统集成及服务资质(或计算机信息系统集成企业资质)三级（或以上）证书；

5、投标人不是制造厂商的，必须获得所投主要设备制造厂商针对本项目的授权；

6、具有较强的本地化服务能力，非本地投标人应在本地设有分公司或办事处作为常驻技术、服务支持机构(需提供注册资料或办公场所证明材料，办公场所为租赁的必须提供房管部门出具的房屋租赁合同登记备案证明)；

7、本项目不接受联合体投标。

三、谈判文件的获取

1、时间：2016年7月20日至2016年7月22日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；

3、标书售价：￥100元/套（售后不退），报价保证金为：￥16,000.00元。

4、报价保证金于投标截止前一天转入招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（有分包，则同时注明包号）。

户  名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐  户：46001003536053003445

5、购买谈判文件时必须出示加盖公章的公司营业执照正本复印件、副本复印件及介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和报价人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）。

四、报价截止时间、谈判时间及地点

1、递交报价文件时间：2016年7月26日上午09：15～09：30；

2、报价截止时间：2016年7月26日上午09：30；

3、谈判时间：2016年7月26日上午09：30；

4、谈判地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002室；

5、中标结果请查询www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005

电话：0898-68500660     传真：0898-68500661

联系人： 成小姐      财务：0898-68555187

公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、联系人：林明敬

2、联系方式：0898-67631595

3、地址：澄迈县金江镇金马大道

海南海政招标有限公司

二○一六年七月

# 第二章  报价人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：澄迈县人民检察院

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3 报价人：已从招标代理机构购买谈判文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2．适用范围

本谈判文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3．合格的报价人

3.1 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“报价人资格要求”规定的条件。

3.3 报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．谈判文件的约束力

报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、谈判文件

6．谈判文件的组成

6.l 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章  谈判邀请书

第二章  报价人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  报价文件内容和格式

第六章  谈判程序

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

7．谈判文件的澄清

报价人在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间一工作日前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的报价人。

8．谈判文件的更正或补充

8.l 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的报价人。

三、报价文件

9．报价文件的组成

报价文件应按“第五章 报价文件内容和格式”要求编制。

10．报价

10.1报价人应按开标一览表的要求报价，并且该报价在所有的报价文件中必须是统一的报价。

10.2报价均须以人民币为计算单位。

11．报价保证金

11.1报价保证金是参加本项目报价的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账，报价人需提前在报价截止时间一天前办理保证金支付手续。

11.2若报价人不按规定提交报价保证金，其报价文件将被拒绝接受。

11.3 报价保证金的退还

11.3.l 成交人的报价保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

11.3.2 落标的报价人的报价保证金将在招标代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

11.3.3如谈判保证金为招标代理机构收取，则成交结果公告期满后，报价人应把谈判保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理保证金退还手续；如保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

11.4 发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：

（1）报价人在报价有效期内撤回期报价书的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

12．报价有效期

12.l 报价有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．报价文件的数量、签署及形式

13.1 报价文件一式肆份，固定装订。其中正本壹份，副本叁份。

13.2 报价文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 报价文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖报价人公章。

13.4 报价文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

四、报价文件的递交

14．报价文件的密封及标记

14．l 报价人应将报价文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：澄迈县人民检察院五楼院务视频会议室系统建设项目

项目编号：HZ2016-367

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.2 报价文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对报价文件被错放或先期启封负责。

15．报价截止时间

15.l 报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2 若招标代理机构推迟了报价截止时间，应以公告的形式通知所有报价人。在这种情况下，谈判方和报价人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、谈判、评标及签约

16．谈判

16.l 招标代理机构按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 报价人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对报价文件的处理不承担责任。

16.3 谈判时，招标代理机构或报价人代表将查验报价文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份报价文件中“报价一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

16.4 若报价文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该报价人的报价文件。

17．谈判小组

招标代理机构从省综合评标专家库中随机抽取相关专家二名和用户代表一名组成谈判小组，其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有报价文件并确定成交侯选人。

18.关于政策性优惠

18.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价*（1-2%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

18.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价=报价*（1-1%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

18.3报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

18.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

18.3.2具体评审价说明：

1）报价人为小型或微型企业，其评审价=报价*（1-6%）；hzzb

2）报价人为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=报价*（1-2%）。

18.3.3报价人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

19.谈判和定标

19.1谈判程序见“第六章 谈判程序”。

19.2谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者排名第一的成交候选人提供虚假材料或存在其它违规行为的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标。如此类推。

19.3招标代理机构将在指定的网站上公告成交结果。

20．成交通知

20.1 成交人收到成交通知后，到招标代理机构处办理有关手续。

20.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21．签订合同

21.l 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则报价保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，报价人还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

七、其它

22．采购代理服务费

本次采购活动采购代理服务费按国家相关规定向成交人收取。

23.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

澄迈县人民检察院五楼院务视频会议室系统建设项目。

二、项目需求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、液晶升降及讨论系统 |  |
| 1 | 液晶翻转器 | 19寸液晶翻转器,铝拉丝，含液晶显示器及键盘鼠标 | 台 | 18 |  |
| 2 | 主机 | CPU ：Intel Core I3-6100T 3.2G 2C 主板：Intel B150芯片组及以上 内存：4G DDRIII 1600MHz 显卡：集成显卡 6个USB 3.0接口（前置USB接口分离放置，互不干涉），提供M.2接口，可支持SSD+HDD双硬盘使用，内置音箱，提供VGA+DP三屏接口，支持三屏显示，配置键盘开机功能，方便客户实现机器的壁挂等特殊用途 标准声卡：集成声卡 硬盘：500GB HD 7200RPM 2.5" SATA3，支持双硬盘； 网卡：10/100/1000M以太网卡 键盘鼠标：USB防水键盘，USB光电鼠标 电源：不大于65W，电源 预装正版WIN7 BASIC系统 系统安全：原厂同品牌一键恢复操作系统（非Windows自带功能）， 可保留出厂备份和用户自定义备份 机箱：机箱 标准立式机箱，整机免工具拆卸，体积小巧，不大于2L，机箱报警开关：当机箱被打开时，可提供报警信息； 管理功能：能够实现USB端口的有效管理；可以及时更新操作系统；安全补丁及业务系统的安装或升级；能够实现远程关机、重启，提供高效的远程维护；能够配置网络带宽、流量；能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警；能够提供完善的报表和系统日志； 产品通过恶劣供电检验认证，可实现主板直流供电拉偏±6%，电源交流输入电压165V至265V，通过湿度运行认证，最高可达40℃和90%RH，防腐认证，提供以上证书复印件盖章文件 认证：3C认证、整机防雷认证，平均无故障时间（MTBF）不低于75万小时，整机噪声声压级≤21dB、噪声声功率级≤3Bel，提供以上证书复印件盖章文件 制造厂商通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO9001系列质量管理体系认证，制造厂商获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，提供以上证书复印件盖章文件 授权及服务：须厂家提供针对本项目的授权函原件。三年有限免费上门保修，全国联保，提供厂家官网截图盖章文件，厂家获得客户联络中心标准体系CCCS认证证书，国家信息安全服务资质证书（安全工程类一级），信息技术服务管理体系ISO/IEC20000认证证书，提供以上证书复印件盖章文件，须厂家提供针对本项目的售后服务承诺函原件。 | 套 | 18 | 需提供制造厂商针对本项目的授权书 |
| 二、桌面式会议发言系统 |  |
| 1 | 数字会议系统讨论主机 | 1. 系统主机最多可连接128台发言单元，通过扩展口接入扩展主机（多个扩展主机之间手拉手串联连接）， 最多可接入4096台发言单元。 2. 最多可连接30台翻译单元，实现11+1种语言同声传译功能 3. "手拉手"电缆串接模式，便于安装和维护，采用统一8芯航空插头。 4. 具有音频输入接口，可输入外部音频信号（如背景音乐） 5. 内置数字均衡器模块、降噪处理器模块是声音清晰透彻，可以对系统输出的音频信号进行高、低音调节，以适应不同的听觉要求 6. 配合中央控制系统可实现由中央控制系统对会议系统进行统一管理，全面代替管理软件，如各种会议模式的选择和配置、发言人数的设定等 7. 主机外壳采用金属材料，线路与外壳都加强了与地线的连接，保证具备可抗静电8000V的能力 | 台 | 1 |  |
| 2 | 主席单元 | 1. 心型电容式花筒并带有发言环行双色，在申请发言状态下，发言环行显绿色，在已充许发言状态下发言环行显红色； 2.具有啸叫抑制功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭，防止声音回输。 主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能。 3．具有地址编码功能，为实现摄像跟踪和中央控制系统管理功能提供有效依据；议进程全程跟踪监控； 4．单元为无源设备，由系统主机供电。 | 个 | 1 |  |
| 3 | 代表单元 | 1. 心型电容式花筒并带有发言环行双色，在申请发言状态下，发言环行显绿色，在已充许发言状态下发言环行显红色； 2.具有啸叫抑制功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭，防止声音回输。 主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能。 3．具有地址编码功能，为实现摄像跟踪和中央控制系统管理功能提供有效依据；议进程全程跟踪监控； 4．单元为无源设备，由系统主机供电。 | 个 | 17 |  |
| 4 | 专用线缆 | 会讨系统专用连接线缆，高密(HX2-HN2)航空接口,20米延长线 | 条 | 2 |  |
| 三、控制系统(配合会议讨论系统） |  |
| 1 | 可编程主控制机 | ARM11 CPU，256M DDR 内存，1G Flash 闪存； 采用667MZW 主频的32 位内嵌式处理器； 8 路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备； 8 路独立可编程RS-232/422/485 控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码； 8 路弱电继电器接口； 8 路数字输入/输出IO 接口；三种网络通讯：CR-NET、CR-Link、Ethernet； USB2.0 编程通讯接口；内嵌式红外学习器，方便调式和维护； | 台 | 1 |  |
| 2 | 红外发射棒 | 配套可编程主控制机 | 根 | 8 |  |
| 3 | 8寸有线控制屏 | 1.支持无障碍开阔地带无线传输距离>50M； 2.支持TFT真彩全视角LCD，1280*800解析度16:93宽屏清晰显示； 3.支持电容屏，透光率高达99.9%； 4.操作界面可由用户自定义，PNG、JPG等常用图像格式，图形界面支持文本、3D按钮、多态按钮、非规则按钮特效；只需轻轻触摸屏幕就可以实现自由掌控； 5.支持手持移动使用； 6.支持USB充电； 7.WiFi/RF控制方式自由切换； 8.支持画中画； 9.WiFi支持双向控制。 | 台 | 1 |  |
|  | 9键墙上控制面板 | 按键、指示灯一体化； 标准电工盒式设计，适合嵌入安装在应用场合的墙体内；通过设置产品后面板的ID码可安装多个同类型的面板；通过CR－NET跟中控主机进行连接、通信。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 8路大功率可编程强电控制器 | 8路独立电源开关控制, 三点控制开关 | 台 | 1 |  |
| 5 | 编程调试 | 现场定做，与主机配套使用,支持中英文界面 | 项 | 1 |  |
| 四、扩声系统 |  |
| 1 | 主音箱 | 二分频,5.5"低音,150W,90º×90º号筒,全天候,黑色或白色，可涂颜色,包括"隐形球"安装支架 | 只 | 4 |  |
| 2 | 功放 | 立体声输出：2Ω 700W/4Ω 500W/8Ω 275W 单声道(桥接)输出功率：4Ω 1400W/8Ω 1000W 频率响应：20Hz-20 kHz，±0.25dB 相位响应：±15°(1w，20Hz-20kHz) 负载阻抗：立体声模式为2-8Ω/单声道桥接为4-8Ω | 台 | 2 |  |
| 3 | 12路调音台 | 12路单声道立体声输入，两组AUX辅助输出，可以外接处理器，高品质、低噪音的平衡式话筒输入；单声道及主输出配有的信号插入点，方便外接信号处理器；每路麦克风输入都配备优质+48V幻象电源，中频扫频的三段均衡，高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平，60MM行程高分析度推子，内置式静噪电源器，使用方便灵活，简单的可选架子安装（选配件）。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 均衡器 | 可切换的±6dB 或±12dB 提升减范围；每倍频程 12dB，40Hz 低端截止滤波器；±12dB 输入增益调节范围；10Hz 至 50kHz 的频率响应输入连接器：1/4″TRS，（母）XLR（2脚火线）；类型：电子平衡/不平衡，RF（射频）滤波；阻抗：平衡40KΩ，不平衡20KΩ；最大输入电平：>+21dBu平衡或不平衡。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 监听音箱 | 功率：RMS 8W×2+12W(THD=10%)；阻抗：10K欧姆；信噪比：不小于85dBA | 个 | 1 |  |
| 6 | 时序器 | 8路电源时序器 | 台 | 2 |  |
| 7 | 机柜 | 37U 1800*600*600 | 台 | 1 |  |
| 8 | 蓝光播放器 | 全高清 HDMI 1080P，输入输出 输入输出端口：HDMI 1.4接口，USB2.0多媒体播放，复合视频输出，2声道音频输出，数字同轴输出 | 台 | 1 |  |
| 五、录音录像系统 |  |
| 1 | 6寸数字高速智能球[SDI接口] | 采用1/2.8英寸，200万像素的HD-CMOS传感器，可实现1920x1080超高分辨率的优质图像。 输出帧频最高可达60/50帧/秒。支持1080p60/50,1080p30/25, 1080i60/50,720p60/50,720p30/25等多种高清视频输出格式。 支持同时输出HD-SDI、YPbPr两种高清视频信号。 自动聚焦镜头，20倍光学变倍，12倍电子变倍。 最低照度：0.02Lux(彩色)@F1.6，0.002Lux(黑白)@F1.6；信噪比：50dB； 支持日夜彩色黑白转换（IR-CUT双滤光片）。 OSD菜单功能，RS-485控制接口。 宽范围的快速云台，水平角度：±170度，最大速度：100度/秒；垂直角度：-30度到+90度，最大速度：90度/秒。 支持128个预置位。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 高清数字硬盘录像机[有刻录功能] | 支持4路1080P SDI和2路1080P IP视频接入； 支持AAC 48K音频采样； 支持最大1大5小画面合成； 支持BNC接口兼容SDI和模拟视频接入； 自带7寸触摸屏(1024*600)； 标配2个DVD光驱，支持审讯画中画合成图像的双光驱同步直刻； 支持4个SATA接口，支持容量最大为4TB的硬盘；配置2块2T硬盘； 支持视频信息上叠加温湿度传感器信息； 3U机箱，4个SATA接口 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 | 台 | 1 |  |
| 3 | 拾音器 | 快鱼 B.TRADIO(含电源） | 个 | 2 |  |
| 六、投影系统 |  |
| 1 | 多媒体投影机 | 1. 采用3LCD显示技术，白色外观设计 2. 芯片技术： 0.76”(19mm)×3 BrightEra LCD 面板，宽高比16:10； 3. 光源类型：高压汞灯； 4. 亮度输出：≥5000流明； 5. 对比度：≥2000:1； 6. 实际分辨率：≥1920×1200； 7. 整机功耗：≤416W 8. 镜头：电动镜头，标配镜头投射比1.39-2.23：1，可选配0.33：1超短焦镜头 9. 镜头居中设计、五款可选配镜头，镜头覆盖0.33：1-4.84：1，镜头位移垂直-5%，+60%，水平+/-32% 10. 可根据实际应用选配“扰波修正内置滤镜”及“偏正3D亮度提升内置滤镜”； 11. 双画面显示投影：来自两路输入的投影画面可以同时进行显示； 12. 内置拼接融合、曲面校正功能，方便客户做多台融合安装及异形屏幕的调试； 13. 省时省力的自动滤网清洁功能，清洁系统每隔100小时就会自动清除滤网上的灰尘； 14. 先进的图像增强技术，通过内置的真实创作功能，提高感观清晰度； 15. 配备HDBaseT 传输端口，通过一根网线可以传输视频和控制信号； 16. 可设置遥控ID号，即使几个投影机安装在同一位置，可以实现分别控制, 为避免电源操作失误和吊顶式投影机安全操作，遥控器上电源按键的“开机”和“关机”必须是分离； 17. 数字视频： 输入DVI-D ×1、HDMI ×1、HDBaseT(RJ45接口) ×1；输出DVI-D ×1； 18. 模拟视频： 输入VGA（D-SUB）×1、BNC复合视频×1；输出VGA×1； 19. 认证：中国节能产品认证、中国环保产品认证、3C认证 20. 保修：整机保修两年。必须出具生产厂家提供的售后服务承诺。 | 台 | 1 | 需提供制造厂商针对本项目的授权书 |
| 2 | 投影屏幕 | 钛合金外壳，高清幕布，尚飞电机，120寸电动投影幕 | 张 | 1 |  |
| 七、信号切换系统 |  |
| 1 | 矩阵系统 | 1、16输入16输出数字高清视频混合矩阵主机；配置8*VGA输入板卡、4*HDMI输入板卡、4*SDI输入板卡；4*VGA输出板卡、4HDMI输出板卡、4色差分量输出板卡、4*SDI输出板卡。主机具有4个输入插槽，4个输出插槽，全数字化切换，每种输出卡都能实现真正实时的无缝切换； 2、每种输出卡都能实现视频拼接功能，图像视窗在全屏范围内可以任意缩放、叠加、漫游； 3、预览卡能实现视频预览并切换功能； 4、支持DVI 1.0协议，符合HDCP1.3标准，兼容HDMI 1.3a； 5、支持热插拔，支持音视频信号一起切换,支持音频AUTO DELAY； 6、HDMI数字音频与模拟音频可选择输入，HDMI数字音频与模拟音频同时输出； 7、支持EDID读取，PC软件控制切换与EDID管理； 8、HDBaseT输入输出信号支持内嵌的（或本地端的）双向RS-232和双向IR信号，并可选择随视频信号切换，或分离切换模式，并支持POE对外供电； 9、控制方式灵活，具有红外遥控，RS485，RS-232通讯接口和网络端口，并且可以通过远端 的HDBaseT的串口控制，方便用户与各种远端控制设备配合使用； | 台 | 1 |  |
| 八、视频会议系统 |  |
| 1 | 高清视频终端 | 1. 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 2. 会议速率支持128Kbps—8Mbps。 3. 支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP通信标准。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 4. 支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。 5. 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 6. 支持H.239标准双流协议。 7. 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 8. 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 9. 提供不少于5路独立的高清视频输入接口、5路高清输出接口和1路独立的标清视频输入、1路标清输出接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。（投标人需提供所投设备的背板清晰照片证明） 10. 提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 11. 支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 12. 终端具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置同时设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 13. 主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 14. 支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上以图形化界面灵活配置任意高清视频输入和输出接口之间的对应关系，并可以作为视频矩阵方案进行保存。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 15. 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 16. PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。 17. 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能。 18. 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 19. 提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 20. 支持E1线路和IP线路接入，并具备E1/IP线路备份功能，当E1线路发生故障时，可切换至IP线路，会议继续进行。 21. 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 22. 提供产品3C认证、电信设备入网证、RoHS证书复印件。 | 台 | 1 | 需提供制造厂商针对本项目的授权书 |
| 2 | 摄像机 | PTZ摄像机，1080p60,12倍光学变焦，最低照度2Lx，F1.8，信噪比大于55dB，支持正装或倒装 | 台 | 1 |  |
| 3 | 全向麦克风 | 360度全向话筒，抗射频干扰，频响30Hz-20KHz，灵敏度-20dB，信噪比大于等于74dB，工作电压9V-54V | 台 | 1 |  |
| 4 | 扩展模块 | 视频终端SDI扩展模块，SDI扩展模块，一进一出模块 | 块 | 1 |  |
| 九、控制室建设 |  |
| 1 | 静电地板 | 抗静电全钢静电地板加厚600*600*35mm | 项 | 1 |  |
| 2 | 操作台 | 定制控制操作台：2位钢制一体化控制操作台，钢板材料厚度：1.5mm以上,表面喷塑烤漆； | 台 | 1 |  |
| 3 | 监控电视 | 32寸 LED电视机，用于音控室监控、调试用 | 台 | 1 |  |
| 4 | 接地系统 | 就地接地，设备机柜接地等 | 项 | 1 |  |
| 十、其它 |  |
| 1 | 移动通信干扰器 | 屏蔽频段全，2G频段：CDMA、GSM、DCS、PHS，3G频段：TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000、4G | 个 | 1 |  |
| 2 | 多媒体信息盒 | 电源、VGA、音频、HDMI、网络等信号输出 | 个 | 2 |  |
| 3 | 信号系统布线 | 包含会议室各种网络布线、高清视频信号、音频信号、设备控制信号、设备供电等线缆铺设及相关辅材。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 交换机 | 24口三层企业管理千兆交换机，24个10/100/1000Base-T端口，4个100/1000Base-X千兆Combo口 | 台 | 1 |  |
| 5 | 投影幕盒 | 投影幕盒、检修口制作（夹板+配件） | 项 | 1 |  |
| 6 | 电源线 | 电源线（含照明电线、管材） | 项 | 1 |  |
| 7 | 照明 | 照明（LED灯盘1200*600-带白色亚克力封板） | 项 | 1 |  |
| 8 | 配电箱、开关 | 配电箱、开关（设备间安装14位明装配电开关箱，内配空气开关与漏电开关，不含主干电缆，利用原有电源主干，3位翘板开关） | 项 | 1 |  |
| 9 | 布线及灯具 | 布线及灯具安装 | 项 | 1 |  |
| 10 | 辅材 | 辅助材料与配件 | 项 | 1 |  |
| 十一、多媒体会议桌及椅子 |  |
| 1 | 定制多媒体会议桌18位 | 采用美国进口0.6mm胡桃木皮贴面，颜色可在色卡中选择，中密度纤维板为基材，强度高刚性好不会变形，台湾“大宝”油漆，全封闭式进口油漆涂装，硬度高耐磨性好可长期保持漆面效果，进口五金配件。按最终会审图纸施工。 | 张 | 1 |  |

三、交货要求

工期：合同签订后90天内。

交货地点：海南省采购人指定地点。

四、售后服务及培训要求

售后服务：

（1）产品免费维护期不少于2年，自项目验收通过之日起计算。

（2）提供2年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，8小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24小时内到达指定现场。

（3）指定专门技术人员负责系统的技术支持。

（4）服务方式除现场技术支持外，还应包括电话、互联网、E-MAIL等方式。

（5）服务范围包括系统安装、升级、调试、性能调优、系统管理等。

（6）免费质保期结束后，对产品继续提供完善而优惠的售后服务。

培训：

中标供应商必须负责在现场对设备使用维护人员进行设备安装、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。

五、其它要求

1、由于本项目根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，因此报价人对本章的技术、功能及资质的要求必须全部满足或优于，否则报价无效。

2、报价人必须根据所报产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在成交结果公告期间，采购人有权对成交候选人所报产品的资质证书等进行核查，如发现与其报价文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

3、报价人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

# 第四章 合同条款

通用合同条款

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日澄迈县人民检察院五楼院务视频会议室系统建设项目（项目编号：HZ2016-367）竞争性谈判结果及谈判文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总额（小写） |  | 大小写应一致 |
| 报价总额（大写） |  |  |

二、付款

双方协商。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的15％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁：仲裁机构为海南经济仲裁委员会。

2、提起诉讼：诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与谈判文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括

1.合同通用条款和专用条款；

2.谈判文件及乙方的报价文件及谈判时的承诺文件；

3.成交通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招报价文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 报价文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对报价文件的评价。

1、报价函（表1）

2、报价一览表（表2）

3、报价明细表（表3）

4、报价人简介

5、技术及资质要求响应表（表4）

6、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资格证书复印件

7、授权委托书（表5，报价文件正本原件，副本复印件）

8、法人代表、授权代表身份证复印件

9、生产厂商授权书（表6）

10、技术部分（括但不限于包括项目方案、产品彩页及技术资料、培训与售后服务承诺等等）

11、报价人认为需要的其它证明材料

注：以上复印件需要加盖公章，原件备查。

表1、报价函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位澄迈县人民检察院五楼院务视频会议室系统建设项目（项目编号为 HZ2016-367）的谈判邀请函要求，正式授权下述签字人     （姓名和职务）代表报价人     （报价单位名称），提交报价文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照谈判文件第一章“报价人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的 60天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

4、如果我方成交，我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务。

5、如果我方成交，我方将支付本次谈判的服务费。

报价人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：    （签字或私章）           职务：

日期：

表2、报价一览表

项目名称：澄迈县人民检察院五楼院务视频会议室系统建设项目

项目编号：HZ2016-367            工期：合同签订后  天内

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 报价总额 | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 最终报价 | （小写）： |
|  | （大写）： |

报价人全称：（盖章）       全权代表（签名或私章）：

注: 1、投标报价时，“最终报价”栏请先不要填写，谈判结束后授权代表在报价文件正本的此表格上填写最终报价；

2、报价一览表格式不得自行改动；

3、以上报价应包含货物、运输、安装、集成、调试售后服务和一切应付的税费。

### 表3、报价明细表

项目名称：澄迈县人民检察院五楼院务视频会议室系统建设项目

项目编号： HZ2016-367

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项一 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 子项二 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 报价总计 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

### (2)本表中“报价总计”数应当等于“询价采购货物需求一览表”中“合计”数。

表4、技术及资质要求响应表

说明：报价人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。报价人必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目名称 | 招标文件技术参数/功能要求 | 投标文件技术参数/功能响应 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |

报价人全称（公章）：            授权代表（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、请在“投标文件技术参数/功能响应” 中列出所投设备/项目的详细技术参数和功能的响应描述情况。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据报价人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“投标文件技术参数/功能响应”的内容在投标文件中的页码，便于查阅。

表5、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的澄迈县人民检察院五楼院务视频会议室系统建设项目（项目编号为：HZ2016-367）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加报价活动；

2、出席谈判会议；

3、签订与成交事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签字或私章）

受托人  （签字或私章）

年     月     日

表6、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2016-367的澄迈县人民检察院五楼院务视频会议室系统建设项目的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

# 第六章  谈判程序

一、评审原则

1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法确定成交供应商，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

二、评审程序和评审方法

评审程序分初步评审、谈判和详细评审。

1、初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对报价人的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和附表1的内容，对报价文件进行初步评审。

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

1) 不满足报价人资格要求的；

2) 报价文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；

3) 未按谈判文件要求的金额提交报价保证金的；

4) 交货期、工期或报价有效期不满足谈判文件要求的；

5) 技术参数、功能或资质要求不满足用户需求书的要求或商务有重大负偏离的；

6) 谈判小组认为报价未实质性响应谈判文件的要求的；

7）不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

2、谈判

1）按照评审程序的规定，谈判小组阅读通过初步评审的报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务内容的澄清、修正和谈判，谈判中发现报价人的报价文件资料不清晰或造成理解有歧义时,谈判小组准许其在规定时间内做出解释说明，如不及时做出合理的说明，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。

2）谈判结束后，各报价人按要求在规定时间内提交本项目的最终报价。

3）谈判小组对报价人的最终形成的报价文件、谈判承诺及最终报价等方面进行详细评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商为成交供应商，并编写评审报告。

4）如报价人满足第二章第18条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对报价人的最终报价价进行调整。

三、谈判、评审过程的保密性

1、接受报价后，直至成交报价人与采购人签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与谈判评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标代理机构不承担任何责任。

附表1

初步审查表

项目名称：澄迈县人民检察院五楼院务视频会议室系统建设项目

项目编号：HZ2016-367

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 报价人1 | 报价人2 | 报价人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人的资格 | 是否符合报价人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 报价文件的有效性、完整性 | 是否符合谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 技术响应 | 报价人的技术参数、功能或资质是否全部满足（任一项不满足即报价无效） |  |  |  |
| 5 | 交货期/工期 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 6 | 谈判保证金 | 是否提交谈判保证金的 |  |  |  |
| 7 | 投标有效期 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                              日期：