购置第三次农普数据处理设备等

# 询价文件

# 招标编号：HZ2016-414

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海口市统计局

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年八月

目   录

第一章  询价邀请函	1

第二章  报价人须知	3

第三章 询价采购货物需求一览表	9

第四章 报价文件内容和格式	11

第五章 合同条款	20

初步审查表	22

# 第一章  询价邀请函

海南海政招标有限公司受海口市统计局的委托，近期将对购置第三次农普数据处理设备等项目 (项目编号: HZ2016-414)组织询价采购，欢迎有兴趣的供应商参加报价。

一、项目名称、编号、内容及技术要求

1、项目名称：购置第三次农普数据处理设备等

2、项目编号：HZ2016-414

3、用途：海口市统计局工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、项目预算：￥614,200.00元

二、报价人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）；

4、报价人若非所投主要产品制造厂商，需获得所投主要产品制造厂商针对本项目的授权。

5、投标人需提供参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供声明）。

6、购买本项目询价文件并缴纳投标保证金。

三、询价文件的获取

1、时间：2016年8月11日至2016年8月15日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；

3、标书售价：￥100元/套（售后不退），报价保证金为：￥12,000.00元。

4、报价保证金必须转账到招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（有分包，则同时注明包号）。报价保证金需在投标截止时间一天前到账。

户  名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐  户：46001003536053003445

5、购买询价文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和报价人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）。

四、报价截止时间、地点

1、报价截止时间：2016年8月17日09：30；

2、开标时间：2016年8月17日09：30；

3、开标地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；

4、公告发布媒介： www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005

电话/传真：0898-68500660/68500661   财务：0898-68555187

项目联系人： 成诗雅

公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

联系人：何声望

电  话：0898-68722576

地  址：海南省海口市秀英区长滨东四街6号栋2层2011室

海南海政招标有限公司

2016年8月

# 第二章  报价人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海口市统计局

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3报价人：已从招标代理机构购买询价文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2．适用范围

本询价文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3．合格的报价人

3.1 凡有能力按照本询价文件规定的要求交付货物和服务的报价单位均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本询价文件第一章的“报价人资格要求”规定的条件。。

3.3报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4．报价费用

4.1无论报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．询价文件的约束力

5.1报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本询价文件中的所有条件和规定。

二、询价文件

6．询价文件的组成

6.l 询价文件由五部分组成，包括：

第一章  询价邀请书

第二章  报价人须知

- 询价采购货物需求一览表及技术要求

- 报价文件内容和格式

- 合同条款

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅询价文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按询价文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

7．询价文件的澄清

报价人在收到询价文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截止一个工作日前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一询价文件的报价人。

8．询价文件的更正或补充

8.l 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改询价文件。修改通知作为询价文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

8.2 当询价文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按询价文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟报价截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一询价文件的报价人。

三、报价文件

9．报价

9.1报价人应按询价采购货物需求一览表的要求报价。

9.2报价均须以人民币为计算单位。

10．报价保证金

10.1 报价保证金是参加本项目报价的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账，报价人需在报价截止时间一天前办理保证金支付手续。

10.2 若报价人不按规定提交报价保证金，其报价文件将被拒绝接受。

10.3 报价保证金的退还

10.3.l 成交人的报价保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

10.3.2 落标报价人的报价保证金将在招标代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

10.3.3如报价保证金为招标代理机构收取，则成交结果公告期满后，报价人应把报价保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理保证金退还手续；如保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：

（1）报价人在报价有效期内撤回期报价书的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．报价有效期

11.l 报价有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．报价文件的数量、签署及形式

12.1 报价文件一式肆份，正本一份，副本叁份。

四、报价文件的递交

13．报价文件的密封及标记

13．l 报价人应将报价文件密封在报价专用袋中，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：购置第三次农普数据处理设备等

项目编号：HZ2016-414

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14．报价截止时间

14.l 报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

14.2 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、授标及签约

15．定标原则

15.1 询价小组由从省综合评标专家库中随机抽取相关专家和用户代表共三名组成，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

15.2 询价小组对报价文件的资格性和符合性进行初步评审，有以下情况的将不能通过初步评审：

- 报价人未能满足报价人资格要求的；

- 报价人未提交法人授权委托书的；

- 报价文件未按询价文件规定要求填写报价内容及签名盖章的；

- 报价人未按询价文件要求的金额提交报价保证金的；

- 报价有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 报价不是固定价或者不是唯一的；

- 报价内容有缺漏的；

- 不符合询价文件规定的其它条件。

15.3 询价小组将严格按照询价文件的要求对通过初步评审的报价人的报价文件进行评审，定标原则采用完全满足采购需求的前提下最低价中标法；

15.4询价小组根据评标办法推荐出三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标。

15.5 招标代理机构将在政府采购指定网站媒体上公示成交结果。

16.关于政策性优惠

16.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价*（1-2%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

16.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价=报价*（1-1%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

16.3报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

16.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

16.3.2具体评审价说明：

1）报价人为小型或微型企业，其评审价=报价*（1-6%）；hzzb

2）报价人为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=报价*（1-2%）。

16.3.3报价人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

17．成交通知

17.1 成交人收到成交通知后，须在规定时间到招标代理机构办理相关手续。

17.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

18．签订合同

18.l 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则报价保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。

18.2 询价文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

19．采购代理服务费

19.1本次采购活动采购代理服务费按国家相关规定向成交人收取。

# 第三章 询价采购货物需求一览表

项目名称：购置第三次农普数据处理设备等                                            项目编号：HZ2016-414

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 所投产品牌型号、规格配置 | 数量 | 单位 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 详见附件 |  | 4 | 台 |  | 需要授权 |
| 2 | 负载均衡交换机 | 详见附件 |  | 1 | 台 |  | 需要授权 |
| 3 | 千兆下一代防火墙 | 详见附件 |  | 1 | 台 |  | 需要授权 |
| 4 | 无线控制器AC | 详见附件 |  | 1 | 台 |  | 需要授权 |
| 5 | 无线AP | 详见附件 |  | 5 | 台 |  |  |
| 6 | 交换机 配件 | 详见附件 |  | 1 | 块 |  |  |
|  |  | 详见附件 |  | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 网线 | 详见附件 |  | 2 | 箱 |  |  |
| 8 | 水晶头 | 详见附件 |  | 2 | 盒 |  |  |
| 9 | 合计 | 小写：￥ 大写：人民币 |

工期：合同签订后                               日期：

报价人：（盖章）                                  授权代表签名：

注：1、本报价应包括货物、运输、安装及售后服务等费用和一切应付的税费；

2、报价人要针对附录的技术要求填写技术及资质响应表，所有技术及资质指标必须全部满足，否则报价无效；

3、工期要求：合同签定后30天内； 交货地点：海南省海口市秀英区长滨东四街6号5栋2层

4、供货要求：所提供货物必须是全新、完整无缺的，且包含货物的生产、运输、包装、质量检验及售后服务等。

5、售后服务要求

1）投标人须提供至少3年的质保期（采购人验收合格之日起计算）。

2）质保期内，投标人进行免费安装及规定的售后服务要求。递交投标文件的同时提交完善的售后服务方案。

3）投标人须向采购人提供全面的、正确的使用货物培训，并有相关的培训经验。

4）投标人必须提供本地系统安装调式服务和培训。

6、报价人中标后履约过程中，必须遵守国家有关法律的规定，如实提供检查所必须的材料，如有作假行为其报价将被拒绝，并报政府采购主管部门处理。

### 附件：购置第三次农普数据处理设备等

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | ① 2U机架式服务器（含上机架导轨配件） ，CPU: 配置2颗Intel Xeon E5-2640 V3八核处理器（2.6GHz， 20MB Cache，9.6GT/s QPI, 90W）或更高标准 ② 内存插槽：配置64GB DDR4 2133MHz ECC Registered内存，内存插槽≥16个，最大可扩展≥1.5TB内存； ③ 硬盘：600G*4,2.5 SAS，最大可支持≥24个2.5寸SAS/SATA/SSD硬盘； ④ 硬盘阵列卡：2GB缓存SAS RAID控制器，支持RAID0/1/5/10/50；可选RAID6组件； ⑤ 配置详细：标配≥3个PCI-E 3.0扩展插槽，2个千兆网口+1个千兆管理网口,1块单口8G 光纤HBA卡,1个DVD RW光驱 ,1+1冗余高效铂金电源模块,冗余风扇； ⑥ 其它：集成BMC管理模块，支持IPMI2.0和KVM Over IP远程管理功能； 允许从任何地点通过网络访问、安装、配置和控制远端服务器；硬件级别的访问及控制，与操作系统无关，提供完全的兼容性；高安全性，所有传输的数据均经过数据加密。集成Micro SD卡槽，SD卡可记录BMC管理芯片日志，记录服务器每次重启过程中的POST所有信息，记录整个启动过程，并具有管理软件故障自动录像及蓝屏重启锁屏功能，有助于问题的分析及定位； ⑦ 所投产品必须为国内自主品牌产品；设备厂商已通过ISO9001:2008质量管理体系认证（提供证书复印件，加盖原厂公章）； ⑧ 投标产品已通过3C认证、CE认证、CB认证，环标认证、节能认证，投标时需提供以上认证的证书复印件（加盖制造厂商公章）； ⑨ 保修服务：设备原厂商提供三年免费上门维修服务，7X24技术支持，并提供设备厂商针对本项目的服务承诺函（原件） |
| 2 | 负载均衡交换机 | 应用层级：七层。 硬件配置：内存≥4GB，存储介质≥128GB SSD。 端口数量：千兆电口≥6个。 性能要求：吞吐量≥700Mbps，并发会话数≥100万，四层每秒新建会话数≥6万，七层每秒新建会话数≥3万。 设备形式及高可用性：必须独立专业负载设备，非插卡式扩展的负载均衡设备；支持串接部署、旁路部署；支持三角传输模式；支持双机热备部署。 DNS功能：内置完备的ISP地址库，无需手动导入并支持自动更新，可点击查看并编辑全球任意国家的IP地址段。（提供设备操作界面截图证明材料）。 策略路由配置及链路控制：支持基于五元组条件（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口，传输层协议号）来配置出站访问的链路调度策略；支持基于管理员自定义的时间计划来配置出站访问的链路调度策略。（提供设备操作界面截图证明材料）；支持基于目的域名或ISP地址段来配置出站访问的链路调度策略。（提供设备操作界面截图证明材料）；支持基于链路负荷情况的繁忙保护机制，能根据链路的上行/下行带宽占用率情况执行对出站/入站流量的高级调度策略。（提供设备操作界面截图证明材料）。 配置界面与安全管理：支持全中文管理界面和HTTPS方式登录、用户角色管理、多级授权管理；支持路由配置向导功能，引导管理员按照所期望的出口链路使用效果，完成链路负载策略的配置（提供设备操作界面截图证明材料）；内置智能告警系统, 支持E-mail、短信、SNMP Trap三种告警方式，管理员可基于业务安全所关注方面来选择告警触发事件与对应的告警方式，当业务网络环境中发生问题时（如服务器宕机、网络攻击、链路中断等故障场景），即会自动向管理员发送告警信息。（提供设备操作界面截图证明材料）。 设备资质：所投产品必须为国内自主产品；所投产品具备《计算机软件著作权登记证书》(提供复印件)；生产厂商在本地有售后服务人员及机构（需提供相关证明），并在本地设有产品备件库；设备生产商的负载均衡类产品入选Gartner应用交付控制器（ADC）魔力象限报告，属于国际市场认可的知名品牌。 ⑩ 售后服务：设备原厂商提供三年免费上门维修服务（含软件升级服务），须提供原厂商针对本项目的服务授权承诺函正本，且厂商服务规范须通过ISO 9001国际质量认证体系认证；能够提供快速提供本地化现场技术支持（2小时内到达用户现场），提供7*24小时技术服务支持。 |
| 3 | 千兆下一代防火墙 | 主机:2U机架式，基于64位多核硬件架构，每核心主频不得低于3Ghz（提供CPU型号信息）； 端口规格: 10/100/1000MBase-T接口数量≥4，SFP插槽数量≥4； 设备电源：设备采用节能设计，电源最大功率不得超过300W，并配置模块化双冗余电源； 整机吞吐率：防火墙吞吐不低于12Gbps；最大并发连接数不低于300万；每秒新建连接（TCP）不低于14万，每秒新建连接（HTTP）不低于10万； 扩展插槽：不少于3个端口扩展卡插槽，为了便于维护，所有扩展卡插槽均要求位于设备前面板，并且在维护现场即可进行扩展（无需返厂）；可扩展至少26个千兆端口（非combo光电互斥接口或共享交换接口）；前面板具有独立的带外管理口与双机心跳口； 设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理特性；支持多操作系统引导，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择（要求提供截图进行证明），不得在WEB维护界面中设置系统切换选项；为防止用户私接无线路由器、随身WIFI等设备产生安全隐患，要求防火墙具有防共享接入的功能，能够有效识别并阻断共享接入行为（提供配置界面截图证明及专利证明，并加盖厂家公章）；支持路由、透明、混合与虚拟线部署；支持静态路由、PBR与多播路由，以及RIPv1/2、OSPF、BGP等多种动态路由协议；支持ISL、802.1Q二层协议封装以及VLAN-VPN功能；至少支持8路ADSL拨号接入，可对各ADSL链路之间通过WCMP与ECMP方式进行路由均衡；具有接口联动特性，使同一联动组内所有物理接口的UP/DOWN状态同步变化； 其他：支持多链路接入环境下的出站多运营商智能选路与入站智能DNS；支持服务器负载均衡功能，并至少提供10种以上服务器负载均衡算法；设备可自实现检测防火墙规则是否冲突，支持在WEB界面上开启规则冲突检测功能，在出现策略冲突时，能够在WEB界面进行警告（提供功能界面截图，并加盖厂家公章），从而效防止防火墙系统内部规则冲突造成网络不稳定（提供具备自主知识产权的官方有效证明，并加盖厂家公章）；支持防ARP欺骗与防路由欺骗功能；支持对Synflood、Icmpflood、Udpflood、Portscan、Ipsweep、Land、Smurf、Pingofdeath、Winnuke、Tcp_sscan、Ip_option、Teardrop、Targa3、Ipspoof等等网络攻击进行实时检测，并且通过智能策略联动机制对攻击行为进行动态阻断； 支持基于接口、应用层协议等流量异常检测功能，能够根据流量阀值、连接数阀值、协议比例异常阀值等条件触发报警规则，并在管理页面上亮起报警灯；防火墙在链路高数据量情况下，可以实现防火墙网络地址转换动态负载均衡（提供具备自主知识产权的官方有效证明，并加盖厂家公章）； 所投产品必须为国内自主研发（非OEM），须提供相应资质证明；所投产品具有公安部颁发的第二代防火墙产品计算机信息系统安全专用产品销售许可证，其中必须标明为“第二代防火墙产品” ；所投产品具备由中国信息安全测评中心出具的EAL3+信息技术产品安全测评证书；所投产品厂商具备由中国信息安全测评中心出具的自主原创证明证书；投标产品应该是被广泛应用的成熟产品，在国内市场具有较高的市场份额，市场占有率排名近连续三年不应低于前3名，须提供知名第三方机构（如IDC）出具的市场占有率排名有效证明材料，并加盖厂家公章；所投产品厂家具备国家级网络安全应急服务支撑单位证书（国家级）；所投产品厂家具备TL9000，要求提供复印件并加盖厂家公章； 保修情况：三年设备免费保修及免费软件升级服务、现场设备安装培训。需提供所投产品原厂商对本项目授权文件以及售后服务承诺函。 |
| 4 | 无线控制器AC | ① 1U机架式主机，千兆PoE+远端供电接口数量≥24；千兆光电复用（Combo）接口数量≥4；交换容量≥85Gbps；包转发率≥65M； ② 最大管理AP数≥96，同时支持802.11a/b/g/n/ac AP的管理；本次要求配置的AP管理授权能管理AP≥16； ③ 支持802.3af POE供电标准，支持POE+供电； ④ AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，AP可以自动发现可接入的AC，AP可以自动从AC更新软件版本，AP可以自动从AC下载配置；支持AP双上行AC链路(AP与两个AC同时建立连接)； ⑤ 自动调整功率和信道，故障AP覆盖黑洞补偿，支持基于流量和基于用户数的AP负载分担，支持无线射频干扰监测和规避； ⑥ 支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，单AC内漫游时间不超过50ms； ⑦ 支持临时密钥交换协议（TKIP）以及有线对等加密（WEP）、支持WPA及WPA2加密算法；支持Portal认证、802.1x认证、MAC地址认证、支持PPPoE认证，支持本地Portal服务器； ⑧ 能针对单一用户及用户群组进行上、下行带宽独立限制。可针对每个用户设置一个基于状态的防火墙实例，通过分析每个用户的流，来执行对应用户的各种策略。 ⑨ 无线控制器能够协同网管提供频谱防护图表，并且所显示的频谱防护内容同时包括2.4GHz频段和5GHz频段的快速傅立叶变换(FFT)以及信道占空比等无线频谱实时动态图表。 ⑩ 设备原厂商提供三年质保，厂商需具备标准化IT运维管理服务的能力,通过ISO20000/ISO27001 信息技术服务管理服务理标准认证，提供证书复印件，并加盖厂家项目授权章；厂商需具备科学、系统的知识产权管理体系。能够全面保护、并系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力。投标产品供应商必需通过知识产权管理体系认证，提供知识产权管理体系认证证书，并加盖厂商项目授权章； |
| 5 | 无线AP | ① 支持胖/瘦AP两种模式，同时支持802.11a/n和802.11b/g/n工作； ② 10/100/1000Mbps(RJ45) ≥1，协商速率≥450M； ③ 内置终端感知型硬件智能天线 ④ 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI； ⑤ 支持TR-069动态分支管理； ⑥ PORTAL认证(远程,外挂服务器)、基于SSID的Portal页面推送、基于AP的Portal页面推送、Portal支持代理功能、Portal双机热备、[EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP、EAP-MD5、EAP-SIM、LEAP、EAP-FAST、EAP offload (仅支持TLS, PEAP)]、SSID防假冒(用户名与SSID绑定)、LDAP； ⑦ 所投无线AP产品需和所投无线控制器AC为同一品牌产品。 ⑧ 原厂提供产品三年质保，厂商需具备标准化IT运维管理服务的能力,通过ISO20000/ISO27001 信息技术服务管理服务理标准认证，提供证书复印件，并加盖厂家项目授权章； |
| 6 | 交换机 配件 | 华三 H3C LSTM1STK 模块堆叠含堆叠线（支持 H3C S5500系列交换机） |
|  |  | 华三 H3C SFP-GE-LX-SM1310-A光模块 SFP千兆单模模块 |
| 7 | 网线 | CAT6/六类非屏蔽网线， 305米/箱 |
| 8 | 水晶头 | CAT6/六类非屏蔽水晶头， 100个/盒 |

# 第四章 报价文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序固定装订。

1、询价采购货物需求一览表（见第三章）

2、报价函（表1）

3、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资格证书复印件

4、法人授权书（表2）和授权代表身份证复印件

5、技术及资质响应表（表3）

6、企业纳税证明

7、社会保障缴费记录

8、制造厂商授权书（表4）

9、参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供声明）

10、技术部分（包括实施方案、产品技术资料、彩页等）

11、售后服务承诺及培训

12、报价人认为需要提供的其他材料

以上凡提供复印件的需加盖公章，原件备查。

### 表1、报价函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位组织的购置第三次农普数据处理设备等项目（项目编号为 HZ2016-414）的报价邀请函要求，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表报价人        （报价单位名称），提交报价文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受询价文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照询价文件第一章“报价人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的 60天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

4、如果我方成交，我们将根据询价文件的规定严格履行自己的责任和义务。

5、如果我方成交，我方将支付本次询价的服务费。

报价人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表签字：  （签字或私章）          职务：

日期：

### 表2、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的购置第三次农普数据处理设备等项目（项目编号为：HZ2016-414）的询价活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加报价活动；

2、签订与成交事宜有关的合同；

3、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

受托人 （签名）

年     月     日

### 表3、技术及资质响应表

说明：报价人必须仔细阅读询价文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。报价人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该报价文件无效，该报价人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 询价文件技术要求 | 报价人响应情况 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

报价人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、报价人在“报价人响应情况” 中填写所投设备/项目的详细技术参数、资质或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据报价人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“报价文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“报价人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在报价人报价文件中的页码。

表4、制造厂商授权书

致 海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （报价人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的项目编号为 HZ2016-414的购置第三次农普数据处理设备等的报价活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述报价人就此次询价采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

报价人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

第五章 合同条款

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日                     项目（项目编号：HZ2016-414）询价采购结果及询价文件的要求,经协商一致,达成以下协议：

一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | ¥ （大写） |

二、交货期：自签订合同起   天内。

三、付款：

项目完成验收后15工作日内一次性付款。

四、违约赔偿

4.1 除4.2条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

4.2 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

五、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1.申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2.提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效：本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。

七、合同鉴证：招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括：

1、本项目询价文件；

2、乙方的报价文件和询标时乙方的书面承诺（如有）；

3、成交通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式肆份，中文书写。甲方执两份，乙方、招标代理机构各执壹份，壹份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与报价文件的内容一致。

招标代理机构：

经办人：

年   月    日

### 初步审查表

项目名称：购置第三次农普数据处理设备等

项目编号：HZ2016-414

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 报价人1 | 报价人2 | 报价人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人的资格 | 是否符合报价人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 报价文件的有效性、完整性 | 是否符合询价文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 技术响应 | 报价人的技术参数、功能或资质是否全部满足（任一项不满足即报价无效） |  |  |  |
| 5 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 是否满足文件要求 |  |  |  |
| 7 | 交货期或工期 | 是否满足文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                              日期：