# 治安立体化防控体系（一期）维护

# 招标文件

# 项目编号：HZ2016-394

甲级政府采购代理机构

采   购   人：万宁市公安局

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年八月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	23

第五章 投标文件内容和格式	26

第六章  评审办法和程序	32

初步审查表	34

技术、商务评分表	35

# 第一章 投标邀请函

受万宁市公安局的委托，海南海政招标有限公司就治安立体化防控体系（一期）维护（项目编号：HZ2016-394）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：治安立体化防控体系（一期）维护；

2、用途：万宁市公安局工作需要；

3、技术要求：见“用户需求书”；

4、本项目预算为：￥1,784,000.00元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）；

4、投标人须具信息系统集成及服务资质证书；

5、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

6、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年8月12日至2016年8月18日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥100元/套（售后不退），投标保证金为：￥10000元/套。

4、投标人提问截止时间：2016年8月29日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2016年9月14日前08:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年9月14日上午08 ：15 -- 08 ：30；

2、开标时间：2016年9月14日上午08：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼 203开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660、0898-68500661     传真：0898-68500661

联系人：  林小姐

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、地址：万宁市望海大道

2、联系人：谭石宁

3、联系电话：0898-62222762

海南海政招标有限公司

二〇一六年八月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：万宁市公安局

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；

如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：治安立体化防控体系（一期）维护

项目编号：HZ2016-394

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

治安立体化防控体系（一期）维护

二、项目概述

万宁市于2013年末开展了立体化治安防控体系管控系统项目建安工程(一期)项目的建设，形成了覆盖城区公共区域、交通要道、治安热点、校园和政府等重要机关的技防网络，项目自建成后，在预防、发现、打击、控制犯罪和城市治安监管等方面发挥了重要作用，为公安机关提供破案线索，固定违法犯罪证据，加强城市居民和游客安全感的同时，也提升城市可视化管理水平和政府应急处置能力，对维护城市公共安全具有十分重大的意义。

由于万宁市立体化治安防控体系管控系统项目建安工程(一期)项目的免费质量保修期，已于2016年2月结束，为保证质量保修期后各子系统的正常、稳定运作，需要对项目各子系统以及后台应用管理平台进行维护，维护工作有:如对各子系统进行日常清洁维护保养、故障设备更换、前端设备监控视角内障碍物的清理(树技、树叶裁剪)等。针对维护工作的内容，项目维护期为自合同签订之日起，12个月。

三、项目实施原则

1、项目管理科学化、制度化的原则

对项目实施中的每一个环节，制订合理的、可操作性强的工作流程，严格按照流程办事。

2、保障设备完好率和降低故障发生率的原则

勤检查，及时发现故障，及时排除故障，确保设备的正常运行使用，降低故障率。

3、突发事件及时响应的原则

提供本地化快速响应服务，开设7*24小时系统维护热线电话，提供长期技术咨询，技术指导以及现场解决处理问题设备服务。

4、备品备件充足的原则

按照常规的预备充足的备品备件。

5、对维护项目内相关内容保密的原则

严格执行业主制订的相关规章制度和保密条例。

四、项目维护范围

本期项目维护范围包括:

1、大楼综合布线系统:防尘单双口面板、六类非屏蔽跳线、六类屏蔽模块及水平子系统六类UTP电缆等580套； 24口六类模块化非屏蔽配线架(含模块)、跳线、光纤适配器及干线子系统光、电缆等52套，24口六类非屏蔽配线架、六类非屏蔽模块、光纤适配器等24套。

2、计算机网络系统: 核心交换机2台、48口接入层交换机10台、24口接入层交换机20台、光模块8套以及相关配套线缆等。

3、大楼监控系统:红外高清网络摄像机42套、电梯专用半球摄像2套、高清球机1套以及相关基础配套措施等。

4、市公安局指挥中心（及设备机房）:配电及防雷接地1套、精密空调系统1套、气体消防系统1套、监控门禁系统1套以及相关基础配套措施等。

5、大屏显示系统:DLP拼接单元(2*4)1套、LED屏4套、46寸液晶电视1套、电动投影幕1套以及相关基础配套措施等。

6、集中控制系统:可编程中央集中控制器1套、10寸彩色无线画中画触摸屏1套、红外发射棒1套、串口卡2套、电源控制模块5套、音量控制模块2套、嵌入式触摸屏1套、系统软件1套以及相关基础配套措施等。

7、数字会议及扩声系统(研判室及八层两会议室）:数字会议系统1套、扩声设备3套以及相关配套线缆等。

8、治安视频管控系统:200万像素网络高清智能球机28套、200万像素网络高清枪机99套、130万像素网络高清枪机85套以及相关基础配套措施等。

9、监控网络传输承载组网:核心万兆交换机1台、汇聚层交换机2台、接入层交换机3台、机架式光纤收发器机箱7套以入相关配套线缆等。

10、视频共享平台:视频共享平台1套、视频研判模块1套等。

11、卡口前端系统:抓拍单元22套以及相关基础配套措施等。

12、服务器及存储系统:卡口数据库服务器1套、录像服务器4套、卡口接收服务器1套、存储控制器单3套、磁盘柜13套、450W冗余电源模块3套、SATA磁盘256套、存储系统管理软件3套、LCD-KVM 2套、网络键盘4套以及相关基础配套措施等。

13、警车定位系统:北斗终端28套以及相关基础配套措施等。

为确保现有各系统的稳定性及兼容性，投标人需提供现有治安视频管控系统摄像机生产厂家(天津三星泰科光电子有限公司)的技术支持及售后服务承诺函、现有大楼监控系统摄像机生产厂商(杭州海康威视数字技术股份有限公司)的技术支持及售后服务承诺函和现有存储系统生产厂家(杭州宏杉科技有限公司)的技术支持及售后服务承诺函。

五、项目维护责任

（一）总体责任

1、维护单位需在万宁市设置直属售后服务机构，配备用于维护的交通工具、设备、仪表、工具和必要的备件，并设立维护专用值班电话，并保证24小时通讯畅通。

2、维护单位需承担本项目维护设备仪器、工具、车辆、通讯工具及人工的全部费用。

3、除不可抗力因素外，维护单位需承担与维护工作相关的各种事故责任，并承担由此发生的一切费用，如线缆漏电或设备、零件松动、脱落等。

4、如果维护单位未能履行服务承诺，例如没有按时进行巡检，或接到故障通知后没有按时到达现场，或没有在规定的时间内修复系统和设备故障等，将相应延长维护期，延长维护期的时间点，与未能履行服务时间相等。

（二）项目维护责任

1、维护单位需具备本项目相关系统设备和系统维护的专业知识和经验,具备设备硬件故障、软件故障的解决能力。

2、维护单位需保证本项目所涉及所有设备处于正常工作状态的比例不小于95%，负责对出现故障设备进行维修和更换。

3、维护单位需负责对本项目包括的设备整机进行维修和软件维护。对有新应用软件升级，维护单位需主动向业主汇报和提供可行性升级方案予业主参考。

4、所有设备和软件保修服务方式均为维护单位上门保修，即维护单位派员到设备使用现场维修，所需费用包含在中标价中。

5、维护单位需制定维护期内对系统的巡检、清洁制度和对用户的回访工作方案及工作报告（如：设备运行日志、巡检工作周报告、系统维护流程报告等）。

6、维护单位需提供具有足够的维修备品、备件和工程材料储备，维护单位需提供的备品备件的型号、技术规格等需与业主方现使用的设备型号、技术规格相等或高于现使用设备标准，并能与现有系统兼容，不使用低配置的设备。并要保证系统通讯协议不发生改变，确保前端系统与现有后台的交互保持一致，不影响后台功能的正常使用。

7、维护单位需配备足够的人员、车辆，保证每天按巡视计划，对计划巡视的设备进行巡视工作，以确认所有设备及系统工作正常，延长老化周期。能够在接到业主方的故障通知后的1小时内进行响应，市区维护点在接到通知后1～2小时内到达现场维修，镇区维护点在接到通知后3～4内到达现场维修(视维护点实际路程而定)，并能在24小时内排除故障或者用备件更换故障设备，保证系统能正常运行。遇突发情况及时报告业主方，并做好事件记录和跟踪处理工作。维护单位需协助业主方完成特殊时段的巡查工作。

8、维护单位接到故障报修后，立即实施维护抢修，在本部分第7点规定时间内完成维修任务；维修工作完成后次日提交故障报表，报表中必须真实地反映出故障现象、故障原因、处理措施、故障接报和处理完毕时间等。另每周五提交一周维护工作报表，报表中真实地反映出维护内容、处理措施、主要工程量、接报时间和处理完毕时间等。

9、维护单位需定期对立杆、设备箱体进行清污、除锈、补漆，对沙井进行清淤、除污及补沙，对所有接头、接线、接地、引线进行检查，保证支撑牢固可靠，保养周期最大不超过六个月。

（三）其他责任

1、维护单位需配备足够的人员，主要包括专业设备维修人员、工程维护人员、设备巡视人员，并在签订合同后将具体人员名单及岗位职责报业主方备案。

2、在遇到台风、暴雨、雷击等各种恶劣天气结束后，现场满足安全作业环境下，维护单位应立即出动不少于1个应急巡逻小组加强外场巡检，发现损坏情况时立即实施抢修。在突发大面积故障时，维护单位应启动应急机制，至少可同时进行超过1个工作点的维护抢修。

3、遇特别任务、重大活动、节假日等，维护单位需提前安排维护人员值班，维护人员值班表提前送至业主方，以便于联系。

4、对交通肇事、工程部件（如管线、沙井盖等）被盗等意外原因造成损坏情况，维护单位负有修复的责任，但不需承担所发生的费用。对于设备重要部件（摄像机、控制器等）被盗的情况，维护单位立刻报警，拍照留证，并将相关情况及时书面报告业主方，维护单位不承担所发生的损失。

5、可根据实际情况将部分设备停机（停止使用），维护单位接书面停机通知书之日起停止日常维修工作，但仍然履行定期检修、清洁保养义务，承担设备安全性、完好性相关责任。对长期停止使用的设备，维护单位接书面通知后，不再对该设备进行日常维护工作，对同类同等数量的设备延长与停止使用设备维护期内停止天数的维护工作，具体延长设备维护期的点由业主方提出，书面通知维护单位。

6、维护单位在签订合同后一个月内对所有设备进行全面普查，登记每台设备的现状，并对老化设备提出整改方案提交甲方；在合同结束前一个月内对所有设备进行再次普查，并将老化设备进行登记，甲方核对设备完好情况及数量。

7、维护单位承诺提供长期的咨询和技术支持服务，并确保在维护期内为业主提供指导培训，并确保业主方相关技术维护人员有过现场操作学习经验。

六、本地综合服务支撑能力

1、本地售后服务机构

维护单位为了更好的给用户提供方便有效的售后服务，需在万宁市设立了直属售后服务机构

2、响应时间

维护单位需常年开通故障报修电话，确保7*24小时的即时响应，提供长期远程技术支持服务；

在接到设备故障报修请求电话，维护单位将在1个小时内进行故障响应，并到达现场进行抢修(县城维护点在接到通知后1～2小时内到达现场维修，镇区维护点在接到通知后3～4内到达现场维修)，非硬件设备问题8个工作小时（8：00-18：00）当场予以解决。

设备硬件故障，且在检修8个小时工作小时后仍然无法排除的，维护单位将在24小时内提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备供使用，直至故障设备修复为止。

3、技术支持服务

维护单位需负责对提供的设备整机进行维修和软件维护，对有新应用软件升级，维护单位主动向业主汇报和提供可行性升级方案予业主参考，并提供软件升级与更新支持服务。

维护单位负责系统运行的稳定性，负责更换硬件故障部件，并且提供保障系统正常运行的全部备件及维护工作。

如前端系统需要整体更换，将保证系统通讯协议不会发生改变，确保前端系统与现有后台的交互保持一致，不会影响后台功能的正常使用。

对于有故障且故障无法修复的硬件设备，维护单位需将按合同商议价格提供全新的同一型号的硬件，或者按双方协商价格提供全新的，与现业主方使用的设备型号、技术规格相等或高于现使用设备标准的替代品，并能与现有系统兼容，以保证系统可以正常运作。

4、维护人员配备

本项目维护单位需配备6人以上维护工程师负责设备的维修、工程维护、设备巡视等工作，合同签订后并上报业主备案。

5、维护服务期限

维护期为12个月，自合同签订后之日算起，维护期间保证整个项目95%的设备在正常使用状态，项目维护服务期内所有设备和软件保修方式均为上门保修，即由万宁市售后服务机构工程师至设备使用现场维修。

七、项目维护清单

| 序号 | 名称 | 设备参数规格 | 数量(套) | 周期 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大楼综合布线系统 |
| 1 | 工作区子系统 | 含防尘单双口面板、六类非屏蔽跳线、六类屏蔽模块及水平子系统六类UTP电缆等 | 580 | 12 | 月 |  |
| 2 | 管理间子系统 | 含24口六类模块化非屏蔽配线架(含模块)、跳线、光纤适配器及干线子系统光、电缆等 | 52 | 12 | 月 |  |
| 3 | 设备间子系统 | 24口六类非屏蔽配线架、六类非屏蔽模块、光纤适配器等 | 24 | 12 | 月 |  |
| 二、计算机网络系统 |
| 1 | 核心交换机 | 华为 S5700-52C-EI 支持48个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持1个接口模块扩展插槽,AC电源供电 | 2 | 12 | 月 |  |
| 2 | 48口接入层交换机 | 华为 S2700-52P-EI-AC 48个10/100M,4个100/1000M光电复用口 | 10 | 12 | 月 |  |
| 3 | 24口接入层交换机 | 华为 S2700-26TP-EI-AC 24个10/100M,2个100/1000M光电复用口 | 20 | 12 | 月 |  |
| 4 | 光模块 | 华为 eSFP-GE-SX-MM850 | 8 | 12 | 月 |  |
| 三、大楼监控系统 |
| 1 | 红外高清网络摄像机 | 海康威视 DS-2CD3232-I3 1/3" CMOS 300万像素日夜型筒形摄像机，4mm(6mm,8,12mm可选),1080p实时,日夜ICR,阵列灯红外30米，DC12V/支持PoE | 42 | 12 | 月 |  |
| 2 | 电梯专用半球摄像机 | 三星 SCV-2010FP 总像素：795(水平) x 596(垂直) 水平分辨率: 彩色：600TV线 最低照度: 彩色：0.04Lux@F1.2 可变焦距: 3mm | 2 | 12 | 月 |  |
| 3 | 高清球机 | 海康威视DS-2DF728X-AX 200万像素20倍网络高清红外高速智能球(CMOS)1080P（超低照度/3D降噪/宽动态/150米/智能运动跟踪/ROI） | 1 | 12 | 月 |  |
| 四、市公安局指挥中心（及设备机房） |
| 1 | 配电及防雷接地 | 含配电箱5台、照明配电一批、80KVA UPS不间断电源一台、铅酸免维护电池一批、电池箱一批、开关/插座/灯具一批、电源B级防雷保护、电源C级防雷保护等 | 1 | 12 | 月 |  |
| 2 | 精密空调系统 | 伊顿 SAC1DA47 总冷量≥47.4KW，显冷量≥44.3KW；电加热量12KW，电极加湿量8kg/h；风量≥13500m³/hm³/h，含辅料 | 1 | 12 | 月 |  |
| 3 | 气体消防系统 | 含柜式气体储存装置(柜式包含电磁阀、喷咀等)、七氟丙烷灭火剂、信号反馈装置、气体灭火控制主机、紧急启动/停止按钮、放所指示灯、警铃、声光报警、感烟探测器、感温探测器等 | 1 | 12 | 月 |  |
| 4 | 监控门禁系统 | 含红外高清网络摄像机、一拖四网络门禁主控制器、一拖四网络门禁读卡器、一拖四网络门禁管理软件、一卡通发行器、软件狗、RS485转换器等 | 1 | 12 | 月 |  |
| 五、大屏显示系统 |
| 1 | DLP拼接单元 | 含DLP显示单元(2*4)、信号处理板、多屏处理器服务器、节点机、Digicom 处理器、Digicom 处理器、Digicom XLan处理器、数字拼接墙显示应用管理系统、Server 软件、网络交换机、RGB矩阵、高清解码服务器、计算机接口、显示单元底座、PDU电源插座、连接电缆等 | 1 | 12 | 月 |  |
| 2 | LED屏 | 包含接收卡、发送卡 | 4 | 12 | 月 |  |
| 3 | 46寸液晶电视 | 创维 46E65SG | 1 | 12 | 月 |  |
| 4 | 电动投影幕 | 爱普生 满足高清投影 | 1 | 12 | 月 |  |
| 六、集中控制系统 |
| 1 | 可编程中央集中控制器 | AVWIN AV-XPCII-T 采用最新32位内嵌式处理器，处理速度可达257MHZ 采用可编程逻辑阵列电路，运行速度更快，系统更稳定 主机内置8MB内存及8MB的大容量FLASH存储器 8路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS232、RS485、RS422格式数据 8路独立可编程IR红外发射口 8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路 8路弱电继电器控制接口 | 1 | 12 | 月 |  |
| 2 | 10寸彩色无线画中画触摸屏 | AVWIN WIFI P10 10寸彩色无线触摸屏,触屏解析度1024 X 600像素，16：9的宽屏显示。 触屏尺寸为10.1〞/17.8cm对角线。 可通过CRRFA无线接收器与主机进行单向通讯,通讯距离50M（开阔地带） 支持433MHz频率的控制指令传输。 具有亮度感应及红外感应功能。具有跳页和子页显示功能及中英文显示功能。 含12V触屏专用充电器。 | 1 | 12 | 月 |  |
| 3 | 红外发射棒 | AVWIN AV-IRP 用于对带红外遥控器的设备进行控制 连接在主机的红外端口与被控设备之间 | 1 | 12 | 月 |  |
| 4 | 串口卡 | AVWIN AV-COM8 8路 | 2 | 12 | 月 |  |
| 5 | 电源控制模块 | AVWIN AV-POWER8II 8路独立电源开关控制 载入容量：单路功率20A | 5 | 12 | 月 |  |
| 6 | 音量控制模块 | AVWIN AV-VOLII 2路独立音量调节控制 | 2 | 12 |  |  |
| 7 | 嵌入式触摸屏 | AVWIN LTP-1500C 超薄、时尚、具现代气息的外观设计。 65K真彩TFTLCD显示屏，触屏解析度1024*768像素。 触屏尺寸为15.1〞。 操作界面可编辑，图形界面支持图片、图形、文字、视频、3D按键。声音可编辑。 支持画中画视频传输。 可直接通过网络接口与控制主机连接组成完美控制系统。 具有跳页和子页显示功能及中英文显示功能。 有线控制方式，通过以太网直接与电脑通信，工程下载速度更快。 具有触屏坐标矫正功能。 独立供电。 | 1 | 12 | 月 |  |
| 8 | 系统软件 | AVWIN wifiTouchPanel-A1 | 1 | 12 | 月 |  |
| 七、数字会议及扩声系统(研判室及八层两会议室） |
| 1 | 数字会议系统 | 含会议主机、主席单元、代表单元、系统软件等 | 1 | 12 | 月 |  |
| 2 | 扩声 | 含全频主音箱、全频主音箱功放、数字处理器、均衡器、调音台、电源时序器、DVD机、手持无线话筒、领夹无线话筒等 | 3 | 12 | 月 | 九层指挥中心及研判、八层大会议室和八层小会议室 |
| 八、治安视频管控系统 |
| 1 | 200万像素网络高清智能球机 | 三星 SNP-6200HP 图像传感器尺寸≥1/3英寸 有效像素不小于1944（H）×1092（V） 最大输出分辨率不小于1920×1080 | 28 | 12 | 月 |  |
| 2 | 200万像素网络高清枪机 | 三星 SNB-S202P 图像传感器尺寸≥1/2.8英寸 日夜转换模式：ICR红外滤片式切换（支持日程时间切换） 最低照度不低于：彩色0.1Lux @(F1.2,50IRE)，黑白0.01Lux @(F1.2,50IRE) | 99 | 12 | 月 |  |
| 3 | 130万像素网络高清枪机 | 三星 SNB-5004P 日夜转换模式：ICR红外滤片式切换（支持日程时间切换） 最低照度不低于：彩色0.05Lux @(F1.2,50IRE)，黑白0.005Lux @(F1.2,50IRE) | 85 | 12 | 月 |  |
| 九、监控网络传输承载组网 |
| 1 | 核心万兆交换机 | 华为 S9303 背板容量 3Tbps 交换容量 720G 包转发率 540Mpps 业务槽位 3 48端口千兆以太网电接口模块 | 1 | 12 | 月 |  |
| 2 | 汇聚层交换机 | 华为 S5700-52C-EI 48个10/100/1000Base-T以太网端口 4个复用的1000Base-X千兆SFP端口 交换容量：256Gbps 包转发率（整机）：132Mpps | 2 | 12 | 月 |  |
| 3 | 接入层交换机 | 华为 S2700-52P-EI-AC 48个10/100Base-T,2个10/100/1000Base-T与1000Base-X SFP COMBO,交流供电 | 3 | 12 | 月 |  |
| 4 | 机架式光纤收发器机箱 | SAMLINK SL002 SE-2U 4U机架式，16个槽位，支持对光纤收发器进行集中供电，可以安装16个光纤收发器，用于中心集中管理 | 7 | 12 | 月 |  |
| 十、视频共享平台 |
| 1 | 视频共享平台接入 | 视频共享平台由省厅统一建设，本次配合接入视频共享平台 | 1 | 12 | 月 |  |
| 2 | 视频研判模块 | 怡和 轨迹分析、频度分析、对比分析、同行车分析、套牌车分析、车辆积分智能研判 | 1 | 12 | 月 |  |
| 十一、卡口系统前端 |
| 1 | 抓拍单元 | 怡和 含高清摄像机、高清摄像机镜头、滤光装置、抓拍控制模块、抓拍软件、号牌识别软件、室外防护罩、检测设备、落地控制机箱、爆闪灯、LED补光灯、前端存储设备、工业交换机、避雷器等 | 22 | 12 | 月 |  |
| 十二、服务器及存储系统 |
| 1 | 卡口数据库服务器 | DELL PowerEdge 12G R720xd CPU:Intel Xeon E5-2603 *2 内存:16GB R-ECC DDR3 内存 硬盘：2*300G 2.5寸 10000转 网卡：4个千兆以太网口； | 1 | 12 | 月 |  |
| 2 | 录像服务器 | DELL PowerEdge 12G R720xd CPU:Intel Xeon E5-2603 *1 内存:2GB R-ECC DDR3 内存 硬盘：2*300G 2.5寸 10000转 网卡：4个千兆以太网口； | 4 | 12 | 月 |  |
| 3 | 卡口接收服务器 | DELL PowerEdge 12G R720xd CPU:Intel Xeon E5-2603 *2 内存:16GB R-ECC DDR3 内存 硬盘：2*300G 2.5寸 10000转 网卡：4个千兆以太网口； | 1 | 12 | 月 |  |
| 4 | 存储控制器单元 | 宏杉 MS1000 存储控制器单元（含4GB缓存、4个iSCSI主机接口、机框、电源 | 3 | 12 | 月 |  |
| 5 | 磁盘柜 | 宏杉 DSU1116 磁盘柜(支持16个3.5寸磁盘驱动器) | 13 | 12 | 月 |  |
| 6 | 450W冗余电源模块 | 宏杉 PS0450AC 450W冗余电源模块 | 3 | 12 | 月 |  |
| 7 | SATA磁盘 | 宏杉 MS3M1HD003T0A3SSB 一体化SATA磁盘驱动器套件（3TB,7200RPM，3.5寸，含驱动器托架及接口) | 256 | 12 | 月 |  |
| 8 | 存储系统管理软件 | 宏杉 LIS_MS1000_BASE_STD 支持iSCSI协议，含基本存储管理、CRAID、系统监控、日志及告警等功能 | 3 | 12 | 月 |  |
| 9 | LCD-KVM | ATEN 17寸/8口/键盘鼠标 | 2 | 12 | 月 |  |
| 10 | 网络键盘 | 三星 SPC-6000 三维摇杆，网络操作键盘 | 4 | 12 | 月 |  |
| 十三、警车定位系统 |
| 1 | 北斗终端 | 北斗 包括定位和音频 | 28 | 12 | 月 |  |

注:投标人所投的报价中需包含维护人员工资、日常费用、奖金、保险、公积金、住房、维护用车、高空维护用车、设备维护所需的备品备件和设备返厂维修费用等。

三、其它要求

1、投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

2、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一、虚假应标，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并报政府采购主管部门严肃处理。

第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日治安立体化防控体系（一期）维护（项目编号:HZ2016-394）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容/品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

### 二、付款方式

与采购人协商决定

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、同类项目业绩（表5）

11、技术部分（包括技术及资质材料、方案、培训及售后服务承诺等）

12、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：治安立体化防控体系（一期）维护

项目编号： HZ2016-394                     交货期/工期：合同签订后

| 序号 | 名称 | 配置参数型号/项目内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有服务的费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的治安立体化防控体系（一期）维护（项目编号为： HZ2016-394 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 80% | 20% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：治安立体化防控体系（一期）维护

项目编号： HZ2016-394

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：治安立体化防控体系（一期）维护

项目编号： HZ2016-394

| 项目部分 | 评分项目 | 评分标准及说明建议 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 投标人维护方案和项目管理实施 | 总体维护方案 | 依据投标人是否完全理解用户要求、总体维护方案是否详细、完整、合理进行评分：优5-6分，良3-4分,一般1-2分 | 6 |  |
|  |  | 设备维护要点分析 | 依据设备维护要点分析的合理性、详细性、完整性进行评分：优5-6分，良3-4分,一般1-2分 | 6 |  |
|  |  | 维护文档管理 | 依据投标人维护文档管理的合理性、完整程度进行评分：优5-6分，良3-4分,一般1-2分 | 6 |  |
|  | 维护资质 | 投标人提供现有治安视频管控系统摄像机生产厂家的技术支持及售后服务承诺函，满足得5分，否则0分 | 5 |  |
|  |  | 投标人提供现有大楼监控系统摄像机生产厂商的技术支持及售后服务承诺函，满足得5分，否则0分 | 5 |  |
|  |  | 投标人提供现有存储系统生产厂家的技术支持及售后服务承诺函，满足得5分，否则0分 | 5 |  |
|  | 投标人在本地稳定的 服务队伍 | 投标人在本地的稳定的服务人员情况：20人，得2分,每多1人加0.2分，满分6分； | 6 |  |
|  | 投标人业绩 | 投标人2013年以来同类项目单个合同金额150万以上的成功案例，每个3分，最高6分（提供合同复印件，原件备查，不含分包或转包合同）。 | 6 |  |
|  |  | 投标人2013年以来同类项目单个合同金额500万以上的 成功案例， 符合得5分，否则0分 （提供合同复印件，原件备查，不含分包或转包合同）。 | 5 |  |
|  | 维护服务 | 维护服务工作保障措施 | 依据投标人提供的维护服务工作保障措施评分，优4-5分，良2-3分,一般1分 | 5 |  |
|  |  | 投标人本地的施工机械 | 具备本地使用的高空作业车辆，每提供一辆得3分，最高12分。（提供投标人名下作业车购置发票复印件或车辆行驶证，原件备查） | 12 |  |
|  | 投标人资质 | 投标人具有安防工程企业资质叁级得1分，具有安防工程企业资质贰级 (含)以上证书得3分，满分3分； | 3 |  |
|  |  | 投标人具有以下资质证书，每提供一个证书得2.5分（提供复印件，原件备查） ISO9001质量管理体系认证 环境管理体系认证证书 职业健康安全管理体系认证证书 电子与智能化工程专业承包资质 | 10 |  |
| 价格部分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 20 |  |
| 总分 |  | 100 |  |

评委：