购置儋州市第一人民医院

紧急救援中心核项目救护车一辆及婴儿培养箱一台

招标文件

招标编号：HZ2016-453

甲级政府采购代理机构

采   购   人：儋州市第一人民医院

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年九月

目      录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	5

第三章 用户需求书	12

第四章 合同条款	20

第五章 投标文件内容和格式	23

第六章  评审办法和程序	30

初步审查表	32

技术、商务评分表	33

# 第一章 投标邀请函

受儋州市第一人民医院的委托，海南海政招标有限公司就购置儋州市第一人民医院紧急救援中心核项目救护车一辆及婴儿培养箱一台（项目编号：HZ2016-453）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：购置儋州市第一人民医院紧急救援中心核项目救护车一辆及婴儿培养箱一台；

本项目分为A、B两个包：

其中A包：购置儋州市第一人民医院紧急救援中心核项目救护车一辆

B包：购置儋州市第一人民医院婴儿培养箱一台

2、项目编号：HZ2016-453

3、用途：儋州市第一人民医院工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、本项目预算： A包：￥666,500.00元，B包：￥138,000.00元。

二、投标人资格要求 ：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件加盖公章），营业执照具有医用汽车销售和医疗器械销售经营范围；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或会计师事务所出具的2015年度财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期社会保障缴费记录复印件）；

4、投标人需具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；如所投设备为进口产品，则须具有《医疗器械注册证》；

5、投标人如为所投医疗设备代理商，须具有《医疗器械经营许可证》,且获得所投主要产品制造厂商针对本项目的授权；

6、投标人如为车辆代理商，必须提供所投车辆生产厂家授权书（A包）；

7、投标车型须有合法手续：投标车型属于国家发展改革委员会颁布的医疗特种车公告的产品，保证能上特种医疗车牌和通过每年年检。提供医疗车公告目录（A包）。

8、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年9月13日至2016年9月20日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；

3、标书售价：￥100元/包（售后不退），投标保证金为：A包：￥13,000元；B包：￥2,500元。

4、投标保证金必须转账到招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（有分包，则同时注明包号）。投标保证金必须在投标截止时间前到账，否则投标无效。

户  名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐  户：46001003536053003445

5、购买招标文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和投标人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年10月8日上午9：15--9：30；

2、开标时间：2016年10月8日上午9：30；

3、开标地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002；；

4、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660     传真：0898-68500661

联系人： 白蕾/林嘉嘉

财务电话：0898-68555187   公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、联 系 人：符腾

2、联系方式：13518034918

3、地址：海南省儋州市那洋公路与伏波东路交界处

海南海政招标有限公司

2016年9月

第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：儋州市第一人民医院

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：购置儋州市第一人民医院紧急救援中心核项目救护车一辆及婴儿培养箱一台

项目编号：HZ2016-453  (包号     包)

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

# A包 用户需求书

一、项目名称

购置儋州市第一人民医院紧急救援中心核项目救护车一辆

二、项目清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救护车（长轴高顶监护型） | 1 | 辆 |  | 需要授权 |
| 2 | 吸引器 | 1 | 个 |  | 需要授权 |
| 3 | 呼吸机（有创无创一体机） | 1 | 台 | 进口 | 需要授权 |

三、主要设备技术参数（注：带★的为关键指标，必须满足，如不满足则投标将被拒绝；带 ▲ 的指标为重要指标，如不满足将在技术评审中加重扣分）

1.车辆技术要求

| A | 尺寸和质量 |
| --- | --- |
| 1 | 轴距mm | 约3570 |
| 2 | 轮距mm | 约前1692/后1700 |
| 3 | 最小离地间隙mm： | ≥165 |
| 4 | 最小转弯直径m： | ≥13.8 |
| 5 | 车体尺寸mm： | ≥长：5618 宽：1974 高：2720 |
| 6 | 医疗舱尺寸mm： | ≥长：3000 宽：1700 高：1850 |
| 7 | 整车整备质量kg： | 约2420,2440,2320,2170 |
| 8 | 总质量kg： | 约3300 |
| 9 | 乘员数： | 6-9人 |
| B | 发动机 |
| 1 | 发动机型号： | 4G69S4N |
| 2 | 燃油种类： | 汽油 |
| 3 | 百公里油耗： | ≤10.8L/100km |
| 4 | 工作方式： | 直列4缸、4冲程、水冷、单顶置凸轮轴、电子控制多点燃油喷射汽油机 |
| 5 | 排气量ML： | 约2378 |
| 6 | 排放标准： | 国Ⅴ（欧Ⅴ） |
| 7 | 额定功率kw： | 约100 |
| C | 变速箱、悬架、制动 |
| 1 | 变速器： | 五挡机械式 |
| 2 | 前悬： | 独立悬挂 |
| 3 | 后悬： | 变截面钢板弹簧、液压减震器 |
| 4 | 制动： | 前盘后鼓助力制动 |
| 5 | 最高时速Km/h | 130 |
| 6 | 转向： | 齿轮、齿条助力转向 |
| 7 | 轮胎： | 225/70R15LT |
| 8 | 油箱容积（L）： | ≥68 |
| 车辆标准配置 |
| 1 | 手动倒车镜 |
| 2 | 电动窗 |
| 3 | 原车音响 |
| 4 | 机械中控门锁 |
| 5 | 驾驶室三座椅 |
| 6 | 后门双开启 |
| 7 | 钢轮毂 |
| 8 | 后门上车踏板 |

| 警灯警报系统 |
| --- |
| ▲1 | 车顶前部安装长排枕式蓝色LED爆闪警灯 车顶两侧安装4只长方形LED白色照明灯 车顶两侧安装4只蓝色长方形LED爆闪灯 车顶尾部安装2只蓝色长方形LED爆闪灯 和1只长方形LED白色照明灯 车辆前上部安装2只蓝色长方形LED爆闪灯 和1只白色方形照明灯 |  |
| 空调及暖风 |
| ★1 | 医疗舱安装原厂空调，车载空调系统采用“活页式中央空调车”的技术进行出风系统制作，并须提供该项技术知识产权人的授权使用书原件。 | 1 |
| 2 | 医疗舱暖风 | 1 |
| 电源及照明 |
| 1 | 医疗舱LED照明灯 | 6 |
| 2 | 医疗舱紫外线消毒灯 | 1 |
| 3 | LED后射灯 | 1 |
| 4 | 1000W逆变器 | 1 |
| 5 | 100Ah备用电瓶 | 1 |
| 6 | 外接电源插座（含10米电源线） | 1 |
| 7 | 220V电源插座 | 3 |
| 8 | 12V电源插座 | 3 |
| 医疗舱内装置 |
| 1 | 医疗舱PVC隔墙，隔墙有一体式钢化玻璃推拉窗 | 1 |
| 2 | 医疗舱耐酸碱、防腐蚀、耐磨、防静电、易清洗电地板 | 1 |
| 3 | 医疗舱四周边凸起包边，防止灰尘的积累及防滑，方便用水冲洗 | 4 |
| 4 | 医疗舱墙壁、门、车顶选用铝塑板材料 | 1 |
| 5 | 医疗舱隔墙后安装自动上车婴儿暖箱担架平台 |  |
| 6 | 医疗舱左侧设备固定台 | 1 |
| 7 | 医疗舱左侧药品器械柜 | 1 |
| 8 | 左侧医疗舱储物吊柜 | 1 |
| 9 | 医疗舱内右侧安装有安全带的三人PVC材料柜式床,座垫及靠背表面用皮革包覆 | 1 |
| 10 | 柜式床安全扶手 | 1 |
| 11 | 左侧安装氧气瓶（10L×2瓶） | 1 |
| 12 | 氧气转换接头 | 1 |
| 13 | 德标氧气终端（含氧气湿化瓶） | 2 |
| 14 | 医疗舱内部滑动输液瓶架 | 1 |
| 15 | 医疗舱内顶部有顶置换气扇 | 1 |
| 16 | 顶部安全扶手 | 1 |
| ★17 | 医疗舱安装自动上车担架，自动上车担架不锈钢底板护板，采用“一种推杆或链条传动的车载放射装置”的技术进行传动制作，并须提供该项技术知识产权人的授权使用书原件。 | 1 |
| 18 | 铲式担架（在柜式床内存放） | 1 |
| 19 | 医疗舱左侧窗户黑色膜、右侧窗户2/3磨砂玻璃膜 | 1 |
| 20 | 中门及尾门防撞头靠 | 1 |
| 21 | 设备固定绑带 | 1 |
| 22 | 车身急救车专用反光彩条及标识 | 1 |
| 23 | 灭火器 | 1 |
| 24 | 不锈钢污物桶 | 1 |
| 25 | 车身腰部红色/蓝色强效反光带 | 1 |
| ★26 | 车载设备采用“车载式放射设备”的技术进行减震制作，并须提供该项技术知识产权人的授权使用书原件。 | 2 |
| ★27 | 车载设备系统的安装必须与救护车一体化设计、一体化生产，使汽车骨架与设备机械结构融为一体，实现机、车合一。现要求采用“一种固定或车载式X光放射设备”的技术进行制作，并须提供该项技术知识产权人的授权使用书原件。 |  |

2.车载设备要求

| 配置 | 技术参数说明 |
| --- | --- |
| 呼吸机 | ▲有创无创一体机 ▲大屏幕 13.3”触摸带划屏，中文操作软件，滑屏设计（类似于智能手机操作） ▲超静音伺服控制涡轮供气系统可选配空气压缩机 ▲AVM 智能通气模式（根据监测患者的分钟通气量、呼吸频率和等参数综合评估，自动调整通气参数以适应患者呼吸需求，保证患者的通气安全和舒适） ▲可个性化设置医生界面（根据医生喜好设置呼吸机的监测参数和波形，向量环在界面上的位置）并保存在U盘上，以供下次开机导入使用。 1.呼吸模式 容量控制： V-A/C, VC-SIMV, PLV 压力控制： P-A/C, PC-SIMV, PSV beLevel, APRV 自主呼吸：（SPONT）窒息后备通气 无创通气： CPAP, S, S/T, T, P-A/C 压力调节目标容量（PRVC） 2.技术参数 2.1 吸气压力(IPAP): 0-60mbar 2.2 压力支持: 0-60mbar 2.3 PEEP(EPAP): 0-40mbar 2.4 CPAP: 4-30mbar 2.5 上升时间: 0-2000ms 2.6 上升斜率: off,5-45min ▲2.7 潮气量: 2-2500ml ▲2.8 峰流速: 260L/min 2.9 流速波形: 方波, 递减波, 递减50% 2.10 呼吸频率: 1-150bpm 2.11 吸气时间: 0.1-10sec 2.12 吸呼比: 1:599-49:1 2.13 流速触发: 0.1-20L/min 2.14 压力触发: 0.1-15mbar 2.15 吸呼切换终止: 5-90%峰流速 自动同步切换 2.16 窒息后备通气: 关闭, 2-100sec 2.17 氧浓度: 21-100% 2.18 电源: 100 - 240 VAC 50 - 60HZ/80W ▲2.19 电池: 4-6hours (Internal) 3. 监测 ▲3.1肺动力学监测: Rinsp（吸气阻力）、Rexp（呼气阻力）、Cstat（静态顺应性）、Cdyn（动态顺应性）、C20/Cdyn（肺泡膨胀系数）、CDyn/kg（每公斤体重动态顺应性）、CStat/kg（每公斤体重静态顺应性） 3.2 压力：峰压，平台压，平均压，PEEP 3.3潮气量： 吸入潮气量，分钟吸气量， Vti/kg, MVi/kg 呼出潮气量，分钟呼气量， Vte/kg, MVe/kg 3.4呼吸频率，吸气时间，呼气时间，Ti/Tot 3.5 氧气：氧气浓度 4. 报警 4.1 通气报警 4.2 系统报警 4.3 自动测试 4.4 报警记录（二个星期） |
| 吸引器 | 1.极限负压值：≥0.07MPa(525mmHg) 2.可调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 3.抽气速率：≥10L/min 4.贮液瓶：1000ml 一个 5.噪声:≤60dB(A) 6.电源：AC220V 50Hz 7.输入功率：110VA |

四、交货期及地点

交货期：合同签订收到定金后60个工作日内。

交货地点：采购人指定地点。

五、其它要求

1、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体项目提供不少于一年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供一年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24小时内到达指定现场。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

2、质量保障

1）所提供设备必须是全新、完整无缺的，且包含设备的供货、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、试运行、售后服务等；

2）设备的选型以技术先进、性能稳定、可靠性高、性能价格比好、能够满足所需技术指标要求、能够满足现场工作条件要求；

3、培训：中标供应商必须负责在现场对设备使用维护人员进行设备安装、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。

4、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

# B包 用户需求书

一、项目名称

购置儋州市第一人民医院婴儿培养箱一台

二、项目清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿培养箱 | 1 | 台 | 需要授权，该养箱安排到A包中的救护车中使用 |

三、主要设备技术参数（注：以下参数中带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分）。

1、婴儿培养箱

| 配置 | 技术参数说明 |
| --- | --- |
| 婴儿培养箱 | ▲1、交、直流电源可交互使用，可连接DC12V或DC24V车载电源； 2、输入功率：≤400VA ▲3、具有箱温和肤温二种温度控制模式； 4、箱温控制范围：25℃-37℃；（跨越模式37-38℃） 5、肤温控制范围：34℃-37℃；（跨越模式37-37.5℃） ▲6、肤温传感器精确度：≤0.3℃，温度可变性：≤1.0℃ ▲7、设置温度、箱内温度、皮肤温度、蓄电池容量分屏显示； 8、双CPU控制系统、独立超温切断装置的三重超温保护； ▲9、产品具有自检功能，多种故障报警提示：断电、风机、传感器、超温、偏差、低压、系统故障； 10、具有交流、直流和蓄电池三种供电模式；蓄电池连续供电时间：≥90min(1个蓄电池） 11、采用进口有机玻璃； 12、双层恒温罩，开有侧门，婴儿床可从侧面拉出； 13、推车具有高度调节、减震、锁定功能； 14、前面板具有可修正温度功能； 15、肤温传感器具有脱落保护功能； 16、具有供氧装置、具有照明灯、具有普通手推车配置。 ▲17、舱内噪声：≤52Db(A) 18、配置：主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、照明灯），氧气瓶，供氧装置，皮肤温度传感器，输液架、救护车专用手推车。 19．小氧气瓶 |

四、交货期及地点

交货期：合同签订收到定金后60个工作日内。

交货地点：采购人指定地点。

五、其它要求

1、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体项目提供不少于一年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供一年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24小时内到达指定现场。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

2、质量保障

1）所提供设备必须是全新、完整无缺的，且包含设备的供货、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、试运行、售后服务等；

2）设备的选型以技术先进、性能稳定、可靠性高、性能价格比好、能够满足所需技术指标要求、能够满足现场工作条件要求；

3、培训：中标供应商必须负责在现场对设备使用维护人员进行设备安装、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。

4、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日购置儋州市第一人民医院紧急救援中心核项目救护车一辆及婴儿培养箱一台（项目编号:HZ2016-453）公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

- 合同标的及金额等

| 序号 | 名称 | 内容（规格） | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | （小写） |
|  | （大写） |

- 付款

1、本合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 30%作为定金；

2、产品供货完成，并经甲方验收合格后5个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 70%。

三、违约赔偿

1.除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为原告方仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为原告方所在地。

五、合同生效

本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括：

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方执两份，乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资质证书复印件

6、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、生产厂商授权书（表6）

11、同类项目业绩表（表5）

12、技术部分（包括所投产品彩页、技术资料等，培训及售后服务承诺等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对投标文件内容的审核，要求投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码

注：以上复印件需要加盖公章。

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司：

根据贵单位购置儋州市第一人民医院紧急救援中心核项目救护车一辆及婴儿培养箱一台（项目编号为HZ2016-453）的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地    址：                               邮编：

电    话：                           传真：

授权代表：  （签字或私章）         职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：购置儋州市第一人民医院紧急救援中心核项目救护车一辆及婴儿培养箱一台

项目编号： HZ2016-453    包号：   包     交货期：签订合同后    天内

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | （小写） |
|  | （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表（签字或私章）：

注: 1、投标总金额包括本文件要求的所有货物、运输、安装、调试、培训和相关的税费等。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带★或▲的指标列入下表时，必须在指标前面保留★或▲。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码.

### 表4、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的购置儋州市第一人民医院紧急救援中心核项目救护车一辆及婴儿培养箱一台（项目编号为：HZ2016-453）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受  托  人  （签名或私章）

二0     年     月     日

### 表5、同类项目业绩

项目名称：购置儋州市第一人民医院紧急救援中心核项目救护车一辆及婴儿培养箱一台

项目编号：HZ2016-453

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目金额 | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：                 授权代表（签字或私章）：

注：在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件

### 表6、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2016-453的购置儋州市第一人民医院紧急救援中心核项目救护车一辆及婴儿培养箱一台的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 工期或交货期不满足的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2.技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3.价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术及商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1.1

### 初步审查表

项目名称：购置儋州市第一人民医院紧急救援中心核项目救护车一辆及婴儿培养箱一台

项目编号：HZ2016-453                     包号：  包

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期/交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 关键性技术要求 | 是否完全满足带★的指标（如有） |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表1.2

### 技术、商务评分表

项目名称：购置儋州市第一人民医院紧急救援中心核项目救护车一辆及婴儿培养箱一台

项目编号：HZ2016-453                   包号：  包

| 序号 | 评估要素 | 主要评估内容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 |  |
| 2 | 规格及技术性能 | 完全满足招标文件要求，得满分，带▲号技术参数不满足每个扣5分，其它技术参数不满足，每个扣2分，扣完为止。 | 45分 |  |
|  | 设备品牌质量 | 根据所投主要设备的品牌质量、市场美誉度评比 优：7-8分；良：4-6分；一般：1-3分 | 8分 |  |
|  | 售后服务和培训 | 根据投标技术方案的全面性、可操作性等（包括但不限于：交接货、安装配置、验收调试、操作培训等方案的可操作性及详细程度进行评分：优：7～10分；中：3～6分；差：0～2分。 | 10分 |  |
| 3 | 投标人实力 | 具有“国家高新技术企业”证书的得2分，否则不得分。 | 2分 |  |
| 4 | 同类项目业绩 | 投标人2012年以来合同额50万以上同类项目成功案例，每个项目2分，最高4分(提供案例合同或中标通知书复印件，原件备查。) | 4分 |  |
| 5 | 投标文件质量 | 投标文件是否规范、完整，是否便于检索、查找 | 1分 |  |
| 6 | 合计 |  | 100分 |  |