目  录

第一部分  谈判邀请	3

第二部分  竞争性谈判须知	5

一、 说明	5

二、 竞争性谈判文件	5

三、 谈判要求	6

四、 谈判程序	9

五、 成交原则	10

六、 成交结果	11

七、 签订合同	12

八、 询问、质疑和投诉	12

九、 纪律和监督	13

第三部分  技术规格与商务要求	15

一、 货物需求一览表	15

二、 交货事项	20

三、 综合说明	20

第四部分  合同协议书（格式）	22

第五部分  响应文件格式	24

竞争性谈判报价函	25

报价一览表	26

货物(产品)规格一览表	27

技术规格偏离一览表	28

产品详细说明	29

谈判人基本情况表	30

法定代表人授权书	31

商务条款偏离一览表	32

资格证明文件	33

无重大违法记录的书面声明	34

售后服务计划	35

诚信投标、诚信履约承诺书	36

退还谈判保证金信息	37

声  明	38

谈判文件要求的或谈判人认为需要提供的其它材料	39

# 第一部分  谈判邀请

海南菲迪克招标咨询有限公司受三亚市人民医院委托，对智能身心反馈训练系统等采购组织竞争性谈判。欢迎国内有供货能力且符合条件的供应商参与谈判竞争。

- 项目名称：智能身心反馈训练系统等采购

- 项目编号：HFJC20161065

- 采购预算：￥337,135.00元

- 采购内容：智能身心反馈训练系统等采购，技术要求详见谈判文件第三部分

- 谈判人资格与资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件；

2、具有独立法人资格的国内企业；

3、具有与所提供产品相应的生产（经营）范围；

4、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5、已加入三亚市政务中心公共资源交易网（网址：http://ztb.sanya.gov.cn）诚信库；

6、不接受联合体投标。

- 获取谈判文件时间、方式：

1、时间：2016年10月31日至11月2日

2、本项目实行网上获取谈判文件，详见：三亚市政务中心公共资源网→办事指南→政府采购项目下载采购文件操作指南。

3、在获取谈判文件截止时间前，按系统提示完成网上支付，即可下载谈判文件及其他资料。

4、谈判文件收取工本费100元/套，售后不退；未下载谈判文件的供应商不得参与本项目谈判。

5、谈判文件内容如有澄清或修改，澄清或修改的内容在中国海南政府采购网及三亚市政务中心公共资源交易网（ http://ztb.sanya.gov.cn/sanyaztb/）上发布，采购人不再以书面形式通知所有谈判文件收受人。

- 投递响应性文件截止时间、谈判仪式时间和地点：

截止时间：2016年11月3日15∶30（北京时间）

谈判时间：2016年11月3日15∶30（北京时间）

谈判地点：三亚市政务中心公共资源交易大厅2号开标室

- 采购人联系方式

采购人：三亚市人民医院       地址：三亚市解放三路12号

联系人：王佳斌               电话：13307503699

- 代理机构联系方式：

代理机构：海南菲迪克招标咨询有限公司

地  址：三亚市迎宾路天际大厦1103B

联系人：庞瑞霞	           电话：0898-88662405/88662401

邮箱：hnfidico@163.com         传真：0898-88662205

# 第二部分  竞争性谈判须知

## 说明

1.1  适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判邀请中所叙述的采购范围。

1.2  谈判供应商资格条件

谈判供应商（以下简称谈判人）是响应本次采购活动的企业法人、其他组织或者自然人。谈判人必须具备本谈判文件第一部分“谈判邀请”第五条“谈判人资格和资质要求”规定的各项条件，还必须符合《政府采购法》第二十二条规定的下列基本条件：

    - 具有独立承担民事责任的能力；

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    - 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

    - 法律、行政法规规定的其他条件。

1.3  谈判费用

谈判人应承担其编制响应文件和参与竞争谈判所涉及的一切费用。不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构无义务也无责任承担这些费用。

成交供应商有义务按本竞争性谈判文件中的约定缴纳代理服务费。代理服务费收费以采购预算为计费基数，参照国家计委[2002]1980号文件规定的代理服务收费标准计算收取。成交供应商应当在收取成交通知书的同时向采购代理机构缴纳成交服务费。本项目代理服务费金额为￥5000元。

## 竞争性谈判文件

竞争性谈判文件由以下五个部分组成

第一部分  谈判邀请函

第二部分  竞争性谈判须知

第三部分  采购标的及要求

第四部分  合同（格式）

第五部分  响应文件格式

竞争性谈判文件的补充和修改

采购人或采购代理机构可以用书面补充通知的方式对竞争性谈判文件进行补充和修改。采购人或采购代理机构所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。当补充文件对谈判文件有实质性修改时，采购人或采购代理机构将按规定推迟谈判截止时间，并通知所有谈判的供应商。

竞争性谈判文件的澄清

谈判人如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在递交响应文件截止时间前三个工作日内向海南菲迪克招标咨询有限公司要求澄清，采购人或采购代理机构可视具体情况做出处理或答复。如谈判人未提出疑问，视为完全理解本谈判文件。一经进入谈判程序，即视为谈判人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

## 谈判要求

3.1  谈判人提交的响应文件由以下部分和谈判人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

3.1.1  竞争性谈判报价函

3.1.2  报价一览表

3.1.3  货物（产品）规格一览表

3.1.4  技术规格偏差一览表

3.1.5  商务条款偏离一览表

3.1.6  其它优惠承诺

3.1.7  法定代表人身份证明

3.1.8  法定代表人授权委托书

3.1.9 诚信投标、诚信履约承诺书

3.1.11谈判文件规定的或谈判人认为有必要提供的其他材料

3.2  响应文件有效期：从谈判开始之日起90天。

3.3  本项目谈判保证金人民币伍仟元整（￥5,000.00）

户  名：海南菲迪克招标咨询有限公司

开户行：中国农业银行三亚分行营业部

帐  号：21-7510 0104 0024 282

3.3.1 谈判保证金为响应文件的组成部分。

3.3.2 谈判保证金用于保护本次采购活动，防范谈判人恶意扰乱开标评标秩序，避免谈判人谈判后随意撤回、撤销响应文件或随意变更应承担相应的义务给采购人和采购代理机构造成损失。

3.3.4保证金应当以银行转账的形式在2016年11月3日11点前提交（注：以实际到账为准，逾期不予接收）。汇款成功后请将汇款凭证扫描发到代理机构邮箱（hnfidico@163.com），并注明项目编号、联系人和联系方式。

3.3.5 未按规定提交谈判保证金的响应文件，将被视为无效响应文件。

3.4  发生以下情况之一者，谈判保证金不予退还。

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）供应商提交保证金后不参加谈判仪式的，且未在谈判截止时间前书面通知采购代理机构放弃投标的；

（六）以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假，骗取成交结果的；

（七）在谈判过程中有违反相关法律法规的行为和扰乱谈判会场秩序的行为。

3.5  谈判报价

本谈判项目报价为交货含税价（以人民币为结算单位），包括售后服务、运输安装、税金及其他所有费用的总和。买方不再支付其他任何费用。

3.6  代理服务费

3.6.1 代理服务费收费标准参照国家计委[2002]1980号文件的标准执行。

3.6.2 成交供应商如未按规定缴付代理服务费的，其谈判保证金将不予退还。

3.7  提交响应文件的份数和签署

3.7.1 响应文件正本壹份，副本 贰 份。

3.7.2 响应文件按谈判文件要求的内容和顺序编写，用A4纸打印，按先后顺序左侧装订成册，并在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

响应文件正本必须为盖红印鉴的原件。

3.8  响应文件的递交

3.8.1 所有响应文件必须装订成册。未装订、活页装订或装订松散的响应文件将被拒绝。

3.8.2 响应文件的密封与标记。响应文件的正本、副本应分别密封，密封袋上注明谈判项目名称、分包编号、谈判人名称和地址，并清晰的注明“响应文件”和“开标前不得启封”的字样。密封袋封口处应加盖谈判单位公章。

3.8.3 响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

3.9  无效响应文件

谈判人具有下列情形之一者，其响应文件将被拒绝：

3.9.1 法人代表或其授权代表未参加谈判；

3.9.2 未按规定由谈判方的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖谈判方公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

3.9.3 未按规定提交保证金的；

3.9.4 响应文件中提供虚假或失实资料的；

3.9.5 主要的有效资格证明文件缺失或超出营业范围的报价；

3.9.6 响应文件不按规定的格式、内容填写；

3.9.7 响应文件的服务方案内容与采购项目实质性技术要求有严重背离；

3.9.8 谈判人的资格条件不符合竞争性谈判文件的要求。

特别说明：谈判供应商须提交电子版响应文件。

电子版响应文件与纸质版响应文件正本内容必须一致。其载体必须是可以被读取的光盘或者U盘。电子版响应文件提交后不予退还。

## 谈判程序

1、成立谈判小组。谈判小组由政府采购专家库专家2人和采购人代表1人组成。

2、举行谈判仪式。谈判仪式按谈判文件规定的时间和地点举行。谈判人的法定代表人或法定代表人授权的代表必须参加谈判仪式。

3、响应文件的评审（审查标准见：响应性审查表）

3.1 谈判小组根据谈判文件规定的评审方法和标准独立评审。

3.2 谈判小组审查所有供应商的响应文件是否完整，要求的保证金是否已提交，响应文件是否已恰当地签署。

3.3 审查谈判供应商是否具备谈判资格。谈判小组将审查每个供应商的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，其响应文件将被拒绝。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.5 谈判小组依据谈判人提供的资格证明文件判断谈判人的履约能力。如果确认谈判人无能力履行合同，其报价将被拒绝。

3.6  审查响应文件是否实质性响应谈判文件的要求

3.6.1 谈判小组将审查其响应文件是否对谈判文件的所有事项、格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

3.6.2 实质性响应的响应文件是指与谈判文件要求的全部条款、条件和技术规范相符，没有重大偏离的响应文件。重大偏离是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上限制了采购人的权利或免除了供应商的义务，纠正这些偏离，将影响到其它提交实质性响应的谈判人的公平竞争地位。

3.5.3 谈判小组允许补正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的细微偏离，但这些补正不能对其他供应商造成不公平的结果。

3.5.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组将告知有关供应商。谈判小组判断响应文件的响应性只依据响应文件本身内容而不寻求外部证据。

- 谈判。按照谈判人递交响应文件的顺序，谈判小组所有成员集中与单一供应商进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。价格不是谈判内容。参与谈判的各方均不得泄露谈判与承诺的内容，谈判小组不得对谈判人的报价做提示或暗示性评价。

5、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6、采用两轮报价的办法确定成交价格。响应性文件中的报价为第一轮报价；谈判结束时的第二轮报价为最后报价。

谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》）。超出规定时间没有进行最后报价的谈判人，视为放弃最后报价，以第一轮报价为准。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

7、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。

## 成交原则

1、谈判小组按照“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低”的原则推荐成交候选人，即在全部满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。

2、如果出现两个报价最低且报价相同的供应商，以技术指标排名第一的为成交供应商，排名第二的为成交候选供应商；技术指标优劣也相等的，抽签确定成交供应商。

3、出现下列情况之一的，作为采购失败处理：

3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.3 谈判人的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3.3 因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

响应性审查表

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供有效的营业执照（须加盖单位公章） |
| 2 | 响应文件份数 | 符合谈判文件一正二副的要求 |
| 3 | 保证金 | 按时、足额缴纳了谈判保证金 |
| 4 | 报价有效期 | 90天（从递交响应文件截止时间起算） |
| 5 | 交货期 | 合同签订后 30 天内交货 |
| 6 | 售后服务 | 供应商应对所投货物提供1年的免费维修服务；并承诺接到故障电话后响应时间小于3小时，如需现场解决，保证12小时内派出技术服务人员赶到现场。 |
| 7 | 售后服务机构 | 供应商应在海南设有售后服务机构，并提供证明材料 |
| 8 | 授权书 | 谈判人不是生产厂商的，须提供生产厂商针对本项目的产品委托书及售后服务承诺函。 |
| 9 | 纳税 | 提供2016年任意一个月的纳税凭证 |
| 10 | 社保 | 提供2016年任意一个月的社保缴纳凭证 |
| 11 | 技术标准和要求 | 符合谈判文件第三部分“货物需求一览表”的要求。 |

说明：谈判人必须满足《响应性审查表》中的所有条款才能进入价格评比，如有其中任何一项不满足，均会导致废标，请认真对待。通过响应性审查的供应商少于3家的，将做废标处理。

## 成交结果

6.1  采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

6.2  采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。成交通知书是成交供应商与采购人签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。

6.3  成交通知书发出后5个工作日内，采购代理机构退还未成交供应商的保证金。

6.4  合同签订后5个工作日内退还成交供应商的保证金。

## 签订合同

7.1  采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

7.2  谈判文件、谈判文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

7.3  采购方在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7.4  成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购方可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

7.5  如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时改变成交状态，所带来的一切后果及损失由成交供应商负责。

## 询问、质疑和投诉

8.1 询问

8.1.1供应商对本采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问。

8.1.2询问应当用传真、信函、电子邮件等方式提出。

8.1.3对询问的答复，将依据是否是重要的共性问题，决定是否同时告知其他谈判人。

8.2 质疑

8.2.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构或向采购人提出质疑。

8.2.2质疑必须以书面形式提出。质疑书必须有提出质疑的供应商的法定代表人亲笔签署，并加盖企业法人公章。

8.2.3质疑应当用传真、信函或电子邮件送达。信函的邮发地必须是供应商的注册地；发出传真的号码和发出邮件的邮箱必须是供应商以网站或其他形式公布的号码及邮箱。

8.2.4不符合第8.2.1、8.2.2和8.2.3款规定的质疑是无效质疑，不予受理。

8.2.5对于供应商的有效质疑，我们将按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《海南省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》的规定及时予以答复。

8.2.6供应商应当慎重使用质疑的权利。属于对政府采购活动事项产生一般疑问的，应当根据政府采购法第52条的规定提出询问，本代理机构有义务及时作出答复。

8.3 投诉

8.3.1供应商对质疑事项的答复不满意，或者没有在法定期限内得到答复的，可以依法向政府采购监管部门进行投诉。

8.3.2供应商的投诉，应当符合《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的相关规定。

## 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与谈判人串通损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益。

9.2 对谈判人的纪律要求

不得提供虚假材料谋取中标；不得采取不正当手段诋毁、排挤其他谈判人；不得与招标采购单位、其他谈判人恶意串通；不得向招标采购单位、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得拒不遵守开标纪律，故意扰乱开标会场秩序或其他无理取闹行为；不得在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。有上述情形之一的谈判人，属于不合格谈判人，其投标或中标资格将被取消。

9.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 第三部分  技术规格与商务要求

## 货物需求一览表

标包号：1

| 序号 | 采购品目名称 | 规格和配置技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能身心反馈训练系统 | 一、配置需求： 1、全自动身心反馈训练椅： （1）全自动、智能化控制收/放调整（2）手自一体双控制（3）双推电机，背、腿独立运动调整（4）椅高：约115cm（不含面罩）；椅宽：约90 cm；椅长：约100cm（坐姿），170 cm（平躺）；坐宽：约55cm；坐深约：60cm；坐高：约49cm；背高：约80cm；背厚约20cm 2、音乐靠枕： （1）“内包围式”、65°头颈倾角，内嵌式45°（2）内置高保真环绕mini音响，独立控制器音量调节（3）内嵌安神磁疗片（4）人体工学设计，海绵定型，可卸外套 3、飞航式抗干扰头罩 （1）电脑自动及手持遥控双控制（2）白色亚克力不透光材质，飞航式流线弧型设计，翻转角度0-90度。（3）长：62cm；宽：62cm 4、压电式指脉传感器：采集生理指标HRV、PNN50、脉搏 5、腹式呼吸带：采集呼吸频率生理指标 6、主板总线控制：扩展插槽，内置指脉传感卡、呼吸传感卡、多路电机控制卡、音量控制卡。 7、身心反馈训练软件:（1）5大类16种训练方法，真人动作演示、语音指导、文字解析。（2）根据不同训练时期对座椅状态进行调整。（3）内含至少7项单项场景，2项综合场景。（4）可对采集到的生理指标进行分析，生成图形报告。 10、身心反馈训练控制器： CPU 2.0GHZ；2G内存；独立显存1G；19寸液晶显示器。 11、工作台：可移动式、环保型PVC、PVU材料。 12、旋转支架： 360°多角度随意调节。 二、功能要求： 1、五大类16种放松训练方法（包含呼吸调整训练、渐进式肌肉放松训练、自律训练、意向放松训练等）、7项单项场景，2项综合场景。 2、自动化完成学习成果考核、训练效果评估、训练报告生成等步骤。 3、“教-学-练”模式，智能评判掌握与运用程度。 4、系统自动整理训练进度和状态并生成报告。 5、预设5种训练方案 | 1 | 套 |
| 2 | 心理测验综合系统5.0单机版 | 1、包含瑞文标准推理测验、卡特尔16种人格测验（16PF），艾森克个性测验（EPQ） 90项症状清单（SCL-90），抑郁自评量表（SDS），焦虑自评量表（SAS），生活满意度量表等75个国际通用量表； 2、明尼苏达续做功能，可分多次完成答题。 3、自动生成图文报告，管理者可对报告进行修改； 4、可根据性别、年龄、文化等因素对数据进行检索，并生成报表统计； 5、测评数据可导出； | 2 | 套 |
| 3 | 儿童心理测验综合系统2.0单机版 | 1、系统应由46个量表组成，至少包括：瑞文标准推理测验、儿童气质问卷（4个月-1岁；1-3岁；3-7岁）、Rutter儿童行为父母问卷、Conners简明行为量表(ASQ)、儿童行为量表(CBCL 4-16岁)、Conners教师用问卷(TRS)、Conners简明行为量表(ASQ)、新生儿20项行为神经评定、超常行为检查表、学习障碍儿童筛查量表、婴儿－初中学生社会生活能力量表、中学生心理健康检测、家庭环境量表(FES)等。 2、可对测验数据进行分析判断，生成相对应的文字参考诊断报告(可修改) 3、通过编号、姓名、日期查询，系统可自动将测验者的原始得分键和数据读出，并自动重新生成测验图表、文字报告和相应的自动诊断文字等。 4、为用户提供了文本、带剖面图及彩色等多种打印选择。 5、测验数据将以DBF数据库的格式进行贮存，用户可自定义各种条件进行数据查询、显示及打印，并与专业的统计分析软件（如SPSS）兼容 6、用户可根据自已的工作经验对系统常模或评分标准进行调整修改，完成后，软件可按调整后的标准进行判断并生成相应的文字报告。 | 1 | 套 |
| 4 | 心理挂图 | 可提供自然奇妙景观类、心理健康教育类、双歧错觉类、励志类风景类等。 规格：50*50（cm） 58*42（cm）(尺寸仅供参考) | 37 | 套 |
| 5 | 人格障碍筛查及辅助诊疗系统 | 一、人格障碍筛查系统 1、按CCMD标准编制，由PDQC和SCICP两个量表组成。 2、可诊断包括反社会型、冲动型在内的八种问题人格类型； 3、允许用户新增基本信息项。 4、系统自带干预措施及典型案例诊疗方案； ▲二、全脑筛查训练仪 1、主机：平板电脑； 系统：Windows7或以上； 全尺寸蓝牙无线键盘，整体触控板； 变光数字触控键 立体环绕式方向控制键； 铝合金骨架 头戴式多通道无线生理数据采集器 3D眼镜 ▲注：该系统必须提供现场样品演示，不接受PPT、图片、视频等演示方式，不提供者作废标处理。演示要求如下： 1、人格障碍筛查系统演示需包含PDQC和SCICP两个量表。 2、全脑筛查训练仪可采集脉搏、呼吸、皮电等生理信号，并在主机实时显示指标变化。 3、全脑筛查训练仪与终端采用无线传输通信方式进行信号交换。 4、全脑筛查训练仪包含多种训练，如心理素质评测训练、全脑训练、情绪控制等。 5、全脑筛查训练仪采用3D影像，真实逼真。 | 1 | 套 |
| 6 | 医学心理辅助诊疗系统 | 1、通过人机对话实现软件辅助医生诊疗疾病过程，使医生能从更专业、更全面的角度诊疗疾病。 2、诊断疾病的分类以CCMD3为参照标准；采用药物治疗和非药物治疗两种治疗方法，并且用户可以即时地添加新的疾病诊断和治疗方法内容。 3、通过人机对话实现软件辅助医生诊疗疾病过程，使医生能从更专业、更全面的角度诊疗疾病。 4、可对软件的诊断疾病和治疗方法进行即时地添加和修改，使软件的诊疗更具准确性和创新性。 5、对每种诊断标准和治疗方法都有详细的说明，医生在诊断病人时可以参照这些详细说明，作出更符合实际的诊断和治疗。 6、带有数据备份/恢复功能，可以确保用户计算机因病毒或意外故障造成软件不能使用时，重新安装软件后，原有数据仍能恢复功能。 7、提供多种条件查询病案记录，并且还有多种排序功能，能为医学研究和教学提供部分参考资料。 | 1 | 套 |
| 7 | SWN抗精神病 系统 | 1、测试功能：内含抗精神病药治疗中主观舒适度（SWN）简表，可对患者服用抗精神病药物后主观感受进行测评。 2、报告查询功能：通过关键字和条件的查询，查看已有的测验报告。 3、数据统计功能：可按一定的条件对所有的数据进行统计，有统计报告，被统计的数据能导出。 4、数据导入功能：将用户保存至计算机其它位置的数据导入至软件中，供用户系统恢复时使用。 5、数据导出功能：将软件中数据以Excel和FoxPro的形式导出至计算机其它位置，供用户查看或数据备份。 | 1 | 套 |
| 8 | 阴阳人格分类测量表 | 1、软件可按阴阳强弱，把人格特征分为太阴、少阴、太阳、少阳、阴阳平和五种类型并分别进行测评。 2、人机对话，弹出式键盘、鼠标双向可变性操作功能。且有密码验证身份和单位名称修改功能。 3、系统可根据不同的性别、年龄、因子、人格类型等进行统计，并能打印统计内容。另还具有数据导入、数据导出、数据删除等功能（数据库格式可以是Excel工作表或FoxPro数据库）。 4、可根据“编号”、“年龄”、“姓名”、“性别”或“检查日期”进行联合查询；动态进行测验报告的生成。 | 1 | 套 |
| 9 | 脑神经疾病功能评估软件 | 1、软件内含功能独立性评测、四肢瘫痪功能指数、中国神经功能缺损评定量表、汉密顿焦虑量表、Beck 焦虑量表、成人格拉斯哥昏迷量表、简明智力筛查量表等25种或以上专业功能测量量表。 2、系统可智能化的提醒操作者选择相关的评估方案。 3、系统直接设计为人机对话，弹出式键盘，鼠标双向可变性操作，既可实行单人上机测试，又可实行打印各评估工具题目，通过纸笔测试，充分满足不同场合的需要。 4、系统可自动生成报告，以WORD文本样式显示，可直接进行文本输入、编辑等简单WORD式操作，并且可以实现批量生成报告。 5、系统可对患者最近四次的评估数据生成剖面图，让医生能直观的分析最近的治疗效果，及时的调整治疗方案。 6、系统可以协助医生对患者历次的评估数据做纵向对比，还可以将数据转换成Excel格式，并可兼容专业的统计分析软件SPSS，为临床科研提供便捷。 | 1 | 套 |

## 交货事项

1、交货时限：合同签订后30天内交货。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、交货时必须向采购人提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的中文技术文件（图纸、手册、说明书等）。

## 综合说明

- 谈判人所投产品应能够至少达到谈判文件的要求，同时必须明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，并提供详细的技术参数、性能说明书、产品图片等资料。

- 谈判报价是包括全部设备、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

- 谈判人必须响应谈判文件中提出的全部技术规格与要求。如果对其中某些条款不响应时，应在响应文件中逐条列出。

- 业绩：有成功运行实例的，提供类似项目业绩合同。

- 为客户提供技术服务，派员到工地指导安装，及时提供优质的维修业务；配有产品质量追踪人员，随时为客户提供咨询服务；为用户培训安装维修技术人员及操作人员。

- 伴随服务（包括售后服务）：

（1）供应商应对所投产品提供3个月的包换期（人为故障和不可抗力因素除外）和1年免费维修服务（人为故障和不可抗力因素除外）和终生维修、保养服务；

（2）随时优惠提供备品配件、产品更新及改选服务；

（3）在规定的货物保修期内，供应商应对由于设计、技术或材料的缺陷而造成货物的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，供应商应在收到采购人通知后3小时内给予响应，提出解决问题、排除故障的方案。若采购人需要，供应商应在接到采购人通知后12小时内派出技术服务人员赶到现场。

（4）卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其它相关服务，并保证使用者完全掌握设备的基本操作为止。

（5）保修期结束后，供应商应继续为货物提供完善而优惠的售后服务。

- 凡涉及谈判文件的补充说明和修改，均以采购代理机构在三亚市政务中心公共资源交易网和中国海南政府采购网上发布的公告为准。

# 第四部分  合同协议书（格式）

甲方：

乙方：

甲乙双方根据2016年  月  日（项目编号：HFJC20161065）竞争性谈判采购结果及谈判文件的要求，经协商一致，达成如下货物购销合同：

- 货物及其数量：

- 合同金额：人民币

- 免费质保期：

- 交货地点：

- 交货日期：合同签订后         天内

- 验收方法：

□ 甲方按谈判文件的要求及相关规定组织验收；

□ 委托第三方验收。第三方指                          。

验收费用由乙方承担。必要时，提交质量技术监督部门鉴定。

- 付款条件和方式：成交后，甲乙双方协商确定。

- 合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理。

- 合同生效：本合同甲乙双方签字后生效。

- 组成本合同的文件包括：

- 合同通用条款和专用条款；

- 谈判文件和乙方的响应文件；

- 成交通知书；

- 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由需方负责解释。

十二、如发生双方无法协商一致的争议事项，由合同签订地人民法院管辖。

十三、合同备案：本合同一式六份，中文书写。甲乙双方各执两份，采购代理机构和政府采购监管部门各执一份。

甲方全称：	乙方全称：

甲方代表签字：	乙方代表签字：

地址：	地址：

电话：	电话：

开户银行：	开户银行：

账号：	账号：

2016年   月   日

# 第五部分  响应文件格式

  - 竞争性谈判报价函

  - 报价一览表

  - 货物(产品)规格一览表

  - 技术规格偏离一览表

  - 产品详细说明

  - 谈判人基本情况表

  - 法定代表人授权书

  - 商务条款偏离一览表

  - 资格证明文件

  - 无重大违法记录的书面声明

  - 售后服务计划

  - 诚信投标、诚信履约承诺书

  - 退还谈判保证金信息

  - 声 明

  - 谈判文件要求的或谈判人认为需要提供的其它材料

以上内容没有规定格式的由谈判人自行设计格式编写。

附件1

## 竞争性谈判报价函

海南菲迪克招标咨询有限公司：

我方收到智能身心反馈训练系统等采购的谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供设备的制造（或供货）及技术服务，报价为人民币大写：      元整；人民币小写：      元。

2、我公司提交的响应文件为：响应文件正本壹份，副本 贰 份。

3、我公司完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求，完全接受谈判文件中规定的所有条件和谈判评审办法。

4、我公司承诺响应文件有效期为 90 天，从谈判开始之日起算。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

6、若我们成为成交供应商，我方将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

8、我方同意按谈判文件规定，交纳谈判文件要求的谈判保证金。如果选中我方为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。

谈判人（公章）：	联系人：

电话：	传真：

地址：	邮编：

2016年   月   日

附件2

## 报价一览表

报价表(第一轮报价)

项目名称：

谈判人：（填写名称并盖章）	金额单位：元

| 货物 编号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期 | 其他声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |

法定代表人或授权委托人签字：

说明：

本表总报价应与响应文件中《竞争性谈判报价函》的总报价一致。否则，谈判人要承担响应文件被拒绝的风险。

附件3

## 货物(产品)规格一览表

谈判人：（填写名称并盖章）

项目名称：

| 序号 | 设备或 配置名称 | 品牌 | 规格参数 | 制造厂商 | 原产地 (国家) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人签字：

附件4

## 技术规格偏离一览表

谈判人：（填写名称并盖章）

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 采购技术参数 及要求 | 投标响应 | 偏离描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人签字：

说明：

货物或技术规格存在偏差的，必须如实填写，否则可能导致谈判响应被拒绝。

附件5

## 产品详细说明

包含内容（不限于以下内容）：

- 货物组成说明，货物主要技术规格、性能和特性的详细描述；

- 产品或主要部件的质量鉴定证书；

- 产品图片或彩页；

- 产品详细具体的安装调试、验收方案及有关执行标准；

- 其他。

谈判供应商：(盖章)

法人代表或法人授权代表：（签字）

日期：

附件6

## 谈判人基本情况表

| 谈判人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  |
| 营业执照号 |  |
| 注册资金 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

附件7

## 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我   （姓名）  系   （谈判人名称）  的法定代表人，现授权委托  （被授权人姓名及身份证号码）  为我公司的代理人，以本公司的名义参加海南菲迪克招标咨询有限公司组织的编号为  HFJC20161065  的采购活动，处理与本采购活动有关的一切事务。被授权人在开标、谈判、合同签订过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

与本项目有关的质疑、投诉事项，我将亲自处理或另行特别授权。

本授权委托书的效力自签署日起至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

谈判人：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

说明：本授权委托书需附授权代理人的身份证复印件。如是法人代表本人参加谈判，则只需附法人代表身份证明和身份证复印件，无需提供授权委托书）

附件8

## 商务条款偏离一览表

谈判人：（填写名称并盖章）

项目名称：

| 序号 | 项目 | 采购文件要求 | 响应情况 | 偏离程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供有效营业执照 |  |  | 见响应文件 页 |
| 2 | 响应文件份数 | 一正二副 |  |  | / |
| 3 | 保证金 | ￥5000元 |  |  | 见响应文件 页 |
| 4 | 响应文件有效期 | 90天 |  |  | 见响应文件 页 |
| 5 | 交货期 | 合同签订后30天内交货 |  |  | 见响应文件 页 |
| 6 | 售后服务 | 供应商应对所投货物提供1年的免费维修服务；并承诺接到故障电话后响应时间小于3小时，如需现场解决，保证12小时内派出技术服务人员赶到现场。 |  |  | 见响应文件 页 |

我们承诺本商务条款偏离表的内容真实有效，无任何虚假之处，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应的法律责任并接受相关部门的处罚。

法定代表人或授权委托人签字：

填写说明：偏离程度栏请填写商务响应与谈判文件商务要求的偏差值。

附件9

## 资格证明文件

- 提供有效的营业执照、法人及授权委托人身份证复印件；

- 提供2016年任意一个月的纳税凭证；

- 提供2016年任意一个月的社保缴纳凭证；

- 提供谈判保证金缴纳凭证（必须放在响应文件中）；

- 谈判人不是生产厂商的，须提供生产厂商针对本项目的产品委托书及售后服务承诺函；

- 供应商应提供在海南设有售后服务机构的证明材料；

- 提供已完成的类似项目业绩合同；

- 谈判文件规定的或谈判人认为需要提供的其他内容。

以上内容谈判人必须在响应文件中提供，未提供的可能导致废标。

附件10

## 无重大违法记录的书面声明

致： 三亚市人民医院

我公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若在采购过程中发现我公司近3年内在经营活动中有重大违法记录的，我公司将承担因此引起的一切后果。

谈判人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

谈判日期：2016年  月  日

附件11

## 售后服务计划

包含内容（仅供参考）：

1、说明售后服务的期限、内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点；

2、培训、质量保证措施；

3、项目所提供的其它免费物品或服务；

4、技术人员情况；

5、服务承诺等；

6、其他。

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）	投标单位：(盖章)

职务：	日期：

附件12

## 诚信投标、诚信履约承诺书

三亚市人民医院：

我方就本次投标活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了招标文件规定的所有招标要求、成交条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在投标文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的投标响应在投标有效期内不发生任何变更。

三、我们的投标报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果成交后放弃成交，不论原因何在，都是不诚信投标的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由弃标。

五、我们知道，成交后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有成交后放弃成交、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

投标供应商（名称）：

法定代表人（签署）：

签署日期：

附件13

## 退还谈判保证金信息

致：海南菲迪克招标咨询有限公司

我司于 2016 年   月   日将谈判保证金       元以银行转帐方式汇入贵公司账号，参加贵公司组织的编号为 HFJC20161065 的采购活动。

我司的银行账户信息如下：

| 收款人 | 收款人名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款人地址 |  |
|  | 开户银行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

谈判人(公章)：

2016年  月  日

附件14

## 声  明

海南菲迪克招标咨询有限公司：

根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十二条规定“在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。”我公司完全认可并接受谈判小组在谈判过程中对谈判文件实质性内容的修改，并按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件。

特此声明

谈判人：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

2016年  月  日

附件15

## 谈判文件要求的或谈判人认为需要提供的其它材料

注：谈判文件中要求的，响应文件格式范本中没有的内容也要提供。