# 2016年政府设备采购招标项目

海南医学院2016年中央财政支持地方高校发展专项资金科研平台和专业能力实践基地建设项目（一）

招标编号: HNJY2016-3-24

# 招

# 标

# 文

# 件

采购人：海南医学院

采购代理机构：海南省教学仪器设备招标中心

二〇一六年十一月

目  录

第一部分  投标邀请函	3

第二部分  标项目需求	6

第三部分  投标人须知	9

第四部分  合同条款	21

第五部分  2016年本级政府仪器设备招标购销合同	26

第六部分  附件	28

第七部分  招标项目要求（设备技术参数）	39

第一部分  投标邀请函

海南省教学仪器设备招标中心（以下简称“采购代理机构”）受海南医学院（以下简称“采购人”）委托，对采购人2016年中央财政支持地方高校发展专项资金科研平台和专业能力实践基地建设项目设备采购及服务进行公开采购招标, 现邀请国内合格的供应厂（商）来参加密封投标。

1、招标项目：海南医学院2016年中央财政支持地方高校发展专项资金科研平台和专业能力实践基地建设项目（一）

1.1招标内容：A包-热带传染病分子流行病学研究及病原资源库仪器设备；B包-热带传染病的病原微生物学基础及转化研究平台仪器设备；C包-海南省热带病重点实验室仪器设备（范围及技术参数见招标项目设备清单，包括项目产品的供货、运输、安装调试及相关服务）。

1.2标段金额：A包-175.72万元；B包-190万元: C包-225万元，供应商报价不得超过项目预算，投标报价超过标段预算与予废标处理。

2、招标编号：HNJY2016-3-24

3、供应商资格要求：

3.1符合《政府采购法》第二十二条规定的合格的｛（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。｝ 供应商来参加密封投标。

3.2 投标商如不是制造商，按《招标品目设备清单》中带“●”条款要求，提供厂家或总代理商针对本项目的投标授权书。

3.3必须购买采购文件，并提交投标保证金。

4、标书售价：标书每包100元，标书售后不退。

5、购买标书及对标书提出质疑时间：2016年11月15日至2016年11月22日下午17：30前，逾期不售，节假日除外。

6、购买标书下载网址 http://218.77.183.48/htms

7、开标时间：兹定于2016年12月5日上午北京时间8:30公开开标。递交投标文件时间：2016年12月5日上午8:15至8:30,投标截止时间：2016年12月5日上午北京时间 8:30，逾期递交或不符合的投标文件的标书，恕不接受，届时请参加投标的代表出席开标仪式并签名确认开标金额记录。

友情提示：参加投标的投标人把投标文件制作成PDF格式(使用WinRAR加密压缩)电子标书, 投标截止日期前，必须在网上将电子投标文件上传到电子招投标网址：http://218.77.183.48/htms 。

投标书应附有投标保证金，本项目投标保证金金额：A包-20000.00元；B包-20,000.00元；C包-23000.00元，投标保证金凭据，应注明：招标项目名称、招标编号、包号等。

投标保证金在递交投标文件截至时间之前,支付到海南省人民政府政务服务中心指定账户。投标保证金使用网上支付形式。

支付地址为：http://218.77.183.48/htms。

8、开标地点：海南省海口市国兴大道9号会展楼2楼，海南省公共资源交易服务中心202室（海南省人民政府政务服务中心南侧）。

代理机构：海南省教学仪器设备招标中心

地    址：海口市蓝天路西2－8号教育苑内

电    话： 0898－66779294

联 系 人：符女士

采购信息及采购结果请查询：

中国海南政府采购网：http://36.101.208.72:8080/

9、投标人需提交的资格证明文件（投标人初步审查用）

9.1 法人营业执照副本的复印件（须加盖公章）

9.2 组织代码机构证书复印件（须加盖公章）

9.3 税务登记证书复印件（须加盖公章）

9.4 法定代表人授权书（格式）

9.5 投标人的资格声明（格式）

9.6 近期三个月社会保障资金缴纳凭证复印件（须加盖公章）

9.7 近期三个月依法缴纳税收凭证复印件（须加盖公章）

9.8 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖公章）

9.9 按品目设备带“●”条款的要求，提供厂家或总代理商针对本项目的投标授权书

10、开标一览表列表分项标明“货物名称型号规格、原产地及制造厂名、数量、单位、单价、投标单项总价、交货期”盖章、签名。并另行制作一份单独密封于一信封内（用于开标唱标）。（技术文件的设备货物的可选附件、可选软件的报价不包含在设备的报价中，但必须另行表列可选附件、可选软件的报价清单，供用户选用）

11、本项目的仪器设备，以包为单位投标，投标人须对包内整个品目全部内容进行投标。

12、设备报价

国产设备用人民币报价，原装进口设备用美元免税报价（采购人不接受人民币、美元以外货币的报价），结算时以开标当日中国人民银行的外汇卖出牌价折合成人民币结算。外汇汇率风险由投标人自行承担（进口免税的有关手续及相关费用由投标人负责，用户仅提供相关材料）。每一投标人对每一设备只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

13、评标采用综合评分方式。

15、投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签署，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

投标书应采用胶装形式（非卡装）订装，投标文件的任何缺漏，都会导致投标无效，投标人必须自行承担。招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

海南省教学仪器设备招标中心

2016年11月13日

# 第二部分  投标项目需求

# 一、本次招标的项目

1、招标项目：海南医学院2016年中央财政支持地方高校发展专项资金科研平台和专业能力实践基地建设项目（一）

2、招标内容：A包-热带传染病分子流行病学研究及病原资源库仪器设备；B包-热带传染病的病原微生物学基础及转化研究平台仪器设备；C包-海南省热带病重点实验室仪器设备

3、招标编号：HNJY2016-3-24

# 二、设备采购清单、规格、技术要求｛见第七部分招标项目要求（设备技术参数）｝

三、除在技术要求中另有规定外，投标人所投的一切仪器、设备和系统，应能在下列条件下工作：

电源：220V±10%，单相50Hz±1Hz

水压：2kɡ/CM2（2巴）

空气压力：860hpa-1060hpa

环境温度：0℃～40℃

相对湿度：不低于85％

连续工作时间：不少于8小时

如果不能满足这些工作条件，投标人应列出其偏离。

四、设备的安装调试、试运行和验收

- 本项目为交付设备承包项目，中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括项目产品供货、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，买方将不再支付任何费用。

- 中标采购设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，中标供应商向业主提请设备验收。业主在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，业主按中标供应商提供的仪器设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料。进口设备，除提供以上资料外，须会同海关、商检部门共同负责开箱检验、检查仪器设备及随机附件是否全新、完整无损，技术资料与图纸是否与业主的要求相符，可以通过逐一使用主要功能、对比、抽样检测、委托检测等方法对设备的技术指标和性能进行检测验收。所有指标应与投标文件一致或在招标文件允许的范围内并符合响应的国家或行业标准以及符合用户的使用要求。如有损坏、缺件、翻新等情况，应按款额赔偿。

- 所有产品经安装、调试、技术培训、验收合格后，双方在《海南省政府集中采购货物验收单》一式四份书面签字（盖章）验收。

五、技术资料

投标人应保证所提交给招标人和招标代理机构的资料和数据是真实的；因提交的资料和数据不真实所引起的责任由投标人自行承担。

一）投标人应分阶段免费提供以下资料：

# 1、投标时

A、投标人简介

B、经营业绩简介

C、提供有效的投标货物的技术规格、部件配置和功能说明，设备型号、产地、生产厂名等资料，用厂商提供的印刷品图片资料及相关资料佐证投标货物的技术参数。

D、产品设备清单

E、备件与工具清单（有的话）

F、可选配件清单（不包括在总报价内）

G、技术服务与技术培训

H、相关证书

# 2、设备到货时

A、产品设备硬件说明书（操作手册）、软件说明书（操作手册）

B、系统调试手册

C、系统各种设备的维修、保养手册

D、产品设备到货清单

E、产品出厂检验合格证书

F、原产地证书

G、中国商检部门出具的商检证书

3、系统验收时

A、系统调试报告

B、系统仪器设备保修证明

六、工具

投标人应提供产品设备所带专用工具清单，并标明其种类、用途和生产厂，并在货物到货时同时提供给业主，此价格应包含在投标价中。

# 七、备件

投标人应提供一个在正常情况使用下，保质期满后一年内可保证仪器设备正常使用的备件和材料清单，并标明其种类、生产厂、单价和总价，业主有权决定全部或有选择的购买。

八、易损件

投标人应提供一个易损、易耗件清单，并标明用途、生产厂、常规使用寿命和单价。

九、质量保质期

9.1产品设备质量的保质期应以《中华人民共和国产品质量法》为基本准绳，免费保修期为在用户验收设备合格后一年内，免费上门服务（若采购人提出延长质量免费保修期，在招标文件的采购设备清单中特别提出），若在质量保修期内发生重要设备损坏，该设备在更换或维修正常工作后延长一年的质量保证期。

9.2系统软件的质量保质期，不以系统硬件设备验收开始计算，而是以达到本部分的要求后，在业主对软件验收合格之日起计算，为期二年（若业主提出延长质量免费保修期，在招标文件的采购设备清单中特别提出）。

十、售后服务

10.1供应商应具备完善的售后服务体系，供应商有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。

投标单位投标时必须在投标文件中明确地提供售后服务机构或厂家、地址、电话、联系人等资料，不提供售后服务资料是投标人潜在的风险。

10.2在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在8小时内响应，48小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行维修处理（若采购人提出新的要求，在招标文件的采购设备清单中特别提出）。

10.3在保质期满后，投标人应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，投标人应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

十一、交货时间：进口仪器设备合同签订后90天内，国产仪器设备合同签订后30天内必须发货到业主指定地点。中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间.

十二、交货地点：海南医学院

十三、除投标文件明确外，未经业主同意，中标供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

十四、签订合同： 中标供应商在收到《中标通知书》5天内与业主签订合同。

十五、其它注意事项

15.1提供正常系统维护和免费提供软件系统升级

15.2投标方负责设备的安装、调试

15.3未尽事宜由双方商议解决

# 第三部分  投标方须知

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

Ａ  说  明

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购中所叙述项目的教学专用仪器设备及服务采购。

1.2资金来源系政府财政资金

2、定义

2.1“采购人”系指业主

2.2“投标人”系指响应招标文件的、参加投标竞争的依法成立的制造商、代理商、供货商或其他组织。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的招标机构海南省教学仪器设备招标中心。

2.4“采购人”和“采购代理机构”统称“招标采购单位”

2.5“评标委员会”系指组建专门负责本次招标及其评标工作的临时性机构。

2.6“货物”系指所有的由投标人为满足招标文件要求而向招标方提供的仪器、设备、方案以其它有关技术资料和材料。

2.7“服务”系指投标人为满足招标文件要求而向招标方承担的运输、安装调试、人员培训、技术服务、售后服务、保险和其它类似的义务。

2.8“日期、时间” 系指公历日、北京时间。

2.9招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷通讯，包括传真发送。

2.10“合同”系指由本次招标所产生的合同或和约文件。

2．11招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

3、合格的投标方

3.1是响应招标文件，参加投标竞争，具备投标条件的中华人同共和国独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。且有能力提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

3.2两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
    以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
　　以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3投标方应遵守《中华人民政府采购法》和有关的法律和招标条例。

3.4合同中提供的所有货物及其辅助服务，其来源均应符合招标文件要求而提供的设备、仪表、工具、备件、图纸和其他材料，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

4、纪律

4．1投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

4．2获得本招标文件的投标人，应对招标文件进行保密，不得用作本次投标以外的其他任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密资料。

5、投标费用的承担

5.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标过程中的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# Ｂ 招标文件说明

6、“招标文件”的构成

6.1“招标文件”是用以阐明所需仪器设备及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部份组成：

(1) 投标邀请函；

(2) 投标项目要求；

(3) 投标人须知；

(4) 招标采购合同格式；

(5) 附件（投标文件格式、设备采购清单）

7、 招标文件的澄清

7.1凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。在规定的期间内未提出疑问的，视为完全接受招标文件规定的所有条款，并放弃对招标文件（含澄清、修改文件）不明或误解的权利。

7.2 投标人对招标采购文件如有疑点，应在购买招标采购文件之日或者招标采购文件公告期限届满之日，内按投标邀请中载明的地址，以书面形式（包括信函或传真，下同）通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或在中国海南政府采购网以公示形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的答复告知已购买招标文件的每一投标人。

7.3对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止日期15天前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或解答投标人提出澄清的问题时对招标文件进行修改，并在中国海南政府采购网、海南省人民政府网站上公告，或以书面形式通知所有购买招标文件每一投标人。对方在收到该通知后应立即以传真的形式确认已收到该修改。

8.2为使投标人的准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，如有必要，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在相关网站上公告通知已购买招标文件的每一投标人。

8.3招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，并对投标人具有约束力。

# Ｃ  投标文件的编写

9、要求

9.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”的要求提供“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性，以确保其投标对“招标文件”做出实质性响应。若投标方不能按招标文件要求提供与本标相关的文件、图片资料、证明材料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

9.2投标文件的语言为中文。

9.3 投标文件的所有计量单位执行中华人民共和国的计量单位。

10、“投标文件”的组成

10.1“投标文件”应包括下列部份：

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）规格响应表及相关的技术参数图片资料

（4）设备制造厂商提供有效的产品彩页（根据“设备技术参数”中要求）

（5）投标资格证明文件

（6）投标货物符合“招标文件”规定的资格证明文件、证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容

（7）投标保证金

投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签署，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

投标书应采用胶装形式（非卡装）订装，投标文件的任何缺漏，都会导致投标无效，投标人必须自行承担。招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

11、 “投标文件”格式

11.1投标人应按“招标文件”中提供的“投标文件格式”填写投标书、“开标一览表”、“规格响应表”及“投标人资格审查表”和“售后服务计划”。投标人应分别在以上表格中注明提供的货物名称、型号规格、技术配置及参数、原产地（生产厂名）、数量和价格等（见附件格式）。

11.2投标人可对本“招标文件”中“招标采购项目设备清单及范围”所列的所有货物进行以包为单位投标，投标人可以全部投标，亦可选择其中一包投标。但不得将一包中的内容拆开投标。

12、投标报价

12.1投标人应在“招标文件”所附的“开标一览表”（附件格式）上写明投标货物的单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

12.2投标人应按上述条款的要求填写仪器设备报价。此报价作为招标方评标标准，但不能限制买方以其它方式签订合同的权力。

12.3投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

12.4投标总报价表及投标分项报价表应包括：

总报价应包括投标人对每个分项下所提供设计、制造、采购、各项税费、交货、技术服务、技术培训、安装、调试、随机零配件、标配工具、运输保险、可靠性运行、预验收、最终验收及质量保证期期间的全部责任和义务及合同实施过程中不可预见费用等。投标人应将货物需求一览表中的所有项目在投标分项报价表上列出并逐项报价。如果投标分项报价表中有列出但未标价的项目，则将其视为已包含在其他项目的报价中，合同执行中不另予支付。

12.4.1 从中华人民共和国境内（不包括中国香港、澳门、台湾）供应的货物及服务，包括：

1) 报出所供货物的EXW价（工厂交货价），除应包括向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税费外，还应包括对货物在制造或组装时使用的部件和原材料从国外进口的全部进口成本，含已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税费。

2) 货物从工厂运至最终目的地（详见货物需求一览表及技术规格）的内陆运输、保险费、和伴随货物交运的有关费用。

3) 技术服务费及其他相关费用（包括安装、调试、技术资料、软件、技术培训等）。

12.4.2 从中华人民共和国境外（含中国的香港、澳门和台湾）供应的货物及服务，包括：

1）货物到指定目的地免税进口价（指定目的地详见货物需求一览表及技术规格；免税进口价是指货物CIF价和报关、进口商检、运费、保险费和伴随货物交运的有关费用，但不包括关税及增值税）；

2）技术服务费及相关费用（包括安装、调试、技术资料、软件、备品备件、专用工具、技术培训等）。

3）原装进口产品：为产地在中华人民共和国境外并在中华人民共和国境外完成仪器整体装配的产品。

13、投标人资格的证明文件

投标人应填写并提交招标文件上所附的“资格证明文件”。

14、投标保证金

14.1 投标保证金为“投标文件”的组成部份之一，是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可以没收投标人的投标保证金。

14.2投标方应向招标方提供“投标邀请函中要求”的投标保证金金额，投标方应注明投标保证金使用的招标项目、招标编号、包号。

14.3投标保证金应在递交投标文件截止时间之前，以网上支付形式存入指定账户，支付地址为：http://218.77.183.48/htms，逾期不予以接受投标。｛投标保证金转入方式去，请按琼政中心函〔2012〕333号，《关于投标保证金转账流程的通知》办理｝

14.4未中标的投标人的投标保证金，将在海南省教学仪器设备招标中心发出中标公示之日起10个工作日后，海南省人民政府政务服务中心予以原额无息退还。

14.5中标方的投标保证金，将在中标方签订合同并支付中标服务费后予以原额无息退还。

14.6投标保证金退款事宜到海南省人民政府政务服务中心招投标窗口办理。

退款时请提供如下材料：（加盖公章）

（1）退款申请书

（2）法人代表及经办人身份证（复印件）

（3）授权委托书

（4）电汇单（复印件）

（5）开户许可证（复印件）

咨询电话：65355520（海南省人民政府政务服务中心）

14.7发生以下情况投标保证金可能被没收

（1）在投标有效期内撤回其投标

（2）中标后的规定期限内未签合同

（3）中标未按合同金额的2%交纳履约保函

（4）中标后不执行向采购代理机构交纳中标服务费

15、投标有效期

15.1“投标文件”从开标之日起，投标有效期为90个工作日。

15.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改“投标文件”。

16、“投标文件”的签署及修改

16.1投标方应准备一份正本和六份副本，并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准；如果“开标一览表”内容与投标文件中“规格响应表”内容不一致的，以“开标一览表”为准；如果制造厂（商）提供的“产品图片资料”或“产品说明书”内容与投标文件中“规格响应表”内容不一致的，以制造厂（商）提供的“产品图片资料” 或“产品说明书”为准。

16.2投标文件的正本须按招标文件中已明示需要盖章签名处，均须由投标人法定代表人或其授权代表签名和盖章；投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须有投标文件签字人在旁边签名才生效，其修改必须清晰。

16.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

Ｄ   投标文件的递交

17、“投标文件”的密封和标记

17.1投标人应将“投标文件”正本和副本分别用信封密封，并在信封面上标明招标编号、投标货物名称，并注明及“正本”或“副本”。

17.2为了方便开标、唱标，投标人应将“投标文件”的正本中的“开标一览表（以包为单位）”另行制表一份单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入“招标文件”正本的密封袋中。

17.3投标人应将“投标保证金”支付证明单独密封于一信封，不需放入“投标文件”的密封袋中。并于递交投标文件时交于采购代理机构。

17.4不能按“招标文件”提出的要求制作的标书，被视为不完整的投标书，势必影响评标工作进行，是投标人潜在的风险。

17.5每一密封件封口上应注明“于 月  日之前不准启封”的字样，并加盖印章。

17.6“投标文件”需由专人送交。投标方应按招标文件中的规定进行密封和标记后，将“投标文件”按照“招标文件”中注明的开标时间和地址送至采购代理机构。

18、递交“投标文件”的时间、地点以及截止时间

18.1递交“投标文件”的地点与开标仪式的地点相同。

18.2所有“投标文件”都必须按采购代理机构在“投标邀请函”中规定的投标截止时间之前送至采购代理机构。

19、迟交的“投标文件”

19.1采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

19.2投标截止后如投标人少于3名，本次招标将宣布失败，如需要采取其他方式采购，本招标文件可作为其他采购方式的依据，如不改变采购方式，采购代理机构将原封退回收到的任何投标文件，对受影响的投标人不承担任何责任。

Ｅ   开标和评标

20、开标

20.1采购代理机构在“招标公告”或“投标邀请函”规定的时间和地点公开开标。

20.2开标时，采购代理机构、投标人代表一起检查“投标文件”的密封情况，在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为“投标文件”正本中“开标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。采购代理机构开标过程做唱标记录。

21、评标委员会

21.1评标委员会是依据《中华人民政府采购法》并结合招标采购货物的特点，组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构，其成员由有关技术、经济等方面的行业专家和招标人代表组成专家组成评标委员会，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人。评标委员会对“投标文件”进行审查、质疑、评估和比较。

21.2 评标期间，投标人应由法人代表或授权委托人应答必须的询标。

22、对“投标文件”的审查和响应性的确定

22.1开标后，采购代理机构将组织审查“投标文件”是否完整；是否有计算错误；采购代理机构所要求的投标保证金是否已提供；文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

22.2在对“投标文件”进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的“资格证明文件”审查投标方的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

22.3在评标过程中，评标委员会将确定每份投标是否对“招标文件”的要求，做出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合“招标文件”的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到“招标文件”规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。招标方判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。

22.3.1实质性偏离是指投标文件未能响应招标文件的要求。以下情况属于实质性偏离：

（1）投标文件载明的招标项目完成期限超过了招标文件规定的期限；

（2）投标人的投标报价超过了采购人的预算控制价；

（3）投标文件中附有采购人不能接受的条件；

投标文件有上述情形之一的，在评标时视为：对招标文件要求有实质性偏离处理。

投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

22.3.2非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1） 文字表述的内容含义不明确；

（2） 同类问题表述不一致；

（3） 有明显文字和计算错误；

（4） 提供的技术信息和数据资料不完整；

（5） 投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（6） 评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）--（4）情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范。按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

22.3.3 在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

23、投标文件的澄清

23.1为了有助于对“投标文件”进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出质疑，并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任，按照采购代理机构通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

23.2重要的澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

24、评标原则和方法

24.1 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民政府采购法》以及国家及地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优”的原则进行，评委会对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。本次综合评分的主要因素是：价格、技术、信誉、服务、对招标文件的响应程度以及环保、节能、自主创新产品。

24.2评委会对每个“投标文件”的投标报价进行比较，列出各投标者的报价比较表。

24.3对各投标者所报技术性能进行比较。

24.4对其他内容进行分析比较：

⑴ 交货期；

⑵ 主要配件情况；

⑶ 设备验收情况；

⑷ 付款条件；

⑸ 投标人的资信情况和履约能力；

⑹ 投标人的供货状况及销售服务措施；

⑺ 投标人提供的其它优惠条件。

⑻ 投标货物一律按交货价评标。

24.5采用综合评分法，以不公开方式进行评标。评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。评标过程中不允许投标人与评委之间有可能影响到评标结果公正性的会面和谈话，以体现公平、公正的基本原则。

24.6分值权重分配（具体见评分细则）评标委员会按得分高低顺序确定候中标人。

24.7综合以上分析比较最后做出评标结论。

25、保密及其它注意事项

25.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、公平、择优地对待所有投标人。

25.2评标前后，采购代理机构将安排评委会与采购代理机构双方作技术和商务交流。评委会可能对投标文件中有关问题分别向投标人进行询问。各投标人应予以认真答复。重要或复杂问题的答复需以书面形式，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为“投标文件”的组成部份。

25.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

25.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

25.5 评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

26、评标步骤及评标方法

26.1评标步骤：先进行投标人初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

26.2本项目评标采用综合评分法。

综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。本项目仅推荐3名中标候选供应商。

27、初步评审

27.1评标委员会根据“投标文件初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“投标文件初步评审表”所列各项做出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。

27.2评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

初步审查表

招标项目：海南医学院2016年中央财政支持地方高校发展专项资金科研平台和专业能力实践基地建设项目（一）

招标编号：HNJY2016-3-24

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否按供应商资格要求提供合格的证件 |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏、无错误 |  |  |  |  |
| 3 | 授权书 | 是否按品目设备带“●”条款的要求，提供厂家或总代理商针对本项目的投标授权书 |  |  |  |  |
| 4 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金 |  |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足90个工作日 |  |  |  |  |
| 6 | 交货期 | 是否按照招标文件规定时间 |  |  |  |  |
| 7 | 其它 | 是否有其它符合招标文件中无效投标认定条件（有则填×） |  |  |  |  |
| 8 |  | 结论 |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                                 日期:2016年  月   日

27.4无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标：

1）投标人未提交投保证金或金额不足；

2）投标有效期不足的；

3）不符合合格投标人条件的（投标邀请函中的供应商资格要求）；

4）投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

5）投标价不是固定价或投标价不是唯一的（除非《投标资料表》另有规定）；

6）单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标报价明显低于其他投标报价而投标人不能合理说明的；

7）不按要求填写投标报价表、规格及技术参数响应表，商务有重大偏离或保留的；

8）投标人未按要求提供企业法人营业执照副本等证件的（《投标资料表》另有规定的除外）；

9）投标人未能证实其具有售后服务的能力并做出承诺的；

10）评标委员会认为投标未实质性响应招标文件的要求（如评委成员意见不统一时，采用投票表决）。

28、详细评审

详细评审

28.1详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务（授权）、售后服务及信誉、价格的评审。

28.2价格评分标准：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。小数点后保留两位。

28.3根据7项评审方法计算进入详细评审的各投标人的综合得分，计算得分保留小数点后两位（两位后四舍五入）并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

28.4评分权重分配（见评分计分表）

评 标 计 分 表

招标项目：海南医学院2016年中央财政支持地方高校发展专项资金科研平台和专业能力实践基地建设项目（一）

招标编号：HNJY2016-3-24

| 序号 | 货物： | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 评比项目 | 评价内容 | 分数 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | 投标人 |
| 1 | 设备技术性能(51分) | 投标人提供的设备技术参数与招标文件中的参照技术参数进行比较，技术参数全部满足用户需求（48分） 1）每项★号重要指标的技术要求不能满足的，扣3分，扣完为止； 2）其他指标中每一项不满足，扣1分，扣完为止。 | 0～48 |  |  |  |  |
|  |  | 标书制作优良便于检索且对评分项提供准确相关索引材料的1~3分，否则0分。 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 投标人业绩 （4分） | 相关项目经验：近3年有同类项目案例（合同金额50-100万以上，以合同相关页复印件为准），50万一起案例得1分，100万一起案例得2分，最高4分 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 厂家编制的彩页（5分） | 投标人须提供厂家编制的针对技术参数的宣传彩页，并加盖厂家或总代公章得1～5分，未提供得0分 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 售后服务 (5分) | 投标商设有售后服务机构及机制健全或代理售后服务机构得1分。服务措施具体完整、可行性高、响应时48小时内、维修能力强，有定期巡察等措施，得0～2分；明确地提供售后服务机构或厂家的地址、电话、有专业技术人员联系人等资料得0～2分。 | 1～5 |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价（35分) | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即通过初审且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 | 35 |  |  |  |  |
| 6 | 评比得分 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 得分排序 |  |  |  |  |  |  |

评分专家签名：                               日期：2016年   月    日

Ｆ　　授予合同

30、定标原则

30.1严格按照“招标文件”的要求和条件进行评标，择优定标。

30.2本次招标，合同将授予符合“招标文件”的要求，并且性价比最合理，能提供最佳服务的投标者。

30.3不能保证最低报价的投标最终中标。

30.4评标结束后，采购代理机构组织编写评标报告，采购人根据评标报告和授标建议书推荐的中标候选供应商确定中标人，并送报采购管理机关备案。

30.5根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人，或者依法重新招标或采取其他采购方式。采购人对影响的投标人不承担任何责任。中标人将在指定的网站上公示。

31、中标通知

31.1评标结束后，根据评标委员会裁定的结果，由海南省教学仪器设备招标中心签发《中标通知书》。

31.2《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。中标人不与招标人按期订立合同的，其投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，应当对超出部分予以赔偿。

32、授予合同时变更数量的权力

采购代理机构在授予合同时，有权根据采购人的需求的情况，对“招标货物一览表”中列明的货物的数量和服务予以增加或减少，额度不大于10%。

33、签订合同

33.1中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，采购代理机构予以鉴证。

33.2、《中标通知书》中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

34、中标服务费

34.1中标方应向海南省教学仪器设备招标中心支付的中标服务费。

34.2中标服务费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]收费标准收取。

35、履约保证金

35.1中标人在收到《中标通知书》后5个工作日内，应按照合同规定向招标代理机构提交由国内一家银行，或具有金融许可证的其他机构出具的金额为合同总价2%的履约保证金函、银行转帐支票或电汇等。

35.2如果中标人拒绝按时提交履约保证金，视为放弃中标项目，应承担违约责任。

第四部分　合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．支付

合同生效后，｛免税自用进口设备由供货商自行办妥免税购汇批文， （买方提供有关证明文件），仪器设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，投标人向业主提请仪器设备验收。采购人在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，货物验收合格后，卖方应按买方提供的“要求一览表”中给用户供货的中标清单，分别填写发票，并注明合同号码，填写“货物验收单”（注明发票呈码），国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受境外发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据。

10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五部分要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定处罚，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经采购代理机构鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

第五部分　合同条款及格式

买方：

卖方：

买、卖双方根据2016年 月  日2016年本级政府               （招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金

二、设备名称：

仪器设备型号：

仪器设备产地及厂家：

仪器设备单价：

仪器设备数量：

合同总价：

大写：

三、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

卖方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

卖方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因买方的人为原因而出现质量问题，由卖方负责。卖方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，卖方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，卖方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

四、交货时间、地点、方式：

中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间。进口仪器设备合同签订后90天内，国产仪器设备合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装调试，由买方负责验收。设备运送产生的费用，由卖方负责。

五、卖方应随设备向买方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式：买方验收合格，经核准由卖方按合同规定和实际发票金额三周以内支付货款。

八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。

九、因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、本合同一式四份，买、卖、招标机构三方及财政采购监管部门各执一份，均具同等效力。

十二、本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到卖方的履约保证金后，合同即生效。

买方：（盖章）                          卖方：（盖章）

地址：                                 地址：

法定代表人：                           法定代表人：

分管领导：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

银行帐号：                             银行帐号：

2016年  月  日                       2016年  月  日

鉴证方：海南省教学仪器设备招标中心

地  址：海口市西沙路二号

鉴证方代表：

电  话：0898－66779294

2016年  月  日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

第六部分 投标文件格式

附件一

投标文件格式

# 附件：1

# 投 标 书

# 致：海南省教学仪器设备招标中心：

根据贵方为                  项目的投标邀请                 （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                   （投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本六份。

⑴开标一览表

⑵售后服务计划

⑶设备技术配置和参数一览表

⑷规格响应表

⑸资格证明文件

⑹由                 （银行名称）出具的投标保证金凭证，金额为              。

据此函，签字代表宣布同意如下：

⑴所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为            （人民币），即               （文字表述）。

⑵投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

⑶投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并

同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

⑷其投标自开标日起有效期为90个工作日。

⑸如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

⑹投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的投标。

⑺与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：

（公章）：

日期：      年     月     日

全权代表签字：

# 附件：2

# 开标一览表

# 项目名称：

投标人名称： （盖章）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称型号规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 交货期 | 交货地点 |

大写：                                                 合计：

投标人代表签名：             职务：          日期：                 联系电话：

# 注：1、国产设备用人民币报价，原装进口设备用美元免税报价，结算时以开标当日中国人民银行的外汇卖出牌价折合成人民币结算。

2、第5栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

附件：3

规格响应表

投标人名称: （盖章）

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标、成交的，属违反政府采购法相关规定。

| 序号 | 参考规格1 | 投标规格2 | 偏离情况 （无偏离，正/负偏离） 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：1、参考规格填写买方要求。

# 2、投标规格2由投标人填写。

# 投标人签名：

附件：4

售后服务计划

主要内容应包括：

1、公司简介；

2、已做工程简介；

3、维修技术人员情况；

4、应急维修时间安排；

5、维修服务收费标准；

6、主要零配件价格；

7、其它服务承诺。

# 附件：5

# 关于资格的声明函

# 海南省教学仪器设备招标中心

关于贵方2016年 月  日第              （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的                   （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由工商局签发的我方工商营业执照副本（原件）复印件(加盖公章)一份，组织代码机构证书（原件）复印件(加盖公章)一份，税务登记证副本（原件）复印件(加盖公章)一份；社会保障资金缴纳证明复印件(加盖公章)一份。

2、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明一份，我方与制造商的代理协议书或制造商出具的授权书。

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人的名称和地址：              受权签署本资格文件人：

名称：                            签字：

地址：                            签字人姓名、职务（印刷体）

传真

邮编：                             电话：

附件：6

资格证明文件格式（仅提供给投标人作为投标格式使用，不作为评标依据）

目     录

6.1 法人营业执照的复印件（须加盖公章）

6.2 组织代码机构证书复印件（须加盖公章）

7.3 税务登记证书复印件（须加盖公章）

6.4法定代表人授权书（格式）

6.5投标人的资格声明（格式）

6.6社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）

6.7依法缴纳税收的证明复印件（须加盖公章）

6.8投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

6.9中标服务费承诺书

## 附件6.1  法人营业执照的复印件

提供工商年检合格的营业执照副本复印件

（须加盖公章）

## 附件6.2  组织代码机构证书复印件

（须加盖公章）

## 附件6.3  税务登记证书复印件

（须加盖公章）

## 附件6.4  法定代表人授权书(格式)

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

粘贴 投标方代表身份证复印件

## 附件6.5  投标人的资格声明 （格式）

（须加盖公章）

- 名称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般员工：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于开发投标产品的设施及其它情况：

公司名称地址　　  开发的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本单位不研发，而须从其它单位购买的主要软件系统

投标商名称和地址

主要研发系统名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、投标商研发同类投标产品的历史(年数)：

___________________________________________________________

4、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

5、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

6、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

投标人盖章：____________________________

传真号：__________________

## 附件6.6  社会保障资金缴纳记录

企业社会保障资金缴纳社保证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）

## 附件6.7       依法缴纳税收的证明

企业依法缴纳税收的证明（复印件加盖单位公章）

## 附件6.8  投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

（须加盖本公章）

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录（是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

## 年    月    日

## 附件6.9中标服务费承诺书（格式）

致：海南省教学仪器设备招标中心：

我们在贵公司组织的	      	项目（设备）招标中若获中标（招标文件编号：	       	），我们保证在签定合同的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵中心一次性支付应该交纳的中标服务费用。中标服务费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]收费标准收取。

特此承诺！

## 附件： 7、投标人认为需要提供的用于参与评审其他相关资料

第七部分 招标项目要求

招标项目：海南医学院2016年中央财政支持地方高校发展专项资金科研平台和专业能力实践基地建设项目（一）

招标编号：HNJY2016-3-24

A包 设备清单与技术参数

| 序号 | 品目名称 | 详细技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样本库智能管理系统 | 1、★用户数量：10 2、★样本条目：≥200,000 3、★采用RFID射频识别等先进的信息技术,系统专门针对样本库的出入库工作环境进行了特别设计，满足安全性和可靠性要求。读写器基于Impinj R2000射频芯片，内置UHF天线，针对冻存样本的批量读取进行了专门调教和优化，多标签密集读取性能卓越。软件系统通过专用程序访问该型号RFID读写器。样本无需除霜（开盖）即可识别，能完成批量管理样品信息要求，能短时间内完成盘库，提高样品安全等级。该系统以后还可根据需要升级安装RFID出入库自动识别门及自动报警装置等，可以更加便捷的对库内物品进行管理。 4、★使用云端操作，云端安全保存数据。B/S架构、C/S架构可选。 5、★可扩展性强，能够集成现有样品操作信息系统。 6、历史数据导入、导出功能。 7、★可以对仓库、冰柜、液氮罐整合管理，能够实现高度定制化管理要求。 8、★配备移动设备客户端，可通过手机、掌上电脑查询和管理样本。支持移动办公。 9、★提供终身免费升级服务，对用户实行8h×5d的技术支持。 10、配置要求： 1)样本库管理系统 2)配套RFID射频读写仪器 3)RFID电子标签 200支/袋 ●为了保证售后服务，投标时出具厂家或总代理商授权书。 | 台 | 1 |
| 2 | 动植物样本病毒提取破碎仪 | 1、控制面板：大LED触摸屏 2、样本数量：24tubes（2ml）/12tubes（5ml） 3、时间范围：1-999秒，在这个范围内以1秒为单位增加 4、震荡速度：1.0-12.0m/s（2秒内达到最大速度；2秒内完全停止运行） 5、★ 样品处理时间：24*2ml/20s（90%以上样本适用） 6、★噪音等级：<70db 7、★转速范围：2000rpm-6000rpm 8、★最高频率：100Hz 9、外形/总量：30.5cm长*42.5cm宽*32.0高，20kg 10、供原厂的现场技术服务 11、置：主机、赠送套装：预装提取管100支+QIXzol核酸蛋白提 取试剂100ml ●为了保证售后服务，投标时出具厂家或总代理商授权书。 | 台 | 1 |
| 3 | 超低温冰箱 | 原装进口产品。 1.容量：410 L 2.构造： 绝热：聚氨脂泡沫；5.1″，130mm厚。 外部：18 GAUGE钢，1.2mm厚，粉末涂层，防擦伤和生锈。 ★内部：高质量，304L抛光不锈钢。 脚轮和底部：重型带锁脚轮，可调水平底部。 3. ★温度控制系统： 3.1范围：可调，幅度1℃，即使在环境温度32℃时也可达到-86℃。 3.2控制：微处理器控制温度和警报，非易失性内存。 4.显示屏：大型，清晰，数字式LED字符，1/2″, 1.3cm高, 立式冰箱上安装在与视线平行的位置。 5.后备电池：断电时激活警报和显示温度。配有用于清洁/服务/除霜功能的独立开关。 6.制冷： CASCADE制冷：全封闭的二级复叠制冷系统，能够适合高温环境。 开机制冷速度快5.3小时 散热：只需一个风扇，减少功耗和噪音。 冷冻剂：不含CFC和HCFC。 7. ★ 安全性能： 7.1独特的4位密码：阻止未经许可的温度设定值，警报改变。 7.2门把手和锁：用于外门锁可拆除。 7.3可锁的安全盖板：保护电源开关和报警开关。 8. 监测和警报： 8.1S.M.A.R.T.PlusTM诊断软件：集成于控制面板上，提供错误代码以进行追踪和解决系统错误。 8.2★远程警报触点：提供连接到用户自己的警报和监测系统。 8.3视觉警报：高温/低温，电压中断，系统出错，电池电量低，过滤器清洁，错误分析。LED灯用于远程控制操作。 8.4声音警报：高温/低温，电压中断，系统出错。 9.立式冰箱特点： 门闩：注压强力纤维把手，带内置可移除锁。强力凸出门闩和背面凸出门闩能一手操作；推门关闭，拉门开启。啪嗒声说明门被关紧了。 隔间和层架：5个隔间带4个可调节高度的不锈钢层架绝热内门：不锈钢铰链可拆开进行除霜和清洁。 箱体和门密封：外门配有低温密封圈。 ●为了保证售后服务，投标时出具厂家或总代理商授权书。 | 台 | 2 |
| 4 | 气相液氮罐（MVE） | 原装进口产品。 1. 配置 1.1 主罐(配有TEC3000控制系统)一个 1.2 样品大支架12个 1.3样品小支架4个 1.4 230L自动供给罐 2.参数： 2.1 存储方式：样品100%存储在气相环境中，可最大程度减少液态环境下可能发生的交叉污染 2.2 罐体通身为304不锈钢结构，耐用，抗腐蚀 2.3 ★最大的样品存储密度，可存放1.2&2ml冻存管15600个 2.4 具有可旋转内胆，最低的支架提起高度，方便取样 2.5 气相平台以下液氮容量52L，可作为液相罐使用，液氮总容量370L 2.6 ★罐口偏口设计，减少静态挥发量，延长静态储存时间 2.7 管径直径：317mm 2.8 可用内部高度：676mm 2.9 内部直径：731mm 2.10 总体高度：1245mm 2.11 用户门宽度要求：813mm 2.12 空罐重量：215kg 2.13 加满液氮重量：514kg ★2.14符合MDD 93/42/EEC，欧洲医疗设备标准 2.15 五年真空保证 ★2.16 标配TEC 3000 控制系统，可自动进行液氮液位测量、监控，定时补充，铂金双探头温度控制功能，安全密码系统，多重可调节报警系统等功能，全面的监控气相罐的工作状态 ●为了保证售后服务，投标时出具厂家或总代理商授权书。 | 台 | 1 |
| 5 | 高通量核酸提取仪 | 原装进口产品。 1、主要用途： 1.1 ★从各种食物原材料，食物成品，微生物富集培养基中提取DNA 1.2 从血液、组织、干血片、小鼠尾巴等样本中全自动纯化基因组DNA 1.3从血清、血浆、拭子、鼻咽分泌物等样本中全自动纯化病毒核酸 2、工件条件: 温度：15-35℃，湿度：40-70%，电压：220-240V； 3、技术指标： 3.1★移液通道数：8 3.2 通量：一次性可纯化8-96个样本 3.3★可只纯化8个样本，不浪费试剂与耗材 3.4 纯化时间：96分钟内完成96个样本的纯化 3.5 纯化原理：硅胶膜吸附，真空抽滤法 3.6上样体积：10-500微升，可调节 3.7 洗脱体积：30-600微升，可调节 3.8 独立电脑控制 3.9仪器生产厂商提供配套专用试剂盒，承诺纯化质量 3.10★封闭式工作平台，配置有紫外消毒装置和HEPA滤膜，活性炭吸附装置 3.11仪器外罩打开时，纯化程序自动暂停，再次关闭时继续原程序 3.12软件使用简易方便，用户可自行改编、优化运行程序 3.13可读取样本条形码信息，生成运行前/后报告 4、基本配置： 4.1 主机一台 4.2 真空泵系统一套 4.3 电脑一台 4.4 配套试剂盒及耗材一套 ●为了保证售后服务，投标时出具厂家或总代理商授权书。 | 套 | 1 |
| 6 | 研究级暗视野荧光相差倒置显微镜 | 1. 主机及透射光系统 1.1. ★具有UIS2第二代无限远反差与色差校正光学系统，高光效光路设计,具备双层光路(TWO DECK),同时具备更高的整机稳定性; 1.2. 本套系统配备实现明场, 暗场，相差，荧光观察的观察方法,不需要另外采购其他配件; 1.3万能聚光镜，可以安装DIC、相称等配件 1.4. ★配备具有编码功能(CODED)的六孔位以上物镜转盘,能在拍摄到的图片或在电脑进行图片预览时,结合当前物镜放大倍率,自动校正的标尺等信息,统一呈现当前显微镜工作状态及参数； 1.5. ★双光路均可实现多种的观察方式,第一层光路为荧光光路,配备复眼透镜的荧光照明器系统,第二层光路则配备有具有编码功能(CODED)的1X,1.6X,2X三档的中间变倍系统,能在拍摄到的图片或电脑图片预览时,结合当前物镜放大倍率等信息,自动统一呈现当前显微镜工作状态及参数,同时记忆当前实验条件,以备以后的重复实验调出实验条件并对实验结果进行批处理； 1.6.显微镜厂家自己生产的高精度耐磨表面机械载物台载物台.XY行程方向都具备游标尺, X轴向0-70mm卡尺(行程中心35mm),Y轴水平方向100-200mm卡尺(行程中心150mm).载物台具备样品位置固定装置,不但可固定载物台XY轴移动,同时载物台的样品容器适配器也能保证每次将样品从载物台上取下进行其他操作后,每次都能放回相同位置,保证与上次观察视野的视野吻合.载物台其他配件包括配备三种以上的培养瓶.培养板.培养皿,切片用的载物台适配器; 1.7.★透射光照明：配置超长寿命并具备光强记忆管理功能的冷光源LED照明方式; 1.8目镜：10X宽视野目镜，高接目点，可调焦,同时匹配宽视野双目观察筒； 2.物镜： 万能平场半复消色差相差物镜 4X (NA≥0.13工作距离≥WD17mm) 万能平场半复消色差相差物镜10X (NA≥0.30, 工作距离≥WD10mm) 长工作距离平场半复消色差相差物镜 20X (NA≥0.45,工作距离WD6.6mm至7.8可调); 长工作距离平场半复消色差相差物镜40X (NA≥0.60,工作距离3.0mm至4.2可调); 3. 荧光系统 3.1. ★高级复消色差荧光光路，配备有复眼(FLY-EYES)照明功能的编码型(CODED)L型荧光照明器激发发射系统,可同时安装8孔位或以上的荧光滤色片组; 3.2. 多种技术有效消除荧光杂光，配备的复眼照明荧光照明器上L型荧光照明器,可选择安装矩形视场光阑挡片,更可进一步有效消除荧光杂光,使对比度极大程度增强,如安装多种规格针孔装置及第二荧光光源,则可进行多种光刺激光活化实验； 3.3. ★DAPI、GFP、Rhodamin专用荧光滤块,另配有窄带带通防止串色，分别为：窄带带通绿光激发块1个，激发波长540-550 发射波长 575-625；窄带带通蓝光激发块1个，激发波长470-495 发射波长 510-550 3.4. ★超长寿命130瓦荧光冷光源，.可多级调节 (至少7步以上可调:100%，50%，25%，12,%，6%，3%，0%）荧光激发光强度，累积的灯泡使用时间，多段LED组成的4位数字显示，带计数归零开关,带1.5米以上的光纤导出,不但腾出空间给显微操作, 同时保证被观察样品不会受到荧光电源供电器产生的热辐射及热传导影响(对活细胞实验尤其重要); 4. ★原厂同品牌高灵敏度高像素科研级CCD： 4.1.内置两块高分辨率高灵敏度大靶面CCD芯片, 一芯片具备RGB镀膜滤色镜系统, 用于专职彩色成像,最高分辨率不少于1250万像素(4080X3072),另外一芯片为黑白CCD芯片,专职用于满足荧光成像的高敏感性,两个芯片通过相机内部棱镜系统进行转换工作; 4.2.两个CCD芯片的像素点尺寸:6.45um X 6.45um,芯片尺寸均不小于2/3”; 4.3.两个CCD芯片的A/D转换位数均为12-16bit可调节; 4.4.黑白CCD芯片有至少6种增益可调,可调范围不窄于X0.5-X1.6; 4.5.黑白CCD芯片在使用X0.5增益时,满井电子为15000 e-,读出噪音8 e-, 动态范围2200:1, 光子效率不低于55%,暗电流小于0.4e-/pixel/s; 4.6.曝光控制：自动、手动、自动超级荧光,测光方式：0.1%、1%点测光和30%平均测光 4.7.制冷：PELTIER制冷,至少低于室温10℃; 5. 原厂同品牌分析软件: 5.1. ★软件配合编码型(CODED)的物镜转盘及荧光滤色片组合系统, 给出准确的实时的显微镜工作数据及实验条件,并记忆显微镜当时实验条件,为以后的重复实验提供再调入图片采集硬件以及硬件设置(RELOAD),同时对应批处理功能,对于实验条件相同的重复实验数据及图象的分析,可大大节省用户时间; 5.2.具备对多幅视野相邻的图像做大图拼接功能，轻松获取高分辨率大视野图像； 5.3.TPC软体键功能; 5.4. ★MACRO批处理功能 5.5.3D voxel model viewer 5.6. 对多通道荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像； 5.7.合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像； 5.8..离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理； 5.9..测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。 5.10.景深扩展（实时和后期） 5.11. ★反卷积三种算法(WIENER滤镜等)及一种以上的2D反卷积运算功能; 5.12.常规成像及荧光成像都可以选择的宽动态范围功能(HDR); 5.13.可获取时间序列、波长序列或者Z轴序列图像的投影，方便于图像 5.14. 支持第三方如;MARZHAUSER, LUDI ,PRIOR,UNIBLITZ,ROPER,EXFO,QIMAGING,PHOTOMETRIC, HAMAMASHU公司的电动载物台，电动Z轴,电动光闸,超级长寿命荧光光源以及专业制冷快速彩色或单色数码CCD等等高端配套仪器; 6. 专业商用电脑部分（要求实际提供的配置不低于以下所描述配置）:DELL/LENOVO台式商务电脑：处理器:Intel Core2 Duo E7500 2.93G 奔腾E双核处理器,支持64位计算技术/内存类型:DDR3 1066/内存大小:4GB/硬盘类型:SATA2,7200转/硬盘大小:500GB/光驱:DVD±RW/显示器:20寸宽屏液晶1600x900分辨率/显卡:1024M独立显卡/立式机箱/键盘/光电鼠标/操作系统:Windos 7专业版 7．采购人所在地要设有总代理商及维修点和配件库，维修的工程师要获厂家专业培训并取得合格证书，投标时，请提供证书 ●为了保证售后服务，投标时出具厂家或总代理商授权书。 | 套 | 1 |

招标项目要求

招标项目：海南医学院2016年中央财政支持地方高校发展专项资金科研平台和专业能力实践基地建设项目（一）

招标编号：HNJY2016-3-24

B包 设备清单与技术参数

| 序号 | 品目名称 | 详细技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高通量实时荧光定量PCR系统 | 原装进口产品。 标准仪器配置:： 1. 主机：含控温模块,光学检测模块 2．控制分析软件 3．qbase 数据管理软件激活码 4．数据连接线 5．使用说明 6．DELL 台式电脑(国内采购) 仪器参数 1. ★样品容量：96x0.2ml，可使用标准规格96孔板（12x8） 2. 耗材类型：可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等 3. 反应体系：1-50µl 4. 加热/冷却技术（温控方式）：半导体 5. ★最高升温和降温速率为：5℃/s，可提高工作效率 6. 控温温度范围：0－100℃ 7. 控温准确性：≤±0.2℃ (90℃) 8. 均一性：≤±0.4℃ (10秒内达到90℃时) 9. ★带“动态温度”梯度功能，同时运行8个不同的温度；每个温度孵育时间相同,可用于快速优化实验条件, 特别适合单碱基差异miRNA的分辨检测 10. 温度梯度选择范围：30－100℃，温度梯度范围: 1－24℃ 11. 温度梯度控温准确性：≤±0.2℃，90℃ 12. 温度梯度控温均一性：≤±0.4℃ (10秒内达到90℃) 13．★采用蜂巢式反应模块使升降温速度更快（5℃/s）；使用6个独立控制的热敏元件模块（TEs）作为PCR仪的加热和冷却元件，使得反应孔间拥有杰出的温度均一性（≤±0.4℃） 14. ★带有8.5英寸的彩色触摸屏, 无需按钮，可直接手触式控制 15. ★半导体加热模块具有”O型圈”保护：防止形成冷凝水对半导体的腐蚀, 从而提高半导体使用寿命。 16. ★6通道检测；每孔可同时检测5个目标基因；并专门有FRET通道用于研究分子(核酸、蛋白等分子)作用。 17. 光学检测系统使用一体化的光梭，即6个带滤光片的LED和6个带滤光片的光敏二极管，可特异的激发及检测特异的荧光基团分子（FAM/SYBR，HEX/TET/VIC, Texas Red/ROX, Cy5等），从而提供检测特异性及检测灵敏度 18. 激发/发射波长范围：450－730nm ★19. 激发光源：6个带滤光片的长寿命LED等, 可特异、高效的激发不同激发波段的荧光分子 ★20. 检测器：6个带滤光片的光敏二极管，可特异检测不同激发波段的荧光分子 21. 检测灵敏度：可检出人类基因组中单拷贝的IL－1b基因 22. 线性范围：10个数量级 23. 多重数据分析：具多重qPCR数据分析功能，可同时运行5个检测通道 24. 可以使用Quick Plate功能，在反应前、反应中或运行完成后输入和编辑反应孔的信息, 从而节约时间。 25. 数据分析模式： 标准曲线定量、融解曲线、ΔCT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、溶解曲线分析功能 26. ★软件可同时对高达5000个不同时间点的测试文件数据进行基因表达分析。 27. 数据输出模式：可将实验结果以图形和表格的形式直接打印；也可拷贝后另存为Word, Excel或Powerpoint文件格式；详细的数据报告内容包括实验条件，数据坐标和表格，数据分析参数，可直接打印或保存为PDF 28. 程序自动编辑，仅需输入Tm值及运行方式即可进行快捷的编辑程序 29. e-mail发送实验数据，实验结束后可自动发送实验结果至指定邮箱。 30. ★仪器不仅可脱离电脑独立运行，同时在仪器上还可以实时查看扩增曲线。 31. ★可选配中文控制软件，方便国人的习惯 32．★仪器提供整机两年保修。 ●为了保证售后服务，投标时出具厂家或总代理商授权书。 | 套 | 1 |
| 2 | 核酸电泳系统 | 原装进口产品。 电泳仪电源 1、★输出范围:电压5-300 V，电流 4-400mA，功率1-75 W； 2、输出类型：恒压、恒流或恒功率； 3、有暂停/继续功能； 4、★输出插孔：4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳； 5、安全标准：通过EN-61010, CE标准； 6、液晶显示屏。 (二)小型水平电泳槽 1、★凝胶盘: 带有荧光标尺的紫外线透光 2、凝胶盘大小：有 7×10cm或7×7cm两种规格 3、多种不同大小的手铺胶选择 4、★适合所有需要的电泳—多通道移液器兼容电泳梳 5、更换简便的电极夹 6、8和15孔梳子 7、标配7×10胶盘1个。 (三)小型水平电泳槽 1、★凝胶盘: 带有荧光标尺的紫外线透光 2、凝胶盘大小：具有 15×10cm或15×7两种规格， 3、多种不同大小的手铺胶选择 4、★适合所有需要的电泳—多通道移液器兼容电泳梳 5、更换简便的电极夹 6、20孔和15孔梳子各一个 7、标配15×10 胶盘1个。 | 套 | 1 |
| 3 | 蛋白电泳系统 | 原装进口产品。 PPHC高电流电泳仪 1、电压5-250V 2、★0.01-3.0A ； 3、功率300 W (最大) ； 4、输出类型恒压或恒流、恒功率； 5、★有伏特时控制— 99000V-hr； 6、安全性能空载监测、荷载突变监测、过载/短路监测、过压保护过载/短路监测、过载/ 短路监测、过压保护； 7、★输出插孔4 对并联； 8、16字符2线LCD显示 (二)垂直电泳系统 1、封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶； 2、凸轮卡锁的制胶框操作简单，在任何平面上都能精确对齐玻板； 3、的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避空气接触，保证均一的凝胶聚合； 4、含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不宜破碎； 5、上样引导装置，防止泳道的遗漏上样或重复上样； 6、凝胶数：1到4块； 7、玻璃板尺寸： 10.1 x 7.3（短）, 10.1 x 8.2(长)； | 套 | 1 |
| 4 | 多功能酶标仪 | 原装进口产品。 技术参数： 1、读板类型：6-1536孔微孔板； 2、应用范围：吸收光、荧光强度、化学发光； 3、★光源：氙灯和高能LED光源，具备光谱融合照明技术； 4、温度控制：室温+4℃---45℃，温度均一性：± 0.75°C，温度精确度：±1℃@37℃； 5、震荡方式：线形和圆形，震荡幅度：高、中、低三档可调； 6、★检测器：冷PMT，用于极低光学信号的光信号检测； 7、检测模式：终点法（所有模式），动力学（所有模式），全波长扫描（Abs、FI、Lum）； 8、触摸屏控制，操作简单，易用； 9、★升级模式：卡盒模块，即插即用，直接在客户端升级，无需整机返厂； 10、★可升级多色细胞成像及Western blot检测功能； 11、定制方案：可根据客户需求定制光路卡盒，完成特殊实验； 12、光吸收：波长230nm-1000nm，1nm可调，带宽4.0nm； 12.1光吸收测量范围：0-4OD； 12.2检测分辨率：0.001OD； 12.3测定准确度：＜±0.010OD/±1.0%/0-2.0OD； 12.4测定精确度：＜±0.003OD/±1.0%/0-2.0OD； 12.5 ★波长选择：可同时选择1-6个波长； 13、荧光检测性能： 13.1读板能力：顶读/底读微孔板； 13.2波长范围：EX 250nm—850nm；EM 250nm—850nm，1nm可调； 13.3带宽可选：(EX)9nm/15nm； ( EM)15nm/25nm； 13.4★灵敏度：顶读模式0.5pM荧光素，96孔板；1pM荧光素，384孔板； 13.5动态范围：≥ 7个数量级； 13.6★波长选择：可同时选择1-4个波长； 14.化学发光检测性能： 14.1波长选择：可选检测所有波长或1.0nm步进可调特异波长检测； 14.2波长范围：300—850nm，1nm步进； 14.3动态学范围：≥ 6个数量级；灵敏度：3 pM ATP 96孔板； 14.5 PMT波长选择技术：优化特异波长的检测灵敏度； 15、软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，多种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成； 16、配置组成：多功能酶标仪主机含光吸收/荧光/化学发光模块，数据分析处理软件及电脑。 ●为了保证售后服务，投标时出具厂家或总代理商授权书。 | 台 | 1 |
| 5 | PCR仪 | 原装进口产品。 1、升降温速率：升温 5℃/秒，降温 3.5℃/秒 2、★96孔银质模块，适用0.1/0.2ml PCR 管、8 联管及96 孔PCR 板 3、模块温控范围：4－99℃ 4、温控精确度：±0.2℃ 5、温度均一性：20-72℃ ≤ ±0.3℃；95℃ ≤ ±0.4℃ 7、温控模块采用三组回路技术 8、★flexlidTM 热盖可自动调节高度，适应不同耗材 9、TSP 样品温控保护技术，减少非特异性扩增 10、图形化程序编辑，直观简便，中文操作界面 11、2个 USB 接口，可连接鼠标、U盘和打印机等，方便仪器操作、数据传输和程序扩展 12、具 E-mail 提醒功能 13、具 PCR 实验预约功能 14、仪器可存储 700 个应用程序，可通过 USB 外接设备无限扩展 15、体积小巧、超静音运行 16、低能耗，具待机功能 17、★两年保修 ●为了保证售后服务，投标时出具厂家或总代理商授权书。 | 套 | 2 |
| 6 | 液相芯片专用自动洗板机 | 原装进口产品。 1.具有磁珠操作的功能，以便适应所有磁性微球的样品处理 2.预设用于悬液芯片检测的磁珠微球洗板程序 3.磁场强度：4,500±200gauss 4.真空压力范围：－50 —— －150 mbar 5.配液通道：8 6.磁性清洗残留体积 < 4μl 7.配液精确度 ≤2% 8.配液均一性 CV ≤4%，全板 9.同Bio-Plex 200液相芯片配套使用。 ●为了保证售后服务，投标时出具厂家或总代理商授权书。 | 套 | 1 |
| 7 | 生物显微镜 | 配置： BX43 显微镜主机 1台 宽视野三目镜筒 1个 物镜：平场消色差物镜 2X（N.A. 0.06, WD 5.8) 1个 4X（N.A. 0.1，W.D. 22.0） 1个 10X（N.A. 0.25，W.D. 10.5）1个 20X（N.A. 0.4，W.D. 1.2 spring）1个 40X（N.A. 0.65，W.D. 0.56 spring）1个 100X（N.A. 1.25，W.D.0.15 spring, oil）1个 七孔物编码型镜转盘 1个 摇摆式聚光镜 1个 配有CCD成像系统DP22、软件及台式电脑一套 技术参数： 1.研究级正置显微镜，可作明场的观察 2.★光学系统：UIS无限远校正光学系统 3.★调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米 4.观察镜筒：宽视野三目镜筒。 5.★照明装置：LED长寿命光源，亮度均匀而且维护简便。 6.★物镜：平场消色差物镜 2X（N.A. 0.06, WD 5.8) 4X（N.A. 0.1，W.D. 22.0） 10X（N.A. 0.25，W.D. 10.5） 20X（N.A. 0.4，W.D. 1.2 spring） 40X（N.A. 0.65，W.D. 0.56 spring） 100X（N.A. 1.25，W.D.0.15 spring, oil） 7.载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 8.目镜：10X宽视野目镜，视野数为22； 9.物镜转盘：七孔物编码型镜转盘，具有光强管理功能，在转换不同倍率的物镜时无需对光强进行调解。 10.聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A.≥0.9 2.CCD 显微成像系统 2.1、★1/1.8英寸彩色CCD（progressive-scan CCD）； 2.2、★总感光像素：298万，有效感光像素：283万； 2.3、最大图像分辨率：276万，1920X1440； 2.4、感光灵敏度：相当于ISO 200、400、800； 2.5、图像动态预览帧频：最大25幅/秒（1920X1440）； 2.6、曝光控制：★自动曝光模式：1/20000秒-2秒；具AE锁定；电压调节范围：-2EV至1EV，步进1/6EV；测光方式：30%、全幅测光；★手动曝光模式：1/20000秒-8秒； 2.7、 CCD接口：C接口； 2.8、 CCD传输方式：USB3.0。 3显微图像控制及分析软件 cellSens Standard 3.1. ★采集图像：支持本显微成像系统中显微镜及数码成像装置同一厂家的多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； 3.2 .对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； 3.3. 在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 3.4 .调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果； 3.5 .★对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像； 3.6 .★合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像； 3.7 .方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系； 3.8.可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理； 3.9 .★可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像； 3.10 .可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。 3.11.★实现本显微成像系统中电动显微镜以及显微镜电动部件的控制,同时支持QIMAGING公司MP系列专业制冷彩色或单色数码CCD; ●为了保证售后服务，投标时出具厂家或总代理商授权书。 | 套 | 1 |
| 8 | 研究级体视㫫微镜 | 参数： (1) ★连续变倍显微镜镜体，左右光轴平行式变焦系统，变倍比为1：16.4，总放大倍数7-460倍，同时配备透射光/反射光照明系统； ★双物镜转换器，配备物镜2个：1×高分辨率超高焦深平场复消色差物镜，数值孔径0.15，工作距离60 mm，分辩率450线对/毫米；2×高分辨率超高焦深平场复消色差物镜，数值孔径0.3，分辩率900线对/毫米，物镜配备便于显微操作的斜削角设计； 粗、微同轴调焦，粗调行程36.8mm/圈，微调行程0.77 mm/圈，调焦一步到位，舒适方便; 人机工程学设计，采用最佳目镜会聚角，有效降低视觉疲劳，30°倾角三目观察筒，2步分光选择：100%观察、50%照相50%观察，瞳距调节范围52mm~76mm，带屈光度调节旋钮; 独特的多波长消象散设计，离焦图像在整个视野范围内无象散现象，可舒适观察到不同Z轴位置的多个点; (6) ★同时配备30W透射光源及100W反射光源，配备明场、斜射、反射3种观察方式，可广泛应用于多种标本， A：30W透射光底座：有效照明φ40mm，内置日光平衡滤色片LBD、减光片ND6、减光片ND25各1；配备明场、斜射观察方式，高低反差两步可选； B：100W双分支光纤导入冷光源：入射位置、角度任意可调，内置聚光透镜、平衡光滤色片、绿色滤色片； ★与显微镜同一品牌高分辨率高色彩还原显微专用CCD： 1.芯片规格：2/3 英寸彩色CCD;2.有效像素：≥500万;3.最大图像分辨率：≥450万，2448 X 1920;4.感光灵敏度：ISO 100/200/400;5.图像速度：全分辨率实时速度最大15 幅/秒@2448 X 1920，30幅/秒@1224 X 960;6.视频录制：25幅/秒@1224 X 960，≥30分钟;7.测光方式：全幅，30% ，1%;8数据接口：USB 3.0; 9.光学接口：C型接口;10.测光模式：手动，自动;11.曝光时间：1/20000秒- 8秒;12.色彩模式：包含不少于3种色彩模式（高色彩还原，常规，细胞培养）;13.图像传输：可以直接与显示器、监视器、数字投影仪等连接显示图;14.TWAIN连接：带TWAIN接口和驱动； 显微图像控制及分析软件参数： 1. ★采集图像：支持本显微成像系统中显微镜及数码成像装置同一厂家的多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； 2.对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； 3.在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 4.调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果； 5. ★对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像； 6. ★合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像； 7.方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系； 8.可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理； 9. ★可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像； 10.可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。 11. ★实现本显微成像系统中电动显微镜以及显微镜电动部件的控制,同时支持QIMAGING公司MP系列专业制冷彩色或单色数码CCD; ●为了保证售后服务，投标时出具厂家或总代理商授权书。 | 套 | 1 |
| 9 | 研究级倒置显微镜 | 1．工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2．主要技术指标 2.1 研究级倒置显微镜、 2.1.1 ★显微镜镜体：U型光路 2.1.2 物镜转换器：6孔式物镜转换器, 物镜转盘下配备防漏水功能装置 2.1.3聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行程10mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节 2.1.4 ★光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm 2.2 透射光照明装置 2.2.1 ★100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调 2.2.2 外置电源供应器 2.3 ★双目镜筒：瞳距可在56-76mm范围内进行调节，视场直径为22 2.4 载物台：具备XY锁定功能；控制手柄扭力可调；尺寸：240mm(D) x 444.5mm(W)；移动范围Y≥75mm，X≥114mm； ∽2.5 聚光镜：超长工作距离聚光镜：4孔转盘，孔径光阑可调，N.A.0.3 W.D.73mm 2.6 相衬滑座：相衬环板：4×、10×、20×、40× 2.7 物镜 2.7.1 ★万能平场半复消色差相差物镜4X（N.A. ≥0.13, W.D. ≥17.0mm） 2.7.2 ★平场消色差相差物镜10X（N.A. ≥0.25, W.D. ≥10mm） 2.7.3 ★长工作距离消色差相差物镜20X（N.A. ≥0.40, W.D. ≥3.2mm） 2.7.4 ★长工作距离消色差相差物镜40X（N.A. ≥0.55, W.D. ≥2.2mm） 2.8 滤色镜：日光平衡滤色片 2.9 目镜：高眼点目镜，10×，视场直径：22 3. ★与显微镜同一品牌高分辨率高色彩还原显微专用CCD： 3.1.芯片规格：2/3 英寸彩色CCD; 3.2.有效像素：≥500万; 3.3.最大图像分辨率：≥450万，2448 X 1920; 3.4.感光灵敏度：ISO 100/200/400; 3.5.图像速度：全分辨率实时速度最大15 幅/秒@2448 X 1920，30幅/秒@1224 X 960; 3.6.视频录制：25幅/秒@1224 X 960，≥30分钟; 3.7.测光方式：全幅，30% ，1%; 3.8数据接口：USB 3.0; 3.9.光学接口：C型接口; 3.10.测光模式：手动，自动; 3.11.曝光时间：1/20000秒- 8秒; 3.12.色彩模式：包含不少于3种色彩模式（高色彩还原，常规，细胞培养）; 3.13.图像传输：可以直接与显示器、监视器、数字投影仪等连接显示图; 3.14.TWAIN连接：带TWAIN接口和驱动； 4.显微图像控制及分析软件参数： 4.1. ★采集图像：支持本显微成像系统中显微镜及数码成像装置同一厂家的多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； 4.2.对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； 4.3.在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 4.4.调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋 转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果； 4.5. ★对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像； 4.6. ★合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像； 4.7.方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系； 4.8.可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理； 4.9. ★可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像； 4.10.可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。 4.11. ★实现本显微成像系统中电动显微镜以及显微镜电动部件的控制,同时支持QIMAGING公司MP系列专业制冷彩色或单色数码CCD; ●为了保证售后服务，投标时出具厂家或总代理商授权书。 | 套 | 1 |

招标项目要求

招标项目：海南医学院2016年中央财政支持地方高校发展专项资金科研平台和专业能力实践基地建设项目（一）

招标编号：HNJY2016-3-24

C包 设备清单与技术参数

| 序号 | 品目名称 | 详细技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物样本照射系统 | 一、该设备具体用途及使用方向 通过高能X射线对细胞或小动物（清醒状态和麻醉状态）进行照射，从而用于减毒疫苗制备、免疫清髓、DNA损伤、细胞诱变、饲养层细胞制备、器官移植、肿瘤治疗、放射生物医学等研究领域。 二、仪器要求： 仪器组成部件 1.1生物学辐照仪主机一台 1.2反射体装置（均一性辐照仓） 方形、圆形各一台 1.3高通量分隔式全身辐照鼠笼一套 1.4过滤小鼠笼 三只 1.5电动束光仪 一台 1.6高通量局部辐照模块 一套 1.7环境剂量仪一个 1.8高精度剂量校准模块 一套 1.9遮铅板 一套 ★X射线球管最大电压不低于160 kV, 最大功率不得低于4000W； X射线球管寿命：≥2000小时； 可调整照射距离(SSD)：17cm-48cm（不小于此范围）；照射野大小（直径，cm）：12cm-33cm（不小于此范围）； ★球管铍窗厚度：不小于3mm; 线束角度：45度 剂量率范围：0.01-30 Gy/min（不小于此范围）； ★10%能量损耗的水体深度（90%穿透距离）：不小于4cm，需提供材料支持； 设定精确度：＜1%；辐照时间：1-9999 秒； ★均一性辐照仓：方形、圆形各一套，碳化硼材质，分别适合于小动物辐照和细胞辐照，能容纳过滤小鼠笼或3块以上96孔板； ★保证辐照范围内部剂量均一性≥95%，必须提供证明资料；以三层96孔细胞培养板照射为例，均一性辐照腔内部中间层穿透率≥90%，底层≥70%，必须提供证明资料； 配备电动束光仪，可以对小动物局部辐照，辐照范围电动连续可调，且不小于0.5-5cm； 配备高通量局部辐照装置，可以对不少于5只小鼠进行局部辐照，辐照范围连续可调，且不小于0.5-3cm； 配有安全关联门锁，并配有专用开启钥匙。安全锁至少具备两重安全及故障报警装置，照射室门打开时，装置会自动切断X 线管电源; 配备高通量分隔式全身辐照鼠笼，可容纳至少12只小鼠，每一个隔间的尺寸不小于30*74mm,并且留有通气孔和鼠尾放置槽； 操控面板配置有物理“ Stop”控制键，可随时停止辐照进程 环境剂量：仪器运行时，距离机器任何表面5cm处小于50μR/h，为操作人员提供更佳的安全环境； 操作人员配备原厂生产环境剂量监测仪，超过300uR/h即报警提示，提高操作人员的安全性； 辐照腔底层配备多级交叉过滤铜金属网，可以消除杂射线，避免对样品进行二次辐射； ★仪器为一体机，高压发生器或冷却系统不能暴露在主机外部； 整机重量不高于700KG； ★每年上门维护保养和校准一次（海南），共五年。 由生产厂家直接提供售后服务，每次上门服务，包括高压系统的维护、仪器校准和安全性测定。 ●为保证产品质量及售后服务，必须提供厂家（或者总代理商）针对本项目的投标授权书原件和售后服务承诺书。 | 套 | 1 |
| 2 | 动物肿瘤成像系统 | 一、该设备具体用途及使用方向 用于测量和监测动物模型肿瘤生长性情况。 二、仪器要求： 测量原理：三维立体成像技术，当肿瘤的结构光投射到扫描器的采集口时，系统根据结构光的变形系数自动计算出肿瘤的三维图像和体积 ★功能：快速、精确测量动物肿瘤，完成肿瘤信息存档与跟踪 使用操纵简单，只需用扫描器对准肿瘤然后按下测量键，便可测量肿瘤体积 测量范围：0-25mm 最大肿瘤尺寸：20mm×20mm×20mm ★三维测量误差：＜0.3mm 图像捕捉时间：0.1s 接口：USB 2.0 ★相机：1600×1200 像素（2MP） 工作距离：50mm 手持式成像装置，实现立体成像 内置软件，自动计算肿瘤尺寸，跟踪整个实验进展 具有触屏式电脑，操作方便 ●为保证产品质量及售后服务，必须提供厂家（或者总代理商）针对本项目的投标授权书原件和售后服务承诺书。 | 套 | 1 |