# 2016年政府设备采购招标项目

海南医学院2016年海南省药物安评中心设备

招标编号: HNJY2016-3-28

# 招

# 标

# 文

# 件

采购人：海南医学院

采购代理机构：海南省教学仪器设备招标中心

二〇一六年十二月

目  录

第一部分  投标邀请函	3

第二部分  标项目需求	6

第三部分  投标人须知	9

第四部分  合同条款	21

第五部分  2016年本级政府仪器设备招标购销合同	26

第六部分  附件	28

第七部分  招标项目要求（设备技术参数）	39

第一部分  投标邀请函

海南省教学仪器设备招标中心（以下简称“采购代理机构”）受海南医学院（以下简称“采购人”）委托，对采购人2016年海南省药物安评中心设备项目设备采购及服务进行公开采购招标, 现邀请国内合格的供应厂（商）来参加密封投标。

1、招标项目：海南医学院2016年海南省药物安评中心设备

1.1招标内容：A包-超高效液相色谱串联质谱仪等设备；B包-气质联用色谱仪等仪器设备（范围及技术参数见招标项目设备清单，包括项目产品的供货、运输、安装调试及相关服务）。

1.2标段金额：A包-850.5万元；B包-198万元，供应商报价不得超过项目预算，投标报价超过标段预算与予废标处理。

2、招标编号：HNJY2016-3-28

3、供应商资格要求：

3.1符合《政府采购法》第二十二条规定的合格的供应商来参加密封投标。

3.2 投标商如不是制造商，按《招标品目设备清单》中带“●”条款要求，提供厂家或总代理商针对本项目的投标授权书。

3.3必须购买采购文件，并提交投标保证金。

4、标书售价：标书每包100元，标书售后不退。

5、购买标书及对标书提出质疑时间：2016年12月20日至2016年12月27日下午17：30前，逾期不售，节假日除外。

6、购买标书下载网址 http://218.77.183.48/htms

7、开标时间：兹定于2017年1月9日上午北京时间8:30公开开标。递交投标文件时间：2017年1月9日上午8:10至8:30,投标截止时间：2017年1月9日上午北京时间 8:30，逾期递交或不符合的投标文件的标书，恕不接受，届时请参加投标的代表出席开标仪式并签名确认开标金额记录。

友情提示：参加投标的投标人把投标文件制作成PDF格式(使用WinRAR加密压缩)电子标书, 投标截止日期前，必须在网上将电子投标文件上传到电子招投标网址：http://218.77.183.48/htms 。

投标书应附有投标保证金，本项目投标保证金金额：A包-90,000.00元；B包-20,000.00元，投标保证金凭据，应注明：招标项目名称、招标编号、包号等。

投标保证金在递交投标文件截至时间之前,支付到海南省人民政府政务服务中心指定账户。投标保证金使用网上支付形式。

支付地址为：http://218.77.183.48/htms。

8、开标地点：海南省海口市国兴大道9号会展楼2楼，海南省公共资源交易服务中心205室（海南省人民政府政务服务中心南侧）。

代理机构：海南省教学仪器设备招标中心

地    址：海口市蓝天路西2－8号教育苑内

电    话： 0898－66779294

联 系 人：符女士

采购信息及采购结果请查询：

中国海南政府采购网：http://36.101.208.72:8080/

9、投标人需提交的资格证明文件（投标人初步审查用）

9.1 法人营业执照副本的复印件（须加盖公章）

9.2 组织代码机构证书复印件（须加盖公章）

9.3 税务登记证书复印件（须加盖公章）

9.4 法定代表人授权书（格式）

9.5 投标人的资格声明（格式）

9.6 近期三个月社会保障资金缴纳凭证复印件（须加盖公章）

9.7 近期三个月依法缴纳税收凭证复印件（须加盖公章）

9.8 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖公章）

9.9 按品目设备带“●”条款的要求，提供厂家或总代理商针对本项目的投标授权书

10、开标一览表列表分项标明“货物名称型号规格、原产地及制造厂名、数量、单位、单价、投标单项总价、交货期”盖章、签名。并另行制作一份单独密封于一信封内（用于开标唱标）。（技术文件的设备货物的可选附件、可选软件的报价不包含在设备的报价中，但必须另行表列可选附件、可选软件的报价清单，供用户选用）

11、本项目的仪器设备，以包为单位投标，投标人须对包内整个品目全部内容进行投标。

12、设备报价

国产设备用人民币报价，原装进口设备用美元免税报价（采购人不接受人民币、美元以外货币的报价），结算时以开标当日中国人民银行的外汇卖出牌价折合成人民币结算。外汇汇率风险由投标人自行承担（进口免税的有关手续及相关费用由投标人负责，用户仅提供相关材料）。每一投标人对每一设备只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

13、评标采用综合评分方式。

15、投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签署，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

投标书应采用胶装形式（非卡装）订装，投标文件的任何缺漏，都会导致投标无效，投标人必须自行承担。招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

海南省教学仪器设备招标中心

2016年12月20日

# 第二部分  投标项目需求

# 一、本次招标的项目

1、招标项目：海南医学院2016年海南省药物安评中心设备

2、招标内容：A包-超高效液相色谱串联质谱仪等设备；B包-气质联用色谱仪等仪器设备

3、招标编号：HNJY2016-3-28

# 二、设备采购清单、规格、技术要求｛见第七部分招标项目要求（设备技术参数）｝

三、除在技术要求中另有规定外，投标人所投的一切仪器、设备和系统，应能在下列条件下工作：

电源：220V±10%，单相50Hz±1Hz

水压：2kɡ/CM2（2巴）

空气压力：860hpa-1060hpa

环境温度：0℃～40℃

相对湿度：不低于85％

连续工作时间：不少于8小时

如果不能满足这些工作条件，投标人应列出其偏离。

四、设备的安装调试、试运行和验收

- 本项目为交付设备承包项目，中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括项目产品供货、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，买方将不再支付任何费用。

- 中标采购设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，中标供应商向业主提请设备验收。业主在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，业主按中标供应商提供的仪器设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料。进口设备，除提供以上资料外，须会同海关、商检部门共同负责开箱检验、检查仪器设备及随机附件是否全新、完整无损，技术资料与图纸是否与业主的要求相符，可以通过逐一使用主要功能、对比、抽样检测、委托检测等方法对设备的技术指标和性能进行检测验收。所有指标应与投标文件一致或在招标文件允许的范围内并符合响应的国家或行业标准以及符合用户的使用要求。如有损坏、缺件、翻新等情况，应按款额赔偿。

- 所有产品经安装、调试、技术培训、验收合格后，双方在《海南省政府集中采购货物验收单》一式四份书面签字（盖章）验收。

五、技术资料

投标人应保证所提交给招标人和招标代理机构的资料和数据是真实的；因提交的资料和数据不真实所引起的责任由投标人自行承担。

一）投标人应分阶段免费提供以下资料：

# 1、投标时

A、投标人简介

B、经营业绩简介

C、提供有效的投标货物的技术规格、部件配置和功能说明，设备型号、产地、生产厂名等资料，用厂商提供的印刷品图片资料及相关资料佐证投标货物的技术参数。

D、产品设备清单

E、备件与工具清单（有的话）

F、可选配件清单（不包括在总报价内）

G、技术服务与技术培训

H、相关证书

# 2、设备到货时

A、产品设备硬件说明书（操作手册）、软件说明书（操作手册）

B、系统调试手册

C、系统各种设备的维修、保养手册

D、产品设备到货清单

E、产品出厂检验合格证书

F、原产地证书

G、中国商检部门出具的商检证书

3、系统验收时

A、系统调试报告

B、系统仪器设备保修证明

六、工具

投标人应提供产品设备所带专用工具清单，并标明其种类、用途和生产厂，并在货物到货时同时提供给业主，此价格应包含在投标价中。

# 七、备件

投标人应提供一个在正常情况使用下，保质期满后一年内可保证仪器设备正常使用的备件和材料清单，并标明其种类、生产厂、单价和总价，业主有权决定全部或有选择的购买。

八、易损件

投标人应提供一个易损、易耗件清单，并标明用途、生产厂、常规使用寿命和单价。

九、质量保质期

9.1产品设备质量的保质期应以《中华人民共和国产品质量法》为基本准绳，免费保修期为在用户验收设备合格后一年内，免费上门服务（若采购人提出延长质量免费保修期，在招标文件的采购设备清单中特别提出），若在质量保修期内发生重要设备损坏，该设备在更换或维修正常工作后延长一年的质量保证期。

9.2系统软件的质量保质期，不以系统硬件设备验收开始计算，而是以达到本部分的要求后，在业主对软件验收合格之日起计算，为期二年（若业主提出延长质量免费保修期，在招标文件的采购设备清单中特别提出）。

十、售后服务

10.1供应商应具备完善的售后服务体系，供应商有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。

投标单位投标时必须在投标文件中明确地提供售后服务机构或厂家、地址、电话、联系人等资料，不提供售后服务资料是投标人潜在的风险。

10.2在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在8小时内响应，48小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行维修处理（若采购人提出新的要求，在招标文件的采购设备清单中特别提出）。

10.3在保质期满后，投标人应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，投标人应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

十一、交货时间：进口仪器设备合同签订后90天内，国产仪器设备合同签订后30天内必须发货到业主指定地点。中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间.

十二、交货地点：海南医学院

十三、除投标文件明确外，未经业主同意，中标供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

十四、签订合同： 中标供应商在收到《中标通知书》5天内与业主签订合同。

十五、其它注意事项

15.1提供正常系统维护和免费提供软件系统升级

15.2投标方负责设备的安装、调试

15.3未尽事宜由双方商议解决

# 第三部分  投标方须知

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

Ａ  说  明

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购中所叙述项目的教学科研专用仪器设备及服务采购。

1.2资金来源系政府财政资金

2、定义

2.1“采购人”系指业主

2.2“投标人”系指响应招标文件的、参加投标竞争的依法成立的制造商、代理商、供货商或其他组织。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的招标机构海南省教学仪器设备招标中心。

2.4“采购人”和“采购代理机构”统称“招标采购单位”

2.5“评标委员会”系指组建专门负责本次招标及其评标工作的临时性机构。

2.6“货物”系指所有的由投标人为满足招标文件要求而向招标方提供的仪器、设备、方案以其它有关技术资料和材料。

2.7“服务”系指投标人为满足招标文件要求而向招标方承担的运输、安装调试、人员培训、技术服务、售后服务、保险和其它类似的义务。

2.8“日期、时间” 系指公历日、北京时间。

2.9招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷通讯，包括传真发送。

2.10“合同”系指由本次招标所产生的合同或和约文件。

2．11招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

3、合格的投标方

3.1是响应招标文件，参加投标竞争，具备投标条件的中华人同共和国独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。且有能力提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

3.2两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
    以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
　　以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3投标方应遵守《中华人民共和国政府采购法》和有关的法律和招标条例。

3.4合同中提供的所有货物及其辅助服务，其来源均应符合招标文件要求而提供的设备、仪表、工具、备件、图纸和其他材料，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

4、纪律

4．1投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

4．2获得本招标文件的投标人，应对招标文件进行保密，不得用作本次投标以外的其他任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密资料。

5、投标费用的承担

5.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标过程中的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# Ｂ 招标文件说明

6、“招标文件”的构成

6.1“招标文件”是用以阐明所需仪器设备及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部份组成：

(1) 投标邀请函；

(2) 投标项目要求；

(3) 投标人须知；

(4) 招标采购合同格式；

(5) 附件（投标文件格式、设备采购清单）

7、 招标文件的澄清

7.1凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。在规定的期间内未提出疑问的，视为完全接受招标文件规定的所有条款，并放弃对招标文件（含澄清、修改文件）不明或误解的权利。

7.2 投标人对招标采购文件如有疑点，应在购买招标采购文件之日或者招标采购文件公告期限届满之日，内按投标邀请中载明的地址，以书面形式（包括信函或传真，下同）通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或在中国海南政府采购网以公示形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的答复告知已购买招标文件的每一投标人。

7.3对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止日期15天前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或解答投标人提出澄清的问题时对招标文件进行修改，并在中国海南政府采购网、海南省人民政府网站上公告，或以书面形式通知所有购买招标文件每一投标人。对方在收到该通知后应立即以传真的形式确认已收到该修改。

8.2为使投标人的准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，如有必要，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在相关网站上公告通知已购买招标文件的每一投标人。

8.3招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，并对投标人具有约束力。

# Ｃ  投标文件的编写

9、要求

9.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”的要求提供“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性，以确保其投标对“招标文件”做出实质性响应。若投标方不能按招标文件要求提供与本标相关的文件、图片资料、证明材料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

9.2投标文件的语言为中文。

9.3 投标文件的所有计量单位执行中华人民共和国的计量单位。

10、“投标文件”的组成

10.1“投标文件”应包括下列部份：

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）规格响应表及相关的技术参数图片资料

（4）设备制造厂商提供有效的产品彩页（根据“设备技术参数”中要求）

（5）投标资格证明文件

（6）投标货物符合“招标文件”规定的资格证明文件、证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容

（7）投标保证金

投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签署，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

投标书应采用胶装形式（非卡装）订装，投标文件的任何缺漏，都会导致投标无效，投标人必须自行承担。招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

11、 “投标文件”格式

11.1投标人应按“招标文件”中提供的“投标文件格式”填写投标书、“开标一览表”、“规格响应表”及“投标人资格审查表”和“售后服务计划”。投标人应分别在以上表格中注明提供的货物名称、型号规格、技术配置及参数、原产地（生产厂名）、数量和价格等（见附件格式）。

11.2投标人可对本“招标文件”中“招标采购项目设备清单及范围”所列的所有货物进行以包为单位投标，投标人可以全部投标，亦可选择其中一包投标。但不得将一包中的内容拆开投标。

12、投标报价

12.1投标人应在“招标文件”所附的“开标一览表”（附件格式）上写明投标货物的单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

12.2投标人应按上述条款的要求填写仪器设备报价。此报价作为招标方评标标准，但不能限制买方以其它方式签订合同的权力。

12.3投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

12.4投标总报价表及投标分项报价表应包括：

总报价应包括投标人对每个分项下所提供设计、制造、采购、各项税费、交货、技术服务、技术培训、安装、调试、随机零配件、标配工具、运输保险、可靠性运行、预验收、最终验收及质量保证期期间的全部责任和义务及合同实施过程中不可预见费用等。投标人应将货物需求一览表中的所有项目在投标分项报价表上列出并逐项报价。如果投标分项报价表中有列出但未标价的项目，则将其视为已包含在其他项目的报价中，合同执行中不另予支付。

12.4.1 从中华人民共和国境内（不包括中国香港、澳门、台湾）供应的货物及服务，包括：

1) 报出所供货物的EXW价（工厂交货价），除应包括向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税费外，还应包括对货物在制造或组装时使用的部件和原材料从国外进口的全部进口成本，含已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税费。

2) 货物从工厂运至最终目的地（详见货物需求一览表及技术规格）的内陆运输、保险费、和伴随货物交运的有关费用。

3) 技术服务费及其他相关费用（包括安装、调试、技术资料、软件、技术培训等）。

12.4.2 从中华人民共和国境外（含中国的香港、澳门和台湾）供应的货物及服务，包括：

1）货物到指定目的地免税进口价（指定目的地详见货物需求一览表及技术规格；免税进口价是指货物CIF价和报关、进口商检、运费、保险费和伴随货物交运的有关费用，但不包括关税及增值税）；

2）技术服务费及相关费用（包括安装、调试、技术资料、软件、备品备件、专用工具、技术培训等）。

3）原装进口产品：为产地在中华人民共和国境外并在中华人民共和国境外完成仪器整体装配的产品。

13、投标人资格的证明文件

投标人应填写并提交招标文件上所附的“资格证明文件”。

14、投标保证金

14.1 投标保证金为“投标文件”的组成部份之一，是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可以没收投标人的投标保证金。

14.2投标方应向招标方提供“投标邀请函中要求”的投标保证金金额，投标方应注明投标保证金使用的招标项目、招标编号、包号。

14.3投标保证金应在递交投标文件截止时间之前，以网上支付形式存入指定账户，支付地址为：http://218.77.183.48/htms，逾期不予以接受投标。｛投标保证金转入方式去，请按琼政中心函〔2012〕333号，《关于投标保证金转账流程的通知》办理｝

14.4未中标的投标人的投标保证金，将在海南省教学仪器设备招标中心发出中标公示之日起10个工作日后，海南省人民政府政务服务中心予以原额无息退还。

14.5中标方的投标保证金，将在中标方签订合同并支付中标服务费后予以原额无息退还。

14.6投标保证金退款事宜到海南省人民政府政务服务中心招投标窗口办理。

退款时请提供如下材料：（加盖公章）

（1）退款申请书

（2）法人代表及经办人身份证（复印件）

（3）授权委托书

（4）电汇单（复印件）

（5）开户许可证（复印件）

咨询电话：65355520（海南省人民政府政务服务中心）

14.7发生以下情况投标保证金可能被没收

（1）在投标有效期内撤回其投标

（2）中标后的规定期限内未签合同

（3）中标未按合同金额的2%交纳履约保函

（4）中标后不执行向采购代理机构交纳中标服务费

15、投标有效期

15.1“投标文件”从开标之日起，投标有效期为90个工作日。

15.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改“投标文件”。

16、“投标文件”的签署及修改

16.1投标方应准备一份正本和六份副本，并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准；如果“开标一览表”内容与投标文件中“规格响应表”内容不一致的，以“开标一览表”为准；如果制造厂（商）提供的“产品图片资料”或“产品说明书”内容与投标文件中“规格响应表”内容不一致的，以制造厂（商）提供的“产品图片资料” 或“产品说明书”为准。

16.2投标文件的正本须按招标文件中已明示需要盖章签名处，均须由投标人法定代表人或其授权代表签名和盖章；投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须有投标文件签字人在旁边签名才生效，其修改必须清晰。

16.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

Ｄ   投标文件的递交

17、“投标文件”的密封和标记

17.1投标人应将“投标文件”正本和副本分别用信封密封，并在信封面上标明招标编号、投标货物名称，并注明及“正本”或“副本”。

17.2为了方便开标、唱标，投标人应将“投标文件”的正本中的“开标一览表（以包为单位）”另行制表一份单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入“招标文件”正本的密封袋中。

17.3投标人应将“投标保证金”支付证明单独密封于一信封，不需放入“投标文件”的密封袋中。并于递交投标文件时交于采购代理机构。

17.4不能按“招标文件”提出的要求制作的标书，被视为不完整的投标书，势必影响评标工作进行，是投标人潜在的风险。

17.5每一密封件封口上应注明“于 月  日之前不准启封”的字样，并加盖印章。

17.6“投标文件”需由专人送交。投标方应按招标文件中的规定进行密封和标记后，将“投标文件”按照“招标文件”中注明的开标时间和地址送至采购代理机构。

18、递交“投标文件”的时间、地点以及截止时间

18.1递交“投标文件”的地点与开标仪式的地点相同。

18.2所有“投标文件”都必须按采购代理机构在“投标邀请函”中规定的投标截止时间之前送至采购代理机构。

19、迟交的“投标文件”

19.1采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

19.2投标截止后如投标人少于3名，本次招标将宣布失败，如需要采取其他方式采购，本招标文件可作为其他采购方式的依据，如不改变采购方式，采购代理机构将原封退回收到的任何投标文件，对受影响的投标人不承担任何责任。

Ｅ   开标和评标

20、开标

20.1采购代理机构在“招标公告”或“投标邀请函”规定的时间和地点公开开标。

20.2开标时，采购代理机构、投标人代表一起检查“投标文件”的密封情况，在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为“投标文件”正本中“开标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。采购代理机构开标过程做唱标记录。

21、评标委员会

21.1评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》并结合招标采购货物的特点，组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构，其成员由有关技术、经济等方面的行业专家和招标人代表组成专家组成评标委员会，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人。评标委员会对“投标文件”进行审查、质疑、评估和比较。

21.2 评标期间，投标人应由法人代表或授权委托人应答必须的询标。

22、对“投标文件”的审查和响应性的确定

22.1开标后，采购代理机构将组织审查“投标文件”是否完整；是否有计算错误；采购代理机构所要求的投标保证金是否已提供；文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

22.2在对“投标文件”进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的“资格证明文件”审查投标方的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

22.3在评标过程中，评标委员会将确定每份投标是否对“招标文件”的要求，做出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合“招标文件”的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到“招标文件”规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。招标方判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。

22.3.1实质性偏离是指投标文件未能响应招标文件的要求。以下情况属于实质性偏离：

（1）投标文件载明的招标项目完成期限超过了招标文件规定的期限；

（2）投标人的投标报价超过了采购人的预算控制价；

（3）投标文件中附有采购人不能接受的条件；

投标文件有上述情形之一的，在评标时视为：对招标文件要求有实质性偏离处理。

投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

22.3.2非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1） 文字表述的内容含义不明确；

（2） 同类问题表述不一致；

（3） 有明显文字和计算错误；

（4） 提供的技术信息和数据资料不完整；

（5） 投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（6） 评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）--（4）情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范。按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

22.3.3 在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

23、投标文件的澄清

23.1为了有助于对“投标文件”进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出质疑，并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任，按照采购代理机构通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

23.2重要的澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

24、评标原则和方法

24.1 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家及地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优”的原则进行，评委会对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。本次综合评分的主要因素是：价格、技术、信誉、服务、对招标文件的响应程度以及环保、节能、自主创新产品。

24.2评委会对每个“投标文件”的投标报价进行比较，列出各投标者的报价比较表。

24.3对各投标者所报技术性能进行比较。

24.4对其他内容进行分析比较：

⑴ 交货期；

⑵ 主要配件情况；

⑶ 设备验收情况；

⑷ 付款条件；

⑸ 投标人的资信情况和履约能力；

⑹ 投标人的供货状况及销售服务措施；

⑺ 投标人提供的其它优惠条件。

⑻ 投标货物一律按交货价评标。

24.5采用综合评分法，以不公开方式进行评标。评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。评标过程中不允许投标人与评委之间有可能影响到评标结果公正性的会面和谈话，以体现公平、公正的基本原则。

24.6分值权重分配（具体见评分细则）评标委员会按得分高低顺序确定候中标人。

24.7综合以上分析比较最后做出评标结论。

25、保密及其它注意事项

25.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、公平、择优地对待所有投标人。

25.2评标前后，采购代理机构将安排评委会与采购代理机构双方作技术和商务交流。评委会可能对投标文件中有关问题分别向投标人进行询问。各投标人应予以认真答复。重要或复杂问题的答复需以书面形式，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为“投标文件”的组成部份。

25.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

25.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

25.5 评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

26、评标步骤及评标方法

26.1评标步骤：先进行投标人初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

26.2本项目评标采用综合评分法。

综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。本项目仅推荐3名中标候选供应商。

27、初步评审

27.1评标委员会根据“投标文件初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“投标文件初步评审表”所列各项做出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。

27.2评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

初步审查表

招标项目：海南医学院2016年海南省药物安评中心设备

招标编号：HNJY2016-3-28

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否按供应商资格要求提供合格的证件 |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏、无错误 |  |  |  |  |
| 3 | 授权书 | 是否按品目设备带“●”条款的要求，提供厂家或总代理商针对本项目的投标授权书 |  |  |  |  |
| 4 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金 |  |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足90个工作日 |  |  |  |  |
| 6 | 交货期 | 是否按照招标文件规定时间 |  |  |  |  |
| 7 | 其它 | 是否有其它符合招标文件中无效投标认定条件（有则填×） |  |  |  |  |
| 8 |  | 结论 |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                                 日期:2016年  月   日

27.4无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标：

1）投标人未提交投保证金或金额不足；

2）投标有效期不足的；

3）不符合合格投标人条件的（投标邀请函中的供应商资格要求）；

4）投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

5）投标价不是固定价或投标价不是唯一的（除非《投标资料表》另有规定）；

6）单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标报价明显低于其他投标报价而投标人不能合理说明的；

7）不按要求填写投标报价表、规格及技术参数响应表，商务有重大偏离或保留的；

8）投标人未按要求提供企业法人营业执照副本等证件的（《投标资料表》另有规定的除外）；

9）投标人未能证实其具有售后服务的能力并做出承诺的；

10）评标委员会认为投标未实质性响应招标文件的要求（如评委成员意见不统一时，采用投票表决）。

28、详细评审

详细评审

28.1详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务（授权）、售后服务及信誉、价格的评审。

28.2价格评分标准：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。小数点后保留两位。

28.3根据7项评审方法计算进入详细评审的各投标人的综合得分，计算得分保留小数点后两位（两位后四舍五入）并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

28.4评分权重分配（见评分计分表）

评 标 计 分 表

招标项目：海南医学院2016年海南省药物安评中心设备

招标编号：HNJY2016-3-28

| 序号 | 货物： | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 评比项目 | 评价内容 | 分数 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | 投标人 |
| 1 | 设备技术性能(51分) | 投标人提供的设备技术参数与招标文件中的参照技术参数进行比较，技术参数全部满足用户需求（48分） 1）每项★号重要指标的技术要求不能满足的，扣3分，扣完为止； 2）其他指标中每一项不满足，扣1分，扣完为止。 | 0～48 |  |  |  |  |
|  |  | 标书制作优良便于检索且对评分项提供准确相关索引材料的1~3分，否则0分。 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 投标人业绩 （4分） | 相关项目经验：近3年有同类项目案例（合同金额50-100万以上，以合同相关页复印件为准），50万一起案例得1分，100万一起案例得2分，最高4分 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 厂家编制的彩页（5分） | 投标人须提供厂家编制的针对技术参数的宣传彩页，并加盖厂家或总代公章得1～5分，未提供得0分 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 售后服务 (5分) | 投标商设有售后服务机构及机制健全或代理售后服务机构得1分。服务措施具体完整、可行性高、响应时48小时内、维修能力强，有定期巡察等措施，得0～2分；明确地提供售后服务机构或厂家的地址、电话、有专业技术人员联系人等资料得0～2分。 | 1～5 |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价（35分) | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即通过初审且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 | 35 |  |  |  |  |
| 6 | 评比得分 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 得分排序 |  |  |  |  |  |  |

评分专家签名：                               日期：2016年   月    日

Ｆ　　授予合同

30、定标原则

30.1严格按照“招标文件”的要求和条件进行评标，择优定标。

30.2本次招标，合同将授予符合“招标文件”的要求，并且性价比最合理，能提供最佳服务的投标者。

30.3不能保证最低报价的投标最终中标。

30.4评标结束后，采购代理机构组织编写评标报告，采购人根据评标报告和授标建议书推荐的中标候选供应商确定中标人，并送报采购管理机关备案。

30.5根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人，或者依法重新招标或采取其他采购方式。采购人对影响的投标人不承担任何责任。中标人将在指定的网站上公示。

31、中标通知

31.1评标结束后，根据评标委员会裁定的结果，由海南省教学仪器设备招标中心签发《中标通知书》。

31.2《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。中标人不与招标人按期订立合同的，其投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，应当对超出部分予以赔偿。

32、授予合同时变更数量的权力

采购代理机构在授予合同时，有权根据采购人的需求的情况，对“招标货物一览表”中列明的货物的数量和服务予以增加或减少，额度不大于10%。

33、签订合同

33.1中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，采购代理机构予以鉴证。

33.2、《中标通知书》中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

34、中标服务费

34.1中标方应向海南省教学仪器设备招标中心支付的中标服务费。

34.2中标服务费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]收费标准收取。

35、履约保证金

35.1中标人在收到《中标通知书》后5个工作日内，应按照合同规定向招标代理机构提交由国内一家银行，或具有金融许可证的其他机构出具的金额为合同总价2%的履约保证金函、银行转帐支票或电汇等。

35.2如果中标人拒绝按时提交履约保证金，视为放弃中标项目，应承担违约责任。

第四部分　合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．支付

合同生效后，｛免税自用进口设备由供货商自行办妥免税购汇批文， （买方提供有关证明文件），仪器设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，投标人向业主提请仪器设备验收。采购人在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，货物验收合格后，卖方应按买方提供的“要求一览表”中给用户供货的中标清单，分别填写发票，并注明合同号码，填写“货物验收单”（注明发票呈码），国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受境外发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据。

10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五部分要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定处罚，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经采购代理机构鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

第五部分　合同条款及格式

买方：

卖方：

买、卖双方根据2016年 月  日2016年本级政府               （招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金

二、设备名称：

仪器设备型号：

仪器设备产地及厂家：

仪器设备单价：

仪器设备数量：

合同总价：

大写：

三、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

卖方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

卖方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因买方的人为原因而出现质量问题，由卖方负责。卖方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，卖方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，卖方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

四、交货时间、地点、方式：

中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间。进口仪器设备合同签订后90天内，国产仪器设备合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装调试，由买方负责验收。设备运送产生的费用，由卖方负责。

五、卖方应随设备向买方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式：买方验收合格，经核准由卖方按合同规定和实际发票金额三周以内支付货款。

八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。

九、因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、本合同一式四份，买、卖、招标机构三方及财政采购监管部门各执一份，均具同等效力。

十二、本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到卖方的履约保证金后，合同即生效。

买方：（盖章）                          卖方：（盖章）

地址：                                 地址：

法定代表人：                           法定代表人：

分管领导：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

银行帐号：                             银行帐号：

2016年  月  日                       2016年  月  日

鉴证方：海南省教学仪器设备招标中心

地  址：海口市西沙路二号

鉴证方代表：

电  话：0898－66779294

2016年  月  日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

第六部分 投标文件格式

附件一

投标文件格式

# 附件：1

# 投 标 书

# 致：海南省教学仪器设备招标中心：

根据贵方为                  项目的投标邀请                 （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                   （投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本六份。

⑴开标一览表

⑵售后服务计划

⑶设备技术配置和参数一览表

⑷规格响应表

⑸资格证明文件

⑹由                 （银行名称）出具的投标保证金凭证，金额为              。

据此函，签字代表宣布同意如下：

⑴所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为            （人民币），即               （文字表述）。

⑵投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

⑶投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并

同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

⑷其投标自开标日起有效期为90个工作日。

⑸如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

⑹投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的投标。

⑺与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：

（公章）：

日期：      年     月     日

全权代表签字：

# 附件：2

# 开标一览表

# 项目名称：

投标人名称： （盖章）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称型号规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 交货期 | 交货地点 |

大写：                                                 合计：

投标人代表签名：             职务：          日期：                 联系电话：

# 注：1、国产设备用人民币报价，原装进口设备用美元免税报价，结算时以开标当日中国人民银行的外汇卖出牌价折合成人民币结算。

2、第5栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

附件：3

规格响应表

投标人名称: （盖章）

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标、成交的，属违反政府采购法相关规定。

| 序号 | 参考规格1 | 投标规格2 | 偏离情况 （无偏离，正/负偏离） 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：1、参考规格填写买方要求。

# 2、投标规格2由投标人填写。

# 投标人签名：

附件：4

售后服务计划

主要内容应包括：

1、公司简介；

2、已做工程简介；

3、维修技术人员情况；

4、应急维修时间安排；

5、维修服务收费标准；

6、主要零配件价格；

7、其它服务承诺。

# 附件：5

# 关于资格的声明函

# 海南省教学仪器设备招标中心

关于贵方2016年 月  日第              （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的                   （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由工商局签发的我方工商营业执照副本（原件）复印件(加盖公章)一份，组织代码机构证书（原件）复印件(加盖公章)一份，税务登记证副本（原件）复印件(加盖公章)一份；社会保障资金缴纳证明复印件(加盖公章)一份。

2、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明一份，我方与制造商的代理协议书或制造商出具的授权书。

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人的名称和地址：              受权签署本资格文件人：

名称：                            签字：

地址：                            签字人姓名、职务（印刷体）

传真

邮编：                             电话：

附件：6

资格证明文件格式（仅提供给投标人作为投标格式使用，不作为评标依据）

目     录

6.1 法人营业执照的复印件（须加盖公章）

6.2 组织代码机构证书复印件（须加盖公章）

7.3 税务登记证书复印件（须加盖公章）

6.4法定代表人授权书（格式）

6.5投标人的资格声明（格式）

6.6社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）

6.7依法缴纳税收的证明复印件（须加盖公章）

6.8投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

6.9中标服务费承诺书

## 附件6.1  法人营业执照的复印件

提供工商年检合格的营业执照副本复印件

（须加盖公章）

## 附件6.2  组织代码机构证书复印件

（须加盖公章）

## 附件6.3  税务登记证书复印件

（须加盖公章）

## 附件6.4  法定代表人授权书(格式)

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

粘贴 投标方代表身份证复印件

## 附件6.5  投标人的资格声明 （格式）

（须加盖公章）

- 名称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般员工：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于开发投标产品的设施及其它情况：

公司名称地址　　  开发的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本单位不研发，而须从其它单位购买的主要软件系统

投标商名称和地址

主要研发系统名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、投标商研发同类投标产品的历史(年数)：

___________________________________________________________

4、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

5、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

6、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

投标人盖章：____________________________

传真号：__________________

## 附件6.6  社会保障资金缴纳记录

企业社会保障资金缴纳社保证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）

## 附件6.7       依法缴纳税收的证明

企业依法缴纳税收的证明（复印件加盖单位公章）

## 附件6.8  投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

（须加盖本公章）

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录（是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

## 年    月    日

## 附件6.9中标服务费承诺书（格式）

致：海南省教学仪器设备招标中心：

我们在贵公司组织的	      	项目（设备）招标中若获中标（招标文件编号：	       	），我们保证在签定合同的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵中心一次性支付应该交纳的中标服务费用。中标服务费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]收费标准收取。

特此承诺！

## 附件： 7、投标人认为需要提供的用于参与评审其他相关资料

第七部分 招标项目要求

招标项目：海南医学院2016年海南省药物安评中心设备项目

招标编号：HNJY2016-3-28

A包 设备清单与技术参数

| 序号 | 品目名称 | 详细技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相色谱串联质谱仪 | 进口产品设备 一、仪器名称：超高效液相色谱串联质谱仪 二、功能要求：要求为高灵敏度液相色谱质谱联用仪（LC/MS/MS），应用于体内痕量药物的分析、药物代谢动力学研究、代谢物鉴定，代谢组学等研究等定性定量分析以及相关研究工作。 三、系统配置： 1．超快速液相色谱部分：二元高压梯度系统，自动进样器，柱温箱、在线脱气机。 2.质谱部分：ESI和APCI离子源，串联质谱质量分析器，原装最新版本的串联质谱仪软件及工作站级别电脑，定量优化和处理软件。ESI喷针5根，泵油1瓶。 3.供电供气系统 四、主要技术参数 1.液相色谱部分： 1.输液单元（二元高压梯度系统） 1.1. 流量范围：0.001mL/min-5.00mL/min。 1.2 流量精度：≤0.06%RSD。 1.3 输液压力：9500psi 1.4 混合浓度精度，<0.15%。 2. 智能化温控柱箱 2.1柱温范围：室温以下5-85℃或更宽 2.2控温方式：空气循环强制平衡。 3. 在线脱气机：3个独立通道或以上。 4. 自动进样器： 4.1进样精度：≤0.3% RSD ；0.1～50uL。 4.2进样交叉污染：≤0.005% 4.3样品数量:96位以上。 4.4温度范围：4-44℃ 2.串联质谱部分 ★1.成熟稳定的液相色谱串联四极杆质谱仪制造生产技术，要求厂家有15年以上串联三重四极杆质谱仪制造销售历史。 2. 离子源具有主动排放废气装置带动离子源内溶剂气体排放，防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷延长机械泵泵油使用时间，维护试验环境，保障工作人员健康。 ★3.离子源接口要求采用带气帘气技术的锥孔结构，非毛细管（半径<1mm）设计装置, 以同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力；离子源切换方便、快速，无需放空质谱真空系统；清洗、维护方便；离子源接口具高灵敏度和优异的抗污染能力. （提供证明文件） ★4. 任何一种离子化模式下，要求有两路辅助加热雾化气，确保系统有稳定可靠的灵敏度，辅助加热雾化气温度可到720℃。 ★5. ESI/APCI离子源流速：液相不分流方式的情况下流速 范围5μL～3ml/min ，可以直接移植液相方法到质谱而不损失灵敏度。 ★6. 气源供应：采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，所有用气因只需同一路气源供应，无需额外氩气；极大提高使用的便利性，同时确保质谱仪极高的灵敏度和重现性； 7.Q0离子引入部分拥有高压离子聚焦技术，压力为8mtorr，以确保最佳的离子聚焦效果和离子传输效率, 有效消除“记忆效应”和“交叉污染” ★8.采用180度线性加速碰撞池技术，可以使离子快速通过碰撞室，提高分析通量，消除“记忆效应”和“交叉污染”。Dwell time低至1ms时，灵敏度不损失。 ★9.检测器系统：脉冲计数电子倍增器，能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性；（提供证明文件） 10.离子源和进样方式：离子源接口适用于100%有机相到100%水相，耐用一定浓度的缓冲液 11.检测性能 ★3.1质量范围m/z：5-1250 amu 11.2实际定量分析，一般设置驻留时间(dwell time)为1ms。可满足一次进样＞300对MRM分析（约15分钟），并且保持良好的重现性和定量准确性 11.3 ESI灵敏度：采用50fg利血平直接进样，MRM离子对为m/z609与195，分辨率设置为0.4-0.8 amu（FWHH），信噪比S/N＞2000:1。APCI灵敏度：50fg利血平直接进样，MRM离子对为m/z609与195，分辨率设置为0.4-0.8 amu（FWHH），信噪比S/N＞1000:1。 ★11.4扫描功能：全扫描、母离子扫描、子离子扫描、多反应监测扫描可同时MRM检测300个离子对以上（全程采集数据，不对色谱时间分段）；并具有混合扫描：一次进样完成上述所有扫描模式。 12.串联质谱功能和应用 ★12.1 可兼容有鞘液和无鞘液两种方式的毛细管电泳质谱连接接口， 以拓展蛋白生物大分子分析，如奶粉中蛋白含量和成分分析 12.2. 可兼容离子色谱用于无机盐分析，如奶制品中高氯酸盐分析。 5软件 5.1要求质谱工作站软件除可控制质谱仪外，也可直接控制市面主流液相色谱，包括Agilent 、Shimadzu、Waters、Dionx等，以方便未来实验室的仪器资源整合 5.2要求除标准英文界面软件外，还配置原厂中文LC/MS/MS方检测操作平台，在该平台下只需设置分析目标，样品信息，报告格式，提交样品就可完成分析流程，更适合样品量大，要求检测效率的用户 5.3 MultiQuant专用高通量数据处理平台，大批数据处理更快速，更精准 ●提供生产厂家或国内总经销代理针对本项目授权，保证原厂售后服务及产品质量。 | 台 | 1 |
| 2 | 全波段酶标仪 | 进口产品设备 一、技术指标 1、光源：闪烁式氙灯 2、适用板型：96和384孔板 ★3、波长范围：200-1000nm，1nm步进 ★4、带宽 < 2.5nm 5、读数范围：0-4.0Abs 6、准确性@450nm：1.0% + 0.003 OD (0-2.0Abs) 7、精确性@450nm：SD < 0.003 OD 或 CV < 0.5% ★8、4.5英寸图形化控制面板，彩色中文液晶显示，支持数据U盘导出 ★9、提供中文软件，包括曲线拟合、质控分析、定性分类，平行线分析等功能 10、整板测量速度：6s，96孔板 ★11、波长扫描速度：10s，200-1000nm 1nm间隔 ★12、孵育器：室温+2℃至45℃；专门的顶部加热设计，减少孔内液体蒸发 13、振荡器：线性振荡，三档速度可调 14、带比色杯测量基座 | 台 | 1 |
| 3 | 精子计数分析仪 | 进口产品设备 一． 硬件 1. 所有系统组件整合一体 2. 光学系统：采用内置式负相差显微光学系统并包含荧光系统，内含4X暗视野物镜及10X负相差物镜。 3. 成像类型：暗场、亮场、位相差（正相差和负相差）。 4. 影像截取速度可至每秒60幅，可以使精子速度和动力学参数更精确。 5. 内置式加热平台，保持样本37°C。 6. 分析画面数目：最少5个，最多100个；分析区域：1-20个；分析区域的选择方式有手动和自动两种。通过自动区域选择可以在数秒内自动分析多达20个区域，减少每个样品分析所需的时间。分析速度范围：0-1000um/s。 7. 内置式一体化高分辨率CCD，影像分辨率640 x 480。 8. 计算机系统：操作系统Windows 7 旗舰版；中央处理器Intel“i 系列”4线程处理器； 4GB DDR3内存；1TB硬盘；蓝光光驱Blu-ray DVD burner/player；高清23寸 1920×1080宽屏显示器。 二． 软件 1. 精子活力分析软件（Rat 和Animal）： 1.1. 精子计数：所有精子数量，具活动力精子数量，前进性活动精子数量； 1.2. 具活动力精子百分比，前进性活动精子百分比； 1.3. 快速、中速、慢速移动及静止细胞数量； 1.4. 密度：所有精子密度，具活动力精子密度，前进性活动精子密度（百万个／毫升）； 1.5. 快速、中速、慢速移动及静止细胞密度（百万个／毫升）； 1.6. 平均值：VAP, VCL, VSL, ALH, BCF, LIN, STR, 延长性（头部形状）及面积（头部大小），以上项目均包括标准差。 1.7. 数据柱状图分布： VAP, VCL, VSL, Elongation, ALH, BCF, LIN, STR 。 2. 大鼠精子形态分析软件：用来分析大鼠精子的头部形态；分析的基础指标有：长度，宽度，曲长比（长宽比率），周长，面积等。 3. 圆形精子形态分析软件：用来分析圆形头部精子的头部形态，如人，马，猪，公牛，兔，猴，狗（大鼠或小鼠等除外）。分析的基础指标有：长度，宽度，曲长比（长宽比率），周长，面积，对称性，顶体部分。 4. 实时形态学软件：拍摄精子录像，并且由用户为精子分类并计数。 5. 精子活力图像储存软件:具有精子活力图像储存和处理功能。 6. 报告编辑软件：可由用户自行设计报告格式。 7. 荧光染色分析功能:可针对高碎屑含量样本进行活动力分析并区分死活精子。 8. 分类功能：可对VAP, VCL, VSL, ALH, BCF, LIN, STR等参数设定新的精子分类标准。 9. 轨迹编辑：查看及储存单个精子运动轨迹的详细数据。 10. 质量控制：4个层次：影像回放，精子尺寸，精子亮度，精子头部伸长度。 ●提供生产厂家针对本项目授权，保证原厂售后服务及产品质量。 | 台 | 1 |
| 4 | 荧光倒置 显微镜 | 进口产品设备 1.荧光倒置显微镜 1.电源100-240V AC 50-60 HZ； 2.采用IC2S无限光路设计，具有色差和相差双重校正功能，保证了成像的质量； 3.功能:明场,相差,微分干涉，荧光,图像拍摄及图像处理； 4.左侧分光出口(二档分光模式100:0/100:0)；视场≥23mm； 5.ECO自动关机功能，节能环保，降低损耗，长时间离开智能关机，不再担心能源浪费；延长光源使用寿命。 6.5位大尺寸物镜转盘（M27）及4位荧光滤块转盘； 7.荧光光源采用长寿命（2000小时）金属卤化物荧光系统； 8.荧光光路有光陷阱技术消除杂散光； 9.荧光光路具有连续无极的调节荧光档板，可以根据样品情况调解观察范围； 10.配置有红蓝绿三组荧光滤片组; DAPI EX G 365, EM BP 445/50; Rhodamin shift free (F)EX BP 546/12, BS FT 560, EM BP 575-640; GFP shift free EX BP 470/40, BS FT 495, EM BP 525/50； 11.物镜： 长工作距离平场相差物镜5X/0.15 Ph1，WD≥11.7mm，M27，带相差功能 长工作距离平场相差物镜10X/0.25 Ph1，WD≥8.5mm，M27，带相差功能； 长工作距离增强反差型荧光相差物镜20 X/0.40，WD≥8.4mm，M27，带物镜矫正环 长工作距离增强反差型荧光相差物镜40 X/0.60，WD≥3.3mm，M27，带物镜矫正环； 12.机械载物台，台面≥250x230 mm，带样品移动尺，通用样品夹； 13.12V 37W透射光光源；配置有两个备用卤素灯泡光； 14.长工作距离聚光器N.A.≥0.4; WD≥53 mmH,PH1； 15.原厂同品牌的成像系统和软件： 1）．CCD芯片尺寸≥2/3 " 2）．分辨率：1936X1460=280Mega Pixel（物理像素），1936X1460分辨率下最快采集速度：38幅/秒，最快可达93幅/秒 3）．动态范围：＞2500：1，at <6.5 e readout noise 4）．像素大小：4.54 um x4.54um 5）．芯片感应面积：8.8mm(H)X6.6mm(V) 6）．数字化范围：14bit 7）.曝光时间：1ms up to 60s 8)．5种bing模式：1×1至5×5 9)．配备0.63倍的国际C型接口 10)．采用USB3.0接口 16.图像处理软件平台： 1．最新版本分析软件，图像分析处理、（形态分析、多图叠合图象运算、图象摒合）、测量分类。免费的功能升级，并对数码相机实行自动控制，图象处理工具如增强、编辑（修改）、注释、档案保存以及图像打印。可对图像进行切割，细胞计数，对图像的长度、面积、周长，大小、数目等各种形态学参数进行测量。 2．多维荧光图像采集模块：同时进行多至10个荧光标记（探针）图象的多通道采，每个荧光通道单独采集，有利各个荧光图象信号的单独调整，保证高质量的图象显示和输出。 ●提供生产厂家或国内总经销代理针对本项目授权，保证原厂售后服务及产品质量。 | 台 | 1 |
| 5 | 多功能全自动染色机 | 进口产品设备 配置： 主机1台，活性炭滤网1个，试剂缸1套，清洗缸1套，染色架20个，随机附件1套。 技术参数： 1. 真正意义上智能化的染色系统，允许用户进行复杂的个性化的编程，多个程序包括H&E和特殊染色可同时进行。适用于常规的病理科和细胞学实验室。 2. 彩色触摸屏，染色过程实时、图像化显示。 3. 可处理组织学、细胞学和特殊组织染色 4. 能兼容市场多数品牌的玻片架 5. 数据的输入和检索方便、快捷 6. 试剂管理系统，监测试剂使用情况，达到染色的标准化 7. 工作效率大，可同时处理12个染色架，并可以在任意时刻运行任意程序。 8. 程序数：50个，每个程序可有40步。 9. 总站点40个，染色站点34个，清洗缸5+1个 ★10.独立的蒸馏水进水口（配） 11. 可配的烤箱4个，温度范围：40ºC至70ºC ★12.可配加热的试剂缸2个，温度范围：35-70 ºC 13. 上下载站点均可达到4个，由客户自由选择 14. 当同时运行多个染色程序时，软件具备程序兼容性检测功能 15. 每步孵育时间可独立选择，范围：0秒—23小时59分59秒 ★16.重要步骤可选择精确孵育时间 ★17.具有溢水保护和节水功能 ★18.可加热试剂缸，进行特殊染色，或者特殊染色插件，便于节约试剂 ★19.通过颜色代码识别，机器准确识别染色架的程序并自动进行染色 20. 能与盖片机组合成一体化自动染色封片工作站 ●提供生产厂家针对本项目授权，保证原厂售后服务及产品质量。 | 台 | 1 |
| 6 | 烤片机 | 进口产品设备 配置：烤片机1台 技术指标： 1.精确而稳定的温度控制，环境温度～75℃, 温控精度：±1℃ 2. 黑色防腐蚀、防划铝制表面导热速度快，也便于观察载玻片上样品。 3. 可快速设定需要的温度，并有LED温度时时显示。 4. 平滑的表面便于快速清洁。 5. 容积：1.9L 6. 尺寸(宽度×深度×高度)： 300×330×90mm 7. 工作台面： 305×275mm 8. 电压： 220V 50Hz 电压： 220V 50Hz,功率： 450W ●提供生产厂家针对本项目授权，保证原厂售后服务及产品质量。 | 台 | 2 |
| 7 | 摊片机 | 进口产品设备 配置：摊片机1台； 技术指标： 1. 精确而稳定的温度控制，温控范围： 环境温度～75℃, 温控精度： ±1℃ 2. 黑色防腐蚀、防划表面便于观察载玻片上样品。 3. 宽阔的边缘便于存放载玻片。 4. 平滑的表面便于快速清洁。 5. 容积： 1.9L 6. 尺寸(宽度×深度×高度)： 300×330×90mm 7. 水槽： 230×180×55mm 8. 电压： 220V 50Hz,功率： 350W ●提供生产厂家针对本项目授权，保证原厂售后服务及产品质量。 | 台 | 2 |
| 8 | 全自动封片机 | 进口产品设备 （带ST5020用中转站） 配置：主机1台，与染色机连接器1个， 安装手册1套，随机附件套装（二甲苯活性炭滤网，广口瓶，玻片架，玻片架盖，盖玻片摄取器，玻片架输出器，玻片架上传器，玻片架容器，吸盘，片盒，预处理器，排气管，喷嘴套装等）1套。 技术指标; 1、玻璃盖片机 2、适用于细胞涂片和组织切片等多种封片处理 3、高处理量，400片/小时 ★4、兼容的盖玻片尺寸：22-24mm x 40-60mm 5、封固剂瓶容量：250ml ★6、适用于干性和湿性封片 ★7、有破损盖玻片自检功能 8、有活性碳滤网和气体抽排装置 ★9、兼容市售的各种品牌玻片架 ★10、两种输出架，20片和30片 11、输入、输出架总量可达60片 | 台 | 1 |
| 9 | 手摇病理切片机 | 进口产品设备 配置：主机1台，快速样品夹1个，标准样品夹1个，精确定位装置1个，带水槽819刀架及底座1个，819刀片1盒（50片）。 技术指标： 1. 超强耐用，低维护，高信价比。 2. 无疲劳操作，粗进轮的位置更接近操作者，使用舒适。有专门的修块功能键，修快时可以不用转动粗进轮。 3. 样品回缩：200μm（样品在切片后复位过程中，会回退 200μm 到达最高位置） 4. 切片厚度： 切片厚度设定范围：1-60μm 5.设定值：1 -10μm，以1μm递进；10-20μm，以2μm递进； 20-60μm，以5μm递进， 机械修块厚度：10μm，30μm ★6. 水平进样幅度：30mm， ★7. 垂直样品行程：70mm 8. 最大样品尺寸（L×H×W）：50×60×40mm ★9. 8° X/Y 轴精确定位，每2° 有止爪停止位点，并且有红色 0 刻度位。 ★10. E型刀架带有红色护手，覆盖刀锋全长，确保安全。在切片和更换蜡块时有效保护用户。同时刀架具备侧向移动功能，有效充分地利用刀片全长。 11. 储物盘可置于切片机顶部或旁边，方便常用工具的拿取，切片机顶部也可存放冷盒冷却蜡块。 ★12. 手轮的旋转极其平滑，专利的弹簧原理平衡系统取代了传统的配重系统，此人性化的设计使操作更轻松，符合人体工程学设计，减轻用户的疲劳。 ★13. 安全手轮有两个互相独立的锁定系统，单手操作的第二手轮锁可将手轮轻松锁定在最高位，方便更换刀片和样品。 14. 多种样本夹可满足不同样本的需要。 15. 通用刀架底座可适配所有刀架，钢刀刀架，一次性刀片等。 16. 切片机外壳材料耐腐蚀。 17. 尺寸：宽度（包括手轮）：413mm，长度（包括切片废物盘）：618mm 高度（存储盘已安装）：305mm ●提供生产厂家针对本项目授权，保证原厂售后服务及产品质量。 | 台 | 2 |
| 10 | 光学显微镜 | 进口产品设备 一、技术参数 1.光学系统：IC2S无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离。 2调焦：谐波齿轮精细同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构，不使用易损坏的外调节松紧调节环，调焦行程30mm，可设置调焦上限。最小标示刻度<4微米。 ★3.明场照明装置：内置透射光科勒照明器，配有双光源12V 35W卤素灯和LED长寿命冷光源，并可随意更换光源。 4.载物台：高抗磨损性圆角无槽陶瓷覆盖层载物台，带控制手柄，伸缩长度为15mm。 5.观察镜筒： 6.宽视野三目镜筒，视场数≥22，倾角30度。 ★7.高眼点设计，视度360度可调 ★8.目镜： 10倍宽视野目镜，视场数≥22，且双眼屈光度可调 9.物镜：针对正置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜 9.1.1平场消色差物镜 5×， 数值孔径：NA≥0.12； 9.1.2平场消色差物镜 10×，数值孔径：NA≥0.25; 9.1.3平场消色差物镜 20×，数值孔径：NA≥0.45; 9.1.4平场消色差物镜 40×，数值孔径：NA≥0.65； 9.1.5平场消色差物镜 100×，数值孔径：NA≥1.25 9.2物镜转换器： 9.2.1物镜转盘≥5位，一体化设计，增强光路稳定。 9.2.2国际标准的M27物镜接口，具有齐焦功能。 ★9.3聚光镜：非摆动式高分辨率多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25。在5×或4×物镜观察下，无需摆动操作。 | 台 | 3 |
| 11 | 全自动血液凝固分析仪 | 进口产品设备 全自动血凝仪(BE)参数 1.用途：血栓与止血分析 2.技术参数及要求 2.1整机原装进口品牌血凝仪。 2.2检测方法：凝固法，发色底物法，免疫法。 2.3检测原理：光电磁原理，不受黄疸血、高脂血、高凝或低纤维蛋白标本对检测结果的影响。 2.4★检测速度：≥240test/h 2.5全自动离人检测系统：不停机添加反应杯，自动预稀释、自动重稀释功能、自动校正曲线、自动检测功能。 2.6同步温育技术：试剂与标本在样品杯内同步温育37度，分析检测。 2.7★试剂位置≥15个（全部带有冷藏功能），试剂位可自行编写，试剂搅拌功能。 2.8任意位急诊，不停机随时优先处理急诊样本。 2.9★试剂完全开放：装机时免费赠送试剂开放软盘,实现真正的试剂开放,所有国内外凝血试剂均可采用。 2.10检测能力：检测项目任意组合，可人为设定以病人优先模式或实验项目优先模式进行检测，有自动预稀释，自动重稀释，可人为设定的异常结果复检功能。 2.11进样和条形码：无需人工分离血浆，离心后的标本可直接上机进行实验。可配置条码扫描器，具有条码扫描功能。 2.12可自编程序：可人为增加、编辑实验项目参数；有9种不同实验项目组合功能。 2.13定标：具有自动与手动定标功能，可人为修正定标数据，具有同一项目多条较准曲线功能。 2.14检测试剂：具有试剂与标本的液面检测功能，试剂冷藏功能，铝合金试剂托盘，冷藏温度摄氏16-22°C。 2.15数据传送：具有RS232接口，可与实验室LIS网络系统相连。 2.16待机方式及加样针防堵方式：可24小时待机，加样针定时自动使用蒸馏水进行冲洗，待机时加样针应在液体内浸泡防止干燥堵塞。 2.17数据储存：≥100000个病人标本的测定结果。（含X控制，L-J控制等多种方式质控图形）。 2.18分立式计算机独立操作系统，提供中英文操作手册及维护保养程序。 2.19可提供中文报告软件，并升级为全中文操作界面。 2.20★仪器通道≥4个多用途通道。 2.21样本和试剂的连续装载。 2.22★检测全过程混匀。 ●提供生产厂家针对本项目授权，保证原厂售后服务及产品质量。 | 台 | 1 |
| 12 | 全自动脱水机 | 进口产品设备 配置： 主机1台，附件套装（组织篮吊钩，搅拌棒，备用试剂瓶，试剂瓶标签，漏斗，活性炭滤网，入水、排水软管，排蜡管，石蜡刮刀，润滑剂，防溅罩，远程报警器接头，试剂瓶，冷凝瓶，滴盘，安装手册等） 技术指标： 1．容量在300个包埋盒， 2. 试剂缸和蜡缸容量：4.3L, 3. 蜡缸温度：40-65℃ 4. 脱水缸温度：室温或35-55℃（脱水），50-65℃（清洗） 5. 脱水缸压力范围：-70—+35kPa 6. 试剂瓶：10个 7. 废液瓶：1个 8. 清洗溶液瓶：3个 9. 蜡缸：3个 10. 试剂管理系统RMS： • 根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的使用寿命。 • 机器自动计数，到达阈值后会自动提示 • 试剂会自动按照“新鲜”程度排序并使用 ★11.有效防止试剂的传递污染： • 互相独立的液体和气体通路,并可通过独特设计的冷凝管将气道中的气体液化并排入废液瓶 • 4种清洗程序满足不同应用 • 独特的三步排放功能：真空－自然排干－加压 12.无与伦比的安全性 •试剂相容性检测－按照相容性分组 • 预检测功能－测试阀门和泵是否处于正常状态 • 2个光学传感器感知最低和最高液平面 • 2级密码保护 • 断电保护 13.易于掌握并操作的用户界面, 通过耐腐蚀的彩色触摸屏进行控制。 14.全中文操作系统，能进行文件编辑，更适合中国客户的使用 15.Remotecare远程监控功能 16.独有的预检测功能,可以在正式启动程序之前及时发现潜在的故障。 17.★外接灌注和排放功能 18.针对较短程序的精确的温控和试剂搅拌 19.独特的石蜡清洁程序，能有效地分离石蜡中的溶剂污物后再使用 20.所有的试剂缸均可拆卸清洗 21.15个自定义脱水程序，4个清洗程序 ●提供生产厂家针对本项目授权，保证原厂售后服务及产品质量。 | 台 | 1 |
| 13 | 全自动组织 包埋机 | 进口产品设备 组织包埋机配置及参数 组织包埋机 Arcadia H+C 配置：全自动组织包埋机冷台、热台各1台。 技术指标： 热台： 1. 分体式组织包埋机，适合左右利手应用 2.独一无二的扶手设计，降低疲劳，有效隔热，防止烫伤，防止组织滑落 ★3.可拆式加热镊子架，可放置 6 把镊子，从两侧进行操作 4. 独立冷台可以随意放置在热台的两侧 5.5.7英寸LCD可触式电容屏幕，无多级菜单，一目了然，操作简便，灵敏，耐用 6. 石蜡出口的触发开关高度可调，甚至可以翻至后方而使用脚踏开关，这样便于大型组织的包埋，也可以选配脚踏开关控制石蜡分配 7. 工作区域配有优化的废蜡导流系统，废蜡收集槽2个，防止石蜡漫溢 8. 石蜡流量可以通过喷嘴上方的旋钮调节 9.标配LED灯照明，耐用，抗疲劳 10.速冷点面积大于6.5cm6.5cm，可满足超大包埋盒的包埋 ★11.石蜡槽容量:4升 12. 包埋盒加热槽/模具加热槽: 容量约100个包埋盒或50个模具 13. 包埋盒及包埋模具托盘、工作区和蜡缸独立温控，可调温度范围:50℃至70℃，以1℃递进 14. 再一次升级的电热钳，安全高效，镊子座单独加热温度：70℃ 15. 可选配方形放大镜，极意调解和收纳，定焦于包埋区 16. 可预设自动开机、关机时间 17. 可以编程包埋工作的开始和结束时间以及工作日 18. 提供出错消息，便于监控操作条件。 19. 提供强化加热功能，以便更快速地熔化石蜡。 20. 尺寸和重量 尺寸：高度385 mm，宽度560 mm，深度600 mm 重量：25 kg 冷台： 1. 分体式独立冷台, 也可用作切片前样本预冷。 2. 使用简单、模块化的设计，并提供一个功能强大的制冷机，能够精确制冷。 3.环境自适应控制模块可确保工作温度始终稳定在 -6℃ 4. 冷台上的最佳温度分布可以防止冷凝水滴落。 ★5.制冷表面大，可容纳约 60 个蜡块。 ★6.工作环境温度范围+20 °C 至 +30℃ 7. 尺寸和重量 宽度： 400 mm，深度： 605 mm，高度： 385 mm 重量： 30 kg ●提供生产厂家针对本项目授权，保证原厂售后服务及产品质量。 | 台 | 1 |
| 14 | 尿液分析仪 | 全自动尿液分析仪 技术参数 一、参数要求： ★1、仪器测试项目：仪器可进行尿11项、12项测试；维生素C、白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、PH、肌肝、微白蛋白、颜色、微白蛋白/肌酐 ★2、显示：触摸式8英寸彩色液晶显示屏 3、语言：可进行中英文语言切换 ★4、测试速度：测试速度≥225个样本/小时 5、打印：仪器内置热敏打印机，可使用热敏打印纸打印测量结果，仪器可外接并口或USB接口打印机打印测量结果 6、外部通讯接口：串口、局域网接口可与医院网络连接， ★7、存储器容量：可存储至少30万条数据 ★8、样本架容量：样本架最大容量可达100份样本 9、尿样需求量：尿样需求量至少2mL 10、急诊插入：具有急诊插入功能 11、U盘升级仪器：可通过U盘对仪器进行升级 12、采样针清洗：对采样针进行内外壁清洗 13、大容量内置废条盒：内置废条盒，能容纳500条 14、仪器检测封闭操作：测试过程处于全封闭式，符合生物安全要求 15、仪器自动抛弃废试纸条：测试过的废试纸条能够自动地被抛弃进入废料盒中 16、滴样方式：滴样过程是三维矩阵式高速滴样 17、正负压清洗：清洗过程使用正负压清洗 二、服务及其它要求 1、制造厂商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证，仪器有CE认证 2、仪器制造商有通过SFDA注册的配套尿试纸、质控液（提供证件） 3、生产企业注册资金≥5200万元 4、售后服务：厂家常驻海南服务工程师≥3人，保修期自验收合格起一年；终身维修，2个工作日内上门服务 | 台 | 1 |
| 15 | 骨髓细胞图像分析系统 | 骨髓细胞图像分析系统技术参数 骨髓细胞分析系统 1、硬件 显微镜: UIS2光学系统 观察头：宽视野(视场数22): 宽视场双目观察筒, 倾角30度; 宽视场可变倾角双目观察筒, 倾角5～35度. 超宽视野(视场数26.5): 超宽视场三目观察筒, 倾角24度. 调焦聚焦: 载物台垂直运动: 25mm载物台行程, 带有粗调限位器. 粗调旋钮可以调节扭力矩; 载物台安装位置可变, 微调旋钮高灵敏度(最小调节距离: 1微米). 聚光镜：阿贝(数值孔径1.1), 用于4×-100× 摇出式消色差(数值孔径0.9), 用于1.25-100×(摇出后: 1.25-4×) 消色差消球差(数值孔径1.4), 用于10-100× 相差、暗场(数值孔径1.1), (相差: 用于4×-10×; 暗场: 用于10×-100×[数值孔径小于0.7]) 万能(数值孔径1.4/9), 用于2×-100×, (摇出后: 用于2×-4×; 使用浸油顶透镜时: 用于20×-100×) 暗场干燥型(数值孔径0.8-0.92), 用于10×-100× 暗场浸油型(数值孔径1.20-1.40), 用于10×-100× 超低(数值孔径0.16), 用于1.25×-4× 照明系统：内置透射光柯勒照明器, 6V30W滤色灯泡(预调中), 光强预置按钮 高性能计算机和显示器:双核处理器 内存：1G 硬盘：320G 19″彩色液晶显示器 摄像头:高分辨率SONY摄像头 采集卡:高清晰度专用医学图像采集卡 打印机:EPSON R270彩色喷墨打印机 细胞计数器 USB-THME联机细胞计数器 接口:用医学采集接口 2、软件 医学图像应用系统 高清晰细胞图像实时采集处理软件 日常患者病例图文数据库软件 多幅任选图文报告软件 联机细胞计数器数据通讯软件 通用文字报告模板软件 细胞形态学参数分析软件 图文示教对比分析软件 开放式典型病例图文数据库软件 开放临床血液病诊断参考数据库软件 开放式典型细胞形态学图文数据库软件 骨髓细胞图像处理软件 骨髓细胞分析系统参数测量软件 骨髓细胞分析DNA含量分析软件 骨髓细胞成份分析软件 骨髓细胞远程会诊软件 诊断模块编辑调用软件仓库 报告单编辑生成软件 骨髓细胞系统统计查询软件 3、 性能特点 清晰度高：采用高品质成像系统，32位真彩色方式，细胞微结构屏幕与镜下同样清晰可见。 测量参数准确：按国际细胞学会制定的要求进行细胞形态参数测量，并可打印出测量的对照细胞。 分析测量参数多：实际应用范围广，能满足临床与科研的各方面要求。 软件通用性好：可与多种输入、输出设备，如彩色扫描仪、彩色胶片记录仪、大容量光盘存储器等器件配套使用及实现远程会诊功能，达到减少科室成本与病员医疗费用的要求。 软件可靠性好：独特的分布引导式的操作界面，只需关注于采集、分析、测量等功能，减少误操作。 具有统计特性：可以对多个分析图像的各个测量参数进行统计分析，为临床提供完备的细胞形态统计特性。 具备完善的图像处理功能：可以使用数字形态学、图像灰度调整、图像自动分割等各种方便、快捷、准确的操作途径对任一细微部分进行计算机处理。 科学合理的硬件搭配：为系统发挥最大功能提供保证。独特的扫描平台使整套系统的自动化程度大大提高。引入计算机强大的数据库管理、计算功能，避免人为误差，提高分析、诊断的准确性 计数模块，调用诊断标准：全面、全新的全国血液学实验诊断手册的录入，使医务工作者在操作设备的同时可调入相关病症诊断标准，保证结果的准确性与权威性。 测量功能：可对特定细胞选择面积、核浆比、周长、重心、等效园直径等各种基本参数进行测量。 自动计数功能：可直接在计算机屏幕上观察到细胞图像，然后通过计数器或鼠标输入细胞计数结果，实现骨髓细胞自动计数的功能。 USB联机细胞计数器：采用计算机通用的USB接口，可以与骨髓图像分析系统联机又可单独应用，并可将多台计数器同时联机使用，计数结果自动传入计算机，而不必再另外手工输入；细胞计数器单机应用时，专门的计数器软件（内置完整骨髓细胞诊断模板）可使计数操作直接输入电脑终端，系统通过细胞计数和百分比转换，就可打印输出详细的患者检查报告单，简单方便，免除抄录、填单之苦； 数据库管理与档案对比：可以任意生成、合并、拆分数据库，可以对数据记录进行插入、修改、删除、追加等基本操作，可以浏览或删除全部数据记录。并可对病人的疗效和同种病例在不同个体中表现的差异进行直观的观察、比较。 档案查询：“模糊理论”进行智能查询，便于资料的归纳、总结 疗效观察：可对同一病人在不同时间内的骨髓图像进行同屏显示、比较、分析，观察治疗效果，寻求最佳治疗方案。 对照比较：强大的数据库技术支持的档案比较功能，为医学界提供全面了解疾病差异性的手段，并可实现高清晰度的屏幕观察与打印。 图文介绍：对各种造血系统疾病附有详细的图文介绍。 远程会诊 网络系统：网络化的发展，使设备自身具有远程会诊的功能，最经济的方式得到血液专家的指导，实现全国专家的网上诊断。 多媒体教学及学术交流：利用电脑多媒体技术将显微镜下图像直接投影于大屏幕上，对医学院校和临床研究，可方便的进行教学和学术交流，克服了在显微镜下观察所存在的不直观，个体间观察结果误差大、准确性以及仅供个观察的弱点。 ●提供生产厂家针对本项目授权，保证原厂售后服务及产品质量。 | 台 | 1 |
| 16 | 全自动多功能染色仪（瑞氏姬姆萨） | 全自动染色机 项目用途说明 瑞氏姬姆萨复合染色法是血液细胞染色最经典的方法，可以使血细胞的胞质、颗粒、胞核等均获得满意的染色效果；全自动染色机可以对外周血涂片进行自动瑞氏吉姆萨法染色，提高工作效率，便于显微镜下观察细胞的内部结构，实现染色流程的标准化、自动化。 详细技术要求、参数及产品资料等 ★1.染色方法：Wright Gimesa 染色（瑞氏姬姆萨） 2.染色速度：每小时达到80张血涂片 ★3.操作界面：中文操作界面 4.触摸式彩色液晶显示屏，实时监控操作流程 5.独立封闭染片方式，保护实验室环境 ★6.可随时插入急诊样本血涂片 7.自动化机械手搬运血涂片，且具备自动纠错功能 8.血涂片染色完成后，出片即进入涂片盒 | 台 | 1 |
| 17 | 全自动动物血细胞分析仪 | 1. 进口知名品牌 ★2. 分析采用先进的集成流路板（UFC)技术。 3. 测试速度120个标本/小时 ★4 检测参数：≥37项参数，能够满足临床需求白细胞6分类,具有形态学报警提示 ★5. 白细胞六项分类原理含流式通道的过氧化物酶染色分析技术。 ★6． 三种进样方式,手动开管、手动闭管、自动进样。 7. 具有防堵塞和凝块自动检测功能。 ★8. 红细胞血小板检测采用二维激光技术，在光学检测血小板的测试过程中，只需用常规试剂，无需用网织红试剂。 9． 血红蛋白测定采用LED冷光源或卤素灯炮。 10． 具有网织红细胞分析模式，使用激光技术进行测定。 ★11． 具有红细胞九分图。 ★12. 提供有核红细胞数量和百分比参数，在有核红细胞的测试过程中，只需用常规试剂，无需用有核红检测专用试剂。 13. 可定期提供与原机配套的、权威认证的校准品和全套质控品。 ★14． 试剂：细胞计数、分类及网织红测试所有试剂种数≤6种 15. 具有全自动进样系统，可连续装载标本≥150个；免人手照顾的自动进样器在吸样的同时能自动读取标本条形码，保证进样的无错管理。 ★16. 采用内置自动进样器自动混匀，并能扫描及穿刺自动取样 17. 样本用量：开放进样模式：≤175μL、自动进样模式：≤175μL。 18. 白细胞线性范围≥400×109/L。 19. 血小板线性范围≥3500×109/L 20. 精密度（CV）：WBC2.7%；RBC1.2%；HGB0.93%；PLT2.93% 21. 在购买血细胞分析仪时可同时购买全自动推片、染片机；亦可单独购买血细胞分析仪，在日后随时升级推片、染片机 ★22. 动物血分析（以下三条请逐一提供证明材料） 22.1 动物血检测速度≥120测试/小时 22.2 专用动物血分析软件 22.3 软件预设可直接检测动物血参数种类≥21种，可手工增加不同动物血检测参数≥30种 23. 仪器具有WINDOWS 2000系统，数据管理系统先进，操作简便。 ★24. 试剂具有SFDA认证 (提供资料) ★25. 供货方提供维修、维护服务，提供培训服务,能够提供原产三水平质控和校准品。 注：标★的重要的项目，必须逐一提供证明材料，如为提供或者不满足参数要求，则会导致严重扣分。 | 台 | 1 |

招标项目要求

招标项目：海南医学院2016年海南省药物安评中心设备项目

招标编号：HNJY2016-3-28

B包 设备清单与技术参数

| 序号 | 品目名称 | 详细技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气质联用色谱仪 | 进口产品设备 技术要求 1. 气相色谱质谱仪包括：气相色谱仪主机，辅助EPC，分流不分流进样口，19位自动进样器,质谱检测器（含控制软件），色谱柱，消耗品和化学工作站。 2.工作条件 电源：220V，50Hz，温度：操作环境15℃-35，湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-90% 3. 技术性能 3.1 气相色谱 3.1.1 主机 3.1.1.1 电子流量控制（EPC）：所有流量、压力均可以电子控制，以提高重现性，13路电子流量控制 3.1.1.2 压力调节：0.001psi ★ 3.1.1.3 保留时间重现性：<0.0008min，峰面积的重现性：<1% RSD 3.1.1.3 大气压力传感器补偿高度或环境变化 3.1.1.4 程序升压/升流：5阶 具有4种EPC操作模式：恒温，恒压，程序升压，程序升流 3.1.2 炉箱 3.1.2.1 操作温度：室温以上4˚C至450˚C 3.1.2.2 温度设定：1˚C ，程序升温间隔 0.1˚C 3.1.2.3 升温速度：0.1˚C -120˚C / min （最大） 3.1.2.4 程序升温：20 阶,21个温度平台 3.1.2.5 稳定性：< 0.01˚C 3.1.2.6 温度准确度：± 1% 3.1.2.7 炉箱冷却速度：450˚C到50˚C， 240秒 3.1.2.8 最大运行时间：999.99分钟 3.1.3 毛细柱分流/不分流进样口（具有电子压力控制功能） 3.1.3.1 最高使用温度：400˚C 3.1.3.2 电子参数设定压力，流速和分流比 ★3.1.3.3 压力设定范围：0-150psi； ★3.1.3.4 压力设定精度：0.001psi（作为验收指标，在控制液晶面板上，气体压力以psi为单位，必须在小数点后第4位上波动） 3.1.3.5 流量范围：0-200mL/分钟N2, 0-1250mL/minH2 or He ★3.1.3.6 扳转式进样口设计，无需扳手，无需拧螺母即可在1min内实现衬管更换（提供照片证明） 3.1.4 19位液体自动进样器 3.1.4.1液体进样量范围：通常介于0.1-50μL之间 3.1.4.2样品瓶位数：19位 3.1.4.3进样量线性：≥99% 3.1.4.4面积重现性：小于0.3% RSD 3.2质谱检测器 3.2.1 具有网络通讯功能，可实现远程操作 ★3.2.2 侧开式面板，质谱具有面板控制器可显示质谱状态信息及质谱工作参数的输入（提供照片证明） 3.2.3 质量数范围：1.6-1050amu，以0.1amu递增 3.2.4 分辨率：单位质量数分辨 3.2.5 质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时 3.2.6 灵敏度：（用HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um 毛细柱测定）全扫描灵敏度（电子轰击源EI）：1pg八氟萘（OFN）,信/噪比≥1500：1(扫描范围: 50-300amu ，m/z 272 时) 3.2.7 最大扫描速率：20,000amu/秒 3.2.8 动态范围：全动态范围为106 3.2.9 选择离子模式检测（SIM）最多可有100组，每组最多可选择60个离子 ★3.2.10 质谱工作站具有中英文版本，可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入。 3.2.11 具有全扫描/选择离子检测同时采集功能 3.2.12 备有两根长效灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成，可以采用氦气和氢气两种气体做为载气 ★ 3.2.13 离子化能量：5-240eV 3.2.14 离子源温度：独立控温，150-350˚C可调 ★ 3.2.15 四极杆质量分析器：非预四极杆，整体镀金双曲面四极杆，独立温控, 106˚C - 200˚C 3.2.16 检测器：TAD三重离轴光电倍增器 3.2.17 真空系统：分子涡轮泵大于250L/S，2.5m3/h机械泵 3.2.18 气质接口温度: 独立控温，100-350℃ 3.2.19 具备早期维护预报功能（EMF） 3.2.20 可提供质量认证功能（OQ/PV） 3.2.21 TID 痕量离子检测技术，在数据采集的过程中优化信号 3.2.22 自动归一化调谐 3.3 数据处理系统 3.3.1 谱库：气相色谱，质谱，质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现。 3.3.2 软件：Windows 7 专业版操作系统，原厂中英文可选气相色谱工作站软件，具备数据采集、分析、储存及定性定量分析功能。中/英文可选。工作站软件符合GLP 规范，符合cGMP 标准。 3.3.2.1 手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能。 3.3.2.2 数据分析软件应包括常规数据和符合EPA 要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换，均能独立工作。 3.3.2.3 操作环境：Windows XP。 3.3.2.4 NIST11谱库（22万张），化学结构式库（16万张 ★ 3.3.2.5 气相色谱-质谱具有保留时间锁定（RTL）功能。可与独立的气相色谱仪配合使用，利用保留时间锁定的功能使得同一种化合物气相色谱和质谱的保留时间一致。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。 保留时间重现性: < 0.0008min; 峰面积重现性: < 1.0% RSD。 3.3.2.6 质谱数据处理软件可依据保留时间锁定谱库当中标准保留时间和质谱 信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜寻,并显示搜寻结果。搜寻结果应显示每个化合物的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间 的偏差, 定量及确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性。 4. 生产厂家在海南有2名或以上常驻GCMS维修工程师 标注★的为满足实验顺利进行所需要的参数和服务。 ●提供生产厂家针对本项目授权，保证原厂售后服务及产品质量。 | 台 | 1 |
| 2 | 红外光谱仪 | 进口产品设备 技术要求 1. 工作条件 1.1湿度: 80% 1.2温度: 15 - 30˚C 1.3电源: 220 V ±10% 50 Hz, 1 phase ★2 构成：紧凑型傅立叶红外光谱仪，可以使用多种红外附件， 仪器重量不能超过10KG。 3. 红外主机：红外光谱仪的光学腔必须为密封、干燥设计 3.1光谱范围： 7,000 – 350 cm-1 3.2分辨率:优于0.5 cm-1 3.3 波数精度：0.005 cm-1 3.4 信噪比：35000：1 ★ 3.5干涉仪：45度迈克尔逊（Michelson）干涉仪，25mm直径达透光孔，光路永久准直确保仪器长期稳定，可用于移动式和手持红外系统，5年保修。 ★ 3.6光源：高能量中红外光源，3年保修 3.7分束器：KBr中红外分束器。 3.8检测器： DTGS检测器 ★ 3.9激光：保修5年 3.10仪器连接：高速USB2.0 3.11红外控制和数据处理软件： 3.11.1包括常用软件和高级红外数据处理软件，可实现：红外控制，谱图采集，采用过程图像指导，实施光谱预览自动定性、定量分析，自动报告生成，采集方法编辑，光谱仪器自动检查 ★ 3.11.2具有100000张的谱图库，可以手动添加标准品谱图到此谱库。 4. 附件（请根据配置保留需要的附件） ★ 4.1 透射样品仓：可拆卸透射样品仓（以下附件选择一套就可以） 4.1.1 红外压片附件：13吨油压机，13mm模具，KBr粉末及玛瑙研钵 4.1.2 7mm 红外压片附件：SPECAC样品压片工具包,包括：Mini 2吨油压机，1台;7mm 模具，1套;7mm模具垫片，2片;研钵和杵，1副;50克KBr粉末，1瓶;3"×2" 样品支架，支称7mm模具，1副 4.2 红外压片附件: 手压机，7mm、3mm、1mm模具，KBr粉末及玛瑙研钵 标注★的为满足实验顺利进行所需要的参数和服务。 | 台 | 1 |
| 3 | 高效液相色谱仪 | 进口产品设备 技术要求 1 四元梯度泵，带在线脱气机 ★1.1主动入口阀，串联双活塞往复泵结构，具有自动连续可变冲程技术,可变冲程20-100ul。 1.2溶剂流路数目：4路，最大可做四元梯度 1.3操作压力：≥400Bar 1.4可设置的流速范围： 0.001ml-10ml/min , 增量0.001ml/min ★1.5流速精度： ≤0.07% RSD 1.6流速准度： ±1% 1.7溶剂压缩性补偿：用户可设定 1.8梯度组成精度：＜0.2 %RSD 1.9脱气装置：内置在线四路真空脱气机 1.10具备主动柱塞杆密封垫清洗功能 2.自动进样器： 2.1进样量：0.1ul~100ul 2.2 样品瓶位：≥130位 2mL样品瓶 ★2.3 进样方式：六通阀进样，微型计量泵控制取样体积（非注射器式），进样器流路始终处在高压中。 2.4进样量精密度：＜0.25% RSD 2.5交叉污染：≤0.004% ★2.6可进行编程进样，用于进行自动柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。此外，用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。 2.7耐压:≥600Bar 2.8 冷光源照明,避免生物样品受影响 3．柱温箱: 3.1控温方式: 采用帕尔贴元件加热或冷却 3.2 具有两个独立的控温模块，可以设定不同的温度 3.3控温范围: 室温到80℃ 3.4控温稳定度: ±0.15℃ 3.5柱容量: 可容纳2根300mm长色谱柱 ★3.6内置可控温柱切换阀接口 4.紫外检测器 4.1光源：氘灯 4.2 双波长通道 4.3波长范围：190-600nm 4.4 波长准确度：±1nm 4.5光路系统控温：电子温度控制，所有光学元件均置于精密的温度控制，补偿外界温湿度变化，避免温湿度波动引起的基线抖动。 ★4.6噪声：<±0.25x 10-5AU 4.7漂移：< 1.0x 10-4AU/h ★4.8采样速率:≥120 Hz 5．数据系统（含工作站软件，电脑与打印机） 5.1采用中文图形化的用户界面（中英文可选），方便仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定； 5.2早期维护预警功能：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护； 5.3电子日志：实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态。 5.4报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板； 5.5 采用多级登录和权限管理，保证实验数据原始性，可追溯性和方法的安全。 ★5.6具有可延展性，此软件可以控制气相色谱仪，单杆气相色谱质谱仪，单杆液相色谱质谱仪。 ★5.7用户账户数量没有限制（处于激活状态下的账户）。 | 台 | 1 |
| 4 | 全自动注射式原子荧光光度计 | 1、技术指标 1.1 检出限(D.L.): As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te、Hg≤ 0.01µg/L Hg(冷原子法)、Cd≤0.001µg/L、Ge≤0.05µg/L、Zn≤1.0µg/L、Au≤3.0µg/L ★1.2 精密度<0.7％ 1.3 线性范围: 大于三个数量级。 2、性能特点： 2.1 适用于样品中砷、汞、硒、铅、锗、锡、锑、铋、镉、碲、锌、金等十二种元素的痕量分析。 2.2 双道两元素同时测量。 ★2.3 采用内置式进口单注射泵与蠕动泵联用的断续流动进样装置。采用夹管阀应用技术（提供相关技术证明材料及图示说明），替代了多位阀或多通道阀，流路结构简单，试剂不接触夹管阀阀体，避免多通道阀和注射泵因样品结晶、磨损造成的频繁漏液现象。 ★2.4采用高效涌流式气液分离装置（提供权威部门认证证明的复印件）,二级气液分离器无需加水封及排废。 2.5全自动三维自动进样器，单个样品盘大于100位，并支持半自动测定方式。 2.6 空芯阴极灯采用恒流驱动、脉冲供电方式，提高其发射强度和效率，延长其使用寿命。 2.7 仪器可实现单点配置工作曲线，自动稀释高浓度样品。 ★2.8为保证仪器测量精度及重现性结果，仪器需应用样品反应的蒸汽无残留装置（需提供权威部门认证的复印件，原件备查）。 2.9具有外置滤光式氩氢火焰观察窗，可实时监控火焰状态。（提供权威部门认证的外观计量批准报告复印件并图示观察窗位置）。 ★2.10屏蔽式石英原子化器采用悬挂可调式无基座设计，具有载气，屏蔽气双重气路设计保护氢 化物气体燃烧的稳定性，保证原子化器基座不被腐蚀。 ★2.11具有通道间干扰和直流漂移自动扣除电路，有效降低仪器漂移，提高仪器的稳定性（提供权威部门认证的复印件及技术材料证明） 2.12可升级成液相色谱原子荧光联用仪，进行元素形态和价态的分析。 | 台 | 1 |