### 采购清单表

| 序号 | 名称 | 规格／描述 | 数量 （台） | 单价（元/KW） | 合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流充电桩（国标） | 120KW直流充电一体式机 | 23 | 605.00 | 166.98 | 1.充电电压250—750V,须满足公交车和具有直流充电接口的乘用车两用，一桩四枪，输出模式可切换。 2. 产品技术要求符合最新国标和行标。 3.交付期：签订合同生效之日起7日内。 |
| 特别说明： 1、本项目为设备采购及安装工程，招标人仅负责充电桩本体设备基础的制作，投标方对于安装费用需考虑齐全，并全部包含于总报价内，因投标方自身原因造成的后期费用增加，一律不予以增补，所有费用均由投标方自行承担。 2、投标人需预留该桩群后期平台接入调试费等各种费用。 |

答：明白并满足。我司投标充电桩技术标准及交付可满足上述要求。我司承诺交付期：签订合同生效之日起5日内。