| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 产地/品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1：厨房设备部分 |
|  | 烹饪区 |  |  |  |  |  |  |
| A1 | 不锈钢拼板 | 300×920 | 品牌：派格恒昌 | 1 | 张 | 1160.00 | 1160.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| A2 | 不锈钢抽油烟罩 | L×1250×500 | 品牌：派格恒昌 | 5.9 | 米 | 1440.00 | 8496.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| A2a | 不锈钢拼墙板 | L×1000×20 | 品牌：派格恒昌 | 5.9 | 米 | 360.00 | 2124.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| A3 | 天燃气双头双尾炒炉 | 2100×1200×800+450 | 品牌：派格恒昌 | 2 | 台 | 9000.00 | 18000.00 |
|  |  | 燃烧发热量：46Kcal×2 | 产地：开平 |  |  |  |  |
|  |  | 功率：220v/0.5kw |  |  |  |  |  |
| A4 | 炉头拼台 | 1200×300×800+450 | 品牌：派格恒昌 | 2 | 张 | 1160.00 | 2320.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| A5 | 天燃气环保六头煲仔炉 | 1150×800×800+150 | 品牌：派格恒昌 | 1 | 台 | 4920.00 | 4920.00 |
|  |  | 燃烧发热量：7Kcal × 6 | 产地：开平 |  |  |  |  |
| A6 | 不锈钢抽油烟罩 | L×900×500 | 品牌：派格恒昌 | 3.2 | 米 | 1400.00 | 4480.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| A7 | 天燃气双头矮汤炉 | 1200×700×550+250 | 品牌：派格恒昌 | 1 | 台 | 4800.00 | 4800.00 |
|  |  | 燃烧发热量：42Kcal × 2 | 产地：开平 |  |  |  |  |
|  |  | 净重：680kg |  |  |  |  |  |
| A8 | 炉头拼台 | 400×700×550+250 | 品牌：派格恒昌 | 1 | 张 | 960.00 | 960.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| A9 | 节能豪华型电蒸饭柜 | 1250×750×1450 | 品牌：美厨 | 1 | 台 | 6260.00 | 6260.00 |
|  |  | 型号：24 盘 | 产地：广州 |  |  |  |  |
|  |  | 容量：24 盘 |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率：380V/12×2kw |  |  |  |  |  |
|  | 打荷区 |  |  |  |  |  |  |
| B1 | 双门工作台直冷冷藏柜 | 1800×760×800 | 品牌：星星 | 2 | 台 | 5320.00 | 10640.00 |
|  |  | 型号：TZ400L2 -X | 产地：广东 |  |  |  |  |
|  |  | 容量：0.4m³ |  |  |  |  |  |
|  |  | 温度范围：'-10℃~0℃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率：220V/0.45kw |  |  |  |  |  |
| B2 | 双通道打荷台 | 1800×800×800 | 品牌：派格恒昌 | 2 | 张 | 4200.00 | 8400.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| B3 | 单星洗物台 | 600×760×800 | 品牌：派格恒昌 | 2 | 张 | 1400.00 | 2800.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| B4 | 挂墙吊柜 | 1500×350×600 | 品牌：派格恒昌 | 1 | 台 | 1760.00 | 1760.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| B5 | 双层工作台 | 1800×760×800 | 品牌：派格恒昌 | 2 | 张 | 2300.00 | 4600.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| B6 | 四封门单温冷冻柜 | 1220×760×1950 | 品牌：星星 | 3 | 台 | 7180.00 | 21540.00 |
|  |  | 型号：Z1.0L4-X | 产地：广东 |  |  |  |  |
|  |  | 容量：1.0m³ |  |  |  |  |  |
|  |  | 温度范围：-15℃~-6℃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率：220V/0.6kw |  |  |  |  |  |
|  | 粗加工 |  |  |  |  |  |  |
| C1 | 靠背式双层工作台 | 1700×760×800+150 | 品牌：派格恒昌 | 2 | 张 | 2300.00 | 4600.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| C2 | 挂墙架(板式) | 1700×350×350 | 品牌：派格恒昌 | 3 | 张 | 860.00 | 2580.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| C3 | 大双星盆台 | 1700×760×800+150 | 品牌：派格恒昌 | 1 | 张 | 2700.00 | 2700.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| C4 | 双星砧板台(带靠背) | 1600×760×800+150 | 品牌：派格恒昌 | 1 | 张 | 2560.00 | 2560.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| C5 | 立式双滚刀切肉片机 | 350×320×550 | 品牌：合成 | 1 | 台 | 2040.00 | 2040.00 |
|  |  | 型号：SX-300I | 产地：广东佛山 |  |  |  |  |
|  |  | 绞肉产量：60kg/h |  |  |  |  |  |
|  |  | 切片产量：120kg/h |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率:380v/0.75kw |  |  |  |  |  |
|  | 洗碗区 |  |  |  |  |  |  |
| D1 | 电热开水器连底座 | 540×550×750 | 品牌：民丰 | 1 | 台 | 2460.00 | 2460.00 |
|  |  | 型号：KP-90 | 产地：开平 |  |  |  |  |
|  |  | 容量：60L/h |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率：380v/9kw |  |  |  |  |  |
| D2 | 靠背式双层工作台 | 1700×760×800+150 | 品牌：派格恒昌 | 2 | 张 | 2300.00 | 4600.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| D3 | 挂墙架(板式) | 1700×350×350 | 品牌：派格恒昌 | 3 | 张 | 860.00 | 2580.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| D4 | 四层存放架(排骨式) | 1000×500×1800 | 品牌：派格恒昌 | 3 | 个 | 1460.00 | 4380.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| D5 | 三星洗物台(带靠背) | 1600×760×800+150 | 品牌：派格恒昌 | 1 | 张 | 3000.00 | 3000.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| D6 | 残渣回桶(客户自备) | 直径560MM |  | 1 | 张 |  |  |
| D7 | 双门高温消毒柜 | 1140×480×1600 | 品牌：明盛 | 1 | 台 | 4980.00 | 4980.00 |
|  |  | 型号：RTD-918 | 产地：广东佛山 |  |  |  |  |
|  |  | 容积：600L |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率：220V/3kw |  |  |  |  |  |
| D8 | 立式四门储物柜 | 1000×500×1800 | 品牌：派格恒昌 | 1 | 个 | 3800.00 | 3800.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
|  | 面点间 |  |  |  |  |  |  |
| E1 | 落地式电饼铛 | 660×750×750 | 品牌：宏丰 | 1 | 台 | 2570.00 | 2570.00 |
|  |  | 型号：YLBD-80A | 产地：瑞安 |  |  |  |  |
|  |  | 功率:220v/5kw |  |  |  |  |  |
| E2 | 电高级远红外线食品烤箱 | 1220×795×1250 | 品牌：派格恒昌 | 1 | 台 | 3800.00 | 3800.00 |
|  |  | 型号：DL-24-B | 产地：开平 |  |  |  |  |
|  |  | 容量：4 盘 |  |  |  |  |  |
|  |  | 温度调节：20℃ ～ 300℃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率：380V/13.2kw |  |  |  |  |  |
| E3 | 高级面包发酵箱 | 550×750×1580 | 品牌：派格恒昌 | 1 | 台 | 1840.00 | 1840.00 |
|  |  | 型号：FJ-12 | 产地：开平 |  |  |  |  |
|  |  | 容量：12 盘 |  |  |  |  |  |
|  |  | 温度调节范围：0℃ ～ 40℃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率：220V/2.2kw |  |  |  |  |  |
| E4 | 不锈钢抽油烟罩 | L×900×500 | 品牌：派格恒昌 | 2.7 | 米 | 1400.00 | 3780.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| E5 | 双门工作台直冷冷藏柜 | 1500×760×800 | 品牌：星星 | 1 | 台 | 5320.00 | 5320.00 |
|  |  | 型号：TZ300L2 -X | 产地：广东 |  |  |  |  |
|  |  | 容量：0.4m³ |  |  |  |  |  |
|  |  | 温度范围：'-10℃~0℃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率：220V/0.45kw |  |  |  |  |  |
| E6 | 单星洗物台 | 600×760×800 | 品牌：派格恒昌 | 1 | 张 | 1400.00 | 1400.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| E7 | 尼龙面案板台 | 1800×800×800 | 品牌：派格恒昌 | 1 | 张 | 3600.00 | 3600.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| E8 | 糖粉车 | 500×500×600 | 品牌：派格恒昌 | 2 | 张 | 1300.00 | 2600.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| E9 | 挂墙吊柜 | 1800×350×600 | 品牌：派格恒昌 | 1 | 台 | 2800.00 | 2800.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| E10 | 压面机 | 720×670×1080 | 品牌：合成 | 1 | 台 | 4390.00 | 4390.00 |
|  |  | 型号：SXY-110A | 产地：广东佛山 |  |  |  |  |
|  |  | 重量：160kg |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率:380v/1.5kw |  |  |  |  |  |
| E11 | 搅拌机 | 530×600×890 | 品牌：力丰 | 1 | 台 | 7110.00 | 7110.00 |
|  |  | 型号：B30强力 | 产地：广州 |  |  |  |  |
|  |  | 容量：30L |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率：380v/1.8kw |  |  |  |  |  |
| E12 | 立式双速和面机 | 450×710×850 | 品牌：力丰 | 1 | 台 | 5100.00 | 5100.00 |
|  |  | 型号：H30 | 产地：广州 |  |  |  |  |
|  |  | 最大和面量：12.5Kg |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率：380v/2.2kw |  |  |  |  |  |
| E13 | 饼盘车 | 480×620×1800 | 品牌：派格恒昌 | 1 | 辆 | 1800.00 | 1800.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
|  | 售卖区 |  |  |  |  |  |  |
| F1 | 六格电热汤池台（含份数盆） | 1800×760×800 | 品牌：派格恒昌 | 3 | 台 | 6650.00 | 19950.00 |
|  |  | 功率：220V/4kw | 产地：开平 |  |  |  |  |
| F2 | 单通道打荷台 | 1700×760×800 | 品牌：派格恒昌 | 1 | 张 | 4200.00 | 4200.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
|  | 餐厅 |  |  |  |  |  |  |
| G1 | 残渣回收车 | 1000×680×800 | 品牌：派格恒昌 | 1 | 辆 | 3000.00 | 3000.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| G2 | 分类回收台 | 1700×760×800 | 品牌：派格恒昌 | 1 | 张 | 1600.00 | 1600.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| G3 | 洗手槽 | 1800×500×800+150 | 品牌：派格恒昌 | 2 | 个 | 2600.00 | 5200.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| G4 | 双门高温消毒柜 | 1140×480×1600 | 品牌：明盛 | 2 | 台 | 4980.00 | 9960.00 |
|  |  | 型号：RTD-918 | 产地：广东佛山 |  |  |  |  |
|  |  | 容积：600L |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率：220V/3kw |  |  |  |  |  |
| G5 | 立式四门储物柜 | 1000×500×1800 | 品牌：派格恒昌 | 2 | 个 | 3800.00 | 7600.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
|  | 仓库 |  |  |  |  |  |  |
| H1 | 四层存放架(板式) | 1000×500×1800 | 品牌：派格恒昌 | 6 | 个 | 1460.00 | 8760.00 |
|  |  |  | 产地：开平 |  |  |  |  |
| H2 | 不锈钢七格快餐盘 |  |  | 300 | 个 | 46.00 | 13800.00 |
| H3 | 不锈钢筷子 |  |  | 300 | 双 | 6.00 | 1800.00 |
| H4 | 不锈钢汤勺 |  |  | 300 | 个 | 12.00 | 3600.00 |
| H5 | 双层不锈钢碗 |  |  | 300 | 个 | 16.00 | 4800.00 |
| 1 | 厨房设备部分合计： |  |  |  |  | 273920.00 |
| 2：抽送风设备部分 |
|  | 抽油烟部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 离心通风抽油机 | 25000m3/h | 品牌：佳宝 | 1 | 台 | 10980.00 | 10980.00 |
|  |  | 型号：JBF-6D | 产地：广东 |  |  |  |  |
|  |  | 功率：380v/11kw |  |  |  |  |  |
|  | 油烟净化器 | 25000m3/h | 品牌：星耀东方 | 1 | 台 | 8140.00 | 8140.00 |
|  |  | 型号：XYDF-L25 | 产地：北京 |  |  |  |  |
|  |  | 功率：220v/0.8kw |  |  |  |  |  |
|  | 低噪音抽油烟机防震器及支架 | 一台抽油烟机 |  | 1 | 套 | 2400.00 | 2400.00 |
|  | 净化器支架 | 一台抽净化机 |  | 1 | 套 | 2400.00 | 2400.00 |
|  | 风机接油盘 | 现场制作 |  | 1 | 个 | 400.00 | 400.00 |
|  | 净化器接油盘 | 现场制作 |  | 1 | 个 | 400.00 | 400.00 |
|  | 防火阀 | 800×400 |  | 1 | 个 | 1600.00 | 1600.00 |
|  | 品牌：苏琼 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产地：海口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 风机缺相保护器 | 380V11kw |  | 1 | 套 | 2000.00 | 2000.00 |
|  | 风机出风喇叭口 | 现场制作 |  | 3 | 个 | 1120.00 | 3360.00 |
|  | 帆布软接 | 帆布现场制作 |  | 3 | 个 | 200.00 | 600.00 |
|  | 镀锌板抽油烟管 | 800×400 |  | 14 | 米 | 750.00 | 10500.00 |
|  | 镀锌板油烟管弯头 | 800×400/90° |  | 2 | 个 | 840.00 | 1680.00 |
|  | 镀锌板抽油烟管 | 400×400 |  | 8 | 米 | 550.00 | 4400.00 |
|  | 镀锌板油烟管三通 | 400×400 |  | 2 | 个 | 700.00 | 1400.00 |
|  | 镀锌板油烟管三通 | 800×400 |  | 2 | 个 | 1120.00 | 2240.00 |
|  | 镀锌板抽油烟管风喉 | 现场制作 |  | 11 | 个 | 200.00 | 2200.00 |
|  | 送鲜风部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道式送鲜风机 | 9300m3/h | 品牌：佳宝 | 1 | 台 | 1460.00 | 1460.00 |
|  |  | 型号：SF5G-4 | 产地：广东 |  |  |  |  |
|  |  | 功率：380v/0.75kw |  |  |  |  |  |
|  | 送鲜风机防震器及支架 | 一台送鲜风烟机 |  | 1 | 套 | 1200.00 | 1200.00 |
|  | 风机缺相保护器 | 380V0.75kw |  | 1 | 套 | 1000.00 | 1000.00 |
|  | 帆布软接 | 帆布现场制作 |  | 2 | 个 | 300.00 | 600.00 |
|  | 送鲜风机进出风圆变方 | 现场制作 |  | 2 | 个 | 800.00 | 1600.00 |
|  | 镀锌板送鲜风管 | 660×300 |  | 16 | 米 | 600.00 | 9600.00 |
|  | 镀锌板送鲜风管弯头 | 660×300/900 |  | 2 | 个 | 760.00 | 1520.00 |
|  | 镀锌板送鲜风管三通 | 660×300 |  | 1 | 个 | 800.00 | 800.00 |
|  | 铝制送鲜风口 | 现场制作 |  | 8 | 个 | 400.00 | 3200.00 |
| 2 | 抽风设备部分小计： |  |  |  |  | 75680.00 |
| 3：配套部分 |
|  | 设备配件 | 限1米内 |  | 1 | 项 | 9000.00 | 9000.00 |
|  | 人工安装费 |  |  | 1 | 项 | 5000.00 | 5000.00 |
|  | 运输费 |  |  | 1 | 项 | 11000.00 | 11000.00 |
| 3 | 配套部分小计： |  |  |  |  |  | 25000.00 |
| 4 | 合计： |  | 1项＋2项＋3项 |  |  |  | 374600.00 |
| 5 | 税金按总价10％算： |  | 4项 × 10% |  |  |  | 37460.00 |
| 6 | 总计：肆拾壹万贰仟零陆拾元整 |  | 4项 ＋ 5项 |  |  | ￥414,060 |