1. 采购单位：海南猴猕岭林场（海南猴猕岭省级自然保护区管理站）
2. 项目名称：天然大资源监测及系统建设维护

 A包：无纸化办公系统

 B包：发电机组工程

1. 采购方式：询价采购
2. 采购资金：35万元（A包：10万元，B包：25万元）
3. 项目编号：HNHJ2018-07-028
4. 联系人：赵主任 联系电话：18976041882

海南省猕猴岭林场天然林资源监测及系统建设维护（A包：无纸办公系统）需求公示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品代码 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
|  | SITE 1 |  |  |  |
| 1 | H3C 服务器 |  |  |  |
|  | TS-T1100-G3-ETY | H3 C UniServer T1100 G3入门级塔式服务器（Intel Pentium G4560／4GB内存／1TB\*2硬盘／1Gb网络／DP＋VGA／音频接口／250W电源） | 1 |  |
|  | 小计 | H3C服务器 |  |  |
| 2 | H3C SecPath 防火墙系列 | H3 C SecPath F100-C-G2防火墙设备10GE＋2GEcombo：1硬盘扩展：带机量300。单电源，G2防火墙 |  |  |
|  | F100-C-G2 | H3 C SecPath防火墙系列 | 1 |  |
|  | 小计 | 用户数：技术支持软件使用年限：永久：支持微信 |  |  |
| 3 | WEB版办公系统 | 支持 | 1 |  |
|  | APP版 |  | 1 |  |
|  | 小计 |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |

海南省猕猴岭林场天然林资源监测及系统建设维护（B包：发电机组工程）需求公示

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 数量 |
| 1 | 200发电机组 | 西玉柴柴油发电机组 | 1台 |
| 2 | 日用油箱 | 500L（国标3．5mm钢板） | 1只 |
| 3 | 供油管道 | 唐钢DN25 | 20米 |
| 4 | 蓄电池 | 风帆200AH | 2只 |
| 5 | 机油 | CF级18L／桶 | 2桶 |
| 6 | 发电机组基础 | 3000mm\*1000mm\*150mm | 1项 |
| 7 | 电缆 | VV22 3\*120+1\*70 | 180米 |
| 8 | 电缆 | YJV3\*25+1\*16 | 60米 |
| 9 | 电缆开挖回填 | 300mm\*600mm | 160米 |
| 10 | 电缆井 | 800mm\*600mm | 4座 |
| 11 | 电缆套管 | PVCΦ110 | 160米 |
| 12 | 双联开关及箱体 | 400A 304 500\*600 | 1台 |
| 13 | 双联开关及箱体 | 200A 304 400\*500 | 1台 |
| 14 | 安装辅件 |  | 1批 |
| 15 | 运费、吊装费（含运输保险） |  | 1台 |
| 16 | 安装人工费 |  | 1台 |
| 17 | 合计 |  |  |