## Sheet1
东方市政府采购项目详细需求表
项目名称：环境空气质量连续自动监测子站备用机费用
序号 | 采购品目名称 | 参考规格型号和配置技术参数 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 氨气（NH3）监测仪(可同时监测氮氧化物) | 原理方法：化学发光法；选用国内外知名品牌，满足或优于《HJ/T193-2005环境空气质量自动监测技术规范》要求 | 1 | 套
2 | 一氧化碳（CO）监测仪 | 原理方法：气体过滤相关法；选用国内外知名品牌，满足或优于《HJ/T193-2005环境空气质量自动监测技术规范》要求 | 1 | 套
3 | 臭氧（O3）监测仪 | 原理方法：紫外光度法；选用国内外知名品牌，满足或优于《HJ/T193-2005环境空气质量自动监测技术规范》要求 | 1 | 套
4 | 二氧化硫（SO2）监测仪 | 原理方法：紫外荧光法；选用国内外知名品牌，满足或优于《HJ/T193-2005环境空气质量自动监测技术规范》要求 | 1 | 套
5 | 硫化氢（H2S）监测仪 | 原理方法：紫外荧光法；选用国内外知名品牌，满足或优于《HJ/T193-2005环境空气质量自动监测技术规范》要求 | 1 | 套
6 | 动态气体校准仪 | 满足或优于《HJ/T193-2005环境空气质量自动监测技术规范》要求 | 1 | 套
7 | 零气发生器 | 满足或优于《HJ/T193-2005环境空气质量自动监测技术规范》要求 | 1 | 套
8 | 可吸入颗粒物（PM10)监测仪 | 原理方法：β射线法。选用国内外知名品牌，满足或优于《HJ/T193-2005环境空气质量自动监测技术规范》要求 | 1 | 套
9 | 细颗粒物（PM2.5）监测仪 | 原理方法：β射线法。选用国内外知名品牌，满足或优于《HJ/T193-2005环境空气质量自动监测技术规范》要求 | 1 | 套
10 | 数采及网关 | 满足或优于《HJ/T193-2005环境空气质量自动监测技术规范》要求 | 1 | 套
11 | 流量校准仪 | 满足或优于《HJ/T193-2005环境空气质量自动监测技术规范》要求 | 1 | 套
12 | 一级温度计和压力机 | 满足或优于《HJ/T193-2005环境空气质量自动监测技术规范》要求 | 2 | 套
单位负责人： |  |  | 经办人：