- 采购需求

一、项目概况

本期建设的五指山市公共安全视频监控建设联网应用项目，也称为：“雪亮工程”，不仅具备覆盖全市所有城区、乡镇和农村的视频监控系统拥有的综合监控、图像侦查、接警处置、指挥调度等功能，而且具备信息收集、监管考核、视频会议和网格化管理、城市综合管理系统等功能。

通过实施“雪亮工程”，把全市的社会治安防范措施进一步延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，筑牢治安防控的“篱笆”，不仅为社会治安群防群治注入新的内涵，焕发新的活力，而且能够增强群众对社会治安的认同感和主体责任感，有效解决群众安全感满意度“最后一公里”的问题。

通过分期建设，计划在 2020 年五指山市全市范围基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用，完成一类点、二类点的 100% 覆盖及视频监控联网，三类点社会视频资源的全面接入，并与省综治系统的对接，与各个职能部门和相关企事业单位的对接，实现对城区进行数字化的综合管理。

二、服务项目名称、数量

| 序号 | 服务项目名称 | 服务要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五指山市公共安全视频监控建设联网应用项目（一期）初步设计 | 详见“三、服务 内容及要求” | 1 | 项 |

三、服务内容及要求

（一）设计事项

- 前端点位

本期雪亮工程监控点位覆盖五指山市城区重要部位，共计新建 300 路摄像头， 包括有 180 个枪机、100 个球机，20 个人脸摄像头。

- 存储系统建设

本期建设五指山市综治视频云存储系统，实现对新建的 300 路前端监控点的视频图像信息数据的保存。

- 综治共享分平台

搭建综治共享分平台，平台能够承担本级总平台功能。综治共享分平台建设

包括综治视频共享分平台、网格化管理建设和综治业务应用建设。

- 综治视频共享分平台

综治视频共享分平台实现二类点、三类点视频联网直接接入；能够与公安分平台对接，实现对全市一、二、三类点视频图像信息大整合，实现图像信息的共享交换；实现向省级汇聚五指山市监控资源。

- 网格化管理建设

网格化管理建设网格基础信息采集和统一分拨处理。网格员通过平台实现对社区人、房、事、物、情、组织等六大类信息的采集工作。

- 综治业务应用建设

实现对五指山市社会治安综合治理的立体化管控以及可视化、可控化管理。借助视频资源加强五指山市综治部门对公共安全、风险评估、应急处置等的基础应用建设。

- 视频传输网

依托电子政务外网，搭建纵向覆盖省-市-乡镇-行政村四级，横向联通省、市各委办局的视频传输网。

综治共享分平台负责二、三类点公安安全视频监控资源的接入，纵向级联省级监控联网应用综治共享平台和乡镇、村视频监控汇聚交换节点。横向对接市公安分平台和市已建行业主管部门视频监控管理平台，并负责推送二、三类点视频监控资源。

- 安全保障系统

参照公安部信息通信局《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）—

—视频接入部分》等有关文件精神，结合视频图像信息共享平台项目实际需求， 本项目建设一套安全保障系统，实现综治共享分平台与外部网络的安全接入以及实现视频图像信息的高效交换。

- 综治中心

推进市级和村级综治中心的实体化建设和实体化办公，大力加强各级综治中心建设，确保各级综治中心的公共安全视频监控联网应用达到国家标准，为各级综治组织增实战功能提供有效平台。

本期建设 1 个市级综治中心（59 个行政村综治中心由后期工程负责建设）。

- 数据中心机房

为满足公共安全视频监控建设联网应用系统的部署和未来五指山其他新建应用系统的部署，本期需要新建一个数据中心机房，机房建设包括机房装修、综合布线、消防系统、供电系统、制冷系统、环境监控系统等。

（二）设计要求

1、编制要求：按照《海南省工业和信息化厅关于发布海南省信息化项目文档编制规范的通知》（琼工信信推〔2018〕231 号）编制初步设计并通过专家组评审。

2、人员要求：投标人需提供完整的参加本项目人员名单信息。

3、成果要求：

- 交付的成果必须签署齐全，图文清楚，图面清晰，完整齐全。

- 初步设计阶段：提供设计总说明和各专业初步设计说明书：包括设计说明书，包括设计总说明、各专业设计说明。

- 设备招标目录、规格和技术参数，设备厂商原则上不少于 3 家。

- 设计文件交付数量。修订后的初步设计提供设计文件（图纸）4 份， 并提供一份设计完整的电子版。

- 制图采用 AUTOCAD，文件使用 Word 或 WPS。

★四、工期时间及交付地点

工期时间：签订合同后 30 天内提交全部设计成果交付地点：海南省五指山市

★五、采购预算：122 万元（投标人超出采购预算的报价为无效报价）。

本项目的设计费用按原国家计委、建设部“关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知”--计价格[2002]10 号文计取。