询价通知书

项目名称：2019年消防设施设备购置

项目编号：LWZB2019-07-001

采购人：东方市教育局

二O一九年七月

## 目   录

第一章   询价邀请书………………………………………2

第二章   询价须知…………………………………………4

第三章   用户采购需求书…………………………………7

第四章   询价程序……………………………………… 17

第五章   询价办法……………………………………… 18

第六章   合同基本内容………………………………… 22

第七章   报价文件格式………………………………… 24

第一章  询价邀请书

海南六维招标代理有限公司受东方市教育局委托，对其2019年消防设施设备购置项目进行国内询价采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、项目编号：LWZB2019-07-001

二、招标项目：2019年消防设施设备购置

三、资金及来源：85万元（财政）

四、招标项目内容：（详见第三章）

五、投标人资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力：

供应商按本身所属性质提供相对应有效的三合一“营业执照”、“事业单位法人证书”、“执业许可证”、“个体工商户营业执照”或自然人“身份证”等复印件加盖公章；

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

提供2019年任意一个月的社保和纳税证明。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

须提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”（成立不满三年的自公司成立之日起算，自定义格式并加盖公章）。

4、投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供查询结果网页彩色截图并加盖单位公章，查询日期须为本项目询价公告发布之日起）。

5、提供2018年度财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）加盖公章。

6、本项目不接受联合体投标。

六、资格审查：

除明确要求在购买询价通知书时需提供的资格证明文件外，本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按询价通知书的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须加盖单位印章。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

七、询价通知书发售时间、地点和方式：

1、询价通知书自2019年7月9日至2019年7月11日17:00时（北京时间）在海南六维招标代理有限公司报名购买。

2、售价：人民币200元/份。（含电子件及其他资料.询价通知书售后不退,投标资格不能转让）。

八、递交响应文件截止时间和开标时间：

2019年7月12日9:00时（北京时间）。

注：投标（响应）文件必须在截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合询价通知书规定的投标（响应）文件恕不接受，本次采购不接受邮寄的投标（响应）文件。

九、开标询价地点：

1、名称：海南六维招标代理有限公司

2、地点：海口市蓝天路31号南航部队小区二栋一单元一层

3、联系人：徐工

4、联系方式：0898-36612918

十、采购信息及采购结果发布媒体

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国海南政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）

十一、投标保证金

1、保证金的金额：5000元；

2、保证金到账截止时间：2019年7月12日9时00分；

3、保证金缴纳帐户名称：海南六维招标代理有限公司；

4、开户银行：中国工商银行股份有限公司海口海甸二东路支行；

5、帐  号：2201023009200020962；

6、保证金提交形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

7、联系人：张工    联系电话：0898-36612918

第二章  询价须知

1、参加询价的供应商必须要全面理解采购人的采购意图和对项目的期望要求，必须要了解货物的具体技术和本项目在时间上的供货要求，在此基础上进行本项目的招标工作。

2、本项目根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，采购以询价的方式进行。

3、所需的货物的基本情况、项目内容和规格、技术参数等要求在“采购需求书”中作了详细的说明，参加询价的公司要做好询价的准备工作，要根据本询价文件的要求编制询价响应文件。

4、参加询价的供应商应充分了解货物的各种情况，以便更好地参与询价。

5、参加询价的供应商在了解询价文件后，如发现询价文件的内容、要求与实际不相符，或有不明确的地方，可以在询价前以书面形式提供给采购人，否则视为完全认可本询价文件。

6、在提交响应文件截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对询价文件进行修改，并通知所有参加询价的供应商。

7、投标（响应）文件要响应询价文件内容。

8、询价报价要求。人民币报价，总报价内包含相关的费用：采购代理费、货物费、运输费等保修、利润、风险金及国家规定的各项税费等。询价最终确定的价格在合同执行过程中固定不变，不得以任何理由予以变更。

10、供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。

11、供应商须提供纸质版投标（响应）文件一式四份（正本1份，副本3份），“开标一览表”一份、电子版投标（响应）文件1份。

12、参加询价的供应商应在规定的时间内提交询价响应文件，没有在规定的时间内提交询价响应文件的供应商将被视为放弃参加询价。

13、参加询价的供应商在询价时，要派出熟悉本项目情况的项目负责人和对报价有决策权的代表参加，授权代表要有法人代表的授权。

14、询价时，除了本询价通知书中所列的要求和标准外，采购方有权根据项目的实际情况提出质量标准、验收方式、付款方式、履约保证、价格等方面的要求，并就这些内容进行询价，与所有供应商都在同一标准和同一条件下进行询价。

15、在询价中，采购人可能会要求供应商就其中的一些服务条款和内容作出调整并作出书面的承诺，询价小组会根据供应商的承诺情况作出供应商是否符合采购要求的评审意见。

16、供应商应如实提供各种资料和证明文件，否则会被认为是弄虚作假而被取消投标资格。

17、招标人将依法组成询价小组，项目评审工作由询价小组独立负责。

18、询价小组可根据需要分别与供应商代表进行询价，询价次序按签到次序安排。

19、供应商在询价时由项目负责人向询价小组阐述对项目的理解情况和实施方案，并对询价小组提出的问题进行解答，必要时要书面解答。

20、供应商不得将本项目转包给其他人。

21、询价中的所有的询价内容都必须保密。

22、询价小组将根据询价情况，按符合本次采购要求且报价最低的原则确定成交供应商。

23、本次采购的项目应提供按用户需求的售后服务。

24、响应用户采购需求书中采购货物清单、规格、参数等要求。

25、供应商应在递交响应文件截止时间前向海南六维招标代理有限公司支付投标保证金。

26、本项目投标有效期：自开标之日起90天。

27、质量要求、验收标准：达到询价通知书要求。

28、纸质版投标（响应）文件的正/副本、“开标一览表”应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人公章，“电子版投标（响应）文件” 可与“开标一览表”一起包装，也可单独包装，密封要求与“开标一览表”一致。

29、响应文件的正/副本应打印（除证件、资料和另有规定之外），并由有投标人的法定代表人、其授权代表需要签名处签字或盖章；电子文档采用U盘制作；响应文件应按照谈判文件规定要求密封递交；响应文件的编制应符合谈判文件规定的内容、式样、顺序要求。未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的响应文件在评审检查时按照无效投标处理。

30、合同基本内容属本项目询价通知书的组成。

31、投标产品属小微企业（监狱企业视同小微企业）产品，价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标（实际中标价是原报价）。

32、所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*98%；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

33、所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*99%；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

34、供应商认为其报价未获公平评审或采购过程和成交结果使自己合法权益受到损害，应在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内向海南六维招标代理有限公司提出质疑。

第三章  用户采购需求书

一、规格技术要求

| 序号 | 展项名称 | 内容 | 规格、技术参数 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟灭火 | 感应摄像头 | 分辨率：420；图像（灰度）校正：0.45；操作温度：-20℃至 55℃；尺寸：50.5mm*50.5mm*115mm；重量：315g图像传感器装置：1/3 英寸；水平频率：15.734KHz；垂直频率：59.9Hz；扫描系统：525 线，60 场/秒；最低照度：0.05lux；信噪比：大于40dB；夜视距离：40-50米；电源电压：12DVC。 | 1 | 个 |  |
|  |  | 模拟灭火器罐 | 通过对不同场景的识别选择灭火器，真实互动体验的同时又能学习到各种灭火器的使用知识。可以使体验者通过手持真实的2KG灭火器，对墙面投影火灾场景进行灭火体验。灭火体验四大场景画面：体验灭火之卧室篇、体验灭火之客厅篇、体验灭火之办公室篇、体验灭火之厨房篇。 | 4 | 个 |  |
|  |  | 灭火器罐感应器 | 以使学生或老师通过手持真实的2KG灭火器，对墙面投影画面的学校常见火灾场景进行模拟灭火体验。在限定的时间和容量内，如果火全部熄灭，则灭火成功，否则提示灭火失败。通过使用本系统，既可以了解常见火灾隐患的种类，又可以学习不同灭火器知识。 | 4 | 套 |  |
|  |  | 反馈系统 | 1、电压：12V； 2、位移反馈器。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 投影仪 | ★亮度：3300流明，分辨率XGA(1024*768)；屏幕比例：4：3 ；对比度：10000：1；投影距离：0.76-7.62m；投影技术：3LCD；灯泡功率：230W；投影尺寸：30-300 英寸。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 工业控制主机 | ★配置要求：Intel酷睿i5 4440，3.1GHz；独立显卡NVIDIAGeForceGTS450 2GB；内存：4GB；集成 10/100/1000千兆以太网局域网；802.11b/g/n；蓝牙4.0；硬盘 1TB；光驱：DVD刻录；4 个USB3.0 端口；4 个USB2.0 端口；一个耳机/麦克风组合端口；1 个 DVI 端口；1 个 VGA 端口（通过转接头连接）；1个 DisplayPort 端口；1个HDMI端口。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 音响系统 | 音响系统：2.1 声道；额定功率：27W；扬声器单元：5 英寸+2x2.75 英寸；调节方式：旋钮有源无源：有源；频率响应：200Hz-20KHz；供电方式：电源：220V/50Hz；防磁功能：支持信噪比：85dB。 | 1 | 个 |  |
|  |  | 专题制作总控软件 | 定制，应用虚拟现实技术模拟灭火场景，观众可亲身体验虚拟现实技术营造的逼真效果，并参与既惊险又刺激的灭火救灾活动，从而了解防火灭灾的有关知识，培养顽强毅志和勇敢精神。虚拟现实技术是综合应用了计算机多媒体技术、图象处理技术、模式识别技术、仿真技术、人工智能技术和实时测控技术，配合高性能音像显示设备，营造出逼真的虚拟境界，并实现人与虚拟世界之间的互动，使参与者产生“身临其境”的临场感。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 119报警 | 工业控制主机 | ★配置要求：CPU Intel酷睿i5-4570；操作系统：Windows；主板：IntelH87；集成10/100/1000千兆以太网局域网；802.11b/g/n；蓝牙4.0；独立显卡NVIDIA GeForce GT 640；内存：8GB；硬盘：1TB；光驱：DVD刻录；4个USB3.0端口；4个USB2.0端口；一个耳机/麦克风组合端口；1个DVI端口；1个VGA端口（通过转接头连接）；1个DisplayPort端口；1个HDMI端口。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 22寸多点触摸显示器 | 定制，屏幕比例：16：9；分辨率：1920*1080；背光灯类型：LED发光二极管；金属防护外壳(1.2MM钢材，表面喷塑)。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 模拟电话 | 定制，仿真电话：尺寸：220×120×40MM；外部信号输入方式：键盘；同步方式：USB、COM；通过控制线与定制的系统进行连接交互。 | 1 | 个 |  |
|  |  | 专题制做软件 | 定制，模拟报警系统完全模拟真实报警环境，通过真实的话机、现场拨号以及接警互动问答，可进行110，119，120，122等四种场景报警。将平时不能掌握和了解的，诸如起火具体地点、现场是否有人受困、火势如何、起火原因等报警内容及过程，通过现场互动的方式进行体验，让体验者学习和掌握正确的报警知识和报警方式，做到“真报警，勿报谎警”。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 摄像系统 | 高清红外摄像机，红外灯：24颗；镜头：3.6mm～8mm。 | 1 | 个 |  |
| 3 | 模拟烟雾逃生 | 灯光及加热系统 | 模拟火灾发生 | 1 | 套 |  |
|  |  | 高度限高传感器 | 红外线人体感应开关LED灯、节能灯可调高灵敏人体红外线传感器模块。 | 6 | 个 |  |
|  |  | 模拟电梯系统(内 有传感识别系统) | 改装电梯模型，控制系统。 | 1 | 个 |  |
|  |  | 报警监视系统 | 高清红外摄像机，红外灯：24 颗镜头：3.6mm～8mm。 | 1 | 个 |  |
|  |  | 音响系统 | 音箱系统：2.1 声道；额定功率：27W；扬声器单元：5 英寸+2x2.75 英寸；调节方式：旋钮有源无源：有源；频率响应：200Hz-20KHz； 供电方式：电源：220V/50Hz ；防磁功能：支持信噪比：85dB。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 显示器 | 尺寸：42英寸；屏幕比例 16:9；支持格式：1080dpi；物理分辨率：1920*1080；背光灯类型： LED 发光二极管；HDMI 输入*3,SD 卡，USB*2，RACphono 型*1（较低），数字音频：输出（光纤）*1USB；接口音频系统 VR-AudioSurround2.1 内置无线网络接收器-轻松实现无线上网；PSLED屏：动态表现能力强、清晰、流畅的快速运动画面。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 通道烟雾系统 | 定制，安全烟雾，对人体无害，房间内产生安全的模拟烟雾，并由声光电，空气加温系统等产生火灾的特效效果，观众在模拟的通道内按指示标识进行逃生，通道中有其他房门，通道，模拟电梯等，增加参与的趣味性。 | 6 | 个 |  |
| 4 | 结绳自救 | 32寸触屏一体机 | 1、屏幕边框：776mm*470.5m，屏幕比例：16:9，分辨率：1920*1080，显示红外触屏，响应时间：8mm，触摸精度：<2mm（中心区域）,<3mm（边缘区域）； 2、触摸高度：<3mm； 3、★配置：主板：H81工控主板；CPU：i3酷睿双核3.4GHz；内存： DDR3 4G；硬盘：60g固态硬盘；显存：英特尔HD4000集成显卡；静电等级：接触式放电4KV,空气式放电8KV（USB连接器端口）；型材：钣金 工作温度范围：0℃~65℃，储存温度范围：-30℃~85℃。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 视频编辑 | 定制： 1、图文视频资料,高清 2、含配音文字介绍。 3.结绳方法不的低于10种，必须包含：外科法，双重八字结，套索，渔人结，平结，杠杠结，半扣结，蝴蝶法，称人结，接绳结。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 绳子 | 直径20mm，尼龙材质。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 结绳架 | 不锈钢材质，规格：长1.5m。 | 2 | 根 |  |
|  |  | 辅助配件 | 加密狗等 | 1 | 套 |  |
| 5 | 高空缓降逃生体验装置 | 32寸显示广告机 | 1.屏幕比例：16:9； 2.空气式放电8KV（USB连接器端口）； 3.型材：钣金； 4.工作温度范围：0℃~65℃5.储存温度范围：-30℃~85℃。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 使用介绍视频 | 体验者先通过电视机视频介绍来了解正确的缓降绳索的系扣和下滑方式，然后通过高空缓降设备，让体验者学习并掌握应对突发事件的措施，如火灾。（此设备使用请务必配有专业的管理员，辅助体验者使用） 缓降逃生系统是基于8字环缓降优点，把逃生绳、缓降器、安全带融为一体，可以安全、简单、方便、快捷的使逃生人员安全下到地面，并且可以国瓷重复使用逃生。 | 3 | 份 |  |
|  |  | 缓降主机 | 全铜结构 | 1 | 套 |  |
|  |  | 安全带 | 航空材料 | 1 | 套 |  |
|  |  | 安全绳索 | 规格：长：14厘米，直径：10厘米。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 膨胀螺丝 | 材质：镀锌材料，规格：长：10厘米，直径：1.5厘米。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 大号安全钩 | 加厚，规格：长：15cm，宽：10cm，厚：4.5cm。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 备用安全绳 | 规格：长：14厘米，直径：10厘米。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 铝合金箱 | 材质：铝合金 | 1 | 套 |  |
|  |  | 固定挂板 | 加厚，规格：长：15厘米，宽：10厘米，厚：4.5厘米。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 安全防护垫 | 外材质：PVC内填充：高密度海绵大小：2*2m（根据场地大小进行配置）厚度：10cm。 | 1 | 套 |  |
|  |  | u盘 | 容量：8G | 1 | 套 |  |
|  |  | 安全防护辅助器材 | 防滑手套，安全帽等。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 缓降台 | 钢架构，平台：3*3，高度：3m。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 消防安全标志电控触屏认知学习系统（30个标志） | 触摸一体机 | 配置： CPU：intel 2.0G或以上； 内存：4G或以上；显卡：集成/独立；硬盘：64G或以上； 端口：USB2.0*3 或以上；其它配置：音箱/键鼠/HDMI（VGA）线； 操作系统：windows 系统；分辨率：1920*1080 | 1 | 套 |  |
|  |  | USB 20路电子开关控制器 | 工作电压：DC 12V；工作电流：≤1A电源电压：直流12伏特； 电源接口：DC5.5*2.1标准接口；响应速度：≤0.1秒； 信号输入端口：USB 2.0；输入类型：16进制编码； 供电输出端口：20组；端口类型：DC5.5*2.1标准接口； 温度范围：-40℃—+70℃；湿度范围：0%—95%； 规格尺寸：125*80*25mm；材质：外壳ABS塑料。 | 1 | 个 |  |
|  |  | 消防标志小灯箱 | 规格尺寸：外径155mm，高度100mm; 面盖：170mm；底部中心开孔直径：12mm； 材质： ABS塑料；颜色：红；表面材质：写真覆膜；工作电压：DC 12V；工作电流≤0.2A； 端口类型：DC5.5*2.1标准接口； 标志种类：禁止放鞭炮/禁止携带火种/禁止放易燃物/禁止锁闭/禁止阻塞/禁止明火/禁止吸烟/禁止打电话/熄火/下车加油/地面消防栓/119电话/当心爆炸/安全出口/逃生方向/灭火设备/水泵结合器/灭火器/手动报警器/消防栓。 | 32 | 个 |  |
|  |  | 2米灯箱电源输出线 | 规格尺寸：2m；端口类型：DC5.5*2.1标准接口；; 材质： 塑胶；颜色：黑；工作电压：DC 6-48V。 | 32 | 根 |  |
|  |  | 专用电源 | 规格尺寸： 159*98*42mm； 交流输入电压范围：176-264VAC；输入频率：47-63Hz； 输入浪涌：冷态启动,40A/230VAC；输出功率：≤60W 输出电压调节范围：±10%；电压调整率（满载）：≦0.5%； 输出过载保护：110%-150%间歇模式，自动恢复； 抗电强度：I/P-O/P,I/P-FG: 1.5KVAC,O/P-FG:0.5KVAC,1 min； 工作温度：0-40℃@100%, -10℃@80%, 50℃@60% 负载； 安全标准：符合GB4943, UL60950-1,EN60950-1； EMC标准：符合GB9254, EN55022 class A； 散热方式：空气自然对流冷却；重量：0.5kgs/pc； 输出端口：20组；电源接口：DC5.5*2.1标准接口； 规格尺寸：机身：90mm*70mm*56mm，镜头：4cm*直径3cm。 | 1 | 个 |  |
|  |  | 消防标志电控认知软件DVD（含加密锁） | 1、电子控制器灵敏度高，触屏响应速度小于0.1秒； 2、20组红色消防标志灯箱美观实用，分别对应20个讲解演示动画和配音； 3、增加趣味答题互动机制，答错后正确答案提示并控制闪动，并给出得分。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 心肺复苏 | 高级肤色全身人体模型 | 面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢摸具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 | 3 | 套 |  |
|  |  | 高级电脑数码显示器 | 8.0寸彩显液晶屏显示：计数模拟心电图，按压和吹起的波形图，可打印，心肺按压和人工呼吸操作指数均会在电脑显示器上显示。 | 3 | 台 |  |
|  |  | 豪华手拉推式人体硬塑箱 | 配套 | 3 | 套 |  |
|  |  | 复苏操作垫 | 配套 | 3 | 套 |  |
|  |  | 屏障面膜 | 每盒50张 | 3 | 套 |  |
|  |  | 可换肺囊装置 | 可换肺囊 | 3 | 套 |  |
|  |  | 可换面皮 | 面皮肤手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 | 3 | 套 |  |
|  |  | 热敏打印纸 | 可打印 | 8 | 套 |  |
|  |  | 2010国际最新操作指南光盘 | 配套视频 | 1 | 套 |  |
|  |  | 现场急救常用技术使用手册 | 配套 | 1 | 套 |  |
|  |  | 急救包 | 1、主要材质：铝条边框，铝合金板材,高硬度铁质提手； 2、配件：无菌纱布、止血带、创口贴、绷带等。 | 3 | 套 |  |
| 8 | 空调 | 3匹 | 壁挂式，变频/定频： 定频；能效等级： 3级；冷暖类型： 单冷；匹数： 3匹；适用面积(m²)： 32-50；额定制冷量(W)：≥7200；额定制冷功率(W)：≥2260；外机噪音dB(A)： ≤56；循环风量(m³/h)：≥1000；电源规格(PH-V-Hz)：1-220-50。 | 2 | 台 |  |
| 9 | 消防布线 | 电源线、网线 | 4平方/2.5平方线，超五类线。 | 66 | m2 |  |
| 10 | 排气扇 | 墙排式 | 定制 | 2 | 台 |  |
| 11 | 各背景 | 背景板 | 9厘阻燃板，铝扣板及造型。 | 38 | m2 |  |
| 12 | 楼梯 | 平台及楼梯 | 50*100方管、40*40方管、30*30方管、1.5建筑模板及造型。 | 18 | m2 |  |
| 13 | 楼梯拦杆 | 栏杆 | 不锈钢材质 | 3.5 | 米 |  |
| 14 | 地板 | 塑胶地板 | 0.25厚，黑色。 | 87 | m2 |  |
| 15 | 吊顶 | 局部吊顶 | 黑色铁格栅 | 56 | m2 |  |
| 16 | 灯光控制 | 智能控制 | 智能控制器、后台编码。 | 1 | 项 |  |
| 17 | 桌子 | 训练桌子 | 订制，9厘阻燃板。 | 1 | 张 |  |
| 18 | 墙漆 | 墙面漆 | 环保、耐用。 | 400 | m2 |  |
| 19 | 隔墙 | 隔墙 | 轻钢龙骨、9厘阻燃板、石膏板饰面。 | 62 | m2 |  |
| 20 | 灭火器箱 | 灭火器箱 | 1、 4KG灭火器两具装； 2、 灭火器箱箱体材质的厚度≥0.8mm。 | 180 | 个 |  |
| 21 | 灭火器 | 灭火器 | 1、规格：4KG，手提式ABC干粉； 2、主材料：碳钢（爆破压力≥5.5Mpa）； 3、水压试验压力：2.1Mpa； 4、使用温度-20℃，+55℃； | 360 | 个 |  |
| 22 | 其它配件 | pvc线管、pvc线槽、膨胀螺丝、胶粒、自攻螺丝、pvc管卡、pvc接头、PVC阻燃管材、金属配件等。 | 常规配套 | 1 | 项 |  |

注：★号标注要求为本项目重要指标要求，须完全满足。

二、商务要求

1 、投标人所投设备应是原厂原装产品，并符合下列要求：

（1）产品的出厂标准符合询价文件要求；

（2）投标设备必须是在行业用途广泛的设备。

2 、本项目采购范围内的伴随服务包括：

（1）全部设备的运输；

（2）人员培训、售后服务等；

（3）伴随服务报价包含在投标总价内。

3、投标设备质保期：按生产厂家的质保标准实行。

4、服务响应：提供7×24小时技术支持和服务，设备设施出现故障时，中标人得到通知后1小时内响应，3小时内派技术人员到达用户现场维修，4小时内排除故障；故障设备现场无法修复的，在24小时内提供相同品质规格的设备备用。

5、交付期：合同签定后30天内交付使用。

6、交货地点：用户指定地点。

7、设备安装调试：设备运输到指定地点后，中标人即刻安排技术人员按用户需求现场安装、调试、操作，设备所有技术参数经检验应符合询价文件及相关技术要求和规定的具体指标，并向用户提供所有设备相对应的指标及说明。

8、验收：采购人按照中标（成交）供应商所提供的所有设备的技术参数等指标与说明，根据采购文件、投标（响应）文件及相关国家、行业等规定的参数指标与中标人代表进行联合验收，对不符合验收要求的当场要求中标人在规定时间内整改，整改后仍不符合验收要求的，按相关政策法规取消其中标（成交）资格。

9、履约：投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金；如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目等，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

10、技术资料：免费提供该设备全套技术资料，如可能应同时提供中文资料；

11、培训：中标人应按计划给用户免费提供本项目所有设备相关说明及操作的培训；

12、付款方式：按签订合同相关规定。

13、★提供现场勘查确认函。

现场勘查确认函 项目名称： 项目编号： 我公司于 年 月 日，对2019年消防设施设备购置项目的现场进行了实地踏勘，对现场情况和设备安装、位置等已经了解和确认。 采购人：东方市教育局（盖章） 采购人代表签名： 日期： 年 月 日 投标人： （盖章） 投标人代表签名： 日期： 年 月 日

注：现场勘查时间：2019年7月11日9：00至17：00时，地点：东方市教育局，联系人：温先生，电话：13976978790

第四章  询价程序

一、招标人依法成立询价小组，选定组长，询价小组共3人组成，其中专家成员2人，用户单位代表1人。

二、参加询价会议人员：投标人代表、采购人代表、询价小组成员、代理机构工作人员。

询价小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，不得透露与询价有关的供应商的一切技术资料、价格或其他信息

三、询价会议主持人由海南六维招标代理有限公司人员主持。

四、询价会议开始时间为2019年7月12日9：00时。

五、2019年7月12日9：00时由会议主持人宣布询价会议开始，开始后到会人员关闭对外通讯工具，禁止对外通讯。

六、供应商向海南六维招标代理有限公司工作人员送交询价响应文件，后由供应商代表和采购人监督代表确认询价响应文件是否有误。

七、会议主持人宣布参加询价的供应商名单，宣读各供应商的报价，后由供应商代表签名确认其报价。

八、询价小组审查供应商的询价响应文件，工作人员记录审查的情况。

九、询价小组成员按询价通知书第五章要求进行项目评审。

第五章  询价办法

一、依法成立询价小组

询价小组共3人组成，其中评审专家成员2人，采购人代表1人。

二、询价小组职责

询价小组应当遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》，根据财库〔2016〕198号《政府采购评审专家管理办法》，严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

三、评标工作程序

(一)初步审查（资格性审查和符合性审查）。

1、资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标（响应）文件中的资格证明文件等要求进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格（见附表1：资格性审查表）。

2、符合性审查：依据询价通知书的规定，从投标（响应）文件的有效性、完整性和对询价通知书的技术、商务等响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的要求作出响应（见附表1：符合性审查表）。

附表1：   资格性审查表

| 审查内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否提供企业营业执照 |  |  |  |  |
| 是否提供2019年任意一个月的纳税和社保凭证 |  |  |  |  |
| 是否提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函” |  |  |  |  |
| 是否提供“信用中国”网站和“中国政府采购网”等渠道查询的信用信息、记录等打印截图 |  |  |  |  |
| 是否提供2018年度财务报表 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |

注：

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

询价小组签名：

日    期：

附表2：   符合性审查表

| 投标人 | 审查内容 | 结论 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标（响应）文件的数量是否满足本项目招标要求 | 是否缴纳本项目投标保证金 | 是否满足本项目投标报价范围不超过项目预算 | 是否满足本项目交付期、质保期 | 是否提供本项目售后服务承诺 | 是否符合投标（响应）文件的式样、内容和签署要求且无缺漏 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

询价小组签名：

日    期：

（二）澄清有关问题

对询价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式（由询价小组签名）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出询价响应文件的范围或者改变询价响应文件的实质性内容。（见附表3）

附表3：          澄清、说明、补正事项

| 序号 | 投标人 | 询价响应文件中需要澄清的 | 对询价响应文件中含义不明确的 | 对同类问题表述不一致 | 明显文字和计算错误的 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、询价小组可以书面要求投标人对询价响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过询价响应文件的范围或者改变询价响应文件的实质性内容。

2、询价响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本询价响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、投标人拒不按照要求对询价响应文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会认定其为不合格投标人。

（三）中标方式：

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人并推荐给采购人（见附表4）。

附表4：   成交候选人名单

| 排序 | 中标候选人 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第一名 |  |  |
| 第二名 |  |  |
| 第三名 |  |  |
| 询价小组签名 |  |  |

（四）最终审查、授予合同

1、最终审查的对象是意向授予合同的预中标方。

2、最终审查的内容是对预中标方的货物进行产品性能、技术状况、生产条件、货物质量、投标方资格、信誉以及招标方认为有必要了解的其他问题做进一步的考察。

3、 接受最终审查的预中标方，必须如实回答和受理招标方的询问或考察，并提供所需的有关资料。

4、 如预中标方不符合中标条件，则应按得分高低或其他条件的排列顺序考察下一个投标方，并以此类推。

5、招标方接受和拒绝任何或所有投标的权力

当出现损害国家利益或社会公众利益情况时,招标方有选择或拒绝任何投标方的权力,并对所采取的行为不说明原因。

6、中标通知

7、在投标有效期内,招标方根据定标意见书，向中标方发出成交通知书。

8、招标方对落标的投标方不做落标原因的解释。

9、成交通知书将是合同的一个组成部分。

10、签订合同

10.1《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，对招标方和中标方具有法律效力。中标方自收到《成交通知书》之日起30日内与用户签订合同。

10.2中标方不与用户签订采购合同的，招标方可单方面取消其中标资格，依实际情况追究责任。

10.3询价通知书、中标方的投标（响应）文件及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

第六章  合同基本内容（供参考）

一、合同格式

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价通知书、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。

二、合同重要条款要求

1、标的物及服务的详细名称及数量或有关内容的详细描述。

2、合同总价。中标价即为本项目的合同总价。

3、货物质量要求及供方对质量的负责条件和期限：按用户采购需求书。

4、其它需要随货物或项目提交的资料和证明文件：按用户采购需求书。

5、交货时间、地点、方式：按用户采购需求书。

6、安装、调试、培训和验收方式：按用户采购需求书。

7、付款方式：不付现金，银行转账。

8、违约责任：按财政部令第74号规定。

9、争议处理办法：按政府采购法相关规定。

10、增加项目的处理办法。如因增加项目引起的价格改变，必须控制在原造价的10%，需书面报请相关部门，经同意后方可变更。

11、中标人与用户单位所签订的合同，应送用户单位行政主管部门和指定的部门备案。

三、合同附录《合同产品明细表》《成交通知书》《投标文件》《售后服务承诺书》

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

本项目经海南六维招标代理有限公司依政府采购程序组织询价采购，合同主要条款内容与询价文件的内容一致。

政府采购代理机构：海南六维招标代理有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

日期：     年   月   日

第七章  报价文件格式

## 一、投标函

海南六维招标代理有限公司：

我方全面研究了项目编号：       询价通知书，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权           （姓名、职务）代表我方      （投标人名称）全权处理本项目询价采购活动的有关事宜。

1、我方自愿按询价通知书规定各项要求向采购人提供所需货物/服务，报价总金额为：人民币         元，大写：            ；

2、一旦我方成为成交供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后         日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照询价通知书的要求，向贵单位交纳人民币      元（大写：    ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果在我方投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应询价通知书的询价响应文件；

（3）在询价采购过程中有违规违纪行为；

（4）我方在协议有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照询价通知书要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的询价响应文件正本1份，副本   份，用于开标唱标的“开标一览表”一份、电子版投标（响应）文件1份。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：

法定代表人或授权代表人：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

海南六维招标代理有限公司：

本授权声明：          （投标人名称）            （法定代表人姓名、职务）授权         （被授权人姓名、职务）为我方项目编号：        询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人：

投标人名称：

日    期：

## 三、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价 总计 | 报价总金额为：人民币 元；大写： 元 |
| 交付期 | 合同签定后 天内交付使用 |

投标人单位：

法定代表人或授权代表：

日    期：

注：

1、报价总金额包括货物、安装调试、集成及相关服务、人员培训等所有费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。

## 四、分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格技术参数 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价合计：人民币 元；大写： |

注：

1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：

法定代表人或授权代表人：

日    期：

## 五、商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表只填写询价响应文件中与询价通知书有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，询价响应文件中商务响应与询价通知书要求完全一致的，可不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其参与询价或成交资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：

法定代表人或授权代表人：

日    期：

## 六、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：

法定代表人或授权代表人：

日    期：

## 七、规格、技术指标响应偏离表

说明：投标人必须仔细阅读采购文件中所有技术规范条款和相关功能要求，根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效。

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、本表只填写询价响应文件中与询价通知书件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，询价响应文件中技术规格及指标响应与询价通知书要求完全一致的，可不用在此表中列出。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其参与询价采购或成交资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：

法定代表人或授权代表人：

日    期：

八、售后服务承诺书（投标人按实际情况承诺）

九、其它资格证明文件