用户需求

1、工程名称： 儋州市雅星镇合罗村冬修水利工程。

2、地 点： 海南省儋州市。

3、建设规模与内容：(1)新建灌溉渠道5条，长2793m。其中:1#灌溉渠道长315m，2#灌溉渠道长743m，3#灌溉渠道长1029m，4#灌溉渠道长416m，5#灌溉渠道长290m。配套附属建筑物86宗，其中放水斗门51宗，人行桥25宗，汀步2宗，拦水坝(水陂)3宗，过路涵管3宗，分水闸2宗；(2)新建排水沟4条，总长1.189km。其中1#排水沟469m，2#排水沟165m，3#排水沟286m，4#排水沟269m。配套附属建筑物5宗，为过路涵管5宗；(3)新建机耕道1条，长563m，宽3.5m。

4、项目总投资：270.69万元 ；本次招标金额：212.429671万元。