## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：海口市琼山区世纪佳城（北区）幼儿园装饰装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 电气
1.2 | 室内给排水
1.3 | 室外给排水
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全防护、文明施工费
2.2 | 其中：临时设施费
2.3 | 其中：雨季施工增加费
2.4 | 其中：夜间施工增加费
2.5 | 其中：视频监控费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 规费
4 | 其中：垃圾处置费
5 | 其中：社保费
五 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：海口市琼山区世纪佳城（北区）幼儿园装饰装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
电气
1 | 030404017001 | 配电箱 AZ1 | 1.名称:配电箱 2.型号:AZ1 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 AW1-3 | 1.名称:配电箱 2.型号:AW1-3 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 3
3 | 030404017003 | 配电箱 2AW1 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AW1 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 3AW1 | 1.名称:配电箱 2.型号:3AW1 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 3AW2 | 1.名称:配电箱 2.型号:3AW2 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 电梯房配电箱 APDT1 | 1.名称:电梯房配电箱 2.型号:APDT1 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
7 | 030404017007 | 热水配电箱 ALrs1 | 1.名称:热水配电箱 2.型号:ALrs1 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
8 | 030404017008 | 应急照明配电箱 ALE1 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:ALE1 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 2
9 | 030404017009 | 厨房配电箱 ALcf1 | 1.名称:厨房配电箱 2.型号:ALcf1 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
10 | 030404035001 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:250V 10A（带保护门） 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 144
11 | 030404035002 | 地板五孔插座 | 1.名称:地板五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
12 | 030404035003 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V 16A（带保护门） 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：海口市琼山区世纪佳城（北区）幼儿园装饰装修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
13 | 030404035004 | 开水器插座 | 1.名称:开水器插座 2.规格:250V 16A（带保护门） 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
14 | 030404035005 | 热水器插座 | 1.名称:热水器插座 2.规格:250V 16A（带保护门） 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 4
15 | 030404035006 | 电视插座 | 1.名称:电视插座 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
16 | 030404034001 | 一位单控开关 | 1.名称:一位单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 75
17 | 030404034002 | 二位单控开关 | 1.名称:二位单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 57
18 | 030404034003 | 三位单控开关 | 1.名称:三位单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 21
19 | 030412001001 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 66
20 | 030412008001 | 儿童造型灯具 | 1.名称:儿童造型灯具 2.安装形式:吊杆安装 |  | 套 | 124
21 | 030412004001 | 射灯 | 1.名称:射灯 2.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 57
22 | 030412004002 | 方形射灯 | 1.名称:方形射灯 2.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 12
23 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:荧光灯 2.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 21
24 | 030412005002 | 300灯盘 | 1.名称:300灯盘 2.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 25
25 | 030412005003 | 600灯盘 | 1.名称:600灯盘 2.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 43
26 | 030412004003 | 嵌入式筒灯6(节能筒灯) | 1.名称:嵌入式筒灯6(节能筒灯) 2.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 36
27 | 030412004004 | 嵌入式筒灯10（防雾筒灯） | 1.名称:嵌入式筒灯10（防雾筒灯） 2.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：海口市琼山区世纪佳城（北区）幼儿园装饰装修工程 |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
28 | 030412004005 | 嵌入式灯 双头 | 1.名称:嵌入式灯 双头 2.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 30
29 | 030412004006 | 疏散指示灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格;1×18W,蓄电池连续供电时间30分钟外壳为不燃烧材料 3.安装形式:距地0.5米安装 |  | 套 | 14
30 | 030412004007 | 安全出口指示灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.规格;1×18W,蓄电池连续供电时间30分钟外壳为不燃烧材料 3.安装形式:暗装，距地0.1米安装 |  | 套 | 6
31 | 030412005004 | 应急荧光灯 | 1.名称:应急荧光灯 2.规格;2×18W,蓄电池连续供电时间30分钟外壳为不燃烧材料 3.安装形式:暗装，距地0.1米安装 |  | 套 | 1
32 | 011304001001 | LED灯带 | 1.名称:LED灯带 2.安装形式:吸顶安装 |  | m2 | 67
33 | 030404033001 | 吊扇 | 1.名称:吊扇 2.规格;12m 直径（80） 3.安装形式:吊装，距地3米安装 |  | 台 | 6
34 | 030404019001 | 风扇调速开关 | 1.名称:风扇调速开关 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 6
35 | 030404033002 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.规格;20W 3.安装形式:暗装，距地2.4米安装 |  | 台 | 19
36 | 030411003001 | 电缆桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格;200×100 |  | m | 218.3
37 | 030411001001 | 阻燃塑料管PC16 | 1.名称:阻燃塑料管 2.规格:PC16 |  | m | 22.7
38 | 030411001002 | 阻燃塑料管 PC20 | 1.名称:阻燃塑料管 2.规格:PC20 |  | m | 1737.7
39 | 030411001003 | 阻燃塑料管 PC25 | 1.名称:阻燃塑料管 2.规格:PC25 |  | m | 1501.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：海口市琼山区世纪佳城（北区）幼儿园装饰装修工程 |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
40 | 030411001004 | 阻燃塑料管 PC40 | 1.名称:阻燃塑料管 2.规格:PC40 |  | m | 19.1
41 | 030411001005 | 焊接钢管 SC100 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC100 |  | m | 67.8
42 | 030411001006 | 焊接钢管 SC50 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC50 |  | m | 28.9
43 | 030411001007 | 焊接钢管 SC32 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC32 |  | m | 31.2
44 | 030411001008 | 焊接钢管SC20 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 |  | m | 532.13
45 | 030411001009 | 金属线管 SC32 | 1.名称:金属线管 2.规格:SC32 |  | m | 150.2
46 | 030408001001 | 电力电缆 WDZA-YJV-5*10 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJV-5*10 |  | m | 164.36
47 | 030408001002 | 电力电缆 WDZA-YJV-4*25+1*16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJV-4*25+1*16 |  | m | 37.5
48 | 030408001003 | 电力电缆 WDZA-YJV-4*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号WDZA-YJV-4*2.5 |  | m | 178.56
49 | 030408001004 | 电力电缆 WDZA-YJV-5*4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJV-5*4 |  | m | 31.98
50 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:10mm2 |  | 个 | 16
51 | 030411004001 | 铜芯电线 WDZA BV 2.5 | 1.名称:铜芯电线 2.型号:WDZA BV 2.5 |  | m | 11133.3
52 | 030411004002 | 铜芯电线 WDZA BV 4 | 1.名称:铜芯电线 2.型号:WDZA BV 4 |  | m | 6693.9
53 | 030411004003 | 铜芯电线 NH BV 2.5 | 1.名称:铜芯电线 2.型号:NH BV 2.5 |  | m | 1082.4
54 | 030411004004 | 铜芯电线 ZR BV 4 | 1.名称:铜芯电线 2.型号:ZR BV 4 |  | m | 52.8
室内给排水
55 | 011505001001 | 定制大理石洗手台 | 1.名称:定制大理石洗手台 |  | m2 | 43.75
56 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 |  | 组 | 6
57 | 031004003002 | 洗脸盆立柱式 | 1.名称:洗脸盆立柱式 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：海口市琼山区世纪佳城（北区）幼儿园装饰装修工程 |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
58 | 031004006001 | 瓷蹲式大便器 | 1.名称:瓷蹲式大便器 |  | 组 | 69
59 | 031004006002 | 连体坐便器 | 1.名称:连体坐便器 |  | 组 | 1
60 | 031004007001 | 立式小便器 | 1.名称:立式小便器 |  | 组 | 49
61 | 031004008001 | 拖布池 | 1.名称:拖布池 |  | 组 | 12
62 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 |  | 套 | 18
63 | 031003001004 | 地漏 DN50 | 1.名称:地漏 2.规格;DN50 |  | 个 | 51
64 | 031001006003 | PPR管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 |  | m | 21.6
65 | 031001006004 | PPR管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 |  | m | 21.6
66 | 031001006005 | PPR管 DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 |  | m | 404.05
67 | 031001006006 | PPR管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 |  | m | 139.4
68 | 031001006007 | PPR管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN32 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 121.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：海口市琼山区世纪佳城（北区）幼儿园装饰装修工程 |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
5.压力试验及吹、洗设计要求
69 | 031001006008 | PPR管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 |  | m | 157.2
70 | 031001006009 | PPR管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 |  | m | 5
71 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 |  | m | 359.35
72 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:机械钻孔 2.规格;DN63 |  | 个 | 17
73 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名称:机械钻孔 2.规格;DN63 |  | 个 | 29
74 | 031002003001 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格;DN100 |  | 个 | 12
75 | 031003001005 | 截止阀 DN32 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 5
76 | 031003001006 | 截止阀 DN40 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 14
77 | 031003001007 | 截止阀 DN25 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 22
78 | 031003001008 | 截止阀 DN20 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3
79 | 031003001009 | 截止阀 DN15 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
80 | 031003001010 | 恒温混水阀 DN25 | 1.名称:恒温混水阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：海口市琼山区世纪佳城（北区）幼儿园装饰装修工程 |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
3.连接形式:螺纹连接
81 | 031003001011 | 水龙头 DN15 | 1.名称:水龙头 2.规格:DN15 |  | 个 | 86
82 | 031003001012 | 自动排气阀 DN15 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN5 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 5
83 | 031003001013 | 透气帽 DN100 | 1.名称:透气帽 2.规格:DN100 |  | 个 | 12
84 | 031003001014 | 内牙弯头 DN15 | 1.名称:内牙弯头 2.规格:DN15 |  | 个 | 86
85 | 031001006010 | PVC-U内螺旋降噪排水管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U内螺旋降噪排水管DN50 4.连接形式:粘接 |  | m | 181.45
86 | 031001006011 | PVC-U内螺旋降噪排水管 DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U内螺旋降噪排水管DN75 4.连接形式:粘接 |  | m | 143.6
87 | 031001006012 | PVC-U内螺旋降噪排水管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U内螺旋降噪排水管DN100 4.连接形式:粘接 |  | m | 254.1
88 | 031001006013 | PVC-U内螺旋降噪排水管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U内螺旋降噪排水管DN150 4.连接形式:粘接 |  | m | 104.9
89 | 031001006014 | PVC-U内螺旋降噪排水管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U内螺旋降噪排水管DN150 4.连接形式:粘接 |  | m | 21.5
90 | 031001006015 | PVC-U内螺旋降噪排水管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U内螺旋降噪排水管DN100 4.连接形式:粘接 |  | m | 78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：海口市琼山区世纪佳城（北区）幼儿园装饰装修工程 |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
91 | 031003001015 | 清扫口 DN100 | 1.名称:清扫口 2.规格:DN100 |  | 个 | 18
92 | 031003001016 | 清扫口 DN150 | 1.名称:清扫口 2.规格:DN150 |  | 个 | 1
室外给排水
93 | 031001007001 | 钢丝网骨架复合塑料管 DN32 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管DN32 4.连接形式:电热熔连接 |  | m | 221.4
94 | 031001006001 | 双壁波纹管 DN200 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:双壁波纹管 DN200 4.连接形式:橡胶圈承插连接 |  | m | 253.6
95 | 031001006002 | 双壁波纹管 DN300 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:双壁波纹管 DN300 4.连接形式:橡胶圈承插连接 |  | m | 16.7
96 | 040504001001 | 污水检查井 | 1.名称:污水检查井 2.砖品种、规格、强度等级:砖砌Φ700 3.井筒、井盖、井圈材质及规格:铸铁、Φ700 |  | 座 | 7
97 | 040504001002 | 雨水检查井 | 1.名称:雨水检查井 2.砖品种、规格、强度等级:砖砌Φ700 3.井筒、井盖、井圈材质及规格:铸铁、Φ700 |  | 座 | 21
98 | 040504009001 | 铸铁平箅200*500*20 | 1.砖品种、规格、强度等级:铸铁平箅200*500*20 |  | 座 | 10
99 | 040504001003 | 砂井600mm×600 | 1.砖品种、规格、强度等级:砂井600mm×600 |  | 座 | 7
100 | 031003001001 | 快速取水阀（含阀箱）DN20 | 1.名称:快速取水阀（含阀箱） 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：海口市琼山区世纪佳城（北区）幼儿园装饰装修工程 |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
101 | 031003001002 | 截止阀 DN32 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
102 | 031003001003 | 止回阀 DN32 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：海口市琼山区世纪佳城（北区）幼儿园装饰装修工程 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 5.85
2 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 30
3 | 1.3 | 建施安责险 |  | 不含建施安责险费*0.001 | 68 | [5 empty] | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4 | 1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 17.75
5 | 1.5 | 夜间施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76
6 | 1.6 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：海口市琼山区世纪佳城（北区）幼儿园装饰装修工程 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
7 | 1.7 | 视频监控费 | [8 empty] | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表6 其他项目清单与计价汇总表
（清-表6）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：海口市琼山区世纪佳城（北区）幼儿园装饰装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：海口市琼山区世纪佳城（北区）幼儿园装饰装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：海口市琼山区世纪佳城（北区）幼儿园装饰装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：海口市琼山区世纪佳城（北区）幼儿园装饰装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：海口市琼山区世纪佳城（北区）幼儿园装饰装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：海口市琼山区世纪佳城（北区）幼儿园装饰装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 清-表7 规费、税金项目计价表
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：海口市琼山区世纪佳城（北区）幼儿园装饰装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2
1.1 | 其中：垃圾处置费
1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 |  | 23.5
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：海口市琼山区世纪佳城（北区）幼儿园装饰装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 | [6 empty] | 表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：海口市琼山区世纪佳城（北区）幼儿园装饰装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：海口市琼山区世纪佳城（北区）幼儿园装饰装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22