用户需求书

1、项目名称：儋州市人民医院污水处理站重建工程

2、地    点：儋州市那大镇大通路21-1号

3、工程费用：3615128.83元

4、招标方式：公开招标

5、资金来源：建设单位自筹

6、建设期限：120日历天

7、质量要求：合格

8、招标范围：儋州市人民医院污水处理站重建工程扩容提标改造后，处理规模为1200m³/d，污水处理工艺采用AO工艺，供电电源取自站区外约500m处医院配电房。保留污水处理站内原有2栋1层建筑并进行装修改造，一栋单层设备房（2#建筑），建筑面积约32.7㎡，对2#建筑内外墙面、地面、顶棚、屋面进行装修改造，同时替换破旧门窗：一栋单层氧化池及沉淀池（1#建筑）建筑面积约39.3㎡，原为氧化池、沉淀池改造为脱水间、风机间、污泥池；同时对建筑内外墙面、地面、顶棚、屋面进行装修改造；增设门窗及雨棚。同时，对原有酸化调节池，清水池等进行改造，并在地块东侧空地新建3个碳钢箱体基坑；北侧新建巴氏计量槽；南侧新建格栅渠及运渣平台。建设内容为污水处理站构筑物、设备及其附属工程。