# 用户需求书

一、项目概况

（一）项目名称：儋州市雅星镇合罗村冬修水利工程。

（二）包号：1个包。

（三）服务期限：90日历天。

（四）采购人：儋州市水务项目建设管理中心。

（五）预算金额：人民币2124296.71元（招标控制价）。

**二、建设规模与内容**:

(1)新建灌溉渠道5条，长2793m。其中:1#灌溉渠道长315m，2#灌溉渠道长743m，3#灌溉渠道长1029m，4#灌溉渠道长416m，5#灌溉渠道长290m。配套附属建筑物86宗，其中放水斗门51宗，人行桥25宗，汀步2宗，拦水坝(水陂)3宗，过路涵管3宗，分水闸2宗；

(2)新建排水沟4条，总长1.189km。其中1#排水沟469m，2#排水沟165m，3#排水沟286m，4#排水沟269m。配套附属建筑物5宗，为过路涵管5宗；

(3)新建机耕道1条，长563m，宽3.5m。（具体以工程量清单及施工图为准）。

三、采购预算标准及预算总费用

本次项目采购预算为人民币2124296.71元（招标控制价）。

四、付款方式

付款方式：中标人与采购人协商（具体以合同约定为准）。

五、工程质量

符合合格标准