**采购需求**

**一、项目概况**

1、项目名称：天涯区建设街社区医药总公司宿舍小区电力设施改造工程

2、工程内容:天涯区建设街社区医药总公司宿舍小区占地面积为1730m2，建筑面积9802.13m2，共84户；主要建设内容包括新建YJV22-0.6/1-4×185+1×95型电缆156米、YJV22-0.6/1-4×120+1×70型电缆180米、YJV22-0.6/1-4×95+1×50型电缆357米，新装100×100金属架桥150米、低压配电箱1台、单相表84块、三相表2块、单相12表位电表箱1套、单相6表位电表箱14套、三相2位表箱1套等。

3、技术要求： 以《图纸》为准。

4、项目预算：728489.06元。

5、工 期：60日历天。

6、资金来源：政府投资。

7、质量要求：合格。

**二、付款方式**

根据双方签订的政府采购合同约定执行。

**三、其他**

1、本项目预算金额为728489.06元，最高限价为728489.06元，超出采购预算金额的投标，按无效投标处理。

2、凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以采购代理机构在中国海南政府采购网和全国公共资源交易平台（海南省）、全国公共资源交易平台（海南省）•三亚市网发布的公告为准。

3.、工程量清单及图纸（另册提供）。