**采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格 | 单位 |  数量 |  单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 轻钢龙骨 | 轻钢龙骨中距 坚603横1500mm | m2 | 38.556 |  |  |
| 2 | 铝塑板 | 铝塑板贴在胶合板基层上墙柱面 | m2 | 38.5556 |  |  |
| 3 | 石膏板 | 石膏板 | m2 | 47.736 |  |  |
| 4 | 藏板间墙柱面涂料 | 乳胶漆墙柱面二遍 | m2 | 47.736 |  |  |
| 5 | 面板 | 不锈钢面板其他 | m2 | 2.9 |  |  |
| 6 | 墙柱面 | 涂料（乳胶漆）墙柱面二遍 | m2 | 425.2 |  |  |
| 7 | 天棚面 | 涂料（乳胶漆）天棚面二遍 | m2 | 720.8 |  |  |
| 8 | 墙柱脚手架 | 墙柱面活动脚手架 | m2 | 425.2 |  |  |
| 9 | 天棚脚手架 | 天棚活动脚手架 | m2 | 720.8 |  |  |
| 10 | 电气暗配 | 砖、混凝土结构暗配 公称直径20mm(以内） | m2 | 200 |  |  |
| 11 | 绝缘导线1 | 绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 2000 |  |  |
| 12 | 绝缘导线2 | 绝缘导线BV-1.5mm2 | m | 1000 |  |  |
| 13 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式（半周长2.5m以内） | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 插座 | 单相暗插座安装 15A5孔 | 套 | 15 |  |  |
| 15 | 射灯 | 轨道射灯（18wLED） | 套 | 342 |  |  |
| 16 | 金属制作 | 金属零星构件制作 | t | 1.366 |  |  |
| 17 | 金属安装 | 金属零星构件安装 | t | 1.366 |  |  |
| 18 | 射灯轨道 | 成品轨道射灯轨道 | m | 343.2 |  |  |
| 19 | 设备保护 | 天棚设备保护 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 活动展板 | 成品活动展板1000\*66\*2900(10块备用) | 块 | 181 |  |  |
| 21 | 措施 | 其它措施项目费，根据校方设计施工图纸科学计算 | 项 | 1 |  |  |