竞争性谈判文件

采购方式：竞争性谈判

项目编号：HXY2020-192

项目名称：海口市义龙中学信息化提升

采购单位：海口市义龙中学

海南和信源招标代理有限公司编制

2020年10月

目      录

第一部分  谈判邀请函	1

第二部分  供应商须知	3

（一）总则	3

（二）谈判文件	4

（三）响应文件编制和数量	5

（四）响应文件的递交	7

（五）谈判	8

（六）谈判程序	8

（七）确定成交供应商	12

（八）合同	12

第三部分  合同条款及格式	14第四部分  响应文件内容及格式	19

第五部分  用户需求书	34

# 第一部分  谈判邀请函

# 海南和信源招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”） 受海口市义龙中学（以下简称“采购人”）委托，对海口市义龙中学信息化提升 所需的货物及服务进行竞争性谈判采购，现邀请国内合格的供应商或制造商参加密封报价。有关事项如下：

一、项目编号：HXY2020-192

二、采购项目的名称、预算、采购需求、合同履行期限：

1、项目名称：海口市义龙中学信息化提升

2、项目预算：￥2000000.00元（超出采购预算金额的投标按无效响应处理）

3、采购需求：详见《用户需求书》

4、合同履行期限：合同签订生效之日起30天内

5、数量：一批

三、供应商资格要求：（供应商必须具备以下条件并提交相关证明资料）

1、具有独立承担民事责任的能力。（需提供营业执照副本)；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2019年至今任意1个月的财务报表并加盖公章）；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2019年至今任意1个月的税收、社保记录凭证并加盖公章）；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供供应商书面声明）；

5、必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(网站截图证明加盖公章);

6、购买本项目谈判文件并按时提交谈判保证金；

7、本项目不接受联合体投标。

四、谈判文件的获取：

1、谈判文件发售时间：2020年10月13日至2020年10月15日（上午08:30－11:30，下午14:30－17:00，北京时间），公休日或节假日除外；

2、地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室；

3、售价：人民币300元/份（文件售后概不退）；

4、购买谈判文件时须提供（复印件加盖公章，原件备验）：

（1）营业执照副本；

（2）法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件；

（3）单位负责人证明、供应商的股东信息（工商行政部门打印或国家企业信用信息公示网上截图并加盖公章）。

五、响应文件递交截止时间、开启时间及地点：

1、响应文件递交时间：2020年10月16日08:45至09:00（北京时间），逾期或不符合规定的响应文件恕不接收；

2、开启时间：2020年10月16日09:00（北京时间）；

3、开启地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室。

4、公告发布媒介：中国海南政府采购网

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、联系方式

采购人：海口市义龙中学

地 址：海南省海口市龙华区大同路26号

电 话：0898-66757805

联系人：王老师

代理机构：海南和信源招标代理有限公司

地 址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室

邮 编：570310

电 话：0898-65328224

传 真：0898-65328214

联系人：李女士

第二部分  供应商须知

（一）总则

1、适用范围

# 本谈判文件仅适用于本次谈判邀请中所叙述的项目。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是海口市义龙中学（采购人名称）。

2.2 “采购代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是海南和信源招标代理有限公司。

2.3 “供应商”系指实名购买谈判文件拟参加谈判和拟向采购人提供货物及相应服务的供应商。其职责如下：

2.3.1 对谈判文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳谈判保证金；

2.3.3 按要求编制响应文件；

2.3.4 派供应商代表递交响应文件，参加响应文件开启活动，对谈判小组就响应文件提出的问题进行澄清；“供应商代表”系指在谈判过程中代表供应商单位处理谈判事宜的人员，包括供应商单位法定代表人或负责人及取得授权的供应商单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就竞争性谈判采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反该规定的，相关投标均无效，由此产生的一切后果均由相关供应商承担。

2.3.8除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3.9供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、或存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的供应商不得参与谈判响应。

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的供应商

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商（需单独提供针对本条的承诺函并加盖公章，不提供承诺函做不符合资格审查处理）。

2.4.2 符合谈判文件规定的资质要求，有能力提供满足谈判要求的相关货物及服务的法人实体。

2.4.3供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

2.5 “成交供应商”系指经谈判小组按照谈判文件确定的评审标准和方法，对响应文件进行评审，推荐合格的成交候选人，采购人根据谈判小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够满足货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、本谈判文件由采购人及采购代理机构负责解释。

5、谈判费用

5.1 供应商应承担所有与准备和参加谈判响应有关的费用。不论结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

5.2 采购代理机构按《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》[2011]534号文件规定的标准向成交供应商收取代理服务费，若按以上收费标准计算代理服务费不足5000元的，按5000元收取。中成交供应商须在成交公告之日起至领取《成交通知书》前向采购代理机构支付代理服务费，逾期未付，每日按代理费的百分之五收取违约金，且采购代理机构有权拒绝向成交供应商发放 《成交通知书》、在成交合同上拒签或盖章，因此造成的法律责任均由成交供应商承担。

（二）谈判文件

6、谈判文件的构成

6.1 谈判文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  谈判邀请函

第二部分  供应商须知

第三部分  用户需求书

第四部分  合同条款及格式

第五部分  响应文件格式

6.2供应商须认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其响应被拒绝或无效响应等风险均由供应商承担。

7、谈判文件的澄清

供应商在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于递交响应文件截止时间前（逾期不受理）以书面形式向代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容分发给所有购买了本谈判文件的供应商。否则视为完全接受谈判文件所有条款及规定。

8、谈判文件的修改

8.l 在递交响应文件截止时间前1天，采购代理机构和采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

8.2 谈判文件的修改是谈判文件的组成部分，采购代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本谈判文件的潜在供应商，并对潜在供应商具有约束力。潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

8.3为使供应商准备谈判时有充分的时间对谈判文件修改部分进行研究，采购代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面或网上公告的形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

# （三）响应文件的编制和数量

9、响应的语言及度量衡

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构和采购人就有关询价响应的所有来往函电均应使用中文。

9.2供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。

9.3 除在采购文件第四章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 “年、月、日”除非特别说明，均指公历的年、月、日。

9.5 “工作日”指中国法定节假日以外的公历日。

9.6 “元”指人民币元，除非上下文另有所指；货币均指人民币，除非另有特别说明。

10、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应以本谈判文件第四部分为准。

11、响应文件编制

11.1 供应商对谈判文件中多个包进行响应的，其响应文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装

11.2 供应商应完整地填写谈判文件中提供的《响应承诺函》、《报价一览表》等谈判文件中规定的所有内容。

11.3 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，须接受并配合采购代理机构对其提供的任何资料进行审查和核实。

11.4 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，使谈判小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

11.5 响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11.6 响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

11.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

12、谈判报价

12.1 本项目的采购预算金额为￥2000000.00元。

12.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

12.3 供应商应按报价一览表的要求报价，不接受有选择的报价。

12.4 成交候选供应商的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的成交候选供应商。

13、备选方案

本次谈判只允许供应商有一个响应方案，否则，其响应文件无效。

14、谈判保证金

14.1 谈判保证金是参加本项目谈判的必要条件，保证金金额为￥10000.00。

14.2 谈判保证金应在递交响应文件截止时间2020年10月16日09：00前划入或存入采购代理机构指定的账户并注明汇款单位及项目编号（或项目名称）。谈判保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式从其公户提交。任何以个人账户或个人名义汇入（自然人投标的情形除外）的保证金，视为提交无效，导致其响应无效或被拒收响应文件所产生的一切后果均由供应商承担。

# 开户名称：海南和信源招标代理有限公司

银行账号： 4600 1002 3360 5300 9677

# 开户银行： 中国建设银行海口金盘支行

14.3 谈判保证金的退还

14.3.l 成交供应商的谈判保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

14.3.2 未成交的供应商谈判保证金将在采购代理机构发出成交通知书后5个工作日内无息退还。

14.4 发生下列情况之一者，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在报价有效期内撤回其响应文件的；

（2）供应商不按本章规定签订合同的；

（3）供应商提供虚假材料谋取成交、成交的；

（4）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益的。

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（7）逾期未支付招标代理服务费的。

15、响应文件的有效期

15.1 响应文件应自开标之日起60个日历日内保持有效。响应有效期不足的报价，将被视为无效响应。

15.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，采购代理机构和采购人可要求供应商延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构和采购人的这种要求，但其响应文件在原响应有效期满后将不再有效。同意延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应。

16、响应文件的数量和签署

16.1 响应文件纸质版一式三份（正本一份，副本二份），固定装订（注：如胶装）。报价一览表一份，独立信封密封,信封外注明“报价一览表”。提供与纸质版投标文件一致的（经签字盖公章（或电子章）的）PDF格式或WORD格式电子文档1份，并将U盘或光盘（标明公司名称）密封在“报价一览表”中，电子介质的响应文件与纸质响应文件具有同等的法律效力。

16.2 响应文件须按谈判文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

16.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖供应商公章。

# （四）响应文件的递交

17、响应文件的密封及标记

17.l 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本二份共一袋）及报价一览表（独立信封另密封一份），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“报价一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南和信源招标代理有限公司

项目名称：海口市义龙中学信息化提升

项目编号：HXY2020-192

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

17.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构将有权拒收其响应文件。

18、递交响应文件截止时间

18.l 供应商须在递交响应文件截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

18.2 供应商的授权代表须携带营业执照、法定代表人身份证复印件、《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临谈判现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

18.3 若采购代理机构推迟了递交响应文件截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的递交响应文件截止时间为准。

18.4 在递交响应文件截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

（五）谈判

19、谈判

19.l 采购代理机构按“谈判公告”或“谈判邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加谈判活动，参加活动的代表须持本人身份证件及相关授权证明材料签名报到以证明其出席。供应商未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

19.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

19.3谈判时，供应商授权代表将查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封，采购代理机构将作谈判记录。

19.4 若响应文件未密封，采购代理机构将拒绝接收该供应商的响应文件。

（六）谈判程序

20、谈判小组的组成

谈判小组由采购人代表和从海南省综合评审专家库中随机抽取的相关专家共3人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该谈判小组独立评审，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人，提交评审报告。

21、谈判方法和标准

21.1中小企业（含中型、小型、微型企业）是指同时符合：1、符合中小企业划分标准；2、提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业报价应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。根据财政部、工业和信息化部2012年1月1日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，其参与评分的投标报价取值按投标报价的94%计算（即按投标报价扣除6%后计算）。

21.2根据财政部、国家发展和改革委员会文件2004年12月17日颁布《关于印发[节能产品政府采购实施意见]的通知》财库[2004]185号规定	，属于节能清单中的产品有效时间以国家节能产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。政府采购属于节能清单中产品时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。（需提供相关证明材料）

21.2根据财政部、环保总局文件2006年10月24日颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号规定，属于“环境标志产品政府采购清单”中的产品有效时间以中国环境标志产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。采购人采购的产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购“环境标志产品政府采购清单”中的产品。（需提供相关证明材料）。

21.3根据财库〔2014〕68 号《财政部司 法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业报价时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

21.4根据财库〔2017〕141 号《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

21.5根据财库[2010]48号《关于信息安全产品实施政府采购的通知》财政部、工业和信息化部、质检总局、认监委文件，在政府采购活动中采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

21.6本项目的评审方法为最低评审价法：在满足谈判文件的前提下，且质量和服务相等的情况下，按照报价由低至高的顺序推荐1-3名为成交候选供应商。

21.7 开标及评审流程共为四个阶段：

第一阶段：唱标。代理机构主持唱标，宣读现场纪律、采购项目名称、采购人代表、监督代表及各投标人名称，邀请投标人代表检查各投标人的响应文件数量和密封性是否符合并完好。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十八条之规定，唱标阶段不对各投标人的报价进行宣读并公布，由谈判小组在谈判阶段对响应文件的报价进行审查并与单一供应商进行谈判。

第二阶段：资格审查（对各供应商的资质进行资格性和符合性审查）

（1）资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

（2）符合性审查。依据竞争性谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。

（3）谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判。

第三阶段：谈判（含第一次报价）。由谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，在谈判过程中，谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

第四阶段：最后报价（第二次报价）。谈判结束后，所有参加谈判的供应商应在谈判小组规定的时间内进行最后报价，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

20.8 资格性及符合性审查：

20.8.1 谈判小组根据《资格性及符合性审查表》（附表1）对供应商的资格进行审查，合格供应商不足3家的，不得评标。

20.8.2谈判小组根据《资格性及符合性审查表》（附表1）对响应文件的符合性进行审查，只有对《资格性及符合性审查表》所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应竞争性谈判文件的要求有争议的投标内容，谈判小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

20.8.3判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求未在响应文件体现的外部证据。

21.8.4有以下情况的将不能通过初步评审：

（1）供应商未能满足供应商资格要求的；

（2）供应商未提交法人授权委托书的；

（3）供应商未按谈判文件要求的金额提交谈判保证金的；

（4）响应有效期不足的；

（5）交货期或工期不满足要求的；

（6）响应文件未按谈判文件规定要求填写响应内容及签名盖章的；

（7）报价不是固定价或者报价不是唯一的；

（8）不符合谈判文件规定的其它条件。

21.8.5在详细评审之前，谈判小组要审查每份响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上响应应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

20.8.6提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前上述规定处理。非核心产品不做要求，非核心产品可以不根据上述规定。

20.8.7 判断响应文件的响应与否只根据谈判文件本身，而不寻求外部证据。

21.8.8 谈判小组在初审中响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）若供应商不同意以上修正，其响应文件将视为无效。

21.9谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

21.10谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

21.11成交原则：供应商有效报价达到3家或以上，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序推荐成交候选人。谈判小组成员有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。

注：“有效报价”是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

（附表1）

资格性及符合性审查表

项目名称：海口市义龙中学信息化提升

项目编号：HXY2020-192

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效响应认定条件） | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格 | 是否符合供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 是否符合谈判文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 5 | 交付时间 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 6 | 响应文件数量 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 是否有其它无效响应认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

（七）确定成交供应商

22、确定成交供应商的标准

22.1 谈判小组依据对各响应文件的评审结果，提出书面评审报告，并根据谈判文件的规定，在质量和服务均相等的情况下，以最终报价由低至高的顺序向采购人推荐前三名为成交候选供应商，排名第一为成交供应商，排名靠后的前2名为备选成交候选供应商。

22.2 成交供应商因自身原因或其它特殊原因放弃成交或拒绝与采购人签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

22.3 成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购指定媒体上公示成交结果。

22.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，谈判小组及有关工作人员自始至终均不得向供应商或其它无关的人员透露。

22.5 在评审期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构和谈判小组而获得评审信息的任何活动，都将导致其响应文件被拒绝，并承担相应的法律责任。

23、公告

代理机构将在指定的网站（中国政府采购网）上发布谈判公告、更正公告、通知、成交公告等谈判采购过程中的所有信息，请务必关注网上公告。成交结果公示期为1个工作日。

24、质疑和投诉

24.1提出质疑

24.1.1如果供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑事项。

24.1.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向招标代理机构或采购人提出。

24.1.3供应商提出质疑应当提交以下材料：质疑供应商的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证复印件、授权委托书、代理人的身份证复印件、已参与所质疑项目采购活动的证明材料、质疑函和质疑证明材料。（身份证复印件及相关证明材料均加盖公章）

24.1.4质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.1.5提出质疑的供应商应按23.1.3规定的材料及23.1.4规定的质疑函一次性向代理机构或采购人提交，提交的材料及质疑函不符合以上规定或有遗漏的，质疑供应商须在法定质疑期限内一次性向招标代理机构补齐或修正。超过法定质疑期限提交的质疑函或补充材料，代理机构或采购人有权拒收。

24.2 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对招标代理机构的回复不满意时，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购财政部门投诉。供应商投诉的事项不得超过已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

24.3 供应商任何匿名、非书面形式、超过质疑期的质疑均不予受理。

（八）合同

25、合同授予标准

除本须知第14.4条的规定之外，采购人将与成交供应商签订供货合同。

26、 接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

在特殊情况下，谈判小组、采购代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授予合同之前拒绝任何报价以及宣布谈判程序无效或拒绝所有响应的权力。

27、签订合同

27.1 采购人应按谈判文件和成交供应商的响应文件订立书面合同，不得超出谈判文件和成交供应商响应文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

27.2 采购人应在成交通知书发出之日起30天内与成交供应商签订政府采购合同。

28、付款

按照政府采购有关规定办理。

29、适用法律

采购人、采购代理机构及供应商的一切谈判活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三部分  合同条款及格式

海口市义龙中学信息化提升 采购合同（仅供参考）

项目编号：    HXY2020-192

# 项目名称：海口市义龙中学信息化提升

# 合同编号：

甲方：      　采购人

乙方：        成交人

签订日期：      年    月    日

甲方：        采购人

乙方：        成交人

甲乙双方根据      年    月    日海口市义龙中学信息化提升 （项目编号：HXY2020-192）竞争性谈判采购结果及谈判文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等（详见附件清单）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、规格配置 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）： |
|  | （大写）： |

二、付款

1、本合同签订生效之日起    个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

2、采购货物运达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

3、质保期满后没有质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额尾款。

三、交货

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在    天内把货物运到指定地点。

四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后10天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在10天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过30天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起60天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行90天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、谈判文件、乙方的响应文件和评审时的澄清函（如有）；

3、成交通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

签订日期：      年    月    日

乙方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期：      年    月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南和信源招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招响应文件的内容一致。

招标代理机构：   海南和信源招标代理有限公司   （盖章）

地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室

法定（授权）代表人：                        （签章）

# 签订日期：      年    月    日

# 第四部分  响应文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对响应文件的评价：

1、响应承诺函

2、法定代表人授权委托书

3、资格申明信

4、报价一览表（表1）

5、报价明细表（表2）

6、技术响应情况表（表3）

7、中小企业声明函（如有）

8、监狱企业的证明文件（如有）

9、残疾人福利性单位声明函（如有）

10、售后服务承诺

11、供应商基本信息表

12、保证金退还申请书

13、供应商认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

## 1、响应承诺函

致：海南和信源招标代理有限公司

根据贵单位海口市义龙中学信息化提升 （项目编号：HXY2020-192）的谈判邀请函，正式授权下述签字人姓名：         职务：       代表供应商（供应商名称），提交纸质响应文件正本一式一份，副本一式两份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受谈判文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按谈判文件的要求投标。

2、本响应文件的有效期为从递交响应文件截止日期起计算的60天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得成交资格。

7、我方同意按谈判文件规定向贵司缴纳谈判保证金，如果获得成交并按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次竞争性谈判采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

9、我公司与参加该项目报价的其它供应商未存在单位负责人为同一人、未存在直接控股或管理关系。

我公司若有违反以上承诺和声明的行为，将无条件接受取消投标资格及成交资格、接受列入不良行为名单的处罚，对此造成的一切损失及法律责任，均由我公司承担。

供应商名称：                （公章）  法定代表人：            （亲笔签名）

被授权人：              （亲笔签名）  职     务：

承诺日期：      年    月    日

2、法定代表人授权委托书

致：海南和信源招标代理有限公司

ＸＸＸ（姓名、姓别）在ＸＸＸ公司（供应商名称）任ＸＸ职务，是ＸＸＸ公司的法定代表人 。现代表本公司授权（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合法代理人，就海口市义龙中学信息化提升 （项目编号：HXY2020-192）进行响应，以本公司的名义处理一切与之相关的事务，所签署的有关文件，本公司均予以认可并承担相应的法律责任。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

供应商名称：              （公章）    营业执照号码：

法定代表人：          （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

被授权人：            （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

生效日期：      年    月    日

注：本授权书内容不得擅自修改。

3、资格声明函

致：海南和信源招标代理有限公司

为响应贵公司组织的海口市义龙中学信息化提升 （项目编号：HXY2020-192）服务的谈判采购活动，我公司愿意参与响应。

我公司在法律、财务和运作上符合谈判文件对供应商的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实有效的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中未有重大事故、违法记录。

特此声明

注：必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(网站截图证明加盖公章);

供应商名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

申明日期：      年    月    日

（表1）

4、报价一览表

（独立信封另密封一份）

| 项目名称 | 海口市义龙中学信息化提升 |
| --- | --- |
| 报价总计 | （小写）： （大写）： |
| 交付时间 | 合同签订生效之日起 天内。 |
| 备 注 |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、报价一览表应准确填写，若报价一览表与响应文件不符时，以报价一览表为准；

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

（表2）

5、报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌规格型号 | 产地/制造厂商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列；

3、总价=单价×数量，数量由供应商自行计算并填表；

4、“报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“报价一览表”中“报价总计”数。

（表3）

6、技术响应情况表

说明：供应商必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。供应商必须根据所投货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其谈判保证金。

| 序号 | 货物名称 | 原技术规范主要条款描述 | 供应商技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照采购项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；

3、请在“供应商技术规范描述” 中列出所投货物的详细技术参数情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评审时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其响应或成交资格。

7、中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人：企业名称（盖章）

日 期：

8、监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位 的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：20 年 月 日

10、售后服务承诺

格式自拟

11、供应商基本信息表

| 公司名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东名单持股比例 |  | 单位负责人 |  |
| 公司所有制 | 私企（ ） 国企（ ） 外企（ ） 个体（ ） 其他（ ） |
| 地 址 |  | 联系电话 |  |
| 成立日期 |  | 注册资本 |  |
| 营业执照代码 |  |
| 联系人 |  | 联系人电话 |  |
| 供应商性质 | 总代理（ ） 经销商（ ） 制造厂商（ ） |
| 经营范围 |  |
| 银行账号 |  | 开户银行 |  |

注：1、以上基本信息真实、有效、合法，若否，将承担一切法律责任；

2、若与参加本项目报价的其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股关系、管理关系的情形，视为无效响应并承担因此产生的一切法律责任。

供应商名称：                         （公章）

年　　月　　日

12、保证金退还申请书

## 致：海南和信源招标代理有限公司

## 我司于      年    月    日为海口市义龙中学信息化提升 （HXY2020-192）所提交的保证金人民币￥10000.00，请贵司退还时划到以下账户：

| 开 户 名 称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行全称 |  | 联 系 人 |  |
| 银 行 账 号 |  | 联系电话 |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

## 日    期：        年      月      日

## 注：请将此申请书在递交响应文件时，提交至海南和信源招标代理有限公司财务部，联系地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室，联系人：黄女士，联系电话：65328224（转财务室）。（递交响应文件时需单独提交此文，勿放入响应文件中）

第五部分  用户需求书

- 项目概况

- 、采购列表

| 一、综合智能考试实验室 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| （一）智能实验室 |
| 1、智能控制系统模块 |  |  |
| 1 | 智能控制箱 | 规格：450*680*180mm 1、外壳：正面配置全触摸钢化玻璃，内嵌10英寸液晶触摸显示屏； 2、采用厚1.0mm（含）以上优质镀锌钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 3、内设置高性能中央处理器一套，总漏电保护一组，紧急控制系统一套、工作指示灯一套、RAM不少于64KB,FLASH不少于512KB,采用CAN总线设计，抗干扰性高，稳定性强。内有通讯模块、塔吊控制模块、学生电源控制模块、窗帘控制模块、给排水控制模块、通风系统控制模块，实验室环境参数控制模块。可选配无限数据采集模块,实现Android APP实验室管理控制。 4、控制柜功能： （1）升降控制系统：分为教师塔吊和学生塔吊，控制模式可以集中控制，内置防卡死控制系统、卡死状态长鸣声音报警。 （2）给排水控制系统：供水：通过控制教室的给水电磁阀供水，操作方式统一供水开。排水系统操作为统一控制，打开自动排水若干分钟后，自动停止。 (3)照明控制系统：分为教师塔吊和学生塔吊，学生控制模式为统一控制，操作简单便捷。 (4）通风控制系统： 采用SPWM方法控制：采样控制理论中的冲量等效原理为理论控制原理，用脉冲宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形即SPWM波形控制逆变电路中开关器件的通断，通过改变调制波的频率和幅值则可调节逆变电路输出电压的频率和幅值。 主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示、温度指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60 HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：0.10~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。8.控制系统：采用RS485通讯控制。 （5）自我检功能：创新的系统电压自检功能，在电压异常情况下，系统自动声音报警，快速定位异常模块，提高整体系统的通讯可靠性。 | 1 | 套 |
| 2 | 控制器 | 塔吊内部控制器通讯单元： 1、塔吊升降控制； 2、塔吊给排水水控制； 3、塔吊照明控制； 4、多功能学生电源控制（锁定/开放）； 5、排风变频控制； 7、教室环境控制：（照明、空调、新风、电源、窗帘和空调等）； 8、教室环境监控（温度/湿度、PM2.5、CO、CO2和甲醛等）； 9、废水处理控制。 | 10 | 个 |
| 3 | 控制屏 | 集中控制显示系统。可显示操作执行各分项分页控制： 1、可显示系统设置、系统初始化、密码更改、分组设置等功能； 2、可显示塔吊通风控制：触摸数字无极变频控制，可精确控制通风风量； 3、可显示塔吊供水控制：集中控制整室给排水； 4、可显示塔吊照明控制：分组控制整室照明； 5、可显示塔吊电源控制：控制学生AC220V电源； 6、可显示塔吊升降控制：可以实现单组控制，也可以集中控制，可以任意组合控制； 7、可显示教室环境控制：照明、空调、新风、电源、窗帘和空调等； 8、可显示教室环境监控：温度/湿度、PM2.5、CO、CO2和甲醛等； 9、可显示电源控制：控制学生AC220V电源； 10、可显示废水处理控制。 | 1 | 块 |
| 4 | APP控制系统 | 1、能使用APP控制总电源关闭； 2、APP能显示当前PM2.5、CO、CO2和甲醛温度、相对湿度及当前时间等； 3、使用APP能控制学生低压电源的交直流电压，且电压值为实测值； 4、使用APP同时控制给排水、通风、照明、电源、塔吊升降、窗帘、新风和空调等开启与关闭。 | 1 | 套 |
| 2、学生位塔吊主体模块 |  |  |
| 5 | 主体框架 | 规格：1730×600×270mm 1、龙骨：整体采用2.0mm优质冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2、外壳：整体采用1.0mm优质冷轧钢板，正面大圆弧角设计，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯一体成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀，可重复拆卸拼装。 3、塔吊两侧堵头目前采用ABS材质，一体注塑成型，质量牢固且美观。 4、顶部检修口全部采用1.0mm冷轧钢板，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到耐酸碱和耐腐蚀。 5、左右侧板并全部采用1.0mm冷轧钢板，用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 6 | 套 |
| 6 | 塔吊升降模块 | 规格：450×400×1335mm 1、整体采用整体采用2.0mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。做到不生锈和耐酸碱、耐腐蚀，可重复拆卸拼装。 2、塔吊升降模块：采用双推杆电机配置，使用垂直升降的方式，可以在0-500mm之间，任意设置升降高度，满足不同楼层高度的安装。运动过程无噪声、平畅，最大提升重量300公斤。 3、安装基座采用50*50*2.0mm的冷轧方管，经焊接后，整体美观、合理、安全、牢固和耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 6 | 套 |
| 7 | 实训、考试系统支架 | 尺寸：720×460×645mm 1、考试系统支架：采用优质冷轧圆钢管，外径φ28mm、内径φ19mm，经过精密车床加工，数控弯管机一体成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀，可重复拆卸拼装。 | 12 | 套 |
| 3、教师位塔吊主体模块 |  |  |
| 8 | 主体框架 | 规格：1000×600×270mm 1、龙骨：整体采用2.0mm优质冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2、外壳：整体采用1.0mm优质冷轧钢板，正面大圆弧角设计，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯一体成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀，可重复拆卸拼装。 3、塔吊两侧堵头目前采用ABS材质，一体注塑成型，质量牢固且美观。 4、顶部检修口全部采用1.0mm冷轧钢板，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到耐酸碱和耐腐蚀。 5、左右侧板并全部采用1.0mm冷轧钢板，用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 1 | 套 |
| 9 | 塔吊升降模块 | 规格：450×400×1335mm 1、整体采用整体采用2.0mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。做到不生锈和耐酸碱、耐腐蚀，可重复拆卸拼装。 2、塔吊升降模块：采用双推杆电机配置，使用垂直升降的方式，可以在0-500mm之间，任意设置升降高度，满足不同楼层高度的安装。运动过程无噪声、平畅，最大提升重量300公斤。 3、安装基座采用50*50*2.0mm的冷轧方管，经焊接后，整体美观、合理、安全、牢固和耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 1 | 套 |
| 10 | 实训、考试系统支架 | 规格：474*274*667mm 1、考试系统支架：采用优质冷轧圆钢管，外径φ28mm、内径φ19mm，经过精密车床加工，数控弯管机一体成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀，可重复拆卸拼装。 | 1 | 套 |
| 4、给排水模块 |  |  |
| 11 | 多功能实验储水箱 | 1、容量：18.5L的PP储水箱。 2、箱体：采用进口PP改性材料，模具一体吹塑成型，无臭无毒、硬度耐热，具有防酸、防碱、耐腐蚀功能； 3、盖子：采用进口PP改性材料，模具一体注塑成型，密封性好，具有防酸、防碱、耐腐蚀功能。 | 13 | 套 |
| 12 | 防漏快接头 | 1、快接头：采用进口PP改性材料，注塑模具一体成型，高精度装配，成品使用时无溢漏、可快速安装接头，该接头具有自动闭锁功能（供水过程中拔掉接头时没有污水流出），以响声确认安全连接，易于单手操作。 | 52 | 套 |
| 13 | 水管 | 1、采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）； 2、抗老化性好，正常使用寿命可达30年以上； 3、管道对无机酸、碱、盐类耐腐蚀性能优良，适用于废气排放及输送； 4、管道氧指数高，属B1耐燃材料，具有自熄性。 | 54 | 套 |
| 14 | 给排水水泵 | 1、零压自吸、垂直吸程3米、每分钟流量7L、垂直扬程124米； 2、全自动运行，铜线动力：续行100小时不发热，耐空抽：空载100小时不发热； 3、精密静音：1米外听不到运行声音，保护学生上课专注度； 4、强力排空气，通水通电后自动排空气。 | 13 | 套 |
| 15 | 三联高低位龙头 | 1、采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。 2、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。 3、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 13 | 套 |
| 16 | 下水密封装置及给排水配件 | 连接管、转接头、钢丝管、水泵过滤网、弯头、三通等 | 1 | 项 |
| 5、通风组件模块（仅含塔吊内通风组件） |  |  |
| 17 | 塔吊通风组件 | 1、UV抗腐蚀、抗老化、耐酸碱、高温、阻燃； 2、管材表面硬度和抗拉强度优，管道安全系数高； 3、抗老化性好，正常使用寿命可达30年以上； 4、管道对无机酸、碱、盐类耐腐蚀性能优良，适用于废气排放及输送； 5、管道氧指数高，属B2耐燃材料，具有自熄性。 | 7 | 套 |
| 6、电器模块 |  |  |
| 18 | LED灯 | 1、色温：常规色温：自然光（NW）4000-4500K； 2、使用寿命：使用50,000小时以上； 3、无不良眩光、无频闪。消除了普通灯不良眩光引起的刺眼、视觉疲劳与视线干扰； 4、启动无延时，通电即亮，无需等待，消除了传统灯具长时间的启动过程； 5、绿色环保无污染，不含铅、汞等污染元素，对环境没有任何污染。 | 13 | 套 |
| 19 | USB面板插座 | 1、配有多功能220V插孔和USB 5V 1A USB电源插孔； 2、 面板选用进口优质PC料，韧性高，高冲击力，阻燃性能强； 3、插座铜片使用优质锡磷青铜，强度高，弹性好，不变形，导电性能高 4、可开启的USB保护门，既起保护USB接口的作用，同时又是USB电源开关。开启保护门即接通USB充电电源，关闭即切断USB电源，节省空载功耗； 5、插座孔保护门,采用双保护门设计,防止单极插入,保护学生安全； 6、低功耗LED充电指示灯。 | 25 | 套 |
| 20 | 网口插座 | 1、配有1个网口接头插孔； 2、选用阻燃效果好，耐高温，高绝缘性的材质，耐磨，不变形，安全系数高 | 25 | 套 |
| 21 | 配件 | 7孔排插、缠绕管、电工胶布 | 7 | 套 |
| 7、学生实验操作及学习区 |  |  |
| 22 | 教师演示台 | 1、尺寸：w2000*d600*h850mm 2、台面：采用国内知名品牌12.7mm（±0.1mm）厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm（±0.1mm），由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 3、台体：采用15mm（±0.1mm）厚优质双饰面板生态板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不易吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，专用连接件连接组合紧固。 4、五金脚：优质硬钢材料,无缝焊接,结构牢固，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性，外形时尚耐磨。 | 1 | 张 |
| 23 | 综合学生实验桌(带升降) | 1、产品规格：1200×600×780mm； 2、面板：采用12.7mm（±0.1mm）厚优质双面实心理化板，防火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染；台面前端两角倒圆角R30mm，后端两角倒圆角R10mm，防护学生碰撞受伤，四周上下倒边R3mm，圆润下滑，外观造型时尚。 3、实验桌：采用实验室专用3.0mm优质冷轧钢板材质板折弯冲压形成。整体结构，加强了产品的承重性。材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性； 4、升降屏风：采用优质6.0mm亚克力板，固定在2个升降电机上，通用控制终端或者APP远制其升降和高度； 5、调节脚：采用PP改性材料，注塑模一次性成型，表面沙面处理，把支脚固定于地面上。 | 24 | 张 |
| 24 | 移动实验柜 | 产品规格：1000×450×690mm； 1、柜门：一字成型拉手，采用5MM钢化玻璃，安全且美观大方，门框采用实验室专用1.0mm防锈电解钢板材质板折弯冲压形成。整体结构，加强了产品的承重性。材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性； 2、柜体：采用实验室专用1.0mm防锈电解钢板材质板折弯冲压形成。整体结构，加强了产品的承重性。材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性； 3、层板：采用实验室专用1.0mm防锈电解钢板材质板折弯冲压形成。整体结构，加强了产品的承重性。材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。每块层板用4个层板扣固定，可根据摆放物品大小调节层板高度，安装快捷，牢固平顺、折装便捷； 4、层板扣：采用2mm厚镀锌钢板一次性成型，安装方便，牢固平顺； 5、可调节升降脚：采用ABS材料与M8高强度螺钉，注塑模成型,单个承重≥100KG。 | 24 | 张 |
| 25 | 多功能仪器柜 | 1、产品规格：1000×500×2000mm； 2、材质：整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采用2.5mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋； 3、结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。上部为ABS工程塑料镶装玻璃对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板2块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。下部为ABS工程塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强； 4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门； 5、底座高80mm，上下板30mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 | 6 | 个 |
| 26 | 实验凳 | 凳面300(直径）*440（高)mm，凳面采用5mm厚PP工程塑料注塑成型；支撑柱采用直径56mm圆钢管，顶端为175*175*2mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗直径10mm的六角螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象；下端五星脚表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。凳面颜色可选 | 48 | 张 |
| 27 | 水柜 | 1、产品规格：495×595×820mm。 2、水槽材质：采用环保PP材料，塑料注塑模具一次性成型，壁厚5.0mm（±0.1mm）四周设计挡水沿边10mm高。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内右上角带溢水口。下水系统：采用国际公认品牌PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 3、主体：采用实验室专用1.2mm防锈电解钢板材质板折弯冲压形成。拐角设有R20mm圆弧，避免学生碰撞不碰伤。整体结构，加强了产品的承重性。 4、正面：采用实验室专用1.2mm防锈电解钢板材质板折弯冲压形成。正下方设有向内斜的角度，方便学生洗手脚有多余的空间站立；两侧设有R20的圆角避免学生碰撞不碰伤。 5、门板：采用实验室专用1.2mm防锈电解钢板材质板折弯冲压形成。两侧设有R20的圆角避免学生碰撞不碰伤。 6、底座：采用实验室专用1.2mm防锈电解钢板材质板折弯冲压形成。四周设有R20的圆角避免学生碰撞不碰伤。 7、脚垫：采用环保塑胶脚垫，避免底部接触地面，防止摩擦脱漆，保证产品使用寿命。 | 13 | 个 |
| 28 | 万向吸风罩 | 1. 关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向； 2. 关节密封圈：不易老化之高密度橡胶； 3. 关节连接杆：304不锈钢； 4. 关节松紧选钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 5. 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮； 6. 拱形集气罩：直径200mm，高密度PP制成； 7. 伸缩导管：直径50mm铝合金； 8. 固定底座：采用压铸铝材质，非粘接而成，模具压注一体成型，即插即用。 | 25 | 套 |
| 8、风机及管道系统 |  |  |
| 29 | 离心风机 | 1.结构：塑料离心式风机。功率：7.5KW。风量：6800-12000m³/h。风压：1137-785Pa。噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥20次/h。 转速约：1450 R/MIN。 2.每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 3.气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 4.风机进入口消声器、风机出入口变径节、风机软连接。 | 1 | 台 |
| 30 | 变频调速器 | 6号7.5Kw、五位数码显示及状态指示灯、频率控制、具有过载保护功能； 1、恒转制控制，输出平稳； 2、自动稳压输出，输出短路保护； 3、抗干扰能力强。 | 1 | 个 |
| 31 | 防雨帽 | PP防雨帽，由一个圆锥型或者半球型的伞帽和几根支撑杆组成，垂直向上的放空管道，能防止雨水进入管道。 | 1 | 个 |
| 32 | 通风管道 | 1、室内管道 DN400/315/250PVC管、DN160PVC管、DN110PVC管； 2、弯头 DN400/315/250、DN160/110； 3、变径 DN400/110、DN160/110； 4、室外出风管道 DN400PVC管 | 1 | 套 |
| 33 | 室内布管辅材 | 吊卡、膨胀螺栓等 | 1 | 套 |
| 34 | 风机电缆线 | DN25阻燃线管；电缆线符合国家额定电压标准。 | 1 | 套 |
| 35 | 室外通风辅材 | 弯头、变径、直接 钢制管卡 | 1 | 套 |
| 36 | 通风系统安装 | 室内安装，室外安装（包含风机水泥地台高10mm） | 1 | 套 |
| 9、安装调试 |  |  |
| 37 | 设备安装调试 | 专业连接件、钢架、支架 系统调试： 1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、照明系统调试； 8、室内水管、电线、网线、控制线辅材。 | 1 | 套 |
| （二）考试系统（单个实验室配置要求） |
| 1 | 学生实验考试云终端设备 | 1、套件包含1台触屏式录播主机、2台摄像机 2、整体设计精简小巧，吊装在主塔学生位。 3、可以采集2路高清视频信号，且可以实时观看视频信号，根据具体实验的需要调节镜头高度和角度。 4、系统采用嵌入式架构，无风扇设计，安静无噪音，不影响学生考试。 5、内置64G存储，可以本地存储考试视频数据。 6、录播主机屏幕：11.6寸IPS高清触摸屏幕 7、录播主机接口：RJ45*1、USB*4 8、电子显微镜对接：支持对接标准YUV格式的USB电子显微镜。 9、普通显微镜对接：支持外接USB电子目镜以对接已有的光学显微镜。 10、生物考试时，录播主机屏幕可以显示显微镜画面，以便于生物考试评分 11、摄像头：标配2路USB高清摄像头，录播主机与摄像头之间采用USB方式连接。 12、为避免ARP欺骗攻击、校园网IP冲突等情况影响系统稳定性，不可采用IP网络摄像机。 13、独立录制：录播主机录制USB信号与教师监考端的监考信号相互独立，教师监考端或服务端崩溃不影响本地录制，且视频信号直播延迟≤0.5秒。 14、录播主机可存储不少于8小时的考试视频，当视频存储满后系统自动覆盖写入。 15、录播主机应具有内置存储，可以应对断网等紧急情况。 | 25 | 套 |
| 2 | 学生实验考试系统 | 1、软件架构：采用C/S架构，与唯一的考场电脑绑定使用。 2、开机自动启动，且不可以随意退出，需输入密码才可退出软件。 3、支持触屏操作，考生需核对考生信息无误，并检查摄像头状态后，才可开始考试。 4、考生信息核对：考试前，学生需核对包括考场名称、开考时间、结束时间、考生姓名、考生编号、座位编号信息无误后才可进行考试。 5、检测摄像头：考试前，学生需核对摄像头角度、清晰度无误后，才可进行考试。 6、考试过程中，实时显示2个摄像头的画面，确保画面清晰且无明显延迟。 7、显示每个摄像头的状态，包括连接状态、直播状态和录制状态。 8、独立录制：软件可实现本地录制时同步生成直播流供考试管理系统和监考端进行录制，且当考试管理系统或监考端崩溃时，不影响本地录制。 9、考试过程中实时显示日期、剩余时间、考试科目、姓名和考试题目。 | 25 | 套 |
| 3 | 监考服务器 | 1、CPU：I7-9700F或以上 2、内存：16G或以上 3、硬盘存储：240G SSD + 2TB HDD 4、网口：1000M以太网 5、显卡：GTX1660显卡或以上 6、操作系统：Windows 10 64操作系统 7、含21寸液晶显示器、鼠标、键盘 | 1 | 台 |
| 4 | 现场监考服务管理系统 | 1、提供调试教学入口和正式考试管理功能，并对不同类型考试显示不同考试信息。 2、系统可以对考试视频进行监看，将每个考生的视频和每个考生的信息包括考生姓名、准考证号、座位号同步显示，方便监考老师核对考生信息。 3、系统显示当前考试的名称和考场信息，同时显示考试结束倒计时，当进入考试准备过程中，可以显示下一场考试开始倒计时。 4、考试视频可以在本地视频备份存储功能，并能对存储的视频进行批量统一管理。 5、可以统一管理考试系统设备，可以远程关闭考生套件。 6、记录实验操作过程并形成视频文件,支持传输至云端平台。 7、录制的视频文件格式满足H.264格式，可以在大部分播放器中直接播放。 8、支持对作弊情况进行管理，支持当场取消考生成绩； 9、可对故障设备进行管理，支持更换考生套件。 10、考试倒数期间自动获取考生信息，并支持进行座位抽签； 11、负责处理数据中心和学生套件之间数据交换服务（下发学生信息、下发实验操作指令、上传实验视频、现场抽签等）； 12、可实现视频实时监控,同步查看学生实验操作过程，观看延时不高于0.5s。 13、支持调节监看窗口的数量，可选择只看主画面或只看副画面，也可以选择同时观看主画面、副画面。 14、可同时监看24/12/6名考生的两个操作画面，最高可同时显示48路学生操作画面，超过48路可以翻页显示。 15、支持手动翻页显示学生画面，也支持自动翻页。 16、现场座位抽签：在每一场考试开始前，监考官在软件上点击抽签，现场为每一个考生安排座位和题目；且在抽签以前数据库不会生成任何的考生和考题对应数据，防止泄露。 17、教学模式：进入教学模式后可进行示范教学和课堂练习。 18、示范教学：将一套学生套件转为教学套件，老师能够使用教学套件进行操作演示、操作录制等操作录制完成可对视频名称进行编辑保存，随时查看、拷贝视频文件。 19、课堂练习：进入后可以直接进行学生端录制，可自定义录制时间，录制完成后能够编辑本次练习的名称，并可进行点播回看。 | 1 | 套 |
| 5 | 评分软件 | 1、软件架构：采用B/S架构，HTML5技术开发，任何操作系统的浏览器直接访问即可无需安装插件。 2、支持安卓系统、Windows系统。 3、用于监考评分教师进行现场评分。 4、支持给多位考生进行现场打分。 5、支持按步骤进行打分。 6、打分结果提交后直接同步到管理系统 | 1 | 套 |
| 6 | 交换机 | 1、千兆二层以太网交换机； 2、16个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 | 6 | 台 |
| 7 | 交换机 | 1、千兆二层以太网交换机； 2、24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 | 1 | 台 |
| 8 | UPS电源 | 1、本套UPS采用一体化设计，后备时间30分钟，采用磷酸铁锂电池组设计，内置45只电池，不允许外挂电池组； 2、主机采用智能化全数字（DSP）控制系统进行控制信息处理。 3、主机输入要求： 1）输入额定电压：220/380Vac； 2） 输入频率范围为：46~54 Hz ◎ 50Hz / 56~64 Hz ◎ 60Hz； 3） 输入功率因数：>0.9(满载时) 4） 输入标配防雷防浪涌冲击电路； 5） 整流器要求：采用IGBT高频整流技术； 4、主机输出要求： 1）逆变器：采用全数字DSP控制IGBT三电平逆变技术； 2）电池模式下输出频率：50Hz 稳定度±0.1%； 3）输出功率因数为0.9； 4）输出电压失真度：线性负载＜1％，非线性负载＜4％； 5）输出电流峰值系数：UPS所允许最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比≥3：1； 6）市电模式下系统工作效率：≥94%； 7）过载能力：过载100%-110% 运行10分钟，过载≤150%运行1分钟，大于150%运行1秒； 8）市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0 ms；续航时间：≥30分钟； 9）旁路逆变切换时间：从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<1ms； 10）噪音（距离设备1米处）：≤55dB(A)； 11）要求支持软线并联运行方式，支持3+1并机，为避免电气插框的单点瓶颈故障，不得配置电气插框。 5、UPS具有可编程端子4. 电池管理功能： 1）在电池管理方面，系统应能对电池的充电电流、过度放电保护等方面进行智能化控制； 2）UPS具有灵活的电池配置方式，并兼容铅酸、镍镉和铁锂等电池类型； 3） 主机对电池充电流为5A。 6、远程监控通讯能力。 | 1 | 台 |
| 9 | 中控柜 | 用于完成对教师工作台中设备进行收纳和集中管理的仪器台，提供教师主机、视频多流云终端、网络设备、集控主机和显示终端的放置与管理。 | 1 | 台 |
| 10 | 考场环境监控系统 | 1、具有400万像素1/3”CMOS 传感器； 2、须具有2路报警输入、2路报警输出、1个音频输入、1个音频输出接口，须支持MP2L2、AAC和PCM音频编码； 3、最低照度彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx，灰度等级≥11级； 4、红外补光距离≥50米； 5、须支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps； 6、在2560x1440@25fps下，清晰度≥1400TVL； 7、须支持8行字符显示，字体颜色可设置，须具有图片叠加到视频画面功能； 8、须具有黑白名单功能，其中白名单可添加≥10个IP地址； 9、须具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能； 10、支持智能后检索功能； 11、具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能； 12、支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示； 13、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 14、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 15、不低于IP67防尘防水等级； 16、支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 2 | 台 |
| 11 | 安装调试 | 按实验室布局布线施工及安装调试（25点） | 1 | 项 |
| 二、考试系统校级平台 |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 校级云平台管理系统服务器 | 1、主要功能：与云平台服务器和所在考点各考场学生实验考试云终端设备系统进行信息交换，存储并播放来自考点内各考场的学生实验操作视频。 2、总体要求：主流品牌服务器 3、处理器：主频≥2.0GHz 4、内存：16G及以上，可扩展到64G 5、硬盘：SATA3.0 * 4个,2*1T 6、阵列控制器： 支持RAID 0/1/5/10 7、网口：2个百兆/千兆自适应网口 8、操作系统：Windows Server 系列 9、显示器：21.5英寸，VGA/HDMI接口，分辨率1920*1080 10、配有鼠标、键盘 | 1 | 台 |
| 2 | 校级云平台管理系统 | 1、平台总体采用B/S架构，支持分布式部署，保障系统的伸缩性和灵活性； 2、服务端采用JAVA技术开发； 3、要求平台无需安装额外插件，PC端用户可直接使用Chrome、FireFox等浏览器及其主要版本进行访问； 4、当上级平台开展考试时，支持存储本校考点的考试视频，并能对视频进行统一管理； 5、模拟考试：不需要登录到市级平台，可校内完成模拟考试以及日常教学； 6、支持“三固定、一抽签”：每个位置固定考题、固定实验器材、固定监考员，学生进场时抽签决定座位； 7、权限管理：划分市级管理员、区县管理员、校级管理员和普通教师； 8、用户管理：可单个导入、批量导入用户数据，可对导入用户进行编辑、禁用和删除的操作 9、组织机构管理：支持无限树状组织架构管理，可无限添加区县、校等多级组织架构，并为每一个组织设置管理员账户； 10.考点管理：可进行考点的单独录入、批量录入，支持添加修改考点内考场种类、数量等，可设定考场名称、座位数、考场监控流媒体等信息 11、考生管理：支持管理考生信息，支持增/删/改/查，支持批量导入，提供批量导入excel模板； 12、同步校验：采用MD5文件校验方式，同步校验学生套件、监考电脑、服务端三端视频； 13、考题管理：可以对考试试题的每一个步骤修改，每一分都可以设置评分标准。 14、考试管理：考试管理功能，学校考点可以根据自身情况安排考试日期，也可以根据市级平台统一安排日期，在日常教学过程中，学校可以根据需要安排模拟考。 15、考试排期：根据不同权限，管理员可以批量分配考生到各学校考点参加考试，可以根据需求选择考试日期时段。 16、评分管理：支持在线视频阅卷评分、支持成绩查询和导出，在线阅卷时支持加速播放、暂停等操作。 17、支持现场打分：若考试采用了现场平板电脑打分的模式，可自动导入现场打分结果。 18、支持直播评分：阅卷老师可通过系统进行直播阅卷 19、独立录制通道：服务端视频录制流与学生套件录制流独立，服务端崩溃不影响学生端的视频录制。 20、要求服务端常用功能提供软件接口，便于第三方系统对接和二次开发。 21、数据统计：可查看每一场考试的数据统计，包括报考人数、考点数量、考试进度、阅卷进度、待仲裁份数、历史同类考试平均分对比曲线图、各考点现场监控等。 22、批量更新：管理员可发布最新的软件更新包，每个教室的监考端可控制下属的学生端进行批量自动更新。 23、交叉排考：系统支持同时安排物理、综合、生物三场考试并发进行，可按每半天参加一科考试的节奏将考生有序安排到物理、综合、生物三个考场，确保同一批考生可以同时参加三个科目的考试，且互不影响。 24、智能排题：根据场考试的考题数量，系统自动根据不同教室的座位数量、座位排列方式进行智能排题，确保相邻座位的题目不相同，防止作弊。 25、在线视频阅卷：阅卷老师可以选择一场考试，并固定一道题目进行阅卷，阅卷时每个学生的主镜头和侧镜头画面同时自动播放，两个画面之间没有明显时差，可以任意设置0.5X~2X倍速播放，提高阅卷效率。 26、阅卷进度管理：利用图形化效果展示整体阅卷进度，包括阅卷的百分比、平均份数、平均阅卷数量、待仲裁考卷数量、剩余考卷数量、待处理异议申诉等。 27、阅卷权限控制：阅卷老师可以选择分配到自己的任何一场考试进行阅卷，但无法查看其他的考试阅卷情况。 与自己相关的考试。 28、成绩异议复核：对评阅的成绩有异议时，可由老师账号申请成绩异议。该场的阅卷组长可对其提出的申请进行审核，审核通过则发还视频重新阅卷；审核驳回则维持原来评分。 30、设备管理：可查看、清理服务器磁盘容量；查看监考端、学生端当前版本并上传软件更新包，实现远程自动更新。 31、告警页：检测考试过程中所有考生的视频录制是否出现异常。 32、存储服务管理：可添加、编辑、删除存储服务器。 33、代理服务管理：可添加、编辑、删除代理服务器。 | 1 | 套 |
| 3 | 核心交换机 | 1. 企业级三层交换机； 2. 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个100/1000 SFP,4个千兆SFP,2个QSFP+； 3. 背板带宽598Gbps，包转率 222Mpps。 | 1 | 台 |
| 4 | 抽签软件 | 1. 阅读考生身份证，考生身份识别，验证身份进入抽签室； 2. 阅读身份证信息，自动抽取考试科目与试题、座位， 抽签结果在大屏幕上显示。 | 1 | 套 |
| 5 | 网络机柜 | 用于完成对校级考试平台中设备进行收纳和集中管理的仪器台，提供教师主机、视频多流云终端、网络设备、集控主机和显示终端的放置与管理。 | 1 | 台 |
| 6 | 市级平台对接服务 | 包含接入市级考试平台的数据对接传输技术服务 | 1 | 项 |
| 三、图书借阅管理系统 |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | RFID标签 | 一、功能要求： 1.标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写。标签中须存储一些基本信息，中标人应根据采购人的需要提供最优化的数据结构存储方案和存取管理程序，优化读取速度，提高处理的效率； 2.标签可以非接触式地读取和写入，加快文献流通的处理速度； 3.标签必须使用防冲突的运算法则，能保证多个标签同时可靠识别； 4.标签具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密， 防止存储在其中的信息被泄露或随意改写； 5.标签为无源标签，须符合ISO15963、ISO18000-3标准； 6.图书标签采用AFI 或EAS 位作为防盗的安全标志方法，且AFI标志位必须可以用户自由修改； 7.标签固有频率误差频率小于或等于±300K Hz范围； 8.RFID阅读产品设备可在非常短的时间内读取存储在标签中的资料（实际工作环境，若以标签容量1024 bits为标准计算，每种工序中标签的读取速度都能达到0.1s之内，阅读距离不小于25CM）； 9.标签质保期内不开胶脱落，同时应保证采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害； 10.图书标签用纸：采用不干胶铜版纸封装，可根据用户要求印刷相应的LOGO。 二、规格参数要求： 1.工作频率：13.56MHz； 2.尺寸：50*50mm； 3.标签粘贴隐蔽，粘贴到位后不易撕毁、脱落，安装于图书内页； 4.内存容量≥1024 bits； 5.有效识读距离：符合自助借还、书架、安全门等设备读取要求； 6.数据保存时间≥10年； 7.有效使用寿命≥10 年； 8.有效使用次数≥10万次。 | 35000 | 张 |
| 2 | 数据转换 | 标签数据加工 | 35000 | 张 |
| 3 | RFID层架标签 | 一、功能要求： 1.标签为无源标签，无需电池； 2.标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写； 3.标签可以非接触式的读取和写入，加快资源流通的处理手续； 4.标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别； 5.签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被泄露； 6.用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性； 7.具有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密； 8.相关的RFID阅读产品设备，可在非常短的时间内读取存储在标签中的资料（每种工序中标签的读取速度都能达到0.1s之内）； 9. 保证采用中性粘胶对其它介质黏贴表面无损害； 10.RFID层架标签能够方便的贴在书架上，包括各种材质的书架，如金属或者木制书架。 二、规格参数要求： 1.工作频率：高频13.56MHz； 2.尺寸：84 ±0.5*20 ±0.5mm； 3.行业标准：ISO18000-3、ISO15963标准； 4.存储容量：≥1024 bits； 5.工作温度不小于-30℃～+85℃； 6.读取速度≤0.05s； 7.数据擦写寿命≥100000次； 8.数据保存≥10年； 9.防冲突机制≥30个标签/秒； 10.封装工艺：倒贴式封装技术（Flip-Chip）； 11.标签天线铝蚀刻工艺生产； 12.标签固有频率误差≤300KHz； 13.覆合要求 INLAY 居中覆合，芯片朝向面纸； 14.采用不干胶工艺； 15.唯一ID序列号（UID）； 16.读写测试：100%检测合格； 17.层架表签天线尺寸 ≤52×15mm； 18.层架位为层板防电磁屏蔽用RFID标签，自带背胶，可固定于图书馆的金属书架层板表面（钢木架）。 | 1000 | 个 |
| 4 | RFID读者证/一卡通 | 一、功能要求： 1.读者证可以非接触式的读取资料和写入资料，加快资源流通的处理手续； 2.每张卡有唯一序列号，具有防冲突机制。无电源，自带天线和通讯逻辑电路； 3.读者证具有较高的安全性，防止存储在其中的信息被泄露； 4.存储在读者证中的信息可在非常短的时间内被相关的RFID阅读产品设备读取； 5.读者证的标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写； 6.读者证符合ISO15963、ISO18000-3标准； 7.读者证大小、规格符合相关智能卡国际标准，如ISO7816-1标准等； 8.读者证一面可根据需要印制LOGO图案，另一面为注意事项。 二、规格参数要求： 1.工作频率：13.56MHz； 2.尺寸：长85*宽50mm，符合ISO7816-1的要求； 3.行业标准：ISO18000-3、ISO15693标准； 4.存储容量≥1024 bits； 5.工作温度不小于-30℃～+85℃； 6.读取速度≤0.05s； 7.数据保存≥10年； 8.防冲突机制≥30个标签/秒； 9.标签天线：铜线； 10.唯一ID序列号（UID）； 11.读者证可根据需要印制LOGO图案； 12.产品包装盒装供货，200张/盒。（可根据客户实际需求定制） | 3000 | 张 |
| 5 | RFID自助借还书机 | 一、功能要求： 1.系统具备可选择的借阅归还功能，系统可以被馆员设定为仅有借书或还书功能，且支持用户密码登录以及无证还书操作； 2.系统支持同时多本借还书，读者查询、续借等自助服务； 3.采用LCD高亮触摸显示器，具有图形化的友好操作界面； 4.设备需具备媒体播放功能，设备在空闲时可自动播放使用帮助视频或其它用户自定义内容； 5.可提供自动切纸的高速热敏打印机，操作完成即自动打印收据，可根据需求设置选择打印读者姓名、借阅资料题名与归还日期等相关信息。提供多种收据格式供图书馆选择； 6.具有报表功能，可按照时间和馆藏类型来进行借还数量、成功与否的借还统计。 7.须符合国际相关行业ISO 18000-3、ISO 15693标准等； 8.系统各部分设备可单独更换，具备足够的抗攻击能力和快速的恢复能力，通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展； 9.模块化设计，可扩充多种类型证卡识读，支持二代身份证、社保卡登录； 10.具备借还、查询、续借等功能； 11.具备防盗功能，避免借阅过程中偷换、抽换、一书登录多书借出的现象发生； 12.具备离线功能，网络中断时系统自动进入离线工作状态，读者依然可以进行离线借书操作，连线后自动恢复，并把离线时产生的数据进行自动上传，无需人工干预； 13.触摸显示屏要求提供简体中文、英文等多种语言的视觉交互提示； 14.具备定时开关机功能； 15.可加载微信扫码登录功能，读者可以通过微信公众号扫码登录，扫描操作界面上的二维码，实现无卡登陆、借书、还书功能； 16.配套同品牌RFID中心管理软件,设备可实现远程诊断、监控。 17.可加载微信扫码登录功能，读者可以通过微信公众号扫码登录，扫描操作界面上的二维码，实现无卡登陆、借书、还书功能。 18.具备图书定位功能，书本归还之后可进一步查看图书的正确架位，引导读者或者管理员再次快速正确上架图书。 19.具备USB充电功能，4个USB接口置于设备操作板正面，方便读者使用，非采用任何外接手段实现。 20.支持指纹识别功能，提供指纹识别技术软件著作权证书复印件并加盖公章。通过指纹注册进行登录，实现读者无卡登录、借书、还书功能。 21.支持人脸识别功能，提供指纹识别技术软件著作权证书复印件并加盖公章。通过刷脸注册进行登录，实现读者无卡登录、借书、还书功能。 22.拓展功能：读者在设备上完成借还书操作时，系统会直接把电子借阅清单推送至读者微信端，可在微信端查看借阅清单，清单内容包括但不仅限于书名、借阅时间、归还时间、读者信息等。 二、规格参数要求： 1.外形尺寸：≥φ600mm,高1305mm； 2.屏幕中心：1130mm，符合人体工学； 3.内置工业电脑主板，内存≥2GB；硬盘≥32 SSD；处理器≥四核 2.0GHz处理器；不少于6个串口，2个Intel 10/100/1000Mbps以太网；显示接口：支持VGA、HDMI；操作系统：Windows 7； 4.操作屏幕尺寸≥17寸触摸屏； 5.设备材质：钣金； 6.图书识别：多本识别，最大读写距离不小于250mm； 7.供电要求：AC220V，50Hz； 8.功率能耗：≤200W； 9支持图书标签类型：15693、一维条码（选配）、二维条码（选配）； 10支持读者卡类型：15693、14443A、身份证或社保卡； 11.兼容RFID标准（ISO 18000-3和ISO15693）； 12.工作频率：13.56MHz； 13.响应速度：≥每秒8个标签； 14.通信接口：USB或RS232、RJ45； 15.防冲突性：一次至少可有效识读10个RFID标签（图书厚度为2.5CM）； 16.支持TCP/IP联网协议、SIPⅡ国际标准协议、NCIP协议等接口与图书馆端数据库进行数据交换，确保系统安全。 三、软件要求： 1.软件采用模块化设计架构，各功能模块（如读者证模块、SIP2接口模块、借还模块、办证模块、盘点模块）对应不同的独立文件，可根据实际需要在配置程序中灵活选择加载启用； 2.具备读者自助操作，实时记录日志功能； 3.系统提供自动续连功能,在网络短暂故障恢复后,自动连接图书馆业务系统服务器,并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重启服务； 4.系统拥有远程监控和诊断功能，管理员可以远程登录自助设备进行管理； 5.可以通过该系统操作软件连接到系统内的设备进行集中化的数据统计和配置； 6.供应商提供免费软件升级服务 四、资质认证要求： 1. 所投产品具有RFID系统软件著作权，并提供复印件加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 6 | 简易式馆员工作站（不含PC） | 一、功能要求： 1.具有快速防碰撞处理算法，读取标签速度不低于50张/秒（单标签）； 2.可对RFID标签非接触式地进行阅读，有读取RFID图书标签、编写图书标签、改写图书标签的能力； 3.标配扫码枪，可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签，转换效率高。 4.用于阅读的RFID天线不受天线周围的其他标签的影响，只有在天线正上方的标签才能被读到； 5.在作为标签编写工作站使用时,能够结合剔除书籍清单在扫描到条形码时自动提示馆员，而不是继续改写RFID； 6.具有图形化的友好操作界面，可输入密码配合图书管理系统应用； 7.支持噪声检测，可检测环境对设备是否有干扰； 8.支持读者证(借书证)查询、注册、修改、注销、续卡、挂失、解挂等操作，支持读者借、还、续借、预约、查询图书等操作； 9.支持工作人员处理各种图书借还、自助续借、预约、处理罚金、检测修改标签安全状态等业务； 10.对图书的自编条形码及对应电子标签进行关联、更换、注销等管理，对层架标签以及读者证进行关联、更换、注销等管理，支持图书数据的导入导出； 11.提供双重功能可以处理符合ISO18000-3、ISO15963标准的RFID 标签, 同时支持扫描图书条形码； 12.可根据项目需求选配卡识别模块，如识别RFID卡、二代身份证、社保卡等有效证件； 13.系统提供准确的用户所需的工作统计，如操作数量、操作类型、成功与否的操作数据统计等，操作结束后可根据需要打印各种收据及书单； 14.可通过标准串口、USB接口连接至计算机设备。 二、规格参数要求： 1.天线板外形尺寸：≥长410mm*宽300mm*高23mm； 2.工作频率：13.56MHz； 3.读取标签速度：≥50个/秒（单标签）； 4.通信接口：USB或Rs232 ； 5.外观材质：亚克力、钢化玻璃； 6.读写距离：≥30CM（跟标签有关）； 7.射频功率：≥1.5W； 8.标签转换：支持将图书条码转换成RFID标签数据； 9.标签改写：支持改写RFID标签数据（如：EAS/AFI）； 10.标签参数配置：可对标签所需参数进行自定义配置。 三、软件要求： 1.软件采用模块化设计架构，各功能模块（如读者证模块，SIP2接口模块、查询模块、借还模块、加工模块）对应不同的独立文件，可根据实际需要在配置程序中灵活选择加载启用； 2.具备读者自助操作，实时记录日志功能； 3.系统提供自动续连功能,在网络短暂故障恢复后,自动连接图书馆业务系统服务器,并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重启服务； 4.统拥有远程监控和诊断功能，管理员可以远程登录自助设备进行管理； 5.可以通过该系统操作软件连接到系统内的设备进行集中化的数据统计和配置； 6.供应商提供免费软件升级服务。 四、资质认证要求： 1.所投产品通过外壳防护等级测试获得IP54或以上级别合格证书，并提供证书复印件加盖厂家公章； 2.所投产品制造商具有全国质量检验稳定合格产品证书，并提供证书复印件加盖厂家公章； 3.所投设备应用软件具有设备应用软件计算机软件著作权登记证书，并提供证书复印件加盖厂家公章。 | 1 | 套 |
| 7 | 集成式馆员工作站（带借还） | 一、功能要求： 1.具有快速防碰撞处理算法，读取标签速度不低于50张/秒（单标签）。 2.可对RFID标签非接触式地进行阅读，有读取RFID图书标签、编写图书标签、改写图书标签的能力。 3.用于阅读的RFID天线不受天线周围的其他标签的影响，只有在天线正上方的标签才能被读到。 4.在作为标签编写工作站使用时,能够结合剔除书籍清单在扫描到条形码时自动提示馆员，而不是继续改写RFID。 5.具有图形化的友好操作界面，提供简体中文的视觉交互提示功能。 6.可与图书馆的管理软件系统对接；可输入密码配合图书管理系统应用。 7.支持读者证(借书证)查询、注册、修改、注销、续卡、挂失、解挂等操作。 8.支持工作人员处理各种图书借还、自助续借、预约、处理罚金、检测修改标签安全状态等业务。 9.对图书的自编条形码及对应电子标签进行关联、更换、注销等管理，对层架标签以及读者证进行关联、更换、注销等管理，支持图书数据的导入导出。 10.提供双重功能可以处理符合ISO 18000-3、ISO 15693标准的RFID 标签, 同时支持扫描图书条形码。 11.系统提供准确的用户所需的工作统计，如操作数量、操作类型、成功与否的操作数据统计等，操作结束后可根据需要打印各种收据及书单。 12.设备标配条码扫描仪，可对条形码进行识别转换后通过图书感应模块对图书标签进行数据加工，转换率高。 13.可根据项目需求选配卡识别模块，如识别RFID卡、二代身份证、社保卡等有效证件。 14.支持闲时自动关闭射频，延长设备使用寿命。 15.设备可拓展自助借还书功能，支持读者证14443A、15693双协议。 16.要求图书标签读写器、天线、条码扫描仪及电源开关为整体型设计，非散件方式，并且方便移动。(提供产品图片并加盖公章) 二、规格参数要求： 1.外形尺寸：≥长610mm*宽460mm*高580mm 2.操作系统：windows7 3.操作屏幕尺寸≥21.5寸电容触摸屏 4.外壳材料：高强度亚克力（厚度≥10mm）+钢化玻璃 5.供电要求：AC220V，50Hz 6.功率能耗：≤300W 7.工作频率：13.56MHz 8.读写距离：≥30CM 9.射频功率：≥1.5W 10.支持图书标签类型：15693 11.支持读者卡类型：15693、14443A、一维码、二维码 12.标签转换：支持将图书条码转换成RFID标签数据 13.标签改写：支持改写RFID标签数据（如：EAS/AFI） 14.标签参数配置：可对标签所需参数进行自定义配置 15.通信接口：以太网、USB或RS232。 三、软件要求： 1.软件采用模块化设计架构，各功能模块（如读者证模块，SIP2接口模块、查询模块、加工模块）对应不同的独立文件，可根据实际需要在配置程序中灵活选择加载启用； 2.具备实时记录日志功能； 3.系统拥有远程监控和诊断功能，管理员可以远程登录自助设备进行管理； 4.可以通过该系统操作软件连接到系统内的设备进行集中化的数据统计和配置； 5.供应商提供免费软件升级服务。 四、资质认证要求： 1.产品通过外壳防护等级测试获得IP54或以上级别合格证书，并提供证书复印件加盖厂家公章； 2.为了保证设备的环境适应性，要求整机设备需通过相关环境试验，试验项目包括：高、低温工作试验（温度：0℃~40℃±2℃），高、低温贮存试验（温度：-40℃~60℃±2℃），工作、贮存恒定湿热试验（温度：40±2℃、湿度（90~93）±3%）。投标人须提供国家级检测机构依据相关标准出具的检测报告复印件并加盖厂家公章。 | 1 | 套 |
| 8 | 安全门禁系统 | 一、功能要求： 1.设备外观设计典雅，符合ADA相关标准要求，可以很方便地集成到图书馆的家具设施和图书馆业务实施环境中； 2.系统支持使用AFI报警模式和EAS报警模式以及两种模式同时使用； 3.监测系统采用RTF工作模式(Reader Talks First)； 4.可以非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签,可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作； 5.安装形式（如固定式、可移动式等）可随实际现场情况由采购方确定； 6.内置声光报警提示功能，可通过听觉视觉进行报警提示，音量可调节，可通过摇控器操作； 7.设备能够同磁性安全监测门系统协同工作，如两种门前后独立安装，相互之间不会产生影响； 8.多通道安全门具备单通道独立报警和提示功能； 9.集成红外计数功能，可进行数据的显示以及导出，也可手动重置数据； 10.集成三维全向感应技术，能在感应区内三维空间上任意方向快速检测电子标签。 11.支持噪声检测，可检测周围环境是否有干扰信号； 12.系统设备具备扩展性，同一出入口最多可支持十片安全门并排安装（组成九通道）； 13.系统设备通过简单的硬件转换实现升级，紧跟最新技术发展； 14.支持数据的存储以及数据的导出功能； 15.当多个标签同时通过安全门时，具有很高的侦测率； 16.符合国际相关行业标准，如ISO 18000-3、ISO 15693标准等； 17.支持离线工作。 二、规格参数要求： 1.单片外形尺寸：≥长635*宽120*高1600mm； 2.设备材质：亚克力、钣金； 3.工作频率：13.56MHz； 4.单通道宽度≥900mm； 5.阅读范围半径：≥450 mm； 6.响应速度：≥5个标签/秒； 7.通信接口：以太网、RS232； 8.工作电源：AC100～240 V,50/60 Hz； 9.功率能耗：≤50W。 三、软件要求： 1.软件采用模块化设计架构，各功能模块（如读者证模块，SIP2接口模块、查询模块、借还模块、加工模块）对应不同的独立文件，可根据实际需要在配置程序中灵活选择加载启用； 2.具备实时记录日志功能； 3.系统提供自动续连功能,在网络短暂故障恢复后,自动连接图书馆业务系统服务器,并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重启服务； 4.系统拥有远程监控和诊断功能，管理员可以远程登录自助设备进行管理； 5.可以通过该系统操作软件连接到系统内的设备进行集中化的数据统计和配置； 6.供应商提供免费软件升级服务。 四、资质认证要求： 1.所投产品通过外壳防护等级测试获得IP54或以上级别合格证书，并提供证书复印件加盖厂家公章； 2.所投产品具有RFID流量统计分析软件计算机软件著作权登记证书，并提供证书复印件加盖厂家公章； 3.所投设备具有防尾随软件计算机软件著作权登记证书，并提供证书复印件加盖厂家公章。 | 2 | 张 |
| 9 | 升降式移动还书箱 | 一、功能要求： 1.材质工艺：型材+板材+丝印+纤维； 2.造型新颖、外观美观大方，可以很方便地融合到图书馆的家具设施和图书馆设备环境中； 3.结构稳定，前两轮定向，后两轮自由转向，方便载重推动和转向； 4.层板自带承重进深设计，层板表面采用固制木板或高密度板； 5.周转箱为自动升降式，自带滑轮，便于移动和更换； 6.车轮：带刹车耐磨超静音轮； 7.每个车轮承重超过100kg； 8.滑轮可锁死，防止无意推动； 9.整体设计不易攀爬，防止倾倒； 二、规格参数要求： 1.外形尺寸：≥长610mm,宽510mm,高800mm； 2.容量：≥150册。 三、资质认证要求： 1.所投产品通过外壳防护等级测试获得IP54或以上级别合格证书，并提供证书复印件加盖厂家公章。 | 2 | 个 |
| 10 | 查询机 | 一、功能要求： 1.在人机交互界面实现对图书馆馆藏资源（含虚拟资源）的查询检索功能，为读者提供便捷的服务。 2.读者可以查询馆藏书籍的馆藏地信息、书刊信息状态。 3.系统提供书名、著者、索书号、出版社等各种检索入口。 4.读者可以输入证件号和密码登录该查询系统，查看本人的适用规则、借阅历史等。 5.在OPAC查询机上读者可以自助进行图书信息、借阅情况等查询，并且该系统支持预约、续借等功能。 6.具有友好操作界面直接显示检索、图书推荐、图书管理、违规处罚、活动公告等操作跳转界面，操作便捷简单。 7.具有新书到馆及图书排行榜等界面，读者可以直接点击图书管理进入该界面获取最新到馆新书或图书排行等信息。 8.搭配3D导航系统使用（选配）可及时找到书本位置，显示导航路线图，方便读者和工作人员查找图书。 9.具备即时通讯功能，可在线咨询图书馆管理人员。 10.读者可实时自行查看图书馆最新公告。 11.具备在线提问功能，问答信息可直接查询，未查询到可发起提问。 12.通过触摸屏提供给大众进行开放式触摸查询,省去使用鼠标和键盘的操作。 二、规格参数要求： 1.外形尺寸：≥长600*宽400*高1110mm 2.工作频率：13.56M Hz 3.操作系统：windows7 4.操作屏幕尺寸≥21.5寸触摸屏 5.设备材质：钣金。 6.供电要求：AC220V，50Hz 7.功率能耗：≤200W 8.整机需符合GB17625.1-2012(电磁兼容限值谐波电流发射限值），GB9257-2008（无线电骚扰限值），提供报告复印件并加盖厂家公章； 9.产品通过外壳防护等级测试获得IP54或以上级别合格证书，并提供证书复印件加盖厂家公章； 三、软件要求： 1.软件采用模块化设计架构，各功能模块（如读者证模块，SIP2接口模块、查询模块、加工模块）对应不同的独立文件，可根据实际需要在配置程序中灵活选择加载启用； 2.具备实时记录日志功能； 3.系统拥有远程监控和诊断功能，管理员可以远程登录自助设备进行管理； 4.可以通过该系统操作软件连接到系统内的设备进行集中化的数据统计和配置； 5.供应商提供免费软件升级服务。 | 1 | 台 |
| 11 | 图书馆管理系统 | 一、功能参数要求： 1.图书馆管理软件能够通过浏览器访问，各用户端不需要安装任何附加软件即可应用所有的业务管理模块； 2.系统具有高可移植性和可跨平台性。底层数据库采用mysql或其它大型数据库管理系统，支持ISO SQL标准，支持数据备份； 3.系统应完全支持UNICODE，能够实现多语种编目； 4.具有工业标准的安全性，在复杂的网络环境下，系统的用户信息的传输和在数据库里面的存储应采用工业标准的算法进行加密； 5.支持中文繁简体通检，如检索“中国”一词，会检索到包含简体“中国”和繁体“中國”的结果。系统的检索效率高，在百万级的书目记录下，查询单条记录应毫秒级响应；查询结果超过1万条记录返回时间应在1秒内；ISBN途径检索“7”，返回时间应在1秒左右。实现任意词模糊查询和按字段检索方式，方便用户的检索操作，并能够对MARC数据里一些不建索引的字段如300,330等字段进行检索。系统的检索结果支持按照出版时间、题名等字段排序功能。提供二次检索功能，能够再上一次检索的结果中再次查询； 6.MARC编辑快速有效，提供MARC数据智能编辑手段，系统应能够提供MARC编辑时辅助分类、辅助给主题，自动生成子段能够自行定义，方便CNMARC数据的著录； 7.系统支持XML，符合最新的标准和技术路线； 8.系统对图书馆的业务管理和使用应提供一体化的解决方案。以书目为中心、涵盖现代图书馆各个业务管理环节，包括采访、编目、典藏、流通、阅览管理等。能实现多文种、多类型的实体文献著录处理，包括图书、连续出版物、视听资料、音乐、地图及其它混合型资料。同时，还可对网络资源信息作为虚拟实体进行著录管理。支持符合ISO-2709标准的多种类型的MARC记录的导入和导出，并支持对MARC记录的全屏幕编辑、较对、修改； 9.提供一卡通管理的解决办法，实现借阅证、阅览证、服务证等一证通用； 10.系统符合国家标准和国际标准，书目机读格式遵循CNMARC和USMARC规范，并能通过参数配置变化。 11.系统具有可靠的安全机制和备份机制。 二、综合管理平台（可选）： 1.支持远程监测OPAC查询机、自助借还书设备等RFID智慧图书馆设备的开关机状态； 2.支持对OPAC查询机、自助借还书设备、智慧微型图书馆、自助办证机、馆员电脑等RFID智慧图书馆设备进行远程开机、远程关机操作； 3.支持统计OPAC查询机、自助借还书设备、智慧微型图书馆、自助办证机、馆员电脑等RFID智慧图书馆设备的使用时长和使用次数信息，进而分析对信息化装备及平台软件投入后的使用情况； 4.支持远程推送视频文件至选定的OPAC查询机、自助借还书设备、智慧微型图书馆、自助办证机、馆员电脑等RFID智慧图书馆设备进行播放，实现信息发布功能； 5.支持远程桌面功能。管理人员可以看到OPAC查询机、自助借还书设备、智慧微型图书馆、自助办证机、馆员电脑等RFID智慧图书馆设备的当前操作页面，并进行远程协助和控制管理； 6.支持统计OPAC查询机、自助借还书设备、智慧微型图书馆、自助办证机、馆员电脑等RFID智慧图书馆设备上的运行软件类别数据，自动生成软件使用时长和使用次数的柱状图； 7.支持智慧化管理，包括根据房间亮度自动控制电灯开关、根据房间温度自动控制空调开关等，支持本地和远程同步控制房间电灯开关； 8.支持手机、平板等移动端可显示房间温度、湿度、照度信息，控制开灯、关灯、开空调、关空调，一键开馆、闭馆等操作； 9.支持场景模式管理，可设置开/闭馆联动开关机的设备以及设备启闭的时间。 10.支持定时任务管理，可设置设备定时自动开关管理。 11.图书馆管理软件和设备为同一品牌生产厂家。 三、资质认证要求： 1.所投图书馆管理系统具有图书馆管理系统计算机软件著作权登记证书，并提供证书复印件加盖厂家公章； 2.所投图书馆管理系统具有软件测试报告，并提供报告复印件加盖厂家公章。 | 1 | 套 |
| 12 | 编目 | 书本编目 | 35000 | 册 |
| 13 | 图书编目标贴 | 条码打印标签 | 35000 | 张 |
| 14 | 图书编目标贴 | 书脊标签 | 35000 | 张 |
| 15 | 图书编目标贴 | 透明膜书签 | 35000 | 张 |
| 16 | 集成施工 | 系统集成 | 1 | 项 |
| 四、科学创新机器人教育教室设备 |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 3D打印机 | 1.打印尺寸：250*250*400mm（或高于）； 2.操作界面：中英文切换； 3.材质工艺：铝型材料为主； 4.打印厚度：0.1-0.4mm（或高于）； 5.打印方式：联机或脱机； 6.打印精度：±0.1mm（或高于）； 7.切片软件：Cura/Repetier-Host/Simplity3D； 8.支持格式：STL、3MF、AMF、OBJ、Gcode。 | 2 | 台 |
| 2 | 台式电脑 | 1.CPU:等于或优于 I5-9500； 2.内存≥8G(DDR4 2666)； 3.硬盘≥1TB； 4.显示器≥21.5英寸； 5.显卡：独立显卡，优于或等于RX550，4G。 | 5 | 套 |
| 3 | 笔记本电脑 | 1.CPU:等于或优于 I5-10210U； 2.内存≥8G； 3.硬盘≥512GB SSD； 4.显示：15.6英寸FHD，IPS，LED屏； 5.显卡：独立显卡，优于或等于 P520，2GBG。 | 1 | 台 |
| 4 | Arduino套件 | 配套39大传感器套件，包括开关量、模拟量传感器、循迹、避障、步进电机、直流电机、红外遥控、IICLCD1602、DS1302时钟、气压传感器、智能温湿传感器等满足创客制作、物联网、人工智能等智能产品开发原型。支持Scratch3.0图形化编程。 | 20 | 套 |
| 5 | 3D打印耗材 | PLA和ABS，一套9种色彩9公斤。 | 2 | 套 |
| 6 | 操作展示台 | 材质：防虫木板或防腐铁皮，每套承重≥100KG，根据现场环境定做。 | 6 | 套 |
| 7 | 手工制作套件 | 手工制作套件，定制。 | 20 | 套 |
| 8 | 交互式电子白板 | 1.分辨率4K； 2.尺寸≥55英寸； 3.操作系统：Android； 4.接口：HDMI,LAN,USB。 | 1 | 套 |

二、验收标准和要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起30天内

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按谈判文件技术参数进行验收。

# Text boxes

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）