澄迈县饮用水源地水质自动监测站采用第三方运行维护项目

竞争性磋商文件

采购方式：竞争性磋商

项目编号：WC-2020HN-052

采购单位：澄迈县生态环境局

采购代理：伍诚工程咨询股份有限公司

2020年12月

目  录

第一部分  磋商邀请函………………………………………………… 1

第二部分 供应商须知……………………………………………………3

（一）总则………………………………………………………………3

（二）竞争性磋商文件…………………………………………………4

（三）竞争性磋商文件的编制和数量…………………………………5

（四）响应文件的递交…………………………………………………7

（五）响应文件的开启…………………………………………………8

（六）磋商、评审及成交………………………………………………9

第三部分 合同内容及条款……………………………………………17

# 第四部分 响应文件内容及格式………………………………………20

第五部分 用户需求书 …………………………………………………33

# 第一部分  磋商邀请函

# 受澄迈县生态环境局（以下简称“采购人”）的委托，伍诚工程咨询股份有限公司（以下简称“采购代理机构”）拟对澄迈县饮用水源地水质自动监测站采用第三方运行维护项目（项目编号：WC-2020HN-052）所需的服务进行竞争性磋商采购工作，现邀请国内合格的供应商或制造商参加密封投标。有关事项如下：

一、采购项目的名称、预算、用途及简要技术要求或招标性质：

1、项目名称：澄迈县饮用水源地水质自动监测站采用第三方运行维护项目

2、项目预算：¥566100.00元（超出或者等于采购预算金额的投标按无效投标处理）。

3、项目实施地点：海南省澄迈县

4、项目编号：WC-2020HN-052

5、简要技术要求或招标性质：详见《用户需求书》

6、服务期限：合同签订之日起1年（不含政府验收时间）。

本项目在合同期限内，供应商能严格履行合同，采购人对其履约服务满意的，经双方协商，采购人在合同期满前一个月内向澄迈县政府采购监管部门提出申请，经批准同意后可以续签，续签合同有效期最长不超过12个月。续签合同一式多份。

7、付款方式：双方签订合同同时自行商议

# 二、供应商资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

（1）在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供三证合一的营业执照复印件加盖单位公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年的企业财务报表或2018年度审计报告复印件加盖公章）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2020年1月至今任意3个月的社保缴纳记录凭证和纳税证明复印件并加盖公章）；

（4）参加政府采购活动前三年内（注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（5）投标人必须为未被列入信用中国网站“重点关注名单”、“失信惩戒对象”、“行政处罚名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；（提供查询结果的网页截图并加盖单位公章）；

（6）本项目不接受联合体投标、不允许转包、分包；

# （7）购买本项目竞争性磋商文件并缴纳响应保证金；

# （8）必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

# 三、磋商文件的获取

1、发售磋商文件时间：2020年12月28日至2021年1月4日（上午08:30－11:30，下午14:30－17:30，北京时间），节假日除外；

2、发售文件地点：海南省海口市美祥路10号盛贤景都4栋2403室；

3、售价：人民币300元/份（文件售后概不退）；

4、购买磋商文件时须提供：（复印件加盖公章）

（1）营业执照副本；

（2）法人代表授权委托书原件及法人代表身份证复印件、授权代表须提供现公司社保证明材料及身份证复印件；

（3）供应商资格要求的相关资质证明材料。

5、磋商保证金是参加本项目的必要条件：¥5000.00元（大写：伍仟元整）

支付形式：银行转账。并备注项目名称及项目编号

# 开户名称：伍诚工程咨询股份有限公司

银行账号：1500 0098 1214 71

开户银行：平安银行西安高新支行

四、响应文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、响应文件递交时间：2021年1月11日15:00（北京时间），逾期或不符合规定的响应文件恕不接收；

2、开启时间：2021年1月11日15:00（北京时间）；

3、响应地点：海口市海秀东路74号鸿泰大厦14层开标室1号。

4、公告发布媒介：中国海南政府采购网

五、联系方式

采购人：澄迈县生态环境局        代理机构：伍诚工程咨询股份有限公司

地址：澄迈县金江镇              地址：海南省海口市美祥路10号盛贤景都4栋2403室

电话：13389878189              电话：15208928445

联系人：符女士                 联系人：王工

# 第二部分  供应商须知

# （一）总则

## 1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所叙述项目的服务性磋商。

## 2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次竞争性磋商的采购人是澄迈县生态环境局。

2.2 “采购代理机构”系指受采购人的委托依法办理采购事宜的机构。本次竞争性磋商的采购代理机构是伍诚工程咨询股份有限公司。

2.3 “供应商”系指实名购买竞争性磋商文件拟参加竞争性磋商和拟向采购人提供服务的供应商。其职责如下：

2.3.1 对竞争性磋商文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳磋商保证金；

2.3.3 按要求编制响应文件；

2.3.4 派磋商代表递交响应文件，参加磋商活动，对评审小组就响应文件提出的问题进行澄清；“磋商代表”系指在磋商过程中代表提交响应文件单位处理磋商事宜的人员，包括单位法定代表人或负责人及取得授权的单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就竞争性磋商采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供服务；

2.3.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反该规定的，相关投标均无效，由此产生的一切后果均由相关投标人承担。

2.3.8除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3.9投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、或存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

2.4 合格的供应商

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合竞争性磋商文件规定的资格要求，有能力提供满足竞争性磋商文件要求的相关服务的法人实体。

2.5 “成交供应商”按照磋商文件确定的评审标准和方法，对响应文件进行评审，推荐合格的成交候选人，采购人根据磋商小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。

## 3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、本磋商文件由采购人及采购代理机构负责解释。

## 5、投标费用

5.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

5.2 采购代理机构按国家相关部门规定的标准向成交供应商收取代理服务费。中成交供应商须在成交公告之日起至领取《成交通知书》前向采购代理机构支付代理服务费，逾期未付，每日按代理费的百分之五收取违约金，且采购代理机构有权拒绝向成交供应商发放《成交通知书》、在成交合同上拒签或盖章，因此造成的法律责任均由成交供应商承担。

# （二）竞争性磋商文件

## 6、竞争性磋商文件的构成

6.1 竞争性磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  磋商邀请函

第二部分  供应商须知

第三部分  合同内容及条款

第四部分  响应文件内容及格式

第五部分  用户需求书

注：请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理联系解决。

6.2 6.2供应商须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其响应被拒绝或无效响应等风险均由供应商承担。

## 7、竞争性磋商文件的澄清

应于递交响应文件截止时间前（逾期不受理）以书面形式向代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容分发给所有购买了本磋商文件的供应商。否则视为完全接受磋商文件所有条款及规定。

## 8、竞争性磋商文件的修改

8.l 在响应文件提交截止时间5天前，采购代理机构和采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

8.2 竞争性磋商文件的修改是竞争性磋商文件的组成部分，采购代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本竞争性磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

8.3 为使供应商准备响应文件时有充分的时间对磋商文件修改部分进行研究，采购代理机构和采购人可适当推迟响应文件提交截止时间。

8.4 本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构和采购人。

# （三）竞争性磋商文件的编制和数量

## 9、响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。

## 10、响应文件的构成

10．1响应文件应包括资质部分、商务部分、技术部分、第一次报价等内容（凡有具体格式要求详见竞争性磋商文件“第四章 响应文件内容及格式”，本竞争性磋商文件没有具体规定和要求的内容格式不限，由供应商自拟）。

10．2 若供应商未按竞争性磋商文件的要求提供资料，或未对竞争性磋商文件做出实质性响应，将作为无效响应文件。

10.3资格的证明文件

响应文件由供应商的法定代表人或其授权代表（以下统称磋商申请人代表）递交，并出示本人有效身份证（或港澳台通行证、护照，下同）的原件，和授权书原件（或说明磋商授权书原件装订在响应文件内），以证明授权代表的身份和被授权范围，并由采购人验证确认。

10.4编制在响应文件中的以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章，原件不要求与响应文件同时递交。

## 11、响应文件编制

11.1 供应商应完整地填写磋商文件中提供的《磋商承诺函》、《报价一览表》等磋商文件中规定的所有内容。

11.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

11.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，使磋商小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

11.4 响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11.5 响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

11.6 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

## 12、报价

12.1本项目的采购预算金额为¥566100.00元。

12.2 供应商应按报价一览表的要求报价。

12.3 候选成交供应商的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选成交供应商。

## 13、备选方案

本次竞争性磋商只允许供应商有一个响应方案，否则视其响应文件无效。

## 14、磋商保证金

14.1 磋商保证金是参加本项目磋商的必要条件，每个参与响应的供应商¥5000.00元（伍仟元整）。

14.2投标保证金应在2021年1月04日17:30前划入或存入采购代理机构指定的账户并注明汇款单位。如供应商投标保证金未按要求到账的，视为无效投标并不接收响应文件。

支付形式：银行转账。并备注项目名称及项目编号

# 开户名称：伍诚工程咨询股份有限公司

银行账号：1500 0098 1214 71

开户银行：平安银行西安高新支行

14.3 磋商保证金的退还

14.3.l 成交供应商的磋商保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

14.3.2 落选的供应商的磋商保证金将在采购代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

14.4 发生下列情况之一者，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在有效期内撤回其响应文件的；

（2）供应商不按本章规定签订合同的；

（3）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（7）逾期未支付招标代理服务费的。

## 15、响应文件的数量和签署

15.1 响应文件一式叁份（正本一份，副本贰份），固定装订（注：胶装）。报价一览表一份，独立信封密封。

15.2 响应文件须按磋商文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

15.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本需签名之处必须由法定代表人或授权代表亲笔签署，未按照要求逐页盖章的应予否决投标。投标文件的副本可为正本的复印件。

# （四）响应文件的递交

## 16、响应文件的密封及标记

16.l 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本贰份共一袋）及报价一览表（独立信封另密封一份），并在专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“报价一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：伍诚工程咨询股份有限公司

项目名称：澄迈县饮用水源地水质自动监测站采用第三方运行维护项目

项目编号： WC-2020HN-052

注明：“请勿在开启时间之前启封”

供应商名称、联系人姓名和电话

16.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

## 17、响应文件提交截止时间

17.l 供应商须在响应文件提交截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

17.2 供应商的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账汇款的银行回单（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临磋商活动现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

17.3 若采购代理机构推迟了响应文件提交截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的响应文件提交截止时间为准。

17.4 在响应文件提交截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

（五）响应文件的开启

18、响应文件的开启

18.l 采购代理机构按“磋商公告”或“磋商邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证及相关授权证明材料签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

18.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

18.3 开标时，供应商授权代表将查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

18.4 若响应文件未密封，采购代理机构将拒绝接收该供应商的响应文件。

18.5 根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

# （六）磋商、评审及成交

## 19、磋商小组的组成

磋商小组由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共3人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。磋商小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

## 评审方法及评审程序

20.1根据财政部、工业和信息化部2012年1月1日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，必须提供相关部门出具的证明材料，其参与评分的响应报价取值按响应报价的94%计（即按响应报价扣除6%后计算）。

20.2根据财政部、环保总局文件2006年10月24日颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号第五条规定政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品（需提供相关证明材料）。

20.3本次评审采用综合评分法。

20.4 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。综合评分法评审标准中的分值设置与评审因素的量化指标相对应。

20.5评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

20.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.7磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

20.8 资格审查：评审小组根据国家相关法律法规和磋商文件的规定，对供应商的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如供应商不具备磋商资格，评审小组可按投票方式决定是否作无效响应处理（详见附表1）。

（附表1）

资格审查表

项目编号：WC-2020HN-052

项目名称：澄迈县饮用水源地水质自动监测站采用第三方运行维护项目

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格 | 是否符合供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 是否符合磋商文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足磋商文件要求 |  |  |  |
| 5 | 交付期 | 是否满足磋商文件要求 |  |  |  |
| 6 | 响应文件数量 | 是否满足磋商文件要求 |  |  |  |
| 7 | 保证金 | 是否按照文件要求缴纳保证金 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否有其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

评标委员小组签字：

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

20.8.1 磋商小组根据《资格审查表》对响应文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

（1）供应商未能满足供应商资格要求的；

（2）供应商未提交法人授权委托书的；

（3）供应商未按磋商文件要求的金额提交磋商保证金的；

（4）响应文件未按磋商文件规定要求填写响应内容及签名盖章的；

（5）报价不是固定价或者报价不是唯一的；

（6）不符合磋商文件规定的其它条件。

20.8.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下报价的，按一家供应商计算；非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前上述规定处理。

20.8.3 磋商小组在初审中响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）若供应商不同意以上修正，其响应文件将视为无效。

20.9磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

20.10磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

20.11磋商小组对响应文件进行审核后，与各家供应商进行单独磋商。经磋商后确定最终采购需求，供应商可选择是否提交最终报价，不提交最终报价视为放弃本次磋商。

20.12量化评审

20.12.1 磋商小组根据评审办法对通过初步评审的响应文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

20.12.2 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）。

20.12.3 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有供应商的报价，即满足磋商文件要求且价格最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分（10分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（基准价／报价）×价格权值×100

20.12.4 技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术项 | 商务项 | 价格项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 75% | 15% | 10% |

20.13提交最终报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

注：

1、技术项得分=（∑各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；

2、商务项得分=（∑各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；

3、价格项得分=（基准价／报价）×价格权值×100；

4、供应商综合得分=技术项得分+商务项得分+价格项得分（保留二位小数）。

21.14、为避免出现供应商为达到成交目的而刻意削价竞争，可能影响服 务质量或者不能诚信履约。为此当供应商报价低于预算金额的90%(含)，则签订合同时采购人有权要求供应商提供成交金额的10%作为履约保证金, 并且合同不再设定预付款项; 如供应商报价低于预算金额的80%(含)或评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价的, 则供应商应当在评标现场的合理时间内提供相关低价竞标的佐证依据,该等佐证文件将作为响应文件的组成部分并获得评审小组审核通过,若供应商不按时提供或提供的佐证文件未能通过评审小组评审,均作为无效报价处理。

如项目实施过程中出现成交人不按响应文件或合同内容要求执行，无法满足于项目实施标准要求、偷工减料、降低质量标准、超过工期等行为，采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报政府采购管理部门严肃处理。

(附表2)

评分细则表

| 序号 | 评分项 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 10 |
|  | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10×100% |
| 2 | 技术部分75% | 75 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 2.1 | 投标文件响应程度 | 20 | 根据投标文件对招标文件的响应程度，并根据投标人提供的响应内容的完整性、科学性、合理性进行综合评分，最高计20分，有缺漏项或欠合理的每处扣1分，扣完为止。 |
|  | 2.2 | 项目运维实施方案 | 30 | 1.根据投标人提供的项目运维实施方案的合理性、可操作性进行综合评分，完全符合采购人工作要求,考虑周全、可操作性强,得15-30分； 2.基本符合采购人工作要求,考虑比较周全但可操作性一般,得7-14分； 3.不完全符合采购人工作要求，考虑不够周全、可操作性较差，得0-6分。 |
|  | 2.3 | 项目应急预案 | 15 | 1.根据投标人提供的针对运维期间可能出现的严重影响系统运行和数据质量重大问题的应急预案进行综合评分，项目应急预案内容详细、合理且提出有效的预防和补救措施，得8-15分； 2.应急预案内容详细、合理但未提出有效的预防和补救措施，得4-7分； 3.应急预案内容不够详细、合理性差且未提出有效的预防和补救措施，得0-3分。 |
|  | 2.4 | 项目重点难点分析及相关合理化建议 | 10 | 1.根据投标人提供的项目重点难点分析及相关合理化建议进行综合评分,内容完全符合采购人工作要求，且科学、合理的得6-10分； 2.内容基本符合采购人工作要求，且基本科学、合理的得2-5分； 3.内容不完全符合采购人工作要求，科学性、合理性欠缺的得0-1分。 |
| 3 | 商务部分15% | 15 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 3.1 | 项目团队实力 | 12 | 为保证项目的实施及售后服务，投标人须配备专业技术人员，技术人员须参加中国环境监测总站组织的国家地表水环境质量自动监测技术与运维管理培训班，经考核成绩合格，每配备1名专业技术人员得2分，满分12分。需提供该等人员的培训考核合格证书，以及投标人为其等缴纳今年内任3个月的社保证明。 |
|  | 3.2 | 本地化服务 | 3 | 投标人须具备较强的本地化售后服务能力，本地投标人或非本地投标人应在海南省内设有长期稳定的售后服务机构，满足得3分，不满足0分。（本地投标人须提供营业执照复印件，非本地投标人须提供本地分支机构注册证明或经房产管理部门备案登记的办公场所租赁合同等证明文件） |

21、确定成交供应商的标准

21.1 磋商小组依据对各响应文件的评审结果，提出书面评审报告，并根据磋商文件的规定，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，最终按照终合得分由高到低的顺序向采购人推荐前三名为成交候选供应商，排名第一的为成交候选供应商，排名靠后的前2名为备选成交候选供应商。

21.2 成交候选供应商因特殊原因放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选成交候选供应商依次递补为成交供应商。

21.3 成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购指定媒体上公示成交结果。

21.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，磋商小组及有关工作人员自始至终均不得向供应商或其它无关的人员透露。

21.5 在评审期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构和磋商小组而获得评审信息的任何活动，都将导致其响应文件被拒绝，并承担相应的法律责任。

22、公告

代理机构将在指定的网站中国海南政府采购（http://www.ccgp-hainan.gov.cn/）上发布磋商公告、更正公告、通知、成交公告等磋商采购过程中的所有信息，请务必关注网上公告。成交结果公示期为3个工作日。

23、质疑和投诉

23.1 如果供应商对本次磋商活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向采购代理机构提出质疑。

23.2 采购代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对采购代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

23.3 供应商如认为磋商文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

（八）合同

24、合同授予标准

除本须知第14.4条的规定之外，采购人将与成交供应商签订供货合同。

25、 接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

在特殊情况下，磋商小组、采购代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授予合同之前拒绝任何报价以及宣布谈判程序无效或拒绝所有响应的权力。

26、签订合同

26.1 采购人应按磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同，不得超出磋商文件和成交供应商响应文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2 采购人应在成交通知书发出之日起30天内与成交供应商签订政府采购合同。

27、付款

按照政府采购有关规定办理。

28、适用法律

采购人、采购代理机构及供应商的一切谈判活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三部分  合同条款及格式

澄迈县生态环境局

澄迈县饮用水源地水质自动监测站采用第三方运行维护项目

（仅供参考）

项目编号：     WC-2020HN-052

# 项目名称：澄迈县饮用水源地水质自动监测站采用第三方运行维护项目

# 合同编号：

甲方： 澄迈县生态环境局

乙方：       成交供应商

签订日期：      年    月    日

甲方：  澄迈县生态环境局

乙方：        成交供应商

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方按照平等互利和诚实守信的原则订立本合同。依据本合同，甲方与乙方依法建立民事委托代理关系，乙方因承担甲方外包业务使用的各类人员，与甲方不存在劳动关系，乙方承担用人主体相应的管理职责和义务。约定如下：

（条款内容自拟）

一、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

可先协商处理，协商不成时可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

二、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

三、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

四、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

五、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由采购代理机构备案。

- 违约责任

- 乙方应如期向甲方提交合格的工作成果。除下一条规定的不可抗力外，若乙方未按照合同约定期限提交工作成果，每迟延一天，乙方按合同金额的1%/天的标准向甲方支付违约金，违约金的最高限额为合同金额的30%。若乙方迟延交付工作成果时间超过1个月，则甲方有权解除合同，乙方须按本条约定向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此而遭受的经济损失。

- 如果双方中任何一方因战争、台风、地震等不可抗力因素，致使合同履行受阻时，履行期限相应顺延，延长时间应相当于不可抗力影响的时间。

- 若乙方提交的工作成果不合格时，甲方有权要求乙方无条件返工重做，返工费用全部由乙方自行承担。若因此而导致合同逾期时，乙方因按本条第一项约定向甲方承担违约责任。

4、乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务，否则甲方有权解除合同，乙方须按合同金额的30%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此而遭受的经济损失。

甲方：           xxx局           （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

签订日期：      年    月    日

乙方：           成交供应商           （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期：      年    月    日

采购代理机构声明：本合同标的经伍诚工程咨询股份有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招响应文件的内容一致。

代理机构：xxxx公司（盖章）

地址：海南省xxxxxxx

法定（授权）代表人：              （签章）

# 签订日期：      年    月    日

# 第四部分  响应文件内容及格式

## 正/副本

澄迈县生态环境局

澄迈县饮用水源地水质自动监测站采用第三方运行维护项目

投

标

文

件

投标人名称：                      （公章）

法定代表人或被授权人：        （亲笔签名）

联系电话：

投标日期：      年    月    日

注：“请勿在（开标时间     年   月   日   时  分）之前启封”

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价：

1. 响应承诺函（表1）

2. 法定代表人授权委托书（表2）

3. 供应商基本情况表（表3）

4. 资格申明信（表3）

5. 报价一览表（表4）

6. 投标报价明细表（表5）

7. 服务承诺

8. 响应保证金证明单据

9. 响应资格证明文件（招标文件“磋商邀请函”中“供应商资格要求”）

10. 供应商认为对其中标有利的其它书面材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

## （表1）

## 1. 响应承诺函

致：伍诚工程咨询股份有限公司

根据贵单位澄迈县饮用水源地水质自动监测站采用第三方运行维护项目（项目编号：WC-2020HN-052）的磋商邀请函，正式授权下述签字人姓名：         职务：       代表供应商（供应商名称），提交纸质响应文件一式叁份，正本一份，副本贰份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受磋商文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按磋商文件的要求响应。

2、本响应文件的有效期为从磋商截止日期起计算的九十日历天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重磋商小组所作的评审结果，同时清楚理解到响应报价最低并不一定获得成交资格。

7、我方同意按磋商文件规定向贵司缴纳磋商保证金，如果获得成交并按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次竞争性磋商采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

供应商名称：                （公章）  法定代表人：            （亲笔签名）

被授权人：              （亲笔签名）  职      务：

承诺日期：      年    月    日

（表2）

2. 法定代表人授权委托书

致：伍诚工程咨询股份有限公司

（法定代表人）姓名：     职务：     代表本公司授权（被授权代表）姓名：      职务：      为本公司的合法代理人，就澄迈县饮用水源地水质自动监测站采用第三方运行维护项目（项目编号：WC-2020HN-052）进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自      年    月    日至     年    月    日内签字有效，特此声明。

投标人名称：                        营业执照号码：

法定代表人：                         联系电话：

职    务：                          身份证号码：

被授权人：                           联系电话：

职    务：                          身份证号码：

生效日期：       年     月      日

注：附上法定代表人及被授权代表身份证正、反面复印件并加盖公章签名。

（表3）

3. 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 注册人员 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围备注 |  |

注：请供应商如实填写表格内内容，如没有的情形则填写“无”。附上企业营业执照证书复印件加盖公章。

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

（表4）

4. 资格申明信

致：伍诚工程咨询股份有限公司

为响应贵公司组织的澄迈县饮用水源地水质自动监测站采用第三方运行维护项目（项目编号：WC-2020HN-052）的磋商采购活动，我公司愿意参与报价。

我公司在法律、财务和运作上符合磋商邀请函对供应商的资格要求，提供“用户需求书”中全部的要求及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司承诺：在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

供应商名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

申明日期：      年    月    日

（表5）

5. 报价一览表

| 项目编号 | WC-2020HN-052 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 澄迈县饮用水源地水质自动监测站采用第三方运行维护项目 |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |
| 服务期限 | （不含政府验收时间）。 |
| 交付/服务地点 |  |
| 备 注 |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1. 报价一览表应准确填写，若报价一览表与响应文件不符时，以报价一览表为准；

2. 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

（表6）

6. 报价明细表

项目编号：WC-2020HN-052

项目名称：澄迈县饮用水源地水质自动监测站采用第三方运行维护项目

| 序号 | 工作类型 | 单位 | 单价（元） | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项 |  |  |  |
| 投标报价总计 | （小写）： 元 （大写）： 元整 |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1. 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2. 相关费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列；

3. 总价=单价×数量，数量由供应商自行计算并填表；

4. “报价明细表”中“报价总计”数应当等于“报价一览表”中“报价总计”数。

（表7）

7. 技术响应情况表

说明：供应商必须仔细阅读磋商文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带★的指标列入下表时，必须在指标前面保留★，否则视为不响应。供应商必须根据所响应货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其磋商保证金。

项目编号：WC-2020HN-052

项目名称：澄迈县饮用水源地水质自动监测站采用第三方运行维护项目

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 供应商技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1. 此表为表样，供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2. 按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；

3. 请在“供应商技术规范描述” 中列出所投货物的详细技术参数情况；

4. 是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5. 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其响应或成交资格。

8. 服务承诺

项目编号：WC-2020HN-052

项目名称：澄迈县饮用水源地水质自动监测站采用第三方运行维护项目

1. 本附件内容由各供应商进行填写，应至少包括谈判文件要求的服务内容的响应条件；

2. 质保期应明确；

3. 其他的及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

供应商名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

承诺日期：      年    月    日

9. 响应保证金证明单据

10.响应资格证明文件（采购文件“邀请函”中“供应商资格要求”）

11. 最后磋商报价表（二次报价）

项目编号：WC-2020HN-052

项目名称：澄迈县饮用水源地水质自动监测站采用第三方运行维护项目

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 最终报价 （ 二次报价 ） | 小写： 大写： |
| 投标单位代表签名／盖章 （ 法人或委托人 ） |  |
| 备注 |  |

注：1. 磋商报价应包括磋商文件所规定的采购范围的全部内容；

- 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，或者其磋商报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

- 在开标时，供应商携带此最后磋商报价表，并盖好公章。开标现场招标代理工作人员通知开始最后磋商报价时，供应商方可填写最后磋商报价表，并递交招标代理公司工作人员，如未携带最后磋商报价表，视为放弃本项目投标。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表（签字）：

日期：      年    月    日

保证金退还申请书

## 致：伍诚工程咨询股份有限公司

## 我司于      年    月    日为澄迈县饮用水源地水质自动监测站采用第三方运行维护项目（项目编号：WC-2020HN-052）所提交的保证金人民币￥5000.00，请贵司退还时划到以下账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

## 日    期：        年      月      日

## 注：请将此申请书在递交响应文件时，提交至伍诚工程咨询股份有限公司代理机构人员。

## （递交响应文件时需单独提交此申请书，请勿放入响应文件中）

## 联 系 人：王工    联系电话:15208928445

## 联系地址：海南省海口市美祥路10号盛贤景都4栋2403室

第五部分  用户需求书

# 一、项目概述

为保障澄迈县水质自动监测站正常运行，取得连续、有效的监测数据，更好地为环境管理服务，现采取委托第三方运行维护方式对澄迈县水质自动监测站进行运维管理。

目前，由澄迈县环境监测站进行运维管理的监测站点共有2个，分别为福山水库取水口饮用水源地水质自动监测站和金江取水口饮用水源地水质自动监测站。本次委托运行维护服务项目包括以上2个监测站点。2个站点主要配置了常规五参数（温度、pH、溶解氧、电导率、浊度）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷总氮、生物毒性、叶绿素a/蓝绿藻，各站点仪器设备配置情况见表1-1至表1-3.

运维期间处于质保期内的仪器出现故障，其维修及相关费用由仪器供应商负责，不需由运维方负责。但因运维方人为导致的仪器故障，其维修及相关费用由运维单位负责；运维期间处于质保期外的仪器，非人为导致的仪器故障，其维修所需配件由采购人负责，其它修复相关费用由运维方负责，但因运维方人为导致的仪器故障，其维修及相关费用全部由运维单位负责。

运维负责范围包括所有监测仪器、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及维护、电力供应、网络通讯保障，运维所需的工具（维修工具等）与水质自动监测仪器设备检定（校准）费用（包括各站点的十二参数：常规五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷总氮、生物毒性、叶绿素a/蓝绿藻）并负担相应费用。饮用水源地水质自动监测站正常运行所需配件由澄迈县环境监测站（以下简称“澄迈站”）提供。

表1-1、澄迈县水质自动监测站点监测参数

| 监测项目项目 | 澄迈县水质自动监测站（福山水库取水口） | 澄迈县水质自动监测站（金江取水口） |
| --- | --- | --- |
| 常规5参数监测设备 | 温度 | √ | √ |
|  | pH | √ | √ |
|  | 溶解氧 | √ | √ |
|  | 电导率 | √ | √ |
|  | 浊度 | √ | √ |
| 高锰酸盐自动分析仪 | √ | √ |
| 氨氮自动分析仪 | √ | √ |
| 总磷总氮自动分析仪 | √ | √ |
| 生物毒性自动分析仪 | √ | √ |
| 叶绿素a/蓝绿藻自动分析仪 | √ | √ |

表1-2、澄迈县水质自动监测站（福山水库取水口）

## 站点仪器配置情况一览表

| 序号 | 参数 | 数量 | 仪器品牌型号 | 安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线常规五参数分析仪 | 1 | 哈希－SC1000 | 2018年 |
| 2 | 在线高锰酸盐指数分析仪 | 1 | 哈希－COD203A | 2018年 |
| 3 | 在线氨氮分析仪 | 1 | 哈希－AMTAX SC | 2018年 |
| 4 | 在线总磷／总氮分析仪 | 1 | 哈希－NPW-160 | 2018年 |
| 5 | 在线生物毒性分析仪 | 1 | AppliTek-AppliTOX II | 2018年 |
| 6 | 在线叶绿素a/蓝绿藻分析仪 | 1 | 哈希－Hydrolab DS5 | 2018年 |
| 7 | 水位计 | 1 | 西门子－Echomax XPS | 2018年 |
| 8 | 全自动留样系统 | 1 | 哈希－AS950 | 2018年 |
| 9 | UPS不间断电源系统 | 1 | 山特 | 2018年 |
| 10 | 视频监控系统 | 1 | 海康威视 | 2018年 |

表1-3、澄迈县饮用水源地水质自动监测站（金江取水口）

站点仪器配置情况一览表

| 序号 | 参数 | 数量 | 仪器品牌型号 | 安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线常规五参数分析仪 | 1 | 哈希－SC1000 | 2019年 |
| 2 | 在线高锰酸盐指数分析仪 | 1 | 哈希－COD203A | 2019年 |
| 3 | 在线氨氮分析仪 | 1 | 哈希－AMTAX SC | 2019年 |
| 4 | 在线总磷／总氮分析仪 | 1 | 哈希－NPW-160 | 2019年 |
| 5 | 在线生物毒性分析仪 | 1 | AppliTek-AppliTOX II | 2019年 |
| 6 | 在线叶绿素a/蓝绿藻分析仪 | 1 | 哈希－Hydrolab DS5 | 2019年 |
| 7 | 水位计 | 1 | 西门子－Echomax XPS | 2019年 |
| 8 | 全自动留样系统 | 1 | 哈希－AS950 | 2019年 |
| 9 | UPS不间断电源系统 | 1 | 山特 | 2019年 |
| 10 | 视频监控系统 | 1 | 海康威视 | 2019年 |

# 二、水质自动监测站的运维管理内容

## 2.1、项目内容

完成澄迈县现有2个水质自动监测站为期一年运行管理。各站均有常规五参数（温度、pH、溶解氧、电导率、浊度）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷总氮、生物毒性、叶绿素a/蓝绿藻。具体配置见表1-1至表1-3.

## 2.2、服务内容、质量保证要求及考核形式

### 2.2.1、服务内容

1、固定式水站的运维服务内容

（1）定期更换水站仪表所需试剂。水站所用试剂更换周期一般不超过两星期，校准使用液不得超过一个月。使用纯水和试剂须达到相关技术要求。

（2）提供并定期更换水站系统和仪表所需备品备件，关键部件不能超期使用，更换各类易损部件应重新标定仪器。

（3）对水站系统和仪表进行定期检修、保养。每月至少清洗1次取水管路、测量池、沉淀池、测量杯、过滤芯、配水管路，每周清洗1次测量电极或探头。

（4）及时排除水站系统和仪表的故障（由于地震、洪水、战争等不可抗拒因素造成的水站系统及仪器损坏除外）

（5）对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。监测仪器每年应至少进行1次全面核查，每半年对监测仪器进行1次3-5个浓度点的多点校准。

（6）对于一些关键维护，包括贵重配件（20000元以上）的更换，需经采购人现场确认，由采购人采购。

（7）配合采购人进行水站质量保证和质量质控工作，随时接受采购人工作考核及质量考核。

（8）保证站房清洁，整齐。

（9）建立水质自动监测仪器操作规程，运行维护人员必须严格按规范操作，不得以任何理由弄虚作假、修改监测的原始数据和控制参数。

（10）每周应对各水站例行巡回检查至少1次，如果有异常情况发生应及时解决。认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周巡检的作业情况、维护记录，每月以书面形式报采购人，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

①水站每日运行数据报表统计

②水站现场维护记录

③水站仪器设备故障及排除情况登记表

④水站每月运行情况

⑤水站备品备件管理登记表

⑥水站巡检作业情况

2．负责前端通讯设备以及监控软件的维护和完善，确保从仪器到监控软件的存储，以及到中心站服务器数据传输稳定准确。

3．在运营维护及管理期间，运维人员应遵守国家有关法律、法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求，使水站运行真正发挥其效能和作用。

4．水、电、通讯及财产保护：运营期间所需通讯费用、水、电由运维方负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，运维方不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，运维方有责任保护上述全部资产的完整、安全并处于良好状态，遇到自然灾害等不可抗拒外部因素造成资产损害，运维方应及时向采购人申报，待采购人审批后将由市财政重新采购。

### 2.2.2、质量保证要求

运维单位需按照国家标准方法进行监测工作，并做好相应的质控质保措施。

# 三、服务期限

合同签订之日起一年。

本项目在合同期限内，供应商能严格履行合同，采购人对其履约服务满意的，经双方协商，采购人在合同期满前一个月内向澄迈县政府采购监管部门提出申请，经批准同意后可以续签，续签合同有效期最长不超过12个月。续签合同一式多份。

# 四、运维技术要求

本次运维外包内容指的是澄迈县生态环境局管理的2个水质自动监测站的日常运行维护和管理等服务工作，主要包括环境管理、站房巡检管理、系统运行管理、质量控制等。具体要求如下：

## 4.1、点位环境管理

## 4.2、站房巡检管理

## 4.3、质量控制

### 4.3.1、质控措施

水站应按照表4-1规定的质控项目开展水质质控措施，实施频次应不低于表4-1规定。质控措施技术要求见附录1.

表4-1、水质自动分析仪质控措施及频次

| 监测因子 | 测试项目 | 测试时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规五参数 | 标样核查 | 每周后半周 | PH测试 PH=4.01、6.86、9.18；溶解氧测试无氧水和空气中饱和溶解氧；电导和浊度测试与测试断面水质监测项目浓度相接近的标准溶液及其2倍浓度 |
|  | 实际水样比对 | 每月15日以后 |  |
| CODMn、NH3-N、TP、TN | 24h零点核查/漂移 | 每日 | 跨度值0-10%，不允许屏蔽负值 |
|  | 24h跨度核查/漂移 | 每日 | 跨度值的80%左右 |
|  | 多点线性核查 | 每月15日以后 | 空白、低、中、高，可采用零点核查和跨度核查结果 |
|  | 实际水样比对 | 每月15日以后 |  |
|  | 集成干预 | 每月15日以后 | 结果不参与数据有效性评价 |
|  | 加标回收率 | 每月15日以后 |  |
| 叶绿素a、蓝绿藻密度 | 多点线性核查 | 每月15日以后 | 空白、低、中、高 |

### 4.3.2、其它质控要求

1)更换试剂以后，应进行校准和标样核查。

2)当水质自动分析仪器关键部件更换后，应进行多点线性核查，必要时应开展实际水样比对。

3)当水质自动分析仪长时间停机应进行多点线性核查和标样核查。

4)当水质自动分析仪相关质控核查结果数据接近质控要求限值时应及时进行预防性维护。

5)零点／跨度核查与24小时零点／跨度漂移核查未通过，必须进行维护达到要求后，再进行其他质控措施。

6)多点线性核查未通过时，维护后应进行零点／跨度核查与24小时零点／跨度漂移，通过后再进行多点线性核查。

7)当实际水样比对未通过时，维护后应进行零点／跨度核查与24小时零点／跨度漂移，通过后再先后进行多点线性核查和实际水样比对测试。

8)当水质监测数据异常或水质下降至水质类别发生变化时，应启动一次留样，留样后应按照。

# 运维人员要求

水质自动监测站在政府环保责任目标考核、流域生态补偿、总量减排、监控预警等环境管理工作发挥着日益重要的作用，其运维工作的好坏，将直接影响监测数据的质量。从事水质自动监测站的运维技术人员必须具备良好的职业素质。

职业操守：环境监测数据是客观评价环境质量状况、反映污染治理成效、实施环境管理与决策的基本依据，保证其真实、准确的重要性不言而喻。没有科学、诚信的环境监测工作支撑，就无法锁定污染来源，进而采取治理措施，不断改善环境质量。环境监测是保护环境的基础工作，是环境管理的“顶梁柱”。如果被腐蚀了、污染了，那就会带来大厦坍塌的风险，必须用铁一般的意志维护这项工作的纯洁性。生态环境部“真、准、全”的要求系统诠释了环境监测工作的内涵，任何环境监测人员都应忠实践行。

环境监测领域对企业开放有效弥补了体制内监测力量不足的短板。然而，有的企业人员受利益动，铤而走险，违法篡改、伪造数据，产生恶劣影响。净化环境监测市场，一靠加强事中事后的监管，形成打击合力，使监测数据造假没有生存空间，特别是查处一批典型案例，起到震慑效果；二靠标杆检测公司的示范引领，只要潜心深耕，在这个领域同样可以培养出优质企业。

在当前全面提升生态文明，建设美丽中国的大背景下，环境工作得到全面发展。监测数据是环境工作的重要基础，是环境监测的生命线：不准确的监测数据会误导政策的制定，影响地方各级政府考核。环境监测数据是政府公信力的反映，容不得篡改或伪造！因此，作为环境监测技术人员必须善待所事，心怀敬畏，严格遵循监 测职业操守、廉洁廉政操守。

专业技能：作为水质自动监测站的运维技术人员，熟练掌握监测技术与方法是个基本要求。运维技术人员不仅需要了解地表水水质自动监测站系统的基本组成，监测项目的分析方法、仪器设备测量流程，操作步骤，常见故障处理，还应该明了所使用方法的原理、适用的对象、影响测定准确性的干扰因素等。唯有如此才算得上是熟练掌握监测技术与方法。

数据分析：水质监测系统的运维人员，不仅需要按要求进行水质自动监测站维护，获得监测数据，还需要对数据进行处理和分析评价，确保监测数据的“真、准、全”，缺少综合分析评价的数据是难以达到环境监测为环境管理服务和改善环境质量服务之目的的。因此，综合分析数据的能力与测试的能力同等重要，是运维技术人员必须具备的素质。

# 六、总体要求

## 6.1、基本要求

运维机构应按委托合同的要求，配备足够的车辆、备品备件和合格的试剂，配齐站点值守人员、配足相应资质和技术技能的运行维护技术员和管理人员，具备支撑运行维护相应水质指标所必须的实验室手工分析的能力和符合要求的工作场所，制订覆盖运维全过程的管理制度和相应的作业指导书、日常运行维护维修工作记录表。

## 6.2、运行维护

地表水水质自动监测站运行维护包括自动检测、远程巡视、定期巡检、日常保养与维护等。

## 6.3、远程巡视

将配备澄迈县饮用水源地水质自动监测平台专员每日对水站运行条件及设备运行状况进行远程查看，并填写《水质自动监测站巡视记录表》，具体工作如下：

1)检查数据采集与传输状况，确认是否获取了水站全部仪器的监测数据和过程日

志。

2)根据仪器质控结果、过程日志判断仪器运行情况及数据的可靠性。

3)检查前一天数据上传情况，审核并对数据的真实准确性进行判定，对异常数据

进行标记，填写数据审核日志。

4)检查采水设施、水位以及站房内外情况，如发现异常，应及时上报。

5)查看是否存在非法入侵行为。

6)当监测数据出现异常时，运维人员应及时远程发送必要的质控测试命令，根据

测试结果综合判断数据有效性。一旦确定仪器设备故障或水质发生重大变化，

要及时赴现场处理处置。

## 6.4、定期巡检

运维机构应安排技术人员进行进行定期巡检，巡检频次不少于每周1次，检查内容应包括下列项目：

1)检查站房空调及保温措施，保持温度稳定；检查水泵及空压机固定情况，避免仪器振动；检查空压机、不间断电源（UPS)、除藻装置、纯水机等外部保障设施运行状态，及时更换耗材。

2)检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排水管路是否漏液或堵塞，排水装置工作是否正常。

3)检查采配水单元是否正常，如采水浮筒固定情况，采水泵运行情况等；定期清洗采配水单元，包括采水头、泵体、沉淀池、过滤头、水样杯、阀门、相关管路等，对于无法清洗干净的应及时更换。

4)检查工控机运行状态和主要技术参数，有无中毒现象，至少每月备份一次现场数据。

5)检查上传至平台的数据和现场数据的一致性；检查仪器与控制单元的通讯线路是否正常。

6)查看水质自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；检查有无漏液；进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，并及时将气泡排出。

7)检查试剂状况，定期添加、更换试剂。所用纯水和试剂须达到相关技术要求，更换周期不得超过规定的试剂保质期。

8)及时清除站房周围的杂草和积水，检查防雷设施是否可靠，站房是否有漏水现象，站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹。如遇到以上问题要及时处理，

保证水站系统安全运行。

9)实验废液集中收集，详实记录废液产生、收集情况并留档备查；保持站房及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射仪器设备。

## 6.5、日常保养与维护

水质自动监测站定期养护项目及最低频次不得低于下表要求：

表5-1、定期养护内容及频次要求

| 工作内容 | 周 | 月 | 季度 | 半年 | 年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站房 | 消防设施更换 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 防雷检测 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 空调维护 |  |  | √ |  |  |  |
| 采配水单元 | 采水泵清洗 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 采水辅助设施 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 五参数检测池清洗 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 沉淀池清洗 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 过滤器清洗 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 水样杯清洗 | √ |  |  |  |  |  |
| 分析单元 | 试剂更换 | √ |  |  |  |  | 可根据仪器要求执行 |
|  | 易损易耗件更换 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 废液收集 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 保养检修 | √ |  |  |  |  |  |
| 控制单元及通讯单元 | 网络通讯设备检查 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 工控机检查 |  |  | √ |  |  |  |
| 辅助设备 | 稳压电源检查 |  | √ |  |  |  |  |
|  | UPS 检查 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 空压机检查 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 纯水机滤芯维护 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 视频设备检查 |  | √ |  |  |  |  |
| 自动采样器 | √ |  |  |  |  |  |
| 数据备份 |  | √ |  |  |  |  |

### 6.5.1、站房

1)保证站房内空调设施运行正常，定期进行全面的养护。

2)每年需通过具有资质的专业机构对防雷设施进行检测、维护或更换，并出报告。

### 6.5.2、分析单元

1)应依据水质状况、水站环境条件和分析仪器的要求制定易耗品的更换周期，做到定期更换：对使用期限有规定的易耗品，应严格在有效期内使用。

2)定期清洗和更换仪器进样管。

3)建立零配件库，根据不同零配件和易耗件的更换周期，提前备货。

4)试剂更换

a)水站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保质期确定，室／舱内温度较高时应缩短更换周期。

b)试剂更换后，应进行一次自动监测仪器的校准和标液核查。

c)试剂更换后应记录试剂更换日期，并给出下次试剂更换日期；根据试剂消耗量及下次更换日期，及时准备试剂。

5)保养检修

a)水站的监测仪器设备每年至少进行1次检修。

b)按维护手册的要求，根据使用寿命，更换监测仪器中的光源、电极、泵、阀、

传感器等关键零部件。

c)对仪器光路、液路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理。

6)根据废液产生量，进行集中归类存储。

### 6.5.3、控制单元及通讯单元

1)定期强制切断电源后复位，查看工控机是否可以自动启动，并运行操作系统、

加载现场监控软件，以及串口通讯是否正常。

2)定期对网络通讯设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常。

3)每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。

4)每月对工控机进行杀毒，保证软件正常运行。

### 6.5.4、其他站辅助设备

1)定期检查稳压电源及UPS的输出是否符合技术要求，异常情况须及时排查处理。

2)每月至少检查一次空气压缩机气泵的工作状况，并对空气过滤器进行排水。

3)定期检查并清洗自动留样器取样头滤网，检查采样泵、采样分配单元、低温冷藏模块等的工作状况是否正常，采样瓶是否干净、无破损。

4)按厂家提供的使用维修手册的规定及零部件的使用寿命，及时更换自动留样器中的泵、阀、传感器等关键零部件。

5)定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像机、视频存储、

云台控制等。

### 6.5.5、其它

1)数据备份：每月对监测数据进行一次备份，备份数据单独存储。

2)长时间停机：当分析仪需要停机48小时或更长时间时，关闭电源和分析仪器、进样阀；用纯水清洗分析仪器的蠕动泵以及试剂管路，清洗检测池并排空。仪器再次运行时须重新校准，并进行一次自动分析仪器的多点线性检查。

## 6.6、数据审核

运维单位对数据进行一级审核，包括：对系统自动预审核、自动标记结果进行初审确认，无效数据的标注并写明原因。因仪器设备故障导致的数据无效，须详细说明原因（如泵故障、采水故障等）。

### 6.6.1、审核依据

1)数据规范性：查看系统过程日志，监测全过程是否运行正常。

2)质控符合性：质控过程及手段是否符合相关质控要求，质控数据是否合格。

3)逻辑合理性：相关监测项目数据之间逻辑关系是否合理，上下游之间监测数

据逻辑关系是否合理。

4)数据可比性：当前监测数据与历史数据、最近一次的手工监测数据是否可比。

5)样品代表性：由于降雨影响、水体藻类较多、上游断流、采样期间水体中有

突发性污染团过境等原因，导致样品代表性存疑。

## 6.7、异常情况处置

异常情况包括：仪器设备异常、供电通讯等外部条件异常，以及水质监测结果异常。

### 6.7.1、异常判断依据

当监测数据发生异常时，应及时采取相关质控措施排查仪器设备的运行状态，查明并分析原因，记录备案并上报。出现以下情况的可确认为数据异常。

1)监测中断的数据。

2)监测数据为负数。

3)监测数据长时间不变或短时间突变。

4)监测仪器设备状态参数异常、过程日志异常或监测仪器设备故障的监测数据。

5)经进行监测项目之间相关性分析，以及进行气象条件、水站所在地历史数据分析后，认为明显违背常理的监测数据。

### 6.7.2、仪器设备异常的处置

1)确认仪器通讯存在障碍或仪器状态异常、仪器故障的，运维单位应在8小时（工作时间）内立刻响应，并在24小时内解决所有故障：对于在平台上触发预警规则（预警规则见《数值结果异常的处置》）而产生预警情况的，若是仪器故

障需要对预警做无效处理。

2)对于在现场能够诊断明确，且可通过更换备件解决的问题（例如电磁阀故障、

泵管破裂、液路堵塞和灯源老化等问题），则应在现场进行检修。

3)对于其它不易诊断和检修的故障，或48小时内无法排除的仪器故障，填写水质自动监测站数据异常情况上报表（见附录11),将发生故障的仪器或配件送

实验室或仪器厂商进行检查和维修。

### 6.7.3、供电通讯等外部条件异常的处置

水站发生供电、通讯等外部条件异常时，应及时报告给所在地生态环境主管部门。

### 6.7.4、数值结果异常的处置

平台上数据超标或者异常升高时，将生成预警信息。预警信息生成规则如下：

1)常规指标采用《饮用水源地水质标准》（GB3838-2002)中水质类别，设置三级预警。预警周期为7天，即同一指标7天内不重复预警。具体生成条件如下：

a)同一个参数连续三次超过《饮用水源地水质标准》（GB3838-2002)III类标准限值。

b)同一个参数连续二次超过《饮用水源地水质标准》（GB3838-2002)IV类标准限值。

c)同一个参数一次超过《饮用水源地水质标准》（GB3838-2002)V类标准限值。

2)其他指标根据当地水质情况及历史数据来确定预警值（具体设置值见附录4),预警周期为3天，预警信息生成的同时，平台专员会发送预警信息给运维人员，运维人员需在12小时内完成预警信息处理。在排除了仪器故障、确认数据有效、预警信息运维人员处理完成后，将发送预警信息给监测站。

## 6.8、运行考核与奖惩办法

### 6.8.1、各水站考核指标

1.1 水站有关规定的执行情况；

1.2 水站的运行情况；

1.3 周报监测数据的上报情况；

1.4 质量保证与质量控制工作情况；

1.5 经费管理与使用情况；

1.6档案保存与运行记录情况；

1.7 水站阶段性运行报告和水质分析报告。

### 6.8.2、具体实施办法

1)县生态环境局或监测站组织对运营商每年进行2次考核，上、下半年各一次。最后进行年终考核。考核得分见下表5-2.

2)对运营商的考核结果，作为下一年（季）度经费核拨依据。运营商维护管理的质量和业绩作为后续采购的参考依据；对于运行维护水平低、水站运行不稳定、数据质量达不到规定要求的，将依据合同约定扣减运行维护费或终止合同。

3)考核结果由站领导审定后，留档备案。

表5-2 水质自动监测站运行考核表

| 考核内容 | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 一、水站的维护管理（30分） |
| 站房 | 水、电、电话、空调（去湿）等满足要求，保证自动仪器具有良好的运行环境 |  |
| 自动监测仪器 | 定期清洗、定期更换试剂、定期更换易耗品；定期校准仪器；仪器故障及时报修 |  |
| 采水系统的维护 | 及时维护，保证采水系统通畅运行 |  |
| 配水系统的维护 | 定期检查，防止管路堵塞或破裂 |  |
| 通讯 | 水站保证电话和无线通讯线路的畅通 |  |
| 仪器运行记录 | 试剂使用，仪器状况，易耗品更换等 |  |
| 仪器运转率（％） |  |  |
| 二、月报上报（20分） |
| 月报上报 | 及时、准确 |  |
| 三、技术人员持培训合格证上岗（10分） |
| 培训合格 | 参加中国环境监测总站水质自动监测系统培训班，取得培训合格证 |  |
| 四、监测数据的质量管理（20分) |
| 监测数据的质量管理 | 仪器故障少，数据齐全；比对实验满足要求；有效数据量 |  |
| 监测数据有效率（％） |  |  |
| 五、档案管理（10分） |
| 档案管理 | 仪器设备、备份数据、运行记录 |  |
| 六、阶段性运行报告和水质分析报告完成情况（10分) |
| 合计（分） |  |

注：表中各条的分数扣完为止，不从总分中扣除。

## 6.9、水站资产保全及数据保密要求

（1)运行维护期间，水站的全部资产（建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料等）属采购人所有。未经采购人同意，运维单位不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。

（2)运行维护期间，运维单位有责任保证水站全部资产的完整、安全并处于良好状态。每个水站必须配备值守人员，避免出现因被盗、人为破坏等原因造成的资产流失。如出现因运维单位安保措施不当造成的水站资产丢失、破坏的情况，运维单位须复原并尽快恢复运行，所发生的费用由运维单位承担。运维单位须协助采购人做好水站固定资产登记管理等工作。

（3)运行维护期间，相关单位进人水站站房需进行登记备案，并及时上报，运维单位不得擅自为他人进出水站提供便利，由此产生的任何负面影响需由运维单位承担。

（4)运维单位对水站的监测数据负有保密的责任，不得以任何方式和渠道向外界提供。

（5)实际水样比对测试未通过时，当月重新核查前的所有数据视为无效数据。

第一时间赶往现场排查异常情况，并先后完成零点及跨度核查，第二天对核查情况进行复核，保证漂移合格。合格后，再重新做的点线性核查，核查通过后还需开展实际水样比对测试（至月末超过7日，还需再做一次实际水样比对测试），通过后，则重测后的数据才能视为有效。

## 6.10、运维服务流程

运维计划：每月最后一周制订下月运维计划，每周末制订下周运维计划；

每月第一周完成上月运维报告；

质控计划：每月最后一周制订下月质控计划；

每月第一周完成上月质控报告；

例行巡检：数据正常时，按运维计划开展运维工作；

数据异常时，启动应急程序，排除故障或使用备机；

质控考核：零、跨核查，零懔跨漂，标液核查、多点线性核查（所有水体）；

实际水样比对，加标回收实验、集成干预检查（亚－劣V类水体）；

人工补测：任何超过48五无法恢复的故障，应人工补测数据；

疑似污染事故，进行水样比对并加密监测；

记录上报：理场及远程运维情况记录，应急处理情况汇报；

每月初提交上月运维报告和质控报告。

## 6.11、其他工作

1)在运营维护及管理期间，运维人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；使地表水环境自动

监测系统运行真正发挥其效能和作用。

2)委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、空气自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。

3)协助澄迈县环境监测站做好固定资产的管理。

4)积极参加省环境监测中心主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平。

5)监测数据级运维服务过程中的记录和报告等不得公开发表或提供给第三方。

6)采购人要求的其它临时性任务应保质保量完成。

7)确保十二参数监测仪在仪器校准有效期内。

## 6.12、现场确认

在合同生效前运维人应与采购人共同对地表水环境自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

## 6.13、安全保障措施

项目运行维护过程中应严格做好安全防范措施，如运维方项目运维技术人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由运维方负责。

## 6.14、人员配置

未经采购人同意，运维方不得在任何时期擅自更换运维文件中规定的运维项目负责人和运维技术人员，同时必须确保项目运维技术人员的数量和水平与运维文件一致，否则采购人有权放弃或终止合同。

# 七、日常监管、运营绩效评估及结果审核

## 7.1、日常监管

县生态环境局牵头制定监管规定，组织监测站对水站委托运营情况实施日常监管，不定期开展水站运维质量现场检查。

监测站按照县生态环境局工作安排，每季度组织对辖区内水站的运维质量实施现场检查，可以结合盲样考核、实际水样比对等方式对运维机构开展质量监督；每半年组织对辖区内水站开展手工比对工作。现场检查内容参照附录5执行（可根据实际情况适当调整），检查结果应备案留档以作为考核依据。

## 7.2、绩效评估

县生态环境局每季度组织考核评估运维机构上一季度的工作绩效，考核内容为平台上的水站日常质控数据、数据有效率，以及监测站现场检查、质控检查情况，抽查情况等。运维机构的绩效量化考核结果是支付委托费用的主要依据，有关情况将予以通报。

## 7.3、结果审核

监测站负责辖区内水站数据的二级审核，如同意一级审核结果，可确认数据进入下一级审核；如对一级审核结果有异议，可对有异议的数据进行标注并详细说明原因。

县生态环境局负责水站自动监测数据的三级审核。主要针对超标数据与无效数据进行复核。数据一经入库不再修改，通过平台发布并提交管理部门使用。

### 7.3.1、审核依据

1)数据规范性：查看系统过程日志，监测全过程是否运行正常。

2)质控符合性：质控过程及手段是否符合相关质控要求，质控数据是否合格。

3)逻辑合理性：相关监测项目数据之间逻辑关系是否合理，上下游之间监测数据逻辑关系是否合理。

4)数据可比性：当前监测数据与历史数据、最近一次的手工监测数据是否可比。

5)样品代表性：由于降雨影响、水体藻类较多、上游断流、采样期间水体中有突发性污染团过境等原因，导致样品代表性存疑。

## 7.4、异常情况报告

运维人员收到水质异常信息，经核实数据无误后，应及时向所在地的监测站报告。出现重大水质异常情况（敏感指标预警以及指标异常升高）时，应及时报告监测站，监测站核实后迅速上报县生态环境局。

注：监测数据有效率90%以上。