用户需求书

一、采购需求表

| 序号 | 名 称 | 规格型号及项目特征描述 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.0米高单臂路灯 | 工作内容：挖（填）基础；钢筋；浇筑基础；模板安拆；7.0米高单臂LED60W路灯（全套）；人（手）孔井；防雷接地。 | 杆 | 67 |  |
| 2 | 落地式控制箱 | 工作内容：挖（填）基础；浇筑基础；模板安拆；照明控制箱（全套）；人（手）孔井；防雷接地。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 电力电缆 | 工作内容：挖（填）沟槽；回填砂；电力电缆YJV-5*25mm2；电缆保护管DN100聚乙烯塑料管，人（手）孔井。 | m | 2232 |  |
| 4 | 配管 | 工作内容：挖（填）沟槽；电缆保护管 DN80聚乙烯塑料管。 | m | 335 |  |