窗体顶端

海南省人民医院2021年医院“大后勤”社会化管理服务

项目

招标文件

招标编号：HNGP2021-20

窗体顶端

窗体底端

采 购 人：海南省人民医院

窗体顶端

窗体底端

代理机构：海南省政府采购中心

窗体顶端

窗体底端

日  期：2021.6

窗体顶端

窗体底端

# 政府采购计算机辅助评标须知

## 一、电子投标文件的编制及报送要求

1、电子投标文件应当统一使用符合国家检测标准经所属交易平台认可的“电子标书制作工具”制作投标文件。电子投标文件的文本等其他内容编制后，需导入“电子标书制作工具”生成电子投标文件。

2、“电子标书制作工具”必须配备含有本单位电子标书工具加密锁才能使用，采购供应商不得将电子标书工具加密锁转借或使用他人的电子标书工具加密锁编制投标文件。

3、如本招标文件要求采购供应商同时提交电子投标文件和纸质投标文件，为确保电子文件与纸质文件一致，纸质投标文件应使用“电子标书制作工具”的打印功能进行打印。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

4、为保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子文件转换完成后，应在规定部位加盖含有CA数字证书的电子印章，并使用CA数字证书进行加密，生成后缀名为GPT格式的加密投标文件用于正常的投标工作。

5、电子投标文件制作完成后，应将电子投标文件复制到光盘及U盘各一份，按照招标文件的相对应条款的规定进行密封及递交，如有电子招标投标系统，在投标截止时间之前将加密的电子投标文件上传至电子招标投标系统。光盘表面应粘贴标签，写明项目名称、采购人名称、采购供应商名称等信息。光盘及U盘只能有文件名一致、内容一致的电子投标文件，不得含有其他无关文件，否则其投标将被拒绝。开标时，以在电子招标投标系统上传的文件导入为准，如上传文件无法导入，则导入光盘上的文件,如光盘上的文件无法读取时,则导入U盘上的文件。若电子招标投标系统上传的文件、光盘和U盘文件全部无法读取，则该投标文件应被拒绝。

6、提交光盘及U盘介质中只能有内容一致的唯一电子标书文件，不能有其它任何文件，注意查杀电脑病毒。

7、开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

## 二、计算机辅助开、评标方法

1、采购代理（或采购人）应安排熟悉计算机辅助开标系统的工作人员登录开标系统进行的开标工作。

1.1 开标系统包含开标倒计时、同步投标人、开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束共七个功能环节。

1.2 登录系统后，进入到项目管理界面，选择本次需要开标的项目，点击【进入开标系统】按钮即可以进入到项目开标主流程页面。

1.3 在开标时间未到达之前，会显示开标倒计时剩余时间。到达开标时间后，开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束等功能方可进行操作。

1.4 在系统中可使用【同步投标人】功能，同步已报名的供应商信息。

1.5 【开标】阶段中会显示投标单位、文件状态、投标人解密信息，可使用【同步投标文件】功能批量获取采购单位在交易系统上传的加密电子投标文件。之后在开标电脑上，依次插入各供应商的CA数字证书进行投标文件解密。解密成功后，界面上会显示绿色的“已解密”。如批量获取不成功或解密失败可使用采购供应商的光盘或U盘重新导入电子版投标文件并重新解密。

1.6 解密阶段完成后，在【唱标】页面可显示唱标信息，可由采购代理（或采购人）唱读供应商名称、报价、交付期等内容。

1.7 【开标报表】页面记录开标过程产生的数据，并且可添加记录开标现场情况和开标现场人员情况，具体由采购代理（或采购人）进行操作记录。

1.8 开标活动完成后，点击【开标结束】按钮可进行评标活动。

2、评标委员会到齐后可进行评标工作

2.1 公开招标和邀请招标类型的项目须有采购人组织建立资格审查小组，进行资格审查工作，资格审查人员可登录系统进行资格审查。

2.2 评标专家需使用个人账号和密码登录计算机辅助评标系统进行评标，根据招标文件设定的评标流程依次完成符合性评审或打分评审，即可完成本次评标工作。 如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

2.3 评标完成后，评标专家应使用CA数字证书在评标报表上加盖电子印章，最后会生成包含评标专家数字签名的电子评标报表，可供采购代理（采购人）打印书面评标报表。

# 第一章 投标邀请

窗体底端

投标邀请公告

窗体底端

受海南省人民医院委托，对海南省人民医院2021年医院“大后勤”社会化管理服务项目进行国内公开招标采购，诚邀请合格的供应商前来投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：HNGP2021-20

2.项目名称：海南省人民医院2021年医院“大后勤”社会化管理服务项目

3.预算金额：229500000元

4.最高限价：229500000元

5.采购需求：详见“第三章 采购需求 ”

6.合同履行期限：合同签订后三年，每个年度服务期满后，采购方可根据中标单位服务及合作情况，考核合格则继续服务下一年度；如果考核不合格采购方有权终止服务，并提前三个月通知对方。

7.本项目不接受联合体投标。

窗体顶端

## 二、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

2.地点及方式：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a在线下载。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）；

2.开标时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

3.提交投标文件及开标地点:

3.1海南省公共资源交易服务中心（海口市国兴大道9号）开标室201,如有变动另行通知；（适用于现场递交）

3.2投标人应当通过数字身份认证锁登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）上传。（适用于网络递交）

五、公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.必须登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/），进入到“投标人、供应商、竞买人”入口的企业信息管理系统（建议用IE11或搜狗浏览器）进行企业注册并备案通过，然后到海南省人民政府政务服务中心二楼海南省数字证书认证中心窗口申请数字证书和电子签章，接着登陆海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a）下载电子版的招标文件（已注册备案通过并取得数字证书和电子签章的供应商不需再重新备案）。

2.办理数字证书和电子签章详见海南省公共资源交易网《办事指南》中的《关于规范电子招投标企业信息注册登记须知》。

3.提交投标文件截止时间前，必须将电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式）上传到海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），电子投标文件包含内容详见招标文件；在提交投标文件截止时间前，必须向采购中心递交纸质投标文件；否则投标无效。

4.开标的时候必须携带加密锁(CA数字认证锁)和光盘、U 盘拷贝的电子版投标书；投标现场需携带数字身份认证锁进行文件解密，投标现场未提供数字身份认证锁将导致投标文件无法解密，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.本项目开标方式：现场电子标。电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用最新版本的电子投标工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载投标工具）制作电子版的投标文件；

6.供应商须在获取招标文件的时间内登录海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），点击“确认投标”才能参与本项目的投标，否则投标无效。

七、采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式

1.采购人信息

名  称：海南省人民医院

地  址：海口市秀英区秀华路19号

联系人：陈女士

联系人电话：0898-68602573

2.集中采购机构信息

名  称：海南省政府采购中心

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

联系人：吴先生

联系电话：0898-65301387

传真：0898-66529852

## 八、采购信息发布媒体

## 1.本项目采购信息指定发布媒体为：海南省政府采购网（网站） http://www.ccgp-hainan.gov.cn/；海南省人民政府（网站）http://www.hainan.gov.cn；海南省公共资源交易平台：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。

窗体底端

2.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

2021年06月    日

- 投标人须知

一、总则

- 1.1术语说明

1.1.1 “集中采购机构” 指本次采购活动的执行机构(简称采购中心)。

1.1.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的甲方。

1.1.3 “货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标人所响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

1.1.4 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

1.1.5 “投标人”指响应招标、已按招标文件规定取得招标文件并参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

1.1.6 “中标人”是指经评标委员会评审，授予合同的投标人。

1.1.7 采购文件中涉及的时间均为北京时间。

1.1.8 标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款。

1.2适用范围

本招标文件仅适用于采购中心组织的本次招标活动。

1.3合格的供应商

1.3.1 供应商资格要求

1.3.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。

投标人是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

提供2020年1月1日至今任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。

- 具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

提供缴纳2020年1月1日至今任意一个月的税收、社保记录凭证。投标人是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表。提供的资料须加盖公章。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.1.2满足第一章投标邀请 “2、供应商资格要求”中除1.3.1.1条款外的其他资格条件。

（1）投标人无不良信用记录。

投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（由采购人登录网站查询）

（2）其他资格条件。

1.3.2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

1.4招标费用

1.4.1 本项目向中标人收取服务费。服务费金额为30万元整。

缴纳方式：以公对公转账方式将服务费缴入指定账户（账号将另行通知）。

1.4.2投标人中标后，须按招标文件的规定缴纳中标服务费，否则，采购中心将不向其发出中标通知书。

1.4.3不论招标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本次采购活动所涉及的一切费用。

1.5现场考察、答疑会

1.5.1 现场考察（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.2 答疑会（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人召开答疑会。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.3 潜在投标人现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

1.5.4 除采购单位的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

1.5.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在投标人在编制投标文件时参考。采购单位不对潜在投标人现场考察做出的判断和决策负责。

1.6 遵循标准

1.6.1 除专用术语外，与招标投标有关的文字语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件或印刷文献是其他语言，应附有相应的中文翻译本。

1.6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件由五部分组成，包括：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标办法

第五章  合同文本

第六章  投标文件格式要求

2.1.2投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

2.1.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

- 2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺项或招标文件构成要件不全，应及时向采购中心提出，以便获得文件补全。

2.2.2招标文件发出后，采购中心和采购单位可以对招标文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容采购中心将以法定网站上公告的方式通知。（网址详见投标邀请）

2.2.3当招标文件、更正公告等内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

2.2.4招标文件的澄清和更正内容是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力, 投标人应及时关注并按澄清和更正文件的要求编制投标文件。

2.2.5为了给投标人合理的时间修改和调整，采购中心可以延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在更正公告中写明。

三、投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标人应按不同包段分别编制投标文件。

3.1.2投标文件应按“第六章、投标文件格式要求”要求编制，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.2报价

3.2.1报价均须以人民币为计算单位。只能有一个报价，不接受有选择的报价。

3.3投标保证金

3.3.1投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额：200000元；保证金到账截止时间即提交投标文件截止时间（具体时间详见“第一章 投标邀请”）。

3.3.2投标保证金缴纳方式：网上支付或线下银行转账支付、银行保函支付；支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a。

3.3.3投标人必须在投标截止时间前将投标保证金按海南省公共资源交易交易平台系统提示提交到指定账户并注明汇款单位，投标人在投标截止时间前投标保证金未到达海南省公共资源交易交易平台系统指定账户或系统显示“未缴纳”的，其投标将被拒绝。

3.3.4网上支付或线下银行转账支付的，供应商支付后须登录海南省公共资源交易交易平台系统查询是否缴纳成功，系统显示“缴纳成功”则缴纳成功，如显示“未缴纳”请立即与系统工作人员联系。

3.3.5若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接收。

3.4投标保证金的退还

3.4.1中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同之日起5个工作日内无息退还。

3.4.2未中标的投标人的投标保证金将在采购中心发出中标通知书之日起5个工作日内无息退还。

3.4.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）成交后无正当理由，在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者采购中心恶意串通的；

（5）向采购人、采购机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

3.5投标有效期

3.5.l 投标有效期为从递交投标文件的截止之日起60个日历日，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

3.5.2在特殊情况下，采购中心可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.6投标文件的编制、数量及签署

3.6.1投标文件的编制

3.6.1.1投标文件由“资格证明材料”、“符合性证明材料及技术、商务等响应材料”和“其他投标材料（如有）”组成。

3.6.1.2投标文件应按“第六章 投标文件格式要求”的要求及顺序组织编写，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.6.1.3投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

3.6.1.4投标人应在投标文件中提供证明其真实、合法身份和连续经营的相关证明文件。

3.6.1.5 投标人应在投标文件中提供有资格参加本次采购活动的相关证明文件。

3.6.1.6 投标人应在投标文件中提供证明其所投货物、服务的合格性和符合招标文件规定的相关证明文件。

3.6.1.7投标人在投标文件中提供的各种证明文件必须真实可靠而且合法有效，并需加盖单位公章。

3.6.1.8投标人应在投标文件中完整表达履行本采购项目的相关技术方案、方法和措施，及证明其成交后具有良好履约能力的说明材料

3.6.1.9电子投标文件的编制及报送要求详见《政府采购计算机辅助评标须知》。

3.6.1.10其他投标人需要补充的材料。

3.6.2投标文件的数量及签署

3.6.2.1电子版投标文件，投标人应使用安全锁，对投标文件中须盖章或签名的部位加盖电子印章，电子印章与实物公章具有同等法律效力。

电子版投标文件的编制及递交技术咨询电话：0898-65203207（广联达）

3.6.2.2本本招标文件第六章“投标文件格式要求”中涉及法定代表人或授权代表签名的资料，必须使用法定代表人或授权代表的签字或盖章。投标文件中的任何行间重要插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名（即签字或盖章）方才有效。

3.6.2.3纸质投标文件必须使用法定代表人或授权代表签名（即签字或盖章）和盖投标人公章后的电子投标文件进行打印，并使用单位公章加盖骑缝章。

3.6.2.4纸质投标文件壹份。

四、投标文件的密封及递交

4.1投标文件的密封及标记

4.1.1纸质投标文件的递交，投标人须按以下方式密封、标记：

4.1.2投标人应将投标文件装订成册，且密封提交。

4.1.3投标人应将投标文件密封在投标专用袋（箱）中，并在投标专用袋（箱）上标明“开标前不得启封”字样，封口处应加盖骑缝章。

4.1.4投标专用袋（箱）封面上须注明：

（l）招标编号及项目名称；

（2）分包号（如有的话）；

（3）投标人的名称、地址、联系人、电话和传真。

4.1.5投标文件未密封的，采购中心将拒绝接收其投标文件。投标专用袋（箱）未按第4.1.3、4.1.4条规定标注的，采购中心不对投标文件被错放或先期启封负责。

4.2投标文件的递交

4.2.1递交方式及地址：详见“第一章 投标邀请”。

4.2.2递交要求：递交投标文件截止时间前，投标人须在网上上传电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式），并现场递交纸质投标文件。未递交纸质投标文件或未上传电子投标文件的，视为其投标无效。

4.2.3逾期送达的，或者未送达指定地点，以及未按指定方式送达或上传的投标文件，采购中心不予受理。

4.2.4 采购中心可根据需要调整文件递交时间，文件递交时间改变将会通过网络方式进行公告或书面通知已报名的投标人。

4.2.5投标文件将不予退还。

- 4.3修改与重投

4.3.1投标人在递交投标文件截止时间前可修改或撤回其递交的投标文件。修改的响应内容应按规定密封、签署及标记“修改”字样，并按规定要求递交；撤回文件时应向采购中心提出撤回申请，经同意后将投标人所提交的投标文件原封退回。

4.3.2投标人不得在递交投标文件截止时间以后修改投标文件。

- 五、开 标

- 5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购中心将按照招标公告或更正公告约定的时间和地点进行公开开标, 采购中心有权邀请政府采购监管部门、纪检、监察、审计等有关单位代表出席开标会。

5.1.2 开标由采购人或采购中心主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

5.1.3 出席开标现场的代表必须携带身份证。

5.1.4开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

5.1.5投标人应派其法定代表人或其授权代表准时参加开标会，并代表投标人进行签到、文件解密、确认开标报告等工作，否则其投标将被视作无效。

5.1.6文件解密时间：开标时开始进行解密，由于投标人自身原因，未能及时解密或解密失败的，其投标将被视作无效。

（注：以上5.1.1、5.1.2项如更正公告有新的约定，则按最后更正公告的约定进行。）

- 5.2 开标程序

- 到递交投标文件截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不开标，项目按废标处理。达到三家的按以下程序进行开标。

5.2.1 按招标公告或更正公告规定的时间进行签到。

5.2.2 宣布开标纪律及参会人员。

5.2.3公布投标人名称，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由采购人或采购中心工作人员当众拆封。

5.2.4 在规定的解密时间内完成投标文件的解密。

5.2.5唱标，投标人浏览唱标信息。

5.2.6 产生开标报告，阅读开标报告，签署开标报告。

5.2.7 开标结束。

5.2.8开标过程应当由采购人或采购中心负责记录，由参加开标的各投标人和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标报告有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 5.3 电子开标的应急措施

电子开标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证投标过程的公平、公正和信息安全时，改用纸质投标文件开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

- 5.4 出现下列情形之一的，将导致投标人本次投标无效。

（1）投标文件未按规定要求提交的；

（2）经检查安全锁中的证书无效的投标文件；

（3）相关人员未按时进行开标签到的；

（4）未在规定的时间内完成文件解密的；

（5）不满足“供应商资格要求”或未按要求提供“供应商资格要求”中的有效证明文件的；

（6）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（7）投标文件未按招标文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；

（8）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能按评标委员会的要求证明其报价合理性的。

（10）不满足招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）属于招标文件中规定的串通投标的情形的；

（13）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效的情形。

- 六、资格审查

- 6.1资格审查人员

- 采购人对投标人的资格进行审查。

- 6.2审查程序

- 6.2.1资格审查人员对投标人所提交的投标文件进行资格审查。只有对招标文件所列各项资格性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。资格审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

6.2.2投标人需在《资格性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致审查人员无法加以正确审查的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

- 6.2.3审查人员根据招标文件中要求的“供应商资格要求”对投标人进行资格审查，只有对“供应商资格要求”所列各项所要求提供的证明材料做出有效响应的投标文件才能通过审查。对是否有效响应招标文件的要求有争议的投标，资格审查人员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

- 6.2.4通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理。

- 6.2.5提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。核心产品详见“采购需求”。

6.2.6采购人查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

6.2.7不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名

单，或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

6.2.8查询及记录方式：采购人经办人将查询网页打印、签字并存档备查。

6.2.9查询时间：递交投标文件截止时间后至评标结束前。

投标人不良信用记录以采购人查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

七、评 标

7.1评标委员会

评标委员会由采购单位代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定独立履行评标委员会职责。

7.2原则和方法

7.2.1 评标活动应遵循客观、公正、审慎的原则。

7.2.2 评标委员会将按本招标文件中规定的评标方法进行评标。

7.2.3 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

7.2.4评审过程分为符合性审查、澄清说明补正（如需）、综合评审、推荐中标候选人。

7.2.5 评标过程中的一些约定事项：

（1）计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字。

（2）计算最终得分时，保留小数点后一位有效数字。

（3）所有专家评分的算术平均值加上价格得分为投标单位的最终得分。

（4）评标中如有未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。

7.3符合性审查

7.3.1 评标委员会将依据符合性审查条款规定的评审标准，对投标人所提交的投标文件进行符合性审查。符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

7.3.2投标人需在《符合性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.3.3评标委员会根据招标文件中符合性审查条款对投标人的符合性进行审查，只有对招标文件所列各项符合性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

7.3.4通过符合性审查的投标人不足三家的，按废标处理。投标人数量计算见6.2.5条规定。

7.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列表现形式之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，具体表现形式如下：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的标书硬件特征码一致。

- 7.4澄清、说明、补正

7.4.1 评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或数据，应当以书面形式要求投标人在规定的时限内做出必要的澄清、说明或者补正。

7.4.2 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.4.3投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者授权的代表签字。

7.4.4 澄清、说明或补正的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4.5 未按7.4.4条要求或未在规定时间内进行澄清、说明、补正的，其投标文件按无效处理。

- 7.5 综合评审

7.5.1评标委员会将对投标人递交的投标文件进行综合评审并打分。投标人需在《技术、商务评分响应表》中指出评分点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评分点。

7.5.2 由于投标人未响应此表，或未正确地响应评分点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.5.3对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

本项目对小微型企业的投标报价给予6%的扣除（包括成员全部为小微企业的联合体），用扣除后的价格参加评审。

若接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微型企业分包参与采购项目的，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（注：1、中小企业应当按要求在投标文件中提供《中小企业声明函》。投标人提供的货物、工程或者服务享受中小企业扶持政策的具体要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）。2、监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。）

7.5.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

7.5.5综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

价格评审：

7.5.6评审因素权重分配

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 90% | 10% |

7.5.7 评标委员会对投标文件的各项评审因素进行评价、打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。

- 7.6 推荐中标候选人

7.6.1评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人，依据对各投标文件的评审结果，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.6.2提供同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会推选投标价低的投标人获得中标人推荐资格。

- 7.7 中标人的确定

7.7.1 采购单位按照评标报告中推荐的中标候选投标人的顺序依法确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定投标价低的中标候选人为中标人。

7.7.2 采购中心依据采购单位的确认结果，在“第一章 投标邀请”中规定的信息发布媒体上发布中标公告。

7.7.3对中标结果提出质疑的，若所公告的中标结果确实存在问题的，采购单位将按照中标候选人的推荐排序重新公告中标结果，或按相关规定依法重新进行招标，确保公正性。

7.7.4 如确定的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将按中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商（以此类推），也可以重新开展政府采购活动。

八、合同授予

- 8.1 中标通知

8.1.1 根据采购人确定的中标结果，采购中心将向中标人发出中标通知书。

8.1.2 中标通知书对采购单位和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

8.1.3中标通知书是政府采购合同的组成部分。

- 8.2 履约保证

8.2.1 在签订合同前，供应商应在收到中标通知书，根据采购人的要求缴纳成交金额的1%的履约保证金（具体帐号再另行通知）。合同期满后，经采购人确认后,采购人将履约保证金退还中标供应商。中标供应商如未能按合同要求提供服务或有违约行为，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

8.2.2 中标供应商不能在中标通知书发出后、8.3.1条规定的签订合同时间前缴纳履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购单位造成的损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。

8.2.3 中标供应商的履约保证金将在合同履约完毕，且已签署验收合格的《项目验收单》，可办理履约保证的退还而且是无息的，任何形式的履约保证都不能中途退还。

- 8.3 合同签订

8.3.1 合同签订周期：中标通知书发出后30个日历日内。

8.3.2 采购单位应当自中标通知书发出后规定的时间内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订政府采购合同。所签政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

8.3.3 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购单位签订成交合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购中心造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

8.3.4 采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

8.3.5 招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

- 九、监  督

- 9.1 适用法规

9.1.1 政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保政府采购活动的公开、公平和公正。

- 9.2 信息发布

9.2.1 招标活动过程中需对外发布的信息均统一发布到“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体上，投标人可从前“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体获取信息。

- 9.3 纪律要求

9.3.1 采购单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.3.2 投标人不得相互串通投标或者与采购单位串通投标，不得向采购单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。以上行为一经发现，已经中标的，取消中标资格，未中标的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

9.3.3 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况；在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；不得使用未规定的评审因素和标准进行评标；不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

9.3.4 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评标活动，影响评标程序正常进行。

- 9.4 质疑

9.4.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。如对采购文件中“供应商资格要求”及“采购需求”部分有质疑的，投标人应直接向采购人提出。

其中对招标文件提出质疑的，“应知其权益受到损害之日”为投标人确认投标之日。

9.4.2 投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购中心不受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

9.4.3 质疑函的递交

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录海南省政府采购网下载，下载网址：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/wjxz/929.jhtml），并附“投标时间”凭证(须登录海南省公共资源交易交易平台“http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a”，点击“我的投标项目”菜单进入本项目方可查看并截图打印“投标时间”的完整系统页面)加盖公章。

递交地点：

（1）采购中心：海南省公共资源交易服务中心206室。

（2）采购人：见“第一章 投标邀请”中“采购人地址”。

9.4.4 采购中心应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑人和其他有关投标人做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 9.5 投诉

9.5.1 质疑供应商对采购人、采购中心的答复不满意或者采购人、采购中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

- 十、其  它

- 10.1 不良行为

10.1.1投标人存在的以下情况，将被认定为不良行为：

(1)投标人在投标活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的；

(2)投标人有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的;

(3)投标人在参加投标活动时，有围标、串标、陪标等行为的；

(4)投标人不遵守投标会场纪律,扰乱招投标秩序的;

(5)有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的。

(6)有行政监督管理部门认定的其他不良行为的；

- 10.2 招标控制价

招标文件中规定的最高限价为招标控制价；如未规定最高限价的，则项目预算金额为招标控制价。

- 10.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

- 10.4 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购中心和采购单位负责解释。

第三章 采购需求

一、项目简介：

本项目所属行业为：物业服务，涉及海南省人民医院的两个院区：

海口院区：1.项目地址：（1）秀英院区：海口市秀英区秀华路19号，秀英院区占地面积近345亩，建筑面积约27.6万平方米；（2）龙华院区：海口市龙华路8号，占地约55亩，建筑面积约6万平方米；（3）省委白龙保健室：约600平方米；（4）全科医生培训中心（临床技能培训中心）：8558平方米；上述地点的绿地、道路及附属公用宿舍等，总建筑面积34.5万平方米。在职职工4600余人，开放床位2985张。

- 采购预算：总预算：￥189135000元/三年（壹亿捌仟玖佰壹拾叁万伍仟元整/三年）；￥63045000元/年（陆仟叁佰零肆万伍仟元整/年）。

3、服务需求：环境保洁、绿化、中央运送服务（含助理护士、陪检、导医导诊、电瓶车便民服务）、设施设备运行与维护（工程）、秩序维护（保安）、洗涤洗衣；停车场收费管理、陪护（含陪人床）及餐厅服务管理由中标方自行经营管理（经营利润测算时已从费用中减除），其中：①餐饮服务：需另签订协议。餐厅现有招标方设施、设备无偿提供中标方使用，因中标方经营需求需要新增的设施、设备（装修翻新、厨房设施、设备、餐具等）由中标方自行添置；医院职工的餐补福利费用由中标方依据采购方提供的医院职工名单建卡在餐厅消费。

②洗涤洗衣：需另签订协议。中标方在海口市范围内另行租房、建设医疗洗涤场所，必须充分满足采购方的洗涤需求，在此基础上，可向别的单位提供服务。中标方接收采购方58名本院洗涤员工，采购方负担58人的人力成本（含工资及社保、管理及利润、其他费用及税金，不含作业设备及物料费用）149万元每年（此费用已含在采购预算内）；洗涤消毒物料、燃气费用、设备折旧、洗衣房租赁场地、交通、税金等费用不含在采购预算内，另行签订协议时再核算。③秀英停车场由医院向海口市物价局申请调升停车场租费用，如按停放3小时内3元，每增加1小时加2元，每天20元封顶，1000个停车位（不含240个医护职工停车位）测算，每月停车场增加盈利约4.25万元，每年增加盈利51万元，冲抵最终服务费，以申请执行日期开始。

琼海博鳌院区：1.项目地址：海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区海南省人民医院博鳌研究型医院（一期）

总占地面积145亩，其中一期用地95亩，建筑面积90269平米（地上78270平米，地下11999平米，机动车停车位200个，设置床位519张。包括医疗用房（共享平台）、科研用房、国家热带病医学研究中心、新医学技术临床应用的国家培训中心、国家真实世界数据研究中心和国际医学情报中心用房、动物实验中心、生物样本库、后勤保障、专家宿舍及地下车库等功能。

2、采购预算：总预算：￥40365000元/三年（大写：肆仟零叁拾陆万伍仟元整/三年），￥13455000元/年（壹仟叁佰肆拾伍万伍仟元整/年），海南省博鳌研究型医院项目设定合同人工数上限：221人工，单价最高限价5100元/月•人，具体合同开始时间以采购人正式书面通知为准。

3、服务需求：环境保洁、绿化、中央运送服务（含助理护士、陪检、导医导诊）、设施设备运行与维护（工程）、秩序维护（保安）；停车场收费管理、陪护（含陪人床）及餐厅服务管理由中标方自行经营管理，其中：

餐饮服务：餐厅现有招标方设施、设备无偿提供中标方使用，因中标方经营需求需要新增的设施、设备（装修、餐具、桌椅等）由中标方自行添置；医院职工的餐补福利费用由中标方依据采购方提供的医院职工名单建卡在餐厅消费。

二、项目详情：

海口院区：

（一）项目建筑分布

| 楼号 | 院区/楼宇 |  | 楼层 | 科室名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 秀英院区 |  |  |  |  |
| 1号楼 | 门诊急诊大楼 | 新门诊楼 | B2楼 | 停车场 |
|  |  |  |  | 设备房 |
|  |  |  | B1楼 | 待定科室 |
|  |  |  |  | 停车场 |
|  |  |  | 1楼 | 预约服务中心预检分诊简易门诊门诊服务中心中西药房门诊办公室挂号收费处便民服务点 |
|  |  |  | 2楼-A | 门诊检验科肝胆胰外科诊区骨科医学中心诊区泌尿外科诊区 |
|  |  |  | 2楼-B | 超声科老年病综合诊区 |
|  |  |  | 2楼-C | 门诊注射抽血室、伤口再造门诊住院服务中心 |
|  |  |  | 3楼-A | 妇科产科心血管医学神经医学挂号收费 |
|  |  |  | 3楼-B | 消化医学诊区心血管超声室心电图 |
|  |  |  | 4楼-A | 口腔科呼吸与胸甲外科诊区血液与肿瘤诊区 |
|  |  |  | 4楼-B | 内分泌诊区肾病/风湿免疫诊区乳腺中心诊区中医康复诊区 |
|  |  |  | 5楼-A | MDT联合会诊中心特需门诊整形美容与烧伤皮肤诊区心理科 |
|  |  | 新急诊楼 | B1楼 | 院前急救/中毒应急救治区 |
|  |  |  | 1楼 | 儿科、手足口病、急诊 |
|  |  |  |  | 诊疗区：急救科红黄区 |
|  |  |  |  | 功能区：影像科/放射科 |
|  |  |  | 2楼 | 急诊观察区 |
|  |  |  |  | 儿科门急诊 |
|  |  |  |  | 成人输液 |
|  |  |  | 3楼 | 急诊内科病房 |
|  |  |  |  | 急诊重症监护 |
|  |  |  |  | 手术室 |
|  |  |  | 4楼 | 急诊外科病房 |
|  |  |  |  | 体检中心 |
| 2号楼 | 内科楼 |  | B1楼 | 停车场/污物收集/设备房 |
|  |  |  | 1楼 | 高压氧科 |
|  |  |  | 2楼 | 呼吸危重症监护室 |
|  |  |  | 3楼 | 药房住院收费处 |
|  |  |  | 5楼 | 呼吸与危重症医学科一病区 |
|  |  |  | 6楼 | 呼吸与危重症医学科二病区 |
|  |  |  | 7楼 | 内分泌科一区 |
|  |  |  | 8楼 | 内分泌科二区 |
|  |  |  | 9楼 | 血液内科一区 |
|  |  |  | 10楼 | 血液内科二区 |
|  |  |  | 11楼 | 神经内科一病区 |
|  |  |  | 12楼 | 神经内科二病区 |
|  |  |  | 13楼 | Ⅰ期临床试验病房 |
|  |  |  | 14楼 | 风湿免疫科 |
|  |  |  | 15楼 | 儿内科一病区 |
|  |  |  | 16楼 | 儿内科二病区 |
|  |  |  | 17楼 | 儿童重症监护病区 |
| 3号楼 | 综合住院楼 |  | 1楼 | 放疗科 |
|  |  |  |  | 核医学科病房 |
|  |  |  | 2楼 | 内镜诊疗中心 |
|  |  |  | 3楼 | 消化内科一区 |
|  |  |  |  | 消化内科二区 |
|  |  |  | 4楼 | 日间诊疗中心 |
|  |  |  |  | 待定科室 |
|  |  |  | 5楼 | 肿瘤内科一区 |
|  |  |  |  | 肿瘤内科二区 |
|  |  |  | 6楼 | 肾内一区 |
|  |  |  |  | 肾内二区 |
|  |  |  | 7楼 | 全科医学科全科病房 |
| 4号楼 | 康复医学中心 | 中医、康复 | 1楼 | 针灸科、宁养院、设备维修组 |
|  |  |  | 2楼 | 中医科 |
|  |  |  | 3楼 | 康复医学部 |
|  |  | 旧门诊楼 | 1楼 | 康复治疗科、肌电图 |
|  |  |  | 2楼 | 中医治未病门诊、按摩课 |
|  |  |  | 3楼 | 儿童康复中心、假肢矫形 |
|  |  |  | 4楼 | 儿童康复科一区 |
|  |  | 放射科楼 | 1楼 | 工会办公室、司法鉴定中心 |
|  |  |  | 2楼 | 中心实验室 |
|  |  |  | 3楼 | 康复医学科（未开张） |
| 5号楼 | 外科楼 |  | B1楼 | 西药库 |
|  |  |  |  | 中药库 |
|  |  |  |  | 消毒供应中心 |
|  |  |  |  | 被服供应中心 |
|  |  |  |  | 放疗中心 |
|  |  |  | 1楼 | 血液净化中心 |
|  |  |  |  | 血液净化中心病房 |
|  |  |  |  | 中心药房 |
|  |  |  |  | 静脉输液配置中心 |
|  |  |  |  | 放射科/核医学科 |
|  |  |  |  | 住院结算处/医疗保险处 |
|  |  |  | 2楼 | 重症医学科 |
|  |  |  |  | 二维超声室 |
|  |  |  |  | 手术室/麻醉科（三楼） |
|  |  |  |  | 医疗设备调配中心 |
|  |  |  |  | 放射科（介入室） |
|  |  |  | 3楼 | 产科一区（产房） |
|  |  |  |  | 病理科 |
|  |  |  |  | 输血科 |
|  |  |  |  | 检验科 |
|  |  |  | 4楼 | 小儿外科 |
|  |  |  |  | 新生儿科 |
|  |  |  | 5楼 | 神经介入科 |
|  |  |  |  | 神经外科二区（脑出血） |
|  |  |  | 6楼 | 神经外科一病区（脑肿瘤） |
|  |  |  | 7楼 | 泌尿外科一病区 |
|  |  |  |  | 泌尿外科二病区 |
|  |  |  | 8楼 | 骨科二区（脊柱外科） |
|  |  |  |  | 骨科三区（显微手外科） |
|  |  |  | 9楼 | 骨科一区（创伤骨科） |
|  |  |  |  | 骨科四区（关节外科） |
|  |  |  | 10楼 | 心脏外科病区、心脏外科重症监护 |
|  |  |  |  | 运动医学科 |
|  |  |  | 11楼 | 乳腺外科 |
|  |  |  |  | 胃肠外二科 |
|  |  |  | 12楼 | 烧伤与皮肤修复外科 |
|  |  |  |  | 胃肠外一科 |
|  |  |  | 13楼 | 口腔颌面外科整形美容外科 |
|  |  |  |  | 肛肠外科 |
|  |  |  | 14楼 | 妇科一病区（肿瘤） |
|  |  |  |  | 妇科二病区（综合） |
|  |  |  | 15楼 | 综合介入科 |
|  |  |  |  | 产科二区 |
|  |  |  | 16楼 | 血管外科 |
|  |  |  | 17楼 | 肝胆胰外科一病区 |
|  |  |  | 18楼 | 胸外与甲状腺外科 |
|  |  |  | 19楼 | 肝胆胰外科二病区 |
|  |  |  | 20楼 | 肝胆胰外科三病区 |
|  |  |  | 21楼 | 肝胆胰外科四病区 |
|  |  |  | 22楼 | 移植病房 |
| 6号楼 | 医疗卫生动员中心 | 伽马刀中心 |  |  |
| 7号楼 | 电工房楼 |  |  |  |
| 8号楼 | 药学楼 |  |  | 输液库房 |
| 9号楼 | 核磁共振楼 |  | 1楼 | 核磁共振机房、宁养院、设备维修组 |
| 10号楼 | 物资仓库 |  |  | 物资采购办（临时） |
| 11号楼 | 洗衣房 |  |  |  |
| 12号楼 | 12号楼 | 行政办公楼 | 1-5楼 | 行政办公室 |
| 13号楼 | 信息楼 |  | 1楼 | 行政办公/病案室/图书馆 |
|  |  |  | 2楼 |  |
|  |  |  | 3楼 |  |
|  |  |  | 4楼 |  |
|  |  |  | 5楼 |  |
|  |  |  | 6楼 |  |
| 14号 | 职工餐厅 |  |  |  |
| 15号 | 心血管病医院 |  | 1楼 | 心内科监护病房 |
|  |  |  |  | 一病区 |
|  |  |  |  | 导管室 |
|  |  |  | 2楼 | 二病区 |
|  |  |  | 3楼 | 三病区 |
| 16号楼 | 省耳鼻喉头颈外科医院 |  | 1楼 | 诊室挂号收费住院押金药房变态反应 |
|  |  |  | 2楼 | 电子喉镜内镜室听力眩晕中心办公室等 |
|  |  |  | 3楼 | 手术室 |
|  |  |  |  | 院长办公室会议室 |
|  |  |  | 4楼 | 住院病区：咽喉头颈外科 |
|  |  |  | 5楼 | 住院病区：耳鼻科 |
| 17号楼 | 传染病医院 |  | 1楼 | 发热门诊肠道门诊 |
|  |  |  | 2楼 | 一病区 |
|  |  |  | 3楼 | 隔离区 |
|  |  |  | 4楼 | 二病区 |
| 18号楼 | 省医疗保健中心 |  | 1楼 | 体检中心 |
|  |  |  | 2楼 | 保健一区 |
|  |  |  | 3楼 | 保健二区 |
|  |  |  | 4楼 | 保健三区 |
|  |  |  | 5楼 | 保健特诊 |
| 19号楼 | 实习生楼 |  | 1-2楼 | 宿舍 |
| 20号楼 | 研究生楼 |  | 1-3楼 | 宿舍 |
| 21号楼 | 21号楼 | 基建办、后勤服务处 | 1楼 | 基建办公室、后勤维修组 |
|  |  |  | 2楼 | 后勤办公室 |
| 其他 | 全科医生培养基地 |  | 1楼 | 建设银行（不含） |
|  |  |  | 2楼 | 住院医师规范化培训督导专家办公室教研室等 |
|  |  |  | 3楼 | 护理技能训练室模拟重症监护等 |
|  |  |  | 4楼 | 第二教室模拟诊室口腔科训练室等 |
|  |  |  | 5楼 | 体格检查训练室检验科训练室等 |
|  |  |  | 6楼 | 中医训练室儿科训练室第三教室等 |
|  |  |  | 7楼 | 外科技能训练室内科技能训练室等 |
|  |  |  | 8楼 | 腔镜训练室第四教室监控室 |
|  |  |  | 9楼 | 中心机房储藏室资料室培训办公室多媒体教室等 |
|  |  |  | 10楼 | 海南省医学会海南省医学学术交流管理中心 |
|  |  |  | 11楼 | 海南省医学会海南省医学学术交流管理中心 |
|  |  |  | 12楼 | 宿舍1201-1212 |
|  |  |  | 13楼 | 宿舍1301-1312 |
|  |  |  | 14楼 | 宿舍1401-1412 |
|  |  |  | 15楼 | 宿舍1501-1510 |
|  | 垃圾站 |  |  | 生活+医疗 |
| 龙华院区 |  |  |  |  |
| 门诊楼 |  |  | 1楼 | 急诊、门诊、发热门诊、放射科 |
|  |  |  | 2楼 | 检验科成人注射西药房中药房挂号收费 |
|  |  |  | 3楼 | 内科外科儿科 |
|  |  |  | 4楼 | 妇产科皮肤科骨科 |
|  |  |  | 5楼 | 行政办公会议室 B超心电图脑电图挂号收费等 |
|  |  |  | 6楼 | 眼科耳鼻放射科保健科 |
|  |  |  | 7楼 | 口腔外科口腔内科挂号收费等 |
|  |  |  | 8楼 | 待定科室 |
|  |  |  | 9楼 | 手术室 |
| 住院部楼 |  |  | 1楼 | 药房儿童输液雾化室住院收费医保办 |
|  |  |  | 2楼 | 急诊病房 |
|  |  |  | 3楼 | 皮肤科 |
|  |  |  | 4楼 | 儿科 |
|  |  |  | 5楼 | 眼科病房 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 省委门诊 |  |  |  |  |
| 省委白龙保健室 |  |  | 1-3楼 | 门诊楼 |

（二）项目数据

1、楼宇面积及场地面积

| 楼号 | 项目 | 医疗建筑面积/平方米 | 办公建筑面积/平方米 | 绿化面积/平方米 | 道路场地/平方米 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、秀英院区 |  | 226396.19 | 20545.03 | 10935 | 81974 |  |
| 1号楼 | 门诊急诊大楼 | 52204.87 |  |  |  |  |
| 2号楼 | 内科楼 | 23674.26 |  |  |  |  |
| 3号楼 | 综合住院楼 | 13993.15 |  |  |  |  |
| 4号楼 | 康复医学中心（原旧门诊楼） | 4318 |  |  |  |  |
|  | 康复医学中心（原技术诊断楼（电子计算机X射线断层扫描室） | 3161.72 |  |  |  |  |
|  | 康复医学中心（原放射科楼） | 4103.5 |  |  |  |  |
| 5号楼 | 外科楼 | 77358 |  |  |  |  |
| 6号楼 | 医疗卫生动员中心（伽马刀中心） |  |  |  |  |  |
| 7号楼 | 电工房楼 |  |  |  |  |  |
| 8号楼 | 药学楼 | 2200 |  |  |  |  |
| 9号楼 | 核磁共振楼 | 617 |  |  |  |  |
| 10号楼 | 物资仓库 |  | 490.2 |  |  |  |
| 11号楼 | 洗衣房 |  |  |  |  |  |
| 12号楼 | 号楼（行政办公楼） |  |  |  |  |  |
| 13号楼 | 信息楼 |  | 11094 |  |  |  |
| 14号楼 | 职工餐厅 |  |  |  |  |  |
| 15号楼 | 心血管病医院 | 4840 |  |  |  |  |
| 16号楼 | 省耳鼻咽喉头颈外医院 | 7167.84 |  |  |  |  |
| 17号楼 | 传染病医院 | 6880 |  |  |  |  |
| 18号楼 | 省医疗保健中心 | 20339 |  |  |  |  |
| 19号楼 | 实习生楼 |  | 3638.75 |  |  |  |
| 20号楼 | 研究生楼 | 1700 |  |  |  |  |
| 21号楼 | 21号楼（基建办、后勤服务处） |  |  |  |  |  |
| 其他 | 全科医生培养基地（不含1F,10F,11F) |  | 4257.67 |  |  | -1064 |
| 其他公共区域 |  |  |  |  | 34065 | 公共区域 |
| 新门诊、急诊楼北面 |  |  |  |  | 6000 |  |
| 新门急诊内科楼地下车库 |  |  |  |  | 14937 |  |
| 职工停车场 |  |  |  |  | 13128 |  |
| 二、龙华院区 |  | 27481 | 1012 | 850 | 6024.74 |  |
| 门诊楼 |  | 15111 |  |  |  |  |
| 住院部楼 |  | 11092 |  |  |  |  |
| 其他 |  | 1278 |  |  |  |  |
| 三、省委白龙保健室 |  | 579 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 254456.34 | 21557.03 | 11785 | 87998.74 |  |
| 建筑面积总合计 |  | 271110.37 |  |  |  |  |

2、病床数据

病床总计约2985张，其中：秀英院区病床2848张（第一住院大楼病床1116张，其他科室病床1732张），龙华院区病床137张。

1）秀英院区外科楼（1116张）

| 科室名称 | 病床（张） | 楼层 | 科室名称 | 病床（张） | 楼层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血液净化中心 | 16 | 一楼 | 烧伤与皮肤修复外 | 39 | 十二楼 |
| 重症科 | 22 | 二楼 | 整形美容外科 | 6 | 十二楼 |
| 产科 | 35 | 三楼 | 胃肠外一 | 38 | 十二楼 |
| 新生儿科 | 60 | 四楼 | 口腔颌面外科 | 36 | 十三楼 |
| 小儿外科 | 38 | 四楼 | 胃肠外科 | 43 | 十三楼 |
| 神经（脑）介入科 | 31 | 五楼 | 妇科 | 70 | 十四楼 |
| 神经外二区 | 38 | 五楼 | 产科二区 | 35 | 十五楼 |
| 神经外一区 | 75 | 六楼 | 综合介入科 | 26 | 十五楼 |
| 泌尿外科 | 65 | 七楼 | 血管外 | 37 | 十六楼 |
| 脊柱外科 | 41 | 八楼 | 胆胰外科 | 36 | 十七楼 |
| 创伤骨科 | 42 | 八楼 | 胸外、甲状腺科 | 41 | 十八楼 |
| 关节外科 | 36 | 九楼 | 肝脏外科三区 | 36 | 十九楼 |
| 乳腺外科 | 42 | 十一楼 | 肝脏外科二区 | 40 | 二十楼 |
| 心脏外科 | 51 | 十楼 | 肝脏外科一区 | 41 | 二十一楼 |

2）秀英院区综合住院楼、传染病医院、省医疗保健中心等其他科室（1732张）

| 科室名称 | 病床（床） | 科室名称 | 病床（床） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二住院大楼 | 412 | 传染病医院 | 83 |
| 保健中心 | 149 | 心血管病医院 | 131 |
| 耳鼻喉科医院 | 82 | 康复医学科 | 72 |
| 新内科楼 | 453 | 新急诊楼 | 195 |
| 中医科 | 47 | 肛肠外科 | 40 |
| 显微镜手术外科 | 42 | 运动医学科 | 26 |

3）龙华院区病床137张

| 科室名称 | 病床（床） | 科室名称 | 病床(床) |
| --- | --- | --- | --- |
| 龙华急诊病房 | 45 | 皮肤科 | 20 |
| 儿科 | 38 | 眼科 | 34 |

3、停车场数据：

秀英院区停车场1000车位（露天550车位；新门诊楼地下停车场450车位），秀英院区电动车停车场2个；龙华院区露天停车场（180车位）。

★4、主要设备设施清单

| 系统 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供配电 | 变压器 | 20 | 台 |
|  | 10千伏高压柜 | 69 | 台 |
|  | 发电机 | 8 | 台 |
| 暖通 | 冷水机组 | 13 | 台 |
|  | 热泵机组 | 23 | 台 |
|  | 层流空调 | 36 | 间 |
|  | 冷却塔清洗 | 10 | 台 |
|  | 空调水处理 | 5 | 套 |
| 生活给水 | 水箱 | 3（580立方米） | 台 |
|  | 供水设备设施系统 | 6 | 套 |
| 热水系统 | 空气能热泵机组 | 46 | 台 |
| 锅炉蒸汽 | 锅炉本体（锅炉安全附件检测） | 2 | 套 |
| 垃圾处理 | 垃圾压缩设备 | 2 | 台 |
| 污水处理 | 在线监测 | 1 | 套 |
|  | 污泥清运 | 5 | 吨 |
| 正压系统 | 压缩机 | 4 | 台 |
|  | 冷干机 | 4 | 台 |
| 负压系统 | 真空泵 | 4 | 台 |
| 洗涤系统 | 洗衣机 | 10 | 台 |
|  | 烘干机 | 13 | 台 |
| 电梯 | 货梯 | 11 | 台 |
|  | 客体/自动扶梯 | 78 | 台 |
|  | 杂物电梯 | 8 | 台 |
| 消防系统 | 火灾自动报警系统 | 62 | 套 |
|  | 自动喷水灭火系统 | 56 | 套 |
|  | 室内外消火栓系统 | 62 | 套 |
|  | 消防联动控制系统 | 53 | 套 |
|  | 应急疏散系统 | 53 | 套 |
|  | 气体灭火系统 | 6 | 套 |
|  | 消防泡沫系统 | 7 | 套 |
|  | 电气火灾监控系统 | 7 | 套 |
| 楼宇自控 | 软件、通讯、控制 | 1 | 套 |
| 防雷接地 | 避雷带/网监测 | 1 | 套 |
| 物料输送 | 轨道物流输送系统 | 1 | 套 |

★5、后勤服务人员配置要求

| 服务类型 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境保洁、绿化、“四害”消杀 | 项目总经理 | 1 | 1、管理人员包含项目总经理、经理及主管24人，投标人的管理人员工资报价人数不得少于24人； 2、保洁、绿化、及虫害服务人员410人；中央运送（含助理护士、司梯及客服等）服务人员293人；导诊服务人员77人，洗衣服务人员63人；合计服务人员843人，投标人的此项服务人员工资报价人数不得少于843人； 3、秩序与安全服务人员171人，投标人报价人数不得少于171人（不含停车场人员）； 4、设备运行与维护服务人员85人，投标人报价人数不得少于85人。 5、本项目服务总人数1123人（含与院方签订合同166人，其中保安人员36人，设备设施运行与维护人员71人，洗衣人员58人、助理护士人员1人）。 |
|  | 经理 | 1 |  |
|  | 主管 | 7 |  |
|  | 环境保洁、绿化、“四害”消杀服务人员 | 410 |  |
|  | 小计 | 419 |  |
| 中央运送 | 运送服务人员（含陪检、助理护士） | 273 |  |
|  | 龙华门诊 | 14 |  |
|  | 客服文员 | 6 |  |
|  | 主管 | 6 |  |
|  | 经理 | 1 |  |
|  | 小计 | 300 |  |
| 导诊 | 导诊领班 | 1 |  |
|  | 导诊员 | 76 |  |
|  | 小计 | 77 |  |
| 洗衣 | 洗衣 | 63 |  |
| 秩序与安全 | 经理 | 1 |  |
|  | 主管 | 2 |  |
|  | 安全员 | 171 |  |
|  | 小计 | 174 |  |
| 后勤设备运行维护维修 | 维护人员 | 83 |  |
|  | 文员 | 2 |  |
|  | 主管 | 4 |  |
|  | 经理 | 1 |  |
|  | 小计 | 90 |  |
|  | 合计 | 1123 |  |

（三）项目服务范围

1、环境保洁&绿化服务内容及范围

1）负责医院室内、室外（包括天花板、吊顶、内墙、地面、通风口、楼梯、走廊、门窗、电梯间、宣传栏、卫生间、灯具、家具、空调、空气消毒机、电脑键盘及电源数据线、电话机、治疗车、窗帘、床隔帘、屏风，门诊大楼钢膜结构顶棚上面、房屋平台、阳台）和道路、停车场的清洁管理工作，天花板保洁由医院提供专业升降机。

2）外墙清洗（新门诊大楼、新内科大楼、第一住院大楼、行政办公楼）。

3）室内聚氯乙烯地面/橡胶地板的养护:每三个月打蜡一次。

4）公共区域的聚氯乙烯地面/橡胶地板的养护 :每三个月打蜡一次。

5）公共区域的水磨石、大理石、花岗岩翻新维护。

6）按照国家垃圾分类标准收集和运送医疗、生活垃圾。

7）出院/死亡患者床单位终末消毒。

8）绿化草地、大小型植物及树的日常维护及保养，及时清理树木枯叶、采摘椰子。

9）“四害”消杀。

10）及时清理病区内和公共区域的小广告。

11）手术室保洁要求：（含综合大楼手术室、耳鼻喉手术室、日间手术室共22人）

术前环境清洁：手术间（含各物品表面、回风口等）、辅助间、洁净走道、清洁走道、办公区域等

接台手术:接台手术间清洁、垃圾分类处理、铺床等

每天：手术间终末处理、所有手术室地面清洁1-2遍、清理水池、清理厕所、垃圾暂存间、集中交接垃圾、回收抹手巾、更换黏胶地垫、更换平车过床易及床单被套、保持手术室各区域地面清洁干燥、补充手术间用物（含垃圾袋、标本袋、床单、枕套及约束带等）

每周：室内出风口及回风口清洁、手术间高空清洁、病人平车清洁（含车轮）、污物运送车、更换病人用被子等。

夜班：24小时轮值夜班应对急诊手术间清洁

三楼生活区：负责生活区域的清洁、收集洗手衣送洗、收集生活垃圾、鞋柜内外清洁、衣柜表面清洁、餐桌餐柜清洁、厕所清洁等

2、中央运送服务内容及范围

1）中央运送服务设立“一站式”24小时医院客服服务中心。

2）急诊科、手术室分别设立专门的运送队伍，人员相对固定，由急诊科、手术室自行调度；保健中心每病区配备1名陪检运送人员；其他病区统筹循环运送。

3）常规收送血尿便等各种标本，每两小时到病区巡查一次有标本及时送；急送各种标本，含交叉配血标本，响应时间15分钟。

4）收送检查预约单并预约核实第二日检查项目，送病人院内(包括龙华院区和秀英院区间)做检查：一般常规预约检查项目，响应时间30分钟；急查项目及危重病人检查的转运，响应时间10分钟；患者离开、返回病房均应与护士进行交接。

5）平车和轮椅（含共享轮椅）集中管理，定期维护保养、及时维修，统一调度，按需调配，及时满足临床送检需求，使用后按规范消毒处置。

6）中心药房设立专门的运送队伍，运送调剂药品和静配药品到各病区；药品拆包装上架，洗筐、洗输液瓶网套及输液架清洁保养，每周一次；中、西药库、药房整理药品上架，药品搬运至各药房。

7）输血科血制品运送至病区。

8）消毒供应中心清洗、打包、高压灭菌、负责秀英院区消毒物品下收下送。

9）协助护士送病人转科、治疗、手术等：转科、治疗响应时间30分钟，手术响应时间10分钟。

10）取功能科检查/未列入检验科信息系统的标本结果/胶片

11）将科室请领的物资、仪器设备器材送达科室；送医保资料到医保办公室。

12）医疗设备借用及报送修。抢救仪器设备借用响应时间10分钟。

13）导诊、门诊服务中心引导服务、入院办理及部分科室的登记、预约、资料录入，门诊楼自助机使用、引导管理（报告单打印、装纸、保洁）。

14）医院指定电梯的司梯服务：秀英院区门诊楼1楼扶梯、门诊电梯巡视、新内科1楼电梯导梯、第一住院楼手术电梯7#及手术电梯8#电梯导梯、龙华院区门诊楼1楼门诊电梯导梯。第二住院大楼的电梯导梯服务。

15）手术室驻守服务需求

领盐水大输液、外用消毒液、外用药品等，拆外包装、检查液体效期，并按“先进先出”原则摆放上架，急用药品10分钟配送到位。

三楼门岗（3人）：负责24小时门岗安全、发放洗手衣裤、发放回收钥匙、回收污染手术鞋、负责观摩室及专家休息室环境清洁整齐。

调度室（含综合大楼手术室、耳鼻喉手术室、日间手术室共5人）：手术费录入、择期手术通知单人员录入及打印、术后修单、手术例数统计、接台病人查对、办公物品补充、外送资料到各处室、资料整理等。

暂存间（2人）：无菌物品接收补充和归位、择期手术器械物品布类的准备（含发放）、接台手术开包、器械车清洁保养等。（注：具备医学知识）

取血送冰冻（含综合大楼手术室、耳鼻喉手术室、日间手术室共3人）：负责术中取血、快速冰冻送检及报告回送。（注：具备医学知识）

去污区（含综合大楼手术室、耳鼻喉手术室、日间手术室共8人）：24小时轮值夜班、接收整理及下送术后器械布类、非正常时间补充手术间基础耗材及急诊手术器械物品的准备、常规手术病理标本的清点送检等。（注：具备医学知识）

无菌物品室（3人）：一次性耗材计划补充（含接收、归位、记录及日期检查清点等）、液体计划领取、办公用品领取补充、协助做手术布类及用品的计划物领取补充、协助零库存高值耗材的管理等（注：具备医学知识）

运送手术病人（8-10人）：术前、接台、术后病人接和送，要求人员相对固定，具备一定的医学知识以保证病人安全。

3、安保服务内容及范围

1）负责医院大楼内安保秩序,检查各项安全隐患,发现可疑人员及时报告；对医托、发广告者、吸烟者等违规或不文明现象及时制止。

2）及时处理在院区内的流浪汉滞留情况

3）急诊科（秀英和龙华）：秀英急诊科设24小时安保专岗，龙华急诊科与门诊大厅共享24小时安保专岗。

4）维护医院正常的工作秩序，保障财产和人员的安全，防止发生火灾，偷盗事故，制止违法乱纪行为。

5）协助处理医患纠纷及突发紧急意外事件, 响应时间小于5分钟，维持秩序、保护医务人员、患者人身安全，保护医院财产安全，发现异常及时报告。

6）配合院方关闭巡视区域中不必要的照明及水源,降低不必要的能耗，做好巡逻记录；

7）通过中央监控系统观察监控区域的人员货物及秩序情况；消防设备的报警监控，发现异常及时报告；协调其他岗位保安员及时巡视异常区域；做好室内消防安全设备的日常检查及标示管理，做好日常记录，安全培训和档案管理工作；

8）巡查病区时关注并提醒病人物品是否保管完好；

9）协助并积极参加医院组织的消防演习；

10）定期对医院各科室进行消防知识培训。

11）定期对安保队员进行安保技能培训和业务能力考核。

12）按医院指引保障突发应急工作落实到位，对于需增设三个月时间以上的岗位医院按增设的人员及岗位支付相关费用，当疫情结束后岗位撤掉，费用相应减少。

13）负责医院临时勤务包括大型会议、各类行政及业务活动、文体活动等的秩序维护任务。

4、后勤设备运行维保维修服务内容及范围制定并及时更新各类设备的运行维护管理制度。

1）建筑物附属主要设备、主要设施的维护保养与管理

2）变配电系统：安排专人在配电房24小时值班，值班人员熟悉高低压系统及电力监控操作规程，确保设备供电正常；按规定抄记运行数据，及时向医院反馈故障信息；协助有资质的外包单位做好维护保养工作。包括变压器、高压配电系统、低压配电系统、应急发电机、电缆维护等；

3）照明动力系统：操作人员熟悉各系统各楼层操作规程，定时巡检各照明动力电源系统，电源线路系统（包括医疗设备带）；进行灯具、插座、开关的维护，确保医院照明正常；

4）弱电系统：协助医院相关部门对院内电话机、线路等进行维护和维修；协助“省、市有线电视公司”管理有线电视设备和线路网的维修；协助无线电话网络覆盖公司管理网络设备及维护；

5）供水系统：协助自来水公司做好二次水池的定期清洗工作。做好控制电箱、水泵、进水阀门、管道网的维修和养护工作（包括生活水泵、楼宇供水管道滤芯、管道阀门、热水饮水机等）；热水饮水机内胆清洗每周一次，矿泉水饮水机由矿泉水供应商负责清洗。

6）给排水系统：操作人员熟悉各系统操作规程；按规范、制度要求做好生活水泵、杂质水泵、消防水泵的操作以及维修和养护工作。水泵外表无污积、无生锈、无漏水。运行噪音在合格标准范围内。保证水泵正常运转，保障24小时供水；按规定记录运行数据；保障排水管道通畅无渗漏。

7）电梯：负责医院电梯的日常运行管理工作，有24小时服务电话和人员（包括夜间和节假日），保证电梯正常运行；协助、监督专业维保单位技术人员按医院要求做好维修、保养工作。

8）污水站：负责协助监督污水监测运维公司做好日常运行，负责投放药物等日常工作。

9）负责各科室、病房内除医疗设备外的电器维修工作，抄水电表、小型物件安装等；（范围：包括并不限于电视、微波炉、电热水器、冰箱等电器）。

10）楼宇智能化系统：负责消防、安防、楼宇智能化等设备的使用、管理和基本维修工作。

11）土木、金属、泥水、家私、门、窗等（木类、金属类）维修保养：做好家私、门、窗的维修和保养工作；定期翻新部分木类、金属类、家具等；

12）空调系统：负责中央空调及分体空调的日常巡视检查，协助、监督专业维保单位技术人员按医院要求做好维修、保养工作。

13）除医疗设备外负责全院供配电、暖通空调、生活水、锅炉、污水处理、电梯、消防系统专业维保。

5、洗涤洗衣服务内容及范围

1）需另签订协议，包含医院外洗和自洗两部分，自洗指医院自身洗衣房承担的部分棉织品清洗消毒工作，外洗指社会洗涤企业承担的部分医院棉织品清洗消毒工作。负责全院棉织品的收送、洗涤、烘干、折叠、熨烫、补缝、打包等，医院工作人员的工作服、值班室被服等与病人被服分开包装，干净被服密封运回。总体要求：中标公司在海口市范围内另行租房、建设医疗洗涤场所，必须充分满足采购方的洗涤需求，在此基础上，可向别的单位提供服务。

2）严格按照《医院医用织物洗涤消毒技术规范》(WS/T508-2016)及医院感染管理相关规范中的流程、条件及要求进行洗涤、消毒、脱水、烘干、慰烫，织物质量要求为清洗干净、无污渍残留（墨水及果汁除外）、无纽扣缺失、无被服破损及缝线开裂等；熨烫平整、折叠整齐；外观无变色、串色现象；无残留异味，确保洗涤织物的使用寿命。

3）有完善的医用织物分拣、洗涤、储存、运送的流程和制度，医用织物的收取和送达，运送车辆应洁、污分开，避免污染。

4）执行行业常态化消毒质量监管。有医用织物清洗剂与消毒剂的使用方法及浓度监测；厂房各区域设备及环境物表的清洁消毒制度。从业人员定期体检，持健康证上岗，无传染病。每半年对工作人员手、物体表面进行1次卫生学抽检，符合GB15982III类环境标准。

5）供应的被服应本着供应及时，质量第一的原则。如有应急洗涤任务时必须做到当天洗涤用品数量回收率达98%,洗净消毒率达100%,每件不超过5×5CM的补丁洞4个,发现破损被服应及时修补好再发放,发现破损的手术铺单、手术包布、手术衣、新生儿织物等需清点登记，不得再发放使用。不符合标准要求的应在不影响使用的情况下及时改正。

6）接受采购方的检查和监督，及时落实采购方要求整改的意见。当怀疑医院感染暴发与医用织物有关时，采购方有权进行流行病学现场调查（如，菌落总数和相关指标检测等）有其他相关检查。

7）工作人员、婴儿、新生儿与感染性被服，要分机分批处理，特别是新生儿的或感染被服，要有专机清洗。

8）根据采购方要求对各种被服的折叠，手术敷料的打包方法进行折叠、打包。折叠后的所有被服平整、无穿孔、无粘附物。按对需特殊折叠的被服应按采购方指定的折叠方法进行折叠。手术敷料的打包操作及环境要严格按照院感要求。

9）有可行的停水、停电、停气等紧急事件应急处理方案，以保证被服的正常供应。

10）周未及法定节假日照常提供洗涤运送服务。

11）无条件配合采购方完成各式行业评审。

6、自负盈亏后勤服务

1）餐饮经营服务（含院内咖啡厅、便利店、零售业务、自动贩卖机等）。医院范围内的便利店，自动售卖机等便民商业服务网点的经营与布局由中标方提出设置方案，报医院同意后由中标方实施，中标方自行承担赢利或亏损；

1.1医院提供现有的厨房设施设备、餐具等，对外出租职工食堂和第一住院大楼营养食堂，出租建筑面积合计1974平方米，出租期限3年，评估租金合计314814元/年，年租金增长率7%。

1.2医院职工的餐补福利费用由中标方依据采购方提供的医院职工名单建卡在餐厅消费；提供职工手机或者院网系统订餐、线上付款、送餐服务。

1.3合同到期如果不续签合同，中标方投资残值由下一期中标供应商接收。

1.4中标方需接收现有供应商投资未分摊完毕的残值。

1.5餐厅经营区域消防安全管理由中标公司负责，并每年与医院签订消防安全责任书，消防器材（灭火器、消防防毒面罩、灭火毯、防高温手套等消防器材）由中标公司配备；协助采购方做好上级检查工作并及时落实隐患整改。

1.6餐饮服务项目内容：

1.6.1员工餐服务；

1.6.2病员营养餐服务；

1.6.3手术室等特殊科室超时餐服务；

1.6.4临时性接待餐饮、茶歇服务；

1.6.5宴会餐服务；

1.6.6净菜、卤菜制品服务；

1.6.7其他餐饮服务。

2）停车场经营服务

①停车场设施设备由中标方承担；

②收费标准按照海口市停车场的相关标准执行；（职工应适当减免）；职工停车（含电动车、摩托车）停放有人负责看管。

③经采购方批准的特殊车辆及医院的公务车，免费。

3）陪护及陪人床经营服务，陪人床及配套物品由中标方购买投入与管理。

以上自负盈亏后勤服务发生任何与经营服务有关的事故及法律纠纷，均由中标方负责。

7、管理期限内需达到的目标

1）制定物业管理发展规划，有计划、有检查、采购单位满意率90%以上；

2）有效投诉率低于5%；

3）有效投诉处理率达100%；

4）环境卫生、消杀达标率为95%；

5）消防管理符合政府的有关要求，年检完好率100%。

6）为医院提供全天候的保安服务，维护医院的人员、财产和建筑物的安全。

7）按时完成规定的环境保洁服务，为医院提供整洁、卫生、安全、美观的环境。

8）对自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件建立应急预案，并组织实施培训、演习、评价和改进，事发时按规定途径及时报告采购单位、物业管理企业和有关部门，并采取相应措施。

9）具体细节由签订合同为准。

（四）项目服务标准

1、环境保洁服务标准：

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次（包含但不限于） |
| --- | --- | --- | --- |
| 门 诊 区 域 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日3次（三餐后收，避免鼠患蚊虫）并视现场情况机动清洁 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘（无扬尘干扫） | 每日1次并视现场情况机动清洁 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次（墩布每日换洗清洁） |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜、牙椅、诊床等）、台面擦拭、清洁，消毒，并记录。 | 每日1次 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、低处电器表面清洗或擦拭 | 每日1次 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、清洗、擦拭 | 每日2次并视现场情况机动清洁 |
|  | 7 | 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、地面）冲洗、擦拭、消毒，及时补充卫生纸、擦手纸（医院提供） | 随时 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 |
|  | 9 | 消防栓、消防器擦拭、开水机、冰箱外部清洗 | 每周1次 |
|  | 10 | 门、门框、低处窗框擦拭 | 每周1次 |
|  | 11 | 玻璃及窗框 | 每月1次 |
|  | 12 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 |
|  | 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每月2次 |
|  | 15 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘，，钢化结构顶棚清洗 | 每月1次，钢化结构顶棚每季度清洗不少于1次 |
|  | 16 | 灯具、烟感、监视器、通风口、管道、空调、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 17 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每3月1次 |
|  | 18 | 床帘拆换（污染时随时拆换） | 季度1次 |
|  | 19 | 窗帘拆洗（污染时随时拆洗） | 半年1次 |
|  | 20 | 地面巡回保洁 | 随时 |
|  | 21 | 台面巡回保洁 | 随时 |
|  | 22 | 地面、仪器、用物污染 | 随时 |
|  | 23 | 治疗车清洁及保养 | 清洁：每日1次 保养：每月1次 |

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次（包含但不限于） |
| --- | --- | --- | --- |
| 住 院 区 域 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋：普通病房上、下午及夜间各1次；重症监护病房和急诊科上午、中午、下午各1次，夜间2次；夜间有保洁人员值守，响应时间20分钟内；视现场情况机动清洁 |  |
|  | 2 | 区域内地面牵尘（无扬尘干扫） | 每日1次 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 普通病区每日1次，重症监护病房每日2次（墩布每日换洗清洁） |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面擦拭 | 洁具达到院感要求；普通病区每日1次，重症监护病房病人区域、多耐患者物体表面每日两次 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、冰箱、电视机等低处电器表面的清洗或擦拭 | 每日1次 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处、柜清洗、擦拭 | 每日1次 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭及消毒：病房每日2次；急诊科上、下午各1次，夜间2次；便盆的浸泡清洁、消毒。 | 每日2次 |
|  | 8 | 区域内窗台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 |
|  | 9 | 消防栓、消防器擦拭、开水机清洗 | 每周1次 |
|  | 10 | 门、门框、窗框、低处玻璃擦拭，纱窗清洗 | 每周1次 纱窗1个月清洗1次 |
|  | 11 | 高处玻璃 | 每月1次 |
|  | 12 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 |
|  | 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每月2次 |
|  | 15 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 每月1次 |
|  | 16 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 17 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每4月1次 |
|  | 18 | 巡视保洁、消毒毛巾 | 随时 |
|  | 19 | 床帘拆洗（污染时随时拆洗） | 常规每季度1次，多耐患者出院或转科后及时拆洗、消毒 |
|  | 20 | 窗帘拆洗（污染时随时拆洗） | 半年1次 |
|  | 21 | 病人床单位终末消毒 | 随时 |
|  | 22 | 重症监护病房吊塔 | 污染时随时清洁消毒 |
|  | 23 | 治疗车清洁及保养 | 清洁：每日1次 保养：每月1次 |
|  | 24 | 手术室、麻醉科等科室的工作拖鞋清洗、消毒及摆上鞋架 | 每天 |
|  | 25 | 地面、仪器、用物污染 | 随时 |
|  | 26 | 开水间的地面清洁、热水器箱面擦拭，每日1次；开水间热水器内部清洁每季度1次。 |  |
|  | 27 | 病床设备带清洁 | 每周1次 |

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次（包含但不限于） |
| --- | --- | --- | --- |
| 公 共 区 域 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次并视现场情况机动清洁 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘 | 每日1次 |
|  | 3 | 区域内洗手池、水池、水龙头清洗、擦拭 | 每日2次 |
|  | 4 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、马桶、安全扶手、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 每日2次并视现场情况机动清洁 |
|  | 5 | 区域内把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 |
|  | 6 | 消防栓、消防器擦拭 | 每周1次 |
|  | 7 | 玻璃 | 每月2次 |
|  | 8 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 |
|  | 9 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次 |
|  | 10 | 高处（含天花板、高处墙面、梁等）除尘 | 每月1次 |
|  | 11 | 灯具、音响、烟感、监视器等高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 12 | 床帘拆换（污染时随时拆换） | 季度1次 |
|  | 13 | 窗帘拆换（污染时随时拆换） | 半年1次 |
|  | 14 | 地面清洗 | 每天1次 |
|  | 15 | 巡视保洁 | 随时 |
|  | 16 | 蚊虫、老鼠等“四害”消杀 | 每月2次或根据海口市爱卫办规定执行 |

2、运送服务标准

| 序号 | 工作内容 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中、西药房药品整理，上架，药品搬运至各药房 | 及时、不出差错、不损坏、不丢失物品、做好交接，紧急医嘱的药物20分钟内送达病区 |
| 2 | 导诊、入院办理及部分科室的登记、预约、资料录入 | 指引正确、礼貌周到、及时关注需帮助病患，登记、预约等资料录入正确。 |
| 4 | 司梯服务 | 按轻重缓急，优先手术、协助病床轮椅进梯、安全、礼貌周到、做好交接，；职工上班时间管控电梯职工专用。 |
| 5 | 小型设备送、报修 | 及时、不出差错、不损坏、不丢失物品、做好交接 |
| 7 | 输血科血制品运送至病区 | 及时、不出差错、不损坏、不丢失物品、做好交接 |
| 8 | 消毒供应中心清洗、打包、高压灭菌、负责秀英院区消毒物品下收下送等 | 及时、不出差错、不损坏、不丢失物品、做好交接 |
| 9 | 运送病人检查 | 安全、准确核对 |
| 10 | 标本运送 | 安全及时、准确核对；急查标本20分钟内送达相关检验科室 |
| 11 | 运送静配药、药品拆包装上架，洗筐 | 驻守科室，听从科室安排。 |
| 12 | 手术室运送 | 安全及时、准确核对。按手术室及医务要求执行工作。 |
| 13 | 检查单 | 按医院要求定时定点收送到指定科室，急查15分钟内完成。 |
| 14 | 预约检查 | 每天下午14：30、16:30分别到科室收集预约检查病人信息，做好预约病人检查的优先级安排。 |
| 15 | 客服调度 | 全院后勤服务调度、检查单打印、咨询服务等，服务态度优异。 |
| ★16 | 人员资质 | 按规定对人员资质有要求的必须达到 |

3.安保服务服务标准（包含但不限于）：

3.1 治安防范

1）在医院范围内24小时巡逻。

检查公共设施是否完好；

检查病人物品是否保管完好；

检查公共区域门窗、灯光、空调等是否关闭；

及时清理推销、派发广告资料、医托等不法人员，警惕小偷作案。

2）做好人员进出的控制、盘查工作，高峰期电梯秩序的维护和指引，做好物品放行管理。

3）给病人提供帮助及咨询服务，做好病人家属探视管理工作；探视时间结束后巡逻病房，清理探视人员离开病房；协助重症监护病区做好陪人探视管理。

4）保障医院正常的治安及医疗秩序，发现治安不安全因素，及时有效地处理。病区内有医疗纠纷等特殊病人派专门人员在病区留守。

5）积极完成其他与后勤服务有关的突击性工作。

6）协助医院职能部门做好治安综合治理工作。

7）监控室实行24小时值班。

8）急诊科：做好黄区、观察区的门禁管理，早晚班负责一医一陪护方案的落实。

3.2 消防管理

1）消防中心值班

消防中心24小时值班，有详细的值班记录。医院消防中心需保证双人双岗持证上岗，人证相符。

熟悉消防中心设备操作规程和有关规定操作，做到安全操作，严防操作失误造成事故发生。

认真监控消防设备，发现异常或报警，及时通知管理员到报警点核实。如属火警迅速组织扑救和疏散；如属消防系统故障引发的误报要及时纠正处理并通知外委单位维护。

做好消防中心设备的清洁卫生，保持整洁、干净。

认真监控安防摄像系统及时发现防盗、治安及消防迹象，指挥巡逻管理员及时到达现场处理事件。

消防、监控值班人员按照相关规定持证上岗。

2）每月一次检查消防隐患、消防箱、灭火器、应急灯、安全出口标志、消防门、警铃、烟感等消防设施是否完好。发现损坏、丢失、不符合使用要求及时通知相关人员处理；认真做好检查记录，每月报医院存档。

3）协助医院组织的消防演习。

4）每年对管理员进行消防知识培训不少于2次。

5）协助医院监督外委单位（含保质期内施工单位和消防维保单位）维护消防设施、防备、保证正常运作。

6）制订可行的消防安全应急处理预案，配合医院及时处理突发事件。保安队兼负消防、治安应急分队职责，院内任何时间、地点出现突发事件，应急分队能及时赶到现场并处理，以保护医务人员及病人人身安全及财产安全。

3.3 交通、停车秩序管理

1）为医院停车场科学、合理设置岗位。

2）在上下班高峰期安排人员指挥车辆行驶。

3）做好车辆检查登记及停车代收费工作。

4）做好车辆的安全防范工作。

5）提醒司机做好贵重物品保管及车辆安全防范工作。

6）确保道路畅通、停车（包括电动车、摩托车）秩序良好，无因管理不当造成停车混乱，无碰撞，禁止乱停放现象。

7）定期检查车场管理系统。

3.4医院治安管理和秩序维护应达到以下指标：

1）院区内治安案件发生率不超过医院要求的数量；

2）职工及患者投诉率控制在5%以下，处理率达100%；

3）人员专业培训合格率100%；

4）医院职工、病人对服务质量评分达90%以上；

5）无因管理疏忽造成的治安案件，无因管理疏忽造成的恶意破坏事件；

6）接到消防中心报警，保安应在5分钟内到达烟感警报警点核实情况，如属火警迅速组织扑救和疏散；

7）无因管理疏忽造成的火灾事故，火灾发生率0；消防设施完好率100％。

8）保安接到报警应不超过5分钟赶到现场。

4.后勤设施设备运行维护维修服务标准（包含但不限于）：

需保证24小时值班，特殊岗位100%持证上岗。（特殊岗位包括监控中心、电工、氧气操作等）

4.1柴油发电机保养计划

①柴油发电机常规性保养

a.每天检查水位、油位一次；

b.每天检查发电机电池电压、电流是否正常；

②柴油发电机组月度保养：

a.清理机组外表面；

b.检查调速制杆是否灵活、润滑各联接点；

c.检测冷却水，更换前后测量氢离子浓度指数值（正常值为7.5-9），并做好测量记录，必要时投药处理（可以通知维保单位配合进行）；

d.检查风扇皮带及充电机皮带的张紧度，必要时调整；

e.配合电工作应急发电试验，检查柴油机运转时各仪表读数及温度、响度是否正常，并做好运行记录;

f.每月空载运行二次，检测运行数据。

③柴油发电机组季度保养：

a.检查空气流阻指示器，显示红色时清洁空气滤清器；

b.放出柴油积水，清洗第一级柴油过滤器；

c.必要注意润滑风扇皮带轮及皮带张紧轮轴承；

d.检查超速机械保护装置润滑油位，不足时加油；

e.检查外部主要连接螺栓的紧固情况。

④柴油发电机组年度保养：

a.进行并联带负荷运转，检查运转情况；

b.进行模拟试验各安全保护装置的性能；

c.测检轴线、开档，并做好记录；

d.拆检查盖观察检查轴及缸筒情况；

e.投药清洗冷却系统；

f.检查机油质量，必须时更换机油；

g.清洗第二级柴油过滤器；

h.清洗机油过滤器；

⑤停电应急预案应至少每年演练1次，详细记录演练过程，并对应急演练效果进行评估，形成应急演练记录及评估报告，发现问题应及时改进。

4.2中央空调设备保养计划（负责监督维保公司完成）

①月度保养

a.检查压缩机

b.冷冻泵、冷却泵起动控制箱、冷却塔

c,润滑系统

d.控制及保护电路

e.冷凝器及蒸发器

f.检查水及冷媒之温差

②季度保养

a.检测冷媒系统有否有漏

b.检测不正常之噪音，振动及高温

c.检测及报告损坏之表计

d.从视窗检视压缩机油位是否正常

e.运转主机，检查及报告其操作状况

③年度保养（通常在机组启动前进行）

a.检查压缩机

b.检查冷冻泵、冷却泵起动控制箱

c.检查润滑系统

d.检查控制及保护电路

e.检查冷凝器

f.检查蒸发器

g.开机运转测试

④中央空调末端设备保养

a.每季度清洗盘管风机尘网一次，对重要的科室每月清洗尘网一次；

b.每季度清洗风柜尘网一次；

c.每2年清洗盘管风机翅片一次（由医院进行外包）；

d.每年清洗风柜翅片一次（由医院进行外包）。

e.净化系统的回风口过滤网每周清洗一次

4.3电梯设备保养计划（负责监督维保公司完成）

(1)保证电梯安全可靠正常运行。

(2)在保证电梯安全运行的前提下满足正常维护保养的需要。

(3)在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。

(4)日常维护保养应遵守的标准：

a.中华人民共和国特种设备安全法

b.电梯安全监察办法

c.电梯使用管理与维修保养规则（TSG5001-2009电梯使用管理与维护保养规则）

d.电梯维修规范

e.电梯安装使用维护说明书

f.维保合同

(5)每季度编制出所维保电梯的保养计划书。

(6)要求维护保养驻点服务，驻点离秀英院区不超500米，驻点服务的人员数量不少于3人，并提供驻点人员的姓名、通迅号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书复印件。（须加盖聘用单位印章）

(7)须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。

(8)对更换下来的电子器件应由招标单位保管或由招标单位与维保单位共同销毁。

(9)在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在。

(10)如因使用不当造成电梯故障或损坏，维保单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

(11)使用单位保留是否签署续签保养合同的权力。

(12)月度保养

a.检查各类极限位置限制器、制动器、离合器、控制器及电梯厅门联锁开头，紧急报警装置，升降机的安全钩或其它防断绳装置的安全性能等。

b.检查轨道的安全状况。

c.检查钢丝绳的安全状况。

d.检查接触器、控制器触头的接触情况。

e.检查制动器的调整和闸带的磨损情况。

f.检查连轴器上的键的联接及螺钉坚固情况。

g.检查钢丝绳的缠绕情况是否跳槽。

h.检查双制动的起升机构，每个制动器的制动力矩的大小是否一致。

i.检查重要部位加润滑油。

(13)季度保养

a.安全装置、制动器、离合器等有无异常情况;

b.吊钩、抓斗等吊具有无损伤;

c.钢丝绳、滑轮组、索道、吊链等有无损伤;

d.配电线路、集电装置、配电盘、开关、控制器等有无异常情况;

e.液压保护装置、管道连接是否正常。

注：停用一月以上的起重机械使用前也应做上列检查

(14)年度保养

a.载荷试验，其按额定速度进行起升、运行、回转、变幅等机构安全性能检查。

b.机械遇四级以上地震或发生重大设备事故，使用前都应做全面检查。

4.4水泵房设备保养计划

①月度保养.

a.检查水泵电源导线,是否有老化、破皮、电源线铜芯外漏。

b.检查水泵叶轮是否有泥土,异物等堵住出水叶轮或是出水口。

c.检查水泵运转时声音是否良好,加油,更换。

d.检查水泵运转时是否漏电。

e.每月定期进行水泵轮换。

f.检查电源电压、水泵是否缺油、轴承是否运转正常

②季度保养

a.联轴器是否正常

b.吸入管路是否漏水漏气

c.平衡管是否阻塞

d.出水压力是否正常

e.水泵运行时是否震动过大

f.轴承基座是否过热

g.手动盘车是否灵活

h.泵基座是否牢靠

i.有填料的密封经常添加紧固更换轴套

③年度保养

a.检查.水泵轴承情况。

b.检查水泵叶轮松动。

c.检查水泵线圈绝缘情况。

d.水泵出水口或者叶轮缝隙中是否有异物。

e.水泵密封是否良好。

④停水应急预案应至少每年演练1次，详细记录演练过程，并对应急演练效果进行评估，形成应急演练记录及评估报告，发现问题应及时改进。

4.5 配电房设备保养计划

①日常保养

a.认真检查设备，按规定做好点检工作。

b.清扫设备尘土。

c.用红外测温仪测量主要设备外壳和接头温度。

d.检查小动物进入情况。

②季度保养

a.做好防水、防鼠注意随手关闭好门窗，经常查看防护网、密封条防护情况，谨防小动物窜入配电间而发生意外。

b.检查设备是否变形，变色，连接导线螺丝是否松动。

c.检查变压器各相电流不应超过额定电流；最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。

③年度保养

a.对重要设备进行部分解体，擦洗设备，调整精度，拆检、更换和修复少量易损件，局部恢复精度。

b.对重要设备进行调整、紧固，刮研轻微磨损的部件。

c.由专业公司对高压设备进行检测。

4.6锅炉房设备保养计划

(1)锅炉维修人员明确维护保养工作的内容、验收标准，并认真填写检修记录。

(2)随时对压力表、温度计、水位计进行自测检查。

(3)每天检查水泵、油泵是否缺油、渗漏、运转是否正常，发现问题应及时解决。

(4)每天进行水位调节器功能检查，看是否能自动上水、停泵。

(5)每天对转动、滑动、凸轮部位加润滑滑。

(6)每班冲洗水位计至少一次，蒸汽锅炉每班至少排污一次，热水锅炉每周至少排污一次，排污方法要正确。

(7)每周进行一次超低水位停炉试验，试验可以采取模拟缺水停炉检查锅炉的超低水位停炉功能。

(8)每周进行一次燃烧器控制系统和电眼检查，用手抽出电眼的光电管应在一秒内停炉，并对电眼进行擦拭。

(9)每周对阀门、盘根要进行充填或更换，消除跑、冒、滴、漏。

(10)每月应对锅炉给水系统、除氧系统的除污器、逆止阀、平衡阀清理一次，每两个月清理一次输水装置。

(11)每月要清洗滤油器及油路上的除污器、煤气管路上的过滤器。

(12)安全阀每月手动、自动排放一次，手动安全阀手柄轻抬轻放，手动排放成功后，进行自动排放，安全阀每年校验一次。

(13)压力表每半年校验一次，水位电机每半年保养一次。

(14)锅炉每年应进行一次全面检修保养并合格。。

(15)锅炉房卫生清洁制度

a.锅炉房操作台、值班室，每班炉都应扫、擦拭清洁一次。

b.锅炉房里的环境卫生，每天扫擦清洗一次。

c.锅炉各辅助设备、燃烧机、进水泵、电动调节阀每星期应清擦一次。

d.锅炉房周围环境卫生包括水沟、油罐周围每星期清扫一次。

4.7医用气体系统运行保养计划

- 设备运行总体要求

a根据医院供气需求，制定医用气体设备的巡视时间、检查内容、工作要求等内容，并安排操作人员进行巡视检查，发现故障和隐患及时处理，并如实填写相关记录。

b医用气体系统应按照计划进行设备维护保养，医用气体设备维护应包括备用系统和报警系统的功能测试。

C值班人员应按规定对医用气体系统进行巡回检查，发现问题及时处理并上报；医用气体系统在发生紧急情况时应采取应急措施，必要时应停机处理。

d管理人员应定期对医用气体设备进行安全检查（每月至少1次）。压力容器、压力管道及安全附件应按规定进行定期检验。

（2）氧气设备运行要求

a氧气站特种设备运行操作人员须取得压力容器操作证后方可上岗，并对证件进行公示。

B氧气维修需设置专用工具，定期进行清洁消油脂，并做好相关记录。

c氧气站操作人员应在使用设备前，全面检查储罐、汽化器、阀门、系统管道及安全附件是否完好，各阀门应转动灵活，开度适当，无泄漏现象。

d真空管道安全阀应定期校验。

- 医用空气源运行要求

a空压机入口的空气过滤器应按规定定期清扫或更换滤料。

e空压机在启动前应检查的所有防护联锁装置和安全附件，并确认处于完好状态，方可启动。

d压缩机检修时，应对润滑油系统进行严格的检修，检修后还应进行清扫和调试。检修后应彻底清理，严防异物进入或遗留在设备内。

e应每半年对相关配电设备进行一次清扫和紧固等保养工作。

f医用空气源应根据实际需求，定时检查压力、露点、温度、运行状态等参数。

- 医用真空汇运行要求

a定期排放负压罐及排污罐内污物，液环式真空泵水箱的污水应定期进行更换。

b应每半年对相关配电设备进行一次清扫和紧固等保养工作。

c医用真空泵应根据实际需求，定时检查压力、水温、电机温度、电流等参数。

- 汇流排、气瓶运行要求

a氧气及液氧储罐、氧气管道和阀门、与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备人员的防护用品等，严禁被油脂污染。

b氧气维修需设置专用工具，并定期进行清洁消油脂，并做好相关记录。

c医用气体汇流排应定期进行检漏，并做好相关记录。

d医用气体汇流排高压导管应定期进行更换。

e各种气瓶的涂漆标识要清晰正确，瓶阀、接口、等附件完好，无漏气、滑丝、松动等情况。

f气瓶使用时必须直立放置，工作地点不固定且移动较频繁时，应固定在专用手推车上，防止倾倒，严禁卧放使用。

- 应每月至少一次对医用气体报警器进行检查和测试。

- 应急预案应至少每年演练1次，详细记录演练过程，并对应急演练效果进行评估，形成应急演练记录及评估报告，发现问题应及时改进。

4.8监控系统运行维护

监控系统以零星维修为主，不在本次维保范围内。

4.9消防系统维护保养服务标准及质量要求

（1）火灾自动报警及联动系统

a.对火灾报警系统作定期检查和试验。
1)每月对火灾报警控制器的各功能进行试验。

对火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层显示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和主备电源自动转化功能进行检查,保证处于正常良好状态。

2）分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

每月按安装总量的10%采用专用检测仪器对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验。

3)每年对备用电源进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验。

b.对消防系统联动设备作定期检查和试验。

1)每季度对防排烟设备,防火卷帘门等控制设备做消防联动试验一次。

2）每季度对火灾事故广播进行消防联动试验一次。

3)每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。

4）每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。

5)每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

c.对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。

d.对火灾自动报警系统的故障进行维修。

e.对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

（2）自动喷淋灭火系统

a.每月对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查,保证处于完好状态。

b.每月利用报警阀上的放水实验阀进行放水,试验系统供水情况;测试水力警铃工作是否正常,压力开关电信号是否正确。

c.每月利用末端放水装置进行放水实验,检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。

d.每月手动启动喷淋泵,模拟自动控制条件下进行自动启动喷淋泵,进行主、备泵切换功能实验。

e.每季度实验测试消防控制联动功能,检查信号反馈是否正常。

（3）消火栓系统

a.每月对消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、喷淋头、水泵接合器、储水设备等进行检查,保证其处于完好状态。

b.每月检查室内消火栓、消防水带、水枪等是否完好;每月对屋顶消火栓或最不利点消火栓进行出水试验和压力检测。

c.每月按安装总量的10%对消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验,检查自动启泵功能和信号显示是否正常;每月模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验。

d.每季度对室外消火栓系统进行放水试验,保持消防水源的清洁，对不能使用或损坏的阀门进行维修、更换。

（4）气体灭火系统

a.每月检查储气瓶间及防护区工作环境、储气瓶、阀驱动装置、管网喷嘴、紧急启动按钮、放气灯、声光报警装置等是否正常。

b.每半年对灭火剂储存容器进行承重检查,灭火剂净重不得少于设计量的5%。

c.每年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。

（5）防火分隔系统

a.每月试验手动按钮启动防火卷帘门能否正常升降。

b.每季度按安装总量的30%进行抽检防火门的启闭功能,检查闭门器及顺序器是否完好。

c.每季度通过消防控制室进行联动试验,检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常。

（6）防排烟系统

a.每月检查送风、排烟风机机房的工作环境,送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口,防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

b.每季度按安装总量的20%和30%,分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀,检查动作及反馈信号是否正常。

c.每季度与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验,检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常(包括远程启停送、排风一次,)。

d.每半年按安装总量的30%试验自动方式打开排烟口,启动送风机、排烟机。

e.每半年按安装总量的20%试验手动方式关闭防火阀,每半年试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

（7）应急照明及疏散指示系统

a.每月检查应急照明灯和疏散指示标志是否处于正常完好状态《维护保养及更换)。

b.每季度对应急照明进行一次功能性测试。

c.使用照度计,测量两个应急照明灯之间地面中心的照度；应符合建筑规范疏散照度要求；达到规定的应急工作状态持续时间时,重复测量上述测点的照度。

d.配电室、消防控制室、消防水泵房、供消防用电的蓄电池室。自备发电机房。电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间,使用照度计测量正常明时的工作面照度；切断正常照明后,测量应急照明时工作面的最低度。

e.疏数指示标志每月查看外观,核对位置及完好情况。

f.每季度对疏敏指示标志进行一次功能性测试。

g.关闭正常照明,查看发光疏教指示标志的自发光情况。

h.切断正常供电电源,在灯光疏指示标志前通道中心处,用照度计测量地面照度:达到规定的应急工作状态持续时间时,重复测量上述测点的照度。

（8）消防通讯及广播系统

a.每季度检查电话插孔,对讲电话、播音设备、扬声器等是否正常。

b.每季度实验电话插孔和对讲电话的通话质量:按安装总量的30%实验广播,检查广播是否正常。

c.每季度进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路维修检查。

（9）灭火器维护管理

a.检查灭火器的种类、数量,设置位置、标志等是否符合规范要求。

b.每季度对按照总数的30%检查灭火器压力、重量、有效期等是否合格,必要时进行喷射试验。

（10）其它消防设备设施

a.每月检查安全出口、疏散通道是否畅通。

b.每季度检查并试验消防电稀的追降功能是否正常。

c.每季度检查并试验消防电源的来端切换功能是否正常，并验切断非消防电源功能是否正常。

d.每半年检查并试验自备发电设施能否正常切换和发电。

（11）消防急预案应至少每年演练1次，详细记录演练过程，并对应急演练效果进行评估，形成应急演练记录及评估报告，发现问题应及时改进。

★（五）项目服务总体要求

1、人员待遇按海口市劳动用工相关标准执行，中标人应按市劳动部门的相关要求为工作人员交纳养老保险、失业保险、工伤、生育、医疗；同时须为工作人员购买员工意外保险。如因用工引起的劳动纠纷问题由中标人负责解决。医院按社保实际缴纳金额支付社保费用。

2、中标人应按照《中华人民共和国劳动法》的相关规定发放工资，服务人员工资不得低于海口市最低工资标准（2020年12月最低工资标准1670元/月），且不得低于投标时承诺的分类人员平均工资标准，如保安、电工、水工、空调维修技工等。

3、合同期内，如遇国家或当地政府最低工资及福利调整，中标方员工如果没有达到相关规定的标准，医院根据国家或当地政府的相关规定执行并据实支付（补足）。

4、医院提供：

锐器盒；

设施设备运行与维护的更换耗材；

办公水电；

中央运送的车床、轮椅；

洗手间纸巾（如有）；

指示牌、宣传标识、安全提示等；

办公室、仓库、保安宿舍、工程值班房；

消毒剂（仅限于临床科室用于各类器具、器械浸泡消毒用之消毒剂）；

生活垃圾、医疗垃圾的外运费和垃圾处理费用；

绿化养护所需植物种苗；

5、本项目控制价包含：

服务工具及机器设备；

清洁及消毒剂、蜡液及超细纤维毛巾、全降解生活垃圾袋、医疗垃圾袋；

临床信息化软件及工业级智能手机；

员工工服及清洗费用；

办公及运营费用；

员工工资(含加班费、各种补贴及政府强制规定发放的费用)及社保；

对外缴纳的税费；

公众责任险；

全院供配电、暖通空调、生活水、锅炉、污水处理（在线监测、污泥清运）、电梯、消防系统专业维保费用；

虫害控制费用；

医疗垃圾扎带、标签贴

发生突发公共事件、应急事件（台风、季节性传染病疫情等）的后勤应急措施费用。

★（六）重要说明：

1.服务期限：三年。

2.此次招标总人数1123人。采购方有约166人由采购方签订劳动合同，由中标方进行管理。

3.发生突发公共事件、应急事件（台风、季节性传染病等）时，中标方将无条件全力配合采购方做好后勤服务工作，此次招标价已涵盖全部费用。

4.本项目的下列人员必须是在中标方工作的人员（以合同及中标方缴纳的个人社保手续为依据并在采购方备案）：

①本项目的主要负责人 1 人，有五年及以上在中标方购买社保的证明；

②技术支持部门经理 4 人（含环境保洁、绿化，中央运送，秩序与安全，设备运行维护维修）有两年以上在中标方购买社保的证明。

③其余20个主管必须在中标方经过三个月的实地培训。

5.违约处理：中标方以各种手段违规套取、收取费用，除如数追回外，另加倍扣回作违约金。

6.《分项报价明细表》的各工种薪资做为附件在合同中体现。

7.防止吃社保费：依法必须给所聘员工购买社保，采购方每月凭打印的社保缴费清单核实后支付，同时作为监控吃空饷的依据。采购方合同执行时先扣减1123人的全额社保943.09元/人/月全部社保费用，采购方每月按核实后社保费总额的6%支付中标方开发票产生的税费。

8.探视管理、零星搬运等：在招标文件需求内未提到的所有属于“大后勤”范围的工作，都要承担，不得增加费用，如果增加或减少院区或楼宇，双方另行讨论确定。

9.跟采购方签订劳动合同、由中标方进行管理的人员。这部分人员的工资、福利、社保等，由采购方负责，其工作安排、考勤、绩效考核等由中标方负责，绩效工资由中标方考核后，交由采购方按考核等级发放。上述人员不遵守中标方的各项纪律，或违法违纪，达到辞退的条件，由中标方提出书面辞退报告，采购按有关法律法规办理解聘手续。这部分人员医院今后不再招聘，逐渐退休减员。并由中标方以补充协议的形式增加和采购方所裁减的相等人数，同时增加相应的费用。

10.零星维修、修缮：维修材料由采购方负责（中标方建立维修物料信息化管理二级库，按月提出维修物料需求计划，由采购方后勤管理部门审核后提交采购部门采购，双方管理人员签收出入库，中标方按月向采购方提交物料使用报表），各科室提出维修需求，中标方负责维修，使用物料情况做好登记经需求科室确认。比如：管道不能疏通，需要重新埋管，所需材料医院提供，维修安装工作由中标方负责（不收取费用）。

11.建立信息化软件系统与医院大后勤进行数据管理，而且要与医院监督服务热线信息系统、医院管理信息系统因工作需要的接口进行对接，若因此产生费用，由中标方承担该信息化系统至接口的费用；

12.合同期内，如果一方因各种原因要解除合同，须提前三个月书面通知另一方，并按合同规定承担相应责任。

琼海博鳌院区：

（一）项目建筑分布

| 院区/楼宇 | 楼层 | 科室名称 |
| --- | --- | --- |
| 1#访客中心 | 1F | 访客中心 |
| 2#共享医技 | 1F | 门、急诊大厅 |
|  | 2F |  |
|  | 3F |  |
|  | 4F |  |
|  | 5F |  |
| 3#行政办公 | 1F | 食堂 |
|  | 2F |  |
|  | 3F |  |
|  | 4F |  |
|  | 5F |  |
| 4#生物样本库、动物实验 | 1F | 保障用房、设备区 |
|  | 2F |  |
|  | 3F |  |
|  | 4F |  |
|  | 5F |  |
| 5#国家热带病医学研究中心 | 1F |  |
|  | 2F |  |
|  | 3F |  |
|  | 4F |  |
|  | 5F |  |
| 6#病房 | 1F |  |
|  | 2F | 病房 |
|  | 3F | 病房 |
|  | 4F | 病房 |
|  | 5F | 病房 |
| 7#病房 | 1F |  |
|  | 2F | 病房 |
|  | 3F | 病房 |
|  | 4F | 病房 |
|  | 5F | 病房 |
| 8#病房 | 1F |  |
|  | 2F | 病房 |
|  | 3F | 病房 |
|  | 4F | 病房 |
|  | 5F | 病房 |

（二）有关数据

1、楼宇面积及场地面积

| 项目 | 医疗建筑 面积㎡ | 办公建筑 面积㎡ | 绿化面积㎡ | 道路场地㎡ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#访客中心 | 1022 |  |  |  | 净保洁面积 |
| 2#共享医技 | 19602 |  |  |  | 净保洁面积 |
| 3#行政办公 |  | 5525 |  |  | 净保洁面积 |
| 4#生物样本库、动物实验 | 5646 |  |  |  | 净保洁面积 |
| 5#国家热带病医学研究中心 | 7652 |  |  |  | 净保洁面积 |
| 6#病房 | 7615 |  |  |  | 净保洁面积 |
| 7#病房 | 7514 |  |  |  | 净保洁面积 |
| 8#病房 | 9059 |  |  |  | 净保洁面积 |
| 合计 | 54431 | 9204 |  |  | 净保洁面积 |
| 建筑面积总合计 | 90269（图纸面积） |  | 外围54643（图纸面积） |  |  |

2、病床数据

病床总计519张，其中：2# 15张，6# 164张，7# 164张，8# 176张

| 科室名称 | 病床（张） | 楼层 |
| --- | --- | --- |
| 2#急诊抢救 | 5 | 1F |
| 2#重症ICU | 10 | 3F |
| 6#病房 | 41 | 2F |
|  | 41 | 3F |
|  | 41 | 4F |
|  | 41 | 5F |
| 7#病房 | 41 | 2F |
|  | 41 | 3F |
|  | 41 | 4F |
|  | 41 | 5F |
| 8#病房 | 44 | 2F |
|  | 44 | 3F |
|  | 44 | 4F |
|  | 44 | 5F |
| 合计 | 519 |  |

3、停车场数据：

停车场200车位（露天车位，地下停车场车位）

4、主要设备设施

以进场后投入使用的设备设施清单为准，负责设备设施维护及监督第三方维保服务质量。

★5、后勤服务人员配置要求（因新医院逐步开放，以实际开放进驻区域提供服务人员，医院开放初始前15天，项目总经理及部门经理需到场协助筹备开业并安排前期后勤工作（此间产生的费用由中标方自行承担，所产生的人工成本医院不承担此费用），一期全面开放后服务总人工时上限221人工。

特别提示：

1）本项目实际计价方式按照中标方提供服务人工数*报价单价。

2）单价最高限价构成包含人工、社保、作业设备及物料、其他费用、管理费及利润、税费等。

3）投标人投标报价的运营费用不低于招标单价最高限价5100元/月•人的10%。

4）单位缴纳社保按《海口市社会保险事业局关于调整 2020年度从业人员月缴费基数的通知》下限基数 3669.6，比率 25.7%计算，计算公式为：3669.6*25.7%*作业总人数*12 个月（公式中作业总人数必须按本招标文件海南省博鳌研究型医院项目设定人工数上限进行计算）；中标方每月凭打印缴纳社保清单向采购单位申请核实并据实付款，税金6%。

| 服务类型 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境保洁、绿化、“四害”消杀 | 项目总经理 | 1 | 1、管理人员包含项目总经理、经理及主管11人，投标人的管理人员工资报价人数不得少于11人； 2、保洁、绿化、及虫害服务人员 104人；中央运送（含助理 护士、司梯及客服等）服务人员30人； 导诊服务人员3人，棉织品收发5人； 合计服务人员142人，投标人的此项服务 人员工资报价人数不得少于142人； 3、秩序与安全服务人员46 人，投标人报价人数不得少于46人（不含停车场人员）； 4、设备运行与维护服务人员22 人，投标人报价人数不得少于22人。 5、本项目服务总人数221人 |
|  | 经理 | 1 |  |
|  | 主管 | 2 |  |
|  | 环境保洁、绿化、“四害”消杀服务人员 | 104 |  |
|  | 小计 | 108 |  |
| 中央运送 | 运送服务人员（含陪检、助理护士） | 24 | 助理护士： 主要协助护士负责医院内各临床科室的非诊疗服务工作等。 陪检： 主要负责医院内各科室、病房的患者例行检查途中引导、预约排队工作。在医疗检查规定的时间内，按照患者检查预约时间以及轻、重、缓、急来合理带检等。 |
|  | 调度文员 | 4 |  |
|  | 司梯 | 2 |  |
|  | 导诊 | 3 |  |
|  | 棉织品收送 | 5 |  |
|  | 主管 | 1 |  |
|  | 经理 | 1 |  |
|  | 小计 | 40 |  |
| 秩序与安全 | 经理 | 1 |  |
|  | 主管 | 2 |  |
|  | 安全员 | 46 |  |
|  | 小计 | 49 |  |
| 后勤设备运行维护维修 | 维护人员 | 21 |  |
|  | 文员 | 1 |  |
|  | 主管 | 1 |  |
|  | 经理 | 1 |  |
|  | 小计 | 24 |  |
| 总计 |  | 221 |  |

（三）项目服务范围

1、环境保洁&绿化服务内容及范围：（参照海南省人民医院海口院区）

2、中央运送服务内容及范围：（参照海南省人民医院海口院区）

3、安保服务内容及范围：（参照海南省人民医院海口院区）

4、设备运行维保服务内容及范围：（参照海南省人民医院海口院区）

5、棉织品收送服务内容：

负责全院棉织品的收送。

6、自负盈亏后勤服务（参考海南省人民医院海口院区）

1）餐厅现有招标方设施、设备无偿提供中标方使用，因中标方经营需求需要新增的设施、设备（装修翻新、厨房设施、设备、餐具等）由中标方自行添置，医院提供现有的厨房设施设备、餐具等，对外出租职工食堂和营养食堂，出租建筑面积合计1384.54平方米，出租期限3年，评估租金合计99648元/年，年租金增长率不低于5%，因是新院区逐步开放，根据实际情况进驻医护及病患人数灵活提供餐饮服务，餐饮人数月均每餐次低于250人由医院承担水电汽费用。

2）停车场经营服务（参考海南省人民医院海口院区）

3）陪护及陪人床经营服务（参考海南省人民医院海口院区）

以上自负盈亏后勤服务发生任何与经营服务有关的事故及法律纠纷，均由中标方负责。

7、管理期限内需达到的目标（参考海南省人民医院海口院区）

（四）项目服务标准

1、环境保洁服务标准（参考海南省人民医院海口院区）

2、运送服务标准（参考海南省人民医院海口院区）

3、安保服务标准（参考海南省人民医院海口院区）

4、设施设备运行与维护服务标准（参考海南省人民医院海口院区）

★（五）项目服务总体要求

1、人员待遇按海口市劳动用工相关标准执行，中标人应按市劳动部门的相关要求为工作人员交纳养老保险、失业保险、工伤、生育、医疗；同时须为工作人员购买员工意外保险。如因用工引起的劳动纠纷问题由中标人负责解决。医院按社保实际缴纳金额支付社保费用。

2、中标人应按照《中华人民共和国劳动法》的相关规定发放工资，服务人员工资不得低于海口市最低工资标准（2020年12月最低工资标准1670元/月），且不得低于投标时承诺的分类人员平均工资标准，如保安、电工、水工、空调维修技工等。

3、合同期内，如遇国家或当地政府最低工资及福利调整，中标方员工如果没有达到相关规定的标准，医院根据国家或当地政府的相关规定执行并据实支付（补足）。

4、医院提供：

锐器盒；

设施设备运行与维护的更换耗材；

办公水电；

中央运送的车床、轮椅；

洗手间纸巾（如有）；

指示牌、宣传标识、安全提示等；

办公室、仓库、保安宿舍、工程值班房；

消毒剂（仅限于临床科室用于各类器具、器械浸泡消毒用之消毒剂）；

生活垃圾、医疗垃圾的外运费和垃圾处理费用；

绿化养护所需植物种苗；

5、本项目控制价包含：

服务工具及机器设备；

清洁及消毒剂、蜡液及超细纤维毛巾、全降解生活垃圾袋，医疗垃圾袋；

临床信息化软件及工业级智能手机；

员工工服及清洗费用；

办公及运营费用；

员工工资(含加班费、各种补贴及政府强制规定发放的费用)及社保；

对外缴纳的税费；

公众责任险；

虫害控制费用；

医疗垃圾扎带、标签贴

发生突发公共事件、应急事件（台风、季节性传染病疫情等）的后勤应急措施费用。

★（六）重要说明：

1.服务期限：三年。

2.此次招标总人数221人。医院原物业公司在医院工作的物业人员，中标方经考核后，须优先录用。

3.发生突发公共事件、应急事件（台风、登革热等）时，中标方将无条件全力配合采购方做好后勤服务工作，此次招标价已涵盖全部费用。

4.本项目的下列人员必须是在中标方工作的人员（以合同及中标方缴纳的个人社保手续为依据并在采购方备案）：

①本项目的主要负责人 1 人，有五年及以上在中标方购买社保的证明；

②技术支持部门经理 4 人（含保洁绿化、中央运送、秩序与安全、设备运行与维护）有两年以上在中标方购买社保的证明。其余6个主管必须在中标公司经过三个月的实地培训。

5.违约处理：公司以各种手段违规套取、收取费用，除如数追回外，另加倍扣回作违约金。

6.防止克扣工资：中标方聘用的员工平均薪酬（含个人支付的社保费用等），平均薪酬不得低于 3300元（含社保个人部分等），包括管理人员、技术人员、保安、保洁等；《分项报价明细表》的人均工资做为附件在合同中体现。

7.防止吃社保费：依法必须给所聘员工购买社保，采购方每月凭打印的社保缴费清单核实后支付，同时作为监控吃空饷的依据；采购方合同执行时先扣减221人的全额社保943.09元/人/月全部社保费用，采购方每月按核实后社保费总额的6%支付中标方开发票产生的税费。

8.探视管理、零星搬运等：在招标文件需求内未提到的所有属于“大后勤”范围的工作，都要承担，不得增加费用，如果增加新的院区或新的楼宇，双方另行讨论确定。

9.零星维修、修缮：材料费医院支付（由科室填单，中标方派员到物资仓库领用），由中标方负责维修，比如：管道不能疏通，需要重新埋管，所需材料医院物资仓库提供，其他维修工作由物业负责（不收取费用）。

10、建立信息化软件系统对医院大后勤进行数据管理，而且要与医院监督服务热线信息系统、医院管理信息系统因工作需要的接口进行对接，若因接口对接产生费用，由中标方承担该信息化软件系统至接口的费用；

11.合同期内，如果一方因各种原因要解除合同，须提前三个月书面通知另一方，并按合同规定承担相应责任。

★三、合同执行计划

（1）服务期：合同签订后三年。每个年度服务期满后，采购方可根据中标单位服务及合作情况，考核合格则继续服务下一年度；如果考核不合格采购方有权终止服务，并提前三个月通知对方。

（2）服务地点：采购人指定地点。

★四、评标须知

本项目拟抽取外省专家与本省专家共同组建评审委员会（不可抗力影响除外），外省专家跨省评标所产生的费用由中标企业负担（费用包括往返机票、住宿费、餐食费及市区交通补助，预算金额五万以内，由采购人凭有效报销凭证向中标企业报销）。

★五、本项目采购预算：229500000元/三年（海口院区：189135000元/三年，63045000元/年，琼海博鳌院区：40365000元/三年，13455000元/年，两个院区在分项报价明细表中单独报价，报价不得超过采购预算）

注：1、标注“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效

2、采购需求中的“二、项目详情”中的全部内容须在投标文件中的“技术、商务响应表”中逐条响应。

## 第四章  评标办法

标包名称： 01

# 前附表

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供缴纳2020年1月1日至今任意一个月的税收、社保记录凭证。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 提供2020年1月1日至今任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录。 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受联合体投标。 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件。 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函、服务承诺书。 |
| 投标有效期 | 投标有效期须满足招标文件要求。 |
| 服务期、服务地点 | 服务期、服务地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”） |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

## 详细评审标准：

### 技术评分

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员（项目总经理及经理、主管）正常工作时间工资水平评价 注：按投标分项报价表明细 | 投标人投入本项目的管理人员正常工作时间工资在5000 元/月的基础上,每增加270元/月，得1分，最高得5分。(此项所有工种人员承诺增加的工资额度如不一致，以增加的最低工资额度计分)。以投标文件《分项报价明细表》中的“特别说明”填写内容为准，不按要求填写或不能判断的不得分。 | 5 |
| 2 | 保洁员&绿化、运送员、导诊、洗衣人员正常工作时间工资水平评价 注：按投标分项报价表明细 | 投标人投入本项目的保洁员&绿化、运送员、导诊、洗衣人员正常工作时间工资1670元/月的基础上,每增加15 元/月，得1分，最高得4分。 (此项所有工种人员承诺增加的工资额度如不一致，以增加的最低工资额度计 分)。以投标文件《分项报价明细表》中的“特别说明”填写内容为准，不按要求填写或不能判断的不得分。 | 4 |
| 3 | 安全与秩序维护人员正常工作时间工资水平评价 注：按投标分项报价表明细 | 投标人投入本项目的安全与秩序维护人员正常工作时间工资在1670元/月的基础上,每增加90元/月，得1分，最高得5分。 (此项所有工种人员承诺增加的工资额度如不一致，以增加的最低工资额度计分)。以投标文件 《分项报价明细表》中的“特别说明”填写内容为准，不按要求填写或不能判断的不得分。 | 5 |
| 4 | 设施设备运行与维护人员正常工作时间工资水平评价 注：按投标分项报价表明细 | 投标人投入本项目的设施设备运行与维护人员正常工作时间工资在1670元/月的基础上,每增加140元/月，得0.5分；最高得5分。 (此项所有工种人员承诺增加的工资额度如不一致，以增加的最低工资额度计分)。以投标文件《分项报价明细表》中的“特别说明”填写内容为准，不按要求填写或不能判断的不得分。 | 5 |
| 5 | 投入项目的作业设备及物料费用 注：按投标分项报价表明细 | 投标人投入本项目的作业设备及物料按招标总人数平均一个人分摊400元/月的基础上,每增加45元/月，得1分；最高得4分。 以投标文件《分项报价明细表》中的“特别说明”填写内容为准，不按要求填写或不能判断的不得分。 | 4 |
| 6 | 其他费用 注：按投标分项报价表明细 | 投标人的其他费用按招标总人数平均一个人分摊25元/ 月的基础上,每增加5元/月，得1分；最高得5分。 以投标文件《分项报价明细表》中的“特别说明”填写内容为准，不按要求填写或不能判断的不得分。 | 5 |
| 7 | 管理费及利润 注：按投标分项报价表明细 | 投标人的管理费及利润按招标总人数平均一个人分摊300元/月的基础上,每减少10元/月，得1分；最高得5 分。如该项投标人承诺的分摊费用超出300元，不得分。以投标文件《分项报价明细表》中的“特别说明”填写内容为准，不按要求填写或不能判断的不得分。 | 5 |
| 8 | 采购需求“项目服务范围”响应度评价 | 以投标文件《技术、商务响应表》为评价依据，完全响应得1.5分，有负偏离不得分。 | 1.5 |
| 9 | 采购需求“项目服务标准”响应度评价 | 以投标文件《技术、商务响应表》为评价依据，完全响应得1.5分，有负偏离不得分。 | 1.5 |
| 10 | 运送服务（助理护士或陪检）、设备运行与维护服务、保洁服务、保安或秩序维护方案 | 根据投标人提供的运送服务、设备运行与维护服务、保洁服务、保安或秩序维护的整体实施方案， A、该方案最科学合理，实施最规范，服务标准最高，适用性最 强，最满足项目需求，得5分； B、该方案较合理可 行，实施较规范，服务标准基本达标，适用性较强，基本满足项目需求，得3分； C、该方案较可行性较弱， 服务标准较低，适用性较差，不完全满足项目需求，得 1分； D、未提供者不得分。 | 5 |
| 11 | 有效控制院感服务方案 | 根据投标人提供的有效控制院感服务方案，包含感染种类以及在医院各特殊区域的有效控制院感措施，环境保洁服务新技术在有效控制院感中的作用等， A、该方案最科学合理，方案周全，实施最规范，适用性最强，最满足项目需求，得3分； B、该方案较合理可行，实施较规范，适用性较强，基本满足项目需求，得2分； C、该方案较可行性较弱，适用性较差，不完全满足项 目需求，得1分； D、未提供者不得分。 | 3 |
| 12 | 医疗废物处理方案 | 根据投标人提供的医疗废物处理方案， A、该方案使用信息化系统（需提供系统能实现的功能截图），并能形成闭环管理的，实施最规范，适用性最强，最满足项目需求，得3分； B、该方案较合理可行，实施较规范，适用性较强，基本满足项目需求，得2分； C、该方案较可行性较弱，适用性较差，不完全满足项 目需求，得1分； D、未提供者不得分。 | 3 |
| 13 | 员工培训方案 | 根据投标人提供的员工培训方案，员工培训方案提供新员工入职培训，在岗培训，服务礼仪及理念培训，主管及经理培训等，培训方案有计划，有措施，有执行， A、该方案最科学合理，实施最规范，培训方案最优， 最满足项目需求，得3分； B、该方案较合理可行，实施较规范，培训方案较好，基本满足项目需求，得2 分； C、该方案较可行性较弱，培训方案一般，不完全 满足项目需求，得1分； D、未提供者不得分。 | 3 |
| 14 | 管理规章制度方案 | 根据投标人提供的管理规章制度方案、包含员工手册、人事管理制度、财务管理制度、安全制度、岗位职责 等， A、该方案最科学合理，完善可行，管理措施相对最全面具体，适用性最强，最满足项目需求，得3分； B、该方案较合理可行，管理措施相对较具体，适用性较强，基本满足项目需求，得2分； C、该方案较可行性较弱，管理措施相对片面，适用性较差，不完全满足 项目需求，得1分； D、未提供者不得分。 | 3 |

### 商务评分

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理信息化 | 本项最高得分5分，其中： - 投标人具有24小时一站式医院后勤信息化管理系统软件，提供系统的使用界面及功能截图。满足的得1分，不满足的得0分。 注：截图应加盖医院公章方能有效得分。 2、须提供系统的使用界面及功能界面截图和三级医院应用该系统的使用证明材料。每提供一个证明得1分，满分4分 注：截图和证明需加盖使用该系统的医院公章方能有效得分。 | 5 |
| 2 | 同类服务经验评价 | 必须是目前正在以投标人名义在管或已完成2018年-2021年（以合同中注明的服务期限为准）的医院一体化后勤物业管理项目，提供以下服务内容包括（必须是同一家医院包含的服务项目）：①保洁 ②中央运送（含助理护士、陪检服务等）③设备运行及维护（工程）④安全保卫（秩序维护）⑤停车场维护及收费管理（停车场收费管理）⑥陪护（含陪人床）或护工⑦餐厅服务（配餐、食堂）⑧洗涤洗衣（洗衣）⑨消防安全管理及消防系统维修保养⑩绿化（绿地维护）共10项。若同时包括上述服务内容： （1）服务对象为三级医院，且： ①服务内容≥9项，每提供一份合同得8分，此项满分8分。 ②服务内容项≥5项，每提供一份合同得3分，此项满分6分。 ③服务内容≥1项，每提供一份合同得1分，此项满分6分。 ④没有得0 分。 （2）其余情况不得分。 注： 1.每份业绩合同不重复计分，不在列明的服务内容不得计分，以上①②③项累计得分最高20分； 2.提供对应的合同书扫描件，合同内容应体现以上列明服务内容。 3. 提供合同采购单位(医院)等级证明，以国家卫生健康委员会网站查询结果截图为准。如果网上查不到的，附国家卫生健康委员会网站查询结果截图外，需另附合同甲方(医院)证明。 | 20 |
| 3 | 客户评价 | 根据投标人提供的客户评价：提供在管或已完成2018年-2021年（以合同中注明的服务期限为准）的三级甲等医院（编制床位1000张以上）后勤物业管理近 3 年给投标人出具的好评（合同甲方），出具的好评（结果为“好评”或“优秀”或“满意”的评价）进行评审。每一份有效的三级医院客户好评得1分，满分10分。 注：（1）投标文件中必须提供加盖三级医院公章的客户评价证明文件复印件（项目名称须与对应合同相符，并提供该合同关键页复印件），未按要求提供的不得分；《客户评价一览表》及客户评价证明的格式参考本招标文件。（2）针对一份有效得分合同，投标人提供一份或多份好评的，均只按一份好评计算。（3）评标委员会应根据投标人提供的《客户评价一览表》进行评审。《客户评价一览表》所填内容无相应三级医院客户评价证明文件和合同关键页复印件佐证，或客户评价证明文件、合同关键页复印件与《客户评价一览表》内“项目名称、客户名称”所填内容有任一项不相符的，该项客户好评不得分。（4）《客户评价一览表》中“项目名称、客户名称”为必填项，漏填不得分。（5）未列入《客户评价一览表》的用户评价，不得分。（6）提供合同甲方(医院)等级证明，以国家卫生健康委员会网站查询结果截图为准。如果网上查不到的，附国家卫生健康委员会网站查询结果截图外，需另附合同甲方(医院)证明。 | 10 |
| 4 | 项目总经理 | 投标人提供项目总经理的学历和三级医院管理经验： 项目总经理全日制本科及以上学历，累计具有五年及以上三级医院后勤管理经验得2分，无不得分。 备注：必须提供在投标人单位购买五年及以上社会保险证明复印件、学历证明复印件、三级医院管理经验承诺函，所提供证明复印件加盖投标人公章，原件备查。 | 2 |

### 价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=评标基准价/投标报价*100*报价分值权重 |  | 10 |

- 正文部分

- 1. 评标方法

1.1本项目采用综合评分法进行评标。

1.2评审方式：电子评审为主，纸质评审为辅。

- 2. 评标方法介绍

2.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2综合评分法评标步骤：先进行资格性审查（详见“投标人须知 第六条”）和符合性审查（详见“投标人须知 第7.3条”），再对技术、商务及价格等评审因素进行综合评审。只有通过资格性检查和符合性审查的投标文件才能进入综合评审。

2.2综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别对各投标文件的各项评审因素进行评价打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。综合得分按由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推。

2.3投标报价得分计算公式详见“投标人须知 第7.5.5、7.5.6条”规定。

评标参数及值表：

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 90% | 10% |

- 3. 评审点及标准

参见《资格性审查标准》及《符合性审查标准》中的相关要求。

- 4. 评分点及标准

参见《详细评审标准》中的相关要求。

第五章   合同文本

合同编号：

海南省政府采购项目

合   同   书

项目名称：

项目编号：

甲    方：

乙    方：

签订日期：      年    月    日

合同专用条款

（采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目（项目编号：       ）进行了采购，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。

（采购人名称）  (以下简称：甲方)和  （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.乙方提交的投标文件（含澄清或者说明文件）；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中的开标一览表/分项报价明细表)中所列货物及相关服务。

| 序号 | 服务名称 | 服务要求 | 数量/单位 | 单价 （元） | 单项总价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币(大写) ，小写：  元。 （此合同价指验收合格并将货物送到交货地点的全部货款）

- 五、付款方式

付款方式：1、合同金额按月支付，当月费用在次月的十个工作日内（“应付日”）支付。乙方需提供满意度调查表、物业服务监管数据统计表以及有甲方监管主管签名确认的服务质量监管的实时记录，作为每月支付服务费的依据。甲方指定专人负责办理支付手续。

2、如果本合同金额的任何款项未能在应付日付清，未付清部分从应付日起按照人民银行公布的同期基准贷款利率收取欠款利息，直至该款项付清为止。此外，甲方应支付乙方为收取甲方欠款而支出的所有合理费用（包括律师费）。

3、如果本合同下任何费用在应付日后60天内未支付，乙方有权解除本合同。在此情况下，甲方应对由于违约合同被解除而产生的乙方的任何损失予以补偿。

- 六、服务时间、服务地点

1.服务期：合同签订后三年，每个年度服务期满后，采购方可根据中标单位服务及合作情况，考核合格则继续服务下一年度；如果考核不合格采购方有权终止服务，并提前三个月通知对方。

2.服务地点：采购人指定地点。

七、考核标准

1、考核目的。加强物业服务管理，提升物业服务工作质量，提高工作效率，调动员工工作积极性，达到医院及医护人员满意。

2、监管措施 。日常检查和定期考核相结合方式，兼顾突发情况因素。

日常检查：由医院主责部门对物业服务项目进行日常监督检查，通过检查工作现场、查看工作记录、检查制度落实情况、听取科室意见等方式进行。

定期考核：每月一次。针对不同服务项目，采取不同的方式。环境保洁&绿化、设备运行与维护、安保服务等，由医院主责部门对其服务质量进行考核，填写服务质量考核表；中央运送服务（含助理护士、陪检）等，采取向使用部门/服务对象发放满意度调查表的方式进行。每份考核表或满意度调查表总分100分。

突发问题：对于突发问题，医院主责部门积极协调物业公司，分析问题原因，针对性整改，持续关注整改情况，避免类似事件再次发生。

3、考核评分及落实。物业管理服务监管和质量考评员为医院考评小组成员（4人，环境保洁&绿化、设备运行与维护、安保服务、中央运送服务各服务固定监管考核员），医院组建物业服务监管考评小组成员库，由医院主责部门各项服务的监管代表在有关部门监督下从成员库中随机抽取，监管代表召集考评小组成员每月同物业公司主管级以上管理人员共同进行现场考核，每位考评小组成员独立考评，取平均分。将各服务项目考核分数进行汇总，计算总得分。根据总分、各项目得分及突发问题严重程度综合考虑，来决定服务费用是否全额支付。考核问题及时反馈给公司进行整改。公司向使用部门汇报整改情况，使用部门对整改情况进行检查。

4、客户满意度调查及落实。中央运送服务填写《客户满意度调查表》，调查表从医院OA办公系统向调查对象发放并回收。有运送服务驻守人员的科室调查对象为所在科室人员（发放不少于10份，回收率不低于75%），其余服务调查对象为临床科室、医技科室或其他职能科室人员，调查表的发放应涵盖大部分科室（发放不少于45份，回收率不低于75%）。医院各科室人员填写《客户满意度调查表》应客观公正，真实反映物业公司员工的服务质量。由医院主责部门进行数据汇总统计。

5、患者满意度调查及落实。陪检服务填写《患者满意度调查表》，调查对象为在住院患者或家属。物业公司负责每月月底前在医院物业监管人员监督下向全院在住院患者或家属发放《患者满意度调查表》进行满意度的调查，调查表份数不得少于全院床位数的10%(即不少于350份，回收率不低于75%）。由物业公司和医院物业监管人员监督下进行数据汇总统计。

6、当月有效投诉例≤10例不扣考核评分，＞10例每例扣1分。

7、服务费用扣罚。

⑴每月服务质量考核平均分在90分（含）以上，各项目考核得分均在90分（含）以上，按合同约定支付全额服务费；

⑵每月服务质量考核平均分在90分（含）以上，但有一项低于90分，不低于80分（含），先按合同约定支付当月全额服务费，若接下来的月份又有一个项目考核低于90分，则合计不足90分项目的差额分值扣减服务费，每分200元；

⑶每月服务质量考核平均分在90分（含）以上，但合计有2项及以上项目未达到90分，则合计不足90分项目的差额分值扣减服务费，每分200元；

⑷每月服务质量考核平均分无论多少，只要有一项考核分在80分（不含）以下，则合计不足90分项目的差额分值扣减服务费，每分200元；

⑸每月考核总平均分在80（不含）分以下，或某一服务项目考核在70分（不含）以下的，为考核不合格，乙方应在甲方规定的整改期限内完成整改，逾期未整改或整改未达标的，甲方有权提前终止合同。连续两次考核不合格的，甲方有权提前终止合同；

⑹对于因乙方过错导致突发事故或重大公共卫生重大问题，医院相关责任部门评估其给医院造成的影响或损失程度，不考虑考核分数多少，均给予一次性处罚，处罚金额根据评估结果决定，在当月服务费中予以扣减。

8、医院主责部门每月月底前将统计好的《海南省人民医院物业管理服务监管和质量考评细则汇总表》、《客户满意度汇总表》和《患者满意度汇总表》进行审核，与物业公司一起确认后并签名。双方各存一份。作为医院对物业公司执行服务的最终考评依据。

9、每个年度服务期满后，医院可根据中标方服务及合作情况，考核合格则继续服务下一个年度；如果考核不合格医院有权终止服务，并提前三个月通知对方。

10、考虑到初始化双方磨合的实际需要，本考核标准从物业公司正式提供服务之日起的第4个月执行。如需修订由双方协商完成。

- 十一、违约责任

1、任何一方不履行本合同约定义务或履行义务有瑕疵的均属于违约，应承担相应的违约责任。其违约行为造成对方或其他人员（含就医人员）财产损失或人身损害的，应当承担赔偿责任和相关法律责任。

2、乙方在进行对医疗服务直接相关的后勤保障服务时违规操作或不尽应当注意义务造成不良医疗事件的，应按责任程度承担违约赔偿责任。

3、乙方以虚构事实或隐瞒真相的手段违规套取、收取费用，除如数追回外，甲方因此遭受损失的，乙方还应承担赔偿责任。

4、乙方不承担以下情况所导致的损失的责任：建筑物本身瑕疵导致损失的；非乙方责任发生的供水、供电、通讯、电视、网络及其他共用设施设备运行障碍造成损失的。

5、任何一方未能按照合同约定的情形及程序自行解除合同属严重违约，赔偿对方因此造成的直接损失。

6、双方互为免责约定

（1）住院病患者的违规行为导致损失的。

（2）由第三方责任原因导致损失的。

（3）不可抗拒力的原因导致不能履约的。

（4）双方同意，双方皆不负担对方任何的商业损失、利润或收入损失、以及其他附带的或间接的损失。

十二、合同纠纷处理

- 本合同履行过程中发生的任何争议，甲乙双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：
（1）将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
（2）向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

- 十三、政府采购合同生效

- 本政府采购合同经甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

- 本合同共三份：甲方一份、乙方一份、海南省政府采购中心一份。

- 十四、合同鉴证

- 集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十五、其他

- 本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对招标文件和投标文件约定的内容作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

附件：1.开标一览表、分项报价明细表；

2.技术、商务响应表；

3.中标通知书。

甲方（公章）:                        乙方(公章):

办公地址：                           办公地址：

法定代表人                           法定代表人

或授权代表(签字):                    或授权代表(签字):

联系人：                             联系人：

电话：                               电话：

传真:                                传真:

电子邮箱：                           电子邮箱：

开户银行：                           开户银行：

开户名称：                           开户名称：

开户账号：                           开户账号：

政府集中采购机构声明：本合同标的经政府集中采购机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

政府集中采购机构：海南省政府采购中心（盖章）

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

经办人：

年   月    日

# 合同通用条款

## 1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。“工程”系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

## 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与采购文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标/响应文件的技术、商务响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

## 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

## 4．包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

## 5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

## 6．交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

## 7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方，同时乙方应按产品种类做好运输包装，禁止通过产品混包进行运输。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

## 8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

## 9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

## 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.1 合同生效后 60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

## 11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件，并无偿为甲方提供替代产品。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

## 12.检验及安装

12.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合经国家消防装备质量监督检验中心认证或合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验，最终检验由国家消防装备质量检测中心检测或相关机构出具的检验报告为准。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具验收意见。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，检测费用由投标人负责，除责任由保险公司或运输部门承担的之外，同时甲方有权单方终止执行合同。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提乙方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按采购文件的要求进行。

## 13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

## 14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货达1个月以上的，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

## 15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

## 16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

## 19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第20条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

## 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

## 21．转让与分包

21.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标/响应文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

## 22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

## 23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

备注：合同通用条款与合同专用条款不一致的，以合同专用条款为准。

- 投标文件格式要求

目 录

一、资格性证明材料

1.1具有独立承担民事责任的能力证明文件………………………所在页码

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件………所在页码

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明文件………所在页码

1.4无重大违法记录声明函…………………………………………所在页码

1.5“供应商资格要求”中要求的其他相关文件………………… 所在页码

1.6资格性审查响应表………………………………………………所在页码

二、符合性证明材料及技术、商务等响应材料

2.1法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书……………所在页码

2.2自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书…………………所在页码

2.3承诺函……………………………………………………………所在页码

2.4开标一览表………………………………………………………所在页码

2.5分项报价明细表…………………………………………………所在页码

2.6符合性审查响应表………………………………………………所在页码

2.7技术、商务响应表………………………………………………所在页码

2.8技术、商务评分响应表…………………………………………所在页码

2.9服务承诺书………………………………………………………所在页码

三、其他投标材料

3.1中小企业声明函…………………………………………………所在页码

3.2监狱企业的证明文件……………………………………………所在页码

3.3残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

3.4其他材料（投标人同类服务经验一览表、用户评价一览表、服务评价证明、投标人基本情况、设备/装备/工具配置列表）………………所在页码

注：投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

具备独立承担民事责任能力的证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（1）具有独立承担民事责任的能力’”条款规定。

具有良好的商业信誉和健全的

财务会计制度证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度’”条款规定。

有依法缴纳税收和社会保障资金的

良好记录证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录’”条款规定。

无重大违法记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

日期：

“供应商资格要求”中要求的其他相关文件

资格性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有资格性审查内容，对所有资格性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况（＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断；

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
3.“响应情况”用符号“+、=、-”分别表示优于、等于、低于（偏离）招标文件资格

性审查条款描述，必须逐项对应响应。

法定代表人资格证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

致：海南省政府采购中心

法定代表人姓名 在我公司/单位担任 职务名称 职务，是     公司全称    的法定代表人，拟将参加你单位组织的    采购项目（项目编号:   ）第  包的投标活动并签署相关文件。

特此证明。

(*此处粘贴法定代表人的身份证正反面图像或复印件)

法定代表人：(签名或盖章)        签署日期：

公司名称：（加盖公章）

法定代表人授权委托书

（非法定代表人参加投标的，出具此授权委托书）

致：海南省政府采购中心

本授权书宣告：   投标人公司全称   之  法定代表人姓名 (职务） 合法地代表我公司，授权  被授权人姓名 （职务） 为我公司的投标代理人，该代理人有权在     采购项目（项目编号:    ）第  包的投标活动中，以我公司的名义签署投标文件、签订合同协议书等一切与此活动相关的文件，及处理投标过程中其他相关事项。

本授权书无转授权，并于签字盖章日生效，特此声明。

(*此处粘贴被授权人的身份证正反面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证正反面图像或复印件)

被授权人：(签名或盖章)             联系电话：

法定代表人：(签名或盖章)           签署日期：

单位名称：（加盖公章）

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

海南省政府采购中心：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购中心组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购中心和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向政府采购监督管理部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合政府采购监督管理部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

承诺函

海南省政府采购中心：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的

项目名称 (项目编号:     )第    包 的采购活动。我方接受招标文件及澄清、修改部分（如有）的全部条款且无任何异议，现向贵中心递交投标文件参与投标。

一、我方已按招标文件要求递交了电子投标文件、纸质投标文件，其中所有响应内容一致、真实有效，并已足额缴纳了投标保证金。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目招投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、如果我方中标，我方承诺在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵中心一次性支付中标服务费。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及政府采购监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（3）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

开标一览表

项目名称：

招标编号：               包号：

单位：元

| 列名称 | 列内容 |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标报价(小写) |  |
| 投标报价(大写) |  |
| 服务期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 服务地点 |  |
| 备注 |  |

投标单位：        （公章）

法定代表人（或授权代理人）：     （签字或盖章）

日期：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

② 本项目投标总报价超过采购预算或最高限价的将视为无效投标。

分项报价明细表

海口院区分项报价明细表

| 序 号 | 名称 | 小计（小写） | 薪资水平（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工成本 | 元/年 元/三年 注：所有人员工资在薪 资水平的基础上还须乘以 1.3 系数。 | 1、投标人投入本项目的管理人员（项目总经理及经理、主管）正常工作时间工资为 元/月/ 人，人员配置24人。 2、投标人投入本项目的保洁员&绿化、运送员、导诊、洗衣人员正常工作时间工资为 元/月/ 人，人员配置843人。 3、投标人投入本项目的安全与秩序维护人员正常工作时间工资为 元/月/ 人，人员配置171人。 4、投标人投入本项目的设施设备运行与维护人员正常工作时间工资为元/月/ 人，人员配置 85 人。 5、投标人投入本项目的作业设备及物料按招标总人数分摊为 元/月/ 人，人员配置1123人。 6、投标人其他费用按招标总人数分摊为元/月/ 人，人员配置 1123 人。 7、投标人管理费及利润按招标总人数分摊为元/ 月/人，人员配置 1123 人。 | 有以下情形之一的, 则评分“薪资水平” 不得分: - 、 未 按 照“特别说明” 报价的； - 、《2.1海南省人民医院分项报价明细表》中分项报价的总和（或小计） 计算有误； |
| 2 | 社保 | 元/年 元/三年 |  |  |
| 3 | 作业设备及物料 | 元/年 元/三年 |  |  |
| 4 | 其他费用 | 元/年 元/三年 |  |  |
| 5 | 管理费及利润 | 元/年 元/三年 |  |  |
| 6 | 税金（按税率6%计算，投标人可根据自身情况调整附加税率） | 元/年 元/三年 |  |  |
| 7 | 合计 | 大写： /年小写： /年 |  |  |
|  |  | 大写： /三年小写： /三年 |  |  |

投标单位：（公章）	_

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）_

特别说明：

①投标报价中的人工成本低于计算公式的计算结果，视为投标无效。（当年海口市月最低工资*作业人员总人数（1123 人）*12 个月*1.3 系数,2020 年海口市最低工资 1670 元/月）

②人工成本计算公式：投标人承诺的正常工作时间月工资*12 个月*作业人员人数*1.3 系数（如项目作业人员涉及多个工种，且正常工作时间工资标准不同，须以各个工种的正常工作时间工资标准根据以上公式分别计算，然后相加得出人工成本），计算结果按照数学四舍五入最多保留至小数点后两位。公式中作业人员人数必须按本招标文件海南省人民医院“★5、后勤服务人员配置要求”规定的最低要求人数进行计算；1.3 系数为固定系数，投标人不得调整。1.3 系数包括但不限于法定节假日加班费、高温补贴、人身意外伤亡保险等一切费用。在不违反本说明第 ①点的前提下，计算有误或不一致的情形按规定作扣分处理，不导致投标无效。

③单位缴纳社保按《海口市社会保险事业局关于调整 2020 年度从业人员月缴费基数的通知》下限基数3669.6，比率 25.7%计算，计算公式为：3669.6*25.7%*作业总人数*12 个月（公式中作业总人数必须按本招标文件海南省人民医院“★5、后勤服务人员配置要求”规定的最低要求人数进行计算）；中标方每月凭打印缴纳社保清单向采购单位申请核实并据实付款。

④作业设备及物料包括但不限于本招标文件海南省人民医院采购需求中“三、项目数据 ★4、主要设备设施清单”的专业维保费用、招标需求内说明由中标方提供的一切作业设备及物料等。

⑤其他费用包括但不限于单位缴纳的残联基金、员工上岗证、不可预见费用等。

⑥管理费及利润包括但不限于差旅、培训、通讯、技术支持、员工活动、合理利润等。

⑦上述涉及的报价均按照数学四舍五入最多保留至小数点后两位，且必须大于 0。

琼海博鳌院区分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 元/月/人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人均工资 |  |  |
| 2 | 社保 |  |  |
| 3 | 运营费用 |  |  |
| 4 | 税 |  |  |
| 5 | 报价单价合计 |  |  |
| 6 | 每月合计（报价单价×招标文件的人员配置221人）：元/月 |  |  |
| 7 | 每年合计（报价单价×招标文件的人员配置221人×12个月）：元/年 |  |  |
| 8 | 3年合计（报价单价×招标文件的人员配置221人×36个月）：元/3年 |  |  |

说明：

1.本项目实际计价方式按照中标方提供服务人工数*报价单价。

2.单价最高限价构成包含人工、社保、作业设备及物料、其他费用、管理费及利润、税费等。

3.投标人投标报价的运营费用不得低于招标单价最高限价5100元/月•人的10%。

4.单位缴纳社保按《海口市社会保险事业局关于调整 2020 年度从业人员月缴费基数的通知》下限基数 3669.6，比率 25.7%计算，计算公式为：3669.6*25.7%*作业总人数*12 个月（公式中作业总人数必须按本招标文件海南省博鳌研究型医院项目设定人工数上限进行计算）；中标方每月凭打印缴纳社保清单向采购单位申请核实并据实付款，税金6%。

符合性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有符合性审查内容，对所有符合性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况（＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断；

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
3.“响应情况”用符号“+、=、-”分别表示优于、等于、低于（偏离）招标文件符合

性审查条款描述，必须逐项对应响应。

技术、商务响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有服务条款的要求，并对所有服务条款偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 序号 | 服务项目 | 原服务要求条款描述 | 服务的描述 | 偏离情况说明（＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

投标单位全称（公章）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据项目方案添加的服务等也请列出。

3、请在“供应商服务的描述” 中列出所提供服务的详细情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

5、招标文件要求提供的相关证明文件，须在“备注”写上与投标文件相对照的起止自然页码，并以醒目的方式标明其应标的情况证明，不准确将可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

技术、商务评分响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中技术、商务评分条款，对所有技术、商务评分条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据实际情况如实填写，评委小组如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 评分明细 |  |  | 投标文件页码索引 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应说明（+、=、-） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断；

- 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
    3.“响应说明”用符号“+、=、-”分别表示优于、等于、低于（偏离）招标文件技术、商务条款描述，必须逐项对应响应。

服务承诺书

海南省政府采购中心：

我单位自愿参加    （项目编号：      ）01包的采购活动。我单位郑重承诺，我单位对于中标的服务项目，除已完全响应招标文件服务项目的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的服务：

一、拟提供服务的内容：

二、其他服务措施：

注:此格式只供参考, 可视具体情况增加内容。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的      （项目名称）   采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报；

2.中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。

监狱企业的证明文件

注：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

（注：残疾人福利性单位请在投标文件中附此声明函。）

投标人同类服务经验一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 完成情况 | 医院一体化后勤物业管理项目服务内容 | 合同签订日期 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.同类服务经验表中所列服务经验应提供中标通知书或合同关键页，复印件加盖公章，表中应写明联系人及联系方式；

2.表格长度和内容可根据需要自行调整，投标人根据招标文件要求结合实际情况和自身状况进行填写；

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

用户评价一览表

| 序号 | 项目名称 | 客户名称 | 评价 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

备注：

1.根据《评分表》的要求提交相应资料。

2. 投标人参考此格式填写。“项目名称、客户名称”为必填项，漏填不得分。

3.未列入《客户评价一览表》的客户评价，不得分。

4.“项目名称、客户名称”的填写内容应与客户评价证明文件复印件相符，否则不得分。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

服务评价证明

兹证明            公司自      年     月      日至      年     月      日承接我院后勤物业服务工作，项目名称为：                ，我院对该公司服务期间的物业服务项目考核评价为             （好评、优秀、满意；或合格、良好；或不合格、不满意）。我院是三级                                甲等医院，编制床位数为         张，建筑面积为            平方米。

特此证明。

本单位对上述证明内容的真实性负责。

医院盖章：（公章）

联 系 人：

日期：

投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |  |
| 组织结构 | 附后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其 中 |  | 注册工程师 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：营业执照副本或事业单位法人证书、资质证书副本复印件加盖公章。

设备/装备/工具配置列表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 品牌及规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

备注：请各投标人按招标需求服务拟投入的作业设备/装备/工具。如有缺漏项，由投标人自行承担。

法定代表人：(签名或盖章)      签署日期：

单位名称：（加盖公章）