窗体顶端

窗体底端

（海南福彩销售系统技术升级及中心机房改造）项目

招标文件

招标编号：HNGP2021-089

窗体顶端

窗体底端

采 购 人：海南省福利彩票发行中心

窗体顶端

窗体底端

代理机构：海南省政府采购中心

窗体顶端

窗体底端

日  期：2021.10

窗体顶端

窗体底端

# 政府采购计算机辅助评标须知

## 一、电子投标文件的编制及报送要求

1、电子投标文件应当统一使用符合国家检测标准经所属交易平台认可的“电子标书制作工具”制作投标文件。电子投标文件的文本等其他内容编制后，需导入“电子标书制作工具”生成电子投标文件。

2、“电子标书制作工具”必须配备含有本单位电子标书工具加密锁才能使用，采购供应商不得将电子标书工具加密锁转借或使用他人的电子标书工具加密锁编制投标文件。

3、如本招标文件要求采购供应商同时提交电子投标文件和纸质投标文件，为确保电子文件与纸质文件一致，纸质投标文件应使用“电子标书制作工具”的打印功能进行打印。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

4、为保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子文件转换完成后，应在规定部位加盖含有CA数字证书的电子印章，并使用CA数字证书进行加密，生成后缀名为GPT格式的加密投标文件用于正常的投标工作。

5、电子投标文件制作完成后，应将电子投标文件复制到光盘及U盘各一份，按照招标文件的相对应条款的规定进行密封及递交，如有电子招标投标系统，在投标截止时间之前将加密的电子投标文件上传至电子招标投标系统。光盘表面应粘贴标签，写明项目名称、采购人名称、采购供应商名称等信息。光盘及U盘只能有文件名一致、内容一致的电子投标文件，不得含有其他无关文件，否则其投标将被拒绝。开标时，以在电子招标投标系统上传的文件导入为准，如上传文件无法导入，则导入光盘上的文件,如光盘上的文件无法读取时,则导入U盘上的文件。若电子招标投标系统上传的文件、光盘和U盘文件全部无法读取，则该投标文件应被拒绝。

6、提交光盘及U盘介质中只能有内容一致的唯一电子标书文件，不能有其它任何文件，注意查杀电脑病毒。

7、开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

## 二、计算机辅助开、评标方法

1、采购代理（或采购人）应安排熟悉计算机辅助开标系统的工作人员登录开标系统进行的开标工作。

1.1 开标系统包含开标倒计时、同步投标人、开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束共七个功能环节。

1.2 登录系统后，进入到项目管理界面，选择本次需要开标的项目，点击【进入开标系统】按钮即可以进入到项目开标主流程页面。

1.3 在开标时间未到达之前，会显示开标倒计时剩余时间。到达开标时间后，开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束等功能方可进行操作。

1.4 在系统中可使用【同步投标人】功能，同步已报名的供应商信息。

1.5 【开标】阶段中会显示投标单位、文件状态、投标人解密信息，可使用【同步投标文件】功能批量获取采购单位在交易系统上传的加密电子投标文件。之后在开标电脑上，依次插入各供应商的CA数字证书进行投标文件解密。解密成功后，界面上会显示绿色的“已解密”。如批量获取不成功或解密失败可使用采购供应商的光盘或U盘重新导入电子版投标文件并重新解密。

1.6 解密阶段完成后，在【唱标】页面可显示唱标信息，可由采购代理（或采购人）唱读供应商名称、报价、交付期等内容。

1.7 【开标报表】页面记录开标过程产生的数据，并且可添加记录开标现场情况和开标现场人员情况，具体由采购代理（或采购人）进行操作记录。

1.8 开标活动完成后，点击【开标结束】按钮可进行评标活动。

2、评标委员会到齐后可进行评标工作

2.1 公开招标和邀请招标类型的项目须有采购人组织建立资格审查小组，进行资格审查工作，资格审查人员可登录系统进行资格审查。

2.2 评标专家需使用个人账号和密码登录计算机辅助评标系统进行评标，根据招标文件设定的评标流程依次完成符合性评审或打分评审，即可完成本次评标工作。 如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

2.3 评标完成后，评标专家应使用CA数字证书在评标报表上加盖电子印章，最后会生成包含评标专家数字签名的电子评标报表，可供采购代理（采购人）打印书面评标报表。

# 第一章 投标邀请

窗体底端

投标邀请公告

窗体底端

受海南省福利彩票发行中心委托，对海南福彩销售系统技术升级及中心机房改造项目进行国内公开招标采购，诚邀请合格的供应商前来投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：HNGP2021-089

2.项目名称：海南福彩销售系统技术升级及中心机房改造项目

3.预算金额：1712.33万元（01包1639.87万元；02包40.99万元；03包31.47万元）

4.最高限价：1712.33万元（01包1639.87万元；02包40.99万元；03包31.47万元）

5.采购需求：详见“第三章 采购需求 ”

6.合同履行期限：详见“第三章 采购需求 ”

7.本项目不接受联合体投标。

窗体顶端

## 二、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录；

（3）不接受进口产品投标。

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

2.地点及方式：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a在线下载。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）；

2.开标时间及地点：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）；

3.提交投标文件地点:投标人应当通过数字身份认证锁登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）上传电子投标文件。

五、公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.必须登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/），进入到“投标人、供应商、竞买人”入口的企业信息管理系统（建议用IE11或搜狗浏览器）进行企业注册并备案通过，然后到海南省人民政府政务服务中心二楼海南省数字证书认证中心窗口申请数字证书和电子签章，接着登陆海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a）下载电子版的招标文件（已注册备案通过并取得数字证书和电子签章的供应商不需再重新备案）。

2.办理数字证书和电子签章详见海南省公共资源交易网《办事指南》中的《关于规范电子招投标企业信息注册登记须知》。

3.提交投标文件截止时间前，必须将电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式）上传到海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），电子投标文件包含内容详见招标文件，否则投标无效。

4.开标的时候必须携带加密锁(CA数字认证锁)和光盘、U 盘拷贝的电子版投标书；投标现场需携带数字身份认证锁进行文件解密，投标现场未提供数字身份认证锁将导致投标文件无法解密，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.本项目开标方式：现场电子标。电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用最新版本的电子投标工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载投标工具）制作电子版的投标文件；

6.供应商须在获取招标文件的时间内登录海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），点击“确认投标”才能参与本项目的投标，否则投标无效。

七、采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式

1.采购人信息

名  称：海南省福利彩票发行中心

地  址：海口市青年路5号福利大厦

联系人：詹先生!异常的公式结尾

联系人电话：0898-65370713

2.集中采购机构信息

名  称：海南省政府采购中心

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

联系人：吴先生!异常的公式结尾

联系电话：0898-65301387

传真：0898-66529852!异常的公式结尾

## 八、采购信息发布媒体

## 1.本项目采购信息指定发布媒体为：海南省政府采购网（网站） http://www.ccgp-hainan.gov.cn/；海南省人民政府（网站）http://www.hainan.gov.cn；海南省公共资源交易平台：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。

窗体底端

2.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

2021年10月28日

- 投标人须知

一、总则

1.1术语说明

1.1.1 “集中采购机构” 指本次采购活动的执行机构(简称采购中心)。

1.1.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的甲方。

1.1.3 “货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标人所响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

1.1.4 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

1.1.5 “投标人”指响应招标、已按招标文件规定取得招标文件并参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

1.1.6 “中标人”是指经评标委员会评审，授予合同的投标人。

1.1.7 采购文件中涉及的时间均为北京时间。

1.1.8 标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款。

1.2适用范围

本招标文件仅适用于采购中心组织的本次招标活动。

1.3合格的供应商

1.3.1 供应商资格要求

1.3.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。

投标人是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

提供2021年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。

- 具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

提供缴纳2021年任意一个月的税收、社保记录凭证。投标人是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表。提供的资料须加盖公章。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.1.2满足第一章投标邀请 “2、供应商资格要求”中除1.3.1.1条款外的其他资格条件。

（1）投标人无不良信用记录。

投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（由采购人登录网站查询）

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。

提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。

（3）其他资格条件。

1.3.2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

1.4招标费用

1.4.1 本项目向中标人收取服务费。收取标准参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）标准的80%收取。费用由海南省公共资源交易服务中心收取并向中标人出具代理服务费票据。

缴纳方式：以公对公转账方式将服务费缴入指定账户（账号将另行通知）。

1.4.2投标人中标后，须按招标文件的规定缴纳中标服务费，否则，采购中心将不向其发出中标通知书。

1.4.3不论招标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本次采购活动所涉及的一切费用。

1.5现场考察、答疑会

1.5.1 现场考察（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.2 答疑会（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人召开答疑会。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.3 潜在投标人现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

1.5.4 除采购单位的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

1.5.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在投标人在编制投标文件时参考。采购单位不对潜在投标人现场考察做出的判断和决策负责。

1.6 遵循标准

1.6.1 除专用术语外，与招标投标有关的文字语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件或印刷文献是其他语言，应附有相应的中文翻译本。

1.6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件由五部分组成，包括：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标办法

第五章  合同文本

第六章  投标文件格式要求

2.1.2投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

2.1.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺项或招标文件构成要件不全，应及时向采购中心提出，以便获得文件补全。

2.2.2招标文件发出后，采购中心和采购单位可以对招标文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容采购中心将以法定网站上公告的方式通知。（网址详见投标邀请）

2.2.3当招标文件、更正公告等内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

2.2.4招标文件的澄清和更正内容是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力, 投标人应及时关注并按澄清和更正文件的要求编制投标文件。

2.2.5为了给投标人合理的时间修改和调整，采购中心可以延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在更正公告中写明。

三、投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标人应按不同包段分别编制投标文件。

3.1.2投标文件应按“第六章、投标文件格式要求”要求编制，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.2报价

3.2.1报价均须以人民币为计算单位。只能有一个报价，不接受有选择的报价。

3.3投标保证金

3.3.1投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额：01包12万元；02包1万元；03包1万元；保证金到账截止时间即提交投标文件截止时间（具体时间详见“第一章 投标邀请”）。

3.3.2投标保证金缴纳方式：网上支付或线下银行转账支付、银行保函支付；支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a。

3.3.3投标人必须在投标截止时间前将投标保证金按海南省公共资源交易交易平台系统提示提交到指定账户并注明汇款单位，投标人在投标截止时间前投标保证金未到达海南省公共资源交易交易平台系统指定账户或系统显示“未缴纳”的，其投标将被拒绝。

3.3.4网上支付或线下银行转账支付的，供应商支付后须登录海南省公共资源交易交易平台系统查询是否缴纳成功，系统显示“缴纳成功”则缴纳成功，如显示“未缴纳”请立即与系统工作人员联系。

3.3.5若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接收。

3.4投标保证金的退还

3.4.1中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同之日起5个工作日内无息退还。

3.4.2未中标的投标人的投标保证金将在采购中心发出中标通知书之日起5个工作日内无息退还。

3.4.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）成交后无正当理由，在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者采购中心恶意串通的；

（5）向采购人、采购机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

3.5投标有效期

3.5.l 投标有效期为从递交投标文件的截止之日起60个日历日，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

3.5.2在特殊情况下，采购中心可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.6投标文件的编制、数量及签署

3.6.1投标文件的编制

3.6.1.1投标文件由“资格证明材料”、“符合性证明材料及技术、商务等响应材料”和“其他投标材料（如有）”组成。

3.6.1.2投标文件应按“第六章 投标文件格式要求”的要求及顺序组织编写，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.6.1.3投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

3.6.1.4投标人应在投标文件中提供证明其真实、合法身份和连续经营的相关证明文件。

3.6.1.5 投标人应在投标文件中提供有资格参加本次采购活动的相关证明文件。

3.6.1.6 投标人应在投标文件中提供证明其所投货物、服务的合格性和符合招标文件规定的相关证明文件。

3.6.1.7投标人在投标文件中提供的各种证明文件必须真实可靠而且合法有效。

3.6.1.8投标人应在投标文件中完整表达履行本采购项目的相关技术方案、方法和措施，及证明其中标后具有良好履约能力的说明材料。

3.6.1.9电子投标文件的编制及报送要求详见《政府采购计算机辅助评标须知》。

3.6.1.10其他投标人需要补充的材料。

3.6.2投标文件的数量及签署

3.6.2.1电子版投标文件，投标人应使用安全锁，对投标文件中须盖章的部位加盖电子印章。

电子版投标文件的编制及递交技术咨询电话：0898-65203207（广联达）

3.6.2.2本招标文件第六章“投标文件格式要求”中涉及法定代表人或授权代表签名的资料，必须使用法定代表人或授权代表的签字或盖章。投标文件中的任何行间重要插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名（即签字或盖章）方才有效。

3.6.3.3投标人的电子投标文件必须逐页盖章,否则视为投标无效。

四、投标文件的密封及递交

4.1投标文件的递交

4.1.1递交方式及地址：详见“第一章 投标邀请”。

4.1.2递交要求：递交投标文件截止时间前，投标人须在网上上传电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式），未上传电子投标文件的，视为其投标无效。

4.1.3逾期上传的或未按指定方式上传的投标文件，采购中心不予受理。

4.1.4 采购中心可根据需要调整文件递交时间，文件递交时间改变将会通过网络方式进行公告或书面通知投标人。

4.1.5投标文件将不予退还。

4.2修改与重投

4.2.1投标人在递交投标文件截止时间前可修改或撤回其上传的投标文件。修改的响应内容应按规定要求上传。

4.2.2投标人不得在递交投标文件截止时间以后修改投标文件。

# 五、开 标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购中心将按照招标公告或更正公告约定的时间和地点进行公开开标, 采购中心有权邀请政府采购监管部门、纪检、监察、审计等有关单位代表出席开标会。

5.1.2 开标由采购人或采购中心主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

5.1.3 出席开标现场的代表必须携带身份证。

5.1.4开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

5.1.5投标人应派其法定代表人或其授权代表准时参加开标会，并代表投标人进行签到、文件解密、确认开标报告等工作。

5.1.6截至递交投标文件截止时间，投标人未到达开标现场的，视为放弃参加开标，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.1.7文件解密时间：开标时开始进行解密，由于投标人自身原因，未能及时解密或解密失败的，其投标将被视作无效。

（注：以上5.1.1、5.1.2项如更正公告有新的约定，则按最后更正公告的约定进行。）

5.2 开标程序

到递交投标文件截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不开标，项目按废标处理。达到三家的按以下程序进行开标。

5.2.1 按招标公告或更正公告规定的时间进行签到。

5.2.2 宣布开标纪律及参会人员。

5.2.3公布投标人名称。

5.2.4 按要求完成投标文件的解密。

5.2.5唱标，投标人浏览唱标信息。

5.2.6 产生开标报告，阅读开标报告，签署开标报告。

5.2.7 开标结束。

5.2.8开标过程应当由采购人或采购中心负责记录，由参加开标的各投标人和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标报告有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.3 电子开标的应急措施

电子开标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证投标过程的公平、公正和信息安全时，改用纸质投标文件开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

5.4 出现下列情形之一的，将导致投标人本次投标无效。

（1）投标文件未按规定要求上传的；

（2）经检查安全锁中的证书无效的投标文件；

（3）未在规定的时间内完成文件解密的；

（4）不满足“供应商资格要求”或未按要求提供“供应商资格要求”中的有效证明文件的；

（5）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（6）投标文件未按招标文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能按评标委员会的要求证明其报价合理性的；

（9）不满足招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）属于招标文件中规定的串通投标的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效的情形。

# 六、资格审查

# 6.1资格审查人员

# 采购人对投标人的资格进行审查。

# 6.2审查程序

# 6.2.1资格审查人员对投标人所提交的投标文件进行资格审查。只有对招标文件所列各项资格性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。资格审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

6.2.2投标人需在《资格性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致审查人员无法加以正确审查的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

# 6.2.3审查人员根据招标文件中要求的“供应商资格要求”对投标人进行资格审查，只有对“供应商资格要求”所列各项所要求提供的证明材料做出有效响应的投标文件才能通过审查。对是否有效响应招标文件的要求有争议的投标，资格审查人员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

# 6.2.4通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理。

# 6.2.5提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。核心产品详见“采购需求”。

6.2.6采购人查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

6.2.7不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名

单，或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

6.2.8查询及记录方式：采购人经办人将查询网页打印、签字并存档备查。

6.2.9查询时间：递交投标文件截止时间后至评标结束前。

投标人不良信用记录以采购人查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

七、评 标

7.1评标委员会

评标委员会由采购单位代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定独立履行评标委员会职责。

7.2原则和方法

7.2.1 评标活动应遵循客观、公正、审慎的原则。

7.2.2 评标委员会将按本招标文件中规定的评标方法进行评标。

7.2.3 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

7.2.4评审过程分为符合性审查、澄清说明补正（如需）、综合评审、推荐中标候选人。

7.2.5 评标过程中的一些约定事项：

（1）计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字。

（2）计算最终得分时，保留小数点后一位有效数字。

（3）所有专家评分的算术平均值加上价格得分为投标单位的最终得分。

（4）评标中如有未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。

7.3符合性审查

7.3.1 评标委员会将依据符合性审查条款规定的评审标准，对投标人所提交的投标文件进行符合性审查。符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

7.3.2投标人需在《符合性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.3.3评标委员会根据招标文件中符合性审查条款对投标人的符合性进行审查，只有对招标文件所列各项符合性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

7.3.4通过符合性审查的投标人不足三家的，按废标处理。投标人数量计算见6.2.5条规定。

7.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列表现形式之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，具体表现形式如下：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的标书硬件特征码一致。

7.4澄清、说明、补正

7.4.1 评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或数据，应当以书面形式要求投标人在规定的时限内做出必要的澄清、说明或者补正。

7.4.2 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.4.3投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者授权的代表签字。

7.4.4 澄清、说明或补正的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4.5 未按7.4.4条要求或未在规定时间内进行澄清、说明、补正的，其投标文件按无效处理。

7.5 综合评审

7.5.1评标委员会将对投标人递交的投标文件进行综合评审并打分。投标人需在《技术、商务评分响应表》中指出评分点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评分点。

7.5.2 由于投标人未响应此表，或未正确地响应评分点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.5.3对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

本项目对小微型企业的投标报价给予6%的扣除（包括成员全部为小微企业的联合体），用扣除后的价格参加评审。

若接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微型企业分包参与采购项目的，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（注：1、中小企业应当按要求在投标文件中提供《中小企业声明函》。投标人提供的货物、工程或者服务享受中小企业扶持政策的具体要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）。2、监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。）

7.5.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

7.5.5综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

价格评审：

7.5.6评审因素权重分配!异常的公式结尾!异常的公式结尾

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 90% | 10% |

7.5.7 评标委员会对投标文件的各项评审因素进行评价、打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。

7.6 推荐中标候选人

7.6.1评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人，依据对各投标文件的评审结果，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.6.2提供同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会推选投标价低的投标人获得中标人推荐资格。

7.7 中标人的确定

7.7.1 采购单位按照评标报告中推荐的中标候选投标人的顺序依法确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定投标价低的中标候选人为中标人。

7.7.2 采购中心依据采购单位的确认结果，在“第一章 投标邀请”中规定的信息发布媒体上发布中标公告。

7.7.3对中标结果提出质疑的，若所公告的中标结果确实存在问题的，采购单位将按照中标候选人的推荐排序重新公告中标结果，或按相关规定依法重新进行招标，确保公正性。

7.7.4 如确定的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将按中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商（以此类推），也可以重新开展政府采购活动。

八、合同授予

8.1 中标通知

8.1.1 根据采购人确定的中标结果，采购中心将向中标人发出中标通知书。

8.1.2 中标通知书对采购单位和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

8.1.3中标通知书是政府采购合同的组成部分。

8.2 履约保证

不收取

8.3 合同签订

8.3.1 合同签订周期：中标通知书发出后30个日历日内。

8.3.2 采购单位应当自中标通知书发出后规定的时间内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订政府采购合同。所签政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

8.3.3 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购单位签订成交合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购中心造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

8.3.4 采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

8.3.5 招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

# 九、监  督

9.1 适用法规

9.1.1 政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保政府采购活动的公开、公平和公正。

9.2 信息发布

9.2.1 招标活动过程中需对外发布的信息均统一发布到“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体上，投标人可从前“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体获取信息。

9.3 纪律要求

9.3.1 采购单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.3.2 投标人不得相互串通投标或者与采购单位串通投标，不得向采购单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。以上行为一经发现，已经中标的，取消中标资格，未中标的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

9.3.3 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况；在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；不得使用未规定的评审因素和标准进行评标；不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

9.3.4 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评标活动，影响评标程序正常进行。

9.4 质疑

9.4.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。如对采购文件中“供应商资格要求”及“采购需求”部分有质疑的，投标人应直接向采购人提出。

其中对招标文件提出质疑的，“应知其权益受到损害之日”为投标人确认投标之日。

9.4.2 投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购中心不受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

9.4.3 质疑函的递交

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录海南省政府采购网下载，下载网址：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/wjxz/929.jhtml），并附“投标时间”凭证(须登录海南省公共资源交易交易平台“http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a”，点击“我的投标项目”菜单进入本项目方可查看并截图打印“投标时间”的完整系统页面)加盖公章。

递交地点：

（1）采购中心：海南省公共资源交易服务中心206室。

（2）采购人：见“第一章 投标邀请”中“采购人地址”。

9.4.4 采购中心应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑人和其他有关投标人做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.5 投诉

9.5.1 质疑供应商对采购人、采购中心的答复不满意或者采购人、采购中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

# 十、其  它

10.1 不良行为

10.1.1投标人存在的以下情况，将被认定为不良行为：

(1)投标人在投标活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的；

(2)投标人有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的;

(3)投标人在参加投标活动时，有围标、串标、陪标等行为的；

(4)投标人不遵守投标会场纪律,扰乱招投标秩序的;

(5)有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的。

(6)有行政监督管理部门认定的其他不良行为的；

10.2 招标控制价

招标文件中规定的最高限价为招标控制价；如未规定最高限价的，则项目预算金额为招标控制价。

10.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

10.4 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购中心和采购单位负责解释。

- 采购需求

01包（项目建设）采购需求

一、项目概况

针对海南省彩票销售系统发展相对滞后，机房设计不合理，系统功能和性能不够健全等现状，为确保海南彩票销售系统能安全稳定的运行，现进行“海南福彩销售系统技术升级及中心机房改造项目”的公开采购。

所属行业：软件和信息技术服务业。

二、服务清单

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 包号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑票销售管理系统升级改造服务 | 1 | 项 | 01 |
| 2 | 第三方接入管理平台建设服务 | 1 | 项 | 01 |
| 3 | 中心机房改造服务 | 1 | 项 | 01 |

三、服务内容

（一）电脑票销售管理系统升级改造服务

1. 电脑票销售管理系统升级服务

1.1 快乐8游戏支持及数据库更换服务

本项目是在海南福彩现有电脑票销售管理系统的基础上进行改造，一方面需要把现有Sybase数据库升级为国产高性能数据库，另一方面需要支持快乐8游戏以及游戏赠票促销，需要对以下各个模块功能进行升级改造：

1.1.1 销售管理

1）系统管理

- 省/市/县管理功能

- 系统运行参数管理功能

- 服务器信息管理功能

- 第三方系统的开通与管理功能

- 节假日管理功能

- 周参数管理功能

2）游戏管理

- 游戏注册功能

- 游戏参数管理功能

- 市区兑奖管理功能

- 长周期新期参数重发功能

- 游戏停销功能

3）站点管理

- 站点注册默认参数管理功能

- 站点注册功能

- 站点管理功能

- 日常通知发放功能

- 站点参数发放功能

- 站点文件下载功能

- 站点下载速率管理功能

- 站点退机功能

- 退机站点启用功能

4）彩票处理

- 彩票查询功能

- 中心注销功能

- 原票组合条件查询功能

- 中奖票组合条件查询功能

- 高奖票查询功能

- 中心兑奖功能

5）数据处理

- 光盘备份与刻录功能

- 安全接入系统数据上传功能

- 中彩基础数据上传功能

6）数据汇总

- 期处理模块

- 报表生成模块

- 明细数据入库模块

7）账户管理

- 银行对帐功能

- 中心缴款补登功能

- 中心缴款冲正功能

- 中心特殊调账功能

- 站点临时欠款发送功能

8）系统审计

- 中心开奖操作日志审计功能

- 中心日常管理操作日志审计功能

- 站点信息变更日志审计功能

- 后台自动处理软件日志审计功能

9）用户管理

- 用户注册功能

- 用户权限管理功能

- 用户密码修改功能

- 用户注销功能

10）系统监控

- 省份销售监控功能

- 城市销售监控功能

- 区县销售监控功能

- 站点销售监控功能

- 站点状态监控功能

- 站点缴款监控功能

- 3D注码监控功能

- 站点查找功能

1.1.2 报表设计

- 报表分组自定义-定制报表分组信息

- 报表分组自定义-报表分组管理

- 报表设计-数据源指定

- 报表设计-展示格式

- 报表设计-数据检索条件

- 报表设计-模板生成

- 报表设计-模板保存

- 报表添加-报表模版文件上传

- 报表添加-报表添加入库

- 报表修改-报表修改入库

- 报表修改-报表文件下载

- 报表删除-报表删除

- 报表权限设置-单个用户设置

- 报表权限设置-多个用户设置

1.1.3 系统监控

- 机柜监控设备添加

- 机柜监控异常报警

- 机柜监控异常日志处理

- 设备监控列表

- 设备监控图表

- 设备子应用监控

- 数据统计-数据比较展示

- 柱状图显示

- 监测设备管理-子应用添加

- 监测设备删除

- 监测设备修改

- 监控异常日志

- 参数设置

1.1.4 快乐8期处理

本项目需要支持中彩快乐8期处理，主要功能如下：

- 参数设置功能

- 新期参数重发功能

- 日志查询功能

- 封期数据封存功能

- 开新期功能

- 期汇总功能

- 获取开奖号码功能

- 中奖文件生成功能

- 全国开奖公告获取功能

- 中奖票派彩功能

- 站点开奖公告推送功能

- 日处理功能

1.1.5 彩票投注终端

在本项目中，需要实现中彩快乐8彩票投注终端功能， 具体功能如下：

- 登录

- 销售

- 中奖查询

- 兑奖

- 兑奖标志打印

- 账户资金查询

- 缴款明细查询

- 开奖公告查询

- 报表查询

- 投注机升级

- 投注机运行状态监控

1.1.6 中彩信息实时上传

- 基本信息自动实时上报

- 投注站信息

- 省市信息

- 积分卡信息

- 游戏信息自动实时上报

- 游戏参数

- 游戏停销

- 游戏停销结算

- 期信息自动实时上报

- 促销活动参数

- 新期参数

- 开卖

- 期结

- 销售

- 弃奖

- 开奖信息自动实时上报

- 基础数据

- 派彩

- 资金统计

- 中奖统计

- 开奖公告

- 日结信息自动实时上报

- 省日结

- 备份

- 缴款

1.1.7 快乐8游戏中彩接入

本模块功能属于新增功能，与中彩快乐8系统对接，需要支持功能如下：

1、渠道授权凭证

- 获取凭证

- 保存凭证

- 共享凭证

2、与游戏业务管理系统接口

- 基础信息上报

  - 上报地市机构信息

  - 上报站点信息

  - 上报站点权限信息

  - 上报设备信息

  - 上报代销费汇总信息

- 业务数据查询

- 查询可销售游戏

- 查询游戏期

- 查询开奖公告

- 查询开奖号码

- 查询弃奖期

3、与省中心游戏引擎系统接口

- 设备在线心跳

- 同步投注

- 查询投注结果

- 冲正

- 注销票

- 兑奖

- 查询中奖票

4、主动通知接口

- 游戏新期通知

- 开奖公告通知

- 开奖号码通知

- 消息通知

- 期中奖文件通知

- 期销售对账文件通知

- 期兑奖文件通知

- 日销售对账文件通知

- 日兑奖文件通知

- 日弃奖文件通知

1.2 系统二次开发服务

1.2.1 系统性能优化

- 交易处理性能优化

- 彩票交易性能达到每秒3000笔，每笔彩票交易从发起请求到出票整个过程不超过6秒。

- 支持1万个终端注册，3000个终端同时在线。

- 数据存储结构优化

单台数据服务器平均每分钟可处理300,000笔数据。

- 期处理性能优化

1000万条记录的销售数据，开奖检索时间不会超过10分钟，派彩时间不会超过5分钟。

- 中奖检索性能优化

彩票中奖检索性能达到每秒1500笔。

1.2.2 促销工具开发

在本项目中，需要支持海南现有的双色球和快乐8的赠票促销功能，主要功能如下：

- 投注机促销功能开发

- 实现双色球和快乐8赠票打印；

- 实现双色球和快乐8赠票报表查询。

- 促销业务功能开发

- 实现双色球和快乐8赠票销售处理；

- 实现双色球和快乐8赠票报表统计。

- 中心管理促销功能开发

- 实现双色球和快乐8赠票的促销参数设置；

- 实现双色球和快乐8赠票数据统计；

- 实现双色球和快乐8赠票的促销返款。

1.3 远程应急支持服务

1.3.1 核心功能要求

成交供应商需建立应急支持中心，应急支持中心通过一条光纤专线与省中心机房相连，在采购人机房发生需应急支持的情况时（包括但不限于影响销售和兑奖交易问题、游戏开奖处理中的问题、新游戏和新功能的系统展示），投标人可以集中强大的技术团队，通过该线路访问电脑票销售管理系统，直接排查和解决上述描述情况。一般情况下，故障响应时间不超过15分钟，解决时间不超过3小时。要求：

1)	出现突发问题时，无需等待即能在第一时间开始处理问题；

2)	解决突发问题时，集中投标人强大的技术团队实时为采购人提供高效的服务；

3)	可以每季度为采购人中心系统巡检，及时排除安全隐患，并提供设备、系统巡检报告；

4)	能更及时的响应采购人的软件升级需求。

1.3.2 安全性要求

1)	专线网络是指采购人省中心机房与成交供应商应急支持中心通过一条网络专线相连，在采购人机房安全稳定运行，或双方无访问需求时，成交供应商应急支持中心无法访问省中心机房。若需要应急支持中心提供服务时，由采购人授权，成交供应商应急支持人员访问采购人电脑彩票销售系统进行相关操作；

2)	具备视频监控设备，采购人在授权投标人访问电脑票销售管理系统后，可实时监控投标人应急支持人员工作情况；

3)	采购人机房新增应急支持安全审计系统，做到投标人应急支持人员的所有操作都被记录，采购人可以查看操作流程并定期进行行为审计，确保投标人应急支持人员操作的安全。

1.3.3 服务内容

通过配置专线和引入运维安全审计设备，做到支持人员的所有操作都被严格授权及记录，彩票中心可以查看操作过程或定期进行行为审计，确保支持操作的安全。应急机房具备完整的视频监控设备，福彩中心技术部可以在授权访问机房系统后实时监控技术支持人员在应急机房的工作情况。远程应急支持服务主要包括以下几个方面：

1)	定期进行系统深度巡检：每年提供不少于4次的系统深度巡检工作，深入巡检报告包括机房设备运行状态分析、存储设备运行状态分析、数据库系统运行状态分析、电脑票系统软件运行状态和日志审计分析、电脑票系统每日销售兑奖弃奖数据分析是否正常对账入库等日志分析、电脑票系统每日银行对账日志分析、电脑票系统多期数据和历史数据是否备份和清理等日志分析、电脑票报表系统运行效率分析、系统巡检结论；

2)	远程应急事件处理：福彩中心需要的应急事件处理，包括系统发生故障的应急处理、一些复杂报表制作、协助福彩中心数据核验等；

3)	新产品、新业务软件的直接演示体验和培训：可通过远程线路让福彩中心体验新产品、新业务软件，同时可以进行远程培训服务；

4)	提供服务期内本项目所需通讯线路。

1.4 通用软硬件需求

本次系统升级，采购人以系统服务方式进行采购，投标人需要提供满足电脑票销售管理系统升级所需的全部通用软硬件，采购人提供满足系统升级服务所需的机房环境。电脑票销售管理系统升级所需通用软硬件（包括但不限于以下通用软硬件）参数要求如下：

1.4.1 通用软件技术要求

| 序号 | 软件名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Linux高可用软件（服务器版） | 一、集群模式支持: 1. 镜像磁盘型，支持增量备份； 2. 共享磁盘型，可动态增加至最大128个； 3. 图形化的管理方式支持:支持GUI界面，可监控运行状态，完成基本管理、集群构建； 监控支持： 4. 支持多种应用的故障监控； 5. 支持多维度细粒度的资源监控； 6. 提供可用于彩票业务的专用监控模板及更精准智能的切换技术； 二、工作模式支持： 7. 支持单方向待机（Active/Passive）:一端服务器为当前运行服务器，用来运行业务，而其他服务器为待机服务器，不运行业务。这是一种最简单的使用形态，可以构建高可用性系统，保证失效切换后不会出现性能下降； 8. 支持同一应用的双方向待机（Active/Active）:适用于运行跨多个服务器的业务应用程序，相互进行待机； 9. 支持不同应用的双方向待机（Active/Active）：在不同服务器上运行类型不同的业务应用程序，相互进行待机。 10. 支持主流网络服务器、文件服务器、数据库、中间件； 三、支持多种架构： 11. IA32、X86-64架构支持； 12. 虚拟化平台支持； 13. 主流文件系统支持； 14. 主流存储系统支持； 15. 高度的可靠性和较低的系统资源占用； 16. 兼容既有的福彩应用和系统。 17. 提供不低于2年免费技术支持服务。 | 2套 |
|  | Linux操作系统软件（服务器版） | 1. 协议支持：支持多种标准协议，如：GNU通用公共许可、LSB4.1协议，POSIX等； 2. 兼容性：软件兼容，包括主流软件框架、中间件、数据库软件、主流开发语言支持； 3. 兼容既有的福彩应用和系统； 4. 硬件兼容，包括主流虚拟化方案支持、主流硬件架构、服务器品牌及产品支持、主流存储方案支持等； 5. 安全性：通用安全增强； 6. 支持数据的加密和防护，如专用的安全分区、文件系统加密等； 7. 支持关键程序保护，可监控业务应用程序和系统敏感程序的完整性，防止篡改； 8. 支持增强访问控制，可对每个用户或用户组分配其对指定文件的访问权限，实现更细粒度的访问控制； 9. 支持关闭非必要服务与端口； 10. 可进行安全漏洞的持续修复； 11. 支持国密安全增强； 12. 集成国密算法模块； 13. 支持国密硬件设备； 14. 支持基于国密算法的系统密码体系； 15. 支持基于国密算法的安全审计，如对日志等关键文件的签名和验签等，防止非法入侵对文件进行篡改； 16. 针对彩票销售对网络并发性能和吞吐量进行优化，满足售票峰值时对网络性能的要求； 17. 针对彩票系统开奖时应用程序的读写特性，对操作系统在大规模读写、频繁打开写入文件、处理大量碎片文件的应用场景进行读写性能的优化； 18. 针对操作系统在彩票应用下的资源使用和侧重，进行虚拟内存的优化； 19. 提供不低于2年免费技术支持服务。 | 20套 |
|  | 安全运维管理平台 | 一、资产管理： 1. 可自动采集资产的软硬件信息并集中存储管理； 2. 可运维管理平台集中展示各项资产的相关信息和状态； 3. 可根据资产信息快速查找相关资产、并可进一步查看各资产的详细信息； 4. 可根据相关特征对资产进行分组，方便对各组资产进行差异化的操作和管理； 二、性能管理： 5. 支持包括操作系统类、中间件类、应用类、安全类、硬件类等关键指标的监控； 6. 可提供接口用于自定义指标的监控； 7. 通过数据可视化方式展示相关性能指标的变化情况； 三、漏洞修复： 8. 支持漏洞补丁的统一管理； 9. 支持漏洞补丁自动化批量下发和安装； 10. 支持漏洞修复过程的跟踪； 四、日志审计： 11. 支持对各类日志的自动化采集和统一管理； 12. 支持对日志的检索和分类展示； 13. 支持对日志的相关分析； 五、异常报警： 14. 支持安全事件的报警，如非法进程、外设接入、文件篡改、敏感文件访问等； 15. 支持性能异常报警，可通过报警规则设定相关性能指标的报警阀值； 16. 支持报警后的自动响应，如应用重启、服务器重启，高可用集群节点切换等； 17. 兼容既有的福彩应用和系统； 六、安全服务： 18. 支持漏洞跟踪服务； 19. 针对既有的福彩应用和系统，定期跟踪最新的漏洞信息； 20. 制作漏洞补丁，并进行相关评估测试后提交补丁库统一管理； 21. 提供补丁的定期分发和部署机制； 22. 提供安全数据分析； 23. 针对既有的福彩应用和系统，定期对日志、各项监控数据、以及异常报警进行分析，提供相关统计报表和有价值的分析报告，并提供可行的改进方案； 24. 提供不低于2年免费技术支持服务。 | 1套 |
|  | 报表软件 | 1、 支持跨WebServer部署。支持常见服务器，如：Tomcat、BEA WebLogic、WebSphere、Oracle Application Server等。 2、 支持跨数据源取数。支持直接Oracle,SQLServer,SqlServer等关系数据库和SAP业务系统中直接取数；支持将Excel，TXT文件，XML文件等文件类型数据源；支持javabean，EJB等数据源。 3、 报表工具支持报表内容自由分栏；支持打印前对报表进行格式内容的调整。 4、 支持悬浮元素，支持悬浮模式显示文本类型、公式类型、图片类型、图表类型。 5、 报表工具支持多种一维码和二维码，如Qrcode等常用码。 6、 支持集群与负载均衡，即使报表引擎的缓存数据能够在负载均衡服务器之间进行同步，以减少服务器运算次数。 7、 要求支持报表设计器类似Excel，支持无限扩展的行列，支持多sheet报表，完全兼容Excel公式。 8、 报表工具支持零编码进行集成部署，包括集成部署和独立部署；可以部署多个应用环境，在多个应用环境中进行切换。 9、 支持报表模板加密，模板设计者可以对选择模板加密。 10、 支持行列对称；支持单元格附属关系；支持公式分组；支持高级分组，支持主子报表。 11、支持多数据源关联，即数据可以来自于多个不同的数据源，多个不同物理数据库，或不同类型的数据源。 12、支持层次坐标，即对报表扩展后的数据，进行定位，从而可以设计同期比，占比，累计，排名等报表。 13、支持多数据集查询嵌套引用。 14、支持组织递归树，即针对ID，PREID形式的数据，可以自动生成多列关系，进行组织递归树分层。 15、报表页面完全支持纯HTML展现（包含图表）。 16、支持参数编辑器，支持文本框、下拉树、复选框（组）、单选框（组）等几十种编辑器。 17、支持常规超级链接以钻取数据。 18、支持包含多种不同的表现形式多维分析。 19、支持图表基本类型包括：柱形图、折线图、面积图、饼图、散点图、股价图、迷你图等。 20、支持HTML5的动态图表，设计一次图表可以发布所到Andorid和IOS等移动终端。 21、支持一个填报表数据提交到多个数据库表和根据不同条件的动态调整填入数据库表。 22、支持插入提交，更新提交，删除提交，智能提交等多种提交方式。 23、支持多SHEET填报，支持将一组相关的报表以多sheet的形式组织到一起进行填报。 24、支持直接将Excel数据全部复制在填报表页面上，也可以在线直接导入Excel文件。 25、支持数据校验，即支持预先定义填报的数据校验规则，包括即时校验和提交校验。 26、支持打印控制，支持绝对定位的套打（发票，支票等）；支持分页。 27、支持多sheet打印，支持PDF打印,Applet打印。 28、支持导出PDF、WORD、JPG、png、Excel等格式文件。并且可以对EXCEL和PDF文件加密。 29、支持以独立应用的形式部署。支持以JAR包的形式与原有应用系统无缝集成。 30、支持权限管理，支持数据集认证，LDAP认证，HTTP认证等。 31、提供不低于2年免费技术支持服务。 | 1套 |
|  | SAN链路管理软件 | 1. 必须与此次招标的存储虚拟化网关同一品牌。 2. 光纤链路管理软件for虚拟化平台。 3. 动态负载平衡:提供跨所有可用路径分发向一个逻辑设备的 I/O 请求，而不是让单条路径承载所有 I/O 负担。 4. 自动恢复路径：定期自动恢复功能，可在从故障状态恢复路径后重新分配逻辑设备，恢复完成后，路径将跨所有活动通道自动重新平衡 I/O。 5. 设备优先级划分：在主机上的多个虚拟机有互不相同的应用程序性能和可用性需求时，可设置优先级提高其 I/O 性能，同时跨所有路径维护最佳负载平衡。 6. 自动性能优化：可自动识别存储阵列类型并为其设置默认的最高性能优化模式。 7. 动态路径故障切换和路径恢复：如果一条路径出故障，该软件会将此路径上的 I/O 通信量重新分布到正常工作的路径，并会停止向故障路径发送 I/O，并寻找活动备用路径，把 I/O 重定向到此路径；可在 I/O 通道中发生多个故障（例如：HBA、光缆、光纤通道交换机、存储阵列端口）时起到补救作用。 8. 自动路径测试：定期测试活路径和死路径。通过测试可能处于闲置状态的活路径，可以及时标出故障路径，这样应用程序就不会尝试将 I/O 传递给它。通过在应用程序觉察到之前就将路径标为故障路径，可以减少超时和重试延迟。通过测试标为出故障的路径，将在它们能通过测试时自动让它们恢复工作。I/O 负载将自动跨所有活动的可用路径得到平衡。 9. 软件授权数量：支持不低于12个物理CPU数量许可。 10.提供不低于3年免费技术支持服务。 | 12套 |
|  | 虚拟化软件 | 虚拟化服务器管理软件 基本要求： 1、 采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。部署后所占用的存储空间在200M以下。 2、 能够提供性能监控功能，实时监控CPU、网络、磁盘使用率等指标。 兼容性要求： 3、 支持主流x86服务器，包括IBM、HP、DELL以及国内自主品牌服务器等。 4、 兼容主流的存储阵列产品，包括SAN、NAS和iSCSI等。 5、 兼容主流操作系统，包括以下操作系统： Windows Server 2003、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 R2、Windows 10、Windows Server 2016、Redhat Linux、Solaris x86、Mac OS等。 6、 支持NVIDIA和AMD的vGPU。 功能性要求： 7、 提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启。当虚拟机的客户操作系统出现故障时，可以根据优先级和依赖关系自动重启该虚拟机客户操作系统，保障业务连续性。 8、 提供对虚拟机和磁盘数据的静态加密功能，虚拟机在线迁移过程中可以对虚拟机和磁盘数据进行加密，防止进行未授权访问。 9、 提供适用于容器的虚拟基础架构平台，提供REST API接口来接收并执行开发人员的命令。 10、 提供容错机制，可以保证运行虚拟机的主机发生故障时，虚拟机会自动触发透明故障切换，同时不会引起任何数据丢失或停机。支持不少于8个虚拟CPU的工作负载容错功能。 11、 支持虚拟机的在线迁移功能，无论有无共享存储，都可以在不中断用户使用和不丢失服务的情况下在服务器之间实时迁移虚拟机，保障业务连续性。 12、 支持虚拟化主机TPM 2.0最新安全标准，支持安全启动 (Secure Boot)，用于确保主机只运行经过数字签名的代码，未经签名的代码不会被安装和执行。 13、 支持跨分布式交换机、三层、数据中心和跨云的虚拟机在线复制、加密虚拟机的在线迁移，可实现远距离无中断实时迁移工作负载。 14、 每个虚拟机支持至少1TB持久内存(Persistent Memory)。 15、 虚拟化平台可以内建标准虚拟交换机，实现虚拟机之间或虚拟机与物理机之间的网络调度，支持同一物理机上虚拟机之间的网络隔离(支持VLAN)。 16、 支持跨多个LUN的共享数据文件系统，可以聚合至少32个异构逻辑卷（LUN），支持在线实时添加LUN以实现集群卷容量动态增长，可支持至少64TB容量集群卷。虚拟机文件系统也支持主流存储厂商的存储自动分层功能。 17、 提供基于存储的API，以利用基于磁盘阵列的高效操作和第三方存储供应商的多路径软件功能，进而改进性能，可靠性和可扩展性。支持对现有市场上主流的存储厂商的存储进行虚拟化加速功能。 18、 提供分布式虚拟交换机功能，实现虚拟机之间或虚拟机与物理机之间的网络调度，通过分布式虚拟交换机可以在单一界面中对虚拟化集群环境进行统一的网络管理。同时提供网络接口，支持第三方虚拟网络交换机。 扩展性要求： 19、 每台虚拟化主机至少支持768颗逻辑CPU。每台虚拟化主机至少支持16TB内存。 20、 每台虚拟化主机至少支持32个1Gb物理网络端口，16个10Gb/20Gb物理网络端口，4个25Gb/40Gb/50Gb/100Gb物理网络端口。 21、 每台虚拟化主机至少支持4096颗虚拟CPU(vCPU)。每台虚拟化主机至少支持单个存储卷64TB大小。 22、 可以内建分布式虚拟交换机，每个分布式虚拟交换机可以管理至少1000台虚拟主机。每台主机的虚拟网络交换机的端口总数至少可以达到4096个。 23、 每个虚拟机至少支持62TB的虚拟磁盘容量。 24、 每个虚拟机至少支持4个虚拟SATA适配器，每个虚拟SATA适配器的虚拟SATA设备数量至少可以达到30个。 25、提供不低于2年免费技术支持服务。 | 12套 |
|  | 数据库集群版 | 1、 企业版数据库(集群版)，按CPU颗数授权；支持国产硬件平台和国产操作系统； 2、 支持国际标准ANSI/ISO SQL-92及ANSI/ISO SQL-99标准。 3、 遵守ANSI及ISO标准，支持ODBC接口3.5标准，JDBC接口支持4.0,CLI接口；支持XML特性及XA接口；支持嵌入式SQL编程接口ESQL。 4、 支持中文及多种字符集MSWIN949、ASCII、GBK、UTF-8、UTF-16、SHIFT-JIS、EUC-KR、EUC-CN、EUC-JP、JA16SJIS、JA16SJISTILDE、JA16EUC、JA16EUCTILDE及UNICODE通用编码格式。 5、 性能参数 a) 提供基于成本的查询优化器及SQL优化技术，提高SQL性能； b) 支持大数据量处理的Range、Hash、List、Rang-List/Rang-Hash等数据分区，优化大数据量处理技术，分区方式不受CPU及节点数量限制； c) DML操作提供基于Row-Level Locking（行级锁）机制，实现锁范围的最小化； d) 采用多版本并发控制（MVCC）算法技术，保证事务读、写一致性，提高数据库性能； e) 提供强大SQL并行执行引擎----并行执行（Parallel Execution）技术。 6、 可用性参数 a) 支持真正应用集群RAC技术，实现故障切换和负载均衡的7*24不中断运行 b) 支持磁盘镜像、双机互备、基于日志复制技术的远程灾备技术，具体较强容错能力； c) 支持基于重做日志或归档日志及同步（SYNC）或异步（ASYNC）日志传送方式实现数据库灾备功能； d) 支持基于数据复制技术的主从数据库快速失效切换方案，实现容灾互备切换时间控制在30秒以内。 7、 数据库安全性参数 a) 支持对数据及通讯传输进行加密机制。 b) 支持性能诊断、数据收集、统计、分析报告输出功能，基于快照保存和会话状态保存功能。可以帮助分析系统负载的功能。 c) 支持DES、3DES168、AES168、AES192、AES256等加密算法。 d) 基于第三方软件数据库操作加、解密，提供数据保护功能。 e) 提供多种备份方式：逻辑备份和物理备份、热备份和冷备份、基于恢复管理员工具的备份/恢复功能。 f) 支持网络访控制机制（全网访问控制、基于IP地址控制），可控制不安全用户访问数据库。 g) 提供监视（Auditing）数据库功能，通过监视功能可对特定操作或特定用户附加日志来有效保护数据库。 8、 支持对同构及异构数据库互连，实现数据查询。 9、 管理工具 a) 提供图形化开发及管理工具，实现对数据库SQL、DBA管理功能。 b) 实现对不同平台数据统一管理，数据库对象创建等。 10、 软件开发 a) 支持标准数据类型及多媒体数据类型。 b) 支持存储模块，包括存储过程、函数、包、触发器、游标等存储机制。 c) 支持主流开发语言和工具：C、C++、JAVA、PowerBuilder开发工具。 d) 提供对当前流行的应用拓扑结构的支持。 11、 集群功能 a) 支持基于共享磁盘（Share Disk）高可用性、高并发的集群技术KAC，采用ACTIVE-ACTIVE双活、多活运行模式。 b) 联机事务处理集群拥有强大容错功能，通过Fail-over和Load Balancing功能，客户端选择构成数据库集群的多个节点中的任意一个进行连接，在相关节点里如果发生障碍，会自动快速连接其他节点，业务不中断。 c) 系统支持优化于联机事务处理或联机分析处理的集群体系结构； d) 数据库集群提供高效、安全、高可用性的集群管理软件,实时监控集群所有节点运行状态。 12、 提供不低于2年免费技术支持服务。 | 8颗 |

1.4.2 通用硬件技术要求

| 序号 | 硬件名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 机架式服务器1 | 1. 4U 机架式服务器。 2. 配置不低于Intel C624级别芯片组，支持 Intel 至强可扩展处理器家族金牌及铂金处理器产品。 3. 最大可支持4颗CPU，可扩展处理器主频≥2.3GHz 且≥12 核，L3 缓存≥16.5MB，本次配置不低于4个Intel Xeon Gold 5218 16C 125W 2.3GHz Processor Option Kit。 4. 支持TruDDR4 DDR4 2666MHz，最大支持≥6TB 内存扩展或最大支持 48 根内存插槽，支持单条 64GB。本次配置不低于16x32GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM。 5. 最大支持 16 个 2.5 英寸SAS 硬盘，本次配置不低于2x600GB 10K 12Gbps 热插拔 2.5 寸 SAS 硬盘。 6. 配置不低于12Gb 阵列卡（1GB 缓存），支持 0/1/10/5/50 RAID级别，可选 RAID 6/60, 最大支持 4GB 闪存。 7. 配置不低于2块4口千兆以太网控制器和1个专用的管理端口，可选万兆控制器。配置不低于两块双口16GB HBA卡。 8. 实配电源输出功率≥1100W 80+铂金电源，1+1 热插拔冗余电源，支持 240V 高压直流。 9. 配置不低于 6 个带故障预报警(PFA)功能的冗余热插拔系统风扇。 10. 预留专用接口，两颗处理器支持 11 个 PCIe 插槽，可选前置 VGA 选件，可支持两个 PCIe 3.0 用于 M60 GPU，支持手机客户端登陆 XClarity 管理软件的 USB 端口。 11. 支持 ASHARE A4 标准，工作温度 5°C 到 45°C。 12. 提供管理软件可管理同品牌服务器、网路与存储。 13. 支持针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制。 14.提供不低于三年免费保修服务。 | 3台 |
|  | SAN存储设备 | 1. 国产存储品牌, 必须与此次招标的存储虚拟化网关同一品牌；非OEM、非进口产品。 2. 一体化统一存储架构，同时支持并激活NAS、IP SAN和FC SAN模式；全冗余模块化体系结构；同时激活FC、ISCSI、CIFS、NFS、SMB 、VMware VVol协议。 3. 本次配置≥2个控制器；配置核心数≥ 12核 1.7GHz； 支持8Gb FC、16Gb FC、1Gb/10Gb/25Gb IP。最大支持的FC端口≥20个，最大支持的1Gb IP端口≥24个，最大支持的10Gb IP端口≥24个，最大支持的25Gb IP端口≥16个；配置16Gb FC接口≥4个 和10Gb IP/iSCSI 融合电口≥4个（同时支持NAS和SAN）。 4. 系统缓存≥128GB，系统可自动按负载调整读写缓存比例；提供掉电后缓存数据保护机制，掉电后数据必须回写到硬盘；支持扩展可读写缓存,扩展最大缓存≥800GB，读写缓存的大小可以在线调整。 5. 配置不低于25 块 1.2TB 10K SAS存储专用磁盘；系统可支持400G、800G、1.6T、3.2T、7.6T固态硬盘（SSD），600G、1.2T、1.8T SAS硬盘，4TB、6TB、12TB NL-SAS硬盘的混插；单台磁盘阵列（不包括集群或存储虚拟化）最大可扩展到≥500块硬盘, 最大裸容量支持2.4PB。 6. 支持多种RAID存储方式，包括RAID10，RAID5，RAID6。支持不同RAID级别并存。 7. 配置全容量的自动精简配置功能，按照实际使用的存储容量分配存储空间，提高存储利用率。 8. 配置存储QoS能力，支持基于应用程序的服务级别管理，可根据应用重要性调整优先级别管理磁盘存储资源（响应时间、带宽、吞吐量等）。 9. 配置图形化存储管理软件，支持带外管理，中文管理界面；支持应用程序服务级别管理功能；通过优化磁盘阵列中的应用程序IO队列，决定哪些应用程序可以获得更多的可用系统资源。 10. 支持数据自动分层功能，可支持SSD、SAS、NL-SAS三层分层架构，根据数据的活动状况，自动将热点数据调整到高速磁盘上，将非热点数据调整到低速磁盘上；可设置迁移策略和迁移时间，迁移过程对主机透明，无需停机；支持基于阵列的数据级和文件级的复制功能，支持同步和异步方式；支持本地快照、本地克隆技术；支持连续数据保护功能，能实现IO级别恢复粒度，能够提供无限恢复点，磁盘阵列内置I/O数据拆分功能；快照、复制，卷镜像等功能必须能同时使用于一个LUN，不受限制。 11. 可配置基于独立于主机的阵列同步/异步远程复制软件或设备，可以实现存储阵列的连续数据保护机制，可实现本次项目数据卷中虚拟机数据的任意时间点回滚与恢复；提供软件硬件模块配置清单，要求体现软件许可授权数量。 12. 支持三种连续数据保护方式：VM本地保护、VM远程保护、VM保护同时在本地和远程均有副本；配置基于ESXi主机的I/O拆分器，不限制主机数量。 13. 支持并配置备份功能，提供备份软件虚拟机版本，支持对虚拟机版本或物理服务器版本之间复制功能；对备份数据实现永久全备份方式；支持通过OVF部署；支持备份数据出库到物理磁带库。 14. 配置基于vCenter plug-in的管理维护插件以便捷高效地管理影子虚机；数据备份与VMware vCenter集成，支持直接通过vCenter配置备份策略，实现VMware数据定时备份到备份设备中，并且可实现基于CBT方式的备份和恢复。 15. 支持升级虚拟机连续数据保护功能和双活数据软件用于远程数据保护。 16. 要求存储系统配置具有内部数据迁移功能的软件；基于存储系统本身的控制器实现数据在不同逻辑卷之间、不同RAID类型的卷之间数据迁移，且无需中断应用访问。 17. 提供迁移工具，将存储系统中的数据在不同厂商的存储阵列中进行数据迁移。 18. 支持设备原厂商多路径软件，实现对主机的多通道路径访问以及对应用透明的自动故障通道切换及负载均衡，具备在SAN环境中的负载均衡功能。 19. 存储阵列能提供对主流操作系统的支持：能够同时支持SUN Solaris、HP-UX， IBM AIX， Linux， windows操作系统，支持服务器集群功能。 20. 系统安装调试服务需由原厂商工程师进行。 21. 提供不低于三年免费保修服务。 | 2套 |
|  | 存储虚拟化网关 | 1. 国内品牌，非OEM品牌，非联合品牌。 2. 本次配置不低于双引擎四控制，最大可扩展到八引擎16控制器;控制器之间采用多活并行处理模式。 3. 每控制器不低于36GB高速缓存，系统支持最大缓存不低于576GB 4. 每控制器提供不低于4个8Gbps FC前端主机接口；每控制器提供不少于4个8Gbps FC后端阵列接口。 5. 实现分别位于两台阵列上的LUN组成RAID 1同步镜像模式，任意一台阵列发生故障，前端主机的应用不会受到影响；支持100公里同步范围内的远程存储虚拟化整合，通过存储虚拟化引擎能够实现本地主机实时访问远程机房存储上的数据的功能，整合时要求每个站点都必须达到至少两个控制器全冗余架构；采用LUN直接映射方式，不能采用基于并行文件系统技术进行存储整合的模式，将原有存储整合时，不能摧毁原有存储上的数据；增加新控制器的时候不影响正常的生产作业；提供高冗余的硬件组成；在虚拟化环境中增加新的存储设备和主机设备不需要停机；控制器失败不能影响正常的I/O请求，I/O访问可以无中断的切换到其他控制器；对现有虚拟化容量扩容时不需要停机；支持在线调整（包括软、硬件升级、扩容、设备更换等操作）。 6. 无单点故障，支持跨数据中心的双活，配合数据库集群技术，可以实现两个站点的主机同时对同一数据库进行读写操作,且两个站点的主机是各自访问本站点各自的双活设备。 7. 通过硬件的方式将已有的阵列虚拟化管理，实现在本台存储设备上实现和EMC，Netapp,IBM,HP，HDS阵列的卷镜像保护。这样，当任何原有阵列中数据卷损坏时，都可以在当前阵列有完全同步的镜像保护数据。虚拟化必须以数据块为单位，而不是文件。最大虚拟化容量无限制。 8. 要求独立于主机和存储，虚拟化的功能不能影响主机的性能和存储设备的性能，不会消耗主机和存储的资源。 9. 配置不低于10TB容量管理许可，配置远程同步许可实现双活系统。 10. 存储虚拟化设备支持N+1集群方式。 11. 全冗余模块化体系结构，双冗余电源，配置不低于2个SPS后备电池保证系统断电后数据写入磁盘，配置1个管理服务控制平台（含软件包，软件支持服务，远程支持客户端，许可证，前端端口模块）。 12. 支持主流操作系统环境：Solaris、IBM AIX、HP-UX、Linux和Windows等。 13. 提供不低于三年免费保修服务。 | 1套 |
|  | 光纤通道交换机 | 1. FC SAN交换机,与本次投标SAN存储设备为同一品牌产品。 2. 单台支持最大可达48个FC接口。支持16Gb/s、8Gb/s、4Gb/s、2Gb/s自适应传输速率，本次实际配置并激活不低于48口，并配置不低于48个16Gb SPF模块。 3. 支持标准FC协议、Web tools、Zoning、EGM、级联；激活远程连接软件。 4. 具有负载均衡、传输流控制（主机与存储设备之间），以及安全控制等功能，支持高可用，实现冗余连接的动态切换；配置双电源，冗余风扇模块及端口侧排风。 5. 支持Web和Console方式的设备管理，提供集成化、图形化管理工具。 6. 提供冗余、热插构件、自动路径重新路由及众多诊断功能。 7. 提供原厂安装服务，不低于三年免费保修服务。 | 4台 |
|  | 光纤通道电缆1 | 5m，LC-LC | 26根 |
|  | 光纤通道电缆2 | 10m,LC-LC | 26根 |
|  | 以太网交换机1 | 1. 10/100/1000M电口≥48个； 2. 万兆SFP+端口≥2个； 3. 千兆SFP端口≥2个； 4. 交换容量≥672Gbps； 5. 三层包转发率≥108 Mpps； 6. Flash≥2G； 7. 内存≥4G； 8. 支持单向链路检测技术； 9. 堆叠口必须为专用端口，非1G和10G标准端口，堆叠带宽≥160G,最大堆叠台数≥9； 10. 堆叠模块必须可以在线热插拔，堆叠模块可在交换机运行后在线添加，交换机无需重启即可启用堆叠功能； 11. 堆叠支持冗余连接，当主线路中断，数据恢复时间<=100ms； 12. 支持堆叠内跨设备的Ethernet channel； 13. Mac地址≥32K；VLAN≥4K；支持layer 2 traceroute；支持STP、RSTP、MSTP；支持LACP以太网通道，整机通道数硬件支持≥128,每个通道最大成员端口数≥16； 14. 路由表支持≥24K；IPv4支持RIP/OSPF/PBR;支持BGP4/IS-IS；IPv6支持RIPng/OSPFv3/PBR；支持ECMP，硬件条目数≥16；支持VRF-Lite，数量≥26；支持路由协议NSF（Graceful Restart），支持协议包括BGP，OSPF，ISIS；支持VRRP或HSRP,VRRPv3或HSRPv6；所有物理接口可工作在路由模式，可直接配置IP地址； 15. IGMP组及组播路由数≥4K；支持IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMP Porxy；支持IPv6 MLD Snooping v1/v2；支持PIM DM/SM, SSM，BSR； 16. 缓存≥12M； 17. 支持端口安全、绑定MAC；支持DHCP Server，DHCP option 82；支持PVLAN，PVLAN Edge vlan； 18. 支持IPv4第一跳安全特性，包括DHCP监听，动态ARP检测、IP源检测，防止地址欺骗；支持IPv6第一跳安全特性，包括RA Guard,DHCP Guard,IPv6 Snooping；支持MAC ACL,Ipv4/v6 ACL,可设置端口ACL（PACL),路由ACL（RACL），MAC ACL，可基于2层到4层的信息控制数据包传输，ACL可基于时间启用，或基于用户身份启用； 19. 支持广播、组播、单播限速/风暴抑制；支持通过802.1p CoS、DSCP、ACL进行数据包标记； 20. 支持端口限速，带宽颗粒度<=8K； 21. 每端口支持8个输出队列，并具备优先处理低延迟数据的排队机制（Priority Queue）；支持SRR调度确保为数据包流量提供不同的优先级； 22. 支持加权队尾丢弃（WTD）能在发生拥塞之前，为输入和输出队列提供避免拥塞功能； 23. 支持TFTP，NTP，SSH V1/V2，SNMP V1/V2/V3；支持RMON 1/2/3/9；支持Syslog,TACACS+及Radius； 24. 支持SPAN及RSPAN端口镜像功能，会话数≥2； 25. 支持Netflow/NetStream，或兼容RFC3954 Netflowv9功能； 26. 配置双电源；配置1套堆叠套件； 27. 提供不低于三年免费保修服务。 | 4台 |
|  | 以太网交换机2 | 1. 10/100/1000Bas e-T电口≥48个； 2. 万兆SFP+光口 ≥4个； 3. 交换容量 ≥336 Gbps； 4. 包转发率 ≥252Mpps； 5. 支持智能堆叠虚拟化技术，设备数量≥9台； 支持基于业务端口实现长距离智能堆叠虚拟化； 6. 支持端口聚合，支持端口流控；支持端口聚合，支持端口流控；支持带外管理接口，支持端口统计；支持基于端口镜像；支持端口备份；支持MTU配置； 7. 支持MAC地址管理；支持mac地址限制；支持mac地址漂移抑制，支持安全MAC； 8. 支持VLAN（4K个），VLAN IF接口；支持基于mac划分VLAN；支持基于协议的VLAN；支持基于IP划分VLAN；支持基本QinQ和灵活QinQ；支持VLAN转换；支持GVRP； 9. 支持链路聚合；支持UDLD；支持STP/RSTP/MSTP/MRSTP；支持VRRP，支持BFD，支持BFD For 静态路由/OSPF等；支持ERPS（G.8032）环网协议； 10. 支持静态/动态ARP；支持开启/关闭ARP学习；支持ARP限制； 支持免费ARP、支持ARP代理；支持基于接口、VLAN、IP清除动态ARP； 11. 支持DHCP Client、DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping；支持DHCPv6 Client、DHCPv6 snooping； 12. 支持路由管理、静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP； 13. 支持静态二层组播；支持路由组播管理，IGMP，MLD；支持IGMP Snooping，IGMP MVR；支持IGMP LAN-Copy；支持IGMP过滤；支持IGMP Proxy；支持GMRP；支持GVRP；支持MLD snooping；支持PIM，PIM IPv6；L2组播组数量为4K，L3组播组数量为8K； 14. 支持ACL，提供基于源/目的mac、源/目的地址、源/目的端口、协议号方式；支持基于原地址、支持优先级映射；支持端口整形、支持接口的限速；支持队列调度、支持WRED；支持流策略、支持CAR、CP CAR、统计； 15. 支持动态ARP检测（DAI）；支持ARP防攻击/限速；支持RADIUS认证、802.1X、PPPoE+；支持风暴抑制；支持IP Source Guard；支持CPU保护； 16. 支持SNMPV1/V2/V3；支持enable密码认证；支持光模块数字诊断；支持系统日志、支持告警管理，支持风扇监控；支持硬件环境监控；支持CPU监控，双系统；支持Loopback，Ping和Traceroute； 17. 配置≥1根堆叠线； 18. 提供不低于三年免费保修服务。 | 2台 |
|  | 以太网交换机3 | 1. 10/100/1000Bas e-T电口≥24个； 2. 万兆SFP+光口≥4个； 3. 交换容量≥288 Gbps； 4. 包转发率≥216Mpps； 5. 支持智能堆叠虚拟化技术，设备数量≥9台；支持基于业务端口实现长距离智能堆叠虚拟化； 6. 支持端口聚合，支持端口流控；支持带外管理接口，支持端口统计；支持基于端口镜像；支持端口备份；支持MTU配置； 7. 支持MAC地址管理；支持mac地址限制；支持mac地址漂移抑制，支持安全MAC； 8. 支持VLAN（4K个），VLAN IF接口；支持基于mac划分VLAN；支持基于协议的VLAN；支持基于IP划分VLAN；支持基本QinQ和灵活QinQ；支持VLAN转换；支持GVRP； 9. 支持链路聚合；支持UDLD；支持STP/RSTP/MSTP/MRSTP；支持VRRP，支持BFD，支持BFD For 静态路由/OSPF等；支持ERPS（G.8032）环网协议； 10. 支持静态/动态ARP；支持开启/关闭ARP学习；支持ARP限制；支持免费ARP、支持ARP代理；支持基于接口、VLAN、IP清除动态ARP； 11. 支持DHCP Client、DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping；支持DHCPv6 Client、DHCPv6 snooping； 12. 支持路由管理、静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP； 13. 支持静态二层组播；支持路由组播管理，IGMP，MLD；支持IGMP Snooping，IGMP MVR；支持IGMP LAN-Copy；支持IGMP过滤；支持IGMP Proxy；支持GMRP；支持GVRP；支持MLD snooping；支持PIM，PIM IPv6；L2组播组数量为4K，L3组播组数量为8K； 14. 支持ACL，提供基于源/目的mac、源/目的地址、源/目的端口、协议号方式；支持基于原地址、支持优先级映射；持端口整形、支持接口的限速；支持队列调度、支持WRED；支持流策略、支持CAR、CP CAR、统计； 15. 支持动态ARP检测（DAI）；支持ARP防攻击/限速；支持RADIUS认证、802.1X、PPPoE+；支持风暴抑制；支持IP Source Guard；支持CPU保护； 16. 支持SNMPV1/V2/V3；支持enable密码认证；支持光模块数字诊断；支持系统日志、支持告警管理，支持风扇监控；支持硬件环境监控；支持CPU监控，双系统；支持Loopback，Ping和Traceroute； 17. 配置≥1根堆叠线； 18.提供不低于三年免费保修服务。 | 2台 |
|  | 路由器1 | 1. 主控板槽位数≥2； 2. 业务板槽位数≥12； 3. 交换容量≥121.86Tbps； 4. 单槽转发能力≥240Gbps； 5. 整机包转发率≥12000Mpps； 6. 电源：双电源； 7. 接口类型：支持FE、GE、10GE（LAN/WAN）、40GE、10G POS、2.5GPOS、155/622M POS、622M cPOS、155M cPOS、155M ATM、622M ATM、E1/T1等接口；支持155M POS/622M POS/GE端口切换；支持ATM/POS端口切换；支持155M ATM/622M ATM端口切换 8. 二层协议：动态和静态ARP、代理ARP、免费ARP；以太网、子接口VLAN；PPPoE Server；PPP、软件MP、硬件MP；HDLC；VLAN//Super VLAN Voice VLAN /VLAN Mapping等；端口隔离；DLDP/LLDP；Layer2 protocol tunnel（BPDU tunnel）；GARP/GVRP；STP/RSTP/MSTP；IEEE802.3ad LACP二层聚合；广播风暴抑制；端口镜像 9. IP服务：TCP、UDP、IP Option、IP unnumber；策略路由；三层以太网接口捆绑；POS接口捆绑 10. IP路由：静态路由； RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS；路由迭代；路由策略；ECMP；UCMP；BGP GTSM；ISIS MTR 11. IPv4组播：IGMPv1/v2/v3；PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM；MSDP；MBGP；组播静态路由；组播主机跟踪功能 12. QoS：流分类：基于端口、MAC地址、IP地址、IP优先级、DSCP优先级、TCP/UDP端口号、协议类型等；流量监管：CAR限速，粒度可配；基于目的地址或者源地址的限速（支持网段限速）；GTS流量整形；优先级Mark/Remark；各种队列调度机制 ：FIFO、PQ、CQ、WFQ、RTPQ、CBWFQ；拥塞避免算法：Tail-Drop、WRED；LR速率限制；MPLS QoS；IPv6 QoS 13. 层次化QoS（H-QoS）；QPPB（QoS Policy Propagation on BGP） 14. 安全特性：ACL访问控制列表；ACL加速；基于时间的访问控制；包过滤防火墙；状态防火墙；ASPF；本机TCP防攻击；控制平面限速；虚拟分片重组；URPF；DHCP Snooping；Web过滤；用户分级管理和口令保护；AAA认证、授权、计费；RADIUS；TACACS；Portal认证（支持与EAD联动和Portal逃生）；PKI证书；SSH 1.5/2.0；RSA；IPSec、IPSec多实例、IKE；BGP/BGP4+支持GTSM；Password Control；攻击检测及防范；SM1、SM2、SM3、SM4加密算法 15. IP业务特性：NAT、NAT444、NAT多实例、VPN NAT、NAT日志；连接数限制；GRE隧道（支持点到多点应用）；IPSec隧道；L2TP隧道；NetStream支持 v5/v8/v9报文格式、支持IPv4/IPv6/MPLS报文统计；SFlow；SSL VPN；ADVPN（Auto Discovery VPN）；GDVPN（Group Domain VPN） 16. 可靠性：关键部件主控板、交换网、电源均支持冗余备份；VRRP /VRRP v3 虚拟路由冗余协议 17. VRRPE（VRRP增强）；支持FRR（Fast ReRoute，快速重路由）；IGP路由快速收敛；支持BFD；支持ISSU；支持IRF2；支持GR；支持NSR；支持NSF；支持BGP/IGP/组播路由快速收敛；支持EAA；支持PWE3；以太网OAM（Operations, Administration and Maintenance，操作、管理和维护）；软件热补丁；支持主备倒换，支持主控板、线卡板及接口模块、电源、风扇框的热插拔 18. 配置≥1块8端口千兆以太网电接口模块； 19.提供不低于三年免费保修服务。 | 2台 |
|  | 防火墙1 | 1. 产品采用多核并行处理架构； 2. 产品配置不少于6千兆电口+4千兆光口SFP，4G内存，64G minisata SSD硬盘； 3. 网络层吞吐量≥5.5Gbps，应用层吞吐量≥700Mbps，并发连接数≥1800000，每秒新建连接数≥50000； 4. 具备路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式； 5. 支持静态路由和多播路由，支持RIP、OSPF、BGP等动态路由协议； 6. 支持IPv4／IPv6下NAT地址转换，支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT，支持NAT64、NAT46 地址转换； 7. 支持IPsec VPN、SSL VPN和GRE VPN； 8. IPSec VPN支持智能选路功能； 9. 支持基于区域、IP地址、域名、端口、用户、应用、服务、时间等多个维度设置访问控制策略； 10. 支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood等泛洪类攻击防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护； 11. 支持对HTTP、HTTPS、FTP、SMB、SMTP、POP3、IMAP协议进行病毒检测和查杀，支持最大16层的压缩文件查杀； 12. 支持与云端联动对未知文件进行检测，在设备界面显示云端检测结果； 13. 具备勒索软件通信防护功能； 14. 产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则； 15. 支持僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证； 16. 产品内置Web应用攻击检测引擎，支持文件包含攻击、抵御注入式攻击（包含SQL注入、系统命令注入）、信息泄露攻击、跨站脚本（XSS）、网站扫描、WEBSHELL后面攻击、跨站请求伪造、目录遍历攻击、WEB整站系统漏洞等应用层攻击行为，支持超过3000种Web服务器漏洞特征规则； 17. 具备识别与阻断外部扫描器发起的服务器恶意扫描行为，可对扫描器地址进行自定义封堵； 18. 具备网站防篡改功能，可防止攻击者非授权修改网站目录文件； 19. 支持网页恶意链接检测功能，有效识别网页盗链/黑链的行为，避免用户网页资源被滥用； 20. 支持主主、主备两种双机模式部署； 21. 产品内置安全报表模板，可定义报表内容，包括网络整体安全状况、服务器安全风险分析、终端主机安全风险分析等； 22. 支持三权分立功能，根据用户权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色； 23. 配置不低于三年安全规则库更新服务； 24. 提供不低于三年软硬件免费维保服务。 | 4台 |
|  | 防火墙2 | 1. 产品采用多核并行处理架构； 2. 产品配置不少于6千兆电口+4千兆光口SFP，4G内存，64G minisata SSD硬盘； 3. 网络层吞吐量≥5.5Gbps，应用层吞吐量≥700Mbps，并发连接数≥1800000，每秒新建连接数≥50000； 4. 具备路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式； 5. 支持静态路由和多播路由，支持RIP、OSPF、BGP等动态路由协议； 6. 支持IPv4／IPv6下NAT地址转换，支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT，支持NAT64、NAT46 地址转换； 7. 支持IPsec VPN、SSL VPN和GRE VPN； 8. IPSec VPN支持智能选路功能； 9. 支持基于区域、IP地址、域名、端口、用户、应用、服务、时间等多个维度设置访问控制策略； 10. 支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood等泛洪类攻击防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护； 11. 支持对HTTP、HTTPS、FTP、SMB、SMTP、POP3、IMAP协议进行病毒检测和查杀，支持最大16层的压缩文件查杀； 12. 支持与云端联动对未知文件进行检测，在设备界面显示云端检测结果； 13. 具备勒索软件通信防护功能； 14. 产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则； 15. 支持僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证； 16. 产品内置Web应用攻击检测引擎，支持文件包含攻击、抵御注入式攻击（包含SQL注入、系统命令注入）、信息泄露攻击、跨站脚本（XSS）、网站扫描、WEBSHELL后面攻击、跨站请求伪造、目录遍历攻击、WEB整站系统漏洞等应用层攻击行为，支持超过3000种Web服务器漏洞特征规则； 17. 具备识别与阻断外部扫描器发起的服务器恶意扫描行为，可对扫描器地址进行自定义封堵； 18. 具备网站防篡改功能，可防止攻击者非授权修改网站目录文件； 19. 支持网页恶意链接检测功能，有效识别网页盗链/黑链的行为，避免用户网页资源被滥用； 20. 支持主主、主备两种双机模式部署； 21. 产品内置安全报表模板，可定义报表内容，包括网络整体安全状况、服务器安全风险分析、终端主机安全风险分析等； 22. 支持三权分立功能，根据用户权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色； 23. 配置不低于三年安全规则库更新服务； 24. 配置不低于三年增强级防护服务； 25. 配置不低于三年网关杀毒功能； 26. 提供不低于三年软硬件免费维保服务。 | 2台 |
|  | 网络时间服务器 | 网络时间服务器： 1. 支持GPS+BD输入； 2. 支持3*3多通道信号可选输入； 3. 支持双机主备冗余； 4. 支持4路独立嵌入式NTP网络输出； 5. 支持1路B码，1路PPS，2路继电器报警，1路网络报警； 6. 授时精度不低于10ns、守时精度不低于25us/d、NTP对时精度1~10ms； 7. 单口NTP对时实现满足不低于1000次/s请求、支持不低于20000台客户端同时在线； 8. 液晶显示界面，需支持中英文菜单导航，不低于6位人机按键，实现设备参数的直接查阅，设置； 9. 支持任意时区设置输出、支持跨路由输出标准NTP时间服务； 10. 附带对时管理软件，实现NTP与串口时间的服务端与客户端管理功能，具备日志查询，精度校正记录功能； 11. 不低于三年保修服务 配置卫星接收器： 1. 授时精度：卫星信号锁定时优于±50×10-11秒；卫星信号失锁2小时内优于±160×10-11秒； 2. 频率稳定度：卫星信号锁定时优于1×10-11（24小时）；卫星信号失锁时优于10-10（24小时）； 3. 跟踪卫星数：6颗卫星同时跟踪；12通道卫星时间信号并行捕获，重捕获时间：最小重捕获时间2.5s（卫星丢失时间少于15秒），最大重捕获时间5s（卫星丢失时间大于60秒）； 4. 对标准时间的同步计时精度±1us； 5. 信号传输距离≥1000米； 专用卫星接收天线：防水、防腐、避雷，防护等级不低于IP65,阻抗50欧姆；天线馈线长度：不低于30米(含支架)。 | 2台 |
|  | PC机 | 1. 电源：220V 180W电源； 2. CPU：不低于I5-9500 3.0GHz 六核； 3. 主板：不低于Intel B365； 4. 内存：不低于1*8G DDR4 2666； 5. 显卡：不低于Radeon 520 2GB 64b VGA+HDMI。 6. 网卡：主板集成千兆网卡； 7. 硬盘：不低于1T/7200/SATA3_124 SATA硬盘+128G SSD固态硬盘； 8. 光驱：DVDRW； 9. 其他：防水抗菌键盘/PS2，光电鼠标； 10. 操作系统：Windows 10 Pro； 11. 显示器：不低于23.8寸液晶显示器； 12. 提供不低于三年免费保修服务。 | 8台 |
|  | 黑白激光打印机 | 最大打印幅面：不低于A3； 2、最高分辨率：不低于1200×1200dpi； 3、黑白打印速度：不低于38ppm（A4）； 4、处理器：不低于RM7035C-533L 533MHz； 5、内存：不低于512MB； 6、双面打印：自动； 7、网络功能：支持有线网络打印； 8、首页打印时间：小于6.5秒； 9、打印语言：Adobe认证PS3语言； 10、接口类型：USB2.0；USB2.0-Host；10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口）； 11、墨粉盒打印量：随机墨粉：6000页；LT381：10000页； 12、硒鼓寿命：随机硒鼓：25000页；LD381：25000页； 13、介质类型：普通纸，厚纸，透明胶片，信封，卡片纸，再生纸，纸标签； 14、介质尺寸：A3，A4，A5，B4，B5，Letter，Legal，Executive，ledger，statement，支持297×1260mm横幅纸； 15、进纸盒容量：纸盒：不低于500页，多功能进纸器：不低于100页； 16、出纸盒容量：不低于500页； 17、系统平台：Windows 98/Me/2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows10/Mac. 18、提供不低于二年免费保修服务。 | 2台 |
|  | 扫描仪 | 1、支持的操作系统：Windows® 8/8.1 (32-位/64位), Windows® 7 (32位/64位), Windows Vista® (32-位/64位), Windows Server® 2012 R2 (64位), Windows Server® 2012 (64位), Windows Server® 2008 R2 (64位), Windows Server® 2008 (32位/64位)； 2、扫描仪类型：平板(FB)与自动送纸器(ADF)； 3、扫描模式：单面/ 双面、彩色/灰度/黑白； 4、图像传感器类型：彩色CCD（电荷耦合器件）x 3（正面x 1、背面x 1、平板x1）； 5、光源：白色LED灯组x 3（前 x 1，后 x 1，平板x1）； 6、纸张大小：最大216 x 355.6 mm (8.5 x 14 in.)；最小50.8 x 54 mm (2 x 2.13 in.) (横向 / 纵向)；长页扫描216 x 5,588 mm (8.5 x 220 in.)； 7、扫描速度（A4纵向）：单面: 40 ppm, 双面: 80 ipm (200 / 300 dpi)； 8、进纸斜槽容量（A4纵向）：80 张( A4: 80 g/m2 或 20 lb. )； 9、光学分辨率：不低于600dpi； 10、输出分辨率：50 至 600 dpi ； 11、输出格式：彩色24位，灰度8位，黑白1度； 12、内部图像处理：65,536 级(16-位)； 13、接口：USB2.0; 14、图像处理功能：多图像输出、自动检测颜色、去除空白页、iDTC、高级 DTC、SDTC、误差扩散、半色调、De-Screen、图像强调、消除颜色、滤色（无/红色/绿色/蓝色/饱和度）、sRGB输出、消除装订孔、带标签裁掉、分割图像、纠偏、边缘修复、减少竖线、自动检测纸张大小； 15、电源要求：100 - 240V 交流电±10%； 16、电源功耗：操作模式：39 W或更低，休眠模式：1.8 W或更低，自动待机（关闭）模式：0.35 W或更低； 17、随机附件：ADF进纸槽、电源线、电源适配器、USB线、安装光盘。 18、提供不低于二年免费保修服务。 | 2台 |

2. 灾备系统升级服务

2.1 软件开发需求

在本项目中，福彩灾备系统是在海南福彩现有灾备系统的基础上进行改造，一方面需要把现有Sybase数据库升级为国产高性能数据库，另一方面需要支持快乐8游戏数据备份，主要涉及以下功能改造：

2.1.1 灾备数据库同步

- 站点管理操作数据同步

- 玩法管理操作数据同步

- 站点缴款明细数据同步

- 玩法注册信息数据同步

- 站点注册信息数据同步

- 每周系统参数数据同步

- 销售明细数据同步

- 长周期游戏开奖操作数据同步

- 站点开奖报表类数据同步

- 省市开奖报表类数据同步

- 中心日常管理数据同步

- 开奖类挂起业务自动恢复

- 管理类挂起业务自动恢复

- 参数化设置

- 处理业务日志跟踪功能

- 软件运行与业务处理异常报警功能

2.1.2 灾备长周期处理

- 接收长周期自动期处理指令

- 销售明细文件

- 主备机房校验

- 数据同步

- 更改数据库

- 兑奖明细文件

- 主备机房校验

- 数据同步

- 更改数据库

- 同步派奖中奖规则数据

- 自动抽奖功能

- 抽奖

- 主备机房校验

- 报表打印

- 应急开奖功能

- 获取明细文件

- 统计文件上传

- 明细文件上传

- 销售报表打印

- 参数化设置

- 日志跟踪

- 异常报警

2.1.3 灾备核心数据发送

- 销售票数据

- 销售票数据传输

- 销售票数据校验

- 销售票数据重传

- 销售票数据日志跟踪

- 注销票数据

- 注销票数据传输

- 注销票数据校验

- 注销票数据重传

- 注销数据票日志跟踪

- 注销凭证票数据

- 注销凭证票数据传输

- 注销凭证票数据校验

- 注销凭证票数据重传

- 注销凭证票数据日志跟踪

- 无效票数据

- 无效票数据传输

- 无效票数据校验

- 无效票数据重传

- 无效票数据日志跟踪

- 兑奖票数据

- 兑奖票数据传输

- 兑奖票数据校验

- 兑奖票数据重传

- 兑奖票数据日志跟踪

2.1.4 灾备核心数据接收

- 销售票数据

- 销售票数据传输

- 销售票数据校验

- 销售票数据重传

- 销售票数据日志跟踪

- 注销票数据

- 注销票数据传输

- 注销票数据校验

- 注销票数据重传

- 注销票数据日志跟踪

- 注销凭证票数据

- 注销凭证票数据传输

- 注销凭证票数据校验

- 注销凭证票数据重传

- 注销凭证票数据日志跟踪

- 无效票数据

- 无效票数据传输

- 无效票数据校验

- 无效票数据重传

- 无效票数据日志跟踪

- 兑奖数据

- 兑奖票数据传输

- 兑奖票数据校验

- 兑奖票数据重传

- 兑奖票数据日志跟踪

- 数据统计

- 接收数据统计

#### 2.2 软硬件设备需求

本次灾备系统升级，采购人以系统服务方式进行采购，投标人需要提供满足灾备系统升级所需的全部通用软硬件，采购人提供满足灾备系统升级服务所需的机房环境，具体所需通用软硬件（包括但不限于以下通用软硬件）参数要求如下：

2.2.1 通用软件技术要求

| 序号 | 软件名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Linux操作系统软件（服务器版） | 1. 协议支持：支持多种标准协议，如：GNU通用公共许可、LSB4.1协议，POSIX等； 2. 兼容性：软件兼容，包括主流软件框架、中间件、数据库软件、主流开发语言支持； 3. 兼容既有的福彩应用和系统； 4. 硬件兼容，包括主流虚拟化方案支持、主流硬件架构、服务器品牌及产品支持、主流存储方案支持等； 5. 安全性：通用安全增强； 6. 支持数据的加密和防护，如专用的安全分区、文件系统加密等； 7. 支持关键程序保护，可监控业务应用程序和系统敏感程序的完整性，防止篡改； 8. 支持增强访问控制，可对每个用户或用户组分配其对指定文件的访问权限，实现更细粒度的访问控制； 9. 支持关闭非必要服务与端口； 10. 可进行安全漏洞的持续修复； 11. 支持国密安全增强； 12. 集成国密算法模块； 13. 支持国密硬件设备； 14. 支持基于国密算法的系统密码体系； 15. 支持基于国密算法的安全审计，如对日志等关键文件的签名和验签等，防止非法入侵对文件进行篡改； 16. 针对彩票销售对网络并发性能和吞吐量进行优化，满足售票峰值时对网络性能的要求； 17. 针对彩票系统开奖时应用程序的读写特性，对操作系统在大规模读写、频繁打开写入文件、处理大量碎片文件的应用场景进行读写性能的优化； 18. 针对操作系统在彩票应用下的资源使用和侧重，进行虚拟内存的优化； 19. 提供不低于二年免费维保服务。 | 2套 |
|  | 数据库企业版 | 1、 企业版数据库，按CPU颗数授权；支持国产硬件平台和国产操作系统； 2、 支持国际标准ANSI/ISO SQL-92及ANSI/ISO SQL-99标准。 3、 遵守ANSI及ISO标准，支持ODBC接口3.5标准，JDBC接口支持4.0,CLI接口；支持XML特性及XA接口；支持嵌入式SQL编程接口ESQL。 4、 支持中文及多种字符集MSWIN949、ASCII、GBK、UTF-8、UTF-16、SHIFT-JIS、EUC-KR、EUC-CN、EUC-JP、JA16SJIS、JA16SJISTILDE、JA16EUC、JA16EUCTILDE及UNICODE通用编码格式。 5、 性能参数 a) 提供基于成本的查询优化器及SQL优化技术，提高SQL性能； b) 支持大数据量处理的Range、Hash、List、Rang-List/Rang-Hash等数据分区，优化大数据量处理技术，分区方式不受CPU及节点数量限制； c) DML操作提供基于Row-Level Locking（行级锁）机制，实现锁范围的最小化； d) 采用多版本并发控制（MVCC）算法技术，保证事务读、写一致性，提高数据库性能； e) 提供强大SQL并行执行引擎----并行执行（Parallel Execution）技术。 6、 可用性参数 a) 支持真正应用集群RAC技术，实现故障切换和负载均衡的7*24不中断运行 b) 支持磁盘镜像、双机互备、基于日志复制技术的远程灾备技术，具体较强容错能力； c) 支持基于重做日志或归档日志及同步（SYNC）或异步（ASYNC）日志传送方式实现数据库灾备功能； d) 支持基于数据复制技术的主从数据库快速失效切换方案，实现容灾互备切换时间控制在30秒以内。 7、 数据库安全性参数 a) 支持对数据及通讯传输进行加密机制。 b) 支持性能诊断、数据收集、统计、分析报告输出功能，基于快照保存和会话状态保存功能。可以帮助分析系统负载的功能。 c) 支持DES、3DES168、AES168、AES192、AES256等加密算法。 d) 基于第三方软件数据库操作加、解密，提供数据保护功能。 e) 提供多种备份方式：逻辑备份和物理备份、热备份和冷备份、基于恢复管理员工具的备份/恢复功能。 f) 支持网络访控制机制（全网访问控制、基于IP地址控制），可控制不安全用户访问数据库。 g) 提供监视（Auditing）数据库功能，通过监视功能可对特定操作或特定用户附加日志来有效保护数据库。 8、 支持对同构及异构数据库互连，实现数据查询。 9、 管理工具 a) 提供图形化开发及管理工具，实现对数据库SQL、DBA管理功能。 b) 实现对不同平台数据统一管理，数据库对象创建等。 10、 软件开发 a) 支持标准数据类型及多媒体数据类型。 b) 支持存储模块，包括存储过程、函数、包、触发器、游标等存储机制。 c) 支持主流开发语言和工具：C、C++、JAVA、PowerBuilder开发工具。 d) 提供对当前流行的应用拓扑结构的支持。 11、 提供不低于二年免费技术支持服务。 | 2颗 |

2.2.2 通用硬件技术要求

| 序号 | 硬件名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 机架式服务器2 | 2U机架式服务器。 2. 不低于Intel C624级别芯片组，支持Intel至强可扩展处理器家族铜牌、银牌、金牌及铂金处理器产品。 3. 可扩展处理器主频≥1.8GHz且≥8核，L3缓存≥8.25MB，可选最大可支持至28核处理器。本次配置不低于2xIntel至强4210 2.2GHz 10C 85W 14MB。 4. 实配≥24个内存插槽。支持TruDDR4 DDR4 2666MHz，最大支持≥1.5TB内存扩展或最大支持24根内存插槽。本次配置不低于2x32GB DDR4内存。 5. 最大支持26个硬盘扩展，支持前置直连U.2 NVMe SSD硬盘。支持内置两个M.2 且支持RAID 0/1。本次配置不低于6块600GB 10K 12Gbps热插拔2.5寸SAS硬盘。 6. 配置不低于12Gb阵列卡（1GB缓存），支持0/1/10/5/50 RAID级别，可选RAID 6/60, 最大支持4GB闪存。 7. 配置不低于4个千兆以太网控制器LOM和1个专用的管理端口，可扩展万兆控制器。 8. 实配电源输出功率≥550W 80+铂金电源，1+1热插拔冗余电源。支持240V高压直流。 9. 配置不低于6个冗余热插拔系统风扇。 10.最大支持7个PCIe插槽，包括一个内置阵列卡专用插槽，六个标准PCIe插槽。提供前置USB口可连接手机管理服务器。 11.支持ASHARE A4标准，工作温度最高支持45°C。 12. 提供管理软件XClarity可管理同品牌服务器、网路与存储。 13. 支持针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制。 14. 提供不低于三年免费维保服务。 | 3台 |
|  | 以太网交换机4 | 1. 10/100/1000M电口≥48个； 2. 万兆SFP+端口≥2个； 3. 千兆SFP端口≥2个； 4. 交换容量≥672Gbps； 5. 三层包转发率≥108 Mpps； 6. Flash≥2G； 7. 内存≥4G； 8. 支持单向链路检测技术； 9. 堆叠口必须为专用端口，非1G和10G标准端口，堆叠带宽≥160G,最大堆叠台数≥9； 10. 堆叠模块必须可以在线热插拔，堆叠模块可在交换机运行后在线添加，交换机无需重启即可启用堆叠功能； 11. 堆叠支持冗余连接，当主线路中断，数据恢复时间<=100ms； 12. 支持堆叠内跨设备的Ethernet channel； 13. Mac地址≥32K；VLAN≥4K；支持layer 2 traceroute；支持STP、RSTP、MSTP；支持LACP以太网通道，整机通道数硬件支持≥128,每个通道最大成员端口数≥16； 14. 路由表支持≥24K；IPv4支持RIP/OSPF/PBR;支持BGP4/IS-IS；IPv6支持RIPng/OSPFv3/PBR；支持ECMP，硬件条目数≥16；支持VRF-Lite，数量≥26；支持路由协议NSF（Graceful Restart），支持协议包括BGP，OSPF，ISIS；支持VRRP或HSRP,VRRPv3或HSRPv6；所有物理接口可工作在路由模式，可直接配置IP地址； 15. IGMP组及组播路由数≥4K；支持IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMP Porxy；支持IPv6 MLD Snooping v1/v2；支持PIM DM/SM, SSM，BSR； 16. 缓存≥12M； 17. 支持端口安全、绑定MAC；支持DHCP Server，DHCP option 82；支持PVLAN，PVLAN Edge vlan； 18. 支持IPv4第一跳安全特性，包括DHCP监听，动态ARP检测、IP源检测，防止地址欺骗；支持IPv6第一跳安全特性，包括RA Guard,DHCP Guard,IPv6 Snooping；支持MAC ACL,Ipv4/v6 ACL,可设置端口ACL（PACL),路由ACL（RACL），MAC ACL，可基于2层到4层的信息控制数据包传输，ACL可基于时间启用，或基于用户身份启用； 19. 支持广播、组播、单播限速/风暴抑制；支持通过802.1p CoS、DSCP、ACL进行数据包标记； 20. 支持端口限速，带宽颗粒度<=8K； 21. 每端口支持8个输出队列，并具备优先处理低延迟数据的排队机制（Priority Queue）；支持SRR调度确保为数据包流量提供不同的优先级； 22. 支持加权队尾丢弃（WTD）能在发生拥塞之前，为输入和输出队列提供避免拥塞功能； 23. 支持TFTP，NTP，SSH V1/V2，SNMP V1/V2/V3；支持RMON 1/2/3/9；支持Syslog,TACACS+及Radius； 24. 支持SPAN及RSPAN端口镜像功能，会话数≥2； 25. 支持Netflow/NetStream，或兼容RFC3954 Netflowv9功能； 26. 配置双电源； 27. 配置≥1套堆叠套件； 28. 提供不低于三年免费维保服务。 | 1台 |
|  | 路由器2 | 1. 转发性能≥360Mpps； 2. 整机交换容量≥670Gbps； 3. 配置不低于10个千兆以太网电口，不低于8个HMIM插槽，不低于2个DHMIM插槽，不低于4G内存，不低于8G闪存；配置不低于1块主控模块，配置不低于1块业务处理模块；AC交流供电；配置不低于8个串口及串口线缆； 4. 二层协议：支持Ethernet，Ethernet II，VLAN（VLAN-BASED PORT VLAN，VOICE VLAN，Guest VLAN），802.3x， 802.1p，802.1Q，802.1x，STP(802.1D) ，RSTP(802.1w)，MSTP(802.1s)，PPP、PPPoE Client、PPPoE Server、HDLC、DDR、Modem、ISDN等； 5. IP服务：支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream，sFlow等；支持ECMP；支持UCMP； 6. IP应用：支持Ping、Trace、ICMP，DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client，DHCP Snooping，DNS client，DNS Proxy，DDNS，IP Accounting，UDP Helper，NTP 、SNTP等； 7. IPv4路由：静态路由；动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS；路由迭代；路由策略；ECMP（等价多路径）；组播路由协议：IGMPV1/V2/V3，PIM-DM，PIM-SM，MBGP，MSDP； 8. IPv6：支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE；IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4；静态路由；动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+；IPv6组播协议：MLD V1/V2，PIM-DM，PIM-SM； 9. QoS：支持LR、Port-Based Mirroring 、Port Trust Mode，Port Priority等；支持CAR（Committed Access Rate）；支持FIFO、WFQ、CBQ等；支持WRED（加权随机先期检测）；支持GTS（Generic Traffic Shaping）；支持流量分类；支持5层H-QoS(层次化QoS)；支持数据包标记功能（基于IP地址、端口号、802.1P、DSCP值等）；支持层次化QoS（H-QoS），支持PQ/WFQ/CBWFQ等队列调度机制；支持数据包多级队列机制（包括CQ、PQ、LLQ、WFQ等）； 10. 安全特性：PPPoE Client&Server，PORTAL，802.1x；Local认证，RBAC、Radius，Tacacs；ASPF，ACL，FILTER、连接数限制；IKE，IPSec；ADVPN；L2TP，NAT/NAPT，PKI，RSA，SSH v1.5/2.0，URPF，GRE；支持ARP防攻击；支持EAD端点准入防御功能；支持EVI、VxLAN、Trill等数据中心特性； 11. 可靠性：支持IRF2；支持NSR、GR；支持VRRP、VRRPv3；支持基于多链路的负载分担与备份；支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能，实现端到端链路的检测与备份功能；支持BFD快速链路检测的主控主备倒换； 12. 管理与维护：支持SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON；支持BiMS远程管理方案，支持U盘开局；支持命令行管理，文件系统管理， Dual Image；NQA（网络质量检测）支持DHCP, FTP, HTTP, ICMP, UDP public, UDP private, TCP public, TCP private, SNMP等协议测试；支持console口登录，支持telnet（VTY）登录，支持SSH登录，支持FTP登录； 13. 提供不低于三年免费维保服务。 | 1台 |
|  | 防火墙1 | 1. 产品采用多核并行处理架构； 2. 产品配置不少于6千兆电口+4千兆光口SFP，4G内存，64G minisata SSD硬盘； 3. 网络层吞吐量≥5.5Gbps，应用层吞吐量≥700Mbps，并发连接数≥1800000，每秒新建连接数≥50000； 4. 具备路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式； 5. 支持静态路由和多播路由，支持RIP、OSPF、BGP等动态路由协议； 6. 支持IPv4／IPv6下NAT地址转换，支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT，支持NAT64、NAT46 地址转换； 7. 支持IPsec VPN、SSL VPN和GRE VPN； 8. IPSec VPN支持智能选路功能； 9. 支持基于区域、IP地址、域名、端口、用户、应用、服务、时间等多个维度设置访问控制策略； 10. 支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood等泛洪类攻击防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护； 11. 支持对HTTP、HTTPS、FTP、SMB、SMTP、POP3、IMAP协议进行病毒检测和查杀，支持最大16层的压缩文件查杀； 12. 支持与云端联动对未知文件进行检测，在设备界面显示云端检测结果； 13. 具备勒索软件通信防护功能； 14. 产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则； 15. 支持僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证； 16. 产品内置Web应用攻击检测引擎，支持文件包含攻击、抵御注入式攻击（包含SQL注入、系统命令注入）、信息泄露攻击、跨站脚本（XSS）、网站扫描、WEBSHELL后面攻击、跨站请求伪造、目录遍历攻击、WEB整站系统漏洞等应用层攻击行为，支持超过3000种Web服务器漏洞特征规则； 17. 具备识别与阻断外部扫描器发起的服务器恶意扫描行为，可对扫描器地址进行自定义封堵； 18. 具备网站防篡改功能，可防止攻击者非授权修改网站目录文件； 19. 支持网页恶意链接检测功能，有效识别网页盗链/黑链的行为，避免用户网页资源被滥用； 20. 支持主主、主备两种双机模式部署； 21. 产品内置安全报表模板，可定义报表内容，包括网络整体安全状况、服务器安全风险分析、终端主机安全风险分析等； 22. 支持三权分立功能，根据用户权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色； 23. 配置不低于三年安全规则库更新服务； 24. 提供不低于三年软硬件免费维保服务。 | 1台 |
|  | PC机 | 1、电源：220V 180W电源； 2、CPU：不低于I5-9500 3.0GHz 六核； 3、主板：不低于Intel B365； 4、内存：不低于1*8G DDR4 2666； 5、显卡：不低于Radeon 520 2GB 64b VGA+HDMI。 6、网卡：主板集成千兆网卡； 7、硬盘：不低于1T/7200/SATA3_124 SATA硬盘+128G SSD固态硬盘； 8、光驱：DVDRW； 9、其他：防水抗菌键盘/PS2，光电鼠标； 10、操作系统：Windows 10 Pro； 11、显示器：不低于23.8寸液晶显示器； 12、提供不低于三年免费维保服务。 | 2台 |
|  | 黑白激光打印机 | 1、最大打印幅面：不低于A3； 2、最高分辨率：不低于1200×1200dpi； 3、黑白打印速度：不低于38ppm（A4）； 4、处理器：不低于RM7035C-533L 533MHz； 5、内存：不低于512MB； 6、双面打印：自动； 7、网络功能：支持有线网络打印； 8、首页打印时间：小于6.5秒； 9、打印语言：Adobe认证PS3语言； 10、接口类型：USB2.0；USB2.0-Host；10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口）； 11、墨粉盒打印量：随机墨粉：6000页；LT381：10000页； 12、硒鼓寿命：随机硒鼓：25000页；LD381：25000页； 13、介质类型：普通纸，厚纸，透明胶片，信封，卡片纸，再生纸，纸标签； 14、介质尺寸：A3，A4，A5，B4，B5，Letter，Legal，Executive，ledger，statement，支持297×1260mm横幅纸； 15、进纸盒容量：纸盒：不低于500页，多功能进纸器：不低于100页； 16、出纸盒容量：≥500页； 17、系统平台：Windows 98/Me/2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows10/Mac. 18、提供不低于二年免费维保服务。 | 1台 |
|  | 扫描仪 | 1、支持的操作系统：Windows® 8/8.1 (32-位/64位), Windows® 7 (32位/64位), Windows Vista® (32-位/64位), Windows Server® 2012 R2 (64位), Windows Server® 2012 (64位), Windows Server® 2008 R2 (64位), Windows Server® 2008 (32位/64位)； 2、扫描仪类型：平板(FB)与自动送纸器(ADF)； 3、扫描模式：单面/ 双面、彩色/灰度/黑白； 4、图像传感器类型：彩色CCD（电荷耦合器件）x 3（正面x 1、背面x 1、平板x1）； 5、光源：白色LED灯组x 3（前 x 1，后 x 1，平板x1）； 6、纸张大小：最大216 x 355.6 mm (8.5 x 14 in.)；最小50.8 x 54 mm (2 x 2.13 in.) (横向 / 纵向)；长页扫描216 x 5,588 mm (8.5 x 220 in.)； 7、扫描速度（A4纵向）：单面: 40 ppm, 双面: 80 ipm (200 / 300 dpi)； 8、进纸斜槽容量（A4纵向）：80 张( A4: 80 g/m2 或 20 lb. )； 9、光学分辨率：不低于600dpi； 10、输出分辨率：50 至 600 dpi ； 11、输出格式：彩色24位，灰度8位，黑白1度； 12、内部图像处理：65,536 级(16-位)； 13、接口：USB2.0; 14、图像处理功能：多图像输出、自动检测颜色、去除空白页、iDTC、高级 DTC、SDTC、误差扩散、半色调、De-Screen、图像强调、消除颜色、滤色（无/红色/绿色/蓝色/饱和度）、sRGB输出、消除装订孔、带标签裁掉、分割图像、纠偏、边缘修复、减少竖线、自动检测纸张大小； 15、电源要求：100 - 240V 交流电±10%； 16、电源功耗：操作模式：39 W或更低，休眠模式：1.8 W或更低，自动待机（关闭）模式：0.35 W或更低； 17、随机附件：ADF进纸槽、电源线、电源适配器、USB线、安装光盘。 18、提供不低于二年免费维保服务。 | 1台 |

3. 系统安全建设需求

投标人须以《GBT22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》第三级要求为标准，结合海南福彩销售系统特点，制定系统安全建设方案并完成安全建设。

本次系统安全建设，采购人以系统服务方式进行采购，投标人需要提供满足系统安全建设所需的全部软硬件，采购人提供满足系统安全建设所需的机房环境。系统安全建设所需软硬件（包括但不限于以下软硬件）参数要求如下：

3.1 软件技术要求

| 序号 | 软件名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 杀毒软件 | 1. 多客户端支持：支持WindowsPC客户端（Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10）、Windows服务器客户端（Windows Server 2003/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2016）、Linux服务器客户端（CentOS/UbuntuDebian/RHEL/SUSE/Red Flag Asianux Server/Oracle Linux）； 2. 支持管理客制化，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能； 3. 支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、暴力破解数量、僵尸网络、WebShell后门数量、高危漏洞及其各自影响的终端数量； 4. 支持跳转链接至云端安全威胁响应系统，针对已发生的病毒的基本信息，影响分析（客户情况、影响行业、区域分布）、威胁分析和处理建议； 5. 支持终端自动分组管理，新接入的终端可以根据网段自动分配到对应的分组； 6. 支持按照扫描网段、扫描方式、扫描协议、扫描端口对终端进行扫描，及时发现尚未纳入管控的终端； 7. 支持终端客户端软件的启用禁用，重启，支持在管理平台直接卸载客户端软件； 8. 支持对系统高危端口执行一键封堵； 9. 支持单独的Windows、Linux离线更新库文件，支持隔离网络的客户端病毒库更新； 10. 具备基于人工智能的检测引擎，具备无特征检测技术，有效应对恶意代码及其变种； 11. 支持本地查杀缓存，具备二级缓存机制：终端侧使用全盘文件缓存，加速本地二次扫描速度，减少对本地虚拟化环境的资源消耗；管理平台侧使用全网文件缓存，加速云查杀速度，减少通过互联网进行云查杀的带宽消耗； 12. 可通过多维度引擎进行漏斗式检测，保障查杀效果在低误报率的情况下保持高检出率； 13. 客户端卸载需要输入密码才能卸载，避免非管理员卸载终端，造成终端安全真空； 14. 支持对终端的漏洞情况进行扫描，并查看漏洞具体情况及KB号，并显示具体修复情况； 15. 配置不低于12个Windows客户端智防、智控、智响授权及不低于三年升级授权； 16. 配置不低于5个Windows Server客户端授权及不低于三年升级授权； 17. 配置不低于26个Linux客户端授权及不低于三年升级授权； 13. 配置终端软件及不低于三年升级维护服务。 | 1套 |
|  | 违规外联系统 | 1. 支持VMware虚拟镜像和KVM虚拟镜像导入； 2. 支持设备IP/MAC/主机名快速定位； 3. 支持设备软硬件详细配置信息采集； 4. 支持软硬件配置变更管理； 5. 支持SmartCAB智能漏洞检查，漏洞库和补丁文件来源分离； 6. 支持自动给客户端安装补丁，支持中继和断点续传； 7. 支持安全基线管理，支持终端一键自检； 8. 支持终端网络流量异常检查； 9. 支持Windows本地策略设置； 10. 支持客户端防火墙管理； 11. 支持客户端端口管理控制: 拨号上网、USB大容量存储设备、无线网卡、WiFi热点、红外/蓝牙、双网卡、串/并/1394/PCMCIA口等； 12. 支持用户自定义的设备类型； 13. 支持禁止光驱刻录； 14. 支持网络连接审计与控制功能； 15. 配置不低于51个桌面管理模块客户端授权； 16. 配置不低于51个微软补丁管理模块客户端许可； 17. 配置不低于51个安全管理模块客户端许可； 18. 配置不低于51个USB移动存储介质管理模块客户端许可； 19. 配置不低于51个终端违规外联控制模块客户端许可； 20. 提供工程实施服务，配置不低于三年标准维保服务。 | 1套 |

3.2 硬件技术要求

| 序号 | 硬件名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 堡垒机 | 1. 配置不少于6个千兆电口+2个万兆光口SFP+，64GB SSD+2TB SATA硬盘； 2. 可管理资源数不少于200个，支持license扩容； 3. 支持旁路单臂部署，以逻辑网关方式工作；不改变现有网络结构； 4. 系统各模块支持以B/S方式管理，采用https加密方式访问； 5. 支持SSHv1、SSHv2、TELNET等字符协议； 6. 支持RDP、VNC等图形协议； 7. 支持FTP、SFTP、RDP磁盘映射、RDP剪切板等文件传输协议； 8. 支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入； 9. 内置三员角色的同时支持角色灵活自定义，可根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架构，划分管理角色的管理范畴； 10. 支持unix资源、windows资源、网络设备资源、数据库资源、C/S资源、B/S资源； 11. 支持一对一、一对多、多对多授权，如将单个资产授权多个用户，一个用户授予多个资产，用户组向资产组授权； 12. 支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作； 13. 支持自定义紧急运维流程开启或关闭，紧急运维开启时，运维人员可通过紧急运维流程直接访问目标设备，系统记录为紧急运维工单，审批人员可在事后查看或审批； 14. 支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式； 15. 支持密码文件备份功能，密码文件需密文保存，密码包及解密密钥分别发送给不同管理员保存，并使用专用的解密器才可打开； 16. 支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行；命令审批规则可以指定运维人员、访问设备、设备账号及命令审批人； 17. 支持web页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用SecureCRT、Xshell、Putty、WinSCP、FileZilla、RDP等客户端工具实现单点登陆，不改变运维人员操作习惯； 18. 支持监控正在运维的会话，信息包括运维用户、运维客户端地址、资源地址、协议、开始时间等，并可以实时阻断； 19. 图形资源访问时，支持键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录，并且对图形资源的审计回放时，可以从某个键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录的指定位置开始回放； 20. 支持对FTP/SFTP传输的原始文件进行完整记录，并提供下载取证； 21. 支持运维审计日志在线播放，并且支持离线下载后使用专用离线播放器播放； 22. 配置不低于200个运维资源授权； 23.提供不低于三年免费维保服务。 | 1台 |
|  | 日志审计 | 1. 日志检索支持多种输入方式、搜索框模糊搜索、指定语段进行语法搜索；可根据时间、严重等级等进行组合查询；可根据具体设备、来源/目的所属（可具体到外网、内网资产等）、IP地址、特征ID、URL进行具体条件搜索；支持日志进行定时刷新； 2. 支持以标准syslog等形式接收第三方设备的日志并存储；支持FTP、Webservice、JDBC的日志数据拉取接入方式；支持通过agent、wmi接口采集windows日志；支持对常见安全设备日志范式解析；支持通过SIEM日志解析引擎对第三方日志接入模块进行统一独立的升级维护； 3. 支持按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括base64、Unicode、GBK、HEX、UTF-8等； 4. 支持的审计策略不小于40条，包括操作系统、数据库；可启用/禁用策略，默认匹配上后都会产生页面告警，支持开启邮件告警； 5. 支持的关联规则不小于80条，包括主机异常、账号异常、权限异常等；支持新增统计类规则，可启用/禁用规则； 6. 支持的第三方日志采集器不小于750个； 7. 支持虚拟化场景和实体机硬件设备场景下部署； 8. 支持接入的全部日志、自身操作日志进行ftp备份；支持自动定时备份，自动同步到ftp服务器； 9. 基于审计总览形式，展示整体的审计状况，包括当前存储空间、关联事件、审计事件、日志传输趋势；支持自定义设置可显示的模块； 10. 配置不低于6个千兆电口，64GB SSD+2*1TB SATA硬盘，200个主机审计许可证书； 11. 提供不低于三年免费维保服务。 | 1台 |
|  | 数据库审计设备 | 1. 支持旁路镜像部署模式和探针部署模式； 2. 加载数据库审计系统后，不需要改变现有应用程序和数据库的设计，无需改变应用程序代码，无需应用做二次开发，编写接口等； 3. 支持Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、DM、Hive、Informix、Sybase、PostgreSQL、MariaDB、KingBase、GBase、hbase、优炫（UXDB）、greenplum、GaussDB（高斯）、tibero、MongoDB、浪潮KDB等数据库； 4. 支持从网络流量中自动发现数据库信息，并添加到审计平台；支持自动扫描IP地址段，发现数据库信息，并可添加到审计平台； 5. 支持按数据库进行双向审计、单向审计策略配置，可根据数据库定制审计力度，双向审计支持结果集展示； 6. 支持按数据库进行白名单、黑名单审计策略配置，按客户端IP、应用程序、数据库用户配置黑白名单，过滤审计流量，可降低探针网络带宽压力，减小审计存储压力； 7. 提供审计事件审阅和自动审阅，自动审阅的审计信息后续出现将不需要再行审阅；依赖于审计信息的访问规则的单键生成,依赖于审计信息的订阅规则的单键生成； 8. 内置大数据搜索引擎，支持模糊检索，10亿条以上的数据检索速度要求在秒级别实现； 9. 根据IP地址、机器名、时间、程序名，sql语句等精细组合对数据库敏感操作行为预设警报策略，并能够为特定的审计需求自定义审计警报规则； 10. 生成的综合性分析报表，包括但不限于：数据库风险、客户端风险、规则风险分析；客户端工具分析、账号使用情况分析、权限变更分析、认证管理分析、SQL错误分析、SQL平均执行时长、执行次数最多、最少的SQL语句、DDL、DML、DCL分析报表、各维度时间趋势分析等； 11. 最低硬件配置：2U机架式设备，双电源，至少6个电口，1×扩展槽位，不低于32G内存，不低于128G SSD，不低于3T存储空间。峰值SQL吞吐不低于30000条语句/秒，在线SQL存储不低于60亿条。 12.配置不低于11个数据库授权； 13. 提供不低于三年免费维保服务。 | 1台 |

4. 密码应用建设需求

投标人须以《GB∕T39786-2021信息安全技术信息系统密码应用基本要求》第三级要求为标准，结合海南福彩销售系统特点，制定系统密码应用方案并完成密码应用建设。同时，密码应用建设需满足以下要求：

1、提供密码服务平台（及配套服务器密码机设备），实现密码机和密码管理，包括对称密钥和非对称密钥的生成、启用、更新、导入、导出、打印、销毁等密钥生命周期管理等功能；服务器密码机设备数量不少于2台。

2、提供统一身份认证平台，实现应用系统的用户注册、角色分配、统一用户认证等功能。

3、完成中心管理系统国密改造，实现对国密算法的支持，保证业务系统互访时重要数据传输的机密性和完整性要求，保证重要数据存储时的机密性和完整性要求。

4、完成投注机国密改造，实现对国密算法的支持，保证重要数据传输的机密性和完整性要求。

本次密码应用建设，采购人以系统服务方式进行采购，投标人需要提供满足密码应用建设所需的全部软硬件，采购人提供满足建设服务所需的机房环境。密码应用建设所需软硬件（包括但不限于以下软硬件）参数要求如下：

| 序号 | 软硬件名称 | 用途描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器密码机 | 专用密码设备，提供密码运算和密钥生成等功能，支持SM2、SM3、SM4等国密算法；提供密钥密钥全生命周期安全管理，提供：密钥管理、标识管理、密钥分发、密钥吊销更新等服务。 | 2台 |
| 2 | 密码服务平台 | 提供密码机和密码管理，包括对称密钥和非对称密钥的生成、启用、更新、导入、导出、打印、销毁等密钥生命周期管理。 | 1套 |
| 3 | 统一身份认证平台 | 为应用系统的用户提供统一是身份认证权限管理。 | 1套 |
| 4 | 中心管理系统国密改造 | 实现对国密算法的支持，保证业务系统互访时重要数据传输的机密性和完整性要求，保证重要数据存储时的机密性和完整性要求。 | 1套 |
| 5 | 投注机国密改造 | 实现对国密算法的支持，保证重要数据传输的机密性和完整性要求。 | 1600套 |

（二）第三方接入管理平台建设服务

1. 平台软件技术要求

- 商家管理模块：

- 支持商家注册，包括：基本信息录入、核验和入库，投注渠道信息录入、设置开通玩法、设置开通投注方式、信息核验和入库；

- 支持商家信息管理，包括：商家信息查询、修改和入库，商家资金分配查询、资金分配设置和入库；

- 支持投注渠道管理，包括：支持新增多个投注渠道和入库，投注渠道查询、修改投注渠道玩法和投注方式以及入库，接口授权和入库，支持修改投注渠道信息和入库，投注渠道的站点信息查询、投注渠道接口查询、修改投注渠道接口和入库。

- 监控管理模块：

- 支持监控终端版本信息管理，包括：终端的版本信息查询、增加、修改、删除监控的终端版本信息和导出终端版本信息；

- 支持监控终端管理，包括：终端信息分页查询、激活终端、停用终端、删除监控授权、删除终端显示信息和导出终端信息；

- 支持监控终端的进程白名单管理，包括：终端的进程白名单查询、添加、修改、删除和导出进程信息；

- 支持监控告警管理，包括：告警信息查询、停用终端、处理告警、删除告警信息、告警阈值设定、更新缓存里的告警阈值和导出告警信息。

- 报表管理模块：

- 支持玩法销量报表管理，包括：查询玩法销量报表、导出excel文件、支持打印玩法销量报表；

- 支持地域销量报表管理，包括：查询地域销量报表、支持导出excel文件、支持打印地域销量报表；

- 支持资金分配报表管理，包括：按年份、玩法、商家、期号、渠道查询资金分配报表、支持导出excel文件和支持打印资金分配报表

- 支持终端销售报表管理，包括：按时间、商家、渠道查询终端销售报表、支持导出excel文件和支持打印终端销售报表；

- 支持城市销售报表管理，包括：查询城市销售报表、支持导出excel文件和支持打印城市销售报表；

- 支持站点销售报表管理：包括：按时间、商家、渠道查询站点销售报表、支持导出excel文件和支持打印站点销售报表。

- 系统管理模块

- 支持用户管理，包括：添加、修改、删除用户；

- 支持角色管理，包括：添加、修改、删除角色和角色权限管理；

- 支持终端管理，包括：终端单个注册、批量注册、修改、查询；

- 支持彩票查询；

- 支持参数管理，包括：系统参数查询和修改、商家参数查询和修改以及修改参数后的缓存动态更新；

- 支持站点管理，包括：站点同步、单个添加、批量添加和修改；

- 支持服务器管理，包括：服务器添加、修改和信息查看；

- 支持玩法管理，包括：玩法同步、单个玩法添加和批量玩法添加。

- 接入模块：

- 支持终端登录，包括：商家验证、调用登录接口、API发送登录请求和终端校验；

- 支持新期文件查询，包括：获取彩票销售系统新期数据、生成新期文件和FTP上传新期文件；

- 支持开奖公告查询，包括：获取彩票销售系统开奖公告文件、开奖公告文件解析入库和开奖公告查询接口；

- 支持销售文件查询，包括：获取彩票销售系统销售文件、生成销售文件和FTP上传销售文件；

- 支持兑奖文件查询，包括：获取彩票销售系统兑奖文件、生成兑奖文件和FTP上传兑奖文件；

- 支持投注订单查询，包括：投注订单查询、内存数据库投注查询和磁盘数据库投注查询；

- 支持投注，包括：调用投注接口、API发送投注请求和彩票销售系统投注；

- 支持兑奖，包括：调用兑奖接口、API发送兑奖请求和彩票销售系统兑奖；

- 支持站点余额查询，包括：发送站点账户余额请求和更新站点余额；

- 支持时间同步，包括：发送时间同步请求，获取返回本平台系统时间；

- 支持终端限额限次，包括：终端单玩法限额限次、终端所有玩法限额限次、终端每天限额限次和终端每期限额限次；

- 支持安卓API接口，包括：安卓API-登录、自购投注和兑奖；

- 支持监控接口，包括：监控终端应用初始化版本、监控发送心跳包、发送告警信息和监控版本查询；

- 支持彩票查询，包括：二维码查票和快8条码查票。

- 中心数据处理模块：

- 支持原票查询，包括：启动原票查询任务、向主系统发送原票查询请求和原票信息状态修改入库；

- 支持中奖查询，包括：启动中奖查询任务、向主系统发送中奖查询请求和中奖信息状态修改入库；

- 支持双色球注码处理，包括：双色球单式注码解析和双色球单式注码校验、双色球复式注码解析和双色球复式注码校验、双色球胆拖注码解析和双色球胆拖注码校验；

- 支持3D注码处理，包括：3D单选投注注码解析和注码校验、3D组三投注注码解析和注码校验、3D组六投注注码解析和注码校验、3D复式投注注码解析和注码校验、3D包点投注注码解析和注码校验；

- 支持七乐彩注码处理，包括：七乐彩单式注码解析和注码校验、七乐彩复式注码解析和注码校验、七乐彩胆拖注码解析和注码校验；

- 支持中彩快8注码处理，包括：中彩快8单式注码解析和注码校验、中彩快8复式注码解析和注码校验、中彩快8胆拖注码解析和注码校验；

- 支持彩票销售系统相关文件处理，包括：开奖公告、销售文件和兑奖文件；

- 支持彩票销售系统接口，包括：站点下载、登录、获取通讯机IP和端口；

- 支持系统缓存处理，包括：登录后session共享缓存处理、缓存新期数据开奖公告数据。

- 主动任务调度模块：

- 支持系统对账处理，包括：自动对账任务、彩票销售系统销售明细入库和比对本平台与彩票销售系统销售明细数据、彩票销售系统兑奖明细入库和比对本平台与彩票销售系统兑奖明细数据；

- 支持报表数据汇总，包括：汇总玩法销量报表、地域销量报表、资金分配报表、终端销售报表、城市销售报表和站点销售报表；

- 支持数据迁移，包括：启动内存数据库数据迁移至磁盘库任务，迁移新期数据、开奖数据、销售类数据和兑奖类数据到磁盘库；

- 支持历史数据清理，包括：启动数据清理任务、清理新期数据、开奖数据、销售类数据和兑奖类数据；

- 支持redis缓存处理，包括：redis缓存更新任务、redis新期、开奖更新、商家信息更新和终端信息更新。

2. 平台配套软硬件技术要求

本次平台建设，采购人以系统服务方式进行采购，投标人需要提供满足招标要求所需的全部软硬件，采购人提供满足平台建设所需的机房环境。第三方接入管理平台建设所需软硬件（包括但不限于以下软硬件）参数要求如下：

2.1 软件技术要求

| 序号 | 软件名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Linux操作系统软件（服务器版） | 1. 协议支持：支持多种标准协议，如：GNU通用公共许可、LSB4.1协议，POSIX等； 2. 兼容性：软件兼容，包括主流软件框架、中间件、数据库软件、主流开发语言支持； 3. 兼容既有的福彩应用和系统； 4. 硬件兼容，包括主流虚拟化方案支持、主流硬件架构、服务器品牌及产品支持、主流存储方案支持等； 5. 安全性：通用安全增强； 6. 支持数据的加密和防护，如专用的安全分区、文件系统加密等； 7. 支持关键程序保护，可监控业务应用程序和系统敏感程序的完整性，防止篡改； 8. 支持增强访问控制，可对每个用户或用户组分配其对指定文件的访问权限，实现更细粒度的访问控制； 9. 支持关闭非必要服务与端口； 10. 可进行安全漏洞的持续修复； 11. 支持国密安全增强； 12. 集成国密算法模块； 13. 支持国密硬件设备； 14. 支持基于国密算法的系统密码体系； 15. 支持基于国密算法的安全审计，如对日志等关键文件的签名和验签等，防止非法入侵对文件进行篡改； 16. 针对彩票销售对网络并发性能和吞吐量进行优化，满足售票峰值时对网络性能的要求； 17. 针对彩票系统开奖时应用程序的读写特性，对操作系统在大规模读写、频繁打开写入文件、处理大量碎片文件的应用场景进行读写性能的优化； 18. 针对操作系统在彩票应用下的资源使用和侧重，进行虚拟内存的优化； 19.提供不低于二年免费技术支持服务。 | 6套 |
|  | 内存数据库 | 1. 商用内存数据库，产品按CPU颗数授权； 2. 满足国产化要求，支持国产硬件平台和国产操作系统； 3. 支持Linux，Windos，SUN Solaris，VxWorks，Apple MacOS X，QNX 6.x，HP-UX等主流操作系统系统； 4. 数据库安装后不大于390M，占用服务器的内存和空间资源非常小； 5. 交易性能大大高于传统硬盘数据库，数据表的增、删、查、改可以达到个位数微秒级别； 6. 服务器运行支持常规内存以及共享内存存储； 7. 数据持久化存储，支持Flash，SSD，HDD等硬件介质； 8. 数据存储模式支持纯内存，内存硬盘方式的混合存储； 9. 数据表存储方式支持行式存储、列式存储以及行列混合式存储； 10. 数据表索引方式，支持Hash、BTree、KD-Tree、R-Tree、Patricia Trie、Trigram等方式，满足OLTP和OLAP不同业务类型需求； 11. 数据库架构，支持高可用（HA）、集群（Cluster）等模式； 12. 产品包括丰富的功能组件，比如事务日志组件（Transaction Log）； 13. 支持中文和及多种字符集MSWIN949、ASCII、GBK、UTF-8、UTF-16、SHIFT-JIS、EUC-KR、EUC-CN、EUC-JP、JA16SJIS、JA16SJISTILDE、JA16EUC、JA16EUCTILDE及UNICODE通用编码格式； 14. 支持国际ANSI及ISO标准，支持如下SQL标准，包括： a） SQL89标准，支持大部分SQL92标准 b）嵌入式SQL引擎，远程SQL引擎，分布式SQL引擎 15. 遵守ANSI及ISO工业标准，数据库接口支持标准JDBC和ODBC接口； 16. 产品部署支持web模式、C/S模式和嵌入式架构模式； 17. 完整事务控制支持： a) 事务控制遵循ACID特性； b) 事务并发控制支持多读单写（MURSIW）以及多版本控制（MVCC）两种事务管理； c) 事务隔离级别支持读提交（Read Committed）、可重复读（Repeated Read）、串行化（Serializable）三种隔离级别； 18. 支持IPv4以及IPv6网络标准，支持网络安全传输层TLS（openSSL）； 19. 数据加密支持CRC检查以及AES加密； 20. 数据压缩支持RLE，从而降低服务器内存和硬盘的占用空间； 21. 支持Web Service，基于Restful协议； 22. 支持C,C++,Java,C#,Python等开发语言； 23. 支持JDK，VS2008/VS2010/VS2013/VS2015，GUN等开发工具； 24. 数据表的导入导出文件格式，支持二进制、xml和csv等格式； 25. 提供xPanel图形化管理工具，支持SQL DML等日常管理操作； 26. 提供开发接口，实现与异构数据库的数据交互； 27. 提供不低于三年免费技术支持服务。 | 4套 |
|  | SAN链路管理软件 | 1. 必须与此次招标的存储虚拟化网关同一品牌。 2. 光纤链路管理软件for虚拟化平台。 3. 动态负载平衡:提供跨所有可用路径分发向一个逻辑设备的 I/O 请求，而不是让单条路径承载所有 I/O 负担。 4. 自动恢复路径：定期自动恢复功能，可在从故障状态恢复路径后重新分配逻辑设备，恢复完成后，路径将跨所有活动通道自动重新平衡 I/O。 5. 设备优先级划分：在主机上的多个虚拟机有互不相同的应用程序性能和可用性需求时，可设置优先级提高其 I/O 性能，同时跨所有路径维护最佳负载平衡。 6. 自动性能优化：可自动识别存储阵列类型并为其设置默认的最高性能优化模式。 7. 动态路径故障切换和路径恢复：如果一条路径出故障，该软件会将此路径上的 I/O 通信量重新分布到正常工作的路径，并会停止向故障路径发送 I/O，并寻找活动备用路径，把 I/O 重定向到此路径；可在 I/O 通道中发生多个故障（例如：HBA、光缆、光纤通道交换机、存储阵列端口）时起到补救作用。 8. 自动路径测试：定期测试活路径和死路径。通过测试可能处于闲置状态的活路径，可以及时标出故障路径，这样应用程序就不会尝试将 I/O 传递给它。通过在应用程序觉察到之前就将路径标为故障路径，可以减少超时和重试延迟。通过测试标为出故障的路径，将在它们能通过测试时自动让它们恢复工作。I/O 负载将自动跨所有活动的可用路径得到平衡。 9. 软件授权数量：支持12个物理CPU数量许可。 10.提供不低于三年免费技术支持服务。 | 4套 |
|  | 虚拟化软件 | 虚拟化服务器管理软件 基本要求： 1、 采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。部署后所占用的存储空间在200M以下。 2、 能够提供性能监控功能，实时监控CPU、网络、磁盘使用率等指标。 兼容性要求： 3、 支持主流x86服务器，包括IBM、HP、DELL以及国内自主品牌服务器等。 4、 兼容主流的存储阵列产品，包括SAN、NAS和iSCSI等。 5、 兼容主流操作系统，包括以下操作系统： Windows Server 2003、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 R2、Windows 10、Windows Server 2016、Redhat Linux、Solaris x86、Mac OS等。 6、 支持NVIDIA和AMD的vGPU。 功能性要求： 7、 提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启。当虚拟机的客户操作系统出现故障时，可以根据优先级和依赖关系自动重启该虚拟机客户操作系统，保障业务连续性。 8、 提供对虚拟机和磁盘数据的静态加密功能，虚拟机在线迁移过程中可以对虚拟机和磁盘数据进行加密，防止进行未授权访问。 9、 提供适用于容器的虚拟基础架构平台，提供REST API接口来接收并执行开发人员的命令。 10、 提供容错机制，可以保证运行虚拟机的主机发生故障时，虚拟机会自动触发透明故障切换，同时不会引起任何数据丢失或停机。支持不少于8个虚拟CPU的工作负载容错功能。 11、 支持虚拟机的在线迁移功能，无论有无共享存储，都可以在不中断用户使用和不丢失服务的情况下在服务器之间实时迁移虚拟机，保障业务连续性。 12、 支持虚拟化主机TPM 2.0最新安全标准，支持安全启动 (Secure Boot)，用于确保主机只运行经过数字签名的代码，未经签名的代码不会被安装和执行。 13、 支持跨分布式交换机、三层、数据中心和跨云的虚拟机在线复制、加密虚拟机的在线迁移，可实现远距离无中断实时迁移工作负载。 14、 每个虚拟机支持至少1TB持久内存(Persistent Memory)。 15、 虚拟化平台可以内建标准虚拟交换机，实现虚拟机之间或虚拟机与物理机之间的网络调度，支持同一物理机上虚拟机之间的网络隔离(支持VLAN)。 16、 支持跨多个LUN的共享数据文件系统，可以聚合至少32个异构逻辑卷（LUN），支持在线实时添加LUN以实现集群卷容量动态增长，可支持至少64TB容量集群卷。虚拟机文件系统也支持主流存储厂商的存储自动分层功能。 17、 提供基于存储的API，以利用基于磁盘阵列的高效操作和第三方存储供应商的多路径软件功能，进而改进性能，可靠性和可扩展性。支持对现有市场上主流的存储厂商的存储进行虚拟化加速功能。 18、 提供分布式虚拟交换机功能，实现虚拟机之间或虚拟机与物理机之间的网络调度，通过分布式虚拟交换机可以在单一界面中对虚拟化集群环境进行统一的网络管理。同时提供网络接口，支持第三方虚拟网络交换机。 扩展性要求： 19、 每台虚拟化主机至少支持768颗逻辑CPU。每台虚拟化主机至少支持16TB内存。 20、 每台虚拟化主机至少支持32个1Gb物理网络端口，16个10Gb/20Gb物理网络端口，4个25Gb/40Gb/50Gb/100Gb物理网络端口。 21、 每台虚拟化主机至少支持4096颗虚拟CPU(vCPU)。每台虚拟化主机至少支持单个存储卷64TB大小。 22、 可以内建分布式虚拟交换机，每个分布式虚拟交换机可以管理至少1000台虚拟主机。每台主机的虚拟网络交换机的端口总数至少可以达到4096个。 23、 每个虚拟机至少支持62TB的虚拟磁盘容量。 24、 每个虚拟机至少支持4个虚拟SATA适配器，每个虚拟SATA适配器的虚拟SATA设备数量至少可以达到30个。 25、提供不低于二年免费技术支持服务。 | 4套 |

2.2 硬件技术要求

| 序号 | 硬件名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 机架式服务器1 | 1. 4U 机架式服务器。 2. 配置不低于Intel C624 芯片组，支持 Intel 至强可扩展处理器家族金牌及铂金处理器产品。 3. 最大可支持4颗CPU，可扩展处理器主频≥2.3GHz 且≥12 核，L3 缓存≥16.5MB，本次配置不低于4个Intel Xeon Gold 5218 16C 125W 2.3GHz Processor Option Kit。 4. 支持TruDDR4 DDR4 2666MHz，最大支持≥6TB 内存扩展或最大支持 48 根内存插槽，支持单条 64GB。本次配置不低于16x32GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM。 5. 最大支持 16 个 2.5 英寸SAS 硬盘，本次配置不低于2x600GB 10K 12Gbps 热插拔 2.5 寸 SAS 硬盘。 6. 配置不低于12Gb 阵列卡（1GB 缓存），支持 0/1/10/5/50 RAID级别，可选 RAID 6/60, 最大支持 4GB 闪存。 7. 配置不低于2块4口千兆以太网控制器和1个专用的管理端口，可选万兆控制器。配置2块双口16GB HBA卡。 8. 实配电源输出功率≥1100W 80+铂金电源，1+1 热插拔冗余电源，支持 240V 高压直流。 9. 配置不低于 6 个带故障预报警(PFA)功能的冗余热插拔系统风扇。 10. 预留专用接口，两颗处理器支持 11 个 PCIe 插槽，可选前置 VGA 选件，可支持两个 PCIe 3.0 用于 M60 GPU，支持手机客户端登陆 XClarity 管理软件的 USB 端口。 11. 支持 ASHARE A4 标准，工作温度 5°C 到 45°C。 12. 提供管理软件可管理同品牌服务器、网路与存储。 13. 支持针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制。 14.提供不低于三年免费维保服务。 | 1台 |
|  | 光纤通道电缆1 | 5m ,LC-LC | 2根 |
|  | 光纤通道电缆2 | 10m ,LC-LC | 2根 |

（三）中心机房改造服务

1.服务要求

为满足福彩中心日益增长的业务发展需求，需要启动和实施福彩机房基础设施新建工程，按照通过统一规划，分步实施的思路，在满足目前需求的同时，为以后的业务发展预留出可扩容的资源。

本项目拟规划总面积约238m2，其中主机房120 m2，本项目建设一套模块化机房共20个机位，其中IT机架15个，精密列头柜1台，列间空调4台；模块化机房外设置1台精密空调，3台气体消防气罐；操作间30 m2，设置10套2联操作台位置，1台气体消防气罐；测试间62㎡，设置2台气体消防气罐；运营商机房26 m2，设置4台IT机柜，1台配电柜，2台精密空调和1台气体消防气罐。

福彩机房规划平面布局图（本项目只涉及主机房、操作间、运营商机房及测试间）

本项目机房按照《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）B级机房标准进行设计、建设，机房规模上应至少能满足采购人3-5年的发展使用需求。

整体机房环境改造

改造后的二楼机房平面示意图如下：

改造后机房平面示意图

本项目总改造面积约238㎡，其中主机房面积约120㎡；运营商机房面积约26㎡；操作间面积约30㎡；测试室面积约62㎡，建筑层高4300mm,梁下高度为3600mm。

同时建设房机房环境、配电、空调、环境监控、综合布线及消防系统等。

2.设备清单

| 序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 主机房120㎡ |  |  |  |
| 1.1 | 机房环境改造部分 |  |  |  |
| 1） | 顶面工程 |  |  |  |
| 1 | 铝合金吸音微孔方板 | 600*600*0.8 | ㎡ | 120 |
| 2 | 吊顶龙骨、吊杆 | U50 | ㎡ | 120 |
| 3 | L型压边条 | L型 | m | 46 |
| 2） | 地面部分 |  |  |  |
| 1 | 硫酸钙抗静电地板 | 600*600*32 | ㎡ | 120 |
| 2 | 橡塑保温层(难燃) | 20mm厚+铝箔 | ㎡ | 120 |
| 3 | 地板支架 | 25cm高 | ㎡ | 120 |
| 4 | 机房踏步 | 机房出入口踏步 | 个 | 2 |
| 5 | 排水管处理 | 地面排水管封堵 | 项 | 1 |
| 6 | 空调排水管 | 敷设空调排水管 | 项 | 1 |
| 3） | 墙面部分 |  |  |  |
| 1 | 橡塑保温层(难燃) | 20mm厚+铝箔 | ㎡ | 111.3 |
| 2 | 墙面彩钢板 | 厚13mm,0.6mm厚钢板+12mm背板 | ㎡ | 111.3 |
| 3 | 阴角收边条 | 阴角收边条 | m | 66 |
| 4 | 阳角收边条 | 阳角收边条 | m | 36 |
| 5 | 装饰盖条 | U形装饰盖条 | m | 90 |
| 6 | 固定件 | M形固定件 | m | 270 |
| 7 | 彩钢板龙骨 | 75轻钢龙骨 | ㎡ | 111.3 |
| 8 | 安装附件 | 龙骨安装附件 | 批 | 1 |
| 9 | 金属踢脚线 | 100mm高 | m | 45 |
| 10 | 机房门包边 | 机房出入门包边 | 樘 | 5 |
| 4） | 玻璃隔断部分 |  |  |  |
| 1 | 玻璃隔断（主机房与操作间） | 12厘防火玻璃 | ㎡ | 19.6 |
| 2 | 玻璃门 | 12厘防火玻璃门 | 扇 | 1 |
| 3 | 五金配件 | 五金配件 | 套 | 1 |
| 4 | 玻璃四周支架 | 玻璃四周支架制作 | 项 | 1 |
| 5 | 不锈钢包边 | 支架不锈钢包边 | 项 | 1 |
| 5） | 门窗部分 |  |  |  |
| 1 | 防火门 | 甲级双开钢质防火门（1500*2280mm） | 樘 | 2 |
| 2 | 五金配件 | 五金配件 | 套 | 2 |
| 6） | 其他部分 |  |  |  |
| 1 | 开孔开槽 | 墙面板面开孔开槽 | 项 | 1 |
| 2 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 项 | 1 |
| 1.2 | 机房供配电部分 |  |  |  |
| 1) | 供配电系统部分 |  |  |  |
| 1 | 动力配电柜 | 定制380V/200A | 台 | 1 |
| 2 | 精密列头柜 | 定制380V/160A | 台 | 1 |
| 3 | 附件 | 铜鼻子、热缩管、扎带等 | 项 | 1 |
| 2) | UPS电源系统部分（利旧，只更换电池） |  |  |  |
| 1 | 蓄电池 | 12V100AH | 节 | 192 |
| 1.3 | 机房照明接地部分 |  |  |  |
| 1 | 机房照明 | LED平板灯600*1200mm | 盏 | 30 |
| 2 | 后备照明 | T5 8W | 盏 | 16 |
| 3 | 消防应急灯 | 应急90分钟 | 套 | 8 |
| 4 | 疏散指示灯 | 应急90分钟 | 套 | 8 |
| 5 | 墙面开关 | 三位开关 | 套 | 2 |
| 6 | PVC管 | Φ20 | m | 80 |
| 7 | PVC软管 | Φ20 | m | 20 |
| 8 | 照明电线 | BVR-2.5 | m | 260 |
| 9 | 插座 | 插座10A5孔 | 套 | 16 |
| 10 | 底盒 | 86底盒 | 个 | 26 |
| 11 | 插座电线 | BVR-4 | m | 200 |
| 12 | 疏散指示及应急照明灯电线 BVR2.5mm2 | BVR-2.5 | m | 280 |
| 13 | 接地铜芯电线 | BVR-2.5 | m | 200 |
| 14 | 等电位箱 | TD-28 | 个 | 2 |
| 15 | 接地铜排 | 30*3 | m | 36 |
| 16 | 绝缘子 | 绝缘子 | 个 | 50 |
| 17 | 接地线 | BVR-35 | m | 20 |
| 18 | 接地线 | BVR-10 | m | 50 |
| 19 | 接地线 | BVR-6 | m | 100 |
| 20 | 附件 | 铜鼻子、热缩管等 | 项 | 1 |
| 1.4 | 模块化数据中心部分 |  |  |  |
| 1) | 机柜部分 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600*1200*2000mm,前门单开，后门双开网孔门，静载荷大于1800kg | 台 | 15 |
| 2 | 机柜侧门 | 机柜侧门 | 件 | 8 |
| 3 | L型支架 | L型支架 | 件 | 60 |
| 4 | 机柜承板 | 机柜承板 | 件 | 30 |
| 5 | 1UB快开封板 | 1UB | 件 | 90 |
| 6 | 2UB快开封板 | 2UB | 件 | 90 |
| 7 | 冷通道机柜支架 | 10柜位支架 | 套 | 2 |
| 8 | 弱电网络桥架 | 网格桥架100*400mm | m | 20 |
| 9 | 弱电网络桥架 | 网格桥架100*300mm | m | 11 |
| 10 | LED灯带 | LED灯带 | 条 | 30 |
| 11 | 照明电源模块 | 照明电源模块 | 件 | 1 |
| 12 | 采集模块 | 采集模块 | 件 | 15 |
| 2) | 机柜配电部分 |  |  |  |
| 1 | STS模块 | 32A | 台 | 2 |
| 2 | PDU | 32A输入、20口插座输出 | 条 | 30 |
| 3 | PDU | 32A输入、8口插座输出 | 条 | 4 |
| 4 | 电缆 | ZR-RVV3*6 | m | 420 |
| 5 | 强电镀锌线槽 | 50*200mm | m | 22 |
| 3) | 封闭式冷通道部分 |  |  |  |
| 1 | 双边封闭冷通道系统 | 20柜位 | 项 | 1 |
| 2 | 平移门 | 自动平衡门 | 套 | 2 |
| 3 | 显示屏 | LED监控显示屏 | 套 | 1 |
| 1.5 | 机房制冷部分 |  |  |  |
| 1 | 列间精密空调 | 总冷量≥25kW，显冷量≥25kW，水平送风 | 套 | 4 |
| 2 | 列间空调安装辅件 | 铜管、冷媒、焊接、乙炔、氮气、抽真空、保温管、排水管、专用邦带等 | 套 | 4 |
| 3 | 支架 | 外机支架 | 套 | 4 |
| 4 | 电缆 | RVV-5*6 | m | 80 |
| 5 | 电缆 | RVV-3*4 | m | 300 |
| 6 | 精密空调 | 总冷量≥26kW，显冷量≥24kW | 台 | 1 |
| 7 | 精密空调安装辅件 | 铜管、冷媒、焊接、乙炔、氮气、抽真空、保温管、排水管、专用邦带等 | 套 | 1 |
| 8 | 支架 | 室内机组支架 | 套 | 1 |
| 9 | 支架 | 室外机组支架 | 套 | 2 |
| 10 | 电缆 | YJV4*16+1*10 | m | 20 |
| 11 | 电缆 | RVV-5*2.5 | m | 80 |
| 1.6 | 机房动环监控部分 |  |  |  |
| 1 | 一体化环境监控主机 | 一体化环境监控主机 | 台 | 1 |
| 2 | 机房监控嵌入式软件 | 该软件内置于监控主机中 | 套 | 1 |
| 3 | 串口服务器 | 提供4路RS-485/422和1路10/100Base-TX网络接口，RS-485/422接口不带供电 | 个 | 1 |
| 4 | 工业电源 | 50W，12V，4.2A | 台 | 1 |
| 5 | 低压直流隔离转换模块 | 用于消防告警信号监测,含转换消防主机的有源告警点的转换模块 | 台 | 1 |
| 6 | 温湿度感应器 | 温湿度感应器,温度测量范围：-20℃～70℃;湿度测量范围：0%RH ～100%RH;工作电压：12VDC；RS485 标准MODBUS输出；尺寸：86*86*30 | 个 | 10 |
| 7 | 烟雾感应器 | 光电式感烟探测器,工作电压：12VDC；消耗电流：小于18mA；工作温度：-10℃～50℃；报警输出：常开/常闭可选，接点容量DC28V 100mA。 | 个 | 6 |
| 8 | 区域式漏水控制模块 | 工作电压：9-30VDC；工作温度：-10℃～50℃;反应时间：小于2S,检测距离：500米；1 组，常态断开或常态闭合；4档灵敏度可设置；具有报警消除按钮 | 个 | 5 |
| 9 | 漏水感应绳 | 漏水感应绳 XW 1100C–5M；线缆直径：7.5mm；导线外阻：20欧/100m；最大暴露温度：85℃；标配2米引出线 | 个 | 5 |
| 10 | 声光报警器 | 额定工作电压：12VDC | 个 | 1 |
| 11 | 双门网络型门禁控制器 | 只控制2个门的，单门单开或者单门双开 | 台 | 3 |
| 13 | 门禁板专用机箱电源 | 门禁板专用机箱电源；输出电压12VDC，额定电流5A | 个 | 3 |
| 14 | 密码人脸读卡器 | 读卡类型：ID卡/MF卡/人脸 | 台 | 6 |
| 15 | 出门按钮 | 长86x宽86x厚20(mm)，适用于各种门禁系统。 | 个 | 6 |
| 16 | 单门磁力锁 | 承受180KG拉力，工作电流320mA，工作电压DC12V，明挂装，通电上锁，断电开锁，带门磁信号反馈功能 | 把 | 1 |
| 17 | 单门磁插锁 | 承受180KG拉力，工作电流320mA，工作电压DC12V，明挂装，通电上锁，断电开锁，带门磁信号反馈功能 | 把 | 2 |
| 18 | 双门磁力锁 | 承受360KG拉力,工作电流640mA，工作电压DC12V，明挂装，通电上锁，断电开锁，带门磁信号反馈功能 | 把 | 3 |
| 19 | 磁力锁支架 | 180KG磁力锁LZ支架，使用范围：木门，铁门 | 套 | 5 |
| 20 | 硬盘录像机 | 16路网络数字硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 21 | 半球摄像机 | 网络半球摄像机，DS-2CD2320-I,POE供电，镜头4mm，200万1/2.7”CMOS | 个 | 12 |
| 22 | 4T硬盘 | 硬盘，4TB，转速（rpm）：5900，传输速率： 6Gb/s，接口： SATA | 个 | 6 |
| 23 | 平板电脑 | 工业级电容触控屏，21.5寸,分辨率1920*1080，4G内存 | 台 | 1 |
| 24 | 平板电脑铝外框 | 外框，平板电脑铝外框，适用于旋转推拉门 | 件 | 1 |
| 25 | 普通配电柜接口软件 | 配电柜，通讯接口软件 | 套 | 1 |
| 26 | 精密配电柜接口软件 | 配电柜，通讯接口软件 | 套 | 1 |
| 27 | UPS通信接口软件 | UPS，通讯接口软件 | 套 | 1 |
| 28 | 精密空调通信接口软件 | 空调，通讯接口软件 | 套 | 1 |
| 29 | 门禁通讯接口协议 | 门禁系统通讯接口协议 | 套 | 1 |
| 30 | 辅材 | 线缆线材 | 项 | 1 |
| 31 | 国密门禁系统 | 对进入机房人员进行身份鉴别。 | 套 | 1 |
| 32 | 数据防篡改系统 | 具备计算机软件著作权登记证书 算法支持：支持SM3、SM4等国家标准商用密码算法 目录监测：支持对指定文件目录进行定期完整性扫描，扫描间隔时间可设置， 异常告警：当监测到文件篡改事件后产生告警信息 数据哈希：支持对数据进行哈希运算，产生数据指纹 数据签名：支持对数据进行签名运算，产生数据电子签名值 完整性验证：对数据进行签名运算，对比签名值是否相同 密码模块：对接智能密码钥匙，实现防篡改系统登录的身份鉴别和算法安全运算 | 套 | 1 |
| 33 | 智能密码钥匙 | 是一种具备密码运算、密钥管理能力、可提供密码服务的终端密码设备，其主要作用是存储密钥，完成数据加解密、数据完整性校验、数字签名、身份认证功能。 | 台 | 6 |
| 1.7 | 机房综合布线部分 |  |  |  |
| 1 | 网线 | 六类网络双绞线 | 箱 | 10 |
| 2 | 水晶头 | 六类水晶头 | 盒 | 3 |
| 3 | 配线架 | 六类24口网络配线架 | 套 | 28 |
| 4 | 理线架 | 24口 | 个 | 10 |
| 5 | 附件 | 理线、扎带等 | 项 | 1 |
| （二） | 运营商机房26㎡ |  |  |  |
| 1.1 | 运营商机房环境改造部分 |  |  |  |
| 1) | 顶面工程 |  |  |  |
| 1 | 铝合金吸音微孔方板 | 600*600*0.8 | ㎡ | 26 |
| 2 | 吊顶龙骨、吊杆 | U50 | ㎡ | 26 |
| 3 | L型压边条 | L型 | m | 23 |
| 2) | 地面部分 |  |  |  |
| 1 | 硫酸钙抗静电地板 | 600*600*32 | ㎡ | 26 |
| 2 | 橡塑保温层(难燃) | 20mm厚+铝箔 | ㎡ | 26 |
| 3 | 地板支架 | 25cm高 | ㎡ | 26 |
| 4 | 机房踏步 | 机房出入口踏步 | 个 | 1 |
| 3) | 墙面部分 |  |  |  |
| 1 | 橡塑保温层(难燃) | 20mm厚+铝箔 | ㎡ | 72 |
| 2 | 防静电彩钢板 | 厚13mm,0.6mm厚钢板+12mm背板 | ㎡ | 72 |
| 3 | 阴角收边条 | 阴角收边条 | m | 48 |
| 4 | 阳角收边条 | 阳角收边条 | m | 12 |
| 5 | 装饰盖条 | U形装饰盖条 | m | 54 |
| 6 | 固定件 | M形固定件 | m | 162 |
| 7 | 彩钢板龙骨 | 75轻钢龙骨 | ㎡ | 72 |
| 8 | 安装附件 | 龙骨安装附件 | 批 | 1 |
| 9 | 金属踢脚线 | 100mm高 | m | 26 |
| 10 | 机房门包边 | 机房出入门包边 | 樘 | 1 |
| 4） | 门窗部分 |  |  |  |
| 1 | 防火门 | 甲级单开钢质防火门（900*2280mm） | 樘 | 1 |
| 2 | 五金配件 | 五金配件 | 套 | 1 |
| 5） | 其他部分 |  |  |  |
| 1 | 开孔开槽 | 墙面板面开孔开槽 | 项 | 1 |
| 2 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 项 | 1 |
| 1.2 | 机房照明接地部分 |  |  |  |
| 1 | 机房照明 | LED平板灯600*1200mm | 盏 | 4 |
| 2 | 消防应急灯 | 应急90分钟 | 套 | 4 |
| 3 | 疏散指示灯 | 应急90分钟 | 套 | 5 |
| 4 | 墙面开关 | 一位开关 | 套 | 1 |
| 5 | PVC管 | Φ20 | m | 40 |
| 6 | PVC软管 | Φ20 | m | 10 |
| 7 | 照明电线 | BVR-2.5 | m | 80 |
| 8 | 插座 | 插座10A5孔 | 套 | 10 |
| 9 | 底盒 | 86底盒 | 个 | 16 |
| 10 | 插座电线 | BVR-4 | m | 60 |
| 11 | 疏散指示及应急照明灯电线 BVR2.5mm2 | BVR-2.5 | m | 80 |
| 12 | 接地铜芯电线 | BVR-2.5 | m | 60 |
| 13 | 等电位箱 | TD-28 | 个 | 1 |
| 14 | 接地铜排 | 30*3 | m | 7 |
| 15 | 绝缘子 | 绝缘子 | 个 | 10 |
| 16 | 接地线 | BVR-6 | m | 10 |
| 17 | 附件 | 铜鼻子、热缩管等 | 项 | 1 |
| 1.3 | 机柜部分 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600*1000*2000mm,前门单开网孔门，后门双开网孔门，静载荷大于1800kg | 台 | 4 |
| 2 | 机柜侧门 | 机柜侧门 | 件 | 4 |
| 3 | L型支架 | L型支架 | 件 | 8 |
| 4 | 机柜承板 | 机柜承板 | 件 | 8 |
| 5 | 机柜支架 | 5柜位支架 | 套 | 1 |
| 6 | 弱电网络桥架 | 网格桥架100*400mm | m | 2.4 |
| 7 | STS模块 | 16A | 台 | 1 |
| 8 | PDU | 32A输入、20口插座输出 | 条 | 8 |
| 9 | PDU | 32A输入、8口插座输出 | 条 | 4 |
| 10 | 电缆 | ZR-RVV3*6 | m | 300 |
| 11 | 强电镀锌线槽 | 50*50mm | m | 25 |
| 1.4 | 机房制冷部分 |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 总冷量≥12.5kW，显冷量≥11.3kW，上平送风 | 台 | 2 |
| 2 | 精密空调安装辅件 | 铜管、冷媒、焊接、乙炔、氮气、抽真空、保温管、排水管、专用邦带等 | 套 | 2 |
| 3 | 支架 | 空调室内机组支架 | 套 | 2 |
| 4 | 支架 | 空调室外机组支架 | 套 | 2 |
| 5 | 电缆 | RVV-5*6 | m | 20 |
| 6 | 电缆 | RVV-3*4 | m | 160 |
| 1.5 | 机房综合布线部分 |  |  |  |
| 1 | 网线 | 六类网络双绞线 | 箱 | 2 |
| 2 | 水晶头 | 六类水晶头 | 盒 | 1 |
| 3 | 配线架 | 六类24口网络配线架 | 套 | 6 |
| 4 | 理线架 | 24口 | 个 | 6 |
| 5 | 附件 | 理线、扎带等 | 项 | 1 |
| （三） | 操作间30㎡ |  |  |  |
| 1.1 | 操作间环境改造 |  |  |  |
| 1） | 顶面工程 |  |  |  |
| 1 | 铝合金吸音微孔方板 | 600*600*0.8 | ㎡ | 30 |
| 2 | 吊顶龙骨、吊杆 | U50 | ㎡ | 30 |
| 3 | L型压边条 | L型 | m | 24 |
| 2） | 地面部分 |  |  |  |
| 1 | 硫酸钙抗静电地板 | 600*600*32 | ㎡ | 30 |
| 2 | 橡塑保温层(难燃) | 20mm厚+铝箔 | ㎡ | 30 |
| 3 | 地板支架 | 25cm高 | ㎡ | 30 |
| 4 | 机房踏步 | 机房出入口踏步 | 个 | 1 |
| 3） | 墙面部分 |  |  |  |
| 1 | 橡塑保温层(难燃) | 20mm厚+铝箔 | ㎡ | 47 |
| 2 | 墙面彩钢板 | 厚13mm,0.6mm厚钢板+12mm背板 | ㎡ | 47 |
| 3 | 阴角收边条 | 阴角收边条 | m | 12 |
| 4 | 阳角收边条 | 阳角收边条 | m | 6 |
| 5 | 装饰盖条 | U形装饰盖条 | m | 30 |
| 6 | 固定件 | M形固定件 | m | 90 |
| 7 | 彩钢板龙骨 | 75轻钢龙骨 | ㎡ | 47 |
| 8 | 安装附件 | 龙骨安装附件 | 批 | 1 |
| 9 | 金属踢脚线 | 100mm高 | m | 24 |
| 10 | 机房门包边 | 机房出入门包边 | 樘 | 1 |
| 4） | 门窗部分 |  |  |  |
| 1 | 防火门 | 甲级单开钢质防火门（900*2280mm） | 樘 | 1 |
| 2 | 五金配件 | 五金配件 | 套 | 1 |
| 5） | 其他部分 |  |  |  |
| 1 | 开孔开槽 | 墙面板面开孔开槽 | 项 | 1 |
| 2 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 项 | 1 |
| 1.2 | 操作间照明接地部分 |  |  |  |
| 1 | 机房照明 | LED平板灯600*1200mm | 盏 | 4 |
| 2 | 消防应急灯 | 应急90分钟 | 套 | 4 |
| 3 | 疏散指示灯 | 应急90分钟 | 套 | 5 |
| 4 | 墙面开关 | 二位开关 | 套 | 1 |
| 5 | PVC管 | Φ20 | m | 40 |
| 6 | PVC软管 | Φ20 | m | 10 |
| 7 | 照明电线 | BVR-2.5 | m | 80 |
| 8 | 插座 | 插座10A5孔 | 套 | 10 |
| 9 | 底盒 | 86底盒 | 个 | 16 |
| 10 | 插座电线 | BVR-4 | m | 60 |
| 11 | 疏散指示及应急照明灯电线 BVR2.5mm2 | BVR-2.5 | m | 80 |
| 12 | 接地铜芯电线 | BVR-2.5 | m | 60 |
| 13 | 等电位箱 | TD-28 | 个 | 1 |
| 14 | 接地铜排 | 30*3 | m | 7 |
| 15 | 绝缘子 | 绝缘子 | 个 | 10 |
| 16 | 接地线 | BVR-6 | m | 10 |
| 17 | 附件 | 铜鼻子、热缩管等 | 项 | 1 |
| 1.3 | 操作台供电部分 |  |  |  |
| 1 | 电缆 | ZR-RVV3*6 | m | 80 |
| 2 | 插座 | 地面插座 | 个 | 10 |
| 3 | 强电镀锌线槽 | 50*50mm | m | 20 |
| 1.4 | 操作间与资料室制冷 |  |  |  |
| 1 | 多联天花机 | 10P多联机系统 | 套 | 1 |
| 2 | 10P空调安装辅件 | 铜管、冷媒、焊接、乙炔、氮气、抽真空、保温管、排水管、专用邦带等 | 套 | 1 |
| 3 | 支架 | 外机支架 | 套 | 1 |
| 4 | 电缆 | RVV-5*4 | m | 20 |
| 5 | 电缆 | RVV-3*4 | m | 150 |
| （四） | 测试间62㎡ |  |  |  |
| 1.1 | 测试间环境改造部分 |  |  |  |
| 1） | 顶面工程 |  |  |  |
| 1 | 铝合金吸音微孔方板 | 600*600*0.8 | ㎡ | 62 |
| 2 | 吊顶龙骨、吊杆 | U50 | ㎡ | 62 |
| 3 | L型压边条 | L型 | m | 32 |
| 2） | 地面部分 |  |  |  |
| 1 | 硫酸钙抗静电地板 | 600*600*32 | ㎡ | 62 |
| 2 | 橡塑保温层(难燃) | 20mm厚+铝箔 | ㎡ | 62 |
| 3 | 地板支架 | 25cm高 | ㎡ | 62 |
| 4 | 机房踏步 | 机房出入口踏步 | 个 | 1 |
| 3） | 墙面部分 |  |  |  |
| 1 | 橡塑保温层(难燃) | 20mm厚+铝箔 | ㎡ | 96 |
| 2 | 防静电彩钢板 | 厚13mm,0.6mm厚钢板+12mm背板 | ㎡ | 96 |
| 3 | 阴角收边条 | 阴角收边条 | m | 24 |
| 4 | 阳角收边条 | 阳角收边条 | m | 15 |
| 5 | 装饰盖条 | U形装饰盖条 | m | 69 |
| 6 | 固定件 | M形固定件 | m | 207 |
| 7 | 彩钢板龙骨 | 75轻钢龙骨 | ㎡ | 96 |
| 8 | 安装附件 | 龙骨安装附件 | 批 | 1 |
| 9 | 金属踢脚线 | 100mm高 | m | 26 |
| 10 | 机房门包边 | 机房出入门包边 | 樘 | 1 |
| 4） | 门窗部分 |  |  |  |
| 1 | 防火门 | 甲级双开钢质防火门（1500*2280mm） | 樘 | 1 |
| 2 | 五金配件 | 五金配件 | 套 | 1 |
| 5） | 其他部分 |  |  |  |
| 1 | 开孔开槽 | 墙面板面开孔开槽 | 项 | 1 |
| 2 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 项 | 1 |
| 1.2 | 测试间照明及插座部分 |  |  |  |
| 1 | 照明 | LED平板灯600*1200mm | 盏 | 12 |
| 2 | 消防应急灯 | 应急90分钟 | 套 | 8 |
| 3 | 疏散指示灯 | 应急90分钟 | 套 | 6 |
| 4 | 墙面开关 | 三位开关 | 套 | 1 |
| 5 | PVC管 | Φ20 | m | 90 |
| 6 | PVC软管 | Φ20 | m | 20 |
| 7 | 照明电线 | BVR-2.5 | m | 120 |
| 8 | 插座 | 插座10A5孔 | 套 | 20 |
| 9 | 底盒 | 86底盒 | 个 | 21 |
| 10 | 插座电线 | BVR-4 | m | 100 |
| 11 | 疏散指示及应急照明灯电线 BVR2.5mm2 | BVR-2.5 | m | 160 |
| 1.3 | 测试间与备件间制冷 |  |  |  |
| 1 | 多联天花机 | 10P多联机系统 | 套 | 1 |
| 2 | 10P空调安装辅件 | 铜管、冷媒、焊接、乙炔、氮气、抽真空、保温管、排水管、专用邦带等 | 套 | 1 |
| 3 | 支架 | 外机支架 | 套 | 1 |
| 4 | 电缆 | RVV-5*4 | m | 20 |
| 5 | 电缆 | RVV-3*4 | m | 150 |
| （五） | 气体消防（不含第三方检测） |  |  |  |
| 1 | 消防控制主机 | 壁挂式，液晶汉字显示；总线制，总容量160点，直接连接现场设备；具有火灾报警控制器功能。含DC24V/2A电源、5Ah备电、打印机。 | 台 | 1 |
| 2 | 启停按钮 | 无地址编码，直接连接，带指示灯、防护罩 | 个 | 5 |
| 3 | 总线制烟感 | 内含CPU，电子编码、唯一ID,配J-6018底座 | 个 | 20 |
| 4 | 总线制温感 | 内含CPU，电子编码、唯一ID,配J-6018底座 | 个 | 20 |
| 5 | 火灾声光报警器 | 非编码，DC24V，75mA，旋转式安装同探测器，配声光底座使用 | 个 | 10 |
| 6 | 放气指示灯 | 无地址编码，直接连接，带指示灯、防护罩 | 个 | 5 |
| 7 | 泄压阀 | 泄压阀 | 套 | 5 |
| 8 | 柜式七氟丙烷装置 | 80L/75kg气罐 | 台 | 1 |
| 9 | 柜式七氟丙烷装置 | 70L/65kg气罐 | 台 | 6 |
| 10 | 柜式七氟丙烷装置 | 100L/93kg气罐 | 台 | 2 |
| 12 | 七氟丙烷灭火剂 | HFC-227ea | kg | 75 |
| 13 | 附件 | 镀锌线管及线材 | 项 | 1 |
| 14 | 自生氧防毒面具 | ≥60分钟 | 套 | 10 |
| 15 | 二氧化碳手提灭火器 | 2公斤CO2灭火器 | 套 | 10 |
| （六） | 机房改造 |  |  |  |
| 1 | 旧机房搬迁 | 旧机房设备搬迁（只含设备下架、搬运、上架） | 项 | 1 |
| （七） | 防雷、消防检测 |  |  |  |
| 1 | 防雷检测 | 机房防雷检测 | 项 | 1 |
| 2 | 消防检测 | 机房消防检测 | 项 | 1 |

四、 服务期限及地点

1、服务期限：自合同签订起5个月内完成项目需求内容；本项目服务期为2年，自项目验收之日起计算。

2、服务地点：采购人指定地点。

五、售后服务

1、服务期内，确保系统软件不间断、安全稳定地运行，保证服务期间符合最新的行业要求，保障海南省福利彩票发行工作顺利进行。

2、供应商须提供全天候的技术支持服务，并为采购人提供包括电话支持在内的7×24 小时服务；安排人员7×24小时值班，通过服务热线电话、互联网邮件、传真等方式，接收各类服务请求。

3、响应时间：供应商对故障的响应时间不超过1 小时，并在3小时内解决故障；若发生重大故障应在24小时内派遣资深技术人员前往采购人所在地。故障解决后提供详细的书面报告给采购人。

4、服务期内，供应商须提供免费系统培训服务，安排工程师对福彩相关人员（技术人员、业务员、操作员等）就系统软件等进行培训。

5、所提供的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。

6、投标人应为采购人提供软件方面相关的技术咨询服务，以书面形式提供。

7、投标人为采购人提供必要的现运行软件的功能修改部署时，需保证采购人软件系统的正常运行，不得影响采购人正常的销售经营活动。

六、其他要求说明

1、电脑票销售管理系统升级后，必须实现系统新旧版本的无缝切换：

  - 新版本系统软件（以下简称“新销售系统”）必须完全兼容旧版本，对现有彩票数据不需进行任何修改与调整。保证所有游戏玩法(包括游戏的各种打票方式)、兑奖、数据的完整性、准确性不受影响。

  - 新销售系统必须保证所有彩票销售、兑奖的延续性，保证现有销售系统的各种财务报表的延续性，保证现有销售系统各种数据报表查询。

2、电脑票销售管理系统升级后，要无缝连接现有投注设备：

  - 系统升级改造完成投入使用时，全省现有投注机可接入新销售系统中进行销售、兑奖、缴款、查询等操作，确保投注机使用不受影响。

  - 保证旧销售系统销售的彩票在全省范围内扫描通兑。

  - 延续投注机操作使用习惯，降低管理及培训成本。

3、灾备系统升级后，必须实现系统新旧版本的无缝切换：

  - 新版本系统软件（以下简称“新灾备系统”）必须完全兼容旧版本，对现有灾备系统的彩票数据不需进行任何修改与调整，保证现有灾备系统所有游戏销售、兑奖数据的完整性、准确性不受影响。

  - 新灾备系统必须保证所有彩票销售、兑奖的延续性，保证现有灾备系统的各种财务报表的延续性，保证现有灾备系统各种数据报表查询。

▲4、系统安全建设及密码应用建设必须保证所有彩票销售、兑奖不受影响。

▲5、第三方接入平台建成后，需无缝连接原有便捷式自助投注设备（即：系统建成投入使用时，全省现有便捷式自助投注设备可接入第三方平台软件中进行销售、兑奖、缴款、查询等操作，而且确保所有便捷式自助投注的销售数据归集到电脑票销售系统中，确保原有设备正常使用。）

▲6、供应商必须为第三方渠道商免费提供必要的接口，包括不限于：代销商管理相关接口、站点管理相关接口、终端管理相关接口、游戏管理相关接口、资金账户相关接口、游戏业务相关接口、历史票查询主动通知相关接口等第三方渠道商接入平台开发和上线所需要对接的所有上游系统接口。

▲7、供应商必须为第三方渠道商平台建设和运营提供免费的测试环境和稳定可靠的生产环境，相关调试问题供应商必须12小时内响应配合第三方渠道商；供应商在技术环节对接过程中不得无故消极拖延、提供错误信息。如因此造成的损失，采购人保留追责权。

▲8、系统有任何版本变更必须在24小时内以书面形式告知第三方渠道商，以便双方进行变更联调及配合测试，避免造成误差。

▲9、供应商须满足《省本级政务信息化项目验收管理规范（暂行）》（琼数组办〔2021〕2号）中的相关要求，如第二十三条：项目建设完成后形成的全部成果（如设计文件、源代码、测试文档等）及相关知识产权，属于项目建设单位所有，项目建设单位应在项目竣工验收前完成定制开发软件系统的计算机软件著作权申请工作；商品化软件采购完成后软件开发商应向建设单位出具软件授权书，明确授权对象、产品、用途、期限等。并配合招标人做好项目验收工作。供应商须提供承诺函，加盖公章。

★本项目采购预算：  1639.87  万元（报价不得超过采购预算）

注： 1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

2、“三、服务内容”在技术、商务响应表中逐条响应

02包（项目监理）采购需求

一、项目名称

海南福彩销售系统技术升级及中心机房改造项目-项目监理

二、监理内容

本包监理范围为海南福彩销售系统技术升级及中心机房改造项目建设内容的监理。

三、监理技术要求

（一）监理服务周期

本项目监理服务周期自签订合同之日起，至建设项目完成竣工验收。

（二）监理范围

重点对项目建设过程中机房建设，系统集成、软件开发及应用技术培训、试运行、测试、验收等全过程进行监督管理，从系统集成、软件开发两个方面梳理该项目建设的过程监理应如何通过切实有效方法、手段达到建设方所要求的深度、广度，最终实现工程监理的目标。实现对质量、进度、投资、变更的控制及合同管理和文档管理。当工程质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

（三）监理目标控制方案

以工程建设合同、监理委托合同、国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》及有关法规、技术规范与标准、项目建设单位需求为依据，通过专业的控制手段，协助建设单位全面地进行技术咨询和技术监督，对工程全过程进行监督、管理、指导、评价，并采取相应的组织措施、技术措施、经济措施和合同措施，确保建设行为合法、合理、科学、经济，使建设进度、投资、质量达到建设合同规定的目标。

- 监理质量目标控制

监理质量目标控制是监理技术服务的核心所在，也是监理单位综合实力的最好反映，所以做好监理质量目标控制方案，确保本项目建设质量能达到建设单位要求的质量目标。

确保本项目建设质量达到工程合同中规定的功能、技术参数等目标。

确保工程建设中的设备和各个节点满足相关国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》或行业质量标准和技术标准，按照承建合同要求进行基于总体方案的细化设计、开发、部署、培训和运行；系统集成和软件开发过程涉及用户需求调研分析、概要设计、详细设计、系统实现、系统测试和系统运行等比较复杂、制约因素多的工作内容，应该成为质量控制的重点；深化设计方案的确定、开发平台选定，也要进行充分论证。

要求监理在整个工程实施过程中做好对工程质量的事前控制，事中监督和事后评估，以确保工程质量合格。

投标人应针对本项目建设中系统集成、软件开发、工程培训等提出工程监理的质量控制原则、方法、措施、工作流程和目标。

- 监理进度目标控制

确保本项目按合同规定的工期完工。

依据合同所约定的工期目标，在确保质量和安全的原则下，采用动态的控制方法，对进度进行主动控制，确保项目按规定的工期完工。

通过对本项目概要设计的分析、研究，提出针对本项目建设的、有代表性的信息工程监理进度控制的主要原则、方法、内容、措施、工作流程和目标。

- 监理投资目标控制

协助建设方控制本项目建设总投资在项目预算及审计范围内，减少项目建设中的额外开支。以项目建设方和承建单位实际签订的合同金额为准，确保项目费用控制在合同规定的范围内。

- 监理项目变更控制

协助用户对本项目的整体进行工期进度、投资、技术等方面进行变更管理、审核。以项目建设方和承建单位的可研、招投标文件，以及签订的合同建设内容为监理依据，确保项目实施控制在规定的范围内没有遗漏，如有则需进行变更流程。在项目建设中，合理减少项目变更，保护建设单位的经济利益。

（四）工程监理重点难点分析

投标人应根据本项目建设的特点，从实际出发分析本项目监理工作的重点、难点，并根据分析的结果制定相应的监理工作规划、对策和策略，以便日后有针对性的开展建设工程的监理服务工作。

- 项目组织及总体技术方案的质量控制

- 协助审查项目承建方的合同及实施方案；

- 在技术上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估，为采购人提供建议；

- 协助审查项目建设方提交的组织实施方案和项目计划等相关文档；

- 协助审查项目建设方的工程质量保证计划及质量控制体系；

- 参与制定项目质量控制的关键节点及关键路径。

- 项目质量控制

- 组织措施：建立质量管理系统，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制责任。

- 系统集成质量控制：审核系统总集成方案，参与制定系统验收大纲，对系统进行总体验收。

- 人员培训的质量控制：协助审查并确认培训计划，审定培训大纲；监督审查建设方实施其培训计划，并征求采购人的意见反馈；监督审查考核工作，评估培训效果；协助审核并确认培训总结报告。

- 文档、资料的质量控制：监督审查承建方提供的软件开发、测试、部署相关文件的标准性和规范化，在各项目验收时，应监督项目承建方提交符合规定的成套资料，包括纸质版和电子版。对监理项目实施过程中的文档进行标准化、规范化管理，在监理项目验收时，应提交符合规定的监理项目的成套资料，包括印刷本和电子版。

- 进度协调控制

- 组织措施。建立进度控制协调制度，落实进度控制责任。

- 编制项目控制进度计划。编制项目总进度计划和网络图。按各子系统实际情况进行编制，包括系统建设开工、软件的编制、试运行等各方面内容, 做到既要保证各子系统、各阶段目标的顺利实现，又要保证项目间、阶段间的衔接、统一和协调。

- 审查各子系统承建方编制的工作进度计划。分析系统建设进度计划是否能满足合同工期及系统建设总进度计划的要求，特别要对照上阶段计划工程量完成情况进行审查, 对为完成系统建设进度计划所采取的措施是否恰当，管理上有无缺陷进行审查。要根据承建方所能提供的人员及产品性能复核、人员安排是否满足要求等，分析判断计划是否能落实，审查承建方提出的进度计划能否落实。如发现未落实，应及时报告采购人，要求承建方采取应急措施满足系统建设的需求。

- 系统建设进度的现场检查。随时或定期、全面地对进度计划的执行情况跟踪检查，发现问题及时采取有效措施加以解决。加强系统建设准备工作的检查，在工程项目或部分工序实施前，对情况进行检查，要加强检查设备、人员安排、各项措施的落实情况，确保准备工作符合要求，不影响后续工程的进行。

- 进度计划的分析与调整。要保证建设进度与计划进度一致，经常对计划进度与实际进度进行比较分析，发现实际进度与计划进度不符时，即出现进度偏差时，首先分析原因，分析偏差对后续工作的影响程度，并及时通知建设方采取措施，向承建方提出要求和修改计划的指令。

- 投资控制

- 审查设计图纸和文件。审查承建方的施工组织设计和各项技术措施，深入了解设计意图，在保证系统建设质量和安全的前提下尽可能优化设计。

- 严格督促承建方按合同实施，严格控制合同外项目的增加。协助采购人严格控制设计变更，制定设计变更增加工作量的报批制度；及时了解系统建设情况，协调好各方矛盾，减少索赔事件的发生。对发生的事件严格按合同及法律条款进行处理，认真进行索赔调解。

- 合同管理

合同管理是加快系统建设进度、降低系统建设造价、保证系统建设质量的有效途径之一。通过合同管理，可以督促承建方在各个阶段按照合同要求保证设备、人员的配备及投入，保证各阶段目标按合同实施，减少索赔事件，控制系统建设结算等。具体要求如下：

- 以合同为依据，本着“实事求是、公正”的原则，合情合理地处理合同执行过程中的各种争议。

- 分析、跟踪和检查合同执行情况，确保项目承建方按时履约。

- 对合同的工期的延误和延期进行审核确认。

- 对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。

- 根据合同约定，审核项目承建方的支付申请。

- 建立合同目录、编码和档案。

- 合同管理坚持标准化、程序化，如设计变更、延期、索赔、计量支付等应规定出固定格式和报表。合同价款的增减要有依据，合同外项目增加要严格审批制度。重大合同管理问题的处理，如大的变更、索赔、复杂的技术问题等，组成专门小组进行研究。不符合实际情况的合同条款及时向采购人报告，尽早处理，以免造成损失。

- 信息、工程文档管理

在项目管理过程中，为了实现对进度、质量、投资的有效控制，处理有关合同管理中的各种问题，监理方需要收集各种有用的信息。信息的来源主要包括采购人文件、设计图纸和文件、承建方的文件、建设现场的现场记录（或项目管理日志）、会议记录、验收情况及备忘录等等。其中项目管理日志是进行信息管理的一个最重要的方面。项目管理日志主要包括当天的工作项目和工作内容、投入的人力和设备运行情况、计划的完成情况及进度情况、停工和返工及窝工情况。信息管理主要措施要求如下：

- 制定详细的信息收集、整理、汇总、分析、传递和利用制度，力求信息管理的标准化和制度化。由专人负责系统建设信息的收集、分类、整理储存及传递工作。信息传递以文字为主，统一编号，利用计算机进行管理，力求信息管理的高效、迅速、及时和准确，为系统建设提供及时有用的信息和决策依据。

- 在项目实施过程中做好工程监理日记和工程大事记。

- 做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档。

- 建立必要的会议、例会制度，整理好会议纪要，并监督会议有关事项的执行情况。

- 立足于建设现场，加强动态信息管理，对现场的信息进行详细记录和分析，做到以文字为基础，以数据说明问题。根据收集到的信息与合同进行比较，督促建设方的人员和设备到位，促使承包商按合同完成各项目标，从而实现对进度、质量、投资的控制。

- 建立完整的各项报表制度，规范各种适合本项目的报表。定期将各种报表、信息分类汇总，及时向采购人及有关各方报送。

- 监理项目验收时，应提交符合规定的有关工程的成套资料，包括印刷本和电子版。

- 日常监理

- 掌握监理范围内涉及的各种技术及相关标准；

- 安排足够的监理人员，成立项目监理部，按工程需要派驻相应的专业人员进行项目现场监理，随时为采购人提供服务，总监理工程师必需专职于本项目；

- 制定工程管理的组织机构方案并协助采购人组建相关机构，并提供相关培训；

- 熟悉了解项目的业务需求，协助采购人对项目的目标、范围和功能进行界定，参与并协助项目的设计方案交底审核工作；

- 建立健全科学合理的会议制度，并予以贯彻落实；

- 建立健全科学合理的文档管理制度，制订开发过程中产生的各类文档制作、管理规范，并予以贯彻落实；

- 与采购方一起制定评审机制，在工程实施全过程中随时关注隐患苗头，如发现将会导致工程失败的情况出现时，应及时启动评审机制，组织专家对工程实施情况进行评审，对评审不合格的，应向采购方提出终止合同意见。此外，还应组织定期评审（阶段性评审、里程碑评审、验收评审），对评审结果为优的，提出奖励意见，评审不合格的，则向采购方提出处理意见。

（五）工程各阶段的监理规划、实施

投标人应对本项目从设计施工到项目竣工验收阶段制定一整套工程监理的工作流程，并叙述各阶段主要监理工作内容。

本项目监理工作主要分为开施工阶段、验收阶段、质保期阶段等。

- 施工阶段监理

- 开工前的监理

- 审核施工设计方案：开工前，由监理单位组织实施方案的审核，内容包括设计交底，了解需求、质量要求，依据设计招标文件，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成实施的障碍；

- 审核实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；

- 审批施工组织设计：对施工单位的实施工作准备情况进行和监督；

- 审核施工进度计划：对施工单位的施工进度计划进行评估和审查；

- 审核实施人员：确认施工方提交的实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因；

- 审核《软件项目开发计划》。

- 施工准备阶段的监理

- 审批开工申请，确定开工日期；

- 了解施工条件准备情况；

- 了解承建方实施前期的人员组织、施工设备到位情况；

- 编制各个子项目监理细则；

- 签发开工令。

- 施工阶段的监理

- 审核软件开发各个阶段文件；

- 协助采购人组织软件开发阶段评审；

- 促使项目中所使用的产品和服务符合合同及国家相关法律法规和标准；

- 审核项目各个阶段进度计划；

- 督促、检查承建单位进度执行情况；

- 审查项目变更，提出监理意见；

- 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见；

- 按周（月、旬）定期报告项目情况；

- 组织召开项目例会和专项会议。

- 试运行阶段的监理

- 协助建设方确认项目进入试运行；

- 监查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；

- 进行试运行期系统测试，做出测试报告；

- 对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次监测；

- 进行试运行时间核算；

- 协助建设方确认试运行通过。

- 验收阶段监理

- 验收阶段

- 依照国家信息化管理细则，国家验收管理办法约定执行。

- 对承建单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；

- 监督检查承建单位作好用户培训工作，检查用户文档；

- 组织系统初步验收；

- 审查承建单位提交的竣工文档；

- 参与项目竣工验收；

- 竣工资料收集整理齐全并装订，签署验收报告；

- 审核项目结算；

- 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见；

- 向建设单位提交监理工作总结；

- 将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交采购人；

- 系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。

- 项目移交阶段

- 系统的设计方案、设计图纸和竣工资料的全部移交；

- 软件、材料等的验收文档核实；

- 施工文档的移交；

- 竣工文档的移交；

- 项目的整体移交。

- 质保期阶段监理

监理单位承诺依据委托监理合同约定的工程质量保修期规定的时间、范围和内容开展工作主要有：

- 定期对项目进行回访，协助解决技术问题；

- 对项目建设单位提出的质量缺陷进行检查和记录；

- 对质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属；

- 检查承建单位质保期履约情况，督促执行；

- 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见。

投标人应根据上述监理工作内容（但不局限于上述内容），分别制定详细的监理工作流程，使本项目的监理工作流程化、制度化。

（六）监理工作要求

- 监理工作制度要求

根据本项目的特色，本项目要求以现场监理为主要方式进行，在施工现场主要监理人员必须具备所从事监理业务的专业技术和类似系统经验，并具有丰富的项目管理经验。本次监理项目实行总监理工程师负责制，在整个项目建设期间，总监理工程师必须保证有三分之一工作日以上的时间到甲方现场，且必须在建设期间全程保证至少一名监理工程师在甲方现场进行监理协调调度。监理公司应建立项目监理小组，负责整个项目的全程监理工作。监理人员的确定和变更，须事先经业主方同意。监理人员必须奉公守法，具有高度的责任心。

- 监理项目组织要求

工程监理组织形式应根据工程项目的特点、工程项目承包模式、业主委托的任务以及监理单位自身情况而确定，结构形式的选择应考虑有利于项目合同管理、有利于目标控控制、有利于决策指挥、有利于信息沟通。

要求投标人在报价方案中要明确工程监理的各项运作，包括监理人员的相关资料、职能分配、监理组织的构成及工作流程、各项监理工作的相关负责人等。

- 监理信息管理要求

投标人应制定有关本项目信息管理流程，规范各方文档并负责整理记录归档业主单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录等各种文档，并定期以监理月（周/季）报形式提交业主。包括下列监理工作：

- 做好监理日记及工程大事记；

- 做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

- 做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；

- 管理好实施期间的各类、各方技术文档；

- 做好项目周报；

- 做好监理建议书、监理通知书存档；

- 阶段性项目总结。

投标人应针对项目特点，制定相应的信息分类表、信息流程图、信息管理表格、信息管理工作流程与措施，同时要求采用先进的项目信息管理软件对项目信息进行综合管理。

- 监理合同管理要求

本项目建设过程中会与承建单位签订合同或协议，投标人应该针对项目特点制定合同从草案到签署的管理工作流程与措施，规范合同管理，并在具体项目合同执行时进行下列监理工作：

- 跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

- 对合同工期的延误和延期进行审核确认；

- 对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

- 对合同终止进行审核确认；

- 根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证；

- 要求对项目合同进行合理的管理，以完善整个项目建设的过程。

四、监理服务准则

遵照国家GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

- 执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

- 不收受被监理单位的任何礼金。

- 不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

- 遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

- 坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

- 坚持科学的态度和实事求是的原则。

- 在坚持按监理合同的规定向建设单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成起担负的建设任务。

- 不泄漏所监理的项目需保密的事项。

五、监理依据

- 国家GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》和国家有关信息系统项目建设和监理管理规范；

- 建设单位与承建单位签订的承包工程合同

- 建设单位与监理单位签订的委托监理合同

- 本工程招标书、招标过程文件、各中标单位的投标书

- 国家有关合同、招投标、政府采购的法律法规

- 部颁、地方政府的信息工程、信息工程监理的管理办法和规定

- 建设工程和信息工程相关的国家、行业标准和规范

- 建设工程和信息工程技术监督、工程验收规范

- 与工程相关的技术资料

- 其他与本项目适用的法律、法规和标准

- 国家、地方及行业相关的技术标准

六、安全保密要求

本项目要求投标人制定一整套工程监理安全保密制度，确定工程保密责任人，同时要求投标人：

- 按照国家、省、市的有关法规文件规定，要求监理履行保密责任，并与建设单位签订保密协议；

- 监理单位各级组织严格履行保密职责；

- 按照公司内部保密规定开展监理工作。

七、 服务期限及地点

1、服务期限：自签订合同起，至项目完成竣工验收

2、服务地点：采购人指定地点。

八、其它要求

投标人须提供详尽的监理技术方案，包括但不限于施工组织部署、项目管理目标、施工准备、进度控制、质量管理、验收方法等内容。

★本项目采购预算：  40.99  万元（报价不得超过采购预算）

注： 1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

2、“三、监理技术要求”在技术、商务响应表中逐条响应

03包（项目测试类服务）采购需求

一、项目名称

海南福彩销售系统技术升级及中心机房改造项目-项目测试类服务

# 二、服务清单

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 包号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三方软件测试 | 1 | 项 | 03 |
| 2 | 安全服务（渗透测试服务2次、安全加固1次、入网安全评估1次、代码审计1次） | 1 | 项 | 03 |
| 3 | 密码测评 | 1 | 项 | 03 |

三、服务需求

1、第三方软件测试

海南福彩销售系统技术升级及中心机房改造项目建设完成后，由投标人对电脑票销售管理系统、灾备系统、第三方接入管理平台的软件功能、性能、可靠性、可用性等方面进行测试，并出具相关测试报告。

（一）功能性测试

功能测试的目的是在系统集成之后，通过设计测试用例、执行用例、获取结果，对系统的功能、业务流程等分别进行测试，保证系统功能符合用户的业务需求。

（1）对系统功能进行验证，确认功能正确性和与任务目标的适合程度。

（2）验证业务流程的流转是否能正确控制，具体业务流程在项目设计时结合需求说明和操作手册等文档给出详细的正常流程和所测试的非正常流程的执行步骤。

（3）对系统功能进行验证，确认系统在数据转换、储存、运算、包括传输过程中不会降低精度，要求达到系统预期的精确度。

（二）性能效率测试

依据《软件需求规格说明书》中对信息系统效率的描述，考查信息系统关键业务在正常工作量、预期的峰值工作量下的效率情况，主要考虑系统容量特性、时间特性及资源利用状况等效率指标是否符合用户需求，并据此对系统的性能做出全面的评价。

性能测试内容可从如下内容进行选取：

1）时间特性测试。软件产品运行时的响应时间应与用户文档集中的相应描述一致。

2）负载量测试。软件产品运行时的负载量（如正常负载、极端负载等）应与用户文档集中的相应描述一致。

3）吞吐量的测试。软件产品运行时的吞吐量应与用户文档集中的相应描述一致。

4）资源利用率的测试。软件产品运行时的资源利用率应与用户文档集中的相应描述一致。

（三）可靠性测试

在功能测试时，模拟各种错误输入、非法操作，验证系统的容错性是否满足要求。

（四）兼容性测试

兼容性测试是在多个浏览器运行系统，测试系统的兼容性。

（五）管理要求

1、第三方测评机构接受到测评服务委托书及相关项目资料后的5个工作日内提交测评方案，包含测评工作计划。

2、测评机构开展服务验收测评工作，初次测评完毕2个工作日内，提交完整的问题清单。

3、进行回归测试，确认提交的问题全部整改完毕后，7个工作日内提交第三方测评报告。

（六）质量保证要求

测评单位应建立完善的实验室管理体系，测评过程中，应通过各类评审和质量监督措施，保证测评过程、测评工作成果的质量。在完善的测试过程管理基础上，测评单位应配套提供完善的支撑过程，包括但不限于：

（1）保密管理：测评单位依据相关要求，建立完善的保密管理制度，确保采购人知识产权、专利权、技术秘密和商业秘密不受损害。

（2）配置管理：测评单位应配备配置管理员，使用配置管理软件完成测试各项接收件和中间过程产品、测试记录以及各类交互文件等文件配置项，使测评过程中涉及的各配置项处于受控状态。

（3）缺陷管理：应将测评过程的主要成果、缺陷的提交、确认、跟踪、整改和监督纳入管控，以支持各方协同、高效、规范地推进项目，并为合理评估项目质量提供基础数据。

2、安全服务需求

根据《关于进一步加强信息安全等级保护工作的通知》(琼等保办〔2013〕2号)，本着实际安全保障需要和本项目现有安全防护手段，需要开展漏洞扫描服务、渗透测试服务、应急响应服务等服务内容，通过安全服务内容进行安全自查，并依据自查结果和测评结果完成安全整改，做好信息系统安全防御工作。

（一）渗透测试服务

渗透测试能够在可控的前提下进行最贴近于真实情况的漏洞发掘，弥补了仅仅使用安全产品对系统分析的不足，通过渗透测试可以以攻击者的角度发现一些隐性存在的安全漏洞和风险点，有助于海南省福利彩票中心网络安全基础设施建设需求和网络安全等级保护工作需求。（需提供2次服务）

（二）安全加固

根据整体评估测试结果，针对所发现的安全漏洞及安全风险，提出可操作性强、效果佳的整改建议，并协助海南省福利彩票中心完成安全整改。针对服务范围内业务系统不同的设备、操作系统提供安全加固服务。（需提供1次服务）

（三）入网安全评估

确保应用系统部署到网络环境中不存在中、高危风险漏洞保证其系统的运行不对现有网络造成安全威胁。（需提供1次服务）

（四）代码审计

通过自动化工具或者人工审查的方式，对程序源代码逐条进行检查和分析，检查程序源代码是否存在安全缺陷，或者有编码不规范的地方，从而发现这些源代码缺陷引发的安全风险。（需提供1次服务）

3、密码测评

密码测评服务主要是在项目验收前，对项目建设成果进行商用密码应用测评。主要包括商用密码总体要求测评、密码技术应用测评、密钥管理测评、安全管理测评等内容，并出具相关测评报告。

1.对系统进行摸底、分析和梳理，提出详细的测评方案。

2.针对系统进行密码应用安全性评估，内容包括：物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据、安全管理等。

3.完成密码应用安全性评估工作后，针对评估发现的问题，提交改进建议；采购人根据整改建议，对信息系统进行密码应用安全性整改，解决存在的问题。最后，根据系统中实际情况，出具测评报告。

4.服务保障工作：评估报告提交1年内，围绕评估发现的问题和针对性改进建议，测评服务机构应向采购人免费提供咨询服务。

（一）商用密码总体要求测评

密码算法合规性测评，信息系统中使用的密码算法是否符合法律、法规的规定和密码相关国家标准、行业标准的有关要求。

密码技术合规性测评，信息系统中使用的密码技术是否遵循密码相关国家标准和行业标准。

密码产品合规性测评，信息系统中使用的密码产品与密码模块是否通过国家密码管理部门核准。

密码服务合规性测评，信息系统中使用的密码服务是否通过国家密码管理部门许可。

（二）密码技术应用测评

密码技术应用测评主要从物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据4个层面对信息系统中应用的密码技术进行分析与评估。

物理和环境层面测评，分析评估信息系统是否合理、合规的利用商用密码完整性、真实性功能，对影响信息系统安全防护效能的物理和环境层面因素进行保护。包括但不限于下列典型因素：重要场所的物理访问控制，监控设备的物理访问控制，以及物理访问记录、监控信息等敏感信息数据完整性。

网络和通信层面测评，分析评估信息系统是否合理、合规的利用商用密码机密性、完整性、真实性功能，对影响信息系统安全防护效能的网络和通信层面因素进行保护。包括但不限于下列典型因素：安全认证连接到内部网络的设备，通信双方的身份认证过程，通信数据完整性，敏感信息数据字段机密性，网络边界访问控制信息完整性，系统资源访问控制信息完整性，安全设备、安全组件的集中管理方式和信息传输通道。

设备和计算层面测评，分析评估信息系统是否合理、合规的利用商用密码机密性、完整性、真实性功能，对影响信息系统安全防护效能的设备和计算层面因素进行保护。包括但不限于下列典型因素：登录信息系统设备和计算环境的用户身份鉴别过程，系统设备和计算环境资源访问控制信息完整性，重要信息资源敏感标记完整性，重要程序或文件完整性，信息系统设备和计算环境的日志记录完整性。

应用和数据层面测评，分析评估信息系统是否合理、合规的利用商用密码机密性、完整性、真实性以及不可否认性功能，对影响信息系统安全防护效能的应用和数据层面因素进行保护。包括但不限于下列典型因素：登录信息系统应用和数据操作环境的用户身份鉴别过程，系统应用和数据操作环境资源访问控制信息完整性，重要信息资源敏感标记完整性，重要数据传输过程的机密性、完整性，重要信息存储过程的机密性、完整性，重要程序的加载和卸载过程，信息系统应用相关实体行为不不可否认性，信息系统应用和数据操作环境的日志记录完整性。

（三）安全管理测评

安全管理测评对影响商用密码防护效能的管理制度与措施进行分析与评估。管理制度与措施包括但不限于下列典型维度：安全管理制度，人员管控，信息系统实施，应急预案。

安全管理制度维度，包括但不限于下列内容与措施：密码建设、运维、人员、设备、密钥管理内容，密码相关操作规范、安全操作规范，安全管理制度的合理性和适用性论证与审定，安全管理制度的改进和修订，安全管理制度的发布，安全管理制度的执行。

人员管控维度，包括但不限于下列内容与措施：了解并遵守密码相关法律法规密码产品使用，关键岗位划分，相关人员职责与权限划分，岗位责任制与人员制约、监督机制，管理和使用账号，人员培训、人员选拔，人员考核、奖惩与调离，人员保密措施。

信息系统实施维度，包括但不限于下列内容与措施：信息系统规划，信息系统建设方案，信息系统密码产品、服务选用，信息系统运行前与定期评估，信息系统整改。

应急预案维度，包括但不限于下列内容与措施：应急预案，应急资源准备，应急情况与处置，上级主管部门应急报告，同级密码主管部门应急报告。

四、 服务期限及地点

1、服务期限：下达测评通知书后90天内完成服务内容。

2、服务地点：采购人指定地点。

# 五、服务保障

1. 供应商必须确保能建立一支具有一定服务能力的管理团队，并合理调配 各岗位人员，保障服务工作相关岗位人员需要。

2. 中标单位需在项目终验之前完成并提交密码应用安全性评估报告。

3. 严守工作秘密。中标服务商必须与采购人签署保密协议，工作人员须与 单位签署《保密承诺书》，对知悉的事项及信息予以保密，所有资料、技术文档 妥善保管，不得遗失、转借、复印，不得以任何形式向第三方透露；所有密码应 用解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行 传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理。

4. 严格遵循操作规程，承担服务工作质量责任。

★本项目采购预算：  31.47  万元（报价不得超过采购预算）

注： 1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

2、“三、服务需求”在技术、商务响应表中逐条响应

## 第四章  评标办法

标包名称： 01

# 前附表

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供缴纳2021年任意一个月的税收、社保记录凭证。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 提供2021年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录。 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受进口产品投标。 | 不接受进口产品投标。 |
| 不接受联合体投标。 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件。 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函、售后服务承诺书。 |
| 投标有效期 | 投标有效期须满足招标文件要求。 |
| 交付期、交付地点 | 交付期、交付地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”） |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

## 详细评审标准：

### 技术评分（77分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应 | 将投标人提供的技术参数与招标文件中“第三章采购需求三、服务内容，六、其他要求说明”进行点对点比较： （1）完全满足招标文件要求，得20分； （2)标注▲的每有一项不满足扣2分，未标注▲的每有一项不满足扣0.5分，直至扣完为止。 | 20 |
| 2 | 电脑票销售管理系统升级改造服务方案 | 针对电脑票销售管理系统升级改造服务，提供详细服务方案（包括电脑票销售管理系统升级、灾备系统升级、系统安全建设、密码应用建设）阐述。 方案内容详尽、合理、可行、针对性和操作性强，能够完全满足项目需求，得11-15分； 内容基本完整、合理性可行性一般、针对性和操作性一般；基本满足项目服务需求，得6-10分； 方案内容不完整，合理性可行性差、针对性和操作性差，得1-5分； 未提供方案的不得分。 | 15 |
| 3 | 第三方接入管理平台建设服务方案 | 针对第三方接入管理平台建设服务，提供详细服务方案阐述。 方案内容详尽、合理、可行、针对性和操作性强，能够完全满足项目需求，得7-10分； 内容基本完整、合理性可行性一般、针对性和操作性一般；基本满足项目服务需求，得4-6分； 方案内容不完整，合理性可行性差、针对性和操作性差，得1-3分； 未提供方案的不得分。 | 10 |
| 4 | 中心机房改造服务方案 | 针对中心机房改造服务，提供详细服务方案阐述。方案内容详尽、合理、可行、针对性和操作性强，能够完全满足项目需求，有机房消防施工人员相关资质要求，得5-6分； 内容基本完整、合理性可行性一般、针对性和操作性一般；基本满足项目服务需求，有机房消防施工人员相关资质要求，得3-4分； 方案内容不完整，合理性可行性差、针对性和操作性差，无机房消防施工人员有相关资质要求，得1-2分； 未提供方案的不得分。 | 6 |
| 5 | 系统兼容性方案 | 1.供应商根据“六、其他要求说明”第1点：电脑票销售管理系统升级后，必须实现系统新旧版本的无缝切换”，提出详细技术方案，保证现有彩票数据不需进行任何修改与调整。保证所有游戏玩法(包括游戏的各种打票方式)、兑奖、数据的完整性、准确性不受影响。保证所有彩票销售、兑奖的延续性，保证现有销售系统的各种财务报表的延续性，保证现有销售系统各种数据报表查询。 方案内容详尽，可行性强，完全满足项目需求的，得4-5分；方案内容基本完整，可行性一般的，得2-3分；方案内容不完整，操作性较差，得1分； 未提供方案的不得分。 2. 供应商根据“六、其他要求说明”第2点：“电脑票销售管理系统升级后，要无缝连接现有投注设备”要求，提出详细技术方案，保证系统升级改造完成投入使用时，全省现有投注机可接入新销售系统中进行销售、兑奖、缴款、查询等操作，确保投注机使用不受影响。保证旧销售系统销售的彩票在全省范围内扫描通兑。延续投注机操作使用习惯，降低管理及培训成本。 方案内容详尽，可行性强，完全满足项目需求的，得4-5分；方案内容基本完整，可行性一般的，得2-3分；方案内容不完整，操作性较差，得1分； 未提供方案的不得分。 3. 供应商根据“六、其他要求说明”第3点：“灾备系统升级后，必须实现系统新旧版本的无缝切换”要求，提出详细技术方案，保证系统升级改造完成投入使用时，对现有灾备系统的彩票数据不需进行任何修改与调整，保证现有灾备系统所有游戏销售、兑奖数据的完整性、准确性不受影响。保证新灾备系统所有彩票销售、兑奖的延续性，保证现有灾备系统的各种财务报表的延续性，保证现有灾备系统各种数据报表查询。 方案内容详尽，可行性强，完全满足项目需求的，得4-5分； 方案内容基本完整，可行性一般的，得2-3分； 方案内容不完整，操作性较差，得1分； 未提供方案的不得分。 | 15 |
| 6 | 售后服务方案 | 1.比较项目软硬件免费服务期，最优的得2分，一般的得1分，不描述的不得分。 2.比较售后服务响应时间，最优的得2分，一般的得1分，不描述的不得分。 3.比较拟派售后服务人员数量，最优的得2分，一般的得1分，不描述的不得分。 投标文件中需提供拟派售后服务人员姓名、电话及近6个月任意1个月投标人为其缴纳的社保证明。 | 6 |
| 7 | 项目技术人员 | 项目组人员具有由工信部和人社部共同颁发的：信息系统项目管理师证书、软件设计师证书、软件评测师证书、数据库系统工程师证书、网络工程师证书的每有一项得1分，共5分。 注：同一人员具有不同证书的，不重复得分；须提供人员相关证书及投标单位为其缴纳的至投标截止时间前连续3个月的社保证明复印件，否则不得分。 | 5 |

### 商务评分（13分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 1、供应商具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的，得2分。 2、供应商具有ISO20000 IT信息服务管理体系认证证书的，得2分。 3、供应商通过软件能力成熟度认证CMMI三级或以上证书的，得3分。 注：供应商需提供证书复印件，加盖公章，否则不得分。 | 7 |
| 2 | 业绩 | 2018年1月1日至今，投标人具有类似项目业绩，每提供一个得2分，最多6分。 注：需提供合同复印件加盖公章（装订在投标文件中），没有提供的本项不得分。 | 6 |

### 价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=评标基准价/投标报价*100*报价分值权重 | 10 |

标包名称： 02

# 前附表

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任能力的法人 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供缴纳2021年任意一个月的税收、社保记录凭证。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 提供2021年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录。 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受进口产品投标。 | 不接受进口产品投标。 |
| 不接受联合体投标。 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件。 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函、售后服务承诺书。 |
| 投标有效期 | 投标有效期须满足招标文件要求。 |
| 交付期、交付地点 | 交付期、交付地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”）。 |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

## 详细评审标准：

### 技术评分（45分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分1 | 1.监理服务响应和服务承诺：完全满足监理技术要求响应，包括工期，人员能力要求等得2分，不满足，得0分。 2.项目监理依据和标准的响应，能够根据项目要求和行业特点，做出科学合理分析，得2分，分析一般，得1分。 3.监理各阶段（准备阶段、项目实施阶段、测试阶段、试运行阶段、验收阶段）采用措施及方法科学合理可行，得5-7分；措施及方法基本可行，得2-3分；措施及方法一般，得1分；思路不清晰、不具体得0分。 | 11 |
| 2 | 技术部分2 | 1.监理针对本项目重难点的理解和分析、建设内容要求、对项目各系统的理解、措施评价打分。能够针对各项建设有专门的对应分析，方案合理，措施特点明确，完全满足采购人的需求，得5-6分； 思路较清晰、执行方案基本完整，基本满足采购人的需求，得2-3分； 思路不清晰、不具体、可行性一般，得1分。 2.针对项目网络系统、系统设备，应用软件系统平台的调试和测试，相关系统的整体测试技术方法和有效性，方案合理，措施特点明确，完全满足采购人的需求，得6-8分；思路较清晰、执行方案基本完整，基本满足采购人的需求，得4-5分；思路不清晰、不具体、可行性一般，得2-3分；执行方案不完整、呈现效果一般，与采购人的需求有一定差距，得1分。 3.关于项目的文档和验收，参照省级信息化验收的要求，监理的措施方案体系完整的得4分；基本完整的得2分；方案一般的得1分。 | 18 |
| 3 | 技术部分3 | 项目监理服务方案中分别对应质量（2分）、进度（2分）、投资（2分）、变更控制（2分）四项控制，合同（2分）、信息（1分）、信息安全（1分）三项管理，组织沟通协调（1分）的完整描述。 | 13 |
| 4 | 技术部分4 | 针对本项目的合理化建议：经专家核定的针对本项目确实有效的建议，每条1分，最高3分。没有实际意义，空泛无法实施的不得分。 | 3 |

### 商务评分（45分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司整体专业技术能力 | 具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001（原ISO28001等同）职业健康安全管理体系认证证书和ISO27001信息安全管理体系认证证书，每具有一项得2分，共8分。 | 8 |
| 2 | 总监理工程师实力 | 具有工信部和人社部共同颁发的信息系统监理师证书，得2分。 具有工信部和人社部共同颁发的信息系统项目管理师证书（高级），得2分。 具有中国信息安全评测中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）证书，得2分。 具有中国国家人事人才培训网颁发的全过程工程总咨询师证书全过程工程咨询师证书，得2分。 注：（提供本单位2018年1月1日至今连续6个月社保） | 8 |
| 3 | 总监理工程师代表实力，需负责项目监理具体工作 | 具有工信部和人社部共同颁发的信息系统监理师证书，得2分。 具有工信部和人社部共同颁发的信息系统项目管理师证书（高级），得2分。 具有中国信息安全评测中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）证书，得2分。 具有中国国家人事人才培训网颁发的全过程工程总咨询师证书全过程工程咨询师证书，得2分。 注：（提供本单位2018年1月1日至今连续6个月社保） | 8 |
| 4 | 项目实施团队实力 | 除总监理工程师、总监理工程师代表外，项目实施团队人员在具有信息系统监理师基础上，还具有： 工信部和人社部共同颁发的：信息系统项目管理师证书（高级）、系统架构设计师、数据库设计师证书、系统分析师证书、软件设计师证书、网络规划设计师； 项目管理协会（Project Management Institute，PMI）颁发的项目管理专业人员资格认证（PMP）证书； 具有中国信息安全评测中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）证书；每有一项得2分。 注：相同证书不重复计分，最高得16分。（提供本单位2018年1月1日至今连续6个月的社保，有缺项为0分，所有证书不重复计算。） | 16 |
| 5 | 信息化监理项目业绩 | 2018年1月1日至今，投标人具有类似项目业绩，每提供一个得1分，最高5分（提供案例合同、加盖公章）。 注：（所有项目案例不重复计算） | 5 |

### 价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=评标基准价/投标报价*100*报价分值权重 | 10 |

标包名称： 03

# 前附表

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任能力的法人 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供缴纳2021年任意一个月的税收、社保记录凭证。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 提供2021年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录。 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受进口产品投标。 | 不接受进口产品投标。 |
| 不接受联合体投标。 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件。 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函、售后服务承诺书。 |
| 投标有效期 | 投标有效期须满足招标文件要求。 |
| 交付期、交付地点 | 交付期、交付地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”）。 |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

## 详细评审标准：

### 技术评分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施方案 | 1）内容全面，测评服务流程清晰，完全满足或优于采购需求的得11-15分； 2）内容较全面，测评服务流程较清晰，基本满足用户需求的得6-10分； 3）方案简单，内容没有针对性的得1-5分； 4）无方案的得0分。 | 15 |
| 2 | 需求满足度 | 1）对项目的理解全面、完全满足并优于技术规范书要求，具有较强的可行性，得11-15分； 2）对项目的理解较全面、完全满足技术规范书要求，具有可行性，得6-10分； 3）对项目的理解一般、基本满足技术规范书要求，可行性一般，得1-5分。 | 15 |
| 3 | 服务团队能力 | 1、项目组人员具有国家密码管理局商用密码检测中心或国家商用密码应用安全性评估人员测评能力考核小组组织的商用密码应用安全性评估人员测评能力考核证书，每人得1分，本项目最高得7分； 2、项目组人员具有工信部和人社部共同颁发的软件评测师证书，每人得1分，本项目最高得7分； 3、项目组人员具有公安部信息安全等级保护评估中心颁发的信息安全等级测评师证书，每人得1分，本项目最高得7分； 需提供以上人员在本单位任职的相关证明材料（如：加盖政府有关部门印章的2021年任意3个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单，否则不得分）。 | 21 |
| 4 | 项目经理能力与经验 | 派驻本项目的项目经理具备以下资质： 1、具有国家密码管理局商用密码检测中心或国家商用密码应用安全性评估人员测评能力考核小组组织的商用密码应用安全性评估人员测评能力考核证书，得1分； 2、中国信息安全评测中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）证书，得1分； 3、具有工信部和人社部共同颁发的软件评测师证书，得1分； 4、工信部和人社部共同颁发的信息系统项目管理师证书，得1分。 需提供项目经理在本公司任职的相关证明材料（如：加盖政府有关部门印章的2021年任意3个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单）复印件，否则不得分。 | 4 |

### 商务评分（35分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 投标人具有以下资质： 1、国家密码管理局颁发的测评机构证书，或列入国家密码管理局发布的《商用密码应用安全性评估试点机构目录》，得10分； 2、具有中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS检验机构或中国检测机构和实验室强制认证CMA认可证书，认可的能力范围包含软件测评相关能力（能力范围以CNAS或CMA官网查询截图为准），得10分； 3、具有国家网络安全等级保护工作协调小组办公室颁发的网络安全等级保护测评机构推荐证书，得10分。 （以上资质证书或证明须在有效期内，且未被暂停或撤销，提供各项资质证书的复印件并加盖公章，否则不得分）。 | 30 |
| 2 | 业绩 | 2018年1月1日至今，投标人具有类似项目业绩，每提供一个得1分，最多5分。 要求提供加盖公章的合同关键页复印件。 | 5 |

### 价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=评标基准价/投标报价*100*报价分值权重 | 10 |

# 正文部分

# 1. 评标方法

1.1本项目采用综合评分法!异常的公式结尾进行评标。

1.2评审方式：电子评审。

# 2. 评标方法介绍

2.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2综合评分法评标步骤：先进行资格性审查（详见“投标人须知 第六条”）和符合性审查（详见“投标人须知 第7.3条”），再对技术、商务及价格等评审因素进行综合评审。只有通过资格性检查和符合性审查的投标文件才能进入综合评审。

2.2综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别对各投标文件的各项评审因素进行评价打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。综合得分按由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推。

2.3投标报价得分计算公式详见“投标人须知 第7.5.5、7.5.6条”规定。

评标参数及值表：

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 90% | 10% |

# 3. 评审点及标准

参见《资格性审查标准》及《符合性审查标准》中的相关要求。

# !异常的公式结尾4. 评分点及标准

参见《详细评审标准》中的相关要求。

第五章   合同文本

合同编号：

海南省政府采购项目

合   同   书

项目名称：

项目编号：

甲    方：

乙    方：

签订日期：      年    月    日

合同专用条款

（采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目（项目编号：       ）进行了采购，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。

（采购人名称）  (以下简称：甲方)和  （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

# 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.乙方提交的投标文件（含澄清或者说明文件）；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

# 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

# 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中的开标一览表/分项报价明细表)中所列货物及相关服务。

| 序号 | 货物名称 （或服务名称） | 品牌、规格型号 （或服务要求） | 数量/单位 | 单价 （元） | 单项总价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 |  |  |

# 注：此表须备注核心产品。

# 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币(大写) ，小写：  元。 （此合同价指验收合格并将货物送到交货地点的全部货款）

# 五、付款方式

01包付款方式：

（1）第一次付款：在合同签订后，支付合同金额的40%。

（2）第二次付款：项目通过初步验收后，支付合同金额的50%。

（3）第三次付款：项目通过竣工验收后，支付合同金额的10%。（承建方在竣工验收款支付前，向建设方提交由银行出具的合同额5%的履约保函，质保期后归还承建方。）

02包付款方式：

（1）第一次付款：在合同签订后，支付合同金额的40%。

（2）第二次付款：项目通过竣工验收后，支付合同金额的60%。

02包付款方式：

（1）第一次付款：在合同签订后，支付合同金额的40%。

（2）第二次付款：项目通过竣工验收后，支付合同金额的60%。

# 六、交付/履约时间、交付/履约地点和方式

01包交付/履约时间：自合同签订起5个月内完成项目需求内容；本项目服务期为2年，自项目验收之日起计算。

01包交付/履约地点：采购人指定地点。

02包交付/履约时间：自签订合同起，至项目完成竣工验收

02包交付/履约地点：采购人指定地点。

03包交付/履约时间：下达测评通知书后90天内完成服务内容。

03包交付/履约地点：采购人指定地点。

# 售后服务（以中标人响应内容为准）

01包售后要求

1、服务期内，确保系统软件不间断、安全稳定地运行，保证服务期间符合最新的行业要求，保障海南省福利彩票发行工作顺利进行。

2、供应商须提供全天候的技术支持服务，并为采购人提供包括电话支持在内的7×24 小时服务；安排人员7×24小时值班，通过服务热线电话、互联网邮件、传真等方式，接收各类服务请求。

3、响应时间：供应商对故障的响应时间不超过1 小时，并在3小时内解决故障；若发生重大故障应在24小时内派遣资深技术人员前往采购人所在地。故障解决后提供详细的书面报告给采购人。

4、服务期内，供应商须提供免费系统培训服务，安排工程师对福彩相关人员（技术人员、业务员、操作员等）就系统软件等进行培训。

5、所提供的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。

6、投标人应为采购人提供软件方面相关的技术咨询服务，以书面形式提供。

7、投标人为采购人提供必要的现运行软件的功能修改部署时，需保证采购人软件系统的正常运行，不得影响采购人正常的销售经营活动。

八、验收/考核标准

01包验收标准：

1、由甲方根据项目需求进行验收，或者邀请第三方机构进行验收。

2、验收标准：按照招标文件、投标文件、合同以及国家相关行业标准要求执行。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

02包验收标准：

1、由甲方根据项目需求进行验收，或者邀请第三方机构进行验收。

2、验收标准：按照招标文件、投标文件、合同以及国家相关行业标准要求执行。

03包验收标准：

1、由甲方根据项目需求进行验收，或者邀请第三方机构进行验收。

2、验收标准：按照招标文件、投标文件、合同以及国家相关行业标准要求执行。

02包考核标准：

审核监理方应提交的各类监理文档和最终监理总结报告，综合评估监理方在系统开发进度、质量把关、重难点问题解决、项目投资等方面的监理情况。只有文档齐全，系统开发工作中没有出现重大质量事故才予验收。

本监理工作的最终验收由主管部门组织，项目通过验收即为验收通过。

03包考核标准：

1、第三方软件测试部分，需完成《软件测试报告》。

2、安全服务部分，需完成《安全服务报告》，内容包括：渗透测试服务、安全加固、入网安全评估、代码审计。

3、密码测评部分，需完成《密码应用安全性评估测评方案》、《密码应用安全性评估报告》、《密码应用安全性评估整改建议》。

九、违约责任

01包违约责任：

1、乙方应按照合同规定的时间、地点、质量标准完成本项目集成和提供相关服务。

2、如乙方无正当理由而拖延交货，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，并解除合同并追究乙方的违约责任。

3、在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

4、除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

5、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

02包违约责任：

1、乙方应按照合同规定的时间、地点、质量标准完成本项目集成和提供相关服务。

2、在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

03包违约责任：

1、乙方应按照合同规定的时间、地点、质量标准完成本项目集成和提供相关服务。

2、在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十二、合同纠纷处理

本合同履行过程中发生的任何争议，甲乙双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

- 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2） 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

# 十三、政府采购合同生效

# 本政府采购合同经甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

# 本合同共三份：甲方一份、乙方一份、海南省政府采购中心一份。

# 十四、合同鉴证

# 集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十五、其他

# 本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对招标文件和投标文件约定的内容作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

附件：1.开标一览表、分项报价明细表；

2.技术、商务响应表；

3.中标通知书。

甲方（公章）:                        乙方(公章):

办公地址：                           办公地址：

法定代表人                           法定代表人

或授权代表(签字):                    或授权代表(签字):

联系人：                             联系人：

电话：                               电话：

传真:                                传真:

电子邮箱：                           电子邮箱：

开户银行：                           开户银行：

开户名称：                           开户名称：

开户账号：                           开户账号：

政府集中采购机构声明：本合同标的经政府集中采购机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

政府集中采购机构：海南省政府采购中心（盖章）

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

经办人：

年   月    日

# 合同通用条款

## 1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。“工程”系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

## 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与采购文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标/响应文件的技术、商务响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

## 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

## 4．包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

## 5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

## 6．交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

## 7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方，同时乙方应按产品种类做好运输包装，禁止通过产品混包进行运输。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

## 8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

## 9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

## 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.1 合同生效后 60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

## 11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件，并无偿为甲方提供替代产品。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

## 12.检验及安装

12.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合经国家消防装备质量监督检验中心认证或合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验，最终检验由国家消防装备质量检测中心检测或相关机构出具的检验报告为准。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具验收意见。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，检测费用由投标人负责，除责任由保险公司或运输部门承担的之外，同时甲方有权单方终止执行合同。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提乙方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按采购文件的要求进行。

## 13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

## 14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货达1个月以上的，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

## 15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

## 16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

## 19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第20条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

## 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

## 21．转让与分包

21.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标/响应文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

## 22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

## 23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

备注：合同通用条款与合同专用条款不一致的，以合同专用条款为准。

- 投标文件格式要求

目录

一、资格性证明材料

1.1具有独立承担民事责任的能力证明文件………………………所在页码

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件………所在页码

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明文件………所在页码

1.4无重大违法记录声明函…………………………………………所在页码

1.5无环保类行政处罚记录声明函…………………………………所在页码

1.6“供应商资格要求”中要求的其他相关文件………………… 所在页码

1.7资格性审查响应表………………………………………………所在页码

二、符合性证明材料及技术、商务等响应材料

2.1法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书……………所在页码

2.2自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书…………………所在页码

2.3承诺函……………………………………………………………所在页码

2.4开标一览表………………………………………………………所在页码

2.5分项报价明细表…………………………………………………所在页码

2.6符合性审查响应表………………………………………………所在页码

2.7技术、商务响应表………………………………………………所在页码

2.8技术、商务评分响应表…………………………………………所在页码

2.9售后服务承诺书（服务承诺书）………………………………所在页码

三、其他投标材料

3.1中小企业声明函…………………………………………………所在页码

3.2监狱企业的证明文件……………………………………………所在页码

3.3残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

3.4其他材料…………………………………………………………所在页码

注：投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

具备独立承担民事责任能力的证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（1）具有独立承担民事责任的能力’”条款规定。

具有良好的商业信誉和健全的

财务会计制度证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度’”条款规定。

有依法缴纳税收和社会保障资金的

良好记录证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录’”条款规定。

无重大违法记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

日期：

无环保类行政处罚记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有环保类行政处罚记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

## 日期：

“供应商资格要求”中要求的其他相关文件

资格性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有资格性审查内容，对所有资格性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况（＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断；

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
3.“响应情况”用符号“+、=、-”分别表示优于、等于、低于（偏离）招标文件资格

性审查条款描述，必须逐项对应响应。

法定代表人资格证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

致：海南省政府采购中心

法定代表人姓名 在我公司/单位担任 职务名称 职务，是     公司全称    的法定代表人，拟将参加你单位组织的    采购项目（项目编号:   ）第  包的投标活动并签署相关文件。

特此证明。

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

公司名称：（加盖公章）

法定代表人授权委托书

（非法定代表人参加投标的，出具此授权委托书）

致：海南省政府采购中心

本授权书宣告：   投标人公司全称   之  法定代表人姓名 (职务） 合法地代表我公司，授权  被授权人姓名 （职务） 为我公司的投标代理人，该代理人有权在     采购项目（项目编号:    ）第  包的投标活动中，以我公司的名义签署投标文件、签订合同协议书等一切与此活动相关的文件，及处理投标过程中其他相关事项。

本授权书无转授权，并于签字盖章日生效，特此声明。

被授权人：(签字或盖章)            联系电话：

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

单位名称：（加盖公章）

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

海南省政府采购中心：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购中心组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购中心和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向政府采购监督管理部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合政府采购监督管理部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

承诺函

海南省政府采购中心：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的

项目名称 (项目编号:     )第    包 的采购活动。我方接受招标文件及澄清、修改部分（如有）的全部条款且无任何异议，现向贵中心递交投标文件参与投标。

一、我方已按招标文件要求递交了电子投标文件，其中所有响应内容一致、真实有效，并已足额缴纳了投标保证金。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目招投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、如果我方中标，我方承诺在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵中心一次性支付中标服务费。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及政府采购监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（3）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

开标一览表

项目名称：

招标编号：               包号：

单位：元

| 列名称 | 列内容 |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标报价(小写) |  |
| 投标报价(大写) |  |
| 服务/交付期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 服务/交付地点 |  |
| 备注 |  |

投标单位：        （公章）

法定代表人（或授权代理人）：     （签字或盖章）

日期：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

② 本项目投标总报价超过采购预算或最高限价的将视为无效投标。

分项报价明细表

项目名称：             招标编号：               包号：  包

单位：元

| 序号 | 服务/货物名称 | 服务期/厂商 | 服务简介/品牌规格型号 | 数量/单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |

投标单位： （公章）

日期： 年 月 日

注: ①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

③“分项报价明细表”行数可自行添加，但表式不变。

符合性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有符合性审查内容，对所有符合性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况（＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断；

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
3.“响应情况”用符号“+、=、-”分别表示优于、等于、低于（偏离）招标文件符合

性审查条款描述，必须逐项对应响应。

技术、商务响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件要求在下表中进行响应的技术、商务条款，并对上述技术、商务条款的响应情况逐项列入下表，以及对其响应情况进行说明。未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据货物/服务的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 序号 | 货物/服务名称 | 招标文件技术、商务主要条款描述 | 投标人技术、商务响应情况描述 | 响应情况说明（＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2.投标人根据系统方案添加的设备、材料、服务等也请列出。

3.请在“投标人技术、商务响应情况描述” 中列出设备/服务的详细技术参数情况。

4.“响应情况说明”用符号“+、=、-”分别表示优于、等于、低于（偏离）招标文件技术、商务规范主要条款描述，必须逐项对应响应。

5.招标文件要求提供的相关证明文件，须在“备注”写上与投标文件相对照的起止自然页码，并以醒目的方式标明其应标的情况证明，不准确将可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

技术、商务评分响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中技术、商务评分条款，对所有技术、商务评分条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据实际情况如实填写，评委小组如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 评分明细 | 投标文件页码索引 |
| --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应说明（+、=、-） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断；

- 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
    3.“响应说明”用符号“+、=、-”分别表示优于、等于、低于（偏离）招标文件技术、商务条款描述，必须逐项对应响应。

服务承诺书

海南省政府采购中心：

我单位自愿参加    （项目编号：      ）01包的采购活动。我单位郑重承诺，我单位对于中标的服务项目，除已完全响应招标文件服务项目的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的服务：

一、拟提供服务的内容：

二、其他服务措施：

注:此格式只供参考, 可视具体情况增加内容。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

售后服务承诺书

海南省政府采购中心：

我单位自愿参加          项目（项目编号：      ）第     包的采购活动。我单位郑重承诺，我单位对于成交的货物，除已完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

一、拟提供售后服务的项目：

二、售后服务响应及到达现场的时间：

三、制造厂商和/或投标人在项目所在地设置的售后服务网点明细表及相关情况：

四、其他售后服务措施：

注:此格式只供参考, 可视具体情况增加内容。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的      （项目名称）   采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于                  （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于                   （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报；

2.中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。

监狱企业的证明文件

注：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

（注：残疾人福利性单位请在投标文件中附此声明函。）

其他证明材料

（如有，自由格式）

技术方案

（如有，自由格式）

# Text boxes

(*此处粘贴法定代表人的身份证正反面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证正反面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证正反面图像或复印件)