竞争性谈判文件

项目编号：HNZD-2021-069

项目名称：海南解放公园安防系统安装工程

采购单位：中共临高县委宣传部

海南政德项目管理有限公司编制

二〇二一年十月

目      录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  用户需求书	4

第三章  供应商须知	26

第四章  合同条款及格式	35

第五章  报价文件内容及格式	36

第六章  评审方法和程序	51

## 第一章  竞争性谈判公告

受中共临高县委宣传部 （以下简称“采购人”）的委托，海南政德项目管理有限公司（以下简称“招标代理机构”）拟对海南解放公园安防系统安装工程（项目编号：HNZD-2021-069）所需的货物及服务组织竞争性谈判采购工作，欢迎合格的供应商参加。有关事项如下：

- 谈判项目的名称、预算、内容、用途、交货期、简要技术要求：

1、项目名称：海南解放公园安防系统安装工程。

2、采购预算：2504865.00元。

3、采购地点：采购人指定地点。

4、用途：工作需要。

5、交付时间：60日历天。

6、简要技术要求或招标性质：详见《用户需求书》。

二、供应商资格要求：（供应商必须具备以下条件并提交相关证明资料）

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》；

3、本项目的特定资格要求：

（1）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力(需提供营业执照副本复印件加盖公章)；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2021 年至今任意 1 个月 （或 1 个季度）的财务报表（至少含资产负债表和利润表（或损益表））并加盖公章）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2021年任意1个月纳税证明和社会保障资金缴费记录复印件加盖公章）；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函（年限不足以实际成立时间为准，提供声明函加盖公章）；

（5）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购不良行为记录”；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为名单”（提供查询结果截图加盖公章）；

4、本项目不接受联合体投标。

三、获取谈判文件：

1、时间：2021年10月27日至2021年 10 月29 日（上午08:30－12:00，下午14:30-17:30，北京时间）；

2、地点：海口市大英山东一路7号国瑞城雅仕苑 1栋 2 单元 1802 室，海南政德项目管理有限公司（林工0898-32278879）；

3、售价：人民币500元/份（文件售后概不退）；

4、购买谈判文件时须提供（复印件加盖公章，原件备验）：

（1）法定代表人购买谈判文件时须提供法定代表人身份证明及身份证、营业执照副本；授权委托人购买谈判文件时须提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证、营业执照副本。

四、采购项目需要落实的政府采购政策

本项目支持节能产品管理、环境标志产品管理、进口产品管理、中小企业发展等相关政策。

五、报价文件递交截止时间、谈判时间及地点：

1、递交时间：2021年11月01 日上午 09:00 时（北京时间），逾期或不符合规定的报价文件恕不接收；

2、谈判时间：2021年11月01 日上午 09:00 时（北京时间）；

3、谈判地点：海口市大英山东一路7号国瑞城雅仕苑 1栋 2 单元 1802 室 ；

4、供应商在开标时需提交电子版（WORD版本或PDF版本）U盘一份和纸质版报价文件。

六、发布媒介

全国公共资源交易平台（海南省）、中国海南省政府采购网。

七、联系方式

1、采购人名称：中共临高县委宣传部

采购人地址：海南省临高县

项目联系人：林主任

联系电话：0898-28274270

2、采购代理机构名称：海南政德项目管理有限公司

公司地址：海口市大英山东一路7号国瑞城雅仕苑 1栋 2 单元 1802 室

联 系 人：林工

联系电话：0898-65250316

第二章  用户需求书

- 项目概况

- 项目名称：海南解放公园安防系统安装工程

- 项目编号：HNZD-2021-069

- 交付时间：60日历天

- 交付地点：采购人指定地点

5、付款方式：签订合同时采购双方另行约定

二、采购清单

| 序号 | 采购项目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监控中心 |  |
| 1 | 显示设备 | 1.★LCD液晶显示单元；尺寸≥46英寸；拼缝≤3.5mm； 2.★液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏，供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格； 3.分辨率不小于1920×1080； 4.响应时间≤8ms； 5.对比度≥1200:1； 6.亮度≥500cd/㎡； 7.输入接口不少于HDMI×1, DVI×1, VGA×1,USB×1； 8.寿命：≥60000 小时； 9.LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度； 10.LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力； 11.液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥40%； 12.LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角不小于178°。屏幕漏光度小于等于0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。 | 6 | 台 | 核心产品 |
| 2 | 框架 | 1.四周包边； 2.支持扩容。 | 6 | 个 |  |
| 3 | 底座 | 1.四周包边； 2.支持扩容. | 3 | 个 |  |
| 4 | 主UPS主机 | 1.负载容量:20KVA,在线式，输入电压范围:304～478VAC； 2.市电模式:与输入同步;当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率为50 1 60(±0.1); 电池模式:50 1 60(±0.1)； 3.整机效率(%):≥94.5。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 副UPS主机 | 1.负载容量:10KVA,在线式，输入电压范围:304～478VAC； 2.市电模式:与输入同步;当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率为50 1 60(±0.1); 电池模式:50 1 60(±0.1)； 3.整机效率(%):≥93.5。 | 1 | 台 |  |
| 6 | UPS电池 | 1.是否可充电:可充电； 2.类型:铅酸蓄电池； 3.放电倍率:其他，形状:方形； 4.荷电状态:免维护蓄电池，电压:12VV； 5.额定容量:100mAh 电池盖和配齐栓结 :阀控式密闭蓄电池。 | 48 | 台 |  |
| 7 | 主电池柜 | 1.容量:匹配蓄电池数量:32只100AH/32只65AH/64只38AH； 2.配置:带线16平方、2P 100A空开一只、接线端子。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 副电池柜 | 1.容量:匹配蓄电池数量:16只100AH/16只65AH/32只38AH/36只24AH； 2、配置：带线、1P 63A空开一只、接线端子。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 静电地板 | 600*600*35全钢型。 | 42 | 平方 |  |
| 10 | 涂料翻新 | 净味120五合一。 | 104 | 平方 |  |
| 11 | 三联操作台 | 1、规格：三联，外壳材质：金属材质，桌面材质：木面。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 辅材配件 | 电缆，配电箱等。 | 1 | 项 |  |
| 小计 |  |
| 二 | 监控系统 |  |
| 1 | 管理平台软件 | 1、对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放、图片查看等应用。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 管理电脑 | 1i5-9400/4G/1T/集显/无驱/18L中机箱/21.5寸/无线WIFI/支持WIN7。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 中心交换机 | 1.1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量≥598Gbps，包转发率≥222Mpps； 2. 支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管； 3. 可用千兆电接口数量≥24，复用的千兆光口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4； 4. 支持集中式MAC地址认证、802.1x认证、PORTAL认证，支持用户帐号、IP、MAC、VLAN、端口等用户标识元素的动态或静态绑定，同时实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 汇集交换机 | 1.可用千兆电接口数量≥24，万兆光接口数≥4； 2.支持通过console口管理； 3.交换容量≥256Gbps，包转发率≥96Mpps； 4.支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，环网RRPP，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 2 | 台 |  |
| 5 | 摄像机支架 | 壁装支架/铝合金 | 135 | 个 |  |
| 6 | 网络红外枪式摄像机 | 1.★具有不低于400万像素CMOS传感器； 2.最大分辨率不低于2560x1440； 3.最低照度彩色：0.005lx，黑白：0.001lx，灰度等级不小于11级； 4.宽动态范围≥120dB； 5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 6.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能； 7.支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,物品遗留/拿取侦测等行为分析； 8.在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1100TVL； 9.通讯接口不少于1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 10.需支持DC12V/PoE供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作； 11.红外照射距离不小于50米；防护等级不低于IP67； 12.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 13.需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流需≥2560x1440@25fps； 14.设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%； 15.★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 44 | 台 | 核心产品 |
| 7 | 网络红外半球摄像机 | 1.具有400万像素CMOS传感器半球型网络摄像机； 2.最小照度:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 3.在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1100TVL； 4.宽动态范围≥120dB； 5.支持H.264、H.265视频编码格式； 6.最大图像尺寸≥2560×1440； 7.通讯接口不少于1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 8.需支持DC12V/PoE供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作； 9.红外照射距离不小于30米； 10.防护等级不低于IP66； 11.需支持智能后检索功能； 12.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2； 13.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 | 3 | 台 |  |
| 8 | 智能球型摄像机 | 1.内置不少于2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像，内置不少于2颗GPU芯片（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章）； 2.支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪； 3.支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪； 4.内置加热玻璃，有效除雾； 5.全景摄像机需采用不小于1/1.8"progressive scan CMOS传感器；细节摄像机需采用不小于1/2.8"progressive scan CMOS传感器； 6.全景摄像机最低照度不大于0.0005Lux@(F1.0,AGC ON），0Lux with light，细节摄像机最低照度不大于0.005Lux@(F1.6，AGC ON)； 7.细节摄像机需支持不小于23倍光学变倍； 8.全景摄像机主码流帧率分辨率需支持≥60Hz:30fps(2560×1440)，细节摄像机主码流帧率分辨率需支持≥60Hz:30fps(1920×1080)； 9.支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile； 10.支持GB28181协议； 11.球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持≥256GB； 12.报警输入≥2路，报警输出≥1路，音频输入≥1路，音频输出≥1路； 13.白光照射距离≥30m，红外照射距离≥150m；防护≥IP66； 14.支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章）； 15.支持定位联动功能，在全景视频图像中点击或者框选任意区域后，细节视频图像可将该区域处于视频图像中央（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章）。 | 15 | 台 |  |
| 9 | 网络红外枪式摄像机 | 1.具有400万像素1/2.7" CMOS智能筒型网络摄像机； 2.★采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测； 3.支持最低照度0.005Lux@（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR，最大亮度鉴别等级不小于11级； 4.★需支持双码流技术，主码流需支持≥2560x1440@25fps，子码流需支持≥640x480@25fps； 5.支持联动声音报警； 6.支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍； 7.支持白光和混光补光，白光距离≥30m，混光补光距离≥50m； 8.宽动态≥120dB； 9.需具有≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 10.需支持DC12V/PoE供电； 11.防护等级≥IP67； 12.需支持不少于1个内置麦克风、1个内置扬声器； 13.支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片； 14.需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、狗行走、树摇晃时，不触发报警； 15.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 | 91 | 台 | 核心产品 |
| 10 | 球型支架 | 铝合金 | 15 | 个 |  |
| 11 | 全局摄像机 | 1.需采用一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法； 2.支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片，并进行人体人脸关联； 3.人体最远检测距离≥40米，人脸最远检测距离≥30米，车辆最远检测距离≥15米； 4.至少支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式、混合目标检测-人脸+人体模式、人脸抓拍； 5.支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监测点信息； 6.全景摄像机需内置高效白光全彩阵列灯，细节摄像机需内置高效红外阵列灯，夜间均能正常进行人脸抓拍； 7.支持算法比对机制，降低人脸抓拍重复率； 8.摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸 9.细节摄像机需支持不小于4倍光学变倍；； 10.支持SD卡扩展，可支持≥256G，内置Micro SD卡插槽； 11.设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110×120的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章）； 12.设备可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中的人体图片进行关联比对，可对同一目标进行双画面关联显示（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章）； 13.设备支持对出现在监控场景内的人脸进行检测，并显示评分（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章）。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 全局摄像机支架 | 壁装支架/铝合金 | 1 | 个 |  |
| 13 | 硬盘录像机 | 1.支持≥1路视频流，最高≥4路图片流人脸识别； 2.支持不少于16个人脸名单库，总库容不少于4000张； 3.★支持人脸检索功能，可按事件、姓名检索人脸，支持以脸搜脸，并关联录像回放； 4.支持≥8个SATA接口，支持满配6T硬盘，≥1个eSATA盘库，可用于录像和备份； 5.支持≥2个千兆网口；≥2个USB2.0接口、1个USB3.0接口； 6.支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； 7.支持≥16路报警输入，≥4路报警输出接口； 8.★支持≥32路H.264、H.265混合接入，输入带宽≥320M； 9.支持H.265、H.264解码； 10.支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零； 11. 支持浓缩播放功能，录像回放中，有智能侦测事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放； 12. 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选。 | 7 | 台 | 核心产品 |
| 14 | 交换机 | 1.可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1； 2.交换容量≥20 Gbps； 3.转发性能≥14.88 Mpps； 4.支持6KV防浪涌； 5.为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌； | 25 | 台 |  |
| 15 | 光电模块 | 千兆单模双纤模块 | 8 | 个 |  |
| 16 | 光纤收发器 | 1.接≥1路网络摄像机，传≥1路网络数据 2.接口：≥1个千兆SC光口，≥1个千兆RJ45电口 3.传输距离：≥20公里 | 21 | 对 |  |
| 17 | 收发器机架 | 双电源双开关 功耗低 稳定性好电源：输入220V 输出 5V 12A 19英寸标准2U | 2 | 台 |  |
| 18 | 解码器 | 1.高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠； 2.支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 3.支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 4.支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 5.解码能力不低于：支持12路1200W，或24路800W，或36路500W，或60路300W，或96路1080P及以下分辨率同时实时解码； 6.支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、36画面分割显示； 7.具有不少于12个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口； 8.支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章）； 9.设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵等，并上传报警信息（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章）； 10.支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章）。 | 1 | 台 |  |
| 19 | 服务器 | 1.2U单路标准机架式服务器； 2.≥1颗CPU，核数≥24核，频率≥2.2GHz； 3.内存≥2*32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 4.硬盘≥2块600G 10K 2.5英寸SAS盘； 5.支持≥1个M.2插槽，支持≥1个TF插槽； 7.网口≥2个千兆电口，2个万兆光口。 | 1 | 台 |  |
| 20 | 监控硬盘 | 1.3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s。 | 22 | 块 |  |
| 21 | 监控硬盘 | 1.3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s。 | 19 | 块 |  |
| 22 | 网络监控键盘 | 1.显示屏≥10英寸TFT LCD； 2.控制方式：网络方式； 3.电源：DC12V/POE； 4.最大解码分辨率：≥4路1080P或1路4K； 5.网络接口≥1个，WiFi≥1个；USB接口≥USB2.0x2；视频接口≥DVIx1;HDMIx1； 6.支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上。 | 1 | 台 |  |
| 23 | 立杆 | 1.立杆高度及悬臂长度根据现场环境制定。包含地锚，基础，开挖，回填机械费，人工费，垃圾外运等。 | 40 | 根 |  |
| 24 | PVC管 | 2.0,2.5管径。 | 1 | 项 |  |
| 25 | JDG管 | 25MM。 | 1 | 项 |  |
| 26 | 光缆 | 24芯。 | 8000 | 米 |  |
| 27 | 网络线缆 | 超五类无氧铜，国标。 | 40000 | 米 |  |
| 28 | 电源线 | RVV3*1.0纯铜国标。 | 8000 | 米 |  |
| 29 | 设备机柜 | 容量：42U。 | 1 | 台 |  |
| 30 | 网络防雷器 | 二合一POE网络防雷器。 | 99 | 个 |  |
| 31 | 室外设备箱 | 含漏电保护开关，光纤接线盒等。 | 40 | 个 |  |
| 32 | 辅材配件 | 熔纤，水晶头，跳线。 | 1 | 项 |  |
| 小计 |  |
| 三 | 门禁对讲系统 |  |
| 1 | 门禁软件 | 1.门禁权限设置、高级应用参数设置、门禁事件查询； 2.同时能够管理门禁设备和门禁点，并对门禁相关参数进行设置。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 门禁控制器 | 1.处理器：32位处理器； 2.管控门数≥1门； 3.读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口； 4.存储容量≥10万张卡和30万记录存储； 5.主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位； 6.支持离线事件保存功能和满90%警告功能，断电后数据可以永久保存。 | 6 | 台 |  |
| 3 | 管理电脑 | 1.i5-9400/4G/1T/集显/无驱/18L中机箱/21.5寸/无线WIFI/支持WIN7。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 电子锁 | 1.最大拉力：800KG； 2.支持锁状态反馈，门磁输出； 3.断电开锁； 4.具有电锁状态指示灯。 | 12 | 把 |  |
| 5 | 电子锁附件 | 电子锁支架 | 24 | 只 |  |
| 6 | 读卡器 | 1.读卡频率：13.56MHz； 2.可识别Mifare卡卡号、Mifare卡卡密钥、CPU卡序列号； 3.同时支持RS485和韦根协议。 | 6 | 台 |  |
| 7 | 交换机 | 1.≥16个千兆PoE电口，≥2个千兆光口； 2.支持IEEE 802.3at/af标准； 3.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准； 4.支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理； 5.支持远程升级； 6.支持6KV防浪涌； 7.支持PoE输出功率管理。 | 1 | 台 |  |
| 8 | Mifare白卡 | 1.mifare卡(国产)；符合ISO14443 标准； 2.卡片容量：≥1K； 3.工作频率：13.56MHz。 | 100 | 张 |  |
| 9 | 交换机 | 1.可用千兆电接口数量≥16，可用千兆光接口数量≥4； 2.支持独立的console管理串口； 3.交换容量≥336Gbps； 4.转发性能≥30Mpps。 | 1 | 台 |  |
| 10 | JDG管 | 25MM 管材壁厚：1.2，管材管径：25长宽。 | 2000 | 米 |  |
| 11 | PVC管 | 25MM。 | 2800 | 米 |  |
| 12 | 开关电源 | 24V5A。 | 4 | 台 |  |
| 13 | 对讲分机 | 1.网络接口：标准RJ45接口，网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP； 2.音频采样率：16K～48K Hz，音频模式：16位立体声CD音质，广播音频格式：MP3、WAV，扬声器功率：≥5W； 3.摄像头：≥500万像素。 | 4 | 台 |  |
| 14 | 管理机 | 1.网络接口：标准RJ45接口，网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP； 2.音频采样率：16K～48K Hz，音频模式：16位立体声CD音质，广播音频格式：MP3、WAV，扬声器功率：3WMIC输入灵敏度：10mV；音频码流：16Kb～192Kb，录音输出电平(峰峰值)：< 3V音频输入(峰峰值)：< 1V 3.摄像头：≥500万像素； 4.显示屏分辨率：≥1280x800像素。 | 1 | 台 |  |
| 15 | IP网络地址盒 | 1.网络接口：标准RJ45接口； 2.网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP。 | 1 | 台 |  |
| 16 | 设备机柜 | 18U。 | 2 | 个 |  |
| 17 | 电源线 | RVV2*1.0纯铜国标。 | 3000 | 米 |  |
| 18 | 电源线 | RVV3*2.5。 | 2600 | 米 |  |
| 19 | 电源线 | RVV6*0.75。 | 2600 | 米 |  |
| 20 | 信号线 | 超五类双绞线 纯铜国标。 | 3000 | 米 |  |
| 21 | 出门按钮 | 塑料面板。 | 6 | 个 |  |
| 22 | 辅材配件 | 弯头，直接，水晶头，跳线。 | 1 | 项 |  |
| 小计 |  |
| 四 | 入侵报警系统 |  |
| 1 | 报警软件 | 1.防盗报警系统采用键盘操作，用密码进行布、撤防； 2.被动红外入侵探测器被动红外入侵探测器与紧急按钮采用随机工作制，即在系统布防时当有人员进入探测器探测范围内系统主机便会发送报警信号，撤防时则不发送报警信号。紧急按钮、振动传感器均设定为24小时工作制，即在系统撤防时发生报警系统主机仍可向报警中心发送报警信号； 3.防盗报警系统通过双鉴探测器、紧急按钮采集各种报警信号，一旦发生警情，控制通信主机即自动把报警信息在20秒内传至区域报警中心。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 管理电脑 | 1.i5-9400/4G/1T/集显/无驱/18L中机箱/21.5寸/无线WIFI/支持WIN7。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 报警按钮 | 1.紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位； 2.防火ABS阻燃外壳； 3.连接方式：常开，常闭。 | 4 | 套 |  |
| 4 | 玻璃破碎探测器 | 1.玻璃破碎探测器； 2.探测范围高灵敏度：9m；低灵敏度：5m。 | 6 | 套 |  |
| 5 | 全方位被动红外/微波探测 | 1.吸顶安装，全方位360°探测； 2.采用多普勒(效应)+能量分析，全范围自动温度补偿,具有超强抗误报能力。 | 20 | 只 |  |
| 6 | 门磁开关 | 1.金属电镀外壳；明装,铁门专用门磁； 2.报警动作距离≥35mm。 | 10 | 套 |  |
| 7 | 探测器电源 | 1.直流电压：12V；额定电流：3A；电流范围：0~3A；额定功率：36w；电压调整范围：10.2~13.8V； 2.工作温度：-30~+70℃；工作湿度：20~90%RH，无冷凝。 | 8 | 个 |  |
| 8 | 有线振动探测器 | 1.小型振动探测器；采用不同的报警算法，将振动波分为较轻、中等和较重三级能量，能够有效探测探测瞬间爆炸、敲击和电钻或冲击钻的破坏； 2.探测范围：金属介质：最高灵敏度7米；最低灵敏度2米，混凝土介质：参考范围3米； 3.灵敏度：连续可调,敲击计数3-5次可调； 4.报警持续时间：＞2秒； 5.防拆方式：单方向防拆；支持防水、抗电磁干扰、防拆、防暴、防雷击，防撬锁等功能。 | 10 | 只 |  |
| 9 | 被动红外探测器 | 1.被动红外探测器； 2.探测范围不小于15*15米，探测角度不小于85°； 3.探测速度：0.3~3m/s最佳安装高度：1.8~2.4m。 | 13 | 台 |  |
| 10 | 报警控制主机 | 1.专业级总线制网络报警主机，自带≥8防区，可扩展至256防区； 2.自带≥4路继电器，可扩展至256路继电器输出； 3.总线最远可达2400米； 4.支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 警铃 | 国产 | 1 | 套 |  |
| 12 | JDG管 | 25MM 管材壁厚：1.35，管材管径：25长宽。 | 3600 | 米 |  |
| 13 | 网络线缆 | 超五类无氧铜，国标。 | 800 | 米 |  |
| 14 | 电源线 | RVV2*1.0纯铜国标。 | 2100 | 米 |  |
| 15 | 网络模块 | 1.10/100M 自适应网口； 2.电压：DC 12V-15V，电流：80 mA-100 。 | 1 | 套 |  |
| 16 | 单防区扩充模块 | 1.总线网络报警主机八防区扩展模块； 2.最大扩展防区数≥8个； 3.≥31最大级联数； 4.可以连接常开（NO）或常闭（NC）触点的受监测输入防区，使用终端（EOL）电阻监测触点； 5.可与兼容的多路复用扩展模块配合使用，并且占用系统上的八个扩展防区。 | 27 | 套 |  |
| 17 | 控制键盘 | 1.支持对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 2.支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 3.支持刷卡布撤防； 4.支持防拆功能：支持通过485与主机通讯。 | 1 | 台 |  |
| 18 | 信号线 | RVV4*1.0纯铜国标。 | 3500 | 米 |  |
| 19 | 辅材配件 | 弯头，直接，水晶头，跳线。 | 1 | 项 |  |
| 小计 |  |
| 五 | 巡更安检系统 |  |
| 1 | 感应式巡检器 | 1.记录存储容量：≥30719 条记录； 2.电池寿命：一节CR123A电池可连续使用二年左右(每日读卡≥200次)； 3.读卡距离：3～6cm； 4.通讯格式：无线高速感应通讯，每秒≥30条巡更记录。 | 4 | 个 |  |
| 2 | 无线传输通讯座 | 1.提供无线传输方式，让巡更巡检器设计达到完全无接口，防止破坏； 2.巡更巡检器连接：RFID无线传输，计算机连接：USB。 | 2 | 个 |  |
| 3 | 巡更点 | 读卡距离：3-5cm。 | 9 | 个 |  |
| 4 | 标识牌 | 工作频率：125KHz EM格式，读卡距离：3.5mm。 | 9 | 个 |  |
| 5 | 人员卡 | 国标 | 4 | 个 |  |
| 6 | 巡更管理软件单机版 | 1.分类：离线式巡更； 2.支持巡更棒类型：非接触式。 | 1 | 个 |  |
| 7 | 加密狗 | 软件加密设备 | 1 | 个 |  |
| 8 | 金属检测安检门 | 1.需具有高检测灵敏度，可检测到半个回形针大小的金属，不会漏报和串报； 2.支持区分铁磁质和非铁磁质金属物品； 3.需具有低探测高度，离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警； 4.支持多区位报警功能，人体不同位置的多个金属通过安检门时同时报警，并可以指示多个金属的位置； 5.支持开机自诊断功能，开机时对系统进行自检，并显示检测结果； 6.支持多区域独立探测，≥12个独立探测区域，每个区域1000级灵敏度等级调节； 7.支持抗干扰功能，根据周围环境，开机可自动置频率避开干扰，多台门并排工作时相互靠拢，对探测性能无明显影响； 8.门体四侧需带有LED灯，能直观地通过定位显示违禁物品所在区域，视角可达360°； 9.符合国际安全标准，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、磁性介质等无害。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 辅材配件 | 弯头，直接，水晶头，跳线 | 1 | 项 |  |
| 小计 |  |
| 六 | 紧急求助系统 |  |
| 1 | 紧急报警柱 | 1.采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 2.支持双网口，内置8口交换机； 3.支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟； 4.支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲； 5.支持视频采集功能，内置200W高清彩色摄像头，红外补光不小于10米，可实现全天候24小时实时监控； 6.支持防水、抗电磁干扰、防拆、防暴、防雷击，防撬锁等功能； | 1 | 台 |  |
| 2 | 紧急报警盒 | 1.采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 2.支持中心呼叫前端报警盒实现远程信息发布； 3.支持警灯定时开闭； 4.支持视频采集功能，内置≥200W高清彩色摄像头，实现全天候24小时实时监控； 5.支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现≥5米对讲； 6.支持双网口，连接两个不同的网络，实现警情的双报、视频预览； 7.内置≥1路高灵敏度全指向麦克风，拾音距离≥5米；支持≥1路3.5mm音频插口用于外接音频输入。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 接警机 | 1.≥10寸触摸屏紧急报警管理机； 2.支持H.264/H.265解码，支持≥128G Micro SD卡存储； 3.支持≥4路开关量输入，≥4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出； 4.支持≥1路3.5mm音频输入，≥1路3.5mm音频输出； 5.支持DC12V、PoE供电； 6.采用硬件噪声抑制与回声消除，保证话音质量清晰明亮，支持免提或听筒通话两种方式； 7.内置≥200W高清旋转摄像头，支持隐私保护； 8.支持与报警柱、报警盒、中心管理机之间的可视对讲，实时接收、显示前端设备的报警信息； 9.支持实时对讲、监听监视、分组广播、快速拨号、自动接听，通话保持等等。 | 1 | 台 |  |
| 4 | PVC管 | 2.0,2.5管径。 | 1 | 项 |  |
| 5 | 光缆 | 8芯。 | 1000 | 米 |  |
| 6 | 网络线缆 | 超五类无氧铜，国标。 | 3000 | 米 |  |
| 7 | 电源线 | RVV3*1.0纯铜国标。 | 2000 | 米 |  |
| 8 | 辅材配件 | 弯头，直接，水晶头，跳线。 | 1 | 项 |  |
| 小计 |  |
| 七 | 背景音乐系统 |  |
| 1 | 网络广播中心 | 1.17.3寸大幅彩屏，触摸屏和鼠标两种操控方式； 2.自带服务器操控软件； 3.一键触发全区告警和手动告警功能，告警时可通过本机EMC话筒进行广播，告警撤销后能恢复到告警前状态，面板提供醒目的“一键报警”红色按钮； 4.内置10W定阻输出功放与辅助音源输出，可输出内容包括监听、节目播放，可灵活使用； 5.分区监听功能，对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作； 6.具有录音功能，用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，也可从远程控制电脑上复制； 7.具有4个独立的音频输入通道，2个辅助混合音频输入通道，可对网络终端实时播放外置节目源（收音、DVD、无线话筒等），无需调音台或者前置放大器等设备接入音源； 8.外置输入音源动态范围大于26DB，可通过硬件、软件调节输入音量。 9.具有业务、紧急外接话筒输入，分别具有5mV与3mV两个不同电平灵敏度的接口，可外扩无线话筒； 10.具有手持式紧急话筒，并具有业务、紧急告警自动切换功能，当紧急告警时，话筒具有智能电平EMC优先级； 11.内置CD播放器，自创的CD播放器控制界面； 12.可利用网络音频采集终端来扩展音频输入通道，可无限扩展外接输入节目源； 13.可定时编程播放节目，系统按预先编制的程序运行，可无人值守。可以每天手动或定时播放各种音源类型的作息铃声。不同分区可单独定时还可在同一时刻播放不同的节目和不同的分区音量； 14.终端播放节目：可以由主机逐一给各分区分配播放音源，也可由终端独自点播主机上的节目音源。 15.强插寻呼；对讲功能；分组功能； 16.备有消防中心接口，告警自动强插，同时支持短路告警（警报卡）和网络信号告警； 17.终端断线后自动恢复断线前的播放节目； 18.支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上； 19.内置4通道智能输出电源，具有程控、手动控制功能； 20.具有多级音源优先管理功能，默认为7级优先等级； 21.用DSPPA网络自主研发的网络传输协议，中、英文多种语言切换功能，支持跨网段传输，并设定网络传输格式； 22.网卡：双网卡备份设计； 23.采用钥匙开关，确保系统更安全和稳定； 24.强大的广播矩阵，内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 播放器 | 1.CD/MP3/MP4/VCD/DVD 播放功能； 2.高亮度动态 VFD 显示，清晰醒目； 3.具有曲目直选功能； 4.具有通电后自动播放功能； 5.频率响应 20Hz-20kHz（±3dB），信噪比 90dB，动态范围 90dB，谐波失真 0.005%，抖晃 可测极限之下，输出电平 0dBV。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 调谐器 | 1.微电脑控制，数字调谐系统； 2.收音头以模块形式设计，可与主机分离，放置在接收信号更好的位置； 3.全轻触按键控制，VFD显示； 4.AM/FM 各40个电台存储功能； 5.具有自动搜索电台并自动存储功能，具有音频信号电平指示； 6.具有断电记忆功能； 7.接收范围 FM 87.0MHz-108.0MHz/AM 522kHz-1620kHz； 8.灵敏度 FM 26dBμ/AM 52dBμ； 9.信噪比 FM 单声道76dB，立体声70dB/AM 40dB； 10.调谐频率步距 FM 50kHz/AM 9kHz； 11.中频频率 FM 10.7MHz/AM 450kHz。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 网络化音箱（白） | 1.双网络接口冗余设计，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议，可跨网段工作； 2.网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱； 3.内置2×25W或1×50W高保真数字功放，低功耗设置； 4.内置4Ω25W高保真扬声器，输出灵敏度高； 5.醒目的数码显示屏设计，既可显示实时时钟时间； 6.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等； 7.具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统； 8.可接受红外线遥控器的操控； 9.可拓展蓝牙音频接收功能，点播功能和对讲功能； 10.可挂接在网络到达的任何地方； 11.具有MP3解码播放功能； 12.支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。 | 1 | 只 |  |
| 5 | 广播寻呼话筒 | 1.支持终端即插即用； 2.具有延时自动关闭功能； 3.可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡）； 4.钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10%； 5.输出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-і-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1-； 6.频率范围100Hz-15kHz。 | 1 | 只 |  |
| 6 | 三十二路消防联动网络模块 | 1.本模块为网络化公共广播系统与消防中心之间的接口； 2.当接收到由消防中心发来之警报信号时，会自动激活DSPPA网络化公共广播系统相应工作区进入强行插入紧急广播状态； 3.每台机有32个消防触发通道，通过主机设置，每个通道的告警分区可任意组合； 4.每个告警通道均含寻路故障检测功能，自动排查系统线路故障； 5.同一系统可以有多台机连接于网络，可任意扩展控制区域。 | 1 | 块 |  |
| 7 | 时序电源控制器 | 1.按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。 2.自带≧3.4寸LED液晶屏，可显示工作状态及工作电压，可以通过定时器自动控制或人工控制； 3.可适应不同国家供电电压不同的需求自带220V-230V交流电源供电及110-115V交流电源供电。 4.插座总容量达3.5kVA。 性能规格： 1)电源插座输出总容量3.5kVA，16A，16通道；每个插座最大输出为220V，10A； 2)定时器控制信号 交流220伏，0.01A； 3)动作间隔时间 0.4秒-0.5秒； 4)保护 AC保险丝； 5)耗电 AC220V/50Hz/16A。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 机柜 | 容量：42U | 1 | 台 |  |
| 9 | 远程控制软件 | 1.可以通过电脑操作主控系统设备，实现配置、控制、编程、检测等功能； 2.电脑显示全部分区及其状态； 3.支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 4.具有网络化主机现场操作的相同权限； 5.可远程传输节目文件； 6.可远程操作网络化主机软件的内容； 7.具有登录密码保护功能。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 网络化智能寻呼站 | 1.采用桌面式摆放设计，铝合金高档拉丝工业面板，≥7英寸真彩液晶显示屏，图形化界面实时显示分区状态，电容式触摸屏轻松操控； 2.采用嵌入式实时系统平台，高性能ARM处理器，启动更快速； 3.采用高保真、手持式动圈话筒设计； 4.具有≥1个数据交换接口，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 5.内置≥3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用； 6.内置≥1路线路输入接口，≥1路线路输出接口，≥1路3.5耳机输出接口，≥1路HDMI视频接口（用于与扩展监控平台对讲），支持拓展外部节目源和无线话筒功能，支持本机脱离网络实现寻呼本地扩声功能，支持本地监听功能，监听音量可调； 7.内置节目播放器，同步跟新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲； 8.支持对终端设备进行分区或分组寻呼功能； 9.具有钟声提示音功能，开启寻呼时可以启用钟声提示； 10.具有手动快捷按键“CALL ALL”一键全开功能，实现紧急情况一键打开全部分区，快速寻呼； 11.具有多段电平指示功能，讲话声压大小直观显示； 12.具有对讲功能，智能寻呼台之间、智能寻呼台和求助对讲终端之间可实现对讲功能，支持语音提示、闪光提示等功能； 13.具有音频日志记录功能，可对寻呼和对讲的内容实时录音保存，并可查阅播放； 14.具有用户密码与权限管理功能； 15.具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间； 16.支持输入信号优先等级设置，启用时话筒输入优先线路输入，不启用时混合输入。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 一路音频输出终端 | 1.采用1U机架式设计，银白色氧化铝拉丝面板，精致美观； 2.采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作； 3.具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑，包括主机寻呼、主机告警、消防告警、播放钟声、广播节目、点播节目等； 4.具有1路强插输入功能，实现拓展节目源功能，输入电平大小可调； 5.具有1路强插链接输出功能，实现设备间级连； 6.内置1路网络硬件音频解码模块，可连接功放拓展功率，有信号输出时指示灯亮； 7.内置监听喇叭，支持本地监听，监听开关可控，监听音量可调； 8.采用全数字化、高保真语音设计，支持最大48kHz采样率16bit MP3/ WAV/PCM数字音频码流解码，语音传输指数高； 9.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能； 10.具有网络恢复上线后终端可以自动播放离线前节目的功能； 11.采用模块化、低功耗设计，DSP音频处理技术； 12.内置看门狗功能； 13.支持定制网络协议接口； 14.支持播放优先模式设置，提供本地、网络、混合三种模式可选； 15.支持远程自定义修改设备IP地址； 16.支持终端软件远程升级，方便售后维护。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 带前置广播功放 | 1.三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口； 2.100V，70V350W定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出； 3.有默音功能，便于插入优先广播； 4.各通道独立音量控制，高音和低音音调控制； 5.5单位LED电平表，甚易监察工作状态，输出短路保护并告警； 6.输出调整率由满载到空载，小于3dB 7.输出方式P1，70V、100V定压输出； 8.辅助输出≥1V； 9.输入Mic1，2，3：600Ω，≤3mV，不平衡； 10.AUX1，2：10kΩ，≤300mV，不平衡； 11.频响50Hz-16kHz（±3dB）； 12.谐波失真<1%at1kHz，1/3额定输出电压； 13.信噪比Mic1，2，3：>75dB； 14.AUX1，2：>80dB； 15.音调调节低音：±10dB（100Hz）； 16.高音：±10dB（10kHz）； 17.保护交流保险丝，直流输出，过载，短路； 18.默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB）。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 天花扬声器 | 1.工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 2.最大声压级102±2dB，有效频率范围；70Hz-18kHz； 3.重1.0kg，强力活动夹设计，安装方便； 4.采用优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 5.采用高灵敏度单元（92±2dB），声音清晰、明亮。 | 30 | 只 |  |
| 14 | 一路音频输出终端 | 1.采用1U机架式设计，银白色氧化铝拉丝面板，精致美观； 2.采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作； 3.具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑，包括主机寻呼、主机告警、消防告警、播放钟声、广播节目、点播节目等； 4.具有1路强插输入功能，实现拓展节目源功能，输入电平大小可调； 5.具有1路强插链接输出功能，实现设备间级连； 6.内置1路网络硬件音频解码模块，可连接功放拓展功率，有信号输出时指示灯亮； 7.内置监听喇叭，支持本地监听，监听开关可控，监听音量可调； 8.采用全数字化、高保真语音设计，支持最大48kHz采样率16bit MP3/ WAV/PCM数字音频码流解码，语音传输指数高； 9.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能； 10.具有网络恢复上线后终端可以自动播放离线前节目的功能； 11.采用模块化、低功耗设计，DSP音频处理技术； 12.内置看门狗功能； 13.支持定制网络协议接口； 14.支持播放优先模式设置，提供本地、网络、混合三种模式可选； 15.支持远程自定义修改设备IP地址； 16.支持终端软件远程升级，方便售后维护。 | 1 | 台 |  |
| 15 | 前置放大器 | 1.多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口； 2.各通道独立音量控制； 3.高音和低音音调控制； 4.自动默音（有强插功能）； 5.最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV.； 6.输出电平 0dBV； 7.频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB）； 8.总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件）； 9.信噪比 Aux input：≥66dB； 10，音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/Treble：±10dB（10kHz） 。 | 1 | 台 |  |
| 16 | 纯后级广播功放 | 1.200V、100V定压输出和P1输出（不接地）； 2.5单位LED显示器，作状态显示； 3.6.35mm插口和XLR插口供方便地实现环接； 4.输出短路保护并示警； 5.额定输出功率 2000W； 6.最小源电动势 ≤1100mV； 7.额定输出电压 P1，100V，200V； 8.信噪比 ≥82dB； 9.频率响应 80Hz-15KHz（±3dB）； 10.总谐波失真 ≤1%（1KHz，正常工作条件）； 11.指示灯 “电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温”； 12.保护功能 高温，直流，短路； 13.额定功耗 3500W； 14.额定电源电压 AC220V/50Hz。 | 1 | 台 |  |
| 17 | 室外音柱 | 1.工作电压70/100V，额定功率40W，多个配接端子，适应不同场合； 2.最大声压级达109±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz； 3.配有安装支架，安装便捷； 4.全天候设计，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜，寿命长； 5.灵敏度高（93±2dB），声音清晰、明亮。 | 30 | 只 |  |
| 18 | 管理电脑 | 1.i5-9400/4G/1T/集显/无驱/18L中机箱/21.5寸/无线WIFI/支持WIN7。 | 1 | 台 |  |
| 19 | 网络线缆 | 超五类无氧铜，国标。 | 3000 | 米 |  |
| 20 | 光缆 | 24芯。 | 2000 | 米 |  |
| 21 | 广播音箱线 | RVV2*2.5。 | 15000 | 米 |  |
| 22 | PVC线管/槽 | 满足系统需求。 | 1 | 项 |  |
| 23 | 附件 | 国标视/音频线、视音频插座、电源插座、各种电源线、开关、等附材、五金件等。 | 1 | 项 |  |
| 小计 |  |
| 八 | 系统集成费 |  |
| 1 | 系统集成费 | 运输、安装、调试等 | 1 | 项 |  |
| 小计 |  |
| 总计 |  |

三、带“★”技术参数为核心产品，必须完全响应，不允许负偏离。

第三章  供应商须知

（一）总则

1．适用范围

1.l 本谈判文件仅适用于海南政德项目管理有限公司组织的竞争性谈判采购活动。

2．合格的供应商

见第一章“供应商资格要求”。

3．竞争性谈判费用

无论竞争性谈判过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性谈判有关的全部费用。

4．法律适用

本次竞争性谈判活动及由本次竞争性谈判产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

5．谈判文件的约束力

5.1供应商一旦购买了本谈判文件并参加竞争性谈判，即被认为接受了本谈判文件中的所有条款和规定。

5.2 本谈判文件由采购人负责解释。

（二）谈判文件

6．谈判文件的组成

6.l 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  用户需求书

第三章  供应商须知

第四章  合同条款及格式

第五章  报价文件格式

第六章  评审方法和程序

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购人联系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

6.4 政府采购政策功能

6.4.1关于中小企业（供应商）残疾人福利性单位和监狱企业产品参与投标：

根据财政部、工业和信息化部关于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库〔2014〕68号）的要求，对于非专门面对中小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目，对小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业产品的价格给予6%的扣除，供应商为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，产品的价格给予2%的扣除。（对于同时属于小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的，不重复享受政策），用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“中小企业声明函” 或“残疾人福利性单位声明函”。详见附录。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6.4.2关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求：

对节能产品/环境标志产品实施依据财政部/发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单以及认证证书实施政府优先采购和强制采购（详见：中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）；对于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的投标单价给予1%的扣除（同时属于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的，投标单价只能给予1%的扣除），用扣除后的价格参与评审。

6.4.2.1提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当附有经国家认证的信息安全产品清单和有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

6.4.2.2提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当附有《节能产品政府采购品目清单》和有效的节能产品认证证书复印件。

6.4.2.3提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当附有《环境标志产品政府采购品目清单》和有效的环境标志产品认证证书复印件。

7．谈判文件的澄清

若供应商对谈判文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间前通知采购人，采购人将以书面形式进行答复，同时采购人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的供应商。

8．谈判文件的更正或补充

8.l 在投标截止时间前，采购人均可对谈判文件用更正公告的方式进行修正。

8.2 对谈判文件的更正，将以书面形式通知所有供应商。更正公告将作为谈判文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

8.3 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购人最后发出的更正公告为准。

8.4供应商在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函采购人。逾期不回的，采购人视同供应商已收到更正公告。

8.5 为使供应商有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件，采购人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了谈判文件的供应商。

（三）报价文件的编制和数量

9．报价文件的语言

9.l 报价文件以及供应商与采购人之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

9.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释报价文件时，以译文为准。

9.3 除在谈判文件第五章中另有规定外，单位应使用国际单位制。

9.4报价文件所表述的时间均为北京时间。

10．报价文件的组成

10.l 报价文件格式按谈判文件第五章“报价文件格式”要求编制。

10.2 若供应商未按谈判文件的要求提供资料，或未对谈判文件做出实质性响应，将导致报价文件被视为无效。

11．谈判报价

11.1供应商报价应包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、费等一切相关费用。

11.2采购人不接受任何有选择的报价。

11.3 预中标人的投标报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预中标人，而递选下一个顺位排序人。

11.4本项目两轮报价,谈判文件中报价为第一轮报价,现场进行第二轮报价,第二轮报价为最终报价。第一轮报价不得超过预算价,第二轮报价不得高于第一轮报价。

11.5为防止恶性竞争，低于成本报价，投标报价如低于最高限价20%的须提供成本分析报告、成本组成情况说明；评标委员会有权提出要求投标人在评标现场合理的时间内提供其它书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性或不提供成本分析报告的，评标委员会应当将其作为判定为恶意竞争。

12. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。谈判文件另有规定的，从其规定。

13．谈判保证金

13.1 谈判保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额人民币：5000.00元人民币。

13.2 谈判保证金可采用下列形式之一，并符合下列规定：

供应商必须在投标截止时间前一天（17:30时，北京时间）将谈判保证金以银行转账形式从投标单位基本户转出提交到海南政德项目管理有限公司指定账户并注明汇款单位及项目编号（帐号：162859730；开户名称：海南政德项目管理有限公司；开户银行：中国民生银行（海口城西支行）），在投标截止时间前一天（17:30时，北京时间）到账，供应商未将谈判保证金以转账形式提交到海南政德项目管理有限公司指定账户，其投标将被拒绝（时间以到账时间为准）。

13.4 谈判保证金的退还

13.4.l 中标人的谈判保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内退还（除有特殊情况外）。

13.4.2 落标的供应商的谈判保证金将在采购人发出中标通知书5个工作日内退还。

13.5 发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回投标；

（2）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

14．投标有效期

14.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

14.2 在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃投标，谈判保证金将尽快退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长谈判保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均发应延长至新的有效期。

15．报价文件的数量、签署及形式

15.1 报价文件纸质版一式三份，固定胶装，其中正本壹份，副本贰份；电子版（WORD版本或PDF版本）U盘一份；

15.2 报价文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

15.3 报价文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本逐页加盖供应商公章。

15.4 报价文件如有错误必须修改时，修改处须由法定代表人或授权代表签名或加盖公章。

（四）报价文件的递交

16．报价文件的密封及标记(报价文件不符合第16条要求的，采购人将拒收)

16.l 供应商应将报价文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本、电子版报价文件一包；副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

16.2 投标专用袋（箱）上须按采购人提供的格式注明：

（l）项目编号及项目名称：

（2）分包号（如有）（如有的话）：

（3）供应商的名称、地址、联系人、电话和传真：

16.3 报价文件未按第 16.l和 16.2条规定书写标记和密封者，采购人不对报价文件被错放或先期启封负责。

17．投标截止时间

17.l 供应商须在谈判文件第一章规定的投标截止时间前将报价文件送达采购人规定的投标地点。

17.2 若采购人按8．5条规定推迟了投标截止时间，采购人和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

18．迟交的报价文件

在投标截止时间后递交的报价文件，采购人将拒绝接受。

19．报价文件的修改和撤回

19.l 供应商在提交报价文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购人在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

19.2 报价文件的修改文件应按第15条规定签署，正、副本分别密封，并按第 16.3条规定标记，还须注明“修改报价文件”字样。修改文件须在投标截止时间前送达采购人规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

19.3 供应商不得在投标截止时间以后修改报价文件。

19.4 供应商不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回报价文件，否则谈判保证金将被没收。该供应商的报价文件不予退还。

（五）谈判及评标

20．谈判

20.l 采购人按谈判文件第一章规定的时间和地点谈判。采购人代表、采购人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.2 供应商应委派授权代表参加开标活动，采购人有权要求参加开标的代表持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购人对报价文件的处理不承担责任。

20.3 谈判时，采购人、公证员（如有）或供应商代表将查验报价文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份报价文件中“开标一览表”的内容，以及采购人认为合适的其他内容，采购人将作开标记录。

20.4 若报价文件未密封，或供应商未按谈判文件规定提交谈判保证金（包括谈判保证金不符合第13条规定），采购人将拒绝接受该供应商的报价文件。

20.5 按照第19条规定，同意撤回的报价文件将不予拆封。

21．谈判小组

谈判小组由3名相关专家组成，专家从海南省综合评标专家库中随机抽取，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。负责评审所有报价文件并推荐中标侯选人。

22．对报价文件的资格审查

22.l 资格审查的内容包括：详见资格审查表。

以上资格审查的内容只要有一条不满足，则报价文件无效。

22.2 所谓偏离是指报价文件的内容高于或低于谈判文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足谈判文件的要求。重大负偏离的认定须经谈判小组三分之二以上无记名投票同意。

22.3判断报价文件的响应与否只根据报价文件本身，而不寻求外部证据。

22.4 谈判小组在初审中，对算术错误的修正原则如下:

22.4.l开标一览表（报价表）内容与报价文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准

22.4.2 报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

22.4.5 若供应商不同意以上修正，报价文件将视为无效。

23．报价文件的澄清

23.1 在评标期间，谈判小组有权要求供应商对其报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按谈判小组通知的时间和地点接受询标。

23.2 谈判小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为报价文件的补充，

23.3投标供应商不按谈判小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

23.4 并非每个供应商都将被询标。

24．评标及定标

24.1谈判小组根据最低价评标法，对供应商进行排名，按照满足采购方需求前提下，价格低者排名优先的原则，推荐为本次竞争性谈判的成交候选人。

25．评标过程保密

25.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较报价文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评标工作无关的人员。

25.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其报价文件将被作为无效报价文件。

25.3 在评标期间，采购人将有专门人员与供应商进行联络。

25.4 采购人和谈判小组不向落标的供应商解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

（七）定标

26、定标

26.1 评标委员会依据对各报价文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据竞争性谈判文件的规定，按照最后报价由低到高的顺序向采购人推荐三名中标候选供应商，排名第一的为中标候选供应商，排名靠后的前二名为备选中标候选供应商。

26.2 中标候选供应商因特殊原因放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选中标候选供应商依次递补为中标人。

26.3 中标人确定后，招标代理机构将在政府采购指定媒体上公示中标结果。

26.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会及有关工作人员自始至终均不得向供应商或其它无关的人员透露。

26.5 在评标期间，供应商企图影响采购人、招标代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

27、公告

招标代理机构将在指定的网站（全国公共资源交易平台（海南省）、中国海南省政府采购网）上发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。评标结果公示期为1个工作日。

28、质疑和投诉

28.1 如果供应商对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》相关规定，向招标代理机构提出质疑。

28.2 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对招标代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

28.3 供应商如认为竞争性谈判文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

（八）合同

29、合同授予标准

除本须知第26.2条的规定之外，采购人将与第一中标候选人签订供货合同。

30、接受和拒绝任何或所有投标的权力

在特殊情况下，评标委员会、招标代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

31、签订合同

31.1 采购人应按竞争性谈判文件和中标人的报价文件订立书面合同，不得超出竞争性谈判文件和中标人报价文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 采购人应在中标通知书发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。

32、付款

按照合同付款方式规定办理。

33、适用法律

采购人、招标代理机构及供应商的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

34、招标代理服务费

招标代理服务费收费标准：根据《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）的规定进行收取。本项目招标代理服务费由中标人向代理公司支付，由中标人转入代理公司指定账户。

## 第四章  合同条款及格式（双方协商，格式自拟）

甲方：                               （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：            （签字或盖章）

签订日期：      年     月     日

乙方：                             （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：            （签字或盖章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期：       年     月     日

招标代理机构声明：本合同标的经招标代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与报价文件的内容一致。

招标代理机构：  海南政德项目管理有限公司（盖章）

公司地址：海口市大英山东一路7号国瑞城雅仕苑 1栋 2 单元 1802 室

经办人：

签订日期：      年    月    日

## 第五章  报价文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对报价文件的评价：

1、投标承诺函（表1）

2、法定代表人授权委托书（表2）

3、资格声明函（表3）

4、供应商基本情况表（表4）

5、投标一览表（表5）

6、分项价格表（表6）

7、技术参数响应表（表7）

8、中小企业声明函 （表8, 非中小企业无需提供）

9、监狱企业证明文件（表9）

10、残疾人福利性单位声函明（表10）

11、服务承诺（表11）

12、供应商资格证明材料（详见第一章竞争性谈判公告供应商资格要求）（表12）

13、保证金转账凭证（表13）

14、供应商认为需要提供的其它资料（表14）

注：以上复印件均需要加盖公章。

（表1）

投标承诺函

致：中共临高县委宣传部

根据贵单位海南解放公园安防系统安装工程（项目编号：HNZD-2021-069）的项目竞争性谈判文件，正式授权下述签字人姓名：         职务：       代表供应商  （供应商名称），提交纸质报价文件正本一式一份，副本一式二份；电子版报价文件一份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受谈判文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按谈判文件的要求投标。

2、本报价文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本报价文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们中标，本报价文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格。

7、我方同意按谈判文件规定向贵司缴纳谈判保证金，如果获得中标并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次竞争性谈判采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

供应商名称：                （公章）  法定代表人：            （签字或签章）

被授权人：              （签字或签章）  职      务：

承诺日期：      年    月    日

（表2）

法定代表人授权委托书

致：中共临高县委宣传部

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：        职务：        代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合法代理人，就中共临高县委宣传部 的海南解放公园安防系统安装工程（项目编号：HNZD-2021-069）进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

供应商名称：              （公章）    营业执照号码：

法定代表人：          （（签字或签章）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

被授权人：            （签字或签章）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

生效日期：      年    月    日

注：本授权书内容不得擅自修改。

（表3）

资格声明函

致：中共临高县委宣传部

为响应贵公司组织的海南解放公园安防系统安装工程（项目编号：HNZD-2021-069）货物及服务的招标采购活动，我公司愿意参与投标。

我公司在法律、财务和运作上符合谈判文件对供应商的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

供应商名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

申明日期：      年    月    日

（表4）

供应商基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  | 附后 |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  |
| 营业执照号 |  |
| 注册资金 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

附：营业执照副本复印件加盖公章。

（表5）

投标一览表

| 项目名称 | 海南解放公园安防系统安装工程 |
| --- | --- |
| 投标报价总计（元） | （小写）： （大写）： |
| 交付时间 | 60日历天。 |
| 备 注 |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、投标一览表应准确填写，若投标一览表与报价文件不符时，以投标一览表为准；

2、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

（表6）

分项价格表

项目名称：                                                金额单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价金额合计 | 大写： 小写： |

说明：

1、使用产品需填写产品品牌；

2、本表为合同包内所有货物的报价明细表。栏目中的“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费等。“报价金额合计”应与《报价一览表》“总报价”一致。

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

（表7）

技术参数响应表

说明：请投标人对应招标文件的“第二章 用户需求书”中有关该项目采购清单与服务等内容的要求，如实、完整、准确的填写该表。投标文件有正、负偏离均应在下表中列明。若无偏离，请标明“完全响应”。

| 序号 | 物品名称 | 招标文件中产品规格参数、技术与服务 | 投标文件中产品规格参数、技术与服务 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 未列入本表的条款 | 全部接受 | 完全响应 |  |

投标单位全称（公章）：            法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

注： 1、此表为样表，行数可自行添加，但格式不变。

2、根据投标文件响应情况，分别注明“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”

3、对招标文件无偏离，视为对未列入本表的条款全部接受，注明“完全响应”。

（表8）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（表9）

监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2、供应商为非监狱企业的，可不提供此项证明文件。

（表10）

残疾人福利性单位声函明

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关促进残疾人就业政府采购的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                   单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。（供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此项证明文件）

单位名称（盖章）：

日   期：   年   月   日

（表11）

服务承诺

注：服务承诺无具体格式，供应商自行编制。

（表12）

供应商资格证明材料（详见第一章竞争性谈判公告供应商资格要求）

（表13）

保证金转账凭证

（表14）

供应商认为需要提供的其它资料

## 第六章  评审方法和程序

一、评审原则

本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的采购评审组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法评审。本次评审是以谈判文件，最终形成的报价文件和谈判承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的供应商。

参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预采购评审组的正常工作。

二、评审程序和评审方法

按照评审程序的规定，采购评审组首先阅读供应商的报价文件，据此与供应商进行技术、商务内容的澄清、修正和谈判，谈判中发现供应商的报价文件资料不齐或欠缺时,准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。

在谈判的同时采购评审组对供应商的报价文件进行初步评审。

1、初步评审：采购评审组将根据评审办法的规定，对报价文件进行资格审查。（附表1）；

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而被拒绝：

（1）报价文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；

（2）供应商未按谈判文件要求的金额提交报价保证金或保函的；

（3）超出经营范围报价的；

（4）报价有效期不足的；

（5）采购评审组根据谈判文件检查报价文件提供的资格证明材料不齐全、不满足谈判文件的要求，并在采购评审组规定的时间未能补充齐全的；

（6）采购评审组根据谈判文件对报价文件的商务和技术部分进行资格审查，检查报价文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按谈判文件的要求作出相应的承诺的；

（7）报价明显不合理而供应商不能合理说明的；

（8）主要功能不满足用户需求书的要求以及商务有重大偏离或保留的；

（9）采购评审组认为未实质性响应谈判文件的要求；

（10）没有按时作最终报价、最终报价超过采购预算且采购人无法接受的；

（11）违反国家和地方政府采购、法规的。

2、谈判结束后，采购评审组对供应商的最终形成的报价文件、谈判承诺及最终报价等方面进行审查，评选出符合采购要求的有效供应商。

3、供应商数

有效供应商数必须达到法定家数，如果有效供应商数未达到法定家数，按废标处理。

三、报价的核对

采购评审组详细分析、核对价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）若用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；（小数点明显标示错误的除外）

采购评审组将按上述修正错误的方法调整报价文件中的报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

四、推荐成交供应商

有效报价是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

如果有效报价达到3家或以上，采购评审组按报价由低到高对供应商进行排名，商务、技术条件均满足谈判文件要求时报价最低的供应商为本次竞争性谈判的成交候选人。

五、评审报告

采购评审组依据评审结果出具评审报告。

六、谈判、评审过程的保密性

接受报价后，直至成交供应商与采购人签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与谈判评审无关的其他人透露。

从报价递交截止时间起到确定成交供应商日止，供应商不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果供应商试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

七、接受和拒绝任何或所有报价的权利

谈判人和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

- 变更技术方案的权利

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

附表1

初步审查表

项目名称：海南解放公园安防系统安装工程

项目编号：HNZD-2021-069

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格 | 是否符合供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 报价文件的有效性、完整性 | 是否符合竞争性谈判文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足竞争性谈判文件要求 |  |  |  |
| 5 | 交货期 | 是否满足竞争性谈判文件要求 |  |  |  |
| 6 | 报价文件数量 | 是否满足竞争性谈判文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 是否有其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

附表2

开标记录表(二次报价)

采购单位：中共临高县委宣传部

项目名称：海南解放公园安防系统安装工程

代理机构：海南政德项目管理有限公司                             年     月     日

供应商：

供应商二次报价（最终报价）： 大写： 小写：

供应商其他承诺： 法定代表人（授权代理人）签字： 年 月 日

注：1大写数字：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零、亿、万、仟、佰、拾；

2供应商填完此表应在投标报价大写及小写、签名处盖上手印。

3以上报价单位均为人民币元。

4本表应单独打印盖章，不作为响应文件的一部分。

### 保证金退还须知

投标单位可在开标时携带附件一、附件二退保资料以便项目后期的退保（单独提供，不必密封）

附件一、保证金退还账户信息确认表

项目名称：                                     项目编号：

| 应退保证金 | 小 写： |
| --- | --- |
|  | 大 写： |
| 单位（盖章） | 单 位 名 称 |  |
|  | 开 户 行 |  |
|  | 账 号 |  |
|  | 联系人及电话 |  |
| 日 期 |  |

附：原交款、汇款凭证复印件

附件二、法人授权委托书、法定代表人及被授权人身份证复印件加盖公章

有关谈判保证金收退的温馨提示：

1.谈判保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交。供应商未按照谈判文件要求提交谈判保证金的，投标无效。保证金提交以到账时间为准。请各报名供应商在规定时间内交纳谈判保证金，避免因银行退票等，出现保证金未按时到账等情况影响您的正常投标。

2.为了更好的退还保证金，请各供应商用正楷填写附件一“保证金退还账户信息确认表”连同附件二资料在投标截止日期即开标当天，开标会议结束后，递交给我司项目工作人员。

3.我司工作人员将在法定时间内通知成交的供应商领取成交通知书。成交人请在确认代理服务费已缴纳后，携带介绍信原件及领取人身份证复印件（原件备查）前往我司办理领取手续。

4.保证金退还程序：

未中标人：我司将在成交通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的谈判保证金，各供应商可自行查账，若项目成交通知书发出后5个工作日没有收到保证金的，可拨打（电话：0898-32278879）查询。

中标人：我司将在收到成交人提供的采购合同原件一份资料后5个工作日内未收到保证金的，可拨打（电话：0898-32278879）查询。

# Text boxes

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）