目   录

第一部分  投标邀请	4

第二部分  供应商须知	7

供应商须知前附表	7

A. 说明和释义	9

B. 磋商文件	9

C. 响应文件	10

D. 响应文件的递交	12

E. 磋商程序	12

F. 授予合同	14

G. 询问、质疑和投诉	15

H. 纪律和监督	16

第三部 分  采购需求	18

第四部分  合同条款（参考）	46

第五部分  评审程序、方法和标准	49

一、 总则	49

二、 评审程序、评审方法和评审标准	49

第六部分  响应文件格式	60

一、报价文件格式	60

1、 报价函格式	60

2、 报价一览表格式	62

3、 残疾人福利性单位声明函	65

二、商务响应文件	66

1、 法定代表人授权委托书格式	66

2、 商务条款偏离表格式	67

3、 供应商基本情况表	68

4、 供应商类似项目业绩一览表	69

5、 资格证明文件	70

附件资格承诺函：	71

资格承诺函	71

附件：无重大违法记录的书面声明	73

6、 反商业贿赂承诺书格式	74

7、 诚信投标、诚信履约承诺书	75

8、信用查询记录	76

三、技术响应文件	78

1、技术规格偏差表格式	78

2、技术实施方案	79

3、投标人认为需要提供的其它文件	79

# 第一部分  投标邀请

海南中正项目管理有限公司受三亚市旅游和文化广电体育局委托，对藤桥墓群和落笔洞遗址安防设备采购第二次组织竞争性磋商采购。欢迎国内符合条件的供应商参与磋商。

一、项目简介

1、项目名称：藤桥墓群和落笔洞遗址安防设备采购第二次

2、项目登记号：HNZZ2021009-1

3、资金来源：政府投资

4、采购预算：3278902.08元（第一处落笔洞遗址安防设备：2144498.18元，第二处藤桥墓群安防设备：1134403.9元），超出预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。

5、采购需求：详见磋商文件第三部分。

6、项目实施地点：采购人指定地点。

7、交付期：本项目分两处文保单位；第一处（落笔洞遗址安防设备）供货期：以签订合同之日起120日历天内供货至采购人指定地点并安装调试完毕；

第二处（藤桥墓群安防设备）供货期：以业主通知时间之日起120日历天内供货至采购人指定地点并安装调试完毕。

- 质量标准;合格

- 质保期：一年

10、付款方式：根据双方签订的合同约定执行

二、供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》等相关法律、法规。（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商具备法人资格或依法成立的法人分支机构，在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其分支机构（需提供有效的营业执照、税务登记证、组织 机构代码证或按照国家“三证合一、一照一码”登记制度申请核发的新版合法的营业执照）同时需具备安防工程企业设计施工维护能力证书壹级（提供原件或复印件加盖公章 ）；

3.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明函加盖公章）；

3.3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函或提供2020年会计师事务所出具的财务审计报告或2021年至今任意一个季度的企业财务报表），复印件加盖公章）；

3.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年至今任意3个月企业纳税凭证和2021年至今任意3个月社会保障金缴费凭证复印件或承诺函）；

3.5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）

3.6、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

3.7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算）（提供声明函加盖公章）

3.8、提供政府采购供应商信用承诺书；

3.9、投标时必须提交以上相关证明资料。

4、是否允许联合体投标：

藤桥墓群和落笔洞遗址安防设备采购第二次:否

三、采购文件获取办法

1、请于2021年10月22日00时00分（北京时间，下同） 至2021年10月29日00时00分，从全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）获取采购文件。

四、投标截止时间、开标时间及地点:

1、递交投标文件截止时间：2021年11月01日15时30分（北京时间，下同）；

2、开标时间：2021年11月01日15时30分；

3、递交投标文件及开标地点:

3.1三亚市公共资源交易中心（三亚市吉阳区新风路259号）三亚开标室2 ,如有变动另行通知；（适用于现场递交）

3.2投标人应当通过数字身份认证锁登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）上 传。（适用于网络递交）

五、采购信息发布媒体

1、本项目采购信息指定发布媒体为:

全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）、全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/syggzy/） 、中国海南政府采购网（http://www.ccgp-hainan.gov.cn/）

2、有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

六、公告期限

1、本项目采购公告不少于5个工作日，自2021年10月09 日00时00分至2021年10月15日00时00分止。

七、其他

1、投标人须在全国公共资源交易平台（海南省）企业信息管理系统(http://zw.hainan.gov.cn /ggzy/)中登记企业信息 , 然后登陆招标投标交易平台(http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/)下载，查看电子版的招标文件及 其他文件；

2、电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用最新版本的电子投标工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载投标工具）制作电子版的投标文件；

非电子标（招标文件后缀名不是.GPZ）：必须使用电子签章工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载签章工具）对PDF格式的电子投标文件进行盖章(使用WinRAR对PDF格式的标书加密压缩)；

3、投标截止时间前，必须在网上上传电子投标书——（电子标：投标书为GPT格式；非电子标：投标书需上传PDF加密压缩的rar格式）；

4、开标的时候必须携带加密锁(CA数字认证锁)和光盘、U盘拷贝的电子版投标书。

7. 联系方式

采购人：三亚市旅游和文化广电体育局

地  址：三亚市天涯区海润珍珠科技工业园海润路33号

联系人：钟工

电  话：0898-88281937

代理机构：海南中正项目管理有限公司

地  址：三亚市吉阳区新风街蓝海华庭C栋写字楼601号房

联系人：郭工

# 电  话：18184648291

# 第二部分  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 项目名称 | 藤桥墓群和落笔洞遗址安防设备采购第二次 |
| 2.2 | 项目编号 | HNZZ2021009-1 |
| 2.3 | 采购人 | 名称：三亚市旅游和文化广电体育局 联系人：钟工 电 话：0898-88281937 |
| 2.4 | 代理机构 | 名称：海南中正项目管理有限公司 联系人：郭工 电话：18184648291 |
| 2.5 | 采购预算 | 3278902.08元（第一处：落笔洞遗址安防设备：2144498.18元，第二处：藤桥墓群安防设备：1134403.9元），超出预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。 |
| 2.6 | 资金来源 | 政府投资 |
| 2.7 | 供应商资格要求 | 见第一部分采购邀请“3、供应商资格要求” |
| 2.8 | 交付期 | 本项目分两处文保单位；第一处（落笔洞遗址安防设备）供货期：以签订合同之日起120日历天内供货至采购人指定地点并安装调试完毕； 第二处（藤桥墓群安防设备）供货期：以业主通知时间之日起120日历天内供货至采购人指定地点并安装调试完毕。 |
| 3.2 | 委托代表人 的资格条件 | 开标现场需单独提供授权委托书及法人、被授权人身份证复印件加盖公章并提供身份证原件核实身份。否则，投标人不得参加开标会议。 |
| 3.3 | 委托代表人 的代理权限 | 委托代表人只能代表委托人处置磋商活动中的一般事务。提出询问、质疑、投诉等特殊事项，必须经法定代表人特别授权。 |
| 7.1 | 现场考察和 答疑会 | 不组织 |
| 12.3 | 是否允许 选择性报价 | 不接受选择性报价 |
| 13.1 | 磋商保证金数额 | 《根据三亚市财政局文件 三财〔2021〕584号文件内容要求使用财政性资金1000万元以下（不含1000万元）的政府采购项目，不再收取投标保证金》。本项目不再收取保证金。 |
| 14.1 | 响应文件有效期 | 自响应文件开启之日起90天 |
| 15.1 | 响应文件份数 | 正本1份、副本2份，电子版响应文件2份（U盘和光盘各一份） |
| 18.2 | 是否退还 响应文件 | 不退还 |
| 20.1 | 磋商小组 的组成 | 磋商小组由3人组成，其中采购人代表1人，专家2人。 评审专家从海南省综合评标专家库三亚区域中随机抽取。 |
| 20.2 | 评审方法 | 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 |
| 25.3 | 成交候选人数量 | 推荐3名成交候选供应商。 |
| 30.1 | 招标代理服务费 | 按照计价格[2002]1980号和发改办价格[2003]857号文件有关规定，采购代理机构向成交供应商收取本项目招标服务费人民币大写：肆万贰仟元整（￥42000.00 元）。成交供应商应当在领取成交通知书的同时一次性缴纳代理服务费。 |

## 说明和释义

- 适用范围

#### 本磋商文件仅适用于本采购活动。

#### 本采购活动及结果受中国法律的制约和保护。

- 采购说明

#### 项目名称：见供应商须知前附表。

#### 项目编号：见供应商须知前附表。

#### 采购人：见供应商须知前附表。

#### 采购代理机构：见供应商须知前附表。

#### 采购预算：见供应商须知前附表。

#### 投资模式：见供应商须知前附表。

#### 供应商资格要求：见供应商须知前附表。

#### 交付期：见供应商须知前附表。

- 磋商授权委托

#### 供应商的法定代表人可以委托代表人处理磋商事务。

#### 委托代表人的资格条件：见供应商须知前附表。

#### 委托代表人的代理权限：见供应商须知前附表。

#### 委托代表人须持有法定代表人出具的符合格式要求的《授权委托书》（格式见附件）。

- 磋商费用

#### 供应商自行承担参加磋商的全部费用。

## 磋商文件

- 磋商文件的构成

#### 磋商文件包括以下内容：

（一）采购邀请；

（二）供应商须知；

（三）采购需求；

（四）采购合同

（五）评审程序、方法和标准；

（六）响应文件格式。

#### 供应商应当仔细阅读和正确理解磋商文件中陈述的所有事项，遵循格式文件的规定和签署要求。

- 磋商文件的澄清和修改

#### 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

#### 澄清或者修改是磋商文件的组成部分。澄清或者修改以公告的方式发布。

- 现场考察和答疑会

#### 现场考察和答疑会：见供应商须知前附表。

## 响应文件

- 响应文件计量单位和使用文字

#### 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 响应文件使用中文编制。响应文件部分内容必须使用其他文字的，应当附有该文字的中文译本。供应商承担未附中文译本或中文译本不准确而引起不利后果。

- 联合体

#### 不接受供应商组成联合体。

- 响应文件的组成

#### 响应文件

    - 磋商报价(详见磋商文件第六部分响应文件格式)；

    - 商务响应文件 (详见磋商文件第六部分响应文件格式)；

    - 技术响应文件 (详见磋商文件第六部分响应文件格式)；

    - 供应商认为需加以说明的其他内容；

- 响应文件编制说明

#### 响应文件必须按照磋商文件要求的统一格式顺序编写。要求响应文件全部内容制作详细的目录（包括页码的编制），为评审时查询作索引。

- 磋商报价

#### 《报价一览表》中全部货物和服务的报价，应当包括劳务、运输、管理、安装调试、技术培训、维护、保险、利润、税金等费用，以及合同包含的所有风险、责任等。

#### 《报价一览表》 中的每一个费用单项，均应填写单价和计算总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

#### 本项目只允许一个报价，不接受任何有选择性的磋商报价。

#### 报价全部采用人民币表示。

#### 超出采购预算（最高投标限价）的报价为无效报价。

- 磋商保证金

#### 磋商保证金金额：《根据三亚市财政局文件 三财〔2021〕584号文件内容要求使用财政性资金1000万元以下（不含1000万元）的政府采购项目，不再收取投标保证金》。本项目不再收取保证金。。

- 响应文件的有效期

#### 自开启响应文件截止之日起90天内，响应文件应保持有效。有效期短于规定期限的，将被拒绝。

#### 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。协商应当以信函、传真或电子邮件的形式进行。同意延长有效期的供应商，但不能修改响应文件。拒绝接受延长有效期要求的供应商，其磋商将被拒绝。

- 响应文件的份数和签署

#### 响应文件份数：见供应商须知前附表。

#### 响应文件正本均须用不褪色墨水书写、打印或印刷，响应文件副本的所有资料，都可以用响应文件的正本复制。响应文件封面的右上角应当清楚地注明“正本”或“副本”。响应文件的正本和副本内容有不一致的，以正本为准。

#### 响应文件正本主要内容（磋商文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖单位公章）应由供应商的法定代表人或其授权的委托人签字并加盖供应商公章。

#### 全套响应文件应无涂改、无行间插字。除非这些删改是根据采购代理机构的要求实施的，或者是供应商造成的错误且必须修改的。修改处应由响应文件签字人签字证明。

#### 传真或电传的响应文件将被拒绝。

特别说明：本项目要求供应商提交电子版响应文件。

电子版响应文件与对应的响应文件正本内容必须一致（如提供的电子版响应文件与纸质响应文件不一致，以电子响应文件为准）。其载体必须是可以被读取的U盘。电子版响应文件提交后不予退还。

## 响应文件的递交

- 响应文件的装订、密封及标记

#### 所有响应文件必须装订成册。

#### 响应文件应按以下方法分别装袋密封：

    - 供应商应将响应文件的正本以及所有副本封装为一个密封袋。

    - 响应文件的密封

投标人应将响应文件密封，在所有密封口处粘贴密封条，不得出现裸露密封口，在密封条上标明“    年   月    日    时之前不得启封”或“密封条”字样，并在密封条与密封件交接处加盖投标人公章。密封件标明招标代理机构名称、项目编号、招标项目名称（如有分包的需标明包次）、投标人名称及“投标文件”字样，并加盖投标人公章。

    - 投标人应按上述要求密封及书写标记。

    - 响应文件的装订做到整齐、干净、牢固即可。

- 截止时间

#### 响应文件必须在提交响应文件截止时间前送达磋商地点。

#### 采购代理机构推迟响应文件截止时间，将在不晚于原定响应文件截止时间前3天发布公告。

#### 在响应文件截止时间以后送达的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

- 响应文件的修改和撤回

#### 响应文件提交截止时间以后，供应商不得修改和撤回响应文件，不得在磋商有效期内撤回响应文件。

#### 响应文件提交后，均不予退还。

## 磋商程序

- 磋商文件的送达

#### 供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

#### 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

#### 采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点举行磋商仪式。磋商仪式由采购代理机构主持，邀请采购人代表、供应商代表及有关工作人员参加。供应商的法定代表人或法定代表人授权的代表必须参加磋商仪式。

- 磋商小组

#### 磋商小组的组成：见供应商须知前附表。

#### 评审方法：见供应商须知前附表。

- 磋商方式和内容

#### 磋商小组按供应商提交响应文件的顺序分别与通过资格审查的供应商进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

#### 磋商内容包括技术方案响应情况、服务内容标准与承诺、技术能力、合同条件、采购要求的优化建议等。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

#### 磋商小组可以根据磋商的实际情况决定磋商的轮次，但最多不能超过三轮磋商。

#### 供应商在磋商中作出的承诺，是其响应文件的组成部分。

- 磋商内容的保密

#### 磋商后，至正式授予成交供应商合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料、有关授予合同的信息等，都不能向供应商或与磋商无关的其他人泄露。

#### 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购代理机构和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致其磋商资格被取消。

- 对响应文件的评审

#### 评审程序、评审方法和评审标准见第五部分

- 确认成交结果

#### 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

#### 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。成交通知书是成交供应商与采购人签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。

## 授予合同

- 成交供应商的确认

#### 磋商小组根据本磋商文件第五部分的规定，对供应商进行审查，对响应文件进行评价和比较，按照磋商文件规定的排序原则推荐成交候选人。

#### 磋商小组有权按磋商文件的要求评定并推荐成交候选供应商，也有权拒绝任何或所有不符合磋商文件要求的供应商的响应文件。

#### 采购人按照磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

- 合同授予标准

#### 采购人应当把合同授予磋商小组推荐的第一顺序成交候选人。被授予合同的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

#### 确认成交供应商之前，采购人有权对成交候选人诚信履约的能力进行最后审查。审查方式包括询问、调查、考察、要求成交候选人作出履约承诺或担保等。如果发现成交候选人提供了虚假材料，在响应文件中有故意隐瞒或虚报的情节，在以往的成交项目中有不诚信履约的情形，不能按采购人要求作出相应的履约承诺或担保等，采购人有权否决其成交资格，按顺序确定排名随后的供应商作为成交供应商。

- 成交通知

#### 确定成交供应商后，采购代理机构在发布成交公告的同时，以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书应当规定签署合同的日期和地点。

#### 成交通知书的送达方式，包括传真、快递、电子邮件和委托代理人领取。采购代理机构可以选用其中一种或多种方式送达。

#### 成交通知书是合同的组成部分。

#### 采购代理机构没有对未成交供应商解释未成交原因的义务。

- 签订合同

#### 采购人和成交供应商应当按照成交通知书规定的期限与成交供应商签订合同。成交通知书规定的期限最长不得超过30天。

#### 成交供应商拒签合同，或不能在规定的期限内与采购人签订合同，采购人有权取消其成交资格，其磋商保证金不予退还。

#### 成交供应商放弃成交，其磋商保证金不予退还。

#### 成交供应商放弃成交或被取消成交资格后，采购人有权按磋商小组推荐的顺序确定备选成交候选人成交并与之签订合同。所有被确定成交的候选供应商均放弃成交或被取消成交资格，采购人应当重新组织采购。放弃或被取消成交资格的供应商不得参与重新采购。

#### 成交供应商拒签合同或放弃成交是违约行为，应当依法赔偿违约行为给采购人造成的实际损失。

#### 前款所称“违约行为给采购人造成的实际损失”，是指顺延成交供应商的成交价格高于违约人成交价格的高出部分。

#### 签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的响应文件为依据。

- 验收

#### 成交供应商与采购人应严格按照磋商文件规定的标准和响应文件承诺的条件进行验收。

#### 采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，成交供应商可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

- 招标代理服务费

- 以采购预算为计费基数，参照国家计委计价格[2002]1980号文件规定的采购代理服务收费标准，由采购代理机构向成交供应商收取代理费￥42000.00元。成交供应商应当在领取成交通知书的同时一次性缴纳代理服务费。

## 询问、质疑和投诉

- 询问

#### 供应商对本采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问。

#### 询问应当用传真、信函、电子邮件等方式提出。

#### 对询问的答复，将依据是否是重要的共性问题，决定是否同时告知其他供应商。

- 质疑

#### 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构或向采购人提出质疑。

#### 质疑必须以书面形式提出。质疑函应当包括但不限于下列内容：供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；质疑事项；事实依据和证明材料；法律依据；提出质疑的日期。质疑函必须由提出质疑的供应商的法定代表人亲笔签署，并加盖企业法人公章。

#### 质疑应当用传真、信函或电子邮件送达。信函的邮发地必须是供应商的注册地；发出传真的号码和发出邮件的邮箱必须是供应商以网站或其他形式公布的号码及邮箱。

#### 不符合本章第32.1、32.2和32.3款规定的质疑是无效质疑，不予受理。

#### 对于供应商的有效质疑，我们将按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《海南省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》的规定及时予以答复。

#### 供应商应当慎重使用质疑的权利。属于对政府采购活动事项产生一般疑问的，应当根据政府采购法第52条的规定提出询问，本代理机构有义务及时作出答复。

- 投诉

#### 供应商对质疑事项的答复不满意，或者没有在法定期限内得到答复的，可以依法向政府采购监管部门进行投诉。

#### 供应商的投诉，应当符合《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的相关规定。

## 纪律和监督

- 对采购人的纪律要求

#### 采购人不得泄漏磋商采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益。

- 对供应商的纪律要求

#### 不得提供虚假材料谋取成交；不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得拒不遵守磋商纪律，故意扰乱磋商会场秩序或其他无理取闹行为；不得在采购过程中与采购人、采购代理机构进行协商谈判；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其成交资格将被取消。

- 对磋商小组成员的纪律要求

#### 磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用本磋商文件第五部分规定之外的评审因素和标准进行评标。

- 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

#### 与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

- 说明

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、投标品牌：使用综合评分法的货物类采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；同一品牌投标人评审得分相同的，由报价最低的投标人获得中标人推荐资格；同一品牌投标人评审得分相同并且投标报价相同时，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定中标人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

# 分  采购需求

- 采购需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 藤桥墓群和落笔洞遗址安防设备采购第二次 | 1 | 期 | 无进口产品 |

（参考）货物规格、技术参数要求如下：

| 第一处:落笔洞遗址安防设备 |
| --- |
| 序号 | 采购项目名称 | 参考技术参数指标 | 单位 | 数量 | 是否进口产品 |
| 一、视频监控系统 |
| 1 | ★室外网络智能分析高清红外枪式摄像机 | 1.名称：室外网络智能分析高清红外枪式摄像机 2.≧200万像素，红外补光距离≧30米，分辨率≥2688x1520@25fps，照度≤0.005Lux；0Lux withIR，灰度等级≧11 级 3.内置 GPU 芯片。 4.内置红外与白光补光灯； 5.支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪； 6.需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高 1920x1080@30fps，第三码流最大 1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。 7.在 1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL；支持H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，其中H.264 支持 Baseline/Main/High Profile。 8.≧105dB 宽动态，信噪比≧59dB；支持≧8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 9.支持区域遮盖功能，支持≧4 块区域。 10.需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 11.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能；同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 1/2。 12.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV 峰值电压。 13.防尘防水等级≧IP67；电源供应：DC12V/POE 供电。 | 台 | 42 | 否 |
| 2 | ★室外智能高速球型摄像机 | 1.名称：室外智能高速球型摄像机 2.≧200 万像素，视频输出支持 1920× 1080@25fps，分辨力不小于 1100TVL，红外距 离可达≧300 米。 3.内置 GPU 芯片。 4.对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白 光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能。 5.镜头采用 F1.2 大光圈。 6.焦距: 4.8-110mm, ≧23 倍光学变倍 7.支持最低照度可达彩色 0.0003Lux，黑白 0.0001Lux。 8.支持水平手控速度不小于 550°/S，垂直速 度不小于 120°/S，云台定位精度为±0.1°。 9.水平旋转范围为 360°连续旋转，垂直旋转 范围为-20°~90°。 10.支持 300 个预置位，支持 35 条巡航路径， 支持 7 条以上的模式路径设置，支持预置位视 频冻结功能；可实现 RS485 接口优先或 RJ45 网络接口优先控制功能。 11.支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、 数字降噪、防红外过曝功能。 12.支持区域遮盖功能，支持设置不少于 24 个 不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持 3D 定位、断电记忆功能；支持 IP 地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能。 13.球机应具备本机存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 256GB。 14.支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 15.需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会 触发报警。 16.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警。 17.具备较好的防护性能环境适应性，支持 IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃ -70℃。 18.具备较好的电源适应性，电压在 AC24V± 45%或 DC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作。 | 台 | 6 | 否 |
| 3 | ★网络高清人脸识别枪式摄像机 | 1.名称：网络高清人脸识别枪式摄像机 2.≥400 万像素，智能双舱一体机； 3.上通道看细节，下通道看全景，由双镜头相 机与高性能 GPU 模块组成，聚合多种专为复杂 场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据 精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知； 4.支持两种智能资源模式切换：混合目标检测（默认）、人脸抓拍； 5.抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别； 6.抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍； 7.支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸； 8.支持人脸去误报、快速抓拍人脸； 9.支持行人轨迹跟踪功能，可在抓拍图片上叠加行进轨迹和行进方向； 10.支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监测点信息； 11.需支持本地 SD 卡存储，最大支持 256G； 12.GPS 信息侦测:支持设备所在位置的经纬度 查询，支持 GPS/北斗校时； 13.传感器类型：≥1/1.8” Progressive Scan CMOS（上通道），≥1/1.8” Progressive Scan CMOS（下通道）； 14.上通道：10-50mm 调焦镜头； 15.不低于 IP66 防护等级、IK10 防暴等级； 16.下通道：4mm； 17.单轴调节：抓拍部分 T 向±5°可电动调节； 监控部分T 向±15°可调节； | 台 | 2 | 否 |
| 4 | ★高保真音频捕获器 | 1、室内外防水拾音器； 2、拾音距离远场 15 米； 3、音频传输距离 1000 米； 4、灵敏度-36dB，信噪比 80dB； 5、ECM 麦克风； 6、AGC 控制，自适应降噪技术 | 台 | 18 | 否 |
| 5 | ★64G监控专用存储卡 | 1.名称：64G 监控专用存储卡 2.TLC 晶元，擦写次数不少于 500 次 3.标称容量 64GB 4.Class10（读 95MB/s，写 24MB/s） | 张 | 42 | 否 |
| 6 | ★128G监控专用存储卡 | 1.名称：128G 监控专用存储卡 2.TLC 晶元，擦写次数 500 次 3.标称容量 128GB 4.Class10（读 95MB/s，写 27MB/s） | 张 | 8 | 否 |
| 7 | ★防水稳压电源DC24V5A | 1.名称：防水稳压电源 DC24V5A； 2.规格：AC220V 输入，DC24V/5A 输出； 3.防水设计； | 台 | 6 | 否 |
| 8 | 开关电源 | 1.名称：开关电源； 2.规格：AC220V 输入 DC12V-20A 输出； | 台 | 12 | 否 |
| 9 | ★安全防范管理平台（硬件） | 1.名称：安全防范管理平台（硬件） 2.处理器≥16 核 2.4GHz 3.内存 2*32G DDR4；16根内存插槽；最大可扩展至2TB内存 4.集成双口 RJ45 千兆网卡； 5.最大可支持6个PCIe扩展插槽 6.600G 10K SAS×2，最高支持12块 3.5 寸(兼容2.5寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘，均支持 SAS/SATA 硬盘混插 7.标配 550W1+1 高效白金冗余电源 8.2U双路机架式服务器机箱 9.为保证数据传输安全，要求采用国密算法，需提供国产化处理器证明函。 | 台 | 1 | 否 |
| 10 | ★安全防范管理平台软件 | 1.名称：安全防范管理平台软件 2.平台需支持统一的认证、授权管理机制，支持 HTTPS 以及密码安全加密访问认证。软件平台需支持安全防护，支持验证码、连续登陆尝 试次数、用户 IP 地址限制等多种验证方式，支持登录密码强度提醒，用户密码强度设置。 3.软件需支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上。 4.支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天 每日的用户活跃数统计。系统要求支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上。支持对监控点、编码设备、门禁设备的在线状 态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果。 5.支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、画面冻结、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、 图像模糊、场景变换、视频剧变。 6.支持支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计。 7.支持动态展示景区内全局客流组数据、各景点客流统计区域数据、各景点游客兴趣分析数据、各景点客流密度区域数据、各景点车流统计区域数据、各景点停车场余位数据。 8.支持车流分析和查询，支持车流进出保有量等LED发布功能。 9.支持通过刷卡、指纹、人脸多种方式考勤，支持考勤管理及考勤数据分析、报表展示。 10.支持客流统计查询，支持客流进出保有量等 LED 发布功能。 11.支持动态显示客流、游客密度热度图展示预 警和告警状态。 12.支持按照客流年龄段占比、性别占比、年龄和性别混合统计的维度进行游客兴趣分析的查询。 13.支持在线和离线 GIS 地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图。 14.支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警。 15.支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线； 16.支持考勤管理及考勤数据分析、报表展示。 17.支持根据项目规模和应用场景，采用分布式、负载均衡等技术，支持多级架构来进行系统平台自身规模的扩展，支持流媒体集群等。 18.平台具有用户管理、视频浏览、录像管理等 功能，支持门禁应用、车辆管理应用、智能应用等应用； 19.支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配； 20.最大支持用户10000个，最大支持并发登陆500个用户； 21.支持上下级平台级联，如国标协议级联等； 22.支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统 计概览、查看； 23.支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态； 24.支持通过C/S客户端和WEB浏览器进行录像的下载；支持本地备份； 25.支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持 1/4/6/7/9/16 画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制 （1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16 倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指10.定时间点来进行录像定位； 支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段。 26.支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表。 27.设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表。 | 套 | 1 | 否 |
| 11 | ★人脸抓拍存储服务器 | 1.名称：人脸抓拍存储服务器 2.名单库比对报警（8 路图片流或 8 路视频流）； 3.32 个人脸名单库，总库容 10 万张 ； 4.路人库 10 万张；支持陌生人报警、支持人员频次统计、支持人脸签到和考勤、支持人脸 1V1 比对； 5.支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索； 6.2 个 HDMI，2 个 VGA,HDMI+VGA 组内同源； 7.≥8 盘位，可满配 6T 硬盘；≥2 个千兆网口； ≥2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口；≥1 个 eSATA 接口；支持 RAID0、1、5、10，支持全局 热备盘；报警IO：16 进 4 出(选配16进8出)； 8.支持抓拍库人员频次统计实时报警功能，对指定时间段内反复出现达到一定次数的抓拍人员进行报警； 9.输入带宽：128M；8 路 H.264、H.265 混合接入； 10.支持对重要的数据能够进行备份，备份格式 MP4 和 AVI 可选，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小剩余时间、备份进度百分比和进度条； 11.支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，支持设置检查目标为人体或车辆； 12.最大支持 16×1080P 解码；支持 H.265、H.264 解码； | 台 | 1 | 否 |
| 12 | ★高性能存储服务器（CVR） | 1.名称：高性能存储服务器 2.采用 4U 标准机架式 IP 存储、X86 架构、嵌入式软硬件设计；全插拔模块化无线缆设计， 128 路 H.265、H.264 混合接入； 3.512M 接入/512M 存储/512M 转发/24 盘位/1 个 eSATA/Raid/2 个 HDMI、1 个 VGA，HDMI 双 4K 异源输出（可选配触摸屏）； 4.20 路 1080P 或 5 路 4K H.265、H.264 混合解 码/报警 16 进 8 出/4 个千兆网口/1 个 USB2.0， 2 个 USB3.0/Smart 2.0； 5.整机热备/VQD 视频质量诊断/SMD（普通 IPC 区域入侵、越界侦测检测）； 6.选配扩展板可增加的接口：报警 32 进 16 出 /4 个千兆光口/8 个 RS-485 串行接口； 7.重要录像片段秒级检索：支持秒级检索录像 文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以 弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段； 8.支持视频质量诊断功能检查，可对 IP 通道进 行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量诊断并给出诊断结果； 9.支持 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、 64、128、256 等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能；" | 台 | 1 | 否 |
| 13 | 存储硬盘-6T | 1.名称：存储硬盘-6T； 2.规格：6TB,256MB,SATA 6Gb/s | 块 | 1 | 否 |
| 14 | ★高清解码器 | 1.名称：高清解码器 2.采用嵌入式架构，专用 Linux 系统，使用 DSP 解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者 PC 机的 X86 架构。 3.设备输出口支持 10 个 HDMI接口。 4.可对客户端电脑桌面解码输出显示。 5.可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 6.可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为 1024×768（60Hz）、1280×1024（60Hz）、 1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1920 ×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1600 ×1200（60Hz）、1680×1050（60Hz）、3840x2160（30Hz）。 7.可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 8.可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划，可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备。 9.可通过客户端软件将1路输入视频图像发送 至多个输出接口拼接显示，支持 1×2、1×3、 1×4、1×5、1×6、1×7、1×8、1×9、1×10、 2×1、2×2、2×3、2×4、2×5、3×1、3×2、 3×3、4×1、4×2、5×1、5×2、6×1、7×1、 8×1、9×1、10×1的拼接显示。 10.设备可接入RTSP协议、ONVIF协议的前端设备的视频流。 11.可通过客户端软件对接入的云台进行控制；可通过 RS-485 接口连接键盘实现键盘对接入的云台进行控制。 12.可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 13.可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端 软件切换设备场景。 14.具有 NTP 校时及客户端软件手动校时两种校时方式。 15.设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温 落笔洞遗址安防工程主要设备材料清单序号名称技术参数要求单位数量备注 55±2℃，低温-10±3℃，持续时间 2H；相对 湿度 90%~95%、温度 40±2℃，持续时间 48H）。 16.可对以下编码格式的视频图像进行解码后 输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4 视频图像。 17.支持解码音频格式为 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM 的文件。 18.可对输入的视频画面进行90°旋转显示。 19.可通过客户端软件上传分辨率为 1920×1080 的JPEG图片，作为墙纸显示在窗口图层底图，可通过客户端软件设置底色，当无解码画面时，设备输出显示该底色。 20.可通过 APP 客户端对设备输出的视频图像进行控制操作。 21.设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、 越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 | 台 | 1 | 否 |
| 15 | ★液晶拼接屏-46英寸（3*3） | 1.名称：液晶拼接屏 2.LCD 显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到 1920×1080，响应时间≤8ms。（含模块化支架+底座） 3.LCD 显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到 610cd/㎡，对比度达到 6000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为 11 级。 4.LCD 显示单元具备 VGA×1，HDMI×1，DVI×1， BNC×1 视频输入接口，具备 RS232×2，USB×1，红外*1 控制接口。 5.LCD 显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达 178°。屏幕漏光度小于 0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在 95KLux 能正常工 作。 6. LCD 显示单元内置 wifi 模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警。 7.液晶拼接屏必须采用整机设计，显示屏具备完整后壳，产品符合检测规范。 8.LCD 显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD 菜单的 自定义 0-360°旋转； 9.功耗：≤120W； | 块 | 9 | 否 |
| 16 | 拼接屏安装套件 | 1.名称：拼接屏安装套件 2.定制件，按现场环境定制加工 | 套 | 1 | 否 |
| 17 | ★防雷模块（RJ45） | 1.名称：防雷模块（RJ45） 2.防护网络信号；放电电流：10KA；响应时间： 小于 10ns；工作电压 5V； 3.网络传输速率：100Mbps；接口：RJ45； 4.工作温度：-40 至 85 度；工作湿度：30%-90%。 | 台 | 50 | 否 |
| 18 | ★防雷模块（电源） | 1.名称：防雷模块（电源） 2.保护电源，12V-24V；放电电压：470V； 3.响应时间小于 0.5ms；接入损耗小于 2DB。 | 台 | 50 | 否 |
| 19 | ★三联控制台 | 1.名称：三联控制台 2.单联尺寸为：500*800*750（宽度*深度*高度）定制 3.材质：镀锌钢板 4.材质整体厚度≥1.0mm，台面材质厚度≥ 1.2mm,显示面框厚度≥ 1.5mm,表面喷塑处理 | 套 | 1 | 否 |
| 20 | ★视频监控系统管理工作站 | 1.名称:视频监控系统管理工作站 2.处理器≥Intel 第8代系列 I5 及其以上，核心数4核及其以上； 3.芯片组≥Intel B360； 4.内存≥8G DDR4 内存，主频 2666MHz； 5.硬盘≥1TB SATA3 7200rpm 硬盘; 6.网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡； 7.显卡：≥2G 独立显卡 8.操作系统：预装正版 Windows 10 正版操作系统。 9.显示器：≥21.5 寸 LED 显示器，分辨率 1920x1080（16：9），亮度不低于 250，对比 度不低于 1000:1，响应时间 2ms | 台 | 1 | 否 |
| 21 | ★监听音箱 | 1.名称：监听音箱 2.有源监听音箱；音箱数量2个； 3.接口：PC、AUX；旋钮操控方式；45Hz-20KHz 频响范围。 | 台 | 1 | 否 |
| 22 | ★北斗时钟同步系统服务器 | 1.名称:北斗时钟同步系统服务器； 2.时间源:BDB1, GPS L1, BD 与 GPS 兼容； 3.率源: OCXO；与 UTC 时间同步精度可达纳秒级； 4.具有多重时间延迟补偿机制，延迟补偿范围:（20ns～500ms）； 5.网络通信接口:RJ45，10/100M自适应； 6.光电故障告警功能； 7.SNMP网管能力； 8.WEB方式进行配置管理。 | 台 | 1 | 否 |
| 23 | ★北斗时钟同步系统专用天线 | 1.名称:北斗时钟同步系统专用天线； 2.物理接口:BNC；外形:蘑菇头型 | 套 | 1 | 否 |
| 24 | ★北斗时钟同步系统专用天线支架 | 1.名称:北斗时钟同步系统专用天线支架； 2.材质:铝合金；安装位置:屋面安装； | 套 | 1 | 否 |
| 25 | ★北斗时钟同步系统专用避雷器 | 1.名称:北斗时钟同步系统专用避雷器； 2.持续电压:5V；放电电流:10KA（8/20us）； 响应时间≦10ns。 | 套 | 1 | 否 |
| 26 | ★北斗时钟同步系统专用馈线 | 1.名称:北斗时钟同步系统专用馈线； 2.国标纯铜Φ3.6mm；绝缘体:发泡聚乙烯Φ 9.0mm； 3.外导体:环形皱纹铜管Φ12.1mm；护套:聚乙烯Φ13.3mm； | 套 | 1 | 否 |
| 27 | ★枪式摄像机安装支架 | 1.名称：枪式摄像机安装支架； 2.安装方式：枪机安装支架，与摄像机配套使用，金属材质，管径大于 25mm； | 套 | 44 | 否 |
| 28 | ★球机安装支架 | 1.名称：球机安装支架； 2.安装方式：枪机安装支架，与摄像机配套使用，金属材质，管径大于 25mm； | 套 | 6 | 否 |
| 29 | ★室外监控立杆 | 1.名称：室外监控立杆； 2.高度：3.5m≦高度≦5m（根据现场实际情况确定），4向可拆卸横臂，杆体直径110mm， 横杆支架 65mm，钢材厚度大于2mm，表面静电 喷塑处理； | 套 | 12 | 否 |
| 30 | ★监控立杆避雷针 | 1.名称：监控立杆避雷针； 2.安装位置：图像设备立杆顶端安装； 3.规格，型号：高度800mm；3.5mm 圆钢制成； 4.连接形式：丝口焊接； | 套 | 12 | 否 |
| 31 | ★监控立杆地笼 | 1.名称：监控立杆地笼； 2.安装位置：监控立杆底部基层安装； 3.材质：采用 40*4 角钢焊接； 4.顶端采取外丝螺纹处理； | 套 | 21 | 否 |
| 32 | ★监控立杆接地极 | 1.监控立杆接地级； 2.安装部位：图像设备立杆杆体接地措施； 3.材质：采用 40*4 角钢； 4.规格：长度1500mm； 5.采用接地线连接； | 套 | 12 | 否 |
| 33 | ★室外立杆背箱 | 1.名称：室外立杆背箱； 2.材质：采用优质不锈钢钢板；室外防水型； 3.规格尺寸:≥300*400*150mm，壁厚 1.2mm，带锁；喷塑处理； | 个 | 21 | 否 |
| 34 | ★洞穴内监控立杆 | 1.名称：洞穴内监控立杆； 2.高度：2.5m≦高度≦3.5（根据洞穴内实际情 况确定），4向可拆卸横臂，杆体直径 110mm， 横杆支架 65mm，钢材厚度大于 2mm，表面静电 | 套 | 9 | 否 |
| 35 | 主干电源线-（防水型） | 1.名称：主干电源线； 2.规格：（防水型）FS-RVV3*2.5； | m | 5340 | 否 |
| 36 | 电源线RVV2*1.0 | 1.名称：电源线 RVV2*1.0； 2.规格：RVV2*1.0； | m | 979 | 否 |
| 37 | 信号线RVVP4*1.0 | 1.名称：信号线； 2.规格：RVVP4*1.0； | m | 89 | 否 |
| 38 | 防水型六类非屏蔽4对双绞 | 1.名称：防水型六类非屏蔽 4 对双绞线 2.产品性能满足并优于六类标准，采用防水设 计； 3.材质：导体采用 23AWG 优质无氧铜线 （99.99%）； 4.参数：直流电阻 8.3Ω/100M，绝缘电 阻>5000MΩ.KM； 5.中心为十字骨架隔离设计； | m | 801 | 否 |
| 39 | 安全防范分系统调试 | 系统调试及试运行 | 系统 | 1 | 否 |
| 40 | 安全防范系统工程试运行 | 系统调试及试运行 | 系统 | 1 | 否 |
| 二、周界防入侵电子围栏系统 |
| 41 | ★总线式报警主机 | 1.名称：总线式报警主机； 2.支持本地8路防区+总线扩展 248 路防区，共计256路防区报警输入; 3.支持4路本地防区报警输出，可扩展至256路; 4.支持两条总线，每条可达 2400M（RVV2*1、5mm²），支持星型、树形、手牵手总线拓扑， 总线无极性; 5.支持4个独立中心组，可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略; 6.支持2组独立以太网接警中心，支持 2 组独立电话接警中心; 7.支持定时布撤防，每天8个时段; 8. 支持32个 LCD 键盘包括 1 个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1、2km（Φ1、5mm）; 9. 支持8000条报警事件记录，2000 条操作事件和管理操作记录，事件带日期功能; 10.支持外置辅助电源--标准蓄电池，自动充电控制，电压实时监测，掉电保护; 11. 支持 AC220V 电源供电,主辅电源可自动切换; 12. 支持警号、辅助、键盘等电源保护; | 台 | 1 | 否 |
| 42 | ★室外型幕帘探测器 | 1.名称：室外型幕帘探测器； 2.探测角度 6~9°，探测距离 6-12m | 套 | 6 | 否 |
| 43 | ★紧急按钮 | 1.名称：紧急按钮； 2.紧急按钮面板式，钥匙复位 | 个 | 5 | 否 |
| 44 | ★双防区地址模块 | 1.名称：双防区地址模块； 2.模块可用地址位为 1-253，MBUS 线不分极性 | 个 | 10 | 否 |
| 45 | ★报警主机键盘 | 1.名称：报警主机键盘； 2.主机匹配液晶操作键盘 3.环境温度：-10℃~+50℃，环境湿度： 40%-70%RH； | 台 | 1 | 否 |
| 46 | ★声光报警器 | 1.名称：声光报警器 ； 2.额定电压：DC 12V 3.闪动频次：60 次/分钟； 4.声音不小于 90DB； 5.材质：合金塑胶 | 台 | 1 | 否 |
| 47 | 电源线 | 1.名称：电源线； 2.规格：RVV2×1.5 | m | 1958 | 否 |
| 48 | 电源插板 | 1.名称：电源插板； 2.规格：8 位 | 个 | 12 | 否 |
| 49 | 安全防范分系统调试 | 系统安装及调试 | 系统 | 1 | 否 |
| 三、出入口控制系统 |
| 50 | ★双门门禁控制器 | 1·名称：双门门禁控制器 2.处理器：32 位处理器 3.管控门数：2 门 4.通讯方式：上行 TCP/IP、RS485 5.读卡器接口：RS485 和 Wiegand 双通讯接口 6.存储容量：10 万张卡和 30 万记录存储 7.工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V 输入），工作电压 DC 12V，功耗≤4W（不带负载） | 台 | 1 | 否 |
| 51 | ★门禁管理软件 | 1.名称：门禁管理软件 2.多种数据库接口、实时数据导入导出，电子地图 3.多机联网，实时记录下载，实时监控出入情况；查询出入记录、报警记录并可以多种形式导出数据 4.可进行部门管理，可以分部门进行出入权限设置 5.可执行远程开门、初始化，同步时间，升级固件等操作 | 套 | 1 | 否 |
| 52 | ★指纹录入仪 | 1.名称：指纹录入仪 2.采取指纹尺寸≥256*288(像素)。 3.图像分辨率≥508ppi。 4.具有 USB2.0 接口，即插即用。 5.工作电压：DC5V，200mA。 | 台 | 1 | 否 |
| 53 | ★指纹人脸门禁读卡器 | 1·名称：指纹人脸门禁读卡器 2.符合 ISO14443-A 标准 3.具有防水设计，防水等级 IP65 4.安装方式：壁挂安装，无需底盒。 | 台 | 1 | 否 |
| 54 | 开门按钮 | 1.名称：开门按钮 2.结构：塑料面板 3.输出：常开 4.埋入式电器盒适用 | 台 | 1 | 否 |
| 55 | ★电磁锁 | 1·名称：电磁锁 2.≧280kg(2400Lbs)静态直线拉力，单门型； 3.LED 指示灯显示门锁状态； 4.门锁状态信号输出(NO\NC\COM)； 5.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 6.磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作。 | 台 | 1 | 否 |
| 56 | ★电磁锁LZ支架 | 1·名称：电磁锁 LZ 支架 2.450kg 磁力锁适配 LZ 支架 3.高强铝合金/90 度外开式门 | 台 | 1 | 否 |
| 57 | 电源线 | 1.名称:电源线 2.规格：RVV2*1.5 3.敷设方式：桥架内或管内敷设 | m | 44.5 | 否 |
| 58 | 信号线 | 1.名称:信号线 2.规格：RVV4*1.0 3.敷设方式：桥架内或管内敷设 | m | 44.5 | 否 |
| 59 | 安全防范分系统调试 | 出入口控制系统调试 | 系统 | 1 | 否 |
| 四、电子巡查系统 |
| 60 | ★巡查管理工作站 | 1.名称:巡查管理工作站 2.处理器≥Intel 第 8 代酷睿系列I5及其以上，核心数 4 核及其以上； 3.芯片组≥Intel B360； 4.内存≥8G DDR4 内存，主频 2666MHz； 5.硬盘≥1TB SATA3 7200rpm 硬盘; 6.网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡； 7.显卡：≥2G 独立显卡 8.操作系统：预装正版 Windows 10正版操作系统。 9.显示器：≥21.5寸LED显示器，分辨率 1920x1080（16：9），亮度不低于 250，对比度不低于 1000:1，响应时间 2ms | 台 | 1 | 否 |
| 61 | ★巡更管理软件 | 1.名称:巡查管理软件 2.巡更系统配套软件 | 套 | 1 | 否 |
| 62 | ★人员钮 | 1.名称:人员钮 2.巡更系统配套 | 台 | 10 | 否 |
| 63 | ★巡查信息点 | 1.名称:巡查信息点 2.巡更系统配套 | 台 | 17 | 否 |
| 64 | ★巡更器 | 1.感应距离不超过3cm 2.工作环境温度应在-40°-95°，储存容量不少于12万条。接口方式：USB | 台 | 4 | 否 |
| 65 | 安全防范分系统调试 | 电子巡查系统调试 | 系统 | 1 | 否 |
| 五、扩声广播系统 |
| 66 | ★IP广播系统服务器(配置嵌入式15寸液晶屏） | 1.名称：IP 广播系统服务器(配置嵌入式15寸液晶屏）； 2.工业设计,铝合金面板，阳极氧化拉丝工艺, 电解板一体成型，可抗接触式 6KV 强电磁干扰 3. 稳定可靠,100-240V 宽压输入 4. 兼容性强,支持 MINI-ITX、Micro-ATX、ATX 等全系列工业板卡 5.高性能，高扩展性,支持 Intel Core I3 系 列 CPU，支持多 PCI、PCIE 扩展 6.人机界面友好,10 点工规电容触摸屏，A+ 规工业级液晶屏，抽拉一体化键鼠7.支持 DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 8. 处理器：Intel Core I3 9.芯片组： Intel B75 10. 嵌入市显示屏 ：15〞高分辨率 LED 液晶 屏(1280*1024) 11. 内存： DDR3 1333/1600 MHz(B75/H81) 12. 存储： 标配 SATA 2.5" 500GB、128G SSD | 台 | 1 | 否 |
| 67 | ★IP广播系统软件 | 1.名称：IP 广播系统软件； 2. 软件包带有服务器软件，同时带有分控软件 (可多点安装)，中继服务器软件，IP消防报警 软件（可与消防报警联动），IP无线遥控软件。 3. 系统软件支持报警联动、紧急备份广播 、单点播放 、自动音乐打铃、音频实时采播、分区自由点播、远程分控讲话、定时节目播放、网上电台转播、无线远程控制、电话接入控制、 文件播放、电话短信接入、广播监听、文本播 放等功能，适用于不同使用场所； 4. 系统设有18级终端及用户操作权限设置，可根据终端及用户操作权限进行安全管理； 5. 系统任务优先级可以根据不同环境使用进 行任意设定，同时具备快速恢复默认设置功能； 6.根据不同场所使用，系统软件支持32级网络话筒增益调节功能满足不同场所使用； 7.网络音源支持大比特率播放音质达到CD级，音频比特率支持64kbps -320kbps 设定功能； 8.系统支持录音功能，可根据用于需求进行开启录音功能，系统提供录音任务不少于4种； 9.系统软件支持中英文切换，界面风貌支持不少于4种模式进行切换； 10 系统软件内置音频分析工具，可以分析音频信号增益大小，支持对音频文件进行增益调节； 11. 软件采用 USB 加密狗管理，防止外人随意使用，支持300个终端接入，可扩展至 1000 个终端。 12.服务看门狗：当被监控的系统服务意外停止运行时，看门狗将自动重新启动该服务的功能。 13.支持 Window2003、WindowXP（纯净版）、Window7系统运行； | 套 | 1 | 否 |
| 68 | ★加密狗 | 1.名称：加密狗； 2.IP 网络广播控制软件加密设备，软件使用加密管理，控制系统终端运行数量及使用期限， 配套IP网络广播系统使用 | 个 | 1 | 否 |
| 69 | ★彩屏桌面IP话筒 | 1.名称：彩屏桌面 IP 话筒； 2.桌面式设计，带7寸彩色显示电阻触屏，人性化操作界面，无操作进入休眠，低功耗省电； 3.可与各终端，寻呼话筒等实现全双工双向对讲功能，也可对各点、各区域及所有区域进行 广播和文件播放功能； 4.支持一键实现寻呼对讲、广播任意终端功能， 可自定义功能键数量（支持 30 个快捷键设置）, 可根据用户情况进行实际配置，可配置上一页 和下一页按键，方便使用人员进行直观操作； 5.具有红色紧急求助按键，实现快速求助功能， 同时支持自定义一键求助快捷键功能； 6.具有 USB 接口，并支持点播或广播 U 盘的音 频文件，将音频文件转播到指定广播终端。 7.具有1个10/100MRJ45 网络接口，支持 DHCP自动获取IP地址功能。 8.内置3W全频扬声器，声音清晰，洪亮，可播放本地音频和接收远程音频信号进行本地播放，同时还可实现监听功能； 9.具有1路线路输入、1 路线路输出及1路 MIC 输入，支持外接耳机、便携式麦克风或有音源 音箱进行外放功能； 10.网络桌面话筒具备专用话筒接口，实现非免提的对讲。在呼叫振铃、对讲通话和发起呼叫的状态，通过话筒模拟的音频按键，可在免提和话筒模式之间切换。 11.能接收多个对讲呼叫功能，并自动进行排队，同时支持未接来电提醒和快捷回拨功能； | 台 | 1 | 否 |
| 70 | ★IP网络有源监听音箱 | 1.名称：IP 网络有源监听音箱； 2.具有 1 个标准 RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入，支持 DHCP； 3.支持 IP 地址复位，通过按键进行对终端IP地址复位，方便后期对产品做维护； 4.自带 2x10W 功放，1 路接另一个1个定阻副 音箱。 5.支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传； 6.采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1 秒； 7.红绿双色 LED 状态指示，通过 LED 指示灯可查看当前终端工作状态（复位成功、离线、空闲、网络播放等）。 | 台 | 1 | 否 |
| 71 | ★IP网络有源音柱-60W | 1.名称：IP 网络有源音柱； 2.数字解码终端与音柱一体设计，铝合金防水防锈外壳结构； 3.标配 1 个 10/100MRJ45 网络交换机接口，支持局域网与广域网 4.支持 IP 地址复位，长按3s以上恢复出厂设置； 5.具有过热、过压及过载保护措施，具有防雨、防潮功能。 6.内置数字功率放大器模块，不小于60W功放输出。 7.设有2级优先功能，报警为最高优先级，网络音频播放为第二级。 | 台 | 17 | 否 |
| 72 | 防水型六类非屏蔽4对双绞线 | 1.名称：防水型六类非屏蔽4对双绞线 2.产品性能满足并优于六类标准，采用防水设 计； 3.材质：导体采用23AWG 优质无氧铜线（99.99%）； 4.参数：直流电阻8.3Ω/100M，绝缘电 阻>5000MΩ.KM； 5.中心为十字骨架隔离设计； | m | 400.5 | 否 |
| 73 | 电源线RVV2×1.5 | 1.名称：电源线 ； 2.规格：RVV2*1.5 | m | 400.5 | 否 |
| 74 | 扩声系统试运行 | 系统调试及试运行 | 系统 | 1 | 否 |
| 六、安保专用无线通讯系统 |
| 75 | ★对讲话站 | 1.名称：对讲话站 2.最大通话距离：>3 公里 3.静音码：有 4.频率范围：VHF：146-174MHz，UHF：403-440 5.产品功率：VHF：1-25W，UHF：1-25W 6.通话结束确认音：有7.背景照明：有 | 台 | 1 | 否 |
| 76 | ★手持对讲机 | 1.名称：手持对讲机 2.最大通话距离：>3 公里 频率范围：VHF：146-174MHz，UHF：403-440 产品功率：VHF： 1-25W，UHF：1-25W | 台 | 4 | 否 |
| 七、安防专用网络数据传输系统 |
| 77 | ★24口千兆核心交换机 | 1.名称：24 口千兆核心交换机 2.24 个 10/100/1000Base-T 自适应电口，4 个万兆 SFP+光口；交换容量≥ 336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥ 108Mpps/126Mpps，支持全端口线速转发；支持 NAC 统一管理、统一查看状态、VLAN 等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安 全画像可视；支持胖瘦一体化 | 台 | 1 | 否 |
| 78 | ★24口千兆汇聚交换机 | 1.名称：24 口千兆汇聚交换机 2.24 个 10/100/1000Base-T 自适应电口，4 个 千兆 SFP 光口；交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥96Mpps/126Mpps，支持全端口线速 转发；支持 NAC 统一管理、统一查看状态、VLAN 等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全 防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化 | 台 | 1 | 否 |
| 79 | ★8口千兆接入层交换机 | 1.名称：8 口千兆接入层交换机 2.8 个千兆电口，4 个 1G/2.5G SFP 光口；交 换容量≥256Gbps/2.56Tbps，包转发率≥ 27Mpps/102Mpps，支持全端口线速转发；支持 IEEE 802.3af/at 供电标准，单端口最大输出 PoE 功率 30W，整机最大输出 PoE 功率 135W；支持 NAC 统一管理、统一查看状态、VLAN 等配 置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化 | 台 | 12 | 否 |
| 80 | ★千兆网络光收发器 | 1.名称：千兆网络光收发器； 2.规格：千兆，盒式； | 台 | 12 | 否 |
| 81 | ★机架式千兆网络光收发器卡 | 1.名称：机架式千兆网络光收发器卡； 2.规格：千兆； | 块 | 12 | 否 |
| 82 | ★16槽位网络光收发器机架 | 1.名称：16 槽位网络光收发器机架； 2.规格：19 英寸，16 槽位； | 台 | 1 | 否 |
| 83 | 24口机架式光纤配线架 | 1.名称:24 口机架式光纤配线架 2.采用优质冷轧钢板，表面采用静电喷塑，满配耦合器； 3.适合 FC、SC、ST、LC 等(按需选配)适配器的安装，容量大，可存储冗余跳纤 4.标准19”机架安装，24口，满配耦合器 | 架 | 2 | 否 |
| 84 | 4芯铠装单模光缆 | 1.名称：4 芯铠装单模光缆； 2.规格：采用4芯 GY*TW 型光缆； 3.满足千兆、万兆传输； 4.光缆末端两侧需做良好接地 | m | 4094 | 否 |
| 85 | 3米成品单模光纤跳线 | 1.名称：3 米成品单模光纤跳线： 2.规格：成品单模万兆光纤跳线； 3.FC-FC、SC-FC 等接口按需； | 条 | 48 | 否 |
| 86 | 1.5米光纤尾纤 | 1.名称：1.5 米光纤尾纤； 2.规格：1.5 米； 3.SC/ST/LC/FC 等可选； | 条 | 96 | 否 |
| 87 | 光纤熔接 | 1.名称：光纤熔接； 2.熔接方式及配件，数量根据图纸设计情况确定； | 芯 | 96 | 否 |
| 88 | 六类非屏蔽网络成品跳线 | 1.名称：六类非屏蔽网络成品跳线 2.规格：1.5-3.0 米成品网络跳线，RJ45-RJ45。 | 条 | 60 | 否 |
| 89 | 安防专用网络数据传输系统调试 | 系统调试及试运行 | 系统 | 1 | 否 |
| 八、安防监控中心机房建设、供电、防雷接地等配套工程 |
| 90 | ★42U服务器机柜 | 1.名称：42U 服务器机柜 2.规格：600*1000*2000mm 3.标准机架式，前后网孔门，满足国标材质厚度要求 3.含5张机柜托盘4.配置4 个风扇 | 台 | 3 | 否 |
| 91 | ★机柜专用PDU电源 | 1.名称：机柜专用 PDU 电源； 2.机柜专用 PDU 电源；11 位5孔国标设计；漏电、过载保护装置；电源线规格为3芯 2.5 平方护套线，产品整体额定电流16A，额定功率：4000W。最大负载功率：6000W。 | 台 | 3 | 否 |
| 92 | ★机房空调 | 1.名称:机房空调； 2.壁挂式，匹数≥1.5P；制冷额定功率≤2KW 3.工作电源：220V 50Hz | 台 | 1 | 否 |
| 93 | 安防配电箱 | 1.名称：安防配电箱； 2.规格：500*400*200 定制； 3.安装方式：壁挂安装； 4.其他：组件成套； | 台 | 1 | 否 |
| 94 | 承重支架 | 1.名称:承重支架 2.L50 角钢定制，焊接后做防锈处理 3.架空高度 300mm | 个 | 1 | 否 |
| 95 | 柴油发电机 | 1.名称:柴油发电机 2.额定功率不小于 9.0KW,输出电压为 220V 3.启动方式：电启动 | 台 | 1 | 否 |
| 96 | 抗静电地板 | 1.名称:抗静电地板 2.规格：600*600*35mm | ㎡ | 30 | 否 |
| 97 | 机房二级电源防雷器 | 1.名称：机房二级电源防雷器 2.最大持续运行电压：385V； 3.标称放电电流 In(8/20us)：40KA； 4.最大放电电流 Imax(8/20us)：80KA； 5.电压保护水平 UP：(8/20us.In)：≤2.5KV； 6.响应时间：≤25ns； 7.具有电源工作指示和故障指示； | 套 | 1 | 否 |
| 98 | 机房三级电源防雷器 | 1.名称：机房三级电源防雷器 2.最大持续运行电压：385V； 3.标称放电电流 In(8/20us)：20KA； 4.最大放电电流 Imax(8/20us)：40KA； 5.电压保护水平 UP：(8/20us.In)：≤1.8KV； 6.响应时间：≤25ns； 7.具有工作指示和故障指示窗口； | 套 | 1 | 否 |
| 99 | 等电位均压环30*3mm | 1.名称：机房均压环 2.规格：3*30mm 紫铜排 | m | 40 | 否 |
| 100 | 热浸锌水平接地体40*4 | 1.名称：热浸锌水平接地体 2.规格：热镀锌 40*4 扁钢 | m | 30 | 否 |
| 101 | 绝缘套件M8 | 1.规格：M8 2.敷设位置:紫铜排上每格固定一个于机房地面上 | 套 | 36 | 否 |
| 102 | 机房等电位箱 | 1.名称：机房等电位箱 2.规格：300*200*120 3.内置等电位铜排 | 个 | 1 | 否 |
| 103 | 非金属接地模块 | 1.名称：非金属接地模块 2.规格：500*400*60 石墨体 3.敷设位置:地网中每隔 2.5 米辅设一个 | 个 | 8 | 否 |
| 104 | 避雷防腐材料 | 1.名称：避雷防腐材料 2.接地网、接地模块焊接处沥清防腐处理 | 项 | 1 | 否 |
| 105 | 降阻剂 | 1.名称：降阻剂 2.袋装，石墨粉状，25KG 每袋。 | kg | 200 | 否 |
| 106 | 设备接地线BVR6双色 | 1.名称:接地跨接线 2.规格、BVR-6mm2 双色 | m | 100 | 否 |
| 107 | 防雷器接地线BVR10双色 | 1.名称:防雷器接地线 2.规格、BVR-10mm2 双色 | m | 50 | 否 |
| 108 | 接地引入干线BVR25 | 1.名称:接地跨接线 2.规格、BVR-25mm2 双色 | m | 30 | 否 |
| 九、综合管网工程 |
| 109 | 手孔井 | 1.名称：手孔井； 2.垫层、基础材质及厚度，详设计和图集要求； 3.砌筑材料品种、规格、强度等级，沙石水泥 C20； 4.勾缝、抹面要求，抹面厚度 20mm； 5.砂浆强度等级、配合比，详设计和图集要求； 6.混凝土强度等级，C20； 7.盖板材质、规格、井盖、井圈材质及规格，详设计和图集要求； | 套 | 46 | 否 |
| 110 | 管沟土方开挖 | 1.开挖方式:机械及人工开挖； 2.挖土深度:0.8米； 3.主干挖深0.8米、宽0.8米；分支挖深 0.8 米、宽 0.8 米；砌筑井的开挖量按图纸设计计 算 | m³ | 2329.6 | 否 |
| 111 | 管沟土方回填 | 1.填方材料品种:素土； 2.回填类型:人工回填，每回填0.3米，需人工夯实； 3.填方粒径要求:无杂石； 4.填方来源：原土；运距: 200m； | m³ | 2038.4 | 否 |
| 112 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场回填剩余土方； 2.场内、外运距:建设方指定地点； | m³ | 291.2 | 否 |
| 113 | 带钢碳素波纹管HDPE100 | 1.材质：HDPE； 2.规格： DN100； 4.配置形式：埋地； | m | 6120 | 否 |
| 114 | 镀锌钢管SC100 | 1.材质：镀锌钢管； 2.规格：DN100； 3.配置形式及部位：埋地暗配； 4.其他：含刨沟槽；支架制作、安装；刷防腐 涂料；接地（含跨接线）； | m | 200 | 否 |
| 115 | PVC穿线管Φ32 | 1.规格：Φ32，优质阻燃 PVC 塑料 2.含 PVC 管件、弯头、直接、三通等辅材。 | m | 340 | 否 |
| 116 | PVC穿线管Φ25 | 1.规格：Φ25，优质阻燃 PVC 塑料 2.含 PVC 管件、弯头、直接、三通等辅材。 | m | 765 | 否 |
| 117 | 税金 |  | 项 | 1 | 否 |
| 118 | 安装费 |  | 项 | 1 | 否 |
| 第二处:藤桥墓群安防设备 |
| 序号 | 采购项目名称 | 参考技术参数指标 | 单位 | 数量 | 是否进口产品 |
| 一、视频监控系统 |
| 1 | ★监控摄像设备 红外光源 摄像机 | 1.摄像机采用不小于 200 万的 CMOS 传感器； 2.支持超低照度，白天、夜晚均能输出彩色视频图像； 3.最低照度≤0.0004 lx； 4.支持H.265 编码，同时视频压缩标准MJPEG、H.264 可选； 5.支持SD卡存储，且具备SD故障检测功能，可显示SD卡可使用时长，SD具有安全策略，支持读写锁定，以保护数据安全； 6.支持白光补光功能，不低于2颗补光灯； 7.夜间红外效果：满足至少85米红外距离能看清人体轮廓； 8.为保证摄像机多环境适用性，摄像机外壳 防护等级满足 IP67 等级； 9.根据现场环境及供电情况不同，要求摄像 机能同时满足采用 DC 12V±30%的集中供电； 10.适应恶劣环境，摄像机能在-40~70 摄氏 度 环 境 下 正 常 工 作 | 台 | 23 | 否 |
| 2 | ★监控摄像设备 红外光源 摄像机 | 1.支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 2.支持声光警戒：报警联动暖光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 3.支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 4.内置扬声器；距离不小于30m，不低于60dB 5.支持混合补光，采用高效补光阵列，暖光补光不小于30m、红外补光不小于150m 6.最低照度: 彩色：不小于 0.005Lux @(F1.5，AGC ON),0 Lux with IR,黑白：不小于 0.001Lux @ (F1.5, AGC ON)焦距:不小于5.9- 135.7 mm，23倍光学视场角: 59.8-3.3 度(广角-望远) 水平范围: 360° | 台 | 7 | 否 |
| 3 | ★公共广播、背景音乐系统设备 监听器 | 1.面积 5~150 平方米 2.拾音面积 5~150 平方米 3.音频传输距离不小于 3000 米 4.灵敏度不小于-38dB 5.频率响应 20Hz ～ 20kHz 6.指向特性：全指向性 7.信噪比 ＞58dB（户外）, ＞75dB（室内） 8.动态范围 104dB (1KHz at Max dB SPL) 9. 最大承受音压不小于120dB SPL(1KHz,THD 1%) 10.输出信号幅度 2.5Vpp/-25db 11. 麦克风全指向性电容咪头 12.适用范围：室外、防水型等 13.保护电路 雷击保护、电源极性反转保护 | 台 | 23 | 否 |
| 4 | ★主控键盘 | 1.支持网络方式接入本司全系列 DVR、DVS、 NVR、网络摄像机、球机等设备 2.支持在触控屏上预览图像或通过 HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上 3.支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或 NVR&解码上墙一体机，直观展示电视 墙布局 4.支持云台控制，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用 5.支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放 6.支持抓图、录像功能，文件保存至 U 盘或 上传至 FTP 服务器 7.支持不少于 8000 台设备，支持以 ONVIF协议接入设备 8.支持通过 excel 批量添加监控点位，借助U盘导入 9.支持不少于两级用户权限，32 个用户 ，1个 admin 管理员用户和31个操作员用户 | 台 | 1 | 否 |
| 5 | ★监控摄像设备 摄像机支架 壁式 | 安装方式：壁装、吊装或立杆上安装 | 个 | 23 | 否 |
| 6 | ★监控摄像设备 摄像机支架 壁式 | 安装方式：壁装、吊装或立杆上安装 | 个 | 7 | 否 |
| 7 | ★视频传输设备 编码器、解码器 >4路 | 1.输入接口：支持不少于一路VGA和一路DVI 接入 2.输出接口：支持不少于10路 HDMI和 5路 BNC 输出，HDMI（可以转 DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 3.编码格式：支持 H.265、H.264、MPEG4、 MJPEG 等主流的编码格式； 4.封装格式：支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式； 5.音频解码：支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码； 6.解码能力：支持10路1200W，或20路800W， 或 30 路 500W，或 50 路 300W，或 80 路 1080P 及以下分辨率同时实时解码； 7.画面分割：支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36 画面分割显示。 8.网络接口：2 个RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应管理网口 9.2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口. 10.16 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网接口 11.音频接口：支持 10 路音频输出，1路对讲输入，1 路对讲输出 12.串 行接 口： 支持一个标准232接口 （RJ45）、一个标准485接口 13.报警接口：支持不少于 8 路报警输入，8 路报警输出 | 台 | 1 | 否 |
| 8 | ★数字硬盘录像机安装、调试 带环路≤16 | 1.支持人脸识别、周界防范、支持人脸名单库比对报警，支持 96 路图片流人脸分析比对或48路视频流人脸抓拍加比对 2.支持周界防范报警（越界、区域入侵），最大64路200W 视频流 3.支持陌生人报警、支持人员频次统计、支持人脸签到和考勤、支持人脸 1v1 比对、支持以脸搜脸、按姓名检索人脸、按属性检索人脸、支持以人搜人、按属性检索人体、支持按属性检索车辆 4.支持2个 HDMI，1个 VGA,HDMI+VGA 组内同源、支持双 4K 异源输出 5.支持不少于 16 盘位，可满配 8TB/10TB 硬盘，支持硬盘热插拔、2 个 USB2.0 接口、2个USB3.0接口、1 个 eSATA 接口，2 个 miniSAS 接口 6.支持RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD， 支持全局热备盘 7.IO 报警：支持48进24出 8.不小于128 路H.265、H.264混合接入支持不小于20×1080P 解码 支持 H.265、H.264、SVAC 混合解码Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 | 否 |
| 9 | 磁盘阵列机安装、调试 每增加一个标准硬盘 | 容量:8000G | 台 | 16 | 否 |
| 10 | ★工作站操作系统 | 1.支持安保区域数量不小于2万；区域层级不小于 10 级； 2.支持组织数量不小于5万；组织层级不小于 10 级 3.支持用户数量不小于20万； 4.支持同时在线用户数量不小于5000； 5.支持角色数量不小于1万； 6.支持人员数量不小于30万； 7.支持卡片数量不小于30万。 8.紧急报警设备接入数量不小于500。 9. 违停球接入数量不小于1000. |  | 1 | 否 |
| 11 | ★视频服务器 ≤50路 | 1.CPU：1颗 HG7163(16核，2.4GHz) 2.内存 2*16G DDR4，16根内存插槽，支持扩展至2TB内存 3.硬盘：2块600G10K 2.5英寸SAS盘 4.可支持 12块 3.5寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘 5.可支持 2块后置 2.5寸热插拔 SAS/SATA硬盘 6.可支持 4块NVME U.2热插拔硬盘 7.支持1个M.2插槽、支持1个TF插槽 8. 阵 列 卡 ： 标配 SAS_HBA卡 ，支持 RAID0/1/10 、可选RAID_2G卡 ，支持 0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 9.PCIE 扩展：可支持6个 PCIe 扩展插槽 10.网口：2个千兆电口 11.其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部1个VGA 口，位于机箱后部 12.支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC 13.操作系统：Win Svr 2016 简中标版 | 台 | 1 | 否 |
| 12 | ★显示设备 拼接屏 ≤50"(寸) | 1.尺寸：不小于 46 英寸； 2.分辨率：不小于1920×1080@60Hz（向下兼容）； 3.视角:不小于 178°(水平)/ 178°(垂直)； 4.响应时间：不大于 8 ms (Gto G)； 5.对比度：不小于4000:1； 6.亮度：不小于500cd/㎡； 7.物理拼缝：不大于3.5mm； 8.输入接口：HDMI、DVI、VGA、CVBS、USB各接口不少于一个； 9.输出接口：DVI、VGA、CVBS 各接口不少于一个； 10.控制接口：RS232IN × 1, RS232 OUT× 1； 11.电源要求：100～240VAC, 50/60 Hz； 12.寿命：≥60000小时； 13.工作温度和湿度：0℃～40℃，20%～90%RH（无冷凝水）； | 台 | 9 | 否 |
| 13 | ★监控摄像设备 摄像机支架 悬挂式 | 1.美观、地脚隐藏 2.性价比高 3.四周包边 4.支持扩容 5.支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度 180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。表面处理方式可选户外塑粉 、喷漆、氟碳漆等工艺 。 | 套 | 9 | 否 |
| 14 | 工作站操作系统 | 规格 ：定制 | 套 | 1 | 否 |
| 15 | 电视墙安装 操作台 | 1.美观、地脚隐藏 2.性价比高 3.四周包边 4.支持扩容 5.支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度 180-210 度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。表面处理方式可选户外塑粉 、喷漆 、氟碳漆等工艺 | 套 | 1 | 否 |
| 16 | 安装机柜、机架 落地式 | 规格：四周包边，美观，地脚隐藏，支持扩容。 | 套 | 1 | 否 |
| 17 | ★交换机设备安装、调试 固定配置 ≤ 24口 | 8个电口 、1个光口 | 台 | 11 | 否 |
| 18 | ★交换机设备安装、调试 固定配置 >24 口 | 24个千兆、 4个光口 | 台 | 1 | 否 |
| 19 | ★交换机设备安装、调试 固定配置 >24 口 | 24个光口、8个复用电口 | 台 | 1 | 否 |
| 20 | ★双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | 规格型号：水平双绞六类网线 | m | 500 | 否 |
| 21 | ★公共广播、背景音乐系统设备 模块 | 规格:单模光纤，与交换机配套 | 台 | 22 | 否 |
| 22 | 穿多芯软导线 四芯 单芯导线截面1.5mm2以内 | 1.规格、型号：RVV3*1.5 2.敷设方式 ：管内穿线或线槽内配线 | m | 1000 | 否 |
| 23 | 光缆 管内穿放≤12芯 | 1.规格型号：GYXTW6 2.敷设方式 ：管内穿线或线槽内配线 | m | 18 | 否 |
| 24 | 配线架 12口 | 规格、型号：6口SC机架式 | 个 | 11 | 否 |
| 25 | 配线架 24口 | 规格、型号：96口SC机架式 | 个 | 1 | 否 |
| 26 | ★监控立杆 | 规格、型号：3.5米定制、防台风、防腐蚀 。带防水设备箱 | 根 | 22.44 | 否 |
| 31 | ★户内端子箱安装 | 1.安装方式 ：背挂式安装 2.规格 :W*H*D 300*400*280mm | 台 | 11 | 否 |
| 32 | ★扬声器安装、架设 网络化IP音箱(带网络接口) | 1.信噪比：85db 2.扬声器单元：φ19mm 高音+4英寸中低音 | 台 | 1 |  |
| 33 | ★安装机柜、机架 落地式 | 1。安 装 方 式 : 落地式安装 3.优质国标冷轧钢板，正公差，门板柜体不 承重部分厚度 1.2 承重主梁及方条孔厚度2.0mm. 4.采用优质冷轧钢板，整体焊接制造而成， 外观大方，可上、下进线，前门为黑色钢化玻璃门，后门为网孔门，前后门可打开，左右侧门可取，带轮子方便移动。 3.表面处理：柜体、底座及门表面经过酸洗、磷化、除蜡、水洗、净化等 12 道国际标准 前处理工序后，表面喷塑, 具备良好防晒防 锈效果，可在南方湿热环境下使用。 4.产品标配：按压式门柜锁具一把，机柜螺丝 40 套，2米高标配隔板二块，承重胶脚4个 3. 规 格 ： W*H*D 800*2000*800mm | 台 | 2 |  |
| 二、出入口控制系统 |
| 34 | 暗装开关(插座)盒 | 规格：PDU机柜插座排专用电源防雷 | 个 | 15 | 否 |
| 35 | ★设备防雷装置安装 分电源 避雷器 | 规格：100/1000M Ethernet | 个 | 40 | 否 |
| 36 | 接地系统测试 接地网 |  | 系统 | 1 | 否 |
| 37 | ★网桥、服务器、调制解调器设备安装 、调试台式服务器 工作组级 | 1.NTP 请求量：不少于 2000 次/秒 2.支持与平台 支持所有NTP协议的服务器、PC、嵌入式设备等，包括但不限于：Microsoft Windows 全系列、Linux 全系列 （Redhat，Fedora，Bsd，Centos 等Mac os 系列、Aix、HP-UX、Android、等安防设备厂家产品等 。 3. 可 配 30 米 BNC 接口蘑菇头天线。 | 台 | 1 | 否 |
| 38 | 安全防范分系统调试 电视监视系统≤50台 | 安全防范分系统调试 | 系统 | 1 | 否 |
| 39 | 安全防范系统工程试运行 ≤200点 | 安全防范系工程试运行 | 系统 | 1 | 否 |
| 40 | ★出入口控制设备 门禁控制器 双门 | 1.处理器：32 位处理器 2.管控门数：不少于 2 门 3.通讯方式：上行 TCP/IP、RS485 4.读卡器接口：RS485 和 Wiegand 双通讯接口 5.存储容量：10 万张卡和 30 万记录存储 | 台 | 2 | 否 |
| 41 | ★出入口执行机构设备 电控锁 | 1.最大拉力：不小于280kg(600Lbs)静态直线拉力 2.支持锁状态反馈，门磁输出断电开锁 3. 具有电锁状态指示灯 | 台 | 2 | 否 |
| 42 | ★出入口目标识别设备 出入门按钮 | 常开型 | 台 | 2 | 否 |
| 43 | ★网络设备安装试验 网卡 | 1.Mifare1+EM 双频卡 2.符合标准：ISO14443TypeA 3.卡片容量：Mifare1部分1K，EM部分128bit 4.工作频率：Mifare1部分13.56MHz，EM部分125kHz | 个 | 20 | 否 |
| 44 | ★停车场管理设备安装、调试 自动收、发卡机 | 1.支持发卡类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序 列号； 2.具备 USB2.0 接口；不少于2个Sim卡尺寸的PSAM卡座 | 台 | 1 | 否 |
| 45 | 采集系统安装、调试 分散式远程总线抄表 采集器 | 光学式指纹录入仪；USB2.0接口；图像分辨率：508ppi；采取指纹尺寸：256*288(像素) | 台 | 1 | 否 |
| 46 | 穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面1.5mm2以内 | 规格：RVV2*1.5 敷 设 方 式 ： 桥 架 内 或 管 内 敷 设 | m | 80 | 否 |
| 47 | 穿多芯软导线 四芯 单芯导线截面1mm2以内 | 规格：RVV4*1.0 敷 设 方 式 ： 桥 架 内 或 管 内 敷 设 | m | 50 | 否 |
| 48 | ★计算机系统硬件检查试验 工控计算机 | 1.处理器≥Intel 第8代系列I5及其以上，核心数4核及其以上； 2.芯片组≥Intel B360； 3.内存≥8G DDR4 内存，主频2666MHz； 4.硬盘≥1TB SATA3 7200rpm 硬盘; 5.网卡：集成10/100/1000M 网卡； 6.显卡：≥2G 独立显卡 7.操作系统：预装正版 Windows10正版操作系统。 8.显示器：≥21.5寸 LED 显示器，分辨率1920x1080（16：9），亮度不低于250，对比度不低于 1000:1，响应时间 2ms | 台 | 1 | 否 |
| 49 | 安全防范分系统调试 出入口控制系统≤50门 | 安全防范分系统调试 | 系统 | 1 | 否 |
| 三、电子巡查系统 |
| 50 | ★计算机系统硬件检查试验 工控计算机 | 1.处理器≥Intel 第8代系列I5及其以上，核心数4核及其以上； 2.芯片组≥Intel B360； 3.内存≥8G DDR4 内存，主频 2666MHz； 4.硬盘≥1TB SATA37200rpm 硬盘; 5.网卡：集成 10/100/1000M 网卡； 6.显卡：≥2G 独立显卡 7.操作系统：预装正版 Windows10正版操作系统。 8.显示器：≥21.5寸 LED 显示器，分辨率1920x1080（16：9），亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间 2ms | 台 | 1 | 否 |
| 51 | ★主站系统设备安装调试 服务器及系统软件 | 巡更系统配套软件 | 套 | 1 | 否 |
| 52 | ★入侵报警信号传输设备 联动通讯接口 | 规格：巡更系统配套 | 台 | 4 | 否 |
| 53 | ★电子巡更系统 信息钮 | 规格：巡更系统配套 | 台 | 10 | 否 |
| 54 | ★电子巡更系统 信息钮 | 1.感 应 距 离 不 超 过 3cm 2.工作环境温度应在-40°-95°，储存容量 不 少 于 12 万 条 。 接 口 方 式 ： USB | 台 | 4 | 否 |
| 55 | ★中心管理系统 抄表网关 | 1.不少于5个10/100M网口，支持WIFI802.11b/g/n 2.工作环境温度-25~70℃,工作环境湿度 5%~95%RH（不结露） 3.IP 防护等级不低于 IP30 | 套 | 1 | 否 |
| 四、专用通讯系统 |
| 56 | ★扩音对讲话机站 桌面安装 | 1.续航；快速充电；大功率,通讯距离大于3公里，频率范围400-470MHZ，频道数量不少于64个。 2.电池容量 2000-4000mAh | 台 | 1 | 否 |
| 57 | 扩音对讲话机站 室外普通式 | 与车载台配套 | 台 | 4 | 否 |
| 五、动力电源、不间断电源 |
| 58 | ★UPS不间断电源安装 单相 30kV·A以下 | 1.UPS 内部采用PFC模块和 INV 模块分别通过快速连接端子和系统电气柜相连,提供高了系统的可用性及维护性 。 2.可选配维修旁路开关 3.UPS 具有 RS232、Intelligent Slot（智能卡插槽）等接口. 4.冷启动功能：UPS系统在没有交流电源输入但蓄电池组一直并联在直流母线的情况下，可直接启动 UPS。 5.充电器必须具备充电过温保护功能 6.支持手机 APP 远程监控功能，可实现实施远程监控 UPS 状态、各项参数、故障信息、历史记录等。正常浮充状态下，电池寿命可达 10 年以上。 8.输出功率因数：UPS 的输出功率因数默认0.9输出电压稳压精度：200V/208V/220V/230V/240V±0.5% | 套 | 1 | 否 |
| 59 | 密封式铅酸蓄电池安装 蓄电池容量100A·h以下 | 规格：12V65AH | 个 | 32 | 否 |
| 60 | 励磁、灭磁、充电馈线屏安装 蓄电池屏(柜) | 定制 | 台 | 1 | 否 |
| 61 | 成套配电箱安装 落地式 | 定制 | 台 | 1 | 否 |
| 62 | 柴油发电机组 设备重量2t以内 | 规格：10KW | 套 | 1 | 否 |
| 63 | 同期小屏控制箱安装 | 规格：定制 | 台 | 1 | 否 |
| 六、其他 |
| 64 | 其他材料面层 铝合金防静电活动地板安装 | 材质:铝质 600*600cm | ㎡ | 0.3 | 否 |
| 65 | 半硬质塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm | 规格型号:PVC32 | m | 5 | 否 |
| 66 | 地下波纹管铺设 直径100mm以内 | 规格：100mm | m | 100 | 否 |
| 67 | 手孔井 | 规格：400*400*700mm | m³ | 15.04 | 否 |
| 68 | 管沟土方开挖 | 规格：人工挖沟、槽土方 一二类土 深度2m 以内 | m³ | 2.6 | 否 |
| 69 | 管沟土方回填 | 规格：沟槽、基坑回填 天然砂 | m³ | 2.6 | 否 |
| 70 | 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) |  | 项 | 1 | 否 |
| 71 | 脚手架搭拆费(电气设备安装工程) |  | 项 | 1 | 否 |
| 72 | 脚手架搭拆费(通信设备及线路工程) |  | 项 | 1 | 否 |
| 73 | 脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程) |  | 项 | 1 | 否 |
| 74 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 否 |

三、交货事项

1、供货期：本项目分两处文保单位；第一处（落笔洞遗址安防设备）供货期：以签订合同之日起120日历天内供货至采购人指定地点并安装调试完毕；

第二处（藤桥墓群安防设备）供货期：以业主通知时间之日起120日历天内供货至采购人指定地点并安装调试完毕。

2、供货地点：采购人指定地点。

3、质量要求：合格。

4、质保期：一年。

四、售后服务

1、 投标人必须保证提供的设备是通过正常渠道获得的、全新的、未

使用过的合格产品；其有关知识产权、技术、专利、检验、商务等均

要符合中华人民共和国的有关法律、法规；投标人必须承担因所供设

备而引起的全部法律责任。

2、 供应商应对所投货物提供 6 个月的包换期，产品质量保证期不少

于 1 年，若中标方承诺的质保时间或制造厂家的质保期限超过上述

要求的，按其承诺时间和制造厂家承诺质保。

3 、供应商应开通 24 小时服务热线。保证在接到故障电话后响应时

间小于 2 小时，如需现场解决，保证 12 小时内派出技术服务人员

赶到现场。

4 、质量保证期内，中标方负责产品的免费升级、维护维修等服务，

承担包括设备的零配件及不能解决的故障需要返回制造厂维修时所

发生的一切费用。质量保修期满，中标方负责设备的终身维修。采购

人如需更换设备的零配件，中标方只应收取零配件的成本费，并负责

更换。

五、验收

1、验收：根据招标文件要求及有关规定标准由采购方进行验收。

2、采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，成交供应商可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

六、付款方式

根据双方签订的采购合同执行。

七、综合说明

1、磋商报价是包括全部货物、运输、辅助材料、国家有关部检测、强制性认证、检验、试验及验收等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

2、本项目不允许进口产品参加。

3、供应商必须响应磋商文件中提出的全部技术规格与要求。如果对其中某些条款不响应时，应在响应文件中逐条列出。

4、所投产品应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由供应商负责。

5、凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以采购代理机构在全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市及中国海南政府采购网发布的公告为准。

# 第四部分  合同条款（参考）

甲  方：

乙  方：

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《中华人民共和国合同法》，经过双方友好协商，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

- 合同内容

- 项目概况

（1）项目名称：藤桥墓群和落笔洞遗址安防设备采购第二次

（2）项目编号：HNZZ2021009-1

（3）项目需求：

| 序号 | 名称（含品牌、型号） | 数量 | 单位 | 质量 要求 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

2、下列文件为本合同不可分割部分：

① 成交通知书；

② 磋商文件；

③ 乙方的响应文件；

④ 乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

⑤合同补充条款或说明

⑥附件

3、交付期与地点：

①供货期：本项目分两处文保单位；第一处（落笔洞遗址安防设备）供货期：以签订合同之日起120日历天内供货至采购人指定地点并安装调试完毕；

第二处（藤桥墓群安防设备）供货期：以业主通知时间之日起120日历天内供货至采购人指定地点并安装调试完毕。

②供货地点：采购人指定地点。

4、验收：

①根据招标文件要求及有关规定标准由采购方进行验收。

②采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，成交供应商可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

- 价格与支付：

1、合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币        元，磋商总价一次报定，包括完成该标的物的全部设备、辅助材料、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。

2、付款方式和条件：

- 货物质量要求及售后服务

乙方提供的货物（设备）应当满足甲方要求的规格、数量及质量（包括各种零部件、附件、备品备件），应当符合国家相关标准以及本产品的性能，应当达到乙方响应文件及澄清中的技术标准。售后服务按采购文件的要求及报价文件的承诺执行。

- 违约责任：

甲方无正当理由拒收货物、拒付货款，向乙方偿付拒付部分货款总额2％的违约金；甲方逾期支付货款，向乙方每日偿付欠款总额0.02％的滞纳金。

乙方所供的货物、规格以及其它外部质量不符合规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。乙方逾期交付货物（服务），乙方向甲方每日偿付逾期交货部分货款总值0.02％的赔偿费。

- 不可抗力

在合同规定的履行期限内，由于受不可抗力事件影响而不能履行合同时，受阻一方在提供合法证明后可免予承担违约责任，本合同自行终止。不可抗力事件系指供、需双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件。

- 争议的解决

本合同履行期间产生纠纷，双方应友好协商解决，如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 其他

1、本合同未尽事宜双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式六份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执两份，自甲乙双方签订即日起生效。

甲方：(签章)                      乙方：(签章)

地址：                            地址：

邮编：                            邮编：

开户行：                          开户行：

账号：                            账号：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

授权代表签字：                    授权代表签字：

签订时间：                        签订时间：

鉴证方（盖章）海南中正项目管理有限公司

日期：

# 第五部分  评审程序、方法和标准

## 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律和规章，结合本采购项目特点制定本评审办法。

1.2 磋商工作由采购人、采购代理机构负责组织，评审由采购人、采购代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.4 评审过程严格保密。供应商对磋商小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其响应文件被拒绝。

1.5 磋商小组发现磋商文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人、采购代理机构书面解释说明。

1.6 磋商小组对响应文件的判定，只依据响应文件和磋商过程中认定的文件，不依据磋商后的任何外来证明。

## 评审程序、评审方法和评审标准

1、响应文件的资格性、符合性和响应程度审查（见附件1）

1.1磋商小组会根据《响应文件审查表》，对投标人的资格和投标文件的符合性进行评审。只有对《响应文件审查表》所列各项做出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对投标是否实质响应招标文件的要求产生争议的，磋商小组以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则被淘汰。

1.2磋商小组将审查响应文件是否完整、有关资料证明文件是否真实有效、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

1.3在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标，应该是符合招标文件全部条款、条件和规格的要求，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留，是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留，将会对其他实质上的响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。磋商小组认定响应文件是否响应招标文件的要求，只根据响应文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

1.4 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

1.5无效投标的认定

投标文件出现（但不限于）下列情况的将被认定为无效投标：

- 投标人未按要求提供营业执照等资格证明文件；

- 投标有效期不足；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章；

- 投标报价超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

- 投标报价明显过低，可能低于其成本价，而投标人不能作出合理的说明；

- 评审委员会认为投标未实质性响应招标文件要求的。

2、分别与单一供应商进行磋商

2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、供应商提交最后报价

3.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.2 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4、综合评分（见附件2）

4.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人的评审方法。

4.2 综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5、其他说明

5.1根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。扣除后的价格仅用来计算价格得分，中标金额以最后报价为准。供应商为小型和微型的，必须在《报价一览表》中注明，并附有效证明文件，否则将不进行价格扣除。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

5.2根据关于印发《节能产品政府采购实施意见》财库[2004]185号）文件通知的规定，本项目鼓励提供节能产品。投标人提供的产品在当期“节能产品政府采购清单”内的（须提供节能产品有效证明文件），按1%的优惠折算后计算投标报价得分。

5.3本项目鼓励优先采购环境标志产品。

5.4支持监狱企业发展。

5.5根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关促进残疾人就业政府采购的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本项目对残疾人福利性单位的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。扣除后的价格仅用来计算价格得分，中标金额以最后报价为准。供应商为残疾人福利性单位的，必须在《报价一览表》中注明，并附有效证明文件，否则将不进行价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 注：投标人同时满足一项及以上优惠资格者（除小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不重复享受政策外），其价格优惠折扣可累加。

6、推荐成交候选供应商

6.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

6.2符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的并列。

7、编写评审报告

评审报告应当包括以下主要内容：

(一)招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;

(二)获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

(三)评标方法和标准;

(四)开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因;

(五)评标结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人;

(六)其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

8、投标文件报价（最终报价）出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(一)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

9、终止采购

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

附件1：审查表

响应文件审查表

| 序号 | 审查项目 | 有效投标认定条件 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | N# |
| 1 | 投标人的资格 | 符合磋商文件对投标人资格的要求。 |  |  |  |
| 2 | 投标文件递交 | 一份正本，两份副本，电子版两份。 |  |  |  |
| 3 | 投标报价 | 投标报价唯一；未超出采购预算（最高限价）。 |  |  |  |
| 4 | 信用记录 | 无严重违法失信行为记录。 |  |  |  |
| 5 | 进口产品 | 无未经财政部门核准提供进口产品。 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 自响应文件开启之日起90天。 |  |  |  |
| 7 | 交付期 | 本项目分两处文保单位；第一处（落笔洞遗址安防设备）供货期：以签订合同之日起120日历天内供货至采购人指定地点并安装调试完毕； 第二处（藤桥墓群安防设备）供货期：以业主通知时间之日起120日历天内供货至采购人指定地点并安装调试完毕。 |  |  |  |
| 8 | 供货地点 | 采购人指定地点。 |  |  |  |
| 9 | 质保期 | 一年。 |  |  |  |
| 10 | 投标报价 | 无《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条描述之情形。 |  |  |  |
| 11 | 其他要求 | 政府采购供应商信用承诺书。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |
| 备注：经初步审查，投标人数量须不少于三家，否则项目招标失败。 |

说明：

1、表中只需填写“√、合格”或 “×、不合格”。

2、只有结论是合格的投标人，才能进入下一轮评审；不合格的投标人被淘汰。

附件2：评审标准和方法

本招标项目的评标办法采用综合评分法。

| 价格分值 | 商务分值 | 技术分值 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32分 | 12分 | 56分 | 100分 |

综合得分最高者为第一中标候选人。

一、投标报价（32分）

1、价格得分计算公式：

评标基准值=有效投标人的最低投标报价

报价得分=评标基准值/投标报价×32%×100分。

## 注：价格得分取小数点后两位，四舍五入。

2、优惠政策说明

2.1根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。扣除后的价格仅用来计算价格得分，中标金额以最后报价为准。供应商为小型和微型的，必须在《报价一览表》中注明，并附有效证明文件，否则将不进行价格扣除。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.2根据关于印发《节能产品政府采购实施意见》财库[2004]185号）文件通知的规定，本项目鼓励提供节能产品。投标人提供的产品在当期“节能产品政府采购清单”内的（须提供节能产品有效证明文件），按1%的优惠折算后计算投标报价得分。

2.3本项目鼓励优先采购环境标志产品。

2.4支持监狱企业发展。

2.5根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关促进残疾人就业政府采购的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本项目对残疾人福利性单位的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。扣除后的价格仅用来计算价格得分，中标金额以最后报价为准。供应商为残疾人福利性单位的，必须在《报价一览表》中注明，并附有效证明文件，否则将不进行价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 注：1、投标人同时满足一项及以上优惠资格者（除小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不重复享受政策外），其价格优惠折扣可累加。

## 2、签订合同时以小微企业投标价格为准。

二、评分标准（100分）

### 1.价格评分（32分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×32%×100 磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过响应文件审查 供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。 | 32分 |

### 2.商务评分（12分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 供应商2018年1月1日至今承接过类似项目，提供一项1分，满分4分（需提供中标通知书和合同复印件并加盖公章核查，不提供不得分） | 4分 |
| 2 | 投标文件编制 | 根据投标文件的制作规范性、逻辑性，提供资料是否齐全和文字是否清晰等情况，评委在0.1-2分之间酌情赋分。 | 2分 |
| 3 | 荣誉及奖项 | 投标人所投产品供应商或制造商提供中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书的，得2分，满分2分。提供证书扫描件并加盖厂商公章或投标专用章或提供证书原件,否则不得分。 根据磋商文件第三部分“采购需求”中货物参数清单里带有★产品获得过国家级或以上奖项每提供一项得2分，满分2分，（提供相关证明复印件并加盖厂家公章或供应商公章,否则不得分） 3、制造商能够提供：涉密信息系统集成资质证书，得2分；满分2分。注：提供有效的证书复印件加盖公章或提供原件核查，否则不得分。 | 6分 |

### 3.技术评分（56分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求响应 | 根据磋商文件第三章《技术参数要求》与投标文件的 《技术标偏离表》相对照，逐项审查响应性质。带★的 技术参数指标不满足每个扣2分，扣完该项分值为20分止，本项满分20分。 | 20分 |
| 2 | 供货方案 | 根据投标人提供的供货方案进行比较赋分,0-12分： A、供货方案科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，充分体现针对性、安全性、可行性，能够根据实际情况制订，考虑问题 周全，实施过程务实：7.9-12分； B、供货方案基本满足项目需要，操作性一般：3.9-7.8分； C、供货方案不合理：0.1-3.8分； D、未提供者得0分。 | 12分 |
| 3 | 质量保证 方案 | 根据投标人提供的质量保证方案进行比较赋分，0-12 分： A.质量保证方案科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，充分体现针对性、安全性、可行性，能够根据实际情况制订，考虑 问题周全，实施过程务实；7.9-12 分 B.质量保证方案基本满足项目需要，操作性一般；3.9-7.8 分 C.质量保证方案不合理；0.1-3.8 分 D.未提供者得 0 分 | 12分 |
| 4 | 售后服务 方案 | 根据投标人提供的售后服务方案进行比较赋分，0-12 分： A.售后服务方案科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，充分体现针对性、安全性、可行性，能够根据实际情况制订，考虑问题周全，实施过程务实；7.9-12分 B.售后服务方案基本满足项目需要，操作性一般；3.9-7.8 分 C.售后服务方案不合理；0.1-3.8 分 D.未提供者得 0 分 | 12分 |

# 第六部分  响应文件格式

（响应文件格式是磋商文件的通用格式。供应商应根据采购项目性质的不同，提交与本项目相关的格式文件或按符合本行业惯例的格式提交格式文件。与本项目无关的格式文件可以忽略。）

## 一、报价文件格式

## 报价函格式

报  价  函

海南中正项目管理有限公司：

1、我们仔细阅读并全面研究了藤桥墓群和落笔洞遗址安防设备采购第二次（项目编号：HNZZ2021009-1）磋商文件，决定响应磋商文件的邀请，参与本项目。

2、我们自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及伴随服务。我们提供的《报价一览表》的报价，包括了材料、安装、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保等完成该项目全部内容的一切费用。我方愿意以第一处报价为(大写）：                   元（￥        ）。我方愿意以第二处报价为(大写）：                   元（￥        ）。总价为人民币(大写）：                   元（￥        ）。

3、我们充分理解并完全接受合同专用条款的各项约定，没有任何异议，不附加任何条件。

4、如果我们被授予合同，我们将严格履行合同规定的责任和义务，保证按期、按质、按量完成合同义务。

5、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限为开启响应文件后90天。

6、我们愿意提供采购方在磋商文件中要求的所有资料。

7、我们愿意遵守采购公告及磋商文件中明示的收费标准。

8、我们承诺响应文件在提交响应文件截止时间后至磋商有效期截止前保持有效，不作任何更改和变动。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

地址：	邮政编码：

联系人：	联系电话：

电子邮件：	传真：

日期：      年     月     日

## 报价一览表格式

2.1报价一览表

金额单位：元

| 项目编号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 其他声明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一处 | 大写： 小写： | 请注明是否享受价格优惠，附件证明。 |
|  |  | 第二处 | 大写： 小写： |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |
| 交付期：本项目分两处文保单位；第一处（落笔洞遗址安防设备）供货期：以签订合同之日起120日历天内供货至采购人指定地点并安装调试完毕； 第二处（藤桥墓群安防设备）供货期：以业主通知时间之日起120日历天内供货至采购人指定地点并安装调试完毕。 交付地点：采购人指定地点。 质保期：一年 磋商报价是包括全部货物、运输、辅助材料、国家有关部检测、强制性认证、检验、试验及验收等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。 |  |

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表签字：（签字或盖章）

2.2分项报价明细表

项目名称：藤桥墓群和落笔洞遗址安防设备采购第二次                                  招标编号：

| / | 序号 | 品名名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量/单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一处合计： |
| 第二处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二处合计： |
| 总价 ： |

投标单位：            （公章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

注:①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）     ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

3.以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关促进残疾人就业政府采购的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                   单位的             项目成功活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：    年   月   日

## 二、商务响应文件

## 法定代表人授权委托书格式

授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）  系   （单位名称）  的法定代表人，现授权委托  （被授权人姓名及身份证号码）  为我公司的代理人，以本公司的名义参加海南中正项目管理有限公司组织的编号为HNZZ2021009-1的磋商采购活动，处理与本磋商项目有关的一切事务。被授权人在磋商过程及合同签订中所签署的一切文件，我均予以承认。

与本项目有关的质疑、投诉事项，我将亲自处理或另行特别授权。

本授权委托书的效力自签署日起至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

注：须附法定代表人、被授权人的身份证（正、反面）复印件。

## 商务条款偏离表格式

商务条款偏离一览表

项目名称：藤桥墓群和落笔洞遗址安防设备采购第二次

项目编号：HNZZ2021009-1

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 偏离程度 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | （1）符合磋商文件对投标人资格的要求。 （2）政府采购供应商信用承诺书。 |  |  |  |
| 2 | 响应文件份数 | 纸质版：一正二副，电子版：两份 |  |  |  |
| 3 | 磋商有效期 | 自响应文件开启之日起90天 |  |  |  |
| 4 | 交付期 | 本项目分两处文保单位；第一处（落笔洞遗址安防设备）供货期：以签订合同之日起120日历天内供货至采购人指定地点并安装调试完毕； 第二处（藤桥墓群安防设备）供货期：以业主通知时间之日起120日历天内供货至采购人指定地点并安装调试完毕。 |  |  |  |
| 5 | 供货地点 | 采购人指定地点。 |  |  |  |
| 6 | 质保期 | 一年 |  |  |  |

供应商名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

## 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 普通职工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：  年    月    日

## 供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供合同复印件。

供应商名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

## 资格证明文件

1、供应商具备法人资格或依法成立的法人分支机构，在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其分支机构（需提供有效的营业执照、税务登记证、组织 机构代码证或按照国家“三证合一、一照一码”登记制度申请核发的新版合法的营业执照）同时需具备安防工程企业设计施工维护能力证书壹级（提供原件或复印件加盖公章 ）；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明函加盖公章）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函或提供2020年会计师事务所出具的财务审计报告或2021年至今任意一个季度的企业财务报表），复印件加盖公章）；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年至今任意3个月企业纳税凭证和2021年至今任意3个月社会保障金缴费凭证复印件或承诺函）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算）（提供声明函加盖公章）

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）

7、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

8、提供政府采购供应商信用承诺书；

9、投标时必须提交以上相关证明资料。

10、磋商文件规定的或其他供应商认为需要提供的内容。

## 附件资格承诺函：

附件

# 资格承诺函

致∶（采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称） （项目编号∶     ）项目的政府采购活动，现承诺如下∶

1.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。 2.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收的相关证明材料。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料。

4.如违反上述承诺，同意将相关失信行为纳入三亚市信用信息共享平台。

5.同意此承诺书在"信用中国（三亚）"网站公示，接受社会各界监督。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）∶

单位负责人或授权代表（签字）∶

日期∶

说明∶1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。 2.供应商可删减1-3承诺事项，如删去承诺第1项的，则应按采购文件要求提供财务状况报告。

附件：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

致：三亚市旅游和文化广电体育局

我单位参与你公司组织的 （项目名称、项目编号） 采购活动，现承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，如有虚假承诺，愿承担一切法律责任。

特此承诺。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

## 附件：无重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的书面声明

致：三亚市旅游和文化广电体育局

我公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若在采购过程中发现我公司近3年内在经营活动中有重大违法记录的，我公司将承担因此引起的一切后果。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：   年   月   日

## 反商业贿赂承诺书格式

反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：

在藤桥墓群和落笔洞遗址安防设备采购第二次磋商项目采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本磋商项目。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

供应商：（填写名称并盖章）

年  月  日

## 诚信投标、诚信履约承诺书

诚信投标、诚信履约承诺书

三亚市旅游和文化广电体育局 ：

我方就本磋商采购活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了磋商文件规定的所有采购要求、成交条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在响应文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的响应在磋商有效期内不发生任何变更。

三、我们的磋商报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果成交后放弃成交，不论原因何在，都是不诚信的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由放弃成交。

五、我们知道，成交后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有成交后放弃成交、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

签署日期：  年   月   日

## 8、信用查询记录

根据财库（2016）号文的规定，各投标人需通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询信用记录，并打印网站查询结果的截图。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝其参与政府采购活动（提供网站截图）；

两个以上的自然人、法人或其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视联合体存在不良信用记录。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：   年  月  日

注：须附信用查询记录截图

9、政府采购供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

管理部门：三亚市财政局

采购项目名称：藤桥墓群和落笔洞遗址安防设备采购第二次

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序,营造诚实守信的信用环境,共同推进社会信用体系建设完善,树立企业诚信守法形象,本企业对本次采购活动郑重承诺如下:

（一）对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

（二）严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

（三）严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

（四）自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（五）自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

（六）提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

（七）严格遵守信用信息公示相关规定；

（八）同意将承诺内容在“信用三亚”网站公示，接受社会监督；

（九）如违反承诺，将依法依规承担相应责任，并自愿接受部门联合惩戒，纳入行业失信重点关注名单，由财政部门负责管理；

（十）本承诺书自签订之日起生效。

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。投标人必须按要求填写并提供《政府采购供应商信用承诺书》，否则，其投标无效。

## 三、技术响应文件

## 1、技术规格偏差表格式

技术规格偏差一览表

项目名称：藤桥墓群和落笔洞遗址安防设备采购第二次

项目编号：HNZZ2021009-1

| 序号 | 产品名称 | 技术标准及要求 | 响应/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标文件 | 投标文件 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1. 供应商必须把招标项目的全部产品技术参数列入此表。

2．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

3. 响应：投标应答满足招标文件基本要求；正偏离：投标应答优于招标文件要求；负偏离：投标应答低于招标文件要求。

供应商名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

## 2、技术实施方案

内容、格式由投标人自行拟定。

## 3、投标人认为需要提供的其它文件