竞争性谈判文件

项目编号：HNZD-2021-082

项目名称：琼中县营根镇福利中心养老院设施采购项目

采购单位：琼中黎族苗族自治县民政局

海南政德项目管理有限公司编制

二〇二一年十一月

目      录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  用户需求书	4

第三章  供应商须知	16

第四章  合同条款及格式	25

第五章  报价文件内容及格式	26

第六章  评审方法和程序	41

## 第一章  竞争性谈判公告

琼中县营根镇福利中心养老院设施采购项目

竞争性谈判公告

项目概况

琼中县营根镇福利中心养老院设施采购项目的潜在供应商应在海口市大英山东一路7号国瑞城雅仕苑 1栋 2 单元 1802 室(地址）获取采购文件，并于2021年11月19日14时40分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HNZD-2021-082

项目名称：琼中县营根镇福利中心养老院设施采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1485487元

最高限价：1485487元

采购需求：本次采购共分为一包，具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中商务、技术和服务等相应规定为准。

交付时间：签订合同后90日内

质量要求：符合国家行业质量验收标准

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）须按照工信部联[2011]300号《中小企业划型标准规定》的标准如实填写《中小企业声明函》，监狱企业参加投标视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

小、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格6%的折扣。若有的话，如实填写《中小微企业货物/承担的工程/服务明细表》。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物或使用大型企业注册商标货物的，视同为中型企业。

（2）残疾人福利性单位评审要求

须根据财库[2017]141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函。

- 本项目的特定资格要求：供应商须是具备独立法人资格；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（1）如供应商不是所投货物的生产厂家，属于三类医疗器械的供应商须具有医疗器械经营企业许可证，属于二类医疗器械的供应商须具有医疗器械经营企业备案登记凭证（提供证书复印件，加盖公章），不属于医疗器械的不提供。

（2）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力(需提供营业执照副本复印件加盖公章)；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2021 年至今任意 1 个月 （或 1 个季度）的财务报表（至少含资产负债表和利润表（或损益表））并加盖公章）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2021年任意1个月纳税证明和社会保障资金缴费记录复印件加盖公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函（年限不足以实际成立时间为准，提供声明函加盖公章）；

（6）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购不良行为记录”；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为名单”（提供查询结果截图加盖公章）；

三、获取采购文件

1、时间：2021年11月16日至2021年11月18日，每天上午9时至12时，下午15时至17时30分（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：海口市大英山东一路7号国瑞城雅仕苑 1栋 2 单元 1802 室

3、方式：现场购买

4、售价：人民币￥500.00元/份（售后不退）

5、购买采购文件时须提供（复印件加盖公章，原件备验）：

法定代表人购买采购文件时须提供法定代表人身份证明及身份证、营业执照副本；授权委托人购买采购文件时须提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证、营业执照副本。

四、响应文件提交

截止时间：2021年11月19日14时40分（北京时间）

地点：海口市大英山东一路7号国瑞城雅仕苑 1栋 2 单元 1802 室

五、开启

时间：2021年11月19日14时40分

地点：海口市大英山东一路7号国瑞城雅仕苑 1栋 2 单元 1802 室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

公告发布媒介：本次公告在海南政府采购网、全国公共资源交易平台（海南省）发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：琼中黎族苗族自治县民政局

地    址：海南省琼中县营根镇三月三广场旁民政综合大楼四楼

联系方式：王先生，13876519438

2、采购代理机构信息

名    称：海南政德项目管理有限公司

地　　址：海口市大英山东一路7号国瑞城雅仕苑 1栋 2 单元 1802 室

联系方式：潘女士，0898-65250316

3、项目联系方式

项目联系人：潘盼

电　　 话：13223689592

2021年11月15日

第二章  用户需求书

- 项目概况

- 项目名称：琼中县营根镇福利中心养老院设施采购项目

- 项目编号：HNZD-2021-082

- 交付时间：签订合同后90日内

- 交付地点：采购人指定地点

5、付款方式：签订合同时采购双方另行约定

二、采购清单

福利中心养老院采购需求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊扇 | 102 | 台 | 规格：1400mm 额定电压：220V 额定频率：50HZ 功率：80V |  |
| 2 | 电视 | 37 | 台 | 单屏尺寸：967*586*82.8 存储内存4GB 全面屏电视；4K超清电视 支持光纤音频输出 43英寸 |  |
| 3 | 单人桌、椅子 | 162 | 套 | 材质: 金属 面料材质: 人造革 扶手类型: 固定扶手 18mm厚颗粒板 600mm*450mm |  |
| 4 | 热水器 | 40 | 个 | 尺寸：长820mm；宽465mm；高465mm 双管加热 加热功率：2200W 80L |  |
| 5 | 床上用品 三件套（床笠、枕头套、被子） | 160 | 套 | 面料密度: 128x68，被面材质: 涤纶（聚酯纤维） 1500mm*2100mm |  |
| 6 | 空调 | 13 | 台 | 电压/频率：220V/50Hz 制冷功率950W 56°C自洁系统 过滤网易拆洗 七档风速 循环大风量 |  |
| 7 | 电脑 | 8 | 台 | 机型:商用计算机； 2. CPU: 相当于或由于英特尔i5-9500，主频≥ 3.0Ghz，缓存≥9M，核心数≥6个； 3. 主板：相当于或优于intel B365芯片组； 4. 显卡：集成显卡，主板原生提供一个VGA和一个HDMI接口； 5. 内存：8G DDR4 2666Mhz，最大支持32G内存； 6. 接口：USB接口总数≥8个，其中机箱前面板的USB3.1接口至少4个（无须通过外加转接卡即可实现）；RJ-45 网络接口≥1个；音频接口≥2组； 7. 拓展插槽：PCI-E x1≥1个，PCI-E x16≥1个，PCI≥1个，M.2接口≥2个； 8. 硬盘：1TB SATA 机械硬盘； 9. 硬盘：256 SSD固态硬盘； 10. 键盘鼠标：抗菌键盘鼠标； 11. 网卡：集成千兆网卡； 12. 光驱：无光驱； 13. 机箱：通用立式机箱，体积≥15L，高效散热静音，具有超温报警功能，须提供相关技术说明文件并原厂盖章； 14. 音频：主机机箱原厂标配内置扬声器； 15. 电源：180瓦高能效主动式PFC电源，能源效率不低于85%； 16. 噪声控制：主机噪声≤10.3分贝； 17. 显示器：20.7寸液晶显示器； 18. 考虑到使用方地处于热带，天气炎热，所投产品须在55℃至少保存48小时后仍能正常工作。 |  |
| 8 | 打印机 | 6 | 台 | ①节能认证、环境认证：有； ②幅面A4；打印、复印速度：（彩色/黑白）：21ppm；打印分辨率：1200 dpi x 1200 dpi,复印、扫描分辨率 600dpi x 600dpi； ③首页打印时间：彩色:10.5秒或以下（A4）、黑白:10.4秒或以下（A4）； ④缩放范围 25 至 400 %（1% 的增量）特殊复印功能 缩放复印，分套复印，2合1复印，4合1复印，ID卡复印；扫描方式 CIS；网络扫描 支持；扫描至U盘 支持； ⑤自动输稿器 单面50页(A4)；自动双面打印：支持；网络 有线、无线、无线直连；内存 1 GB； ⑥菜单显示 5.0英寸彩色触摸屏；供纸容量 纸盒：250页+多功能托盘：1页； ⑦月最大负荷打印量 30000页；月推荐打印量 150页~600页；耗材： CRG054； ⑧U盘直接打印，安全打印，多合一打印，手册打印，缩放打印，海报打印，水印打印，组合打印，分套打印，分组打印，省墨打印等 |  |
| 9 | 诊床 | 1 | 张 | 1. 诊查床用于医院的监察科室，门诊，急救室等部门。用于对病人的检查。 2. 规格：长1900X宽600X高650mm 3. 材质：床体采用优质不锈钢；床垫使用高级人造革皮包裹50mm高密度海棉、，底部优质夹心板,具有防水，防湿，防霉。床框使用50X25X1.2mm方管，床脚采用Ф38X1.2mm圆管，床板托架骨为25X25X1.0mm方管。四脚连接杆为Ф22X1.0mm管材,可拆装, 便于运输。 4. 床架经开料、焊接、打磨、抛光各工序处理，表面无毛刺,披锋。整体结实牢固。 5. 床体整体承重175Kg 6. 床体4脚包黑色橡胶包垫，避免刮伤地面及制造噪音。 |  |
| 10 | 诊桌 | 2 | 张 | 材质：木板材质 1200mm*600mm |  |
| 11 | 听诊器 | 1 | 个 | 单用 |  |
| 12 | 血压计 | 1 | 台 | 水银 |  |
| 13 | 资料柜 | 2 | 个 | 1）外形尺寸：900*400*1800MM（长*宽*高） 2）上柜为玻璃对开门带锁，3个层板；下柜不锈钢对开门带锁，一个层板. 3）采用优质冷轧钢板经折弯焊接而成，表面喷塑处理柜体钢板厚度1.0MM，其他位置钢板厚度0.8MM； 4）上下柜门装强力磁吸，优质铝合金拉手。 |  |
| 14 | 紫外线灯 | 6 | 个 | 40W |  |
| 15 | 抢救车 | 1 | 台 | 1）外形尺寸：650*420*870MM 2）顶部翻盖开门储物槽，盖板带药品存放袋，可供放各种器具物品.带锁 3）中间带两个抽屉，下部位不锈钢对开门柜. 4）采用优质不锈钢材料经折弯焊接而成，板材厚度1.0MM. 5）配置：4个4寸万向轮，带双刹车；配可伸缩输液杆一支. |  |
| 16 | 氧气瓶、表 | 2 | 套 | 40L |  |
| 17 | 制氧机 | 1 | 台 | 1、出氧量≥5L/min 2、氧气浓度0.5-5L/min时，93%±3% 3、主要原料UOP分子筛 4、噪音≦60dB(A) 5、外形尺寸39*24.5*50cm 6、功率500VA |  |
| 18 | 心电监护仪 | 1 | 台 | 一、显示 1.8英寸彩色显示屏 2.支持同屏显示13道波形 3.可根据医护人员临床观察需要自由组合任意4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察 4.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断 二、数据存储 1.720小时连续参数数据 2.至少68000组NIBP数据 3.至少4500组生理报警事件 4.至少4500组心律失常事件 5.720小时全息波形 三、性能特点 1.支持选配6电极心电，显示8个导联心电图波形 2.心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求 3.共模抑制比：弱滤波>95dB，监护、强滤波>105dB 4.可根据需要自定义选择高通滤波器和低通滤波器 5.自动识别电极技术，自动切换到合适的导联，无需手动设置，提高工作效率；某些导联脱落时，亦可智能识别并切换至有效导联电极，确保监护的持续性 6.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式 7.具有NFC模式，便于医务人员密切关注心率生理报警情况 8.具有清洁模式，清洁NIBP气路的灰尘，确保血压测量的准确性 9.NIBP同侧测量功能，袖带的充气不影响SpO2的实时读数，不会发生错误的报警 10.具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站 11.技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色（共2个独立的报警指示灯），有利于医护人员远距离辨识报警情况 12.具声光双重三级报警，并可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率 13.血压测量进气口具有除尘设计：防止空气中的微尘进入血压气泵，血压气泵使用寿命更长，血压测量也更准确 14.血压测量具新生儿袖带识别技术，防止因病人类型设置错误，新生儿血压测量时造成气压伤 15.支持选配无线联网功能，实现无线\有线等混合方式联网 |  |
| 19 | 呼吸囊 | 1 | 台 | 1.规格:成人呼吸囊。 2.公称容量(L):1.5L。 3.材质：医用级硅胶，可消毒，重复使用。 4.组成：复苏器、贮气袋、面罩、氧气管、开口器、口咽通气道。 |  |
| 20 | 心电图机 | 1 | 台 | 一、工作条件： 1.1 产品可在电源220伏，50赫兹，室温5—40℃和相对湿度15%~95%的环境下正常工作 1.2 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器 二、外观 2.1显示屏：≥3.5英寸彩色屏显示 2.2显示信息：同屏显示12导同步心电波形 2.3显示内容：包含心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、日期、标记、患者信息等 三、硬件参数 3.1 ECG输入通道：标准12导联心电波形同步采集 3.2 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 3.3 导联选择：手动/自动可选 3.4 输入阻抗：≥50MΩ 3.5 频率响应：0.05-150Hz (-3db) 3.6 A/D转换：12bit 3.7 采样率：1000Hz/秒/通道 3.8 定标电压：1mV±3% 3.9 抗极化电压：±500mV 3.10内部噪声：≤12.5uVP-P 3.11 时间常数：≥3.2秒 3.12 共模抑制比：≥110dB 3.13 输入电流：≤0.05μA 3.14 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 3.15具有外部输入接口：RS232端口，USB接口，网络接口，外部输入输出端口 3.16存储数据可通过USB口导入导出，导出或上传PDF等文件的功能，可接入医院信息系统 3.17具有自动测量自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能 3.18抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 3.19灵敏度选择：2.5 mm/mV、5 mm/mV、10 mm/mV、20mm/mV，AGC（自动） 3.20直流电源：内置可充电电池，充足后可正常工作时间6.5小时以上 |  |
| 21 | 吸痰器 | 2 | 台 | 1、便携式，低流量 2、抽气速率≧15L/min 3、储液瓶1000ml,1只 4、负压调节范围0.02MPA至极限负压值 5、大气压力范围860HPA-1060HPA 6、输入功率90VA |  |
| 22 | 输液架 | 13 | 个 | 1、规格：H1200-2100MM 2、优质不锈钢杆，两节杆，下部为直径22MM，上部可调节部分直径为19MM，厚度均为1.2MM.中间配有可松紧螺丝。 3:带轮。 |  |
| 23 | 治疗床 | 3 | 张 | 1. 诊查床用于医院的监察科室，门诊，急救室等部门。用于对病人的检查。 2. 规格：长1900X宽600X高650mm 3. 材质：床体采用优质不锈钢；床垫使用高级人造革皮包裹50mm高密度海棉、，底部优质夹心板,具有防水，防湿，防霉。床框使用50X25X1.2mm方管，床脚采用Ф38X1.2mm圆管，床板托架骨为25X25X1.0mm方管。四脚连接杆为Ф22X1.0mm管材,可拆装, 便于运输。 4. 床架经开料、焊接、打磨、抛光各工序处理，表面无毛刺,披锋。整体结实牢固。 5. 床体整体承重175Kg 6. 床体4脚包黑色橡胶包垫，避免刮伤地面及制造噪音。 |  |
| 24 | 治疗车 | 2 | 个 | 1）外形尺寸：640*450*800+80MM 2）采用优质不锈钢材料经折弯焊接而成，管厚1.2MM，板厚1.0MM. 3）两个工作台面，2个抽屉. 4）配置：配一个污物桶，4个3寸万向静音轮，带双刹车. |  |
| 25 | 移动椅 | 2 | 张 | 1、规格：L320*H430-560MM 2、钢镀烙椅脚；椅面为5CM厚高密度海绵，外包PU人造革面或不锈钢板面.。 3、5星脚，配1.5寸万向五金轮； 4、气压杆可控升降。 |  |
| 26 | 治疗櫈 | 1 | 个 | 1、规格：L320*H460-650MM 2、钢镀烙椅脚；椅面为2.5MM厚不锈钢板，凳面底下加4条4MM厚加强筋。 3、旋转螺杆升降。 |  |
| 27 | 镊子筒 | 3 | 个 | 中号 |  |
| 28 | 镊子 | 4 | 把 | 16/18圆头 |  |
| 29 | 消毒盘 | 2 | 个 | 9寸有孔 |  |
| 30 | 辅料储槽 | 1 | 个 | 1）规格：260*175MM 2）使用优质SUS304不锈钢材质冲压而成 3）槽体四周有开关式透气孔 4）活页链接槽盖与槽缸。 |  |
| 31 | 高压锅 | 1 | 个 | 1、移位式快开盖结构 2、最高工作压力0.142Mpa，工作温度126℃ 3、压力联锁盖装置，双刻度读数压力表 4、下排放冷空气 5、全不锈钢材质，筒体厚度：2mm 6、自动控制循环灭菌程序 7、数码窗显示工作状态 8、温度设定范围50℃-126℃ 9、时间设定范围0-99h 10、断水保护装置 11、电加热方式，自胀式密封圈 12、功率：2KW，容积：18L 13、工作电源：220V；频率：50 Hz 14、毛重：12kg,净重：10kg 15、内胆直径*高度：269*260 mm 16、容积直径*高度：280*395 mm 17、包装尺寸（长*宽*高）：405*405*615 mm |  |
| 32 | 储物柜 | 2 | 个 | 1）外形尺寸：长980MM,宽400MM,高：1980MM 2）采用优质不锈钢板经折弯焊接而成，柜体侧板厚1.2MM，其他位置板厚度1.0MM，所有层板底部加焊加强筋. 3）均分8个独立存放储物柜. |  |
| 33 | 工作台 | 1 | 个 | 1）外形尺寸：1500*500*900MM 2）采用优质不锈钢板经折弯焊接而成，柜体侧板厚1.2MM，其他位置板厚度1.0MM，所有层板底部加焊加强筋. 3）用于存放各类药品及药房配药核对等。中间抽屉带锁。 |  |
| 34 | 连排椅3座 | 3 | 张 | 1) 外形尺寸：1750*650*800MM，座位宽度600MM 2) 坐人位及靠背和扶手位置材质为钢镀洛，底部横梁为钢喷塑。 3) 座位面为网面。 4) 用于患者候诊使用。 |  |
| 35 | 药柜 | 1 | 个 | 1）外形尺寸：长900MM,宽450MM,高：1800MM 2）采用优质不锈钢板经折弯焊接而成，柜体侧板厚1.2MM，其他位置板厚度1.0MM，所有层板底部加焊加强筋。 3）柜体均分6层，固定式层板. |  |
| 36 | 发药台 | 1 | 个 | 1）外形尺寸：1500*600*800MM 2）采用优质不锈钢板经折弯焊接而成，柜体侧板厚1.2MM，其他位置板厚度1.0MM，所有层板底部加焊加强筋。 3）台面下均分三层，可摆放各类物品。 4）用于药房配药核对等。 |  |
| 37 | 椅子 | 41 | 把 | 材质: 金属 面料材质: 人造革 扶手类型: 固定扶手 |  |
| 38 | 立式空调 | 3 | 台 | 强劲制冷热 56°C自洁系统 宽域自动扫风 独立除湿 |  |
| 39 | 诊桌、椅 | 2 | 套 | 材质：木板 1200mm*600mm |  |
| 40 | 文件柜 | 4 | 个 | 1）外形尺寸：900*400*1800MM（长*宽*高） 2）上柜为玻璃对开门带锁，3个层板；下柜不锈钢对开门带锁，一个层板. 3）采用优质冷轧钢板经折弯焊接而成，表面喷塑处理柜体钢板厚度1.0MM，其他位置钢板厚度0.8MM； 4）上下柜门装强力磁吸，优质铝合金拉手。 |  |
| 41 | 评估训练阶梯 | 1 | 个 | 1.材质：不锈钢管扶手、密度板、地毯、静电喷塑架 2.结构型式： 扶手杠、固定管柱、阶梯 3.参考尺寸：337×83×135～160cm，相邻台阶距离10cm，28cm 4.扶手杠调节范围0～20cm。 5.杠侧向额定载荷70kg， 6.阶梯额定载荷135kg |  |
| 42 | 圆桌、扶手椅 | 1 | 套 | 材质：木板材质: 金属 面料材质: 人造革 扶手类型: 固定扶手 |  |
| 43 | 沙发、茶几 | 1 | 套 | 材质：木板材质 材质: 皮艺 |  |
| 44 | 服务台 | 1 | 个 | 材质：木板材质 |  |
| 45 | 沙发 | 1 | 套 | 材质：木板材质 材质: 皮艺 |  |
| 46 | 办公桌、椅 | 7 | 套 | 材质：木板材质: 金属 面料材质: 人造革 扶手类型: 固定扶手 1000mm*1000mm |  |
| 47 | 档案柜 | 3 | 个 | 1）外形尺寸：900*400*1800MM（长*宽*高） 2）上柜为玻璃对开门带锁，3个层板；下柜不锈钢对开门带锁，一个层板. 3）采用优质冷轧钢板经折弯焊接而成，表面喷塑处理柜体钢板厚度1.0MM，其他位置钢板厚度0.8MM； 4）上下柜门装强力磁吸，优质铝合金拉手。 |  |
| 48 | 桌、椅 | 2 | 套 | 材质：木板材质: 金属 面料材质: 人造革 扶手类型: 固定扶手 |  |
| 49 | 功能病床 | 1 | 张 | 1. 规格：2120mm ×970mm ×485mm,床面规格：1900*850MM 2. 床母主梁采用规格为30mm*60mm冷轧钢方管，厚度1.5mm；横管用30*50*1.5mm管;床面板采用1.0mm经焊接、打磨、静电喷塑成型；病床的外观结构整齐，表面无毛刺、凹坑不平及焊点渣痕；喷涂面光滑均匀无堆积及无金属暴露。 3. 床板冲压成凹型长形透气孔，有效防治褥疮。 4. 一次性注塑成型ABS床头床尾板，弧线形设计，拆卸方便；配有病人信息卡插槽。 5. 背部升降系统采用万向联轴节结构摇杆，安全可靠，隐藏式设计，无噪音，操作轻松自如，可灵活调节床体各部位升降；到位极限保护螺杆，传动推力大于160Kg。 6. 螺杆传动升降系统：丝杠采用高强度45钢加ABS强化塑料防尘套筒，使用寿命长，双向到位无极限保护装置。 7. 功能：背部升降0-85度；床体安全承载重量300kg。 8. 六档折叠式铝合金护栏，打开总长度1460MM，放平总长度1700MM. 表面硬化处理.金属护栏支柱。护栏平放稍高于床面可防止床垫滑出。单键快速松放保险开关，锁位开关芯柱对应位置配有铜套。U型卡位式安装结构，方便快捷。 9. 脚轮采用5寸豪华进口高耐磨树脂轮，全带ABS脚刹。推动安静无噪音。空载时移动推力小于100N, 四脚轮刹车踩下后施加大于500N以上拉力才可推动病床。 10. 床底面整体离地400mm以上，便于日常维护保养检查操作及卫生清洁工作。 |  |
| 50 | 紫外线车 | 1 | 个 | 1.紫外线杀菌灯：紫外线波长为253.7纳米。 2.电源电压 220V50HZ,功率为2*30W。 3.辐照强度：≥128uw/cm²（单支灯管）；≥256uw/cm²（双支灯管）。 4.灯臂可以调节，调节角度0-180度。 5.采用双灯管结构，双灯管也可单独使用，不用时可垂放。 6.关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。 7.定时器可以在0-1140分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。 |  |
| 51 | 餐桌、餐椅 | 15 | 套 | 材质：木板材质: 金属 面料材质: 人造革 扶手类型: 固定扶手 1200mm*800mm*750mm |  |
| 52 | 消毒柜（大） | 2 | 个 | 容量：1160*485*1710 额定功率：1600w 中温臭氧消毒＋红外线烘干 |  |
| 53 | 沐浴椅 | 20 | 张 | 600mm*200mm*106mm 单层坐垫铝合金 |  |
| 54 | 更衣柜 | 2 | 个 | 材质：木板材质 900mm*1800mm |  |
| 55 | 全自动洗衣机 | 4 | 台 | 外形尺寸：宽665x深x675高x1060mm 钢化玻璃阻尼盖板 智能精准控制 3D回旋洗，桶风干。蓝光除菌。 |  |
| 56 | 全自动洗衣机 | 2 | 台 | 电脑式 顶开式 全自动 LED数码屏显示 深520mm宽540mm高918mm |  |
| 57 | 衣被烘干机 | 5 | 台 | 外形尺寸：595x545x840mm 感应电机 烘干程序: 定时 快烘 |  |
| 58 | 阅览桌 | 6 | 张 | 材质：木板材质 1000mm*450mm |  |
| 59 | 书柜 | 2 | 个 | 材质：木板材质 1800mm*2000mm |  |
| 60 | 报架 | 2 | 个 | 材质: 金属 630mm*380mm*1250mm |  |
| 61 | 书画桌、椅 | 2 | 套 | 材质：木板 金属 面料材质: 人造革 扶手类型: 固定扶手 1600mm*700mm |  |
| 62 | 麻将桌 | 2 | 套 | 插电式全自动 |  |
| 63 | 电脑桌 | 2 | 张 | 材质：木板材质 900mm*450mm |  |
| 64 | 方桌 | 2 | 张 | 材质：木板材质 800mm*450mm |  |
| 65 | 折叠椅子 | 40 | 把 | 材质: 金属 358mm*440mm*785mm |  |
| 66 | 折叠条桌 | 15 | 张 | 材质: 人造板 1200mm*600mm |  |
| 67 | 主席台 | 1 | 个 | 材质：木板材质 2400mm*600mm |  |
| 68 | 讲台 | 1 | 个 | 材质：木板材质 900mm*450mm |  |
| 69 | 投影仪 | 1 | 台 | 基本参数： 投影技术:3LCD，液晶板尺寸≥0.63英寸； 1、标准亮度≥5200流明（ISO21118标准）； 2、对比度≥16000：1； 标准分辨率1024*768（XGA），兼容16:10,16:9； 3、灯泡功率≥280W UHM灯泡，整机功耗≤400W，节能模式下待机功耗≤0.5W； 4、灯泡寿命≥5000小时；节能模式下灯泡寿命≥7000小时，过滤网更换周期≥7000小时； 5、镜头：手动变焦≥1.6倍，可垂直位移0- +40%； 内置扬声器≥10W； 机器重量≥4.8KG； 接口： RGB IN*1，RGB IN/OUT *1（输入输出可切换），HDMI*2，RJ45*1，RS-232C*1，VIDEO*1，音频输入*3，音频输出*1，USB A(DC OUT)； 功能特点： 6、全中文机器面板与遥控器； 7自动强光感应功能，投影机内置环境光线传感器能根据环境光线进行相应的实时调节； 8、直排式冷却散热系统，使风量更畅通，冷却效果更好； 9、曲面校正功能，可以对投影到曲面屏幕上出现的桶状和枕状变形进行调节； 10、垂直±35°、水平±35°梯形校正功能，四角梯形校正功能； 11密闭机壳结构设计，风琴褶皱结构过滤网设计，有效阻挡灰尘侵入； 开机LOGO自定义设置； 遥控ID设置功能，无线遥控器最多可设置6个ID，同时分别遥控六台投影机，避免误操作； 顶部换灯，侧面更换过滤网； 黑板模式和白板模式，适合无屏幕条件下投影； 画面冻结功能，画面放大功能，快门功能以及演示计时器功能； 安全防盗设计：安全锁，开机密码设置； 快速开机，直接关机、断电保护，自动信号搜索功能；待机模式下可输出音频； 可通过LAN实现远程监控，随机附送“多台投影机监控软件”，用户一台电脑最多可同时监控2048台投影机； |  |
| 70 | 音响 | 1 | 套 | 箱体采用木料外壳设计，高强度的8吋低音喇叭+话筒高音喇叭2分频电路处理。运用高精度的分频系统确保语音清晰、饱满，原音播放，语音穿透力强等特点。特殊的分频点使啸叫点降低，全面提高人声的效果。音箱性能稳定，可靠耐用，适用范围广，覆盖射程远，远声场饱满，频响宽，人声突出，防啸叫能力强。适用于40-800平方米的环境场合。音箱安装方便快捷、安全快捷，可支架吊装，也可使用落地支架安装。 1、规 格: 8吋/2分频 2、颜 色: 白色、黑色 3、材 质: 木料 4、频率响应: 100Hz-18KHz 5、阻 抗: 8Ω 6、定功率: 60W-120W 7、最大声压: 120dB SPL,128dB SPL peak 8、尺寸（高、宽、厚）：430*245*235mm 9、重 量：6.6kg 10、连接方式：音箱卡龙 11、安装方式：壁挂式、支架式 12、功能：语音型，左右可调160度 13、出厂配置：音箱、吊架、说明书、合格证、保修卡 1、高强度结构机箱，与机架对称结构，装配快捷。 2、大能量线性供电，高效率环型变压器 3、独立模块结构，分辨率高，语音清晰细腻。 4、平衡、不平衡输入 5、立体声、单声道、桥接三种输出方式。 6、高灵敏度安全保护电路。 7、电源、保护、信号、削波LED工作状态指示。 8、削峰限幅、电源软启动系统。用继电器延时的电路机的软启动特性，从而保护了扬声器免 9、双Speaker和喇叭接线柱输出 10、高效率双风扇冷却通道 11、低噪音设计 12、输入电压：AC220V/50Hz 13、额定功率：600W输入灵敏度阻抗:500mv/20KΩ 14、输出功率:8Ω----2x200W 4Ω----2x350W 桥接8Ω----600W 15、频率响应:20Hz-20KHz 16、输入方式：卡龙母平衡输入，6.35插座输入 17、输出方式：音箱接线柱，音箱卡龙 18、功能：适合各种场合的声音放大传输，对扬声器有保护电路，电源软启动，搞保真，声音清晰，人声表现力强 19、信噪比:>90dB 20、谐波失真:<0.05% 21、通道串音:<-70dB 22、输出阻抗:4-16Ω 23、机箱规格：2U 24、开关、指示：船型开关、面板电源，保护信号，谐波各种状态 25、出厂配置：成品、电源线、说明书、合格证、保修卡 |  |
| 71 | 火罐 | 2 | 套 | 32罐 |  |
| 72 | 按摩椅 | 2 | 把 | 皮质 局部热疗 滚轮速度调节 气囊力度调节 按摩61个(含)-80个(含) |  |
| 73 | 床头柜、衣柜 | 76 | 套 | 材质：木板材质 1500mm*2100 |  |
| 74 | 吧台 | 1 | 个 | 材质：木板材质 1500mm*600mm |  |
| 75 | 床 | 1 | 张 | 材质：木板材质 1200mm*2100mm |  |
| 76 | 床头柜 | 1 | 个 | 材质：木板材质 450mm*450mm |  |
| 77 | 储菜冷藏柜 | 4 | 台 | 产品尺寸：1600x800x1950 容量520 冷藏温度0℃-10℃ |  |
| 78 | 炉灶 | 1 | 个 | 额定压力：2800pa 熄火保护：热电偶 尺寸 |  |
| 79 | 液化气罐 | 2 | 个 | 材质：金属 |  |
| 80 | 抽油烟机 | 1 | 个 | 材质: 钢化玻璃+不锈钢 |  |
| 81 | 大冰柜（有冷藏） | 1 | 台 | 双变温柜 机械控温 手动 |  |
| 82 | 灭火器 | 22 | 个 | 干粉灭火器 |  |
| 83 | 灭火器箱 | 16 | 个 | 材质：金属 |  |

第三章  供应商须知

（一）总则

1．适用范围

1.l 本谈判文件仅适用于海南政德项目管理有限公司组织的竞争性谈判采购活动。

2．合格的供应商

见第一章“供应商资格要求”。

3．竞争性谈判费用

无论竞争性谈判过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性谈判有关的全部费用。

4．法律适用

本次竞争性谈判活动及由本次竞争性谈判产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

5．谈判文件的约束力

5.1供应商一旦购买了本谈判文件并参加竞争性谈判，即被认为接受了本谈判文件中的所有条款和规定。

5.2 本谈判文件由采购人负责解释。

（二）谈判文件

6．谈判文件的组成

6.l 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  用户需求书

第三章  供应商须知

第四章  合同条款及格式

第五章  报价文件格式

第六章  评审方法和程序

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购人联系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

6.4 政府采购政策功能

6.4.1关于中小企业（供应商）残疾人福利性单位和监狱企业产品参与投标：

根据财政部、工业和信息化部关于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库〔2014〕68号）的要求，对于非专门面对中小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目，对小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业产品的价格给予6%的扣除，供应商为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，产品的价格给予2%的扣除。（对于同时属于小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的，不重复享受政策），用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“中小企业声明函” 或“残疾人福利性单位声明函”。详见附录。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6.4.2关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求：

对节能产品/环境标志产品实施依据财政部/发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单以及认证证书实施政府优先采购和强制采购（详见：中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）；对于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的投标单价给予1%的扣除（同时属于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的，投标单价只能给予1%的扣除），用扣除后的价格参与评审。

6.4.2.1提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当附有经国家认证的信息安全产品清单和有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

6.4.2.2提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当附有《节能产品政府采购品目清单》和有效的节能产品认证证书复印件。

6.4.2.3提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当附有《环境标志产品政府采购品目清单》和有效的环境标志产品认证证书复印件。

7．谈判文件的澄清

若供应商对谈判文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间前通知采购人，采购人将以书面形式进行答复，同时采购人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的供应商。

8．谈判文件的更正或补充

8.l 在投标截止时间前，采购人均可对谈判文件用更正公告的方式进行修正。

8.2 对谈判文件的更正，将以书面形式通知所有供应商。更正公告将作为谈判文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

8.3 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购人最后发出的更正公告为准。

8.4供应商在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函采购人。逾期不回的，采购人视同供应商已收到更正公告。

8.5 为使供应商有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件，采购人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了谈判文件的供应商。

（三）报价文件的编制和数量

9．报价文件的语言

9.l 报价文件以及供应商与采购人之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

9.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释报价文件时，以译文为准。

9.3 除在谈判文件第五章中另有规定外，单位应使用国际单位制。

9.4报价文件所表述的时间均为北京时间。

10．报价文件的组成

10.l 报价文件格式按谈判文件第五章“报价文件格式”要求编制。

10.2 若供应商未按谈判文件的要求提供资料，或未对谈判文件做出实质性响应，将导致报价文件被视为无效。

11．谈判报价

11.1供应商报价应包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、费等一切相关费用。

11.2采购人不接受任何有选择的报价。

11.3 预中标人的投标报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预中标人，而递选下一个顺位排序人。

11.4本项目两轮报价,谈判文件中报价为第一轮报价,现场进行第二轮报价,第二轮报价为最终报价。第一轮报价不得超过预算价,第二轮报价不得高于第一轮报价。

11.5为防止恶性竞争，低于成本报价，投标报价如低于最高限价20%的须提供成本分析报告、成本组成情况说明；评标委员会有权提出要求投标人在评标现场合理的时间内提供其它书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性或不提供成本分析报告的，评标委员会应当将其作为判定为恶意竞争。

12. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。谈判文件另有规定的，从其规定。

13．谈判保证金

13.1 谈判保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额人民币：10000.00元人民币。

13.2 谈判保证金可采用下列形式之一，并符合下列规定：

供应商必须在投标截止时间前将谈判保证金以银行转账形式从投标单位基本户转出提交到海南政德项目管理有限公司指定账户并注明汇款单位及项目编号（帐号：162859730；开户名称：海南政德项目管理有限公司；开户银行：中国民生银行（海口城西支行）），在投标截止时间前到账，供应商未将谈判保证金以转账形式提交到海南政德项目管理有限公司指定账户，其投标将被拒绝（时间以到账时间为准）。

13.4 谈判保证金的退还

13.4.l 中标人的谈判保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内退还（除有特殊情况外）。

13.4.2 落标的供应商的谈判保证金将在采购人发出中标通知书5个工作日内退还。

13.5 发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回投标；

（2）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

14．投标有效期

14.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

14.2 在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃投标，谈判保证金将尽快退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长谈判保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均发应延长至新的有效期。

15．报价文件的数量、签署及形式

15.1 报价文件纸质版一式三份，固定胶装，其中正本壹份，副本贰份；电子版（WORD版本或PDF版本）U盘一份；

15.2 报价文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

15.3 报价文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本逐页加盖供应商公章。

15.4 报价文件如有错误必须修改时，修改处须由法定代表人或授权代表签名或加盖公章。

（四）报价文件的递交

16．报价文件的密封及标记(报价文件不符合第16条要求的，采购人将拒收)

16.l 供应商应将报价文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本、电子版报价文件一包；副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

16.2 投标专用袋（箱）上须按采购人提供的格式注明：

（l）项目编号及项目名称：

（2）分包号（如有）（如有的话）：

（3）供应商的名称、地址、联系人、电话和传真：

16.3 报价文件未按第 16.l和 16.2条规定书写标记和密封者，采购人不对报价文件被错放或先期启封负责。

17．投标截止时间

17.l 供应商须在谈判文件第一章规定的投标截止时间前将报价文件送达采购人规定的投标地点。

17.2 若采购人按8．5条规定推迟了投标截止时间，采购人和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

18．迟交的报价文件

在投标截止时间后递交的报价文件，采购人将拒绝接受。

19．报价文件的修改和撤回

19.l 供应商在提交报价文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购人在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

19.2 报价文件的修改文件应按第15条规定签署，正、副本分别密封，并按第 16.3条规定标记，还须注明“修改报价文件”字样。修改文件须在投标截止时间前送达采购人规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

19.3 供应商不得在投标截止时间以后修改报价文件。

19.4 供应商不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回报价文件，否则谈判保证金将被没收。该供应商的报价文件不予退还。

（五）谈判及评标

20．谈判

20.l 采购人按谈判文件第一章规定的时间和地点谈判。采购人代表、采购人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.2 供应商应委派授权代表参加开标活动，采购人有权要求参加开标的代表持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购人对报价文件的处理不承担责任。

20.3 谈判时，采购人、公证员（如有）或供应商代表将查验报价文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份报价文件中“开标一览表”的内容，以及采购人认为合适的其他内容，采购人将作开标记录。

20.4 若报价文件未密封，或供应商未按谈判文件规定提交谈判保证金（包括谈判保证金不符合第13条规定），采购人将拒绝接受该供应商的报价文件。

20.5 按照第19条规定，同意撤回的报价文件将不予拆封。

21．谈判小组

谈判小组由3名相关专家组成，专家从海南省综合评标专家库中随机抽取，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。负责评审所有报价文件并推荐中标侯选人。

22．对报价文件的资格审查

22.l 资格审查的内容包括：详见资格审查表。

以上资格审查的内容只要有一条不满足，则报价文件无效。

22.2 所谓偏离是指报价文件的内容高于或低于谈判文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足谈判文件的要求。重大负偏离的认定须经谈判小组三分之二以上无记名投票同意。

22.3判断报价文件的响应与否只根据报价文件本身，而不寻求外部证据。

22.4 谈判小组在初审中，对算术错误的修正原则如下:

22.4.l开标一览表（报价表）内容与报价文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

22.4.2 报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

22.4.5 若供应商不同意以上修正，报价文件将视为无效。

23．报价文件的澄清

23.1 在评标期间，谈判小组有权要求供应商对其报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按谈判小组通知的时间和地点接受询标。

23.2 谈判小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为报价文件的补充，

23.3投标供应商不按谈判小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

23.4 并非每个供应商都将被询标。

24．评标及定标

24.1谈判小组根据最低价评标法，对供应商进行排名，按照满足采购方需求前提下，价格低者排名优先的原则，推荐为本次竞争性谈判的成交候选人。

25．评标过程保密

25.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较报价文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评标工作无关的人员。

25.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其报价文件将被作为无效报价文件。

25.3 在评标期间，采购人将有专门人员与供应商进行联络。

25.4 采购人和谈判小组不向落标的供应商解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

（七）定标

26、定标

26.1 评标委员会依据对各报价文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据竞争性谈判文件的规定，按照最后报价由低到高的顺序向采购人推荐三名中标候选供应商，排名第一的为中标候选供应商，排名靠后的前二名为备选中标候选供应商。

26.2 中标候选供应商因特殊原因放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选中标候选供应商依次递补为中标人。

26.3 中标人确定后，招标代理机构将在政府采购指定媒体上公示中标结果。

26.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会及有关工作人员自始至终均不得向供应商或其它无关的人员透露。

26.5 在评标期间，供应商企图影响采购人、招标代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

27、公告

招标代理机构将在指定的网站（全国公共资源交易平台（海南省）、中国海南省政府采购网）上发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。评标结果公示期为1个工作日。

28、质疑和投诉

28.1 如果供应商对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》相关规定，向招标代理机构提出质疑。

28.2 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对招标代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

28.3 供应商如认为竞争性谈判文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

（八）合同

29、合同授予标准

除本须知第26.2条的规定之外，采购人将与第一中标候选人签订供货合同。

30、接受和拒绝任何或所有投标的权力

在特殊情况下，评标委员会、招标代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

31、签订合同

31.1 采购人应按竞争性谈判文件和中标人的报价文件订立书面合同，不得超出竞争性谈判文件和中标人报价文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 采购人应在中标通知书发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。

32、付款

按照合同付款方式规定办理。

33、适用法律

采购人、招标代理机构及供应商的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

34、招标代理服务费

招标代理服务费收费标准：根据《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）的规定进行收取。本项目招标代理服务费由中标人向代理公司支付，由中标人转入代理公司指定账户。

## 第四章  合同条款及格式（双方协商，格式自拟）

甲方：                               （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：            （签字或盖章）

签订日期：      年     月     日

乙方：                             （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：            （签字或盖章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期：       年     月     日

招标代理机构声明：本合同标的经招标代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与报价文件的内容一致。

招标代理机构：  海南政德项目管理有限公司（盖章）

公司地址：海口市大英山东一路7号国瑞城雅仕苑 1栋 2 单元 1802 室

经办人：

签订日期：      年    月    日

## 第五章  报价文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对报价文件的评价：

1、投标承诺函（表1）

2、法定代表人授权委托书（表2）

3、资格声明函（表3）

4、供应商基本情况表（表4）

5、投标一览表（表5）

6、分项价格表（表6）

7、技术参数响应表（表7）

8、中小企业声明函 （表8, 非中小企业无需提供）

9、监狱企业证明文件（表9）

10、残疾人福利性单位声函明（表10）

11、服务承诺（表11）

12、供应商资格证明材料（详见第一章竞争性谈判公告供应商资格要求）（表12）

13、保证金转账凭证（表13）

14、供应商认为需要提供的其它资料（表14）

注：以上复印件均需要加盖公章。

（表1）

投标承诺函

致：琼中黎族苗族自治县民政局

根据贵单位                （项目名称、项目编号）的项目竞争性谈判文件，正式授权下述签字人姓名：         职务：       代表供应商     （供应商名称），提交纸质报价文件正本一式一份，副本一式二份；电子版报价文件一份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受谈判文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按谈判文件的要求投标。

2、本报价文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本报价文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们中标，本报价文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格。

7、我方同意按谈判文件规定向贵司缴纳谈判保证金，如果获得中标并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次竞争性谈判采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

供应商名称：                （公章）  法定代表人：            （签字或签章）

被授权人：              （签字或签章）  职      务：

承诺日期：      年    月    日

（表2）

法定代表人授权委托书

致：琼中黎族苗族自治县民政局

（供应商名称）     在下面签字的（法定代表人）姓名：        职务：        代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合法代理人，就          （采购人名称） 的     （项目名称、项目编号）进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

供应商名称：              （公章）    营业执照号码：

法定代表人：          （（签字或签章）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

被授权人：            （签字或签章）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

生效日期：      年    月    日

注：本授权书内容不得擅自修改。

（表3）

资格声明函

致：琼中黎族苗族自治县民政局

为响应贵公司组织的       （项目名称、项目编号）货物及服务的招标采购活动，我公司愿意参与投标。

我公司在法律、财务和运作上符合谈判文件对供应商的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

供应商名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

申明日期：      年    月    日

（表4）

供应商基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  | 附后 |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  |
| 营业执照号 |  |
| 注册资金 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

附：营业执照副本复印件加盖公章。

（表5）

投标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价总计（元） | （小写）： （大写）： |
| 交付时间 |  |
| 备 注 |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、投标一览表应准确填写，若投标一览表与报价文件不符时，以投标一览表为准；

2、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

（表6）

分项价格表

项目名称：                                                金额单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价金额合计 | 大写： 小写： |

说明：

1、使用产品需填写产品品牌；

2、本表为合同包内所有货物的报价明细表。栏目中的“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费等。“报价金额合计”应与《报价一览表》“总报价”一致。

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

（表7）

技术参数响应表

说明：请投标人对应招标文件的“第二章 用户需求书”中有关该项目采购清单与服务等内容的要求，如实、完整、准确的填写该表。投标文件有正、负偏离均应在下表中列明。若无偏离，请标明“完全响应”。

| 序号 | 物品名称 | 招标文件中产品规格参数、技术与服务 | 投标文件中产品规格参数、技术与服务 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 未列入本表的条款 | 全部接受 | 完全响应 |  |

供应商名称（公章）：            法定代表人（或被授权代理人）：（签字或盖章）

注： 1、此表为样表，行数可自行添加，但格式不变。

2、根据投标文件响应情况，分别注明“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”

3、对招标文件无偏离，视为对未列入本表的条款全部接受，注明“完全响应”。

（表8）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（表9）

监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2、供应商为非监狱企业的，可不提供此项证明文件。

（表10）

残疾人福利性单位声函明

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关促进残疾人就业政府采购的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                   单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。（供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此项证明文件）

单位名称（盖章）：

日   期：   年   月   日

（表11）

服务承诺

注：服务承诺无具体格式，供应商自行编制。

（表12）

供应商资格证明材料（详见第一章竞争性谈判公告供应商资格要求）

（表13）

保证金转账凭证

（附基本存款账户信息或基本帐户开户许可证、保证金转帐凭证）

（表14）

供应商认为需要提供的其它资料

## 第六章  评审方法和程序

一、评审原则

本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的采购评审组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法评审。本次评审是以谈判文件，最终形成的报价文件和谈判承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的供应商。

参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预采购评审组的正常工作。

二、评审程序和评审方法

按照评审程序的规定，采购评审组首先阅读供应商的报价文件，据此与供应商进行技术、商务内容的澄清、修正和谈判，谈判中发现供应商的报价文件资料不齐或欠缺时,准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。

在谈判的同时采购评审组对供应商的报价文件进行初步评审。

1、初步评审：采购评审组将根据评审办法的规定，对报价文件进行资格审查。（附表1）；

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而被拒绝：

（1）报价文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；

（2）供应商未按谈判文件要求的金额提交报价保证金或保函的；

（3）超出经营范围报价的；

（4）报价有效期不足的；

（5）采购评审组根据谈判文件检查报价文件提供的资格证明材料不齐全、不满足谈判文件的要求，并在采购评审组规定的时间未能补充齐全的；

（6）采购评审组根据谈判文件对报价文件的商务和技术部分进行资格审查，检查报价文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按谈判文件的要求作出相应的承诺的；

（7）报价明显不合理而供应商不能合理说明的；

（8）主要功能不满足用户需求书的要求以及商务有重大偏离或保留的；

（9）采购评审组认为未实质性响应谈判文件的要求；

（10）没有按时作最终报价、最终报价超过采购预算且采购人无法接受的；

（11）违反国家和地方政府采购、法规的。

2、谈判结束后，采购评审组对供应商的最终形成的报价文件、谈判承诺及最终报价等方面进行审查，评选出符合采购要求的有效供应商。

3、供应商数

有效供应商数必须达到法定家数，如果有效供应商数未达到法定家数，按废标处理。

三、报价的核对

采购评审组详细分析、核对价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）若用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；（小数点明显标示错误的除外）

采购评审组将按上述修正错误的方法调整报价文件中的报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

四、推荐成交供应商

有效报价是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

如果有效报价达到3家或以上，采购评审组按报价由低到高对供应商进行排名，商务、技术条件均满足谈判文件要求时报价最低的供应商为本次竞争性谈判的成交候选人。

五、评审报告

采购评审组依据评审结果出具评审报告。

六、谈判、评审过程的保密性

接受报价后，直至成交供应商与采购人签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与谈判评审无关的其他人透露。

从报价递交截止时间起到确定成交供应商日止，供应商不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果供应商试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

七、接受和拒绝任何或所有报价的权利

谈判人和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

- 变更技术方案的权利

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

附表1

初步审查表

项目名称：琼中县营根镇福利中心养老院设施采购项目

项目编号：HNZD-2021-082

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格 | 是否符合供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 报价文件的有效性、完整性 | 是否符合竞争性谈判文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足竞争性谈判文件要求 |  |  |  |
| 5 | 交货期 | 是否满足竞争性谈判文件要求 |  |  |  |
| 6 | 报价文件数量 | 是否满足竞争性谈判文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 是否有其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

附表2

开标记录表(二次报价)

采购单位：琼中黎族苗族自治县民政局

项目名称：琼中县营根镇福利中心养老院设施采购项目

代理机构：海南政德项目管理有限公司                             年     月     日

供应商：

供应商二次报价（最终报价）： 大写： 小写：

供应商其他承诺： 法定代表人（授权代理人）签字： 年 月 日

注：1大写数字：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零、亿、万、仟、佰、拾；

2供应商填完此表应在投标报价大写及小写、签名处盖上手印。

3以上报价单位均为人民币元。

### 保证金退还须知

投标单位可在开标时携带附件一、附件二退保资料以便项目后期的退保（单独提供，不必密封）

附件一、保证金退还账户信息确认表

项目名称：                                     项目编号：

| 应退保证金 | 小 写： |
| --- | --- |
|  | 大 写： |
| 单位（盖章） | 单 位 名 称 |  |
|  | 开 户 行 |  |
|  | 账 号 |  |
|  | 联系人及电话 |  |
| 日 期 |  |

附：原交款、汇款凭证复印件

附件二、法人授权委托书、法定代表人及被授权人身份证复印件加盖公章

有关谈判保证金收退的温馨提示：

1.谈判保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交。供应商未按照谈判文件要求提交谈判保证金的，投标无效。保证金提交以到账时间为准。请各报名供应商在规定时间内交纳谈判保证金，避免因银行退票等，出现保证金未按时到账等情况影响您的正常投标。

2.为了更好的退还保证金，请各供应商用正楷填写附件一“保证金退还账户信息确认表”连同附件二资料在投标截止日期即开标当天，开标会议结束后，递交给我司项目工作人员。

3.我司工作人员将在法定时间内通知成交的供应商领取成交通知书。成交人请在确认代理服务费已缴纳后，携带介绍信原件及领取人身份证复印件（原件备查）前往我司办理领取手续。

4.保证金退还程序：

未中标人：我司将在成交通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的谈判保证金，各供应商可自行查账，若项目成交通知书发出后5个工作日没有收到保证金的，可拨打（电话：0898-32278879）查询。

中标人：我司将在收到成交人提供的采购合同原件一份资料后5个工作日内未收到保证金的，可拨打（电话：0898-32278879）查询。

# Text boxes

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）