三沙市政府采购项目

招标采购文件

# 项目编号：SSZC2021-027

# 项目名称：晋卿岛生活服务中心家具家电配套采购项目(第二次）

# 采购方式：公开招标

# 采 购 人：三沙市永乐群岛管理委员会

三沙市招标采购中心

2022年5月

# 目  录

第一章  投标邀请………………………………………………………………………3

第二章  采购需求………………………………………………………………………6

第三章  投标人须知……………………………………………………………………47

第四章  政府采购合同格式……………………………………………………………68

第五章  资格审查标准和评标方法……………………………………………………80

第六章  投标文件格式和附件…………………………………………………………93

第一章  投标邀请

# 三沙市招标采购中心（以下简称“集中采购机构”）受三沙市永乐群岛管理委员会（采购人名称，以下简称“采购人”）委托，对晋卿岛生活服务中心家具家电配套采购项目(第二次）进行国内公开招标采购，诚邀请合格的供应商前来投标。

一、项目基本情况

# 1.项目名称： 晋卿岛生活服务中心家具家电配套采购项目(第二次）

2.项目编号： SSZC2021-027

3.采购预算（最高限价）：2397382.00元

4.采购内容：家具家电配套设备一批（详见第二章 采购需求）

本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

5.服务期限：合同签订后90天内完成供货、安装、测试和验收，质保期：厨房设备不少于2年，其他产品不少于1年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

6.项目实施地点：三沙市晋卿岛。 根据以往采购货物、材料的送货运输经验，货物抵达海南岛后送货方常常联系海南海口、清澜、临高、三亚等港口的船舶出发前往永乐群岛（晋卿岛），船舶到达永乐群岛（晋卿岛）附近后再联系渔民小船进行货物转运上晋卿岛并卸货送至指定地点，具体运输、中转装卸、人工等费用事宜请投标人自行联系相关港口的船务公司和渔民咨询。

7.付款方式：分期付款（具体要求详见第二章采购需求）

二、投标人资格要求

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

3、供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以投标截止时间前在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图附在投标文件当中。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。

4、本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体投标。

三、招标文件获取和保证金金额

1.免费下载标书时间和获取随机保证金账号时间：2022年X月X日—2022年X月X日23:59（工作时间）

2.下载标书地址：全国公共资源交易平台（海南省）http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。

3.投标保证金金额：壹万元整（10000.00元）

四、投标文件和保证金的提交

1.递交投标文件截止时间：2022年X月X日9:00（北京时间）

2.递交投标文件及开标地点（地址）：三沙市招标采购中心开标室（海口市南海大道80号2号楼开标室１），如有变动另行通知；

3.开标时间：与递交投标文件截止时间为同一时间；

4.保证金到账截止时间：与递交投标文件截止时间为同一时间。

五、公告发布媒介

1.公告发布媒介为中国海南政府采购网（http://www.ccgp-hainan.gov.cn）和全国公共资源交易平台（海南省）网（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）。

2.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，集中采购机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

六、公告期限：2022年X月X日—2022年X月X日23:59（北京时间）

七、本项目落实的政府采购政策有：节约资源、保护环境、促进中小企业、残疾人福利单位发展和支持监狱企业和政府采购政策、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库（2019）27号。

八、其他：项目免费获取采购文件，不收取任何代理服务费用。

九、注意事项

投标人必须及时在全国公共资源交易平台（海南省）网（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）企业信息管理系统（建议用IE11或搜狗浏览器）进行注册并备案通过，在公告期限内登陆电子招投标系统（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）免费下载招标采购文件，同时获取保证金账号。

十、采购人、集中采购机构名称及联系方式

采购人名称：三沙市永乐群岛管理委员会

地      址：三沙市永乐群岛晋卿岛

项目联系人：李先生/ 38223020

集中采购机构名称：三沙市招标采购中心

地    址：海口市南海大道80号

联 系 人：黄女士/ 66860296

- 采购需求

一、总体要求

（一）▲本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

（二）本项目采购的核心产品为序号22单头大炒炉电磁、序号24单头单温炒炉柴油、序号26四门高身雪柜、序号95油烟净化处理器。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按一家投标人计算。投标人必须在《核心产品明细表》（见投标文件格式）中填写所投核心产品的品牌，否则按无效投标处理。

（三）▲凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。

（四）家具进场安装完毕后进行至少三个点以上的空气环境检测，出具检测报告，合格后才能验收。

（五）▲项目工期要求：投标人必须在合同签订后90个日历日内完成供货、实施和验收。

（六）▲厨具所有不锈钢设备均采用优质304#不锈钢，贴塑保护。不锈钢材料的尺寸、外形、重量按GB/T708-2006中华人民共和国国家标准-冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差0.1mm执行。（投标人须在投标文件中提供承诺函扫描件，承诺函格式自拟）

（七）其他要求

1.投标总报价包括完成本项目的成本、利润、运费（含二次转运费）、税金等全部费用。投标人提供的物品必须是全新，表面无划伤、无碰撞，产品质量符合中华人民共和国国家行业标准。

2.本项目要求中如有出现工艺、材料仅为方便描述而没有限制性，供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于招标文件的标准。

3.投标人在投标方案中对这部分内容应尽量列出具体参数或作出详细应答。如果投标人只简单注明“符合”或“满足”，将影响其技术商务得分。

4.投标人所提供的设备必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准；设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。交货时设备需随装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

5.投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。

6.投标人必须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出，而对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充。若本项目采购的产品等的配置或规格参数中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在投标文件中提出补充完整合理的修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

7.所有货物均由中标人免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好，安装调试应以本招标文件要求的技术参数指标为标准；中标人应提供包括但不限于满足货物安装、使用和维护的技术文件，如：产品合格证，产品检测报告等。

本项目采购的家具、厨房设备和家电对应的中小微企业划分标准所属行业为：工业。

二、采购需求

1、三沙市永乐群岛管理委员会晋卿岛生活服务中心采购一批家具厨房家电设备，具体需求及配置要求详见《采购清单》。

2、投标人应对所有招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

3、《用户需求书》中描述的有关产品标准和技术规范如有更新或调整的，则按新版本执行。

采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术要求参数说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砧板 | 规格：500*500*150mm； 材质：优质食品级PE菜板； 表面防滑处理，不开裂，不吸水； 耐温参数：-20℃~80℃； 产品用途：切菜、剁肉等。 | 9 | 台 |
| 2 | 灭蝇灯 | 规格：670*150*470mm； 功率：2*15W，毛重：2.3KG； 有效范围：20-50㎡； 灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成的高压网，在高压网外加一层护网隔开，电网采用静电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射；灯管：8W/T5 BL，覆盖面积：40㎡； 过载保护、防触电保护、环保卫生。 | 4 | 台 |
| 3 | 窗帘（食堂） | 1层12幅，2层14幅（具体尺寸根据开窗大小确定参考规格H2650mm）； 包含高档色织遮光布、高档纱、轨道、白布头、挂钩、绑带、墙钩； ▲所投产品的投标人或制造商具有质量管理体系认证证书，须提供复印件或扫描件并加盖制造商公章； ▲所投产品的投标人或制造商具有环境管理体系认证证书，须提供复印件或扫描件并加盖制造商公章； ▲具有质量监督检验机构出具的检验检测报告，报告中窗纱各项指标达到符合《GB 18401-2010 C类》标准要求，提供检验检测报告复印件或扫描件并加盖制造厂商公章； ▲具有质量监督检验机构出具的检验检测报告，报告中《工业用铝合金挤压型材（喷涂）/工业用铝合金挤压型材（喷涂）》达到符合《GB/T 6892-2015》标准要求，提供检验检测报告复印件或扫描件并加盖制造厂商公章； ▲其它要求：为了确保产品质量，投标时需要提供所投产品制造厂商针对本项目出具的参数确认函和售后服务承诺函原件。 | 131 | 米 |
| 4 | 不锈钢十二盆饼车 | 规格：620*460*1360mm； 材质：304优质不锈钢； 选用优质304不锈钢板制造，δ=1.0mm，配万向脚轮； 全钢活动脚。 | 2 | 台 |
| 5 | 三门烤箱（电热） | 规格：1220*800*1640mm； 层数：3层，可放烤盘数量：2个； 温度范围：0~350℃，功率：19.8KW； 饼盘尺寸：600*400mm； 外壳及箱体采用优质不锈钢制作； 采用优质远红外线辐射管为电热元件；底火、面火单独控制；温度调节范围：10～300℃可调； 全密封式整体耐高温材料保温结构，保温性能好，加热时间短； 内置全自动控温探头，高效烘烤发热管。 | 1 | 台 |
| 6 | 双门蒸饭车（电热） | 规格：1430*640*1550mm； 额定电压：380V，额定功率：24Kw； 额定频率：50Hz； 采用优质不锈钢，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm； 水箱自动进水，配优质耐高温材料及进口密封条； 节能、安全、操作简便、自动进水、缺水断电、防干烧。 | 1 | 台 |
| 7 | 四头煲仔炉 | 规格：800**750*950mm； 材质：304优质不锈钢； 炉面1.2mm，不锈钢特制炉头直径200mm，测板高度200mm，背板高度150mm，子弹脚直径38mm； 炉身及炉背采用1.0mm不锈钢； 炉体骨架采用40*40*4.5mm的角铁及2.0mm黑铁板焊接而成； 铁炉花采用铸件或加厚扁钢制成； 炉通脚（内含子弹脚）采用Ф38mm不锈钢管； 优质梅花炉头。 | 1 | 台 |
| 8 | 双层平板工作台 | 规格：1500*600*800mm； 材质：304优质不锈钢； 台面板用1.2mm不锈钢； 层板采用1.0mm不锈钢； 采用不锈钢承重可调子弹脚； 加强筋采用1.0mm不锈钢板材； 台面内嵌木板。 | 1 | 台 |
| 9 | 开水器带底座 | 规格：420*280*760*490mm； 电压：380v，功率：6KW； 304不锈钢内胆； 采用耐用电器元件，外壳全304不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进水、自动控温及水位和温度显示功能； 容量：≧60L。 | 1 | 台 |
| 10 | 不锈钢立式油炸炉 | 规格：680*580*870mm； 材质：304优质不锈钢； 容积：38~52L； 热功率：7.8kw，电压：380v； 弧面倾斜式面板设计； 可调不锈钢脚，放置平稳； 配置抽拉式活动盛油盆，易于油脂收集及清洁； 表面温度分布均匀，升温快。 | 1 | 台 |
| 11 | 双层平板工作台 | 规格：1500*800*800mm； 材质：304优质不锈钢； 台面板用1.2mm不锈钢； 层板采用1.0mm不锈钢； 采用不锈钢承重可调子弹脚； 加强筋采用1.0mm不锈钢板材； 台面内嵌木板。 | 1 | 台 |
| 12 | 双层平板工作台 | 规格：1000*800*800mm； 材质：304优质不锈钢； 台面板用1.2mm不锈钢； 层板采用1.0mm不锈钢； 采用不锈钢承重可调子弹脚； 加强筋采用1.0mm不锈钢板材； 台面内嵌木板。 | 3 | 台 |
| 13 | 单星水池（无靠背） | 规格：800*800*800mm； 整体SUS304不锈钢制作，一级板材； 台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； 立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； 横撑采用25*38mm方通； 不锈钢下水器； 不锈钢水龙头，开孔22mm。 | 3 | 台 |
| 14 | 单星工作台 | 规格：1500*800*950mm； 整体SUS304不锈钢制作，一级板材； 台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； 立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； 横撑采用25*38mm方通； 不锈钢下水器； 不锈钢水龙头，开孔22mm。 | 1 | 台 |
| 15 | 双层台面立架 | 规格：1800*300*700mm； 材质：304优质不锈钢； 台面板用1.2mm不锈钢； 层板采用1.0mm不锈钢； 采用不锈钢承重可调子弹脚； 加强筋采用1.0mm不锈钢板材。 | 3 | 台 |
| 16 | 双通工作台 | 规格：1500*800*800mm； 材质：304优质不锈钢； 台面板1.2mm不锈钢； 门外壳0.8mm，门内壳0.8mm； 采用不锈钢承重可调子弹脚； 加强筋采用1.0mm不锈钢板材； 台面内嵌木板。 | 2 | 台 |
| 17 | 双通工作台 | 规格：1800*800*800mm； 材质：304优质不锈钢； 台面板1.2mm不锈钢； 门外壳0.8mm，门内壳0.8mm； 采用不锈钢承重可调子弹脚； 加强筋采用1.0mm不锈钢板材； 台面内嵌木板。 | 3 | 台 |
| 18 | 三门海鲜蒸柜（电） | 规格：1200*910*1850mm； 电压：380v，功率：20KW； 一体成型无缝整体面板，光滑易清洁；连体式进水结构，操作方便； 大功率、大面积感应区域，速度快，能效高； 耐磨损，电磁感应加热技术； 多重立体防辐射外壳屏蔽设计，防止磁场泄漏； 国家IP44防护等级安全保护，18重漏电保护； 全封闭设计，防水、防油烟、防蟑螂、防老鼠。 | 1 | 台 |
| 19 | 炉拼台 | 规格：500*1100*1250mm； 材质：304优质不锈钢； 工作台面板1.0mm不锈钢； 采用不锈钢承重可调子弹脚； 加强筋采用1.0mm不锈钢板材。 | 3 | 台 |
| 20 | 双头矮汤炉 | 规格：1300*800*1200mm； 材质：304不锈钢； 锅φ口径（mm）：φ430； 电压：380v，功率：12KW*2，配500*500汤桶； 采用优质304不锈钢板制造，面板1.2mm，其余0.8mm，φ38*1.0mm不锈钢脚，一体成型无缝整体面板，光滑易清洁；连体式进水结构，操作方便； 大功率、大面积感应区域，速度快，能效高； 耐磨损，耐高温的凹面微晶板，可牢靠放置炒锅； 电磁感应加热技术，锅具直接快速均匀受热； 极高的加热性能，快速的探锅功能，只有锅具进入感应区域才能进行加热； 双层并绕线圈盘，锅体受热强劲均匀，加热盲区小； 多重立体防辐射外壳屏蔽设计，防止磁场泄漏； 国家IP44防护等级安全保护，18重漏电保护； 全封闭设计，防水、防油烟、防蟑螂、防老鼠等。 | 1 | 台 |
| 21 | 双头单尾小炒炉电磁 | 规格：1800*1150*1200mm； 材质：304不锈钢； 锅φ口径（mm）：φ400； 电压：380v，功率：15KW*2，配500抛锅； 一体成型无缝整体面板，光滑易清洁，连体式进水结构，操作方便； 大功率、大面积感应区域，速度快，能效高； 耐磨损，耐高温的凹面微晶板，可牢靠放置炒锅； 电磁感应加热技术，锅具快速均匀受热，智能抛锅； 极高的加热性能，快速的探锅功能，只有锅具进入感应区域才能进行加热； 双层并绕线圈盘，锅体受热强劲均匀，加热盲区小； 多重立体防辐射外壳屏蔽设计，防止磁场泄漏； 国家IP44防护等级安全保护，18重漏电保护； 全封闭设计，防水、防油烟、防蟑螂、防老鼠等。 | 1 | 台 |
| 22 | 单头大炒炉电磁 | 规格：1100*1100*1200mm； 材质：304不锈钢； 锅φ口径（mm）：φ800； 电压：380v，功率：20KW； 一体成型无缝整体面板，光滑易清洁，连体式进水结构，操作方便； 大功率、大面积感应区域，速度快，能效高； 耐磨损，耐高温的凹面微晶板，可牢靠放置炒锅； 电磁感应加热技术，锅具快速均匀受热，智能抛锅； 极高的加热性能，快速的探锅功能，只有锅具进入感应区域才能进行加热； 双层并绕线圈盘，锅体受热强劲均匀，加热盲区小； 多重立体防辐射外壳屏蔽设计，防止磁场泄漏； 国家IP44防护等级安全保护，18重漏电保护； 全封闭设计，防水、防油烟、防蟑螂、防老鼠等。 | 1 | 台 |
| 23 | 柴油油箱及供油管 | 规格：800*800*800mm； 油桶容量：500L； 材质304不锈钢框架+塑料桶身+10米配套管道； 出水口3寸，进水口6分。 | 1 | 项 |
| 24 | 单头单温炒炉柴油 | 规格：1200*1000*1200mm； 材质：304优质不锈钢； 炉台面、水围用1.2mm不锈钢板材； 炉身及炉背板1.0mm不锈钢板材； 炉体骨架40*40*5mm角铁； 黑铁炉膛结构4mm钢板； 炉通脚Ф50mm不锈钢管； 炉通脚内含支撑炉身的不锈钢以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚； 炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位。 | 1 | 台 |
| 25 | 四层栅格层架 | 规格：1200*400*1550mm； 材质：304优质不锈钢； 四条立柱采用方通38*38*1.0mm； 四层存放板采用1.0mm不锈钢； 采用不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| 26 | 四门高身雪柜 | 规格：1200*700*1950mm； 制冷温度：-5～+10/－18～0℃ ； 电压220~240V，功率：395W，有效容积901L； 采用优质双压缩机组，环保无氟制冷，无凝霜；蒸发器为优质铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热；底部装轮子； 冰柜内外壁全采用优质304不锈钢制造，门采用90度自动回门，电子面板实时温度显示，内置空间可放置600*400面包烤盘，内置空间采用R型角落设计，清洁无死角。 | 1 | 台 |
| 27 | 面炉 | 规格：600*600*930mm； 电源：380V，50Hz，功率：9kw； 工艺：全304不锈钢炉体，国内知名厂电器原件，性能稳定，可调节快速升温，使用寿命长，高效，节能，环保。 | 1 | 台 |
| 28 | 空调 | 规格：830*830*287mm； 电源规格：380V/50HZ； 制冷功率：4050w，制热功率：3940w； 额定制热量：12800w； 额定制冷量：12000w； 能效等级：三级能效； 包含以下辅材：10米加长铜管安装；10米加长排水管安装； 包含现场开孔。 | 3 | 台 |
| 29 | 磨浆机 | 规格：520*370*1090mm； 产品容量：15-25L； 电压：220v； 加热功率：5000W； 电机功率：1800w； 304食品级不锈钢； 干豆制浆，无需泡豆，节省时间； 满水、防溢出、防干烧保护； 一键操作，全自动制作完成，无需专人看管； 显示饮品温度，工作次数，故障代码并报警提示。 | 1 | 台 |
| 30 | 绞切肉机 | 规格：420*590*710； 电机功率：1.1+1.1kw； 绞切转速：切肉473/r，绞肉425/r； 额定电压：220v； 工作效率：机身以及与肉类接触部件均为优质304不锈钢，输送带及压菜带为无毒橡塑材料，可切片、切丝、绞馅；生产能力：切肉片400Kg/h，切肉丝200Kg/h，绞肉100Kg/h；防水等级不低于IPX1； 规格：切肉3mm 6mm，绞肉φ62。 | 1 | 台 |
| 31 | 四层栅格层架 | 规格：1500*400*1550mm； 材质：304优质不锈钢； 四条立柱采用方通38X38X1.0mm； 四层存放板采用1.0mm不锈钢； 采用不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| 32 | 刀具消毒柜 | 规格：1500*400*1550mm； 电压：220V，功率：36W； 刀数量：20，毛巾：20条； 刀片最大长度：310MM； 砧板：10cm，9块。 | 1 | 台 |
| 33 | 双层平板工作台 | 规格：1800*800*800mm； 材质：304优质不锈钢； 台面板用1.2mm不锈钢； 层板采用1.0mm不锈钢； 采用不锈钢承重可调子弹脚； 加强筋采用1.0mm不锈钢板材； 台面内嵌木板。 | 4 | 台 |
| 34 | 杀鱼台 | 规格：1200*700*950mm； 整体SUS304不锈钢制作，一级板材； 台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； 立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； 横撑采用25*38mm方通； 不锈钢下水器； 不锈钢水龙头，开孔22mm。 | 1 | 台 |
| 35 | 单星工作台 | 规格：1200*700*950mm； 整体SUS304不锈钢制作，一级板材； 台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； 立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； 横撑采用25*38mm方通； 不锈钢下水器； 不锈钢水龙头，开孔22mm。 | 1 | 台 |
| 36 | 双星水池 | 规格：1200*700*950mm； 整体SUS304不锈钢制作，一级板材； 台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； 立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； 横撑采用25*38mm方通； 不锈钢下水器； 不锈钢水龙头，开孔22mm。 | 1 | 台 |
| 37 | 大单星（盆下腿） | 规格：1200*700*950mm； 材质：304优质不锈钢； 台面板用1.2mm不锈钢； 星盆斗≥980*500×280用1.0mm不锈钢； 支架、通脚38X38 X 1.0mm； 不锈钢可调子弹脚； 加强筋采用1.0mm不锈钢板材； 软管接驳。 | 2 | 台 |
| 38 | 洗地龙头 | 规格：117*375*360mm； 流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭； 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀； 喉管：自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米； 适用于墙壁、天花板或台面下安装开放式洗地龙头，碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体； 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色），与主体接口为金属连接件，耐温85度； 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）； 进水接口为标准1/2''外螺纹。 | 1 | 台 |
| 39 | 锯骨机 | 规格：740*590*1040mm； 电压：380V，功率：1.5KW； 切割厚度：30~250mm，重量：122kg； 机身材质：高级食品级304不锈钢材质； 机头：优质不锈钢机头，最大锯切高度：195mm，最大锯切宽度：220mm，最大放料宽度：260mm。 | 1 | 台 |
| 40 | 压榨汁机 | 规格：210*230*490mm； 材质：优质PC材质，升级加厚杯体，可抗压100斤，抗摔耐磨，可承受-80℃~108℃温度。 | 1 | 台 |
| 41 | 十三盘发酵箱 | 规格：490*690*1660mm； 电源：220V 50Hz，功率：2.6kw； 不锈钢制作，后板加固反冲击，湿度可调：30-85℃，功热风循环型，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，16CM加粗钢管架利用电热管通过温度控制电路加热箱内水盘的水，使之产生相对湿度为80~85%、温度30-85℃的最适合发酵环境。 | 1 | 台 |
| 42 | 十二盆饼车 | 规格：620*460*1360mm； 材质：304优质不锈钢； 采用1.0mm不锈钢板制作； 全钢活动脚。 | 1 | 台 |
| 43 | 木案工作台 | 规格：1800*800*800mm； 材质：304优质不锈钢； 采用1.0mm不锈钢板制作，面板采用50mm厚木面板，台面下有防潮衬板附加强撑，可调高低式地脚。 | 1 | 台 |
| 44 | 卧式和面机 | 规格：400*700*740mm； 电压/功率：220v50Hz/0.9kw； 料桶容积量：21L，和面容量：8kg； 搅拌钩转速：245/130（r/min）； 料桶转速：15（r/min），重量：76kg； 合理的速比设计，占地面积小，机器操作噪音小，少量（2kg面粉）也可以搅拌； 通过两个编程计时器手动或自动工作，正反向旋转，搅拌器可移动，可调快慢档； 和面钩与料桶可同时转动，所有接触食物的零部件、核心部件、螺旋臂、防护网、料桶均采用优质304不锈钢材质，铜芯电机； 整体机身加厚板材；超长行程搅拌钩； 加厚实心材料桶底底盘； 保护网罩，安全烘焙，提起网罩，自动断电； 声音分贝低于70分贝，噪音低。 | 1 | 台 |
| 45 | 搅拌机 | 规格：520*420*760； 电压/功率：220v50Hz/1.1kw； 最大搅拌量20KG； 机内凡接触食物的零部件，均采用优质304不锈钢制造，卫生耐用且符合国家食品卫生标准； 马达力量强劲；齿轮耐磨，皮带—同步带，不易磨损。 | 1 | 台 |
| 46 | 压面机 | 规格：600*750*1120mm； 电压：220/380v，功率：1.5kw； 滚筒长度：300mm，可调厚度：1-18mm； 整机重量：148kg； 生产能力：25-30Kg/h； 全304不锈钢外壳配1.5mm切面机刀组，有3mm、5mm规格刀组可选；采用经皮带轮减速后链条传动，结构紧凑，操作方便，动力强劲； 料斗、接料板采用优质304不锈钢材料制造，清洁卫生，安全耐用。 | 1 | 台 |
| 47 | 高压花洒 | 规格：190*360*980mm； 流量5.38LPM/1.42GPM指标； 抛光镀铬黄铜本体，直管壁厚2.54mm～6.6mm，无铅； 黄铜压缩阀芯带有止回阀，防止水流回流； 18"304不锈钢供水软管，6"可调墙出支架； 符合ASME A112.18.1标准座台式，黄铜底座双温，附加12"摇摆龙头； 开单孔32mm，12"固定墙杆； 高度距离台面1100mm； 底座两种接驳，可套管，连接2-G1/2进水； 喷头1.42gpm，304不锈钢软管。 | 2 | 台 |
| 48 | 双门不锈钢门消毒柜 | 规格：1310*660*1900mm； 电压：220V~50Hz； 功率：4.4kw，容量：720L； 整体优质不锈钢制造，不锈钢内外胆，整体发泡；消毒方式：高温消毒热风循环；消毒星级：二星级。 | 1 | 台 |
| 49 | 双层平板工作台 | 规格：1500*700*800mm； 材质：304优质不锈钢； 台面板用1.2mm不锈钢； 层板采用1.0mm不锈钢； 采用不锈钢承重可调子弹脚； 加强筋采用1.0mm不锈钢板材； 台面内嵌木板。 | 1 | 台 |
| 50 | 三星水池 | 规格：1800*700*950mm； 整体SUS304不锈钢制作，一级板材； 台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； 立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； 横撑采用25*38mm方通； 不锈钢下水器； 不锈钢水龙头、开孔22mm。 | 2 | 台 |
| 51 | 厨余垃圾处理台 | 规格：1800*700*800mm； 材质：304优质不锈钢； 台面板用1.2mm不锈钢； 层板采用1.0mm不锈钢； 采用不锈钢承重可调子弹脚； 加强筋采用1.0mm不锈钢板材； 台面内嵌木板。 | 1 | 台 |
| 52 | 洗地龙头 | 规格：117*375*360mm； 流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭； 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀； 喉管：自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米； 适用于墙壁、天花板或台面下安装开放式洗地龙头，碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体； 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色），与主体接口为金属连接件，耐温85度； 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）； 进水接口为标准1/2''外螺纹。 | 1 | 台 |
| 53 | 收碗车 | 规格：1060*500*900mm； 材质：304优质不锈钢； 餐车面及层板1.0mm不锈钢； 全钢活动脚。 | 2 | 台 |
| 54 | 大垃圾桶 | 容量：≥70L，材质为塑料。 | 2 | 个 |
| 55 | 二层餐车 | 规格：850*450*900mm； 材质：304优质不锈钢； 餐车面及层板1.0mm不锈钢； 全钢活动脚。 | 3 | 台 |
| 56 | 单通工作柜 | 规格：1500*800*800mm； 材质：304优质不锈钢； 工作台面板1.2mm不锈钢； 门外壳0.8mm，门内壳0.8mm； 采用不锈钢承重可调子弹脚； 加强筋采用1.0mm不锈钢板材； 台面内嵌木板。 | 1 | 台 |
| 57 | 单通工作柜 | 规格：1800*800*800mm； 材质：304优质不锈钢； 台面板1.2mm不锈钢； 门外壳0.8mm，门内壳0.8mm； 采用不锈钢承重可调子弹脚； 加强筋采用1.0mm不锈钢板材； 台面内嵌木板。 | 1 | 台 |
| 58 | 四层栅格层架 | 规格：1500*500*1550mm； 材质：304优质不锈钢； 台面1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固，后板、侧板、层板1.0mm，脚为不锈钢管，配可调节子弹脚； 四条立柱采用方通38X38X1.0mm； 四层存放板采用1.0mm不锈钢； 采用不锈钢可调子弹脚。 | 11 | 台 |
| 59 | 四层栅格层架 | 规格：1800*500*1550mm； 材质：304优质不锈钢； 台面1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固，后板、侧板、层板1.0mm，脚为不锈钢管，配可调节子弹脚； 四条立柱采用方通38X38X1.0mm； 四层存放板采用1.0mm不锈钢； 采用不锈钢可调子弹脚。 | 15 | 台 |
| 60 | 四层栅格层架 | 规格：1000*500*1550mm； 材质：304优质不锈钢； 台面1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固，后板、侧板、层板1.0mm，脚为不锈钢管，配可调节子弹脚； 四条立柱采用方通38X38X1.0mm； 四层存放板采用1.0mm不锈钢； 采用不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 61 | 米面架 | 规格：1000*600*150mm； 材质：304优质不锈钢； 台面1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固，后板、侧板、层板1.0mm，脚为不锈钢管，配可调节子弹脚； 四条立柱采用方通38X38X1.0mm； 四层存放板采用1.0mm不锈钢； 采用不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| 62 | 四层栅格层架 | 规格：1200*500*1550mm； 材质：304优质不锈钢； 台面1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固，后板、侧板、层板1.0mm，脚为不锈钢管，配可调节子弹脚； 四条立柱采用方通38X38X1.0mm； 四层存放板采用1.0mm不锈钢； 采用不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| 63 | 二层餐车 | 规格：850*450*900mm； 材质：304优质不锈钢； 餐车面及层板1.0mm不锈钢； 全钢活动脚。 | 2 | 台 |
| 64 | 单通工作柜 | 规格：1500*650*800mm； 材质：304优质不锈钢； SUS304不锈钢板，台面1.2mm，台面内衬18mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固，后板、侧板、门外壳、门内壳0.8mm； 采用不锈钢承重可调子弹脚； 加强筋采用1.0mm不锈钢板材； 台面内嵌木板。 | 2 | 台 |
| 65 | 双层平板工作台 | 规格：1800*800*800mm； 材质：304优质不锈钢； 台面板用1.2mm不锈钢； 层板采用1.0mm不锈钢； 采用不锈钢承重可调子弹脚； 加强筋采用1.0mm不锈钢板材； 台面内嵌木板。 | 1 | 台 |
| 66 | 污碟柜 | 规格：900*550*950mm； 材质：304优质不锈钢； 台面板用1.2mm不锈钢； 层板采用1.0mm不锈钢； 采用不锈钢承重可调子弹脚； 加强筋采用1.0mm不锈钢板材； 台面内嵌木板。 | 3 | 台 |
| 67 | 长形洗碗池 | 规格：2000*500*950mm； 整体SUS304不锈钢制作，一级板材； 台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； 立柱采用38*1.0mm圆通，配可调式子弹脚； 横撑采用25*1.0mm圆通； 不锈钢下水器； 不锈钢水龙头、开孔22mm。 | 3 | 台 |
| 68 | 单通工作柜 | 规格：1000*800*800mm； 材质：304优质不锈钢； SUS304不锈钢板，台面1.2mm，台面内衬18mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固，后板、侧板、门外壳、门内壳0.8mm； 采用不锈钢承重可调子弹脚； 加强筋采用1.0mm不锈钢板材； 台面内嵌木板。 | 3 | 台 |
| 69 | 双门不锈钢门消毒柜 | 规格：1310*660*1900mm； 电压：220V~50Hz； 功率：4.4kw，容量：720L； 整体优质不锈钢制造，不锈钢内外胆，整体发泡；消毒方式：高温消毒热风循环；消毒星级：二星级。 | 3 | 台 |
| 70 | 热汤池柜 | 规格：1400*800*800mm； 材质：304优质不锈钢； 台面板用1.2mm不锈钢； 层板侧板用0.8mm不锈钢； 不锈钢可调子弹脚； 加强筋采用1.0mm不锈钢板材； 电源220v，6kw。 | 1 | 台 |
| 71 | 五格保温售饭工作柜 | 规格：1800*800*800mm； 材质：304优质不锈钢； 电压：220v； 功率：2kw； 规格：配食品级1/1份数盘5只； 台面板用1.2mm不锈钢； 层板侧板用0.8mm不锈钢； 不锈钢可调子弹脚； 加强筋采用1.0mm不锈钢板材。 | 2 | 台 |
| 72 | 垃圾粉碎机 | 规格：340*317*465mm； 材质：304优质不锈钢； 粉碎功率：735W； 转速:1755RPM； 频率:50HW； 电压/相:208-230V/单相； 研磨腔容积：1.6L； 重量:20KG。 | 3 | 台 |
| 73 | 多功能配餐消毒柜 | 规格：750*500*920mm； 电压：220V~50Hz； 功率：600W； 产品说明：台面大理石，双门304不锈钢箱体，黑色门柱左右开门，连门体翻边拉手，全无磁304不锈钢层架，臭氧加石英管加热。 | 3 | 台 |
| 74 | 餐桌椅 （4人座） | 规格：1200*600*750（±5mm）； 玻璃钢连体餐桌椅； 台面及坐垫采用加厚玻璃钢，防腐、防生锈、易清洁，表面涂层采用高分子耐老化胶衣涂层，支架采用连体304不锈钢钢管焊接而成，色泽明快、持久。 | 30 | 套 |
| 75 | 圆桌椅 （12人座） | 规格：1800mm（±5mm）； 餐桌面为橡木实木板，防潮防霉； 电动带2个电磁炉； 四个角为橡木实木材质，稳固不摇晃，牢固耐用； 油漆工艺：环保油漆烤漆； 1. 餐椅采用橡木实木制作，表面选用油漆工艺，经过防虫防腐等化学处理；2. 优质五金配件。 | 3 | 套 |
| 76 | 自助餐盘 | 规格：355*265*26mm； 材质：优质304不锈钢； 无磁不生锈； 产品工艺：加厚卷边设计，光滑不伤手，电解工艺； 产品颜色：不锈钢色。 | 200 | 个 |
| 77 | 筷子 | 规格：长270mm； 材质：优质304不锈钢； 韧性强，耐高温，不变弯，不变形。 | 300 | 双 |
| 78 | 餐勺 | 规格：L180mm； 材质：优质304不锈钢； 无磁不生锈； 产品工艺：加厚卷边设计，光滑不伤手，电解工艺； 产品颜色：不锈钢色。 | 300 | 个 |
| 79 | 碗 | 规格：φ120mm； 材质：优质304不锈钢； 无磁不生锈； 产品工艺：加厚卷边设计，光滑不伤手，电解工艺； 产品颜色：不锈钢色。 | 200 | 个 |
| 80 | 陶瓷饭碗 | 规格：4.5寸； 材质：强化瓷； 瓷器材料：符合GB/T28114-2011、GB4806.4-2016相关国家标准； 强化瓷工艺：釉面硬度高，瓷器抗冲击强度高，白度不低于80%，产品外观不允许有炸釉，磕碰，裂纹和渗漏等缺陷，瓷质细腻，釉面光滑温润，透明度好。 | 100 | 个 |
| 81 | 餐勺 | 规格：6寸； 材质：强化瓷； 瓷器材料：符合GB/T28114-2011、GB4806.4-2016相关国家标准； 强化瓷工艺：釉面硬度高，瓷器抗冲击强度高，白度不低于80%，产品外观不允许有炸釉，磕碰，裂纹和渗漏等缺陷，瓷质细腻，釉面光滑温润，透明度好。 | 100 | 个 |
| 82 | 陶瓷骨碟 | 规格：7寸； 材质：强化瓷； 瓷器材料：符合GB/T28114-2011、GB4806.4-2016相关国家标准； 强化瓷工艺：釉面硬度高，瓷器抗冲击强度高，白度不低于80%，产品外观不允许有炸釉，磕碰，裂纹和渗漏等缺陷，瓷质细腻，釉面光滑温润，透明度好。 | 100 | 个 |
| 83 | 陶瓷餐盘 | 规格：10寸； 材质：强化瓷； 瓷器材料：符合GB/T28114-2011、GB4806.4-2016相关国家标准； 强化瓷工艺：釉面硬度高，瓷器抗冲击强度高，白度不低于80%，产品外观不允许有炸釉，磕碰，裂纹和渗漏等缺陷，瓷质细腻，釉面光滑温润，透明度好。 | 50 | 个 |
| 84 | 椭圆鱼盘 | 规格：12寸； 材质：强化瓷； 瓷器材料：符合GB/T28114-2011、GB4806.4-2016相关国家标准； 强化瓷工艺：釉面硬度高，瓷器抗冲击强度高，白度不低于80%，产品外观不允许有炸釉，磕碰，裂纹和渗漏等缺陷，瓷质细腻，釉面光滑温润，透明度好。 | 10 | 个 |
| 85 | 调味碟 | 规格：3.5寸； 材质：强化瓷； 瓷器材料：符合GB/T28114-2011、GB4806.4-2016相关国家标准； 强化瓷工艺：釉面硬度高，瓷器抗冲击强度高，白度不低于80%，产品外观不允许有炸釉，磕碰，裂纹和渗漏等缺陷，瓷质细腻，釉面光滑温润，透明度好。 | 50 | 个 |
| 86 | 普通式油网烟罩1200 | 规格：4500*1200*600mm； 材质：SUS304优质不锈钢； 1.2mm厚不锈钢制作。 | 4.5 | 米 |
| 87 | 普通式油网烟罩1200 | 规格：9700*1200*600mm； 材质：SUS304优质不锈钢； 1.2mm厚不锈钢制作。 | 9.7 | 米 |
| 88 | 不锈钢油烟网 | 规格：500*500mm； 材质：SUS201优质不锈钢； 1.0mm厚不锈钢制作，防锈抗污，好打理，持久耐用。 | 29 | 片 |
| 89 | 不锈钢拼墙板 | 规格：L×1200×20； 材质：SUS201优质不锈钢； 1.0mm厚不锈钢制作，防锈抗污，好打理，持久耐用。 | 14.5 | 米 |
| 90 | 柜式离心风机高压 | 规格：1680*1180*1610mm； 电机功率：≥11kw； 抽风机流量 m³/h：≥15200m³/h； 全压 Pa：1050，转速r/min：890； 产品用途：企业、办公大楼、医院、酒楼等场所通风换气及抽油烟机，空调制冷行业送风等； 设备采用新款电机底座，可以前后左右任意调节便于电机功率大小的更换； 产品两侧配备新款进出口法兰，使用方便进风流程； 采用流体力学设计，高压高效叶轮、轮毅采用锁紧套式，确保轮毅与轴连接的牢固性增加叶轮的扭力； 风柜轴做防锈处理保证不生锈，轴承支架采用加重扁钢； 风柜框架采用国际角钢焊接接拼工艺，双框架模式，牢固可靠； 优质电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处理，便于更换； 风机箱体全部采用1.2厚-1.5厚，88g锌层镀锌板。 | 1 | 台 |
| 91 | 低噪音风机防震器 | 规格：150-220KG； 材质：优质钢材+液压减震； 承重范围：150-220KG。 | 4 | 个 |
| 92 | 风机钢结构支架 | 规格：1800*1300*500mm； 材质：6*6号槽钢； 定制产品，现场采用多点焊接，刷三遍防锈漆。 | 1 | 个 |
| 93 | 帆布软接 | 规格：600*600+300mm； 材质：防火软接。 | 1 | 个 |
| 94 | 不锈钢板风机接油盆 | 规格：1800*1300*100mm； 材料：SUS304不锈钢板，面1.0mm。 | 1 | 个 |
| 95 | 油烟净化处理器 | 规格：735*1216*1405mm； 处理风量：≥25000m³/h； 整机重量：171kg，额定功率：1.12kw； 额定风量下，净化效率需达90%以上。 | 1 | 台 |
| 96 | 油烟净化器支架 | 规格：850*1350*500mm； 材质：6*6号槽钢； 定制产品，现场采用多点焊接，刷三遍防锈漆。 | 1 | 套 |
| 97 | 不锈钢净化器接油盆 | 规格：850*1350*200mm； 材料：SUS304不锈钢板，面1.0mm。 | 1 | 个 |
| 98 | 不锈钢油烟管喇叭口 | 规格：600*800*1100mm； 材料：SUS304不锈钢板，面1.2mm； 内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高； 制作工艺：角铁法兰风管。 | 2 | 个 |
| 99 | 风机缺相保护器 | 规格：380*250*150mm； 材料：优质冷轧板外壳，厚度0.8mm，配置缺相保护器。 | 1 | 套 |
| 100 | 防火阀 | 规格：600*800mm； 材质：国标优质1.2mm碳钢板制作； 90~120℃自动熔断机制，火情时阻塞火势蔓延至烟管。 | 1 | 套 |
| 101 | 不锈钢抽油烟管 | 规格：600*800mm； 材料：SUS304不锈钢板，面1.0mm； 内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高； 制作工艺：角铁法兰风管。 | 26 | 米 |
| 102 | 不锈钢抽油烟管副管 | 规格：500*500mm； 材料：SUS304不锈钢板，面1.0mm； 内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高； 制作工艺：角铁法兰风管。 | 12 | 米 |
| 103 | 风管吊架 | 规格：650*850mm； 材质：SUS304不锈钢板1.2mm厚。 | 32 | 套 |
| 104 | 不锈钢油烟管弯头 | 规格：600×400/90°； 材料：SUS304不锈钢板，面1.2mm； 内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高； 制作工艺：角铁法兰风管。 | 4 | 个 |
| 105 | 风管密封结构胶 | 材料：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | 1 | 项 |
| 106 | 水冷鲜风机 | 规格：1100*1100*950mm； 功率：1.1KW； 材质：塑料PP外壳+环保油漆喷涂； 风管尺寸：670*670mm变650*450mm； 风量：≥9300m/h； 机体外身材质：工程塑料，电机纯铜芯，高转速电机，大功率低耗能，加厚水帘纸，强吸水性；防干烧，双过滤水泵。 | 1 | 台 |
| 107 | 送鲜风机防震器及支架 | 规格：1200*1200*1100mm； 材质：优质钢材+弹簧减震； 承重范围：50-70KG。 | 1 | 套 |
| 108 | 帆布软接 | 规格：670*670+300mm； 材质：防火软接。 | 2 | 个 |
| 109 | 不锈钢送鲜风管弯头 | 规格：300×300/90°； 材料：SUS304不锈钢板，面1.2mm； 内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高； 制作工艺：角铁法兰风管。 | 2 | 个 |
| 110 | 不锈钢送鲜风管三通 | 规格：300×300mm； 材料：SUS304不锈钢板，面1.2mm； 内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高； 制作工艺：角铁法兰风管。 | 3 | 个 |
| 111 | 不锈钢送鲜风管 | 规格：300×200mm； 材料：SUS304不锈钢板，面1.0mm； 内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高； 制作工艺：角铁法兰风管。 | 36 | 米 |
| 112 | 风管吊架 | 规格：350*350mm； 材质：国标优质304不锈钢1.0mm厚，对角折边工艺螺纹吊杆10#。 | 20 | 套 |
| 113 | 送鲜风口 | 规格：300*200mm； 材料：SUS304不锈钢板，面1.0mm。 | 20 | 套 |
| 114 | 安装辅材配件费 | 含电接驳、给排水一米内接驳、安装辅料； 含燃气、给排水一米内接驳。 | 1 | 项 |
| 115 | 运输费 | 道路、水路运输及搬运，含岛礁二次转运费用。 | 1 | 项 |
| 116 | 1.2m床 | 规格：1200W*1900Dmm（±5mm）； 材料：橡木，经过防虫、防潮、防腐、防高温等处理，各项技术指标均达到国际标准，木材干燥至低于9%的含水率；采用环保油漆。表面采用环保水溶性油漆五底三面环保工艺，家具表面纹理自然，油漆饱满无异味，符合国标单位排放标准＜9毫克，环保性能优越。 | 60 | 张 |
| 117 | 1.5m床 | 规格：1500W*2000Dmm（±5mm）； 材料：橡木，经过防虫、防潮、防腐、防高温等处理，各项技术指标均达到国际标准，木材干燥至低于9%的含水率；采用环保油漆。表面采用环保水溶性油漆五底三面环保工艺，家具表面纹理自然，油漆饱满无异味，符合国标单位排放标准＜9毫克，环保性能优越。 | 72 | 张 |
| 118 | 1.8m床 | 规格：1800W*2000Dmm（±5mm）； 材料：橡木，经过防虫、防潮、防腐、防高温等处理，各项技术指标均达到国际标准，木材干燥至低于9%的含水率；采用环保油漆。表面采用环保水溶性油漆五底三面环保工艺，家具表面纹理自然，油漆饱满无异味，符合国标单位排放标准＜9毫克，环保性能优越。 | 6 | 张 |
| 119 | 沙发 | 规格：2910W*1860D*900Hmm（±5mm）； 材料：橡木，经过防虫、防潮、防腐、防高温等处理，各项技术指标均达到国际标准，木材干燥至低于9%的含水率；采用环保油漆。 | 6 | 套 |
| 120 | 茶几（长） | 规格：1300W*700D*460Hmm（±5mm）； 材料：橡木，经过防虫、防潮、防腐、防高温等处理，各项技术指标均达到国际标准，木材干燥至低于9%的含水率；采用环保油漆。里外油漆工艺一致，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 6 | 个 |
| 121 | 茶几（方） | 规格：600*600*460； 材料：橡木，经过防虫、防潮、防腐、防高温等处理，各项技术指标均达到国际标准，木材干燥至低于9%的含水率；采用环保油漆。里外油漆工艺一致，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 6 | 个 |
| 122 | 衣柜 | 规格：800W*600D*2000Hmm（±5mm）； 材料：橡木，经过防虫、防潮、防腐、防高温等处理，各项技术指标均达到国际标准，木材干燥至低于9%的含水率；采用环保油漆。里外油漆工艺一致，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 108 | 个 |
| 123 | 窗帘（宿舍） | 材质：包含高档色织遮光布、高档纱、轨道、白布头、挂钩、绑带、墙钩； ▲所投产品的投标人或制造商具有质量管理体系认证证书，须提供复印件或扫描件并加盖制造商公章； ▲所投产品的投标人或制造商具有环境管理体系认证证书，须提供复印件或扫描件并加盖制造商公章； ▲具有质量监督检验机构出具的检验检测报告，报告中窗纱各项指标达到符合《GB 18401-2010 C类》标准要求，提供检验检测报告复印件或扫描件并加盖制造厂商公章； ▲具有质量监督检验机构出具的检验检测报告，报告中《工业用铝合金挤压型材（喷涂）/工业用铝合金挤压型材（喷涂）》达到符合《GB/T 6892-2015》标准要求，提供检验检测报告复印件或扫描件并加盖制造厂商公章； ▲其它要求：为了确保产品质量，投标时需要提供所投产品制造厂商针对本项目出具的参数确认函和售后服务承诺函原件。 | 518 | 米 |
| 124 | 书桌 | 规格：1200W*600D*760mm（±5mm）； 材料：橡木，经过防虫、防潮、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准，木材干燥至低于9%的含水率；采用环保油漆。 | 108 | 个 |
| 125 | 椅子 | 规格：450*400*750mm（±5mm）； 材料：橡木，经过防虫、防潮、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准，木材干燥至低于9%的含水率；采用环保油漆。 | 108 | 个 |
| 126 | 床头柜 | 规格：500W*400D*550Hmm（±5mm）； 材料：橡木，经过防虫、防潮、防腐、防高温等处理，各项技术指标均达到国际标准，木材干燥至低于9%的含水率；采用环保油漆。 | 114 | 个 |
| 127 | 衣帽架 | 规格：400*400*1800mm（±5mm）； 材料：橡木，经过防虫、防潮、防腐、防高温等处理，各项技术指标均达到国际标准，木材干燥至低于9%的含水率；采用环保油漆。 | 114 | 个 |
| 128 | 1.2m床垫 | 规格：1200W*1900D*220Hmm； 材料：椰棕弹簧床垫，三防面料，经过抗菌卫生处理，具有防菌、防霉、防螨虫的效果，面料手感细腻、顺滑、不退色，满足人体睡眠结构； ▲所投产品具有质量监督检验机构出具的检验检测报告，提供检验检测报告复印件或扫描件并加盖制造厂商公章； ▲具有质量监督检验机构出具的弹簧软床垫纺织面料检测报告，报告中弹簧软床垫纺织面料符合<GB17927.1-2011>标准要求，提供检验检测报告复印件或扫描件并加盖制造厂商公章； ▲为了确保产品质量，投标时需要提供所投产品制造厂商针对本项目出具的参数确认函和售后服务承诺函原件。 | 60 | 张 |
| 129 | 1.5m床垫 | 规格：1500W*2000D*220Hmm； 材料：椰棕弹簧床垫，三防面料，经过抗菌卫生处理，具有防菌、防霉、防螨虫的效果，面料手感细腻、顺滑、不退色，满足人体睡眠结构； ▲所投产品具有质量监督检验机构出具的检验检测报告，提供检验检测报告复印件或扫描件并加盖制造厂商公章； ▲为了确保产品质量，投标时需要提供所投产品制造厂商针对本项目出具的参数确认函和售后服务承诺函原件。 | 72 | 张 |
| 130 | 1.8m床垫 | 规格：1800W*2000D*220Hmm； 材料：椰棕弹簧床垫，三防面料，经过抗菌卫生处理，具有防菌、防霉、防螨虫的效果，面料手感细腻、顺滑、不退色，满足人体睡眠结构； | 6 | 张 |
| 131 | 枕芯、被芯和床上三件套 | 枕芯：面料：全棉防羽面料，填充：超细纤维，人体工学设计；被芯：面料：全棉面料，填充：聚酯纤维、水洗定型棉；床上三件套：100%棉斜纹印花布，三件套套装； 颜色：白色； 包含1.2m床配套枕芯、被芯和床上三件套（60套）； 包含1.5m床配套枕芯、被芯和床上三件套（72套）； 包含1.8m床配套枕芯、被芯和床上三件套（6套）； ▲所投产品的投标人或制造商具有环境管理体系认证证书，须提供复印件或扫描件并加盖制造商公章； ▲为了确保产品质量，投标时需要提供所投产品制造厂商针对本项目出具的参数确认函和售后服务承诺函原件。 | 138 | 套 |
| 132 | 35寸液晶电视 | 规格：35寸液晶电视； CPU核心数：四核； 背光方式：直下式/DLED； WIFI频段：2.4G； 运行内存/RAM：512M； 系统：Android； 存储内存：4GB； 语音控制：人工智能语音； 色域标准：BT.709； 屏幕比例：16：9； 刷新率：60Hz； 屏幕分辨率：全高清； ▲所投产品的投标人或制造商具有质量管理体系认证证书，须提供复印件或扫描件并加盖制造商公章； ▲所投产品的投标人或制造商具有中国国家强制性产品认证证书，须提供复印件或扫描件并加盖制造商公章； ▲其它要求：为了确保产品质量，投标时需要提供所投产品制造厂商针对本项目出具的参数确认函和售后服务承诺函原件。 | 102 | 台 |
| 133 | 40寸液晶电视 | 规格：40寸液晶电视； CPU核心数：四核； 背光方式：直下式/DLED； WIFI频段：2.4G； 运行内存/RAM：512M； 系统：Android； 存储内存：4GB； 语音控制：人工智能语音； 色域标准：BT.709； 屏幕比例：16：9； 刷新率：60Hz； 屏幕分辨率：全高清。 | 6 | 台 |
| 134 | 烧水壶 | （1）材质：304不锈钢，容量：1.5L； （2）功率：1500W，电压：220V； （3）工艺：一键加热、便捷壶嘴、自动断电、食品级接触304不锈钢。 | 108 | 套 |
| 135 | 卫生间镜子 | 规格：50*70*0.4cm圆角斜边； 材质：优质玻璃。 | 108 | 面 |
| 136 | 拖鞋 | 材质：SPU材质防滑防静电拖鞋216双； 码数：38~45码。 | 216 | 双 |
| 137 | 垃圾分类垃圾桶 | 规格：225*154*255mm，容量：8L ； 材质：PP塑料阻燃材质。 | 108 | 个 |
| 138 | 清洁用具（扫把、拖把、垃圾铲） | 规格：扫把270*845mm，拖把380*875mm，垃圾铲260*230*140mm； 材质：ABS塑料+不锈钢管，加厚扫把丝，刮齿垃圾铲头工艺；塑料清洁用具（扫把、拖把、垃圾铲）。 | 108 | 套 |
| 139 | 吹风机 | 规格：220*185*170mm； 功率：1100W，电压：220V； 材质：ABS塑料，防水等级IPX1，挂墙壁挂式电吹风机，加粗加长电线，永磁电机，七片风页。 | 108 | 个 |
| 140 | 充电体重秤 | 规格：280*280mm； 重量：1.15kg，充电体重秤； 工艺：LCD液晶屏，5厘钢化玻璃，高精度传感。 | 108 | 个 |
| 141 | 厨房二次设计 | 中标人需配合完善厨房二次设计图纸 | 1 | 项 |

三、采购项目要求

1.本项目要求中标人包方案设计、产品供货、包工包料、包安装、包质量、包安全、包工期、包调试、包培训、包验收、包风险、包运输、包税，并交付用户使用。

2.本项目为包干项目，投标人须具有相应的供货施工经验，投标人应对本项目中未考虑尽善的部分予以充分预估和考虑，不得以任何理由偷工减料或增加项目费用。

3.货物款式、结构和材质颜色看样定板要求：

（1）采购清单中的货物要求仅供参考，中标人要到采购人现场重新进行精准测量，充分了解使用需求，在批量生产前提供实物样品，在得到采购人对货物款式、结构、材质、颜色及数量予以书面确认后，方可生产。

（2）产品生产前及生产期间，采购人有权就中标人对本项目的备料进行抽检，对进货材料随机抽样送至第三方公正性检测机构检验，取得相应的检验合格报告，检验费由中标人支付。采购人有权拒绝检验不合格的材料投入生产。产品安装前检测不合格时要有应急预案（质量及环保标准等符合检测要求等）。

（3）采购人派出人员若发现货物有缺陷或不符合本项目合同约定或包装不善时有权提出意见，中标人应对这些意见给予充分考虑并自费采取必要措施排除缺陷，以保证货物质量。当缺陷排除后，中标人应再次进行试验，以供采购人重新检验，由此产生的费用由中标人承担。

四、交货要求

1.交货地点：晋卿岛内采购人指定地点。中标人需按有关标准提供货物的包装，并采用恰当的方式将货物运抵交货地点。

2.单证要求：中标人交货时应提供包括但不限于满足产品安装、使用和维护的技术文件，如：产品和附件装箱清单、产品质量合格检定证明文件、产品保修服务卡、使用说明和中文技术文件（图纸、手册和技术资料）等。

五、项目实施要求

（一）实施要求

1.清单中家具款式、颜色、尺寸仅供参考，中标人需到采购人现场重新进行精准测量，在采购人对家具款式、颜色、尺寸及数量予以确认后，方可生产。

2.在签订合同之前，中标人需提供实物样品各一套及实物效果图及色板，待采购人确认后做封样处理，方可批量生产，采购人将以封样作为批量交货验收的质量、规格、颜色的标准，来保障投标和验收的结果一致。

3.设备安装

投标人必须向采购人提供本项目采购货物的安装和维护服务的全部内容。

4.对投标人要求

（1）投标人必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

（2）投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

（3）所有货物均须由投标人送货上门并安装调试。采购人不再支付任何费用。

（4）自货物安装工作一开始，投标人应允许使用单位的工作人员参与货物的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

（二）产品测试

1.货物原材料须全部采用合格环保原材料，产品生产前及生产期间，采购人有权就中标人对本项目的备料进行抽检，对进货材料（含板材、五金配件、皮革、海绵等）随机抽样送至第三方公正性检测机构检验，取得相应的检验合格报告，检验费由中标人支付。采购人有权拒绝检验不合格的材料投入生产。

2.采购人为保证产品质量，采购人有权对产品生产过程进行全程监造（签订合同至全部产品下线并验收合格）。如不合格的材料已经投入生产，则要用该材料的产品作废品处理，采购人将不予接受。

## （三）所有部件基材指标要符合国家强制性标准要求：

1.中标人提供的所有办公家具均应符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准（有最新版本的以最新版本为准）。

2.投标人必须承诺提供的货物（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。

3.为保证产品质量和耐用性，所有木材、油漆、五金件等原材料均为优质品牌和环保性材料，所采用钢材必须为优质冷轧钢材，凡招标文件中所标注的材料厚度指的是材料净厚度（不含喷涂厚度或油漆厚度），所投产品主要冷轧钢管、冷轧钢板原材料须选用优质钢材且金属涂层抗盐雾试验≥72h，直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡，其中直径大于1.0mm锈点不超过5点。

4.焊接要求：焊接采用二氧化碳气体保护焊接，钢材表面经除油、去锈、磷化、静电喷粉、高温固化，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，并保证无脱焊、虚焊、假焊及焊穿等现象。

（四）开箱检验

1．所有货物在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

2．拆箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

（五）产品验收要求

1.货物交货后，正常工作5个工作日后进行验收，验收应在采购人（用户单位）和中标人双方共同参加下进行。

2.验收按国家有关的规定、规范进行。货物运达签订合同单位指定的地点后，签订合同单位在24小时内派人按合同附件约定的内容进行现场清点。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

3.中标人应负责在项目验收时，将全部有关产品说明书、国家强制性产品认证（3C认证）证书或标签、完整的技术资料、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

六、包装和发运

1.货物的包装和发运必须符合货物特性要求，使其达到防水、防潮、防腐、防锈、防震等效果。

2.在正常情况下适于长途内陆和海上运输及反复装卸和搬运的要求。专用、特殊安装工具材料和易磨损部件应进行适当的特殊包装并采取特别保护措施。此外还应根据货物的特点及其对装卸操作的要求在包装箱显著位置标明“保持干燥”，“小心轻放”，“此面向上”等国际惯用图示。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。

七、售后服务及质量保证要求

（一）质量保证期内的售后服务要求

1.所有产品均需提供1年或以上免费保修服务。

2.在质量保证期内，中标人负责对所有货物提供免费的维修保养服务、技术支持，含零件免费维修更换。质量保证期自双方代表在货物验收单上签字之日起计算。

3.质量保证期内，中标人接到用户维修通知后4小时内提供解决方法，若未能排除故障，应在用户约定时间内派人到现场排除故障，并在到达现场后24小时内解决问题；在规定24小时内不能解决问题的设备，应在用户约定时间内提供不低于故障产品规格型号档次的替代设备。

4.质量保证期内，所有货物维修服务均为上门服务，即由中标人派人员到用户设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

5.中标人应向采购人提供出厂检验报告、合格证书、装箱单，技术说明书、使用说明书、中文操作手册等。

（二）质量保证期满后的售后服务要求

中标人应保证以最优惠的价格提供备件和维修服务，当发生故障时，中标人应按质量保证期内同样的要求进行维修处理。

八、付款方式

1.中标人与采购人签订合同后、递交验收款结算申请前，按合同总价的5%以金融机构、担保机构出具的保函向采购人提交履约保证金。若中标人没有违约行为，保函在项目验收通过之日起一年后自动失效。下列任何一种情况发生时，采购人有权不予退还履约保证金：（1）有明显证据证明中标人未履行本合同约定的；（2）中标人有明显过错致采购人造成损失的。

2.合同签订后，采购人在收齐中标人提供的相关材料后五个工作日内，办理支付合同总价的30%作为预付款的手续。设备送货、安装、调试、培训完成并通过签字验收，采购人在收齐中标人提供的相关结算材料后五个工作日内，办理余款的支付手续。中标人需开具符合国家财务规定的等额发票交给采购人。

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

“投标人须知前附表”是本章正文的补充和说明，用于进一步明确正文中的未尽事宜。由集中采购机构根据项目的具体特点和实际需要编制和填写，如有与本章正文内容不一致的，以本表的内容为准。本表中的条款编号对应正文中的条款编号。

| 序号 | 条款 编号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.1 | 技术指标 | 参数中带▲的参数为重要参数技术指标，其他的为一般参数技术指标，如不满足则将在评分中分别予以扣分，详见第五章评分细则 |
| 2 | 6.2 | 接受进口产品投标 | 不接受 |
| 3 | 6.4 | 分包采购 | 无 |
| 4 | 9.1 | 标前踏勘现场或/和标前答疑会 | 不组织 |
| 5 | 9.2 | 述标和/或产（样）品演（展）示 | 无 |
| 6 | 10.3 | 本项目接受有选择性报价 | 不接受 |
| 7 | 10.4 | 本项目接受备选投标方案 | 不接受 |
| 8 | 12.1 | 本项目要求投标人提供的商务说明文件（第4至9项要求如果是联合体投标，则必须提供各方的资料） | 投标声明函； 法定代表人授权委托书（非法定代表人签署投标文件适用，同时提供委托代理人的身份证复印件）； 法定代表人身份证明书（同时提供法定代表人身份证复印件）； 提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证复印件（如提供“一照三号”、“三证合一”或“一照一码”营业执照副本复印件）； 财务状况说明材料： （1）2020年度经审计的财务报告或本年度任意一个月份的财务报表：资产负债表、利润表和现金流量表复印件（要求：审计报告由第三方会计师事务所出具，须包含会计师事务所盖章页） 依法缴纳税收的证明文件（提供本年度任意一个月份的依法缴纳税收良好记录的有关文件。如果投标人是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表；依法免税的，提供相应文件证明其依法免税）； 依法缴纳社会保障资金的证明文件（提供本年度任意一个月份的依法缴纳社会保障资金良好记录的有关文件。依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）； 无重大违法记录声明； 投标人须提供在《信用中国》网站信用信息栏中无任何记录的查询截图并加盖公章和中国政府采购网查询投标人无政府采购严重违法失信行为信息记录查询截图并加盖公章（查询截图时间为：采购公告发布之日起至开标之日止）； 缴纳投标保证金证明文件（非原件转账凭据，加盖公章）； 联合投标协议书 （联合体投标适用）； 12.资格审查要求提供的其他资料（详见第五章资格审查表要求）; 13.评分标准要求提供的其他资料（详见第五章评标细则要求）; 14.投标人认为需要提供的其他证明文件和商务资料。 |
| 3 | 12.2 | 本项目要求投标人提供的技术说明文件 | 技术响应差异表； 产品技术说明文件，包括但不限于以下资料： （1）投标产品的品牌、型号、技术参数和配置（制造厂商盖章）； 3.资格审查要求提供的其他资料（详见第五章资格审查表要求）; 4.评分标准要求提供的其他资料（详见第五章评标细则要求）; 5.投标人根据项目需要提供的其他技术支持文件。 |
| 4 | 12.3 | 本项目要求投标人提供的投标报价文件 | 开标一览表 投标报价明细表 要求： ① “开标一览表”当中的投标总价必须与“投标报价明细表”当中的“（设备）总价”保持一致； ②“开标一览表”的格式不得自行增减内容，否则自行承担投标报价无效的风险； ③“投标报价明细表”当中的品目清单必须与“货物需要一览表”当中的品目清单相一致，否则自行承担投标报价无效的风险。 |
| 5 | 12.3 | 投标报价要求 | 详见第二章《采购需求》 |
| 6 | 13.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90天。 |
| 7 | 14.2 | 缴纳投标保证金要求 | 要求：不符合以下要求的保证金缴纳情形视为不合格，投标人自行承担由此产生的风险。 1.金额（大小写）：壹万元整（小写：10000.00元） 2.保证金到账截止时间：同提交投标文件截止时间 3.缴纳形式：提供保函或网上转账支付，支付地址： http：//zw.hainan.gov.cn/ggzy/ 4.保证金必须从海南省公共资源交易系统企业备案系统中注册的账户一次性足额、转账缴纳到随机分配的指定账户。 |
| 8 | 15.1 | 投标文件份数及电子版要求 | ①正本 1 份 ②副本 4 份 ③电子版投标文件一份（电子版投标文件须是PDF格式并且须与投标文件正本保持一致，不一致的以纸质版为准。电子版竞标文件必须光盘刻录或U盘刻录）） 要求：不符合要求的投标人自行承担由此产生的风险。 |
| 9 | 16 | 投标文件密封要求 | 投标文件的正本和副本需密封提交。 唱标信封需密封提交，信封面上注明“唱标信封”等字样。 密封处加盖单位公章或投标代表（法人或授权人）签名。 要求：不符合密封要求的投标文件将被拒收。 |
| 10 | 16.1 | 投标文件密封文件袋封面和投标文件封面（首页）标示 | 投标文件 正本（副本） 项目名称： 项目编号（分包号，如果有）： 投标人的名称（加盖公章）： 投标人联系人姓名、联系电话： 在开标时间（ 年 月 日 时）前不得开启 要求：不符合以上要求的投标文件，投标人自行承担由此产生的风险。 |
| 11 | 16.2 | 唱标信封内含资料 | 开标一览表 （加盖单位公章） 电子版投标文件（U盘） |
| 12 | 18.1 | 接收投标文件时间 | 时间：开标时间前30分钟 地点：开标会议室 要求：不在规定时间内送至指定地点的投标文件，将被拒收。 |
| 13 | 18.1 | 参加开标会议人员的要求 | 投标供应商授权代表 1.1本人身份证（或其他有效证件）复印件（加盖公章），原件现场核查； 1.2授权委托书原件（加盖公章）（法定代表人授权委托人适用）； 其他观摩人员 2.1本人身份证（或其他有效证件）复印件，原件现场核查； |
| 14 | 18.5 | 开标准备工作和程序 | 开标准备工作： 只接收密封合格、按时送达指定地点的投标文件和供应商签到。 提交投标文件的供应商不少于三家。 开标程序： 1、主持人宣布开标会议开始； 2、介绍参加开标会议的人员； 3、宣读开标纪律； 4、查验各投标文件的密封性并予以确认； 5、拆封投标文件； 6、唱标； 7、记录唱标结果及开标过程； 8、主持人宣布开标会议结束。 |
| 15 | 18.6 | 唱标内容 | 1、“开标一览表”所载明的内容 2、投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”的“备注”栏予以注明，只有开标时唱出的投标价格、价格折扣等内容才作为评审考虑因素。投标人若有投标报价、价格折扣等未被唱出，应在唱标时及时提出。否则，集中采购机构对此不承担任何责任。 |
| 16 | 19.2.3．2 | 修正内容 | 如果唱标信封内的《开标一览表》内容、与正本投标文件载明的《开标一览表》内容不一致时，以唱标结果为准。但评审时则以不利于评审结果的标准取值。合同履约则以有利于采购人标准取值。投标人不同意以上要求的，视同投标无效或自动放弃中标资格。 |
| 17 | 26 | 评标方法 | 最低评标价法（）综合评分法（√） |

## 一、总则

1、适用范围和法律

- 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2、定义

- “采购人”：是指投标人须知前附表说明的单位，在招标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段或被称为建设单位或业主或甲方或买方。为便于招标文件及附件直接转化为经济合同条款，在招标文件中被称为建设单位或业主或甲方或买方的招标投标阶段均指采购人。

- “采购代理机构”：是指从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构，本文特指三沙市招标采购中心。是本次整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。

- “日期、天数、时间”：除非本招标文件另有规定，均为公历日（天）及北京时间。

- 本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

3、投标人

3.1合格投标人条件

3.1.1符合第一章“投标邀请”第二条“投标人资格要求”的规定，并且积极参与投标、递交投标文件的供应商；

3.1.2符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：

3.1.2.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.2.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.2联合体投标要求

3.2.1 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，联合投标协议作为投标文件一部分。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。联合体各方应按采购文件提供的格式签订《联合投标协议书》，明确主投方和各方的分工与职责。

3.2.2采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

3.2.3 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.2.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；由不同资质的供应商组成联合体，以投标主投方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

3.2.5 与小型、微型企业组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.3投标人的风险

3.3.1投标人没有按照采购文件的要求编制、签署、密封、标记、递交及修正投标文件的，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应的，投标人将自行承担由此产生的风险。

3.3.2投标人提交的投标文件内容有下列情形之一的，一经发现，集中采购代理机构或采购人在任何时候都有权依法追究投标人的责任：

（1）提供虚假的资料。

（2）在实质性方面失实。

3.3.3供应商享受政策优惠条件但提供的证明（说明）文件不符合要求的，视同投标文件提供虚假资料论处。

3.3.4投标人没有及时在全国公共资源交易平台（海南省）网企业信息管理系统注册并备案通过，没有在规定时间内登陆电子招投标系统下载电子版招标采购文件，同时获取保证金账号的，投标人自行承担由此产生的风险。

3.4供应商家数的计算

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人；招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4、投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。

5、政策优惠条件及要求：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》和《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等文件精神，相应的政府采购政策优惠条件及要求如下：

5.1关于小微企业（供应商）产品参与投标

5.1.1残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

5.1.2投标供应商为小型或微型企业时，报价给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

5.1.3投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为本企业承担的服务）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

5.1.4组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；

5.1.5本条款中两种价格扣除优惠原则不同时使用。投标供应商认为其为小型或微型企业的应提供合法有效的“小型、微型企业声明函”（格式9），并明确企业类型；投标供应商认为其为残疾人福利单位须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式10）；投标供应商认为其为监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式11），否则评审时不能享受相应的价格扣除。

5.2 关于强制采购信息安全产品的要求

5.2.1提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供合法有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

5.3关于优先采购和强制采购节能、环境标志产品的要求

提供的产品属于节能、环保品目清单范围内的，供应商应当选择取得国家认可资质的节能、环保产品投标，并提供合法有效的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

6、注意事项

6.1采购文件第二章《采购需求》中列明标的物的技术要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求，如果有专利、商标、品牌、规格型号等信息的，仅起技术说明、参考作用，不具有任何限制性，投标产品响应其指标性能要求即可。技术指标具体详见“投标人须知前附表”要求。

6.2如果“货物需求一览表” 注明接受进口产品投标的，仍可接受国内产品参与竞争。所谓进口产品是指：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关外的产品。进口产品投标详见“投标人须知前附表”要求。

6.3如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

6.4分包采购详见“投标人须知前附表”要求。

二、采购文件

## 7、采购文件的组成

采购文件用以阐明投标人准备投标文件所必须的信息，以及投标、开标、评标和签订合同等有关规定。采购文件以电子版形式下载，采购文件由下述章节组成：

（1）投标邀请

（2）采购需求

（3）投标人须知

（4）政府采购合同格式

（5）资格审查标准和评标办法

（6）投标文件格式和内容

8、采购文件的澄清和修改

8.1 在投标截止时间前，集中采购机构无论出于何种原因，可以对采购文件进行必要的澄清或者修改。

8.2 采购文件的修改

8.2.1在投标截止时间前，集中采购机构可主动或依投标人要求澄清或质疑的问题

对采购文件进行必要的补遗、澄清或修改；

8.2.2补遗、澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或集中采购机构须

在投标截止时间15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或集中采购机构应当顺延提交投标文件的截止时间和开标时间，在此情况下，采购当事人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期；

8.2.3补遗、澄清或修改后的内容是采购文件的组成部分，并对潜在投标人具有约

束力。采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告为准。

8.3采购文件如出现前后不一致的内容，以最先出现的表述为准；如采购文件规定的评标标准、评标方法、资格审查条款、无效投标条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。有两种以上解释的，应以不利于采购人的解释为准。

9、其他

9.1标前答疑会和现场踏勘

9.2述标和/或产（样）品演（展）示

三、投标文件的编写

## 10. 投标文件的编制要求：投标人应当根据采购文件的要求编制投标文件（包括签署、盖章，所有的文件都要加盖边封章），否则自行承担由此产生的风险。

10.1投标人应当根据自己的商务能力、技术水平对采购文件提出的要求和条件逐条标明响应与否。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，则供应商自行承担由此产生的风险。

10.2投标人提供的文件必须真实、充分、全面，并对投标文件所提供全部资料的真实性和合法性承担法律责任。

## 10.3每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

## 10.4只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

## 10.5 投标人根据采购文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

## 10.6投标文件的正本和副本数量应当符合采购文件的要求。

## 10.7投标文件必须编页码，页码必须连续。

## 10.8投标文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何风险由投标人承担。

11. 投标文件语言、货币及计量单位

11.1投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文，非中文的投标文件必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本，否则该项资料不予认可，由此产生的风险由投标人自行承担。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖投标人公章。

11.2货币单位：本次采购项目的投标均以人民币报价。

11.3计量单位：除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

12、投标文件的组成：由“12.1商务部分”、“12.2技术部分”、“12.3价格部分”和“12.4其他部分”组成。所有证明材料、投标文件要求均详见“投标人须知前附表”的具体要求，供应商不提供或不按要求提供的则自行承担由此产生的风险。

12.1投标文件的商务部分

商务部分是证明投标人是合格的，并且在中标后有能力履行合同的证明文件，这些文件可以是但不限于文字资料、证书复印件和数据报表等。

12.2投标文件的技术部分

技术部分是证明投标产品的技术（服务）标准以及安装、施工或验收标准是符合国家或/和行业的强制标准（包括但不限于生产、经营许可或质量标准等），并符合采购文件要求的证明文件，这些文件可以是但不限于文字资料、图纸和数据等。

12.3 投标文件的价格部分

价格部分是投标人对投标货物和服务价格的构成所作的说明。该投标总价是投标人在可独立履行项目合同义务，通过准确核算，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价。对在采购文件和合同书中未有明确列述、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标报价之内；该投标总价不得高于采购预算（最高限价），且须是本项目验收合格直至交付使用前所有费用和质保期内服务费用的总和。

12.4 投标文件的其他部分

其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供补充的其他材料文件组成。

13、投标有效期

13.1 投标文件从“投标人须知前附表”所规定的投标截止期之后开始生效，在“投标人须知前附表”所规定的投标有效期期限内保持有效。有效期不足将导致其投标无效。

13.2  特殊情况下集中采购机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在集中采购机构规定的期限内以书面形式予以答复，投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。投标人拒绝上述要求的，其投标保证金可按规定予以退还。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。同意投标有效期延长的，投标人自行承担由此产生的费用；同意投标有效期延长的供应商不足三家的，予以废标。不同意延长投标有效期的，投标有效期满自动失效。

- 投标保证金

14.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

14.2 缴纳保证金要求详见“投标人须知前附表”规定。

14.3 投标保证金用于保护本次采购活动免受投标人的行为而引起的风险。

14.4 未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还，中标供应商的投标保证金将在合同送达集中采购机构备案及公示后5个工作日内无息退还。

14.5投标保证金的有效期与投标有效期一致。

14.6投标人缴纳投标保证金的单位名称须与投标的单位名称一致。如有特殊情况的，需提供情况说明，并得到多数评审小组成员的认可。

14.7 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）开标时间开始后供应商在投标有效期内撤回其投标的；

（2）投标文件中提供伪造、虚假的材料或信息谋取中标的；

（3）供应商有违反政府采购法律、法规和扰乱会场秩序的行为；

（4）中标通知书发出后三十天内，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）拒绝履行合同义务的。

上述不予退还投标保证金的情况给集中采购机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

15. 投标文件的格式及签署

15.1投标文件正本一份，副本若干份。正本、副本必须打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

15.2投标文件应当由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字，授权代表须出具书面的法定代表人授权委托书并附载投标文件中，否则视为无效投标文件；

15.3投标文件所使用的印章必须为单位公章，且与投标人单位名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替，否则视为无效投标文件；

15.4投标文件中的任何行间插字，涂改和增删，须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字方可有效；

15.5投标人应按照采购文件第六章提供的“投标文件格式和附件”编制投标文件，如自有格式并按其格式编制的投标文件，其内容必须包含“投标文件格式和附件”中所有的实质性内容并受其约束。

15.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 四、 投标文件的提交

## 16.投标文件的密封和递交

## 16.1 投标人应密封提交所有的投标文件，投标文件封套上标示“投标人须知前附表”所规定的内容。

## 16.2唱标信封密封提交，信封面上注明“唱标信封”等字样。

## 16.3投标方应将投标文件按照第16条规定进行密封和标记后，在提交投标文件截止时间之前送至集中采购机构指定地点。

## 16.4如果未按上述规定进行密封和标记，集中采购机构将不承担由此造成的对投标文件保管混乱或提前拆封的责任。

16.5逾期送达或者未送达指定地点的投标文件、未按照招标文件要求密封的投标文件，集中代理机构不予接收。投标文件存在密封有瑕疵情形的，集中代理机构将现场如实记录，评审专家对投标文件实质性有效与否作出判断，由此产生的风险由投标人自行承担。

## 16.6不接受邮寄或传真的投标文件。

## 16.7 截至投标截止时间，参加投标的供应商（以开标会场签到为准）不足三家的，予以废标，投标文件不予拆封，由投标人自行处理；

## 16.8参加投标供应商数量满足三家或以上的，同一时间予以开标，开标后，投标文件一律不予退还。

## 17.投标文件的修改和撤回

17.l 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使集中采购机构在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知。

17.2 投标文件的修改文件应按第15条规定签署，并按第 16.1、16.2条规定盖章及标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

17.3 投标人不得在投标截止时间以后修改或/和撤回投标文件。

五、开标与评标

## 18．开标

## 18.1 签到。供应商法定代表人或法人授权的投标代表须按“投标人须知前附表”规定时间内提交投标文件和签到。签到时，供应商法定代表人或法人授权的投标代表须提交个人身份证（或其他有效证件）复印件（原件核查）和授权委托书原件（投标人须知前附表规定）。

## 18.2 在第一章/投标邀请所规定的开标时间和地点开标。开标由集中采购机构主持，采购人代表和投标人代表等参加，评标委员会成员不得参加开标活动。

## 18.3开标时，供应商法定代表人或法人授权的投标代表可以出席开标会并确认开标情况，未参加开标会议的，视同认可开标过程和结果。

## 18.4 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者集中采购机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

## 18.5开标程序详见“投标人须知前附表”。

## 18.6唱标要求详见“投标人须知前附表”。

## 18.7资格性审查：开标结束后，先对投标人的资格性进行审查，以确定其是否具备合格的投标资格，合格投标人不足3家的，不得评标。依据法律法规和采购文件的规定，资格审查内容是指招标文件对投标人的资格要求和投标保证金要求等内容，详见《资格性审查表》。

## 19、评标

## 19.1评审委员会

## 19.1.1评审委员会由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

19.1.1.2 评审专家有下列利害关系之一的，应当回避：

①参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为评审专家与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 19.1.2评审委员会将依据本项目评标方法，严格按照法律法规和采购文件的要求进行评审。

## 19.2 投标文件的评审

## 19.2.1 要求

## 评审委员会对所有投标人的评审，都采用相同的程序和标准并严格按照采购文件的要求和条件进行。评审委员会决定投标实质性响应与否只根据投标文件本身的内容，以及述标和/或产（样）品演（展）示内容（如果有），而不寻求其他的外部证据。

## 19.2.2 符合性检查 ：依据采购文件的规定，评审委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对采购文件的实质性要求作出响应，详见《符合性审查表》。

## 19.2.3 投标文件的澄清

## 19.2.3．1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评审委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## 19.2.3．2算术错误将按以下方法更正：

## （1）投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

## （2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标无效。

## 19.2.4 比较与评价

## 19.2.4.1 评审委员会将按第五章所规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评审。

## 19.2.4.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，经评标委员会投票认定，超过半数专家不予认可的将以无效投标处理。

## 19.2.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

## （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

## （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

## （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

## （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

## （五）不同投标人的投标文件相互混装；

## （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20、废标的情形

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，集中采购机构将在指定网站发布废标公告。

21、纪律和监督

21.1 对集中采购机构的纪律要求

集中采购机构不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

21.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与集中采购机构串通投标，不得向集中采购机构或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

21.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用采购文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

21.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 六、定标、合同与验收

## 22、定标准则

22.1任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

## 22.2评审委员会推荐排名第一且经采购人确认的供应商即为中标供应商。

## 中标通知

23.1由集中采购机构在中国海南政府采购网和全国公共资源交易平台（海南省）网公布中标结果，并向中标供应商发送《中标通知书》。

## 23.2中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分；

## 23.3中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任；

## 24、合同签订

24.1中标人在收到《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

24.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和中标人投标文件作实质性修改。

25、合同履行

25.1中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

25.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 七、评标方法

## 26、政府采购招标评标方法分为：最低评标价法和综合评分法。

## 26.1最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

## 26.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

## 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

## F1、F2……Fn分别为价格、商务和技术部分评分因素的汇总得分；A1、A2、……An分别为价格、商务和技术部分评分因素所占的权重（A1＋A2＋......＋An＝1）。

## 其中价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

## 投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×价格权值×100

## 八、质疑

## 27、投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向集中采购机构提出质疑。

## 28、质疑函的递交：递交方式及所需证件：质疑人递交纸质质疑函（附件1，含必要的证明材料），并附质疑人身份证明复印件、法定代表人授权书、营业执照副本复印件；以上文件均须加盖单位公章。

## 29、集中采购机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购人委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑人和其他有关投标人做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 30、质疑有效期的计算

## 采购文件的质疑有效期为采购文件公告期限届满之日起七个工作日内；采购过程的质疑有效期为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；采购结果的质疑有效期为采购结果公告期限届满之日起七个工作日内。

## 31、质疑投标人对集中采购机构的答复不满意或者集中采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

## 十、无效投标的其他有关规定：

## 32、除符合采购文件中载明的无效投标规定外，如果发现下列情况之一者，同样作无效投标处理，其中32.1至32.3款情形的所有相关投标人均作无效投标处理。因此产生其他法律责任的由供应商自行承担：

## 32.1不同投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

## 32.2由同一人携带两个及以上投标人的企业资料参与开标会议的；

## 32.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动的；

## 32.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

32.5属于采购人任何不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

## 32.6没有按要求提供补充文件，或调整补充内容超出规定范围;

## 32.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

## 33、其他法律法规及规章制度认定参加政府采购无效的情形等。

## 33.1存在恶意串通投标行为的；

## 33.2参与政府采购活动有不良行为记录且正处于处罚期内并适用于海南省行政区域的；

## 33.3企业在经营活动中存在不诚信记录且正处于处罚期内并适用于海南省行政区域政府采购领域的；

## 33.4其他法律法规及规章制度认定参加政府采购活动无效并适用海南省行政区域的情形等。

## 十一、适用法律

## 34、采购人、集中采购机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、政策。

第四章  拟签订的合同文本

注：合同标的、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与招标文件和中标人的投标文件保持一致。在不违反原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同文本中个别非招标文件规定和投标文件承诺的合同条款共同协商完善补充修订。

合 同 书

合同编号：

项目名称：

项目编号：

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：

电    话：                传  真：           地  址：

根据     的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ ； 大写： |

合同总额包括乙方设计（如有）、购置、安装（含末端接驳）、随机零配件、标配工具、运输保险、装卸、调试、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

- 合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

- 设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整体整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订后90日历天内根据甲方要求分批供货并安装。

2.	 交货方式：依照招标文件的要求和投标文件的承诺。

3.交货地点： 甲方指定地点。

- 付款方式：详见招标文件第二章采购需求

- 质保期及售后服务要求

1.	本合同的质量保证期（简称“质保期”）除参数中单独要求外，其他所有整件货物提供至少1年质保，自货物最终验收合格之日起算。

2.	质保期内，中标人必须进行质量“三包”。在质保期内因乙方责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修。不能维修的，整件免费更换。人为原因造成的损失只收配件费不收人工费。

3.	乙方在接到故障电话后    小时内响应，    小时内到达现场，  小时内处理完毕。若在    小时内仍未能有效解决，乙方须提供同档次的设备予甲方临时使用，费用含在合同价中，甲方不再向乙方支付费用。

4.	在质保期内，乙方须对所提供的设备做定期检查和保修。

5.	质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 安装与调试

- 乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装（含末端接驳）并调试至正常运行的最佳状态。

- 验收

1.	交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.	进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3.	货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.	乙方应将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.	甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 违约责任与赔偿损失

1.	乙方交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.	乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.	甲方逾期付款的，则每日按应付采购金额的3‰向乙方偿付违约金。

4.	其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，向甲方所在地人民法院诉讼。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

1.	本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.	如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.	除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

1.	    本合同在甲乙双方法人代表人或其授权代表签字盖章后生效。

2.	    合同一式    份，其中甲方    份，乙方    份。

三、交货期限

第四条  交货、安装、调试、验收必须在合同签订后   天内完成，即   年   月   日起至   年   月   日止。

四、质    量

第五条  乙方须提供全新的、未使用过的货物，是目前的型号，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

第六条  产品必须提供出厂合格证。

第七条  货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。

第八条  货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

五、交货及验收

第九条  交货

  - 交货时，乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、产品合格证、产品说明书、原厂保修卡以及设备安装调试、使用、维修和保养等随机资料交付给甲方。

  - 对列入属国家强制性产品目录内的货物，交货时必须出具该产品的国家强制性产品认证（3C认证）证书。

  - 乙方不能完整交付货物、单证及配件、工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

  - 交货地点：甲方指定地点。

  - 由甲方与乙方一起进行到货验收，由乙方免费完成货物的安装调试工作并交付甲方使用。

第十条  安装

  - 乙方在施工期间应严格遵守国家、省、市有关消防、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规范、规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成的事故责任和发生的费用。

  - 燃气燃烧器具安装、维修企业应当遵守《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第159号）；燃气器具安装、维修保养的作业人员须持有燃气燃烧器具安装维修资格证书，水电安装作业人员须持有资质证。其它国家或地方有规定要求具备一定资质的单位才能承担的工程和配套服务，必须按照规定由具备相关资质的单位承担。

  - 主体、关键性工作不能交由第三方完成。非主体、非关键性工作交由第三方完成的，须提供其相关的资质证明文件。

  - 在工程和配套服务的实施中，如果需要办理报批、报建手续的，乙方应协助办理，相关费用由     方负担。

  - 乙方履行合同时必须按甲方要求，配合厨房改造整体工程提供相关施工图纸（供电、供水、排水、污水等）交甲方确认。

  - 为配合本工程实施所进行的各阶段工作，乙方应列明需甲方配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、安装、调试、整体改造工程配合、相关验收等）和具体要求。

  - 工程使用的所有材料必须按照乙方的投标文件执行，乙方需更换材料或投标文件及采购文件没有规定的材料，乙方须经甲方书面确认才可予以更换及采用，并按照国家检测标准要求进行验收。

  - 根据设计的修改和现场的实际情况，甲方可在不违反国家有关政府采购及其他法规的前提下对中标方案及货物（规格、数量、外型尺寸等）作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。

第十一条  验收

  - 验收分为采购人初步验收和检测机构最终验收。产品若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整体无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，同时符合本合同约定的质量要求。

  - 甲方在乙方通知安装调试完毕后   天内完成验收。货物安装调试完成后   天内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

  - 验收由甲方组织，乙方配合进行。如质量验收合格，双方签署初步质量验收报告。

  - 如货物经乙方两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货。

  - 如工程质量验收不合格，乙方必须按照甲方要求实施返工直至合格，由此增加的一切费用由乙方承担

第十二条  图纸交付

  - 乙方在工程竣工验收时，应向甲方提交符合要求的工程竣工档案资料一式二套。

  - 乙方须向甲方提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件（图纸、手册和技术资料）。

  - 乙方免费为甲方进行设备合理使用的培训。

  - 乙方附相关的施工方案和所用材料一览表。

六、合同金额及付款方式

第十三条  合同金额

总价为人民币（大写）：                          ， 即￥              。该合同总价是货物设计、制造、包装、运输、安装调试、检测及验收合格之前及质保期内服务及备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

第十四条  付款方式

按采购文件第二章采购需求的规定。

七、售后服务

第十五条  质保期为     年，自竣工验收合格之日起计算。

第十六条  质保期内中标供应商必须进行质量“三包”。在质保期内因乙方责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修。不能维修的，整件免费更换。人为原因造成的损坏只收配件费不收人工费。

第十七条  乙方必须保证在接到故障电话后   小时到场，并在   小时内修复。在质保期内，如   小时内无法修复设备，乙方必须提供替代设备给甲方使用，直到故障设备修复为止。

第十八条  质保期后的货物维护由双方协商再定。

第十九条  在质保期内，乙方须对所提供的设备做定期检查和保养。

八、违约责任

第二十条  甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。因甲方原因导致变更、中止或者终止本合同的，甲方应当对乙方受到的损失予以赔偿或补偿。

第二十一条  甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰的违约金，累计违约金总额不超过欠款总额的5%。

第二十二条  乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的违约金，累计违约金不超过逾期交货部分货款总额的5%，逾期交货超过15天，甲方有权终止合同，并追究违约责任。

第二十三条  乙方所交的货物、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方向甲方支付货款总额的5%的违约金。

第二十四条  如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准，甲方有权退货，要求乙方退回全部货款，并赔偿甲方因此遭受的损失。

第二十五条  乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，并承担相应的赔偿责任。

九、不可抗力

第二十六条  不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相应证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。

十、争议及解决办法

第二十七条  本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下   种方式解决：

1.中国三沙仲裁委员会仲裁；

2.向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二十八条  因货物的质量问题发生争议，由三沙市市场监督管理局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

十一、其   他

第二十九条  本合同一式  份，具有同等效力，甲、乙双方各执   份。合同自双方签字盖章之日起生效。

第三十条  本合同未尽事宜，由双方协商处理。

| 甲方： | （盖章） | 乙方： | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 签约代表： |  | 签约代表： |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 签约日期： | 年 月 日 | 开 户 行： 银行账号： 签约日期： | 年 月 日 |

# 资格审查标准和评标方法

## 一 、资格审查和符合性审查标准

1、资格性审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人代表或者采购代理机构工作人员依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对照投标文件中资格证明等进行审查，以确定投标人是否符合投标资格，并向评标委员会提交资格性审查结论表。通过资格审查不足3家的，不再进行评标，宣布废标。

资格性审查内容

| 评审内容 | 采购文件要求（详见《资格性审查内容》各项） |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 一、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 须提供下列资料： |
|  | 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 营业执照，或事业单位法人证书，或执业许可证（如本项目包括非企业专业服务机构的），或自然人参与投标的提供有效的二代身份证等证明文件的复印件。（如营业执照没有显示具体经营范围，则还须提供工商行政主管部门公示平台查询打印结果。） |
|  | 2、财务状况报告。须提供下列任一项证明材料： （1）2020年度经审计的财务报告或本年度任意一个月份的财务报表：资产负债表、利润表和现金流量表复印件（要求：审计报告由第三方会计师事务所出具，须包含会计师事务所盖章页） 企业单位提供：①会计师事务所盖章的审计报告、②资产负债表、③利润表、④现金流量表、⑤所有者权益变动表（如有）、⑥报表附注； 事业单位提供：①会计师事务所盖章的审计报告、②资产负债表、③收入支出表、④财政补助收入支出表、⑤报表附注或①会计师事务所盖章的审计报告、②资产负债表、③收入费用表、④净资产变动表、⑤现金流量表、⑥报表附注。 |
|  | 3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，须提供以下两项证明材料： （1）本年度内任意1月份或任1季度缴纳税收的证明材料（即：缴纳增值税的凭据等）复印件。 （2）本年度内任意1月份或任1季度缴纳社会保险的凭证（即：专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 |
|  | 4、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料： 投标人需提供承诺函，格式自拟。 |
|  | 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可参照投标文件格式的相关承诺格式内容）。 |
|  | 二、投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。） |
|  | 三、招标文件的第一章“投标邀请函”的“二、申请人的资格要求”中有要求的，投标人须具有的资质或符合的条件等。 |
|  | 四、满足招标文件及法律法规规定的其他事项（如是否按招标文件要求登记报名、不接受联合体参加投标的项目是否以非联合体形式参加投标等）。 |

2、符合性审查：评标委员会依据资格性审查结果，对通过资格性审查的投标人进行符合性审查，对照本项目的技术、商务、预算金额及文件制作要求，审查投标文件是否完全实质性响应招标文件的要求、投标保证金缴纳情况等，没有出现重大偏离。

符合性审查内容.

| 评审内容 | 采购文件要求（详见《符合性审查内容》各项） |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 已按照招标文件的规定提交保证金。 |
|  | 投标文件已按招标文件要求签署、盖章。 |
|  | 报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价。 |
|  | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
|  | 未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

二、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人的法定代表人或其授权的代表签字，并作为投标文件不可分割的内容。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

三、实质性响应：是指符合招标文件的关键性和重要要求、条款、条件、规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。实质性条款包括但不限于本文件涉及的“商务要求中的各项条款”及其它带“▲”标注的强制响应条款。

四、重大偏离或保留：是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投•标人义务的规定，而调整纠正这些偏离将直接影响到其它投标人的公平竞争地位。

五、轻微偏离： 是指投标文件能够实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。它包括负偏离（劣于）和正偏离（优于）。

六、相同品牌的认定

1、采用最低评标价法的采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，评标委员会按照商务条件比较优的推荐一名投标人参加评标，其他投标无效。

2、使用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投票确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、非单一产品采购项目：非单一产品采购项目的核心产品在本文第二章载明。评标委员会依照投标人投标的核心产品评审是否属于相同品牌，属于相同品牌的按上述规定进行处理。

七、原件备查（如有要求）

本招标文件如有要求须提供投标资料原件备查的，投标人须在本文规定的递交投标文件时间内递交原件以供核查，未按规定时间递交的原件拒绝接收。所有拟提交备查的原件应装在一个带锁扣或绳扣的文件袋（牛皮纸质或塑料材质均可）内并附列清单明细一式两份，以便交接时核对。未能提交原件以供核查的投标资料，评审有权不予认可其有效性，投标人须自行承担不利后果。所有提交备查的原件将在评标核查完毕后退回。

八、废标、无效、串通认定

1、废标条件

在招标采购中，本项目或独立子包出现下列情形之一的，应予以废标：

- 符合专业资格条件者或对公开招标文件作实质响应的有效投标人不足三家。

- 采购过程出现影响公平竞争的违法、违规行为。

- 因重大变故，采购任务取消的。

2、无效投标

无效投标行为的认定，投标人存在下列情况之一的，投标无效：

    - 未按照招标文件的规定提交保证金的。

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

    - 不具备招标文件规定的资格要求的。

    - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

    - 法律、法规或招标文件规定的其他无效情形的。

3、串通投标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

    - 不同投标人的投标文件相互混装。

    - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

九、评审方法：综合评分法。

1、评审标准：对通过符合性审查的投标人进行综合评审，综合评审包括商务、技术和报价三个部分，具体评审因素见下表。（评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位）

2、比较与评价：评标委员会对各投标文件的技术、商务方案进行细化评审和综合比较，对照所公布的量化评分内容进行独立评分。

十、综合评分表

技术评分（45分）

| 分值（45） | 评审内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 33分 | 技术参数响应 | 根据投标人提供的设备技术参数与招标文件中规定的技术参数进行点对点比较： 完全满足招标文件要求，得33分； 带“▲”号的产品技术参数不满足招标文件要求的每项扣0.95分，其他技术参数不满足招标文件要求的每项扣0.02分，扣完为止。 |
| 2分 | 安装、调试及验收方案 | 方案内容详细、切实可行，优于采购需求得2分；方案内容比较详细、切实可行，满足采购需求得1分；方案内容基本详细、切实可行，不完全满足采购需求得0.5分；方案无可行性或其他情况，得0分。 |
| 7分 | 售后服务响应情况 | 方案内容详细、切实可行，优于采购需求得7分；方案内容比较详细、切实可行，满足采购需求得4分；方案内容基本详细、切实可行，不完全满足采购需求得2分；方案无可行性或其他情况，得0分。 |
| 3分 | 整体服务方案响应情况 | 方案内容详细、切实可行，优于采购需求得3分；方案内容比较详细、切实可行，满足采购需求得2分；方案内容基本详细、切实可行，不完全满足采购需求得1分；方案无可行性或其他情况，得0分。 |

商务评分  （25分）

- 由评标委员会成员对所有有效投标文件的商务条件进行审核和评价，填写《商务评分表》，如下：

| 分值（25） | 评审内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 3分 | 在有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证 （证书须在有效期内） | 每提供一项得1分，最高得3分。【须提供证书扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台”（http：//cx.cnca.cn/）上的查询为“有效”状态截图作证明文件，已失效、撤销或不提供不得分】 |
| 2分 | 投标人认证体系（提供相关证书扫描件） | 投标人其服务能力通过GB/T27922-2011国家标准《商品售后服务评价体系》认证，认证覆盖范围为厨房设备及厨房用品的售后服务，需提供认证书扫描件，获得五星级认证得2分，获得四星级认证得1分，四星级以下认证不得分。本项最高得2分。 |
| 2分 | 中国环境标志产品认证证书（十环认证，由国家环保部授权机构颁发）（证书须在有效期内） | 有：2分；无：得0分；最高得2分。【须提供证书扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台”（http：//cx.cnca.cn/）上的查询为“有效”状态截图作证明文件，已失效、撤销或不提供不得分】 |
| 4分 | 同类项目经验：依据2019年以来完成的家具或厨房设备项目合同和验收报告情况进行评审。【分支机构投标的，总公司（总所）业绩可纳入评审】 | 每提供一个同类项目经验得1分，最高得4分。未按要求提供资料或资料不全或无法辨别的业绩不得分。每个业绩都必须同时提供以下证明材料，缺少任何一份材料都不得分：1.合同关键页（关键页包括能够获知甲乙双方法人名称、合同标的、合同金额、履行期限的页面及签字盖章页）扫描件；2.对应的验收报告扫描件（验收报告必须盖有用户单位或验收部门公章，无验收报告的，须提供用户单位出具的且盖有用户单位公章的完成证明原件扫描件）。 |
| 5分 | 人类工效学产品认证（证书须在有效期内） | 认证范围含床、书桌、椅、沙发、衣柜，每含一类得1分，满分5分。【须提供证书扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台”（http：//cx.cnca.cn/）上的查询为“有效”状态截图作证明文件，已失效、撤销或不提供不得分】 |
| 1分 | CQC中国环保产品认证证书（由中国质量认证中心颁发） | 认证范围含木制家具得1分，无或认证范围不包含的不得分。【须提供证书扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台”（http：//cx.cnca.cn/）上的查询为“有效”状态截图作证明文件，已失效、撤销或不提供不得分】 |
| 4分 | 投标人其他商务文件（提供相关证书扫描件） | 1.提供国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构颁发的符合“《质量管理体系要求》GB/T 19001-2016、《企业质量信用评价指标》GB/T31863-2015”标准的“履约能力达标测评证书”； 2.提供国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构颁发的符合“《企业诚信管理体系》GB/T 31950-2015、《商业企业品牌评价与企业文化建设指南》GB/T27925-2011”标准的“商业信誉认证证书”；3.提供国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构颁发的符合“《商品经营服务质量管理规范》GB/T16868-2009、《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011”标准的“售后服务质量测评认证证书”；4.提供国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构颁发的符合“《绿色供应链管理体系认证规范》CTS001-2018”标准的“绿色供应链认证证书”。（本项需提供以上证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会网站（http：//www.cnca.gov.cn/）查询结果截图，每提供一个，得1分，最高得4分） |
| 4分 | 中国绿色产品认证证书（证书须在有效期内） | 认证范围含金属家具、木家具，每含一类得2分，满分4分。 【须提供证书扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台”（http：//cx.cnca.cn/）上的查询为“有效”状态截图作证明文件，已失效、撤销或不提供不得分】 |

价格评分表（30分）

| 分值（30） | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 30分 | 报价得分 | 报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值。 |

1、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，投标人应采用书面形式予以确认，由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认或不接受修正的，其投标无效。

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其投标代表在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（7）投标报价有明显缺漏项的，评标委员会不能以修正方式确定其投标方案的，应作为无效投标处理。

2、政策性价格折扣：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，符合下列要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件关于中型、小型、微型企业的规定，提供中小企业声明函及小型和微型企业产品说明材料。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位须提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 （编制文件时由采购 人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体投标人 （投标人须为中小企业） | 对小型和微型企业产 品的价格扣除 6% | 评标价格＝总投标报价×（1-6%） |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型 企业 | 对小型和微型企业产 品的价格扣除 6% （不再享受本表序号 3 的 价格折扣） | 评标价格＝总投标报价×（1-6%） |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企 业且小型、微型企业协议合 同金额占联合体协议合同 总金额 30%以上的 | 对联合体总金额扣除 2 % | 评标价格＝总投标报价×（1-2%） |

注：不允许联合体投标的项目，以上第 2 项、第 3 项情形不适用。

（ⅰ）中型企业不享有政策性价格折扣。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（ⅱ）小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

（ⅲ）符合要求的投标人须按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）格式提供“中小企业声明函”、“小型和微型企业产品说明”。投标人如不能完整提供上述资料的将不能享受相应的价格折扣。

（ⅳ）允许联合体投标的，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体合同金额30%以上的，可给予联合体价格2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的视同为小型、微型企业，享受6%的价格扣除。

十一、评标价的确定：按上述条款的原则评审修正后的价格为评标价。

计算价格评分：各有效投标人的评标价中，以通过价格评审和调整后的最低价格作为评标基准价，各有效投标人的价格评分统一按照综合评议指标表价格部分公式计算。

评分汇总

商务总分＝ 各评委商务评分总和 ÷ 评委人数

技术总分＝ 各评委技术评分总和 ÷ 评委人数

综合总分＝ 商务总分+技术总分+价格总分

十二、推荐中标候选人名单

1、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐综合得分排名第一的投标人为中标候选人，排名第二和第三的投标人为替补候选人。最终评标得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标得分顺序排列，按上述方式仍未能确定排名顺序的由评标委员会投票确定。

2、评审过程中涉及和产生的所有程序文件、原始打分表格、评审综合评审意见、推荐意见、评标报告等，均须由评委会成员签名确认。

十三、评审结果的确定

采购人在法定时间内对评审推荐结果进行确认。采购代理机构将在评审结束后，向采购人递交评审推荐意见。采购人依法确定中标人。

第六章  投标文件格式

投标文件封面格式

注：封面格式仅供参考，投标人可根据格式内容自行设计投标文件封面。

    项目名称：

项目编号：              /包号：

投标文件

正本/（副本）

投标人名称：

投标人地址：

投标人联系电话：

投标人传真：

投标人联系人：

二〇二二年  月  日

注：目录格式中的序号、条目等内容仅供参考，投标人可根据自身实际提交资料内容自行设计投标文件目录。

投标文件目录

第一部分 报价文件	（）

一、开标一览表	（）

二、中小企业投标产品资料	（）

第二部分 资格审查文件	（）

关于资格的声明函	（）

第三部分 商务技术文件	（）

一、符合性自查表	（）

二、评审项目投标资料表	（）

三、商务文件	（）

3.1投标函	（）

3.2法定代表人资格证明书	（）

3.3法定代表人授权书	（）

3.4投标保证金	（）

3.5商务要求响应表	（）

3.6投标人综合概况	（）

3.7企业资质文件与荣誉	（）

3.8同类项目业绩介绍	（）

四、技术文件	（）

4.1技术要求响应表	（）

4.2实施方案	（）

4.3拟对本项目投入的人员名单	（）

4.4售后服务方案	（）

五、其它文件或资料	（）

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。

| 序号 | 内容 | 盖章要求 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 |
| 1 | ▲投标承诺函 | 签章 |
| 2 | ▲投标人资格声明函 | 签章 |
| 3 | ▲《投标人资格声明函》的附件（提供以下相关证照之一的扫描件）：1企业法人提供企业法人营业执照；2事业法人提供事业法人登记证；3其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4自然人提供居民身份证等 | 签章 |
| 4 | 授权委托证明书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书） | 签章 |
| 5 | ▲开标一览表 | 签章 |
| 6 | 报价明细表 | 签章 |
| 7 | ▲实质性响应条款一览表 | 签章 |
| 8 | 服务团队人员配置 | 签章 |
| 9 | 业绩一览表 | 签章 |
| 10 | 证书一览表 | 签章 |
| 11 | ▲中小微企业证明材料（提供以下任一证明材料扫描件）：1中小企业声明函；2由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；3残疾人福利性单位声明函 | 签章 |
| 12 | ▲属于分支机构投标的，还须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章 | 签章 |
| 13 | ▲核心产品明细表 | 签章 |
| 14 | 投标人认为有必要说明的其他商务文件资料 | 签章 |
| 技术文件 |
| 15 | 整体技术方案响应情况 | 签章 |
| 16 | 主要设备技术参数响应情况 | 签章 |
| 17 | 产品可靠性 | 签章 |
| 18 | 项目实施计划、施工方案 | 签章 |
| 19 | 安装、调试及验收方案 | 签章 |
| 20 | 技术方案一般性条款响应差异表 | 签章 |
| 21 | 服务方案一般性条款响应差异表 | 签章 |
| 22 | 适用政府采购政策情况表及相关证明材料 | 签章 |
| 23 | 投标人认为有必要说明的其他技术文件资料 | 签章 |
| 24 | 售后服务和技术培训方案 | 签章 |

特别提示与要求！

请投标人严格按照表格内容及要求制作投标文件，所有证书类文件提供扫描件且必须在有效期内，表中带▲的材料将作为投标人资格性和符合性审查的重要内容之一。如▲内容未按上述规定上传投标材料，将严重影响评审结果。

# 第一部分 报价文件

开标一览表

[货币单位：人民币元]

| 投标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 大小写： |

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

### 报价明细表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 关键、主要内容描述，如品牌、产地等 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ￥ |

填报要求：

1、此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），均视为报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

2、请尽量完整、准确的填写“型号规格”，否则将影响投标人的得分。

3、本表所报价项目的货物应与投标文件《技术方案一般性条款响应差异表》（如有）中所列货物保持一致，如有不一致的，作无效投标处理。

二、中小企业投标产品资料

（非小型和微型企业产品投标无需提供此项资料）

注：以小型和微型企业产品投标的，投标人如未能完整提供以下资料或提供的声明函格式与下列格式不一致的，将不能享受相应的价格折扣。

1）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.我方现有从业人员   人，最近一年度的营业收入为   万元、资产总额为    万元，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

说明：

1.中型企业不享有政策性价格折扣。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.本声明函格式不得擅自删改，投标人须完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

3.评标委员会或采购人在评审期间或合同签订前认为有必要时，可要求投标人随时提供以上内容的证明材料，以上内容经核实后如有虚假或与事实不符的，将对投标人作无效投标处理，已获得中标资格的其中标资格无效且同时须承担相应的法律责任。

4.若为联合体投标，联合体双方均为中小企业的须分别填写。

5.监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，可不再提供《中小企业声明函》。

6.符合条件的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，无须提供《中小企业声明函》。

7.不符合政策性价格扣除条件和要求的投标人无须提交此声明函。

（非小型和微型企业产品投标无需提供此项资料）

2）小型和微型企业产品说明

在本次投标方案中，采用符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）要求的小型和微型企业产品说明如下：

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌和型号 | 产品制造企业名称 | 制造企业联系方式 | 制造企业地址 | 该产品报价 在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 该产品报价在总报价中占比（%）合计： |  |

填表要求：

1.上述小型和微型企业产品的生产制造商须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）中关于中小企业的条件。

2.以上产品名称、品牌及型号必须与投标明细报价表中列述的一一对应。

投标人代表签字：_______________________

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

（非残疾人福利性单位无需提供此项资料）

3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字：_______________________

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

#### 注：（1）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

#### （2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第二部分 资格审查文件

关于资格的声明函

致三沙市招标采购中心    ：

关于贵方（项目名称：           ）（项目编号：          /包号：   ）投标邀请，本签字人愿意参加投标，并声明提交的下列文件是准确和真实的：

（一）、我方承诺满足《政府采购法》第二十二条规定的条件及其他相关要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

6.满足法律、行政法规规定的其他条件。

（二）、我方按下表要求在本表后附所需资格证明资料，并承诺以下所提供的资料复印件或打印件是准确和真实的。

投标人须在对应的□打“√”（或把对应的“□”改成“√”），所提供的资料复印件或打印件均加盖投标人公章。

| 序号 | 资格性审查资料 | 自查结论 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照，或事业单位法人证书，或执业许可证（如本项目包括非企业专业服务机构的），或自然人参与投标的提供有效的二代身份证等证明文件的复印件。（如营业执照没有显示具体经营范围，则还须提供工商行政主管部门公示平台查询打印结果。） | □通过 □不通过 |  |
| 2 | 财务状况报告。须提供下列任一项证明材料： （1）2020年度经审计的财务报告或本年度任意一个月份的财务报表：资产负债表、利润表和现金流量表复印件（要求：审计报告由第三方会计师事务所出具，须包含会计师事务所盖章页） 企业单位提供：①会计师事务所盖章的审计报告、②资产负债表、③利润表、④现金流量表、⑤所有者权益变动表（如有）、⑥报表附注； 事业单位提供：①会计师事务所盖章的审计报告、②资产负债表、③收入支出表、④财政补助收入支出表、⑤报表附注或①会计师事务所盖章的审计报告、②资产负债表、③收入费用表、④净资产变动表、⑤现金流量表、⑥报表附注。 | □通过 □不通过 |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，须提供以下两项证明材料： 3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，须提供以下两项证明材料： （1）本年度内任意1月份或任1季度缴纳税收的证明材料（即：缴纳增值税的凭据等）复印件。 （2）本年度内任意1月份或任1季度缴纳社会保险的凭证（即：专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 | □通过 □不通过 |  |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料： 投标人需提供承诺函，格式自拟。 | □通过 □不通过 |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | □通过 □不通过 |  |
| 6 | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。 | □通过 □不通过 |  |
| 7 | 满足招标文件及法律法规规定的其他事项（如是否按招标文件要求登记报名、不接受联合体参加投标的项目是否以非联合体形式参加投标等）。 | □通过 □不通过 | / |

注：本声明函盖章签名处必须加盖投标人公章和由投标人代表签字，否则其投标无效。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

无重大违法记录声明书

（投标人名称）参与投标的（项目名称：      ）（项目编号：   /包号： ），我方郑重声明，我方在参加本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满），未被法院列为失信被执行人，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

特此声明。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

- 商务文件

一、符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《符合性审查表》各项） | 自查结论 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 已按照招标文件的规定提交保证金。 | □通过 □不通过 |  |
|  | 投标文件已按招标文件要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价。 | □通过 □不通过 |  |
|  | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | / |

注：以上材料将作为投标人符合性审查内容的重要组成部分，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中如实提供，并在对应的□打“√”（或把对应的“□”改成“√”）。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

二、评审项目投标资料表

| 序号 | 评审细则 | 自评分 | 资料所在 页码范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |

注：请参照招标文件第五章评标办法“综合评议指标表”中的评议指标逐条填写并注明对应页码。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

3.1投标函

致：三沙市招标采购中心

根据贵方  （项目名称） 项目（项目编号：           ）的投标邀请，本签字代表              （全名、职务）代表投标人           （投标人单位名称、地址。如联合投标，需要各方的）提交下述文件正本一份和副本     份。

据此函，签字代表承诺如下内容（本承诺内容为投标基本要求，如不满足或有缺漏项的，视为投标无效）：

- 我方是符合本项目采购文件“第三章 投标人须知/一、总则/3.1合格的投标人”所规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定；所投标的产品是符合行政法规、行业强制性标准或政府采购的相关要求。

2、我方对投标文件的真实性和合法性承担法律责任，我方无条件接受采购人、集中采购机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求；

3、我方接受采购文件所表述的付款条件；

4、我方在《开标一览表》中的报价为唯一报价；

5、我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改文件（如果有）、所有已提供的参考资料以及有关附件，并完全明白此采购文件没有倾向性及排斥潜在供应商的内容，以及采购文件关于投标无效规定和其他实质性要求的内容，提交投标文件之后我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

6、我方保证遵守采购文件的全部规定，如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

7、本投标文件自开标日起投标有效期为：在采购文件“投标人须知前附表”所规定的期限内保持有效。

8、如果发生采购文件第三章《投标人须知》正文第14.7条所述情况，我方同意不予退还投标保证金或接受政府采购监督管理部门所作出的惩戒处理决定。

9、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章。如联合投标，需要各方的）：

日  期

3.2法定代表人资格证明书

姓名：            性别：             年龄：           职务：              身份证号码：                           系       （投标人名称）     的法定代表人。为参加    （项目名称）    （项目编号：     /包号：  ）的投标，签署投标文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

注：本证明书投标人必须提供。此处所述“法定代表人”，须与投标人的“营业执照”或“事业单位法人证书”上的内容一致。若分公司或其它组织等单位参加投标，则法定代表人指营业执照上登记的负责人。

法定代表人身份证复印件

（人像面）

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

3.3法定代表人授权书

本人  （姓名） ，作为   （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托本单位的  （姓名）  为我公司的投标代理人，以我公司的名义参加贵方组织的    （项目名称）    （项目编号：     /包号：  ）的招标投标活动。在投标过程中，该代理人代表我公司所签署的一切文件和处理与投标有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

代理人详细信息如下：

姓名：         性别：    年龄：         职务：

特此委托。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖私章）：

日期：

注：

1.投标人“法定代表人”参加投标和签署投标文件的不须提供该委托书。

2.此处所述“法定代表人”，须与投标人“营业执照”或“事业单位法人证书”上的内容一致。若分公司或其它组织等单位参加投标，则法定代表人指营业执照上登记的负责人。

3.所指代理人即为投标代表人。

代理人身份证复印件

（人像面）

代理人身份证复印件

（国徽面）

3.4投标保证金

3.4.1投标保证金凭证

致 （采购人）      ：

（投标人全称） 参加贵方组织的   项目名称   （项目编号：       /包号：   ）的招标活动。按招标文件的规定，已通过（转账/支票/汇票/本票等）非现金形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

说明：上述凭证内容的填写必须与投标人信息一致，采购代理机构将依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

附：

粘贴转账的银行凭证复印件或打印件，或支票/汇票/本票的复印件。

注：

1.	本文件作为退还投标保证金的信息文件，请各投标人必须准确填写；

2.	保证金退还仅按投标人名下的对公账户办理；

3.保函形式的投标保证金不需提供本表。

3.4.2投标保函

（投标人采用银行保函形式提交投标保证金的，保函格式按本内容格式或采购人、采购代理机构认可的内容格式，否则将作为无效投标处理）

保函原件须在递交投标文件时单独提交，  复印件在投标文件中提供

开具日期：     年    月   日

不可撤销保函第            号

致（采购人）      ：

本保函作为     （投标人名称）（以下简称投标人）响应项目名称：          （项目编号：       ）的投标邀请提供的投标保证金，  （开具银行名称）  在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付人民币（大写）                元整[保证金金额]（小写）￥          元 ：

1.投标人在投标文件中响应的投标有效期内撤回其投标；

2.中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

3.投标人未能及时按招标文件及中标通知书的要求交纳招标代理费；

4.投标人有不真实投标或有违法违规行为的。

本保函自出具之日起至该项目投标有效期内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和投标人同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行名称（打印）（公章）：

银行地址：                                                邮政编码：

联系电话：                                                传真号：

法定代表人或其授权的代理人亲笔签字：

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）：姓名               职务

3.5商务要求响应表

项目名称：                                      项目编号：               /包号：

| 一、商务条款响应情况 |
| --- |
| 序号 | 主要条款 | 是否响应 |
|  | 完全理解并接受商务条款要求，全部商务条款均能完全响应 |  |
|  | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |
|  | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |
|  | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |
|  | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |
|  | 同意接受采购方发布的补充通知中各项商务要求（如有） |  |
|  | 同意采购方以任何形式对我方投标文件商务部分的内容真实性和有效性进行审查、验证 |  |
| 二、商务条款偏离情况说明（如有）： |
| 三、不同意公开的商务部分内容（如有）： |

注：1、响应栏内打“√”表示完全响应；打“×”视为偏离，请在“商务条款偏离情况说明”栏中扼要说明偏离情况。

2、若上述商务条款内容与“项目需求”列述不一致时，均以“项目需求”详细内容为准。

3、本表内容不得擅自删改。

4、投标文件提交的实施/售后方案等的内容中，若出现劣于本表响应情况的阐述，以本表响应情况为准。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

3.6投标人综合概况

项目名称：                                      项目编号：              /包号：

| 投标人基本情况表 |
| --- |
| 投标人名称 |  |
| 地址 |  |
| 投标人单位简介及机构设置 |  |
| 投标人单位优势及特长 |  |
| 投标人单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | m2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | m2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） | 资产负债率 |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |

注：1．文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及资质状况及技术力量等。

2．投标人填报此表的数据不得有虚假。否则，一经查实，投标人须自行承担相关后果。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

3.7企业资质文件与荣誉

项目名称：                                       项目编号：           /包号：

| 资质内容 | 证书名称 | 发证机构 | 有效期 | 证明文件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业各类专业技术资质证 |  |  |  |  |
| 企业所获荣誉证书和奖励 |  |  |  |  |

1、根据招标文件第五章评标办法“综合评议指标表”评审细则的要求提供相关证书的证明材料，上述资料随本表后附；

2、如本表格式内容不能满足需要的，投标人可根据本表格式自行扩展填写，但必须体现以上内容。

8同类项目业绩介绍

项目名称：                                      项目编号：            /包号：

| 序号 | 合同签订时间 （年/月/日） | 项目名称 | 合同金额 | 见投标文件 第（）页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ┆ |  |  |  |  |

注：

1、根据招标文件第五章评标办法“综合评议指标表”评审细则的要求提供相关同类项目业绩及证明材料，上述资料随本表后附；

2、如本表格式内容不能满足需要的，投标人可根据本表格式自行扩展填写，但必须体现以上内容。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

4.1技术要求响应表

项目名称：                       项目编号：             /包号：

| 一、技术条款响应情况 |
| --- |
| 序号 | 主要条款 | 是否响应 |
|  | 完全理解并接受对合格投标人合格的技术、服务要求 |  |
|  | 完全理解并接受技术条款要求，全部技术条款均能完全响应 |  |
|  | 同意接受采购方发布的补充通知中各项技术要求（如有） |  |
|  | 同意采购方以任何形式对我方投标文件技术部分的内容真实性和有效性进行审查、验证 |  |
| 二、技术条款偏离情况说明（如有）： |
| 三、不同意公开的技术部分内容（如有）： |

注：1、响应栏内打“√”表示完全响应；打“×”视为偏离，请在“技术条款偏离情况说明”栏中扼要说明偏离情况。

2、若上述技术条款内容与“项目需求”列述不一致时，均以“项目需求”详细内容为准。

3、本表内容不得擅自删改。

4、投标文件提交的实施/售后方案等的内容中，若出现劣于本表响应情况的阐述，以本表响应情况为准。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

4.2实施方案

项目名称：                                          项目编号：              /包号：

投标人应充分理解本次招标内容，编制的方案包含但不限于以下内容，格式和顺序可自行决定。

- 公司简介。

- 实施计划。

- 配送安装。

- 实施进度及质量保证措施。

- 验收方案等。

注：上述内容为参考提纲，序号及格式均不作限制，具体内容由投标人自拟。投标人在投标文件中所提供的方案，在内容上如果未按上述要点的顺序编写或有缺漏的，不构成投标无效。

实质性响应条款一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。 |  |  |
| 2 | ▲投标文件格式中如有《技术方案一般性条款响应差异表》的，投标人在该表中所列的货物应与《报价明细表》中所报价项目中的货物保持一致，如有不一致的，作无效投标处理。 |  |  |
| 3 | 以下内容根据第二章采购需求▲号条款详细列举。 |  |  |
| … |  |  |  |

填写要求：

1、本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

2、请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 合同签订时间或完成时间 | 项目质量 | 项目单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1、依据商务评审中的业绩要求填写本表并提供相关证明材料。

2、请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

# 核心产品明细表

| 序号 | 核心产品名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

填写要求：

1.上表中的核心产品名称、品牌须与《报价明细表》（如有）中的产品名称、品牌一致，如不一致的，按无效投标处理。

2.投标人必须在上表中填写所投核心产品的品牌，否则按无效投标处理。

技术方案一般性条款响应差异表

| 序号 | 货物名称 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离情况 | 厂家资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 有/无 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

填报要求：

1、本表所列货物应与《报价明细表》中所报价项目中的货物（如有）保持一致，如有不一致的，作无效投标处理。

2、投标人必须按招标参数的格式描述投标参数，并在偏离情况栏标明“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，关键的指标请填写厂家资料查阅页码。

3、投标参数应与厂家的产品资料一致，不一致的以厂家资料为准。

服务方案一般性条款响应差异表

| 采购需求 | 投标人响应 |
| --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 承诺 | 差异 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

填报要求：请按第二章采购需求列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。

适用政府采购政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 投标人如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且全部提供本企业制造的产品的，请填写下表内容： （ ）全部提供小型、微型企业制造的产品的，请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 小型、微型企业报价金额（元）： |  |
|  | （ ）全部产品仅由中型企业制造的产品及小型、微型企业制造的产品组成的，请在下表中填写小型、微型企业制造的产品情况： |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额（元） |
|  | 小型、微型企业报价合计金额（元）： |  |
|  | 要求以联合体形式参与的，请在括号内打“√”： （ ）联合体各方均为小型、微型企业且全部提供小型、微型企业制造的产品。 （ ）小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的。请填写下表内容： |
|  | 联合体报价金额（元）： |  |
|  | 要求以合同分包形式参与的： 本项目要求投标人须将本项目合同分包给一家或者多家中小微企业，且《分包意向协议书》中约定，小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的。请填写下表内容： |
|  | 大中型企业报价金额（元）： |  |
| 节能产品 | 所投产品名称 | 在《节能产品政府采购品目清单》中的产品类别名称 | 节能产品认证证书 | 金额（元） |
|  |  |  | 认证机构 | 证书有效期 |  |
|  | 节能产品金额合计（元） |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） | % |
|  | 节能产品证明材料见《技术文件》第 至 页。 |
| 环境标志产品 | 所投产品名称 | 在《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品类别名称 | 环境标志产品认证证书 | 金额（元） |
|  |  |  | 认证机构 | 证书有效期 |  |
|  | 环境标志产品金额合计（元） |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） | % |
|  | 环境标志产品证明材料见《技术文件》第 至 页。 |

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌、型号、制造商、制造商企业类型、金额（如有）应与《报价明细表》、《中小企业声明函》（如有）一致。

2.请提供所投节能产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的相关内容页（并对相关内容作圈记）、市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图及该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（注：属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，在价格评审中不作价格扣除，投标人无需将该产品填写在此表中）。

3.请提供所投环境标志产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的相关内容页（并对相关内容作圈记）、市场监管总局公布的参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录截图及该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

4.请投标人正确填写本表，所填内容及相关证明材料将作为价格评审价格扣除的依据。所填内容应与对应的证明资料相符，如不一致的，可能导致该项的得分为0分。

4.3拟对本项目投入的人员名单

项目名称：                        项目编号：              /包号：

| 序号 | 姓名 | 职位 | 拟任分工 | 获得的专业技术资格证书或技术培训等级证等 | 在本单位工作时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格内容自行划表填写。

（2）综合评议指标表内要求的相关资格证书、证明材料的复印件或打印件（如有），随本表后附。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

五、其它文件或资料

其它文件或资料

1.符合“招标文件”规定的证明文件资料。

2.综合评议指标表内要求提供的其他相关证明文件及资料。

3.投标人认为必要的，需要提供的其他证明文件或产品图片、文字说明等其他资料。

注：本项内容由投标人根据本次招标的需求、评标细则有关评分项的内容加以补充完善，投标格式可自行决定。

附件：密封袋封面格式

致：三沙市招标采购中心

项目名称：

项目编号：

投标文件

正本    份

（或副本    份）

（或电子版  份）

投标人名称：

投标人地址：

投标人联系人及电话：

投标人传真：

在2022年  月  日  时  分之前不得启封

开标地点：

附：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一子包进行质疑，质疑函中应列明具体子包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一子包进行投诉，投诉书应列明具体子包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书格式

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：