三亚市政府采购文件

项目名称：物业、安保服务项目

项目编号：SYZFCG-2022-08

采购方式：公开招标

采购人：三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）

三 亚 市 政 府 采 购 中 心

二零二二年二月二十二日

# 政府采购计算机辅助评标须知

## 一、电子投标文件的编制及报送要求

1、电子投标文件应当统一使用符合国家检测标准经所属交易平台认可的“电子标书制作工具”制作投标文件。电子投标文件的文本等其他内容编制后，需导入“电子标书制作工具”生成电子投标文件。

2、“电子标书制作工具”必须配备含有本单位电子标书工具加密锁才能使用，采购供应商不得将电子标书工具加密锁转借或使用他人的电子标书工具加密锁编制投标文件。

3、如本招标文件要求采购供应商同时提交电子投标文件和纸质投标文件，为确保电子文件与纸质文件一致，纸质投标文件应使用“电子标书制作工具”的打印功能进行打印。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

4、为保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子文件转换完成后，应在规定部位加盖含有CA数字证书的电子印章，并使用CA数字证书进行加密，生成后缀名为GPT格式的加密投标文件用于正常的投标工作。

5、电子投标文件制作完成后，应将电子投标文件复制到光盘及U盘各一份，按照招标文件的相对应条款的规定进行密封及递交，如有电子招标投标系统，在投标截止时间之前将加密的电子投标文件上传至电子招标投标系统。光盘表面应粘贴标签，写明项目名称、采购人名称、采购供应商名称等信息。光盘及U盘只能有文件名一致、内容一致的电子投标文件，不得含有其他无关文件，否则其投标将被拒绝。开标时，以在电子招标投标系统上传的文件导入为准，如上传文件无法导入，则导入光盘上的文件,如光盘上的文件无法读取时,则导入U盘上的文件。若电子招标投标系统上传的文件、光盘和U盘文件全部无法读取，则该投标文件应被拒绝。

6、提交光盘及U盘介质中只能有内容一致的唯一电子标书文件，不能有其它任何文件，注意查杀电脑病毒。

7、开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

## 二、计算机辅助开、评标方法

1、采购代理（或采购人）应安排熟悉计算机辅助开标系统的工作人员登录开标系统进行的开标工作。

1.1 开标系统包含开标倒计时、同步投标人、开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束共七个功能环节。

1.2 登录系统后，进入到项目管理界面，选择本次需要开标的项目，点击【进入开标系统】按钮即可以进入到项目开标主流程页面。

1.3 在开标时间未到达之前，会显示开标倒计时剩余时间。到达开标时间后，开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束等功能方可进行操作。

1.4 在系统中可使用【同步投标人】功能，同步已报名的供应商信息。

1.5 【开标】阶段中会显示投标单位、文件状态、投标人解密信息，可使用【同步投标文件】功能批量获取采购单位在交易系统上传的加密电子投标文件。之后在开标电脑上，依次插入各供应商的CA数字证书进行投标文件解密。解密成功后，界面上会显示绿色的“已解密”。如批量获取不成功或解密失败可使用采购供应商的光盘或U盘重新导入电子版投标文件并重新解密。

1.6 解密阶段完成后，在【唱标】页面可显示唱标信息，可由采购代理（或采购人）唱读供应商名称、报价、交付期等内容。

1.7 【开标报表】页面记录开标过程产生的数据，并且可添加记录开标现场情况和开标现场人员情况，具体由采购代理（或采购人）进行操作记录。

1.8 开标活动完成后，点击【开标结束】按钮可进行评标活动。

2、评标委员会到齐后可进行评标工作

2.1 公开招标和邀请招标类型的项目须有采购人组织建立资格审查小组，进行资格审查工作，资格审查人员可登录系统进行资格审查。

2.2 评标专家需使用个人账号和密码登录计算机辅助评标系统进行评标，根据招标文件设定的评标流程依次完成符合性评审或打分评审，即可完成本次评标工作。 如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

2.3 评标完成后，评标专家应使用CA数字证书在评标报表上加盖电子印章，最后会生成包含评标专家数字签名的电子评标报表，可供采购代理（采购人）打印书面评标报表。

目   录

第一部分 招标公告	5

第二部分  投标人须知	10

第三部分  采购需求	24

第四部分  合同一般条款	110

第五部分  合同专用条款（范本）	116

第六部 分  评标方法和标准	119

第七部分  投标文件格式要求	136

初步评审表各项页码索引表	137

综合评分表各项页码索引表	138

1、开标一览表格式	139

2.联合体投标协议书（不接受联合体）	141

一、报价文件格式	143

二、商务响应文件	145

三、采购需求响应文件	158

第一部分 招标公告

项目概况

物业、安保服务项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）获取招标文件，并于2022年5月31日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： SYZFCG-2022-08

招标编号：SYZFCG-2022-08

政府采购计划编号：/

采购计划备案文号：/

项目名称：物业、安保服务项目（2个包）

预算金额：¥11139275.16元/年，其中第一包预算金额、最高限价为：3182400.00元/年；第二包预算金额、最高限价为：7956875.16元/年；超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。

最高限价：【标包名称：物业、安保服务项目（第一包） ; 最高限价：3182400.00元/年】。【标包名称：物业、安保服务项目（第二包） ; 最高限价：7956875.16元/年】。

采购需求：

物业、安保服务项目 一项 详见招标文件第三部分《采购需求》；

合同履行期限：

物业、安保服务项目（SYZFCG-2022-08）： 服务期限三年，合同一年一签，投标人按一年费用进行报价。

是否允许联合体投标：

物业、安保服务项目（第一包）不接受联合体投标；物业、安保服务项目（第二包）不接受联合体投标；

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持中小微企业，监狱企业、残疾人福利性单位发展以及支持创新产品和服务等相关扶持政策，详见招标文件。

3.本项目的特定资格要求：

3.1、在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书）；

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年任意一个月的财务报表，提供复印件加盖公章）；

3.3、提供2021年任意一个月的纳税凭证和社会保障金缴费凭证，零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表；（提供复印件）；

3.4、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）2019年以来没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（以开标现场查询为准，供应商不再提供）；

3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算）；

3.6、提供政府采购供应商信用承诺书，在招标文件中附带格式文本，按照信用承诺内容进行承诺。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

三、获取招标文件

时间：2022年5月8日00时00分至2022年5月13日23时59分（北京时间，法定节假日除外）

地点： 全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）

方式： 网上下载

售价： 0（元）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点:

2022年5月31日9时00分（北京时间）

地点：三亚市公共资源交易中心（三亚市吉阳区新风街259号）三亚开标室1

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）投标人须在全国公共资源交易平台（海南省）企业信息管理系统(http://zw.hainan.gov.cn /ggzy/)中登记企业信息 , 然后登陆招标投标交易平台(http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/)下载，查看电子版的招标文件及 其他文件；

（2）电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用最新版本的电子投标工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载投标工具）制作电子版的投标文件； 非电子标（招标文件后缀名不是.GPZ）：必须使用电子签章工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载签章工具）对PDF格式的电子投标文件进行盖章(使用WinRAR对PDF格式的标书加密压缩)；

（3）投标截止时间前，必须在网上上传电子投标书——（电子标：投标书为GPT格式；非电子标：投标书需上传PDF加密压缩的rar格式）；

（4）开标的时候必须携带加密锁(CA数字认证锁)和光盘、U盘拷贝的电子版投标。

（5）本项目采购信息发布媒体为：全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/syggzy和海南省政府采购网https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/。

（6）根据《三亚市人民政府办公室关于印发<三亚市创建一流营商环境2021年实施方案>的通知》（三府办〔2021〕44号）和《三亚市金融发展局关于印发<创建一流营商环境“获得信贷”指标2021年专项行动方案>的通知》，三亚市在探索开展“政采贷”业务，中标或成交供应商可凭借与采购单位签订的政府采购合同向开展政府采购合同融资业务的3家银行（中信银行三亚分行、兴业银行三亚分行和浦发银行三亚分行）的公司业务部申请信用贷款。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）

地址：三亚市吉阳区迎宾路339号

联系方式：0898-88023987

2.采购代理机构信息

名称：三亚市政府采购中心

地址：三亚市河东区新风街259号

联系方式：0898-88250606

3.项目联系方式

项目联系人：邢工

电话：0898-88250606

# 第二部分  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 项目名称 | 物业、安保服务项目 |
| 2.2 | 项目编号 | SYZFCG-2022-08 |
| 2.3 | 采购人 | 名称：三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院） 联系人：苏先生 电话：0898-88023987 |
| 2.4 | 代理机构 | 名称：三亚市政府采购中心 联系人：邢美雯 电话：0898-88250606 邮箱：sy_ggzyjyzx@163.com |
| 2.5 | 采购预算 | 采购预算金额：¥11139275.16元/年，其中第一包采购预算金额：3182400.00元/年；最高限价为3182400.00元/年；超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。第二包采购预算金额为：7956875.16元/年，最高限价为7956875.16元/年；超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。 |
| 2.6 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 2.7 | 投标人资格要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 |
| 2.8 | 服务期限、地点 | 服务期限 ：三年，合同一年一签 地点：三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）指定地点。 |
| 4.2 | 委托代表人 | 投标时须提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件及被授权人身份证原件和复印件。（加盖公章） |
|  | 法定代表人 | 投标时须提供法定代表人身份证原件和营业执照复印件（加盖公章） |
| 4.3 | 委托代表人 的代理权限 | 委托代表人只能代表委托人处置投标活动中的一般事务。提出质疑、投诉等特殊事项，必须经法定代表人特别授权。 |
| 8.1 | 答疑会和现场考察 | 不组织 |
| 13.3 | 是否允许 选择性报价 | 不接受选择性报价 |
| 14.1 | 投标保证金金额 | 第一包投标保证金：人民币壹万伍仟元整（¥15000元）。 第二包投标保证金：人民币叁万玖仟元整（¥39000元）。 |
| 14.2 | 投标保证金 缴纳账户 | 保证金支付地址默认，保证金支付账号系统自动生成，每个项目每家投标单位账号都不一致 |
| 14.3 | 投标保证金 缴纳方式 | 投标保证金的形式：网上支付或线下银行转账支付，支付地址：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。（关于支付类型【线下支付】的注意事项：（1）请务必在转账到款后点击“支付”按钮进行保证金和项目关联确认，否则开标时以未交保证金处理。（2）必须是企业基本账户转账。） |
| 14.4 | 投标保证金 缴纳时间 | 投标截止前（2022年5月31日09:00） |
| 15.1 | 投标有效期 | 自开标之日起90天 |
| 16.1 | 电子版投标文件 | 光盘、U盘拷贝电子版投标文件各1份，载体必须是可以被读取的光盘、U盘。 电子版投标文件必须包含GPT、PDF和WORD三种格式。 |
|  |  | 根据海南省公共资源交易服务中心关于实行无纸化招投标工作的通知，本项目不要求提供纸质版投标文件。（投标截止时间前，必须在网上上传电子投标书——（电子标：投标书为GPT格式；非电子标：投标书需上传PDF加密压缩的rar格式）） |
| 19.2 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
| 21.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成7人。其中采购人代表 2人，专家5人。 评审专家从海南省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 27.1 | 中标候选人数 | 推荐3名中标候选人 |
| 28.2 | 评标方法 | 本项目采用综合评分办法 |
|  | 其他要求 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； |
|  | 政府采购政策 （中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位） | 1、中小企业：中小企业须提供《中小企业声明函》，小微企业报价给予6%的扣除，中型企业不享受价格扣除。 2、监狱企业：根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 3、残疾人福利性单位：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，须提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 4、价格扣除幅度：投标报价给予6%的扣除。供应商同时为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复享受价格扣除。 |

## 说明和释义

- 适用范围

#### 本招标文件仅适用于本次招标活动。

#### 本招标活动及招标结果受中国法律的制约和保护。

- 采购说明

#### 项目名称：见投标人须知前附表。

#### 项目编号：见投标人须知前附表。

#### 采购人：见投标人须知前附表。

#### 采购代理机构：见投标人须知前附表。

#### 采购预算：见投标人须知前附表。

#### 资金来源：见投标人须知前附表。

#### 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

#### 供货时间、地点：见投标人须知前附表。

- 词语释义

#### 响应：投标人根据招标文件的要求，编制投标文件并按规定投标的行为。

#### 合同：采供双方根据招标文件、中标人的投标文件及中标通知书规定的内容签署的、以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

#### 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人、其他组织和自然人。

#### 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人、其他组织和自然人。

#### 伴随服务：合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同规定的乙方应承担的其它义务。

#### 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

#### 天：日历日。

#### 交货地点：由合同约定的乙方提交的货物和服务的最终到达地点。

#### 合同价款：由合同约定的、在乙方完全履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

#### 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

#### 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

- 投标委托

#### 投标人的法定代表人可以委托代表人处理投标事务。

#### 投标人现场须提供的证明文件：见投标人须知前附表。

#### 委托代表人的代理权限：见投标人须知前附表。

#### 委托代表人须持有法定代表人出具的符合格式要求的《授权委托书》（格式见附件）。

- 投标费用

#### 投标人自行承担参加投标的全部费用。

## 招标文件

- 招标文件的构成

#### 招标文件规定本次招标活动的规则，提供编制投标文件和参加投标的依据。招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）货物技术规范及要求；

（四）合同一般条款；

（五）合同特殊条款；

（六）评标方法和标准；

（七）投标文件格式。

#### 投标人应当仔细阅读、充分关注和正确理解招标文件中陈述的所有事项，遵循格式文件的规定和签署要求。不能对招标文件做出实质性响应的投标将被拒绝。

- 招标文件的澄清和修改

#### 招标采购单位有权在投标截止时间前对招标文件进行澄清或者修改。

#### 澄清或者修改是招标文件的组成部分。澄清或者修改以发布公告的方式通知所有投标人。

#### 投标人要求对招标文件进行澄清的，应在投标截止日10天前，以书面形式向招标代理机构提出。

#### 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。变更的投标截止时间和开标时间，将在原来规定的投标截止时间三日前，以发布变更公告的方式通知所有投标人。

- 答疑会和现场考察

#### 答疑会和现场考察：见投标人须知前附表。

## 投标文件

- 投标文件计量单位和使用文字

#### 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 投标文件使用中文编制。投标文件部分内容必须使用其他文字的，应当附有该文字的中文译本。投标人承担未附中文译本或中文译本不准确而引起不利后果。

- 联合体投标

#### 不接受联合体投标。

- 投标文件的组成

#### 唱标信封

    - 开标一览表；

    - 中小企业声明函（投标人为非中小企业的，可不提供）

    - 监狱企业证明文件及相关证明材料（投标人为非监狱企业的，可不提供）

    - 残疾人福利性单位声明函（投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供）

#### 投标文件

    - 投标报价(详见招标文件第七部分投标文件格式)；

    - 商务响应文件 (详见招标文件第七部分投标文件格式)；

    - 技术响应文件 (详见招标文件第七部分投标文件格式)；

    - 投标人认为需加以说明的其他内容。

#### 光盘、U盘拷贝电子版投标文件各1份（用光盘、U盘作载体，包含GPT、WORD和PDF三种格式，不得加密）；

- 投标文件编制说明

#### 投标文件必须按照招标文件要求的统一格式顺序编写。要求投标文件全部内容制作详细的目录（包括页码的编制），为评标时查询作索引。

#### 开标一览表是开标仪式上的唱标内容，投标人应按规定格式填写。

- 投标报价

#### 《开标一览表》中全部货物和服务的报价，应当包括劳务、运输、管理、安装调试、技术培训、维护、保险、利润、税金等费用，以及合同包含的所有风险、责任等。

#### 《开标一览表》中的每一个费用单项，均应填写单价和计算总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

#### 本项目只允许一个报价，不接受任何有选择性的投标报价。

#### 报价全部采用人民币表示。

#### 超出采购预算金额（最高限价）的报价为无效报价。

- 投标保证金

#### 投标保证金金额：本项目投标保证金第一包投标保证金：人民币壹万伍仟元整（¥15000元）。第二包投标保证金：人民币叁万玖仟元整（¥39000元）。（注：根据《海南省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》琼财采〔2022〕68号文件要求）。详见投标人须知前附表。

#### 投标保证金缴纳账户：见投标人须知前附表。

#### 投标保证金缴纳方式：见投标人须知前附表。

#### 投标保证金缴纳时间：见投标人须知前附表。

#### 投标保证金用于保护本次招标活动，防范投标人恶意利用制度缺陷扰乱开标评标秩序，避免投标人投标后随意撤回投标或随意变更应承担的相应义务，给采购项目和招标采购单位造成损失。

#### 投标人未按招标文件要提交投标保证金的，投标无效。

#### 投标保证金的退还：

14.7.1 未中标的供应商，投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内由系统自动退还；

14.7.2  中标供应商的投标保证金将在采购合同签署后5个工作日内，由中标供应商在全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市系统中上传合同扫描件，并自行操作退还投标保证金。

#### 发生下列情况之一，投标保证金不予退还：

    - 中标人不在规定期限内与采购人签订合同的；

    - 投标人在本次投标过程中出现违反法律法规的行为、扰乱开标评标秩序的行为或恶意利用规则谋求不法利益的行为。

- 投标文件的有效期

#### 自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

#### 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。协商应当以信函、传真或电子邮件的形式进行。同意延长有效期的投标人，其投标保证金的有效期也相应延长，但不能修改投标文件。拒绝接受延长有效期要求的投标人，其投标将被拒绝，投标保证金将被退还。

- 电子版投标文件、签署和盖章要求

#### 投标文件份数：见投标人须知前附表。

#### 投标文件主要内容（招标文件格式中要求法定代表人或授权委托人签字的内容和加盖投标单位公章）应由投标人的法定代表人或其授权的委托人签字（或盖章）并加盖投标人公章。

#### 全套投标文件应无涂改、无行间插字。除非这些删改是根据招标代理机构的要求实施的，或者是投标人造成的错误且必须修改的。修改处应由投标文件签字人签字证明。

特别说明：1.投标人须提交符合招标文件要求的电子版投标文件。2.投标截止时间前，必须在网上上传电子投标书（电子版投标文件的编辑及递交技术咨询电话：0898-38215255广联达）。

电子版投标文件载体必须是可以被读取的光盘、U盘（包含GPT、PDF和WORD三种格式）。电子版投标文件提交后不予退还。

#### 传真或电传的投标文件将被拒绝。

## 唱标信封的递交

- 唱标信封的装订、密封及标记

#### 唱标信封应按以下方法分别装袋密封：

    - 投标人应将唱标信封单独密封提交。在密封袋上，要清楚标明“唱标信封”字样。（唱标信封内密封开标一览表）

    - 唱标信封的包装的封口处应加盖投标人公章。封皮上写明项目名称、项目编号、投标人名称。

    - 投标人应参考上述要求密封及书写标记。

- 投标截止

#### 投标截止时间：见投标邀请函。

#### 投标文件必须在投标截止时间前送达投标地点。

#### 招标代理机构推迟投标截止日期或截止时间，将在不晚于原定投标截止日期的前3天发布公告。

#### 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标代理机构拒绝接收。

- 投标文件的修改和撤回

#### 投标以后，投标人不得修改和撤回投标文件。

#### 所有投标文件均不予退还。

## 开标、评标和定标

- 开标

#### 招标代理机构按招标文件规定的时间、地点公开举行开标仪式。开标仪式由招标代理机构主持，邀请采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。

#### 参加开标仪式的委托代表人应携带法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件及被授权人身份证原件和复印件（加盖公章）签到，法定代表人投标时须提供法人身份证原件和营业执照复印件（加盖公章）现场签到，未携带以上证件的人员不得进入会场。每个投标人只能派出壹名代表进入开标仪式现场。

#### 由投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后拆封唱标。

#### 唱标人宣读投标人的名称、投标价格、交货期及其投标的修改、投标的撤回等。记录人制作开标记录。

#### 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

#### 唱标以开标一览表中的大写金额为准。当出现大写金额与小写金额不一致或总价金额与按单价计算的汇总金额不一致等法定可修正情形时，由评标委员会在初步审查时进行修正。

#### 投标人如果对唱标内容有异议，应在获得主持人同意后当场提出。不属唱标错误的，应当请异议人核验“开标一览表”并维持原唱标结果；确属唱标人宣读错误的，应当将该“开标一览表”向所有开标仪式参与人公示，当场予以更正。

#### 在开标时，投标文件有下列情况之一者，将被视为无效投标：

    - 投标截止时间后送达的投标文件；

    - 投标文件未按规定的方式密封。

- 评标委员会

#### 评标委员会组成：见投标人须知前附表。

- 评标内容的保密

#### 开标后，至正式授予中标人合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、有关授予合同的信息等，都不能向投标人或与评标无关的其他人泄露。

#### 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致其投标资格被取消。

#### 在评标期间，评标委员会将通过指定联络人与投标人进行联系。

- 对投标文件的初步审查

#### 初步审查内容为投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

#### 初步审查中，对价格的计算错误按下述原则修正：

    - 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

    - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

    - 投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

#### 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指货物和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规的不一致或不规则的地方。

#### 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件的内容，不依靠开标后的任何外来证明。

#### 下列投标文件将被拒绝：

    - 投标文件未按照本须知第16条规定签署和盖章；

    - 未按规定提交资格文件；

    - 与招标文件有重大偏离；

    - 投标人拒绝修正错误；

    - 投标人的报价是选择性的；

    - 拆包报价的。

23.6 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出

24 废标的情形

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构将在指定网站发布废标公告。

25  出现下列情形之一的，将导致投标人本次投标无效。

（1）投标截止时间前，未按规定要求在网上上传电子投标书；

（2）经检查安全锁中的证书无效的投标文件；

（3）投标人未按时进行开标签到的；

（4）不满足“供应商资格要求”或未按要求提供“供应商资格要求”中的有效证明文件的；

（5）投标文件未按招标文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能按评标委员会的要求证明其报价合理性的。

（8）不满足招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）属于招标文件中规定的串通投标的情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效的情形。

26投标的澄清

#### 26.1评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人必须按照评标委员会通知的时间、地点派技术和商务人员进行澄清。

#### 26.2投标人对投标文件的澄清、说明或者补正应有投标人代表的签署，并作为投标文件的组成部分。

27定标

#### 27.1招标人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。（注：采购人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商，自中标、成交供应商确定之日起1个工作日内盖章确认政府采购项目中标结果信息发布备案表报送给三亚市政府采购中心发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。）根据《海南省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》琼财采〔2022〕68号文件要求）。

28投标文件的评价和比较

#### 28.1评标委员会将仅对按照本须知第22条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

#### 28.2评标方法：见投标人须知前附表。

#### 28.3最低的投标报价（低于成本价除外）或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

## 授予合同

29中标人的确认

#### 29.1评标委员会根据本招标文件第六部分《评标方法和标准》的规定，对投标人的资格进行审查，对投标文件进行评价和比较，按照《评标方法和标准》排序原则推荐中标候选人。

#### 29.2采购人在授标时可以增加中标货物和服务的数量，但增加的数量不得超过中标货物和服务数量的10%。

#### 29.3评标委员会有权按招标文件的要求评定并推荐中标候选人，也有权拒绝任何或所有不符合招标文件要求的投标人的投标。

30合同授予标准

#### 30.1采购人应当把合同授予评标委员会按本须知第27条规定推荐的第一顺序中标候选人。被授予合同的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

#### 30.2中标人拒签合同，或不能在规定的期限内与采购人签订合同，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还。

30.3中标人放弃中标，其投标保证金不予退还

31中标通知

#### 31.1确定中标人后，招标代理机构在发布中标公告的同时，以书面形式向中标人发出中标通知书。

#### 31.2中标通知书的领取：中标单位自行前往招标代理机构处领取中标通知书。

#### 31.3中标通知书是合同的组成部分。

#### 31.4招标代理机构没有对未中标人解释落标原因的义务。

32签订合同

#### 32.1采购人和中标人应当按照中标通知书规定的期限签订合同。合同经双方代表签字并加盖公章后生效。合同正本一式柒份，甲方留存叁份，乙方留存二份，报市财政局一份，送市政府采购中心一份。（注：发布中 标（成交）结果，公告后 5个工作日内签订合同签订合同生效后2个工作日内将合同报送三亚市政府采购中心，根据《海南省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》琼财采〔2022〕68号文件要求）；中标通知书规定的期限最长不得超过30 天。

#### 32.2中标人拒签合同，或不能在规定的期限内与采购人签订合同，采购人有权取消其中标资格。

#### 32.3中标人放弃中标或被取消中标资格后，采购人有权按评标委员会推荐的顺序确定备选中标候选人中标并与之签订合同。所有被确定中标的候选中标人均放弃中标或被取消中标资格，采购人应当重新组织招标。弃标或被取消中标资格的供应商不得参加重新招标。

#### 32.4中标人拒签合同或放弃中标是违约行为，应当依法赔偿违约行为给采购人造成的实际损失。

#### 32.5前款所称“违约行为给采购人造成的实际损失”，是指顺延中标人的中标价格高于违约人中标价格的高出部分。

#### 32.6签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据。

33验收

#### 33.1中标人与采购人应严格按照招标文件规定的标准和投标文件承诺的条件进行验收。

#### 33.2采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，中标人可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

## 询问、质疑和投诉

34询问

#### 34.1供应商对本采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人或招标代理机构提出询问。

#### 34.2询问应当用传真、信函、电子邮件等方式提出。

#### 34.3对询问的答复，将依据是否是重要的共性问题，决定是否同时告知其他投标人。

35质疑

#### 35.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构或向采购人提出质疑。

#### 35.2质疑必须以书面形式提出。质疑书必须由提出质疑的供应商的法定代表人亲笔签署，并加盖企业法人公章。

#### 35.3质疑应当用传真、信函或电子邮件送达。信函的邮发地必须是供应商的注册地；发出传真的号码和发出邮件的邮箱必须是供应商以网站或其他形式公布的号码及邮箱。

#### 35.4不符合本章第36.1和36.2款规定的质疑是无效质疑，不予受理。

#### 35.5对于供应商的有效质疑，我们将按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《海南省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》的规定及时予以答复。

#### 35.6供应商应当慎重使用质疑的权利。属于对政府采购活动事项产生一般疑问的，应当根据政府采购法第52条的规定提出询问，本代理机构有义务及时作出答复。

36投诉

#### 36.1供应商对质疑事项的答复不满意，或者没有在法定期限内得到答复的，可以依法向政府采购监管部门进行投诉。

#### 36.2供应商的投诉，应当符合《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的相关规定。

## 纪律和监督

37对采购人的纪律要求

#### 采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益。

38对投标人的纪律要求

#### 不得提供虚假材料谋取中标；不得采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；不得与招标采购单位、其他投标人恶意串通；不得向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得拒不遵守开标纪律，故意扰乱开标会场秩序或其他无理取闹行为；不得在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

39对评标委员会成员的纪律要求

#### 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本招标文件第六部分“评标方法和标准”的规定之外的评审因素和标准进行评标。

40对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

#### 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 第三部分  采购需求

一、项目概况

1、项目名称：物业、安保服务项目

2、预算金额：本项目共2个包，投标报价不得超过预算金额，超过为无效报价，分包情况如下：

| 标包号 | 服务项目 | 人员配备（人） | 费用（年/元） | 项目总预算（年/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安保服务 | 51 | 3182400.00 | 11139275.16 |
| 2 | 物业服务 | 135 | 7956875.16 |  |

3、采购内容：三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）为提高后勤物业管理水平，为患者、职工提供干净、整洁、有序的医疗、护理环境，为提供高效、节能的优质的安保、物业服务，现拟采购相关安保、物业服务。

二、服务要求

（一）概况

三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院），占地面积46.7亩，总建筑面积9.95万平方米（其中地下室面积2.07万平方米），包括医技综合楼（门诊大楼、住院部大楼、医技大楼）、后勤保障楼、计生服务中心大楼、专家周转楼等，拥有500张床位，是一所与国际标准接轨的拥有完备基础设施、温馨住院环境的集预防保健、临床医疗、教学科研、康复疗养于一体的花园式的三级甲等妇幼保健院和妇女儿童专科医院。

- 建筑概况表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划占地面积 | M2 | 31133.49 |
| 2 | 总建筑面积 | M2 | 99506 |
|  | 其中 | 医技综合楼（门诊大楼、住院部大楼、医技大楼）建筑面积 | M2 | 87039.96 |
|  |  | 后勤保障楼建筑面积 | M2 | 3979.33 |
|  |  | 计生服务中心大楼建筑面积 | M2 | 4400.52 |
|  |  | 专家周转楼建筑面积 | M2 | 3932.16 |
|  |  | 洁净区建筑面积 | M2 | 11070.34 |
|  |  | 食堂及生活小超市建筑面积 | M2 | 1886.83 |
|  |  | 地下室建筑面积 | M2 | 20713 |
| 3 | 绿化面积 | M2 | 11517 |
| 4 | 停车位 | 个 | 522 |
|  | 其中 | 地面停车位 | 个 | 50 |
|  |  | 地下停车位 | 个 | 406 |
| 5 | 出入口 | 个 | 3 |
| 6 | 物业管理用房面积 | M2 | 40（20×2） |
| 7 | 医院职工人数 | 人 | 800 |
| 8 | 床位 | 个 | 500 |

（三）设施设备概况表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 质保期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 台 | 42 | 1年 |
|  | 其中 | 直梯 | 台 | 26 |  |
|  |  | 扶梯 | 台 | 16 |  |
| 2 | 高低压变压器 | 台 | 4 | 1年 |
| 3 | 发电机组 | 台 | 3 | 1年 |
| 4 | 供水系统 | 套 | 1 | 1年 |
|  | 其中 | 生活用水水泵 | 台 | 9 |  |
|  |  | 生活水池 | 个 | 0 |  |
|  |  | 生活水箱 | 个 | 1 |  |
|  |  | 集热水箱 | 个 | 8 |  |
| 5 | 空调系统 | 套 | 3 | 1年 |
|  | 其中 | 中央空调主机 | 台 | 3 |  |
|  |  | 洁净区空调主机 | 台 | 10 |  |
|  |  | 分体式空调 | 台 | 60 |  |
| 6 | 消防系统 | 套 | 1 | 1年 |
|  | 其中 | 消火栓 | 个 | 538 |  |
|  |  | 消防泵 | 台 | 4 |  |
|  |  | 消防水池 | 个 | 1 |  |
|  |  | 消防水箱 | 个 | 2 |  |
| 7 | 监控系统 | 套 | 1 | 1年 |
|  | 其中 | 监控屏幕 | 台 | 12 |  |
|  |  | 安防摄像机 | 台 | 759 |  |
|  |  | 手术室摄像机 | 台 | 10 |  |
|  |  | ICU摄像机 | 台 | 62 |  |
| 8 | 停车管理系统 | 套 | 1 | 1年 |
| 9 | 供氧系统 | 套 | 3 | 1年 |
| 10 | 纯水系统 | 套 | 1 | 1年 |
| 11 | 轨道物流系统 | 套 | 1 | 1年 |
| 12 | 酸化水系统 | 套 | 1 | 1年 |
| 13 | 洁净区机房管理 | 套 | 1 | 1年 |
| 14 | 弱电机房管理 | 套 | 1 | 1年 |
| 15 | 污水管理系统 | 套 | 1 | 1年 |

（四）安保服务内容及要求（1包内容）

### 1、服务内容：秩序维护、车辆管理、消防管理、安防管理。

1.1医院公共秩序的维护，重点区域的固定值班、安全巡视等秩序维护与管理。

1.2车辆进出管理、车辆疏导与停放管理，停车系统的设施设备巡查管理。

1.3消防监控中心24小时双岗值班、消防设施设备的巡查管理。

1.4安防监控中心24小时双岗值班、安防设施设备的巡查管理。

1.5配合院方做好安全生产档案管理制度。

1.6配合院方做好新职工安全生产培训。

1.7配合公安机关做好联防联控工作。

1.8配合院方做好安排反恐、防震减灾演练。

1.9配合院方组织职工消防知识培训，消防设备使用，消防演练等。

1.10做好服务范围内的物业交接。

### 2、安保服务企业与人员要求：

2.1安保企业应具有由公安部门颁发的保安服务许可证。

2.2安保服务人员应具有保安员证书、消防员证书等岗位证书。

2.3安保服务人员平均年龄不得超过45岁，且年龄范围在20～60岁之间。转业退伍军人优先录用。

2.4管理岗位人员相关工作经验不少于3年，且须在开标前确定。

2.5提供拟投入或确定的本项目服务团队人员名单（51人），包括姓名、身份证号码、年龄、联系方式、岗位证书、工作经验、到岗时间等详细信息。如在开标前未能确定人员名单的，至少明确该人员的是否为转业退伍军人、年龄区间、岗位证书约定、工作经验约定、到岗时间约定等详细信息。

2.6中标人提供的服务团队人员、数量不得变更。

2.7中标人提供的服务团队人员在签订合同后15天内报到，组织企业内部培训。

2.8合同签订且接到采购人书面入场通知后，3天内所有人员到岗。

2.9根据《保安服务管理条例》相关规定，外省安保服务企业应当在《保安服务合同》签订后30天内，向三亚市级公安机关完成备案。未在规定时间完成备案的，视为放弃中标资格，且自动解除服务合同。

3、安保服务标准与要求：

## 3.1保安管理要求

3.1.1坚持“预防为主、防治结合、服务第一、患者至上“的方针。

3.1.2按照公安部门的规定并结合三亚市妇幼保健院实际情况设置保卫机构。

3.1.3有完善的治安管理制度和工作秩序。

3.1.4能有效地配合公安部门打击区域内违法犯罪活动。

3.1.5高效的巡视和值班制度：保安员24小时巡视、值班，分为：门卫、监控和巡逻三方面要求。

3.1.6门卫：

（1）友善与威严共存、服务与警卫共举，简单咨询、引导服务、为来客提供必要的帮助。

（2）主出入口24小时值班，举止文明、态度和蔼，用语规范、礼仪规范，按时到岗，坚守岗位不脱岗；

（3）保持个人仪表整洁、门岗周围环境清洁，注意观察人员进出情况，发现疑点应当及时询问，劝阻小商小贩不要在物业管理区域内乱设摊点；

（4）对进出物业管理区域的各类车辆进行有效疏导，保持出入口的畅通；

（5）对外来人员（施工、送货、业务、参观等）实行进出管理，必要时引导至电梯厅或指定区域；对非工作时间进入行政办公区的人员应进行详细登记；

（6）对物品进出实施分类管理，大件物品进出应进行审验，拒绝危险物品进入。

3.1.7巡逻：

（1）明确人员巡逻范围和巡逻方式，做到定时与不定时、制服与着便装等相结合，科学、合理安排巡逻路线。

（2）重点、要害部位每小时至少巡逻一次，发现违法、违章行为应及时制止；

（3）按规定时间、路线巡回检查，多看、多听、多问，排除各种不安全因素；

（4）发现疑点应追查原因，同时通知有关部门；

（5）巡视中发现异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施，随时准备启动相应的应急预案；

（6）收到中央监控室发出的指令后，巡逻人员应及时到达，并采取相应措施；

（7）对物业管理区域内设置的消火栓（箱）、井盖、安全警示标志等涉及公共安全的设施设备进行巡查，发现缺失，损坏或不能正常使用等情况，应及时报告并记录。

3.1.8维护好太平间区域的公共秩序，慎防火灾、寻衅滋事等情况。严禁在太平间及公共地段开展祭奠活动，更不能从事封建迷信行为。

3.1.9安保人员持证上岗率应达100%。

## 3.2应急处理预案要求

3.2.1制定防医患冲突预案。

3.2.2制定流感大流行或疫情爆发预案。

3.2.3制定防电梯困人预案。

3.2.4制定火灾处理程序。

3.2.5制定暴风暴雨天气的应急方案。

3.2.6制定物品遗失领取流程。

3.2.7制定打架、斗殴、流氓滋事的应急预案。

3.2.8制定医患冲突的处理流程。

3.2.9制定精神失常、疯、傻、醉汉等人员进入医院的处理流程。

3.2.10制定抢劫、爆炸事件的处理流程。

3.2.11其他必要的突发事件处理预案。

## 3.3消防管理要求

3.3.1坚持“预防为主、防消结合”的方针。

3.3.2建立符合《消防法》的消防制度和规定，其中应包括：

（1）中心值班制度

（2）防火档案制度

（3）防火岗位制度

（4）设备管理及其他

（5）结合医院特点，定期对院职工组织消防知识培训，消防设备使用，消防演练等，制定消防突发事件处理预案。

## 3.4安全监控要求

3.4.1监控设施应24小时开通，保证对安全出入口、内部重点区域的安全监控，保持完整的监控记录；

3.4..2监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后，应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；

3.4.3监控的录入资料应至少保持7天，有特殊要求的参照相关规定或行业标准执行；

3.4.4保持治安电话畅通，接听及时（铃响三声内应接听）。

## 3.5车辆管理要求

3.5.1车辆停放有序、秩序井然；车辆按类引导分区停放；避免失窃、受损及碰撞事故。根据实际情况设置行车指示标志，规定车辆行驶路线，指定车辆停放区域，公开收费标准；

3.5.2车辆管理人员应对进出的各类车辆进行管理，维护交通秩序，保证车辆便于通行、易于停放；若对进出车辆有疑问，应向驾驶员敬礼后再进行询问；

3.5.3收费管理的车库应24小时有专人管理；车辆停放有序，车库场地定时清洁，无易燃、易爆等物品存放；防止漏油、漏气车辆进入停车场；

3.5.4地面、墙面按车辆道路行驶要求设立明显指示牌，照明、消防器械配置齐全；

3.5.5非机动车应定点停放。

3.5.6车辆停放有序、秩序井然。

3.6保安员服务要求

3.6.1仪表整洁、言行举止得体、文明大方、尽量使用普通话；

3.6.2模范遵守国家法令、法规，依法办事；

3.6.3坚守岗位，保持高度警惕，预防治安案件的发生，巡逻人员按路线不少走一步，做到不停巡视，对一切可疑人进行讯问，发生事件及时制止；

3.6.4积极配合卫生、绿化、维修等其它服务，制止违章行为；防止破坏，不能制止解决的向主管报告（制止违章要先敬礼）；

3.6.5熟悉和爱护医院内配套的公共设施、机电设备、消防器材，并熟练掌握各种灭火器材的使用方法；

3.6.6积极协助公安机关开展各项治安防范活动或行动，积极进行治安防范和管理方面宣传，努力完成各项治安服务工作。

## 3.7工作安排及检查项目

| 工 作 安 排 | 定岗检查 | 门急诊大厅24小时 |
| --- | --- | --- |
|  | 流 动 巡 查 | 消防设施：1遍/周 |
|  |  | 院区安全：24小时 |
|  |  | 违章行为：24小时 |
|  |  | 车辆停放：24小时 |
|  |  | 车辆保管：24小时 |
|  |  | 突发事件：2分钟内，责任人员到达现场 |
|  | 学习 训练 | 学习法规：1次/周 |
|  |  | 训练：1次/周 |
|  |  | 演示培训：1次/周 |
| 检 查 项 目 | 1、查可疑人员、外来人员和捡垃圾、乞讨等人员 |
|  | 2、查违章停车 |
|  | 3、规范、检查、监督室外施工、搭建现象 |
|  | 4、查乱摆卖现象 |
|  | 5、查高空抛物、乱扔垃圾现象 |
|  | 6、查破坏绿化现象 |
|  | 7、查房屋本体设施和公共设施情况 |

（五）物业服务内容及要求（2包服务内容）

1、服务内容：医院建筑物养护管理、公共设备设施运行巡查管理、环境维护与管理、病人/标本的运送服务、问寻导向服务、物业查验交接。

### 1.1医院建筑物（公共部位）管理

如地基、楼地面、墙面、台面、吊顶、固定家具、屋面工程、配套用房等的管理。

1.2公共设备设施的运行管理，及其维修、保养服务。

1.2.1给、排水设备设施运行管理、有偿维保。

（1）给水、地热水供应：市政给水红线内开始点到给水点；

（2）排水：污水处理站、化粪池、雨水井、排水点。

1.2.2变配电系统运行管理、有偿维保。

（1）变配电箱，变电站（含柴油发电机、备用直流逆变器）；

（2）楼层配电系统：配电箱、柜；

（3）一类电源管理：消防设施电源；

（4）日常用电、用电器、线路、以及与之相关的所有设备、设施维修。

（5）配电室要求24小时值班。

1.2.3通信、信息系统运行管理、维修。线路自网通进线盒下口开始，包括院内线路、汇线箱、汇线排、分线盒。

1.2.4消防设备、设施的维修、养护。

1.2.5空调（含净化空调）通风系统的运行管理、维修（含新风机组及所有管路等等）。

1.2.6电梯运行管理运行管理。

1.2.7医用气体供应、运行运行管理、维修。

（1）医用集中供氧系统供应及设备、设施维修、运行、有偿维保；

（2）医疗科室、手术室氧气及其它气体供应、管理、有偿维保；

1.2.8公共家具、设施的管理、维修。

1.2.9生活热水系统的运行管理、维修。

1.2.10停车系统的设施设备的维修、养护。

1.2.11安防设施设备的维修、养护。

1.2.12轨道物流系统的维修、养护。

1.2.13日常所有维修（不包括医疗设备）。

1.2.14包含但不限于《新院区设施设备经济技术表》内其他的设施设备的的维修、养护。

### 1.3环境维护与管理

1.3.1院区内所有区域卫生清洁维护管理

（1）院外区域清洁维护与管理；主要包含道路、绿化带、地下和地上停车场等区域

（2）住院大楼、后勤保障楼、计生中心等楼内清洁维护与管理；主要包含门急诊区域、住院区域、行政办公区域、中心供应室、洁净区（手术室、分娩室）等室内所有区域。

（3）按照爱委会标准及时有效消灭蚊蝇、蟑螂、老鼠等害虫。

1.3.2医院绿化养护管理

（1）医院区域内绿化及园林养护管理。

（2）重要节日室内外鲜花摆放及养护（有偿提供）。

1.3.3医院垃圾清洁和集中处理

（1）生活垃圾收集与集中存放管理。

（2）医疗废弃物的收集与集中存放管理，医疗相关单位医疗废弃物的收集与集中存放管理等。

### 1.4病人、标本的运送服务

1.4.1标本的收集运送服务。

1.4.2病人的陪检服务。

1.4.3手术病人的接送服务。

1.4.4其他办公日杂物品的运送服务。

1.4.5轨道物流服务

### 1.5问寻导向服务

1.5.1接待、引导、问询服务。

1.5.2为残疾人、特定患者及重症患者提供所需的必要服务及服务用品。

### 1.6物业交接

按要求做好各项物业查验、交接工作，并保存好相关文件资料。

### 2、物业服务企业与人员要求：

2.1物业服务企业要求具有医院物业服务经验。

2.2物业服务人员应具有弱电工程师、水电工程师及高低压操作、电工等岗位证书。

2.3物业服务人员年龄要求，男工不大于60岁，女工不大于58岁。

2.4管理岗位人员要求大专以上学历，3年以上相关工作经验，且须在开标前确定。

2.5问寻、导向服务人员要求卫校中专或以上护理专业毕业。

2.6提供拟投入或确定的本项目服务团队人员名单（135人），包括姓名、身份证号码、年龄、联系方式、岗位证书、工作经验、到岗时间等详细信息。如在开标前未能确定人员名单的，至少明确该人员的年龄区间、岗位证书约定、工作经验约定、到岗时间约定等详细信息。

2.7中标人提供的服务团队人员在签订合同后15天内报到，组织企业内部培训。

2.8合同签订且接到采购人书面入场通知后，3天内所有人员到岗。

2.9物业人员配置中除物业经理、文员为专职外，其他领导职务均应为兼职。

3、物业服务标准与要求：

## 3.1建筑物的维护保养管理质量标准

### 3.1.1建立房屋使用、维修档案、检查房屋使用情况、确保正确使用房屋、遵守房屋安全使用的规范、政策及法规。

### 3.1.2地基基础：观测房屋、墙体情况，发现问题及时通知医院，柱、梁主体无倾斜、变形、弓凸、剥落、开裂和非收缩性裂缝及无筋露等。墙表面粉刷无明显剥落开裂，墙面砖、地坪、地面砖平整不起壳、无遗缺并定期保养。修补墙面的粉刷层及面砖应保持与原墙面色差、材质一致，天花板无明显污渍和破损，外墙面无明显剥落、墙面饰材无明显遗缺、玻璃幕墙无开裂、屋面防水层发现有气鼓、碎裂或隔热板有断裂、缺损的发现问题应在规定时间内及时通知医院，并安排专项修理。

### 3.1.3顶棚：抹灰层牢固、无面层剥落和明显裂缝、吊顶板面清整、无破损。

### 3.1.4所有门窗：牢固、平整、美观、开关灵活、接缝严密、不松动、隔热层完好，发现问题及时向医院报告，属于小修范围的及时组织修复，属于大、中修范围的及时提出方案或建议，经医院确认后配合组织实施，遇紧急情况时，应采取必要的应急措施。

### 3.1.5屋面隔热层、防水层保持完好、发现问题及时联系或负责修复。

### 3.1.6道路：整体要求路面平滑、无明显坑洼、破损、轻微破损面积每处不超过0.1m2,边角整齐无缺。

### 3.1.7临时施工管理：建筑维修的临时施工项目在施工前应经过医院感染风险评估，在施工中按感染风险级别采取相应的控制措施，按照《临时施工管理服务协议》约定的时限，及时审核、回复施工人的《施工申报》，每日巡查施工现场，发现违反施工管理制度的行为、现象应及时劝阻、制止，如制止无效，应向医院和有关部门报告。

### 3.1.8执行标准

| 主 要 内 容 | 运行 | 值班：保障医院供水、供电、供气、供医用气体、电梯、空调等正常运行、封闭垃圾回收、被服回收系统运行、供给并做好记录。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 巡视：巡视各种供给设备、设施，做好运行情况记录。 |
|  |  | 秩序：搞好各种供给设备、设施的相关物品管理，加强安全防范工作。 |
|  | 维修 | 负责机电设备、设施的各项维修、保养工作，并做好记录。 |
|  |  | 定期清洁所管设备、设施和设备房。 |
|  |  | 负责对设备、设施进行全面巡视、检查发现问题及时处理。 |
| 考 核 标 准 | 变配电每天两次巡查到位、责任明确、记录清晰、目标应实现。 持证上岗率100%；服务质量满意率98%；维修材料合格率100%。 预约维修时间：接到维修申请后无特殊情况10分钟内到达。 维修完成时间：原则上小故障30分钟内，一般故障2小时内（不超过8小时），较难故障不超过2天。 零修、紧急情况3分钟到达现场处理，维修及时率100%。 |

## 3.2设施设备管理、维护、保养标准

### 3.2.1变配电系统

（1） 高压电气设备至少每二年进行一次安全测试，留存高压电气测试合格报告。

（2）低压配电设备每年至少一次全面停电检修。

（3）按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁并做好记录。

（4）高低压配电柜运行正常、操作灵活、仪表显示准确。

（5）变压器运行正常、通风降温设备可靠、温度显示准确。

（6）直流操作系统运行正常、蓄电池组充、放电量符合工作要求、至少每年进行一次充放电试验。

（7）功率因数自动补偿运行正常，功率因数不低于0.9，电容器容量符合工作要求，无鼓包、漏液现象。

（8）制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限，停、送电按规定提前与医院商榷；做好防鼠、防台风的措施、预案。

（9）制定配电室人员出入管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材。

（10）高压防护用具、验电器按规定每半年检定一次，计量器具、检测仪表按规定周期送计检局检定。

### 3.2.2应急供电系统

（1）每周检查发电机组的机油位、冷却液位、蓄电池液位、空滤指示器是否符合要求，水路、油路有无渗漏。

（2）制定发电机组管理规程，常备不低于8小时运行所需的油料，配置符合要求的灭火器材。

（3）每月启动发电机组试机30分钟，释放柴油滤清器中的水或沉积物，检查皮带松紧程度。

（4）每运行250小时或两年更换发电机组机油、机油滤清器、柴油滤清器、冷却液；

（5）发电机组手动及自动联机正常，保护功能完善，发生停电时保证15分钟内向重点设备、区域供电。

（6）应急照明柜工作正常，蓄电池放电工作时间不低于90分钟，蓄电池无漏液、腐蚀现象。

（7）定期对应急照明柜进行检查、维护、清洁，每月进行一次切换试验，每年进行一次蓄电池组充、放电试验。

（8）制定双电源切换操作程序，做好备用电源切换准备，发生停电时15分钟内恢复供电。

### 3.2.3给排水设施和设备的保养与维护

（1）给水管道：水管水间完好，无渗漏，管道通畅无阻塞；每天检查一次生活泵、气压罐、排污泵、水池水箱、管道阀门，定期检查公共卫生间、开水房、管道井内的上下水管道、阀门、减压阀，集水坑、污水坑、室内外排水沟渠（井）。设备运行正常，压力符合要求，仪表指示准确，无跑、冒、滴、漏现象。

（2）雨水、污水管：无堵塞、漏水或渗水，流水通畅，管道接口完好，无裂缝、破洞; 雨、污水分离，不得混排，污水排放达到《海南省水污染物排放标准》。

（3）生活水泵、管道、阀门定期进行维护保养；集水坑、污水坑、化粪池、室内外排水沟渠（井）定期疏通清掏；排水畅通无堵塞。

（4）生活水箱（池）检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，环境卫生，无污染物。

（5）制定水质管理制度，供水管理符合《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生监督管理办法》。

（6）二次供水需办理《二次供水卫生许可证》、供水管理人员持《健康证》上岗。

（7）二次供水水箱（池）每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，并抽取水样送具有检测资质的单位检验，取得水质检测合格报告。

（8）制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知顾客。

（9）计量器具、压力仪表按规定周期送计检局校验。

（10）采取有效措施和程序，规范供水，保证供水安全。

（11）每天检查电动格栅、泥水分离机、二级生化装置、消毒装置，确保沉淀池、消毒池、污水泵运行正常。

（12）每天按规定检查污水处理后水质的剩余有效氯含量，做好记录。有效氯含量指标应符合GB18466的要求。

（13）定期对污水处理系统设备进行维护保养，污水排放质量应符合DB31/199-1997的要求。

### 3.2.4室外停车设施的维护保养

（1）车位画线、禁停线和标识：色彩分明，字体清晰、醒目，标识符合要求 ，线条直，宽度一致；停车秩序井然有序。

（2）服务器及UPS工作正常、通讯正常。

（3）工作站工作正常、通讯正常、整洁。

（4）出入口机工作正常，通讯正常。

（5）区域及车场车位计数显示器工作正常、整洁，数据准确。

（6） 图像识别系统工作正常，摄像机工作正常，车辆及车牌号清晰，信息相对应及时存入、读出数据库。

（7）电动道闸工作正常、整洁、反应灵敏。

（8）车辆检测器工作正常。

（9）执行计算机权限管理规定，不得私自改变计算机设置和更换计算机硬件、软件、使用外来软件和光盘。

（10）每月对车位进行一次系统数据和现场实际情况的校对，并及时调整区域及车场车位显示器数据，核对收费数据。

（11）定期备份系统软件及数据。

### 3.2.5消防设施的维护保养

（1）消防水箱：完好，无渗、滴水现象，检查口有盖且密封上锁。

（2）消防设施（消防栓、消防管、消防阀门、事故照明等）：无损坏、开关自如；清洁，无渗、漏现象，周围无堆积杂物；每个消防栓有水；灭火器摆放整齐、无过期灭火器；建立设施管理档案。

（3）当被检测探测器响应参数达到预定值时，探测器应输出火警信号，同时启动探测器的确认灯。

（4）操作启动部件，手动火灾报警按钮应能输出火灾报警信号，报警按钮应当有动作显示。

（5）火灾时应能将火灾疏散层的扬声器和广播背景音响系统强制转入火灾应急广播状态，并控制在选定的楼层内。

（6）报警功能：能正常接收来自火灾探测器及其它报警触发器件的火灾报警信号，发出声光信号。

（7）故障报警：当控制器和火灾探测器、控制器和传输火灾报警信号作用的部件发生故障时，应当正确指示出故障部位。

（8）火警优先功能：显示预报警和故障信号时，如有火灾报警信号输入，应当立即显示火灾报警信号；显示故障信号时，如有预报警信号输入，应当显示预报警信号。

（9）电源转换功能：主电源切断时，备用电源应当能自动投入运行；当主电源恢复时能从备用电源自动转入主电源状态。

（10）火灾确认后，发出控制信号，强制电梯全部停于首层，并接受其反馈信号。消防电梯联动迫降后可进行人工操作，其功能、信号均应当正常。

（11）火灾确认后，应当控制相应部位的正压风机和排烟风机启动，接受其反馈信号并显示其状态。

（12）火灾确认后，发出控制信号，将着火层防烟风阀、排烟阀打开，接受其反馈信号并显示其状态。

（13）确认火灾后，控制室应能控制有关部位的防火卷帘门按规定程序下降，接受其反馈信号并显示其状态。

（14）火灾确认后，应当释放所有门禁装置，保证疏散门的畅通。

（15）消防对讲电话应语音清楚无干扰。

（16）自动喷淋系统有水流动时，其水流指示器应显示、压力开关应动作、水力警铃应发出报警铃声。

（17）安全出口、疏散指示灯火灾时应在维持90分钟以上的照明时间。

（18）联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％。

（19）消防泵每月启动一次，每年保养一次。

（20）消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次。

（21）控测器至少每三年进行一次清洗除尘。

（22）消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆。

（23）保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水。

（24）消防系统由具有合格专业资质的消防维保公司对其进行维护保养。

（25）工作人员经消防培训考试合格，持证上岗。

（26）消防主机除检修时间外，必需处于开机运行状态。

（27）发生一般性故障，专业维修保养人员应在1小时内到达现场维修；发生重大故障时，物业管理专职人员应及时采取相应措施应急处理，专业维修保养人员应在30分钟内到达现场进行抢修。

（28）监督专业消防维保公司做好消防设备月、季、年度测试工作，按时段和设备数量比例抽查、检测系统设备，全年覆盖所有系统设备。

（29）配合专业消防公司制定消防设备年度保养计划，并监督完成情况。

（30）制定消防应急预案，每年进行一次消防火灾演练。

### 3.2.6设备房（消防水泵房、电工值班配电间、电梯间）

通风良好，无漏电，保证设备正常运转；操作、管理程序、制度齐全，标识清楚；有足够的照明应急灯、消防灭火器。

### 3.2.7公共电器设施、设备的维护保养

（1）公共区域照明灯、开关完好，灯开关正常，电话分线盒、开关箱盖板完好，无不安全现象。

（2）路灯、灯座、灯柱、灯罩、灯泡等设施完好。

（3）制定公共照明节能管理制度，照度符合GB50034－2004《建筑照明设计标准》。

（4）每天一次巡检大堂、电梯间、停车场、通道、光彩照明、景观照明、霓虹灯等公共部位照明，有效亮灯率98％以上，如有缺损及时更换。

（5）每周一次巡检公共照明电源柜，如有问题及时处理，保证设备正常运行和安全用电。

（6）避雷带无断损、变形，无明显锈蚀，雨季前按照规范进行遥测。

（7）每年雨季前应对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告。

（8）保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施。

（9）每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决。

（10） 每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜（箱）、管道、金属构架物接地良好。

（11）接地电阻标准：

3类建筑接地电阻：≤10Ω

2类建筑接地电阻：≤4Ω

计算机房接地电阻：≤4Ω。

### 3.2.8空调设备的维护保养

（1）集中空调机组运行良好；机组整洁，管道无渗、漏水现象，保温良好，无破损，压力、水量正常，各阀门开闭自如有效；风机盘管工作正常，无渗、漏水现象，冷凝水管道接口完好，无裂缝、破洞，过滤网每月清洁、消毒1次；补水系统工作正常、有效；操作、管理程序、制度齐全。

（2）全院各处分体空调工作正常，按常规标准进行巡检、保养、维护，使用季每月一次过滤网清洗、消毒。

（3）设备工作正常、安全装置有效，空调通风系统设备清洁维护应按相应规定、标准执行，各项卫生指标应符合规范要求。

（4）定期巡查设备运行状态并记录运行参数。

（5）每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据。

（6）定期检查冷却塔电机、变速箱、布水器及其它附属设备，每年至少清洗、维护保养冷却塔一次。

（7）定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养。

（8）定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加（除）湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器、分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养。

（9）定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全。

（10）管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；每二年至少除锈漆刷漆一次；

（11）定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求。

（12）根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求。

（13）压力表、真空仪、传感器等测量装置按规定周期送计检局校验。

（14）按国家相关要求严格控制温度范围，夏季室内温度22－26℃，冬季室内温度18－22℃，定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作。

（15）在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备（如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等）进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行。

（16）生活热水系统，定期进行系统排污，防止管路阻塞；并对水箱进行清洗，保证水质清洁。巡视检查各管道、阀门、浮球阀、电磁阀、连接胶管等有无渗漏现象，如有则应及时修复。

（17）对辅助热源系统，应定期检查辅助热源装置及换热器工作正常与否。

（18）定期巡视检查热泵压缩机和风机工作是否正常。

（19）定时巡视，定期对温控器进行检测。

（20）每天检查循环泵、阀门、疏水器、电动阀、温控装置的运行状态，做好记录。

（21） 定期检查热交换器、集水器、分水器，无跑、冒、滴、漏现象，保温材料无缺损。

（22）定期检查温控自停装置，确保水温控制在规定范围内。

（23）定期对热水系统设备进行维护保养，保持设备状态完好。

（24）手术室空调净化系统管理，定期对空调净化系统进行检查和保养，测试运行状态，记录运行参数，分析运行记录。手术室等无菌环境应做好空气净化设备的维护保养。细菌菌落指标应符合规范要求。

（25）定期对空气处理系统、新风处理系统进行清洗和保养。根据风量风速、细菌浓度等情况适时更换中、高效过滤器。

（26）各种管道应保持完好，阀件及仪表齐备，无跑、冒、滴、漏。

（27）细菌浓度应符合规范的要求。

### 3.2.9家具保养

（1）保持家具整洁，按照原工艺进行维修。

（2）家具正常使用的完好率100%。

（3）保持家具位置相对固定，挪移要听从后勤保障部的部署并符合医院资产管理规定。

## 3.3医用气体供应及相关设备、设施维护保养及运行标准

### 3.3.1保证医院气体供应不得间断。

### 3.3.2氧气库、供氧间：通风良好、无渗漏，操作、管理程序、制度齐全、标识清楚；有足够的照明应急灯、消防灭火器、供氧管道无渗、漏气现象，设备、设施维护保养完好率100%。

### 3.3.3安全管理合格率100%。

### 3.3.4人员岗位责任、值班记录清晰。

### 3.3.5瓶装医用气体管理，每天坚持瓶装医用气体系统的运行状态，做好记录。瓶装医用气体的压力值应符合规定的要求，瓶装的医用气体的放置地点应远离明火，并用专用器具固定。

### 3.3.6压缩空气系统管理，每天检查压缩空气系统设备的运行状态，做好记录。压缩空气的压力值应符合规定的要求。定期对压缩空气系统设备进行维护保养，确保在用和备用的设施设备完好，定期对压缩空气系统设备（压缩机、制冷干燥机、压力自停装置、压缩空气管道、末端压缩空气装置）的功能进行检查，保持设备状态完好。防止压缩空气系统漏气，确保输出的压缩空气不带水。

### 3.3.7负压系统管理，每天检查吸引设备的运行状态，做好记录。系统真空度应符合规定的要求，定期对吸引系统设备进行维护保养，确保在用和备用的设施设备完好，定期对真空罐放水。

### 3.3.8定期对压缩空气系统设备（真空泵、止回阀、电磁阀、电气控制箱、压力自停装置、负压管、末端负压装置）的功能进行检查，保持设备状态完好，防止负压系统漏气。

## 3.4环境管理服务（不包括餐厅、厨房内部）标准

### 3.4.1保洁服务工作标准

（1）外围及周边道路地面干净无杂物、无积水、无明显污迹、油渍、明沟、窨井内无杂物、无异味、各种标示标牌表面干净无积尘、无水印、路灯表面干净无污渍。

（2）绿化带及水池及绿地内无杂物、花台表面干净无污渍、水池内水质清澈、池内无漂浮物、池壁无青苔等污垢、水池无异味。

（3）大厅、楼内、公共通道地面干净、无污渍、有光泽、保持地面、墙面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍，门窗玻璃干净无尘、透光性好，无明显印迹，各种金属件表面干净、无污渍，有金属光泽，门把手干净、无印迹、定时消毒，天花板干净、无污渍、无蛛网，灯具干净无积尘、中央空调风口干净、无污迹、进出口地垫摆放整齐、表面干净无杂物、盆栽植物无积尘。

（4）诊疗区、病区、办公区、会议室、接待室按功能洁净消毒标准，保持地面、墙面、干净、无灰尘、污渍，天花板、风口目视无灰尘、污渍，桌椅干净、物品摆放整齐、有序。

（5）楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍、防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

（6）公共卫生间地面干净、无污渍、无积水，大小便器表面干净、无污渍、有光泽，各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天花板无污渍、蛛网，风口或换气扇表面干净无积尘，门窗表面干净，窗台无灰尘，玻璃干净无水渍，洗手台干净无积水，面盆无污垢，各种管道表面干净无污渍，各种物品摆放整齐规范，废纸篓杂物超过2/3应及时倾倒，卫生间内空气流通并且无明显异味。

（7）停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

（8）开水间、配餐间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

（9）电梯及电梯厅，电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

（10） 电器设施、灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

（11）垃圾桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹，垃圾不应超过2/3，内胆应定期清洁、消毒。

（12）消防栓、消防箱、公共设施，保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

（13）垃圾中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

（14）设备机房、管道、指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

（15）外墙 目视洁净、无污垢；表面、接缝、角落、边线等处洁净，无污迹、无积尘。

（16）平台、屋顶 无垃圾堆积。

（17）垃圾的收集、运送用全生物降解垃圾袋。

（18）按垃圾分类管理要求，做好垃圾分类工作，达到省、市垃圾分类管理标准。

### 3.4.2医院各种物体表面的清洁和消毒

| 总项 | 分项 | 处理原则 | 内容及标准 | 清洁和消毒周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 无明显污染 及受到污染 | 湿式清扫，及时清理保持清洁，使用消毒溶液擦洗。 | 清洁 | 至少2次/日，适时清理，1次/季度养护。 |
| 墙面 | 同上 | 清水或消毒液 | 同上 | 1次/周 |
| 顶面 | 同上 | 有效方式 | 同上 | 1次/2月 |
| 电梯顶面 电梯内面 | 同上 | 清水或消毒液清抹擦拭 | 同上 | 1次/3月 1次/周 |
| 外墙、玻璃幕 | 同上 | 有效方式 | 同上 | 1次/3月 |
| 室内物品 表面 | 办公用品 病区用品 | 仿清洁标准 湿式清洁或消毒液 | 清洁，防止病原菌扩散100% | 1-2次/日 2次/日 |
| 其他表面 | 门把手、水龙头 、门窗、洗手池、卫生间、便池、楼梯扶手、电梯按键等 | 清水或消毒液清抹擦拭，保持清洁 | 清洁 | 卫生间、便池、洗手池、楼梯扶手等1次/日 门窗、护栏1次/周 门把手、水龙头、电梯按键2-3次/日 |

### 3.4.3病房日常保洁工作标准

| 项目 | 标准 | 程序 | 频次 | 注意事项 | 工具/材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门、防火通道图 | 无浮灰、手印、斑迹， 光亮 | 用抹布擦净门面、框、把手 | 每天上午一次 | 防火通道图不可破损、脱落 | 抹布 |
| 地 面 | 无灰尘、污迹、水迹，清洁、干净、无斑迹 | 1、用湿拖把拖净（先扫后拖） 2、用清洁剂清除污迹 3、对黏附物如口香糖等污物，用刮刀去除 | 每天二至三次 随脏随拖 | 床脚、床头柜脚下的地面卫生不可忽略 | 拖把、清洁剂刮刀 |
| 壁橱内外 | 无灰尘、污迹、蟑螂，干净 | 1、用抹布逐层擦拭 2、对污迹处用清洁剂擦拭 3、必要时喷除虫剂 | 每天一次 | 家具不能擦花，清除残留在家具面上的清洁剂泡沫，除净并擦均匀 | 抹布（百洁布） |
| 床头柜 | 无灰尘、污迹、蟑螂，干净 | 1、用抹布逐层擦拭 2、对污迹处用清洁剂擦拭 3、必要时喷除虫剂 | 每天一次 | 床头柜脚的卫生不可忽略，抽屉和手把处不可有污迹 | 抹布、清洁剂 |
| 床、床头板 | 无灰尘、污迹、破损 | 1、用抹布逐层擦拭至洁净 2、对污迹处用清洁剂擦拭 | 每天一次 | 床头板不可有污迹，擦拭时不可用脱色剂 | 抹布、清洁剂 |
| 椅 子 | 无灰尘、污迹、水迹、变形、破损，洁净、稳固、完好 | 1、用抹布抹净 2、用清洁剂去除污迹 3、用干抹布抹净 | 每天一次 | 如破损及时报修 | 抹布、清洁剂 |
| 喷淋、烟感器 | 无灰尘、吊灰 | 用抹布抹净 | 每周一次 |  | 抹布 |
| 墙壁 | 无灰尘、水迹、污迹，干净、明亮、无脱落 | 1、用干抹布抹浮灰 2、用抹布蘸清洁剂去除污迹 3、用干净抹布抹净 | 每天一次 | 不可损坏墙面，清洁剂不可脱色 | 抹布、清洁剂 |
| 房顶、输液轨道 | 无斑迹、吊灰、蜘蛛网 | 用干净抹布擦净 | 每周一次 |  | 抹布 |
| 顶灯、罩 | 无灰尘 | 用抹布擦净 | 每周一次 |  | 抹布 |
| 开关、插座、空调调节器 | 无灰尘、污迹，光亮、无破损 | 1、抹布抹浮灰 2、用抹布蘸清洁剂去除污迹 3、用干净抹布抹净 | 每天一次 |  | 抹布、清洁剂 |
| 窗户玻璃、窗框、窗台 | 玻璃干净、明亮，无灰尘、污迹，窗框无破损，窗扣完好 | 1、用涂水器蘸上清洁剂均匀涂于玻璃表面 2、用刮水器刮除玻璃上污水 3、刮水器刮在玻璃上运行的起止处应是边框到对门边框 4、用力均匀，每刮一回用抹布将刮水器擦干，再行下一回 5、刮洗结束后，要用干净抹布将边框处水道擦去 |  | 1、污水不可滴落楼下 2、高空作业必须系牢安全带，或用升降机、吊篮进行作业 3、刮大风、下雨时勿作业 | 抹布、清洁剂、刮水器 |
| 窗帘、隔离帘、屏风、开关及拉绳、轨道 | 干净，无破损、脱钩、污迹、变形 | 1、用抹布擦净轨道 2、对拉绳污迹进行除污处理至洁净 3、清洗更换窗帘 | 1、窗帘、隔离帘每季度送洗一次 2、擦拭每天一次 |  | 抹布（百洁布） |
| 垃圾桶 | 光亮、无污迹、无水迹，周边无垃圾 | 1、将垃圾袋取出，口扎紧丢入工作车垃圾桶内 2、用清洁剂刷洗垃圾桶内外 3、擦干、擦净 4、更换干净垃圾袋 | 1、每天上、下午各一次 2、垃圾不得超过垃圾桶2/3随满随倒 | 垃圾袋平整地套在垃圾桶上，与垃圾桶之间无缝隙，翻边约5厘米,不能漫溢。 | 清洁剂、百洁布、毛刷、抹布、手套、塑料袋 |
| 电视机、架及遥控器 | 无灰尘、污迹 | 1、用抹布抹净 2、污迹处用清洁剂去除 | 每天一次 | 遥控器不可水洗 | 抹布 |
| 踢脚板 | 无污物、斑迹，干净、光亮 | 1、用抹布裹着平口起子擦拭踢脚板沟缝内的污迹 2、抹净踢脚板表面 | 每天一次 |  | 抹布、平口起子 |
| 空调风口及风口挡板 | 无冷凝水，清洁无灰尘 | 用干抹布抹净 | 每周一次 | 不可站在病人用椅上 | 梯子、干净抹布 |
| 骨科牵引架、拉环带 | 无灰尘、污迹、无破损 | 1、用抹布抹净牵引架、拉环 2、取下拉环带，用清洁剂去污清洗 3、用干抹布吸干水分并安装复原 | 每周一次 |  | 抹布、清洁剂 |
| 沙发（面、缝隙、脚） | 无灰尘、污物、斑迹、破损，干净、整洁 | 1、用吸尘器将沙发各部位彻底吸尘 2、针对不同的斑迹，用除油剂和正确配制的TR103,用毛刷刷除 对重污处（扶手、靠背、坐垫等易脏部位）进行刷洗 3、用干净抹布抹净 | 每三月一次 | 对破损的沙发及时更换或报修 | 清洁剂（TR103）、除油剂吸尘器、毛刷、抹布 |
| 电话机 | 清洁，无污迹、异味 | 1、用抹布蘸牙膏擦拭污迹 2、用酒精棉球擦拭听话筒 | 每2天1次 | 清洁时按下电话按键 | 牙膏、抹布、酒精棉球 |
| 冰箱 | 内外清洁，外部光亮，无异味、斑迹，运转正常 | 1、用抹布擦净冰壳 2、用清洁剂去除斑迹 3、关掉冰箱电源，将冰箱内食品取出，化霜，擦净医用冰箱仅擦拭外壳 | 每月一次 | 取出食品时，需征得病人同意后再行擦拭 冰箱门边缘封胶处的清洁不可忽略 | 抹布、清洁剂 |
| 地灯 | 无灰尘，灯罩完好、光亮 | 用抹布擦拭干净 | 每天一次 | 灯罩、灯泡损坏及时报修 | 抹布 |
| 水瓶 | 瓶子干净，无污迹 瓶口无缺损 瓶塞消毒 保温 | 1、用抹布擦拭瓶身、瓶把至洁净 2、瓶塞用消毒液浸泡后用开水冲洗 3、瓶口缺损，应及时更换 | 每天一次 | 不保温水瓶及时更换 | 抹布、稀释后的消毒液 |
| 纱窗 | 无灰尘、破损 | 1、用吸尘器吸除灰尘 2、用抹布抹净 | 每周一次 | 对破损的纱窗及时报修 | 吸尘器、抹布 |
| 床头设备带 | 清洁，无污迹 | 用抹布擦拭干净 | 每天一次 | 不可带水擦拭 | 抹布（百洁布） |
| 微波炉及框、架 | 无灰尘、污迹、油垢 | 1、用抹布抹净 2、用清洁剂去除油污迹 3、用干净抹布抹净 | 每天中、晚各一次 | 清洁时请勿拆下除转盘、盘架、滚珠以外的任何部件，以免损坏微波炉及引起触电的危险； 勿用金属刷子、颗粒状洗涤剂、酸碱性洗涤剂、溶化剂、去污粉、碱性肥皂洗刷微波炉的任何部位。 | 抹布、清洁剂 |
| 地毯 | 无斑迹、杂物，无纤维疏松，无板结，干净且蓬松 | 1、按斑迹的情况，选用相应的清洁剂喷在上面，用板刷清除，再用干抹布抹干（用干泡和抽洗两种方法）。 | 每2个月1次 |  | 吸尘器、清洁剂、板刷高泡（水溶性斑迹） 103除油剂（油溶性斑迹）口香喷胶剂（口香糖） |
| 地毯边缘 | 无灰尘、杂物、毛絮 | 1、轻移地毯上可移动家具 2、用吸尘器吸净灰尘 3、用抹布抹取杂物 家具复原 | 每周一次 | 床头柜后、床脚处、壁橱下方的地毯边缘卫生不可忽略 | 吸尘器、抹布 |

### 3.4.4行政办公区域及办公用房日常保洁工作标准

| 项目 | 标准 | 程序 | 频次 | 注意事项 | 工具/材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门（面、框、把手） | 无浮灰、手印、斑迹，光亮 | 用抹布擦净门面、框、把手 | 每天上午一次 | 1、防火通道图 2、无破损、脱落 | 1、抹布（百洁布） |
| 窗台、框、 轨道、玻璃 | 玻璃干净、明亮，无灰尘、污迹，窗框无破损，窗扣完好 | 1、用涂水器蘸上清洁剂均匀涂于玻璃表面 2、用刮水器刮除玻璃上污水 3、刮水器刮在玻璃上运行的起止处应是边框到对面边框 4、用力均匀，每刮一回用抹布将刮水器擦干，再行下一回 5、刮洗结束后，要用干净抹布将边框处水迹擦去 | 窗台、窗框每天一次；轨道、玻璃每月一次。 | 1、污水不可滴落楼下 2、高空作业必须系牢安全带，或用升降机、吊篮进行作业 3、刮大风、下雨时勿作业 | 抹布 清洁剂 刮水器 |
| 窗帘 | 干净，无破损、脱钩、污迹、变形 | 1、用抹布擦净轨道 2、对拉绳污迹进行除污处理至洁净 3、清洗更换窗帘 | 窗帘每季度清洗一次 擦拭每天一次 |  |  |
| 纱窗 | 无灰尘 | 用吸尘器吸除灰尘 | 每周一次 | 纱窗破损及时报修 |  |
| 地面、踢脚板 | 无灰尘、污迹、水迹，清洁、干净、无斑迹 | 1、用湿拖把拖净 2、用清洁剂清除污迹 3、对黏附物如口香糖等污物，用刮刀去除 | 每天2次 随脏随拖 | 床脚、床头柜脚下的地面卫生不可忽略 |  |
| 墙壁 | 无灰尘、水迹、污迹，干净、明亮、无脱落 | 用干抹布抹浮灰 用抹布蘸清洁剂去除污迹 用干净抹布抹净 | 每周一次 | 不可损坏墙面，清洁剂不可脱色 | 抹布 清洁剂 |
| 房顶灯、罩、通风口、烟感、换气扇 | 无灰尘 | 用抹布擦净 | 每月一次 |  | 抹布 |
| 文件柜等 | 无灰尘、污迹、蟑螂， 干净 | 用抹布逐层擦拭 对污迹处用清洁剂擦拭 必要时喷除虫剂 | 每天一次 | 家具不能擦花，清除残留在家具面上的清洁剂泡沫，除净并擦均匀 |  |
| 桌、椅 | 无灰尘、污迹、水迹、变形、破损，洁净、稳固、完好 | 1、用抹布抹净 2、用清洁剂去除污迹 3、用干抹布抹净 | 每天一次 | 如破损及时报修 |  |
| 洗手池、龙头 | 无水迹、黄迹，洁净、光亮、畅通 | 1、用蘸有清洁剂的抹布擦拭脸盆、台面、龙头 2、用抹布擦干净 | 每天二次 | 不可遗漏台面下的弯头 | 1、清洁剂 2、抹布（百洁布） |
| 标识牌 | 清晰，无灰尘 | 1、用抹布抹去灰尘 2、脱落处妥善处理 | 每天一次 |  |  |
| 垃圾桶 | 光亮、无污迹、无水迹，周边无垃圾 | 1、将垃圾袋取出，口扎紧丢入工作车垃圾桶内 2、用清洁剂刷洗垃圾桶内外 3、擦干、擦净 4、更换干净垃圾袋 | 1、每天2次 2、随满随倒 | 1、垃圾袋平整地套在垃圾桶上，与垃圾桶之间无缝隙，翻边约5厘米,不能漫溢。 | 1、清洁剂 2、百洁布 3、毛刷 4、抹布 5、手套 6、塑料袋 |
| 电脑、电话机及外设 | 清洁，无污迹、异味 | 1、用抹布蘸牙膏擦拭污迹 2、用酒精棉球擦拭听话筒 | 每2天1次 | 清洁时按下电话按键 | 1、牙膏 2、抹布（百洁布） 3、酒精棉球 |
| 空调出风口、滤尘网 | 无冷凝水，清洁无灰尘 | 用干抹布抹净 | 每周一次 | 不可站在病人用椅上 | 梯子 |
| 保洁巡视 | 按巡视规范 |  | 随时 | 避免打扰正常办公秩序 |  |

### 3.4.5公共医疗用房日常保洁工作标准

| 项目 | 标准 | 程序 | 频次 | 注意事项 | 工具/材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门（面、框、把手） | 无浮灰、手印、斑迹，光亮 | 1、用抹布擦净门面、框、把手 | 1、每天上午一次 | 1、防火通道图 2、无破损、脱落 | 抹布（百洁布） |
| 窗台、框、 轨道、玻璃 | 玻璃干净、明亮，无灰尘、污迹，窗框无破损，窗扣完好 | 1、用涂水器蘸上清洁剂均匀涂于玻璃表面 2、用刮水器刮除玻璃上污水 3、刮水器刮在玻璃上运行的起止处应是边框到对面边框 3、用力均匀，每刮一回4、用抹布将刮水器擦干，再行下一回 5、刮洗结束后，要用干净抹布将边框处水迹擦去 | 1、窗台、窗框每天一次 2、轨道、玻璃每月一次 | 1、污水不可滴落楼下 2、高空作业必须系牢安全带，或用升降机、吊篮进行作业 3、刮大风、下雨时勿作业 | 抹布 清洁剂 刮水器 |
| 窗帘 | 干净，无破损、脱钩、污迹、变形 | 1、用抹布擦净轨道 2、对拉绳污迹进行除污处理至洁净 3、清洗更换窗帘 | 1、窗帘每季度清洗一次 2、擦拭每天一次 |  |  |
| 纱窗 | 无灰尘 | 用吸尘器吸除灰尘 | 每周一次 | 纱窗破损及时报修 |  |
| 地面 | 无灰尘、污迹、水迹，清洁、干净、无斑迹 | 1、用湿拖把拖净 2、用清洁剂清除污迹 3、对黏附物如口香糖等污物，用刮刀去除 | 1、每天三次 2、随脏随拖 | 床脚、床头柜脚下的地面卫生不可忽略 |  |
| 墙壁 | 无灰尘、水迹、污迹，干净、明亮、无脱落 | 1、用干抹布抹浮灰 2、用抹布蘸清洁剂去除污迹 3、用干净抹布抹净 | 每天一次 | 不可损坏墙面，清洁剂不可脱色 | 抹布 清洁剂 |
| 房顶 | 无斑迹、吊灰、蜘蛛网 | 用干净抹布擦净 | 每周一次 |  | 抹布 |
| 房顶灯、罩 | 无灰尘 | 用抹布擦净 | 每周一次 |  | 抹布 |
| 壁橱、柜 | 无灰尘、污迹、蟑螂，干净 | 1、用抹布逐层擦拭 2、对污迹处用清洁剂擦拭 3、必要时喷除虫剂 | 每天一次 | 家具不能擦花，清除残留在家具面上的清洁剂泡沫，除净并擦均匀 |  |
| 桌、椅 | 无灰尘、污迹、水迹、变形、破损，洁净、稳固、完好 | 1、用抹布抹净 2、用清洁剂去除污迹 3、用干抹布抹净 | 每天一次 | 如破损及时报修 |  |
| 洗手池、龙头 | 无水迹、黄迹，洁净、光亮、畅通 | 1、用蘸有清洁剂的抹布擦拭脸盆、台面、龙头 2、用抹布擦干净 | 每天二次 | 不可遗漏台面下的弯头 | 1、清洁剂 2、抹布（百洁布） |
| 白板框 | 无灰尘、污迹 | 用抹布抹去灰尘 脱落处妥善处理 | 每天一次 |  |  |
| 标识牌 | 清晰，无灰尘 | 用抹布抹去灰尘 脱落处妥善处理 | 每天一次 |  |  |
| 垃圾桶 | 光亮、无污迹、无水迹，周边无垃圾 | 1、将垃圾袋取出，口扎紧丢入工作车垃圾桶内 2、用清洁剂刷洗垃圾桶内外 3、擦干、擦净 4、更换干净垃圾袋 | 1、每天上、下午各一次 2、随满随倒 | 1、垃圾袋平整地套在垃圾桶上，与垃圾桶之间无缝隙，翻边约5厘米,不能漫溢。 | 1、清洁剂 2、百洁布 3、毛刷 4、抹布 5、手套 6、塑料袋 |
| 护士站吧台 | 无灰尘、污迹、水迹、变形、破损，洁净、稳固、完好 | 1、用抹布抹净 2、用清洁剂去除污迹 3、用干抹布抹净 | 1、每天一次 | 1、如破损及时报修 |  |
| 体重秤 | 无灰尘、污迹 | 用干净抹布擦拭至洁净、明亮 | 每天一次 |  | 抹布（百洁布） |
| 电话机 | 清洁，无污迹、异味 | 1、用抹布蘸牙膏擦拭污迹 2、用酒精棉球擦拭听话筒 | 每2天1次 | 清洁时按下电话按键 | 1、牙膏 2、抹布（百洁布） 3、酒精棉球 |
| 空调出风口、滤尘网 | 无冷凝水，清洁无灰尘 | 1、用干抹布抹净 | 1、每周一次 | 1、不可站在病人用椅上 | 梯子 |

注：公共医疗用房包括医生办公室、护士站、主任办公室、诊室、示教室、会谈室、会诊室、处置室、治疗室、注射室、体检中心、采血室、医技科室、配餐间、开水间、污洗间、值班房、库房、石膏间、专科检查室、清创室、教研活动室。

### 3.4.6公共区域卫生标准

| 项目 | 清洁标准 | 清洁作业程序 | 频次 | 安全事项 | 工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大堂的地面、墙面、台阶、天棚、宣传牌、消防设施、灯具、装饰画 | 1、地面无烟头、纸屑、果皮等杂物，无污渍；大理石地面、墙身有光泽 2、公共设施表面无明显灰尘。 3、门玻璃、窗，无水迹、手印、污迹 4、天棚目视无污迹、灰尘、蜘蛛网 | 1、用拖把拖掉大堂地面尘土和污迹，循环清扫。（拖把不易过湿，拖擦后，放置“小心地滑”标示牌） 2、用湿抹布拧干后，擦抹大堂门窗框、消防设施、指示牌等公共设施 3、用干净抹布擦拭门玻璃、窗 4、用干抹布和不锈钢油轻抹不锈钢门，进行保养 | 1、每日清理大堂两次（7：45－8：15；13：30－14：00），每两小时巡查一次 2、大堂门窗框、门玻璃、窗、消防设施、指示牌、等公共设施的擦拭，每日一次 3、出入口的台阶每日清扫、托擦两次，每两小时巡查一次。 4、开关擦抹，每日一次 5、不锈钢门保养，每月至少1次 | 擦拭开关要用干抹布以防触电 |  |
| 所有楼层通道地面、墙面、踢脚线、开关、消防器材、防火门 | 1、 地面目视干净无垃圾，并且无污渍，有光泽 2、墙面、踢脚线、开关、消防器材、防火门干净，无灰尘、污渍 | 1、用拖把拖擦地面（拖把不易过湿） 2、用抹布擦抹墙壁、踢脚线、防火门、开关、消防器材 | 1、地面拖擦每日不少于一次， 随脏随拖 2、擦抹开关、消防器材每日不少于一次 3、擦抹墙壁、踢脚线、防火门每周不少于一次 | 擦地时地面不准过湿，以免造成人员滑倒 |  |
| 电梯轿厢 | 1、不锈钢表面无污迹、无灰尘，可映出人影（目前轿厢内有防护板，暂不实施）。 2、轿厢内装饰板无污迹、无灰尘，无乱贴、乱画，轿厢地面无杂物、尘土，发现乱贴、乱画现象及时上报 | 1、先用兑有中性清洁剂的溶液抹不锈钢表面（目前轿厢内有防护板，暂不实施）。 2、然后用干抹布抹净不锈钢表面上的水珠（目前轿厢内有防护板，暂不实施） 3、置少许不锈钢油于干抹布，对不锈钢表面进行拭抹（目前轿厢内有防护板，暂不实施） 4、用抹布擦拭轿厢内装饰板，用拖布托擦轿厢地面 | 1、每日擦拭、清扫至少一次 2、每月对电梯门壁打蜡上光一次 | 1、上不锈钢油时不宜太多，防止沾污他人衣物（目前轿厢内有防护板，暂不实施） 2、要使用干净的干抹布，防止砂粒划伤不锈钢表面（目前轿厢内有防护板，暂不实施） 3、擦抹电梯控制按钮时，必须拧干抹布，防止损坏电梯控制板 |  |
| 玻璃门、窗、消防箱玻璃窗、窗框、窗槽 | 1、玻璃面上无污迹、水迹 2、窗框、窗槽内无明显灰尘、污迹 | 1、先用刀片刮掉玻璃上的污迹 2、 用湿抹布擦抹，污迹较重的地方沾清洁剂重点擦抹 3、用干抹布抹去玻璃上的水珠 4、最后用地拖拖抹地面上的污水 | 每日至少一次 | 1、擦拭玻璃窗外面时，注意安全，以免发生意外 2、冬季擦拭玻璃时，不可过湿，以免上冻，损坏玻璃 |  |
| 楼道内所内公共部位灯具 | 清洁后的灯具无灰尘、灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩明亮清洁 | 1、准备梯子、螺丝刀、抹布、胶桶等工具 2、关闭电源，架好梯子，人站在梯子上，一手托起灯罩，一手拿螺丝刀，拧松灯罩的固定螺丝，取下灯罩 3、先用湿抹布擦抹灯罩内外污迹和虫子，再用干抹布抹干水分 4、将抹干净的灯罩装上，并用螺丝刀拧紧固定螺丝 | 每日至少一次 | 1、在梯子上作业时应注意安全，防止摔伤。 2、清洁前应首先关闭灯具电源，以防触电。 3、人在梯子上作业时，应注意防止灯具和工具掉下砸伤行人、损坏地面 4、用螺丝刀拧紧螺钉，固定灯罩时，应将螺钉固定到位，但不要用力过大，防止损坏灯罩 |  |
| 室内外装饰画、宣传栏、标识宣传牌等。 | 清洁后检查无污迹、积尘。 | 1、装饰画的清洁：备抹布、清洁剂、凳子等工具，用拧干的湿抹布擦抹；如有污迹用清洁剂涂在污迹处，用抹布擦抹，然后用干抹布擦干 2、宣传栏的清洁：用抹布将宣传栏全面擦抹一遍 3、标识牌的清洁：用湿抹布从上往下擦抹牌，然后用干抹布抹一次 | 1、室内标识牌每天清洁一次 2、室外宣传牌每周清洁二次 3、装饰画每周清洁二次 | 1、凳子放平稳，防止人员摔伤 2、清洁装饰画时，抹布不得过湿，以免有水流入画内，损坏装饰画 |  |
| 地下车库 | 1、地下室地面无油渍、污渍、积水，无瓜果皮壳、纸屑、烟头，墙面无污迹 2、标识牌、公共设施目视无明显灰尘 3、墙壁无蜘蛛网 | 1、用扫把清扫地下车库，清除地面及排水沟内的垃圾、杂物，并将垃圾运至地面垃圾桶 2、用长柄刷洗刷地面的油污、油渍 3、打开地下车库的集水坑和排水沟盖板，进行清理疏通 4、清扫墙壁 5、擦拭消防栓、指示牌、消防指示灯、防火门等公共设施 | 1、每日清扫地下车库，清除垃圾、杂物，并将垃圾运至地面垃圾桶，每隔两小时巡回清扫地面、清除杂物一次 2、消防栓、指示牌、消防指示灯、防火门等公共设施擦拭，每周至少一遍 3、地下车库的集水坑和排水沟盖板的清理疏通，每月至少一次 4、墙壁清扫，每月至少一次 | 1、车库清洁时，注意进出车辆，防止撞伤 2、擦抹灯具时，禁用湿抹布，防止触电 |  |
| 单元雨篷 | 目视雨篷：无垃圾，无积水，无青苔，无杂物 | 1、备凳子一个，编织袋一只，扫把、垃圾铲各一把，铁杆一条 2、从消防通道二层楼道窗下到雨篷，清理雨棚内垃圾，将垃圾装入编织袋，原路返回 3、用铁杆将雨篷排水口（管）疏通，使之不积水 | 每半月清扫一次 | 1、凳子必须放稳，人员上下时应注意安全 2、杂物、垃圾袋和工具不要往下丢，以免砸伤行人，损坏工具、地面 3、 疏通排水管时，注意不要损坏管道 |  |
| 院区内道路及公共场地 | 公共场地、路面无泥沙，无明显垃圾，无积水，无污迹 | 1、用长竹扫把把道路面的果皮、纸屑、泥沙等垃圾扫成堆 2、用胶扫把垃圾扫入垃圾斗内，然后倒进垃圾桶 雨停天晴后，用大扫把清理路面上的积水和泥沙 | 每天打扫二次，每2个小时巡查一次，保持整洁 |  |  |
| 院区内草地和绿化带 | 保持清洁干净 目视无枯枝落叶、纸屑、烟头、塑料袋、果皮、饮料罐等杂物，无5厘米以上石块等垃圾和杂物，无卫生死角，目视地面干净 | 1、用扫把仔细清扫草地上的果皮、纸屑、石块等垃圾 2、对烟头、棉签、小石子、纸屑等用扫把不能打扫起来的小杂物，弯腰用手捡入垃圾兜内 3、在清扫草地的同时，清理枯枝落叶 | 每天整体清扫二次 |  |  |
| 院区内雕塑装饰物、喷水池等。 | 1、雕塑装饰物：清洁后检查无污迹，积尘 2、目视池水清澈，水面无杂物、池底无明显沉淀物、池边无污迹 | 1、雕塑装饰物的清洁：备长柄胶扫、抹布、清洁剂、梯子等工具。用扫把打扫装饰物上的灰尘，人站在梯上，用湿抹布从上往下擦拭一遍，如有污痕用清洁剂涂在污迹处，用抹布抹，然后用水清洗 2、人工湖、喷水池的清洁：岸边持作业工具打捞湖面上的漂浮垃圾 | 1、雕塑装饰物：每周清洁二次 2、人工湖、喷水池：每日打捞清洁1次；每2个月对喷水池清洁1次；池底鹅卵石每季度清洗1次 | 1、梯子放平稳，人不要爬上装饰物，防止人员摔伤 2、岸边作业打捞湖面漂浮物，注意防滑保护，对于手持作业工具无法打捞的情况，请示物业领导 3、清理池中喷泉和池底时，小心作业，防止滑倒 |  |
| 院区内的垃圾桶，果皮箱 | 1、箱（桶）无满溢、无异味、无污迹 2、垃圾桶周围不积污水 | 用铁铲和扫把将垃圾桶、果皮箱周围散落的垃圾放到垃圾桶、箱内 | 1、随时清理擦拭 2、每周用去污粉或洗衣粉擦洗垃圾桶、果皮箱里外污迹。 3、夏季每周消杀2次，春秋季每周消杀一次 |  |  |
| 楼内所有露台、消防通道 | 1、地面无杂物、污迹，墙壁无乱写、乱画，无蛛网 2、 消防通道不得堆放任何物品，楼梯扶手无积尘 2、楼顶露台无杂物，排水口排水顺畅，无积水 | 1、对楼顶露台进行清理，包括不锈钢围栏、地面、排水口清理。 2、对消防通道进行清扫，进行拖擦，擦抹扶手 | 1、每天对楼顶露台清理一次，对消防通道清扫一次，对扶手擦抹一次 2、消防通道拖擦每周至少一次 | 所有楼顶露台、消防通道内窗口，清理完毕后，必须关闭，以防淋雨进水 |  |
| 院区内的路灯杆、室外消防栓等 | 1、无小广告等宣传性纸张，目视无明显灰尘、污迹 2、路灯杆如有小广告随时清理 | 备梯子（凳子）、清洁剂、抹布等工具，先用水浸湿上面贴着的小广告，用抹布将其擦去；站在梯子（凳子）上，从上向下擦抹灯杆上的污渍，用抹布擦去消防设施上的污渍 | 1、消防栓每周清理二次 2、其他物品随脏随擦 | 1、梯子（凳子）要放平稳 2、 刮小广告时，切勿用硬物刮取，以免损坏表面 |  |
| 备注：保洁员在进行保洁工作的同时，全面检查所辖卫生区域内，所有房屋、设施是否完好无缺，如有破损、丢失等现象，及时记录上报管理员 |

### 3.4.7客梯、货梯日常保洁工作标准

| 项目 | 标准 （质量要求） | 程序 | 频次 | 注意事项 | 工具 （材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内板壁（金属面板） | 无灰尘、斑迹、手印，干净、光亮 | 1、用湿抹布将板壁上的浮灰彻底擦净 2、用百洁布蘸上正确稀释后的多功 能清洁剂擦拭斑迹，再用抹布擦净 3、均匀地喷上家具蜡（或金属光亮剂），用抹布擦拭直到光亮 | 每天一次 | 必须注意、避开乘梯人员 | 抹布多功能清洁剂 家具蜡 |
| 地面 | 无灰尘、斑迹、水迹、污物，干净 | 1、用拖把将地面灰尘擦去 2、用抹布蘸清洁剂擦拭斑迹 | 每天二次 随脏随拖 | 中午下班前清洁一次，下午下班前清洁一次 |  |
| 灯罩 | 无灰尘、斑迹，干净 | 1、用抹布将灯罩的灰尘去除 2、均匀地喷上金属光亮剂，用干抹布轻而快地擦拭 | 每天一次 | 喷金属光亮剂每月一次 |  |
| 指示按钮 | 无灰尘、污迹，清晰无破损 | 1、用抹布抹去浮灰 2、用抹布蘸清洁剂去除污迹 3、用干抹布拭净 | 每天一次 | 1、擦拭按钮时应在停机状态 2、按钮内不可进水 |  |
| 门 | 无灰尘、斑迹，干净明亮 | 1、用抹布将电梯门的浮灰从上而下擦拭干净 2、均匀喷上金属光亮剂，用抹布擦拭直至光亮 | 每天一次 |  |  |
| 扶手 | 无灰尘、斑迹，干净明亮 | 用抹布将电梯门的浮灰从上而下擦拭干净 均匀喷上金属光亮剂，用抹布擦拭直至光亮 | 每天一次 |  |  |
| 换气扇及罩 | 无灰尘，干净明亮 | 用干抹布擦拭至洁净 | 每周一次 |  |  |
| 电话机 | 清洁，无污迹、异味 | 用抹布蘸牙膏擦拭污迹 用酒精棉球擦拭听话筒 | 每天一次 |  |  |

### 3.4.8洁净区日常保洁工作标准

| 区域 | 项目 | 标准（质量要求） | 程序 | 频次 | 注意事项 | 工具/材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 走廊 | 电控门 | 无污迹、灰尘、血迹 | 用干净抹布擦拭至洁净 | 每天一次 |  |  |
|  | 地面 | 无污迹、血迹、水迹 | 用浸有消毒液的湿拖把拖地 | 每天三次 |  |  |
|  | 消毒垫 | 无斑迹、杂物，无纤维疏松，无板结，干净且蓬松 |  | 每天一次 |  | 1、吸尘器、清洁剂、板刷、高泡（水溶性斑迹）、103除油剂（油溶性斑迹）、口香喷胶剂（口香糖） |
|  | 踢脚板 | 无污物、斑迹，干净、光亮 | 1、用抹布裹着平口起子擦拭踢脚板沟缝内的污迹 2、抹净踢脚板表面 | 每天一次 |  | 1、抹布 2、平口起子 |
|  | 墙面 | 无灰尘、污迹、血迹 | 1、用干抹布抹浮灰 2、用抹布蘸清洁剂去除污迹 3、用干净抹布抹净 | 每天一次 | 不可损坏墙面，清洁剂不可脱色 | 抹布 清洁剂 |
|  | 天花板 | 无灰尘、吊灰 | 用干净抹布擦净 | 每周一次 |  | 1、抹布 |
|  | 电源开关 | 无灰尘、污迹 | 抹布抹浮灰 用抹布蘸清洁剂去除污迹 用干净抹布抹净 | 每天一次 |  | 抹布 2、清洁剂 |
|  | 电话 | 清洁，无污迹、异味 | 用抹布蘸牙膏擦拭污迹 2、用酒精棉球擦拭听话筒 | 每二天一次 | 清洁时按下电话按键 | 1、牙膏、抹布、酒精棉球 |
|  | 脚控洗手池 | 无污迹、血迹 | 1、用蘸有消毒剂的毛刷刷洗池内侧2、用干净抹布擦净 | 每天一次 | 勿忽略洗手池底部及地面的卫生 |  |
|  | 平推车 | 无灰尘、污迹，表面无破损 | 1、用拧干水分的干净抹布擦拭灰尘污迹至光亮 2、用牙刷剔除车轮上缠绕物 3、定期给车轮轴注矿物油 | 每天一次 每周彻底 清洁一次 | 车轮不可发出“吱吱”声 | 抹布（百洁布） 牙刷 清洁剂 矿物油 |
|  | 轨道挂帘 | 无污迹、破损、变形 | 1、用干净抹布擦净轨道 2用清洁剂清洗挂帘 | 每月一次 |  |  |
|  | 窗户内玻璃 | 无灰尘、污迹，干净明亮 | 用干净抹布擦拭至洁净 | 每二天一次 |  |  |
|  | 鞋柜 | 无灰尘、污迹 | 用干净抹布逐层擦拭干净 | 每天一次 |  |  |
|  | 拖鞋 | 无灰尘、污迹、水迹 | 1、用清洁剂刷洗 2、用清水过净 | 每天一次 | 洗净晾干 | 刷子 清洁剂 |
|  | 护士站吧台 | 无灰尘、污迹 | 用干净抹布擦拭至洁净 | 每天一次 | 吧台底部的鞋印不可忽略 | 抹布 |
|  | 污物传递通道 | 无污迹、血迹 | 用蘸有清洁剂的抹布擦拭 | 每天二次 随脏随抹 | 污水、血水不可污染周边及走道，外置时满足院感相关规定。 |  |
| 手术间 | 电控门 | 无污迹、灰尘、血迹 | 用干净抹布擦拭至洁净 | 每天一次 |  |  |
|  | 地面 | 无污迹、血迹、水迹 | 用浸有消毒液的湿拖把拖地 | 每天三次 |  |  |
|  | 踢脚板 | 无污物、斑迹，干净、光亮 | 1、用抹布裹着平口起子擦拭踢脚板沟缝内的污迹 2、抹净踢脚板表面 | 每天一次 |  | 1、抹布 2、平口起子 |
|  | 墙面 | 无灰尘、污迹、血迹 | 用干抹布抹浮灰 用抹布蘸清洁剂去除污迹 用干净抹布抹净 | 每天一次 | 不可损坏墙面，清洁剂不可脱色 | 抹布 清洁剂 |
|  | 家具 | 无灰尘、污迹、水迹、变形、破损 洁净、稳固、完好 | 1、用抹布抹净 2、用清洁剂去除污迹 3、用干抹布抹净 | 每天一次 | 如破损及时报修 |  |
|  | 天花板 | 无灰尘、吊灰 | 用干净抹布擦净 | 每周一次 |  | 抹布 |
|  | 无影灯 | 无灰尘、污迹，完好、洁净 | 用拧干水分的干净抹布擦拭水迹 | 每天一次 | 损坏应及时报修 | 抹布（百洁布） |
|  | 吸引器 | 外表无灰尘、污迹，瓶内无污物，瓶塞无破损、松脱、开裂，皮管内外清洁 | 1、用干净抹布擦拭至洁净 2、瓶内引流体液应加入0.2%含氯消毒剂置2-4小时后倒入有污水处理系统的下水道 | 每周一次 | 有病人用时，每天一次 | 抹布（百洁布） 毛刷 |
|  | 污物桶 | 外表无污迹、洁净光亮，无异味，废弃物勿外露 | 1、戴手套取出垃圾袋，口扎紧放入保洁工作车内 2、用清洁剂刷洗 3、用干抹布擦干净 | 每天一次 特殊区域二次，随满随倒 | 处置时满足院里规定，周边墙壁不可有污迹、不可漫溢 | 手套 抹布 刷子 |
|  | 踏脚板 | 无灰尘、污迹，完好、洁净 | 用拧干水分的干净抹布擦拭水迹 | 每天一次 | 损坏应及时报修 | 抹布（百洁布） |
|  | 电话 | 清洁，无污迹、异味 | 1、用抹布蘸牙膏擦拭污迹 2、用酒精棉球擦拭听话筒 | 每二天一次 | 清洁时按下电话按键 | 牙膏 抹布 酒精棉球 |
|  | 电源开关 | 无灰尘、污迹 | 1、抹布抹浮灰 2、用抹布蘸清洁剂去除污迹 3、用干净抹布抹净 | 每天一次 |  | 抹布 清洁剂 |
| 辅助用房 | 门 | 无污迹、灰尘、 | 用干净抹布擦拭至洁净 | 每天一次 |  |  |
|  | 地面 | 无污迹、血迹、水迹 | 用浸有消毒液的湿拖把拖地 | 每天三次 |  |  |
|  | 天花板 | 无灰尘、吊灰 | 用干净抹布擦净 | 每周一次 |  | 抹布 |
|  | 家具 | 无灰尘、污迹、水迹、变形、破损，洁净、稳固、完好 | 1、用抹布抹净 2、用清洁剂去除污迹 3、用干抹布抹净 | 每天一次 | 如破损及时报修 |  |
|  | 储物架 | 无灰尘 | 用干净抹布擦拭灰尘 |  |  |  |

### 3.4.9病区各种医用推车日常保洁工作标准

| 项目 | 标准 | 程序 | 频次 | 注意事项 | 工具/材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病历车 | 无灰尘、污迹、水迹，光亮洁净 | 1、用拧干水分的干净抹布擦拭灰 尘污迹至光亮 2、用牙刷剔除车轮上缠绕物 定期给车轮轴注矿物油 | 每天一次 每周彻底清洁一次 | 不可把病历淋湿或污染，车轮不可发出“吱吱”声 | 抹布（百洁布） 牙刷 清洁剂 矿物油 |
| 治疗车 | 无灰尘、污迹、水迹，光亮洁净 | 同上 | 每天一次每周彻底清洁一次 | 车轮不可发出“吱吱”声 | 抹布（百洁布） 牙刷 清洁剂 矿物油 |
| 护理车 | 无灰尘、污迹、水迹，光亮洁净 | 同上 | 每天一次每周彻底清洁一次 | 车轮不可发出“吱吱”声 | 抹布（百洁布） 牙刷 清洁剂 矿物油 |
| 急救车 | 无灰尘、污迹，完好 | 同上 | 每天一次每周彻底清洁一次 | 仅擦拭车体表面车轮不可发出“吱吱”声 | 抹布（百洁布） 牙刷 清洁剂 矿物油 |
| 发药车 | 无灰尘、污迹，完好 | 同上 | 每天一次每周彻底清洁一次 | 不可忽略抽屉内的卫生，车轮不可发出“吱吱”声 | 抹布（百洁布） 牙刷 清洁剂 矿物油 |
| 平推车 | 无灰尘、污迹，表面无破损 | 同上 | 每天一次每周彻底清洁一次 | 车轮不可发出“吱吱”声 | 抹布（百洁布） 牙刷 清洁剂 矿物油 |
| 轮椅 | 无灰尘、污迹，表面无破损 | 同上 | 每天一次每周彻底清洁一次 | 车轮不可发出“吱吱”声 | 抹布（百洁布） 牙刷 清洁剂 矿物油 |
| 平板车（污物车） | 无污迹、水迹、异味 | 用蘸有清洁剂的抹布擦洗至干净 | 每天一次每周彻底清洁一次 | 抹布专用 车轮不可发出“吱吱”声 | 抹布 矿物油 |
| 送餐车 | 无油污、汤汁、卤汁滴漏、异物，保温、清洁光亮 | 用蘸有清洁剂的干净抹布擦洗油污 秋、冬季送餐作保温处理 | 每天三次每周彻底清洁一次 | 1、抹布专用 2、车轮不可发出“吱吱”声 | 抹布 矿物油 |
| 送水车 | 无灰尘、污迹，洁净 | 用干净抹布擦拭至洁净 | 每天二次每周彻底清洁一次 | 避免收集开水瓶装入车上时碰撞 防止烫伤 避免送水车滴漏水至走廊通道 车轮不可发出“吱吱”声 | 抹布 |

### 3.4.10病区洗手间日常保洁工作标准

| 项目 | 标准 （质量要求） | 程序 | 频次 | 注意事项 | 工具（材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 无浮灰、水迹、杂物、鞋印及污迹 | 1、将地面清扫干净 2、用拖把拖净地面 3、对污迹用毛刷蘸清洁剂刷洗 4、用干拖把拖净地面 | 1、每天上、下午各一次 2、随脏随拖 | 注意马桶后及脸盆下的地面 | 1、清洁剂 2、毛刷 3、抹布（百洁布） 4、拖把 |
| 墙壁瓷砖 | 无灰尘、水迹、皂迹，瓷砖缝隙处洁白 | 1、用蘸有清洁剂的抹布由上至下擦拭干净 2、用抹布擦净 | 每天上午一次 | 先用牙刷蘸清洁剂，先刷洗缝隙，再按程序操作 | 1、清洁剂 2、毛刷（牙刷） 3、抹布（百洁布） |
| 脸盆及台面 | 无水迹、黄迹，洁净、光亮 | 1、用蘸有清洁剂的抹布擦拭脸盆、台面 2、用抹布擦干净 | 每天上、下午各一次 | 不可遗漏台面下的弯头 | 1、清洁剂 2、抹布（百洁布） |
| 镜面、镜框 | 无灰尘、水迹、锈迹，镜面上无顽垢 | 1、用玻璃刮刮净镜面上的水迹 2、用抹布蘸矿物油擦拭镜框 3、用清洁剂清除污迹 | 每天上午一次 | 玻璃不能擦花 | 1、玻璃刮 2、抹布（百洁布） 3、矿物油 |
| 所有金属架、龙头、污物钩、软管、下水弯头、开关、扶手等 | 光亮、无斑迹 | 1、用抹布抹浮灰 2、用抹布蘸清洁剂擦拭金属器 3、用抹布擦净 | 每天上午一次 | 抹布要分开使用 | 1、抹布 2、铬、不锈钢清洁剂 |
| 抽水马桶及水箱 | 无水痕、锈迹、斑迹、毛发、尿碱 | 1、先抽一次马桶 2、倒入清洁剂清洗 3、用清水过洗干净 4、用抹布擦干马桶内外底座 | 每天上、下午各一次 | 马桶铰链、出水口、溢水口、水阀、控制器、四周瓷砖的卫生不能忽略。 | 1、清洁剂 2、百洁布 3、牙刷 4、抹布 |
|  | 无灰尘、无黄迹、无沉淀物 | 1、用抹布抹浮灰 2、用抹布蘸清洁剂擦黄迹、污迹 3、用专用毛刷刷水箱内壁 | 每天上、下午各一次 | 1、水箱盖一定要放在安全的地方，防止打烂； 2、刷洗时要小心，避免损坏内部构件 | 1、清洁剂 2、抹布（百洁布） 3、手套 4、毛刷 5、牙膏 |
| 浴帘、浴帘杆环 | 无皂迹、头发 | 1、将浴帘放在脸盆内清洗 2、擦干、擦净后挂在指定位置，无脱钩，再擦洗浴帘杆、环 | 每天上午一次 | 洗净后抹干，不可滴水 | 1、百洁布 2、毛刷 3、抹布 |
| 卫生间垃圾桶 | 光亮、无污迹、无水迹，周边无垃圾 | 1、将垃圾袋取出，口扎紧丢入工作车垃圾桶内 2、用清洁剂刷洗垃圾桶内外 3、擦干、擦净 4、更换干净垃圾袋 | 1、每天上、下午 一次 2、随满随倒 | 垃圾袋平整地套在垃圾桶上，与垃圾桶之间无缝隙，翻边约5厘米,不能漫溢。 | 1、清洁剂 2、百洁布 3、毛刷 4、抹布 5、手套 6、塑料袋 |
| 门（面、 锁把手、锁眼、碰头）、铰链 | 无浮灰、手印、斑迹 | 用抹布擦净门面、框 | 每天上午一次 | 用专用工具包抹布清洁锁眼、铰链、碰头，定时给铰链上矿物油，保洁保养每周一次 | 1、抹布 2、门锁眼专用工具包 3、矿物油 |
| 门槛、防滑垫、地漏 | 无头发、纱头，无灰尘、纸屑，无污迹、水迹 | 1、用牙刷剔除门槛缝隙内的头发、杂物 2、用清洁剂刷洗门槛、防滑垫、地漏 3、抹布抹净 | 每天上、下午一次 | 地漏清洁后应盖在地漏孔上，不可有积水。 | 1、牙刷 2、清洁剂 3、抹布 |
| 风口及风口挡板 | 无灰尘、无印迹 | 1、用抹布擦净挡风板 2、用抹布擦净风口四周墙壁 | 每周一次 | 风口四周墙壁不可有污迹，不可站在病人用椅上。 | 1、抹布 |
| 房顶 | 无斑迹、无吊灰、无蜘蛛网 | 用抹布擦净 | 每周一次 | 防止灰尘扬起。 |  |
| 顶灯及罩 | 无灰尘 | 用抹布擦净 | 每周一次 | 擦时不要把灯罩周围墙壁碰有印迹。 | 抹布（百洁布） |
| 卫生间空气 | 无异味、空气清新 | 酌情在洗手间内喷洒空气清新剂 | 必要时 | 喷洒时征求病人及家属意见。 | 空气清新剂 |

### 3.4.11公共洗手间内日常保洁工作标准

| 项目 | 标准 | 程序 | 频次 | 注意事项 | 工具（材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 无浮灰、水迹、杂物、鞋印及污迹 | 1、将地面清扫干净 2、用拖把拖净地面 3、对污迹用毛刷蘸清洁剂刷洗 4、用干拖把拖净地面 | 1、每小时一次 2、随脏随拖 | 注意马桶后及脸盆下的地面 | 1、清洁剂 2、毛刷 3、抹布（百洁布） 4、拖把 |
| 墙壁瓷砖 | 无灰尘、水迹、皂迹，瓷砖缝隙处洁白，无脱落 | 1、用蘸有清洁剂的抹布由上至下擦拭干净 2、用抹布擦净 | 每天上午一次 | 先用牙刷蘸清洁剂，先刷洗缝隙，再按程序操作 | 1、清洁剂 2、毛刷（牙刷） 3、抹布（百洁布） |
| 洗手盆及台面 | 无水迹、黄迹，洁净、光亮、畅通 | 1、用蘸有清洁剂的抹布擦拭脸盆、台面 2、用抹布擦干净 | 1、每小时一次 | 不可遗漏台面下的弯头 | 1、清洁剂 2、抹布（百洁布） |
| 镜面、镜框、 镜灯 | 无灰尘、水迹、锈迹，镜面上无顽垢 | 1、用玻璃刮刮净镜面上的水迹 2、用抹布蘸矿物油擦拭镜框 用清洁剂清除污迹 用干净抹布抹净镜灯架 | 1、每天上午一次 | 玻璃不能擦花 | 1、玻璃刮 2、抹布（百洁布） 3、矿物油 |
| 龙头、挂钩、 下水弯头、 开关、扶手等 | 光亮、无斑迹 | 1、用抹布抹浮灰 2、用抹布蘸清洁剂擦拭金属器 3、用抹布擦净 | 每2小时一次 | 抹布要分开使用 | 1、抹布 2、铬、不锈钢清洁剂 |
| 小便池、抽水马桶及水箱 | 无水痕、锈迹、斑迹、毛发、尿碱 | 1、先抽一次马桶 2、倒入清洁剂清洗 3、用清水过洗干净 4、用抹布擦干马桶内外底座 | 1、每天三次 | 马桶铰链、出水口、溢水口、水阀、控制器、四周瓷砖的卫生不能忽略 | 1、清洁剂 2、百洁布 3、牙刷 4、抹布 |
|  | 无灰尘、无黄迹、无沉淀物 | 1、用抹布抹浮灰 2、用抹布蘸清洁剂擦黄迹、污迹 3、用专用毛刷刷水箱内壁 | 1、每天上、下午各一次 | 1、水箱盖一定要放在安全的地方，防止打烂； 2、刷洗时要小心，避免损坏内部构件 | 1、清洁剂 2、抹布（百洁布） 3、手套 4、毛刷 5、牙膏 |
| 垃圾桶 | 光亮、无污迹、无水迹，周边无垃圾 | 1、将垃圾袋取出，口扎紧丢入工作车垃圾桶内 2、用清洁剂刷洗垃圾桶内外 3、擦干、擦净 4、更换干净垃圾袋 | 垃圾不得超过垃圾桶一半，随时按量清倒 | 垃圾袋平整地套在垃圾桶上，与垃圾桶之间无缝隙，翻边约5厘米,不能漫溢 | 1、清洁剂 2、百洁布 3、毛刷 4、抹布 5、手套 6、塑料袋 |
| 门（面、 锁把手、锁眼、碰头）、铰链 | 无浮灰、手印、斑迹 | 用抹布擦净门面、框 | 每天上午一次 | 用专用工具包抹布清洁锁眼、铰链、碰头，定时给铰链上矿物油，保洁保养每周一次 | 1、抹布 2、门锁眼专用工具包 3、矿物油 |
| 门槛、防滑垫、地漏 | 无头发、纱头，无灰尘、纸屑，无污迹、水迹 | 1、用牙刷剔除门槛缝隙内的头发、杂物 2、用清洁剂刷洗门槛、防滑垫、地漏 3、抹布抹净 | 每天上、下午各一次 | 地漏清洁后应盖在地漏孔上，不可有积水 | 1、牙刷 2、清洁剂 3、抹布 |
| 风口及风口挡板 | 无灰尘、无印迹 | 1、用抹布擦净挡风板 2、用抹布擦净风口四周墙壁 | 每周一次 | 风口四周墙壁不可有污迹，不可站在病人用椅上 | 抹布 |
| 房顶 | 无斑迹、无吊灰、无蜘蛛网 | 用抹布擦净 | 每周一次 | 防止灰尘扬起。 |  |
| 顶灯及罩 | 无灰尘 | 用抹布擦净 | 每周一次 | 擦时不要把灯罩周围墙壁碰有印迹。 | 抹布（百洁布） |
| 卫生间空气 | 无异味、空气清新 | 酌情在洗手间内喷洒空气清新剂 | 必要时 |  | 空气清新剂 |
| 玻璃窗、框、窗台 | 窗框无灰尘、 玻璃明亮无污迹 | 1、涂水器蘸上清洁剂均匀涂于玻璃表面 2、刮水器刮除玻璃上污水 3、刮水器刮在玻璃上运行的起止处应是边框到对面边框 4、用力均匀，每刮一回用抹布将刮水器擦干，再行下一回 5、刮洗结束后，要用干净抹布将边框处水道擦去 | 1、玻璃每周一次 2、窗框、台每天一次 |  |  |
| 便池隔板 | 无灰尘、污迹、 水迹、鞋印 | 用抹布抹净灰尘 用抹布蘸清洁剂擦拭 用干抹布抹净 | 每天二次 随脏随擦 |  |  |

### 3.4.12消毒服务

（1）半污染区：医务人员办公室、治疗室、电梯轿箱、走廊、出院卫生处理室；办公室、治疗室、处置室内的桌椅、门窗把手、电梯轿箱按键必须每天用消毒液喷雾或洗擦消毒两次，地面每天用消毒液拖两次。消毒液浓度为250mg/L～500mg/L有效氯或等效消毒液。

（2）污染区：诊室、病房、污物室、厕所、采血室等；床头柜一柜一巾、病床终末消毒用2000mg/L有效氯或等效消毒液擦拭；污物室污物池、废物箱每天用2000mg/L有效氯或等效消毒液喷雾一次；厕所小便池、座便器、蹲便器、面盆、用2000mg/L有效氯或等效消毒液进行消毒。地面每天用2000mg/L有效氯或等效消毒液拖一次。

（3）清洁区、半污染区、污染区拖把禁止交叉使用，对各类区域使用的拖把应标记不同的颜色。

（4）拖把、抹布、痰盂、脸盆等清洁工具及用具使用后应进行消毒。应采用有效氯溶液或等效消毒液进行浸泡消毒。

### 3.4.13医疗废物管理服务

（1）医疗废物应分类收集，用专用包装袋或容器存放。当达到专用包装袋或容器的3/4时，应严密封口、称重，系上中文标签。标签应当标明医疗废物产生部门、日期、类别、重量、备注等。

（2）感染性废物的收集应使用黄色垃圾袋包装。

（3）传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾、感染性废物和病理性废物应使用双层黄色垃圾袋包装。

（4）损伤性废物的收集，应使用规定容器。容器应装入黄色垃圾袋，使用有盖的专门车辆进行运输。

（5）各部门收集的医疗废物应按时转运到医院指定的医疗废物贮存场所，并由专人负责贮存管理。

（6）医疗废物转运后，对医疗废物收集场所、收集存放和运输设备进行清洗和消毒，应采用2000mg/L有效氯消毒液进行消毒，并做好记录。

（7）若发生医疗废物泄露、扩散，应及时控制现场，由专职回收人员将其装入黄色垃圾袋，对污染环境用2000mg/L有效氯消毒液进行消毒，防止医疗废物的再次扩散，造成更大的污染。

（8）污水消毒：处理方法采用排污井氯化消毒法；排放标准应符合GB8978－1996《污水综合排放标准》及相关要求，余氯控制在4-7mg/L。

（9）化粪池、积水井污泥消毒：至少三个月清理一次，医院污水处理站沉淀污泥消毒采用定量投放液氯，搅拌均匀，总氯达6-8mg/L。

医疗废物分类目录

| 类别 | 特征 | 常见组分或者废物名称 |
| --- | --- | --- |
| 感 染 性 医 疗 废 物 | 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物 | 1.被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： ①棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； ②一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械； ③废弃的被服； ④其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 2.医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似染病病人产生的生活垃圾。 3.病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 4.各种废弃的医学标本。 5.废弃的血液、血清。 6.使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。 |
| 病理性废物 | 诊疗过程中产生的人体废弃物各医学实验动物尸体等 | 1.手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。 2.医学实验动物的组织、尸体。 3.病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。 |
| 损伤性废物 | 能够刺伤或者割伤人的废弃的医用锐器 | 1.医用针头、缝合针。 2.各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 3.载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 |
| 药物性废物 | 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品 | 1.废弃的一般性药品，如抗生素、非处方类药品等。 2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括： ①致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等； ②可疑致癌性药物，如顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等； ③免疫抑制剂。 3.废弃的疫苗、血液制品等。 |
| 化学性废物 | 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品 | 1.医学影像室、实验室废弃的化学试剂。 2.废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 3.废弃的汞血压计、汞温度计。 |

### 3.4.14呕吐物、排泄物污染的环境清洁消毒

（1）先用蘸有浓度为5000mg/L含氯消毒液的锯末、布或者卫生纸覆盖在呕吐物、排泄物上（如消毒剂溶液不足，可以在覆盖物上连续滴加，以不流水为宜），用覆盖物包裹呕吐物、排泄物，一起丢入黄色医疗废物专用袋，按感染性医疗废物处置。

（2）以污染物为中心，从外围2m处，由外向内采用蘸有浓度为2000mg/L含氯消毒液剂的墩布进行擦拭（包括该范围内的各类物品表面，如病床、床柜、墙面及地面等），作用30分钟后再用清水清洗。

（3）如患者呕吐于洗手盆中，则以洗手盆为中心，从外围1m处，由外向内采用蘸有浓度为2000 mg/L含氯消毒液剂的抹布进行擦拭各类物品表面，如水池、水龙头、墙面及地面等），作用30分钟后再用清水清洗。

（4）实施覆盖消毒时，应在覆盖消毒区域附近的显眼处，树立醒目的消毒警示牌，告之此处正在实施覆盖消毒，注明消毒作用时间的起止点以及消毒责任人（最好有联系方式）等信息。

（5）不得对环境物品表面污染的呕吐物、排泄物等直接采用普通的拖把抹布进行处理。

### 3.4.15消杀服务

（1）消杀对象为蚊蝇、白蚁、有害昆虫、老鼠。

（2）生消杀管理制度，应根据季节的变化规范、调整卫生消杀工作的作业频次。

（3）区域包括：楼宇出入口、楼梯间及周围、各行政区域、门诊区域、病区，厕所、通道、停车场、地下车库、化粪池、垃圾箱、垃圾中转站等室内、外公共区域及倒班宿舍和食堂。

（4）消杀工作至少每半月进行一次，并填写《消杀服务过程记录及质量检验表》。

（5）杀虫方式以喷药触杀为主，灭鼠方法主要采取投放拌有鼠药的饵料和粘鼠胶。

（6）喷药、投放鼠药必须在保证安全的前提下进行，必要时挂上明显的标识。

（7）消杀作业完毕，应将器具、药具统一清洗保管。

（8）消杀工作标准

1） 检查仓库或地下室，目视无明显蚊虫在飞；

2）检查公共区域，目视无滋生地；

3）检查室内和污水井，无蟑螂、白蚁；

4） 全院区域、特别是食堂区域应无老鼠。抽检楼道、公共区域无明显鼠迹，用布粉法检查老鼠密度，不超过1%，鼠洞每2万平方米不超过1个。

（9）消杀工作的管理与检查

1）消杀工作前，清洁绿化管理员必须详尽地告诉作业人员应注意的安全事项，及过期灭鼠药饵料的清理；

2）清洁绿化管理员每周检查一次消杀工作的进行情况并将工作情况记录于工作日记中；

3）清洁绿化管理员现场跟踪检查，确保操作正确。

（10）遇传染病爆发时期，按照海口卫生防疫部门相关要求，结合医院具体情况及时完成消毒，清理、隔离等工作。

### 3.4.16绿化服务

（1）室内绿化

1） 室内绿化应根据医院室内布局的需要摆放具有观赏价值的植物；

2） 绿化养护人员应在不影响医院正常办公、诊疗秩序的情况下进入办公室、诊室等等场所养护植物；工作时不要发出声响；枯枝败叶、水滴等应及时清理干净；

3）植物应鲜活，具有观赏价值。叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。土面不外露；

4）选择适宜在室内栽培的植物品种，观赏性强，观赏期长，管理方便；

5）室内根据医院需要摆放植物，公共区域根据合同的约定或建筑的室内布局合理摆放，植物的大小和色彩应与室内空间及装修的格调相一致；

6）室内盆栽应选用无毒、无害、无异味的基质栽培；如需施肥只能使用无机肥，严禁使用有机肥；发现病虫害及时更换植物，禁止在室内喷洒农药。

（2）室外绿化

1）室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；

2） 保持土壤适度湿润，原则上“不干不浇，浇则浇透”；浇灌中流出的余水及时清理；

3）草坪保持平整，高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木花后修剪及时，无残花；

4）绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；

5）按植物品种、生长速度、土壤状况，适时适量施无机肥；

6）预防为主，生态治理。草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；

7）绿地内无垃圾，乔木无树挂；

8） 严禁焚烧落叶、枯枝，尽量粉碎回填或清理外运。

### 3.4.17太平间服务

（1）保持室内、外卫生清洁，门窗严密，做好防鼠、灭鼠等“四害”消杀工作，定期消毒。

（2）有专人分管，对停放尸体设施、运送工具，定期消毒。

## 3.5本运送、病人陪检等医疗辅助服务标准

### 3.5.1设立调度中心，相关人员配置对讲机和耳机。

### 3.5.2医院负责提供运送用设备工具，中标人应合理调配并负责管理与保养。

### 3.5.3运送准确率99%以上。

### 3.5.4具体工作内容

（1）病人的院内运送，包括：

1） 将新收入院病人带送至病房；

2） 接送病人到各科室做检查，如：放射科、B超、胃肠镜、心电图、检验等；

3）接送病人到各科室做治疗；

4） 接送病人到各科室会诊、转科等；

5） 接送各手术科室病人到手术室做手术；

6） 将手术后麻醉复苏的病人接送回病房或ICU。

（2）各类标本运送，单据收取（应签名确认）

1）各类标本定时巡回收、送；

2）代取、急取结果单据，常规标本报告单的收取分发；

3） 取送各类标本容器；

4） 急送各种标本；

5）收送会诊单；

6）送手术通知单；

7）收送检查预约单，并确认预约；

8）下发每日清单。

### 3.5.5医疗运送服务质量要求：

（1）24小时全天候、随叫随到，及时、规范、轻巧、安全、服务态度好，无差错，签收制度落实；

（2）病人的接送注意安全、舒适、保暖；

（3） 接送病人根据病情给予相应运送方法，（车床或轮椅）；

（4）使用车床接送病人要注意上下斜坡头部方位的调整；

（5）有输液的病人使用车床或轮椅时应配备输液架；

（6）接送病人到各部门检查、治疗、会诊时应留人陪同，结束后应及时送回病房；

（7）协助病人过床；

（8）所有手术病人应使用轮椅或车床接送，不能让病人步行。

### 3.5.6标本运送（标本送到后由接受标本的科室签收）

（1）常规标本运送；按科室要求运送；

（2）急诊标本、特殊标本随叫随送并做好记录，有检验科签收；

（3）执行标本规范收集法，严格查对，无丢失、无损坏、无调换，不得随地乱放，准确送到医院检验科；

（4）出现问题应及时上报病区护士长和主管部门，不得擅自处理。

## 3.6问寻导向服务标准

要对每一个进出门诊的患者或顾客，导向迎宾人员都应该履行迎送服务。迎送既是礼仪，也是表达关心，送去温暖。

### 3.6.1导向迎宾人员必须详细了解医院的科室设置，医生姓名，医疗特色，医疗设备的种类和特点，就医程序及环节，新近开展的医疗活动的具体情况，以便于向咨询的患者进行介绍，引导患者就医。要以真诚的微笑、热情主动接待病人，礼貌待人，有问必答，百问不厌，主动介绍医院概况、科室组成、医院设备及门诊各科情况等，以病人为中心，提高主动服务意识和窗口服务质量；做到：“站立服务，站姿挺拔，着装整洁，佩带胸卡，面带微笑，态度和蔼，目视对方，人急我急，倾力相帮。” 加强业务学习，熟悉各种疾病的症状，提高导诊质量（在工作当中不要与病人发生争吵，实在不能解决的问题可以找科主任、护士长协商解决）。

### 3.6.2工作质量要求

（1） 导向工作应在护士长领导下工作，应热情接待每一位病人，做到文明用语，礼貌待人；注意文明用语，禁止“生、冷、硬、顶”现象发生。

（2）注意窗口形象，不许与患者或家属发生正面冲，做到骂不还口，避免纠纷，遇到问题及时与护士长沟通解决。

（3）在开诊挂号前半小时到达岗位、明确引导患者就医方位地点并随时宣传看病的注意事项及制度等。

（4） 协助病人按规定填写就诊病人门诊病历首页，如姓名、性别、年龄、职业、籍贯、工作单位、住址等项目。

（5）维持就诊秩序，急诊病人来诊，应立即通知值班医生，配合完成各项检查治疗。

（6）自尊自爱、仪表端正、举止文明、礼貌待人，有问必答、耐心解释、佩戴胸卡上岗、服务热情、周到、态度和蔼、亲切、主动为病人排忧解难，方便病人就诊。

（7）导向必须按上下班时间交接工作，不到下班时间不得换下工作服，上下班交接必须履行交接手续，重要物品要保管好，并手递手交接给下一班导向。

（8）上班时间不能离岗，如因帮助患者而需离开岗位，应找来同事顶替方可离开岗位。导向本人在岗时间如遇家中有急事处理需请假，应向导向组组长和护士长请假后方可离开。

## 3.7物业服务应急措施与预案

### 3.7.1停水、水管爆裂，台风、暴风雨天气，初期火警，污水井、管道、化粪池堵塞，污水外溢、停电，电梯困人等应急措施与预案。

### 3.7.2大型活动、检查的服务措施。

### 3.7.3其他相关或必要的应急措施与预案。

## 3.8物业交接服务与管理

在正式进驻前，物业公司应该从今后物业维护保养管理的角度进行与前物业公司交接验收，也应站在医院的立场上，对将管理的设施设备进行严格的交接验收，以维护客户的合法权益。尤其是从物业管理角度来看应该重视的问题，而验收标准又无明确规定的，对此应明确记录在案，并协议对存在的问题加固补强、整修，直至符合质量和管理需求。

交接验收范围包括：新院区所有物业的主体结构、外墙、屋面、楼地面、室内设施、智能、集成系统、电气设备、消防设备、中控设备、供氧、污水及其他附属配套设备（公共设备设施、场地、绿地、园林小品、雕塑等）并进行有关的交接工作。物业公司将对验收过程房屋、设施、设备的具体情况进行记录存档，对不符合项向医院提出整改建议，并协助院方进行改善工作，以便于接管工作的顺利进行、平稳过渡。

新院区所有物业的主体结构、外墙、屋面、楼地面、室内设施、智能、集成系统、电气设备、消防设备、中控设备、供氧、污水及其他附属配套设备（公共设备设施、场地、绿地、园林小品、雕塑等）的状态、数量，以实际验收、交接的资料为准。

### 3.8.1要对公用物业、公共设施、设备的使用现状做出评定，真实客观地反映房屋的完好等级，详细列明房屋及配套设施设备的损坏情况；

### 3.8.2要对各类管理资产、资料办理交接，明确责、权、利及维保期内的设备维保方式；

### 3.8.3对于遗留问题的处理要积极跟进、落实解决。

### 3.8.4准备工作：成立两级领导工作小组

（1）成立移交领导小组

（2）各工作组成立进驻工作小组

（3）准备资料、机具

在正式移交之前，各工作小组将根据自身实际情况做好准备工作，包括收集资料、制定接管工作程序、设计有关的表格。

### 3.8.5各部门根据具体情况来提前准备好所需要的设备和工具

（1）制定交接进度计划

各部门各自制定进度计划，能够让移交工作按步骤有计划地实施。并与施工方沟通确定承接查验的日期、进度安排。

（2）资料图纸交接

需接管的图纸资料包括综合竣工验收资料、财务资料、管理资料等，将按资料分类列出目录，根据目录名称、数量逐一清点核对，是否相符完好，移交后双方在目录清单上盖章、签名。

（3）验收资料

1）物业产权资料

包括项目开发批准资料、规划许可证、投资许可证、土地使用合同、建筑开工许可证、用地红线图等。

2）竣工验收资料

竣工图（包括总平面布置图和建筑、水、暖、电、气、设备、附属工程各专业竣工图及地下管线综合布置竣工图）。

（1）建设工程竣工验收证书；

（2）建设消防验收合格证；

（3）公共配套设施综合验收合格书；

（4）供水合同；

（5）供电协议书、许可证；

（6）供气协议书、许可证；

（7）有线电视合格证；

（8）通讯设施合格证；

（9）电梯合格证。

（4）施工设计资料

包括地质报告书、全套设计图纸、图纸会审记录、设计变更通知单、工程预决算报告书、重要的施工会议记录、沉降观测记录、其它可能会影响将来管理的原始记录。

1）机电设备资料

（1）机电设备出厂合格证；

（2）机电设备使用说明书；

（3）机电设备安装、调试报告；

（4）设备保修卡、保修协议。

（5） 物业质量保修和物业使用说明文件

1）审批资料

房屋装修资料：装修申请表、装修验收表、装修图纸、消防审批、验收报告、面积及联系电话。

2）管理资料

必要的函件、来访登记、投诉处理、运行维修保养记录、水质化验报告等各类服务质量的原始记录。房屋建筑、机电设施、设备、公共配套设施清单。公共门窗的钥匙。

（6） 其它需要移交的资料

1）岗位事务交接：

岗位交接

物业公司确定好主要的管理与技术人员，在交接领导组的组织与监督之下，安排各个岗位的员工进行交接工作，并且做好交接的工作记录。

2）事务交接

各岗位交接相关的必要管理事务或技术交底，包括供水、供电等管理事项。

### （7）公共物业的交接

进驻后，还要对所有房屋本体、公共设施、设施设备、绿化等的物业状况进行查验，详细记录管理的现状。查验交接的主要内容包括：

1）房屋本体交接

主体结构及外墙、屋面、楼、地面、内墙面、顶棚、吊顶、卫生间、阳台、门、窗、楼梯、扶手、护栏

2） 公共设施交接

值班室、围墙、道路、广场、停车场（库、棚）、运动场地及休闲设施、物业标识、垃圾屋及中转站。

3）设备设施交接

室外电气、低压配电设施、电气照明、插座装置、柴油发电机组、防雷与接地、给排水、消防水系统、电梯、通讯网络系统、火灾报警及消防联动系统、排烟送风系统、安全防范系统、中央空调系统、电表、水表系统、设备房、井、供氧、负压、污水站。

4） 园林绿化交接

花卉、 树木、草坪、绿（花）篱、花坛、人工植物群落、园林小品、花架、园廊。

### （8）接管的方法

本次查验是新老物业交接验收，是对物业资料，以及对物业共用部位、园林绿化的现行状况进行核对查验和交接。查验的相关资料清单需由施工方提供。如果发现物业存在严重安全隐患和缺陷，要立即报告招标人商议解决办法。物业管理的承接查验主要以核对方式进行，在现场检查、设备调试等情况下还可采用观感、使用、试验、检测等具体方法进行检查。

1）观感查验

观感查验是对查验对象外观的检查，一般采取目视、触摸等方法进行。也可以采用声像、拍照等手段进行记录保存。

2） 使用查验

使用查验是通过启用设施或设备来直接检验被查验对象的安装质量和使用功能，以直观地了解其符合性、舒适性、安全性等。

3）检测查验

检测查验通过运用仪器、仪表、工具等对检测对象进行测量，以检测其是否符合质量要求。

4）试验查验

试验查验通过必要的试验方法（如通水、闭水试验）测试相关设施设备的性能。

### （9）交接手续

经双方核对或查验后，无异议的，接管双方代表签字盖章。进驻中注意以下几个方面问题：

1） 接管中抓住重点和难点：

公共配套、机电设施设备是承接查验中的重点和难点，应尽量分析全面、考虑周全，以利今后物业管理工作的开展。

2）明确各方责任：

明确移交项目、遗留问题的处理的等，以避免移交过程中的推委、扯皮。遗留问题的处理方案要落实，以确保各项问题得到解决。

### （10）遗留问题的处理

对遗留问题提出整改意见和整改方法，划清处理责任，明确整改时间。重大问题在未解决之前不允许移交；一般性问题，可以先行移交，但需明确承诺在约定的时限内整改完毕，并承担相应责任。

1）收集整理遗留问题

首先收集所有部门的《交接记录表》，对还没有查验的安排人员继续查验。

对《交接记录表》的内容进行分类整理，将工程遗留问题登记到《遗留问题统计表》中。

将整理好的工程遗留问题提交给院主管部门及施工方确认，并办理确认手续。

2）确认处理方法

首先与前物业方进行协商洽谈，避免隔阂，特别情况不能协商达成一致时，报请院主管部门裁决；

遗留问题整理出来之后，经院方确认后进行处理。或者在提出遗留问题的同时，提出相应的整改建议，以便于对遗留问题进行整改。

3）跟踪验证

遗留问题是否得到较好地解决，不仅要制定较好的措施，还要做好跟踪验证工作。

物业公司已经在各小组中安排专业人员分别负责不同类别的遗留问题，在整改实施的过程中进行跟进，并为整改工作提供积极协助。

在实施过程中，发现整改方法不理想或行不通时，会及时告知院方，及时调整方法。

对整改完的项目进行移交，办理移交手续。对整改不合要求的项目继续督促跟进。

### （11）物业服务绿色运行

物业服务企业应制定节能减耗方案与措施，施行绿色运行管理。

（12）安保交接服务与管理

### 安保服务公司成立移交小组，针对新、老安保公司业务对接，院内设备的对接交接，安防、消防设施设备的核对查验。

1）准备资料、机具

在正式移交之前，各工作小组将根据自身实际情况做好准备工作，包括收集资料、制定接管工作程序、设计有关的表格。

### 2）各部门根据具体情况来提前准备好所需要的设备和工具

制定交接进度计划

各部门各自制定进度计划，能够让移交工作按步骤有计划地实施。并与施工方沟通确定承接查验的日期、进度安排。

### 3）交接手续

经双方核对或查验后，无异议的，接管双方代表签字盖章。进驻中注意以下几个方面问题：

接管中抓住重点和难点：

公共配套、安防设备设施设备是承接查验中的重点和难点，应尽量分析全面、考虑周全，以利今后物业管理工作的开展。

明确各方责任：

明确移交项目、遗留问题的处理的等，以避免移交过程中的推委、扯皮。遗留问题的处理方案要落实，以确保各项问题得到解决。

4） 管理资料

必要的函件、来访登记、投诉处理、运行维修保养记录、检查检验报告等各类服务质量的原始记录。房屋建筑、消防、安防机电设施、设备、公共配套设施清单。

其它需要移交的资料

岗位事务交接：

岗位交接

安保公司确定好主要的管理与技术人员，在交接领导组的组织与监督之下，安排各个岗位的员工进行交接工作，并且做好交接的工作记录。

事务交接

各岗位交接相关的必要管理事务或技术交底，包括停车场、疫情防控等管理事项。

三、商务要求

# （一）服务期限与起始时间

1、服务期限为三年，合同一年一签。（在年度预算保障的前提下，根据合同约定进行履约，依据履约评价考核结果达标的情况下续签，反之，则不再续签，续签不超过2年；具体以合同约定为准。）

2、服务期限（服务费用计算）起始时间：接到采购人书面入场通知后，所有服务人员到岗之日起。

3、付款方式：按月考核支付（具体以签订合同为准）

4、中标服务企业须按采购人要求，提前安排部分人员入场工作。费用支付标准按中标服务企业的月人均费用÷30天×实际使用人数×实际工作天数。

四、其他要求

（一）服务费用所含范围

1、管理、服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费

服务企业向所聘用的管理、服务人员按月发放的工资和按工资提取的职工福利费。具体包括基本工资、津贴、福利基金、保险金、服装费及其他补贴等，不含奖金。

2、物业公共部位、公共设施设备的日常运行、维护保养费

门厅、楼梯间、电梯间（不含维护保养）、走廊通道、室外墙面、屋面、供水管道、排水管道、照明灯具、电梯（不含维护保养）、避雷装置、消防设备（器材）、安防设备、道路、绿地、停车场库、化粪池、垃圾箱等1000元以下的零星维修及日常养护费用等。

不含设施设备专项保养和维护，如电梯维保、发电机维保、高低压配电检测及维保、中央空调维保（管道专业清洗消毒、水质处理）、消防维保、固定式压力容器的维保、污水处理等专业维修及保养。

3、物业管理区域内清洁卫生费

物业管理区域内公共区域的清洁卫生费，包括清洁用具、清洁耗材、垃圾清理、水池清洁、消毒灭虫等费用，不包括单项对外承包费，如化粪池清掏、垃圾外运、外墙清洗等。

4、物业管理区域绿化养护费用

物业管理区域绿化的养护费用及开展此类工作所购置的绿化工具及绿化用水、农药、化肥、杂草清运、补苗等费用。不包括室内摆花及重要节日室内外鲜花摆放及养护等。

5、物业管理区域秩序维护费用（安保企业）

物业管理公共区域的秩序维护费，包含秩序维护、车辆管理、消防管理、安防管理等费用，以及安防设备、消防设备（器材）、停车系统等巡查管理费用。

6、办公费用

服务企业开展正常服务工作所需的有关费用，如交通费、通讯费、低值易耗办公用品费、节日装饰费、公共关系费及宣传广告费。

7、物业管理企业固定资产折旧费

服务企业拥有的各类固定资产如交通工具、通讯设备、办公设备、工程维修设备等按其总额每月分摊提取的折旧费用。

8、服装、劳保、保险、培训、利润、税金等相关费用。

# （二）采购人承担的费用

1、各项专业设施设备，如大型机电设备、电梯、高低压配电、发电机、中央空调系统、污水处理、供氧设备等的专业维修、保养费用。

2、物业管理区域内，公共部位、公共设施设备及公众责任保险费用。

3、重要节日室内外鲜花摆放及养护费用。

4、化粪池清掏、垃圾外运费用。

5、地板打蜡、外墙清洁、石材保养专项费用。

6、洁净区的设施设备的维修、保养费用。

7、物业服务所必须的水、电费用。

# （三）人员、费用调整

1、三亚市妇幼保健院根据开放进度和阶段性人流量因素，一期开放病床共400张。部分楼层和科室暂不对外开放。

2、如实际工作需要，确需增加人员的，须采购人和中标单位双方协商一致。

3、具体人员调整数量由双方协商确定，人均费用标准按中标服务企业投标文件中的人均费用报价。

# （四）服务管理目标

1、参照全国物业管理示范大厦标准实施物业管理服务。

2、企业服务标准须优于或等于招标文件要求的各项服务标准。

3、物业管理优秀项目申办，以物业服务企业为主，安保服务企业须无条件地全力配合。设施设备等硬件配套工作，由采购人给予支持。

4、因主办单位停止办理物业管理优秀项目的，物业服务企业无须继续履行申办承诺。

5、非物业服务企业原因造成无法申办物业管理优秀项目的，须出具明确书面意见并经采购人认可后，无须承担相关责任。

6、服务企业应制定节能减耗方案与措施，配合采购人施行绿色运行管理。

（五）合同管理

1、招标文件为合同重要组成部分，中标单位须按招标要求（服务要求、服务标准）严格履行。

2、投标文件为合同重要组成部分，投标文件涉及的承诺、声明、人员配置、服务费用、服务标准等均须严格落实。

3、投标文件承诺的员工工资、福利、奖金、补助等待遇及轮班休假，应按标准如实发放及安排。如经采购人核实应付未付的，该项费用将在每月服务费用支付时给予扣除。

4、如有上述或其他违约情形，采购人有权单方面解除合同或合同到期后不再续签。

5、因违返合同条款，被采购人单方面解除合同或不再续签合同的，不得参与今后本项目物业的招投标活动。

6、中标人放弃中标、因故不能履行合同或被解除合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商。

（六）考核管理与标准

### 1、为提高物业服务水平，加强物业服务的管理，每月考核一次。

### 2、考核对象为物业服务企业、安保企业。

### 3、考核成绩与每月物业服务费结算挂钩。

### 4、物业服务考核可按《物业服务考核总表》或《物业服务分项考核表》（3项）组织，由采购人根据实际工作安排确定。

### 5、安保服务考核按《安保服务考核表》执行。

### 6、考核得分与对应每月服务费用支付标准。

| 序号 | 月考核分 | 月服务费用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 86分及以上 | 按标准发放 |
| 2 | 81分—85分 | 下调0.5% |
| 3 | 71分—80分 | 下调1% |
| 4 | 66分—70分 | 下调2% |
| 5 | 61分—65分 | 下调5% |
| 6 | 60分及以下 | 下调10% |
| 7 | 连续两个月60分以下 | 不予支付物业服务费，并解除合同。 |
| 8 | 考核分值四舍五入，取整。 |

### 7、《物业服务考核总表》

| 序号 | 考核项目 | 分值 | 质量标准分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本项目（20分） |
| 1 | 遵守劳动纪律，按要求填写离岗登记本 | 5 | 按时上下班，不得做与工作无关的事；休息及离岗前需与护士长请假并填写离岗登记本。 |  |
| 2 | 按规定着装，不得混穿，不得穿背心、拖鞋等。 | 5 | 未着工作装、佩戴明显标志、口袋有杂物、着装不一致，穿背心、拖鞋者，男：不蓄须，面容清洁，头发适中，指甲适中；女：不乱发，面容清洁，指甲适中，不涂指甲油。 |  |
| 3 | 服务认真、热情，不得与患者、家属及工作人员发生争执。 | 5 | 工作认真、文明礼貌，表达意思清晰、简明，无大声喧哗，私聊。工作规范、作风严谨、主动礼貌待客，未发生争执。 |  |
| 4 | 不得损坏、占用，私拿公公物，不得盗卖公共物品及医疗废物 | 5 | 私拿，偷盗物品及医疗废物。 |  |
| 保洁（40分） |
| 5 | 地面、地线 | 10 | 无灰尘、污迹、水迹、杂物、清洁、干净、无斑迹，是否每天消毒，不少于2次/日，及时清理，不少于1次/季度养护（PVC、橡胶）。 |  |
| 6 | 所有楼梯扶手、墙面、电梯轿厢等 | 4 | 无灰尘、水迹、污迹，干净、明亮、无脱落，无虫网及小广告，不少于1次/周（工作时应有标识） |  |
| 7 | 桌面、台面、玻璃窗台、门窗 | 3 | 玻璃干净、明亮，无灰尘、污迹，窗框无破损，窗扣完好是否每天消毒不少于一次 |  |
| 8 | 灯具、宣传画、标识牌、家具 | 3 | 目视无明显灰尘、无破损。家具无灰尘、污迹、蟑螂、虫网。每周不少于一次 |  |
| 9 | 垃圾筒、卫生间、 洁具 | 4 | 地面：水迹、杂物、鞋印及污迹；台盘：无水迹、黄迹，洁净、光亮、无异味；垃圾不得超过垃圾桶一半，随时按量清倒、 是否每天消毒。 |  |
| 10 | 辅助医疗用车、椅 | 3 | 每天清理消毒一次，每周完全消毒清洁 |  |
| 11 | 其他表面 | 3 | 门把手、水龙头、洗手池、，便池、等1次/日 |  |
| 12 | 医疗废物处理 | 10 | 严格按处理流程分类处理，不得随意转卖医疗废物，严格实行登记制度 |  |
| 其他（40分） |
| 13 | 问寻导向、运送 | 15 | 了解医院的科室设置，医生姓名，医疗特色，医疗设备的种类和特点，就医程序及环节。热情接待每一位病人，做到文明用语，礼貌待人 |  |
| 14 | 消杀管理 | 10 | 室内无蟑螂、蚊蝇、无老鼠等 |  |
| 15 | 工程维修 | 15 | 报修，维修人员应在15分钟内响应，有完整的报修、维修和回访记录，不影响正常工作，噪音告知，无污染；预约报修按双方约定时间到达现场，有完整的报修、维修和回访记录，工作后现在场恢复良好。 |  |
| 16 | 合计得分 |  |

### 8、《物业服务分项考核表（保洁）》

| 序号 | 考核内容 | 考核对标准 | 分值 | 月评 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内保洁 | 69 |  |
| 1 | 基础项目 | 按时上下班，不做与工作无关的事；休息、离岗前需与护士长请假并填写离岗登记本；着工作装、佩戴明显标志、着装一致、口袋无杂物，男：不蓄须，面容清洁，头发适中，指甲适中；女：不乱发，面容清洁，指甲适中，不涂指甲油；工作认真，表达意思清晰、简明，无大声喧哗，私聊。工作规范、作风严谨、主动礼貌待客、"二人成行三人成列"，不与他们发生争执；不得损坏、占用，私拿公物，不得盗卖公共物品及医疗废物 | 4 |  |
| 2 | 制度建设 | 建立健全的卫生管理制度、规程、质量控制及培训机制。 | 5 |  |
| 3 | 地面 | 无无灰尘、污迹、水迹，清洁、干净、无斑迹，每日二至三次， 随脏随拖 | 5 |  |
| 4 | 垃圾桶 | 无污迹、无水迹，垃圾不得超过垃圾桶1/2，每天至少2次，随满随倒 | 4 |  |
| 5 | 卫生间、洁具、洗手池、 龙头 | 无水迹、黄迹，洁净、光亮、畅通，镜面上无顽垢 | 4 |  |
| 6 | 壁橱内外、床头柜、床、床头板、椅子 | 无灰尘、污迹、蟑螂，干净，无破损，稳固、完好，至少每日一次 | 4 |  |
| 7 | 台面、窗台、开关、插座、空调调节器、、地灯房顶灯、、门（面、框、把手） | 无灰尘、水迹、污迹，干净、明亮，无破损，墙壁无脱落，至少每日一次； | 4 |  |
| 8 | 墙壁、空调风口、滤尘网、饮水机、床头设备带、喷淋、烟感器 | 玻璃干净、明亮，无灰尘、污迹，窗框无破损，窗扣完好，无斑迹、吊灰、蜘蛛网，至少每周一次； | 3 |  |
| 9 | 冰箱 | 内外清洁，外部光亮，无异味、斑迹，运转正常，至少每周一次； | 3 |  |
| 10 | 沙发（面、缝隙、脚） | 无灰尘、污物、斑迹、破损，干净、整洁，至少每天一次清理，每季一次大清理； | 3 |  |
| 11 | 医疗推车 | 无灰尘、污迹、水迹，光亮洁净，每天一次每周彻底清洁一次； | 5 |  |
| 12 | 大厅地面 | 地面无烟头、纸屑、果皮等杂物，无污渍；大理石地面、墙身有光泽。清扫时候 放置"小心地滑"标示牌，每两小时巡查一次，随脏随清； | 5 |  |
| 13 | 公共卫生间、洁具、洗手池、龙头，垃圾桶 | 无水迹、黄迹，洁净、光亮、畅通，镜面上无顽垢，垃圾不得超过垃圾桶1/2，每天至少2次,随满随倒； | 5 |  |
| 14 | 楼道内所内公共部位灯具，墙面、天棚、宣传牌、消防设施、灯具、装饰画 | 公共设施表面无明显灰尘；门玻璃、窗，无水迹、手印、污迹；天棚目视无污迹、、灰尘、蜘蛛网，每周二次； | 4 |  |
| 15 | 所有楼层通道地面、墙面、踢脚线、开关、消防器材、防火门 | 地面目视干净无垃圾，并且无污渍，有光泽。墙面、踢脚线、开关、消防器材、防火门干净，无灰尘、污渍，每日一次； | 4 |  |
| 16 | 电梯轿厢 | 不锈钢表面无污迹、无灰尘，可映出人影。轿厢内装饰板无污迹、无灰尘，无乱贴、乱画，轿厢地面无杂物、尘土，发现乱贴、乱画现象及时上报。每日擦拭、清扫至少一次，每月对电梯门壁打蜡上光一次。 | 4 |  |
| 17 | 玻璃门、窗、消防箱玻璃窗、窗框、窗槽 | 玻璃面上无污迹、水迹。窗框、窗槽内无明显灰尘、污迹，每日至少一次； | 3 |  |
| 公共区域保洁 | 31 |  |
| 18 | 室外装饰画、宣传栏、标识宣传牌等 | 清洁后检查无污迹、积尘，每周清洁二次； | 3 |  |
| 19 | 地下车库 | 地下室地面无油渍、污渍、积水，无瓜果皮壳、纸屑、烟头，墙面无污迹。标识牌、公共设施目视无明显灰尘，墙壁无蜘蛛网； | 4 |  |
| 20 | 单元雨篷 | 目视雨篷：无垃圾，无积水，无青苔，无杂物，每半月清扫一次； | 2 |  |
| 21 | 院区内道路及公共场地；院区内草地和绿化带 | 公共场地、路面无泥沙，无明显垃圾，无积水，无污迹。绿化保持清洁干净。目视无枯枝落叶、纸屑、烟头、塑料袋、果皮、饮料罐等杂物，无5厘米以上石块等。 垃圾和杂物，无卫生死角，目视地面干净 | 3 |  |
| 22 | 景观池 | 目视池水清澈，水面无杂物、池底无明显沉淀物、池边无污迹。每日打捞清洁1次；每2个月对景观池清洁1次；池底鹅卵石每季度清洗1次 | 3 |  |
| 23 | 院区内的垃圾桶，果皮箱 | 箱（桶）无满溢、无异味、无污迹，垃圾桶周围不积污水 | 3 |  |
| 24 | 楼内所有露台、消防通道 | 地面无杂物、污迹，墙壁无乱写、乱画，无蛛网。消防通道不得堆放任何物品，楼梯扶手无积尘。楼顶露台无杂物，排水口排水顺畅，无积水，每天清理一次 | 3 |  |
| 25 | 院区内的路灯杆、室外消防栓等 | 无小广告等宣传性纸张，目视无明显灰尘、污迹。路灯杆如有小广告随时清理，消防栓每周清理二次。 | 3 |  |
| 26 | 医疗废物处理 | 严格安处理流程分类处理，不得随意转卖医疗废物，严格实行登记制度 | 7 |  |
| 27 | 合计 | 100 |  |
| 28 | 实际得分×40% |  |  |

### 9、《物业服务分项考核表（工程）》

| 序号 | 考核内容 | 考核对标准 | 分值 | 月评 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水、污水处理 | 34 |  |
| 1 | 基础项目 | 按时上下班，不做与工作无关的事；休息、离岗前需与护士长请假并填写离岗登记本；着工作装、佩戴明显标志、着装一致、口袋无杂物，男：不蓄须，面容清洁，头发适中，指甲适中；女：不乱发，面容清洁，指甲适中，不涂指甲油；工作认真，表达意思清晰、简明，无大声喧哗，私聊。工作规范、作风严谨、主动礼貌待客、"二人成行三人成列"，不与他们发生争执；不得损坏、占用，私拿公物，不得盗卖公共物品及医疗废物。 | 4 |  |
| 2 | 制度建设 | 建立管理制度，制定并执行应急预案。 | 3 |  |
| 3 | 运行管理 | 雨、污排水系统通畅，设备运行正常，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生。 | 6 |  |
| 4 | 设备维护 | 巡视记录、值班记录、标准化操作、水质检测记录、设备维修记录、设备保养记录、应急预案及演练、设备的完好率。 | 6 |  |
| 给水、水箱、水泵房 |  |  |
| 5 | 制度建设 | 建立用水、供水管理制度，制定并执行应急预案，积极协助执行医院的用水和节水计划； | 3 |  |
| 6 | 运行管理 | 设备、阀门、管道工作正常、大跑冒滴漏；按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；二供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；水池、水箱清洁卫生，无二次污染，保证全院用水完全；限水、停水按规定时间通知医院后勤保障保障部； | 6 |  |
| 7 | 设备维护 | 巡视记录、值班记录、标准化操作设备维修记录、设备保养记录、应急预案及演练、设备的完好率。 | 6 |  |
| 变配电系统 | 15 |  |
| 8 | 制度建设 | 建立高低压供电系统设备的安全操作规程，变电室有岗位责任制、巡回检查制度，操作职员熟悉并自觉遵守规程，高低压变电室有设备故障应急工作流程等相关制度，并上墙，是否有定期培训及记录，持证上岗。 | 3 |  |
| 9 | 运行管理 | 保证正常供电、限电、停电有明确的审批权限并按规定时间上报，制订临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行、备用应急发电机可随时起用，变配电设备运转良好，有值班巡视记录、变配电房内部结构和防护设施良好。高低压变配电室有防火制度并配备相应的消防器材。高低压室的各种高压工具 码放整齐、标识清楚。 | 6 |  |
| 10 | 设备维护 | 值班记录、标准化操作、设备维修记录、设备保养记录、应急预案及演练、设备的完好率。 | 6 |  |
| 空调机房 | 15 |  |
| 11 | 制度建设 | 建立中央空调、分体空调、净化空调等相关系统设备的管理制度、操作规程，定期维护、保养制度。 | 3 |  |
| 12 | 运行管理 | 中央空调系统、分体空调系统、设备运行良好；机组整洁，管道无渗、漏水现象，保温良好，无破损，压力、水量正常，各阀门开闭自如有效；风机盘管工作正常，无渗、漏水现象，冷凝水管道接口完好，无裂缝、破洞，过滤网每月清洁、消毒1次；补水系统工作正常、有效；操作、管理程序、制度齐全。 | 6 |  |
| 13 | 设备维护 | 按制度要求有运行记录、交接班记录、设备维修记录、设备保养记录、严格按标准规程操作。 | 6 |  |
| 电梯机房 | 14 |  |
| 14 | 制度建设 | 建立管理制度，并能执行应急预案。 | 3 |  |
| 15 | 运行管理 | 电梯按规定时间运行，安全设施齐全，通风、照明及附属设施完好，轿厢、并道、机房保持整洁；运行出现险情后，应有排除险情的应急处理措施。 | 6 |  |
| 16 | 设备维护 | 电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备，电梯由专业队伍维修保养；维修、操作人员持证上岗；货运电梯由专人管理操作，严禁超载.客梯严禁载货运行出现故障后，维修人员应在规定时问内到达现场维修。 | 5 |  |
| 医用气体供应 | 13 |  |
| 17 | 制度建设 | 建立管理制度，并能执行应急预案。 | 3 |  |
| 18 | 运行管理 | 保证医院气体供应不间断；氧气库、供氧间通风良好，无渗漏；操作、管理程序、制度齐全、标识清楚；有足够的照明应急灯、消防灭火器；供氧管道无渗、漏气现象；设备、设施完好率100% | 5 |  |
| 19 | 设备维护 | 做好主要设备及各科室气瓶的巡视并做记录，定期对设备进行维护、保养并做记录，对压力表，压力容器等相关特种设备按国家相关要求进行测。 | 5 |  |
| 设备房 | 9 |  |
| 20 | 运行管理 | 设备、阀门、管道工作正常、无跑冒滴漏，标识清淅，设备运行正常。 | 5 |  |
| 21 | 设备维护 | 巡视记录、值班记录、标准化操作、水质检测记录、设备维修记录、设备保养记录、设备的完好率。 | 4 |  |
| 22 | 合计 | 100 |  |
| 23 | 实际得分×40% |  |  |

### 10、《物业服务分项考核表（其他）》

| 序号 | 考核内容 | 考核对标准 | 分值 | 月评 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物管理及维修 | 按时上下班，不做与工作无关的事；休息、离岗前需与护士长请假并填写离岗登记本；着工作装、佩戴明显标志、着装一致、口袋无杂物，男：不蓄须，面容清洁，头发适中，指甲适中；女：不乱发，面容清洁，指甲适中，不涂指甲油；工作认真，表达意思清晰、简明，无大声喧哗，私聊。工作规范、作风严谨、主动礼貌待客、"二人成行三人成列"，不与他们发生争执；不得损坏、占用，私拿公物，不得盗卖公共物品及医疗废物。 | 10 |  |
| 2 |  | 房屋外观完好、无破损；涂料无脱落、无污渍：楼宇内楼梯、走道、扶手、天花板、吊顶等无破损；墙体整洁，无乱张贴；共用部位门窗、灯具、开关等功能良好；卫生间、水房等管理完好；报修，维修人员应在15分钟内响应，有完整的报修、维修和回访记录；预约报修按双方约定时间到达现场，有完整的报修、维修和回访记录 | 15 |  |
| 3 | 施工管理 | 施工有序，监管到位，文明施工 | 7 |  |
| 5 | 综合服务 | 4小时受理，设立专属服务电话，接受全院对物业管理服务报修、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录，文明礼貌、思维敏捷、高效 | 7 |  |
| 6 | 运送管理 | 24小时全天候服备于医疗的相关配送、送水、送餐及临时情搬运、随叫随到，及时、规范、轻巧、安全、服务态度好，无差错，签收制度落实，运送准确率99% | 15 |  |
| 7 | 档案管理 | 房屋及其共用设施、设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便；物业管理设备区域、办公环境整齐清洁，有相严格安档案管理制度 | 12 |  |
| 8 | 室内绿化 | 植物鲜活，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。土面不外露 | 5 |  |
| 9 | 消杀服务 | 室内外及污水井，严控病媒滋生，无蟑螂，无蚊蝇、无老鼠、有完整消杀记录 | 5 |  |
| 10 | 导向 | 劳动纪律：出勤时间是否保障，有否脱岗串岗情况，是否服从所在科室护士长指挥，是否做与本岗位工作无关的事情 | 6 |  |
| 11 |  | 精神面貌：是否按要求做工装，是否着装整洁一致，严禁穿拖鞋 | 6 |  |
| 12 |  | 服务态度：工作是否认热情、主动，是否有同服务对向发生争执 | 6 |  |
| 13 |  | 工作质量：达成率98%以下，登记信息完整、服务规范。 | 6 |  |
| 14 | 合计 | 100 |  |
| 15 | 实际得分×20% |  |  |

### 11、《安保服务考核表》

| 序号 | 考核内容 | 考核对标准 | 分值 | 月评 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防管理 | 35 |  |
| 1 | 基础项目 | 按时上下班，不做与工作无关的事；休息、离岗前需与护士长请假并填写离岗登记本；着工作装、佩戴明显；标志、着装一致、口袋无杂物，男：不蓄须，面容清洁，头发适中，指甲适中；女：不乱发，面容清洁，指甲适中，不涂指甲油；工作认真，表达意思清晰、简明，无大声喧哗，私聊。工作规范、作风严谨、主动礼貌待客，不与他们发生争执；不得损坏、占用，私拿公物，不得盗卖公共物品及医疗废物 | 5 |  |
| 2 | 训练、演练管理 | 做好训练、操作演练记录（时间、人员、图片），评估记录，日常培训定期安时、并有培训考核记录，消防、安防、 | 10 |  |
| 3 | 制度建设 | 建立消防安全管理制度及培训方案，并能有效的效的执行应急预案；应急演练全员达标 | 5 |  |
| 4 | 日常管理 | 消防控制中心24小时值班、消防系统设施设备齐全、完好无损，可随时起用；消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题；组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人；订有突发火灾应急方案；照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通无阻；消防，用电有严格的管理规定.室内电线、插座安装规范，无安全隐患。 | 15 |  |
| 保安管理 | 50 |  |
| 5 | 制度建设 | 建立健全的管理制度和应急预案 | 5 |  |
| 6 | 基础项目 | 有专业保安队伍，实行24小时值班及巡逻制度，保安人员熟悉工作区的环境，着装规范，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责，严禁脱岗，认真遵循定岗、交叉岗巡查路线。进行禁烟及吸烟劝阻，进出区域各种车辆管理有序，无堵塞交通现象，不影响行人通行，对重点区域、重点部位有巡视计划和巡视路线图，对于外宾、领导来院参观或重要会议和活动，保安人员必须配合院行政管理部、保安处按照预案要求共同做好安全保卫工作。按规定完成医院搬运工作。 | 10 |  |
| 7 | 日常管理及岗位 设置 | 巡逻人员应不少于2人并遵守两人成行，三人及以上成列，必须配备对讲机及必要的随身警械，设置着装巡岗和便装。巡逻重点部位：手术室、ICU、检验科、病理科、药房、毒麻库、手术室等候区、门诊区域、人员密集区、住院收费处、库房、财务及与财务相关部位、机房、变配电、生活用水设施、消防设施。建立巡更记录、巡逻日志；建立交接班记录。A区与B区之间，B区与C区之间设立巡查岗，做到及时反应，各处反应时间应在5分钟内。 | 20 |  |
| 8 | 监控室日常 | 及时巡检，及时发现问题。着重监控重点部位：日间收费处、住院处、门急诊大厅、手术室、ICU、检验科、病理科、放射科、超声科、内镜、日间病房、体检中心、各候诊区、各病区护士站、院区主出入口、电梯轿厢及电梯厅。每点监控时间不得少于2分钟。夜间门急诊大厅、手术室、ICU、住院处、收费处、各病区护士站、公共空闲域、行政区域、院区。建立值班日志、交接班记录，做到人、物、事交接。报告制度、应急调动制度。熟记应急流程。 | 15 |  |
| 停车场管理 | 15 |  |
| 9 | 停车场管理 | 地下停车场严控门禁并设立巡查岗，进出区域各种车辆管理有序，无堵塞交通现象，不影响行人通行；停车场有专人疏导，管理有序，排列整齐；室内停车场管理严格，出入有登记；非机动车辆有集中停放场地，管理制度落实，管理有序，停放整齐，场地整洁，建立交接班记录及日常值班记录。 | 15 |  |
| 10 | 合计 | 100 |  |

第四部分  合同一般条款

## 合同文件

- 合同文件适用法律

本合同文件的适用法律是中华人民共和国现行法律、行政法规及甲方所在地的地方性法规。

- 合同文件组成和解释顺序

#### 合同文件的组成和解释顺序如下：

- 合同的特殊性条款

- 合同的一般性条款

- 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

- 中标通知书、投标文件和招标文件

- 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

#### 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

- 合同文件使用文字

#### 1.合同文件使用中文书写、解释和说明。

#### 2.合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

## 标的物的一般条款

- 完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三方不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

- 质量保证

#### 1.乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

#### 2.根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

#### 3.除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于2年。

- 包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

- 伴随服务

#### 1.乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

- 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

- 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

- 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

- 对甲方技术人员的技术指导或培训。

#### 2.除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

## 标的物的交付、检验和验收

- 标的物的交付

#### 1.标的物的所有权自标的物交付时转移。

#### 2.乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

#### 3.乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

- 检验和验收

#### 1.在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

#### 2.甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

#### 3.验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

#### 4.如双方对验收结果有分歧，则以海南省技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

## 对标的物提出异议的时间和办法

- 对标的物提出异议的时间和办法

#### 1.甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

#### 2.如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

#### 3.乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

## 合同价款和支付

- 合同价款和支付

#### 1.本合同的结算货币为人民币，单位为元。

#### 2.乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款：

- 合格的销售发票

- 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明

#### 3.甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

#### 4.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 违约责任

- 违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 甲方违约责任

#### 1.在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

#### 2.甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

#### 3.甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

- 乙方违约责任

#### 1.乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

#### 2.乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 不可抗力

#### 1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

#### 2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

## 索赔

- 索赔

#### 1.甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

#### 2.在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

- 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

#### 3.如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

#### 4.甲方提出索赔的书面材料应报政府招标管理部门备案。乙方同意的索赔方案应报政府招标管理部门审核。

## 履约保证金

- 履约保证金

#### 1.在本合同签订时，提供合同总金额5%的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

#### 2.如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

#### 3.履约保证金将在中标人履行完合同所有义务后，凭缴纳履约保证金收据在5个工作日内无息退还。

## 合同的解除和转让

- 合同的解除

#### 1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

#### 2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

#### 3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

## 合同的生效

- 合同的生效

本合同经双方签字盖章，且采购方收到乙方提交的履约保证金，并报经政府采购管理机构备案后生效。

## 争议解决

- 争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

## 附则

- 合同份数

本合同一式柒份，甲方执叁份，乙方执二份，市政府采购中心壹份，采购管理部门壹份。

- 未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

# 第五部分  合同专用条款（范本）

供  方：

需  方：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》，经过双方友好协商，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。本项目由三亚市发展和改革委员会统一组织实施采购招标，中标人与用户单位签订合同。

- 合同内容

1、服务清单

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |

2、下列文件为本合同不可分割部分：

① 中标通知书；

② 招标文件；

③ 乙方的投标文件；

④ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

3、交货的时间、地点和方式：

交货时间为    年  月  日至  月  日，供方负责将货物按需方的要求送达（需方指定的地点），需要安装的，按采购文件的相关条款安装。货物送达或完毕并具备验收使用条件后向需方办理移交和验收手续。货物运送产生的费用由供方负责。

- 价格与支付

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币        元，投标总价一次报定，报价包含该项目的全部费用。

2、付款方式与步骤：

（1）本项目合同款项以人民币转账方式支付。

（2）合同签订后，中标方需向采购方提供相关完整的报账材料，采购方于15个工作日内通过银行转账支付合同总价的30%给中标方作为预付款。产品到货完成安装，经试用无质量问题并经过验收合格后，采购方于15个工作日内通过银行转账支付合同总价的65%给中标方。合同总价5%作为履约保证金在质保验收日期满1年后，采购方通过银行转账一次性无息支付给中标方（无质量异议的前提下）。本合同由甲乙双方签字盖章后即生效。

- 货物质量要求及供方对质量负责的条件和期限

供方提供的货物应当满足需方要求的规格、数量及质量（包括各种零部件、附件、备品备件），应当符合国家标准以及本产品的出厂标准，应当达到供方投标文件及澄清中的技术标准。投标时已经提供了样品的，供应货物的品质不能低于所提供的样品。售后服务按采购文件的要求及报价文件的承诺执行。

- 违约责任

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，向供方偿付拒付部分货款总额2％的违约金；需方逾期支付货款，向供方每日偿付欠款总额0.02％的滞纳金。

供方所供的货物品种、规格以及其它外部质量不符合规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。供方逾期交付货物，供方向需方每日偿付逾期交货部分货款总值0.02％的赔偿费。

- 因货物的质量问题发生争议，由具备该类产品质量检测资格的相关部门进行质量鉴定，该鉴定的结论是最终的，供需双方均应当接受。

- 本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

- 合同生效及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同正本一式柒份，甲方留存叁份，乙方留存二份，报市财政局一份，送市政府采购中心一份。

- 不可抗力

在合同规定的履行期限内，由于受不可抗力事件影响而不能履行合同时，受阻一方在提供合法证明后可免予承担违约责任，本合同自行终止。不可抗力事件系指供、需双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件。

- 纠纷处理

在合同执行过程中发生的与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。经协商在60天内不能达成协议时，按照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

- 合同的修改和补充

欲对合同条款作出任何修改和补充，均须由供、需双方法定代表人或其授权的代表签署书面协议。

需方：(签章)                     供方：(签章)

地址：                           地址：

邮编：                           邮编：

开户行：                         开户行：

账号：                           账号：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

授权代表签字：                   授权代表签字：

签订时间：                       签订时间：

# 分  评标方法和标准

## 评标方法前附表

- 供应商现场投标登记表

项目名称：物业、安保服务项目（第一包）

项目编号： SYZFCG-2022-

| 序号 | 投标单位名称 | 联系人 | 法定代表人：法定代表人身份证原件和营业执照复印件（加盖公章）。 委托代表人：法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件及被授权人身份证原件和复印件。（加盖公章） | 电子版投标文件密封情况 | 唱标一览表密封情况 | 投标保证金是否和系统项目关联 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

### 2、★初步审查表（第1包安保服务）

| 序号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查 | 1 | 营业执照 | 提供有效的营业执照或事业单位法人证书（提供复印件） |
|  | 2 | 财务状况 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年任意一个月的财务报表，提供复印件加盖公章） |
|  | 3 | 纳税和社保 | 提供2021年任意一个月的纳税凭证和社会保障金缴费凭证，零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表；（提供复印件） |
|  | 4 | 信用查询 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）2019年以来没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（以开标现场查询为准，供应商不再提供） |
|  | 5 | 声明 | 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
|  | 6 | 信用承诺书 | 提供政府采购供应商信用承诺书 |
| 符合性审查 | 1 | 投标文件的签署 | 投标文件的签署符合招标文件要求 |
|  | 2 | 投标保证金 | 按时、足额缴纳了投标保证金 |
|  | 3 | 投标有效期 | 自开标之日起90天 |
|  | 4 | 投标价 | 投标报价不超预算，并且是唯一的、无选择性的报价 |
|  | 5 | 服务期限 | 服务期限三年，合同一年一签 |
|  | 6 | 无串标投标的情形 | 无串标投标的情形（详见“第二部分投标人须知中的”） |
|  | 7 | 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形（详见“第二部分投标人须知中的”） |

1、表中只需填写“√、通过”或者“×、不通过”。

2、结论采用“一项否决”原则。只有全部审查项目都是“√、通过”的，结论才能是“合格”；只要其中一项是“×、不通过”的，结论只能是“不合格”。

3、只有结论是合格的投标人，才能进入下一轮评审；不合格的被淘汰。

4、在开标现场由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

5、“初步审查表”中的每一项条款均为实质性要求，投标人必须满足，有任何一项不满足都将会导致投标无效，请各投标人认真对待。证明材料需附于投标文件中。

## 3、项目基本信息：

## 采购方式：公开招标          价格评审方式：金额报价

## 中标方法：推荐中标候选人    数量：3人

## 4、评标参数信息：

资格审查方式： 资格后审          评标办法：综合评标法

## 是否缴纳投标保证金： 是           预算金额：3182400.00元/年

评标委员会信息：评标总人数7人，其中采购人代表 2 人，专家 5人。

## 价格折扣设置：1.当供应商为小型、微型企业或视同小型、微型企业（如监狱企业、残疾人福利性单位等）；有效投标报价=总投标报价-小型和微型企业产品价格*6%。

5、评标分值组成

| 序号 | 评审步骤 | 分值（分） | 是否价格评审 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分评分 | 31 |  |
| 2 | 服务部分评分 | 39 |  |
| 3 | 价格评分 | 30 | √ |

- 详细评审标准：（第一包）

本招标项目的评标办法采用综合评分法。满分为100分，其中：价格分30分，商务部分评分31分和服务部分评分39分。综合得分最高者为第一中标候选人。

商务部分评分31分和服务部分评分39分

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分评分（满分31分） | 70分 |
| 1 | 项目业绩 （4分） | 供应商2018年1月1日以来（以合同签订的服务期限为准）承接过安保服务项目业绩，每提供一个业绩合同得2分，满分4分，提供合同复印件并加盖公章。 | 4分 |
| 2 | 服务团队 （15分） | 投标人提供符合本项目服务特点、需求的服务团队人员配备方案，要求： 明确服务部门分工，及在各科室、楼层、重点区域等的岗位设置； 2、岗位安排需合理、充分，各岗位人员取得相关资格证书或岗位证书； 3、管理人员具有相关工作经验并在开标前确定，落实其他人员到岗时间。 提供上述每项内容得2分，满分6分，未提供不得分。 4、根据投标人提供的服务团队人员配备方案进行综合评比： 内容科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，根据实际情况制订，满足采购人的需求，考虑问题周全：得5分； 内容基本能够满足采购人的需求、内容不够全面、操作性不够强：得3分； 内容不全适用性不强、基本不能满足采购人的需求：得1分； 未提供得0分。 | 11分 |
|  |  | 5、转业退伍军人数量，服务团队中具有转业退伍军人的，每提供1人得0.25分，最高得4分。 同时提供身份证、转业退伍军人证件及社保缴纳证明复印件，未按要求提供的不得分。 | 4分 |
| 3 | 费用测算 （9分） | 投标人根据招标文件格式编制安保服务费用测算： 要求符合行业规范、符合政府相关政策规定。 2、项目完整清晰、测算合理有据。 提供上述每项内容得2分，满分4分，未提供不得分。 根据投标人提供的安保服务费用测算内容进行综合评比： A.内容科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，根据实际情况制订，满足采购人的需求，考虑问题周全：得5分； B.内容基本能够满足采购人的需求、内容不够全面、操作性不够强：得3分； C.内容不全适用性不强、基本不能满足采购人的需求：得1分； D.未提供得0分。 | 9分 |
| 4 | 管理体系 （3分） | 通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，最高得3分。 提供上述证书复印件，未提供不得分。 | 3分 |
| 服务部分评分（满分39分） |
| 5 | 员工待遇 （9分） | 根据投标人提供的安保服务测算费用中员工福利待遇情况 有员工工资、福利、补贴、奖金、奖励等待遇。 2、有关员工工作强度、劳动保护、轮班休假等事项。 提供上述每项内容得2分，满分4分，未提供不得分。 3.根据投标人提供的安保服务费用测算中员工福利待遇情况内容进行综合评比： A.内容科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，根据实际情况制订，满足采购人的需求，考虑问题周全：得5分； B.内容基本能够满足采购人的需求、内容不够全面、操作性不够强：得3分； C.内容不全适用性不强、基本不能满足采购人的需求：得1分； D.未提供得0分。 | 9分 |
| 6 | 安保服务方案 （10分） | 提供标准化的详尽安保服务方案，内容包括：秩序维护、车辆管理、消防管理、安防管理及招标文件要求的其他配合工作事项。 1、内容科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，根据实际情况制订，满足采购人的需求，考虑问题周全：得10分； 2、内容基本能够满足采购人的需求、内容不够全面、操作性不够强：得5分； 3、内容不全适用性不强、基本不能满足采购人的需求：得2分； 4、未提供得0分。 | 10分 |
| 7 | 应急方案 （10分） | 根据本项目管理特点及招标文件要求，提供各项（例如消防安全、反恐防暴、交通管理、秩序维护等）应急服务方案。 1、内容科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，根据实际情况制订，满足采购人的需求，考虑问题周全：得10分； 2、内容基本能够满足采购人的需求、内容不够全面、操作性不够强：得5分； 3、内容不全适用性不强、基本不能满足采购人的需求：得2分； 4、未提供得0分。 | 10分 |
| 8 | 培训、演练方案 （10分） | 根据本项目管理特点及招标文件要求，提供消防、反恐防爆等各项具体培训、演练方案。 1、内容科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，根据实际情况制订，满足采购人的需求，考虑问题周全：得10分； 2、内容基本能够满足采购人的需求、内容不够全面、操作性不够强：得5分； 3、内容不全适用性不强、基本不能满足采购人的需求：得2分； 4、未提供得0分。 | 10分 |

价格评分：30分

| 序号 | 评审因数 | 评审标准 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重；评价基准价等于有效投标单价位中价格扣除后报价的最小值。 | 30分 |

项目名称：物业、安保服务项目（第二包）

项目编号： SYZFCG-2022-

| 序号 | 投标单位名称 | 联系人 | 法定代表人：法定代表人身份证原件和营业执照复印件（加盖公章）。 委托代表人：法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件及被授权人身份证原件和复印件。（加盖公章） | 电子版投标文件密封情况 | 唱标一览表密封情况 | 投标保证金是否和系统项目关联 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

### 2、★初步审查表（第2包物业服务）

| 序号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查 | 1 | 营业执照 | 提供有效的营业执照或事业单位法人证书（提供复印件） |
|  | 2 | 财务状况 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年任意一个月的财务报表，提供复印件加盖公章） |
|  | 3 | 纳税和社保 | 提供2021年任意一个月的纳税凭证和社会保障金缴费凭证，零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表；（提供复印件） |
|  | 4 | 信用查询 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）2019年以来没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（以开标现场查询为准，供应商不再提供） |
|  | 5 | 声明 | 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
|  | 6 | 信用承诺书 | 提供政府采购供应商信用承诺书 |
| 符合性审查 | 1 | 投标文件的签署 | 投标文件的签署符合招标文件要求 |
|  | 2 | 投标保证金 | 按时、足额缴纳了投标保证金 |
|  | 3 | 投标有效期 | 自开标之日起90天 |
|  | 4 | 投标价 | 投标报价不超预算，并且是唯一的、无选择性的报价 |
|  | 5 | 服务期限 | 服务期限三年，合同一年一签 |
|  | 6 | 无串标投标的情形 | 无串标投标的情形（详见“第二部分投标人须知中的”） |
|  | 7 | 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形（详见“第二部分投标人须知中的”） |

1、表中只需填写“√、通过”或者“×、不通过”。

2、结论采用“一项否决”原则。只有全部审查项目都是“√、通过”的，结论才能是“合格”；只要其中一项是“×、不通过”的，结论只能是“不合格”。

3、只有结论是合格的投标人，才能进入下一轮评审；不合格的被淘汰。

4、在开标现场由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

5、“初步审查表”中的每一项条款均为实质性要求，投标人必须满足，有任何一项不满足都将会导致投标无效，请各投标人认真对待。证明材料需附于投标文件中。

## 3、项目基本信息：

## 采购方式：公开招标          价格评审方式：金额报价

## 中标方法：推荐中标候选人    数量：3人

## 4、评标参数信息：

资格审查方式： 资格后审          评标办法：综合评标法

## 是否缴纳投标保证金： 是           预算金额：7956875.16元/年

评标委员会信息：评标总人数7人，其中采购人代表 2 人，专家 5人。

## 价格折扣设置：1.当供应商为小型、微型企业或视同小型、微型企业（如监狱企业、残疾人福利性单位等）；有效投标报价=总投标报价-小型和微型企业产品价格*6%。

5、评标分值组成

| 序号 | 评审步骤 | 分值（分） | 是否价格评审 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分评分 | 23 |  |
| 2 | 服务部分评分 | 47 |  |
| 3 | 价格评分 | 30 | √ |

- 详细评审标准：（第二包）

本招标项目的评标办法采用综合评分法。满分为100分，其中：价格分30分，商务部分评分23分、服务部分评分47分。综合得分最高者为第一中标候选人。

商务部分评分23分和服务部分评分47分

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分评分（满分23分） | 70分 |
| 1 | 项目业绩 （4分） | 供应商2018年1月1日以来与本项目采购内容类似的医疗机构成功服务案例(特别是有医疗污染物处理经验的），每提供一个业绩合同得2分，满分4分，提供合同复印件并加盖公章，不按要求提供不得分。 | 4分 |
| 2 | 主要人员资质 （6分） | 1、项目经理具有大专及以上学历，并有3年以上相关工作经验，提供相关证明。 全部满足得2分，若有缺项和不满足不得分。 2、管理人员中具有大专及以上学历，并有3年以上相关工作经验，提供相关证明，全部满足得2分，若有缺项和不满足不得分。 注：提供相关人员2021年任意六个月社保证明复印件、证书复印件，并加盖公章。 3、问寻、导向服务人员要求卫校中专或以上护理专业毕业提供证明材料得2分；没有提供证明得0分。 | 6分 |
| 3 | 服务团队 （10分） | 投标人提供符合本项目物业特点、需求的服务团队人员配备方案，要求 明确服务部门分工及在各科室、楼层、重点区域等的岗位设置。 岗位安排需合理、充分，各岗位人员取得相关资格证书或岗位证书，员工年龄满足招标文件要求。 3、管理人员具有相关工作经验并在开标前确定，以及能落实其他人员到岗时间。 提供上述每项内容得2分，满分6分，未提供不得分。 4、根据投标人提供的服务团队人员配备方案进行综合评比 内容科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，根据实际情况制订，满足采购人的需求，考虑问题周全：得4分； B. 内容基本能够满足采购人的需求、内容不够全面、操作性不够强：得2分； C. 内容不全适用性不强、基本不能满足采购人的需求：得1分； D. 未提供得0分。 | 10分 |
| 4 | 管理体系 （3分） | 通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，最高得3分。 提供上述证书复印件，未提供不得分。 | 3分 |
| 服务部分评分（满分47分） |
| 5 | 费用测算 （7分） | 投标人根据招标文件格式编制物业服务费用测算，要求 符合行业规范、符合政府相关政策规定； 2、项目完整清晰、测算合理有据。 提供上述每项内容得2分，满分4分，未提供不得分。 3、根据投标人提供的物业服务费用测算内容进行综合评比： A.内容科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，根据实际情况制订，满足采购人的需求，考虑问题周全：得3分； B.内容基本能够满足采购人的需求、内容不够全面、操作性不够强：得2分； C.内容不全适用性不强、基本不能满足采购人的需求：得1分； D.未提供得0分。 | 7分 |
| 6 | 员工待遇 （7分） | 根据投标人提供的物业服务测算费用： 有员工工资、福利、补贴、奖金、奖励等待遇； 2、有关员工工作强度、劳动保护、轮班休假等事项。 提供上述每项内容得2分，满分4分，未提供不得分。 3、根据投标人提供的物业服务测算费用中员工福利待遇情况内容进行综合评比： A.内容科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，根据实际情况制订，满足采购人的需求，考虑问题周全：得3分； B.内容基本能够满足采购人的需求、内容不够全面、操作性不够强：得2分； C.内容不全适用性不强、基本不能满足采购人的需求：得1分； D.未提供得0分。 | 7分 |
| 7 | 管理设想与服务定位（5分） | 所提供的管理设想与服务定位整体方案： 1、内容科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，根据实际情况制订，满足采购人的需求，考虑问题周全：得5分； 2、内容基本能够满足采购人的需求、内容不够全面、操作性不够强：得3分； 3、内容不全适用性不强、基本不能满足采购人的需求：得1分； 4、未提供得0分。 | 5分 |
| 8 | 物业服务方案 （10分） | 提供标准化的详尽物业服务方案，内容包括： （一）1、医院建筑物养护管理； 2、公用及专用设备设施运行管理； 3、环境维护与管理； 4、病人/标本的运送服务 5、问寻导向服务； 提供上述每项内容得1分，满分5分，未提供不得分。 根据投标人提供的物业 服务方案进行综合评比： A.内容科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，根据实际情况制订，满足采购人的需求，考虑问题周全：得5分； B.内容基本能够满足采购人的需求、内容不够全面、操作性不够强：得3分； C.内容不全适用性不强、基本不能满足采购人的需求：得1分； D.未提供得0分。 | 10分 |
| 9 | 应急方案 （6分） | 根据本项目管理特点及招标文件要求，提供各项（例如：停电、停水、风雨灾害、污水处理站故障等项目）应急服务方案。 1、内容科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，根据实际情况制订，满足采购人的需求，考虑问题周全：得6分； 2、内容基本能够满足采购人的需求、内容不够全面、操作性不够强：得3分； 3、内容不全适用性不强、基本不能满足采购人的需求：得1分； 4、未提供得0分。 | 6分 |
| 10 | 物业交接方案（6分） | 投标人针对采购需求拟定物业交接方案，方案包括但不限于基本服务内容，定位准确、思路清晰，方案量身定制，具备较强的针对性与操作性。（综合对比各投标人方案进行评分） A.方案完全满足采购需求且不限于基本内容，定位准确，方案科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，具备较强的针对性与操作性。6分 B.方案基本满足采购需求，内容较全面，思路不够清晰，或针对性与可操作性不强。3分 C.方案不完整，内容不科学合理，思路不清晰，内容不全面，操作性不强。1分 D.未提供者；0分； | 6分 |
| 11 | 培训、演练方案 （6分） | 根据本项目管理特点及招标文件要求，提供消防、反恐防爆等各项具体培训、演练方案。 1、内容科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，根据实际情况制订，满足采购人的需求，考虑问题周全：得6分； 2、内容基本能够满足采购人的需求、内容不够全面、操作性不够强：得3分； 3、内容不全适用性不强、基本不能满足采购人的需求：得1分； 4、未提供得0分。 | 6分 |

价格评分：30分

| 序号 | 评审因数 | 评审标准 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重；评价基准价等于有效投标单价位中价格扣除后报价的最小值。 | 30分 |

一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律和规章，结合本采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3遵循公平、公正、科学、择优的原则，以相同的评审程序和标准对待所有的投标人。

1.4反对不正当竞争，反对恶意压低投标价格。

1.5评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.6评标过程严格保密。投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.7评标委员会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.8评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。

## 二、评标方法

（一）评标规则

2.1.1、本招标项目的评标办法采用综合评分法，满分为100分。

2.1.2、综合评分的因素包括以下内容：价格部分、商务部分、服务部分等。

2.1.3、评审步骤：先进行初步评审，再进行详细评审。初步评审包括资格评审和形式评审，详细评审是对服务、商务及价格因素的评审。只有通过初步初审的投标人才能进入详细评审。

2.1.4、综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的服务状况、商务状况、对招标文件要求的响应情况等进行评议和比较，赋予服务分和商务分。各评委赋分的算术平均值，即为该投标人的服务得分或商务得分。按综合评分法的报价计算方法计算各投标人的价格得分。将服务得分、商务得分和价格得分相加得出每个投标人的综合得分。

2.1.5、综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按服务指标由优至劣顺序排列。

2.1.6、综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。

（二）初步评审

1、评标委员会根据招标文件要求，对投标人的资格和投标文件的符合性进行评审。只有对《初步评审表》所列各项目做出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对投标是否实质性响应招标文件的要求产生争议的，评标委员会以记名方式票决。得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则被淘汰。

2、评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资料证明文件是否真实有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

3、在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标，应该是符合招标文件重要条款、条件和规格的要求，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留，是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留，将会对其他实质上的响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会认定投标文件是否响应招标文件的要求，只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

4、无效投标的认定

评标过程中，投标文件出现（但不限于）下列情况的，将被认定为无效投标：

- 投标人未提交投标保证金或投标保证金金额不足的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 投标报价明显过低，可能低于其成本，而投标人不能作出合理说明的；

- 评标委员会认为投标未实质性响应招标文件要求的。

（三）详细评审

详细评审是对通过初步评审的投标进行服务、商务和价格的评审。

- 价格得分计算公式

评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

注：有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。报价分取小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的文件规定，本项目对小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位的投标报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。投标人同时为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复享受价格扣除。

- 扣除后的价格仅用来计算价格得分，中标金额以原投标报价为准。

- 投标人须按要求提供相关材料（详见第六部分投标文件格式），否则将不进行价格扣除。

- 商务评审

评标委员会对投标人的人员配置、投标人的资格、信誉和业绩合同等情况进行比较和评定。

- 服务评审

评标委员会将根据投标人所提供的服务方案进行比较和评价。

注：商务评标因素和服务评标因素的分值取小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。

- 编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

- 废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标代理机构应在中国海南政府采购网、全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市上公告，并公告废标的理由。

- 定标

5.1. 定标原则：评标委员会依据评标结论推荐3名中标候选供应商。采购人根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

5.2. 定标程序

5.2.1 评标委员会将评审情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务指标优劣顺序排列。

5.2.2 招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

5.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

5.2.4 根据采购人确定的中标人，招标代理机构在中国海南政府采购网、全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

5.2.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

5.2.6中标人放弃中标或因故不能履行合同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定处理。

- 评标委员会承担以下义务：

6.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

6.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评标报告，并签字确认。

6.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评标情况。

6.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府招标代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

6.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府招标代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

6.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

- 评标委员会应当遵守以下工作纪律：

7.1 应邀按时参加评标和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评标或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者招标代理机构，不得私自转托他人。

7.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评标活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或招标代理机构也可要求该评标专家回避。

有利害关系是指三年内曾在参加该采购项目的供应商处任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。

7.3 评标或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在现场工作人员陪同下联系。

7.4 评标过程中，不得发表影响评标公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评标的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评标意见；不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

7.5 有关部门规定的其他评审工作纪律。

# 第七部分  投标文件格式要求

（正本/副本）

（项目名称）

# 招标编号：

投标文件

# 投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

## 日期：     年    月    日

## 初步评审表各项页码索引表

| 序号 | 评审项 | 响应情况 | 材料所在页码 （第 页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

## 综合评分表各项页码索引表

| 序号 | 评审项 | 响应情况 | 材料所在页码 （第 页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

## 1、开标一览表格式

项目名称：

项目编号： SYZFCG-2022-                      包号：

| 列排名 | 列内容 |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |
| 服务期 |  |

交货地点：用户指定地点

投标单位：         （公章）

法定代表人（或授权代理人）：       （签字或盖章）

日期：

注：1.投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容，投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包括运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次，请投标方注意

2.本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

# 1.1分项报价明细表

项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价： |

投标单位：               （公章）

# 法定代表人（或授权代理人）：     （签字或盖章）

日期：      年    月    日

2.联合体投标协议书（不接受联合体）

无

3.投标保证金缴付凭证

注：附投标保证金缴付凭证复印件，加盖公章。

## 一、报价文件格式

1、投  标  书  格  式

三亚市政府采购中心：

我们仔细阅读并全面研究了             （项目名称）                 （项目编号）        招标文件，决定响应招标文件的邀请，参加本项目投标。

1、我们提供的《开标一览表》的报价，包括了完成该项目全部内容的一切费用。我们的投标总价为人民币(大写）                     (¥                   ）。

2、我们充分理解并完全接受合同专用条款的各项约定，没有任何异议，不附加任何条件。

3、如果我们被授予合同，我们将严格履行合同规定的责任和义务，保证按期、按质、按量完成合同义务。

4、我们同意按照招标文件的要求，交纳人民币（大写）：        元的投标保证金。并承诺如果发生下列情况，我方无权要求退还投标保证金：

（1）我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违反法律法规和相关纪律的行为；

（4）在收到中标通知书后并在投标有效期内，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

5、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后90天。

6、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中明示的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后至投标有效期截止前保持有效，不作任何更改和变动。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

地址：	邮政编码：

联系人：	联系电话：

电子邮件：	传真：

日期：      年     月    日

## 二、商务响应文件

## 1、法定代表人授权委托书格式

本授权委托书声明：我   （姓名）  系    （投标单位名称）  的法定代表人，现授权委托    （被授权人姓名及身份证号码）  为我公司的代理人，以本公司的名义参加三亚市政府采购中心组织的编号为

SYZFCG-2022-  的招标活动，处理与本招标活动有关的一切事务。被授权人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

与本项目有关的质疑、投诉事项，我将亲自处理或另行特别授权。

本授权委托书的效力自签署日起至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

说明：须附法人及被授权人身份证复印件。

## 2、商务条款偏离表格式

项目名称：物业、安保服务项目

项目编号： SYZFCG-2022-

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离 程度 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业证件 | 营业执照 （三证合一） |  |  | 见投标文件 页 |
| 2 | 投标保证金 | ¥ |  |  | 见投标文件 页 |
| 3 | 投标有效期 | 90天 |  |  | 见投标文件 页 |
| 4 | 服务期限 | 服务期限三年.合同一年一签 |  |  | 见投标文件 页 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：

## 3、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 普通职工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：

## 4、资格证明文件

- 提供有效的营业执照（副本或正本）或事业单位法人证书（提供复印件）（必须放在投标文件中）；

- 委托代表人：法人代表授权书和法人代表人身份证复印件及授权委托人身份证复印件（必须放在投标文件中）；

- 提供2021年任意一个月的纳税凭证和社会保障金缴费凭证，零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表（必须放在投标文件中）；

- 提供2021年任意一个月的财务报表（提供复印件）（必须放在投标文件中）；

5、提供投标保证金缴纳凭证（提供复印件，必须放在投标文件中）

6、招标文件规定的或其他投标人认为需要提供的内容。

以上为资格审查内容，必须在投标文件中提供，任何一项未提供或不满足将导致投标无效，请投标人认真对待！

## 5、信用查询

## 投标人信用信息查询渠道

## 1、投标人2019年以来未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等（以开标现场查询为准，供应商不再提供）。

## 6、无重大违法记录的书面声明

致：

我公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若在采购过程中发现我公司近3年内在经营活动中有重大违法记录的，我公司将承担因此引起的一切后果。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

## 7、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供合同复印件。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：

8、反商业贿赂承诺书格式

我公司郑重承诺：

在                                         招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表：（签字或盖章）

法人授权代表：（签字或盖章）

投标人：（填写名称并盖章）

年  月  日

## 9、诚信投标、诚信履约承诺书

三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）：

我方就本次投标活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了招标文件规定的所有招标要求、中标条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在投标文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的投标响应在投标有效期内不发生任何变更。

三、我们的投标报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果中标后放弃中标，不论原因何在，都是不诚信投标的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由弃标。

五、我们知道，中标后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有中标后放弃中标、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

签署日期：   年   月

10、中小企业声明函（服务类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称、项目编号、包号）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、本项目对小型和微型企业（且所投产品为小微型企业生产）、监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。扣除后的价格仅用来计算价格得分，成交金额以原报价为准。供应商须按要求提供相关材料（格式文件附上），否则将不进行价格扣除。

2、供应商同时为小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

3、供应商应如实填写企业信息，如有虚假，将依法承担相应责任。

## 11、残疾人福利性单位声明函

## 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性复制。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：残疾人福利性单位应当满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县使用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

## 12、监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2、本项目对小型和微型企业（且所投产品为小微型企业生产）、监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。扣除后的价格仅用来计算价格得分，成交金额以原报价为准。供应商须按要求提供相关材料（格式文件附后），否则将不进行价格扣除。

3、供应商同时为小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

4、供应商应如实填写企业信息，如有虚假，将依法承担相应责任。

13、政府采购供应商信用承诺书

承诺主体名称：                           （供应商名称）

统一社会信用代码：

管理部门：三亚市财政局

采购项目名称:物业、安保服务项目

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序,营造诚实守信的信用环境,共同推进社会信用体系建设完善,树立企业诚信守法形象,本企业对本次采购活动郑重承诺如下:

（一）对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

（二）严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

（三）严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

（四）自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（五）自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

（六）提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

（七）严格遵守信用信息公示相关规定；

（八）同意将承诺内容在“信用三亚”网站公示，接受社会监督；

（九）如违反承诺，将依法依规承担相应责任，并自愿接受部门联合惩戒，纳入行业失信重点关注名单，由财政部门负责管理；

（十）本承诺书自签订之日起生效。

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

## 三、采购需求响应文件

## 1、采购需求偏差表格式

项目名称：物业、安保服务项目

项目编号：SYZFCG-2022-

| 序号 | 项目名称 | 招标文件采购需求及要求 | 投标响应 | 偏离值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

## 服务响应方案

## 服务方案详细说明，由供应商自行填写。

## 3、投标人认为需要提供的其它文件