海南省政府采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：HNGP2023-032

项目名称：观澜湖校区教学及生活服务设施（一期）项目食堂桌椅及后厨设备项目

海南省政府采购中心

2023年5月

目   录

- 磋商邀请函

第二章  供应商须知

第三章  采购需求

附：评审方法

- 合同草案

- 响应文件内容及格式

## 附件：1.竞争性磋商公告

第一章  政府采购磋商邀请函

海南省政府采购中心（以下简称“采购中心”）受海南大学（以下简称“采购人”）的委托，将对观澜湖校区教学及生活服务设施（一期）项目食堂桌椅及后厨设备项目项目进行竞争性磋商采购。欢迎合格供应商以密封响应文件的方式前来参加磋商，有关事项如下：

一、项目基本情况

1.项目编号：HNGP2023-032

2.项目名称：观澜湖校区教学及生活服务设施（一期）项目食堂桌椅及后厨设备项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：226.8569万元

5.最高限价（如有）：226.8569万元

6.采购需求：详见“第三章 采购需求 ”

7.合同履行期限：详见“第三章 采购需求 ”

8.本项目不接受联合体。

二、供应商资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。

（3）不接受进口产品报价。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取磋商文件

1.时间：遵照竞争性磋商公告或更正公告的相关约定（北京时间）。

2.地点及方式：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a在线下载。

四、响应文件提交

1.截止时间：遵照竞争性磋商公告或更正公告的相关约定（北京时间）。（递交响应文件截止时间后，采购中心将拒绝接收供应商的响应文件。）

2.地点：遵照竞争性磋商公告或更正公告的相关约定。

五、开启

1.时间：遵照竞争性磋商公告或更正公告的相关约定。

2.地点：遵照竞争性磋商公告或更正公告的相关约定。

(注：以上提交响应文件时间和地点、响应文件开启时间及地点以发出的采购信息为准)

六、其他补充事宜

1.必须在海南省公共资源交易互联互通服务平台 - 市场主体管理系统（http://zw.hainan.gov.cn/G2）中注册并备案通过，然后到数据谷二号营地受理点办理数字证书及电子签章业务[位置位于海南省海口市美兰区大英山东三路2号海南数据谷二号营地2层212室；办理数字证书咨询电话0898-66668096（海南省数字证书认证中心）；电子签章业0898-65203207（海南正腾工程软件有限公司）]，接着登陆海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a）下载电子版的磋商文件（已注册备案通过并取得数字证书和电子签章的供应商不需再重新备案）。

2.提交响应文件截止时间前，必须将电子响应文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)上传到海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a）；否则视为响应无效。

3.供应商须在获取磋商文件的时间内登录海南省公共资源交易交易平台

（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），点击“确认投标”才能参与本项目的采购活动，否则响应无效。

4.本项目为非电子标。非电子标（采购文件后缀名不是.GPZ）：必须使用电子签章控件（在https://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/93116.jhtml下载签章控件）对PDF格式的电子响应文件进行盖章(使用WinRAR对PDF格式的标书加密压缩)。

5.提交纸质版响应文件时应携带加密锁(CA数字认证锁)和光盘、U盘拷贝的电子版响应文件。

6.办理数字证书和电子签章详见海南省公共资源交易网《办事指南》中的《海南省公共资源交易平台企业注册办事指南》。

七、采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式

1.采购人信息

名  称：海南大学

地  址：海南省海口市人民大道58号

联系人： 徐老师

联系人电话：0898-66279030

2.集中采购机构信息

名  称：海南省政府采购中心

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

联系人：!异常的公式结尾 刘女士

联系电话：0898-66529848!异常的公式结尾

八、采购信息及采购结果请查询：

海南省政府采购网（网站）： http://www.ccgp-hainan.gov.cn/

海南省公共资源交易平台：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/

海南省政府采购中心

2023年5月

第二章  供应商须知

一、总则

1.1术语说明

1.1.1 “集中采购机构” 指本次采购活动的执行机构(简称采购中心)。

1.1.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的甲方。

1.1.3 “货物”是指供应商制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。供应商所响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

1.1.4 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。供应商除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

1.1.5 “供应商”指按磋商文件规定取得磋商文件并参加交易活动磋商的供应商。

1.1.6 “成交人”是指经磋商小组评审，授予合同的供应商。

1.1.7 采购文件中涉及的时间均为北京时间。

1.1.8 标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款。

1.2适用范围

本磋商文件仅适用于采购中心组织的本次磋商活动。

1.3合格的供应商

1.3.1 供应商资格条件

1.3.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。

供应商是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如供应商是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

提供2023年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。

- 具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

提供缴纳2023年任意一个月的税收、社保记录凭证。供应商是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表。提供的资料须加盖公章。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.1.2满足第一章磋商邀请函 “二、供应商资格条件”中除1.3.1.1条款外的其他资格条件。

（1）供应商无不良信用记录。

供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（由采购人登录网站查询）

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。

提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。

（3）其他资格条件。

1.3.2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

1.4磋商费用

1.4.1本项目向成交供应商收取服务费。参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）标准的80%收取。费用由海南省公共资源交易服务中心收取并向成交供应商出具代理服务费票据。

缴纳方式：以公对公转账方式将服务费缴入指定账户（账户再另行通知）。

1.4.2成交供应商须按磋商文件的规定缴纳成交服务费，否则，采购中心将不向其发出成交通知书。

1.4.3不论磋商结果如何，供应商应自行承担其准备和参加本次采购活动所涉及的一切费用。

1.5现场考察、答疑会

1.5.1 现场考察（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在供应商进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照竞争性磋商公告或更正公告的相关约定。）

1.5.2 答疑会（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在供应商召开答疑会。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照竞争性磋商公告或更正公告的相关约定。）

1.5.3 潜在供应商现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

1.5.4 除采购单位的原因外，供应商自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

1.5.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在供应商在编制响应文件时参考。采购单位不对潜在供应商现场考察做出的判断和决策负责。

1.6 遵循标准

1.6.1 除专用术语外，与招标投标有关的文字语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如供应商提交的支持文件或印刷文献是其他语言，应附有相应的中文翻译本。

1.6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、磋商文件

2.1磋商文件的组成

2.1.1磋商文件由五部分组成，包括：

第一章  磋商邀请函

第二章  供应商须知

第三章  采购需求

附：评审方法

第四章  合同草案

第五章  响应文件内容及格式

2.1.2供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。

2.1.3 供应商必须详阅磋商文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按磋商文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

2.2磋商文件的澄清和修改

2.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺项或磋商文件构成要件不全，应及时向采购中心提出，以便获得文件补全。

2.2.2磋商文件发出后，采购中心和采购单位可以对磋商文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容采购中心将以法定网站上公告的方式通知。（网址详见磋商邀请函）

2.2.3当磋商文件、更正公告等内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

2.2.4磋商文件的澄清和更正内容是磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力, 供应商应及时关注并按澄清和更正文件的要求编制响应文件。

2.2.5为了给供应商合理的时间修改和调整，采购中心可以延长递交响应文件的截止日期，具体时间将在更正公告中写明。

三、响应文件

3.1响应文件的组成

3.1.1供应商应按不同包段分别编制响应文件。

3.1.2响应文件应按“第五章、响应文件内容及格式”要求编制，如有必要可增加附页，并作为响应文件的组成部分。

3.2报价

3.2.1报价均须以人民币为计算单位。只能有一个报价，不接受有选择的报价。

3.3磋商保证金

3.3.1磋商保证金是参加本项目磋商的必要条件，保证金金额：    0   元；保证金到账截止时间即提交响应文件截止时间（具体时间详见“第一章 政府采购磋商邀请函”）。

3.3.2磋商保证金缴纳方式：网上支付或线下银行转账支付、银行保函支付；支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a。

3.3.3供应商必须在提交响应文件截止时间前将磋商保证金按海南省公共资源交易交易平台系统提示提交到指定账户并注明汇款单位，供应商在递交响应文件截止时间前磋商保证金未到达海南省公共资源交易交易平台系统指定账户或系统显示“未缴纳”的，视为响应无效。

3.3.4网上支付或线下银行转账支付的，供应商支付后须登录海南省公共资源交易交易平台系统查询是否缴纳成功，系统显示“缴纳成功”则缴纳成功，如显示“未缴纳”请立即与系统工作人员联系。

3.3.5若供应商不按规定提交磋商保证金，其响应文件将被拒绝接收。

3.4磋商保证金的退还

3.4.1成交供应商的磋商保证金在其与采购人签订了采购合同之日起5个工作日内无息退还。

3.4.2未成交的供应商的磋商保证金将在采购中心发出成交通知书之日起5个工作日内无息退还。

3.4.3发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的磋商有效期内撤销或修改其响应文件的；

（2）成交后无正当理由，在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同的；

（3）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通的；

（5）向采购人、采购机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将成交项目分包给他人的。

3.5磋商有效期

3.5.l 磋商有效期为从递交响应文件的截止之日起60个日历日，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

3.5.2在特殊情况下，采购中心可于磋商有效期满之前，征得供应商同意延长磋商有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃报价，磋商保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长磋商有效期。受磋商有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.6响应文件的编制、数量及签署

3.6.1响应文件的编制

3.6.1.1响应文件应按本文件中“响应文件内容及格式”部分的要求组织编写，如有必要可增加附页，并作为响应文件的组成部分。

3.6.1.2电子响应文件：不区分正副本，必须与正本一致的电子文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)，并上传至海南省公共资源交易交易平台系统（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），电子介质的响应文件与纸质响应文件具有同等的法律效力，如有差异，以纸质响应文件为准。

3.6.1.3供应商应在响应文件中提供证明其真实、合法身份和连续经营的相关证明文件。

3.6.1.4供应商应在响应文件中提供有资格参加本次采购活动的相关证明文件。

3.6.1.5 供应商应在响应文件中提供证明其所投货物、服务的合格性和符合磋商文件规定的相关证明文件。

3.6.1.6供应商在响应文件中提供的各种证明文件必须真实可靠而且合法有效，并需加盖单位公章。

3.6.1.7 供应商应在响应文件中完整表达履行本采购项目的相关技术方案、方法和措施，及证明其成交后具有良好履约能力的说明材料

3.6.1.8 其他供应商需要补充的材料。

3.6.2响应文件的数量及签署

3.6.2.1纸质响应文件：正本壹份，副本壹份。

3.6.2.2正本和副本均采用纸质版本，按磋商文件第五章“响应文件内容及格式”的顺序固定装订成册。

3.6.2.3响应文件须按磋商文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准

3.6.2.4响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法人代表或授权代表签署和使用单位公章加盖骑缝章。

3.6.3本磋商文件第五章“响应文件内容及格式”中涉及法定代表人或授权代表签名的资料，响应文件中必须签名。响应文件中的任何行间重要插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字方才有效。

3.6.4磋商文件中《报价表》、《明细报价表》、《初步审查响应表》、《技术、商务响应表》、《技术、商务评分响应表》、《售后服务承诺书》等要求盖章的文件需单位加盖公章。

3.6.5响应文件中的《法定代表人资格证明书》和《法定代表人授权委托书》除了需加盖单位公章外，还需加盖法定代表人名章或者法定代表人手写签名。

四、响应文件的密封及递交

4.1响应文件的密封及标记

4.1.1纸质响应文件的递交，供应商须按以下方式密封、标记：

4.1.2供应商应将响应文件装订成册，正本、副本均密封。封口处应加盖骑缝章。

4.1.3响应文件正本、副本密封袋上均须按本磋商文件第五章“响应文件内容及格式”中格式1“响应文件外封面、封口格式”的要求进行标注和密封。

4.1.4响应文件正本、副本未密封的，采购中心将拒绝接收其响应文件。密封袋未按第4.1.3条规定标注的，采购中心不对响应文件被错放或先期启封负责。

4.2响应文件的递交

4.2.1递交方式及地址：详见“第一章 政府采购磋商邀请函”。

4.2.2递交要求：递交响应文件截止时间前，供应商须在网上上传电子响应文件（电子响应文件需上传PDF加密压缩的rar格式），并现场递交纸质响应文件。未递交纸质响应文件或未上传电子响应文件的，视为其响应无效。

4.2.3逾期送达的，或者未送达指定地点，以及未按指定方式上传或送达的响应文件，采购中心不予受理。

4.2.4采购中心可根据需要调整文件递交时间，文件递交时间改变将会通过网络方式进行公告或书面通知已报名的供应商。

4.2.5响应文件将不予退还。

4.3修改与重投

4.3.1供应商在递交响应文件截止时间前可修改或撤回其递交的响应文件。修改的响应内容应按规定密封、签署及标记“修改”字样，并按规定要求递交；撤回文件时应向采购中心提出撤回申请，经同意后将供应商所提交的响应文件原封退回。

4.3.2供应商不得在递交响应文件截止时间以后修改响应文件。

五、磋商

5.1磋商时间和地点

5.1.1供应商须在递交响应文件截止时间前将响应文件送达采购中心规定的地点。

5.1.2 若采购中心推迟了磋商时间（即递交响应文件截止时间），应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。

5.1.3 在递交响应文件截止时间后递交的响应文件，采购中心将拒绝接收。

5.1.4采购中心将按照竞争性磋商公告或更正公告约定的磋商形式、磋商时间组织磋商。采购中心或采购人有权邀请政府采购监管部门、纪检、监察、审计等有关单位代表出席磋商会。

5.1.5采购中心采用现场磋商，供应商应派其法定代表人或其授权代表准时参加磋商会，并代表供应商进行签到等工作，否则将导致响应无效。

5.1.6出席磋商现场的人员必须携带身份证。

（注：以上5.1.4、5.1.5项如更正公告有新的约定，则按最后更正公告的约定进行。）

5.2磋商程序

到递交响应文件截止时间，递交响应文件的供应商不足三家的，按废标处理；达到三家的按以下程序进行。

（1）按竞争性磋商公告或更正公告规定的时间进行签到。

（2）宣布磋商纪律及监督代表等参加人员。

（3）公布磋商供应商名称、检查响应文件的密封性。

（4）采购人和采购代理机构对供应商的信用记录进行查询（详见5.4项规定）。

（5）磋商小组对供应商递交的响应文件进行初审。

（6）磋商小组与初审合格的供应商进行一对一磋商。

（7）供应商根据每轮磋商要求，修改并递交其响应文件以响应磋商。

（8）磋商小组按照磋商文件中规定的评审要求对供应商进行评审。

（9）磋商小组推荐成交顺序，提交评审报告，评审结束。

5.3出现下列情形之一的，将导致供应商本次磋商无效。

（1）响应文件未按规定要求进行提交的；

（2）相关人员未按时进行磋商签到的；

（3）供应商未按要求提供“供应商资格条件”中的有效证明资料的；

（4）未按磋商文件要求提交保证金的；

（5）磋商有效期不足的；

（6）响应文件未按磋商文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；

（7）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且供应商不能按磋商小组的要求证明其报价合理性的；

（9）不按要求填写报价表等；

（10）不满足磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的

（11）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）属于磋商文件中规定的串通行为的情形的；

（13）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

5.4 信用记录查询

5.4.1采购人查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，将被认定为响应无效。

5.4.2不良信用记录指：供应商在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式参加磋商的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，将被认定为响应无效。

5.4.3查询及记录方式：采购人经办人将查询网页打印、签字并存档备查。

5.4.4查询时间：递交响应文件截止时间后至评审结束前。

供应商不良信用记录以采购人查询结果为准。

在本磋商文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

六、评审

6.1磋商小组

磋商小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成。磋商小组负责具体评审事务，根据有关法律法规和磋商文件规定独立履行磋商小组职责。

6.2原则和方法

6.2.1 评审活动应遵循客观、公正、审慎的原则。

6.2.2评审方法：综合评分法。

6.2.3 评审过程分为文件初审、澄清说明补正（如需）、磋商、综合评审、推荐成交候选供应商。

6.2.4 评审过程中的一些约定事项：

（1）计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字。

（2）计算最终得分时，保留小数点后一位有效数字。

（3）所有专家评分的算术平均值加上价格得分为供应商的最终得分。

（4）评审中如有未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。

6.3初步评审

# 6.3.1磋商小组将根据磋商文件中要求的“供应商资格条件”以及符合性审查条款规定的评审标准对供应商递交的响应文件依次进行资格评审和符合性评审。资格审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

# 6.3.2供应商需在《初步审查响应表》中指出评审点的评判依据，即响应文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于供应商未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致磋商小组无法加以正确审查的，供应商需独自承担可能产生的各种不利结果。

6.3.3磋商小组将只根据响应文件本身的内容做出独立判断，而不需寻求其他外部证据。

6.3.4提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算。核

心产品详见“采购需求”。

6.3.5在评审过程中，磋商小组发现供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通行为，其响应无效，具体表现形式如下：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同供应商的标书硬件特征码一致。

6.4澄清、说明、补正

6.4.1 磋商小组对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或数据，应当以书面形式要求供应商在规定的时限内做出必要的澄清、说明或者补正。

6.4.2 报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

6.4.3供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者授权的代表签字。

6.4.4澄清、说明或补正的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6.4.5未按6.4.4条要求或未在规定时间内进行澄清、说明、补正的，其响应文件按无效处理。

6.5 磋商

6.5.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

6.5.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，磋商小组须以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6.5.3 最后报价

6.5.3.1磋商文件详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价,提交最后报价的供应商不得少于3家，但政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）的除外。政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

6.5.3.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

6.5.3.3市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

以上6.5.3.1条、6.5.3.2条、6.5.3.3条，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.6 综合评审

6.6.1磋商小组将依据磋商文件规定的评分标准，对供应商所提交的响应文件进行综合评审并打分。

6.6.2 供应商需在《技术、商务评分响应表》中指出评分点的评判依据，即响应文件中哪些起止页码范围响应了对应的评分点。由于供应商未响应此表，或未正确地响应评分点的起止页码，导致磋商小组无法加以正确评判的，供应商需独自承担可能产生的各种不利结果。

6.6.3 磋商小组将只根据响应文件本身的内容做出独立判断，而不寻求其他外部证据。

6.6.4对小型或微型企业的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

本项目对小微企业的报价给予10%的扣除（包括成员全部为小微企业的联合体），用扣除后的价格参加评审。

若接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微型企业分包参与采购项目的，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（注：1、中小企业应当按要求在响应文件中提供《中小企业声明函》。供应商提供的货物、工程或者服务享受中小企业扶持政策的具体要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）。2、监狱企业应当在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、残疾人福利性单位应当在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。）

6.6.5本项目对核心产品是节能或环保产品的，核心产品的报价分别给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

节能、环保产品须在响应文件中提供国家节能产品认证证书复印件、中国环境标志产品认证证书复印件。

6.6.6 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100

价格评审：

6.6.6磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，将作为无效响应处理。

6.6.7 磋商报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

6.6.7.1 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.6.7.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

6.6.7.3 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

6.6.7.4 对磋商货物的关键、主要设备，供应商报价漏项的，作非实质性响应性处理；

6.6.8评审因素权重分配!异常的公式结尾!异常的公式结尾

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

6.6.9磋商小组对响应文件的各项评审因素进行评价、打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。综合得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。综合得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.7推荐成交候选供应商

磋商小组依据评审情况及磋商结果，按照评审得分由高到低顺序向采购单位推荐三名以上成交候选供应商及成交顺序，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形或《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形的,可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分相同且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐，并形成书面的评审报告。

6.8成交供应商的确定

6.8.1 采购单位按照评审报告中推荐的成交候选供应商的顺序依法确定成交供应商。

6.8.2 采购中心依据采购单位的确认结果，将在规定的信息发布媒体上发布成交公告（网址详见“磋商邀请函”）。

6.8.3对成交结果提出质疑的，若所公告的成交供应商确实存在问题的，采购单位将按照成交候选供应商的推荐排序重新公告成交结果，或按相关规定依法重新组织采购，确保公正性。

6.8.4 如确定的成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位可以按照成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商（以此类推），也可以重新开展政府采购活动。

七、合同授予

7.1成交通知

7.1.1根据采购人确定的成交结果，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。

7.1.2 成交通知书对采购单位和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

7.1.3成交通知书是政府采购合同的组成部分。

7.2履约保证

7.2.1 在签订合同前，供应商应在收到成交通知书，根据采购人的要求缴纳合同金额的5%的履约保证金（具体帐号再另行通知）。设备/服务验收合格后，经采购人确认后,采购人将履约保证金退还成交供应商。成交供应商如未能按合同要求供货或设备验收不合格，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

7.2.2 成交供应商不能在成交通知书发出后、7.3.1条规定的签订合同时间前缴纳履约保证金的，视为放弃成交，其磋商保证金不予退还，给采购单位造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.2.3 成交供应商的履约保证金将在合同履约完毕，且已签署验收合格的《项目验收单》，可办理履约保证的退还而且是无息的，任何形式的履约保证都不能中途退还。

7.3签订合同

7.3.1 合同签订周期：成交结果公告后5个工作日内。

7.3.2 采购单位应当自成交通知书发出后规定的时间内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订政府采购合同。所签政府采购合同不得对磋商文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。

7.3.3 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购单位签订成交合同,否则磋商保证金将不予退还，给采购人和采购中心造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

7.3.4 采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

7.3.5磋商文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

八、监督

8.1适用法规

8.1.1 政府采购项目的采购活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保政府采购活动的公开、公平和公正。

8.2 信息发布

8.2.1 政府采购活动过程中需对外发布的信息均统一发布在指定的信息发布媒体上，供应商可从本磋商文件“第一章 磋商邀请函”中指定的信息发布媒体获取信息。

8.3纪律要求

8.3.1 采购单位不得泄漏政府采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.3.2 供应商不得相互串通报价或者与采购单位串通报价，不得向采购单位或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。以上行为一经发现，已经成交的，取消成交资格，未成交的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

8.3.3 磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况；在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行；不得使用未规定的评审因素和标准进行评审；不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

8.3.4 与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评审活动，影响评审程序正常进行。

8.4质疑处理

8.4.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。其中对采购文件中“供应商资格条件”及“采购需求”部分有质疑的，供应商应直接向采购人提出。

其中对磋商文件提出质疑的，“应知其权益受到损害之日”为供应商确认投标之日。

8.4.2 供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购中心不受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。

8.4.3质疑函的递交

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录海南省政府采购网下载，下载网址：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/wjxz/929.jhtml），并附“投标时间”凭证(须登录海南省公共资源交易交易平台“http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a”，点击“我的投标项目”菜单进入本项目方可查看并截图打印“投标时间”的完整系统页面)加盖公章。

递交地点：

（1）采购中心：海南省公共资源交易服务中心206室。

（2）采购人：见“第一章 磋商邀请函”中“采购人地址”。

8.4.4采购中心应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑供应商和其他有关供应商做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.5投诉

8.5.1质疑供应商对采购人、采购中心的答复不满意或者采购人、采购中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

九、其它

9.1 不良行为

9.1.1供应商存在的以下情况，将被认定为不良行为：

(1)供应商在政府采购活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的；

(2)供应商有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的;

(3)供应商在参加政府采购活动时，有围标、串标、陪标等行为的；

(4)供应商不遵守磋商会场纪律,扰乱政府采购秩序的;

(5)有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的。

(6)有行政监督管理部门认定的其他不良行为的；

9.2 磋商控制价

磋商文件中规定的最高限价为磋商控制价；如未规定最高限价的，则项目预算金额为磋商控制价。

9.3 知识产权

构成本磋商文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未成交供应商响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

9.4 解释权

构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定，按竞争性磋商公告、供应商须知、评审方法、响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购中心和采购单位负责解释。

第三章 采购需求

一、项目概况

本项目属于制造行业。

二、货物名称、规格、数量及技术要求

| 序号 | 产品名称 | 参考配置、技术参数 | 尺寸（mm） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式厨房冰箱 | 1、内外材质：食品级优质不锈钢 2、 温度范围：-15℃～-6℃/-5℃～10℃ 3、 制 冷 剂：环保冷媒 4、 全铜管路制冷系统 5、 蒸发器风机开门即停，节能可靠 6、 标配冷凝水自蒸发系统，确保地面干燥清 7、柜内搁架结构牢固，40kg以内承重 8、 90°门自动回归，减少冷量流失；最大开启180°，方便存取食物，不占用通道 9、 臭氧消耗潜能值 (ODP) 为零 10、外观简洁，通常门把手，方便清洁，不易藏污纳垢 11、 可适应高达43℃的环境温度 | 1200*700*1955 | 台 | 28 |  |
| 2 | 四门储碗柜 | 说明：采用SUS 304不锈钢磨砂板 柜身：δ1.2mm不锈钢板 侧板：δ1.0mm不锈钢板 门板：δ0.8mm不锈钢板 层板：δ1.0mm不锈钢板 台脚通：δ1.2mm*51mm不锈钢连子弹脚 | 1200*600*1800 | 台 | 5 |  |
| 3 | 热风高温消毒柜 | 1.0.7加厚无指纹板材,触摸不留手印，干净易清洁,不生锈； 2.40mm加厚无指纹不锈钢发泡门门板、柜体，保温热量不流失； 3.内置一体成型通体拉手,外形整齐更而耐用； 4.高温热风循环； 5.加大承托力不锈钢消毒柜篮筐，拿取方便，一半加粗层架，一半加粗快餐盘层架，灵活组合，方便使用； 6.螺丝、门铰、门芯等五金件可通过48小时盐雾测试不生锈； 7.使用安全阻燃防火发泡料,安全无忧； 8.不锈钢加高柜脚随心调节高低； 9.温度40-130度随心调节。 10、功率3KW 11、消毒温度：130℃ 12、容积：600L | 1140*480*1600 | 台 | 9 |  |
| 4 | 不锈钢货架 | 不锈钢货架：四层平板 说明：采用SUS 304不锈钢管型材 厚度：1.2mm； 立柱主管38mm*38mm, 脚设置可调不锈钢子弹脚 | 1200*600*1560 | 台 | 39 |  |
| 5 | 双层工作台 | 说明：采用SUS 304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 层板：δ1.0mm不锈钢板 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚 衬板：δ16mm夹心板 支撑梁：不锈钢制作 | 1800*800*800 | 台 | 20 |  |
|  |  |  | 1800*700*800 | 台 | 25 |  |
|  |  |  | 1600*800*800 | 台 | 2 |  |
|  |  |  | 1800*1000*800 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 1200*700*800 | 台 | 1 |  |
| 6 | 洗碗机 | （一洗两漂） 1、功率：39kw/蒸汽功率4.5kw，电压:：380V 2、清洗能力：2000~3000(套/h)餐盘 3、材质选配：整机钢板、螺丝、紧固件、均采用国标A级SUS304不锈钢；全系配备SUS304食品级材质发热管，持久耐用，不易结垢；整机配备360°万向重力脚，推动轻巧方便； 4、电控系统：采用电控系统智能面板，电器配件，三点式轻触按键操作； 5、传送功能：斜插式输送带，清洗速度使用无极变频调速功能，0-2.6米/分钟各结点速度随意调节，适应清洗各材质餐具； 6、清洗结构特点：可拆卸式喷淋管便于清洗，整体水箱瀑布式回水结构，减少热水流失， 7、传送配件：双角度食品级拔齿，满足各类深浅凹型餐具摆放稳固； 8、智能系统装置：自动进水、自动补水、自动溢水、自动升温、自动清洗、开门停机感应、前后双急停装置； 9、外观设计：可视化设计，直观动态清洗，清洗状态一目了然； 10、漂洗方式：独有的侧漂洗设计，催干剂喷洒更均匀，高温喷淋与餐具全方位接触，漂洗效果更佳； 11、质量要求：洗碗机整机符合《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》、《家用和类似用途电器的安全商用电动洗碗机的特殊要求》，（1）对触及带电部件的防护、（2）输入功率和电流、（3）工作温度下的泄漏电流和电气强度、（4）耐潮湿、（5）泄漏电流和电气强度、（6）机械强度、（7）内部布线、（8）接地措施、（9）电气间隙、爬电距离和固体绝缘、（10）耐热和耐燃、（11）防锈、（12）辐射、毒性和类似危险等项目的检测均合格。 12、机器均采用304不锈钢材质 | 3200*900*1650mm | 台 | 2 |  |
| 7 | 不锈钢水池 | 不锈钢水池：大单星 说明：采用SUS 304不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片，带后挡板 台面：δ1.2mm不锈钢板 星盆兜：δ1.0mm不锈钢板 星盆尺寸：1000*600*280mm（深） 台脚通：δ1.0mm*φ38mm不锈钢连调节脚 横脚通：δ25mm不锈钢管 | 1200*700*800/160 | 台 | 19 |  |
|  |  |  | 1200*800*800/160 | 台 | 2 |  |
|  |  |  | 1000*700*800/150 | 台 | 14 |  |
| 8 | 米面架 | 说明：采用SUS 304格栅架δ1.2mm*30*30不锈钢方管 | 1200*600*300 | 台 | 12 |  |
| 9 | 平板车 | 说明：采用SUS 304不锈钢磨砂板 厚度：1.2mm，设置车推手； 脚设置载重万向轮。 | 920*600*920 | 台 | 2 |  |
| 10 | 不锈钢货架 | 不锈钢货架：四层格栅 说明：采用SUS 304不锈钢管厚度：1.2mm*38mm*25mm； 立柱主管38mm*38mm； 脚设置可调不锈钢子弹脚 | 1200*600*1600 | 台 | 39 |  |
| 11 | 脱皮机 | 土豆脱皮机 1、整体不锈钢材料制作，包括料筒盖，样式新颖、整洁美观；可拆卸式砂板，耐水耐用且更换方便。 2、功率(kw)：1.1KW 3、生产产量（kg/h)：700 | 850*600*1100 | 台 | 1 |  |
| 12 | 单星杀鱼台 | 说明：采用SUS 304不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片，带后挡板 台面：δ1.2mm不锈钢板 星盆兜：δ1.0mm不锈钢板 星盆尺寸：450*450*280（深） 台脚通：δ1.0mm*φ38mm不锈钢连调节脚 横脚通：δ25mm不锈钢管 | 1800*700*800/160 | 台 | 1 |  |
| 13 | 燃气单头大锅灶 | 说明：采用SUS 304不锈钢磨砂板 炉面：δ1.2mm不锈钢板 前饰板、侧板、背板：δ1.0mm不锈钢板 支架:3.5mm*40mm*40mm角铁架 底板架:2.0mm冷轧板 炉头:100#沟风环保节能炉头 风机:220V/560W中压风机 隔热:采用硅酸盐材料隔热 炉脚:φ60mm不锈钢可调脚及24mm调节螺丝组成 热能参数:每个炉头热负荷单位56460Kcal/h 带电子打火、一键启动、熄火保护 | 1200*1200*800/450 | 台 | 4 |  |
| 14 | 炉拼台 | 说明：采用SUS 304不锈钢磨砂板 台面:δ1.2mm不锈钢板 背面：δ1.0mm不锈钢板 | 400*1200*800/450 | 台 | 8 |  |
| 15 | 中餐燃气炒菜灶 | 燃气双头双尾小炒炉 说明：采用SUS 304不锈钢磨砂板 炉面：δ1.2mm不锈钢板 前饰板、侧板、背板：δ1.0mm不锈钢板 支架:3.5mm*40mm*40mm角铁架 底板架:2.0mm冷轧板 炉头:100#沟风环保节能炉头 风机:220V/560W中压风机 隔热:采用硅酸盐材料隔热 炉脚:φ60mm不锈钢可调脚及24mm调节螺丝组成 炉面挡渣孔板, 热能参数:每个炉头热负荷单位49060Kcal/h 带电子打火、一键启动、熄火保护 | 2200*1200*800/450 | 台 | 2 |  |
| 16 | 三门海鲜蒸柜 | 说明：采用不锈钢磨砂板 外柱:δ1.2mm不锈钢板 顶板:δ1.0mm不锈钢板 底板:δ1.0mm不锈钢板 支架:3.5mm*40mm*40mm 前饰板:δ1.0mm不锈钢板 蒸汽发生器:40火排 自动进水,三格四盘,每层独立控制 带电子打火、一键启动、熄火保护 | 1200*1000*1850 | 台 | 2 |  |
| 17 | 鼓风式燃气单头矮汤炉 | 说明：采用SUS 304不锈钢磨砂板 炉面：δ1.2mm不锈钢板 前饰板、侧板、背板：δ1.0mm不锈钢板 支架：3.5mm*40mm*40mm角铁架 风机：220V/280W中压风机 炉脚：φ60mm不锈钢可调脚及24mm调节螺丝组成 电子打火、一键启动、熄火保护 | 600*700*550/250 | 台 | 4 |  |
| 18 | 蒸饭车 | 蒸饭车：24盘 说明：采用δ1.0mm不锈钢磨砂板， 加热发泡隔热层， 内部采用钢板6.0mm,∠40×5角钢，全自动进水， 液压拉伸成形饭盘。 电量：24/3PH/390V。 | 24盘 | 台 | 5 |  |
| 19 | 不锈钢工作台柜 | 双通打荷台不锈钢工作台柜 说明：采用SUS 304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 侧板：δ1.0mm不锈钢板 门板：δ0.8mm不锈钢板，双向移门 层板：δ1.0mm不锈钢板 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚 衬板：δ16mm夹心板支撑梁：不锈钢制作 | 1800*800*800 | 台 | 12 |  |
| 20 | 不锈钢水池 | 双星水池 说明：采用SUS 304不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片，带后挡板 台面：δ1.2mm不锈钢板 星盆兜：δ1.0mm不锈钢板 星盆尺寸：450*450*390mm（深） 台脚通：δ1.0mm*φ38mm不锈钢连调节脚 横脚通：δ25mm不锈钢管 | 1200*700*800/150 | 台 | 9 |  |
| 21 | 不锈钢水池 | 单星盆台 说明：采用SUS 304不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片，带后挡板 台面：δ1.2mm不锈钢板 星盆兜：δ1.0mm不锈钢板 星盆尺寸：450*450*280mm（深） 台脚通：δ1.0mm*φ38mm不锈钢连调节脚 横脚通：δ25mm不锈钢管 | 700*700*800/100 | 台 | 10 |  |
| 22 | 压面机 | 压面机 说明：采用优质不锈钢材质生产 功率：1.8kw 生产产量：100kg/h 产品特点：可揉压各种酥性、韧性面团。经过揉压的面团制作的食品松软、美观；结构简单，使用维修方便，轧辊间隙的一定范围内（1-25mm）无级调节。 | 720*670*1080 | 台 | 1 |  |
| 23 | 和面机 | 电动和面机 功率：220v/1.5kw 料桶容量：34L 最大和面量：12.5Kg 1.面斗内外及外壳均为优质不锈钢材质 2.搅拌器为304不锈钢。 3.带防护功能，掀起防护罩机器自动停止运转 | 750*435*1000 | 台 | 1 |  |
| 24 | 搅拌机 | 功率：220v/1.5kw 料桶容量：30L 产品特点：使用了变频器来调节机器转速档位，软启动、低噪音、适应性更强；按钮控制更加得心应手，还在按钮上增加了信号指示灯，大大提高了使用安全性 | 450*430*820 | 台 | 1 |  |
| 25 | 双门醒发箱 | 1、产品整体结构采用优质无磁不锈钢板材，坚固耐用，清洁卫生 2、全视窗欧式流行时尚外观设计，外观豪华，款式新颖 3、利用发热元件对水和空气进行加热、使其产生相对湿度为80-85%RH温度为35℃-45℃的气温，面包胚再该环境中完成二次发酵过程 4、功率：2.5KW | 1100*750*1850 | 台 | 1 |  |
| 26 | 木质案板台 | 说明:采用SUS 304不锈钢板 面板：δ60mm松木案板台面 脚管用φ38mm厚1.2mm不锈钢（4支架）。 | 1800*1000*800 | 台 | 1 |  |
| 27 | 活动面粉车 | 说明：采用SUS 304不锈钢板 厚度：1.2mm；脚设置可移动万向轮脚。 | 600*600*600 | 台 | 1 |  |
| 28 | 蒸汽炉 | 说明：采用不锈钢磨砂板 台面板：1.0mm； 承力板：1.0mm， 前台整体为不锈钢封板，厚0.8mm 全自动进水，电热恒温自动控制。 水热式.电量:12KW/380V. | 650*650*750 | 台 | 2 |  |
| 29 | 蒸笼架 | 脚管：采用SUS 304Ф43*1.2mm不锈钢管 陈架管：Ф32*1.0mm配调节脚 | 600*600*1600 | 台 | 1 |  |
| 30 | 双星洗手池 | 说明：采用SUS 304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 星盆兜：δ1.0mm不锈钢板 星盆尺寸：300*300*390（深） | 920*460*260/160 | 台 | 2 |  |
| 31 | 挂衣钩 | 说明：采用SUS 304不锈钢磨砂板1.0mm厚 | 6钩 | 台 | 1 |  |
| 32 | 单通打荷台 | 说明：采用SUS 304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 侧板：δ1.0mm不锈钢板 门板：δ0.8mm不锈钢板 层板：δ1.0mm不锈钢板 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚 衬板：δ16mm夹心板支撑梁：不锈钢制作 | 1800*800*800 | 台 | 5 |  |
|  |  |  | 1600*700*800 | 台 | 7 |  |
|  |  |  | 1200*700*800 | 台 | 1 |  |
| 33 | 碳式烤鸭炉 | 整体由三节组合而成，质轻，移动拆卸方便，易于清洗操作，美观大方，内挂烤。 中部、上部为双层焊接而成，一炉一次可烤10只鸭； 技术参数:主体直径：80公分；主体炉高：145公分； 不锈钢亚弧焊精加工而成，内含炉具，下有放油管 | Ф80双层 | 台 | 1 |  |
| 34 | 电热煮面桶 | 功率：12KW 电压：390V 说明：桶身采用加厚不锈钢、内胆采用食品级不锈钢、聚氨酯全发泡保温； 容量：168L 内/外直径：60/65cm 内深度：58cm 篮深度：41cm 桶高：96cm 电热功率：12KW 保温层厚度：25mm 电压：390V | 60型 | 台 | 1 |  |
| 35 | 节能单炒单温灶 | 说明：采用不锈钢磨砂板 炉面：δ0.8mm不锈钢板 前饰板、侧板、背板：δ0.8mm不锈钢板 支架:角铁架 底板架:2.0mm冷轧板 隔热采用硅酸盐材料隔热 炉脚φ60mm不锈钢可调脚及24mm调节螺丝组成 电子打火、一键启动、熄火保护 | 900*800*800/260 | 台 | 2 |  |
| 36 | 炉间拼台 | 说明：采用SUS 304不锈钢磨砂板 台面:δ1.2mm不锈钢板 背面：δ1.0mm不锈钢板 | 300*800*800 | 台 | 3 |  |
|  |  |  | 400*1000*800 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 300*1100*800 | 台 | 2 |  |
| 37 | 中餐燃气炒菜灶 | 双炒双尾炉 说明：采用SUS 304不锈钢磨砂板 炉面：δ1.0mm不锈钢板前饰板、侧板、背板：δ1.0mm不锈钢板 支架:3.5mm*40mm*40mm角铁架 底板架:2.0mm冷轧板 炉头:100#节能炉头 风机:220V/560W中压风机 隔热:采用硅酸盐材料隔热 炉脚:φ60mm不锈钢可调脚及24mm调节螺丝组成 炉面挡渣孔板, 热能参数:每个炉头热负荷单位49060Kcal/h 电子打火、一键启动、熄火保护 | 2000*1000*800 | 台 | 1 |  |
| 38 | 六头煲仔炉 | 说明：采用SUS 304不锈钢磨砂板 炉面：δ300*560*20mm铸铁板面 支架：3.5mm*40mm*40mm角铁架 前饰板、侧板、背板：δ1.0mm不锈钢板 炉脚：1.0*φ38mm不锈钢可调脚 电子打火、一键启动、熄火保护 | 1000*800*800 | 台 | 1 |  |
| 39 | 电热暖汤/饭车 | 说明：采用SUS 304不锈钢磨砂板 层板：1.2mm， 电压：220V 功率：2KW 内胆：1.0mm， 外壳：1.0mm， 内置保温层采用L40国标角钢配推拉手，底部采用载重万向轮， | 700*700*800 | 台 | 4 |  |
| 40 | 五斗保温台 | 五格保温售饭台 说明：采用SUS 304不锈钢磨砂板 台面板：1.2mm； 承力板：1.0mm， 前台整体为不锈钢封板，厚0.8mm 全自动进水，电热恒温自动控制。 配1/1GN五斗保温台盆5个,水热式.电量:3KW/1PH/220V. | 1800*700*800 | 台 | 20 |  |
| 41 | 不锈钢烟罩 | 说明:采用不锈钢磨砂板 罩体:δ1.0mm不锈钢板 注:不含滤油网 | L*1300*500 | 米 | 65.7 |  |
|  |  |  | L*900*500 | 米 | 15.3 |  |
| 42 | 不锈钢油网 | 说明：采用1.0mm不锈钢制作 | 600*600 | 块 | 169 |  |
| 43 | 不锈钢背板 | 不锈钢背板：L*1000*30mm 说明：采用优质不锈钢板制作1.0mm厚 | L*1000*30 | 米 | 74 |  |
| 44 | 镀锌板集烟管 | 说明：采用镀锌板制作1.0mm厚 | 800*800 | M² | 85 |  |
|  |  |  | 700*600 | M² | 17 |  |
|  |  |  | 400*400 | M² | 13.8 |  |
|  |  |  | 600*600 | M² | 84 |  |
| 45 | 镀锌板排烟管 | 说明：采用镀锌板制作1.0mm厚 | 1100*800 | M² | 160 |  |
|  |  |  | 1000*600 | M² | 110 |  |
|  |  |  | 400*600 | M² | 209 |  |
|  |  |  | 300*300 | M² | 10 |  |
|  |  |  | 600*600 | M² | 441 |  |
|  |  |  | 800*920 | M² | 53 |  |
| 46 | 镀锌板弯头 | 说明：采用镀锌板板制作1.0mm厚 | 1100*800 | 个 | 4 |  |
|  |  |  | 1000*600 | 个 | 5 |  |
|  |  |  | 400*600 | 个 | 12 |  |
|  |  |  | 300*300 | 个 | 2 |  |
|  |  |  | 600*600 | 个 | 42 |  |
|  |  |  | 800*920 | 个 | 3 |  |
| 47 | 镀锌板变径 | 说明：采用镀锌板制作1.0mm厚 | 与净化器配套 | 个 | 39 |  |
| 48 | 镀锌板接油盆 | 说明：采用镀锌板制作1.0mm厚 | 与风机配套 | 个 | 25 |  |
| 49 | 帆布软接 | 说明:采用加厚型帆布 | 现场制作 | 个 | 15 |  |
| 50 | 风机支架及防振垫 | 说明:槽钢制作，具防震效果，减小风机噪音 | 现场制作 | 套 | 13 |  |
| 51 | 净化器支架及防振垫 | 说明:槽钢制作，具防震效果，减小风机噪音 | 现场制作 | 套 | 12 |  |
| 52 | 风机 | 风机：15KW/380V 风压：1072PA，此款风机为厨房专用排油烟风机，全铜线圈电机，风机的优点为降低噪音、高流量、高效率、运行平稳、质量稳定、持久耐用、安装维护方便等特点。 | 15KW | 台 | 1 |  |
| 53 | 风机 | 风机：7.5KW/380V 风压：711PA，此款风机为厨房专用排油烟风机，全铜线圈电机，风机的优点为降低噪音、高流量、高效率、运行平稳、质量稳定、持久耐用、安装维护方便等特点。 | 7.5KW | 台 | 8 |  |
| 54 | 风机 | 风机：3KW/380V 风压：711PA，此款风机为厨房专用排油烟风机，全铜线圈电机，风机的优点为降低噪音、高流量、高效率、运行平稳、质量稳定、持久耐用、安装维护方便等特点。 | 3KW | 台 | 3 |  |
| 55 | 风机 | 风机：11KW/380V 风压：1385PA，此款风机为厨房专用排油烟风机，全铜线圈电机，风机的优点为降低噪音、高流量、高效率、运行平稳、质量稳定、持久耐用、安装维护方便等特点。 | 11KW | 台 | 1 |  |
| 56 | 轴流风机 | 轴流风机：4# 说明:防爆轴流风机 | 4# | 台 | 2 |  |
| 57 | 静电式餐饮油烟净化设备 | 1、说明：功率:220V/0.6kW电压选择低能耗电源电路.耗电省 2、机体:箱体内外采用不锈铁板制作，内部单元极板采用优质不锈钢板，防腐性能好、使用寿命长。 3、油烟去除率经国家环保总局认定的监测部门检测，去除率达到95%以上，达标排放。 | 32000㎡/h | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 14000㎡/h | 台 | 3 |  |
|  |  |  | 20000㎡/h | 台 | 7 |  |
|  |  |  | 30000㎡/h | 台 | 1 |  |
| 58 | 电机启动保护器 | 电机启动保护器：390V 说明:内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电；充分的保护了风柜机的使用寿命及人员操作的安全 | 15KW | 个 | 1 |  |
|  |  |  | 7.5KW | 个 | 9 |  |
|  |  |  | 3KW | 个 | 3 |  |
| 59 | 风机电缆线和线管 | 低烟无卤阻烟电缆3*10两组套镀锌线管 | 10mm²国标 | 米 | 60 |  |
| 60 | 净化器电线和线管 | 低烟无卤阻烟电线套镀锌线管 | 3*2.5mm²国标 | 米 | 720 |  |
| 61 | 防火阀 | 种类：NRVG静音式 材质：铝合金 连接形式：法兰 结构形式：升降式 压力环境：常压 流动方向：单向 驱动方式：气动 工作温度：常温 | 定制 | 个 | 12 |  |
| 62 | 风机电缆线和线管 | 低烟无卤阻烟电线套镀锌线管 | 6mm²国标 | 米 | 60 |  |
|  |  |  | 4mm²国标 | 米 | 300 |  |
|  |  |  | 10mm²国标 | 米 | 480 |  |
| 63 | 不锈钢集气罩 | 说明:采用不锈钢磨砂板 罩体:δ1.0mm不锈钢板 注:不含滤油网 | L*1000*500 | 米 | 8 |  |
| 64 | 单层百叶出风口 | 说明：采用铝合金制作 | 300*300 | 个 | 2 |  |
| 65 | 单星带板水池 | 说明：采用SUS 304不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片，带后挡板 台面：δ1.2mm不锈钢板 星盆兜：δ1.0mm不锈钢板 星盆尺寸：450*450*280mm（深） 台脚通：δ1.0mm*φ38mm不锈钢连调节脚 横脚通：δ25mm不锈钢管 | 1600*700*800/150 | 台 | 3 |  |
| 66 | 台上二层架 | 说明：采用SUS 304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 支撑梁：δ1.0mm*38不锈钢管 | 1800*400*600 | 台 | 4 |  |
| 67 | 十头煲仔炉 | 说明：采用SUS 304不锈钢磨砂板 炉面：δ300*560*20mm铸铁板面 支架：3.5mm*40mm*40mm角铁架 前饰板、侧板、背板：δ1.0mm不锈钢板 炉脚：1.0*φ38mm不锈钢可调脚 | 1800*800*800 | 台 | 1 |  |

★注：1、不允许只对部分内容进行报价。

2、本包段的核心产品为“ 静电式餐饮油烟净化设备”。

★三、 合同执行计划

- 交付时间：自合同签订之日起120天内到货完成安装调试。

2. 交付地点：海南省内采购人指定。

四、质量保证

1、供应商所供货物是全新的、未使用过的。提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷,或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

2、所有设备技术指标和功能附件必须符合本项目采购文件的要求。

五、采购人配合的内容

为配合本项目实施所进行的各阶段工作，供应商应列明需采购人配合的工作内容（包括运费、税费、安装调试费、培训费等）和具体要求。

★六、本项目采购预算：226.8569万元（报价不得超过采购预算）

注： 1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其响应无效。

2、“二、货物名称、规格、数量及技术要求”在技术、商务响应表中逐条响应

附：本项目的评审方法

# 1. 包段评审方法

本包段采用综合评分法!异常的公式结尾进行评审。

# 2. 评审方法介绍

2.1综合评分法评审步骤：先进行资格检查和符合性检查，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件的技术、商务及价格等评审因素进行详细评审。只有通过资格检查和符合性检查的供应商才能进入磋商程序。

2.2综合评分及其统计：按照评审程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组成员分别对各响应文件的各项评审因素进行评价打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。综合得分和最后报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的供应商为第一成交候选供应商，综合得分次高的供应商为第二成交候选供应商，以此类推。

评审参数及值表：

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

# 3. 评审点及标准

参见《初步审查表》（即资格审查和符合性审查）中的相关要求。

# !异常的公式结尾4. 评分点及标准

参见《技术、商务评分表》中的相关要求。

附件一：

初步审查表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见供应商须知1.3.1.1） |  |  |  |
| 2 |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（详见供应商须知1.3.1.1） |  |  |  |
| 3 |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（详见供应商须知1.3.1.1） |  |  |  |
| 4 |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（详见供应商须知1.3.1.1） |  |  |  |
| 5 |  | 供应商无不良信用记录。（详见供应商须知1.3.1.2） |  |  |  |
| 6 |  | 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。（详见供应商须知1.3.1.2） |  |  |  |
| 7 |  | 本项目不接受进口产品报价。 |  |  |  |
| 8 |  | 本项目不接受联合体形式参加采购活动。 |  |  |  |
| 9 |  | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |  |
| 10 | 符合性审查 | 正本和副本的数量是否符合磋商文件要求。 |  |  |  |
| 11 |  | 响应文件是否符合磋商文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |  |  |  |
| 12 |  | 是否按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、承诺函、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、售后服务承诺书。 |  |  |  |
| 13 |  | 报价是否唯一。是否未超出采购预算。 |  |  |  |
| 14 |  | 交付时间、地点是否满足磋商文件要求。 |  |  |  |
| 15 |  | 磋商有效期是否满足磋商文件要求。（从递交响应文件的截止之日起算） |  |  |  |
| 16 |  | 是否无串通行为的情形（详见“第二章 供应商须知中的第6.3.5条”） |  |  |  |
| 17 |  | 是否无认定为“响应无效”的其他情形。 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

- 在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

- 当表格与实际情况不符时，表格可自行添加或删减。

3、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

4、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

磋商小组：                              日期：

附件二：

技术、商务评分表

项目名称：

项目编号：

| 技术、商务评分明细 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评比项目 | 评价 | 满分 |  |  |  |
| 1 | 设备配置与技术性能 （20分） | 供应商所提供设备配置与技术参数和磋商文件需求的配置与技术参数进行比较：（1）完全满足磋商文件要求，得20分,有一项不满足扣0.3分，扣完为止。 | 20 |  |  |  |
| 2 | 设备配置与技术性能的优越性 （34分） | 1、所提供油烟净化器产品的主要部件智能数字高频高压电源符合 GB/T 2423.22-2012 标准，电源测试时正常通电工作，在测试温度-40℃-100℃、温变速率10℃/min、驻留时间 30min、循环次数50次后，电源外观正常且功能正常；油烟净化器通过燃烧测试，试验期间，出口气体温度不应超过190℃，火焰不能进入与排烟机连接的导管，导管中的油不能点燃，机内的油不能渗透到外面，符合标准要求；主要元器件绝缘子材料测试通过 GB/T2997-2015 和GB/T230.1-2018 检测；且烟净化器产品电磁 EMS 测试符合 GB/T 4343.2-2020 要求，静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、电压暂降、短时中断或电压变化抗扰度结果为合格的；且制造商具有中国环保产品认证、中国环境保护产品认证的得6分。 2、所提供立式厨房冰箱通过GB/T 17626.2-2018、 GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.6-2017、 GB/T 17626.11-2008、GB 17625.1-2012标准检验，端子电压、骚扰功率、断续干扰、谐波电流、静电放电、电快速瞬变、注入电流、浪涌、电压暂降和短时中断测试项目均检验合格；且通过JB/T 7244-2018标准，门铰链和门把手应坚固和耐腐蚀，按6.3.3进行耐久性试验时，柜的外门或盖（包括间室的外门和盖）经受60000次（间室设计温度>-6℃）或30000次（间室设计温度≤-6℃）开闭试验后应无损毁，其气密性亦不受影响的得3分。 3、所提供风机通过JB/T10281-2014标准要求，检测合格；核心部件-带座外球面球轴承通过GB/T2423.2-2008标准检测， 将样品在 80 ℃的试验箱中放置96h试验后产品外观无明显变化；且所投风机具有产品防腐蚀等级认证证书（防腐蚀等级户内2级）、产品防阻燃等级认证证书（阻燃等级A1级）得3 分。 4、所提供洗碗机及其配套设备通过 GB/T 2423.16-2022/IEC 60068-2-10:2018标准， 严酷等级1，显微镜（放大 50 倍）下观察未见生长，长霉等级0级；“洗碗机”核心部件“洗碗机控制柜”依据 GB/T7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备》对产品的防护等级验证（IP 代码），检测结果≥IP66；所投洗碗机产品依据GB/T2423.2-2008 对商用洗碗机进行高温（+110℃的环境中通电工作 4h）和 GB/T2423.1-2008 低温（-40℃的环境中通电工作 4h）测试，检验结果为样品外观均无明显异常，样品电气结构及功能正常；对洗碗机进行阻燃测试，检验结果为样品起燃时间3s 就熄灭，掉落下的样品没有使海绵起燃，阻燃等级符合 V-0 的得 5 分。 5、供应商所提供燃气灶具通过CJ/T 28-2013标准检测，在标准状态下，从燃气入口到燃气阀门燃气泄漏量应≤0.1L/h，从燃气入口到燃烧器火孔，外部应无可视泄露；干烟气中CO（a=1）左右两侧均≤0.005；主火燃烧器火焰应无熄火、无回火、离焰火孔数不超过10%；炒菜灶连续启动10次，应全部点燃主火燃烧器且不爆燃；满足以上要求且具有具有有效的《中国能效标识--I 级》；全部满足得4分。 6、所提供的不锈钢货架、不锈钢工作台（柜）、不锈钢水池、热风高温消毒柜、四门储物柜通过GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品的标准》检测，与食品接触的不锈钢制品，mg/kg，4%（v/v）乙酸，煮沸 30min，室温放置 24h，砷（AS）≤0.02、镉（Cd）≤0.005、铅（Pb）≤0.01、铬（Cr）≤0.2、镍（Ni）≤0.3，所检项目均合格，每提供一个产品的检测报告得0.6分，最多得3分。 7、所提供电机启动保护器通过GB/T 4208-2017标准检测，向外壳各个方向溅水后检查，设备带电部件上没有水进入，防水等级达到IPX4；且启动保护器产品具有电气产品防水等级认证证书的3分。 8、所提供“防火阀”：通过GB15930-2007标准检验，产品应具备复位功能，其操作应方便、灵活、可靠； 环境温度下的漏风量：在环境温度下，使防火阀叶片两侧保持 300Pa±15Pa 的气体静压差，其单位面积上的漏风量（标准状态） ≤100m³/（m²·h）；耐火性能：在规定的耐火时间内，使防火阀叶片两侧保持 300Pa±15Pa 的气体静压差，其单位面积上的漏烟量（标准状态）≤300m³/（m2·h）；在规定的耐火时间内，防火阀表面不应出现连续 10s 以上的火焰；全部满足可得4 分。 9、所提供和面机、压面机、搅拌机、脱皮机具有食品接触产品安全认证证书，每提供一个产品认证证书得0.75分，最多得3分。 评审依据：以上 1-9 项响应文件中需提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的产品检测（验）报告并加盖投标人公章，未按要求提供或不满足的均不得分。 | 34 |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （3分） | 供应商提供2019年1月1日至今，已完成的成功案例（时间以收付款凭证日期为准），提供一宗类似单笔合同业绩的，得1分，满分3分（以提供合同复印件为准，并加盖供应商公章，不提供的不得分。） | 3 |  |  |  |
| 4 | 售后服务 （7分） | 售后服务措施及方案： 优（7分）：1.供应商设有服务机构，有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生故障的，且在响应文件中明确地提供售后服务机构地址、电话、联系人等资料的；2.在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知后，对发生的故障能在0.5—1小时内（含1小时）电话响应，3—4小时内（含4小时）派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理的。 良（5分）：1. 供应商设有服务机构，无固定的维护人员处理所有可能发生的故障的，但在响应文件中明确地提供售后服务机构地址、电话、联系人等资料的；2.在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知后，对发生的故障能在1—2小时内（含2小时）电话响应，4—5小时内（含5小时）派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理的。 中（2分）：1. 供应商未设有服务机构，无售后服务机构地址、电话、联系人等资料；2.在保质期以内，供应商在接到业主的维修通知对故障能在2—3小时内（含3小时）电话响应，5—6小时内（含6小时）派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。不提供不得分。 差（0分）：1.不提供售后服务方案或者供应商未设有服务机构，无售后服务机构地址、电话、联系人等资料；2.在保质期以内，供应商在接到业主的维修通知对故障超过3小时内电话未响应，超过6小时未派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理的。 | 7 |  |  |  |
| 5 | 体系认证 （3分） | 供应商具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、企业知识产权管理体系认证的，每提供一个得1分，共3分。 评审依据：提供证书复印件加盖制造商公章及在“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图加盖制造商公章佐证得分，未提供或提供不满足不得分。 | 3 |  |  |  |
| 6 | 产品保障 （3分） | 燃气灶具、消毒柜、不锈钢水池、不锈钢货架等产品具有产品责任保险单的得1分;连续投保2年的，得2分；累计投保3年的得3分。 评审依据：提供保险期内的产品保单及发票复印件加盖制造商公章佐证得分，保单上有保险查询热线及保单号，可提供查询佐证，未按要求提供者不得分。 | 3 |  |  |  |
| 评比总得分（满分70分） | 70 |  |  |  |

注：最终得分取平均值时按四舍五入法保留到小数点后两位数。

磋商小组：                           日期：

第四章  合同草案

合同编号：

海南大学货物采购项目

合 同 书

（国产仪器设备合同）

采购与招标中心

项目名称：

项目编号：

甲    方：     海 南 大 学

乙    方：          ___________

签订日期：    年   月  日

甲方：海南大学

乙方：

甲乙双方根据根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，及    年  月    日    年本级政府___________（招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照以下条款订立本合同，共同信守。本合同分合同专用条款和合同通用条款，两部分条款不一致的，以合同专用条款为准。

合同专用条款

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.招标文件合同条款；

2.投标人提交的投标函和投标报价表；

3.招标采购中标品目清单；

4.技术规格（包括图纸，非必要）；

5.规格响应表（必要）；

6. 成交通知书及其它附件。

二、设备信息

1.设备型号：

2.设备产地及厂家：

3.设备单价：

4.设备数量：

5.合同总金额（人民币含税）：        大写：

三、设备质量要求及乙方对质量负责条件和期限

乙方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备(软件不作此类要求，具体以清单要求为准)。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

乙方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因甲方的人为原因而出现质量问题，由乙方负责。乙方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，乙方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，乙方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

四、交货时间、地点、方式

乙方不得延误合同签订、仪器设备交付时间，仪器设备合同签订后___天必须发货到甲方指定地点安装调试，由甲方方负责验收。设备运送产生的费用，由乙方负责。

对于中标产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料，对于采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。如因包装材料、运输环节等被处罚，由乙方承担。

五、设备资料

乙方应随设备向甲方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备发票

甲方只接受国内合法有效的货物销售增值税发票。

七、履约保证金

乙方应在合同签订前向甲方支付履约保证金，履约保证金金额为合同总金额的3%，即人民币           元。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。甲方验收合格后15个工作日内退还履约保证金。

发生以下情况之一，履约保证金将不予退还或依保函追索：

（1）中标人擅自转包、转让的；

（2）中标人在投标活动中有违反法律、违反政策规定行为的；

（3）采购合同规定的其他情形。

八、付款方式

本合同采用第_（二）__种付款方式。

（一）采取预付款的：

1. 预付款金额为50万（含）以上

本合同生效后，乙方向甲方提供有效期至少涵盖本合同指定到货时间点的预付款等额银行保函或者保险保函后，甲方应在10个工作日内向乙方支付合同总金额的           %的预付款，即人民币           元；

甲方收到本合同约定的所有货物并验收合格，取得乙方开具的合法有效的增值税发票后15个工作日内，向乙方支付合同总金额的     %，即人民币                元。

- 预付款金额为50万以下

本合同生效后，甲方应在10个工作日内向乙方支付合同总金额的           %的预付款，即人民币           元；

甲方收到本合同约定的所有货物并验收合格，取得乙方开具的合法有效的增值税发票后15个工作日内，向乙方支付合同总金额的     %，即人民币                元。

（二）采取货到付款的：

甲方收到本合同约定的所有货物并验收合格，取得乙方开具的合法有效的增值税发票后15个工作日内，按合同约定金额付款。

九、货物验收

乙方必须按时供货并完成验收，逾期安装验收的，乙方须按每日万分之五的比例给付违约金给甲方。

十、违约责任

（一）乙方非因不可抗力导致不能按时到货的违约责任

若乙方不能按照约定时间到货，乙方应在违约日开始后的15日内全额退还预付款并赔偿从预付款支付至退还期间以一年期贷款市场报价利率的1.5倍计算所产生的利息。（“一年期贷款市场报价利率”指中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心自2019年8月20日起每月发布的一年期贷款市场报价利率。）

（二）如果乙方提供的货物、服务不符合合同约定要求，甲方有权要求换货或退货、按合同约定整改服务、拒付合同款项、要求赔偿损失、终止本合同，并将乙方列入甲方采购禁入名单。

（三）如果因乙方原因造成未按时交货或未按时提供服务，每迟延一天，甲方有权要求乙方支付合同总价款的万分之五作为违约金。迟延交付货物或提供服务30天以上，甲方有权终止合同，并要求乙方支付相应的违约金或赔偿由此给甲方造成的损失（以二者中孰高者为准）。

（四）因乙方项目人员的原因给甲方造成损害，由乙方（及/或原厂商）承担全部责任。

（五）乙方未经甲方书面同意，擅自更换项目人员或者未能按时更换不符合要求的项目人员的，甲方有权终止本合同并要求乙方赔偿相应损失。

（六）保修期内，未能按合同的约定提供维修服务或不能在承诺时间内修复故障，甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用和损失由乙方承担。

（七）乙方开具的增值税专用发票符合以下情形之一的，甲方有权延迟支付应付款项，并要求乙方重新提供合格、正确且正式的发票，且不承担任何违约责任，乙方各项义务仍按合同约定履行：

1、开具虚假、作废、无效发票或因违反国家法律法规开具、提供发票的；

2、开具发票种类错误，开具发票税率与合同约定不符；

3、发票上的信息错误的；

4、因乙方延迟送达、开具错误等原因造成发票认证失败等其他情况；

如乙方拒绝重新提供或提供的发票仍不符合法律法规和监管规定的要求，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此对甲方造成的全部损失。

（八）乙方违约造成甲方的费用增加和损失，甲方有权从未支付的合同剩余款项中直接扣除。如未支付的合同剩余款项不足以弥补甲方上述费用和损失，乙方应按甲方要求向甲方支付不足部分款项。

（九）乙方违反甲方保密或信息保护义务的，甲方有权解除合同，并要求其承担全部法律责任，赔偿因此给甲方所造成的全部损失。

十一、质量鉴定

因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

十二、争议解决

本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十三、合同生效

本合同经甲、乙、鉴证三方签字、盖章并在甲方收到乙方的履约保证金后，合同即生效。

本合同一式柒份，甲方执叁份、乙方执贰份，招标机构及采购监管部门各执壹份，均具同等效力。

十四、其它

甲乙双方应当自中标通知书发出之日起5个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，双方签订书面合同。如超过期限未签合同，应重新招标或顺延下一中标候选人。

附：成交通知书、成交清单

（以下无正文为签字页）

甲方（公章）:                        乙方(公章):

办公地址：                           办公地址：

法定代表人                           法定代表人

或授权代表(签字):                    或授权代表(签字):

联系人：                             联系人：

电话：                               电话：

传真:                                传真:

电子邮箱：                           电子邮箱：

开户银行：                           开户银行：

开户名称：                           开户名称：

开户账号：                           开户账号：

# 合同鉴证：

# 政府集中采购机构：海南省政府采购中心（盖章）

# 地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

# 经办人：

# 年   月    日

合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．支付

合同生效后，仪器设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，投标人向业主提请仪器设备验收。采购人在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，货物验收合格后，乙方应按甲方提供的“要求一览表”中给用户供货的中标清单，分别填写发票，并注明合同号码，填写“货物验收单”（注明发票呈码）。国产设备：甲方只接受国内合法有效的货物销售增值税发票。

10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五部分要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．争议解决

18.l 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向甲方所在地             人民法院起诉。

18.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分可继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第19.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经采购代理机构鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

第五章 响应文件内容及格式

重要提示：

1.供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．供应商在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。

格式1

响应文件外封面、封口格式

封面格式：

| 收件人： 海南省政府采购中心 响应文件（正本） 所投包号：第 包 项目名称： 文件编号： 供应商名称（公章）： | 收件人：海南省政府采购中心 响应文件（副本） 所投包号：第 包 项目名称： 文件编号： 供应商名称（公章）： |
| --- | --- |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

海南省政府采购项目

响应文件

项目名称：

文件编号： （第  包）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

供应商名称（单位公章）：

供应商地址：

目录

一、资格性证明材料

1.1具有独立承担民事责任的能力证明文件………………………所在页码

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件………所在页码

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明文件………所在页码

1.4无重大违法记录声明函…………………………………………所在页码

1.5无环保类行政处罚记录声明函…………………………………所在页码

1.6“供应商资格条件”中要求的其他相关文件………………… 所在页码

二、符合性证明材料

2.1法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书……………所在页码

2.2自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书…………………所在页码

2.3承诺函……………………………………………………………所在页码

2.4报价表……………………………………………………………所在页码

2.5明细报价表………………………………………………………所在页码

2.6初步审查响应表…………………………………………………所在页码

2.7技术、商务响应表………………………………………………所在页码

2.8技术、商务评分响应表…………………………………………所在页码

2.9售后服务承诺书…………………………………………………所在页码

三、其他响应材料……………………………………………………所在页码

3.1中小企业声明函…………………………………………………所在页码

3.2监狱企业的证明文件……………………………………………所在页码

3.3残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

3.4国家节能产品认证证书复印件…………………………………所在页码

3.5中国环境标志产品认证证书复印件……………………………所在页码

3.6其他材料…………………………………………………………所在页码

注：供应商须在响应文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成磋商小组无法直观定位应标内容而做出不利判断，供应商需独自承担可能产生的各种不利结果。

具备独立承担民事责任能力的证明文件

详见“第二章 供应商须知1.3.1.1‘（1）具有独立承担民事责任的能力’”条款规定。

具有良好的商业信誉和健全的

财务会计制度证明文件

详见“第二章 供应商须知1.3.1.1‘（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度’”条款规定。

有依法缴纳税收和社会保障资金的

良好记录证明文件

详见“第二章 供应商须知1.3.1.1‘（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录’”条款规定。

无重大违法记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

日期：

无环保类行政处罚记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有环保类行政处罚记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

日期：

“供应商资格条件”中要求的其他相关文件

法定代表人资格证明书

（法定代表人参加磋商的，出具此证明书）

致：海南省政府采购中心

法定代表人姓名 在我公司/单位担任 职务名称 职务，是     公司全称    的法定代表人，拟将参加你单位组织的          采购项目（项目编号:       ）第     包的磋商活动并签署相关文件。

特此证明。

法定代表人：(签名或盖章)       签署日期：

公司名称：（加盖公章）

法定代表人授权委托书

（非法定代表人参加磋商的，出具此授权委托书）

致：海南省政府采购中心

本授权书宣告：   供应商公司全称   之  法定代表人姓名 (职务） 合法地代表我公司，授权  被授权人姓名 （职务） 为我公司的磋商代理人，该代理人有权在         采购项目（项目编号:        ）第     包的磋商活动中，以我公司的名义签署响应文件、签订合同协议书等一切与此活动相关的文件，及处理磋商过程中其他相关事项。

本授权书无转授权，并于签字盖章日生效，特此声明。

被授权人：(签字或盖章)            联系电话：

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

单位名称：（加盖公章）

供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

海南省政府采购中心：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购中心组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购中心和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向政府采购监督管理部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合政府采购监督管理部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

承诺函

海南省政府采购中心：

供应商名称 授权 供应商代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的

项目名称    (项目编号:     )第    包 的采购活动。我方接受磋商文件及澄清、修改部分（如有）的全部条款且无任何异议，现向贵中心递交响应文件参与磋商。

一、我方已按磋商文件要求递交了电子响应文件、纸质响应文件，其中所有响应内容一致、真实有效。

二、我方保证遵守磋商文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的磋商保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备磋商文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目磋商有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、如果我方获得成交资格，我方承诺在领取成交通知书的同时按磋商文件规定的形式，向贵中心一次性支付成交服务费。

五、我方承诺接受磋商文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方获得成交资格，我们将按磋商文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及政府采购监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（3）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

报价表

项目名称：

项目编号：  （第  包）

| 报价总价（元） |  | 大写： |
| --- | --- | --- |
| 交付时间 |  | 磋商有效期（从递交响应文件的截止之日起算） |  |
| 交付地点 |  |
| 备注 |  |

供应商全称（公章）：

注: 1.报价应包括磋商文件所规定的全部内容。

2.报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

明细报价表

项目名称：

项目编号：  （第  包）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 品牌及型号 | 生产商及产地 | 单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计：￥ 人民币（大写） |

供应商全称（公章）：

注: 1.报价应包括磋商文件所规定的全部内容。

2.报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

3.明细报价表行数可自行添加，但表式不变。

4.“明细报价表”各分项报价合计应当与“报价表”报价合计相等。

初步审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读磋商文件中所有资格审查及符合性审查内容，对所有资格、符合性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。供应商必须根据实际情况如实填写，磋商小组如发现有虚假描述的，该响应文件作无效响应文件处理。

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 起页 | 止页 | 响应情况说明（+/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 符合性审查 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... .... |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

注：1.起止页码需与响应文件的自然页码相对照，不准确可能造成磋商小组无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.初步评审响应表必须要填写响应文件中对应的页码；若响应文件中没有项，页码可填写0 。

3.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
4.“响应情况说明”应按下列规定填写对磋商文件资格及符合性审查条款的响应情况：优于的视为正

偏离，填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

技术、商务响应表

说明：供应商必须仔细阅读磋商文件“第三章 采购需求”要求在《技术、商务响应表》中进行响应的技术、商务条款，并对上述技术、商务条款的响应情况逐项列入该表，以及对其响应情况进行说明。未列入该表的视作供应商不响应。供应商必须根据标的的实际情况如实填写，磋商小组如发现有虚假描述的，该响应文件作无效响应文件处理。

| 序号 | 标的名称 | 磋商文件技术、商务条款描述 | 供应商技术、商务响应情况描述 | 响应情况说明（+/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

注：1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2.磋商文件“第三章 采购需求”未要求在该表中进行响应的技术、商务条款，供应商无需填写；可是，供应商根据项目情况需要添加的设备、材料、服务等请列出，但不作为无效响应的依据。

3.请在“供应商技术、商务响应情况描述” 中列出标的的详细参数情况。

4.“响应情况说明”应按下列规定填写对磋商文件技术、商务条款的响应情况：优于的视为正偏离，填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

5.磋商文件有标注“★”条款的为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。非“★”号条款未响应或不满足（负偏离），将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

6.磋商文件要求提供的相关证明文件，须在“备注”写上与响应文件相对照的起止自然页码，并以醒目的方式标明其应标的情况证明，不准确将可能造成磋商小组无法直观定位应标内容而做出不利判断。

技术、商务评分响应表

说明：供应商必须仔细阅读磋商文件中技术、商务评分条款，对所有技术、商务评分条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。供应商必须根据实际情况如实填写，磋商小组如发现有虚假描述的，该响应文件作无效响应文件处理。

| 评分明细 | 响应文件页码索引 |
| --- | --- |
| 序号 | 评比项目 | 评分细则 | 起页 | 止页 | 响应情况说明（+/=/-） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

注：1.起止页码需与响应文件的自然页码相对照；若响应文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成磋商小组无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
    3.“响应情况说明”应按下列规定填写对磋商文件技术、商务评分条款的响应情况：优于的视为正偏离，填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

售后服务承诺书

海南省政府采购中心：

我单位自愿参加          项目（项目编号：      ）第     包的采购活动。我单位郑重承诺，我单位对于成交的货物，除已完全响应磋商文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

一、拟提供售后服务的项目：

二、售后服务响应及到达现场的时间：

三、制造厂商和/或磋商供应商在项目所在地设置的售后服务网点明细表及相关情况：

四、其他售后服务措施：

注:此格式只供参考, 可视具体情况增加内容。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的      （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于             （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于             （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2.中型、小型、微型企业请在响应文件中附此函。

3.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的情形，依照有关规

定追究相应责任。

监狱企业的证明文件

注：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

（注：残疾人福利性单位请在响应文件中附此声明函。）

国家节能产品认证证书复印件

中国环境标志产品认证证书复印件

其他证明材料

（如有，自由格式）

技术方案

（如有，自由格式）

# Text boxes

(*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证反面图像或复印件)