# 第三章  采购需求

一、项目概况

1、项目名称： 海南省人民医院教学模拟设备采购

2、预算金额：项目总预算金额为人民币¥378万元。 01包预算金额：140万元； 02包预算金额：60万元； 03包预算金额：178万元；投标报价超过该包预算金额为无效投标。

3、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 设备清单名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元) | 标包最高限价（万元） | 分包 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危急重症机械辅助通气训练与考核系统 | 危急重症机械辅助通气训练与考核系统 | 1 | 套 | 140 | 140 | 1 |
| 2 | 腹腔镜模拟训练器 | 腹腔镜模拟训练器 | 5 | 套 | 12 | 60 | 2 |
| 3 | 病例化腰椎/硬膜外穿刺模型 | 病例化腰椎/硬膜外穿刺模型 | 1 | 套 | 30 | 178 | 3 |
| 4 | 麻醉虚拟仿真模拟系统 | 麻醉虚拟仿真模拟系统 | 1 | 套 | 65 |  |  |
| 5 | 临床教学模具 | 高级低位包扎模型 | 1 | 套 | 46 |  |  |
|  |  | 高级高位包扎模型 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 血气分析成套监测考核指导模型(桡动脉穿刺带回血） | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 皮内注射操作模型（带手） | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 乳腺肿块切除模型（2个1组） | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 胸腔闭式引流模型（含胸腔穿刺模块10块) | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 中心静脉穿刺置管模型 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 腹部切开缝合训练模型（含腹部切开腹膜腹皮各15个) | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 阑尾切除术模型（含阑尾切除模块20个) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 婴儿上臂肌肉注射模型(幼儿模拟人) | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 儿童手臂静脉注射操作模型 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 男性膀胱穿刺模拟人（含B型穿刺针2套） | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 膝关节腔内注射模型 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 腰椎穿刺术完整模拟人 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 新生儿脐带插管模型（配送脐静脉穿刺包） | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 会阴切开缝合技能训练模型 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 成人胸腔穿刺模型 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 成人腰椎穿刺模型 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 成人骨髓穿刺模型 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 腹腔穿刺训练模型 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 婴儿头皮注射模型 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 外周穿刺、中心静脉穿刺插管模型 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 高级皮内注射模块 | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 婴儿动脉穿刺训练手臂模型 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 穿戴式臀部肌内注射操作模型 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 护理教学模具 | 口鼻咽拭子采样模型 | 2 | 套 | 37 |  |  |
|  |  | 多发伤模拟人 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 小儿导尿模型（儿童模拟人) | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 婴儿灌肠模型 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 小儿吸氧模型(婴儿模拟人） | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 高级新生儿护理模拟人(男婴) | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 助产人工破膜模型 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 胎盘剥离模型 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 淋巴结触诊模拟人 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 气管插管模型-带四级支气管树 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 高级成人护理模型 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 血液循环模拟器 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 综合儿童护理模型 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 透明女性导尿操作模型 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 透明男性导尿操作模型 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 半身心肺复苏模型模型（内置锂电池） | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 半身心肺复苏模型 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 成年护理模拟人（女性） | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 模拟除颤仪 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 口腔模型（带舌） | 2 |  |  |  |  |

二、技术参数及要求

01包：

危急重症机械辅助通气训练与考核系统：

1、本系统支持连接真实呼吸机，通过每秒2000次的系统自动检测调整呼吸模型机构设置，模拟出人体在不同年龄、性别、体重下、不同病理状态下的呼吸状态。

2、系统具有教师端和学生端，教师端可将病例下发至学生端进行训练与考核

★3、支持添加虚拟呼吸机，通过纯软件运算的方式在不同病理状态下进行机械通气的效果。（提供软件操作截图证明）

★4、呼吸机支持调整参数：呼吸频率，吸气时间，吸气暂停时间，峰值压力（压力控制指令通气），呼气末正压，病人呼吸流量阀值，流量（肺活量-控制性机械通气），潮气量（肺活量-控制性机械通气），连续强制通气：压力控制（病人激发，机械激发），容量控制（病人激发，机械激发），通气顺应性设置，通气阻力设置。（提供软件操作截图证明）

5、支持无线远程控制模拟器，支持随时暂停，修改呼吸模型机构出具，自动保存呼吸波形数据，支持试后分析。

6、系统内置正常人及COPD、ARDS等多种类别患者的基础呼吸力学模型不少于50个，同时内置不少于15个临床真实案例。基础模型及临床案例可根据教师的需要无限扩充。（提供软件操作截图证明）

7、可通过顺应性、气道阻力、呼吸肌肉压力、呼吸时间占比、功能残气量等20多种常用参数调节影响系统呼吸做功变化，除线性顺应性调节外也可调节非线性顺应性参数模拟非线性顺应性变化。在基础肺模型和病例运行过程中可随时进行参数调节。（提供软件操作截图证明）

8、可通过趋势呼吸的设置模拟患者呈现的病情变化趋势，如模拟气体麻醉后的患者呼吸肌做功逐渐减弱的情况；可通过随机呼吸模拟患者在呼吸运动时的波动情况使患者的表现更加仿真，也可模拟在哮喘等疾病时呼吸不稳定的情况。（提供软件操作截图证明）

9、真实的呼吸机可检测到本系统模拟出不同的呼吸通气状态，支持呼吸机不同的通气状态PAV、PRV、SIMV、HFOV等，且不会因机械原因触发非病理性的呼吸机报警。

10、支持模拟单双房室呼吸模型（设置自发呼吸频率、阻力、肺顺应性等），以每次呼吸为单位，对模拟患者进行控制。

11、支持设置非线性顺应性与阻力效应，最大通气输送流量为180L/分钟，储气量3L，支持模拟主动呼吸与被动呼吸反应，模拟人机对抗。

支持编辑三种不同肺部模型： 单室、双室、流量泵 三种肺部模型

支持不同的补偿设置（Rconn、Rtubing、Vtubing、 Cylinder deadspace、total parasitary、Barometic pressure used）

支持编辑时变参数,编辑线性顺应性与非线性顺应性参数变化

支持编辑自主呼吸模型，编辑曲线拐点，支持创建正玄模型描述模拟病人呼吸状态，支持编辑减轻呼吸功与呼吸周期抑制相关参数设置

12、支持计算、显示呼吸流量波形、压力波形（气道顺应性、胸廓肌肉顺应性、气管肺泡顺应性）、肺容量波形。

13、支持显示潮气量（显示阀值），支持显示肺呼吸量圈图、直线图、曲线图。

★14、支持在病例运行当中实时呼吸参数控制改变

气道阻力、肺顺应性

系统在运行时可生成流速-时间曲线（F-T）、气道压-时间曲线（Paw-T）、肌肉压-时间曲线（Pmus-T）、肺泡内压-时间曲线（Palv-T）、潮气量-时间曲线（V-T），也可切换到流速-潮气量环（F-V）、气道压-潮气量环（Paw-V）、气道压-流速环（Paw-F）闭环通气控制、潮气量参数控制、分钟通气量控制 、二氧化碳控制（提供软件操作截图证明）

实时查看呼吸频率、吸气肌肉顺应性、潮气量波形

支持实时加载预设病人状态情景：

15、呼吸检测实时分析，环境可选：

BTPS（体温37°C、一个大气压、饱和水蒸气）

STPD（0°C、一个大气压、干燥状态）

ATPD（室温、一个大气压、干燥状态）

SPD（20°C、一个大气压、干燥状态）

实时测量温度

16、辅助参数补偿支持: 用来更好地匹配物理模拟器行为和理论模型；实时分析补偿；用来更准确地测定容积。它会考虑到患者回路内“吸收”的潮气量，通过对比呼吸机和“患者”的容积得出报告值。可实时查看参数包括80多种。

17、支持模拟训练后分析

支持过程数据的图形化显示，呼吸数据正式数据波形图查看

支持每次呼吸呼吸波形分析，波形分析曲线可自动调整标尺或手动调整标尺；支持每次呼吸的4种数据的呼吸波形分析

支持呼吸的P/V与flow/V圈图曲线

支持多次呼吸，多种数据参数的呼吸波形分析曲线

支持呼吸参数趋势图表分析

支持每次呼吸的患者主动呼吸与外部呼吸做功呼吸曲线分析

支持呼吸触发器分析：显示呼吸机触发患者呼吸后的呼吸参数与图形

支持分析模拟器连接呼吸机后的压力调整变化，计算出描述压力水平过度的参数。

18、支持模拟呼吸数据的采集、整理、导出，编写呼吸报告等功能。

19、支持添加情景式病例

可编辑血气分析、胸部平片、胸部CT、肺功能等不少于50种化验检查，并发送给学生，学生可通过学生端查看患者的化验检查结果（提供软件操作截图证明）

每个病理事件支持1-6个变化过程，最多可切换4个病理事件。

控制电脑支持USB、网络两种连接方式与模拟器相连，同时支持无模拟器脱机DEMO演示或编辑病案使用。

02包：

腹腔镜模拟训练器：

腔镜训练器主机：

1、外观尺寸480mm×360mm×240mm

2、适用器械：5~15mm

3、单口操作平台：φ10mm×1、φ5mm×2

4、吻合器通道：23~35mm

★5、适合训练内容：普外科、胸外科、泌尿外科、妇科

离体训练任务模块：

6、240mm*200mm

★7、可贴负极板

8、可清洗、消毒

综合训练任务模块：

9、尺寸240mm*200mm

10、指引、定位、摆放（夹豆子软、硬）、

11、穿山洞、套圈、挑橡皮筋

12、剪切训练任务模块：尺寸240mm*200mm

缝合训练任务模块：

13、尺寸	240mm*200mm

14、材料：硅胶

仿真训练任务模块：

★15、肺、食道、胃、大肠、小肠、泌尿、妇科

16、补充光源：

17、USB接口

18、5V LED

摄像&光源系统：

★19、图像传感器：1/1.8 COMS

20、扫描系统：逐行扫描

★21、分辨率：1920（H）X1080(V)60帧

22、数字输出：DVI输出≥1100TVL

23、OSD菜单可对摄像机亮度、饱和度、增益、背光值等参数微调

24、光学适配器：F18、F20、F22、F24、F28、F32、F35MM可选

25、100W  LED灯

26、色温：5500K±20%

27、时长：≥30000小时

28、含光写适配器、玻璃光纤束

高清显示器：

29、21.5寸LED显示屏

30、分辨率：1920×1080

31、输入信号：HDMI,DVI,VGA,CVBS,USB(3G/SDI可选)

32、可视角度:170°（H）×170°（V）

33、可用遥控器控制开关机，菜单参数等

可移动可升降台车：

34、电动升降

35、操作台面动程：80cm-100cm

36、器械插口：φ10mm×4；φ5mm×4

训练使用器械：

37、训练使用持针器	330mm×φ5mm

38、训练使用抓钳	330mm×φ5mm

39、训练使用分离钳	330mm×φ5mm

40、训练使用剪刀	330mm×φ15mm

03包：

## 病例化腰椎/硬膜外穿刺模型：

★1、该模型是一款腰穿模型，本模型无头部，椎体结构从L2到L5，椎体模块具有5种不同病例可自由更换。该模型可在不更换模型整体结构下随时升级为超声引导下的腰椎穿刺功能，通过真实超声设备扫查观察记住管、硬膜上腔等；

2、模型可进行腰椎穿刺，脑脊液抽取，脑脊液压力测量于一体的麻醉用训练模型，模型不仅能够用阻力消失法在模型上逼真地练习，也能模拟出直入法和侧入法在进针时不同的感觉，严格按照解剖学原理，完整的表现从第2腰椎到第5腰椎的解剖学结构；

3、支持坐卧位和侧卧位，附有不同体位的支架协助固定，可以方便地的更换穿刺部位的部件；

4、腰椎穿刺可以练习脑脊液压力测量，和脑脊液抽取脊椎的穿刺部件通过使用各种特殊材料，将穿刺时微妙的阻力，以及突破黄韧带时产生的落空感都精细的模拟了出来；

5、本模型配备6种可更换病例椎体模块：超声引导下穿刺模块、正常模块、肥胖模块、高龄模块、高龄肥胖模块、双管硬膜外模块模拟不同的病例状态。其中每种椎体模块均带来不同穿刺手感与病例体验。椎体模块的脂肪、胸腰椎椎体、黄韧带、椎管以及穿刺模块部分一体化融合，不能独立分离。主体模型具有嵌套的组合方式构成，通过模型卡套钳置方式即可更换不同病例椎体模；

6、正常模块、肥胖模块、双管硬膜外模块：皮肤为人体真实皮肤颜色质感，穿刺模块部分为全透明设计，清晰可见椎体以及内部结构；每种模块均由腰椎、椎管、黄韧带、脂肪一体化构成，不可单独拆分。每种模块的脂肪厚度与穿刺深度均不同，根据考核要求可以提供每种模块无缝嵌套在主体模型的腰椎上即可更换使用。

7、配套白色锥体骨骼（L2-L5）解剖模块，附带底座可立在底座上，进行腰椎穿刺部位解剖定位示教；

8、匹配现有市场上所有的真实临床用超声设备，具有与真实超声设备联合使用的特性。无需软件，即可在真实超声设备上成像，超声引导下腰椎图像清晰可见，与临床病人所获得的影像资料完全相同。

## 麻醉虚拟仿真模拟系统：

## 系统须包含虚拟患者模块和培训管理模块两大模块。

## （一）、虚拟患者模块

## 1、3D高仿真虚拟手术室，可以与医生、患者、设备进行交互。

## 2、系统须包含大于等于40个不同麻醉危机的案例，如：空气栓塞、超敏反应、支气管痉挛、糖尿病酮症酸中毒、恶性高热、嗜铬细胞瘤、饱胃等”。可对所有这些案例行麻醉诱导和麻醉维持操作。需提供截屏证明。

## 3、虚拟患者可以进行循环、通气、氧合、体温、肌松等数据的监测，监测数据随着操作和病情的变化而变化，可以利用静脉麻醉药和吸入麻醉药进行全身麻，模拟不同患者的麻醉诱导和麻醉维持过程。需提供截屏证明。

## 4、循环监测需包含有：心率、心电图、有创血压、无创血压、中心静脉压、肺动脉压、肺动脉契压等数据的监测。当给药或者病情变化时对应数据会实时相应变化。需提供截屏证明。

## 5、通气监测需包含有：吸气峰压、呼气末正压、潮气量、呼吸频率、吸气末氧浓度、吸入麻醉药浓度等数据监测。当给药或者病情变化时对应数据会实时相应变化。需提供截屏证明。

## 6、氧合监测需包含有：血氧饱和度、呼气末二氧化碳（波形、数值）。当给药或者病情变化时对应数据会实时相应变化。需提供截屏证明。

## 7、肌松监测需包含有：TOF监测、强直刺激。需提供截屏证明。

## 8、每个案例均内置大于等于80种临床麻醉中常见的药物。镇静药如：丙泊酚、咪达唑仑、依托咪脂、氯胺酮、硫喷妥钠、美索比妥等；阿片类药物如：芬太尼、舒芬太尼、阿芬太尼、瑞芬太尼、哌替定、吗啡、美沙酮等；肌松药如：如琥珀胆碱、罗库溴铵、顺式阿曲溴铵等，麻醉辅助药如如昂丹司琼等；血管活性药物如肾上腺素等。 需提供截屏证明。

## 19、可对虚拟患者输液，可供选择的液体应包含：乳酸钠林格、生理盐水、5%白蛋白、冷冻新鲜血浆等。

## 10、可进行有创导管插入和气管插管操作

## 可插入动脉导管、插入肺动脉导管、插入中心静脉导管、插入导尿管等

## 可进行环状软骨压迫、放置面罩、放置喉罩、调整头部位置、插入鼻咽通气道、吸痰等操作。当点击放置面罩后，能显示二氧化碳波形和二氧化碳分压数值。

## 可经喉镜插入气管导管和经纤支镜插入气管导管，能显示喉镜下声门暴露分级情况。

## 11、可以使用临床常见的麻醉药物。用药之后对应的监测数据会有相应变化。

## 12、可以随时查看病人状态。

## 13、可进行自主呼吸、人工辅助通气和机械通气。机械通气可以在容控模式下调节潮气量、通气频率、呼气末正压等。可以调节空气、氧气、笑气的流量。可以调节七氟烷、异氟烷、恩氟烷、地氟烷等吸入麻醉药的浓度，吸入麻醉药浓度的监测数据会相应地缓慢升至选择的浓度。需提供截屏证明。

## 14、可以和手术医生互动，可以让手术医生做术前准备、切皮、停止手术、继续手术等。需提供截屏证明。

## 15、可查看辅助检查结果，如血气分析、电解质、血糖等。需提供截屏证明。

## 16、所有操作和相应的得分数据均可按照时间排序实时保存，并可随时调阅。需提供截屏证明。

## 17、病例进行过程中可以随时暂停。

## （二）、培训管理模块

## 培训管理模块含管理员、教师、学员功能。

## 1、管理员可对教师、学生信息进行修改，可对病例进行修改。

## 2、教师可对学生、班级信息进行修改，可发布训练任务，可对虚拟患者进行麻醉操作。

## 3、学生可以练习或者考核两种模式进入虚拟患者模块。

## 4、配置清单：

## 软件：麻醉危机管理虚拟系统软件1套

## 自带服务器一台：

## CPU：大于等于英特尔至强 E-2224

## 内存：大于等于8G

硬盘：大于等于1T

高级低位包扎模型：

## 产品简介：模拟成年人下半身结构，解剖结构清楚，体表骨性肌性标志清晰，在左下肢设计大腿中部截断损伤。适用于多部位及多种包扎操作练习。

## 功能参数：

## 1、模型模拟成年人下半身结构，从腹部至双下肢，皮肤光滑平整，仰卧位，有明确的体表结构：脐、髂前上棘、髂后上棘、臀裂。

## 2、右肢为从膝以下截断的截肢，左肢为大腿中部截断的截肢，可进行残肢的包扎。

## 3、 在此模型的各个部位上可完成环形、斜形、螺旋形包扎、螺旋形反折、8字、回返包扎。

## 高级高位包扎模型：

产品简介：模拟成年人上半身结构，解剖结构清楚，体表骨性肌性标志清晰可触及，在右上肢设计臂下部截断损伤。适用于多部位及多种包扎方法及 锁骨、肱骨骨折的固定操作练习。

功能参数：

1、模型模拟成年人上半身结构，从头至腰。皮肤光滑平整、五官精致，体表标志明显。

2、右臂肩、肘关节，肘关节可伸展，既可摆成上肢骨折固定位，也可摆成上肢的功能位置。左臂为肘上截肢，可进行残肢的包扎。

3、在此模型的各个部位上可完成环形、斜形、螺旋形包扎、螺旋形反折、8字、回返包扎，可完成头、颈、眼、耳、下颌、乳房等部位的包扎，可进行胸部多头带包扎。

4、可进行锁骨、肱骨骨折的固定操作。

## 血气分析成套监测考核指导模型(桡动脉穿刺带回血）：

产品简介：桡动脉的解剖位置、搏动部位、穿刺定位与真实的人体结构相吻合，穿刺操作时手感真实、回血及时，错误检测及时。配有丰富的应用解剖学和技能操作教学内容。适合于进行临床医学本科生实习和住院医师培训。

功能参数：

1、 产品为成年男性前臂模型，外形美观，皮肤弹性好，仿真度高。

2、 解剖结构准确，体表可明显触及桡骨茎突。

3、可触及桡动脉搏动，便于穿刺定位。

4、 穿透桡动脉血管壁后有落空感。

5、穿刺成功后，有模拟动脉血随动脉搏动进入针管。

6、穿刺操作过程中，有穿刺过深及位置错误检测。

7、 采用独特的设计方法，延长了模型的使用寿命，避免了漏液现象。

8、 可通过扫描二维码下载手机app软件【桡动脉穿刺训练系统】，有丰富的解剖及操作教学。主要包括如下视频及教学内容：血气分析的目的、操作前准备、操作步骤、操作后处理、注意事项；动脉注射的目的、操作前准备、操作步骤（体位及穿刺点、消毒、二次核对等）、操作后处理、注意事项等。

## 皮内注射操作模型（带手）：

1、皮肤柔软、质感真实；佩带式模块设计。

2、每个模块可提供几百次的皮内注射训练，注射正确，皮肤表面会产生逼真的皮丘。

3、皮内注射模块更换方便，供应耗材。

乳腺肿块切除模型（2个1组）：

1、、模块有多个脓肿.采用高分子材料制成，环保无污染，病变处手感真实，并具有真实的张力
2、可进行脓肿切开练习
3、进行术后伤口处理的练习

胸腔闭式引流模型（含胸腔穿刺模块10块)：

1、可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理练习。

2、右侧胸廓有两个视窗，用来显示胸腔各层的解剖结构。

3、左侧胸廓可进行气胸穿刺减压及液胸插管引流练习。

4、胸部引流液颜色，体积及粘度可自行调节。

## 中心静脉穿刺置管模型：

产品简介：模拟真实人体解剖结构，体表骨性标志清楚可及，设计了体表动脉搏动以便确定穿刺点，可行颈内静脉穿刺插管术、锁骨下静脉穿刺插管术、锁骨上静脉穿刺插管术及心脏漂浮导管术和中心静脉压测定。
功能参数：
1、仿真模型取肩枕过伸位，头转向左侧，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。
2、解剖位置准确：胸锁乳突肌的锁骨头、胸骨头和锁骨三者所形成的三角区，可明显触知，便于穿刺定位。
3、模拟颈动脉搏动。
4、可行颈内静脉穿刺插管术、锁骨下静脉穿刺插管术、锁骨上静脉穿刺插管术，穿刺有明显落空感，可抽出模拟静脉血。
5、可行心脏漂浮导管术。
6、皮肤和模拟血管可更换，供应耗材。

腹部切开缝合训练模型（含腹部切开腹膜腹皮各15个)：

产品简介：模拟腹壁模块，皮肤、皮下组织、肌肉、腹膜等解剖层次清晰可辨，模拟设计了可调式腹壁张力，适用于腹壁的逐层切开、逐层缝合等操作训练。
功能参数：
1、腹腔可充气模拟腹壁张力。
2、模拟腹壁分层制作：皮肤表层、皮下组织、肌肉和腹膜。
3、可练习腹壁的逐层切开、逐层缝合。
3、模拟腹壁可更换，供应耗材。

阑尾切除术模型（含阑尾切除模块20个)：

## 本产品可以重复进行外科手术，从而实现以培养医学生外科手术技能为重要目标的教学模式，为医学生提供一种能进行多种外科手术操作的教学示教及手术实习模型。在仿真人体模型上设有方便更换的手术局部腹部分层结构模块及仿真人体器官、病变,使医学生如同在真实病人身上“动手术”。可进行切开、止血、剥离、结扎血管、切除、吻合、缝合、换药等，从而培养医学生的外科手术实践技能。可进行阑尾切除术、胆囊切除术、胃大部切除胃空肠吻合术、左腹股沟斜疝修补术及脾切除术等十余种手术示教及技能训练。

## 特点：

## 1、仿真模拟病人形象逼真、皮肤柔软富有弹性、抗撕裂

## 2、手术局部腹壁分层结构模块及其下面的脏器更换方便

婴儿上臂肌肉注射模型(幼儿模拟人)：

## 1、 根据婴儿左手臂的真实尺寸复制而成，骨性标志明显。
2、 脉搏球手动模拟桡动脉搏动，确定注射部位。
3、 可进行扰动脉穿刺、抽血、输液，穿刺时有明显的落空感，并有回血产生。
4、 可跟换皮肤和动脉血管。

## 儿童手臂静脉注射操作模型：

## 产品简介：模拟儿童手臂，手臂肌肉、血管配布正确，体表骨性标志清楚可及，设计模拟血液充盈于血管，穿刺手感逼真。适用于手臂静脉穿刺、静脉注射的训练，也可于输液泵、注射泵的使用训练。
功能参数：
1、完整的儿童手臂静脉血管系统，皮肤和血管的材质柔韧、耐针刺。
2、可进行静脉输液、采血和注射给药。
3、可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有落空感并见明显回血。
4、静脉血循环流动，可完成静脉输液。
5、可进行输液泵或注射泵的使用训练。

## 男性膀胱穿刺模拟人（含B型穿刺针2套）：

1、模型解剖结构准确，骨性标志明显，有包皮。
2、可进行男性导尿术和膀胱冲洗，穿刺操作。
3、膀胱可更换，可注入液体使膀胱达到充盈状态。
4、可叩诊真实膀胱充盈，可进行反复多次穿刺训练，穿刺阻力逼真，成功后有明显落空感。
5、尿道具有生理性狭窄，尿道操作真实。

## 膝关节腔内注射模型：

## 产品简介：膝关节解剖结构正确，体表标志明显，设计了膝关节全解剖结构、可进行膝关节穿刺操作训练。可用于临床医学本科生的临床操作示教、住院医师培训的教学和训练。 
功能参数：
1、 模拟成年人腿部外形和内部结构，标准的膝关节穿刺体位。
2、解剖结构准确，具有胫骨、股骨、副韧带、交叉韧带、髌韧带、脂肪垫、半月板及滑膜囊结构。
3、 可进行膝关节穿刺术操作训练。
4、穿刺成功后可进行关节腔注射、封闭或抽液。

腰椎穿刺术完整模拟人：

产品简介：该模型是一款以高度仿真的设计理念，应用国内先进的制模技术，采用新型高分子仿真材质制成，操作全程模拟真实穿刺情节的产品。
功能参数：
1、具有真实人体的仿生结构
2、全身表现为柔韧的无缝连接的仿真皮肤，皮下与肌肉组织手感真实，触有弹性。
3、体内为完整的全身骨骼仿生结构，体现各部位真实的骨性标志。
4、全身内部骨骼各部位关节为金属构件连接，仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。
5、可根据用户需求在此模型上添加新的穿刺模块。
6、可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞。
7、腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感。
8、突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)。
9、继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。
10、模型充分体现经济价值性，行穿刺功能同时，还可定制克雷氏骨折、根骨骨折等全身各处骨折形式。

新生儿脐带插管模型（配送脐静脉穿刺包）：

## 产品简介：模拟足月男性新生儿，外形逼真，触感真实，解剖结构完整，关节活动灵活，设计脐动脉和脐静脉，可进行新生儿脐静脉插管、脐带结扎操作和新生儿基础护理操作训练。
功能参数：
1、模型为新生儿(男)全身模型，全身具有柔韧的仿真皮肤，皮下与肌肉组织，具有仿真骨骼结构，手感真实，触有弹性。
2、脐带外型逼真，内有脐静脉和脐动脉，血管内径接近正常新生儿，穿刺成功可见回血，可进行脐静脉插管、给药训练。
3、可进行新生儿脐带结扎及护理操作训练，手感真实，脐带有一定长度可连续使用多次。
4、可进行新生儿洗浴、穿衣、换尿布等基础护理操作。

## 会阴切开缝合技能训练模型：

产品简介：模拟3个带有不同切口的会阴模块，包括正中切口、左侧切口和右侧切口，外形逼真，手感真实。适用于会阴切开和缝合示教和操作训练。 
功能参数：
1、 模块皮肤手感真实，富有弹性。
2、三个带有不同切口的外阴：正中切口、左侧切口和右侧切口。

## 成人胸腔穿刺模型：

产品简介：解剖结构正确，体表骨性标志清楚，设计了肩胛线、腋中线、腋后线上的胸腔穿刺，根据穿刺要求设置检测部件，即时语音提出操作错误信息。可用于背部胸腔穿刺示教和训练。 
功能参数：
1、仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。
2、 体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。叩诊双侧背部实音区，确定穿刺部位。
3、穿刺部位：双侧肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。
4、 性能优异的高弹性材质，其超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命。
5、 电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。
6、皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。

成人腰椎穿刺模型：

产品简介：穿刺训练模型是一款以高度仿真的设计理念，应用国内先进的制模技术，采用新型高分子仿真材质制成，操作全程模拟真实穿刺情节的产品。 
功能参数：
1、仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。
腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。
2、腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。
3、可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。
4、腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感。
5、突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)。
6、继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 
7、皮肤和模拟脊髓腔均可更换，供应耗材。

成人骨髓穿刺模型：

## 产品简介：模型形象逼真，解剖位置准确，骨性标志清楚，可行髂前上棘骨髓穿刺术和胸骨柄骨髓穿刺术。 
功能参数：
1、 仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。
2、解剖标志准确：胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位。
3、可行髂前上棘穿刺术、胸骨柄穿刺术，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。
4、模拟骨髓腔更换方便，供应耗材。

## 腹腔穿刺训练模型：

产品简介：标准化病人形象逼真，解剖结构正确，体表骨性标志清楚，可改变体位姿势，模拟腹腔积液设计真实。可用于临床医学本科生实习示教、住院医师培训等。
功能参数：
1、 仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实。
2、体表标志明显：肋弓下缘、尖突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显触知。
3、 仿真病人可取左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练。
4、仿真病人可取斜坡卧位或左侧卧位，行腹腔穿刺术。
5、 穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。
6、可进行髂骨骨髓穿刺术。
7、皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。

## 婴儿头皮注射模型：

产品简介：模拟完整新生儿，外形逼真，皮肤柔软，体表标志清楚，头部设计了可替换的完整头皮静脉模块，内有血液充盈，操作手感真实。适用于新生儿头皮静脉穿刺训练。 
功能参数：
1、仿真模拟足月新生儿，外形逼真，全身皮肤柔软，具有仿真骨骼结构，四肢关节灵活，体表标志清楚，触感真实，可更换头皮穿刺模块耗材。
2、新生儿头部由较完整的头皮静脉系统，头皮和血管的材质柔韧、耐针刺。皮下血管隐约可见。
3、可进行静脉输液、采血和注射给药。
4、配置电子血液循环模拟装置，可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有落空感并见回血。可逼真的完成静脉输液，输液滴数可控制。
5、模拟血管内径具有不同的难度差异，供学生训练和考核使用，客户可根据自己需要单独购买不同内径血管的模型。
6、操作者可直接方便快捷的更换穿刺模块耗材。

外周穿刺、中心静脉穿刺插管模型：

1、仿真模型取平卧头低位，头转向右侧，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。
2、真实的人体解剖结构，展露锁骨、胸骨和透明的心脏，便于观察。
3、右臂可行头静脉、贵要静脉或肘正中静脉的穿刺插管训练，穿刺有落空感，可抽出模拟静脉血。
4、可行心脏漂浮导管术训练和外周静脉压测定训练。
5、皮肤和模拟血管可更换，供应耗材。

## 高级皮内注射模块：

产品简介：模拟人体皮肤，外观逼真，手感真实，设计穿戴模式和耗材模块，耗材可粘贴于任意部位。适用于皮内注射操作训练。 
功能参数：
1、产品方便佩戴，耗材模块便于更换。
2、皮肤模块采用生物仿真材料制成，具有表皮、真皮及皮下组织的仿真结构。
3、皮肤表面任意部位，以正确角度及深度穿刺，均可形成皮丘。
4、皮肤模块可反复使用，降低训练成本。
5、本产品五块模块为一套，含一副模块托架。

婴儿动脉穿刺训练手臂模型：

1、根据婴儿左手臂的真实尺寸复制而成，骨性标志明显。
2、脉搏球手动模拟桡动脉搏动，确定注射部位。
3、可进行扰动脉穿刺、抽血、输液，穿刺时有明显的落空感，并有回血产生。
4、可跟换皮肤和动脉血管。

穿戴式臀部肌内注射操作模型：

产品简介：模拟成年臀部，设计穿戴模式，外表逼真，组织层次清楚，手感真实，配合模拟注射器可用于臀部肌肉注射操作训练。 
功能参数：
1、 模型选用优质高端材质，仿真皮肤外观，皮下组织有弹性，肌肉组织触感逼真。
2、 模型具有成人仿真臀部，解剖结构准确，可应用“十字法”进行穿刺定位。
3、 模型可由模拟人或志愿者穿戴，佩戴简便、轻巧，学生可轮流扮演病人，方便操作过程中沟通交流。
4、配合模拟注射器，模拟真实药物注射过程，操作手感真实，可反复练习注射操作；且操作完成后，无需进行产品维护。

口鼻咽拭子采样模型：

## 模型为成人躯干头、颈、胸部，解剖结构准确。
2、可通过背部口腔专用管和鼻腔专用管注射模拟分泌物
3、可进行口、鼻咽取咽拭子。
4、模型拥有排液通道，操作结束后可进行清洗，清洗液可通过排液管排出。

## 多发伤模拟人：

产品简介：模拟成人男性全身，解剖结构和组织层次完整，关节活动灵活，设计了头部、四肢、胸部、腹部的全套创伤模块（配合使用），视觉效果逼真，操作手感真实。适用于创伤处理、创伤护理的操作训练，也可用于气管插管、静脉输液、肌肉注射、血压测量、导尿灌肠等教学演示、操作训练及其他护理操作训练。 
功能参数：
1、全功能创伤仿真标准化病人可进行创伤救治和基础护理训练，带有三个仿真头部（标准插管头部、创伤插管头部、综合创伤头部），全套创伤仿真模块，模拟各种不同情景的创伤救治及护理操作。
2、 综合创伤仿真头部：流血的鼻子、熊猫眼、割裂的唇、割裂的颈和头皮、颅骨骨折凹陷。
3、 标准插管仿真头部：气管插管、鼻饲、可使用不同气道装置和手法，可做气道管理训练。
4、创伤插管仿真头部：具有不等大的瞳孔、面部挫伤、撕裂的耳朵、割裂的颈。
5、全套创伤仿真模块：暴露内脏的外伤腹部、枪弹伤的出入伤口、踝部及足部挫伤、暴露头骨和软组织、外伤断脚趾、大腿穿刺伤等。
6、 静脉通道和肌肉注射：手背与足背静脉输液，进针落空感明显，有回血，可控制输液滴数。
7、肘前部静脉注射与采血，静脉系统包括：正中、贵要与头静脉、上臂肌肉注射、臀部肌肉注射、大腿肌肉注射。
8、 血压测量：可设定收缩压、舒张压及心率，模拟不同情景的血压值，精确度可达到1毫米汞柱。
9、 其他护理操作：导尿、灌肠、空肠造口与结肠造口术后护理、引流术后护理。

## 小儿导尿模型（儿童模拟人)：

- 小儿导尿采用仰卧位体位，应根据年龄选用合适的导尿管。运用该模型可以进行标准的小儿 导尿操作训练。
2、根据三岁儿童形态特征，采用优质混合胶制成，外表造形逼真，质地柔，真人大小尺寸。
3、可连续示教和反复进行小儿导尿操作，模型便于清洗。

婴儿灌肠模型：

1、婴儿头颈部、四肢自由活动，男婴/女婴胸皮可更换
2、 婴儿头部静脉穿刺
3、 婴儿脐带静脉穿刺
4、 婴儿口鼻插管护理
5、 洗胃、灌肠、导尿护理
6、 造瘘引流术
7、 大腿注射、臀部肌肉注射
8、 整体护理：洗澡、哺乳、更换衣物、尿片更换

## 小儿吸氧模型(婴儿模拟人）：

产品简介：模拟足月新生儿，外形逼真，触感真实，眼、耳、口腔和鼻腔解剖结构完整，关节活动灵活，可进行新生儿眼耳口鼻清洁吸氧操作训练、新生儿发育指标测量操作训练及新生儿其他护理相关操作训练。  
功能参数：
1、 仿真模拟足月新生儿，外形逼真，皮肤柔软，全身具有柔韧的仿真皮肤，皮下与肌肉组织，具有仿真骨骼结构，四肢关节灵活，体表标志清楚，触感真实。
2、有真实的口腔及鼻腔结构，可进行眼、耳、鼻、口清洁及吸氧操作。
3、可行换尿布、洗澡、脐带护理、包裹练习和新生儿抱持练习。
4、可行身高、头围、胸围、腹围等的测量。

## 高级新生儿护理模拟人(男婴)：

1、男性新生儿，外形逼真可爱，头部和四肢可以活动。
2、具有口、鼻；可清洁眼、耳、鼻及口腔。
3、可行换尿布、洗澡、脐带护理、包裹练习和新生儿抱持练习。
4、可行测量身高、测量头颅周长、测量胸围、腹围等。

## 助产人工破膜模型：

高仿真分娩模型可以模拟常规分娩、胎位异常分娩、剖宫产等。适用于产科医师、助产士、护士、规培医生、实习学生等相关医护人员的知识与技能培训。
功能参数：
1、模型采用手动分娩方式，可以自主控制胎儿机转角度与速度。
2、模型尺寸符合真实成年女性下腹部大小，具有准确的解剖学标记，包括：骨盆、腰椎。其中骨盆结构包含髋骨、骶骨、尾骨、耻骨联合都清晰可见，腰椎结构包含L1-L5清晰可见。
3、模型覆盖皮肤分为三部分，包括：外阴皮肤、模型表层皮肤、腹部可切割皮肤。三个部位的皮肤均由韧性弹性优良的软质硅胶材料制作，触感真实，不易损坏。每一部分皮肤都可独立拆卸，单独使用或组合使用，并且易清洁、更换。
4、皮肤完全拆除，可以直观的看到胎儿在骨盆内的机转，以及胎头径线与骨盆径线之间的关系。
5、模型腹部皮肤可进行切割缝合训练，质地柔软，用于模拟剖宫产训练，可以多次使用，采用塑料铆钉安装，易于拆卸更换。此外，将此处皮肤取下，形成可视窗，便于学生观察机转情况。
6、模型皮肤采用暗扣连接，无外露纽扣，因此外观更逼真，完整性更强。并且易拆卸安装。
7、模型具有可替换的柔软硅胶材质的宫颈，可以完全拆卸进行清洗。
8、模型包含完全衔接的全关节灵活的胎儿，关节使用弹性材质连接，可以模拟各种胎位，包括：头位、臀位、横位。在分娩过程中，能够完全顺应产道发生变化，包括：下降、俯屈、仰伸、内旋转和外旋转，以及复位。并且胎儿口微张，具备囟门、矢状缝。
9、脐带和胎盘都使用螺旋扣与胎儿连接，脐带可以剪切，剪切后仍可重新连接。胎盘包含两块碎片，可以模拟胎盘残留，胎盘上具有魔术贴，粘贴在腹腔内，可以模拟胎盘滞留。
10、充气式子宫垫用于训练四步触诊法，根据触诊需要，使用挤压式气囊向内充气，调整高度。此外，充气式子宫带有外部海绵罩，模拟皮下脂肪组织，在触诊时增加手感真实性，在剖宫产切割时，增加训练难度。
11、模型具有用于训练人工破膜的插件，并配有模拟羊水浓缩液，在分娩时做破膜操作会有模拟羊水流出。并且可以模拟进行引产操作。
12、模型背面有防滑垫，两侧有用于固定的搭扣，使用配套的固定带，可以固定在产床或桌面上。

- 可执行以下内容：
模型可以模拟正常阴道分娩
训练胎位和胎先露的触诊操作及评估
训练正常和异常胎位以及正常和异常产程的预判能力
模拟臀位分娩（包括单臀、完全臀、不完全臀）
实施肩难产演示和纠正处理操作
进行剖宫产训练
脐带和胎盘的正常娩出
模拟前置胎盘（完全性、部分性、边缘性）、胎盘滞留、胎盘残留
脐带脱垂或绕颈
脐带夹闭和剪切
阴道指诊检查训练
宫口扩张程度测量
宫腔操作
胎儿囟门触诊
人工破膜（ARM或AROM，引产）
婴儿口腔和鼻腔清理
产钳及胎吸使用
各种手法练习（包括：Leopold、Ritgen、Pinard、Mauriceu、Prague、Woods、Rubi）

- 功能模块：
覆盖皮肤：
除外阴部和腹部剖宫产切割部位以外，均由覆盖皮肤包裹，用暗扣分别于坐骨处、耻骨联合两侧、腹股沟处以及模型顶部与主体相连，无外露连接扣，在保证完整性同时，既不会松脱，又实现拆卸方便。
分娩过程中，安装覆盖皮肤，可以使模拟情景更加逼真。拆除覆盖皮肤，暴露宫颈、骨盆、外阴组织，可以更加直观的观察胎儿机转。
腹部皮肤：
模拟剖宫产时，可以切割，缝合。此处皮肤由塑料铆钉固定，可以多次重复使用，并且可以更换。
在分娩过程中，安装腹部皮肤，学员将无法看到内部情况，因此可以用于胎位以及机转考核。
若将腹部皮肤取下，便形成可视窗，学员可以直观的看到内部变化，因此可以用于示教练习使用。

宫颈插件：
模型宫颈插件使用柔软的硅胶材料制作，安装和拆卸都十分方便。安装宫颈插件，在分娩过程中可以练习宫口测量操作。拆除宫颈插件，可以更加快速直观的练习和观察胎儿娩出。

羊膜囊插件
模型配有模拟羊膜囊的薄膜，将薄膜安装在入盆处，将模拟羊水浓缩液稀释后倒入薄膜内，在分娩时便可以练习人工破膜操作，并且流出模拟羊水，使分娩情景更加逼真。

充气式子宫垫
充气式子宫垫是可移动辅助插件，当进行四步触诊检查时，将衬垫放入，根据需要使用挤压球向内充气，可以调节高度。
子宫垫壁上附有魔术贴，配合胎盘上的魔术贴可以模拟胎盘滞留、胎盘破损残留。
取出胎儿，单纯放入子宫垫，可以为宫腔操作提供训练场所。
15、胎盘
胎盘使用螺旋扣与胎儿连接。
胎盘附有魔术贴，将胎盘的魔术贴与子宫垫上的魔术贴平行粘贴，在胎盘娩出时不易牵拉出来，可以模拟胎盘滞留。将胎盘的魔术贴选择适当角度，或者垂直粘贴，在胎盘娩出时，使用适当的牵引力便可以娩出。

## 胎盘剥离模型：

- 尺寸：放大，310×400×120mm；
2、部件：1部件；
3、功能：本模型是胎儿娩出以后，宫腔体积及胎盆附着面减小时的女性腹、盆腔矢切面，显示了此时子宫、阴道、胎盘及脐带的形态结构。胎盘的胎儿面及母体面形态逼真，子宫底部略向上，并继续收缩，靠近耻骨联合的下腹隆起，而露于外阴部的脐带下垂（胎盘剥离征象）。随后，胎盘中央部先剥离，且先降入子宫腔下段。由于胎盘的下降，周围胎膜与子宫壁分开，胎盘附着面上流出物被包在胎盘与胎膜所形成的囊内，首先露出阴道外口是光滑的胎儿面，随之胎膜排出；
4、材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。

## 淋巴结触诊模拟人：

产品简介：模拟真实人体解剖结构，体表骨性标志清楚，模拟淋巴结仿真度高，耐穿寿命长，可行淋巴结穿刺训练。
功能参数：
1、仿真模型内部采用接近人体骨骼的PU材料制成仿真人体骨骼，采用高分子材料制成仿真体表皮肤。
2、 模型颈部安装了模拟淋巴结，淋巴结耐针刺，使用寿命长。
3、可进行淋巴结穿刺训练，模拟淋巴结易于更换。

## 气管插管模型-带四级支气管树：

产品简介：呼吸介入培训模型基于中国人标准成年人CT设计，采用柔软硅胶材料，3D打印工艺1:1制作，确保内镜下气道及支气管解剖特征准确，镜下视野高度接近真实人体，可用于气管插管、喉镜、硬/软支气管镜操作培训。
功能参数：
1、气管插管、可视喉镜、支气管硬镜、支气管软镜的插入训练；
2、支气管镜下气管及支气管解剖识别训练；
3、纤维支气管镜及电子支气管镜的检查、异物查找、吸痰及灌洗操作训练；
4、支气管镜进镜、推进、支气管镜内旋转操作训练，控制支气管镜末端的居中操作训练。
5、材料特性：安全硅胶制作：模型采用无毒无害安全硅胶（提供材料厂家检测证书），材质柔软。
6、基于中国人标准成年人CT设计，采用高仿真硅胶1:1制作；
7、包含左/右主支气管，气管软骨环、隆突，左/右段支气管可达5级支气管；
8、包含鼻腔、口腔、咽喉解剖解剖结构，其中下颌可开合，头部角度可调整；
9、运输箱
10、主体材质：铝合金、高性能密度板
11、内衬：上盖采用蛋壳海绵
12、箱体内衬采用EVA海绵
13、特点：箱体带拉杆及脚轮
14、尺寸：680X400X350mm

## 高级成人护理模型：

高级成人护理电子标准化病人
电子标准化病人具有高度灵活的关节，头部（前倾、后仰、开举下颌）；颈部（旋前、旋后、前屈、后伸）；躯干（旋前、旋后、前屈、后伸）；四肢（旋前、旋后、展收、屈伸、旋内、旋外；髋关节的内收、外展；腕关节和踝关节的屈伸、展收），可实现各种体位的摆放。
1、具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实；逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道，连接胸腔内仿真的肺和胃。
2、可进行经口气管插管的操作；鼻胃管插管/洗胃、鼻饲法的操作；经口、鼻、气管造口吸痰法的操作；吸氧法的操作；气管切开术后护理。
3、可进行脸部护理、头发护理、口腔护理、假牙清洁护理。
4、自瞳孔一侧正常一侧散大的观察对比。
5、胸、腹部可进行听诊检查，胸壁、腹壁装有非接触传感器网络，配有电子听诊器，通过计算机软件的交互控制，可实现智能化的心音听诊、呼吸音听诊、肠鸣音听诊、腹部血管杂音听诊。
6、可进行乳房检查和乳房护理。
7、具有质感高度逼真的（男/女）会阴，材质的拉伸率和抗撕裂强度极高，可进行（男/女）导尿术的操作、留置导尿及护理、灌肠术的操作、阴道护理，可使用阴道窥器。
8、可进行臀部肌肉注射、臀部压疮护理，配全套四个阶段压疮护理模块。

静脉通道（选配组件）
1、完整的上肢和下肢足部静脉血管系统，可进行静脉输液、采血和注射给药。
2、模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有明显回血，静脉血循环流动，可逼真的完成静脉输液，输液滴数可控制，可使用输液泵或注射泵。
3、配有上臂肌肉注射模块，可进行上臂肌肉注射。

血压测量（选配组件）
1、成人仿真手臂，用真实血压计进行无创血压的测量，具有korotkoff  Gap音。
2、可预置、设定血压值，设定的血压值可精确到1毫米汞柱。
3、脉搏频率和音量大小可控制。
4、显示收缩压、舒张压、心率数值，并有模拟汞柱动态显示。

创伤护理模块套装
1、具有模拟锐器伤伤口，可进行消毒、换药、包扎、止血等护理操作。
护理模块套装包括：腹部切口缝合；腹部切口引流；腹部锐器伤口；暴露脏器的腹部伤口；带造瘘口的腹部；腹部听诊；臀部压疮（套件）；小腿残肢；下肢静脉曲张；糖尿病足；大腿手术伤口；大腿外伤化脓。

交互式计算机教学软件

1、全套软件教学内容包括七部分，总容量达7.2G。
2、基础护理操作技术。
3、心脏病人听诊教学。
4、肺脏病人听诊教学。
5、心肺听诊考核与练习。
6、心电图教学与考核。
7、腹部听诊教学。
8、综合病例。

## 血液循环模拟器：

产品简介：动（静）脉循环器可配合不同模型可模拟脉搏、动脉出血及静脉出血。可连接 上肢止血手臂、下肢止血腿、动脉穿刺等模型使用。
功能参数：
1、使用12V直流电压供电，保证操作过程中操作者安全。 
2、拨动开关到“Ⅰ”位置为模拟动脉，拨动开关到“Ⅱ”位置为模拟静脉，拨动到 “O”位置为关闭循环。 
3、连接动脉穿刺模型后，可在模型桡动脉处触摸到动脉搏动，脉率为75次/分钟。
4、如连接创伤模型，可通过开关切换为模拟动脉出血效果或静脉出血效果。 5、带有120ml透明模拟血液存储灌，可事实观察模拟液体余量，在使用过程中可随时添加模拟血液，保证操作过程中血液不间断。

综合儿童护理模型：

产品简介：模拟五岁儿童，口腔、鼻腔、咽喉、气管的结构正确，体表骨性标志清楚，全身模拟骨骼完整逼真，关节活动灵活可变换体位姿势，可进行儿科基础护理操作训练。 
功能参数：
★1、全身具有柔韧的仿真皮肤，皮下与肌肉组织，全身骨性标志明显。体内为完整的仿生骨骼结构，关节灵活，牢固耐用，可完成各种仿生动作，任意摆放体位。
2、可进行运送患者训练、协助患者变换卧位、约束带使用等整体的护理训练。
3、模拟真实而儿童鼻腔，口腔，咽，喉，会厌，声门气管，可进行眼与耳冲洗、口腔护理、头发护理、吸氧训练。
4、可进行冷热疗法训练、背部按摩等训练。
5、模型双侧鼻孔通畅，均可鼻胃管插管训练，模型可检测鼻胃管的插管长度，插入正确位置，可通过回抽胃液及气过水声听诊，判断插管位置是否正确；可训练胃肠减压术、胃液采取术。
6、可进行洗胃训练：模型模拟真实胃容量，胃内可添加有色颜料进行模拟冲洗训练，进行反复冲洗直至洗出液无色无味； 
7、模型双侧鼻腔通畅，可经鼻进行气管深部吸痰训练；可经口进行咽喉部吸痰训练，正确操作可吸出痰液；
8、双侧三角肌、双侧股外侧肌可以进行肌肉注射。

## 透明女性导尿操作模型：

1、生殖器官逼真，小阴唇可以分开，否则就看不到尿道
2、 可通过透明的耻骨观察骨盆和膀胱的相对位置，骨盆位置固定，可观察膀胱的位置和插入导管的角度
3、 插入导管的阻力和压力与真实人体相似（插入导管时需要润滑油）
4、 练习插入导管的各个步骤，可以外部观察到气囊导管膨胀和膨胀后导管的位置
5、 导管正确插入后，尿液（水）才会流出。

## 透明男性导尿操作模型：

1、 外部生殖器官逼真
2、 可通过透明的耻骨观察骨盆和膀胱的相对位置，骨盆位置固定，可观察膀胱的位置和插入导管的角度。
3、 插入导管的阻力和压力与真实人体相似（插入导管时需要润滑油）
4、 练习插入导管的各个步骤，可以外部观察到气囊导管膨胀和膨胀后导管的位置
5、 导管正确插入喉，尿液（水）才会流出

## 半身心肺复苏模型模型（内置锂电池）：

产品简介：本产品由心肺复苏模拟人和心肺复苏智能训练系统两部分组成，具有常见的心肺复苏典型案例，可进行训练和考核操作，具有胸外按压、开放气道、人工通气等功能，并且带有心肺复苏反馈装置，实时记录使用者的操作信息，帮助用户更好的学习和训练心肺复苏的实践技能。该产品使用方便、灵活、稳定性高。
功能参数：
1、模型为成年男性半身模拟人，皮肤为新型高分子材料，柔软富有弹性，触感真实，模拟人形态逼真，内部具有完整的骨骼结构，体表标志明显，可触摸到胸骨和剑突。
2、模拟人具有正常人体骨骼结构，胸廓内部为非弹簧支撑设计，按压时能够表现真实人体肋骨弯曲、胸骨下陷的生理结构变化，能感受到胸外按压的作用力与反作用力。体内无潮气袋，可避免反复训练引起气体交叉感染，胸廓按压机械寿命大于等于120万次以上（提供国家认可的质量认证机构出具的按压承受次数证明材料）。
3、配套系统具有整体训练、自主考核和正式考核三部分内容，具有成人心肺复苏中的胸外按压和胸外按压+人工呼吸两种操作模式，共包括10余个病例，可以病例为依托进行训练或考核操作，
4、系统具有智能语音播报功能，播放按压节拍音；按压深度、按压频率和通气时间有可视化界面呈现。
5、训练或考核结束时，可查看操作成绩，且有时间记录，系统会自动根据评分设置进行无人化客观评价，可对按压位置、按压频率、按压深度等多维度数据进行分析，保证培训的同质化。
6、系统具有“行为评估”模块，教师可对学生在操作过程中的环境评估、意识判断、呼喊救助、体位摆放、按压位置、按压深度、按压次数、按压频率、气道是否开放、吹气次数、吹气时间、按压通气比、操作时间等进行评分。
7、系统可进行设备连接设置、按压深度设置、界面功能设置等。
8、系统可采集在训练或考核过程中的操作视频，方便进行回看查找不足以提升训练效果。
9、系统可配合模拟人智能检测按压位置、按压过浅、按压过深、按压中断、按压通气比、按压回弹不到位、按压频率等信息。
10、模拟人具有逼真的口腔结构，如牙齿、舌、悬雍垂和咽峡等。可进行人工通气练习，可使用仰头举颏法和推举下颌法对模拟人进行气道开放，可选择口对口通气或球囊面罩通气两种方式，通气成功后胸廓有正常起伏。
11、系统可配合模拟人智能检测气道是否开放、吹气次数、通气时间短、鼻孔漏气等信息。
12、模拟人可进行经口气管插管操作，球囊面罩通气时有胸廓起伏表现。
13、模拟人具有模拟“正常呼吸、濒死呼吸、呼吸骤停”三种不同呼吸状态的功能；可在抢救前或抢救不成功时无自主颈动脉搏动，复苏成功后有自主颈动脉搏动、自主呼吸和咳嗽语音播放。
14、模拟人支持锂电池供电，不需要额外的电源即可完成训练、考核操作。
系统支持搭配相关应急救护多人训考的管理系统配套使用，用户可选择进行一对多的心肺复苏训练。

## 半身心肺复苏模型：

功能参数：
1、模拟标准气道开放显示。
2、工手位胸外按压显示报警：
3、按压位置正确、错误的条形数码指示灯显示及错误的报警。
4、按压强度正确（5~6cm区域）、错误（<5cm<区域）的显示分别由条形（黄、绿、红）数码显示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度及错误的报警提示。
5、人工口对口呼吸（吹气）显示报警：

6、吹入的潮气量≤500ml~600ml≤的显示由条形（黄、绿、红）数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度及错误的报警提示。

7、吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。
8、按压与人工呼吸比：30:2（单人或双人）
9、操作周期：按压与人工吹气30:2五个循环周期CPR操作。
10、操作频率：新国际标准：100次/分。
11、操作方式：训练操作。
12、电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压输出电源6V。
13、材料特点：
面皮肤、劲皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

## 成年护理模拟人（女性）：

1、具有高度灵活的关节，头部（前倾、后仰、开举下颌）；颈部（旋前、旋后、前屈、后伸）；躯干（旋前、旋后、前屈、后伸）；四肢（旋前、旋后、展收、屈伸、旋内、旋外；髋关节的内收、外展；腕关节和踝关节的屈伸、展收），可实现各种体位的摆放。
2、具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实；逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道，连接胸腔内仿真的肺和胃。
3、可进行经口、气管插管的操作；鼻胃管插管/洗胃、鼻饲法的操作；经口、鼻、气管造口吸痰法的操作；吸氧法的操作；气管切开术后护理。
4、可进行脸部护理、头发护理、口腔护理、假牙清洁护理。
5、模拟瞳孔一侧正常一侧散大的观察对比。
6、女性模拟人可乳房检查和乳房护理。
7、具有质感高度逼真的（男/女）会阴，材质的拉伸率和抗撕裂强度极高，可进行（男/女）导尿术的操作、留置导尿及护理、灌肠术的操作、阴道护理，可使用阴道窥器。
8、可进行臀部肌肉注射、臀部压疮护理，配全套四个阶段压疮护理模块。
9、可进行上臂肌肉注射

## 模拟除颤仪：

产品简介：除颤器又称电复律机，是目前临床上广泛使用的抢救设备之一。在模拟各种急危重症抢救过程中，模拟除颤器是训练及教学中必不可少的仪器，为了学生能正确使用除颤器并完成急危重症的抢救训练，我公司独自研发了一款高度仿真、功能齐全、操作方便、能配合抢救训练的模拟除颤器。模拟除颤器通过软件程序的交互控制，对系统自带病例与操作者自己编辑的病例进行模拟除颤、同步电复律、起搏训练，来完成抢救训练。
功能参数：
1、该产品体积小巧，携带方便，采用新型高分子仿真材质制成，耐摔、耐用，采用交流电，使用寿命长。
2、结构组成：由除颤充/放电电路、心电信号放大/显示电路、控制电路、心电图记录器、电源以及除颤电极板等组成，模拟真实除颤器结构，保证操作过程模拟真实除颤器功能。
3、除颤功能，仪器上有能量选择开关,能量选择范围0-360J；
4.心电监护，显示模拟人的心率、心律；
5、充电电路，选好能量档位后,按下充电按钮,即对除颤器高压电容充电,达到预定值后,可提示；
6、放电电路，除颤电极左右手柄上各有一个放电按钮,除颤电极放好后,按下放电按钮,完成放电。
7、模拟除颤器通过本公司其他所需软件程序、模拟人的交互控制，对系统自带病例与操作者自己编辑的病例进行模拟除颤、同步电复律、起搏训练，以配合完成抢救训练。

## 口腔模型（带舌）：

1、该模型放大3倍，可进行刷牙，牙线护理等功能。

三、商务要求

1、项目实施地点：海南省人民医院

2、交付期：自合同签字之日起45日历天内交货并安装调试完成。

3、付款方式：

(一)合同签订后, 乙方向甲方支付合同总价款5%的履约保证金，在10个工作日内乙方出具付款申请函、正式有效的全额发票、厂家售后服务承诺书及甲方要求的其他付款资料向甲方申请付款。甲方在收到政府拨付的专项资金的前提下，且收到乙方上述全部材料，甲方的内部付款审批流程完成后，在10个工作日内向乙方支付合同总价款的100%预付款。如果在准备付款资料过程中产生了其他费用，由卖方自行承担。

5、维保期：

| 序号 | 设备名称 | 保修 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危急重症机械辅助通气训练与考核系统 | 6年 |
| 2 | 腹腔镜模拟训练器 | 5年 |
| 3 | 病例化腰椎/硬膜外穿刺模型 | 5年 |
| 4 | 麻醉虚拟仿真模拟系统 | 5年 |
| 5 | 高级低位包扎模型 | 5年 |
| 6 | 高级高位包扎模型 | 5年 |
| 7 | 血气分析成套监测考核指导模型(桡动脉穿刺带回血） | 5年 |
| 8 | 皮内注射操作模型（带手） | 5年 |
| 9 | 乳腺肿块切除模型（2个1组） | 5年 |
| 10 | 胸腔闭式引流模型（含胸腔穿刺模块10块) | 5年 |
| 11 | 中心静脉穿刺置管模型 | 5年 |
| 12 | 腹部切开缝合训练模型（含腹部切开腹膜腹皮各15个) | 5年 |
| 13 | 阑尾切除术模型（含阑尾切除模块20个) | 5年 |
| 14 | 婴儿上臂肌肉注射模型(幼儿模拟人) | 5年 |
| 15 | 儿童手臂静脉注射操作模型 | 5年 |
| 16 | 男性膀胱穿刺模拟人（含B型穿刺针2套） | 5年 |
| 17 | 膝关节腔内注射模型 | 5年 |
| 18 | 腰椎穿刺术完整模拟人 | 5年 |
| 19 | 新生儿脐带插管模型（配送脐静脉穿刺包） | 5年 |
| 20 | 会阴切开缝合技能训练模型 | 5年 |
| 21 | 成人胸腔穿刺模型 | 5年 |
| 22 | 成人腰椎穿刺模型 | 5年 |
| 23 | 成人骨髓穿刺模型 | 5年 |
| 24 | 腹腔穿刺训练模型 | 5年 |