# 第三章 项目任务书

- 项目概况

- 项目名称：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目

2、项目地点：海南省陵水县新村镇南湾村委会

- 建设单位：陵水黎族自治县新村镇人民政府

- 项目内容：陵水县新村南湾村委会美丽乡村群落项目,包含公厕土建工程、公厕安装工程、道路工程、通信工程、电力工程等工程量清单包含的所有内容。

- 项目预算：3111024.92元

- 服务期限：签订合同之日起60日历天；

- 质量要求：合格

- 编制范围

1、本次项目为陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目,包含公厕土建工程、公厕安装工程、道路工程、通信工程、电力工程等。

- 编制依据

1、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》2017、《海南省安装工程综合定额》2017、《海南省市政工程综合定额》2017、《海南省园林绿化工程综合定额》2019，缺项参考相应定额；

2、建设工程工程量清单计价规范（2013）；

3、本工程量清单编制按照《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建规[2022]3号）文件规定，2017年以后印发的海南省建筑、安装、市政、园林绿化、装配式、综合管廊、绿色建筑、防护密闭等工程综合定额，其建筑工人人工定额单价由现行的135元/工日调至145元/工日；

4、本次工程量清单主要材料参考海南省建设标准定额站及海南省建设工程造价管理协会联合主办的《海南省工程造价信息》；

5、《陵水县新村南湾村委会美丽乡村群落项目》工程预算评审书；

- 编制方法及说明

# 本工程量清单编制办法采用清单计价，材料价格参考海南省建设标准定额站及海南省建设工程造价管理协会联合主办的《海南省工程造价信息》。

# 本工程量清单编制采用增值税模式计价。

- 计量说明

1、工程量计算规则依据海南省住房和城乡建设厅颁布的《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》2017、《海南省安装工程综合定额》2017、《海南省市政工程综合定额》2017、《海南省园林绿化工程综合定额》2019，工程量按施工设计图计算，结算时施工现场工程量与图纸不符依据现场签的资料按实调整；

| （清-表3） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位工程招标控制价汇总表 |
| 工程名称：土建工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 土石方工程 |  |  |
| 1.2 | 砌筑工程 |  |  |
| 1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 1.4 | 门窗工程 |  |  |
| 1.5 | 屋面及防水工程 |  |  |
| 1.6 | 楼地面装饰工程 |  |  |
| 1.7 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |
| 1.8 | 天棚工程 |  |  |
| 1.9 | 室外 |  |  |
| 1.10 | 其他装饰工程 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 1 | 施工单价措施项目费 |  |  |
| 2 | 施工总价措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 |  |  |
| 2.2 | 其中：临时设施费 |  |  |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 |  |  |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 |  |  |
| 2.5 | 其中：视频监控费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 |
| （清-表3） |  |  |
| 单位工程招标控制价汇总表 |
| 工程名称：土建工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 4 | 其中：垃圾处置费 |  |  |
| 5 | 其中：社保费 |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 |

| （清-表4） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：土建工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一二类土 2.±30cm以内 | m2 | 91.16 |  |  |  |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 | m3 | 21.16 |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 | m3 | 21.16 |  |  |  |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 36.16 |  |  |  |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:200mm蒸压加气块 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M5 | m3 | 29.62 |  |  |  |
| 6 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:花池 2.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240*115*53 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 1.9 |  |  |  |
| 7 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:蹲位 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆1：2 | 个 | 10 |  |  |  |
| 8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋6 | t | 0.336 |  |  |  |
| 9 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:挂钢丝网 | m2 | 100.02 |  |  |  |
|  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 8.46 |  |  |  |
| 11 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 22.5 |  |  |  |
| 12 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品 | m3 | 8.24 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |
| （清-表4） |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：土建工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 2 页 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 2.混凝土强度等级:C35 |  |  |  |  |  |
| 13 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 4.64 |  |  |  |
| 14 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.14 |  |  |  |
| 15 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.34 |  |  |  |
| 16 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.6 |  |  |  |
| 17 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 21.1 |  |  |  |
| 18 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 5.9 |  |  |  |
| 19 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤φ10mm | t | 1.758 |  |  |  |
| 20 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤φ18mm | t | 1.746 |  |  |  |
| 21 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤φ25mm | t | 2.716 |  |  |  |
| 22 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋制安 带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤φ10mm | t | 1.502 |  |  |  |
| 23 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:钢筋直径32mm以内 | 个 | 64 |  |  |  |
| 24 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤φ25mm | 个 | 32 |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:0921 | 樘 | 4 |  |  |  |
| 26 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:1021 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 27 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:铝合金推拉 | m2 | 5.4 |  |  |  |
| 28 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.铝合金百叶窗安装  | m2 | 4.32 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |
| （清-表4） |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：土建工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 3 页 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.部位:不上人屋面 2.80厚1:8水泥陶粒混凝土找2%坡 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平 4.1.2厚高分子涂膜防水 5.3厚自粘高聚物改性沥青防水卷材 6.干铺泡沫玻璃板，50厚 7.满铺0.3厚聚乙烯塑料薄膜 8.25厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 85.68 |  |  |  |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位:卫生间 2.垫层:80厚C15混凝土 3.素水泥浆一道 4.20厚1:3水泥砂浆找坡 5.1.5厚聚氨酯防水涂料 6.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 7.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地砖 | m2 | 77.8 |  |  |  |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:内墙-卫生间 2.刷专用界面剂一遍 3.15厚1:3水泥砂浆 4.1.5厚聚合物防水涂料 5.安装方式:3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 6.面层材料品种、规格、颜色:贴釉面砖 | m2 | 245.2 |  |  |  |
| 32 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:内墙 2.素水泥浆一道 3.15厚1：1：6水泥石灰砂浆，分两次抹灰 4.5厚1：0.5：3水泥石 | m2 | 52.56 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |
| （清-表4） |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：土建工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 4 页 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 灰砂浆 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 |  |  |  |  |  |
| 33 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙 2.素水泥浆一道 3.15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 4.5厚1：2.5水泥砂浆 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 | m2 | 237.38 |  |  |  |
| 34 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.墙体类型:外墙 2.素水泥浆一道 3.15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 4.3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5.面层材料品种、规格、颜色:灰色外墙砖 | m2 | 40 |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:卫生间 2.素水泥浆一道 3.抹灰:5厚1:3水泥砂浆打底扫毛，5厚1:2水泥砂浆找平 4.涂料品种、喷刷遍数:防水耐擦洗涂料面层 | m2 | 89.68 |  |  |  |
|  |  | 室外 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 010507001001 | 散水 | 1.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 2.面层厚度:60厚C20混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆，随打随抹光 | m2 | 43.56 |  |  |  |
| 37 | 010507001002 | 坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土 2.混凝土垫层:80厚C15混凝土 3.粘结层:20厚1:3干硬性水泥砂浆 4.面层厚度:40厚火烧面灰色花岗岩 | m2 | 14.4 |  |  |  |
| 38 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.部位:路面 | m2 | 96 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |
| （清-表4） |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：土建工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 5 页 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:12cm | m2 | 96 |  |  |  |
| 40 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm | m2 | 96 |  |  |  |
|  |  | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:成品浴厕隔断安装 | m2 | 45.78 |  |  |  |
| 42 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:浴厕配件 大理石洗漱台 >1m2 | m2 | 4.56 |  |  |  |
| 43 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:卫生间镜面玻璃 砖墙面 | m2 | 8.46 |  |  |  |
| 44 | 011208002001 | 成品装饰柱 | 1.规格:120*100*1.5mm 2.柱材质:方钢管装饰柱 3.油漆:刷氟碳漆 | m | 43.2 |  |  |  |
| 45 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢 拉手 | 个 | 4 |  |  |  |
| 46 | 011505006001 | 毛巾杆（架） | 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢 毛巾杆(架) | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:单层建筑综合脚手架 建筑面积500m2以内 | m2 | 91.16 |  |  |  |
| 48 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:现浇混凝土模板 基础垫层 | m2 | 24 |  |  |  |
| 49 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:现浇混凝土模板 独立基础 钢筋混凝土 木支撑 | m2 | 34.6 |  |  |  |
| 50 | 011702005001 | 基础梁 | 1.名称:现浇混凝土模板 基础梁 钢支撑 | m2 | 64.36 |  |  |  |
| 51 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.名称:现浇混凝土模板 矩形柱 钢支撑 | m2 | 45.96 |  |  |  |
| 52 | 011702003001 | 构造柱 | 1.名称:现浇混凝土模板 构造柱 钢支撑 | m2 | 26.26 |  |  |  |
| 53 | 011702008001 | 圈梁 | 1.名称:现浇混凝土模板 矩形梁 现浇混凝土模板 直形圈梁 木支撑 | m2 | 27.36 |  |  |  |
| 54 | 011702009001 | 过梁 | 1.名称:现浇混凝土模板 直形圈梁 现浇混凝土模 | m2 | 10.44 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |
| （清-表4） |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：土建工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 6 页 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 板 过梁 木支撑 |  |  |  |  |  |
| 55 | 011702014001 | 有梁板 | 1.名称:现浇混凝土模板 有梁板 钢支撑 | m2 | 170.68 |  |  |  |
| 56 | 011702021001 | 栏板 | 1.名称:现浇混凝土模板 栏板 木支撑 | m2 | 98.36 |  |  |  |
| 57 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:1m3以内 | 台·次 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |

| （清-表5） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：土建工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 单位：元 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 | 调整费率 (%) | 调整后金额 | 备注 |
| 1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1.1 | 1千万元以内部分 | 综合价含主设(1千万元以内部分) | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 1.1.2 | 1～5千万元以内部分 | 综合价含主设(1~5千万元以内部分) | 1.8 |  |  |  |  |
| 4 | 1.1.3 | 5千万元～1亿元以内部分 | 综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 1.2 |  |  |  |  |
| 5 | 1.1.4 | 1亿元以上部分 | 综合价含主设(1亿元以上部分) | 0.6 |  |  |  |  |
| 6 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 安全防护、文明施工基本费 | 30 |  |  |  |  |
| 7 | 1.3 | 建施安责险 | 不含建施安责险费*0.001 | 68 |  |  |  | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率； |
| 8 | 1.4 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.4.1 | 1千万元以内部分 | 综合价含主设(1千万元以内部分) | 2.05 |  |  |  |  |
| 10 | 1.4.2 | 1～5千万元以内部分 | 综合价含主设(1~5千万元以内部分) | 1.23 |  |  |  |  |
| 11 | 1.4.3 | 5千万元～1亿元以内部分 | 综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 0.82 |  |  |  |  |
| 12 | 1.4.4 | 1亿元以上部分 | 综合价含主设(1亿元以上部分) | 0.41 |  |  |  |  |
| 13 | 1.5 | 夜间施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.14 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |
| （清-表5） |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：土建工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 单位：元 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 | 调整费率 (%) | 调整后金额 | 备注 |
| 14 | 1.6 | 雨季施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.61 |  |  |  |  |
| 15 | 1.7 | 视频监控费 |  |  |  |  |  | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |

| （清-表6） |  |
| --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称：土建工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | — |

| 暂列金额明细表 |
| --- |
| 工程名称：土建工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |

| 专业工程暂估价及结算价表 |
| --- |
| 工程名称：土建工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |
|  |  | 表—12—3 |

| （清-表7） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 |
| 工程名称：土建工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 其中：建筑垃圾处置费+其中：社会保险费 | D1 + D2 |  |  |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 |

| （清-表3） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位工程招标控制价汇总表 |
| 工程名称：安装工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 电气 |  |  |
| 1.2 | 给排水 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 1 | 施工单价措施项目费 |  |  |
| 2 | 施工总价措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 |  |  |
| 2.2 | 其中：临时设施费 |  |  |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 |  |  |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 |  |  |
| 2.5 | 其中：视频监控费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 4 | 其中：垃圾处置费 |  |  |
| 5 | 其中：社保费 |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 |

| （清-表4） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：安装工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL 2.安装方式:明装 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED防水防尘吸顶灯 2.规格:24W 3.安装形式:暗装 | 套 | 12 |  |  |  |
| 3 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单控单联开关 2.安装方式:距地1.3m暗装 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单控双联开关 2.安装方式:距地1.3m暗装 | 个 | 6 |  |  |  |
| 5 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:防潮型两极三极单相插座 2.安装方式:底边距地1.2m安装 | 个 | 6 |  |  |  |
| 6 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:排气扇插座 2.安装方式:底边距地2.5m安装 | 个 | 6 |  |  |  |
| 7 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:紧急呼叫按钮 | 个 | 4 |  |  |  |
| 8 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 12 |  |  |  |
| 9 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 | 个 | 20 |  |  |  |
| 10 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-3x10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv | m | 360 |  |  |  |
| 11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.型号:BV-3x4 3.材质:铜芯 | m | 270 |  |  |  |
| 12 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.型号:BV-3x2.5 3.材质:铜芯 | m | 90 |  |  |  |
| 13 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.规格:SC40 3.配置形式:埋地 | m | 360 |  |  |  |
| 14 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 | m | 120 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |
| （清-表4） |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：安装工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 2 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔堵槽 2.类型:砖结构 | m | 32 |  |  |  |
| 16 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 2.类型:1kV以下交流供电 | 系统 | 2 |  |  |  |
| 17 | 030413005001 | 强电手孔井 | 1.名称:强电手孔井 2.规格:600x600x1000(深) | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 010101002001 | 沟槽挖填 | 1.土壤类别:普通土 | m3 | 162 |  |  |  |
|  |  | 防雷工程 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 | m | 66.8 |  |  |  |
| 20 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.规格:利用柱内对角主钢筋(不小于φ16)通长相互焊接作为引下线 | m | 36.8 |  |  |  |
| 21 | 030409002001 | 接地母线-40*4 | 1.名称:接地母线 2.材质:-40*4 3.安装部位:满足设计要求 | m | 30 |  |  |  |
| 22 | 080808006001 | 接地跨接 | 1.类别:接地跨接线 | 处 | 20 |  |  |  |
| 23 | 030409008001 | 等电位连接端子箱 | 1.名称:等电位连接端子箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 24 | 030409008002 | 等电位测试板 | 1.名称:等电位测试板 | 块 | 8 |  |  |  |
| 25 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 2.类别:接地网 | 系统 | 2 |  |  |  |
|  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC管DN160 | m | 20 |  |  |  |
| 27 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC管DN110 | m | 30 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |
| （清-表4） |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：安装工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 3 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC管DN75 | m | 20 |  |  |  |
| 29 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC管DN50 | m | 20 |  |  |  |
| 30 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN15 | m | 20 |  |  |  |
| 31 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN20 | m | 70 |  |  |  |
| 32 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN25 | m | 16 |  |  |  |
| 33 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN32 | m | 20 |  |  |  |
| 34 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN40 | m | 10 |  |  |  |
| 35 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN50 | m | 12 |  |  |  |
| 36 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN63 | m | 10 |  |  |  |
| 37 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管DN63 | m | 20 |  |  |  |
| 38 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 | m | 14.4 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |
| （清-表4） |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：安装工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 4 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 3.材质、规格:PVC管DN110 |  |  |  |  |  |
| 39 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰 | 个 | 2 |  |  |  |
| 40 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰 | 组 | 4 |  |  |  |
| 41 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 | 个 | 2 |  |  |  |
| 42 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 | 个 | 6 |  |  |  |
| 43 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 | 个 | 2 |  |  |  |
| 44 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:洗脸盆 台下式 | 组 | 8 |  |  |  |
| 45 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.材质:洗脸盆 立柱式 冷水 | 组 | 2 |  |  |  |
| 46 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 组 | 10 |  |  |  |
| 47 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:坐式大便器安装 连体水箱 | 组 | 4 |  |  |  |
| 48 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:壁挂式小便器安装 手动开关 | 组 | 4 |  |  |  |
| 49 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:成品拖布池 | 组 | 4 |  |  |  |
| 50 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:普通雨水斗安装 公称直径 100mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 51 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏安装 公称直径 75mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 52 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏安装 公称直径 100mm | 个 | 6 |  |  |  |
| 53 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地面扫除口安装 公称直径 75mm | 个 | 6 |  |  |  |
| 54 | 030901013001 | 灭火器 | 1.规格、型号:MF/ABC3 | 具 | 8 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |
| （清-表4） |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：安装工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 5 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 010507006001 | 检查井 | 1.部位:检查井Φ1000 2.含防坠网 | 座 | 4 |  |  |  |
| 56 | 010507006002 | 化粪池 | 1.名称:化粪池Z1-2 2.规格:2m3 | 座 | 2 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |

| （清-表5） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：安装工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 单位：元 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 | 调整费率 (%) | 调整后金额 | 备注 |
| 1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 5.85 |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 安全防护、文明施工基本费 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 建施安责险 | 不含建施安责险费*0.001 | 68 |  |  |  | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率； |
| 4 | 1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 17.75 |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76 |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |
| （清-表5） |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：安装工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 单位：元 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 | 调整费率 (%) | 调整后金额 | 备注 |
| 7 | 1.7 | 视频监控费 |  |  |  |  |  | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |

| （清-表6） |  |
| --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称：安装工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | — |

| 暂列金额明细表 |
| --- |
| 工程名称：安装工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |
|  |  | 表—12—1 |

| 专业工程暂估价及结算价表 |
| --- |
| 工程名称：安装工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  | — |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |
|  |  | 表—12—3 |
| （清-表7） |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |
| 工程名称：安装工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | D1 + D2 |  |  |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 |

| （清-表3） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位工程招标控制价汇总表 |
| 工程名称：道路工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 土方工程 |  |  |
| 1.2 | 道路工程 |  |  |
| 1.3 | 人行道工程 |  |  |
| 1.4 | 交通设施 |  |  |
| 1.5 | 绿化工程 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 1 | 施工单价措施项目费 |  |  |
| 2 | 施工总价措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 |  |  |
| 2.2 | 其中：临时设施费 |  |  |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 |  |  |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 |  |  |
| 2.5 | 其中：视频监控费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 4 | 其中：垃圾处置费 |  |  |
| 5 | 其中：社保费 |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 |

| （清-表4） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：道路工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050101006001 | 清除地表 | 1.运距:投标人自行考虑 | m3 | 423.9 |  |  |  |
| 2 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:铺装路面 2.厚度:34cm | m2 | 370 |  |  |  |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石渣 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 125.8 |  |  |  |
| 4 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:挖一二类土 | m3 | 300 |  |  |  |
| 5 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一二类土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 300 |  |  |  |
| 6 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:95% 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:外购回填土 | m3 | 500 |  |  |  |
|  |  | 道路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040202001002 | 路床(槽）整形 | 1.部位:车行道 | m2 | 1050 |  |  |  |
| 8 | 040202011002 | 碎石 | 1.厚度:20cm级配碎石 | m2 | 1050 |  |  |  |
| 9 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:(抗折45#) 2.厚度:20cm水泥混凝土 3.嵌缝材料:塑料油膏 | m2 | 1050 |  |  |  |
| 10 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.封层:层铺法封层 2.沥青品种:8cmAC-13沥青罩面 | m2 | 5800 |  |  |  |
| 11 | 040901008001 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Ф14 3.植入深度:100mm | 根 | 417 |  |  |  |
|  |  | 人行道工程 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1.部位:人行道 | m2 | 253 |  |  |  |
| 13 | 040202011003 | 碎石 | 1.厚度:10cm级配碎石底基层 | m2 | 253 |  |  |  |
| 14 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20透水混凝土 2.厚度:15cm | m2 | 253 |  |  |  |
| 15 | 040203008001 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:6cm厚透水砖 2.垫层：材料品种、厚 | m2 | 220 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |
| （清-表4） |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：道路工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 2 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 度、强度等级:20mm砂浆粘贴 |  |  |  |  |  |
| 16 | 040203008002 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:盲道砖 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:20mm砂浆粘贴 | m2 | 33 |  |  |  |
|  |  | 交通设施 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 040205003001 | 三角形标志牌 | 1.类型:三角形 2.材质:镀锌钢管Φ89*4.5*3320（3630）mm 3.规格尺寸:△700mm 4.基础、垫层：材料品种、厚度:600*800*1000mmC25混凝土 5.模板制安 6.钢筋:含基础钢筋制作 | 根 | 10 |  |  |  |
| 18 | 040205003002 | 圆形标志牌 | 1.类型:圆形 2.材质:镀锌钢管Φ89*4.5*3320（3630）mm 3.规格尺寸:○1000mm 4.基础、垫层：材料品种、厚度:600*800*1000mmC25混凝土 5.模板制安 6.钢筋:含基础钢筋制作 | 根 | 6 |  |  |  |
| 19 | 040205018001 | 警示柱 | 1.类型:道口警告标柱，含基础 2.材料品种:预制混凝土 | 根 | 26 |  |  |  |
| 20 | 040205018002 | 百米桩 | 1.类型:百米桩，含基础 2.材料品种:预制混凝土 | 根 | 12 |  |  |  |
| 21 | 040205018003 | 里程碑 | 1.类型:里程碑，含基础 2.材料品种:预制混凝土 | 根 | 12 |  |  |  |
|  |  | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乔木 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 050102004001 | 海南椰子 | 1.种类:海南椰子 2.胸径或干径:胸（地）径：35-40cm； | 株 | 18 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |
| （清-表4） |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：道路工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 3 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 3.株高、冠径:高度：杆高：200-250cm； 4.扶固方式:钢管扶固； 5.养护期:6个月； 6.人工换土、草帘绕树干； |  |  |  |  |  |
| 23 | 050102001001 | 小叶榄仁 | 1.种类:小叶榄仁 2.胸径或干径:胸（地）径：15-18cm； 3.株高、冠径:高度：>350cm；冠幅：>250cm；枝下高：>300cm； 4.扶固方式:钢管扶固； 5.养护期:6个月； 6.人工换土、草帘绕树干； | 株 | 11 |  |  |  |
|  |  | 灌木 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 050102002001 | 黄金榕球 | 1.种类:黄金榕球 2高度：>=100cm；冠幅：>=100cm; 3.养护期:6个月； 4.人工换土； | 株 | 26 |  |  |  |
| 25 | 050102002002 | 九里香球 | 1.种类:九里香球 2高度：>=100cm；冠幅：>=100cm; 3.养护期:6个月； 4.人工换土； | 株 | 14 |  |  |  |
| 26 | 050102002003 | 非洲茉莉球 | 1.种类:非洲茉莉球 2.高度：>=100cm；冠幅：>=100cm; 3.养护期:6个月； 4.人工换土； | 株 | 18 |  |  |  |
| 27 | 050102002004 | 红花继木球 | 1.种类:红花继木球 2.高度：>=100cm；冠幅：>=100cm; 3.养护期:6个月； 4.人工换土； | 株 | 15 |  |  |  |
| 28 | 050102002005 | 紫花三角梅球 | 1.种类:紫花三角梅球 2.高度：>=100cm；冠幅：>=100cm; 3.养护期:6个月； 4.人工换土； | 株 | 16 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |
| （清-表4） |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：道路工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 4 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 花卉 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 050102008001 | 红背桂 | 1.花卉种类:红背桂 2.株高或蓬径:高度：30-35cm；冠幅：>25cm； 3.单位面积株数:16株/m2； 4.养护期:6个月； | m2 | 32.51 |  |  |  |
| 30 | 050102008002 | 小叶龙船花 | 1.花卉种类:小叶龙船花 2.株高或蓬径:高度：20-25cm；冠幅：>20cm； 3.单位面积株数:25株/m2； 4.养护期:6个月； | m2 | 28.33 |  |  |  |
| 31 | 050102008003 | 希美丽 | 1.花卉种类:希美丽 2.株高或蓬径:高度：30-35cm；冠幅：>25cm； 3.单位面积株数:16株/m2； 4.养护期:6个月； | m2 | 27.5 |  |  |  |
| 32 | 050102008004 | 洒金榕 | 1.花卉种类:洒金榕 2.株高或蓬径:高度：25-30cm；冠幅：>25cm； 3.单位面积株数:25株/m2； 4.养护期:6个月； | m2 | 26.47 |  |  |  |
| 33 | 050102008005 | 硬枝黄蝉 | 1.花卉种类:硬枝黄蝉 2.株高或蓬径:高度：35-40cm；冠幅：>30cm； 3.单位面积株数:10株/m2； 4.养护期:6个月； | m2 | 25.24 |  |  |  |
| 34 | 050102008006 | 满天星 | 1.花卉种类:满天星 2.株高或蓬径:高度：15-20cm；冠幅：>15cm； 3.单位面积株数:25株/m2； 4.养护期:6个月； | m2 | 31.95 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |
| （清-表4） |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：道路工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 5 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化种植地； 2.种植土30cm； | m2 | 172 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:沥青混凝土摊铺机 | 台．次 | 1 |  |  |  |
| 37 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:场外运输 压路机 | 台．次 | 1 |  |  |  |
| 38 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:场外运输 履带式挖掘机 1m3以内 | 台．次 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |

| （清-表5） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：道路工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 单位：元 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 | 调整费率 (%) | 调整后金额 | 备注 |
| 1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1.1 | 1千万元以内部分 | 综合价不含主设(1千万元以内部分) | 1.8 |  |  |  |  |
| 3 | 1.1.2 | 1～5千万元以内部分 | 综合价不含主设(1~5千万元以内部分) | 1.08 |  |  |  |  |
| 4 | 1.1.3 | 5千万元～1亿元以内部分 | 综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 0.72 |  |  |  |  |
| 5 | 1.1.4 | 1亿元以上部分 | 综合价不含主设(1亿元以上部分) | 0.36 |  |  |  |  |
| 6 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 安全防护、文明施工基本费 | 30 |  |  |  |  |
| 7 | 1.3 | 建施安责险 | 不含建施安责险费*0.001 | 68 |  |  |  | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率； |
| 8 | 1.4 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.4.1 | 1千万元以内部分 | 综合价不含主设(1千万元以内部分) | 2.05 |  |  |  |  |
| 10 | 1.4.2 | 1～5千万元以内部分 | 综合价不含主设(1~5千万元以内部分) | 1.23 |  |  |  |  |
| 11 | 1.4.3 | 5千万元～1亿元以内部分 | 综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 0.82 |  |  |  |  |
| 12 | 1.4.4 | 1亿元以上部分 | 综合价不含主设(1亿元以上部分) | 0.41 |  |  |  |  |
| 13 | 1.5 | 夜间施工增加费 | 分部分项合计+单 | 0.14 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |
| （清-表5） |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：道路工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 单位：元 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 | 调整费率 (%) | 调整后金额 | 备注 |
|  |  |  | 价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差 |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.6 | 雨季施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差 | 0.67 |  |  |  |  |
| 15 | 1.7 | 视频监控费 |  |  |  |  |  | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |

| （清-表6） |  |
| --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称：道路工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 | 208000 |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 208000 |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | — |

| 暂列金额明细表 |
| --- |
| 工程名称：道路工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |
|  |  | 表—12—1 |

| 专业工程暂估价及结算价表 |
| --- |
| 工程名称：道路工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| 2 | 仿石材质护栏 | 成品采购安装，含基础等 | 96000 |  |  | 80米,竣工按实结算 |
| 3 | 拆除旧公厕 | 拆除、清理，垃圾外运等 | 100000 |  |  | 2个，竣工按实结算 |
| 5 | 外购回填土 | 采购、运输到场 | 12000 |  |  | 200m3，竣工按实结算 |
| 合 计 | 208000 |  |  | — |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |
|  |  | 表—12—3 |

| （清-表7） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 |
| 工程名称：道路工程 | 标段：陵水县新村南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 其中：建筑垃圾处置费+其中：社保费 | D1 + D2 |  |  |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |
| --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |
| 工程名称：道路工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 1 | 水 | m3 | 181.22094 |  |  |  |  |  |
| 2 | 石屑 | m3 | 41.412 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电 | kW·h | 223.02639 |  |  |  |  |  |
| 4 | 碎石 (综合) | m3 | 312.0078 |  |  |  |  |  |
| 5 | 预拌混凝土路面 (抗折45#) | m3 | 214.2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 细粒式沥青混凝土 AC-13 | m3 | 292.9 |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 表-21 |

| （清-表3） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位工程招标控制价汇总表 |
| 工程名称：电力工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 土石方工程 |  |  |
| 1.2 | 电力井及集水坑 |  |  |
| 1.3 | 管道 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 1 | 施工单价措施项目费 |  |  |
| 2 | 施工总价措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 |  |  |
| 2.2 | 其中：临时设施费 |  |  |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 |  |  |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 |  |  |
| 2.5 | 其中：视频监控费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 4 | 其中：垃圾处置费 |  |  |
| 5 | 其中：社保费 |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 |

| （清-表4） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：电力工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001002 | 挖一般土方 人机配合（电力） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见设计图纸 | m3 | 498.7 |  |  |  |
| 2 | 040103001002 | 回填砂方 | 1.填方材料品种:回填砂 2.填方来源、运距:外购 | m3 | 80.04 |  |  |  |
| 3 | 040103001003 | 回填土方 | 1.填方材料品种:土 2.填方来源、运距:原方利用 | m3 | 323.94 |  |  |  |
| 4 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 126.16 |  |  |  |
|  |  | 电力井及集水坑 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040504001001 | 砌筑井 电力四通井 | 1.名称:电力四通井 2.图集:详见《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 第60页 | 座 | 7 |  |  |  |
| 6 | 040504001002 | 砌筑井 电力三通井 | 1.名称:电力三通井 2.图集:详见《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 第43页 | 座 | 1 |  |  |  |
| 7 | 040504001003 | 砌筑井 电力手孔井 | 1.名称:电力手孔井 2.图集:详见《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 第120页 | 座 | 6 |  |  |  |
| 8 | 040404009001 | 集水坑 | 1.材料品种:井底流槽 预拌混凝土C25 2.规格尺寸:详见《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 3.盖板材质、规格:铸铁平篦 4.钢筋：圆钢Φ12 | 座 | 14 |  |  |  |
|  |  | 管道 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8孔电力过路排管2层×4列（管枕固定+砼包封） |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040303002001 | 混凝土枕基（混凝土包封） | 1.混凝土强度等级:预拌混凝土C25 | m3 | 51.34 |  |  |  |
| 10 | 041102031001 | 枕基模板 | 1.构件类型:复合木模 | m2 | 181.14 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |
| （清-表4） |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：电力工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 040804001001 | 过路排管 | 1.名称:过路排管 2.材质:MPP管 3.规格:Ф110 4.含管枕 | m | 1600 |  |  |  |
| 12 | 040205004001 | 标志牌 | 1.名称:电缆标志牌 2.类型:详见设计图纸 | 块 | 20 |  |  |  |
|  |  | 4孔电力排管1层×4列（管枕固定+砼包封） |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 040303002002 | 混凝土枕基（混凝土包封） | 1.混凝土强度等级:预拌混凝土C25 | m3 | 29.72 |  |  |  |
| 14 | 041102031002 | 枕基模板 | 1.构件类型:复合木模 | m2 | 87.62 |  |  |  |
| 15 | 040804001002 | 过路排管 | 1.名称:过路排管 2.材质:MPP管 3.规格:Ф65 4.含管枕 | m | 560 |  |  |  |
| 16 | 040205004002 | 标志牌 | 1.名称:电缆标志牌 2.类型:详见设计图纸 | 块 | 14 |  |  |  |
|  |  | PVC排水管DN100 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:PVC排水管、Φ110 2.连接形式:胶圈接口 | m | 50 |  |  |  |
|  |  | 防雷接地 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 040806001001 | 接地极 | 1.名称:角钢接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:∠50*50*2500 | 根 | 14 |  |  |  |
| 19 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名称:水平接地极（通长敷设） 2.钢筋种类:热镀锌扁钢 3.钢筋规格:-50×5 | m | 250 |  |  |  |
| 20 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地系统测试 2.类别:接地网系统 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |

| （清-表5） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：电力工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 单位：元 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 | 调整费率 (%) | 调整后金额 | 备注 |
| 1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1.1 | 1千万元以内部分 | 综合价不含主设(1千万元以内部分) | 1.8 |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 安全防护、文明施工基本费 | 30 |  |  |  |  |
| 4 | 1.3 | 建施安责险 | 不含建施安责险费*0.001 | 68 |  |  |  | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率； |
| 5 | 1.4 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.4.1 | 1千万元以内部分 | 综合价不含主设(1千万元以内部分) | 2.05 |  |  |  |  |
| 7 | 1.5 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.89 |  |  |  |  |
| 8 | 1.6 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 2.39 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |

| （清-表6） |  |
| --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称：电力工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | — |

| 暂列金额明细表 |
| --- |
| 工程名称：电力工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |
|  |  | 表—12—1 |
| 专业工程暂估价及结算价表 |
| 工程名称：电力工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |
|  |  | 表—12—3 |

| （清-表7） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 |
| 工程名称：电力工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | D1 + D2 |  |  |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |
| --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |
| 工程名称：电力工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 表-21 |

| （清-表3） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位工程招标控制价汇总表 |
| 工程名称：通信工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 土石方工程 |  |  |
| 1.2 | 电信人孔井及集水坑 |  |  |
| 1.3 | 管道 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 1 | 施工单价措施项目费 |  |  |
| 2 | 施工总价措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 |  |  |
| 2.2 | 其中：临时设施费 |  |  |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 |  |  |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 |  |  |
| 2.5 | 其中：视频监控费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 4 | 其中：垃圾处置费 |  |  |
| 5 | 其中：社保费 |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 |
| （清-表4） |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：通信工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001003 | 挖一般土方 人机配合（通信） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见设计图纸 | m3 | 431.3 |  |  |  |
| 2 | 040103001004 | 回填砂方 | 1.填方材料品种:回填砂 2.填方来源、运距:外购 | m3 | 78.18 |  |  |  |
| 3 | 040103001005 | 回填土方 | 1.填方材料品种:土 2.填方来源、运距:原方利用 | m3 | 260.61 |  |  |  |
| 4 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 131.6 |  |  |  |
|  |  | 电信人孔井及集水坑 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040504001004 | 砌筑井 电信小号三通人孔井 | 1.名称:电信小号三通人孔井 2.图集:详见图集《通信管道人孔和手孔图集》YD5178-2017 | 座 | 1 |  |  |  |
| 6 | 040504001005 | 砌筑井 电信小号四通人孔井 | 1.名称:电信小号四通人孔井 2.图集:详见图集《通信管道人孔和手孔图集》YD5178-2017 | 座 | 6 |  |  |  |
| 7 | 040504001006 | 砌筑井 电信手孔井（90*70） | 1.名称:电信手孔井（90*70） 2.图集:详见图集《通信管道人孔和手孔图集》YD5178-2017 | 座 | 6 |  |  |  |
| 8 | 040404009002 | 集水坑 | 1.材料品种:井底流槽 预拌混凝土C25 2.规格尺寸:参考图集YD5178-2009 3.盖板材质、规格:铸铁平篦 4.钢筋：圆钢Φ12 | 座 | 13 |  |  |  |
|  |  | 管道 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4孔排管1层×4列（行车）管枕固定+砼包封 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040303002003 | 混凝土枕基（混 | 1.混凝土强度等级:预拌 | m3 | 37.74 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |
| （清-表4） |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：通信工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 凝土包封） | 混凝土C25 |  |  |  |  |  |
| 10 | 041102031003 | 枕基模板 | 1.构件类型:复合木模 | m2 | 124.88 |  |  |  |
| 11 | 040804001003 | 过路排管 | 1.名称:过路排管 2.材质:UPVC塑料管 3.规格:Φ110 4.含管枕 | m | 400 |  |  |  |
| 12 | 040804001004 | 过路排管 | 1.名称:过路排管 2.材质:PVC-U 七孔φ32梅花管 3.规格:Φ110 4.含七孔梅花管套筒 | m | 400 |  |  |  |
| 13 | 040205004003 | 标志牌 | 1.名称:电缆标志牌 2.类型:详见设计图纸 | 块 | 20 |  |  |  |
|  |  | 1孔排管1层×1列（出线）管枕固定+砼包封 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 040303002004 | 混凝土枕基（混凝土包封） | 1.混凝土强度等级:预拌混凝土C25 | m3 | 8.41 |  |  |  |
| 15 | 041102031004 | 枕基模板 | 1.构件类型:复合木模 | m2 | 80.98 |  |  |  |
| 16 | 040804001005 | 过路排管 | 1.名称:过路排管 2.材质:PVC-U 七孔φ32梅花管 3.规格:Φ110 | m | 130 |  |  |  |
| 17 | 040205004004 | 标志牌 | 1.名称:电缆标志牌 2.类型:详见设计图纸 | 块 | 13 |  |  |  |
|  |  | PVC排水管DN100 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格:PVC排水管、Φ110 2.连接形式:胶圈接口 | m | 50 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |

| （清-表5） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：通信工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 单位：元 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 | 调整费率 (%) | 调整后金额 | 备注 |
| 1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1.1 | 1千万元以内部分 | 综合价不含主设(1千万元以内部分) | 1.8 |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 安全防护、文明施工基本费 | 30 |  |  |  |  |
| 4 | 1.3 | 建施安责险 | 不含建施安责险费*0.001 | 68 |  |  |  | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率； |
| 5 | 1.4 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.4.1 | 1千万元以内部分 | 综合价不含主设(1千万元以内部分) | 2.05 |  |  |  |  |
| 7 | 1.5 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.89 |  |  |  |  |
| 8 | 1.6 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 2.39 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |

| （清-表6） |  |
| --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称：通信工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | — |

| 暂列金额明细表 |
| --- |
| 工程名称：通信工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |
|  |  | 表—12—1 |

| 专业工程暂估价及结算价表 |
| --- |
| 工程名称：通信工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |
|  |  | 表—12—3 |

| （清-表7） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 |
| 工程名称：通信工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | D1 + D2 |  |  |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |
| --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |
| 工程名称：通信工程 | 标段：陵水县新村镇南湾村委会美丽乡村群落项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 表-21 |